太仓市政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0007

招标内容：科教新城安置小区消防设备更新设施维修服务项目

采购单位：太仓市科教新城管理委员会

采购项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

苏州和讯工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求	24

第四部分  投标文件格式	51

第五部分  评标方法与评标标准	67

第六部分  合同格式	69

- 第一部分  招标公告

项目概况

科教新城安置小区消防设备更新设施维修服务项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年06月05日14时00分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0007

2、项目名称：科教新城安置小区消防设备更新设施维修服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币叁佰叁拾万元（￥3300000.00元）

5、最高限价：人民币叁佰贰拾贰万元（￥3220000.00元）

6、采购需求：

安置小区消防设施维修服务，为辖区内包含东仓花园一期、东仓花园二期、东仓花园三期、东仓花园五期、利民花园、利民花园二期、利民花园三期、利民花园四期、城南花园一期、城南花园二期、群星花园一期、群星花园二期、群星嘉园共计13个小区的消防设施及室外消防管道漏水点提供维修服务。确保各小区消防设施系统达到正常运转并出具消防设施检测报告。具体内容详见第三部分项目需求。

7、合同履行期限：合同签订后150日内完成并验收合格。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、苏财购【2022】16号《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》文件的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，投标（响应）供应商应为中型、小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人具备消防设施工程专业承包二级及以上资质并取得安全生产许可证；

2、投标人为在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/）中录入过机构及其从业人员基本信息的消防技术服务机构，且服务类型包含“消防设施维护保养检测”的单位；

3、项目负责人具有机电工程专业注册二级建造师及以上资格证并取得《安全生产考核合格证书》(B类)。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、依法获取电子招标文件：投标人在2025年05月13日至2025年05月21日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。

2、获取方式：网上下载电子招标文件

3、本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2025年06月05日14点00分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

3、开标时间：2025年06月05日14点00分（北京时间）

4、开标地点：网上不见面开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

七、本次保证金、中标服务费事项

1、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

2、履约保证金：本项目不设置履约保证金。

3、中标服务费：由中标单位支付。按预算金额100万元以内1.5%、100万元（含）-500万元以内1.1%、500万元（含）-1000万元以内0.8%。差额定率累进法计算并支付中标服务费。该费用应在领取中标通知书时付清。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：太仓市科教新城管理委员会

地址：太仓市镜湖点金广场2号楼

联系电话：0512-53951573

2、采购代理机构信息

名称：苏州和讯工程项目管理有限公司

地址：太仓市上海东路246号时代金融大厦A1座16楼

联系人：赵静洁

联系电话：0512-53560050

3.项目联系方式

项目联系人：赵静洁

联系电话：15370778911

4、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

九、政府采购监督电话：0512-53512539

十、政府采购履约资金扶持政策:

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第二部分  投标人须知

1．说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州和讯工程项目管理有限公司组织的采购活动。

1.2 本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州和讯工程项目管理有限公司。

2．词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

3．合格投标人的一般条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4.合格投标人的特殊条件

见招标公告。

5.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合体投标

本项目不接收联合体投标。

8．招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充文件（包括更正公告）不是直接从采购人或采购代理机构处获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9．招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照扫描件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1 开标一览表；

15.1.2 投标报价明细表。

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标单位营业执照、特定资格条件（若有）证明材料扫描件；

15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；

15.2.1.9投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.10投标人法定代表人身份证扫描件；

15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件（投标人必须根据自身情况提供其中一种）

15.2.1.14其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3类似项目业绩一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.4拟派项目人员一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.5针对本项目的设备配备情况表（详见投标文件格式）；

15.2.2.6相关服务方案、措施、承诺等（请针对评分标准进行编制）；

15.2.2.7招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.8其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

16.2中标后，中标供应商需向采购代理机构提供纸质投标文件三套。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.2.2查询渠道：信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他服务承诺；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

如投标人在参加政府采购活动中存在苏财购字（2013）3号文件中所列的失信或不良行为的，将按照江苏省及苏州市政府采购相关规定进行扣分。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按招标公告要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑与投诉

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

36、质疑的提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8 供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州和讯工程项目管理有限公司

地址：太仓市上海东路246号时代金融大厦A1座16楼

邮编：215400

联系人：赵静洁

电话：15370778911

37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

38、投诉的提起

38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

九、其他事项

39、政府采购政策

39.1 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

39.2 小微企业的价格分评审

39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

39.2.2 残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

39.2.3 监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

40、中标服务费

40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按采购预算金额计算并支付中标服务费，中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%；不足 3000 元，按 3000 元收取中标服务费。

40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

41、监督和公证

42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

42.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

- 第三部分 项目需求

一、招标项目：

1、采购单位：太仓市科教新城管理委员会

2、项目名称：科教新城安置小区消防设备更新设施维修服务项目

3、项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0007

4、项目预算：人民币叁佰叁拾万元（￥3300000.00元）

5、最高限价：人民币叁佰贰拾贰万元（￥3220000.00元）

6、服务期：合同签订后150日内完成并验收合格。

二、项目概况：

安置小区消防设施维修服务，为辖区内包含东仓花园一期、东仓花园二期、东仓花园三期、东仓花园五期、利民花园、利民花园二期、利民花园三期、利民花园四期、城南花园一期、城南花园二期、群星花园一期、群星花园二期、群星嘉园共计13个小区的消防设施及室外消防管道漏水点提供维修服务。有部分小区因消防主机故障，无法明确具体需维修的项目，需要投标人在维修过程中同时进行消防检测工作，明确最终需具体维修的项目。确保各小区消防设施系统达到正常运转并出具消防设施检测报告。

- 服务内容及实施要求

- 服务内容

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 东仓一园 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、规格：分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见，含底座 | 个 | 5 |  |
|  |  | 1、名称：消火栓起泵按钮 2、规格：分体式结构，电子编码，机械复位，含底座 | 个 | 85 |  |
|  |  | 1、名称：输入输出模块 2、规格：二总线设备，电子编码，内置MCU，触点容量为 DC30V/2A，含底座 | 个 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZBN2*1.5 | m | 283 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试 64点以下 | 项 | 1 |  |
| 2 | 消防水系统 | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | m2 | 21.5 |  |
|  |  | - 1、名称：阀门保温 DN100 2、采用50mm厚PE保温套管保温 | 只 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：管道绝热 2、管道采用50mm厚PE保温套管保温 | m3 | 6 |  |
|  |  | 防潮层、保护层，采用铝皮缠绕 | m2 | 61.5 |  |
| 3 | 防火门监控系统 | 故障防火门闭门器更换 | 套 | 30 |  |
|  |  | 故障防火门执手锁更换 | 套 | 30 |  |
|  |  | 故障防火门顺序器更换 | 套 | 6 |  |
| 4 | 防火门 | 名称：防火门维修、调试 材质：木质 等级：乙级 | 扇 | 72 |  |
| 5 | 一园排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 东仓二园 |  |  |  |  |
| 6 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、规格：智能型，电子编码，集成芯片；指示灯360°可见，含底座 | 个 | 7 |  |
|  |  | 1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：电子编码，可恢复型，防护等级IP43，含底座 | 个 | 15 |  |
|  |  | 1、名称：消防电话 2、规格：编码型固定式分机 | 个 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：消防广播 2、规格：3W，吸顶式；外形尺寸：ф247mm×77mm，安装尺寸：Φ223*3-Φ3或者86盒 | 只 | 4 |  |
|  |  | 1、名称：输入输出模块 2、规格：电子编码，低功耗，总线供电，占用1个总线地址，含底座 | 个 | 5 |  |
|  |  | 1、名称：多线控制模块 2、规格：提供一组常开和一组常闭触点 | 个 | 5 |  |
|  |  | 1、名称：输入模块 2、规格：电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号，含底座 | 个 | 11 |  |
|  |  | 1、名称：短路隔离器 2、规格：自恢复型，用于保护、隔离信号二总线，含底座 | 个 | 9 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZBN2*1.5 | m | 212.5 |  |
|  |  | 防火卷帘维修调试、检修更换故障部件 | 套 | 3 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试 64点以下 | 项 | 1 |  |
| 7 | 防火控制装置调试 | 防火控制装置调试含通信分机及插孔 | 个 | 10 |  |
| 8 | 消防水系统 | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | m2 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：管道绝热 2、管道采用50mm厚PE保温套管保温 | m3 | 5.82 |  |
|  |  | 1、防潮层、保护层，采用铝皮缠绕 | m2 | 56.4 |  |
|  |  | - 1、名称：阀门保温 DN100 2、采用50mm厚PE保温套管保温 | 只 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：湿式报警阀 2、型号：DN150 | 套 | 1 |  |
| 9 | 防排烟系统 | 1、名称：风管阀门拆除、更换 2、形式：法兰连接 | 个 | 15 |  |
|  |  | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | kg | 485 |  |
| 10 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 182 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV 2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 548 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 75 |  |
|  |  | 明装电线管刷防火涂料 | 套 | 30 |  |
| 11 | 灭火器 | 1、形式：灭火器更换、新增 2、规格：MF/ABC3灭火器 | 具 | 12 |  |
| 12 | 防火门 | 名称：防火门维修、调试 材质：木质 等级：乙级 | 扇 | 27 |  |
| 13 | 防火门监控系统 | 故障防火门闭门器拆除及更换 | 套 | 27 |  |
|  |  | 故障防火门执手锁拆除及更换 | 套 | 5 |  |
|  |  | 故障防火门顺序器拆除及更换 | 套 | 5 |  |
| 14 | 二园排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 三 | 东仓三园 |  |  |  |  |
| 15 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：电子编码，可恢复型，防护等级IP43，含底座 | 个 | 190 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZBN2*1.5 | m | 615 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试500点以下 | 项 | 1 |  |
| 16 | 防火门监控系统 | 防火门监控检修、更换 | 套 | 30 |  |
|  |  | 防火门监控系统装置调试 200点以下 | 项 | 1 |  |
| 17 | 消防水系统 | 稳压装置维修、调试 | 套 | 1 |  |
| 18 | 防排烟系统 | 1、名称：消防高温排烟风机 2、规格：功率7.5/10KW；风量20000m³/h | 台 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：消防高温排烟风机 2、规格：功率12/17KW；风量35480m³/h | 台 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：280℃防火阀 2、规格：1000*400 | 个 | 38 |  |
|  |  | 1、名称：防火软接头制安（含碳钢法兰） 2、规格φ1120 | m2 | 3.53 |  |
|  |  | 1、名称：排烟风机控制箱 2、规格：双电源，7.5/10KW,12/17KW一控二 | 台 | 4 |  |
|  |  | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 2、形状：矩形 3、连接方式：角钢法兰连接 4、规格：周长≤4000mm 5、板材厚度：1.5mm | m2 | 3542 |  |
|  |  | 1、名称：通风管道设备支架制安装 2、材质：型钢 | kg | 928 |  |
|  |  | 消防防排烟系统检测、调试 | 项 | 1 |  |
| 19 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 178 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV 2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 526 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 78 |  |
|  |  | 明装电线管刷防火涂料 | m2 | 30 |  |
| 20 | 防火门 | 1、名称：防火门安装 2、材质：木质 3、等级：乙级 | m2 | 24 |  |
|  |  | 1、名称：防火门门洞修复 2、规格：防火门灌浆及门洞周边墙面抹灰及涂料恢复 | 处 | 8 |  |
| 21 | 防火门监控系统 | 故障防火门闭门器拆除及更换 | 套 | 8 |  |
|  |  | 故障防火门执手锁拆除及更换 | 套 | 8 |  |
|  |  | 故障防火门顺序器拆除及更换 | 套 | 8 |  |
| 22 | 三园排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 四 | 东仓五园 |  |  |  |  |
| 23 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 196 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZBN2*1.5mm2 | m | 842 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1 |  |
| 24 | 防火门 | 1、名称：防火门更换、调试 2、材质：木质 3、规格：SFFM6200 | 套 | 128 |  |
|  |  | 4、防火门监控系统装置调试 200点以下 | 系统 | 1 |  |
| 25 | 消防水系统 | 1、名称：稳压泵维修、调试 | 套 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：稳压泵除锈、喷漆 | KG | 1 |  |
|  |  | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | m2 | 20 |  |
|  |  | - 1、名称：阀门保温 DN100 2、采用50mm厚PE保温套管保温 | 只 | 10 |  |
|  |  | 1、名称：管道绝热 2、管道采用50mm厚PE保温套管保温 | m3 | 6 |  |
|  |  | 1、防潮层、保护层，采用铝皮缠绕 | m2 | 60 |  |
|  |  | 1、名称：消防卷盘采购、安装 2、规格：SN25,¢6mm，L=30M(JPS1.0-19） | 套 | 400 |  |
|  |  | 消防水带采购、更换、安装 | 套 | 400 |  |
| 26 | 防排烟系统 | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | kg | 20 |  |
| 27 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 120 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 120 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 188 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV 2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 568 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 86 |  |
|  |  | 明装电线管刷防火涂料 | m2 | 30 |  |
| 28 | 防火门 | 1、名称：防火门安装 2、材质：木质 3、等级：乙级 | m2 | 3.5 |  |
|  |  | 1、名称：防火门门洞修复 2、规格：防火门灌浆及门洞周边墙面抹灰及涂料恢复 | 处 | 1 |  |
| 29 | 防火门监控系统 | 故障防火门闭门器拆除及更换 | 套 | 1 |  |
|  |  | 故障防火门执手锁拆除及更换 | 套 | 1 |  |
|  |  | 故障防火门顺序器拆除及更换 | 套 | 1 |  |
| 30 | 五园排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 五 | 利民花园 |  |  |  |  |
| 31 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：火灾报警系统控制主机（联动型） - 2、规格：16个回路，可接3200点，含DC24V/2A电源、打印机、含多线联动控制盘和总线手动控制盘、一台立式柜体，配2节DC12V 24Ah电池 - ★3、具备主动识别前端设备唯一ID功能 4、消防主机满足验收调试要求 5、落地式安装 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：消防电话主机 2、规格：总线制，可带99门分机，2U | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：消防广播主机 2、规格：一体式(包含功率放大器)，500W | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：火灾报警控制微机（CRT）（含软件） 2、规格：直流24V供电；嵌入式，可装入1804立柜、1802/1803琴台。含应用软件、网卡、一体式工控机、19寸LCD（显示比例5：4）；火警/监管/联动/故障综合监控，图形化显示；可直接桌面安装 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 ★3、规格：电子编码、唯一ID，响应阈值三级可调，最大响应阈值 1.1 以上； 4、含底座 | 个 | 860 |  |
|  |  | 1、名称：消火栓按钮安装 ★2、规格：电子编码、唯一ID，旋转式结构； 3、含底座 | 只 | 270 |  |
|  |  | 1、名称：消防电话 2、规格：总线制，地址编码。壁挂式，U型卡子，配接DH9261/B | 台 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：消防广播 2、规格：明装音箱，100V/120V时额定功率3W | 只 | 56 |  |
|  |  | 1、名称：声光报警器 ★2、规格：两线制，电子编码，圆形，唯一ID 3、含底座 | 只 | 45 |  |
|  |  | 1、名称：手动报警按钮安装 ★2、规格：电子编码、唯一ID，旋转式结构，带Ø3.5mm 电话插孔； 3、含底座 | 只 | 45 |  |
|  |  | 1、名称：短路隔离器 2、规格：最大负载32只系统部件，含底座 | 个 | 420 |  |
|  |  | 1、名称：输入输出模块 2、规格：两线制，电子编码，1入／1出，有源脉冲输出DC24V，控制阀、风口等，含底座 | 个 | 15 |  |
|  |  | 1、名称：多线控制模块 2、规格：支持风机以及泵等多线设备联动使用，含底座 | 个 | 5 |  |
|  |  | 1、名称：输入模块 2、规格：电子编码，单输入，接收无源开关量信号，含底座 | 个 | 120 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（报警/广播线缆） 2、规格：WDZBN-RVS-2*1.5 | m | 3845 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（电话线缆） 2、规格：WDZBN-RVSP-2*1.5 | m | 1206 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（手动直启线缆） 2、规格：WDZBN-KVV-3*1.5 | m | 1842 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 189 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试1000点以下 | 系统 | 1 |  |
| 32 | 防排烟系统 | 1、名称：消防高温排烟风机 2、规格：功率10KW，风量20000m³/h 3、安装形式：落地基础安装 | 台 | 8 |  |
|  |  | 1、名称：280℃防火阀 2、规格：1000*400 | 个 | 35 |  |
|  |  | 1、名称：排烟风机控制箱（室外防雨型） 2、规格：双电源 | 台 | 3 |  |
|  |  | 1、名称：镀锌薄钢板通风管道 3、连接方式：角钢法兰连接 4、规格：周长≤4000mm 5、板材厚度：1.2mm | m2 | 1953 |  |
|  |  | 1、名称：通风管道设备支架制安装 2、材质：型钢 | kg | 786 |  |
|  |  | 消防防排烟系统检测、调试 | 项 | 1 |  |
| 33 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 168 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 546 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 68 |  |
|  |  | 1、名称：明装电线管刷防火涂料 | m2 | 30 |  |
| 34 | 防火门 | 1、名称：防火门安装 2、材质：木质 3、等级：乙级 | m2 | 103 |  |
|  |  | 1、名称：防火门门洞修复 2、规格：防火门灌浆及门洞周边墙面抹灰及涂料恢复 | 处 | 34 |  |
| 35 | 防火门监控系统 | 故障防火门闭门器拆除及更换 | 套 | 34 |  |
|  |  | 故障防火门执手锁拆除及更换 | 套 | 34 |  |
|  |  | 故障防火门顺序器拆除及更换 | 套 | 34 |  |
| 36 | 防火堵洞 | 1、名称：弱电井、强电井防火封堵 | 处 | 30 |  |
| 37 | 利民花园排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 六 | 利民二期 |  |  |  |  |
| 38 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：火灾报警系统控制主机（联动型） - 2、规格：16个回路，可接3200点，含DC24V/2A电源、打印机、含多线联动控制盘和总线手动控制盘、一台立式柜体，配2节DC12V 24Ah电池 - ★3、具备主动识别前端设备唯一ID功能 4、消防主机满足验收调试要求 5、落地式安装 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：消防电话主机 2、规格：总线制，可带99门分机，2U | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：消防广播主机 2、规格：一体式(包含功率放大器)，500W | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：火灾报警控制微机（CRT）（含软件） 2、规格：直流24V供电；嵌入式，可装入1804立柜、1802/1803琴台。含应用软件、网卡、一体式工控机、19寸LCD（显示比例5：4）；火警/监管/联动/故障综合监控，图形化显示 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 ★3、规格：电子编码、唯一ID，响应阈值三级可调，最大响应阈值 1.1 以上； 4、含底座 | 个 | 1200 |  |
|  |  | 1、名称：消火栓按钮安装 ★2、规格：电子编码、唯一ID，旋转式结构； 3、含底座 | 只 | 270 |  |
|  |  | 1、名称：消防电话 2、规格：总线制，地址编码。壁挂式，U型卡子，配接DH9261/B | 台 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：消防广播 2、规格：明装音箱，100V/120V时额定功率3W | 只 | 56 |  |
|  |  | 1、名称：声光报警器 ★2、规格：两线制，电子编码，圆形，唯一ID 3、含底座 | 只 | 45 |  |
|  |  | 1、名称：手动报警按钮安装 ★2、规格：电子编码、唯一ID，旋转式结构，带Ø3.5mm 电话插孔； 3、含底座 | 只 | 45 |  |
|  |  | 1、名称：短路隔离器 2、规格：最大负载32只系统部件，含底座 | 个 | 420 |  |
|  |  | 1、名称：输入输出模块 2、规格：两线制，电子编码，1入／1出，有源脉冲输出DC24V，控制阀、风口等，含底座 | 个 | 15 |  |
|  |  | 1、名称：多线控制模块 2、规格：支持风机以及泵等多线设备联动使用，含底座 | 个 | 10 |  |
|  |  | 1、名称：输入模块 2、规格：电子编码，单输入，接收无源开关量信号，含底座 | 个 | 120 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（报警/广播线缆） 2、规格：WDZBN-RVS-2*1.5 | m | 5568 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（电话线缆） 2、规格：WDZBN-RVSP-2*1.5 | m | 2213 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（手动直启线缆） 2、规格：WDZBN-KVV-3*1.5 | m | 3812 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 312 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试1000点以下 | 系统 | 1 |  |
| 39 | 消防水系统 | 1、名称：稳压泵维修、调试 | 套 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：稳压泵除锈、喷漆 | KG | 2 |  |
|  |  | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | m2 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：管道绝热 2、管道采用50mm厚PE保温套管保温 | m3 | 4.6 |  |
|  |  | 1、防潮层、保护层，采用铝皮缠绕 | m2 | 58 |  |
|  |  | - 名称：阀门保温 DN100 - 采用50mm厚PE保温套管保温 | 只 | 20 |  |
| 40 | 灭火器 | 1、名称：灭火器 2、规格：MF/BAC3 | 具 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：灭火器 2、规格：MF/BAC4 | 具 | 2 |  |
| 41 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 136 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 425 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 80 |  |
|  |  | 1、名称：明装电线管刷防火涂料 | m2 | 30 |  |
| 42 | 防火门 | 1、名称：防火门安装 2、材质：木质 3、等级：乙级 | m2 | 108 |  |
|  |  | 1、名称：防火门门洞修复 2、规格：防火门灌浆及门洞周边墙面抹灰及涂料恢复 | 处 | 3 |  |
| 43 | 防火门监控系统 | 故障防火门闭门器拆除及更换 | 套 | 3 |  |
|  |  | 故障防火门执手锁拆除及更换 | 套 | 3 |  |
|  |  | 故障防火门顺序器拆除及更换 | 套 | 3 |  |
| 44 | 利民二期排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 七 | 利民三期 |  |  |  |  |
| 45 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、规格：无极性，带地址，电子编码，内置CPU，吸顶式安装，含底座 | 个 | 518 |  |
|  |  | 1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、规格：无极性，带地址，电子编码，内置CPU，定温式；吸顶式安装，含底座 | 个 | 565 |  |
|  |  | 1、名称：声光报警器 2、规格：默认为编码型，带地址，明装,含底座 | 只 | 183 |  |
|  |  | 1、名称：消火栓按钮安装 2、规格：带地址，电子编码，内置CPU，明装,含底座 | 只 | 362 |  |
|  |  | 1、名称：手动报警按钮安装 2、规格：带地址，无极性，电子编码，内置CPU，明装,含底座 | 只 | 183 |  |
|  |  | 1、名称：消防电话 2、规格：总线式，带地址，一体式分机，与HY6312系列主机配接使用 | 台 | 8 |  |
|  |  | 1、名称：消防广播 2、规格：3W/4Ω（190mm*78mm），开孔安装(安装孔φ138mm)。 | 只 | 31 |  |
|  |  | 1、名称：液晶火灾显示盘 2、规格：带地址，电子编码，二线制，无极性二总线，外形尺寸为180mm*110mm*31mm | 只 | 8 |  |
|  |  | 1、名称：短路隔离器 2、规格：不带地址，自恢复型,含底座 | 个 | 50 |  |
|  |  | 1、名称：输入输出模块 2、规格：带地址，电子编码，内置CPU，含底座 | 个 | 82 |  |
|  |  | 1、名称：多线控制模块 2、规格：带地址，电子编码，内置CPU；单输出单输入，输出一组无源触点信号、输入一组无源开关量反馈/报警信号，含底座 | 个 | 15 |  |
|  |  | 1、名称：输入模块 2、规格：单输入，带地址，电子编码，内置CPU；输入一组无源开关量报警信号，含底座 | 个 | 16 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 518 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 773 |  |
|  |  | 1、名称：金属软管 2、规格：Φ20mm 长度小于1000mm | m | 100 |  |
|  |  | 1、名称：明装电线管刷防火涂料 | m2 | 213 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（报警/广播线缆） 2、规格：WDZBN-RVS-2*1.5 | m | 6623 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（消防电话通讯线） 2、规格：NH-RVSP-2*1.5 | m | 2225 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（手动直启线缆） 2、规格：NH-KVV-3*1.5 | m | 1896 |  |
|  |  | 1、名称：金属接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 789 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试1000点以下 | 系统 | 1 |  |
| 46 | 消防水系统 | 1、名称：稳压泵维修、调试 | 套 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：稳压泵除锈、喷漆 | KG | 2 |  |
|  |  | 1、名称：液位显示更换、安装 | 套 | 2 |  |
| 47 | 利民三期排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 八 | 利民四期 |  |  |  |  |
| 48 | 火灾自动报警系统 | 自动报警系统装置调试64点以下 | 系统 | 1 |  |
| 49 | 消防水系统 | 1、名称：稳压泵维修、调试 | 套 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：稳压泵除锈、喷漆 | KG | 1 |  |
|  |  | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | m2 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：管道绝热 2、管道采用50mm厚PE保温套管保温 | m3 | 3.5 |  |
|  |  | 1、防潮层、保护层，采用铝皮缠绕 | m2 | 46 |  |
|  |  | - 1、名称：阀门保温 DN100 - 2、采用50mm厚PE保温套管保温 | 只 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：室外消火栓检修更换 | 套 | 1 |  |
| 50 | 防排烟系统 | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | m2 | 18.9 |  |
| 51 | 利民四期排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 九 | 城南一期 |  |  |  |  |
| 52 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：消火栓按钮安装 2、规格:电子编码，机械复位，工作压力采用DC24V或AC220V，含底座 | 只 | 96 |  |
|  |  | 1、名称：管内穿线（报警信号线） 2、规格：WDZBN-2*1.5mm2 | m | 360 |  |
|  |  | 1、名称：明装电线管刷防火涂料 | m2 | 20 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试128点以下 | 系统 | 1 |  |
| 53 | 消防水系统 | 1、名称：泵房止回阀 2、型号：DN100 | 台 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：稳压泵更换 2、规格：流量5L/S；扬程30M；功率3KW | 台 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：稳压装置维修、调试 2、规格：控制柜具有手自动切换按钮，启动、停止反馈灯 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈漆和灰色调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道灰色调和漆两道 | m2 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：管道绝热 2、管道采用50mm厚PE保温套管保温 | m3 | 6.8 |  |
|  |  | 1、防潮层、保护层，采用铝皮缠绕 | m2 | 73 |  |
|  |  | - 1、名称：阀门保温 DN100 - 2、采用50mm厚PE保温套管保温 | 只 | 20 |  |
| 54 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 60 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 182 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 369 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 83 |  |
|  |  | 1、名称：明装电线管刷防火涂料 | m2 | 20 |  |
| 55 | 城南一期排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 十 | 城南二期 |  |  |  |  |
| 56 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：消火栓按钮 2、规格：电子编码，机械复位，工作压力采用DC24V或AC220V，含底座 | 只 | 96 |  |
|  |  | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、规格：电子编码，二总线制，无极性，含底座 | 只 | 6 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试256点以下 | 系统 | 1 |  |
| 57 | 消防电源监控系统 | 消防电源监控设备更换、调试 | 套 | 8 |  |
| 58 | 消防水系统 | 1、名称：稳压泵维修、调试 | 套 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：稳压泵除锈、喷漆 | KG | 1 |  |
|  |  | 1、名称：水泵接合器维修，除锈、喷漆 | 台 | 5 |  |
|  |  | 1、名称：消火栓箱除锈，刷漆 | 套 | 12 |  |
| 59 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 20 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 145 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 308 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 73 |  |
|  |  | 明装电线管刷防火涂料 | m2 | 30 |  |
| 60 | 防火门 | 1、名称：防火门安装 2、材质：木质 3、等级：乙级 | m2 | 15 |  |
|  |  |  | 樘 | 77 |  |
|  |  | 1、名称：防火门维修 2、材质：木质 3、等级：乙级 |  |  |  |
| 61 | 防火门监控系统 | 故障防火门闭门器拆除及更换 | 套 | 30 |  |
|  |  | 故障防火门执手锁拆除及更换 | 套 | 30 |  |
|  |  | 故障防火门顺序器拆除及更换 | 套 | 30 |  |
| 62 | 防火堵洞 | 1、名称：弱电井、强电井防火封堵 | 处 | 3 |  |
| 63 | 城南二期排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 十一 | 群星一期 |  |  |  |  |
| 64 | 火灾自动报警系统 | 自动报警系统装置调试64点以下 | 系统 | 1 |  |
| 65 | 消防水系统 | 1、名称：控制柜更换、调试 | 台 | 2 |  |
| 66 | 群星一期排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 十二 | 群星二期 |  |  |  |  |
| 67 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、规格：电子编码，二总线制，无极性，含底座 | 只 | 9 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试64点以下 | 系统 | 1 |  |
| 68 | 应急照明集中控制系统 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：LED 2*3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 30 |  |
|  |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W 3、安装形式：壁挂 | 套 | 26 |  |
|  |  | 1、名称：电线钢管 2、材质：紧定式钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：接地 | m | 203 |  |
|  |  | 1、名称：应急照明电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV2.5mm2 4、材质：铜芯 | m | 406 |  |
|  |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 69 |  |
|  |  | 明装电线管刷防火涂料 | m2 | 26.3 |  |
| 69 | 群星二期排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 十三 | 群星嘉园 |  |  |  |  |
| 70 | 火灾自动报警系统 | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、规格：分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见，含底座 | 只 | 12 |  |
|  |  | 自动报警系统装置调试64点以下 | 系统 | 1 |  |
| 71 | 消防水系统 | 1、名称：稳压泵维修、调试 | 套 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：稳压泵除锈、喷漆 | KG | 1 |  |
|  |  | 1、名称：消防水带更换 | 条 | 2 |  |
|  |  | 1、名称：消火栓箱除锈，刷漆 | 套 | 12 |  |
| 72 | 防排烟系统 | 1、名称：通风风机调试 | 台 | 3 |  |
|  |  | 1、名称：软连接维修 | 处 | 3 |  |
|  |  | 1、名称：防火包裹维修 | 处 | 3 |  |
| 73 | 群星嘉园排查 | 消防系统线路排查、试水等 | 项 | 1 |  |
| 十四 | 漏水点维修工程 |  |  |  |  |
| 74 | 消防水系统 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN50 | 只 | 4 |  |
|  |  | 1、名称：止回阀 2、规格：DN100 | 只 | 1 |  |
|  |  | 1、名称：闸阀 2、规格：DN50 | 只 | 4 |  |
|  |  | - 名称：热镀锌钢管 - 规格：DN50 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验、冲洗消毒 | m | 8 |  |
|  |  | - 名称：热镀锌钢管 - 规格：DN80 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验、冲洗消毒 | m | 96.8 |  |
|  |  | - 名称：热镀锌钢管 - 规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验、冲洗消毒 | m | 28.4 |  |
|  |  | 1、名称：管道防腐 2、除锈、油漆防腐 | m2 | 32.4 |  |
|  |  | 1、名称：湿式报警阀 2、规格：DN150 | 套 | 1 |  |

- 本项目需要维修的内容如下：

- （三）服务清单说明

- 1、本项目维修服务所涉及更换的设备，投标单位必须明确品牌、生产厂家、产地、型号、规格尺寸及一些必须说明的技术参数等，并提供详细的技术参数及性能说明。设备品牌由供应商自行选择，但选择的品牌其指标必须满足或优于本技术要求，需考虑所选用品牌的产品与原有设备及系统兼容性问题。

- 2、投标单位还需考虑以下内容实施的费用，包含在投标报价中：

- （1）中标单位需根据现场实际情况进行检测，检测费用由投标单位自行考虑，包含在投标报价中；

- （2）项目实施过程可能会涉及开挖、回填、路面修复、老旧系统拆除和垃圾清运等，投标单位根据现场实际情况考虑以上服务费用，包含在投标报价中。

- （四）设备售后服务要求

本项目所维修的产品、设备免费质保期为二年（自验收合格之日起）。中标供应商为本项目提供全年无节假日7*24故障响应服务，故障响应时间30分钟。中标供应商配有专业售后服务机构和技术支持人员，并配备专用车辆和维修工具，可保证7*24小时服务，接到故障通知后，如属于软件故障，在30分钟内给予电话或传真解答，在60分钟内到达现场并组织人员给予修复。普通故障修复时间为到达现场4小时内，如在4小时内不能解决问题，在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，以保证系统运行不得连续24小时中断。

（五）人员要求

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备相关机电项目管理、消防施工及检测等方面的技术专业能力，具备机电工程专业注册建造师资格证并取得《安全生产考核合格证书》(B类)，并具备确保现场安全相关工作能力。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，精通消防施工及检测安装方面的专业知识，具备工程师职称证书，具有相关机电项目管理经验，有丰富的技术管理工作实践经验，能够保证施工质量。 |
| 3 | 专职安全员 | 1 | 负责本项目施工安全管理工作，要求具备省级住房和城乡建设厅颁发的有效的C类安全员资格证，具有相关机电项目安全管理经验。 |
| 4 | 项目团队人员 | 2 | 项目团队人员需精通消防施工及检测方面的专业知识，其中施工人员应满足项目涉及的施工需求，符合项目的安全施工要求。 |

（六）服务方案要求

项目现状分析：1、对应本项目需求分析的问题覆盖率包含但不限于对项目需求中各小区的问题分析、各系统的问题分析等；2、相应问题覆盖率的证明资料包含但不限于现场资料、资料全面性等；3、对应本项目需求分析的针对性解决方案包含但不限于对应本项目的各类具有针对性问题的解决策略及措施等；4、相应针对性解决方案的证明资料包含但不限于现场资料、资料全面性等；5、隐患风险评估包含但不限于功能类风险、基础设施类风险、管理类风险等，相应的证明资料包含但不限于现场资料、资料全面性等。

项目实施方案:1、针对本项目的实施技术措施包含但不限于针对各小区、各系统的相应技术措施等；2、特殊（新）技术工艺应用包含但不限于新技术、新设备、新工艺应用等；3、重难点应对方案包含但不限于针对重难点的分析、施工策略等。

进度控制方案：1、项目进度计划包含但不限于进度计划图、进度安排等；2、进度保障措施包含但不限于多工作面并行、雨季/节假日预案等。

质量管控方案：1、针对本项目的服务队伍配备合理性包含但不限于施工期间人员配备、保修期间人员配备等；2、针对本项目的物资设备配备合理性包含但不限于物资材料、施工所需工具设备等；3、质量保证措施包含但不限于为保证本项目施工质量的各类措施等。

安全文明管理及应急管理方案：1、安全文明管理包含但不限于安全文明组织架构、职责与分工、安全文明措施等；2、应急管理方案包含但不限于明确应急组织架构、职责与分工、应急方案实施流程等。

售后服务方案：售后服务方案明确售后服务机构，确保响应售后服务要求。

- 设备知识产权

- 乙方应保证甲方及需求方免除且乙方承担由于甲方及需求方在其本国使用该项目和设计或其任 何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、 请求等以及甲方及需求方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

四、报价要求

1、投标人须按招标人要求对本项目进行报价，采购人采购需求中的清单为概念性、基础性的清单。投标单位需自行对各项目现场进行勘查，以确定各项目最精确的产品数量（采购人要求的产品数量为基础数量，投标人投标时可根据踏勘情况，在此基础上合理增加，但不得减少）。

2、投标应以人民币报价。

3、报价包括但不限于全部服务和货物、设备及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用， 包装、仓储、运输、安装调试、检测验收直到验收完成等各项应有费用，免费保修、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、综合说明

1、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应 在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、项目期限：合同签订后150 日内完成并验收合格。

3、项目地点：甲方指定地点。

4、验收：

（1）验收组织方式：本项目由采购人进行考评验收。

（2）履约验收：采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

- 5、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的公告为准。

附件1：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件2

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |
| --- | --- | --- |
| 验收小组成员 签字 |  |  |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投 标 文 件

采购单位：太仓市科教新城管理委员会

项目名称：科教新城安置小区消防设备更新设施维修服务项目

项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0007

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州和讯工程项目管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为  JSZC-320585-HXCG-G2025-0007  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年  	 月 	日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州和讯工程项目管理有限公司 ：

我们收到贵单位科教新城安置小区消防设备更新设施维修服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0007 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90  天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期：          年     月     日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州和讯工程项目管理有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 苏州和讯工程项目管理有限公司 组织实施的编号为JSZC-320585-HXCG-G2025-0007 号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权代理人：（签字）

日期：年   月   日

6、开标一览表

开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科教新城安置小区消防设备更新设施维修服务项目 |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

7、投标报价分项明细表

（一）投标报价分项明细表

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表由投标人自行填写，但本表应与开标一览表中的一致，否则以开标一览表为准。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3.格式可按照采购需求自拟。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 人员要求 |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3. 格式可按照采购需求自拟。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:  年  月   日

10、针对本项目的设备配备情况表

针对本项目的设备配备情况表

采购项目名称：                                           采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 生产厂家 | 规格、功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ...... |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供相关证明材料。权属证明为购置发票、车辆登记证等证明材料。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

11、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：         年         月       日

12、拟投入本项目的服务人员情况一览表

- 拟投入本项目的服务人员情况一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 相关证书 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  | / |  |

注：1.根据招标文件及评分标准相关要求填写，并提供相关的证明材料；

- 表格不够填写可添加；

- 以上人员工资、社保须根据劳动法和太仓市相关要求缴纳；

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（十六）其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 第五部分评标方法与评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）；对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

| 序号 | 评分点名称 | 最大值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20 | - 第一步：投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 - 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 |
| 2 | 技术参数响应 | - 3 | - 技术参数全部满足或高于招标文件要求的得3分；打“★”的技术指标（共10 项），出现一个负偏离扣0.3分，最高3分扣完为止。 - 注：对带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中按照招标文件要求提供相应证明材料（提供该产品的检测报告或产品样册的扫描件），否则视为负偏离不得分。 |
| 3 | 项目现状分析 | 20 | - 根据投标人针对本项目的项目现状分析专业度进行评分，方案内容至少包括①对应本项目需求分析的问题覆盖率；②各小区、各系统相应问题覆盖率的证明资料；③对应本项目需求分析的针对性解决方案；④相应的针对性解决方案的证明资料；⑤隐患风险评估及相应的证明资料。 - 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得20分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣4分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 9 | - 根据投标人针对本项目的项目实施方案针对性进行评分，方案内容至少包括：①针对本项目的实施技术措施；②特殊（新）技术工艺应用；③重难点应对方案等。 - 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 |
| 5 | 进度控制方案 | 4 | - 根据投标人针对本项目的进度控制方案进行评分，方案内容至少包括：①项目实施进度计划；②进度保障措施等。 - 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 6 | 质量管控方案 | 4 | - 根据投标人针对本项目的质量管控方案进行评分，方案内容至少包括：①针对本项目的服务队伍配备、物资设备合理性；②质量保证措施。 - 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 7 | 安全文明管理及应急管理方案 | 2 | - 根据投标人针对本项目的安全文明管理及应急方案进行评分，方案内容至少包括：①安全文明管理方案；②应急管理方案等。 - 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 2 | - 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括：①售后服务响应方案 - 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 9 | 人员配置比较 | 32 | - 1、项目经理1人：同时具备一级注册建造师（机电）、一级注册消防工程师得10分，还具有工程类中级及以上职称的，加5分；最高得15分。 - 2、技术负责人1人：具备二级注册建造师（机电）、安全员B证，每个得3分，最高得6分。 - 3、安全员1人：具备二级注册建造师（机电）、机电设备安装相关专业工程师及以上职称证书，每个得3分，最高6分。 - 4、拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人、专职安全员外）（5分） - （1）投标人拟投入的项目组成员具有消防设施操作员初级及以上证书的，每个得0.5分；限评2人，最高得1分。 - （2）投标人拟投入的项目组成员具有省级住房和城乡建设厅颁发的资料员资格证书、质量员资格证书，每个得0.5分；上述人员同时具有机电设备安装相关专业工程师及以上职称的，每个加1.5分。限评2人，本项最高得4分。 - 注：投标文件中须提供项目团队人员的相关证书扫描件并加盖公章及人员在投标单位的社会养老保险缴纳证明（至少开标前近一个月，社保补交无效），不提供不得分（项目团队人员不得与项目经理、技术负责人为同一人，且同一人不重复计算得分)。 |
| 10 | 类似业绩 | 4 | - 提供2022年5月1日起至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。（投标文件中须提供完整的合同扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分） |

注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（2）所有扫描件需清晰可见真实可查，字迹不清晰、图片模糊的视为未提供。

- 第六部分 合同格式（参考）

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订地点：太仓市 |

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）在合同履约过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、 自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同， 以资共同遵守。

一、项目名称：

二、项目内容：

1、服务内容：详见招标文件及乙方投标文件。

2、服务期限：合同签订后150日内完成并验收合格（以合同签订时间为准）

三、合同金额及付款

1、暂定合同金额：       元，包括项目服务所需的人员费用（工资、加班、福利、奖金、意外险、 社保等）、材料费、机械使用费、设备工具费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金及合同包含的所有风险、 责任等各项应有费用。最终结算金额以实际完成的工程量按清单单价按实结算。

2、付款方式

（1）付款步骤：

项目验收合格后支付合同价的80％，审计结算结束后一次性付清。

（2）付款前乙方应提供甲方所在地税务部门开局的发票给甲方，甲方收到发票后付清相应款项，以此类推。如遇特殊情况， 甲乙双方协商解决。

（3）付款方式：本合同付款根据实际情况，将使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。

四、 甲方权利与义务

1、 甲方有权要求并监督乙方提供合格服务。

2、因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

3、 甲方应按时支付服务费用。

4、 甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。

5、定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和建议，根据考核结果对乙方进行扣款，并将结果通报乙方。

6、 甲方为乙方的服务人员提供必备的工作条件，包括值班室、值班桌椅等。

7、甲方指定一名专职人员对乙方工作进行统一管理，向服务人员指派工作，明确责任区域、主要场所、具体工作任务和岗位职责要求等。

8、甲方如发现不合格服务人员，有权向乙方提出调换，乙方应及时派员到位。如果必要时甲方 可要求乙方于 48 小时内迅速处理并更换人员。

9、因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

五、乙方的权利与义务

1、为确保服务质量，乙方安排管理人员进行监督管理。

2、乙方根据国家标准、行业标准、规范要求、招标要求和投标承诺，积极主动保质保量地完成服务工作。

3、乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

4、乙方须服从甲方的安排，处理服务范围之外的突击性、突发性工作，不得无故拖延。

5、乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

6、乙方必须确保所派驻的服务人员按合同规定上岗，不得出现漏岗现象。

7、乙方服务人员应听从甲方人员调动和安排，有紧急事情应配合甲方人员予以解决并维护甲方 权利。

8、乙方如需调离已在履行职责的工作人员，须征得甲方同意。

9、乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。必须采取周密的安全措施， 以避免对人身和财产的损害。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对造成损失的，乙方需承担 相应的赔偿责任。

10、乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责 处理并承担经济和道义上的责任， 甲方不承担任何责任。

11、乙方在服务过程中应当做到安全文明工作，为工作人员提供必要的劳动保护条件，为工作 人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

12、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬、缴纳社保等。

13、乙方应具备处理各类突发事件的能力，建立各类应急预案，产生的费用由乙方承担。

14、乙方服务工作不能及时完成，且造成较大影响的， 甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

七、违约责任

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同 总价款 1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或 者赔偿损失等责任。

八、不可抗力

1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好 协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失， 并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、乙方严重违反本合同约定（甲方要求整改但乙方长期拒不整改），不按本合同履行义务的， 甲方决定解除合同。

3、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

4、未经甲方同意，乙方擅自分包或转让合同。

5、需提前解除合同的，解除合同的一方应及提前不少于一月通知对方，合同自书面通知送达对方时解除，乙方应在二十日内办理交接，在办理交接期间，乙方仍应提供服务。

（二）合同的转让

合同的全部或部分不得分包或转让。

十、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式四份， 甲方两份、乙方和招标代理机构各执一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书 面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民 法院提起诉讼。

4、招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、 补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法 律法规等规定之解释。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（被授权人）：                 法定代表人（被授权人）：

日期：                                   日期：

（全文完）