招 标 文 件

（货物类）

项目编号：JSZC-320116-ZYZX-G2025-0008

项目名称：马鞍街道机场营区400吨/天污水处理设施设备采购项目

采购人：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

采购代理机构：江苏之元建设工程咨询有限公司

二○二五年十月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标标准	17

第四章  采购需求	21

第五章  合同草案条款及格式	33

第六章  投标文件格式	38

# 第一章  投标邀请

项目概况

马鞍街道机场营区400吨/天污水处理设施设备采购项目 JSZC-320116-ZYZX-G2025-0008 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取招标文件，并于2025-11-26 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320116-ZYZX-G2025-0008

项目名称：马鞍街道机场营区400吨/天污水处理设施设备采购项目

预算金额：380万元

最高限价（如有）：3790485.67元

采购需求：

根据相关工作要求，为持续改善招兵河断面水质，拟采购规模400吨/天的污水处理设施设备，包含污水处理站、智能截流井、调节池等，污水处理站出水COD和NH3-N（氨氮）执行江苏省B类标准，其余执行D类标准（具体详见招标文件第四章）。

合同履行期限：90日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（二） 落实政府采购政策需满足的资格条件：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。非中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位，投标人投标为无效投标（投标人须提供中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/属于监狱企业的证明文件，未提供导致无法认定的，作无效投标处理）。

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目整体专门面向中小企业采购货物。

2.本项目整体专门面向小微企业采购货物。

3.本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

4.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第二章 投标人须知。

（三） 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击投标人→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-26 09:30（北京时间）。

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 拒绝下列投标人参加本次招标活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动；

（2）凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动；

（3）投标人被“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人组成联合体(如本项目接受)且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策；投标人如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关证明材料。

3.集中现场考察或答疑：不组织。

4.信用承诺制

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

单位地址：南京市六合区马鞍街道人民路54号

联系人：林主任

联系电话：18751814564

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：江苏之元建设工程咨询有限公司

地　　址：南京市六合区王桥路188号12-202金牛湖文旅二楼右边215-216室

联 系 人：马工

联系电话：15952054694

3.项目联系方式

项目联系人：马工

电      话：15952054694

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1、本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3、“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4、“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5、“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能（本项目属于专门面向中小企业采购，不执行价格扣除）

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

本项目所属行业为工业。

3.2、政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3、政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品，并提供有效的节能产品认证证书。

3.7、提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品,并提供有效的环境标志产品认证证书。

3.8、绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

3.9 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1、招标文件包括以下主要内容：（1）投标邀请（2）投标人须知（3）合同文本（4）采购需求（5）评标方法与评标标准（6）投标文件格式。

4.2、招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3、采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4、招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

5.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3、采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4、投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1、投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2、投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3、投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5、投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、分包号、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1、投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在偏离表等处逐条标明满足与否。

7.2、投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1、商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（加★项材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函（格式见第六章）；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求规定的证明文件；

（5）★《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★开标一览表；

（7）★分项报价表；

（8）★商务条款偏离表；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（加★项材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）★《核心产品品牌一览表》；

（3）货物验收标准、货物技术资料；

（4）项目实施方案；

（5）服务承诺；

（6）★《技术条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料等。

10、投标文件的价格部分

10.1、价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2、报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3、投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5、投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

10.6、本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1、其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

13、投标有效期

13.1、自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

13.2、特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件签署

14.1、投标文件应按招标文件要求加盖电子章或经投标人法定代表人或其正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，否则视为无效投标。

15、投标费用

15.1、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2、采购代理服务费：参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）标准的60%计算代理费，以上费用由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。本项费用由投标人综合考虑，无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1、投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2、投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

16.3、代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1、投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改和撤回

18.1、投标文件的撤回

18.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

19、诚实信用

19.1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。

19.2、在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

19.3、供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

19.4、供应商应自觉遵守开标、评审纪律，扰乱开标、评审现场秩序的，属于失信行为。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1、采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2、投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3、投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21、评标

21.1、评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2、评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22、评标过程的保密与公正

22.1、凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2、投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3、代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4、采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1、评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2、需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3、接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1、投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1、资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2、符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

（6）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国中国政府采购网”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（8）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（9）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）。

（10）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

（11）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标按无效投标处理：

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的MAC地址一致的。

（12）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

24.1.3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2、评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6、投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24.7、相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25、废标

25.1、废标情形

25.1.1、符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

25.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.1.3、因重大变故采购任务取消。

25.1.4、评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.1.5、因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.2、如出现投标截止时间后参加投标的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

26、评标方法和标准

21.3.1、本项目采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2、综合评分的主要因素是：详见招标文件第三章。

21.3.3、评分标准详见招标文件第三章。

22.3.4、异常低价审查

根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、确定中标供应商

27.1、在综合比较与评价后按照得分由高到低对投标人进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标标准”中技术部分得分由高到低顺序排列。评标委员会根据排名确定3名中标候选人。

27.2、按以下第(1)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

27.3、中标供应商确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日。

27.4、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

27.5、《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

六、签订合同

28、签订合同

28.l、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2、招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3、成交通知书发出后，除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

28.4、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.5、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.6、签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

28.7、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、和投诉

29.1 询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2 质疑

29.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.2.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.2.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

29.2.5 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

29.2.6 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

29.2.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.3、投诉

29.3.1 质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评标委员会成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。

| 序号 | 评分因素 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  | 30 |
| 1 | 价格 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。 | 30 |
| 二、商务部分 |  |  | 20 |
| 2.1 | 供应商业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来承担过类似污水处理设施或设备业绩的，每提供一项业绩得4分，满分12分。【提供合同复印件加盖公章，合同必须能反应相关信息，否则视为未提供】 | 12 |
| 2.2 | 项目组成员 | （1）项目负责人：具有给排水或环境类高级及以上工程师职称得4分，具有给排水或环境类中级工程师职称的得2分；此项最高得4分。 （2）除项目负责人外，项目组成员具有污水（废水）处理工职业资格证书的，有1人得1分，最多可得4分。 提供上述人员有效证书复印件并加盖公章，同时提供近一个月（2025年09月）投标人为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。以上人员不可重复记分。 | 8 |
| 三、技术部分 |  |  | 50 |
| 3.1 | 制作工艺、生产环境及各项制度落实情况 | 评委根据投标人提供的生产厂家制作工艺、生产环境、仪器货物及各项生产制度情况进行综合评分： 制作工艺精细、生产环境优良、仪器货物精良及各项生产制度落实明显的得12分； 制作工艺较为精细、生产环境较为优良、仪器货物较为精良及各项生产制度落实较好的得9分； 制作工艺一般、生产环境一般、仪器货物一般及各项生产制度落实一般的得6分； 制作工艺、生产环境各方面差的得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 3.2 | 项目实施、供货方案 | 评委根据投标人提供的人员组织保障、进度控制、供货方案，针对方案的规范性、完整性、合理性、可拓展性等方面进行综合评分： 方案齐全、安排合理、可行得12分； 方案较齐全、安排较合理、可行得9分； 方案基本齐全、安排基本合理得6分； 方案不全或安排不合理的得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 3.3 | 质量保证措施 | 评委根据投标人提供的质量保证措施方案，针对方案的规范性、完整性、合理性、可拓展性等方面进行综合评分： 内容全面合理、科学可行、操作性强的得12分； 内容全面较合理、科学可行、操作性较强的得9分； 内容具有的全面性、科学性、合理性与可行性一般的得6分； 内容有所欠缺、可行性差的得3分； 未提供不得分。 | 12 |
| 3.4 | 应急预案 | 评委根据供应商提供的应急预案的科学性、合理性及可操作性等进行综合评分： 上述内容全面合理、科学可行、操作性强的得7分； 上述内容具有的全面性、科学性、合理性与可行性一般的得4分； 上述内容有所欠缺的得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 3.5 | 售后服务方案 | 评委根据投标文件提供的售后服务方案（包含维修配件优惠承诺、维修维保服务体系、故障解决方案、当地售后服务点、响应时间等）进行综合评分： 上述方案全面具体、操作可行的得7分； 上述方案具有一定的全面性、合理性、可行性的得4分； 上述方案全面性、合理性、可行性差的得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100分 |

备注：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%（工程项目为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（3）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号文件规定自行填写。

3、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。本项目属于专门面向中小企业采购，不执行价格扣除。

6、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

7、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

# 第四章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：马鞍街道机场营区400吨/天污水处理设施设备采购项目

2、供货地点：南京市六合区马鞍街道机场营区采购人指定位置，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、供货期限：合同签订生效后90日历天内全部货物、材料全部运抵现场，安装、调试结束，并验收合格，交付采购人使用。

二、图纸

投标人通过百度网盘，自行下载：

链接: https://pan.baidu.com/s/1yJXry_ogzPLWB0XJqUQCDQ?pwd=6eaj 提取码: 6eaj

三、采购明细表

| 序 号 | 项目名称 | 参数和要求 | 计量 单位 | 数量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 （含税） | 合价 |
|  | 调节池+污泥池 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4.3m 3.弃土运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 1434.08 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 830.75 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 603.33 |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.材料种类:级配碎石 2.垫层厚度:200mm | m3 | 32.03 |  |  |
| 5 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C30商品砼 2.基础厚度:500mm 3.含模板 | m3 | 71.33 |  |  |
| 6 | 侧壁 | 1.混凝土种类:C30商品砼 2.侧壁厚度:400mm 3.含模板 | m3 | 93.13 |  |  |
| 7 | 洞口井壁 | 1.混凝土种类:C30商品砼 2.侧壁厚度:200mm 3.含模板 | m3 | 1.61 |  |  |
| 8 | 平板 | 1.混凝土种类:C30商品砼 2.板厚:200mm 3.含模板 | m3 | 22.72 |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径≤25三级螺纹钢 | t | 18.33 |  |  |
| 10 | 零星钢构件 | 1.构件名称:角钢企口 2.钢材品种、规格:50*50*5 | t | 0.101 |  |  |
|  | A20+MBR一体化污水处理设备 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.35m 3.弃土运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 932.73 |  |  |
| 12 | 回填方 | 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 395.43 |  |  |
| 13 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 537.3 |  |  |
| 14 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂石换填 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 104.33 |  |  |
| 15 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15商品砼 2.垫层厚度:150mm 3.含模板 | m3 | 43.2 |  |  |
| 16 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.基础厚度:300mm 3.含模板 | m3 | 69.77 |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径14mm三级螺纹钢 | t | 8.315 |  |  |
|  | 流量计井 阀门井 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.6m 3.弃土运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 40.32 |  |  |
| 19 | 回填方 | 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 27.09 |  |  |
| 20 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 13.22 |  |  |
| 21 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂石换填 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 4.75 |  |  |
| 22 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15商品砼 2.垫层厚度:100mm 3.含模板 | m3 | 1.2 |  |  |
| 23 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.基础厚度:150mm 3.含模板 | m3 | 1.3 |  |  |
| 24 | 井侧壁 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.侧壁厚度:150mm 3.含模板 | m3 | 2.93 |  |  |
| 25 | 设备基础 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.含模板 | m3 | 0.45 |  |  |
| 26 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径10mm三级螺纹钢 | t | 0.39 |  |  |
| 27 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径12mm三级螺纹钢 | t | 0.27 |  |  |
| 28 | 零星钢构件 | 1.构件名称:角钢企口 2.钢材品种、规格:50*50*5 | t | 0.05 |  |  |
|  | 除臭风机井 |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.25m 3.弃土运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 24.19 |  |  |
| 30 | 回填方 | 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 12.51 |  |  |
| 31 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 11.68 |  |  |
| 32 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂石换填 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 4.33 |  |  |
| 33 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15商品砼 2.垫层厚度:100mm 3.含模板 | m3 | 1.16 |  |  |
| 34 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.基础厚度:200mm 3.含模板 | m3 | 1.8 |  |  |
| 35 | 井侧壁 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.侧壁厚度:200mm 3.含模板 | m3 | 1.92 |  |  |
| 36 | 设备基础 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.基础厚度:50mm 3.含模板 | m3 | 0.22 |  |  |
| 37 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径12mm三级螺纹钢 | t | 0.32 |  |  |
| 38 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径14mm三级螺纹钢 | t | 0.36 |  |  |
|  | 设备间 |  |  | 1 |  |  |
| 39 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.45m 3.弃土运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 6.67 |  |  |
| 40 | 回填方 | 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 3.52 |  |  |
| 41 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:投标单位自行考虑报价 | m3 | 3.15 |  |  |
| 42 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C25商品砼 2.规格尺寸:详细情况见图纸 3:含模板 | m3 | 17.27 |  |  |
| 43 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径10mm三级螺纹钢 | t | 0.95 |  |  |
| 44 | 热浸锌钢盖板 | 1.钢材品种、规格:热浸锌钢盖板 2.规格:允许活荷载2.5kN/m2，挠度小于L/200，且小于10mm 3.详细情况见图纸 | m2 | 4.5 |  |  |
|  | 其他 |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 标识、警示牌 | 1.定制标识、警示牌购买安装 2.详细规格、样式见图纸 | 项 | 1 |  |  |
| 设施 |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆费用，投标单位自行考虑报价 | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 排水、降水 | 1.施工排水、降水，投标单位自行考虑报价 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 备用金 |  | 项 | 1 | 200000 | 200000 |
|  | 主要设备 |  |  | 1 |  |  |
| 49 | 一体化智慧截流井 | 1、名称：一体化智慧截流井 2、筒体尺寸：φ1200-2000mm ， 3、材质：玻璃钢 ， 4、排污泵一用一备，Q=30m3/h H=15m N=3.0kw， 5、含提篮格栅，电动刀闸阀。户外防雨型智能控制柜 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 成品栅栏 | 1、名称：平板格栅 2、沟深3.4米，沟宽1.5米，栅条间隙10mm 3、材质：不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 潜水排污泵 | 1、名称：潜水排污泵 2、参数：65WQ25-7-1.5F(Y)，Q=20m3/h，H=10m，N=1.5kW | 台 | 3 |  |  |
| 52 | 潜水搅拌机 | 1、名称：潜水搅拌机 2、参数：QJB 4/6-320/3-980，N=4.0kW，池深4m | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 调节池除臭风机 | 1、名称：离心风机 2、参数：风量＝1500m3/h，压力＝2100pa，N=1.5KW | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 电磁流量计 | 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：DN100 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 电磁流量计 | 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：DN80 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 生物除臭滤池 | 1、名称：生物除臭滤池 2、参数：平面尺寸：12.2×5.0m，填料高度0.65m，含臭气收集管 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | A2O+MBR一体化污水设备 | 1、名称：A2O+MBR一体化污水设备、 2、（11000m×3000m×3000m）*3台 | 套 | 2 |  |  |
| 58 | 回流泵 | 1、名称：回流泵 2、参数：65WQ25-7-1.5F(Y)，Q=25m3/h，H=8m，N=1.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 59 | 回流泵 | 1、名称：回流泵 2、参数：65WQ15-6-0.75F(Y)，Q=17m3/h，H=6.5m，N=0.75kW | 台 | 2 |  |  |
| 60 | 回流泵 | 1、名称：回流泵 2、参数：50WQ10-10-0.75F(Y)，Q=12.5m3/h，H=8m，N=0.75kW | 台 | 2 |  |  |
| 61 | 排泥泵 | 1、名称：排泥泵 2、参数：50WQ10-10-0.75F(Y)，Q=12.5m3/h，H=8m，N=0.75kW | 台 | 2 |  |  |
| 62 | 潜水搅拌机 | 1、名称：潜水搅拌机 2、参数：QJB 0.85/8-260/3-740,N=0.85Kw，池深3m | 台 | 4 |  |  |
| 63 | 立体弹性填料 | 1、名称：立体弹性填料 2、安装区域：厌氧区 3、参数：φ150，安装间距 200×200 | 套 | 2 |  |  |
| 64 | 立体弹性填料 | 1、名称：立体弹性填料 2、安装区域：缺氧区 3、参数：φ150，安装间距 200×200 | 套 | 2 |  |  |
| 65 | 立体弹性填料 | 1、名称：立体弹性填料 2、安装区域：好氧区 3、参数：φ150，安装间距 200×200 | 套 | 2 |  |  |
| 66 | 沉淀池斜管填料 | 1、名称：沉淀池斜管填料 2、安装区域：好氧区 3、参数：L=1000，φ80mm，厚度t1mm,安装角60°，每套7.5m2 | 套 | 2 |  |  |
| 67 | 盘式微孔曝气器 | 1、名称：盘式微孔曝气器 2、参数：YHQW-215，S=0.3m2 | 个 | 450 |  |  |
| 68 | MBR 膜组件 | 1、名称：MBR 膜组件 2、参数：SUM18M，膜孔径≤0.50 微米 3、864平方米 / 套，每套48片膜。设计通量9.6LMH 4、材质：PVDF 丝状膜 | 套 | 2 |  |  |
| 69 | MBR膜架 | 1、名称：MBR膜架 2、参数：1300*2161*2158mm，SD48-RM20M-0000 | 套 | 2 |  |  |
| 70 | 设备间 | 1、名称：设备间 2、规格：8000×6000×3000mm 3、岩棉夹芯板 | 套 | 1 |  |  |
| 71 | 压力变送器 | 1、名称：压力变送器 2、参数：—100~300kpa, 24VDC, 输出信号4~20mA | 台 | 2 |  |  |
| 72 | 静压投入式液位计 | 1、名称：静压投入式液位计 2、参数：0-3m，4-20mA信号输出 | 个 | 2 |  |  |
| 73 | 产水泵 | 1、名称：反洗泵 2、参数：Q=9m3/h，H=11m，N=0.75KW，CHL12-10 | 台 | 3 |  |  |
| 74 | 反洗泵 | 1、名称：反洗泵 2、参数：Q=20m3/h，H=10m，N=1.1KW，CHL20-10 | 台 | 2 |  |  |
| 75 | 产水电动蝶阀 | 1、名称：产水电动蝶阀 2、规格型号：DN65 3、PN10 对夹式 | 个 | 2 |  |  |
| 76 | 产水电磁流量计 | 1、名称：产水电磁流量计 2、规格型号：DN50 3、PN10，一体式 | 台 | 2 |  |  |
| 77 | 反洗电动蝶阀 | 1、名称：反洗电动蝶阀 2、规格型号：DN65 3、DN10,对夹式 | 座 | 2 |  |  |
| 78 | 一体化消毒药剂投加设备 | 1、名称：一体化消毒药剂投加设备 2、加药桶：500L（圆桶）尺寸：Φ800*1000m（总高1180mm） 3、鸭嘴式液位计 4、消毒/反洗计量泵 Q=235L/h, H=70 m, N=0.25kw, GMS240 5、含桥架及管阀件 | 套 | 1 |  |  |
| 79 | 一体化除磷药剂投加设备 | 1、名称：一体化除磷药剂投加设备 2、加药桶：500L（圆桶）尺寸：Φ800*1000m（总高1180mm） 3、鸭嘴式液位计 4、除磷计量泵 Q=53L/h, H=2bar ,GSS055 5、搅拌机 直径200mm，转速127r/min，N=0.55 6、含撬架及管阀件 | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 罗茨风机（变频控制） | 1、名称：罗茨风机（变频控制） 2、参数：Qs＝12.5m3/min，压力＝30kpa，N=11.0KW SL5009 | 台 | 2 |  |  |
| 81 | 清水箱 | 1、名称：清水箱 2、参数：PT-5000L，配鸭嘴式液位计 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 潜水排污泵 | 1、名称：潜水排污泵 2、参数：50WQ10-10-0.75F(Y)，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW 3、材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2、型号：MF/ABC4 | 具 | 2 |  |  |
| 84 | 自动控制系统 | 1、名称：自动控制系统 2、材质：塑钢 3、PLC控制；安装在室内的设备控制箱，其外壳防护等级为IP44；内部元器件采用正泰等，信捷PLC，柜内电气元件包括但不限于主开关、接触器、继电器、通讯模块、电磁流量计等，预留维修 | 套 | 1 |  |  |
| 85 | 电磁流量计 | 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：DN100 | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 安装管材费 | 1、名称：管材、阀件费用 | 项 | 1 |  |  |
| 87 | 电缆、桥架费用 | 1、名称：电缆、桥架费用 | 项 | 1 |  |  |
| 88 | 安装调试费 | 1、名称：安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 89 | 钢丝网围栏 | 1、名称：钢丝网围栏 2、规格：高度3.0m | m | 106 |  |  |
| 90 | 运输费 | 1、名称：运输费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 厂区管线工程 |  |  | 1 |  |  |
| 91 | 钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格型号：DN400 3、连接方式：焊接 | m | 30 |  |  |
| 92 | 钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格型号：DN80 3、连接方式：焊接 | m | 169.3 |  |  |
| 93 | 钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格型号：DN100 3、连接方式：焊接 | m | 46.6 |  |  |
| 94 | 次氯酸钠加药管 | 1、名称：次氯酸钠加药管 2、材质：UPVC 3、规格：DN15 | m | 0.6 |  |  |
| 95 | PAC加药管 | 1、名称：PAC加药管 2、材质：UPVC 3、规格：DN15 | m | 36.5 |  |  |
| 96 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、规格型号：DN15 | 个 | 4 |  |  |
| 97 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、规格型号：DN80 | 个 | 16 |  |  |
| 98 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、规格型号：DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 99 | 管道混合器 | 1、名称：管道混合器 2、规格型号：DN100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 阀门计量井工程 |  |  | 1 |  |  |
| 100 | 螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、规格型号：DN100 | 个 | 9 |  |  |
| 101 | 钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格型号：DN100 3、连接方式：焊接 4、包含三通、弯头、伸宿节 | m | 48 |  |  |
|  | 调节池及除臭工程 |  |  | 1 |  |  |
| 102 | 闸阀 | 1.类型：铜芯闸阀 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |
| 103 | 止回阀 | 1.类型：止回阀 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |
| 104 | 快速街头 | 1、名称：快速接头 2、规格型号：DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 105 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN50 | 个 | 4 |  |  |
| 106 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 107 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN400 | 个 | 1 |  |  |
| 108 | 球墨铸铁管 | 1、名称：球墨铸铁管 2、规格型号：DN400 3、包含配件 | m | 4 |  |  |
| 109 | UPVC管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：UPVC管De150（含管件） 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及规范要求 | m | 1.5 |  |  |
| 110 | 钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格型号：DN50 3、连接方式：焊接 4、含配件 | m | 20 |  |  |
| 111 | 钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格型号：DN100 3、连接方式：焊接 | m | 4 |  |  |
| 112 | 法兰 | 1、名称：法兰 2、规格型号：DN50 | 个 | 4 |  |  |
| 113 | 玻璃钢盖板 | 1、名称：玻璃钢盖板 | m2 | 8.9 |  |  |
| 114 | UPVC管 | 1、名称：UPVC管 2、规格型号：DN100 3、含管件 | m | 22 |  |  |
| 115 | 纤维增强塑料管FRP | 1、名称：纤维增强塑料管FRP 2、规格型号：DN200 3、含配件 | m | 3.5 |  |  |
| 116 | 纤维增强塑料管FRP | 1、名称：纤维增强塑料管FRP 2、规格型号：DN250 3、含配件 | m | 38 |  |  |
| 117 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 118 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN200 | 个 | 4 |  |  |
| 119 | 刚性防水套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN250 | 个 | 3 |  |  |
| 120 | 手动调节阀 | 1、名称：手动调节阀 2、规格型号：DN250 3、材质：纤维增强塑料FRP | 个 | 2 |  |  |
| 121 | 风机间盖板 | 1、名称：风机间盖板 2、规格型号：2300*2100mm 3、材质：FRP | 块 | 1 |  |  |
|  | 电气安装工程 |  |  | 1 |  |  |
| 122 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ZDL 2.型号:XM-600X400X1700 3.安装方式：落地安装 4.接线端子材质、规格:含端子接线制作安装 5.具体配置详见图纸，其他满足规范及设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 123 | 配电箱 | 1.名称:配电箱01ZDL01-02 2.型号:XM-600X400X700 3.安装方式：落地安装 4..接线端子材质、规格:含端子接线制作安装 5.具体配置详见图纸，其他满足规范及设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 124 | 配电箱 | 1.名称:配电箱01ZDL01-KZ1-2 2..接线端子材质、规格:含端子接线制作安装 3.含配电箱接地及接地调试 4.具体配置详见图纸，其他满足规范及设计要求 | 台 | 2 |  |  |
| 125 | 配电箱 | 1.名称:配电箱02-04ZDL 2..接线端子材质、规格:含端子接线制作安装 3.含配电箱接地及接地调试 4.具体配置详见图纸，其他满足规范及设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 126 | 吸顶灯 | 1.名称 吸顶灯 2.型号及规格：LED 1*35W 3.安装方式 吸顶安装 | 套 | 4 |  |  |
| 127 | 照明开关 | 1.名称 双联单控翘板开关 2.规格 250V10A 3.安装方式 距地面1.3m暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 128 | 插座 | 1.名称 带安全门二孔加三孔暗插座 2.规格 250V 10A 3.安装方式 暗装、安装高度详图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 129 | 接地母线 | 1.名称 户内接地母线 2.材质及规格 热镀锌扁钢-40*4 | m | 600 |  |  |
| 130 | 接地测试点 | 1.名称 变电所临时接地体 2.满足规范及设计要求 | 台 | 3 |  |  |
| 131 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称 总等电位端子箱 2.距地0.5m安装 3.详见《15D502》P13~17页 | 台 | 6 |  |  |
| 132 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢φ10 3.安装形式:明敷 4.金属装饰板屋面各拼装单元间应可靠焊接成电气回路,突出屋面的风井金属帽、铁(钢)制楼梯(或扶手)等金属物可靠焊接 | m | 40 |  |  |
| 133 | 接地装置 | 1.名称 接地网系统装置调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 134 | 电力电缆 | 1.名称 铝芯电力电缆 2.材质、规格 YJLV-4X150 3.敷设方式、部位 穿管或桥架内敷设 | m | 50 |  |  |
| 135 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV-4x50+1x25 3.敷设方式、部位 穿管或桥架内敷设 | m | 200 |  |  |
| 136 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV4x25+1x16 3.敷设方式、部位 穿管或桥架内敷设 | m | 10 |  |  |
| 137 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV-5x6 3.敷设方式、部位 穿管或桥架内敷设 | m | 130 |  |  |
| 138 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV-5x4 3.敷设方式 穿管/桥架 | m | 160 |  |  |
| 139 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV-4x10 3.敷设方式、部位 穿管或桥架内敷设 | m | 40 |  |  |
| 140 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV-4x2.5 3.敷设方式 穿管/桥架 | m | 465 |  |  |
| 141 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV-3x4 3.敷设方式 穿管/桥架 | m | 20 |  |  |
| 142 | 电力电缆 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.材质、规格 YJY-0.6/1KV-3x2.5 3.敷设方式、部位 穿管或桥架内敷设 | m | 70 |  |  |
| 143 | 配管 | 1、名称：配管SC65 2、配置形式：暗配 | m | 200 |  |  |
| 144 | 配管 | 1、名称：配管SC50 2、配置形式：暗配 | m | 20 |  |  |
| 145 | 配管 | 1、名称：配管SC40 2、配置形式：暗配 | m | 20 |  |  |
| 146 | 配管 | 1、名称：配管SC32 2、配置形式：暗配 | m | 85 |  |  |
| 147 | 配管 | 1、名称：配管SC25 2、配置形式：暗配 | m | 440 |  |  |
| 148 | 配管 | 1、名称：配管SC20 2、配置形式：暗配 | m | 70 |  |  |
|  | 监控系统工程 |  |  | 1 |  |  |
| 149 | 视频管理主机 | 1、名称：视频管理主机 2、型号建设方确定,带监控显示屏 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | NVR主机 | 1、名称：网络硬盘录像机NVR主机 2、16路视频录入 | 台 | 1 |  |  |
| 151 | POE交换机 | 1、名称：POE交换机 2、参数：2光口,12电口,带POE供电模块 | 台 | 1 |  |  |
| 152 | 监控硬盘 | 1、名称：监控硬盘 2、参数：存储90天,企业级,8T | 台 | 15 |  |  |
| 153 | UPS不间断电源设备 | 1、名称：UPS不间断电源设备 2、参数：在线式 3KVA,自带电池(后备时间不小于1小时) | 台 | 1 |  |  |
| 154 | 定点枪式彩色摄像机 | 1、名称：定点枪式彩色摄像机 2、参数：26倍光学变焦,400万像素 | 台 | 3 |  |  |
| 155 | 网线 | 1.名称：网线 2.型号：六类非屏蔽网线CAT6 3.配线形式：穿管/桥架 4.满足设计及规范要求 | m | 250 |  |  |
| 156 | 配管 | 1.名称：配管PE32 2.配置形式：暗埋 | m | 350 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写人民币： |  |  |  |  |  |  |

备注：上表清单中“   序号68：MBR膜组件   ”为核心产品。本项目按照技术构成确定核心产品。

（1）报价包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料（含主材、辅材所有配套材料）及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）采购人提供接电口，接电配套设施（含配电箱、电线、监控）采购以及施工期间安全保障问题由中标供应商负责，采购人不负责。

（3）所有的系统配置及用材应符合现行国家验收标准。如果验收不合格，采购人有权拒绝接收。

四、供货要求

（一）应严格按照采购文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的货物。

（二）品质说明：必须保证提供的货物完全与采购文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关货物具有厂家出具的货物质量合格证明书。所供货物为未经拆封、原包装的全新原品牌的货物，提供合格的备品备件、易损件及专用工具。

（三）中标供应商保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。

五、安装、调试要求

中标供应商负责指导吊装就位和安装，调试货物，调试费用包含在投标总价内，采购人不需要额外支付费用。

六、验收

（一）货物到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查型号、规格、外观、数量及货物包装，并出具书面验收证明。如果货物或部件有缺陷，外观有损坏，非采购人原因造成的，供应商应无条件在采购人规定的时间内更换同样型号货物并承担相关费用，给采购人造成的损失，由供应商赔偿。

（二）货物安装调试结束并正常使用，且售后服务承诺函、技术文件资料全部移交，备品备件、易损件和专用工具也已交清，双方即签署最终验收合格文件，货物即视为最终验收通过。

七、质保及售后要求

（一）质保要求

1.中标供应商提供的所有货物质量保证期在非人为损坏情况下不低于三年（质保期的计算自所有货物安装调试到位并通过验收合格后开始）。

2.投标货物属于国家规定“三包”范围的，其货物质量保证期不得低于“三包”规定。

3.中标供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标供应商实际承诺执行。

4.投标货物由制造商（指货物生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务要求

供应商应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1、人员培训

中标供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

2、电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在设品使用中遇到的问题并及时为采购人提供相关问题的解决方案。

3、现场响应

若采购人遇到使用、技术问题或设备产品出现故障，电话咨询服务不能解决的，中标供应商应承诺在2小时内作出响应，维修人员于8小时内到达现场，提出解决方案，并于48小时内修复，确保设备正常工作。若中标供应商在48小时内无法解决相关问题的，应在48小时内向采购人提供应急备用设备产品，确保采购人能够继续正常使用，直至故障货物修复。

3、质保期内，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如遇设备产品技术升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应进行免费升级服务。同时，中标供应商应保证免费维修和更换零部件。

4、质保期过后服务要求：若质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

八、付款方式

合同签订后支付合同金额的30%预付款，设备安装验收后第一年付审计结果的70%，第二年付至审计结果的90%，第三年付清。

九、其他

★本章所有内容均为实质性要求，不允许偏离，否则作无效投标处理。

# 第五章  合同草案条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ： （中标供应商）

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下总价款为                    （大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料（含主材、辅材所有配套材料）及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；              （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                                （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、本项目有关的伴随服务或售后服务，双方作如下约定：

3.1、人员培训

乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、电话咨询

乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在设品使用中遇到的问题并及时为甲方提供相关问题的解决方案。

3.3、现场响应

若甲方遇到使用、技术问题或设备产品出现故障，电话咨询服务不能解决的，乙方应承诺在2小时内作出响应，维修人员于8小时内到达现场，提出解决方案，并于48小时内修复，确保设备正常工作。若乙方在48小时内无法解决相关问题的，应在48小时内向甲方提供应急备用设备产品，确保甲方能够继续正常使用，直至故障货物修复。

3.4、质保期内，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如遇设备产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应进行免费升级服务。同时，乙方应保证免费维修和更换零部件。

3.5、质保期过后服务要求：若质量保证期过后，甲方需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

3.6、所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.7 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

合同签订后支付合同金额的30%预付款，设备安装验收后第一年付审计结果的70%，第二年付至审计结果的90%，第三年付清。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

(仅供参考，具体根据自身投标文件自拟)

- 投标函

- 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件

三、不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

四、资格证明文件

五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

六、投标报价

七、商务条款偏离表

八、技术条款偏离表

九、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件（如有）

一、投标函

投标函

致：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

根据贵方                   （项目名称）              （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表投标人             （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合法律、法规和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为         元（大写：         ）。合同履行期限为       。 我方属于¨大型企业 ¨中企业 ¨小型企业 ¨微型企业 ¨监狱企业¨残疾人福利性企业（根据企业实际情况勾选）。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱招标活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：             （盖章）

日期：    年   月   日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                 （投标人住址）的             （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

单位名称：（加盖公章）

日期：    年   月   日

委托代理人身份证复印件：

三、不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

承诺函

致：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

根据贵方	（项目名称）	（项目编号）投标邀请，我公司郑重承诺：在参加本次招标活动不存在与参加本项目的其他 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真 实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人名称：	（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日	期：	年	月	日

四、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供。

（2）参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的货物和专业技术能力的证明材料（提供与项目实施有关的相关货物购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，也可以提供具有履行合同所必需的货物和专业技术能力承诺函并加盖公章）。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（二） 落实政府采购政策需满足的资格条件：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。非中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位，投标人投标为无效投标（投标人须提供中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/属于监狱企业的证明文件（格式见附件），未提供导致无法认定的，作无效投标处理）。

（三） 本项目的特定资格要求：具体详见第一章 招标公告。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（仅供参考）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：                   （采购人）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月    日

无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：                   （采购人）：

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

年   月   日

五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

注：1.本表仅供供应商参考，具体以系统打印结果为准。（须带二维码以便查验）。

六、投标报价

（一）开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

年 月 日

（二）分项报价表

（按照第四章采购需求三、采购明细表格式报价）

（三）核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、拟投入项目的人员汇总表

| 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 职务 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附相关证明材料复印件。

八、商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件条目号 | 投标要求规格 | 供应商投标 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

九、技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件条目号 | 投标要求规格 | 供应商投标 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

十、项目实施方案

投标人自行编制项目实施方案。

十一、投标人需要提供的必要文件

十一、附件

附件一、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加             (单位名称)的             (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称)，属于   工业       (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为           (企业名称)，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为          万元，属于            (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)，属于          (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为           (企业名称)，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为          万元，属于            (中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合） 条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日         期：

附件三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、节能货物认证文件（如有，须提供）

提供其投标货物在《节能货物政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料。

附件五、环境标志货物认证文件（如有，须提供）

提供其投标货物在《环境标志货物政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料。