苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-SZHJ-C2025-0017

采购单位：苏州高铁新城城市建设管理服务中心

采购内容：2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务

项目类别：服务类

江苏鸿渐投资咨询管理有限公司

二○二五年十二月

目录

第一章  磋商邀请函	6

第二章  磋商须知	10

第三章  竞争性磋商文件	19

第四章  评审方法及评分标准	24

第五章  合同主要条款	27

第六章  附件	36

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZHJ-C2025-0017 |
| 2 | 项目名称 | 2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司 地址：苏州市相城大道666号中翔大厦25楼 联系人：蔡一芯、顾菲儿 联系电话：0512-87770870 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州高铁新城城市建设管理服务中心 地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号高融大厦2楼 联系人：石冲 联系电话：18013595401 |
| 5 | 成交 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。单个项目收费不低于3000.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为￥25056.7；由成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 交纳账户名：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司 开户银行：苏州银行扬东支行 账 号：7066100141120102000580 |
| 6 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 8 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 9 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 10 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年12月26日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 开启时间 开启地点 | 2025年12月26日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间 评审地点 | 2025年12月26日13点30分（北京时间） 苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼二楼政府采购办 |
| 13 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 14 | 报价本位币 | 人民币 |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 17 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的响应人或者对采购文件作实质响应的响应人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 18 | 响应无效因素 | （一）有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效： 1、不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制； 2、不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 3、不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4、不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； 5、机器码检查中，出现不同响应人响应文件机器码一致情形的。 （二）响应人存在下列情况之一的，响应无效： 1、未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的； 2、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的； 3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件； 5、因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况； 6、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的； 7、法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。 |

第一章  磋商邀请函

项目概况：

2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025-12-26 13：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320507-SZHJ-C2025-0017

2、项目名称：2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币壹佰玖拾壹万肆仟贰佰肆拾柒元壹角柒分（¥1914247.17）

5、最高限价：人民币壹佰玖拾壹万肆仟贰佰肆拾柒元壹角柒分（¥1914247.17）

6、采购需求：本项目主要针对高铁新城区域内城市照明的维修养护，包括市政道路路灯照明，景观灯照明、箱变、计控箱、电缆等配套设施的巡查、检查、维修等。

7、合同履行期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）。

8、本项目（是/否）接受联合体：是

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具有城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质，具有有效的《安全生产许可证》；

2.具有国家能源局颁发的承装、承修、承试电力设施五级及以上许可证；（承装五级或以上、承修五级或以上、承试五级或以上，过渡期内执行国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换领和延续工作的通知（国能发资质〔2025〕44号），如为联合体，任意一方具有均可）；

3.拟派项目经理具有机电工程二级建造师及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统

3、方式：自行下载

4、售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2025-12-26 13:30（北京时间）

2、地点：苏采云系统

五、开启

1、时间：2025-12-26 13:30（北京时间）

2、地点：苏采云系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目 接受 联合体响应（联合体成员数量不得超过2个，以联合体形式响应的，须提供联合体响应协议书），否则投标无效。

由两个法人组成一个联合体以一个申请人的身份共同响应时，联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。同时还应符合以下要求：

（1）联合体各方均应具备承担项目的相应能力，国家有关规定或者竞争性磋商公告对响应单位特定资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

（2）联合体各方应签订联合响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任。申请人的响应文件及成交后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。

（3）联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

（4）联合体各成员之间签订的联合体响应协议书应作为响应文件的有效部分。

（5）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独响应，也不得同时参加其他联合体响应。如有违反将取消该联合体各成员的响应资格。

（6）联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2、本项目不得转包、分包。

3、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

7、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

10、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：苏州高铁新城城市建设管理服务中心

单位地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号高融大厦2楼

联系人：石冲

联系电话：18013595401

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司

单位地址：苏州市相城大道666号中翔大厦25楼

联系人：蔡一芯、顾菲儿

联系电话：0512-87770870

3.项目联系方式

项目联系人：蔡一芯、顾菲儿

电话：0512-87770870

第二章  磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；（如为联合体响应，联合体各方均需提供）

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明）；（如为联合体响应，联合体各方均需提供）

3.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；（如为联合体响应，联合体各方均需提供）

3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6其他资格条件：

3.6.1关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

3.6.2磋商响应单位基本情况表（格式见第六章）；（如为联合体响应，联合体各方均需提供）

3.6.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；（如为联合体响应，联合体各方均需提供）

3.6.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第六章）（如为联合体响应，提供联合体响应授权委托书）、磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6.5投标（响应）保证承诺书（格式见第六章）；

3.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；（如为联合体响应，联合体各方均需提供）

3.7本项目的特定资格要求：

3.7.1具有城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质（如为联合体响应，任意一方提供即可），具有有效的《安全生产许可证》；（如为联合体响应，联合体各方均需提供）

3.7.2具有国家能源局颁发的承装、承修、承试电力设施五级及以上许可证；（承装五级或以上、承修五级或以上、承试五级或以上，过渡期内执行国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换领和延续工作的通知（国能发资质〔2025〕44号），如为联合体，任意一方具有均可）

3.7.3拟派项目经理具有机电工程二级建造师及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）；（如为联合体响应，任意一方提供均可）

3.8联合体响应协议书（如有）；

3.9其它有关资格证明的文件（如有）；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第六章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第六章）

4.3 偏离表（格式见第六章）；

4.4 其他有关符合性证明的文件（如有）；

5、综合评审响应文件

5.1技术服务方案；

5.2响应单位项目人员配置（格式见第六章）；

5.3响应单位综合实力；

5.4与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

11.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

11.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

11.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12、启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：蔡一芯、顾菲儿

联系电话：0512-87770870

现场递交地址:苏州市相城大道666号中翔大厦25楼

邮寄收取地址:苏州市相城大道666号中翔大厦25楼

四、响应无效和终止磋商活动条款

1、响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

2、响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

3、有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）机器码检查中，出现不同响应人响应文件机器码一致情形的。

五、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

六、响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

八、评审内容的保密

1、磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3、在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

九、成交单位的确认

1、磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审并确定中标候选人，由采购人在“中标（成交）确认”中按照中标候选人排序由高到低的原则勾选成交供应商。

2、经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

十、成交通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

2、采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

3、采购单位或者采购代理机构对参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，未成交供应商应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

4、成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

5、签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

十一、合同授予标准

采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

十二、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

十三、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

十四、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十五、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章  竞争性磋商文件

受苏州高铁新城城市建设管理服务中心委托，江苏鸿渐投资咨询管理有限公司对其要求采购的2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320507-SZHJ-C2025-0017

二、采购内容：2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务

三、预算金额：人民币壹佰玖拾壹万肆仟贰佰肆拾柒元壹角柒分（¥1914247.17）

四、最高限价：人民币壹佰玖拾壹万肆仟贰佰肆拾柒元壹角柒分（¥1914247.17）

五、合同履行期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）

六、采购内容及要求：

（一）养护明细清单（详见采购文件附件-2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目清单）：

| 序号 | 类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯照明设施养护 | 项 | 1 |
| 2 | 景观灯设施养护 | 项 | 1 |
| 3 | 照明箱变及计控箱设施养护 | 项 | 1 |
| 4 | 2026年照明零星施工 | 项 | 1 |

注：1、各响应单位须按2026年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目清单进行报价，并注明单价与合价。其中“2026年照明零星施工”项，最高限价为126879.52元，本项服务内容为施工暂估价，不计入养护费，单价固定按实际发生结算。

2、因苏采云系统不支持上传附件。请各响应单位进入百度网盘分享链接获取清单。

链接:https://pan.baidu.com/s/1Ymm1LwnfmaaBta1Jv1dWKQ?pwd=Zmyh

（二）养护内容

1、为确保养护质量，供应商有固定的工作场所（非住宅），能够满足办公、仓储要求，并有适应需要的工作人员。供应商需对成交后的路灯及配套设施落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。为确保堆放灯杆等设施材料，响应单位须具有不低于500平方米的仓储场地（响应文件中必须提供以下证明材料，仓储场所自有产权的权属证明或租赁合同复印件、房租发票（产权证明或租赁合同中应注明场所面积，签订租赁合同或产权登记日期、房租发票日期需在本项目开标之日前（如出租方为国家政府部门、机关、事业单位的，可仅提供盖有出租方公章的合同复印件及缴纳租费的行政事业收据复印件）及上述场地现场照片）。若无办公场所，可承诺在成交后配备，提供满足上述要求的承诺书，并在签订合同前提供至采购单位备案。

2、日常养护：路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源（湖泊堤岸灯带）、变配电设施、高低压电力电缆（含电缆管道）、检修井及其他电气配件等电器设施维护、维修、损坏更换及被盗修复补齐。对养护范围内路灯及配套设施移交清点过程中发现已存在损坏或被盗缺失等情况的，应按采购单位要求及时修复、补齐，并保证设备的完备性和亮灯率，费用含在报价中，保证亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上。

3、巡查及清洗：对维护内容进行日常巡查并定期清洗，对设备的运行情况及时记录；

4、养护过程中，供应商必须采取周密的安全措施、道路照明养护时作相关安全措施，以避免造成对人身和财产的损害。如因供应商操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由供应商自行承担。

5、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起碰线、碰屋、非养护原因造成的伤人、伤物），供应商在接到采购单位通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，处理费用采购单位按实另行核算，但因养护不当存在安全隐患导致的除外。

6、对于供应商养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，采购单位有权安排第三方进行养护，所发生的费用从供应商季度养护费中扣除。

7、供应商养护期间的亮灯率及设施完好率低于要求的，必须及时修复，使用同品种、规格、型号的材料（经采购单位批准的除外），并确保路灯及配套设施正常运行,费用含在报价中。若供应商未按规定安装、修复，采购单位有权安排第三方进行安装、修复，所发生的材料费及补安装费用从供应商季度养护费中扣除。因使用假冒伪劣产品或使用的材料性能低于要求规定或因延迟修复导致道路路灯熄灭或亮灯率低于要求，造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由供应商承担责任及相关费用。

8、设施养护及巡查看护全天候24小时，确保无重大破坏和偷盗案件，在看护中遇到人为破坏、交通事故破坏及失窃现象（不限于数量多少），供应商应及时告知采购单位并在当天向公安机关报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。全部损坏、失窃设备及材料费用均由供应商承担，并在规定时间内修复、补齐。供应商超出规定时间仍不修复、补齐的，采购单位有权安排第三方进行修复、补齐，所发生的费用从供应商季度养护费中扣除，因未在规定时间内修复、补齐造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由供应商承担责任及相关费用。

9、零星施工，养护期内养护范围内的路灯临时迁改，新增，由成交单位负责实施，成交单位需配置实施车辆、机械、设备，配合采购单位完成工作。工作内容包含不限于：路灯基础安装、灯杆吊装、管线敷设、调试及提供应急零时用电等。

（三）养护要求

1、按照《苏州市市政设施管理条例》、《照明设施维护质量考核办法》、《江苏省市政设施养护维修定额（修订）》要求，每年12月上旬上报次年养护工作计划，每月20日前上报次月养护工作计划及上月养护工作总结，同时制定相关实施细则，并按计划开展养护工作。特殊情况如需调整上报时间，采购方将提前3个工作日通知成交单位。

2、建立照明设备养护基础台帐资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

3、养护档案台帐应包括下列内容：设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、工作计划、各项检测数据、维修记录、安全培训及演练等相关资料。养护档案资料应装订成册并实行电子化。

4、设定报修电话，安排专职值班人员进行24小时值班，随时接报，方便群众，并做好宣传工作。配合各社区值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

5、保持配电箱体完整无缺、基座无损坏、有编号、不渗水、无锈蚀、门锁完好，接电电阻≦10欧姆，总电压电流三相平衡、分接触器电压电流三相平衡，箱内仪表、元部件完好、固定无松动、无损坏、无烧热变色、无异响。

6、定期对箱内元器件进行检查，并收集资料，做好记录备查。每月不少于1次表箱内外清洁，控制箱（分支箱）乱涂（写）贴及时清除，同时做到不伤及表层漆面，保持表箱漆面与原有一致。

7、建立巡查、养护、抢修管理网络，保证照明设施24小时有人维护和巡查，成交方将体系、人员名单、资料报采购方备案。维修人员必须具备相关资质，电工必须有供电部门入网操作资格。

8、成交方必须自备各类养护设备、工具、车辆等设施，满足照明设施养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

9、灯具清洁，包括设施上的非法张贴物和有碍观瞻的污迹。缺失的路灯标贴，由中标方负责制作及安装。对照明器具的管理做到每月进行巡修、清洁，灯具完好清洁、无蛛网、无非法粘贴物无积污，断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换，灯具的清洁率≥85%，灯具的亮灯率≥98%，过境省道、国道亮灯率≥100%。

10、成交方要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。在现场施工或养护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。每月应进行一次安全教育学习。养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

11、加强日常巡查，对偷盗、损坏、自然老化的照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同规格、同质量的合格产品，费用含在报价中，不再另行支付。

12、其他采购方要求实施的工作。

（四）投入本项目人员设备要求：

成交单位必须有各类照明设施养护车辆及作业人员，满足养护要求，同时保证工作安全，文明上岗，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

1、作业人员：

（1）专职电工≥4名，须全部持有应急管理部门签发的低压或高压电工证书（有效期内）。

（2）高空作业车操作证人员≥2名，须配备有高空作业车操作证（有效期内）。

上述作业人员可同时具备各作业证书，提供上述所有人员相关证书原件扫描件以及响应单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料。电工持证上岗率100%，服务期间更换人员必须事先征得采购方同意。

2、作业车辆配备要求：

（1）登高作业车14米及以上不少于一辆（须提供高度证明材料）；

（2）巡查车（5座及以上）不少于一辆；

上述车辆均须提供车辆证明文件：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片；租赁车辆另需提供租赁协议，（车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位）。如属租赁车辆，则租赁期限需覆盖本项目服务期。

成交后，所有车辆，必须专用于本项目，纳入采购单位统一管理，本项目任务紧急，成交后一周内需配齐上述车辆。

注：响应文件中须提供上述要求的证明材料，否则视同非实质性响应。

（五）养护修复时间

1、日常巡查问题、中控发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题实时响应，在各类投诉要求时限范围内处理完毕。

2、因紧急（重大）事故、不可抗力引起的照明设施、控制箱等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇养护单位确实难以及时修复的问题，报采购单位备案，同时明确修复时间。

3、对未经备案且未及时修复的情况一律按有关标准加倍处罚。

（六）其它

1、供应商承担养护的路段必须由专业的人员进行养护，其安全方面的管理事宜由供应商负责，采购单位不参与其管理，也不承担其责任。

2、供应商应加强对养护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由供应商负责，与采购单位无关。

3、供应商应对养护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促养护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、供应商在养护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对路面照明设施及地下隐蔽部位的管线，建筑设施等提出安全要求，供应商在养护时应指定专人负责安全，精心组织养护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保养护及采购单位利益不受损害，对采购单位提出的安全要求，供应商应予采纳并执行。

5、供应商在养护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与采购单位无关，均由供应商负责。

七、综合说明：

1、响应单位所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循磋商采购文件的要求，并提供详细说明。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

3、响应报价包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、巡查、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、响应单位须具备独立完成本项目的能力。因此各响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

5、验收标准：满足国家相关标准及有关规定和标书要求，并由采购方验收通过。

6、注意事项：

6.1 成交单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

6.2 任何单位和个人不得挪用或非法侵占、不当使用项目资金，违者依法追究相应责任。成交单位在项目实施过程中应主动接受财政、审计等部门的指导、检查和监督。

6.3 成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料，由采购单位审定后报领导小组。成交单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。

第四章  评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准：

(一）投标报价(20分）

磋商总报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为20%）。

（二）服务方案比较（54分）

1、照明及配套设施养护服务方案（9分）

照明及配套设施运行服务养护方案，包括日常检查、日常维护、设施定期检测等基本工作。服务方案思路和方法具有条理性，工作内容系统和结构完整得9分；服务方案思路和方法具有条理性，工作内容系统和结构较为完整得7分；服务方案思路和方法条理一般，工作内容系统和结构不够完整得5分；服务方案思路和方法条理较差，工作内容系统和结构不完整得2分；未提供的不得分。

2、对本项目现状的提出切实可行的重难点分析及解决方案（9分）

项目实施过程中重难点分析及研究方案，方案详细可行，分析到位合理，能够提出有效可行的研究方法得9分；方案较为详细可行，分析较为合理，能够提出较为有效可行的研究方法得7分；方案不够详细，分析一般得5分；方案有所欠缺，分析不够到位得2分；未提供的不得分。

3、针对本项目的内部管理制度（9分）

针对本项目的内部各项制度（包括接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性。方案全面完善，可操作性强得9分；方案较为完善，可操作性较强得7分；方案不够完善，可操作性一般得5分；方案有所欠缺，可操作性较差得2分；未提供的不得分。

4、安全管理方案及安全责任承诺（9分）

主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书。方案科学合理，内容详实得9分；方案较为科学合理，内容较为详实得7分；方案不够完善，可操作性一般得5分；方案不够科学合理，内容不够详实得2分；未提供的不得分。

5、应急抢险处理预案（6分）

结合本项目的实际情况，针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性。应急预案制定有针对性，方案实施可行性强得6分；方案较为完整，总体安排可行得3分；具有应急预案，描述较为简单，可行性一般的得1分；未提供的不得分。

6、维护质量保证承诺及措施方案（6分）

结合项目特点和要求，方案针对性强，全面、系统、科学合理可行得6分；质量保证体系较为健全，质量保证措施较为合理可行的，得3分；质量保证体系一般，质量保证措施一般的，得1分；未提供的不得分。

7、项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案（6分）

方案科学合理、问题沟通和解决机制简单有效，给出应对措施，操作性强的得6分；方案较为科学合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得3分；方案简单，操作性不强的得1分。未提供不得分。

（三）拟投入的项目组人员及设备（21分）

1、项目管理人员（4分）

（1）项目管理人员中每配备一名注册安全工程师（中级及以上）得 0.5分，最高得1分；

（2）项目管理人员中每配备一名具有中级工程师职称的得0.5分，具有高级及以上工程师职称的得1分，最高得2分。（限评2人）

（3）项目管理人员中每配备一名具有《安全生产考核合格证》（C类）证书的专职安全管理人员得0.5分，最高得1分。

2、项目作业人员（9分）

（1）满足本项目基本作业人员配备的基础上每增加一名同时持有应急管理部门签发的低压或高压电工证书（有效期内）及高处作业证书（有效期内）的项目作业人员，每1人得1分，最高得7分；

（2）满足本项目基本作业人员配备的基础上每增加一名持有高空作业车操作证书（有效期内）的作业人员，每1人得0.5分，最高得2分。

注：除项目管理人员外，上述作业人员可同时具备各作业证书。项目管理人员重复不得分，响应文件中须提供上述所有人员相关证书原件扫描件以及本单位为其缴纳的最近一期的社保证明材料扫描件（由社保部门出具并体现人员姓名）和有效期内的意外伤害保险（最高保额在50万及以上），否则不得分。

3、车辆配备要求（8分）

（1）响应单位具有27米及以上高空作业车1辆，每辆得1分，最高得2分（需提供高度证明材料）；

（2）响应单位具有5吨及以上汽吊得1分，最高得1分；

（3）响应单位具有防撞车1辆，每辆得0.5分，最高得1分；

（4）响应单位具有发电车（输出功率100KW及以上），每辆得2分，最高得2分；

（5）增加工作机动船，有1艘得2分，最高得2分（工作机动船需提供内河船舶适航证书）。

注：自有车辆、船需提供车辆、船相应的登记证、购置发票、车辆、船（正面、两侧、尾部）照片，租赁车辆、船另需提供租赁协议（登记证上载明的所有人必须为出租方单位），均提供扫描件，否则不得分。

（四）企业综合实力（5分）

1、响应单位具有质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书，每提供一个得1分，本项最高3分。（响应文件中提供证书复印件，未提供不得分）

2、2023年1月1日起至今，响应单位获得市级(地级市)及以上主管部门颁发的城市照明养护类奖项，一个得1分。最高得2分。（提供相关证书复印件，时间以证书颁发时间为准）

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第五章  合同主要条款

根据苏州市政府采购项目编号                竞争性磋商文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②磋商文件；

③乙方的响应文件；

④乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）；

二、合同内容：

1、服务内容及要求：详见采购文件。

2、服务期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）。

3、服务地点：苏州市相城区高铁新城

三、合同价格：

1、合同价格（大写）人民币        元（¥        ）。合同费用包括但不限于完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、养护合同价款的支付及付款方式：

2.1合同生效后，在服务期内养护费按进度每季度支付，考核前最高付至当前季度养护费的60%，考核合格后支付至当前季度养护费的70%，余款在全部考核合格后一年内付清。

2.2合同生效后，在服务期内照明零星施工费按实际发生结算，验收后最高付至实际完成工作量的50%，审计完成后支付至审定金额的80%，余款在全部验收合格且审计完成后一年内付清。

注：季度养护费=(合同金额-施工暂估价）/4-当前季度考核后扣减金额

养护费包括：路灯照明设施养护费、景观灯设施养护费、照明箱变及计控箱设施养护费等。扣减费用在年度养护费中不再支付。

付款时需提供以下单据：

A、合格的发票。

B、考核表

每季度日常考核得分为90分及以上的，可全额结算养护实施单位当季度应得的养护费；低于90分的，将在当季度养护费中按百分比进行扣减，具体标准如下：养护费按照得分在80-89分之间的，每低1分扣除养护结算金额的1%（如本季度得84分，则扣除1%×5=5%的养护费）；得分在70-79分之间的，每低1分扣除养护结算金额的2%（如本季度得74分，则扣除2%×5=10%的养护费）；得分在60-69分之间的，每低1分扣除养护结算金额的4%（如本季度得64分，则扣除4%×5=20%的养护费）；得分在60以下的，每低1分扣除养护结算金额的6%（如本季度得55分，则扣除6%×5=30%的养护费，如日常考核结果出现累计两次低于60分的，甲方有权直接解除合同）。

3、付款方式：银行转账。

根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、根据甲方路灯养护要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

3、按照《照明设施养护管理办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，具体根据考核结果支付养护费用。

4、甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

5、若乙方在承包养护期间，因将路灯养护管理转包他人，或违反《照明设施养护管理办法》等有关规定而被解除承包合同。

（二）乙方权利和义务

1、乙方根据路灯养护技术规范、路灯养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成路灯养护工作。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

5、乙方在每月经验收考核后，按季领取养护费用。

6、乙方应做好详细的养护台帐，建立养护档案，并在每月的五号前将上个月养护档案和当月计划报送甲方。

五、路灯养护内容的调整

合同签订后因实际路灯养护数量与采购文件中所述数量有差异若路灯养护面积出现重大变化时，按养护时间及数量相应核减。

六、路灯养护基本要求

1、为确保养护质量，乙方需有固定的工作场所（非住宅），能够满足办公、仓储要求，并有适应需要的工作人员。乙方需对路灯及配套设施落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。

2、日常养护：路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源、变配电设施、高低压电力电缆（含电缆管道）、检修井及其他电气配件等电器设施维护、维修、损坏更换及被盗修复补齐。对养护范围内路灯及配套设施移交清点过程中发现已存在损坏或被盗缺失等情况的，应按甲方要求及时修复、补齐，并保证设备的完备性和亮灯率，费用含在报价中，保证亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上。

3、巡查及清洗：对维护内容进行日常巡查并定期清洗，对设备的运行情况及时记录；

4、养护过程中，供应商必须采取周密的安全措施，以避免造成对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。

5、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起碰线、碰屋、非养护原因造成的伤人、伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，一小时内到达现场并及时处理，处理费用甲方按实另行核算，但因养护不当存在安全隐患导致的除外。

6、对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方季度养护费中扣除。

7、乙方养护期间的亮灯率及设施完好率低于要求的，必须及时修复，使用同品种、规格、型号的材料（经采购单位批准的除外），并确保路灯及配套设施正常运行,费用含在报价中。若乙方未按规定安装、修复，甲方有权安排第三方进行安装、修复，所发生的材料费及补安装费用从乙方季度养护费中扣除。因使用假冒伪劣产品或使用的材料性能低于要求规定或因延迟修复导致道路路灯熄灭或亮灯率低于要求，造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由乙方承担责任及相关费用。

8、设施养护及巡查看护全天候24小时，确保无重大破坏和偷盗案件，在看护中遇到人为破坏、交通事故破坏及失窃现象（不限于数量多少），乙方应及时告知甲方并在当天向公安机关报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。全部损坏、失窃设备及材料费用均由乙方承担，并在规定时间内修复、补齐。乙方超出规定时间仍不修复、补齐的，甲方有权安排第三方进行修复、补齐，所发生的费用从乙方季度养护费中扣除，因未在规定时间内修复、补齐造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由乙方承担责任及相关费用。

七、安全

1、乙方承担养护的路段必须由专业的技术人员进行养护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对养护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对养护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促养护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在养护时应指定专人负责安全，精心组织养护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保养护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。

5、甲方在养护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

6、乙方在养护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

八、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、不可抗力：

2.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、责任：

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

十、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

1.1.4 提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改或整改后仍无法达到甲方的服务要求的。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效并进行合同公示。

2、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构提交一份备存。

甲方：（公章或合同专用章）                        乙方： （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：

日期：                                            日期：

附件

附件一：照明设施养护管理办法（试行）

照明设施养护管理办法（试行）

为提高照明设施养护管理水平，建立正确评估照明设施养护管理工作质量体系和优胜劣汰的竞争机制，规范照明设施养护管理工作内容，根据《相城区区管道路养护管理实施办法（试行）》、《相城区区管道路日常养护考核细则（试行）》特制定本管理办法。

一、考核职责

苏州高铁新城城市建设管理服务中心负责照明设施养护管理工作，具体负责对成交单位照明设施养护管理工作进行考核。

二、考核对象及考核范围

考核对象：成交养护单位

考核范围：路灯专变、直供变和综合变开关以下设施、路灯系统内配电（分支）箱、控制箱（含三遥终端设备）的养护、维修和管理。配电箱养护从路灯箱变（杆上变）低压端下引出线位置开始；地下电缆、架空线路的养护、维修和管理；路灯灯杆及照明灯具的养护、维修和管理。

三、考核办法

每月由苏州高铁新城城市建设管理服务中心组织成交养护单位一同在夜间亮灯状态下对路灯、景观灯(如有)设施情况进行检查考核，在日间对照明设施以及电源设施完好性、运行状态以及养护单位内业及设备进行检查考核。以月度考核成绩，取平均值作为季度考核成绩，形成每季度养护费支付依据。

四、考核内容

考核内容分三项：日常工作、重点工作和社会监督，考核内容详见《照明设施养护考核表（试行）》。

加减分项：

（一）未及时完成合同甲方下达任务的，一次扣2分。

（二）因照明设施养护管理不善，在文明城市、城镇人居环境等各级检查中被扣分、通报批评或者排名倒数的，一次扣3分。

（三）因管理不善，发生事故后未处理或处理不妥，造成不良影响的，一次扣3分。

（四）受到灾害性天气影响或发生突发性事情（如因台风、交通事故造成的照明设施倾倒、损坏等）后能及时相应并处置得当、措施有力的，一次加2分。

（五）照明设施养护管理受到上级部门或相关单位表扬，一次加2分。

五、考核结果与经费支付

具体计算方法如下：

每季度日常考核得分为90分及以上的，可全额结算养护实施单位当季度应得的养护费；低于90分的，将在当季度养护费中按百分比进行扣减，具体标准如下：养护费按照得分在80-89分之间的，每低1分扣除养护结算金额的1%（如本季度得84分，则扣除1%×5=5%的养护费）；得分在70-79分之间的，每低1分扣除养护结算金额的2%（如本季度得74分，则扣除2%×5=10%的养护费）；得分在60-69分之间的，每低1分扣除养护结算金额的4%（如本季度得64分，则扣除4%×5=20%的养护费）；得分在60以下的，每低1分扣除养护结算金额的6%（如本季度得55分，则扣除6%×5=30%的养护费，如日常考核结果出现累计两次低于60分的，甲方有权直接解除合同）。
附件二：路灯照明养护考核表（试行）

路灯照明养护考核表（试行）

| 评分项目 |  | 考核内容 |  | 评分标准 |  | 月度扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常工作 | 台帐管理 （10分） | 基础台帐资料齐全，有各项管理制度（5分） |  | 每缺一项，扣1分 |  |  |
|  |  | 建立巡视制度，定期上报日常养护、巡视、检查记录。（3分） |  | 每缺一项，扣1分 |  |  |
|  |  | 安排人员24小时值班，值班人员不得擅离岗位。（2分） |  | 抽查值班人员不在岗半小时以上，发现一次扣1分 |  |  |
|  | 亮灯情况 （30分） | 路灯不亮（30分） |  | 一盏路灯不亮（或闪烁），扣0.1分；一个回路路灯不亮，扣1分；一个表区路灯不亮，扣3分；一个片区路灯不亮，扣10分。 |  |  |
|  | 设施完好率 （20分） | 灯具、灯臂完好，配件齐全，功能正常，与台账资料一致，定期巡修，保持清洁防腐，设施无变形、转向、损坏、锈蚀、有蛛网、附着物、积污等。（4分） |  | 每发现一处，扣0.1分；整段道路性问题，扣1分/处 |  |  |
|  |  | 灯杆完好，垂直无松动，杆身清洁、无损坏、无锈蚀现象，无影响美观和安全的附着物，号牌（110标签）清晰完整。（5分） |  | 每发现一处，扣0.1分；整段道路性问题，扣1分/处 |  |  |
|  |  | 灯杆检修门完好、盖板紧固无缺失、变形，基础完好，保护接地良好，接电电阻≦4欧姆，预埋基础周围土地坚实无松动凸陷，混凝土无破损、裂缝。（2分） |  | 每发现一处，扣0.2分 |  |  |
|  |  | 专变、配电室门窗清洁无破损，房屋无渗漏水现象；配电箱（柜）、控制箱体完整、无倾斜，基座无损坏、箱体表漆无脱落、有编号、不渗水、无积灰、外壳锈蚀面积低于10%、门锁完好、箱门报警装置运行正常、无非法附着物。（2分） |  | 每发现一处，扣0.2分 |  |  |
|  |  | 配电箱（柜）、控制箱内接触器，熔断器等电气元件无变形缺损，工作正常，导线绝缘良好；电缆标牌、主次回路图和负荷分布图清晰、准确；进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好，无小动物侵入；配电箱（柜）仪表完好，指示正确，各部件联接紧固无松动或变形；电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求；供电电源电缆部分安装规范良好，无线三遥智能监控终端运行正常。（3分） |  | 每发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 定期巡检电缆线路与架空线路，未发现或未制止在电缆管线路面上方开挖、建筑打桩、植树和堆放有腐蚀性化学物品等行为；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺；电缆接头无松动、无发热，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好；灯座箱、工作井完好，井内无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚，金属井盖接地良好；巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应分段或全部更新；架空线路无松弛，更换或修复损伤的导线，所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。（4分） |  | 每发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  | 整改率 （20分） | 巡（检）查发现、中控故障、群众投诉等问题。（20分） |  | 规定时间内未整改到位，每次扣1分；未及时回复，每次扣1分；回复不实，每次扣2分 |  |  |
| 重点工作 （10分） |  | 养护计划月完成情况、作业重点月完成情况、管理部门交办工作完成情况等。（10分） |  | 未及时落实或落实不到位，根据情节程度每次酌情扣分 |  |  |
| 社会监督 （10分） |  | 主管及上级部门发现、群众投诉、媒体曝光等问题。（10分） |  | 经查证属实，情节轻微每次扣1-3分，情节严重每次扣5分，情节特别严重的，一次扣10分 |  |  |
| 月度得分 |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位负责人签名 |  |  |  | 考核人员签名 |  |  |

季度考核结果=月度得分之和/考核月数

第六章  附件

附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

附件2. 磋商报价分析表

磋商报价分析表

采购编号：                     项目名称：

价格单位：元

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 元(¥： ) |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

备注：本表响应总价应和开标一览表的响应总价一致，格式可自行调整。

附件3.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏鸿渐投资咨询管理有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件4.磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件5.磋商响应函

磋商响应函

致：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件6.法定代表人授权委托书（非联合体）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏鸿渐投资咨询管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件7.联合体响应授权委托书

联合体响应授权委托书

本授权委托书声明： 根据 		与 	    	签订的《联合体响应协议书》的内容，联合体的牵头方				的法定代表人 	现代表“	与 		的响应联合体”授权         为联合响应代理人，代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

联合体成员名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

日期：     年     月    日

附件8.联合体响应协议书

联合体响应协议书

甲方：

乙方：

（如果有，可按甲、乙、……序列增加）

各方经协商，就响应              组织实施的编号为              号的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以              为主办人（即联合体投标人代表）进行投标，并按照采购文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或主办人的授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对采购人或采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标（成交）并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人或采购代理机构所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

甲方合同份额占到合同总金额为：              %

乙方合同份额占到合同总金额为：              %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

甲方单位： （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

乙方单位： （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

注：如为联合体投标，投标人须将盖有联合体各方公章（实体公章或电子章）的联合投

标协议书上传至电子响应文件中，否则投标无效。

附件9.偏离表

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务和商务要求等详细描述和说明的替代。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

附件10. 投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：                     （盖公章）

地址：

电话：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件11. 项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件12.针对本项目的服务方案

针对本项目的服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对项目工作方案进行详细的说明与描述。 2、供应商应针对本次采购项目特点：针对本项目需求进行逐一描述。 3、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件13.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件14.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

江苏鸿渐投资咨询管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。

6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。

附件15.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏鸿渐投资咨询管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日