招　标　文　件

项目名称：南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0124

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年5月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………25

- 投标文件格式………………………………29

第一章  投标邀请

受南京市生态环境监测监控中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0124

2.项目名称：南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）项目

3.预算金额：242.49 万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：通过本期项目构建石化企业火炬网格化监测系统，健全生态环境监测体系，打好污染防治攻坚战，促进行业减污降碳协同增效。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1185天（交付期90天，软件系统维保1年，硬件设备质保3年）

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年6月20日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市生态环境监测监控中心

地  址：南京市建邺区中和路98号

联系人：王孜豫

联系电话：18951653757

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：蔡老师

联系电话：025-68505996

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的40%作为预付款。

8.1.2 完成详细设计和主要功能部署后，支付合同总额的40%。

8.1.3 项目通过验收后，支付合同金额的 20%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市生态环境智慧应用平台的重要组成部分，为深入贯彻落实习近平生态文明思想，通过本期项目构建石化企业火炬网格化监测系统，健全生态环境监测体系，打好污染防治攻坚战，促进行业减污降碳协同增效。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）建设目标

为贯彻落实习近平生态文明思想， 完善对污染源的监测，全面提升生态环境监测监控水平，开发建立南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控），构建石化企业火炬网格化监测系统，推动非现场监管能力建设，降低监管成本，提升测管协同效能，履行监管责任，提高精准执法能力。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）-平台架构设计与开发 | 1 | 项 |  | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）-分析算法建模与仿真 | 1 | 项 |  | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 数据远程传输设备 | 40 | 个 | 3000 |  | 信息传输业 | 货物 |
| 4 | 便携式终端 | 5 | 个 | 3980 |  | 信息传输业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）-平台架构设计与开发

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求（不低于以下要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 第一部分组态数据采集和加密系统： 1.釆集客户场所多个设备的色谱仪、温度，压力，流量，湿度，粉尘，氧气，探头，伴热管等传感器等基础数据信息，以及开关量、模拟量，报警信息等信息。 2.根据协议对上述数据进行解析，分析，处理，分组等数据处理并存储在客户端本地。 3.对上述数据进行加密处理并安全传输至平台（使用国密码体系）。 4.支持客户端对数据进行分钟，小时，日，月，季度，年的数据统计和分析。 5.根据时间段对组分数据的多种组分数据组合查询和曲线展现。 6.实现对数据的维护，超标等控制功能。 第二部分火炬气数据监控平台： 1.支持动配置系统多级组织机构，树结构展现支持数据权限；维护和管理企业基础信息，用户信息，设备信息，业务信息 等。 2.对接客户端上传的组分和报警数据等，形成分钟级，小时级，日级，月度，季度，年度等多种数据汇聚融合分析，提供报表查询导出和曲线展现等。 3.管理单位的通知公告信息发布，运维方的及时跟进，排放企业系统及时响应和反馈。系统根据企业实际排放自动对烷烃，高活性挥发有机物,其他组分,热值等几大类的超标，设备异常和故障，进行预警和未及时处理则系统逐级向上反馈的工作流程。 4.为保证各类设备正常的工作和及时发现异常和避免因设备异常导致的数据问题，制定的完毕的运维计划，根据计划运维实施，并登记运维日志情况。 5.对字典和参数等数据进行维护，监视当前系统CPU、内存、磁盘、堆栈，数据库连接池等相关信息。 6.配置系统菜单，操作权限，按钮权限标识，灵活的配置用户的功能权限和数据权限。 7.支持对三十多种管理单位的敏感数据，进行数据挖掘和分析，产生排量，综合量等，以供管理单位决策分析。 8.数据规范符合国标。 9.服务器端支持统信系统或其他符合统信要求的操作系统。 10.用户端（企业端）支持 Windows7及以上版本。各种数据在用户端留存 2 年，支持用户现场本地查询使用。 第三部分数据可视化系统： 1.火炬各种废气的超标统计 统计火炬中废气超标指标排放量，包括烷烃类、烯烃类、碳类等种废气排放量，并可以用柱状图、饼图，显示其数量和占比。支持日，周，月，年等不同周期的统计，对超标、超时、报警、异常数据釆用曲线图标的方式展示，直观比对每日、每周、每月的不合格项目的发展趋势。 2.设备运行状态可视化 表现设备在线率和故障率，可査询设备负载状态，在线率和故障率。统计设备运行状态，查看设备正常在线数量和异常故障数量；通过地图显示各个设备的实际地理位置,显示异常设备位置信息。 3.火炬气监管地图可视化 可在总地图上选择显示不同辖区内业务需求的监管地图，并且所选展示区域内系统会自动根据数据列出企业、环保监管人员大致信息情况。所有点位情况都以颜色不同区分点位运行状态。 4.区域内数据密度分析可视化 统计区域内报警超标数据量，进行展示排名，管理其统计区域内的企业排放情况。统计区域内单位废气超标总量、区域内各单位最多的废气排放指标、区域内各单位废气超标排名等。 5.政务协同进度可视化 按照响应时间统计企业对于管理需求的响应和反馈的进度和比例，便于精准化管理。统计需求响应效率、反馈响应效率，需求进度。 第四部分数据交换处理系统： 云平台数据与政务外网可以通过多种方式进行数据交换与同步。系统提供数据源接口，除支持主流的数据库和大数据外,还支持文本文件、FTP服务、API接口、WebService服务、MQTT服务等多种形态的数据源，将业务系统的数据经过抽取、清洗，转换之后加载到数据仓库。数据交换对象包含企业信息，用户信息，设备信息，组分信息，提醒信息，报警信息，通知公告信息等。 第五部分移动应用平台： 移动平台便于管理部门通过平台及时了解、跟进、处理、反馈排放企业的动态情况,提升生态环境监测监控能力；企业用户能够方便地查询本企业排放实况和自检；运维单位及时发现企业存在的问题，确保设备运维的规范和准确提供保障。 - 1.支持不同级别的用户的功能权限和数据权限：市局级管，区县级，企业级用户。 - 2.用户权限内的组分数据等，形成分钟级,小时级，日级，月度，季度，年度等多种数据的报表查询和曲线展现等。 3.超标，设备异常和故障，预警等工作流程；管理通知，公告等信息交互和沟通流程。 4.支持运维计划，运维实况，运维历史，运维详情，运维日志等。 5.超标排放企业排名，超标排放地区排名,超标排放组分排名，超标排放时间段排名,设备统计，设备在线数统计，设备状态统计，提醒消息预警等企业响应效率排名等。 第六部分等保二级： 对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置的综合性工作。该系统需要满足二级等保的合规需求，并通过相应的安全测评。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

2、南京市生态环境智慧应用平台监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）-分析算法建模与仿真

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求（不低于以下要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.数据检查及处理 1.1 数据完整性检查 对基础原始数据进行比对分析,确认原因,反馈故障并将缺失数据查找后按客户要求特殊标记。 1.2 有效数据率计算 计算指定时间范围有效数据率,统计以指定时间范围无效数据时间，包括 （1）对1.1中数据缺失时间进行统计； （2）根据企业所安装的火炬气监控设备状态标记情况，非正常运行状态，该时段的监测数据无效。 2.废气参数及热值数据的分析 2.1 废气参数数据 计算得出废气参数数据，并可按需求查看某一周期该参数的平均值、最大值、最小值。 2.2 热值数据 计算得出热值数据，并可按需求选择某一周期热值的平均值、最大值、最小值。同时计算环比和同比。 3.废气组分分析数据处理和分析 3.1 基础数据处理 3.1.1流量换算 3.1.2各组分基础排放量 3.2数据统计及分析 3.2.1各组分排放情况 （1）按一定周期统计各组分的排放量。 （2）统计分析排放量、变化趋势等。 3.2.2 分类统计 火炬气监测组分数量较多，根据对大气的污染性质差异，对组分进行分类，再进行总体统计和分析、各个类别中组分的统计和分析。 3.3.3 所有火炬点位运行情况分析。 3.3.4数据异常报警，按需设定各参数的范围，低于或者高于该范围的，发出预警信息。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

- 3、数据远程传输设备

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求（不低于以下要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 硬件指标： CPU 核心：580MHZ 单核； 运行存储：128MB； 程序存储：16MB； 数据存储：8GB EMM0 存储； 电源接口：DC 6V-35V (接线端子)； 以太网端口：3*10/100Mbps LAN/WAN口1.5KV 网络隔离 变压保护；串口接口：2 个 RS-232/485 接口， 15KVESD 保护；4G 网络制式：LTE Cat4,最大下行速率；150Mbps,最大上行速率 50Mbps；LTE Cat1 最大下行速率 10Mbps,最大上行速 5Mbps； SIM 卡座：抽屉式卡座*1 （大卡）； 复位按键：针孔式复位按键； 天线接头： 4G 网络：SMAX1、WLAN： RP-SMAX1 扩展接口：支持 TF 卡、硬盘、GPS/BD 可选； 安装方式：导轨式； 防护等级：IP30； 环境湿度：5%～95% （无凝霜）； 存储温度：-40℃~C-85℃; 工作温度：-20℃~70℃; 3*3 指示灯：POWER 电源灯[红]、STATUS 状态灯[绿]、 WARN 警告灯[黄]、ERR 错误灯[红]、WiFi 指示灯[蓝]、 4G 信号强度灯[绿]； 网络接入：支持 4G、WIFI、以太网接入； 网络认证：支持 CHAP/PAP 认证，支持 APN 接入； CAT1 网络：TDD-LTE/FDDLTE； CAT网络：GSM/GPRS/EDGEUMTS/HSPA+/CDMA2000- EVDO/TD-SCDMA/TDD-LTE /FDDLTE； LAN 协议：支持 ARP； WAN 协议：支持 PPP； IP 应用：支持 Ping、Trace、DHCP Server、DHCP、 Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS ， ROUTE， NAT，DMZ； IP 路由：支持静态路由； 防护安全：支持全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击、过滤多播/Ping 探 测包、源端口映射、目的端口映射、 DMZ、访问控制功能（ACL）、IP-MAC 绑 定； 数据安全：支持 L2TP VPN/PPTP VPN/IPSec VPN/ OPEN VPN/Device VPN （可选）； 安全认证：TLS 安全加密，用户名密码和证书认证接入； 防火墙：内置防火墙功能，全方位网络阻隔和防护； 链路检测：发送心跳检测包检测,断线自动连接； 看门狗防护：多重的软硬件看门狗，实现设备运行故障自修复； 功能安全卫士：实时看护各项功能模块，对可能的错误进行预判和处理并自愈。 |

4、便携式终端

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求（不低于以下要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | CPU：4 核； 运行内存：8G 及以上； 机身内存：128G 及 以上； |

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

构建石化企业火炬网格化监测系统，推动非现场监管能力建设，降低监管成本，提升测管协同效能，履行监管责任，提高精准执法能力。

（2）报价要求

投标人所报价格应为含税全包价，包括为实施和完成南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）所需的全部费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

（3）人员要求

项目经理1人，技术负责人1人，其他人员4人。

（4）验收要求

系统建设完成后，中标供应商应按照 《南京市政务信息化项目验收大纲》等相关规定，完成系统档案的收集、整理、提交工作。提交文件应当图文清晰完整、内容真实可靠、评价客观准确、批签印章齐全。文件材料应为原件或正本，确须使用复制件归档时，应加盖原件单位公章或档案证明章，确保与原件一致。完成信创相关要求。

项目整体功能交付达到全部规定要求，系统上线后稳定运行，供应商向釆购人提出系统竣工验收申请，同时提交验收资料。釆购人组织专家进行验收评审，釆购人按照验收标准和专家意见进行验收。验收内容和标准包括：

- 系统业务功能验收：验收依据包括《需求规格说明书》、双方签订的合同、建设过程中双方签订的确认文档。确认系统实现的业务功能完备、 正确、满足釆购人的需求。

- 系统性能验收：以供需双方确认的《需求规格说明书》所定义的性能要求为依据。确认系统的性能满足《需求规格说明书》的要求。

- 软件过程文档验收标准：文档内容验收标准：文档内容全面、 真实、丰富，能清楚阐述实施内容。文档格式验收标准：文档格式与项目实施要求文档规范相符。

若供应商提供的服务不符合项目要求，采购人有权拒收，且供应商应根据验收标准进一步修改完善，直至项目完全符合验收标准。

（5）维保要求

- 南京市生态环境智慧应用平台-监测监控中心综合服务系统（火炬气在线监控）维保1年，服务内容包括系统平台运行技术支持，日常维保服务，远程巡视及业务系统接口维护、数据库维护、系统备份恢复，提供平台线上课程资源及培训运营服务。

- 数据远程传输设备、便携式终端等所有硬件设备质保期为3年，在质保期内，所有服务及配件费用包含在投标总价中，所有配件需为仪器设备原厂耗材。保修期外供应商对本设备终身负责维修，只收配件费，不收上门费、人工费。

- 如设备软件升级，供应商负责软件升级，保证软件为最新、最高版本，费用包含在投标总价中。

2.付款条件

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的40%作为预付款。

（2）完成详细设计和主要功能部署后，支付合同总额的40%。

（3）项目通过验收后，支付合同金额的 20%。

（4）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）产品演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容如下：

2.1火炬气在线监控平台统计展现功能：

（1）展现设备相关统计数据，设备总量，在线数据量和离线数据等；

（2）展现超标记录和详情，运维数据，超标类型统计等；

（3）展现报警记录，类型占比，报警详情包括报警来源，开始时间等信息；

（4）展现支持未来支持环保局智慧环保平台的协同、反馈占比等统计信息和记录详情。

2.2火炬气在线监控平台业务管理功能：

（1）提供废气数据动态实时展现功能，包括烷烃， HRVOC，其他组分，热值等各种组成成分和具体排放值，且支持分类分组展现；

（2）提供废气数据的组分历史数据查询功能，支持对成分的任意组合选择，一个成分对应一个曲线，曲线支持用户缩放和移动操作；

（3） 展现质量发热量，体积发热量，密度，温度，压力，流量数据排放的历史数据曲线。各种指标的子指标对应独立曲线显示；

（4）支持根据选择的采集设备，时间范围，查询和导出排放废气的分钟,小时,日报表，每种组分值对应实际排放值。

2.3火炬气在线监控平台自动分析报告功能：

（1）监测点基本信息和监测系统运行情况；

（2）监测期间火炬废气排放 情况统计；

（3）统计包含流量、各组分排放情况和废气热值统计；

（4）设备采集终端数据展现监测结果。

2.4设备采集终端数据展现功能：

（1）系统以 CS 架构模式部署在工控机端；

（2）系统集成网络和数据诊断功能；

（3）本地展现排放废气组 分实时数据和历史数据信息；

（4）本地温度，压力，流量等历史数据曲线支持缩放平移操作；

（5）提供组分历史记录(分钟，小时，日，月)查询，支持分页显示，报表导出功能，组分数值对应实际排放值；

（6）提供设备反吹功能；

（7）本地展现组分，质量发热量，体积发热量，密度的历史数据曲线，各种指标的子指标对应独立曲线显示，支持缩放平移操作；

（8）提供废气排放周标定，季标定的功能。

- 投标人采用类似真实系统、非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式），针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。视频文件未提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人

2.联合体投标说明：

①联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审（如另有约定的，从其约定）的依据；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审（如另有约定的，从其约定）的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定；

②联合体各方必须签订联合体协议（格式见第六章），协议必须明确投标全权代表方并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应符合采购需求，否则，联合体投标无效）。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

③联合体各方均应按照招标文件的规定提交《供应商信用承诺函》和“信用中国”截图等资格证明材料。

④评标标准中：1.1条为价格评审因素，2.1-2.7为技术评审因素，3.1、4.1条为商务评审因素。

⑤评标标准3.1、4.1条按照全权代表方一方认定并计算。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、 性能、配置要求 | 第四章采购需求的（一）技术要求全部满足招标要求的得满分25 分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价。非打★号指标，每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解(包括对本项目的建设背景、 建设内容、技术要求等理解；了解环保大气排放监测系统硬件数据类型、监管要点、数据接入与管理，能提出本项目建设和服务的清晰思路和应对方案)进行综合评分： 1、方案完整度高、合理性强，得5分； 2、方案完整度较高、合理性较强，得3分； 3、方案包含基本内容、具备一定的合理性，得1分； 4、方案内容缺漏严重、不合理或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 项目建设 方案 | 评委根据投标人提供的项目建设方案（包括火炬气监测系统数据治理、数据服务共享方案、数据归集建设方案、火炬气分析算法建模与仿真等)进行综合评分： 1、方案细致完整，科学性、可行性强，得10 分； 2、方案较为细致完整，科学性、可行性较强，得 7 分； 3、方案包含基本内容，具备一定的科学性、可行性，得 4 分； 4、方案内容缺漏严重，不科学不可行或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 业务系统方案 | 评委根据投标人提供的本项目业务系统方案（包含组态数据采集和数据加密系统建设方案，火炬气在线检测平台建设方案，移动应用平台建设方案, 平台数据分析报告建设方案）进行综合评分： - 方案细致完善，针对性强，重点、难点把握准确，措施有力的，得10分； - 2、方案较完善，针对性较强，重点、难点把握较明确，措施较有力的，得7分； 3、方案包含基本内容，具备一定的针对性，重点、难点把握基本明确，措施基本有力的，得 4 分； 4、方案内容缺漏严重，无针对性，重点、难点把握不明确，措施不力或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的视频演示内容进行评分(每位投标人演示视频文件总演示时间不超过 15 分钟)： 一、火炬气在线监控平台统计展现功能： 1.展现设备相关统计数据，设备总量，在线数据量和离线数据等； 2.展现超标记录和详情，运维数据，超标类型统计等； 3.展现报警记录，类型占比，报警详情包括报警来源，开始时间等信息； 4.展现支持未来支持环保局智慧环保平台的协同、反馈占比等统计信息和记录详情。 二、火炬气在线监控平台业务管理功能： 1.提供废气数据动态实时展现功能，包括烷烃，HRVOC，其他组分，热值等各种组成成分和具体排放值，且支持分类分组展现； 2. 提供废气数据的组分历史数据查询功能，支持对成分的任意组合选择，一个成分对应一个曲线，曲线支持用户缩放和移动操作； 3. 展现质量发热量，体积发热量，密度，温度，压力，流量数据排放的历史数据 曲线。各种指标的子指标对应独立曲线显示； 4.支持根据选择的采集设备，时间范围，查询和导出排放废气的分钟 ,小时, 日报表，每种组分值对应实际排放值。 三、火炬气在线监控平台自动分析报告功能： 1.监测点基本信息和监测系统运行情况； 2.监测期间火炬废气排放 情况统计； 3.统计包含流量、各组分排放情况和废气热值统计； 4.设备采集终端数据展现监测结果。 四、设备采集终端数据展现功能： 1.系统以 CS 架构模式部署在工 控机端； 2.系统集成网络和数据诊断功能； 3.本地展现排放废气组 分实时数据和历史数据信息； 4.本地温度，压力，流量等历史数据曲线支持缩放平移操作； 5.提供组分历史记录(分钟，小时，日，月)查询，支持分页显示，报表导出功能，组分数值对应实际 排放值； 6.提供设备反吹功能； 7.本地展现组分，质量发热量，体积发热量，密度的历史数据曲线，各种指标的子指标对应独立曲线显示，支持缩放平移操作； 8.提供废气排放周标定，季标定的功能。 - 本项最多得 20 分。注：以上每项釆用类似真实系统或 DEMO 演示，演示完整成功的，得 1 分；每项采用其他方式（如 PPT 等）演示完整成功的，得0.5分；未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 20 | 客观分 |
| 2.6 | 应急响应 预案 | 评委根据投标人提供的本项目应急响应预案(包括核心的软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、安全事件、灾难性事件等不同场景)进行综合评分: 1.预案细化全面，操作性强，清晰合理的，得 5分； 2.预案较全面，操作性较强，较清晰合理的，得 3分； 3.预案包含基本内容，具有一定的操作性，基本合理的，得1分； 4.预案内容缺漏严重，不具备操作性，不合理或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.7 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供本项目售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、培训方式、授课人员、培训内容、驻场运维人员能力等）进行综合评分： 1、方案细致完整，科学性、可行性强，得4 分； 2、方案较为细致完整，科学性、可行性较强，得 2分； 3、方案内容缺漏严重，不科学不可行或未提供的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自 2020 年 1月 1 日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目（项目内容涉及大气环境监测监控类数据釆集或数据归类或数据治理或数据分析）的案例，每提供 1 个得 3 分，最多得 6 分。（提供合同及项目验收证明材料，缺项或未提供的不得分） | 6 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员能力 | - 投标人拟投入本项目人员： - 1、项目经理具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员证书、环境类高级工程师及以上证书的，每提供1类证书得1分，最多得3 分。 2、技术负责人具有信息系统项目管理师证书、环境类高级工程师及以上证书，每提供1类证书得1分，最多得 2 分。 注：需提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月社保证明材料，缺项或未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。3

2.《投标报价明细表》中“投标总报价”数额应当与《开标一览表》中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。