编制说明

一、工程概况

本项目为句容市华阳实验小学运动场改造工程，面积约18023.9m2，其中跑道约10463.9m2，运动场约7560m2。主要内容为原跑道、人工草坪铲除、清理，排水沟处理、基层打磨、酸洗、补缝、找平，塑胶面层及人工草坪施工等。

二、编制依据：

1、甲方提供有关说明及要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、本地区现行有关定额、取费文件规定；

4、本工程费用定额按苏建函价【2019】178号文营改增后内容执行，计税方式采用一般计税方式；

5、材料价格参照镇江工程造价信息句容地区2024年第5期，以及当期市场信息。

  - 编制说明：

1、对原跑道、草坪进行拆除、清理、外运，弃置点及运距投标人自行考虑，不调整。

2、对基层深度打磨、酸洗、补缝、找平，需经过试水确保基本平整后再施工面层。综合考虑各种因素，合理报价，中标后不再另行增加任何费用。

3、对原有排水沟及排水系统进行整理、恢复完善，对有损坏部分需进行修复，确保排水通畅无积水。综合考虑各种因素，合理报价，中标后不再另行增加任何费用。

4、所有原材料必须达到环保要求，塑胶跑道及人造草坪成品符合现行相关标准。

5、工程竣工须经相关专业机构验收合格后方可交付。

6、投标单位要勘察现场，了解工程情况，综合考虑各种因素，合理报价，中标后不再另行增加任何费用。

四、其他

分部分项工程量清单中的“项目特征”内容描述不详的，以施工图及施工规范为

准；描述不一致的，以分部分项工程量清单中的“项目特征”和总说明为准。