单一来源采购文件

| 项目名称： | 南京医科大学附属第二医院奥林巴斯内窥镜维保采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 1009-2441HOLLY07E |

| 采购人： | 南京医科大学附属第二医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日期： | 2024年3月 |

目录目录目录目录

第一部分 单一来源协商邀请

第二部分 单一来源采购供应商须知

第三部分 评定成交办法

第四部分 采购需求

第五部分 合同条款及格式

第六部分 单一来源响应文件格式

# 第一部分单一来源协商邀请

项目概况

南京医科大学附属第二医院奥林巴斯内窥镜维保采购项目单一来源采购的唯一供应商应在微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）获取协商文件，并于2024年4月8日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1009-2441HOLLY07E

项目名称：南京医科大学附属第二医院奥林巴斯内窥镜维保采购项目

采购方式：单一来源采购

预算金额：人民币230.1万元

最高限价：人民币230.1万元

采购需求：详见采购需求

合同履行期限：详见采购文件

本项目不接受联合体。

采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

南京医科大学第二附属医院购置安装了奥林巴斯内窥镜设备，内窥镜设备属于治疗型设备，技术安全性及复杂性极高，现需要采购维修保养服务。

内窥镜是精密设备，其维护保养所需的配件和技术都需原厂支持。设备的核心部件由原厂研发并生产，没有其他可替代的品牌和型号，因此备件具有唯一性。为确保临床安全应用与患者治疗安全，同时为确保设备的稳定高效运行，需要购买原厂的维保服务。

奥林巴斯贸易（上海）有限公司为奥林巴斯内窥镜生产厂家在中华人民共和国境内设立的唯一一家具备原厂内窥镜售后维修服务资质的机构。

综上所述，本项目性质特殊，属于只能从唯一供应商处采购的情形。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.本项目的特定资格要求：

(一)拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年3月27日起至2024年4月3日，每天上午9：00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）

方式：1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；

2、选择项目1009-2441HOLLY07E并填写正确的供应商信息；

3、上传以下材料：

①法定代表人或其授权的委托代理人的有效身份证件复印件，加盖公章；

②单位介绍信加盖公章或授权委托书加盖公章；

4、标书工本费：100元/份

开票、退款相关事宜请联系025-5227761

注：如因信息填写错误导致无法接收采购文件的情况，由投标人承担相应风险。未按要求获取采购文件导致无法参与的，后果自负。

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月8日10点00分（北京时间）。

地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼1楼开标大厅。

五、开启

开启时间：2024年4月8日10点00分（北京时间）

开启地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼1楼开标大厅。

- 其他补充事宜：

无

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：南京医科大学附属第二医院

地 址：江苏省南京市鼓楼区姜家园路姜家园121号

联系人：/

电话：025-68781599

采购代理机构信息

名称： 江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

联系方式：025-52278370

传真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

3.项目联系方式

项目联系人：徐玥妮

电话：025-52278370

# 第二部分 单一来源采购供应商须知

一、总则

- 适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府 采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规等。

- 定义

  - “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “供应商“是指奥林巴斯贸易（上海）有限公司。

  - “货物、工程和服务”指本采购文件中所述产品及相关货物、工程和服务。

- 政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展政策。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策。

3.3政府采购促进残疾人就业政策。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

- 拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

- 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的,在性能、 技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

- 参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证 机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的产品供应商应当选择经国家认证的 信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6进口产品政策

除单一来源协商邀请中载明接受进口产品参加外,不允许进口产品参加。进口 产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008) 248 号)的规定。

允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸 收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7 脱贫攻坚支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.8落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2024]7号）等需求标准。

3.9落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2024〕52号）文件标准。

3.10未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 单一来源采购费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加单一来源采购有关的费用，无论采购结果如何， 采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制

- 供应商应当按照单一来源采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件 真实性、合法性承担法律责任。

- 响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关单一来源采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章 或法定代表人或其授权代表签字。

6.5响应文件应按照单一来源采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电 话、传真等。

7 响应文件的组成

7.1供应商应当根据单一来源采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、 技术水平对单一来源采购文件提岀的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加单一来源协商和成交后 有能力履行合同的文件，这些文件应能满足单一来源采购文件的要求，按第六章单一来源 协商响应文件格式进行编制，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

- ★单一来源协商响应函；

- ★法定代表人授权委托书及授权代表的身份证复印件；

- ★第一章单一来源协商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件 证明文件；

- ★第一章单一来源协商邀请中落实政府采购政策须满足的资格要求；

- ★第一章单一来源协商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、工程和服务是合格的, 并符合采购文件要求的证明文件，以及对提供的货物、工程和服务的详细说明，这些文件 可以是文字资料、图纸和数据等。按第六章响应文件格式进行编制。

7.4响应文件的价格部分

- 价格部分是对所提供的货物、工程和服务价格构成的说明，单一来源采购文件 如没有特别说明的话，对每一项货物、工程和服务仅接受一个价格。

- 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴 纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。单一来源供应商的任何错漏、 优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在项目验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的最后协商报价中。

- 供应商应以表格形式详细说明提供的货物、工程和服务的价格构成，以及价格 构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业(含小型、微型企业)，并提供本企业制 造的货物、承建的工程和承接的服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《报价表》 中注明。

- 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一 旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

- 经协商后，供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判响应文件配置与报价表中的报价）。否则，单一来源谈判小组有权拒绝该单一来源谈判报价并不再给予报价补救机会。

- 采购代理服务费支付比例按照发改价格[2011]534号文件中收取。供应商且应在领取成交通知书前缴纳。

账户信息：

户名：江苏弘业国际技术工程有限公司

开户银行：中国银行南京市中华路支行

账号：527460884999

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关 文件组成。

8单一来源商采购保证金(本项目无需缴纳单一来源协商保证金)

三、响应文件的提交

9 响应文件的签署、密封和提交

9. 1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2供应商应当在单一来源采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密 封送达指定地点。

9.3响应文件的密封和标识

- 供应商应提交一式叁份响应文件(壹份正本、贰份副本)，电子版文件1份（盖章的pdf扫描件U盘）。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子档”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 供应商应将全套响应文件密封包装，并应在骑缝处加盖供应商公章。密封件外层正面需注明供应商名称、响应项目名称等字样，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。

9.4响应文件被拒绝接收的情形

- 在单一来源采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

- 未密封的响应文件。

四、单一来源采购程序

10 单一来源采购适用情形

10.1符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照《中华人民共和国政府采购法》采用单一来源方式采购：

- 只能从唯一供应商处采购的；

- 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

- 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添 购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

11 采购程序

11.1采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

11.2出现下列情形之一的，采购终止：

- 因情况变化,不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的;

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

- 报价超过采购预算的。

12 评定成交方法和标准

12.1采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

12.2评定方法，详见单一来源采购文件第三章。

13 编写协商记录

13.1单一来源采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

- 依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条进行公示的，公示情况 说明；

- 协商日期和地点，采购人员名单；

- 供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情 况说明；

- 合同主要条款及价格商定情况。

13.2协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当 签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

14 发出成交通知书

14.1成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结 果，成交供应商及时到采购代理机构领取成交通知书。

14.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 签订合同

- 1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合 同，所签订的合同不得对单一来源采购文件和响应文件作实质性修改。

15.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与 成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供 应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4成变供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不 得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单, 在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的,或因不可抗力或者自身原因不能履行政 府采购合同的,采购人可以重新开展采购活动°

15.6政府采购合同屐行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采 购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

16 询问

16.1供应商对采购活动事项有疑问的,可以向采购代理机构提出询问,采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17 质疑

17. 1任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公 示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门。

17.2采购人、采购代理机构收到对采用单一来源采购方式公示的异议后，应当在公 示期满后5个工作日内，组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当依法采取其他采购 方式；论证后认为异议不成立的，应当将异议意见、论证意见与公示情况一并报相关财政 部门。

17.3采购人、采购代理机构应当将补充论证的结论告知提出异议的供应商、单位或 者个人。

18 投诉

18.1质疑人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

18.2供应商投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，并配合监管部门处理投诉。

18.3 对不符合质疑投诉条件及虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。

19、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分 评定成交办法

| 程序 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 资格审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）； （6）法律、行政法规规定的其他条件：无 二、符合本项目的特定资格要求 (一)拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。 |
| 符合性审查 | （1）单一来源响应文件按照单一来源采购支件规定的格式； （2）单一来源晌应文件中法定代表人或其授权代表的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合单一来源采购文件规定； （3）若单一来源响应文件非供应商法定代表人签署，单一来源响应文件中提供了法定代表人的授权委托书，且授权委托书中的签字,盖章符合要求； （4）单一来源响应文件载明的项目完成期限未超过单一来源采购文件规定期限； （5）在协商响应函上填写了首次报价（包括大写金额和小写金额）,报价不高于采购人公布的最高限价，且报价唯一； （6）服务承诺和付款条件响应单一来源采购文件要求的； （7）单一来源响应文件没有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对供应商的责任和义务提出实质性修改； （8）单一来源响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |
| 确定成交供应商 | 采购人在保证采购项目质量的情况下，与供应商商定合理的成交价格。 |

# 第四部分 采购需求

一、维修保养服务项目内容：

1、设备名称：奥林巴斯内窥镜

2、品牌及型号： 奥林巴斯GIF-2TQ260M等

3、数量：39根

4、维保期限：3年

5、维修合同服务类别：全保

6、服务地点：南京医科大学附属第二医院

7、服务范围：

1）电子胃镜19根，电子结肠镜13根，电子支气管镜2根，超声支气管镜1根，电子胸腔镜1根，电子胆道镜2根，电子鼻咽喉镜1根；

2）如内镜按钮功能失灵、图像异常、黑屏、钳道漏水、外表皮破损等都在保修范围内。

3）具体维修清单：

| 序号 | 型号 | SN | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIF-2TQ260M:电子胃镜 | 2810557 |  |
| 2 | TJF-260V :电子十二指肠镜 | 2900897 |  |
| 3 | GIF-Q260J:电子胃镜 | 2303116 |  |
| 4 | GIF-Q260J:电子胃镜 | 2303117 |  |
| 5 | PCF TYPE Q260JI:电子结肠镜 | 2310766 |  |
| 6 | CF-H260AI:电子结肠镜 | 2305424 |  |
| 7 | GIF-H260:电子胃镜 | 2446147 |  |
| 8 | GIF-H260:电子胃镜 | 2446150 |  |
| 9 | GIF-H260:电子胃镜 | 2446152 |  |
| 10 | TJF-260V:电子十二指肠镜 | 2402488 |  |
| 11 | GIF-H260:电子胃镜 | 2446148 |  |
| 12 | GIF-HQ290:电子胃镜 | 2512918 |  |
| 13 | CF-H260AI:电子结肠镜 | 2405850 |  |
| 14 | CF-H260AL:电子结肠镜 | 2502243 |  |
| 15 | CF-HQ290I:电子结肠镜 | 2502104 |  |
| 16 | GIF-XP260NS:电子胃镜 | 2614126 |  |
| 17 | CF TYPE H260AI:电子结肠镜 | 2516327 |  |
| 18 | TJF TYPE 260V: 十二指肠镜 | 2613454 |  |
| 19 | TJF TYPE 260V: 十二指肠镜 | 2713546 |  |
| 20 | GIF-H260Z; 高清光学放大镜 | 2734794 |  |
| 21 | GIF-Q260J;治疗胃镜 | 2725456 |  |
| 22 | GIF-Q260J;治疗胃镜 | 2725434 |  |
| 23 | GIF-Q260J;治疗胃镜 | 2725437 |  |
| 24 | CF-H260AI;治疗胃镜 | 2726752 |  |
| 25 | GIF-HQ290;超高清电子胃镜 | 2745832 |  |
| 26 | GIF-HQ290;超高清电子胃镜 | 2745774 |  |
| 27 | CF-HQ290I;超高清电子肠镜 | 2743278 |  |
| 28 | CF-HQ290I;超高清电子肠镜 | 2743274 |  |
| 29 | GIF-H260:电子胃镜 | 2070098 |  |
| 30 | GIF-HQ290;超高清电子胃镜 | 2857335 |  |
| 31 | GIF-Q260J;治疗胃镜 | 2027993 |  |
| 32 | CF TYPE H260AI:电子结肠镜 | 2027893 |  |
| 33 | BF-260:电子支气管内窥镜 | 2303848 |  |
| 34 | BF-1T260;治疗气管镜 | 2713304 |  |
| 35 | BF-UC260FW;超声穿刺镜 | 7720621 |  |
| 36 | CHF TYPE V:电子胆道镜 | 2751284 |  |
| 37 | LTF TYPE 240; 电子胸腔镜 | 2011282 |  |
| 38 | ENF-VT2:电子鼻咽喉内窥镜 | 2040261 |  |
| 39 | CHF TYPE V:电子胆道镜 | 2340502 |  |

二、项目需求

▲2.1、投标人为内窥镜设备生产厂家或设备生产厂家授权代理商（须提供授权文件原件），或者有维修服务合作协议（须提供与设备生产厂家签署的盖章文件）。

2.2、投标人或投标人所代理的维修服务机构须通过ISO13485质量管理体系认证。

2.3、投标人或投标人所代理的维修服务机构在国内有内窥镜维修的服务机构或办事处，在国内设有保证设备使用的完善备件库，且提供仓库详细地址核实。

2.4、提供整根的保修，含人工及服务范围内的所有配件；每年提供≥1次专业预防性保养，包含在用奥林巴斯胃肠镜主机光源组件保养≥1次/年 。

2.5、投标人或投标人所代理的维修服务机构零备件供应：所有更换的零部件必须为内窥镜生产厂家认证/测试合格的全新零备件。

2.6、投标人或投标人所代理的维修服务机构须具备800及400客户服务专线电话。提供全部服务类型：定期保养、现场服务、预防性保养服务。

2.7、服务响应时间 2小时，工程师平均到场时间24小时，7个工作日修复，否则提供备用镜。保证全年工作日开机率达到95%以上，设备维护符合生产厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

▲2.8、设备维保服务人员资质要求：投标人或投标人所代理的维修服务机构须需提供工程师取得设备原厂认证合格的证书复印件。

# 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：南京医科大学附属第二医院奥林巴斯内窥镜维保采购项目

项目编号：1009-2441HOLLY07E

甲方：（买方）南京医科大学附属第二医院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏弘业国际技术工程有限公司组织的南京医科大学附属第二医院奥林巴斯内窥镜维保采购项目单一来源协商的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 项目内容：                                         。

1.2 服务期限:                                           。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

维保期限：3年。

九、采购资金的支付方式、时间及条件：每年支付当年保费。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

11.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  1  小时内到达甲方现场。

11.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十二、验收

12.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

12.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

12.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

12.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十三、合同内容的交付

13.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

13.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

13.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

13.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

# 第六部分 单一来源响应文件格式

单一来源响应文件

正本（副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日期 ：

一、单一来源协商响应函

采购人(南京医科大学附属第二医院):

根据贵方  （项目名称）            （项目编号）单一来源采购邀请，正式授权下述签字人  （姓名和职务）代表  （供应商名称），提交响应文件并参加协商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

- 项目名称： o

- 我们的首次报价为人民币（大写） ,（小写）¥ o

- 我们已详细审核全部单一来源采购文件及其有效补充文件，我们放弃对单一来源采 购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对单一来源采购文件本身提出质疑。否则， 属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

- 一旦我方成交，我方将根据单一来源采购文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的工作内容。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和采购人员进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反， 无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 我司承诺若获得成交资格，我司保证在领取成交通知书前按照采购文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

- 与本单一来源谈判采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商名称：（加盖公章）

日期：________年____月____日

- 单一来源协商首次报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 为完成本项目所应提供的所有货物或服务项目（包括人员支出） | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元 |  |
| 项目总报价 |  | 元 |  |

三、单一来源协商最终报价表

| 序号 | 为完成本项目所应提供的所有货物或服务项目（包括人员支出） | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元 |  |
| 项目总报价 |  | 元 |  |

供应商名称：

日期：

四、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2、符合本项目的特定资格要求

(一)拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

五、技术要求响应及偏离表

供应商全称：

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

日期：     年     月     日

六、商务要求响应及偏离表

供应商全称：

项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照商务要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

日期：______年     月     日

## 七、参加本项目实施的组成人员情况表

| 1、一 般 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |
| 技术认证 |  |  |  |  |  |
| 2、工 作 经 历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目或工程 |  |  | 项目中任职 | 主要作用 |

## 八、技术方案、服务承诺

## 九、配置清单、主要部件、辅材明细表

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应将所投货物的配置清单、主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

附件一

（一）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席响应会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证、社会养老保险复印件。）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

(二)

法定代表人授权委托书

**********************************：

（单位名称）法定代表人授权我单位            （职务或职称）          （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次**************************（招标编号）**********************************采购项目谈判活动的一切事宜。

特此授权

（按响应文件要求附法定代表人、授权代理人居民身份证明复印件。）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件二具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采 购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主 要专业技术能力：

主要设备有： o （若有）

主要专业技术能力有： o （若有）

声明人：（公章）

日期： 年 月 日

附件三无重大违法记录声明格式

XXXXXXX：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中  （在下划线上如实填写：有或没 有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法 经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

声明人：（公章）

年 月 日

附件四                              中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

附件五                          残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

附件六

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评定成交办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。