连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目

项目编号：JSZC-320700-WCGC-G2025-0001

采   购   人：连云港市体育局

采购代理机构：江苏万策项目管理有限公司

- 2025年06月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  政府采购合同格式	23

第四章  合同专用条款表	29

第五章  采购需求	30

第六章  评审方法与评审标准	47

第七章  投标文件格式	52

- 第一章  投标邀请

受连云港市体育局的委托，江苏万策项目管理有限公司就连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年06月30日上午09:00:00（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目共分为三个标段：

1、标段一连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目    （采购预算金额209.05万元）

2、标段二连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目    （采购预算金额 159.95万元）

3、标段三连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目    （采购预算金额 135万元）

- 评标、中标规则如下：开标、评标顺序以一至三标段依次进行，中标顺序以评标顺序确定。如投标人在参与的一标段被确定为中标人，二标段三标段将不推荐为中标候选人，二标段被确定为中标人三标段将不推荐为中标候选人。

- 一、项目基本情况

1.标段一编号：JSZC-320700-WCGC-G2025-0001-01

标段名称：标段一连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目

预算金额：人民币209.05万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：本项目计划采购健身路径器材77套；篮球架63副；乒乓球台：54张。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人或代理机构联系，由代理机构负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

2.标段二编号：JSZC-320700-WCGC-G2025-0001-02

标段名称：标段二连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目

预算金额：人民币 159.95万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：本项目计划采购连云港市体育局健身路径器材：63套；篮球架：37副；乒乓球台：46张。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人或代理机构联系，由代理机构负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

3.标段三编号：JSZC-320700-WCGC-G2025-0001-03

标段名称：标段三连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目

预算金额：人民币135万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：本项目计划采购灯光球场系统20套；笼式灯光球场3片。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人或代理机构联系，由代理机构负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2024年度经审计的财务状况报告（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第七章格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。即本项目采购的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

- 本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

- 5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1、时间：2025年06 月06 日至2025年06月13日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2、方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行报名下载。

3、售价：0元。

- 四、提交响应文件截止时间

响应文件接收截止时间：2025年06月30日09时00分（北京时间）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市体育局

地    址：连云港市海州区苍梧路36号3号楼

联系方式：张先生     0518-85817897

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万策项目管理有限公司

地    址：连云港市东海县水晶文化创意产业园D13栋北楼一楼

联系方式：徐工 　16651866952

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电      话：16651866952

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏万策项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目采购代理费按苏招协【2022】002号文规定的标准计取，具体金额为：人民币大写陆万元整，¥60000元（评委费另计，由成交供应商支付，以实际发生为准）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）合同专用条款表

（5）采购需求

（6）评审方法与评审标准

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第七章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为5个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第七章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政策功能

37. 促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第七章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38. 支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 八、其他事项

39. 解释权

39.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

40. 有关事宜

40.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章 投标邀请。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市体育局全民健身路径器材和乒乓球台、篮球架、球场灯光系统及笼式灯光篮球场采购项目

采购合同

甲方：连云港市体育局

乙方：

甲、乙双方根据      年   月   日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见报价明细表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的　  / 　作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、质保期

7.1 质保期    8      年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期： 合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

8.2 交货方式： 现场验收 。

8.3 交货地点： 采购人指定。

九、合同款支付

9.1 付款方式： 合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款，货到安装地经当地相关县区或第三方确认后支付合同额40%的款项。验收合格后，支付合同金额的30％的款项。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

11.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

12.5乙方提供的货物应通过江苏体育统一身份认证平台申请全省统一的健身站点和器材编码，要求器材供应商将站点编码标识印制在告示牌上，器材编码标识印制在器材标签上。在安装器材时，应按全省室外全民健身设施管护专项治理工作相关要求，同步将站点和器材详细信息按要求录入江苏体育统一身份认证平台，并激活编码。

12.6所采购器材须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》(如采购时新标准出台则按新标准执行),并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  合同专用条款表

本表是对第三章 政府采购合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 7 | ★质保期：不少于8年。质保期间，中标人免费承担维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 9 | ★付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款，货到安装地经当地相关县区或第三方确认后支付合同额40%的款项。验收合格后，支付合同金额的30％的款项。 |
| 11.3 | 测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。 |
| 13 | 违约责任：具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：本表中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

- 第五章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标,属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物采购清单。

- 根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 标段一、二实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 告示牌：★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 2 | 肋木架：★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 3 | 天梯：★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 4 | 双位漫步机（核心产品）：★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 5 | 四位蹬力器(两组双人位）：★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 6 | 上肢牵引器:★1.主要材料：钢管。 ★6、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 7 | 三位扭腰器:★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 8 | 腰背按摩器:★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 9 | 太极揉推器:★主要材料：钢管。 ★所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 10 | 室内乒乓球台:★所投乒乓球台须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》,并提供经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 11 | 室外乒乓球台：★所投乒乓球台须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》,并提供经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 12 | 预埋式篮球架：★立柱规格：≥180×180×4.0mm国标钢管。 ★所投产品提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的报告并加盖公章。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 13 | ★所采购器材须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》(如采购时新标准出台则按新标准执行),并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。 注：投标人自行承诺，格式自拟。 |
| 14 | ★质保期：不少于8年。质保期间，中标人免费承担维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 注：投标人自行承诺，格式自拟。 |
| 15 | ★付款方式： 合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款，货到安装地经当地相关县区或第三方确认后支付合同额40%的款项。验收合格后，支付合同金额的30％的款项。 注：投标人自行承诺，格式自拟。 |

标段三实质性要求和条件

| 1 | 灯光系统:★灯柱：高≥6m，采用≥Ф114mm×3.0mm的钢管（每个场地6根）。 ★提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的检测报告并加盖公章。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| --- | --- |
| 2 | 硅PU面层(核心产品):★场地尺寸：长32m，宽 19m。 ★硅PU材料中液体原材料环保性能指标和面层性能指标须满足 GB36246-2018 要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的检测报告并加盖公章。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 3 | 球场围网:★提供的围网具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的符合GB/T34279-2017-笼式足球场围网设施安全通用要求的检测报告并加盖公章。 注：提供证明材料加盖投标人公章。 |
| 4 | ★所采购器材须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》(如采购时新标准出台则按新标准执行),并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。 注：投标人自行承诺，格式自拟。 |
| 5 | ★质保期：不少于8年。质保期间，中标人免费承担维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 注：投标人自行承诺，格式自拟。 |
| 6 | ★付款方式： 合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款，货到安装地经当地相关县区或第三方确认后支付合同额40%的款项。验收合格后，支付合同金额的30％的款项。 注：投标人自行承诺，格式自拟。 |

一、项目概况

根据国务院《全民健身计划》和省市政府“十四五”全民健身实施计划等有关要求，进一步加强全民健身工程建设与管理，推进全市基本公共体育服务均等化，不断完善全民健身公共服务体系。本项目计划采购一代健身路径器材140套，篮球架100副，乒乓球台100张，球场灯光系统20套，笼式灯光球场3片。按县区人口比例分配安装到位，由市体育局统一采购。

项目共分为三个标段：

标段一连云港市体育局健身路径器材采购：77套；篮球架63副；乒乓球台：54张。

（预算金额209.05万元）

标段二连云港市体育局健身路径器材采购：63套；篮球架：37副；乒乓球台：46张。（预算金额159.95万元）

标段三连云港市体育局采购灯光球场系统20套；笼式灯光球场3片。

（预算金额135万元）

评标、中标规则如下：开标、评标顺序以一至三标段依次进行，中标顺序以评标顺序确定。如投标人在参与的一标段被确定为中标人，二标段三标段将不推荐为中标候选人，二标段被确定为中标人三标段将不推荐为中标候选人。

二、货物清单

1、标段一清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告 示 牌 | 77 | 件 | 工业 |
| 2 | 肋 木 架 | 77 | 件 | 工业 |
| 3 | 天 梯 | 77 | 件 | 工业 |
| 4 | 双位漫步机 | 77 | 件 | 工业 |
| 5 | 四位蹬力器（两组双人位） | 77 | 件 | 工业 |
| 6 | 上肢牵引器 | 77 | 件 | 工业 |
| 7 | 三位扭腰器 | 77 | 件 | 工业 |
| 8 | 腰背按摩器 | 77 | 件 | 工业 |
| 9 | 太极揉推器 | 77 | 件 | 工业 |
| 10 | 预埋式篮球架 | 63 | 副 | 工业 |
| 11 | 乒乓球台室外 | 42 | 张 | 工业 |
| 12 | 乒乓球台室内 | 12 | 张 | 工业 |

2、标段二清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告示牌 | 63 | 件 | 工业 |
| 2 | 肋木架 | 63 | 件 | 工业 |
| 3 | 天梯 | 63 | 件 | 工业 |
| 4 | 双位漫步机 | 63 | 件 | 工业 |
| 5 | 四位蹬力器（两组双人位） | 63 | 件 | 工业 |
| 6 | 上肢牵引器 | 63 | 件 | 工业 |
| 7 | 三位扭腰器 | 63 | 件 | 工业 |
| 8 | 腰背按摩器 | 63 | 件 | 工业 |
| 9 | 太极揉推器 | 63 | 件 | 工业 |
| 10 | 预埋式篮球架 | 37 | 副 | 工业 |
| 11 | 乒乓球台室内 | 28 | 张 | 工业 |
| 12 | 乒乓球台室外 | 18 | 张 | 工业 |

3、标段三清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笼式灯光球场 | 3 | 片 | 工业 |
| 2 | 球场灯光系统 | 20 | 套 | 工业 |

三、货物技术参数及功能指标

1、标段一、二技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 告示牌 | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、主要承载横梁尺寸≥20mm×25mm×2.0mm； 4、外形尺寸：≥1000mm×114mm×1200mm； 5、采用横式不锈钢牌面，厚度≥1mm； ★6、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 2 | 肋木架 | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、主要承载横梁尺寸≥φ32mm×2.5mm； 4、外形尺寸≥1280mm×114mm×2160mm； ★5、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 3 | 天梯 | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、主要承载横梁尺寸≥φ32mm×2.5mm； 4、外形尺寸：≥2850mm×860mm×1850mm； ★5、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 4 | 双位漫步机（核心产品） | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、扶手钢管≥φ38mm×2.5mm； 4、摆杆钢管≥φ76mm×3mm； 5、外形尺寸：≥1900mm×500mm×1050mm； ★6、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 5 | 四位蹬力器(两组双人位） | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、承载钢管尺寸≥φ60mm×2.5mm； 4、外形尺寸：≥1900mm×1400mm×1550mm； ★5、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 6 | 上肢牵引器 | ★1.主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、把手直径≥50mm，无穿刺危险； 4、摆杆运动至极限位置时，最低点与地面的距离≥1850mm； 5、外形尺寸：≥780mm×480mm×2300mm； ★6、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 7 | 三位扭腰器 | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、扶手钢管规格≥φ32mm×2.5mm； 4、转盘采用钢制冲压而成直径≥320mm； 5、外形尺寸：≥1350mm×1300mm×1000mm； ★6、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 8 | 腰背按摩器 | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、扶手钢管规格≥φ30mm×2.5mm； 4、外形尺寸：≥930mm×750mm×1420mm； ★5、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 9 | 太极揉推器 | ★1、主要材料：钢管； ▲2、主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3mm； 3、主要承载横梁尺寸≥φ60mm×2.5mm； 4、外形尺寸：≥1100mm×1050mm×1300mm； ★5、所投产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（如采购时新标准出台则按新标准执行），并提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的报告并加盖投标人公章，及经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 10 | 室内乒乓球台 | ▲1.台面长2740mm，宽1525mm，高760mm.单折移动型，由支架、台面、网架组成，质保：8年； ▲2.台脚材质≥35mm方管,折叠后设有限位锁紧机构； 3.台脚底部配有高度微调机构和可移动并带刹车的走轮； 4.弹性: 230～260mm； 5.弹性均匀度:≤5mm； 6.台面摩擦系数:≤0.6； 7.球台稳定性≤14mm； 8.附赠球网架； ★9.所投乒乓球台须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》,并提供经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 11 | 室外乒乓球台 | ▲1.球台长度2740mm，球台宽度1525mm，球台高度760mm。质保：8年； ▲2.球台台面采用SMC材料； ▲3.彩虹腿设计。台脚采用≥φ60×3.0mm，横撑采用≥φ32×1.5mm的优质钢管焊接制作,造型美观，安装方便，结构稳定； 4.球台网及网架采用金属件材质，防锈、防松、防盗、防损坏； 5.所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理；球台采用防盗螺栓固定安装； ★6.所投乒乓球台须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》,并提供经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证有效期确认函。 |
| 12 | 预埋式篮球架 | ★1、立柱规格：≥180×180×4.0mm国标钢管； ▲2、主要承载管横梁规格：≥150×150×4.0mm国标钢管； 3、篮球架伸臂长1.8m，篮圈上沿离地面3.05m,球架立柱采用180×180×4mm优质方管制作，篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型，或者采用150×150×4mm方管制成； ▲4、篮板采用SMC片状模压增强塑料。规格为：1800×1050×50mm； 5、篮圈采用实心圆钢制作，内径为450mm。篮圈圈条下沿焊有4mm圆钢，圆钢间隔均匀设置成小环状，共12处，以便悬挂篮网； 6、篮架采用专用铁制预埋件。地基预埋尺寸≥800×800×1000mm； ★7、所投产品提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的报告并加盖投标人公章。 |

- 标段三技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯光系统 | ★1、灯柱：高≥6m，采用≥Ф114mm×3.0mm的钢管（每个场地6根）； 2、灯柱地基预埋尺寸≥600mm×600mm×600mm； 3、电线：场内RVV4平方线配备100m,灯柱内RVV2.5平方线； 4、配电柜：配三相100A漏电开关及双极15A空气开关，分组控制，分两个回路，带漏电保护； 5、灯具： ▲（1）采用额定功率：≥200W的LED灯，可30°角调节； （2）防护等级达到IP65； （3）使用环境温度：-20°—+50°； （4）功率因数：0.95； （5）输出光通量：18000lm； （6）色温：>4000K； （7）显色指数≥65Ra。 ★6、提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
| 2 | 硅PU面层 (核心产品) | ★1、场地尺寸：长32m，宽 19m； ▲2、场地要求： （1）场地硅 PU 的面层厚度≥5mm。 （2）篮球场地按最新规则要求用水性划线漆划线。篮球场和辅助区均为蓝色，限制区为红色，线均为白色。 3、硅PU球场面漆耐紫外线色变，在经过模拟人工气候紫外线暴露1000h或以上后，色差在老化前后的评级达到4级或以上。提供具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 4、球场面漆耐洗刷，经过6000次洗刷后，外观无底材暴露状态.提供具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 5、球场面层通过盐雾试验500小时测试后，颜色无变化，无裂痕，无气泡，无起霜现象。提供具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； ★6、硅PU材料中液体原材料环保性能指标和面层性能指标须满足 GB36246-2018 要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的检测报告并加盖公章。 附硅 PU 材料主要指标要求如下： （1）液体原材料环保性能指标（GB36246-2018） 序号; 检验项目; 标准要求. 1; 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 2; 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 3; 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）; ≤1.5. 4; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI） 总和/（g/kg）; ≤10. 5; 挥发性有机化合物/（g/L）; ≤50. 6; 游离甲醛/（g/kg）; ≤0.5. 7; 苯/（g/kg）; ≤0.05. 8; 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）; ≤1.0. 9; 可溶性铅/（mg/kg）; ≤50. 10; 可溶性镉/（mg/kg）; ≤10. 11; 可溶性铬/（mg/kg）; ≤10. 12; 可溶性汞/（mg/kg）; ≤2. （2）硅PU面层性能指标（GB36246-2018） 序号; 检验项目; 标准要求. 1; 冲击吸收/%（球类场地）; 0℃±2℃; 20-50. 23℃±2℃. 50℃±2℃. 2; 垂直变形/mm; 0.6-3.0. 3; 抗滑值（20℃）/BPN（球类场地）; 80-110（干测）. 4; 拉伸强度/MPa（非渗水型面层）; ≥0.5. 5; 拉断伸长率/%; ≥40. 6; 阻燃性能/级; I. 7; 耐人工气候老化性能（500h）; 拉伸强度/MPa（非渗水型面层）; ≥0.5. 拉断伸长率/%; ≥40. 8; 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 9; 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 10; 18 种多环芳烃总和/（mg/kg）; ≤50. ≤20. 11; 苯并【a】芘/（mg/kg）; ≤1.0. 12; 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）; ≤1.5. 13; 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）; ≤1.0. 14; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI） 总和/（g/kg）; ≤0.2. 15; 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）; ≤1.0. 16; 有害物质释放量; 挥发性有机化合物（TVOC）/ 【mg/（㎡.h）】; ≤5.0. 苯/【mg/（㎡.h）】; ≤0.1. 甲苯、二甲苯和乙苯总和/ 【mg/（㎡.h）】; ≤1.0. 甲醛/【mg/（㎡.h）】; ≤0.4. 二硫化碳/【mg/（㎡.h）】; ≤7. 17; 有害物质含量; 可溶性铅/（mg/kg）; ≤50. 可溶性镉/（mg/kg）; ≤10. 可溶性铬/（mg/kg）; ≤10. 可溶性汞/（mg/kg）; ≤2. 18; 气味; 气味等级/级; ≤3. |
| 3 | 球场围网 | 1、每片场地规格：长34m、宽19m，高4m； ▲2、围网主立柱采用（Q235B材质）≥Ф76mm×3.0mm优质钢管； 3、围网框架采用（Q235B材质）≥Ф48mm×2.0mm的优质钢管或者≥60mm×40mm×3mm的优质方管； 4、围网立柱间隔≤3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色，所有螺丝采用不锈钢材质； ▲5、围网为模块拼接式。包塑网片丝浸塑处理后网丝径Ф4.0mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径≥Ф3mm，网孔50mm×50mm，勾花网或链式网； 6、每片场地需配2个出入门。尺寸为：1.4m宽、2m高。采用50mm×50mm×t2.5mm的方管； 7、立柱地基预埋尺寸≥400mm×400mm×400mm； ★8、提供的围网具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的符合GB/T34279-2017-笼式足球场围网设施安全通用要求的检测报告并加盖投标人公章。 |

四、供货要求

1、按合同要求供货。中标人提供的必须是全新、原包装（包括部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

★2、所采购器材须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》(如采购时新标准出台则按新标准执行),并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。

（投标人自行承诺，格式自拟）

五、安装调试要求

1、包装、运输、安装及调试：货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达指定地点；使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内；中标人应派技术人员到场安装、调试至正常使用。

2、施工前，采购人有权检查中标人对其施工人员进行的安全进场教育及施工中有关安全、应急和急救等要求的培训情况。

六、国家或行业相关规范标准

1、提供的器材必须符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。

2、每件器材铭牌上须钢印标明“中国体育彩票”和出厂年月。

3、应通过江苏体育统一身份认证平台申请全省统一的健身站点和器材编码，要求器材供应商将站点编码标识印制在告示牌上，器材编码标识印制在器材标签上。在安装器材时，应按全省室外全民健身设施管护专项治理工作相关要求，同步将站点和器材详细信息按要求录入江苏体育统一身份认证平台，并激活编码。

七、履约验收要求

1.项目完工后，委托国家认可的质量检测机构，按国家有关规定、规范及GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 GB36246-2018 等有关规定要求进行验收，并出具验收报告。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

2.采购人对提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

3.交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

4.采购人对提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后出具验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

八、培训要求

设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对采购人单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

九、售后服务要求

1、在质保期内，中标人需为所供设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件。

2、器材出现问题时在2小时内予以回应，在质量保修期内设备发生故障必须在得到通知后12小时内派人到现场解决。

3、中标人负责每年对所供设备进行2次检查维护巡检服务，对异常情况及时跟进解决，并形成巡检报告报采购人审核。

4、本项目须提供一名专业的售后服务人员，定期检查器材使用情况，质保期内因货物本身的质量问题发生故障，及时负责免费更换。

5、保险：投标人所投产品具有产品质量险和第三者责任险等保险。

十、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、总包配合费、安装费、调试费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

十一、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款，货到安装地经当地相关县区或第三方确认后支付合同额40%的款项。验收合格后，支付合同金额的30％的款项。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、其他

1、核心产品：

标段一、标段二：双位漫步机（核心产品）

标段三：硅PU面层（核心产品）

2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第六章  评审方法与评审标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1、标一、标二评分法

价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数指标 (20分) | 所投产品完全满足“货物技术参数及功能指标”要求的得20分，标“▲”指标的每有一项负偏离扣3分，非标“▲”指标的每有一项负偏离扣1分，扣完为止。标“▲”指标超过4个负偏离，技术指标响应不得分。 |
| 管理体系认证 （6分） | 1、投标人通过质量管理体系认证的得2分； 2、投标人通过环境管理体系认证的得2分； 3、投标人通过职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：以上1-3项投标文件中均须提供证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 保险 （4分） | 1、所投全部产品具有产品责任险的得2分。 2、所投全部产品具有产品质量险的得2分。 注：以上1-2项投标文件中均须提供有效的保险单扫描件并加盖投标人公章。 |
| 供货方案 （10分） | 对投标人制定的供货方案（包括但不限于质量管理、供货计划、工期保证措施等）进行评分： 供货方案合理可行、全面，供货计划有针对性，工期保证措施有效的得10分； 供货方案较全面可行，供货计划较合理，工期保证措施较好的得7分； 供货方案一般，供货计划针对性一般，工期保证措施一般的得4分。 未提供方案不得分。 |
| 安装调试方案 （10分） | 对投标人制定的安装调试方案（包括但不限于安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装调试流程、安装质量保证、安装验收方案等）进行评分： 安装调试方案有针对性、可行、全面，人员配备合理的得10分； 安装调试方案较有针对性、较合理、较可行，人员配备较好的得7分； 安装调试方案合理性、可行性、针对性一般，人员配备一般的得4分。 未提供方案不得分。 |
| 售后服务 （14分） | 1、对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务管理体系、服务能力、服务范围以及质保期满后主要产品配件优惠等）进行评分： 售后服务方案全面、科学合理、可操作性强的得10分； 售后服务方案较为全面、较合理、可操作性一般的得7分； 售后服务方案一般、不合理性、可操作性差的得4分； 未提供方案不得分。 2、投标人提供全国统一的售后维修服务电话且承诺接到报修电话后能在2小时内响应，12小时内派人到现场解决的得2分。 3、投标人承诺每年对所投器材进行2次巡检服务并提供巡检报告的得2分。 注：以上2-3项投标文件中须提供投标人承诺函扫描件并加盖投标人公章，格式自拟。 |
| 企业业绩 （6分） | 投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有室外健身路径器材类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供完整的合同复印件或扫描件并加盖投标人公章。合同须清晰反映签订时间、采购标的、内容等，否则不得分。 |

2、标三评分法

价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数指标 （20分） | 所投产品完全满足“货物技术参数及功能指标”要求的得20分，标“▲”指标的每有一项负偏离扣3分，非标“▲”指标的每有一项负偏离扣1分，扣完为止。标“▲”指标超过4个负偏离，技术指标响应不得分。 |
| 产品综合能力 （8分） | 1、投标人获得 BSCC CFEBS全民健身器材服务能力资质认证证书6A级得2分，5A级得1分，本项最高得2分。 2、投标人获得全国国标五星级售后服务企业资质证书的得2分。 3、灯具产品符合产品认证实施规则要求，获得防腐等级不低于WF2的产品防腐蚀等级认证证书的得2分。 4、灯具产品符合GB7000.1-2015和GB7000.7-2005国家标准，获得CQC产品认证证书的得2分。 注：以上1-4项投标文件中提供证书或检测报告扫描件并加盖投标人公章。 |
| 保险 （4分） | 1、所投全部产品具有产品责任险的得2分。 2、所投全部产品具有产品质量险的得2分。 注：以上1-2项投标文件中均须提供有效的保险单扫描件并加盖投标人公章。 |
| 企业认证 （3分） | 1、投标人通过质量管理体系认证的得1分； 2、投标人通过环境管理体系认证的得1分； 3、投标人通过职业健康安全管理体系认证的得1分。 注：以上1-3项投标文件中均须提供证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 施工组织方案 （8分） | 投标文件中提供施工组织方案，内容包括但不限于项目实施方案、施工组织及进度计划等： 方案全面详细、进度安排科学合理、针对性强的得8分。 方案较为详细，进度安排较为合理针对性较强的得6分。 方案不合理的得3分。 未提供方案的不得分。 |
| 质量控制保证方案 （9分） | 投标文件中提供质量控制保证方案，内容包括但不限于项目管理及施工人员水平、施工过程、安全文明施工、环保措施、质量保证措施、应急预案等： 方案全面科学、质量控制措施清晰合理的得9分。 方案较全面科学、质量控制措施较清晰合理的得7分。 方案不合理的得3分。 未提供方案的不得分。 |
| 售后服务 （12分） | 1、投标文件中提供售后服务保证方案，包含但不限于售后服务体系、售后人员水平、售后服务报修细则、售后优惠措施等： 方案全面周到、内容详细、技术可行性强的得8分。 方案较全面，内容较详细、技术可行性较强的得6分。 方案不全面，内容较差的得3分。 未提供方案的不得分。 2、投标人承诺提供售后维修服务电话且接到报修电话后能在2小时内响应，12 小时内派人到现场的得2分。 3、投标人承诺在满足质保期8年的基础上每增加1年质保的得1分，本项最高得2分。 注：以上2-3项投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟。 |
| 企业业绩 （6分） | 投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有本项目类似业绩的每提供一个得2分，本项最高得 6 分。 注：投标文件中提供完整的合同复印件并加盖投标人公章。合同须清晰反映签订时间、采购标的、内容等，否则不得分。 |

- 第七章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、响应函

响应函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段名称：【标段名称】

标段编号：【标段编号】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、投标分项报价表

投标分项报价表

标段名称：【标段名称】                      标段编号：【标段编号】

单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 格式6、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

标段名称：         标段编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

证明材料1、2、3...

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。