政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购包2 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-JSKJ-G2024-0082 |

（货物类项目，非专门面向中小企业）

| 采购人： | 宿迁市生态环境监测监控服务中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏科建工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2024年12月13日 |

- 总 目 录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	17

七、授予合同	20

第三章  合同文本	23

合同文本（一）	23

第四章  采购需求	33

采购分包2：	33

第五章  评标方法与评标标准	65

第六章  投标文件格式	70

投标文件目录	71

一、投标声明及承诺函	72

二、投标人基本情况	73

三、特定资格要求的证明文件	74

四、法人授权书	75

五、开标一览表	76

六、投标报价明细表	77

七、中小企业声明函	78

八、响应及偏离表	80

九、项目组人员	81

十、企业业绩	82

十一、节能环保（格式自拟）	83

十二、技术评审方案（根据评分办法要求，格式自拟）	84

十三、投标所需其他材料	85

十四、质疑函范本	86

# 第一章  投标邀请

受宿迁市生态环境监测监控服务中心的委托，江苏科建工程项目管理有限公司就宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购包2（JSZC-321300-JSKJ-G2024-0082）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购包2 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年01月06日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSKJ-G2024-0082

2.项目名称：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购包2

3.预算金额：304万元

4.最高限价（如有）：301万元

5.采购需求（简介）：为推进监测规范化能力建设，提升现场及应急监测能力，计划采购现场监测气体类设备、现场监测水质类设备、执法监测类设备、应急监测类设备、土壤、噪声及其他类设备和环境噪声自动监测站建设。

项目分为6个分包（即6个标段）：

采购包1：已采购完；

采购包2：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（现场监测水质类设备采购）；

采购包3：已采购完；

采购包4：已采购完；

采购包5：已采购完；

采购包6：已采购完。

本项目共分为6个采购包，每个采购包采购1名中标人。已在采购包1、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6中标的投标人不再参与采购包2推荐中标候选人的排序。

详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订之日起30个日历天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分6个采购包，每个采购包采购1名中标人。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件分别编制投标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年01月06日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

地址：宿迁市宿豫区银桂路软件园B1号楼

联系电话：0527-84338695

2.采购代理机构信息

名  称：江苏科建工程项目管理有限公司

地　址：宿迁电子商务产业园恒通大厦507B室

联系人：赵飞飞

联系方式：0527-88988618

3.项目联系方式

项目联系人：赵飞飞

电话：0527-88988618

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏科建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：每个分包均按照原国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准的60%进行支付（接受数字人民币支付）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购人或者采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标声明及承诺函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的电子投标文件（即电子投标）。电子投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行电子投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、辅材、包装、安装、调试、培训及其材料及项目验收合格之前成品保护及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务发生的所有含税费用以及投标人认为需要的其他费用等，清单表格不全可另列。

13、响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购人或采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

27.2.6 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

28.5.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

28.5.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

28.5.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

28.5.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

28.5.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

28.5.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

28.5.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

28.5.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

28.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.6.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市生态环境监测监控服务中心（或江苏科建工程项目管理有限公司）

联系电话：0527-84338695（或0527-88988618）

通讯地址：宿迁市宿豫区银桂路软件园B1号楼（或宿迁电子商务产业园恒通大厦507B室）

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： /，按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额70%；投标人提供项目完整技术文档，采购人组织终验并出具终验报告，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

## 合同文本（一）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采购分包2政府采购合同（合同编号）

专用条款

采购单位（全称）：              （简称甲方）

中标人（全称）：                  （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            号项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为          元的标的物（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

二、供货期限、地点、质保期

（一）供货期限：合同签订后30日历天完成供货并安装调试完毕。

（二）供货地点：甲方指定地点。

（三）售后服务期：自终验收合格之日起贰年。

三、质量技术标准

1.乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表而无划伤，无碰撞，无任何陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，终止合同，并承担由此给采购人带来的损失；

2.所有设备都应有永久固定铭牌，铭牌应为中文标明产品名型、型号、主要参数、生产厂家、出厂编码及日期等；

3.在易发生危险的作业场所，乙方应设置安全警示牌，以提醒操作者注意安全。所有高空人能涉足之处，乙方均应设置牢固的围栏和扶手。乙方应采用方管作为脚踏件的垂直爬梯，对接或焊接位置应足够牢固，不会造成爬梯脱落而发生危险。

四、运输方式及费用

根据甲方指定地点，由乙方负责安排运输，并承担运费。

五、验收

1.甲方对乙方提交的产品依据招标文件和合同需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3.在接到甲方进场通知后30天内将货物送至甲方指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。终验合格后进入售后服务期，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照采购文件、投标文件及相关标准实施，须服从甲方安排要求。

4.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向乙方提出书面意见不签发验收单，并同时将该书面意见提交至乙方。乙方在接到甲方书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

5.乙方应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

注:绿色数据中心需执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知》(财库(2023)7号)的要求。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦中标本项目，即完全响应本条款要求。

六、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到乙方发票后10个工作日内支付至合同总额70%；乙方提供项目完整技术文档，甲方组织终验并出具终验报告，在收到乙方发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、售后服务

1.终验收通过之日起对设备售后服务期  年。售后服务期内，乙方对产品质量实行三包，非甲方人为损坏而引起的故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

2.乙方需提供详细技术服务方案，包括但不限于：产品操作手册、产品维修手册、常用方法手册、操作视频等与应用、操作、维护有关的资料。

3.售后服务期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件，并终身配合平台及软件升级等。

4.乙方须设有维修服务电话，负责解答甲方在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.售后服务响应时间：乙方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，售后服务期内出现故障能够6小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，甲方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

6.设备厂家有同系列仪器软件升级，甲方享有免费升级的权力。

九、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止，违约金可直接从待付合同款中扣除；延期超过10日，甲方有权解除合同并扣除合同总价款20%的违约金；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失超出违约金的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同并扣除合同总价款20%的违约金，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费质保期内，乙方应对由于非甲方人为损坏而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的全保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货并扣除合同总价款20%的违约金，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的质保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，甲方可以从待付货款中扣除，由此引起的维修时间按本合同第十一条第1项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同并扣除合同总价款20%的违约金，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

十二、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

十三、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和投标文件的实质性内容。

十四、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十五、合同份数

本合同一式肆份，以中文书写，甲方执贰份、乙方各执贰份。

十六、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十七、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给中标人的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 宿迁市生态环境监测监控服务中心。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即        。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十八、安全责任

乙方须根据国家法律法规要求及行业操作规范制定相应的安全操作制度并严格执行，由于乙方安全措施不力或操作不规范等导致的安全事故责任和相关费用，均由乙方自行承担。

十九、损害赔偿

乙方提供货物和服务过程中，如因乙方或乙方人员原因导致甲方或第三方出现人身损害或财产损失的，或导致甲方对外承担责任或遭受损失的，乙方应当负责解决并承担全部责任。

二十、付款

（一）本合同以人民币或数字人民币。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，非甲方人为损坏而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定的违约责任外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每日迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提出诉讼。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2024年    月   日                    2024年   月   日

# 第四章  采购需求

情况说明：

1.项目属性：货物类项目。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。

3.本项目不接受进口产品。

### 采购分包2采购要求

### 一、项目概况

为推进监测规范化能力建设，提升现场及应急监测能力，计划采购现场监测气体类设备、现场监测水质类设备、执法监测类设备、应急监测类设备、土壤、噪声及其他类设备。

### 二、采购清单及技术参数要求

注：加注“▲”为重要技术参数，需按要求提供证明材料，未要求提供证明材料的，以《响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。

## 采购分包2：

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质多参数测定仪（水温、PH、溶解氧、电导率、氧化还原电位等参数） | 2 |  |
| 2 | 便携式pH酸度计 | 2 |  |
| 3 | 表层采水器 | 10 |  |
| 4 | 卡盖式采水器 | 3 |  |
| 5 | 塞氏盘 | 10 |  |
| 6 | 浮游生物网I型 | 5 |  |
| 7 | 浮游生物网Ⅱ型 | 5 |  |
| 8 | 浮游生物网Ⅲ型 | 5 |  |
| 9 | 阿氏拖网 | 2 |  |
| 10 | 样品冷藏箱 | 2 |  |
| 11 | 便携式浊度仪 | 4 |  |
| 12 | 手持式水质光谱仪 | 2 |  |
| 13 | 水质油采样器 | 6 |  |
| 14 | 水质试纸 | 20 |  |
| 15 | 水质试剂盒 | 20 |  |
| 16 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 |  |
| 17 | 便携式测油仪 | 1 |  |
| 18 | 机载多光谱监测系统 | 1 |  |
| 19 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 2 |  |
| 20 | 细菌快速检测仪 | 2 |  |
| 21 | 便携式流速测量仪 | 4 |  |
| 22 | 深井采样器 | 3 |  |
| 23 | 水样保存箱 | 4 |  |
| 24 | 高精密度不锈钢水温计 | 10 |  |
| 25 | 便携式抽滤装置 | 6 |  |
| 26 | 洗瓶机 | 2 |  |
| 27 | 水质多参数分光光度计 | 3 | 核心产品 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质多参数测定仪（水温、PH、溶解氧、电导率、氧化还原电位等参数） | 1、设备用途 用于现场测定水体中温度、pH、电导率和溶解氧、氧化还原电位等参数。 2、多参数水质分析仪技术参数要求 2.1 工作条件 2.1.1 电源要求 ：提供可充电锂电池； 2.1.2 存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度。 2.2 技术性能指标 2.2.1提供多国语言，含中文。 ▲2.2.2显示：同时支持不少于3个电极的连接兼容离子选择电极（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 2.2.3 数据内存：不少于90,000 组数据； 2.2.4 多种测量模式： 按下即读、间隔测量和连续测量模式； 2.2.5 数据传输：通过USB可直接进行数据的导出和仪器供电； 2.2.6外壳防护等级：不低于IP67。 3、电极技术参数要求 3.1温度 量程：-10.0～110.0℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃； 3.2 pH电极 量程：0～14，分辨率：0.1/0.01/0.001可选，精度：pH电极0.02 ； 3.3 电导率电极 量程：0.01μS/cm～200.0 mS/cm，分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）； 3.4 溶解氧 量程:0.05–20.0 mg/L或1–200% 饱和度，分辨率：0.01 mg/L，溶解氧的准确度：在 0.1–8 mg/L时，为±0.1 mg/L，大于8.0 mg/L时，为±0.2 mg/L； 4、单套配置要求 4.1 便携式水质多参数测定仪主机，兼容离子选择电极1台； 4.2 标准型1m电缆pH电极 1支； 4.3 标准型1m电缆溶解氧电极 1支，电极保护罩 1个； 4.4 标准型1m电缆电导率电极 1支； 4.5标准型 1m 电缆氧化还原电位电极1支； 4.6 标准溶液:pH缓冲溶液(1.68、4.01、7.00、10.01、12.45) 套装各 500m1，电导率标准溶液100m1，(4.00、6.86、9.18)缓冲试剂包 30 套； 4.7 便携箱 1个； 4.8检定或校准证书1份。 |  |
| 2 | 便携式pH酸度计 | 1、设备用途 用于现场环境监测水质pH的测定。 2、技术参数要求 2.1 电源要求：提供可充电锂离子电池； 2.2 工作温度： 0～60 °C。 3、主机技术性能指标 3.1 语言：中文； 3.2显示：显示1个电极的读数，pH、mV、温度； 3.3 数据内存：不少于 5000 组数据； 3.4 测量模式：即读、间隔和连续测量模式； 3.5 数据传输：通过USB接口传输数据； 3.6 温度校正：关闭、自动和手动； 3.7外壳防护等级：不小于IP67。 4、电极技术性能指标 4.1温度 量程：-10.0～110.0℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃； 4.2 pH电极 量程：0～14，分辨率：0.1/0.01/0.001可选，精度：pH电极0.02。 5、单套配置要求 5.1便携式pH分析仪主机1台； 5.2常规1m电缆pH电极； 5.3便携箱1个； 5.4检定或校准证书1份。 |  |
| 3 | 表层采水器 | 1、技术参数要求 1.1.材质：不锈钢； 1.2.容量：>3L； 2、单套配置要求 2.1.采样器 1套； 2.2.吊绳 1根，采样深度：0-20M。 |  |
| 4 | 卡盖式采水器 | 1、技术参数要求 1.1工作方式：瓶体使用UPVC管材,材质溶出/吸附、具有开-闭功能； 1.2形式：竖直式和水平式； 1.3采样深度：0-50M； 1.4 容积：>5L。 2、单套配置要求 2.1采样器 1套； 2.2 采样绳 1根。 |  |
| 5 | 塞氏盘 | 1、技术参数要求 1.1材质：亚克力； 1.2尺寸要求：200mm。 2、单套配置要求 2.1塞氏盘 1个； 2.2 30M皮尺一套； 2.3重坠 1个。 |  |
| 6 | 浮游生物网I型 | 1、技术参数要求 1.1类型：浅水I型； 1.2底部收集材质：太空铝。 2、单套配置要求 2.1生物采样网 1套； 2.2钢圈、底阀 各1套。 |  |
| 7 | 浮游生物网Ⅱ型 | 1、技术参数要求 1.1类型：浅水II型； 1.2底部收集材质：太空铝。 2、单套配置要求 2.1生物采样网 1套； 2.2钢圈、底阀 各1套。 |  |
| 8 | 浮游生物网Ⅲ型 | 1、技术参数要求 1.1类型：浅水III型 1.2底部收集材质：太空铝 2、单套配置要求 2.1生物采样网 1套 2.2钢圈、底阀 各1套 |  |
| 9 | 阿氏拖网 | 1、技术参数要求 1.1需符合标准； 1.2框架可拆卸。 2、配置要求 2.1阿氏拖网1套； 2.2随机附件1套。 |  |
| 10 | 样品冷藏箱 | 1、技术参数要求 1.1容积：>30L； 1.2功能：带数显； 1.3车载控温：6至-10℃度。 2、单套配置要求 2.1主机 1套； 2.2随机附件 1套。 |  |
| 11 | 便携式浊度仪 | 1、设备用途 用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，适用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 2、工作条件 2.1电池或锂电池供电； 2.2操作温度：0~50℃。 3、技术参数要求 3.1 符合标准：满足HJ1075-2019的要求； 3.2 光源： 400nm-600nm（钨灯）或者860 nm±30 nm（LED 光源）； 3.3 检测器：硅光电检测器； 3.4 测量范围：不小于0~1000 NTU； 3.5 准确度：读数的± 2%+杂散光； 3.6 可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU ； 3.7 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU； 3.8 杂散光：<0.02NTU； 3.9 具有信号平均功能； 3.10 双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰； 3.11 具有多种语言选择，其中包括了中文； 3.12 具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单； 3.13 USB数据传输，无需软件进行数据下载； 3.14 具有快速沉淀浊度模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值； 3.15 仪器防护等级：不低于IP67。 4、单套配置要求 4.1便携式浊度仪主机1台； 4.2 6个样品池； 4.3仪器校准溶液1套； 4.4 10NTU的验证标准液1瓶； 4.5硅油1份； 4.6 碱性电池4节； 4.7采购人手册1份； 4.8检定或校准证书1份。 |  |
| 12 | 手持式水质光谱仪 | 1、设备用途 用于地表水、污水等场景的快速监测化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、生物需氧量（BOD）、总有机碳（TOC）、pH、浊度、悬浮物、色度、叶绿素、溶解氧、亚硝酸盐等因子。 2、技术参数要求 - 2.1测量原理：高光谱法。 - ★2.2光谱谱段范围：200-1000nm。 - 2.3光谱分辨率：3-5nm； - 2.4光谱采集间隔：＜2nm； - 2.5光谱通道数：＞300个； - 2.6光源类型：闪烁氙灯； - 2.7数据传输：通过蓝牙与手机APP相连； - 2.8供电方式：2节18650电池（3350mah）；同时具备TYPE-C充电接口（5V3A）； - 2.9工作时长：约4个小时； - 2.10工作温度：-10℃ - +40℃。 - 2.11检测指标：浊度、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、化学需氧量等常用地表水监测指标。 2.12配套移动端app： ①具备光谱标定功能； ②具备地图底图，位置显示功能； ③具备反射率计算功能； ④具备数据上传功能； ⑤具有本地数据和云端数据查看检索功能。 3、单套配置要求 3.1手持光谱仪主机1台； 3.2遮光罩1个； 3.3水样桶1个； 3.4智能手机（含APP软件）1台； 3.5 电池4节； 3.6三防手提工程塑料箱1台； 3.7配件（充电套装）1套； 3.8检定或校准证书1份。 |  |
| 13 | 水质油采样器 | 1、技术参数要求 1.1需符合采样标准； 1.2材质要求：304不锈钢； 1.3 容积：>500ml。 2、单套配置要求 2.1采样瓶1个； 2.2采样浮球1个； 2.3 10M吊绳1根。 |  |
| 14 | 水质试纸 | 1、技术参数要求 1.1余氯：0-10 mg/L 50次； 1.2 PH：6.5-9.5 50次； 1.3总氮：0-100 mg/L 50次。 2、单套配置要求 2.1余氯、PH、总氮各1套。 |  |
| 15 | 水质试剂盒 | 1、技术参数要求 1.1 COD：0-250mg/L 50次； 1.2氨氮：0.5-20 mg/L 50次； 1.3总磷：0-20mg/L 50次。 2、单套配置要求 2.1 COD、氨氮、总磷各1套。 |  |
| 16 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 用途：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮、凯氏氮。 2、系统配置： 2.1 设备名称：便携式气相分子吸收光谱仪； 2.2 工作条件：野外使用可便携式移动电源，实验室内使用时支持AC 220V； 2.3 技术特点：一体便携式设计，必须在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能； 2.4 一体式的主机必须包含如下结构：进样及反应控制系统、气液分离系统、加热系统、光源光学及检测系统、自动稀释系统、总氮紫外在线消解模块。 3、光源光学及检测系统： 3.1 满足HJ/T 195～HJ/T 200-2005六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求。 3.2 检测器：配备多波长同时测定的高灵敏度CCD检测器。 ▲3.3所有项目测定时，实时同时记录不少于5个不同波长吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱曲线，方便采购人判断样品数据是否受干扰（提供“含不少于5条不同波长信号曲线”软件界面截图）。 ▲3.4所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰（提供“含小于190nm—390nm的紫外区波长扫描图谱”软件界面截图）。 4、进样及反应控制系统： 4.1 TCS温度控制系统:<0.5℃,加热器预热时间少于5分钟, 降低环境温度和样品温度变化带来的影响； 4.2配备氨氮快速氧化装置：氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次溴酸盐氧化剂；在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮。 5、载气及控制 5.1 载气：内置气源自供载气，同时支持使用外供载气（空气或氮气均可）； 5.2 EPC载气电子压力控制系统：EPC系统对载气流量自动补偿修正，增强仪器稳定性能、响应时间<1S； 5.3配备电子压力报警系统：仪器自动监控载气流量及压力，当载气压力及流量达不到正常测试需求时，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据。 6、气液分离系统： 6.1气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离； 6.2 配备除水系统，不使用任何干燥剂，有效去除分离后气体中带出的水份。 7、内置自动稀释系统：自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，可自动配置稀释比达到40倍数的标准曲线，相关性系数>0.9995，最大稀释倍数不小于40，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5%。 8、内置总氮紫外在线消解模块:紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W。 9、便携性要求： 9.1主机标配带轮便携箱（带拉杆，带轮），便于携带、野外使用）方便野外移动使用； 9.2主机软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵进样参数等测试条件。 10、测试指标： 10.1 氨氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过16mL，且同时除去亚硝酸盐时的检出限≤0.02mg/L； 10.2 硫化物项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.005mg/L； 10.3 硝酸盐氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.006mg/L； 10.4 亚硝酸盐氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.003mg/L）； 10.5 总氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过12mL时的检出限≤0.03mg/L）。 ▲11、功能可扩展性要求：主机有功能模块扩展接口，采购人可根据实验室发展及测试项目扩展需要，增配高锰酸盐指数消解模块或土壤3氮自动萃取模块，并实现软件无缝对接；可用气相分子吸收光谱法全自动测试高锰酸盐指数值或土壤中3氮的含量（投标人需在投标文件中提供所投设备满足以上要求的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。）。 12、配置要求： 12.1主机 1套：光源光学及检测系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、在线稀释系统、氨氮在线氧化系统、总氮消解系统；51位自动进样器； 12.2 主机便携箱（带轮） 1套； 12.3 附件箱（含移动电源，试剂盒） 1套； 12.4壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置； 13、检定或校准证书1份。 |  |
| 17 | 便携式测油仪 | 1、采购设备用途 设备原理为紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。 2、工作条件 2.1功能指标 1）设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机全部集成在一个机箱内（需实物照片证明），光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）； 2）为确保仪器的抗振性和防水性； 3）具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%，广口瓶直接上机萃取。 ▲4）仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器（提供计量证书证明）注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿（需提供实物照片证明）。 5）具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。 ▲6）多通阀与注射泵相结合（提供多通阀1000万次切换寿命证明材料）。 7)具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰； 8)具备自定义标准曲线浓度点，仪器自带破乳功能，可自动处理乳化水样； 9)具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离； 10)具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件，集扫描、分析、计算于一体。 ▲11)具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。 12）平板电脑无线操作，无需额外连接线，避免接线造成通讯问题； 13）分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）； 14）交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。 3、技术性能指标： 3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱； 3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成； 3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离； 3.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积； 3.5操作方式：无线平板电脑； 3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据； 3.7采 样 瓶：棕色广口瓶，样品不转移； 3.8萃 取 器：棕色广口瓶直接萃取； 3.9水样体积：0-1000毫升（任意）； 3.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%,具有计量证书。 3.11体积输入：仪器自动读取； 3.12萃取试剂：正己烷； 3.13试剂计量：精密注射器，具有计量证书； 3.14操作方式：平板电脑无线操作； 3.15剩余电量：独立显示剩余电量； 3.15校正方法：标准曲线； 3.16线 性：>0.9999； 3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）； 3.18分 辨 率：0.001mg/L； 3.19检 出 限：0.005mg/L； 3.20重 现 性：RSD<2%； 3.21准 确 度：±2%； 3.22测量波长：225nm； 3.23测量时间：小于8分钟一个水样。 ▲3.24 整机重量：≤15㎏（需提供证明文件）； 3.25分析软件：具有校正、分析、计算等功能，需提供软件著作权证书。 4、仪器配置要求 4.1全自动便携式紫外测油仪主机一套（包含操作终端）； 4.2随机备品备件一套； 4.3采样箱一套； 4.4检定或校准证书1份。 |  |
| 18 | 机载多光谱监测系统 | 1、多光谱相机 1.1组配方式：≥6个多光谱通道； 1.2靶面大小：≥1/3"； 1.3有效像素：≥1.2Mpx； 1.4快门类型：全局或卷帘； 1.5量化位数：≥12bit； 1.6视场：≥45°×35°； 1.7地面分辨率：≥9cm@h120米； 1.8覆盖宽度：≥110m×80m@h120m。 ▲1.9光谱通道：450nm@30nm,555nm@27nm,660nm@22nm,720nm@ 10nm,750nm@10nm, 840nm@30nm，支持400-1000nm范围内18种波长选配定制。 1.10主机尺寸：≤130mm×160mm×165mm（光轴与地水平） ≤130mm×160mm×150mm（光轴垂直对地）； 1.11主机重量：≤670g； 1.12安装接口：X-Port； 1.13供电：X-Port； 1.14图片格式：16bit原始TIFF & 8bit 反射率JPEG，包含GPS、环境光信息； 1.15存储介质:不低于64G（传输速度U3及以上评级）micro SD卡。 1.17拍摄触发：重叠率触发、定时触发； 1.18拍摄频率：≥1Hz； 1.19工作环境温度：-10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)； 1.20存储环境温度：-30℃~+70℃； 1.21环境湿度：RH(%)≤85%(非结露)。 2、数据预处理软件 2.1一款无人机多光谱影像预处理软件，具备多通道配准、无缝拼接、图像综合处理、植被指数一键计算等功能。同时具备安全、灵活的加密、授权机制。 2.2功能参数 2.2.1支持采购人注册、登陆、密码重置、注销等账号基本管理。 2.2.2支持多光谱数据及机载可见光数据的读取和展示； 2.2.3支持采购人自主新建工程、保存工程及打开/关闭已有工程。 ▲2.2.4支持多光谱数据预处理，包括波段间配准、影像拼接、辐射定标及波段间四则运算。 2.2.5支持机载可见光数据的拼接预处理； 2.2.6支持包括点云编辑、影像边缘裁剪、DEM编辑、航线删减等在内的数据编辑； 2.2.7支持三维点云的查看及数据的放大缩小等细节查看。 ▲2.2.8支持数据分步处理及一键化全流程自动处理。 ▲2.2.9支持多个拼接工程批处理及多文件夹同步处理。 ▲2.2.10 CSTC中国软件评测中心相关检测或认证。 3、分析软件 3.1一款多光谱数据行业应用软件，主要面向无人机遥感行业采购人，可通过简单便捷的操作完成目标分析、识别及成果输出等一系列流程化处理；软件主要包括基础功能、光谱指数模块、行业应用；行业应用覆盖生态环保等多领域，河道生态包括水面线提取、水体富营养化反演、黑臭水污染反演； 3.2支持开始、图层控制栏、矢量编辑、视图、指数计算、行业应用、成果输出功能； 3.3河道生态行业模块详细参数； 3.3.1 包括水面线提取模块、黑臭水污染分析模块、水体富营养化分析模块、植被覆盖度模块、地物分类模块。 ▲3.3.2 输入数据支持多光谱正射反射率数据（GeoTIFF）。 3.3.3 适用河、湖、湿地等应用场景。 ▲3.3.4 支持自主选择测区。 ▲3.3.5 支持自动生成水面线矢量、水面线专题图、富营养化水体监测专题图、黑臭水污染监测专题图，均支持采购人二次编辑、修改；支持采购人绘制测区、选择样本、手动调参及及自定义着色方案。 ▲3.3.6能够输出水面线矢量、黑臭水体反演栅格数据（GeoTIFF）、富营养化水体反演栅格（GeoTIFF）、覆盖度栅格（GeoTIFF）、地物分类栅格（GeoTIFF）及相关监测专题图等成果。 4、数据处理工作站 4.1处理器加速频率：不低于4.4GHz； 4.2CPU：不低于i5-12450H； 4.3内存：不低于32G； 4.4存储：不低于1TB。 |  |
| 19 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 1、总体要求 1.1设备用于测定环境水体中（包括湖泊、河道等）的水温、电导、蓝绿藻、叶绿素，满足《水和废水监测分析方法》第四版和相关行业标准要求。 2、技术规格及要求 2.1工作温度：-5℃～+50℃； 2.2具备同时监测水温、电导、蓝绿藻、叶绿素等参数的功能，传感器可以湿拔插，可以现场拆卸、更换和维修；传感器采用钛合金材质，满足深度达250米的运行环境；内置温度探头，实现温度补偿；主机电缆半双工RS485通讯，主机和显示器之间支持蓝牙无线通讯；主机能够以RS232接口接入更多的扩展传感器； 2.3主机配备7个统一的智能数字信号接口；自动识别探头改变，同一个接口可以分别接入所有传感器；校准过的探头拆下后，重新安装后无需校准即可使用； 2.4智能接口可自动识别故障，自动关闭故障探头或接口。 2.5仪器技术参数： 2.5.1 水温 量程：-5 - 50 ℃，分辨率：0.001 ℃，准确度：±0.01 ℃（-5 - 35℃）、±0.05 ℃（35 - 50℃）； 2.5.2 电导率 量程：0 - 200 mS/cm，分辨率：0.001–0.01 mS/cm(取决于测量范围)。 ▲重复性：≤0.04%FS（提供法定计量部门提供的计量校准证书扫描件）。 准确度：0–100mS/cm：读数之±0.5% 或0.001 mS/cm，以较大者为准； 100 - 200mS/cm： 读数之±1%； 自动温度补偿，电导池的设计具有防止气泡存留并影响测量的设计。 2.5.3 总藻类传感器：蓝绿藻藻蓝蛋白和叶绿素传感器集成于同一个探头内 2.5.3.1 蓝绿藻藻蓝蛋白 测量方法：荧光法 量程：0- 100μg/L或0-100 RFU； 分辨率：0.01μg/L或0.01 RFU； 线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内）； 2.5.3.2 叶绿素 测量方法：荧光法 量程：0-400μg/L Chl 或0-100 RFU 分辨率：0.01μg/L Chl或0.01 RFU 线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内）。 2.5.4 手持器 屏幕：全彩色 LCD显示； 防护等级：IP67； 数据存储：>10万组数据； 带有GPS和气压计功能。 2.6配置要求： 2.6.1要求可以同时测量水温、电导、蓝绿藻、叶绿素； 2.6.2主机和探头，野外显示器，10米野外电缆，数据线及相关试剂各一套，便携包一只； 2.6.3应具有内置电源和数据存储功能，主机存储器: 512 MB；存储量不得小于100万个测量数据。 3、安装、调试和验收 3.1最终验收要求： 3.1.1符合“1、总体要求”和“2、技术规格及要求”； 3.1.2仪器和配件齐全，外观完好，仪器各部分功能能正常使用。 4、检定或校准证书1份。 |  |
| 20 | 细菌快速检测仪 | 1、设备用途 仪器可配合预制式培养基用于菌落总数、总大肠菌数检测。 2、技术参数要求 2.1便携：体积小，方便携带，设备及耗材均置于坚固便携箱内，适合现场使用； 2.2培养箱控温范围：可设定至少100组自定义培养温度，可选温度范围20～60℃，培养时长自定义，支持微生物复苏模式； 2.3控温方式：采用激光平衡热敏电阻对配合自动温度识别功能； 2.4培养条件记录：仪器配培养条件记录系统，可查阅近1000组培养条件记录；可通过微型USB端口与电脑或移动设备连接，通过应用软件实现数据下载； 2.5仪器配套自动真空泵及过滤套件，可使用0.45μm孔径滤膜在现场快速进行水样真空过滤，完成微生物样品收集； 2.6供电方式：可通过充电蓄电池、车载充电器或外接交流电源供电； 2.7采用干粉培养基或预制式培养基； 2.8多功能培养基支架，便携可携带，可同时放置多种不同形式的预制式微生物培养基，可同时放置至少7个营养盘，20个铝制培养皿； 2.9过滤组件可在采样现场采用高温1500℃火焰灭菌法进行快速灭菌处理； 2.10操作系统：LCD液晶显示，按键操作，具有中文操作系统。 3、单套配置要求 3.1便携式数控恒温培养箱1台； 3.2便携式膜过滤装置系统1台； 3.3自动真空过滤泵1台； 3.4鳄鱼夹1个； 3.5供100次细菌总数、大肠杆菌检测用试剂配件1套； 3.6铝制培养盘20个； 3.7培养皿支架1个； 3.8说明书\合格证\及保修卡1份； 3.9检定或校准证书1份。 |  |
| 21 | 便携式流速测量仪 | 1、功能要求 1.1能实时显示水位，流速，瞬时流量和累积流量； 1.2能通过配套数据读取软件实现数据导入到电脑； 1.3在水位2厘米下能正常进行流速测量； 1.4配有2米插杆、水流方向指示针，侧杆底配有圆盘和锥形底，提供低水位测流数据读取软件。 2、技术参数要求 2.1测量原理：多普勒超声波（频移法）测量原理，水平发射声波； 2.2流速范围：0.02-5.00m/s； 2.3流速精度：1.0%±5mm/s； 2.4流速分辨率：0.001m/s； 2.5工作频率：5MHz； 2.6水位范围：范围0.02～10m； 2.7水位精度：0.5%； 2.8低水位测量功能：可分辨至少2cm； 2.9数据功能：显示水位，瞬时流速，瞬时流量，累积流量； 2.10流量范围：3.6m³/h~99999999m³/h； 2.11工作电源：内置锂电池DC12V，容量3200mAH； 2.12测量模式：手动和自动两种； 2.13测量间隔：自动方式：0-120分钟选择值，以5分钟为最小递增或递减间隔单位，手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意； 2.14测速历时：手动方式：60秒和100秒两种，自动方式：10-120秒，递增或递减选择； 2.15数据存储：可存储10万组数据； 2.16测量方式：便携式，插杆2米； 2.17配有数据读取软件，实现数据的传输，打印和输出功能。 3、单套配置要求 3.1不锈钢圆形多普勒传感器1个； 3.2手持主机1个； 3.3数据传输电缆线10米； 3.4 2米不锈钢侧杆1套； 3.5手提箱1个； 3.6数据读取软件U盘； 3.7检定或校准证书1份。 |  |
| 22 | 深井采样器 | 1、设备用途 满足国标深水采样标准，应用于野外深井洗井。 2、技术参数要求 2.1泵体采用不锈钢材质精制而成，适合细口径深水井洗井。须具有强度高，耐腐蚀等特点； 2.2一体式滤网进水口，有效过滤杂质，可防卡机发生； 2.3泵体电机采用高精度不锈钢转子，转速快，噪音低，采用机械密封轴承，噪音低，运行须平稳； 2.4电机采用全铜线圈，长时间运行不烧电机，动力足，宽电压设计，适合国内大部分地区电压； 2.5内置过热保护器，可防电机过热烧毁； 2.6标配安全绳，可防洗井泵使用过程中脱落。 3、技术指标 流量; 扬程; 电压; 功率; 出水口规格; 泵体直径. 0.5-1m3/h; ≥40m; AC220; 300W; 螺纹口; 50mm. |  |
| 23 | 水样保存箱 | 1、技术参数要求 1.1容积：>30L； 1.2功能：带数显； 1.3车载控温：6至-10℃度。 2、单套配置要求 2.1主机1套； 2.2随机附件1套。 |  |
| 24 | 高精密度不锈钢水温计 | 1、技术要求 1.1测量范围-20-600℃； 1.2精度等级：I级； 1.3探问杆材质：不锈钢； 1.4安装方式：径向、轴向、万向（按需）； 1.5测量时间：<50S。 2、配置要求 2.1温度计 1个； 2.2随机附件1套； 2.3检定或校准证书1份。 |  |
| 25 | 便携式抽滤装置 | 1、设备用途 主要用于水质采样的野外过滤。 2、功能要求 2.1自带电池，电池位置采用防潮设计，适合野外工作要求；续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机20小时以上； 2.2电量显示：液晶显示电量百分比； 2.3便携性：要求产品小巧，便于携带； 2.4要求一体化整机设计，设备内置气泵、电池、抽滤装置等，无需在野外组装气泵及抽滤装置； 2.5集液瓶盖无需手拧，自动吸合； 2.6选用进口真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长； 2.7集液瓶体积不小于600ml； 2.8抽滤头方便拆卸，清洗。抽滤头可真接插拔，不需使用工具或拧镙铨固定。 3、单套配置要求 3.1便携式抽滤器主机1套； 3.2滤膜：孔径0.45um 10盒； 3.3充电器1个； 3.4集液瓶（含盖子）5个。 |  |
| 26 | 洗瓶机 | 1、设备用途 适用于不同材质（玻璃、陶瓷、塑料和金属）、不同形状（试管、培养皿、容量瓶、锥形瓶、量筒等）、不同容量和尺寸器皿的清洗、消毒、烘干。 2、技术参数要求 2.1控制系统 ▲2.1.1通用PLC控制系统，运行稳定，10寸液晶触摸显示屏(不接受金属按键操作，避免卡机死机情况出现），显示屏亮度可根据用户需求调节；20个标准清洗程序，可根据需要可设置多个自定义清洗程序(提供证明材料或实物图证明）。 2.1.2联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开； 2.1.3操作权限：操作员、管理员、系统工程师三级管理权限；每个权限可设置多个二级用户，用于设置和修改系统参数； 2.1.4报警装置：控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息 并自动打印记录，操作界面上可以显示警报信息； 2.1.5设备自带2种语言系统：中文、英文； 2.1.6自动感应关门装置：舱门到一定位置后，仪器自动识别，舱门扣与定位扣连接后自动关门，无需手动推送。 2.2在线监测 2.2.1联锁装置：保证设备的运行状态下是不能打开门锁，以免热水烫伤； 2.2.2进水监测：保证设备清洗过程中正常的用水需求； 2.2.3双温监控：按照清洗温度图谱精确控制温度； 2.2.4过热保护：监测到循环泵过热时，设备自动关闭，以防损坏机器； 2.2.5清洗剂监测：保证清洗过程中有足够的化学试剂。 ▲2.2.6可通过显示屏PID流程图实时监测和显示整个设备的运行状态(提供证明材料或实物图证明）。 2.2.7内置3套高、中、低水位传感系统，防止设备溢水。 2.3循环系统：采用进口循环泵，最大循环能力可自动调节0-800L/min，安装有软启动和防过载装传感器，保护泵启动温和并延长使用寿命。 2.4清洗剂分配 2.4.1用于液体酸性助剂的蠕动泵（1 个）； 2.4.2用于液体清洁剂的蠕动泵（1 个）； 2.4.3内置2×5 升容器的清洗剂，清洗剂放置在设备里面，保证安全。 2.5设备结构 2.5.1装载门：正面装载并配备下拉式门；带透视窗，可直接观察内部清洗情况； 2.5.2设备结构：采用双层可拆卸隔热隔音外壳设计，减少了热量的损失。R15圆角设计，清洗室内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm Ra， 清洗/冲洗溶液管道内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm，外表面Ra≤0.9μm。管道焊接工艺符合GTAW（自动轨迹焊）标准； 2.5.3材料：304级不锈钢外壳，316L级8K镜面不锈钢内胆，具有超强的防腐蚀功能； 2.5.4进水方式：采用篮架从内腔背部耦合对接，能够更好的分配清洗液和合理利用内腔空间； 2.5.5喷淋系统：标配上下旋转喷淋臂，采用扇形喷嘴和非对称设计，保证清洗的覆盖率更广； 2.5.6装载篮架：设备内置4个进水口，四层导轨，可同时放置3层篮架，篮架为模块设计，灵活搭配、任意组合使用，每层放置2个模块篮架，每次可最多放置6个模块篮架，满足更多器皿的兼容性清洗，不接受整体篮架，采用后部耦合进水，上、下篮架使用互不干涉，模块化篮架设计更合理； 2.5.7设备尺寸：长宽高不小于L712*D 690*H 1910mm；内腔容积不小于：320L； 2.5.8设备有带USB数据接口，可连电脑、打印机、U盘等，并内置储存芯片；仪器带有数据追溯功能，可储存20000条清洗记录，符合GMP法规要求。 ▲2.5.9设备自带纯水增压系统(提供实物图证明）。 2.5.10带照明灯，可以更清楚的观察内部清洗情况； 2.5.11内置三层过滤系统，避免杂物进入管路造成堵塞，防止二次污染； 2.5.12内腔采用斜面设计，确保排水彻底，不会成为污染源，并且可以减少烘干时间。 2.6干燥系统 2.6.1空气过滤：采用高效过滤器HEPA； 2.6.2风机：每小时空气流量140m3/小时，温度最高可调至100℃，干燥时间可自定义设置； 2.6.3热装装置：≥4.5KW； 2.6.4蒸汽冷凝器：采用双蒸汽冷凝器将干燥过程中水蒸气转换为液体排放掉，避免增加房间的湿度，同时保护电子器元件不受损坏。 2.7清洗能力：清洗能力：单次清洗250ml以下的容量瓶不低于270个，单次清洗48ml以下的移液管不低于256支，单次清洗250ml的锥形瓶不低于90个，单次清洗1000ml以内的蓝盖瓶不低于60个，单次清洗50ml以下的试管、比色管不低于650支；单次清洗液相小瓶不低于1140个。 ▲2.8其他要求 2.8.1检测报告：提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的清洗残留量（如TOC、电导率、颗粒物残留、阴离子、PH）检测报告原件扫描件； 2.8.2篮架报告：提供所标产品由具备法定资质的机构出具的不锈钢托架的篮架疲劳度、盐雾测试和表面电解处理报告原件扫描件 2.8.3漏水测试：提供所标产品由具备法定资质的机构出具的清洗腔、贮水槽等所有焊缝，不存在焊接缺陷，并通过100%注水24小时检漏测试报告原件扫描件； 2.8.4提供所标产品无交叉污染证明材料，管道压力监测证明材料。 3、单套配置要求 3.1全自动玻璃器皿清洗机1台； 3.2基础篮架3套； 3.3 30位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架2套； 3.4 15位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架4套； 3.5强碱性清洗剂（5L）3桶； 3.6酸性清洗剂（5L）3桶。 4、技术服务要求 4.1设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。 4.2设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知7天内执行免费安装调试直至达到验收指标。 |  |
| 27 | 水质多参数分光光度计 | 1、设备用途 适用于环境监测中水质中总磷、氨氮、COD、高锰酸盐指数、氰化物、六价铬和余氯等指标的快速检测。 2、工作条件 2.1电源：电池供电； 2.2湿度：最大相对湿度80%。 3、主机技术指标 3.1测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）。 ▲3.2预置曲线：不少于200条，满足COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等参数分析（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 3.3采购人自建曲线：50条； 3.4比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸； 3.5波长范围：340~800 nm； 3.6波长选择：自动； 3.7波长准确性：±2nm； 3.8波长重复性：±0.1nm； 3.9光谱带宽：5nm； 3.10光度计测量范围：-3.0 Abs ~~＋3.0 Abs； 3.11光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1% （0.50~2.0 Abs）； 3.12光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时）； 3.13杂散光：＜0.5% T（340nm，NaNO2） 3.14操作语言：中文。 ▲3.15防护等级：不低于IP67（需提供相关证书扫描件加盖投标人公章）。 4、消解器技术指标 4.1可充电锂离子电池：12V/15Ah； 4.2消解温度：50~180℃，任意选择； 4.3 温度精度：± 0.1℃； 4.4 温度稳定性：± 1℃； 4.5 消解时间： 0~120min，任意选择； 4.5 加热孔：不少于4个； 4.6加热速度：从20至150℃需10分钟。 5、单套配置要求 5.1便携式水质多参数分光光度计主机1套，包含：电池4个、比色皿适配器4个；1英寸比色池1套，说明书1套； 5.2消解器：不少于4位的消解器2个，锂电池组1套，充电线1个； 5.3试剂： COD、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、余氯、高锰酸盐指数试剂不少于50次； 5.4 便携箱1个； 5.5检定或校准证书1份。 |  |

### 三、整体项目服务要求

1.所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定，投标人所投设备配置需满足本项目技术参数中的配置需求。

2.投标人应免费为采购人提供操作培训，包括货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3.售后服务要求

3.1售后服务期：自设备终验收合格之日起两年；

3.2自终验收合格之日起，按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。售后服务期内若因设备配置或制造质量问题而引起的故障，免收任何费用。

3.3售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，售后服务期内出现故障能够6小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

3.4设备厂家有同系列仪器软件升级，采购人享有免费升级的权力。

4.项目实施进度计划及安排

4.1供货方应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。供货方必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

4.2供货方应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人业务需求制定详细可行的项目实施方案，对总体供货方案、项目计划与进度、项目质量风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。

5.配送、安装及调试

5.1供货方需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通,在规定的时间内,保证质量完成投标所提供物资装备的供货、调试和验收。

5.2供货方所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

6.培训要求

6.1为采购人设备操作人员提供现场培训，培训具体要求为:针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为采购人操作人员现场进行使用及维护培训，直到采购人人员基本能熟练操作独立上岗。

6.2培训结束后，如采购人有需要，免费安排二次培训。

7.履约验收

7.1验收要求及标准：供货方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。

7.2投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

7.3在接到甲方进场通知后30天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。终验合格后进入售后服务期，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照采购文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

7.4验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。供货方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供货方负责。

7.5到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

7.6供货方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。

7.7采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向投标人提出书面意见不签发验收单，并同时将该书面意见提交至投标人。投标人在接到采购人书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

7.8投标人应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

### 四、项目商务要求

### （一）付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额70%；投标人提供项目完整技术文档，采购人内组织终验并出具终验报告，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

备注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

（二）采购标的交付时间：合同签订之日起30个日历天。

### （三）售后服务期：自终验收合格之日起2年。

### （四）实施地点：采购人指定地点。

### （五）质量标准：合格。

### 五、项目实施要求

针对本项目提供项目实施计划、验收方案，管理力量、技术人员培训、培训计划及售后服务方案等内容，要求结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰。

（一）实施计划

投标人须按照采购文件要求制定详细的项目实施计划，内容包括涉及产品到场日期、现场安装、进度计划、人员培训、现场安装、调试、设备使用维护等。

（二）货物进度安排

投标人按照本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等制定详细的进度安排方案。进度安排详细合理、各环节衔接紧凑、能圆满完成采购文件要求。

（三）培训方案

成交投标人须为采购人提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。为设备操作人员提供现场免费的操作及维护培训，同时提供2个去设备制造公司免费培训2-3天的名额。

（四）耗材与备件保障方案

投标人提供的耗材与备件保障方案。投标人提供备品备件服务保障承诺说明，内容包括配件明细清单，备件的品质，更换响应周期（要求48小时内响应），更换工作程序，突发问题处理等方案。

（五）售后服务方案

1.中标人所投所有货物提供2年的售后服务期，自终验收合格之日起计算。所有费用均已包含在投标总报价中。售后服务期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件，并终身配合平台及软件升级等。

2.在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，投标人应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

3.投标人对所售出的产品实行三包，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

4.投标人确保对采购人提出的保修等质量信息提出的问题，做到20分钟内电话响应。

5.供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期（售后服务期）内出现故障，中标人须立即响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话6小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换，24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担，所产生的风险和费用由投标人承担。

6.投标人应组建项目团队，项目团队人员的核心要求包括明确的角色与职责、有效的沟通机制、适当的技能与经验。这些要求是确保项目成功落地的关键因素。拟派人员不少3人，且能熟悉使用相关检测设备。

7.投标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还须有完善的培训服务体系， 保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

（六）质量保障方案

投标人按照本项目的产品，制定详细质量保障措施、产品生产质量管理计划、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等方案。

6.1需求理解及总体构架方案

能准确把握项目现状，充分理解本期项目的整体要求，对本次项目的具体建设目标、建设内容分析具体、描述完整、数据详细等。总体架构的完整性、可靠性和技术合理性。

6.2项目部署

6.2.1项目时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）。

6.2.2项目安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）。

6.2.3项目安全保证措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）。

6.2.4项目质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）。

6.2.5本项目要求各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度，响应完成招标文件要求。

6.3运营维护服务方案

运行维护服务方案涵盖：

6.3.1服务机构、服务体系、服务内容等。

6.3.2提供项目全周期综合运维解决方案（现场服务措施以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等）。

6.3.3提供专业保障服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术服务能力等）。

6.3.4应急预案（包括但不限于采购人需求及市场变化情况的解决及应急措施）、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等。

### 六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4商品包装环保要求

1.4.1商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

1.4.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

1.4.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

1.4.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

1.4.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

1.4.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

1.4.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林；

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

1.5快递包装环保要求

1.5.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

1.5.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

1.5.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

1.5.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

1.5.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.5.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.5.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

1.5.8快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

1.5.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

1.5.10快递应使用电子面单；

1.5.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

1.5.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

采购分包2详细评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）* 30。（投标人提供的货物、服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 技术参数响应 | 43.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“技术参数及要求（包括技术参数要求、性能及指标要求）”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得43分。技术参数要求中“★”为实质性技术参数，不接受负偏离，按照采购需求要求提供相应的证明材料，未要求的以生产厂家的官网截图或彩页或技术白皮书为准；技术参数要求中“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分；未加标识项每有一项（按照一个句号为一项）负偏离扣0.256分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应及偏离表》中列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 环保产品认证证书 | 1.00 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。 |
|  | 项目实施计划、验收方案 | 9.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得9分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得7分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得4分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于本项目采购需求的得6分；用户培训计划及培训方案合理，能够较好的保证用户学会使用设备，满足本项目采购需求的得5分；用户培训计划及培训方案部分合理，能够大部分保证用户学会使用设备，基本满足本项目采购需求的得4分；用户培训计划及培训方案内容不全，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；未提供培训计划不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。 人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、售后服务期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的得5分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案有部分不全，基本满足采购需求的得3分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得1分。没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人提供自2021年1月1日以至开标截止时间前（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得2分，本项最多得4分。 注：提供项目的中标（成交）通知书和合同原件扫描件；合同中项目名称、合同内容、签订时间、双方签字盖章等应清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为2

- 1. 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、节能环保（格式自拟）

十二、技术评审方案（根据评分办法要求，格式自拟）

十三、投标所需其他材料

十四、质疑函范本

## 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JSKJ-G2024-0082的 宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购包2采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

分包名称：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购包2

项目编号：JSZC-321300-JSKJ-G2024-0082

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 六、投标报价明细表

明细报价表（货物类）（采购包2）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

## 七、中小企业声明函

中小（微）企业声明函（货物）（采购包2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购包2（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 八、响应及偏离表

响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，该分包作无效响应处理。

4.非实质性要求和重要技术参数，投标人未在表中列出响应情况，视为完全响应。

5.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、节能环保（格式自拟）

## 十二、技术评审方案（根据评分办法要求，格式自拟）

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 十四、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。