苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

采购项目：联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目

项目类别：货物类

采购单位：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

吴江市建设工程技术咨询中心有限公司

二〇二四年四月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币玖拾伍万元整（￥950000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 本项目不组织统一踏勘，由供应商自行踏勘现场。 |
| 5 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 响应文件份数 | 网上响应文件 壹 份 |
| 7 | 响应货币 | 人民币 |
| 8 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 远程签到开始时间 | 时间：2024年4月19日13:00（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2024年4月19日13:30（北京时间） |
|  | 开启时间 开启地点 | 时间：2024年4月19日13：30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 磋商时间和地点 | 时间：2024年4月19日13：30（北京时间） 地点：苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |

目   录

一、竞争性磋商邀请函	4

二、磋商供应商须知	8

三、采购需求	16

（五）技术标准：	20

四、评审办法及评分标准	27

五、拟签订的合同文本	31

六、附件格式	38

- 竞争性磋商邀请函

项目概况

联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024年4月19日13时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

2、项目名称：联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币玖拾伍万元整（￥950000.00）

5、采购需求：为进一步开展联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动，针对联兴村治安隐患较多、交通警情高发的情况，对渡船桥花苑片区、富华路、富士路治安监控的老旧探头进行更替，并对治安监控盲区进行补盲，重点区域做到全覆盖。

6、合同履行期限：3年（自合同生效日起，最终时间按采购方要求）。

7、本项目不接受联合投标, 也不接受分包转包。

8、★本项目不接受进口产品。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。所属行业为软件和信息技术服务业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（2）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2024年4月12日17:00（北京时间）。

2、报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745

四、提交磋商文件截止时间

1.本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，响应单位须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2.网上响应文件提交截止时间：2024年4月19日13:30（北京时间）

远程开标时间：2024年4月19日13:30（北京时间）

远程CA预解密时间：2024年4月19日 13:30至14:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，供应商无需到现场

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、“苏采云”系统网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号―政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“交易文件下载确认单”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

5、质疑联系方式：0512-63460382

6、苏州市吴江区财政局监督电话：0512-63982393

7、采购代理服务费

领取成交通知时成交供应商向采购代理机构支付服务费。其收取标准按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元-1000万元费率为预算金额的0.8%的差额定率累进法计算收取。

本项目采购代理服务费为人民币：壹万肆仟元整。（￥14000.00），采购代理服务费由成交单位支付，请各供应商在报价时予以综合考虑。

8、磋商保证金：无，提供投标（响应）保证承诺书。

七、★网上响应文件请按磋商文件要求的响应文件的组成要求进行制作。本项目采用网上报名、网上提交响应文件，未使用上述方式将导致无法报名或投标失败。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

地 址：苏州市吴江区云梨路

联系电话：0512- 63960590

2.釆购代理机构信息

名称：吴江市建设工程技术咨询中心有限公司

地址：吴江区松陵镇开平路450号（君悦国际）2幢10楼

联系方式：0512-63460382、63460352

3.项目联系方式

项目联系人：施彩琴、倪双双

项目联系方式：0512-63460382、63460352

九、本次采购的有关信息将江苏省政府采购网、苏州政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并准时参加磋商。

吴江市建设工程技术咨询中心有限公司

2024年4月7日

- 磋商供应商须知

1.★合格磋商供应商的资格条件

1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：按照竞争性磋商公告要求；

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（一）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

- （二）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

- （三）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（四）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.采购政策

2.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

2.2提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

2.3提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

2.4如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

- 4.★转包与分包与磋商费用

- 4.1.本项目不允许整体转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商文件

5.1.磋商文件的内容如下：

一、竞争性磋商公告

二、磋商供应商须知

三、采购需求

四、评审办法及评分标准

五、合同主要条款

六、附件格式

5.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.★响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8. 磋商响应文件的组成：

8.1.响应文件一（报价及资格证明部分）

8.1.1.磋商响应承诺书；

8.1.2.响应单位法定代表人身份证扫描件；

8.1.3.法定代表人授权委托书、委托代理人身份证扫描件；（如有授权必须提供）

8.1.4.磋商响应报价表；

8.1.5.响应单位资格承诺书及满足资格要求的证明文件：

1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供书面声明函。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

6）法律、行政法规规定的其他条件；提供书面声明函。

8.1.6.关于资格文件的声明函；

8.1.7.投标（响应）保证承诺书；

8.1.8.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（小型、微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业提供，否则不须提供）

8.1.9.响应单位情况表；

8.2.响应文件二（评分要点及技术要求）

8.2.1.服务条款偏离表、商务条款偏离表；

8.2.2.针对本项目的详细服务方案；

8.2.3.针对本项目的人员配备情况；

8.2.4.针对本项目投入设备清单表；

8.2.5. 服务经验、业绩，并提供相关证明文件；

8.2.6. 其他需磋商响应单位对本次采购的详细说明（视具体项目情况自行编制）；

8.2.7. 评分标准须提供的其它相关证明文件；

★注：磋商供应商必须提交以上8.1.1.-8.1.7，8.2.1.相关内容，否则为无效响应文件。

9. 网上响应文件的制作

9.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9.2. 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应单位应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.3.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.★磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应单位。

13.磋商响应文件的补充、修改和撤回

13.1.响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标开始时间后至投标截止时间前，响应单位可以撤回投标。

14.递交磋商响应文件相关事项：

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

15.磋商评审程序

15.1.磋商仪式

15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

15.2.磋商小组

15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2. 磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

15.3.磋商工作纪律及保密

15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

15.4.响应文件审查

15.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应单位的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.5.供应商澄清

项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

15.6.磋商程序、最后报价

15.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.6.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

15.6.5最后报价时间为二十分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章或由法定代表人（或其授权代表）签字或盖章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。最后报价格表式见六、附件格式“附件6竞争性磋商二次报价承诺书”。

15.6.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

15.7.响应无效和终止磋商活动条款

15.7.1.响应单位存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2.响应单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应单位的合法权益。

磋商在过程中发现响应单位有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3.有下列情形之一的，视为响应单位恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应单位委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应单位的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应单位的响应文件相互混装。

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

15.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参加磋商响应响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家），磋商采购失败。

16.确定成交、询问及质疑

16.1.确定成交供应商

16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

16.2.询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

17.合同的签订

17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

17.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

★18.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

19.代理服务费：由成交单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，不足3000元按3000元支付，该费用应在领取成交通知书时付清。本项目成交服务费：人民币壹万肆仟元整。

服务费交纳账户：吴江市建设工程技术咨询中心有限公司

开户银行：交通银行苏州长三角一体化示范区分行

账   号：389683601010149006979

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

- 采购需求

受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，吴江市建设工程技术咨询中心有限公司作为招标代理机构，就其委托的联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

二、项目名称及采购内容：联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目

三、采购方式：竞争性磋商采购

四、采购项目预算：人民币玖拾伍万元整（￥950000.00）

五、服务期限：3年（自合同生效日起，最终时间按采购方要求）。

六、采购需求

（一）项目背景

为进一步开展联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动，针对联兴村治安隐患较多、交通警情高发的情况，对渡船桥花苑片区、富华路、富士路治安监控的老旧探头进行更替，并对治安监控盲区进行补盲，重点区域做到全覆盖。

（二）采购内容和要求

本项目主要为现有的61套监控更换新的摄像机并提供日常运行的维保服务，其中11套为治安监控摄像机，50套为人像监控摄像机，所有61个点位的监控摄像机视频存储采用云存储方式实现，并通过安全可靠的专线网络与吴江区公安局视频专网视频共享平台、吴江经济技术开发区智慧管理中心平台、智慧吴江视频应用能力支撑平台、吴江开发区（同里镇、江陵街道）审批服务综合执法一体化平台对接。

因本项目系统运行要求较高，为保证项目平稳、安全、高效运行与维护，投标单位须具备相应的售后运维系统（包括网络传输设备巡查、接报即修功能），应充分考虑专业运维机构、人员、车辆、设备及等项目实施运维因素。

采购清单如下:

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治安监控摄像机（含杆件、避雷器、支架、电源、辅材及安装调试） | 详见技术参数1 | 套 | 11 |
| 2 | 专线网络传输 | 运营商专线租赁 | 年 | 3 |
| 3 | 存储租赁服务 | 云存储每路存储30天 | 年 | 3 |
| 4 | 附件 | 设备箱、线管敷设、光缆电源线、路面开挖回填等 | 项 | 1 |
| 5 | 人像监控摄像机（含杆件、避雷器、支架、电源、辅材及安装调试） | 详见技术参数2 | 套 | 50 |
| 6 | 专线网络传输 | 运营商专线租赁 | 年 | 3 |
| 7 | 存储租赁服务 | 云存储每路存储30天 | 年 | 3 |
| 8 | 附件 | 设备箱、线管敷设、光缆电源线、路面开挖回填等 | 项 | 1 |
| 9 | 平台维护和点位公安接入 | 日常监控平台基础功能与整体系统的运维管理，安全网关（详见技术参数3），前端点位按公安标准接入公安平台 | 项 | 1 |

注：本标段核心产品为：治安监控摄像机、人像监控摄像机。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

对接平台：

1、吴江区公安局视频专网视频共享平台

吴江区公安局视频专网视频共享平台是2019年苏州市吴江区公安局建设的一网一平台的专网视频整合共享平台项目，该项目包括为全区公安视频专网内的村村通、治安、电警、卡口、高空、人像等所有区及乡镇的全量视频资源进行统一整合、汇聚并实现共享，实现公安局泛态感知网内的按需调度和共享，后续作为区共享平台的重要组成部分，实现视频归集与共享实现综合领域业务协同，实现城区安全的全面监控与监管的有效组成。

2、吴江经济技术开发区智慧管理中心平台

吴江经济技术开发区智慧管理中心是为全面推进吴江经济技术开发区（同里镇）“智慧镇”建设，根据地方党委政府工作需要，发挥传媒优势，通过技术创新、内容创新、服务创新，建成的一个信息本地化、管理智能化的多功能综合服务应用平台，其中通过平台能够对新建设的摄像头实现实时预览、录像回看与下载、拼控上墙等功能的操作。实现本地信息发布，融合社会综合治理联动指挥、网格管理、综合执法为一体的镇级综合信息管理中心。

3、智慧吴江视频应用能力支撑平台

智慧吴江视频应用能力支撑平台是吴江区大数据局建设的开放给全区委办局的视频资源共联共享平台，实现吴江区政府视频共联共享，有效整合公安、教育、卫健、交通、市监、城管、水务、环保、文体广旅、大联动等各政府部门之间的视频资源；同时智慧吴江应用能力支撑平台须为后续视频图像解析、视频图像应用等系统提供预支撑，使视频大数据更好地服务于公安、教育、卫健、交通、市监、城管、水务、环保、文体广旅及大联动等行业领域。

4、吴江开发区（同里镇、江陵街道）审批服务综合执法一体化平台是构建党建引领、审批服务、综合执法、网格管理、指挥调度、治安监控以及江陵街道特色功能的综合管理平台，响应单位可现场勘察，具体可咨询采购单位。

技术参数1：

| 1、 | ▲设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080。 |
| --- | --- |
| 2、 | ▲设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。 |
| 3、 | ▲内置1个GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器。 |
| 4、 | 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 |
| 5、 | ▲设备内置4颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 |
| 6、 | ▲补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 |
| 7、 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
| 8、 | 支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。 |
| 9、 | 支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。 |
| 10、 | ▲当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 |
| 11、 | 警戒音具有不低于11种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可选。 |
| 12、 | ▲通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。 |
| 13、 | 设备支持电压在DC12V±30%范围内正常工作。 |
| 14、 | 不低于IP67防尘防水等级。 |

技术参数2：

| 1、 | 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps |
| --- | --- |
| 2、 | 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 |
| 3、 | 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 |
| 4、 | ▲内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 |
| 5、 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
| 6、 | 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% |
| 7、 | ▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 |
| 8、 | ▲内置GPU芯片。 |
| 9、 | 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 |
| 10、 | 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 |
| 11、 | 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 |
| 12、 | 支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 |
| 13、 | ▲可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。 |
| 14、 | ▲支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。 |
| 15、 | ▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
| 16、 | ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 17、 | 样机内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。 |
| 18、 | 样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 |
| 19、 | ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 |
| 20、 | 需支持IP67防尘防水。 |
| 21、 | 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 |

技术参数3：

| 1、 | ip地址设置 | ▲可通过设置端口使用设置软件设置业务端口ip地址, |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 在线状态显示 | ▲通过设置端口,使用设置软件可以看到设备是否在线 |
| 3、 | ping 回显 | ▲对ping 进行回显功能 |
| 4、 | 复位功能 | 通过长按功能键,复位设备初始配置 |
| 5、 | ip地址分配功能 | ▲使用网线连接设置端口后自动分配ip地址给电脑,以供设置软件使用 |
| 6、 | 状态灯 | 5个LED状态指示灯 |
| 7、 | 复位功能 | 具有1个复位功能按钮 |
| 8、 | 接入能力 | 可同时接入5个RJ45 |
| 9、 | PCB阻燃： | V-O等级 |
| 10、 | 电路板设计 | 4层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现节能功能 |
| 11、 | 抗紫外线 | 产品需经过UV紫外线老化测试 |
| 12、 | 电路设计 | PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计 |
| 13、 | PC控制 | 可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能。 |
| 14、 | 抗干扰： | 运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 |
| 15、 | 配置保存功能 | ▲通过设置软件设置好ip地址后,断电重启后ip地址不丢失 |
| 16、 | 网络传送能力 | ▲客户端与设备使用2米的超五类网线直连,每次发送2000个ping包,丢包率小于 1% |
| 17、 | ip地址获取功能 | ▲通过设置软件能获取到之前设置的ip地址 |
| 18、 | 多设置端口功能 | ▲4个设置端口可支持同时接入4根网线自动分配不同ip地址 |
| 19、 | 无故障时运行间 | 平均无故障工作时间 ≥70000小时，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟 |
| 20、 | 环境温度 | 工作：-20℃~65℃，存储：-35℃~75℃ |
| 21、 | 环境湿度 | 工作：5%~85%无凝露，存储：5%~90%无凝露 |
| 22、 | 高低温性能 | 工作温度范围：-40℃~75℃ |
| 23、 | 防火试验 | ▲设备防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm |
| 24、 | 抗震等级 | ▲满足8级抗震等级要求；测试后产品无破损及松动，正常工作，产品表面无机械性损伤。 |
| 25、 | 指示灯状态 | 可通过指示灯的闪亮的状态提示设备运行状态 |
| 26、 | 支持协议 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、TCP/IP,ICMP |
| 27、 | 端口 | 支持 10/100M网络, 能根据不同的对等设备和网线自适应 |
| 28、 | 网络介质支持 | 10Base-T：3类或3类以上UTP,100Base-TX：5类UTP |
| 29、 | 电源 | 一个电源插口, 9V 2A直流电源 |

（三）合同履行期限：3年（自合同生效日起，最终时间按采购方要求）。

（四）服务地点：甲方指定地点。

- （五）技术标准：

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。

《公安视频图像信息应用系统》GAT 1400.1-2017 。

《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。

《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。

《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。

（六）点位信息

| 序号 | 点位名称（治安监控） |
| --- | --- |
| 1 | 金狮路公交站台1 |
| 2 | 金狮路公交站台2 |
| 3 | 金狮路同津大道入口1 |
| 4 | 金狮路同津大道入口2 |
| 5 | 金狮路村部东侧店铺1 |
| 6 | 金狮路村部东侧店铺2 |
| 7 | 富华路同兴警务室南老区1 |
| 8 | 富华路同兴警务室南老区2 |
| 9 | 富华路同兴警务室南老区3 |
| 10 | 富华路思本路路口北1 |
| 11 | 富华路思本路路口北2 |

| 序号 | 点位名称（人像） |
| --- | --- |
| 1 | 金狮路道闸1朝东 |
| 2 | 金狮路道闸2朝东 |
| 3 | 金狮路店铺1 |
| 4 | 金狮路店铺2 |
| 5 | 金狮路店铺3 |
| 6 | 金狮路店铺4 |
| 7 | 金狮路东端拐弯处1 |
| 8 | 金狮路东端拐弯处1 |
| 9 | 厍浜警务室入口反向朝南 |
| 10 | 厍浜多普路对面入口反向朝南 |
| 11 | 厍浜冰闲网吧东侧入口反向朝南 |
| 12 | 厍浜东区231号西侧路口1朝南 |
| 13 | 厍浜东区231号西侧路口2朝北 |
| 14 | 厍浜东区235号西侧路口反向朝南 |
| 15 | 厍浜东区100号西侧路口反向朝南 |
| 16 | 厍浜东区81号东侧路口反向朝南 |
| 17 | 大庙路北港桥1 |
| 18 | 大庙路北港桥2 |
| 19 | 大庙路南港桥1 |
| 20 | 大庙路南港桥2 |
| 21 | 厍浜东南区入口反向1 |
| 22 | 厍浜东南区入口反向2 |
| 23 | 同津大道大窑港桥1 |
| 24 | 同津大道大窑港桥2 |
| 25 | 同津大道燕浜路路口1 |
| 26 | 同津大道燕浜路路口2 |
| 27 | 云梨路鸿晟塑胶西侧小路口 |
| 28 | 云梨路富强路路口 |
| 29 | 大庙路同兴老区小路口1 |
| 30 | 大庙路同兴老区小路口2 |
| 31 | 大庙路同兴老区小路口3 |
| 32 | 云梨路富华路路口1 |
| 33 | 云梨路富华路路口2 |
| 34 | 同津大道辽浜路路口1 |
| 35 | 同津大道辽浜路路口2 |
| 36 | 同兴新区反向1 |
| 37 | 同兴新区反向2 |
| 38 | 同兴新区反向3 |
| 39 | 富士路思本路路口1 |
| 40 | 富士路思本路路口2 |
| 41 | 同津大道金狮路路口1 |
| 42 | 同津大道金狮路路口2 |
| 43 | 厍浜西区256号西侧1 |
| 44 | 厍浜西区256号西侧2 |
| 45 | 厍浜西区278号西侧1 |
| 46 | 厍浜西区278号西侧2 |
| 47 | 厍浜西区269号西侧1 |
| 48 | 厍浜西区269号西侧2 |
| 49 | 厍浜西区192号东侧 |
| 50 | 厍浜西区161号东侧 |

（七）维保内容：

维保内容包含线路维护、监控设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1、视频信号线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、监控摄像机的更换等。

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

（八）维保服务方式

在成交单位确定之后要求成交单位对现场进行详细检查：

主要内容包括：

1、设备运行环境。

2、所有设备的安装位置、运行情况。

3、线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

4、线路所有接口、所有摄像机、接线柱线路接点是否牢固。

5、软件使用情况、软件升级情况。

6、系统数据备份情况。

一）、定期上门巡检服务

1、每一个季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

2、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等。

4、对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

5、对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。

二）、电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系成交方服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

三）、现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器等）在正常使用下发生损坏，由成交方负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，成交方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

（九）运维要求

1、总体要求

1）按照运维要求履行运维职责，落实日常巡检、故障处理、问题跟踪、安全保密、文档整理、优化建议等工作。

- 日常巡检：包括前端设备巡检、传输网络巡检。

- 故障处理：发现问题要及时处理并上报运维管理单位，上级运维平台下发的故障及时响应，影响较大的故障须经运维管理单位同意后方可展开处理。

- 安全保密：需按照公安机关的工作要求，进行必要的安全、保密教育，签订安全、保密协议，履行安全、保密义务。

- 文档整理：在日常维保工作中应形成相应的文档，包括巡检情况记录、故障排查记录、系统拓扑更新、一机一档更新维护、月季报等。

- 优化建议：在日常维保工作中，应结合实际问题和当前科技发展趋势，给出可行的完善优化建议，保证系统能正常运行。

2）值班备勤：在平常日、节假日、重大活动以及恶劣天气均有相应的值班制度，提供相应的应对方案。

3）人员及车辆：维护方必须具备完整的维护管理部门，负责具体事务的运作维护人员至少4人，必须拥有网络工程师证书、登高作业证书，工程车不得少于2辆。

4）常用的备品备件要求：为确保维护方能够顺利及时的完成维护任务，要求维护方在吴江必须设有备品备件库，备品备件库里必须常年备有常用的备品备件。

2、前端设备维护要求

（1）前端维护设备主要包含前端摄像机及其相关配件，设施故障一律以部件全新更换为主，更换部件必须为不低于原有产品应用功能与技术指标的升级产品，如设备无法修复或修复成本较高，应选择整机设备更换。

（2）每次故障服务更换部件内容需经采购方及监理方签字确认后方可实施，除更换部件外，承诺不向甲方搭售任何硬件产品。

（3）对前端设备供电线路、光纤链路，如因外力、市政建设、供电杆路整治、人为破坏、不可抗力等因素造成中断的维护服务处理，甲方进行必要的第三方部门的协调、协助。

（4）对前端摄像机及其相关配件等基础物理设备、设施，如因外力、市政建设、人为破坏、不可抗力等第三方因素造成损坏后修理、修复、更换的维护服务处理。

（5）对前端设备因树技、苗圃等绿化遮挡的修剪、清理的维护服务处理，由维护方提拱必要的登高设备，甲方进行必要的城管、园林、绿化等部门的协调、协助。

（6）提供前端硬件“一机一档”数据采集更新、点位汇聚对接等服务。

（十）服务要求：

1、响应供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

2、伴随服务：如果产品在维保期内发生故障，供应商应在2小时内予以响应（免费上门服务），如在4小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

3、要求维护方就维护设施的完好率必须达到以下要求：

- 摄像机完好率必须达到98%；

- 监控后台抽检的方式进行考核，在线完好率必须达到98%；

整体监控完好率必须达到98%。

（十一）若中标的投标单位在服务管理期间，违反下列规定将被扣除履约保证金或解除相关综合服务合同。

1、未经招标单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人；

2、严重违反采购方考核标准的有关规定；

3、出现重大事故或问题。

七、综合说明

1、本项目不接受进口产品。

2、响应单位须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

3、若本次采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品政府采购品目清单管理中的强制采购产品，供应商应提供认证机构（参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中）出具的有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求；采购产品如不属于品目清单范围内的，供应商因考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供应相关绿色产品。

4、上述清单中的设备如属苏州市政府协议供货目录中规定的产品，投标人所投产品型号必须为协议供货目录中有的品牌型号，且投标报价必须在协议供货价格内，品牌型号及配置可上江苏省政府采购中心网上最新一期中查询，提供相关产品信息的截图资料，否则为无效投标。

5、响应单位承诺磋商文件中提出的全部服务规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、响应单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

7、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的信息为准。

- 评审办法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为响应单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最终磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果最后磋商报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交人。

4、针对中小型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏州市财政局、苏州市工业和信息化局关于印发意见“苏财购〔2022〕16号”关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

- 在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

服务类项目中投标人若使用退休人员，将不享受小微企业价格扣除优惠政策。

（2）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（3）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函”（见投标附件格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5.针对残疾人福利性单位的评审加分：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的投标单位给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

上述优惠政策不重复享受。

二、评分标准

总分值均为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与方案及其它占60%（权重）。

（一）价格分（40分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40%*100，小数点后保留两位。

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）针对本项目设备技术参数比较（25分）

投标单位必须详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术投标对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。

评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得满分。带“▲”标注设备参数为重点参数，重点参数负偏离的每一项扣1分；其他设备参数负偏离的，每一项减0.5分，直至扣完为止（带“▲”项需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告加盖投标单位公章，无检验报告扫描件视为负偏离）。

（三）技术方案（30分）

1、对本项目理解情况、现场勘测情况进行对比（6分）

根据投标单位提供现场照片、点位经纬度、项目管道线路资源图（包含施附近线路汇聚节点、前端布线），由评标委员会进行综合比较。项目理解充分合理，现场勘测图、管道图内容，科学完整真实准确，描述详细，逻辑清晰、先进可行的得6分；项目理解较充分，方案比较科学合理，勘测比较科学完备，描述比较详细，能满足项目实施需要的得4分；项目理解一般，方案简单，勘测内容简单，描述不完整的得2分；没有勘测内容，基本能满足项目实施需要的得1分；未描述方案的不得分。本项最高得6分。

2、施工方案（5分）

根据投标单位提供的施工方案，比较方案的科学性、先进性、可行性和扩展性等。综合评定优秀，方案科学合理，描述详细，逻辑清晰、先进可行的得5分；综合评定良好，方案比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得3分；综合评定一般，方案简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得1分；未描述方案的不得分。本项最高得5分。

3、设备、平台对接实施能力及方案比较（6分）

提供相关证明材料及方案，评委根据所提供的证明材料、方案酌情打分。综合评定优秀，科学合理，描述详细，逻辑清晰、可操作性强的得6分；综合评定良好，比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得4分；综合评定一般，简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得2分；综合评定差，描述不完整，不能满足项目实施需要的得1分；未描述的不得分。本项最高得6分。

4、施工组织设计能力及方案比较（3分）

提供本项目施工组织计划安排、技术能力安排、技术组织实施计划方案，由评标委员会进行综合比较。综合评定优秀，科学合理、操作性强、考虑周全的得3分；综合评定良好，分项施工方案比较合理、操作性较强、考虑较周全的得2分；综合评定一般，科学基本合理、操作性一般、考虑不周全的得1分；未提供不得分。本项最高得3分。

5、针对本项目的服务运维保障能力及方案（包括但不限于服务车辆、工具、备品件配备情况，针对本项目售后服务运维体系及其他运维保证能力、方案等）进行比较（4分）

综合评定优秀，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得4分；综合评定良好，配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得2分；综合评定一般，配备简单，基本能满足项目实施需要的得1分。未提供不得分。本项最高得4分。

6、针对本项目专线传输网络服务的保障能力及服务方案进行比较（2分）

投标文件中提供相关证明材料，评委根据所提供的证明材料综合打分。综合评定优秀，科学合理，描述详细，逻辑清晰、先进可行的得2分；综合评定良好，方案比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得1分；未提供不得分。本项最高得2分。

7、对项目网络传输设备巡查系统和售后接报即修流程系统方案的比较（4分）

方案描述科学合理、可行性强的得4分，方案描述较科学合理、可行性较强的得2分，方案描述一般、可行性一般的得1分，方案较差、可行性较差的不得分。本项最高得4分。

（四）人员团队资质比较（3分）

根据投标单位拟派往本项目团队技术人员：

技术人员获得PMP证书，有1名的得1分，最高得1分。

技术人员获得CISP证书，有1名的得1分，最高得2分。

注：响应文件中提供有效证书扫描件（同一人员具有多个证书的只计算其中一个，其余不得分）及由社保部门出具的响应单位为其缴纳的近三个月或以上社保证明材料扫描件，否则不得分。

（五）类似业绩比较（2分）

投标单位2021年至今承担类似项目业绩，每提供1个业绩得1分；最高得2分。   提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。

注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料供评委评判并上传到投标书相关对应链接中，对应链接中无相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（2）报价超过采购预算将不进入综合评审程序，也不得中标。

（3）付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

（4）响应文件中要求加盖公章的可用电子签章代替。

（5）响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人可对相应证书扫描件等进行原件核查，响应单位如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。以上须要递交的资料投标截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。

五、拟签订的合同文本

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

依据甲方委托吴江市建设工程技术咨询中心有限公司进行联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目（采购编号：JSZC-320509-WJZX-C2024-0002）政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标服务商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容和中标通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）合同履行过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1、甲方向乙方采购  联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目。

2、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及其补充文件（如有）；

以上与本合同具有同等法律效力。

二、价格与支付：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号、生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 ； （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

1、合同价格按此次中标金额执行，合同总金额为人民币              （¥          ）。合同总价包括但不限于全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用、采购代理服务费以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：合同签订生效后30日内支付至合同金额的30%；待全部货物进场安装调试完毕并通过甲方验收后30日内支付至合同金额的60%；第二年支付至合同金额的80%；余款待质保期满后一次性付清。

乙方需向甲方提供：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

4、支付方式：银行转账等。

三、标的物交付：

1、交付期限：                                  。

2、交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

3、供货期限：自合同签订之日按甲方下发的书面采购通知单（具体载明供货日期、规格、数量、供货地点等信息）供货。结算价格按照合同签订价格，不因供货时间的变化而有所改变。

4、交付地点：具体根据甲方要求。

5、质保期：      年，自项目验收合格之日起计。

6、乙方发货到甲方指定地点前，应先用函、电通告甲方。

7、所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

8、交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量合格文件

C、产品说明书                      D、其它必备材料和必备工具等

四、技术规范

所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

五、质量要求

1.乙方应保证所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2.乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物，质量符合国际或国家通用标准。

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。如异议成立的，乙方应当立即对其提供的标的物进行整改，直至甲方再次验收合格。若本项目未通过甲方验收超过2次的，甲方有权单方解除本合同，且乙方应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方因此产生的一切直接、间接损失。

3.如双方对验收结果有分歧，则以第三方检测机构的检验结果为准，检验费由乙方支付。

七、售后服务

1、按甲方的需求及时到货，乙方需负责全部设备的供货及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、安装、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护等，投标产品安装过程中如发现质量问题，乙方需负责包修、包退、包换。

2、维护服务要求

2.1、整体项目免费质量保证期自验收合格之日起    年，招标技术要求中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求。如果产品在维保期内发生故障，供应商应在2小时内予以响应（免费上门服务），如在4小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

2.2、应具有有效详细的维修维护服务管理流程及实施方案。提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

2.3、要求维护方就维护设施的完好率必须达到以下要求：

（1）摄像机完好率必须达到98%；

（2）监控后台抽检的方式进行考核，在线完好率必须达到98%；

（3）整体监控完好率必须达到98%。

3、由于乙方提供的产品质量问题造成用户的财产损失或使用安全问题，由乙方负责。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

甲方违约的，应当承担违约责任。

2、乙方违约责任

2.1乙方不能交货（逾期超过十天视为不能交货），或交货经验收只要有产品不符合招标文件要求的，甲方将立即终止合同，并要求乙方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期提供服务的，乙方应按照合同金额的每天万分之五支付逾期提供服务违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3因乙方原因造成甲方损失的，乙方应当向甲方赔偿包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、差旅费等一切损失。

十、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效合同需经政府采购监督管理部门网上备案。

十三、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十四、争议的解决

1、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十五、附则

1、合同份数：本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，采购代理机构 壹 份，政府监管部门 壹 份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）（签字）： | 法定代表人（授权代表）（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件：履约验收方案

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、成交方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有设备、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（6）质量要求：合格，试运行20天后要求能保证验收通过。

5、验收：

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验。

（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（5）验收期限在安装调试结束后30个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方检测机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（7）验收前乙方须向甲方提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。

六、附件格式

附件1：磋商响应承诺书

磋商响应承诺书

吴江市建设工程技术咨询中心有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-WJZX-C2024-0002磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加吴江市建设工程技术咨询中心有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表

磋商项目名称：                              磋商编号：JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

| 序号 | 项目名称 | 磋商响应总报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3年（自合同生效日起，最终时间按采购方要求） |
| 磋商响应总报价（人民币大写）： |  |  |  |

注：磋商响应总报价为完成该项服务所需的一切费用，包括但不限于全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用、采购代理服务费以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

附件4：磋商响应报价分项报价表

磋商响应报价分项报价表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：“分项报价表”各分项报价合计应当与“磋商响应报价表”（磋商响应总报价）相等，如不相等，投标总报价以“磋商响应报价表”为准。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件5：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1. 技术响应对照表

技术响应对照表

磋商项目名称：                              磋商编号： JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

| 序号 | 名称品牌规格 | 招标技术要求 | 投标技术要求 | 选择项（正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《技术响应对照表》投标；

2、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）（如涉及）的响应，投标单位的响应文件中应提供技术支持资料（包括投标货物的样本、说明书等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

3、各投标单位提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。不允许负偏离，否则为无效响应。

4、若事项较多，投标单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

磋商项目名称：                              磋商编号： JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付期限 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

3.针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：                              磋商编号： JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/工种 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

### 4.设备配备清单表

本项目投入设备清单表

磋商项目名称：                              磋商编号： JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁/承诺） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

5.响应单位类似项目业绩

响应单位类似项目业绩情况表

磋商项目名称：                              磋商编号： JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

| 序号 | 合同名称 | 合同期 | 合同签订日期 | 合同金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：后附合同等相关扫描件，具体按评分标准的要求。

附件6、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年	 月 	日

2.响应单位情况表

响应单位基本情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 营业收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

3.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

磋商项目名称：                                  磋商编号： JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 本项目的特定资格要求（如有） |  | 提供证明材料 |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

4.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业为软件和信息技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业为软件和信息技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

5. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日期：

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

附件7：承诺书（格式，此项为磋商开标后提交的二次报价承诺书格式，不需要做进磋商响应文件组成）

竞争性磋商二次报价承诺书

采购编号：JSZC-320509-WJZX-C2024-0002

采购内容：联兴村党建引领基层治理重点帮促村提升攻坚专项行动工作--治安监控更新项目

采购单位：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

| 响应供应商 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 其他承诺 |  |

磋商响应单位（CA电子公章）或由法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：

日期：

（全文完）