竞争性磋商文件

项目名称：海安中专电工电子实训设备采购项目

项目编号：	JSZC-320685-HAZX-C2025-0035

采购人：江苏省海安中等专业学校

2025年  8  月

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受江苏省海安中等专业学校的委托海安中信会计师事务所有限公司就海安中专电工电子实训设备采购项目(JSZC-320685-HAZX-C2025-0035 )项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安中专电工电子实训设备采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月18日09点00 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2025-0035

2.项目名称：海安中专电工电子实训设备采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：75万元

6.最高限价：75万元

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见采购文件 。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件）。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年8月6日至2025年8月18日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年 8 月 18 日09时00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省海安中等专业学校

地址：江苏南通海安高庄路126号

联系人：毛国明

联系方式：15862730335

2. 采购代理机构信息

名  称：海安中信会计师事务所有限公司

地  址：海安市江海东路10号

联系人：谭勇

联系方式：15606278680

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 谭勇

项目磋商经办人：15606278680

交易系统软件维护人员：那工 0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：所有货物必须是全新产品，满足国家标准及行业规范要求。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

符合国家最新行业标准及采购人要求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.2项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.3响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1质保期限（自交货并验收合格之日起计）：2年

质保期内供应商做好成品保护措施，因质量问题造成的损害和损失，由供应商全部承担。质保期内，成交供应商应免费维修保养。

3.2售后服务：在产品质保期限内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期限产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

3.3成交方应提供培训计划，免费提供详细的培训资料（含使用手册）和培训教师，免费为采购方操作人员及维护人员进行培训（线下培训，培训时长不少于30课时）。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对采购方操作人员和维护人员就有关安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握设备的维护，直至能熟练独立操作。采购方相关部门对培训人员进行考核，如考核不合格成交人需继续免费进行培训，直至考核合格。

3.4成交方应提供每个实训设备的实验指导书（纸质及电子档）。成交方负责将实训室原有设备搬至学校指定位置。

3.5响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、人工费、运输费、装卸费、评审费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及响应供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、搬运、安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购人一律不予认可。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

4.1标的数量：本项目采购清单：

| 实训室名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子 焊接 实训室 | 1 | 电子焊接装配实训生产线（40工位） | 2 | 条 |
|  | 2 | 排风系统 | 1 | 套 |
|  | 3 | 理论一体化椅子 | 40 | 张 |
|  | 4 | 多媒体讲台 | 1 | 台 |
|  | 5 | 教师椅 | 1 | 只 |
|  | 6 | 学生凳 | 40 | 只 |
|  | 7 | 文件柜 | 4 | 只 |
|  | 8 | 实训室配套设备设施 | 1 | 套 |
| 电工 实训室 | 1 | 实训测试台 | 1 | 套 |
|  | 2 | 双工位实训桌 | 24 | 套 |
|  | 3 | 多媒体讲台 | 1 | 台 |
|  | 4 | 教师椅 | 1 | 只 |
|  | 5 | 学生凳 | 48 | 只 |
|  | 6 | 文件柜 | 4 | 只 |
|  | 7 | 实训室配套设备设施 | 1 | 套 |
| PLC 实训室 | 1 | 网络型可编程控制器拓展实训平台 | 20 | 套 |
|  | 2 | 多媒体讲台 | 1 | 台 |
|  | 3 | 教师椅 | 1 | 只 |
|  | 4 | 学生凳 | 40 | 只 |
|  | 5 | 文件柜 | 4 | 只 |
|  | 6 | 实训室配套设备设施 | 1 | 套 |

技术参数及要求：

1、电子焊接实训室配置及参数要求

| 1 | 电子焊接装配生产线 | 一、技术性能要求 1.输入电源：三相五线制AC 380V±10%50Hz。 2.工作环境：温度-10℃～+40℃相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m。 3.装机容量：＜1.0kVA。 4.外形尺寸：1600mm×1300mm×1700mm（双面四工位）。 5.安全保护：具有漏电压和漏电流保护、过载保护等功能，安全符合国家相关标准 二、基本配置及功能要求 (一)实验桌要求 主体框架：选用优质的冷轧板,桌脚采用≥72*72mm优质铝型材，桌脚与主体采用4个铝压铸件浮空式链接，外形美观大方，便于拆装，并配置四个压铸工艺生产的浮空蹄脚。桌子2个储存柜（一抽一柜）。桌面为防火、防水、绝缘、耐磨高密度板，带防静电胶皮。厚度≥25MM。 顶部框架上设有T8一体化LED照明日光灯两个。 控制屏顶部可用于放置元件盒（焊接工序用）或仪器仪表（调试工序用）等。 铝合金框架设有四个PVC夹板，可用来夹放相关工艺资料。 (二)电源柜要求 (1)输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10%、50Hz (2)输出电流：20A (3)设有排风系统、插座电源的继电接触控制系统，可为实训台提供工作电源；具有三相电源指示、漏电保护功能，使用安全可靠 (三)电源控制屏（四工位）要求 电源控制屏，主要由低压交流电源、直流可调稳压电源、直流开关稳压电源、各种测试仪表等组成，可同时满足4人完成不同的实训内容，方便实训考核。具体功能如下： 1.直流可调稳压电源 0～30V/0～1A连续可调，具有过载、短路软保护功能，设有两个三位半数显指示，分别指示当前输出的电压值和电流值。 2.直流开关稳压电源 ±12V/0.5A、±5V/0.5A固定输出，具有短路、过流保护及自动恢复功能。 3.低压交流电源 3～24V低压交流电源输出，分3V、6V、9V、12V、15V、20V、24V七档可调，输出端具有短路保护、过载保护及自动复位功能。 4.电源插座 设备面板上配备5个AC220V电源插座，用于仪器仪表的供电。 三、配套教学平台（200个节点） 本软件基于unity3d开发平台下制作，可根据控制方式进行虚实结合的运行。仿真平台可以适用于PC客户端，或者云端等进行虚拟操作，平台为中文界面，适用的环境广。要求供应商根据实际教学需求，提供永久免费升级服务，要求系统应主要包含四种功能：器件介绍、模拟装配、故障检修、模拟接线。要求提供截图进行佐证。具体如下： 器件介绍功能模块分为三大类：元器件介绍、工具介绍、电路板介绍。元器件介绍包含有：用于LED单元板的各种芯片、灯珠、电容、电阻、排线等。工具介绍包含有：电烙铁、热风枪、万用表、示波器、螺丝刀等，主要训练初学者的认知及应用能力。 模拟装配包含有P4、P4.81、P6全彩单元板和P10单色单元板。用户可以点击元器件库（包含16种以上元器件）中的图标生成对应的元器件并跟随鼠标移动，用户把元器件放到指定位置点击鼠标即可装配，系统会判断该元器件是否装配正确，如果正确就可以继续装配，如果错误就会提示安装错误并删除该元器件。当元器件全部装完时会提示该线路板装配完成。提升学生的模拟装配焊接能力。 故障检修包含随机故障和自定义故障（自定义故障20种），故障内容是根据现场总结的非常经典的故障类型：单行不亮、隔4行不亮、显示乱码、区域不亮、死点等，主要训练学生故障排除能力，借助软件进行故障排除能力的提升。 模拟接线包含有P4、P4.81、P6全彩单元板和P10单色单元板。可将线路板上的元器件进行模拟接线，最终展示接线成果。该模拟接线功能主要训练学生对元器件及线路板接线的熟练程度，巩固学习成果。 四、其他附件（整体实训室配置1套）要求 PCB热转印纸专用激光打印机：可打印热转印纸、不干胶、硫酸纸、激光胶片等1台 专业PCB热转印机： 1台 PCB热转印打印纸：A4，1000张 单双面覆铜板玻纤环氧板20*30CM，厚度1.2mm，各1000张 台式PCB裁板机：金电子尺寸41*27*26cm，裁板最大宽度31cm，通用pcb板最大板厚2.0cm，通用1.0mm以下的铝板、铜板、纸片或0.5mm以下的铁板。1台 340W纯铜微型台钻：PCB板转孔专用口，1台 腐蚀盒套装：195*135*73mm，225*123*67mm，250*173*90mm。10套 电路板夹具：专用。10把 碳粉清洗器：500m1瓶装，10瓶 PCB透明保护漆快干绝缘防护剂：10瓶 蓝色环保蚀刻剂：蚀刻PCB电路板。50瓶 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 排风系统 | 要求焊接排风系统要能够有效地控制和排除有害物质，还要提供一个舒适、安全的工作环境，符合行业标准，并且具有经济性，这些功能共同确保了生产过程的顺利进行和工作人员的身体健康，风口数量按工位配置40个，风口直径200mm，送风风速2.5米/秒，风量11304m³/h,风机全压400pa，电源AV380V/HZ,风机箱尺寸800mm*900mm*1200mm，风机箱安装方式为吊装。 |
| 3 | 理论一体化椅子 | 规格：600*600*455/915mm， 整体是由塑料、钢板、铝压铸等材质组成。设备分：写字板、椅子面、支架、脚盘； 写字板：采用ABS与PA工程材料，塑料注塑模一次性成型，其规格550x310x48mm,表面进行皮纹面与光面处理；由φ28金属管折弯90度成型支撑，可旋转，金属管表面经过硬质氧化或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，写字板上设计有IPAD插槽和茶杯架； 椅子面：采用高强度PP改性材料，壁厚5mm,塑料注塑一次性成型；表面皮纹面处理；由支架与脚盘固定； 支架：采用厚度为3mm的优质钢板，由冲压模冲压成型，其表面经过硬质氧化或纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 脚盘：直径600mm，壁厚5.5mm,采用采用高强度pp改性材料，塑料注塑一次性成型；表面皮纹面与光面结合，外形美观时尚； |
| 4 | 多媒体讲台 | 钢木结构材料一体成型，尺寸要求：≥1600mm×800mm×800mm，实木扶手，桌面木质耐划台面，全封闭式结构，保障了设备的安全性； |
| 5 | 教师椅 | 适用于各办公、会议、培训场景等高等皮质座椅。 |
| 6 | 学生凳 | 配套钢木结构实训凳：长33cm×宽23cm×高43cm |
| 7 | 文件柜 | 配备双开门文件柜：柜体尺寸要求：≥850mm×390mm×1800mm，柜体材质：铁皮喷漆，内有七层隔板，层板及柜体铁皮厚度：≥1.4mm,对开门带锁铁皮文件柜储物柜办公室资料柜。 |
| 8 | 实训室配套设备设施 | 实训室建设的总体目标：将企业真实的环境再现在技能实训室中，将教学环节设置在实训中进行，学生在实训学习过程中，能了解岗位职业能力，完成真实工作任务，感受职场氛围，培养认真负责的工作态度和团结协作的团队精神。为实现这一目标，把实训室周围环境建设成为文化氛围浓厚，便于学生深刻记忆的场所，保证学生在细节中了解掌握相关知识，展现学生风采，促进学习积极性。 1.要求根据现有实验室的具体面积分别对墙面、地面进行粉刷装饰及电路改造(地面进行合理的功能分区)。 2.需方仅提供实验室进线电源，成交供应商需根据实验室实际面积及设备配置摆放情况布置电源，强电线采用不低于4平方铜线，采用地面线槽强弱电分开铺设形式，规格不低于8cm不锈钢或铝合金材质。 3.要求对墙面提供文化建设方案，内容至少包含：规章制度、操作规范、专业新技术、新工艺等不少于8种挂图。规格不小于900mm×600mm。 4.其他要求 该项目为交钥匙工程，成交供应商在签订合同后，需提供符合实验室布局图及单台设备效果图或实物图（包括但不限于实训室实际整体布局、布线图、文化建设等） |

2.电工实训室配置及参数要求

| 1 | 实训测试台 | 1.要求采用工业铝合金型材框架设计，压铸件悬浮式支撑脚设计，工作台尺寸1600mm×700mm×1150mm，实训桌桌面为防火、防水、绝缘、耐磨高密度板，厚度25MM。桌脚截面≥72×72mm；型材端部配套专用塑料堵头，并配置四个压铸工艺生产的悬浮式支撑脚，桌脚与主体采用四个铝压铸件浮空式链接，外形美观大方，便于拆装与移动。为方便实训，提供双工位电源，电源均为三相五线制。双工位设置，实训考核时互相不影响。为方便实训，提供8路插座，其中6路交流220V插座，增配2路交流380V插座，使得实训考核时，提供多种不同电压的电源，方便实训考核，双工位设置，每个工位配备智慧+电源管理系统，并编号，方便安全实训并便于教师实训室整体管理。 2.要求设备配套智慧+电源管理系统：该系统由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成。核心板采用ESP8285微控制器，供电采用低电压供电；系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线，节省资源，通信距离远，系统通信稳定可靠；无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，具有全部通电、全部断电和任意设备通电等功能，教师可随时随地处理设备通电需求；具有APP、密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；支持256个节点电源控制。 3.3D电工电气实训系统（200个节点） 基于电工及仪表照明的虚拟仿真平台，是在3D开发软件下制作，可根据控制方式进行虚实结合的运行。仿真平台可以适用于PC客户端、VR客户端、云端等进行虚拟操作，软件为中文界面，适用的软件环境广。仿真界面包含有：实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区、智能评分显示区、人工智能错误提示对话等。要求供应商根据实际教学需求，提供永久免费升级服务，要求投标文件提供截图进行佐证。 （1）虚拟仿真实训项目至少包含24个实训项目。用户根据不同实训项目的原理图选择相对于的模型和正确的接线方式，达到虚拟仿真训练。 （2）虚拟模型选择对话框中包含设备所用到的虚拟模型，模型选择区共计包含有等二十多种器件。 （3）线材及工具配置常用的线材、工具，用户可以根据原理图进行接线，线材工具区包含有黄、绿、红、蓝、黑5种颜色导线，可以避免在线路复杂时分不清线材导通电路。 （4）智能评分系统 智能评分系统中默认得分为100，模型或导线选择错误时会智能扣分，用户进行实验中切换到另一个实训项目时得分会恢复并清空之前实验的模型和线材。 （5）一键示教实训功能每一个实训项目对应一个自动接线功能，用户可以点击启用自动接线按钮，软件系统会自动生成该实训的模型和线材，用户可以在自动接线中进行仿真，能让用户更直观的观察实验现象。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 双工位实训桌 | 一、技术参数要求 1．输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz； 2．装置容量：＜1.0kVA 3．实训台外形尺寸：1400×700×800mm 4．安全保护：具有漏电保护、过载保护等功能，安全符合国家相关标准。 二、基本配置要求 要求主要有实训桌、实训电源柜等组成。 1.实训桌要求 实训桌采用铁质结构。优质钢材做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑。桌面为防火、防水、耐磨高密度板、结构坚固，设桌下方设有1层置物架，设有调节脚杯，牢固固定，有利于实训室的布局。为方便实训，桌面为上为全平整设计；投标时提供设计方案图。 2.实训电源要求 三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电，电源输出设有短路保护。通过启、停按钮控制输出，并设有T4-16/86面板和二三插五孔电源开关插座各1只。设备电源为设备左右对称设计，方便学生左右侧取电。投标时提供设计方案图。 3.智慧+电源管理系统要求。 该系统由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成。核心板采用ESP8285微控制器，供电采用低电压供电；系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线，节省资源，通信距离远，系统通信稳定可靠； 无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，具有全部通电、全部断电和任意设备通电等功能，教师可随时随地处理设备通电需求；具有APP具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；支持256个节点电源控制。 4.配套48张实训网板要求：尺寸约为700mm*600mm；网孔板采用厚度为2mm的铁质材料喷塑制作，网孔大小为5mm×10mm，采用横竖交替排布。配套实训网板要求： |
| 3 | 多媒体讲台 | 要求钢木结构材料一体成型，尺寸要求：≥1600mm×800mm×800mm，实木扶手，桌面木质耐划台面，全封闭式结构，保障了设备的安全性； |
| 4 | 教师椅 | 适用于办公皮质座椅。 |
| 5 | 学生凳 | 要求配套钢木结构实训凳：≥长33cm×宽23cm×高43cm |
| 6 | 文件柜 | 配备双开门文件柜：柜体尺寸要求：≥850mm×390mm×1800mm，柜体材质：铁皮喷漆，内有七层隔板，层板及柜体铁皮厚度：≥1.4mm,对开门带锁铁皮文件柜储物柜办公室资料柜。 |
| 7 | 实训室配套设施 | 实训室建设的总体目标要求：将企业真实的环境再现在技能实训室中，将教学环节设置在实训中进行，学生在实训学习过程中，能了解岗位职业能力，完成真实工作任务，感受职场氛围，培养认真负责的工作态度和团结协作的团队精神。为实现这一目标，把实训室周围环境建设成为文化氛围浓厚，便于学生深刻记忆的场所，保证学生在细节中了解掌握相关知识，展现学生风采，促进学习积极性。 1.根据现有实验室的具体面积分别对墙面、地面进行粉刷装饰及电路改造(地面进行合理的功能分区)。 2.需方仅提供实验室进线电源，成交供应商需根据实验室实际面积及设备配置摆放情况布置电源，强电线采用不低于4平方铜线，采用地面线槽强弱电分开铺设形式，规格不低于8cm不锈钢或铝合金材质。 3.要求对墙面提供文化建设方案，内容至少包含：规章制度、操作规范、专业新技术、新工艺等不少于8种挂图。规格不小于900mm×600mm。 4.其他要求 该项目为交钥匙工程，成交供应商在签订合同后，需提供符合实验室布局图及单台设备效果图或实物图（包括但不限于实训室实际整体布局、布线图、文化建设等） |

3、PLC实训室配置及参数要求

| 1 | 网络型可编程控制器拓展实训平台 | 一、整体技术性能要求 1．输入电源：三相五线～380V±10%；50Hz。 2．工作环境：温度-10℃～+40℃；相对湿度＜85%（25℃）；海拔＜4000m。 3．装机容量：＜1.0kVA。 4．外形尺寸：1650mm×700mm×1550mm。 二、基本配置和功能要求 1.实训工作台要求 （1）控制屏 控制屏采用铝合金框架结构，分为上下两层，上层用于安装一套电源模块和功能演示模块，下层用于人机界面单元、变频器单元、PLC主机单元等。侧边安装旋转式电脑显示器支架，要求供应商供货时将电脑安装于实训台。 （2）实验桌 主体框架：选用优质的冷轧板,桌脚采用≥72*72mm优质铝型材，桌脚与主体采用四个铝压铸件浮空式链接，外形美观大方，便于拆装，并配置四个压铸工艺生产的浮空蹄脚。桌子配键盘托、带轮子的电脑主机托、储存柜（一抽一柜）。桌面为防火、防水、绝缘、耐磨高密度板，厚度≥25MM。 2.交流电源要求 提供三相固定380V交流电源，配有急停、启动、停止按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路，配有三相数字式智能电压表实时监控。 配备三路AC220V交流电源和一路AC380V交流电源接口，可为外配仪器设备提供工作电源。 配有安全电源系统：系统要求为ARM核心处理，支持USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，能够集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，支持DMA控制器、ADC；系统配置分散采集和集中控制方法，系统模拟信号的采集处理，不同处理模块间的SPI高速通信传输,保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行初步运算，将计算结果打包编码；中心信息管理模块对结果进行解码，将安全接口实时监控信息进行处理，系统能够实现实训平台工作编号，安全接口连接电压、及负载状态，人性化提示引到信息进行实时显示；安全接口的数据信息异常时，中心信息管理模块对信息进行优先级判断，保障使用者的人身安全和学校财产安全； 3.电源控制系统功能要求 该系统由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成。核心板采用ESP8285微控制器，供电采用电压100-340V；系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线，节省资源，通信距离远，系统通信稳定可靠，具有APP具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；支持256个节点电源控制。 4.直流电源及信号源要求 直流电压源：0～15V可调输出；直流电流源：0～20mA可调输出；直流稳压电源：DC24V/4A。配有安装面板机箱信号端口采用快速接插端口引出，方便课内实验教学。 5.PLC主机要求 本体集成16路输入/16路输出，支持I/O和特殊功能模块扩展，控制点数为256点，使用CC-Link远程I/O时最大可控制384点；输入支持漏型/源型信号，输入响应时间约10ms，输出类型为晶体管和继电器，内置3轴定位功能，最高支持100kHz；内置64k步程序存储，可扩展闪存存储器；运算速度基本指令0.065μs，应用指令0.642μs；支持8路高速计数器输入，最高100kHz。电源电压允许AC85-264V，配有安装面板机箱信号端口采用快速接插端口引出，方便课内实验教学。 模拟量模块；(2通道输入/1通道输出) 为方便与触摸屏及PC端通讯，增加485BD模块，用于通讯。 6.变频器及三相鼠笼电机 AC220V供电，输出为三相交流电，功率不小于0.4KW。具有通用磁通矢量控制方式；带安全停止功能；节能监视/输出功率数脉冲输出；长寿命设计与寿命自诊断功能；丰富的网络功能；操作简单，方便维护；简便的故障诊断。三相鼠笼异步电机：交流380V/△、180W。配有600p/r分辨率的光电编码器。变频器应完全匹配电动机。 7.人机界面触摸屏组件要求 尺寸不小于7寸，262K色TFT液晶屏，分辨率不小于800*480四线制电阻式触摸屏； 工业级低功耗Cortex-A7CPU、4核800MH主频，256M内存，128M系统存储；集成3个串行接口(COM1:RS232,COM2:RS485，COM3:RS485),1个USB接口，1个以太网接口；内置McgsPro专业版；DC24V供电，防护等级IP65(前面板)，电磁兼容：工业三级。 配有安装面板，机箱信号端口采用快速接插端口引出，方便课内实验教学。 8.交流伺服系统配置要求 伺服驱动及伺服电机，功率200W,转速3000转。运动控制功能强大，使用寿命长、运行平稳，助力机械设备高效、便利，同步也可优化设备的生产效率，满足产业机械设备升级需求。配套伺服转盘，标识有刻度。 9.一体化功能模块要求 为了提升产品的可靠性，采用多功能扩展主机加实训功能模块化设计，各功能模块可独立拆卸，每个实训功能模块均应采用上下两层防护罩进行全方位的保护，上盖采用高分子透明材质进行模块隔离与保护，方便学生观察和实训。为了方便模块收纳和返厂维护，模块拆卸后应仍为独立的盒式结构，避免运输途中的元器件损坏。 多功能扩展主机为实训功能模块提供电源和输入、输出信号的接入和传送接口，与实训扩展模块匹配的连接组件采用压缩式可自动调节连接模组和高导电触板形成电路的对接，采用≤2mm的高精确定位配合磁力原理实现对实训扩展模块的准确定位，多功能扩展主机的功能信号接口与外设可通过3号安全导线进行连接，多功能扩展主机接口预留有电气端口可用于实训项目的升级扩展。 实训功能模块采用4点高导磁支柱定位于多功能扩展主机上，与多功能扩展主机无螺栓连接可实现快速更换。配有4只转换开关，4只点动开关。 三、子功能模块清单及功能要求如下：（单套配置） 序号; 控制对象 实训模块; 实训教学目标. 1; 十字交通灯; 通过对十字路口交通灯路况信号的控制，掌握顺序控制指令的编写方法。. 2; 抢答器演示; 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制，掌握条件判断控制指令的编写方法；. 3; 自控轧钢机; 通过对自控轧钢机（“钢锭”）来料数量、来料类别识别及对各种执行器（例如“电机”）启停时序的控制，掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。. 4; 自动洗衣机控制; 通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程、时间、方式、先后顺序的控制，掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。. 5; 水塔水位自动控制; 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。. 6; 音乐喷泉演示; 通过对音乐喷泉控制系统中的“水流”的循环控制，掌握循环调用指令的编写方法。. 7; 天塔之光; 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。. 8; 机械手演示模块; 通过对机械手停留“位置”的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。. 9; 装配流水线演示模块; 通过对“生产流水线”顺序加工过程，掌握顺序控制指令的编写方法。. 10; 自控成型机; 通过对自控成型机各方向“液缸位置”的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。. 11; 模拟量模块（单独模块）; 配有温度传感器，转速传感器。通对过加热器、直流电机系统中脉冲信号采集、转速控制(电压量)及温度控制系统中的温度参数的控制，掌握高速计数器指令、模拟量处理指令、PID指令的使用。. 配套一体化数字孪生仿真平台要求 （1）要求实物对象采用虚拟平台，与实物1:1的应用场景，基于3D界面制作，支持通过内置通讯驱动与外部真实PLC连接，实现通讯，主要包含型号，支持与虚拟PLC连接与通讯。支持I/O点自由分配，非固I/O定形式，真正的做到PLC自由编程，虚拟界面自由动作。 （2）设置“实物PLC控制方式”、“虚拟PLC控制方式”与“查看状态监控”“查看IO分配图”满足学生的需要。所有模块包含数字孪生仿真系统，包含所有实物实训操作功能模块，与配套实物实训模块一模一样，并可实现互通互联。 2.实训导线要求 采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。分强电线（220V\380V专用），弱电线（24V专用） 四、实验内容要求 1.变频器功能参数设置与操作；2.外部端子点动控制；3.变频器控制电机正反转；4.多段速度选择变频调速；5.基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制；6.基于PLC数字量方式多段速控制；7.基于PLC通讯方式变频开环调速控制；8.触摸屏画面组态；9.基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习；10.基于触摸屏控制方式的数码显示控制；11.PLC、触摸屏与变频器综合控制；12.伺服运动控制；13.伺服定位控制；14.PLC模拟模块控制实训；15.PLC虚拟模块控制实训。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 多媒体讲台 | 要求钢木结构材料一体成型，尺寸要求：≥1600mm×800mm×800mm，实木扶手，桌面木质耐划台面，全封闭式结构，保障了设备的安全性； |
| 3 | 教师椅 | 要求适用于各办公、会议、培训场景等高等皮质座椅。 |
| 4 | 学生凳 | 要求配套钢木结构实训凳：长33cm×宽23cm×高43cm |
| 5 | 文件柜 | 配备双开门文件柜：柜体尺寸要求：≥850mm×390mm×1800mm，柜体材质：铁皮喷漆，内有七层隔板，层板及柜体铁皮厚度：≥1.4mm,对开门带锁铁皮文件柜储物柜办公室资料柜。 |
| 6 | 实训室配套设备设施 | 实训室建设的总体目标：将企业真实的环境再现在技能实训室中，将教学环节设置在实训中进行，学生在实训学习过程中，能了解岗位职业能力，完成真实工作任务，感受职场氛围，培养认真负责的工作态度和团结协作的团队精神。为实现这一目标，把实训室周围环境建设成为文化氛围浓厚，便于学生深刻记忆的场所，保证学生在细节中了解掌握相关知识，展现学生风采，促进学习积极性。 1.根据现有实验室的具体面积分别对墙面、地面进行粉刷装饰及电路改造(地面进行合理的功能分区)。 2.需方仅提供实验室进线电源，成交供应商需根据实验室实际面积及设备配置摆放情况布置电源及网络，强电线采用不低于4平方铜线，通讯线采用不低于超五类网线，采用地面线槽强弱电分开铺设形式，规格不低于8cm不锈钢或铝合金材质。 3.提供24口千兆交换机2台，上下行端口24个，MAC地址表8k，输入电压：AC100-240V，50-60Hz，功耗14W组建工业以太网络，局域网，利用工业数据无线传输及控制模块和实验室智慧助教系统组建整体实验室有线及无线网络，并提供接口方便日后连接到校内实验中心集中监控系统，组网结束配备电子教室及还原系统一套。 4.其他要求 该项目为交钥匙工程，成交供应商在签订合同后，需提供符合实验室布局图及单台设备效果图或实物图（包括但不限于实训室实际整体布局、布线图、文化建设等） |

4.2供货周期：签订合同后60天内完成供货安装完成。

4.3交货地点：江苏省海安中等专业学校 。

4.4成交人逾期提供货物的，成交人应按逾期提供合同总额每日0.5%向采购人支付违约金，由采购人从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 3 个工作日不能提供服务的，采购人可解除本合同。成交人因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，成交人应向采购人支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交人继续承担赔偿责任。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1响应供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

5.2响应供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.3响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.4响应供应商可以先到现场踏勘以充分了解位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由响应供应商自理。

5.5产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在现场制作。

5.6成交人提供的所有货物必须满足采购文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交人承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交人自行承担。

六、采购标的的验收标准：

6.1在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6.2所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

6.3成交人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交人承担，包含在报价中。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1成交人负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；成交人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；成交人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：电子焊接装配实训生产线（40工位）。

（2）本项目的主要标的：电子焊接装配实训生产线（40工位）。

九、付款方式

签订合同后预付至合同价的30% ；余款在验收合格且培训、维保等按合同约定履约后支付。

十、履约保证金：

10.1本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金，对其他中标供应商（政府采购信用档案中无不良记录的中小企业除外）收取合同价的10%。履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票、履约保证保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

备注：中标（成交）供应商可自主选择符合试行规定要求的保险公司申办履约保证保险。

10.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

10.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十一、合同条款（详见附件）

第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：60分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位（四舍五入）。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 30 | 由磋商小组根据技术部分正负偏离表中的应答情况进行评分，出现负偏离，每项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 业绩 | 8 | 响应供应商具有类似实训设备项目业绩，每提供一个业绩得2分，最高得8分。每个业绩需提供合同复印件并加盖响应供应商公章，否则不得分。同一个合同只加分一次， 不可兼得。 |
| 3 | 体系认证证书 | 3 | 响应供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件，且须在国家认证认可监督管理委员会网站可查询并提供网站查询截图，不提供或提供不全者视为未提供，不得分。） |
| 4 | 项目实施方案 | 10 | 响应供应商提供针对本项目的实施方案，包括①供货方案；②安装调试方案；③质量保证及问题处理方案；④实施组织进度方案；⑤售后服务方案；上述方案进行综合评议，每项2分，共计10分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等等任意一种情形。 |
| 5 | 技术培训 | 9 | - 响应供应商需到校对实训指导教师进行系统化培训，培训对象不少于20人，整个培训过程需以方便培训对象参与为主要原则，配合实际操作，使培训对象具备基本的系统操作能力，并且提供培训方案，得3分，未提供的不得分。 2、响应供应商承诺培训课时35个课时得3分，培训课时40课时得4分，培训课时45课时得5分，培训课时50课时及以上的得6分。本项最多得6分，须提供承诺函并加盖响应供应商公章，承诺函内容及格式自拟，未提供或提供不全者视为未提供。 |

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，得分保留小数点后两位（四舍五入）。

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件9

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件10

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

- 附件15

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。