## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化提升
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化提升工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂 2. 株高2-2.5m 3:冠幅:1.5-2m 4.全冠树形优美 5.地径：9-9.9cm 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 8
2 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:红果冬青 2. 株高5-5.5m 3:冠幅:1.8-2m 4.全冠树形优美 5.胸径：10-10.9cm 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 5
3 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:白蜡 2. 株高5.5-6m 3:冠幅:3-3.5m 4.全冠树形优美 5.胸径：12-13cm 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 13
4 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐 2. 株高4-4.5m 3:冠幅:2.5-3m 4.全冠树形优美 5.胸径：12-12.9cm 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 7
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:栾树 2. 株高5-5.5m 3:冠幅:3.2-3.5m 4.全冠树形优美 5.胸径：14-14.9cm 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化提升工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类:白玉兰 2. 株高3.5-4m 3:冠幅:2.5-3m 4.全冠树形优美 5.胸径：12-12.9cm 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 3
7 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:石榴树 2.地径:6-6.9cm 3. 株高2.2-2.5m 4:冠幅1.5-2m 4.全冠树形优美 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 13
8 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:垂丝海裳 2.地径:6-6.9cm 3. 株高1.8-2.2m 4:冠幅:1.5-2m 4.全冠树形优美 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 15
9 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:西府海裳 2.地径:6-6.9cm 3. 株高1.8-2.2m 4:冠幅:1.2-1.5m 4.全冠树形优美 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 11
10 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:柿子树 2.胸径:14-14.9cm 3. 株高4-5m 4:冠幅:3-3.5m 4.全冠树形优美 5.养护期:二年,二级养护 | 株 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化提升工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.海桐 2.高度5cm 3.蓬径3.5-4.5cm 4.密度64株/平方 | m2 | 36
12 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.金丝桃 2.高度6cm 3.蓬径2.5-3cm 4.密度36株/平方 | m2 | 84
13 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.珍珠绣线菊 2.高度6cm 3.密度9株/平方 | m2 | 85
14 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.棣堂 2.高度6cm 3.密度9株/平方 | m2 | 201
15 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.矮蒲苇 2.高度12cm 3.丛生 | m2 | 27
16 | 050102008006 | 栽植花卉 | 1.金鸡菊 2.密度25株/平方 | m2 | 94
17 | 050102012001 | 铺植草皮 | 1.荷兰豆与向日葵轮种 2.密度36株/平方 | m2 | 1686
18 | 050102012004 | 铺植草皮 | 1.颖包糖蜜草 2.密度64株/平方 | m2 | 208
19 | 050102012005 | 铺植草皮 | 1.狗牙根 | m2 | 2426
分部分项合计
措施项目
20 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 | 120
21 | 050403002001 | 草绳绕树干 |  | 株 | 120
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化提升工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化提升工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化提升工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化提升工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化提升工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 20000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【绿化提升工程】
暂列金额明细表
工程名称：绿化提升工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 |  |  |  | 20000
合 计 |  |  |  | 20000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化提升工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化提升工程 |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【主干道提
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主干道提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
道路1
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.热熔线 2.50厚中粒式沥青(AC-20,Dmax=19mm) 3.6厚乳化沥青,2厚YN-1500防裂贴宽300 4.高压水枪冲洗 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 1193.5
2 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面修补 2.150厚C30混凝土 3.150厚级配碎石垫层 4.素土夯实 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 50
道路2
3 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.热熔线 2.50厚中粒式沥青(AC-20,Dmax=19mm) 3.6厚乳化沥青,2厚YN-1500防裂贴宽300 4.高压水枪冲洗 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 5370
4 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面修补 2.150厚C30混凝土 3.150厚级配碎石垫层 4.素土夯实 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主干道提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
道路4
5 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.热熔线 2.50厚中粒式沥青(AC-20,Dmax=19mm) 3.6厚乳化沥青,2厚YN-1500防裂贴宽300 4.高压水枪冲洗 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 1940
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 路面拓宽 1.平整场地 2.150厚C30混凝土 3.150厚级配碎石垫层 4.素土夯实 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 485
7 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 路面修补 1.150厚C30混凝土 2.150厚级配碎石垫层 3.素土夯实 4.未尽事宜详见图纸 | m2 | 50
道路5
8 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.热熔线 2.50厚中粒式沥青(AC-20,Dmax=19mm) 3.6厚乳化沥青,2厚YN-1500防裂贴宽300 4.高压水枪冲洗 5.未尽事宜详见图纸 | m2 | 510
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主干道提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 路面修补 1.150厚C30混凝土 2.150厚级配碎石垫层 3.素土夯实 4.未尽事宜详见图纸 | m2 | 50
道路6
10 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.150厚C30混凝土 2.100厚级配碎石垫层 3.平整场地，素土夯实 | m2 | 300
道路7
11 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.150厚C30混凝土 2.100厚级配碎石垫层 3.平整场地，素土夯实 | m2 | 375
拆除及土方
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除路面 2.渣土清运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 300
13 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.机械开挖一二类土 2.运距由投标单位自行考虑 | m3 | 150
14 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土夯实 2.填方来源、运距:由投标人自行考虑，综合报价 | m3 | 100
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主干道提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【主干道提升改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：主干道提升改造工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：主干道提升改造工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【主干道提升改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：主干道提升改造工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 55000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 55000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【主干道提升改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：主干道提升改造工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 |  |  |  | 55000
合 计 |  |  |  | 55000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【主干道提升改造工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：主干道提升改造工程 |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【园路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园路工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040203008003 | 块料面层 | 1、面包砖（红色与黑色搭配使用，由甲方决定） 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、50厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实度＞93% 6、未尽事宜详见图纸 | m2 | 1441
2 | 040203007004 | 菠萝面、青石板 | 1、50mm厚菠萝面、青石板 2、30mm厚1：3干性水泥砂浆 3、150mm厚C30混凝土 4、150mm厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实度>93% 6、未尽事宜详见图纸 | m2 | 140
3 | 040203007002 | 仿古条砖 | 1、50厚仿古条砖 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、100厚C30钢筋混凝土（%%c10%%131@150单层双向） 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实度＞93% 6、未尽事宜详见图纸 | m2 | 71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园路工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 040203007007 | 深灰色自然面弹石 | 1、深灰色自然面弹石 150x150x50厚 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、参考相邻铺装基层设计 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实度＞93% 6、未尽事宜详见图纸 | m2 | 35
5 | 040203008002 | 青砖收边 | 1、青砖竖砌收边 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、150厚C30钢筋混凝土（%%c10%%131@150单层双向） 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实度＞93% 6、未尽事宜详见图纸 | m2 | 25
6 | 040203007008 | 深灰色自然面弹石 | 1、＞60厚自然面 柏坡黄（入水汀步） 2、30厚1：3水泥砂浆 3、100厚C30混凝土 4、素土夯实，夯实度＞93% 5、未尽事宜详见图纸 | m2 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园路工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 路面修补 1、15cm厚C20砼路面面层 2、5cm厚碎石垫层 3、平整夯实 | m2 | 500
8 | 020202006001 | 老石板座凳 | 1、仿古青砖砌体 240x110x53 2、100厚 自然面老石板 3、青砖竖砌收边 240x40x50厚 4、30厚 1：3水泥砂浆 5、未尽事宜详见图纸 | 个 | 3
9 | 020202006002 | 木桩座凳 | 1、方形整木 木蜡油抛光 2、30厚1：3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、素土夯实，夯实度＞93% 5、未尽事宜详见图纸 | 个 | 3
10 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.取土运距:由投标单位自行考虑 | m2 | 2200
11 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.机械开挖一二类土 2.运距由投标单位自行考虑 | m3 | 660
12 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土夯实 2.填方来源、运距:由投标人自行考虑，综合报价 | m3 | 365.67
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园路工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
13 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【园路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园路工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园路工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【园路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园路工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 30000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【园路工程】
暂列金额明细表
工程名称：园路工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 |  |  |  | 30000
合 计 |  |  |  | 30000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【园路工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园路工程 |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【菜园围挡
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
景观小品
1 | 010101001001 | 村口标识1 | 1.赵圩村口标识1 2.包含基础部分 3.未尽事宜详见图纸 | 项 | 1
2 | 010101001002 | 村口标识2 | 1.赵圩村口标识2 2.包含基础部分 3.未尽事宜详见图纸 | 项 | 1
3 | 020102001001 | 石磨盘 | 1.石磨盘 2.包含基础部分 3.未尽事宜详见图纸 | 套 | 2
4 | 020102001002 | 陶罐组合小品 | 1.陶罐组合小品 2.包含基础部分 3.未尽事宜详见图纸 | 套 | 1
5 | 020102001003 | 景石 | 1.景石小品 2.包含基础部分 3.未尽事宜详见图纸 | 项 | 1
树池
6 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.机械开挖一二类土 2.运距由投标单位自行考虑 | m3 | 3.5
7 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:由投标人自行考虑，综合报价 | m3 | 5.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准砖 2、100厚C30混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实，夯实度＞93% 未尽事宜详见图纸 | m3 | 1.57
9 | 010401003004 | 实心砖墙（红砖） | 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准砖 2、墙体类型：树池 3、砂浆强度等级、配合比：M5 未尽事宜详见图纸 | m3 | 0.2
10 | 010401003005 | 实心砖墙（青砖） | 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准青砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 未尽事宜详见图纸 | m3 | 2.77
11 | 010401001002 | 防腐木松板 | 1.防腐木松板 | 项 | 1
12 | 010401001003 | 村庄logo | 1.村庄logo | 项 | 1
菜园围挡
13 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.机械开挖一二类土 2.运距由投标单位自行考虑 | m3 | 12.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:由投标人自行考虑，综合报价 | m3 | 6
15 | 011503002002 | 围栏 | 1.围栏（样式1） 2.未尽事宜详见图纸 | m | 61
16 | 010401003006 | 实心砖墙（红砖） | 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准砖 2、100厚C20混凝土垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实夯实度≥93% 未尽事宜详见图纸 | m3 | 8.03
17 | 011503002001 | 围栏 | 1.围栏（样式2） 2.未尽事宜详见图纸 | m | 234.6
18 | 010501002001 | 带形基础 | 1.C20杯型混凝土 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实夯实度≥93% 未尽事宜详见图纸 | m3 | 12
19 | 011503002003 | 围栏 | 1.围栏（样式3） 2.金属仿竹篱笆 3.未尽事宜详见图纸 | m | 81.5
转角
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.机械开挖一二类土 2.运距由投标单位自行考虑 | m3 | 3.2
21 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:由投标人自行考虑，综合报价 | m3 | 1.5
22 | 010401003015 | 实心砖墙（红砖） | 转角1 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准红砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 未尽事宜详见图纸 | m3 | 0.86
23 | 010401003016 | 实心砖墙（青砖） | 转角1 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准青砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 5、小青瓦镂空造型 未尽事宜详见图纸 | m3 | 5.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010401001004 | 转角基础 | 转角1 1.100厚C20混凝土垫层 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实 | m3 | 0.79
25 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 转角1 1.混凝土压顶 | m3 | 0.42
26 | 010401003017 | 实心砖墙（红砖） | 转角2 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准红砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 未尽事宜详见图纸 | m3 | 0.24
27 | 010401003018 | 实心砖墙（青砖） | 转角2 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准青砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 未尽事宜详见图纸 | m3 | 4.06
28 | 020601003002 | 小青瓦镂空造型 | 转角2 1、小青瓦镂空造型 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 010401001005 | 转角基础 | 转角2 1.100厚C20混凝土垫层 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实 | m3 | 0.58
30 | 010401003019 | 实心砖墙（红砖） | 转角3 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准红砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 未尽事宜详见图纸 | m3 | 1.61
31 | 010401003020 | 实心砖墙（青砖） | 转角3 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准青砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 未尽事宜详见图纸 | m3 | 0.78
32 | 020601003001 | 小青瓦镂空造型 | 转角3 1、小青瓦镂空造型 | 项 | 1
33 | 010401001006 | 转角基础 | 转角3 1.100厚C20混凝土垫层 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实 | m3 | 0.61
院门院墙
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.机械开挖一二类土 2.运距由投标单位自行考虑 | m3 | 6.3
35 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:由投标人自行考虑，综合报价 | m3 | 2.5
36 | 010401001007 | 院墙基础 | 院墙1基础 1.100厚C20混凝土垫层 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实 | m3 | 4.22
37 | 010401003021 | 实心砖墙（红砖） | 院门院墙1 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准红砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 5、小青瓦镂空造型 未尽事宜详见图纸 | m3 | 19.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 010401003022 | 实心砖墙（青砖） | 院门院墙1 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准青砖 2、墙体类型：围挡 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、1:1水泥砂浆勾缝 5、小青瓦镂空造型 未尽事宜详见图纸 | m3 | 4.96
39 | 010801001002 | 小青瓦镂空叠砌 | 院门院墙1 1.小青瓦镂空叠砌 | m2 | 25.01
40 | 010801001001 | 木质门 | 院门院墙1 1.防腐木院门 | 樘 | 9
分部分项合计
措施项目
41 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【菜园围挡提升改造工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【菜园围挡提升改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 25000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 25000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【菜园围挡提升改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 |  |  |  | 25000
合 计 |  |  |  | 25000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【菜园围挡提升改造工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：菜园围挡提升改造工程 |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土方开挖
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方开挖平整及拆除 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.机械开挖一二类土 2.运距由投标单位自行考虑 | m3 | 2216
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:由投标人自行考虑，综合报价 | m3 | 1600
3 | 010401003001 | 修补砖墙和其他部分 | 1.修补砖墙和其他部分 | 项 | 1
4 | 010101001001 | 清障 | 1.清障,挖树,扒树根 | 项 | 1
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体及其他构筑物 2.渣土清运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 432
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆家门口除混凝土地面 2.渣土清运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 1000
7 | 010103002001 | 材料二次运转 | 1.现场材料二次转运 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土方开挖平整及拆除】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方开挖平整及拆除 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方开挖平整及拆除 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方开挖平整及拆除 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土方开挖平整及拆除】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土方开挖平整及拆除 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 10000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 10000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【土方开挖平整及拆除】
暂列金额明细表
工程名称：土方开挖平整及拆除 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 |  |  |  | 10000
合 计 |  |  |  | 10000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土方开挖平整及拆除】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土方开挖平整及拆除 |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【风貌重塑】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风貌重塑 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有水泥砂浆抹灰面层风化脱落 2.铲除水泥砂浆粉刷底面 | m2 | 400
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 500
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、外砖墙面 2、墙裙抹水泥砂浆15mm | m2 | 1340
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子1遍 2.外墙乳液型涂料 光面一底二面 | m2 | 3350
5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫表面，喷刷外墙涂料二至三遍 | m2 | 2345
6 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫表面，喷刷外墙涂料一遍 | m2 | 1005
7 | 011407001004 | 墙绘 | 1.墙体彩绘 | m2 | 105
分部分项合计
措施项目
8 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【风貌重塑】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风貌重塑 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风貌重塑 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【风貌重塑】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：风貌重塑 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 10000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 10000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【风貌重塑】
暂列金额明细表
工程名称：风貌重塑 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 |  |  |  | 10000
合 计 |  |  |  | 10000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【风貌重塑】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：风貌重塑 |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【互联桥工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：互联桥工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：清除一层填土及2-1层液化砂质黏土 2、挖土方式：视现场情况自行考虑 3、淤泥外运：投标单位勘察现场综合考虑报价 4、其他详见图纸设计 | m3 | 85.6
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、土壤类别：回填素土 2、其他详见图纸设计 | m3 | 50.48
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、土壤类别：回填砂石 2、其他详见图纸设计 | m3 | 23.87
4 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、部位及类型:C20商品混凝土垫层 2、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3、其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 4、模板制作安装拆除等 | m3 | 2.1
5 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、部位及类型:C30商品混凝土条基及基础梁 2、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3、其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 4、模板制作安装拆除等 | m3 | 9.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：互联桥工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040303005001 | 混凝土墩(台）身 | 1、部位及类型:C30商品混凝土柱 2、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3、其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 4、模板制作安装拆除等 | m3 | 4.3
7 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 | 1、部位及类型:C30商品混凝土梁 2、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3、其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 4、模板制作安装拆除等 | m3 | 3.03
8 | 040303013001 | 混凝土板梁 | 1、部位及类型:C30商品混凝土梁板 2、运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3、其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 4、模板制作安装拆除等 | m3 | 5.9
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400 2、钢筋制作安装 3、其他详见图纸 | t | 3.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：互联桥工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010401003001 | 实心砖墙（青砖） | 1、品种、规格及强度等级：仿古青砖400**200*240、240*115*55砌筑 2、砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆 3、其他详见图纸 | m3 | 1.85
11 | 040203007001 | 仿古青砖切片 | 1、仿古青砖切片 2、规格：240*55*10厚 3、25厚1:3水泥砂浆粘贴 4、其他详见图纸 | m2 | 7.5
12 | 040203007002 | 菠萝面、青石板 | 1、50厚青石板斧凿面 2、规格：900*400*50厚 3、30厚1:3水泥砂浆 4、其他详见图纸 | m2 | 15.8
13 | 040203007003 | 仿古青砖地面 | 1、仿古青砖地面 2、规格：240*115*55厚 3、30厚1:3水泥砂浆 4、其他详见图纸 | m2 | 7.5
14 | 040101001002 | 原木种植槽 | 1、原木种植槽长1.5m 2、其他详见图纸 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：互联桥工程 | [5 empty] | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 040101001003 | 原木种植槽 | 1、原木种植槽长2.2m 2、其他详见图纸 | 个 | 2
16 | 050404002001 | 排水 | 1、围堰填筑及拆除 2、围堰及排水方式，投标单位自行选择 3、投标人勘查现场后自行报价，结算时不调整 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【互联桥工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：互联桥工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：互联桥工程 |  |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【互联桥工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：互联桥工程 |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【互联桥工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：互联桥工程 |  |  | 标段：宿城区蔡集镇王庄村赵圩和美乡村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13