苏州市政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320506-SSSJ-G2025-0002

项目名称：2025-2027年经开区公园景观设施维护项目

采 购 人：苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处

采购类别：服务类

苏州苏水工程设计咨询有限公司

二○二五年四月

- 前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320506-SSSJ-G2025-0002 |
| 2 | 招标内容 | 2025-2027年经开区公园景观设施维护项目 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 名称：苏州苏水工程设计咨询有限公司 地址：苏州市道前街232号水务大厦5楼505 邮编：215000 联系人：潘兰、王战 联系电话：0512-65228027 |
| 6 | 采购单位 | 名 称：苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处 地 址：江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪路5号 联系人：朱易 电 话：0512-66033328 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年5月8 日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年5月 8 日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年5月8 日13：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法的95%进行计算收取。例：如中标金额为150万元，则代理服务费＝[100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%]×95%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费为人民币柒万捌仟肆佰伍拾陆元整（小写：78456.00元）。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 收款单位：苏州苏水工程设计咨询有限公司 银行账号：325612000013001518343 开户银行：交通银行苏州分行营业部 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

- 第一章  投标邀请函

项目概况

2025-2027年经开区公园景观设施维护项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年5月8 日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-SSSJ-G2025-0002

项目名称：2025-2027年经开区公园景观设施维护项目

预算金额：人民币柒佰肆拾贰万捌仟柒佰陆拾壹元陆角叁分（小写：7428761.63元）

最高限价：人民币柒佰肆拾贰万捌仟柒佰陆拾壹元陆角叁分（小写：7428761.63元）

采购需求：

1、维护内容：包括但不限于经开区所辖范围内越溪街道、郭巷街道14个公园内景观设施日常维护，包括开放性公园内的园路（含各类铺装、侧石、平石）、广场、花坛、护栏（金属、木质、石材、玻璃、绳索等材质）、木平台、廊架、花箱、休闲桌椅、果壳箱、树围盖板、水池以及其他景观配套设施等日常维护。

2、维护范围：采购单位管辖范围内所属公园内的设施区域。

3、合同履行期限：36个月（合同履行起始时间以合同签订日期为准）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；本项目不得转包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）其他特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日（具体见政府采购网本项目招标公告）

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年5月8日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年5月8日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

2．苏州市吴中区政府采购管理监督电话：0512-66565137。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名 称：苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪路5号

联系人：朱易

电　话：0512-66033328

2.代理机构联系方式

名称：苏州苏水工程设计咨询有限公司

地址：苏州市道前街232号水务大厦5楼505

邮编：215000

联系人：潘兰、王战

联系电话：0512-65228027

3.项目联系方式

项目联系人：潘兰

电　　  话：0512-65228027

- 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州苏水工程设计咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州苏水工程设计咨询有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的2024-2026年度区管楼宇景观设施维护服务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3报价明细表

12.4资格审查文件

12.4.1合格投标人资格证明材料：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

12.4.2《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

12.4.3其它有关资格证明文件（包括但不限于投标邀请函中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4关于资格文件的声明函；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7相关承诺书(维护作业人员配备承诺书，格式见附件)；

12.5.8其他有关符合性证明的文件；

12.5.9投标单位情况表；

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1针对本项目的服务方案；

12.6.2投入本项目车辆配备一览表；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4针对本项目的人员配置表、项目组人员情况一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.1、12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《报价明细表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标方不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州苏水工程设计咨询有限公司

质疑联系人：潘兰、王战

邮编：215000

联系电话：0512-65228027

现场递交地址：苏州市道前街232号水务大厦505室；

邮寄收取地址：苏州市道前街232号水务大厦505室；

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督和公证

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州苏水工程设计咨询有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：法定代表人身份证、代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证、法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

附件2、投标函

投标函

苏州苏水工程设计咨询有限公司：

我们收到贵公司         号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标报价包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费用、利润、各种税金和政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

数字人民币账户信息：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

- 附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 项目名称 | 投标总报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 36个月 |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

说明：1.本表中的报价为综合报价，应包含保养维护期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、代理服务费、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 附件4、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 拆换木柱 | 1、材质：柳桉木防腐木 2、规格：200*200mm 3、含原木立柱拆除并弃置（弃置运距自行考虑） 4、含处置费 5、重新更换安装新的木柱 6、满足建设单位要求 | m3 | 2 |  |  |
| 2 | 拆换木梁 | 1、材质：柳桉木防腐木 2、规格：50*150mm 3、含原木梁拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 5、重新更换安装新的木柱 6、满足建设单位要求 | m3 | 4 |  |  |
| 3 | 石材零星项目（压顶） | 1、材质：50mm厚花岗岩烧面（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 40 |  |  |
| 4 | 石材零星项目（压顶） | 1、材质：50mm厚花岗岩烧面（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 300 |  |  |
| 5 | 石材墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚黄金麻荔枝面/拉槽面（石材新购） 2、钢骨架另计 3、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 32.8 |  |  |
| 6 | 石材墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚黄金麻荔枝面/拉槽面（石材利旧） 2、钢骨架另计 3、人工保护性拆除，旧料归堆，用于铺设 | m2 | 20 |  |  |
| 7 | 石材台阶面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：350x150mm厚黄绣石烧面花岗岩拉槽10x5mm切割整石（弧形）（石材新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 40 |  |  |
| 8 | 石材台阶面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：350x150mm厚黄绣石烧面花岗岩拉槽10x5mm切割整石（弧形）（石材利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 40 |  |  |
| 9 | 石材零星项目（景墙压顶） | 1、材质：150mm厚614#花岗岩(烧毛面)压顶 倒角10（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 20 |  |  |
| 10 | 石材零星项目（景墙压顶） | 1、材质：150mm厚614#花岗岩(烧毛面)压顶 倒角10（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 28 |  |  |
| 11 | 石汀步 | 1、石料种类、规格：φ900*100mm厚614#花岗岩汀步（新购） 2、砂浆强度等级、配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | 块 | 17 |  |  |
| 12 | 石汀步 | 1、石料种类、规格：φ900mm*100mm厚614#花岗岩汀步（利旧） 2、砂浆强度等级、配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | 块 | 16 |  |  |
| 13 | 石桥面 | 1、石料种类、规格：614#花岗岩（荔枝面） 600*150mm厚 条石（新购） 2、砂浆强度等级、配合比：30厚1:3水泥沙浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 24 |  |  |
| 14 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚654#花岗岩烧毛面（新购） 2、结合层：20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 240 |  |  |
| 15 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚654#花岗岩烧毛面（利旧） 2、结合层：20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 240 |  |  |
| 16 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 800 |  |  |
| 17 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 400 |  |  |
| 18 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 100 |  |  |
| 19 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 100 |  |  |
| 20 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚黄锈石烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 20 |  |  |
| 21 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚黄锈石烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 20 |  |  |
| 22 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚蒙古黑烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 20 |  |  |
| 23 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚蒙古黑烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 20 |  |  |
| 24 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚井字形植草砖（新购） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 200 |  |  |
| 25 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚井字形植草砖（利旧） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 200 |  |  |
| 26 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚654#烧面花岗岩收边（新购） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 40 |  |  |
| 27 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚654#烧面花岗岩收边（利旧） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 40 |  |  |
| 28 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100mm厚654#烧面弹石（新购） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 40 |  |  |
| 29 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100mm厚654#烧面弹石（利旧） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 40 |  |  |
| 30 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100x200x60mm青/深/浅灰/黄/红色混凝土砖（新购） 2、粘结层：30mm厚中砂 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 400 |  |  |
| 31 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100x200x60mm青/深/浅灰/黄/红色混凝土砖（利旧） 2、粘结层：30mm厚中砂 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 400 |  |  |
| 32 | 人行道块料铺设 | 1、材质：40mm厚芝麻灰火烧面花岗岩板（新购） 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 1500 |  |  |
| 33 | 人行道块料铺设 | 1、材质：40mm厚芝麻灰火烧面花岗岩板（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 1500 |  |  |
| 34 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏印度红大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |  |  |
| 35 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏中国黑大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 30 |  |  |
| 36 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏英国棕大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |  |  |
| 37 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏将军红大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |  |  |
| 38 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏654深灰大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |  |  |
| 39 | 卵石园路 | 1、材质：Ф20-50mm灰色卵石立铺 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 80 |  |  |
| 40 | 园路 | 1、原有损坏鹅卵石拆除，更换平铺 2、含拆除、弃置，弃置运距自行考虑 3、含处置费 | m2 | 100 |  |  |
| 41 | 文化石维修 | 1、原有损坏文化石拆除，更换 2、材质规格：30mm厚花岗岩文化石 3、含拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 20 |  |  |
| 42 | 弹性面层 | 1、材料品种：EPDM彩色塑胶面层 2、厚度：15~20mm 3、原塑胶面层人工拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、满足环保要求 5、含处置费 | m2 | 120 |  |  |
| 43 | 弹性面层 | 1、材料品种：EPDM彩色塑胶面层 2、厚度：20mm 3、原塑胶面层人工拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、满足环保要求 | m2 | 800 |  |  |
| 44 | 弹性面层 | 1、材料品种：硅PU塑胶面层 2、厚度：8mm 3、含20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，专业水性生态环保底涂胶水、表面划线等 4、原塑胶面层人工拆除并弃置，弃置运距自行考虑 5、满足环保要求 | m2 | 300 |  |  |
| 45 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（利旧）：150*38mm厚印尼菠萝格铺面 边缘倒角5mm，留缝5mm 2、龙骨（新购）：40*40mm厚南方松防腐木木龙骨@400mm，龙骨对接连接件(不锈钢)，圆5×70mm不锈钢钉 3、人工拆除原地板和龙骨，原地板保护性拆除后就近堆放，用于铺设；龙骨拆除后弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 1000 |  |  |
| 46 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（新购）：38mm厚原色印尼菠萝格防腐木（含刷漆），错拼500mm，留缝5mm 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、原地板和龙骨人工拆除后弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 2480 |  |  |
| 47 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（利旧）：100*40mm厚柳桉防腐木地板 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、人工拆除原地板和龙骨，原地板保护性拆除后就近堆放，用于铺设；龙骨拆除后弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 600 |  |  |
| 48 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（新购）：150*25mm厚空心塑木地板 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、人工拆除原地板和龙骨，含清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 800 |  |  |
| 49 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（新购）：20mm厚中空塑木地板 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、人工拆除原地板和龙骨，含清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 100 |  |  |
| 50 | 金属面油漆 | 1、金属面翻新除锈，外喷氟碳漆 | m2 | 4200 |  |  |
| 51 | 木油 | 1、单次工作内容：防腐木面清扫、磨砂纸、刷防腐油3遍（铁锈红等色） 2、综合单价为1年刷2次 | m2 | 20000 |  |  |
| 52 | 防滑条 | 1、材质：防滑铜条 2、规格：3*40*1mm 3、台阶处金属防滑条修复 4、含破损防滑条人工拆除、弃置、新购防滑条并安装 | m | 80 |  |  |
| 53 | 干挂石材钢骨架 | 1、材质、规格：镀锌钢骨架 2、含钢架制作及安装 | t | 0.4 |  |  |
| 54 | 不锈钢龙骨 | 1、材质：304#不锈钢 2、规格：50*2.5mm 通长@450mm | t | 4 |  |  |
| 55 | 卵石 | 1、材质：鹅卵石，纯黑色φ3-5cm 2、石料规格：Φ5-3cm | m3 | 80 |  |  |
| 56 | 真石漆 | 1、部位：花坛围墙真石漆 2、铲除破损墙面腻子、涂料，弃置运距自行考虑，含处置费 3、新做：2cm1:2水泥砂浆、2遍腻子、真石漆罩面 | m2 | 800 |  |  |
| 57 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损墙面腻子、涂料 2、废料清理外弃，运距自行考虑 3、含处置费 | m2 | 200 |  |  |
| 58 | 护栏安全绳 | 1、材质规格：φ22mm尼龙安全绳 2、按现场原样恢复 | m | 5202 |  |  |
| 59 | 花岗岩车档 | 1、类型：车档 2、材质：花岗岩 3、规格：Φ250mm、H650mm 4、含车档基础 | 根 | 105 |  |  |
| 60 | 花岗岩石球 | 1、石料种类：花岗岩景观石球 2、球体直径：φ50cm 3、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | 个 | 8 |  |  |
| 61 | 垫层 | 1、混凝土种类：C20商品砼（非泵送） 2、模板另计 | m3 | 25.32 |  |  |
| 62 | 碎石垫层 | 1、石料规格：5-20mm 2、材质：碎石 | m3 | 40 |  |  |
| 63 | 带形基础 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、模板另计 | m3 | 36 |  |  |
| 64 | 弧形墙 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、墙厚：200mm 3、模板另计 | m3 | 32 |  |  |
| 65 | 弧形墙 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、墙厚：300mm 3、模板另计 | m3 | 32 |  |  |
| 66 | 弧形楼梯 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、厚度：150mm 3、模板另计 4、按水平投影面积计 | m2 | 40 |  |  |
| 67 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土标准实心砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3、墙体类型:外墙 | m3 | 32 |  |  |
| 68 | 墙面一般抹灰 | 1、砂浆配合比：M10水泥砂浆 2、厚度：20mm | m2 | 10 |  |  |
| 69 | 篮球框更换 | 1、原篮球框拆除并更换新的篮球框 2、材质、规格等具体参数综合考虑 3、样式满足甲方要求 4、含拆除，清理，更换，废料外运 5、含处置费 | 个 | 4 |  |  |
| 70 | 篮球框设施更换 | 1、原篮球设施拆除并更换新的篮球设施 2、材质、规格等具体参数综合考虑 3、样式满足甲方要求 4、含安装。旧篮球架的清理。 5、旧篮球架的残值扣减 6、含处置费 | 个 | 2 |  |  |
| 71 | 垃圾箱 | 1、垃圾箱材质：厚度2.5mm拉丝304#不锈钢 2、规格尺寸：1m高，单个容量为83L/75L，一组两个筒体 3、含旧垃圾箱拆除、弃置，弃置运距自行考虑；残值回收等 | 组 | 48 |  |  |
| 72 | 树池盖板 | 1、材质：不锈钢 2、规格：钢盖板500*400*3mm厚 3、土工布（350g/m2土工布）防泥层 4、含拆除、清理旧盖板和残值回收、处置费等 | m2 | 40 |  |  |
| 73 | 小区公园休闲椅 | 1、规格型号：QMX-2，1200*700*420mm 2、材质：环保木 3、含拆除、清理、残值回收等 | 个 | 8 |  |  |
| 74 | 救身圈 | 1、救生圈，整体质量不小于1.5公斤，5厚不锈钢片，拉丝面与防护栏焊接，满焊 | 个 | 56 |  |  |
| 75 | 钢管柱 | 1、10#工字钢制作安装 2、含旧钢管桩拆除、弃置运距自行考虑、残值回收等 | t | 6.757 |  |  |
| 76 | 沙坑 | 1、细黄砂 | m3 | 50 |  |  |
| 77 | 预制构件 | 1、50*50*100mm预制C30素砼垫块 2、含模板 | m3 | 8 |  |  |
| 78 | 栏杆扶手安装 | 1、扶手材料种类、规格：φ76mm高耐竹木 2、含拆除，清理，废料外运，运距自行考虑 3、含处置费 | m | 200 |  |  |
| 79 | 不锈钢栏杆扶手 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ8mm，壁厚3mm 3、与现场栏杆扶手样式保持一致 4、含原栏杆扶手拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 100 |  |  |
| 80 | 不锈钢栏杆 | 1、高度：1.1m 2、材质：304不锈钢 3、立柱：L*80mm宽*20mm厚不锈钢实心立柱@2m，表面拉丝 4、扶手：115mm宽*50mm高*2.5mm厚不锈钢扶手（样式详见图纸），表面拉丝 5、栏杆：35*10*1.2mm不锈钢方管@107mm，表面拉丝 6、横档：L*77mm宽*16mm厚不锈钢实心横档，表面拉丝 7、300mm长LED硬条灯@2m 8、含原栏杆拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 9、具体详见图纸 | m | 200 |  |  |
| 81 | 栏杆 | 1、规格：1.2m高铁艺防护栏，表面防锈处理 2、造型与现场相符 3、含拆除，清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 200 |  |  |
| 82 | 栏杆 | 1、规格：1.15m高304#不锈钢带木扶手栏杆 2、木扶手：φ76mm高耐竹木 3、与现场栏杆样式保持一致 4、含原栏杆拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 200 |  |  |
| 83 | 木栏杆带玻璃栏板 | 1、扶手材料种类：印尼菠萝格防腐木 2、栏板材料种类、规格：2.5mm厚304不锈钢，5+0.76pvb+5钢化夹层玻璃，栏杆高1.5米 3、含原栏杆拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 120 |  |  |
| 84 | 桥栏杆维修 | 1、桥石材栏杆及金属维修、栏杆材料全部利用 | m | 20 |  |  |
| 85 | 健身设施 | 1、名称：健骑机 2、规格型号：QMTJ-24，1280*660*1270mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 86 | 健身设施 | 1、名称：三位扭腰器 2、规格型号：TJ-37，1480*1480*1370mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 87 | 健身设施 | 1、名称：双位坐蹬器 2、规格型号：QMTJ-2，1962*330*1522mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 88 | 健身设施 | 1、名称：立式腰背按摩器 2、规格型号：QMTJ-4，1317*810*1272 mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 89 | 健身设施 | 1、名称：压腿机 2、规格型号：QMTJ-5，1150*12*1550mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 90 | 健身设施 | 1、名称：肩关节康复器 2、规格型号：QMTJ-6，1100*1100*1420mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 91 | 健身设施 | 1、名称：双联漫步机 2、规格型号：QMTJ-17，1850*600*1270mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 92 | 健身设施 | 1、名称：肋木 2、规格型号：QMTJ-26，1374*114*2357mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 93 | 健身设施 | 1、名称：双杠 2、规格型号：QMTJ-27，2514*910*1557mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 94 | 健身设施 | 1、名称：高低单杠 2、规格型号：QMTJ-28，2500*910*2420mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 95 | 健身设施 | 1、名称：单位坐拉训练器 2、规格型号：QMTJ-35，915*700*1700mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |  |  |
| 96 | 儿童设施 | 1、名称：摇摇马 2、规格型号：ET-019，900*540*870mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 1 |  |  |
| 97 | 儿童设施 | 1、名称：儿童跷跷板 2、规格型号：QMTJ-14，2010*350*900mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 1 |  |  |
| 98 | 防火卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸:9*3.5米 2、门材质:乙级防火卷帘门 3、含电动开启装置 | m2 | 63 |  |  |
| 99 | 维修钢桥玻璃 | 1、维修钢桥玻璃 2、双层钢化夹胶玻璃，6+1.52pvb+6钢化 3、含安装，包括五金，附件等 4、废料清理外运，运距由投标方根据现场实际情况自行考虑 5、含处置费 | m2 | 90 |  |  |
| 100 | 钢化玻璃更换 | 1、原有损坏8+1.52pvb+8mm钢化夹层玻璃拆除，更换； 2、配套打胶安装等 3、含拆除的废料清理，运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 10 |  |  |
| 101 | 钢化玻璃更换 | 1、原有损坏10+1.52pvb+10mm钢化夹层玻璃拆除，更换； 2、配套打胶安装等 3、含拆除的废料清理，运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 10 |  |  |
| 102 | 沟盖板 | 1、材质:塑钢(新购)明沟盖板 2、规格:320*720mm 3、含旧盖板拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | 块 | 166 |  |  |
| 103 | 更换井盖 | 1、材质：铸铁井盖 2、规格：400*550*40mm 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 块 | 30 |  |  |
| 104 | 更换井盖 | 1、材质：钢纤维（D400）井盖 2、规格：600*600mm 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 5 |  |  |
| 105 | 更换井座 | 1、材质：钢纤维（D400）井座 2、规格：600*600mm 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 5 |  |  |
| 106 | 更换井盖座 | 1、材质：304#不锈钢 2、规格：600*600*3mm厚不锈钢井盖座 3、含旧井盖座拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 40 |  |  |
| 107 | 更换雨水边井盖板 | 1、材质：花岗岩 2、规格：300*600*50mm花岗岩盖板，φ50*3孔 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 80 |  |  |
| 108 | 更换雨水边井盖板 | 1、材质：钢纤维 2、规格：320*720mmg钢纤维井盖 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 50 |  |  |
| 109 | 更换雨水边井井座 | 1、材质：钢纤维 2、规格：320*720mmg钢纤维井座 3、含旧井座拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 50 |  |  |
| 110 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm花岗岩条石（新购） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |  |  |
| 111 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm花岗岩条石（利旧） 2、基础：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |  |  |
| 112 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm混凝土条石（新购） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |  |  |
| 113 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm混凝土条石（利旧） 2、基础：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |  |  |
| 114 | 垫层 | 1、混凝土种类：C25商品砼（非泵送） 2、模板另计 | m3 | 15 |  |  |
| 115 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25商品砼（非泵送） 2、厚度：15cm 3、含模板、养生、锯缝、拉纹等 | m2 | 700 |  |  |
| 116 | 混凝土支墩 | 1、材质规格：C30混凝土墩 2、按现场原样恢复 3、含支墩制作、安装、模板 | m3 | 20 |  |  |
| 117 | 护栏铁链 | 1、材质规格：φ8mm铁链 2、按现场原样恢复 | m | 200 |  |  |
| 118 | 标志牌 | 1、3mm厚304#不锈钢指示牌 | m2 | 240 |  |  |
| 119 | 金属围栏 | 1、材料品种、规格:成品墨绿色喷塑钢丝网、围网孔径45*45mm 2、边框及立柱型钢品种、规格:φ80*4mm厚、高4米、间距3米，镀锌钢管，外喷墨绿色氟碳漆 3、不含立柱基础、模板、钢筋 | m2 | 180 |  |  |
| 120 | 塑料管 | 1、管径：DN225 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：1.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |  |  |
| 121 | 塑料管 | 1、管径：DN300 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：1.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |  |  |
| 122 | 塑料管 | 1、管径：DN400 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：2.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |  |  |
| 123 | 塑料管 | 1、管径：DN500 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：2.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |  |  |
| 124 | 塑料管 | 1、管径：DN600 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：2.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |  |  |
| 125 | 雨水口 | 1、尺寸：70*40cm（甲型单篦雨水口） 2、井深：1.0m 3、基础：10cm碎石垫层+10cmC30素砼 4、井壁：24cmMb10水泥砂砌筑MU20混凝土实心砖，2cm1:2防水水泥砂浆内壁抹面 5、井盖座：甲型钢纤维砼井盖座 6、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | 座 | 5 |  |  |
| 126 | 砌筑井 | 1、尺寸：90*75cm 2、井深：2.5m 3、基础：10cm碎石垫层+15cmC25砼基础 4、井身：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼砌筑砖，砖墙内外用1:2水泥砂浆粉厚15mm 5、井盖座：600*600钢纤维砼井盖座（D400） 6、含预制钢筋砼板等 7、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | 座 | 5 |  |  |
| 127 | 水泵维修 | 1、水泵拆、装、电机维修 | 台 | 5 |  |  |
| 128 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：1.5kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |  |  |
| 129 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：2.2kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |  |  |
| 130 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：5.5kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |  |  |
| 131 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：7.5kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |  |  |
| 132 | 综合脚手架 | 1、层高3.6m内 | m2 | 320 |  |  |
| 133 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 40 |  |  |
| 134 | 基础模板 | 1、无梁式带形基础 | m2 | 80 |  |  |
| 135 | 弧形墙 | 1、弧形墙模板 | m2 | 240 |  |  |
| 136 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、1m3以内履带式挖掘机进出场 | 台·次 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表中的“合计”金额应与开标一览表中“投标总报价”金额一致。

- 以上价格包含保养维护期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、代理服务费、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

- 附件5、服务偏离表

服务偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 责任或分工 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目管理技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 巡视员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 巡视员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修作业人员 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人自行根据项目需要配备相应的人员，但配置不得低于人员配备基本要求，否则视为未实质性响应招标要求，为无效投标。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

- 附件8、项目组人员情况一览表

人员情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 籍贯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  |  |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事管理工作时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、 __________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该人员在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、人员一旦确定，中标后原则上不再变更，如需变更需征得采购单位同意。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

- 附件9、投入本项目车辆配备一览表

投入本项目车辆配备一览表

| 序号 | 车辆类别 | 名称 | 车牌号 | 登记证书登记日期 | 备注(填写 “现自有”或 “ 已租赁 ” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |

注：1、“现自有”车辆数量不得低于招标文件车辆配备基本要求，否则视为未实质响应招标要求，为无效投标。

2、投标文件中针对上述车辆均须提供车辆证明文件：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片、交强险保单等证明材料。

3、未按要求填报的，按无效标处理。

4、表格不够可自行补充。

投标单位：(签章)

日期：  年 月 日

附件10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 合同名称 | 合同签订日期 | 项目范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、相关承诺

维护作业人员配备承诺书

苏州苏水工程设计咨询有限公司：

我们收到贵公司招标编号         号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：若我司中标，配备不低于本项目人员配备基本要求的维护作业人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件12、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州苏水工程设计咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件13、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件14、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件15、声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为小微企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 第四章 招标书

受苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处的委托，苏州苏水工程设计咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025-2027年经开区公园景观设施维护项目的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320506-SSSJ-G2025-0002

- 项目名称及招标内容：2025-2027年经开区公园景观设施维护项目

三、采购预算（最高限价）：柒佰肆拾贰万捌仟柒佰陆拾壹元陆角叁分（小写：7428761.63元）

四、采购需求：

（一）维护内容

维护内容包括但不限于经开区所辖范围内越溪街道、郭巷街道14个公园内景观设施日常维护，包括开放性公园内的园路（含各类铺装、侧石、平石）、广场、花坛、护栏（金属、木质、石材、玻璃、绳索等材质）、木平台、廊架、花箱、休闲桌椅、果壳箱、树围盖板、水池以及其他景观配套设施等日常维护。

（二）合同履行期限（服务期限）：36个月（合同履行起始时间以合同签订日期为准）。

（三）维护范围及清单

| 序号 | 项目名称 | 公园名称 | 服务数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年经开区公园景观设施维护项目 | 法治公园 | 14 | 服务期内具体数量、规格、公园数量以实际情况为准。报价包括劳务 |
|  |  | 越来溪公园 |  |  |
|  |  | 小石湖公园 |  |  |
|  |  | 越溪生态公园 |  |  |
|  |  | 郎里公园 |  |  |
|  |  | 东方大道南侧公园 |  |  |
|  |  | 墅浦路公园 |  |  |
|  |  | 三角公园 |  |  |
|  |  | 宝带桥公园 |  |  |
|  |  | 独墅湖生态公园 |  |  |
|  |  | 尹山湖 |  |  |
|  |  | 运动公园 |  |  |
|  |  | 东吴寺 |  |  |
|  |  | 独墅岛公园 |  |  |

注： 1、由于本次招标项目分散，在经开区区域内，因公园分布较广，形式多样，情况复杂，公园景观设施维护均为外立面可见，各投标人可自行前往上述点位踏勘现场以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出增加费用或任何索赔的要求。

2、为保障项目正常运行，各投标人自行配备维保过程中所需的相关设备，所涉及的费用各投标人应按照自身实际情况考虑在投标报价中。

五、具体维保要求：

本项目设施维护涉及范围为开放性公园。景观内硬质铺（贴）面、木栈道、康体（游乐）设施、水池、景观廊（亭）等附属设施。

1、总体要求

  - 铺装地面平整、无坑洞、无起伏；维护外观规则、美观；

  - 护栏安全、完好、整洁；各类设施齐全、清晰；

  - 导视标志及其他各类设施完好、完备、运行正常。

  - 康体（游乐）设施安全、完好，表面无缺陷。

2、市政设施维护作业规程

  - 日常巡视检视要求

施工单位应根据业主要求成立专职巡视队伍、配置专用巡视车对景区内维护范围进行不间断巡视并及时处理具有安全隐患的事宜。

巡视人员不得从事其他维护施工、管理工作，并要求保持巡视队伍人员的相对稳定性；

对景区内维护设施开展巡视检查，巡查过程中应及时拍照或视频记录现场存在的问题，作为对履约检查的依据。巡视检查结束后，巡视人员须书面记录所巡检区域、发现的问题以及处理方式，及时录入工作日志。

3、常见病害和缺陷界定

3.1 铺装及缘石等

| 序号 | 名称 | 标准范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺板 | 铺装板块缺失 |
| 2 | 错台 | 接缝或相邻板高差大于 6mm |
| 3 | 沉陷 | 连续数块板低于邻块 20mm 以上，面积超过 1m2 |
| 4 | 松动（散） | 铺装块活动 |
| 5 | 拱起 | 多块板相对邻板向上突起，高低点之差大于 30mm |
| 6 | 井框高差 | 高差大于 10mm |
| 7 | 缘石歪斜 | 上下差、左右差大于 10mm 或倾斜 |
| 8 | 缘石缺失 | 沿石缺失未补 |
| 9 | 不镶边 | 人行道板边缘应设界条而未设 |
| 10 | 板材不规则 | 修补部分板与原板颜色、规格不一致，盲道间断或不合标准 |
| 11 | 坑洞 | 破损深度大于 20mm |
| 12 | 缘石坡道 | 交叉路口、单位出口、广场入口等未设缘石坡道 |

3.2 指示牌

标志牌牌面无污损，牌面及杆身无广告，标志牌朝向正确，无倾倒、破损、变形。

3.3 护栏

同一路段护栏型号一至，护栏立柱螺栓无缺失，护栏不歪斜或倾倒，护栏不得用铁丝或绳索捆绑，护栏反光贴无破损缺失。

六、安全文明施工

1、服务单位必须加强管理，文明施工，遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患，并在开工前到相关部门办理相关手续（如需要），作业区域设置围挡或明显的施工标志、标识，夜间施工需要安装警示灯。由于服务单位管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和由此产生的费用，由服务单位承担，如发生伤亡事故由服务单位负全责。

2、服务过程中注意保护好现场已存在的公共设施，如有损坏的须由服务单位负责恢复或赔偿。

3、工完场清，所有站台作业产生的垃圾均由工作人员当场清理后统一运走，不得乱扔或堆放垃圾箱旁。

4、服务单位应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，配备专职安全生产管理人员，负责安全教育培训、安全书面交底及日常安全生产管理工作，确保作业人员的安全。

5、服务单位应遵守劳动法及有关法律、法规、规章、规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件、劳动保障等规定并为职工和工人提供充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、常用药品、急救设备等。

七、公园景观设施维护工程量清单

根据以往类似工程经验匡算本项目金额约为750万，具体工程量明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆换木柱 | 1、材质：柳桉木防腐木 2、规格：200*200mm 3、含原木立柱拆除并弃置（弃置运距自行考虑） 4、含处置费 5、重新更换安装新的木柱 6、满足建设单位要求 | m3 | 2 |
| 2 | 拆换木梁 | 1、材质：柳桉木防腐木 2、规格：50*150mm 3、含原木梁拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 5、重新更换安装新的木柱 6、满足建设单位要求 | m3 | 4 |
| 3 | 石材零星项目（压顶） | 1、材质：50mm厚花岗岩烧面（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 40 |
| 4 | 石材零星项目（压顶） | 1、材质：50mm厚花岗岩烧面（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 300 |
| 5 | 石材墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚黄金麻荔枝面/拉槽面（石材新购） 2、钢骨架另计 3、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 32.8 |
| 6 | 石材墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚黄金麻荔枝面/拉槽面（石材利旧） 2、钢骨架另计 3、人工保护性拆除，旧料归堆，用于铺设 | m2 | 20 |
| 7 | 石材台阶面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：350x150mm厚黄绣石烧面花岗岩拉槽10x5mm切割整石（弧形）（石材新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 40 |
| 8 | 石材台阶面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：350x150mm厚黄绣石烧面花岗岩拉槽10x5mm切割整石（弧形）（石材利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 40 |
| 9 | 石材零星项目（景墙压顶） | 1、材质：150mm厚614#花岗岩(烧毛面)压顶 倒角10（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 20 |
| 10 | 石材零星项目（景墙压顶） | 1、材质：150mm厚614#花岗岩(烧毛面)压顶 倒角10（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 28 |
| 11 | 石汀步 | 1、石料种类、规格：φ900*100mm厚614#花岗岩汀步（新购） 2、砂浆强度等级、配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | 块 | 17 |
| 12 | 石汀步 | 1、石料种类、规格：φ900mm*100mm厚614#花岗岩汀步（利旧） 2、砂浆强度等级、配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | 块 | 16 |
| 13 | 石桥面 | 1、石料种类、规格：614#花岗岩（荔枝面） 600*150mm厚 条石（新购） 2、砂浆强度等级、配合比：30厚1:3水泥沙浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 24 |
| 14 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚654#花岗岩烧毛面（新购） 2、结合层：20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 240 |
| 15 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚654#花岗岩烧毛面（利旧） 2、结合层：20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 240 |
| 16 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 800 |
| 17 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 400 |
| 18 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 100 |
| 19 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 100 |
| 20 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚黄锈石烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 20 |
| 21 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚黄锈石烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 20 |
| 22 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚蒙古黑烧面花岗岩（新购） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 20 |
| 23 | 人行道块料铺设 | 1、材质：30mm厚蒙古黑烧面花岗岩（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 20 |
| 24 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚井字形植草砖（新购） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 200 |
| 25 | 人行道块料铺设 | 1、材质：80mm厚井字形植草砖（利旧） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 200 |
| 26 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚654#烧面花岗岩收边（新购） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 40 |
| 27 | 人行道块料铺设 | 1、材质：50mm厚654#烧面花岗岩收边（利旧） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 40 |
| 28 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100mm厚654#烧面弹石（新购） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 40 |
| 29 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100mm厚654#烧面弹石（利旧） 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 40 |
| 30 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100x200x60mm青/深/浅灰/黄/红色混凝土砖（新购） 2、粘结层：30mm厚中砂 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 400 |
| 31 | 人行道块料铺设 | 1、材质：100x200x60mm青/深/浅灰/黄/红色混凝土砖（利旧） 2、粘结层：30mm厚中砂 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、人工保护性拆除，含旧料结合层拆除清理干净并弃置，弃置运距自行考虑，含处置费 5、拆除后旧料成堆，用于铺设 | m2 | 400 |
| 32 | 人行道块料铺设 | 1、材质：40mm厚芝麻灰火烧面花岗岩板（新购） 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 1500 |
| 33 | 人行道块料铺设 | 1、材质：40mm厚芝麻灰火烧面花岗岩板（利旧） 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、颜色、面层样式等具体参数综合考虑且满足甲方要求 4、含人工拆除，清理，废料外运，弃置运距自行考虑 5、含处置费 | m2 | 1500 |
| 34 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏印度红大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |
| 35 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏中国黑大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 30 |
| 36 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏英国棕大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |
| 37 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏将军红大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |
| 38 | 花岗石石板维修 | 1、块料品种、规格：原有4cm内损坏654深灰大理石板人工拆除，更换 2、粘结层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、含垃圾外运废弃，材料颜色原样更换 ，其他厚度尺寸统一按4cm折算 4、含处置费 | m2 | 12 |
| 39 | 卵石园路 | 1、材质：Ф20-50mm灰色卵石立铺 2、粘结层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 80 |
| 40 | 园路 | 1、原有损坏鹅卵石拆除，更换平铺 2、含拆除、弃置，弃置运距自行考虑 3、含处置费 | m2 | 100 |
| 41 | 文化石维修 | 1、原有损坏文化石拆除，更换 2、材质规格：30mm厚花岗岩文化石 3、含拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 20 |
| 42 | 弹性面层 | 1、材料品种：EPDM彩色塑胶面层 2、厚度：15~20mm 3、原塑胶面层人工拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、满足环保要求 5、含处置费 | m2 | 120 |
| 43 | 弹性面层 | 1、材料品种：EPDM彩色塑胶面层 2、厚度：20mm 3、原塑胶面层人工拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、满足环保要求 | m2 | 800 |
| 44 | 弹性面层 | 1、材料品种：硅PU塑胶面层 2、厚度：8mm 3、含20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，专业水性生态环保底涂胶水、表面划线等 4、原塑胶面层人工拆除并弃置，弃置运距自行考虑 5、满足环保要求 | m2 | 300 |
| 45 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（利旧）：150*38mm厚印尼菠萝格铺面 边缘倒角5mm，留缝5mm 2、龙骨（新购）：40*40mm厚南方松防腐木木龙骨@400mm，龙骨对接连接件(不锈钢)，圆5×70mm不锈钢钉 3、人工拆除原地板和龙骨，原地板保护性拆除后就近堆放，用于铺设；龙骨拆除后弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 1000 |
| 46 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（新购）：38mm厚原色印尼菠萝格防腐木（含刷漆），错拼500mm，留缝5mm 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、原地板和龙骨人工拆除后弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 2480 |
| 47 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（利旧）：100*40mm厚柳桉防腐木地板 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、人工拆除原地板和龙骨，原地板保护性拆除后就近堆放，用于铺设；龙骨拆除后弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 600 |
| 48 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（新购）：150*25mm厚空心塑木地板 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、人工拆除原地板和龙骨，含清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 800 |
| 49 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层（新购）：20mm厚中空塑木地板 2、龙骨（新购）：40*40mm南方松防腐木木龙骨@450mm 3、人工拆除原地板和龙骨，含清理，废料外运，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 100 |
| 50 | 金属面油漆 | 1、金属面翻新除锈，外喷氟碳漆 | m2 | 4200 |
| 51 | 木油 | 1、单次工作内容：防腐木面清扫、磨砂纸、刷防腐油3遍（铁锈红等色） 2、综合单价为1年刷2次 | m2 | 20000 |
| 52 | 防滑条 | 1、材质：防滑铜条 2、规格：3*40*1mm 3、台阶处金属防滑条修复 4、含破损防滑条人工拆除、弃置、新购防滑条并安装 | m | 80 |
| 53 | 干挂石材钢骨架 | 1、材质、规格：镀锌钢骨架 2、含钢架制作及安装 | t | 0.4 |
| 54 | 不锈钢龙骨 | 1、材质：304#不锈钢 2、规格：50*2.5mm 通长@450mm | t | 4 |
| 55 | 卵石 | 1、材质：鹅卵石，纯黑色φ3-5cm 2、石料规格：Φ5-3cm | m3 | 80 |
| 56 | 真石漆 | 1、部位：花坛围墙真石漆 2、铲除破损墙面腻子、涂料，弃置运距自行考虑，含处置费 3、新做：2cm1:2水泥砂浆、2遍腻子、真石漆罩面 | m2 | 800 |
| 57 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损墙面腻子、涂料 2、废料清理外弃，运距自行考虑 3、含处置费 | m2 | 200 |
| 58 | 护栏安全绳 | 1、材质规格：φ22mm尼龙安全绳 2、按现场原样恢复 | m | 5202 |
| 59 | 花岗岩车档 | 1、类型：车档 2、材质：花岗岩 3、规格：Φ250mm、H650mm 4、含车档基础 | 根 | 105 |
| 60 | 花岗岩石球 | 1、石料种类：花岗岩景观石球 2、球体直径：φ50cm 3、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | 个 | 8 |
| 61 | 垫层 | 1、混凝土种类：C20商品砼（非泵送） 2、模板另计 | m3 | 25.32 |
| 62 | 碎石垫层 | 1、石料规格：5-20mm 2、材质：碎石 | m3 | 40 |
| 63 | 带形基础 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、模板另计 | m3 | 36 |
| 64 | 弧形墙 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、墙厚：200mm 3、模板另计 | m3 | 32 |
| 65 | 弧形墙 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、墙厚：300mm 3、模板另计 | m3 | 32 |
| 66 | 弧形楼梯 | 1、混凝土种类：C30商品砼（非泵送） 2、厚度：150mm 3、模板另计 4、按水平投影面积计 | m2 | 40 |
| 67 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土标准实心砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3、墙体类型:外墙 | m3 | 32 |
| 68 | 墙面一般抹灰 | 1、砂浆配合比：M10水泥砂浆 2、厚度：20mm | m2 | 10 |
| 69 | 篮球框更换 | 1、原篮球框拆除并更换新的篮球框 2、材质、规格等具体参数综合考虑 3、样式满足甲方要求 4、含拆除，清理，更换，废料外运 5、含处置费 | 个 | 4 |
| 70 | 篮球框设施更换 | 1、原篮球设施拆除并更换新的篮球设施 2、材质、规格等具体参数综合考虑 3、样式满足甲方要求 4、含安装。旧篮球架的清理。 5、旧篮球架的残值扣减 6、含处置费 | 个 | 2 |
| 71 | 垃圾箱 | 1、垃圾箱材质：厚度2.5mm拉丝304#不锈钢 2、规格尺寸：1m高，单个容量为83L/75L，一组两个筒体 3、含旧垃圾箱拆除、弃置，弃置运距自行考虑；残值回收等 | 组 | 48 |
| 72 | 树池盖板 | 1、材质：不锈钢 2、规格：钢盖板500*400*3mm厚 3、土工布（350g/m2土工布）防泥层 4、含拆除、清理旧盖板和残值回收、处置费等 | m2 | 40 |
| 73 | 小区公园休闲椅 | 1、规格型号：QMX-2，1200*700*420mm 2、材质：环保木 3、含拆除、清理、残值回收等 | 个 | 8 |
| 74 | 救身圈 | 1、救生圈，整体质量不小于1.5公斤，5厚不锈钢片，拉丝面与防护栏焊接，满焊 | 个 | 56 |
| 75 | 钢管柱 | 1、10#工字钢制作安装 2、含旧钢管桩拆除、弃置运距自行考虑、残值回收等 | t | 6.757 |
| 76 | 沙坑 | 1、细黄砂 | m3 | 50 |
| 77 | 预制构件 | 1、50*50*100mm预制C30素砼垫块 2、含模板 | m3 | 8 |
| 78 | 栏杆扶手安装 | 1、扶手材料种类、规格：φ76mm高耐竹木 2、含拆除，清理，废料外运，运距自行考虑 3、含处置费 | m | 200 |
| 79 | 不锈钢栏杆扶手 | 1、材质：304不锈钢 2、规格：Φ8mm，壁厚3mm 3、与现场栏杆扶手样式保持一致 4、含原栏杆扶手拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 100 |
| 80 | 不锈钢栏杆 | 1、高度：1.1m 2、材质：304不锈钢 3、立柱：L*80mm宽*20mm厚不锈钢实心立柱@2m，表面拉丝 4、扶手：115mm宽*50mm高*2.5mm厚不锈钢扶手（样式详见图纸），表面拉丝 5、栏杆：35*10*1.2mm不锈钢方管@107mm，表面拉丝 6、横档：L*77mm宽*16mm厚不锈钢实心横档，表面拉丝 7、300mm长LED硬条灯@2m 8、含原栏杆拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 9、具体详见图纸 | m | 200 |
| 81 | 栏杆 | 1、规格：1.2m高铁艺防护栏，表面防锈处理 2、造型与现场相符 3、含拆除，清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 200 |
| 82 | 栏杆 | 1、规格：1.15m高304#不锈钢带木扶手栏杆 2、木扶手：φ76mm高耐竹木 3、与现场栏杆样式保持一致 4、含原栏杆拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 200 |
| 83 | 木栏杆带玻璃栏板 | 1、扶手材料种类：印尼菠萝格防腐木 2、栏板材料种类、规格：2.5mm厚304不锈钢，5+0.76pvb+5钢化夹层玻璃，栏杆高1.5米 3、含原栏杆拆除、清理，废料外运及处置费，运距自行考虑 | m | 120 |
| 84 | 桥栏杆维修 | 1、桥石材栏杆及金属维修、栏杆材料全部利用 | m | 20 |
| 85 | 健身设施 | 1、名称：健骑机 2、规格型号：QMTJ-24，1280*660*1270mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 86 | 健身设施 | 1、名称：三位扭腰器 2、规格型号：TJ-37，1480*1480*1370mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 87 | 健身设施 | 1、名称：双位坐蹬器 2、规格型号：QMTJ-2，1962*330*1522mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 88 | 健身设施 | 1、名称：立式腰背按摩器 2、规格型号：QMTJ-4，1317*810*1272 mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 89 | 健身设施 | 1、名称：压腿机 2、规格型号：QMTJ-5，1150*12*1550mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 90 | 健身设施 | 1、名称：肩关节康复器 2、规格型号：QMTJ-6，1100*1100*1420mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 91 | 健身设施 | 1、名称：双联漫步机 2、规格型号：QMTJ-17，1850*600*1270mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 92 | 健身设施 | 1、名称：肋木 2、规格型号：QMTJ-26，1374*114*2357mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 93 | 健身设施 | 1、名称：双杠 2、规格型号：QMTJ-27，2514*910*1557mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 94 | 健身设施 | 1、名称：高低单杠 2、规格型号：QMTJ-28，2500*910*2420mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 95 | 健身设施 | 1、名称：单位坐拉训练器 2、规格型号：QMTJ-35，915*700*1700mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 2 |
| 96 | 儿童设施 | 1、名称：摇摇马 2、规格型号：ET-019，900*540*870mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 1 |
| 97 | 儿童设施 | 1、名称：儿童跷跷板 2、规格型号：QMTJ-14，2010*350*900mm 3、材质：优质钢材 4、含器械采购及安装 | 套 | 1 |
| 98 | 防火卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸:9*3.5米 2、门材质:乙级防火卷帘门 3、含电动开启装置 | m2 | 63 |
| 99 | 维修钢桥玻璃 | 1、维修钢桥玻璃 2、双层钢化夹胶玻璃，6+1.52pvb+6钢化 3、含安装，包括五金，附件等 4、废料清理外运，运距由投标方根据现场实际情况自行考虑 5、含处置费 | m2 | 90 |
| 100 | 钢化玻璃更换 | 1、原有损坏8+1.52pvb+8mm钢化夹层玻璃拆除，更换； 2、配套打胶安装等 3、含拆除的废料清理，运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 10 |
| 101 | 钢化玻璃更换 | 1、原有损坏10+1.52pvb+10mm钢化夹层玻璃拆除，更换； 2、配套打胶安装等 3、含拆除的废料清理，运距自行考虑 4、含处置费 | m2 | 10 |
| 102 | 沟盖板 | 1、材质:塑钢(新购)明沟盖板 2、规格:320*720mm 3、含旧盖板拆除并弃置，弃置运距自行考虑 4、含处置费 | 块 | 166 |
| 103 | 更换井盖 | 1、材质：铸铁井盖 2、规格：400*550*40mm 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 块 | 30 |
| 104 | 更换井盖 | 1、材质：钢纤维（D400）井盖 2、规格：600*600mm 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 5 |
| 105 | 更换井座 | 1、材质：钢纤维（D400）井座 2、规格：600*600mm 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 5 |
| 106 | 更换井盖座 | 1、材质：304#不锈钢 2、规格：600*600*3mm厚不锈钢井盖座 3、含旧井盖座拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 40 |
| 107 | 更换雨水边井盖板 | 1、材质：花岗岩 2、规格：300*600*50mm花岗岩盖板，φ50*3孔 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 80 |
| 108 | 更换雨水边井盖板 | 1、材质：钢纤维 2、规格：320*720mmg钢纤维井盖 3、含旧井盖拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 50 |
| 109 | 更换雨水边井井座 | 1、材质：钢纤维 2、规格：320*720mmg钢纤维井座 3、含旧井座拆除、弃置，弃置运距自行考虑 4、含消纳费 | 座 | 50 |
| 110 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm花岗岩条石（新购） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |
| 111 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm花岗岩条石（利旧） 2、基础：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |
| 112 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm混凝土条石（新购） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |
| 113 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*10cm混凝土条石（利旧） 2、基础：C20基础及靠背 3、原有侧石及基础的拆除、废料的弃置等不单独计价，费用计入本项目内 4、含处置费 | m | 200 |
| 114 | 垫层 | 1、混凝土种类：C25商品砼（非泵送） 2、模板另计 | m3 | 15 |
| 115 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25商品砼（非泵送） 2、厚度：15cm 3、含模板、养生、锯缝、拉纹等 | m2 | 700 |
| 116 | 混凝土支墩 | 1、材质规格：C30混凝土墩 2、按现场原样恢复 3、含支墩制作、安装、模板 | m3 | 20 |
| 117 | 护栏铁链 | 1、材质规格：φ8mm铁链 2、按现场原样恢复 | m | 200 |
| 118 | 标志牌 | 1、3mm厚304#不锈钢指示牌 | m2 | 240 |
| 119 | 金属围栏 | 1、材料品种、规格:成品墨绿色喷塑钢丝网、围网孔径45*45mm 2、边框及立柱型钢品种、规格:φ80*4mm厚、高4米、间距3米，镀锌钢管，外喷墨绿色氟碳漆 3、不含立柱基础、模板、钢筋 | m2 | 180 |
| 120 | 塑料管 | 1、管径：DN225 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：1.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |
| 121 | 塑料管 | 1、管径：DN300 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：1.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |
| 122 | 塑料管 | 1、管径：DN400 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：2.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |
| 123 | 塑料管 | 1、管径：DN500 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：2.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |
| 124 | 塑料管 | 1、管径：DN600 2、材质：PE管，熔接 3、基础：10cm碎石+5cm中粗砂+满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 4、管道埋深：2.5m 5、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | m | 10 |
| 125 | 雨水口 | 1、尺寸：70*40cm（甲型单篦雨水口） 2、井深：1.0m 3、基础：10cm碎石垫层+10cmC30素砼 4、井壁：24cmMb10水泥砂砌筑MU20混凝土实心砖，2cm1:2防水水泥砂浆内壁抹面 5、井盖座：甲型钢纤维砼井盖座 6、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | 座 | 5 |
| 126 | 砌筑井 | 1、尺寸：90*75cm 2、井深：2.5m 3、基础：10cm碎石垫层+15cmC25砼基础 4、井身：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼砌筑砖，砖墙内外用1:2水泥砂浆粉厚15mm 5、井盖座：600*600钢纤维砼井盖座（D400） 6、含预制钢筋砼板等 7、含土方的开挖、回填，拆除废弃料的清理、外运、处置，运距及弃置场地由投标人自行考虑 | 座 | 5 |
| 127 | 水泵维修 | 1、水泵拆、装、电机维修 | 台 | 5 |
| 128 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：1.5kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |
| 129 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：2.2kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |
| 130 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：5.5kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |
| 131 | 水泵换新 | 1、名称：潜水泵换新 2、功率：7.5kw 3、含旧设备拆除并弃置、残值归投标单位 4、含处置费 | 台 | 2 |
| 132 | 综合脚手架 | 1、层高3.6m内 | m2 | 320 |
| 133 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 40 |
| 134 | 基础模板 | 1、无梁式带形基础 | m2 | 80 |
| 135 | 弧形墙 | 1、弧形墙模板 | m2 | 240 |
| 136 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、1m3以内履带式挖掘机进出场 | 台·次 | 20 |

注：以上价格包含保养维护期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

八、考核

1、考核目的

提高市政设施维护管理水平，促进市政设施维护管理工作规范化、制度化、精细化，实事求是、透明公正地评价维护质量。

2、考核方式

每月定时考核，由公共服务部指定总数不少于7个公园进行现场巡视考核。

3、考核结果的应用

3.1 月度考核得分达95分及以上，不扣除当维护费用；月度考核得分低于95分，每低基准分1分扣2000元。

3.2 合同执行期内，由3次及以上月度考核得分低于80分的，市政公用设施管理处有权单方面解除合同，因中止合同造成的损失由承包商承担。

九、人员车辆配备基本要求

（一）人员配备基本要求

1、项目组人员至少包括项目负责人1名、专职安全员1名、项目管理技术人员1名、巡视员2名、维保作业人员20名。

2、项目组人员具体要求：

（1）项目负责人：1人（养护项目经理必须具备园林绿化专业工程师及以上职称；须每日在本标段巡查4小时及以上，工作时间9点至17点，每月工作30天；年龄须在55周岁（含）以内，投标人提供为其缴纳的最新一期的社保证明）。

（2）项目管理技术人员：1人（年龄≤60周岁，具有较强的管理和协调能力，身体健康；心理素质较好；熟悉有关法律法规；工作条理性强，具备综合、分析、判断能力；有良好的语言表达及组织能力；电脑熟练，懂急救知识，紧急情况下能协助展开救护工作，投标人提供为其缴纳的最新一期的社保证明）。

（3）专职安全员≥1名，（年龄≤60周岁，需持有有效期内的《安全生产考核合格证》（C类）。投标人提供为其缴纳的最新一期的社保证明)

（4）巡视员≥2名，（巡视员必须具备园林绿化专业初级及以上职称；年龄须在55周岁（含）以内，投标人提供为其缴纳的最新一期的社保证明；须熟练掌握word、excel等常用办公软件；）。

（5）维保作业人员≥15名，（年龄≤65周岁；具有本岗位所需知识和技能；会日常维护、清洁作业；更换设施，维修公园景观铺装及小品，保养地板等）。

- 车辆配备基本要求

1、作业车辆配备要求：

（1）巡视车（五座及以上）不少于2辆，其中皮卡不少于1辆；

（2）清运卡车（1.5吨及以上）不少于5辆。

（3）洒水车(5吨及以上）不少于1辆

投标文件中针对上述车辆均须提供车辆证明文件：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片、交强险保单等证明材料。否则视为未实质性响应招标要求，为无效投标。

十、人员、车辆使用原则

1、项目组人员使用原则

原则上不得更换项目组人员。中标后项目组人员未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚10000元/人.次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。安全员在工作日监督现场维护工作安全措施，项目负责人合同期内工作安排受采购方管理，安全员合同期内工作安排受采购方直接调遣，采购方随时抽查到岗情况。

中标单位如需更换项目组人员，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。

2、服务期间保持作业人员稳定相关要求

作业人员服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。作业人员中电工每年更换人数不得超过25%,在此区间内每更换一人采购方向中标人收取违约金 2000元/人次，更换人员超过25%部分，每更换一人采购方向中标人收取违约金4000元/人次。作业人员中若未经采购人批准私自更换人员，每发现一人采购方向中标人收取违约金5000元。违约金由采购人从服务费中扣除。采购方有权对中标单位聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合投标文件及工作要求的人员, 有权要求中标单位限期更换人员或重新培训合格后上岗。

3、车辆使用原则

（1）投标人应按照采购文件要求配备相关车辆，在合同履行过程中，如发现有车辆不到位现象的，或未经采购人同意更换车辆的，将被视为违约，采购人有权对中标人收取违约金8000元/台次。若出现三台次（含）以上该类违约现象，采购人有权解除合同。

（2）投标人现自有车辆，投标人应按照其投标文件承诺将“现自有”车辆配备到位。若本项目合同签订后服务开始时投入本项目的现自有车辆未到位的，则采购人有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同），并按虚假应标处理。

（3）合同履行过程中，中标单位如需更换本项目车辆，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换车辆的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。若中标单位未经采购人同意擅自更换车辆的，采购人有权对中标人收取违约金8000元/台.次。

（4）合同履行期间，中标单位应做好设备的维护保养工作，若机械化作业设备、设备出现故障，中标单位应及时维修或采用临时提供备用设备来进行工作，若经维修后仍无法满足维护要求的，中标单位应及时进行更换，并报请采购人同意，所更换设备的型号、参数、性能等不得低于原设备，机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。

十一、其他要求

1、管理交接时间：本项目合同签订后。

2、本项目按实际服务期结算费用。服务期内现有设施量以现场实际为准，相关费用不做调整。

3、合同履行期间将对该招标项目进行每月不定期考核，考核结果月末汇总。

4、在合同履行期间，甲乙双方协商一致可根据实际情况对考核方式及考核内容作出变更。

5、中标单位在遇应急抢修和110联动通知事件时，及时到达现场处置。

6、办公室、材料和工程设备堆放以及车辆停放地点优先租用采购人提供指定场所，若无则由中标单位自行解决。

十二、综合说明：

- 投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

- 因中标单位管理不善，造成维护工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标单位负责维修，若无法维修的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

- 如发现以下情况，采购人可以单方面提出解除合同，投标单位必须无条件配合在一周时间内退场，采购人不需要承担任何赔偿。

（1）中标单位提供材料有造假情况；

（2）中标单位进场时提供的人员及资质要求不能满足招标要求，并在获得采购人书面整改通知的一个月内仍旧未能全部响应；

（3）法律法规或考核办法中规定的终止合同的情况。

- 中标单位自行承担合同实施期间其所有服务人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

报价要求及内容：投标报价一次报定。报价包含保养维护期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、代理服务费、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。此报价为固定综合单价，按实结算。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

十三、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，其投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 第五章  合同主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及政府采购采购编号        号采购文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标                         的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1、乙方负责的采购单位的

2、合同履约期限：3年，计划为2025年   月  日-2028年  月  日 ，具体根据合同约定。乙方接到甲方通知进场时间以后，与原服务相关单位之间应无缝交接、平稳过渡，确保养护服务工作如期顺利开展。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

- 服务内容：

（一）服务内容：乙方负责完成甲方管辖范围内所属经开区所辖范围内越溪街道、郭巷街道14个公园内景观设施日常维护，包括开放性公园内的园路（含各类铺装、侧石、平石）、广场、花坛、护栏（金属、木质、石材、玻璃、绳索等材质）、木平台、廊架、花箱、休闲桌椅、果壳箱、树围盖板、水池以及其他景观配套设施等日常维护，甲方对乙方的考核结果作为维护费用支付的依据；

（二）养护清单：

| 序号 | 项目名称 | 公园名称 | 服务数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年经开区公园景观设施维护项目 | 法治公园 | 14 | 服务期内具体数量、规格、公园数量以实际情况为准 |
|  |  | 越来溪公园 |  |  |
|  |  | 小石湖公园 |  |  |
|  |  | 越溪生态公园 |  |  |
|  |  | 郎里公园 |  |  |
|  |  | 东方大道南侧公园 |  |  |
|  |  | 墅浦路公园 |  |  |
|  |  | 三角公园 |  |  |
|  |  | 宝带桥公园 |  |  |
|  |  | 独墅湖生态公园 |  |  |
|  |  | 尹山湖 |  |  |
|  |  | 运动公园 |  |  |
|  |  | 东吴寺 |  |  |
|  |  | 独墅岛公园 |  |  |

（三）维护保养作业服务要求：

1.维保养护要求：

（1）

（2）

（3）

2.安全文明施工

（1）乙方必须加强管理，文明施工，遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患，并在开工前到相关部门办理相关手续（如需要），作业区域设置围挡或明显的施工标志、标识，夜间施工需安装警示灯。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和由此产生的费用，由乙方承担，如发生伤亡事故由乙方负全责；

（2）乙方施工车辆后方必须做好醒目提示标记，如因临时占道必须开启双跳灯，服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏须由乙方负责恢复或赔偿；

（3）工完场清，所有站台作业产生的垃圾均由工作人员当场清理后统一运走，不得乱扔或堆放垃圾箱旁。

（4）乙方应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，配备专职安全生产管理人员，负责安全教育培训、安全书面交底及日常安全生产管理工作，确保作业人员的安全。

（5）乙方应遵守劳动法及有关法律、法规、规章、规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件、劳动保障等规定并为职工和工人提供充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、常用药品、急救设备等。

（四）考核方式和内容：见合同附件。

（五）人员、设备配置要求：

1、投入本项目人员要求：

2、投入本项目车辆要求：

3、车辆设备喷涂标识、作业车辆以及人员服装要求：

| 序号 | 要 求 | 示例图片 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂标识印有“吴中经开市政”字样及图标（透明底色）。 |  |
| 2 | 皮卡：0.32 吨≤核载≤0.5 吨；双排座，核定载人数：5人；车辆装有后部LED箭头作业信号灯；推荐日产、五十铃、海格、江铃、长 城、东风品牌相关车型，或为具有同等功能及清拣、装载、运输能力的其它品牌车型。所有作业车辆规范停放，优先租用甲方提供指定场所，若无则由乙方自行解决。 |  |
| 3 | 作业人员着统一反光背心，后背印“吴中经开市政”字样，戴安全帽。 |  |

二、合同价款及支付

1、中标合同价：含税人民币(大写)        （¥       元），固定综合单价，按实结算。若开票全额与实际开票金额有尾差，以实际开票为准。

2、以上费用包含保养维护期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、代理服务费、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、合同价款的支付及付款方式：

3.1付款步骤：

合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定）

每个服务年度（自实际进场之日起每满12个月为一个服务年度）根据实际完成工作量、中标单价按实结算每一期的进度款，然后按如下支付进度比例支付：第一年甲方支付第一年度进度款的40%并扣除第一年度考核扣款和违约金；第二年甲方支付第二年度进度款的40%和第一年度进度款的30%，并扣除第二年度考核扣款和违约金；第三年甲方支付第三年度进度款的40%和第一年度进度款的剩余款项以及第二年度进度款的30%，并扣除第三年度考核扣款和违约金；按此比例以此类推，直至付清。合同履行验收完成6个月内要求乙方全力配合甲方送审。审计完成前，付款比例不得高于合同金额对应已审核进度款的70%。

3.2甲方付款时，乙方需提供合格的发票、考核凭证等甲方需求的付款凭证资料。上述付款，甲方不代扣或代缴任何税金，直接将合同款汇到乙方指定银行账户。甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。鉴于甲方向政府财政部门申请资金等因素，具体付款进度比例视财政拨付情况而定，若因此甲方未能遵照上述支付步骤和比例付款，或因为乙方未能如期提供付款需要的凭证资料的，不视为甲方逾期支付。

3.3根据现行税法对甲方征收的与本项目采购合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本项目采购合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.4支付方式：银行转账。

3.5乙方数字人民币账户：

3.6服务款结算时，需提供以下资料：

A、按甲方相关要求提供的考核资料；

B、满足甲方要求的合格发票；

C、采购合同履行验收报告（验收完成后提供）。

3.7本项目最终应得项目款项由服务期内每月考核结算决定。

三、服务工作管理、检查考核：

1、遵守甲方及其监理单位（如有）的要求。

2、非甲方原因，工单显示结果有违约金的，则乙方无条件接受，违约金从当期付款中扣除。

3、考核标准：详见合同附件。考核相关条款，甲方有权在实施过程中进行修订，乙方无条件接受。

4、第三方考核事项（如有）：以第三方考核单位制定且经甲方核审通过的方案为准。

四、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1为乙方提供所需相关设备的基础技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

1.2甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3 甲方对乙方的工作依据招标文件、服务合同和服务管理考核办法的相关服务标准每月实行检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改并在相应支付的款额中进行抵扣。

2.乙方责任：

2.1乙方在从事管理服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的管理服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

2.4乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.5招标文件规定的其他所有的乙方的责任义务。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的必须在投标文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

2.4乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

六、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不需要承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任，但因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

七、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼，诉讼由甲方住所地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

八、保密

保密信息是指甲方向乙方提供的与或乙方从项目中知悉的与项目有关的一切技术、信息和商业信息。不管是以口头的、书面的、图表的、表格的、记录的、电磁的以及其他任何形式，包括书籍、记录、计划、数据、研究、方案、想法、概念、预测、报告、意见、技术、程序、进展、部件、发明、应用、动产、不动产，提供方或其关联公司的其他相关信息或知识产权，以及有关提供方或其关联公司的公众一般难以获取的不论形式、种类、性质和获取方式的任何其他信息。属于甲方专有的及由一方口头或书面确定为甲方专有的任何其他信息。

1、不透露保密信息

乙方同意，除本条款允许和甲方书面同意的以外，乙方不得在任何时候，以任何形式透露、披露、沟通、使用、抄袭、复制或者盗用全部或者部分的保密信息，不论为其自己，或者为任何其他人士或者实体。如果乙方被要求(通过口头质问、讯问、信息或者文件要求、传票、民事调查要求或者类似法律程序)披露保密信息，乙方应立即以书面形式通知甲方该等要求，以便甲方可以寻求合适的法律救济或者以书面形式放弃该情形下乙方遵守本条款相关规定的要求。乙方如因法律要求而被迫必须披露该等保密信息，乙方可以向该有权机关合理披露该等保密信息，而不承担此条款下任何责任。

2、乙方对保密信息的管理与使用义务

（1）乙方同意其员工限于职务上必须知悉或使用的，才能知悉或使用该信息，乙方应与该员工签订与本合同实质内容一致的保密协议，并以甲方为该协议的利益第三人（有独立请求权），乙方应提供员工名单及协议复本以备甲方存查。不论乙方将入职、在职或离职员工违反保密合同的约定时，均视为乙方违约，乙方应承担本合同约定的违约责任。

（2）乙方同意采取必要的措施维护保密信息的保密性，如因履行本合同约定的范围内的工作，而须将保密标的交付或告知第三人时，应取得甲方的书面许可，且应与该第三人签订与本合同内容实质一致的保密协议，并以甲方为该协议的利益第三人，乙方应提供该协议复本以备甲方存查。如该第三人违反保密合同的约定时，均视为乙方违约，乙方应承担本合同约定的违约责任。

（3）乙方在经甲方事先书面批准后向合作方公开从甲方知悉的保密信息时，保证该合作方遵守本条款下乙方的所有义务，不论是在合作期间还是结束合作之后。如该合作方违反相应义务，则视为乙方违约，乙方与其共同承担违约责任。

（4）乙方无权对甲方公开的保密信息进行任何形式的转卖。

3、属于以下情况时将不视为乙方的泄密行为

（1）甲方在向乙方披露保密信息后，又通过文字出版等其他形式使其成为公开信息的一部分或全部时。

（2）具有甲方书面证明的已被解除保密的信息。

（3）公开时是在公共场合，并有甲方的书面公布证明。

（4）被甲方泄露给第三方，但甲方对该第三方保密或使用该信息的权利并未做限制。

（5）乙方在按照政府决定或法院裁决需要提供甲方向乙方披露的任何保密信息时，但前提是在提供之前乙方必须以书面形式及时通知甲方，并尽最大努力协助甲方以符合甲方要求的手段防止或限制保密信息的泄露。

（6）乙方能证明自己在甲方向乙方公开保密信息之前，自己已经拥有此技术或信息。

4、权利保留

甲方向乙方披露的保密信息中含有的专利权、著作权、技术诀窍或其他权利是属于甲方或第三人所有。如含有任何可以申请专利权等知识产权或其他权利时，乙方不得进行申请，也不得将其提供给其他人申请该专利权等知识产权或其他权利。本条款不得解释为向接受方授予任何提供方知识产权项下的权利或者许可。本条款没有，也不得推定达成任何除与项目有关的保密规定外的协议或者承诺。

5、保密信息的归还义务

乙方应于本合同终止，或得到甲方通知之日起五个工作日内，将甲方交付给乙方的保密信息及其所有的复制、拷贝本，不论是由甲方所提供或是由乙方所自行制作者，均应返还甲方；无法返还的，应立即清除销毁，并由负责执行人员代表公司签署销毁确认书，证明已确实销毁，销毁确认书应于销毁之日起五个工作日内邮寄到甲方。

6、使用限制

乙方同意以双方约定的合同目的范围为限严格使用该信息。

乙方使用甲方保密信息以及利用该信息完成的技术成果只能为甲方服务，不能为除甲方以外的第三方服务，除非经甲方书面许可。

经甲方书面批准使用后，乙方保证不将协议涉及的任何技术或产品直接或间接地出口到中国政府限制或禁止的地区。

九、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十、转让和分包：

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对采购单位连带承担合同的责任和义务。

十一、合同的解除：

1、除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2、在合同期内，符合以下情形之一的，甲方有权单方面解除本合同，同时要求乙方赔偿甲方的所有直接和间接损失（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），甲方有权委托其他单位处理后续工作，相关费用亦由乙方承担：

2.1服务期12个月为一个考核周期，考核周期内若每月属地街道和经开市政两者合计考核分数累计3次（含本数）以上得分低于80分的或出现月度考核分值 70 分以下或因乙方服务原因被媒体曝光造成重大负面舆情或严重社会影响的，甲方有权单方面解除采购合同；

2.2乙方为本合同服务的人员（车辆）出现罢工或停止正常作业服务，经甲方通知或相关政府部门通告后，乙方24小时内未能恢复正常作业服务，甲方有权单方面解除采购合同；

2.3甲方发现乙方可能存在以下情况，经甲方通知，乙方应于15日内向甲方提供书面说明，并提供相关证据材料、财务数据，如不能证明乙方经营状况良好的，甲方有权单方面解除采购合同：（1）经营状况严重恶化，破产或丧失清偿能力；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；

2.4禁止转包。甲方根据乙方投标文件列明的管理人员花名册（含社保号），检查乙方管理人员是否与投标文件相符，乙方如有人员变更需书面征得甲方同意。如连续3次检查，乙方管理人员与投标文件（或甲方书面同意的文件）不符，则甲方有权解除合同；

2.5乙方提交的投标材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现的；

2.6在合同期内，乙方出现无法正常履约的情形，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权进行应急处理，并指定第三方代为管理或服务，相关费用经甲方认可后从本合同服务费中予以扣除，直接支付给第三方。乙方对此予以同意并放弃一切抗辩；

2.7突击工作应服从甲方安排，增派人员和设备。乙方须在24小时内响应甲方提出的养护通知。超过24小时仍未响应，且48小时内仍未完成相关工作、类似情况发生2次，甲方有权单方面解除合同；

2.8若属地政府书面提出乙方无法正常履约等严重情形，甲方有权单方面解除合同，乙方对此无异议并放弃一切抗辩权；

2.9乙方出现根据招标约定的其他属于合同解除情况的。

2.10若本合同因乙方原因被解除或提前终止的，则甲方有权要求乙方赔偿甲方的所有直接和间接损失。

3.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十二、合同的生效：

本合同经甲乙双方签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后即生效，生效合同甲方须在签订日期起2个工作日内挂网公示。

十三、附则：

1、合同份数：本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，各份具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                     （签字或盖章）：

签约日期：                            签约日期：

合同附件一：养护单位考核细则表

养护单位管理考核细则

一、月度考核

经开市政每月组织专人分别按百分制进行考核评分，再分别根据月度考核得分计算扣款金额。基准分为100分，得分达95分及以上的，不作扣除；低于95分的，每低基准分1分扣2000元。

二、信息化考核

工单考核

说明：此处的工单是指通过经开市政工单系统派发的所有工单，月度考核以每月最后一天24：00的工单状态作为当月考核依据，以下工单处置状态按照工单系统设定规则自动产生：

（1）超时签收工单，该工单在处置时间内完成，不予扣款，若该工单出现括号内任一状态（超时未处置、超时处置、延期处置、超时退单）发生时，每出现一次扣款100元；

（2）超时未处置工单，每出现一次扣款2000元；

（3）超时处置工单，每出现一次扣款1000元；

（4）延期处置工单，每出现一次扣款500元；

（5）超时退单，每出现一次扣款500元；

（6）返工处置工单，同一个工单返工一次扣款200元，返工二次扣款500元，扣款累计计算，返工三次及以上按照超时未处置工单处理，扣款2000元，与前两次扣款不累计；

（7）工单产生推诿（推诿的定义：先非我权属退单，后续又结完成），每出现一次扣1000元；

（8）处置工单弄虚作假，一经查实，每单扣5000元；

（9）对非养护单位权属的兜底工单，必须无条件配合完成，若拒绝配合，每出现一次扣款5000元，若工单完成出现（1）—（8）的任一情况，按照（1）—（8）的考核规则进行考核。

三、安全考核

（1）使用合格设备。人员、车辆、设备作业遵守安全作业规定，项目配套设施使用（包括基地、工棚等）遵守安全使用规定，否则每发现一次扣款2000元；

（2）各项工作须遵守安全生产、培训、管理规定，建立安全生产台账，风险较大养护作业场所（抗冰除雪等）需有项目经理在场，否则每发现一次扣款2000元；

（3）发生安全有责事故，且造成影响的，每发生一次扣款50000元；

（4）作业人员配备的服装，安全、健康防护用品按照合同要求的质量标准和频次进行发放。作业人员正确佩戴个人劳动防护用品，否则每发现一次(人)扣款500元。

四、第三方考核（如有）

根据第三方考核单位制定的经开市政审核的规则进行考核。

考核细则附件二：

2025-2027年经开区公园景观设施维护项目X月份考核评分表

公园考核

| 序号 | 类别 | 考核内容 | 单分分值 （上限） | 扣分标准（单项分值扣完为止） | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理制度（10分） | 1、建立、健全各项管理制度，并严格执行。 | 10 | 未达要求，扣1分 |  |  |
|  |  | 2、配备各类专业养护人员不少于6人。 |  | 未达要求，扣2分 |  |  |
|  |  | 3、养护人员上班着装统一、规范。 |  | 未达要求,扣1分 |  |  |
|  |  | 4、加强科学管理，提高养护技术水平，推广应用新工艺、新技术、新设备、新材料。 |  | 未达要求,扣1分 |  |  |
|  |  | 5、建立养护管理台帐（包括巡查记录、签证单、施工资料、安全台账等）并及时上报。 |  | 未达要求,扣3分 |  |  |
|  |  | 6、养护车辆、设备按要求配备齐全。 |  | 未达要求,扣2分 |  |  |
| 2 | 公园养护（60分） | 1、养护单位应建立日常巡查制度，并进行日常巡查。 | 5 | 未达要求,扣5分 |  |  |
|  |  | 2、养护维修质量应符合技术规范要求。 | 15 | 未达要求,扣1分/次，情节严重的扣10分 |  |  |
|  |  | 3、道路保持平整、不得出现积水、坑洼、龟裂、松散等现象。 | 10 | 未达要求,扣1分/次，因养护不到位导致安全事故的，扣5分/次 |  |  |
|  |  | 4、排水管道通畅。 | 5 | 未达要求,扣1分/次 |  |  |
|  |  | 5、景观设施完整。 | 10 | 未及时发现损坏的，扣0.2分/处；因养护不到位导致安全事故的，扣3分 |  |  |
|  |  | 6、园路木栈道、亲水平台木栈道等完整。 | 10 | 未及时发现损坏的，扣0.2分/处；因养护不到位导致安全事故的，扣3分 |  |  |
|  |  | 7、严格遵守安全生产规章制度，做到文明施工，穿着统一工作服、佩戴安全帽，现场工完料清场地净。 | 5 | 未达要求，扣1分/次；因养护不到位导致安全事故的，扣3分 |  |  |
| 3 | 突击任务（5分） | 1、做好灾害性天气的应急预案。 | 10 | 未达要求，扣3分 |  |  |
|  |  | 2、遭灾害性天气破坏应及时抢修。 |  | 未及时抢修，扣3分 |  |  |
|  |  | 3、24小时备勤，配合行动，主动积极。 |  | 未达要求，扣4分 |  |  |
| 4 | 检查投诉（25分） | 1、因养护不力导致的投诉举报、安全隐患、安全事故、上级考核通报、媒体曝光等。 | 20 | 扣1分/次，造成恶劣社会影响的扣5分 |  |  |
|  |  | 2、市政公司所发的维修处理单，应及时处理。 |  | 未达要求，扣0.2分/次 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

评分人:                  日  期:

部门负责人：             日  期：

（全文完）

- 第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

二、评分标准：

（一）价格分（15分）

第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。投标总报价超财政预算的为无效投标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15％×100

（二）施工组织设计（57分）

1、投标单位总体概述（8分）

项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分，具有可操作性强，内容具体全面，可行性强的得8分，内容比较详细、可行性比较强的得6分；内容一般的，可行性一般的得4分；内容简单的可得2分；未提供不得分。

2、维保区域配套设施维护服务方案（7分）

维保区域配套设施运行服务维护方案，包括日常检查、日常维护、设施定期检测等基本工作。服务方案实施方法条理性强，工作内容系统、结构完整的得7分；方案实施方法条理性较强，工作内容系统和结构较为完整的得5分；方案实施方法条理性一般，工作内容系统和结构基本完整的得3分；方案实施方法条理性差，工作内容系统和结构不完整的得1分；未提供的不得分。

3、维保项目工作人员安排及人员管理（维保人员的配备以及劳动力安排、各工种的日常工作、项目经理管理措施、人员技术培训方案及安全教育）（7分）

维保养护项目工作人员安排及人员管理方案可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性较强，内容描述较简单的得5分；内部管理制度可操作性差，内容描述较少的得3分；未提供不得分。

4、针对本项目的内部管理制度（7分）

针对本项目的内部各项制度（包括接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）。方案全面完善，可操作性强的得7分；方案较为完善，可操作性较强得5分；方案基本完善，可操作性一般得3分；方案不够完善，可操作性较差得1分；未提供的不得分。

5、安全管理方案及保障措施（7分）

主要包括正常营运及维护作业时和发生事故时的安全防护措施。方案科学合理，内容详实可行，方案措施预见性强，可靠度高的得7分；方案较为科学合理，内容较详实可行，方案措施预见性较强，可靠度较高的得5分；方案合理性一般，内容基本详实，有一定预见性，可靠度欠缺的得3分；方案不够科学合理，内容不够详实，缺乏预见性，可靠度差的得1分；未提供的不得分。

6、机械设备的投入（7分）

用于该项目的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等，具有可操作性强，内容具体全面，可行性强的得7分，内容比较详细、可行性比较强的得5分；内容一般的，可行性一般的得3分；内容简单的可得1分；未提供不得分。

7、突发事件的应急措施比较：最高7分

应急措施有效扎实，管理责任清晰的得7分；应急措施缺略、管理责任较为清晰的得5分；应急措施不合理、管理责任模糊的得3分；不提供不得分。

8、项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案（7分）

方案科学合理、问题沟通和解决机制简单有效，给出应对措施，操作性强的得7分；方案较为科学合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5分；方案有一定合理性，操作性一般的得3分；方案简单，操作性不强的得1分；未提供不得分。

（三）项目组人员配备及作业车辆配备（16分）

1、项目负责人、专职安全员、项目管理技术人员、巡视员要求：最高10分

（1）拟派本项目的项目负责人具有中级及以上职称的得2分；没有不得分。本项最高得2分。（需提供职称证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。）

（2）项目组人员配备专职安全员、项目管理技术人员、巡视员具有中级及以上职称的得2分；具有初级职称的得1分；没有不得分。本项最高得8分。（需提供职称证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。）

注：职称证提供园林绿化及相关专业证书，其中“相关的专业”包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业。

2、作业车辆配备要求：6分

在满足招标文件要求的情况下，任意车辆（巡视车、清运卡车、洒水车）每增加一辆得1分，最高得6分。

自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片、交强险保单等证明材料，租赁车辆另须提供租赁协议（车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位）。如属租赁车辆，则租赁期限需覆盖本项目服务期。不提供证明材料的不得分。

（四）投标人综合实力（12分）

1、供应商具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，每个得2分，最高得6分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图及网址，提供证书原件扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分）

2、供应商提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得2分。（提供合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分）

3、上述类似提供业绩考核反馈表的，最高得4分

每份业绩考核反馈表在90分及以上评价优秀的得2分 ，80分及以上评价良好的得1分 ，70分以上评价合格得0.5分，最高得4分。（限评2份类似业绩）提供材料复印件加盖公章，不提供不得分。

三、其他说明：

1.付款步骤、服务期限如有负偏离的不进入综合评审。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的可用电子签章。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。