无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号： JSZC-320211-WXCJ-G2025-0015

采购项目名称：胡埭镇控源截污设备运维服务项目

采购人：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二〇二五年六月

目  录

- 第一章  投标邀请

- 第二章  投标人须知

- 第三章  合同文本

- 第四章  采购需求

- 第五章  评标方法与评标标准

- 第六章  投标文件内容与格式

一、投标邀请函

江苏成建项目管理有限公司受无锡市滨湖区胡埭镇人民政府的委托，对胡埭镇控源截污设备运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

胡埭镇控源截污设备运维服务项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年7月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：胡埭镇控源截污设备运维服务项目

2.项目编号： JSZC-320211-WXCJ-G2025-0015

3.项目预算金额：900000.00元；

4.项目最高限价：788256.34元。

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

6. 合同履行期限：一年（具体起始日期以合同签订日期为准）。若服务质量或考核未达到采购人要求，采购人有权单方面终止合同；

7. 本项目是否专门面向中小微企业：是；

8. 本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：/

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月11日9点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅（本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副））。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购人：

名称： 无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

联系人：周楠

联系电话：0510-85586899

联系地址：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路2号

2.采购代理机构：

名称：江苏成建项目管理有限公司

项目联系人：蒋新雨、康仁洁

电话：13616196644

地址： 无锡市梁溪区人民东路311号崇文大厦19楼

邮箱：wxcjzbb2017@163.com

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：：田女士：3071474382；王先生：897651173。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏成建项目管理有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏成建项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 代理服务费

1.本项目采购代理服务费由采购人支付，100万元以下费率为1.5%，按上述标准的80%计取。

第三章  合同文本

胡埭镇控源截污设备运维服务项目合同

项目名称：胡埭镇控源截污设备运维服务项目

委托方（甲方）： 无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

受托方（乙方）：

签订时间：     年   月   日

合同条款（格式）

采购人： 无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

供应商：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称： 胡埭镇控源截污设备运维服务项目

二、维护范围和维护方式

1. 2025年胡埭镇控源截污设备运维服务项目，涉及到的硬件部分由14套液位监测仪、159套电导率监测仪、1套雨量计、9套电流互感器及3套网关构成；软件部分为一套数据平台。本项目为针对以上硬件设备和数据平台进行维修维护，确保以上设备及平台24小时正常运行，保障监管平台的可靠性。

2.维护清单

| 序号 | 监控站名称 | 设备类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 702研究所(高速艇发展)水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 2 | 康科食品工程技术水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 3 | 一心塑料制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 4 | 702研究所(高速艇发展)水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 5 | 蠡湖街道陈庄股份水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 6 | 元元电机制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 7 | 福庆精工机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 8 | 元祥塑料制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 9 | 新联印染机电水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 10 | 源码科技(诺贝特流体设备)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 11 | 华文机电水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 12 | 雷勃电气水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 13 | 华东重型机械翔鸽路2号水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 14 | 耀华起重运输机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 15 | 华东重机吊具水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 16 | 华东重型机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 17 | 交建新材料水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 18 | 佳能工程机械水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 19 | 佳能工程机械水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 20 | 胡埭物流园水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 21 | 粤兴发水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 22 | S9道路养护处水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 23 | 万盛管业制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 24 | 红杉铜业水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 25 | 百高科技水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 26 | 雪浪冷暖设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 27 | 百高科技水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 28 | 雪浪车用柴油机配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 29 | (荣华机械) 太湖街道方庙社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 30 | 威力特船用锅炉(科伦达)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 31 | 速达集装箱租赁水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 32 | 兴润节能科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 33 | 颂华起重机水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 34 | 亚舟精机有限公司水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 35 | 华普机械设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 36 | 祥和特钢水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 37 | 太湖软包装水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 38 | 雪浪冷却设备有限公司水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 39 | 双盛石化设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 40 | 捷安冶金机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 41 | 华能热能设备水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 42 | 太湖街道申新社区水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 43 | 太湖街道申新社区水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 44 | 尚瑞能源科技发展水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 45 | 宏行金属制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 46 | 横益管阀水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 47 | 恒盛铝塑门窗水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 48 | 园园精密机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 49 | 同捷汽车设计水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 50 | 同捷汽车设计水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 51 | 金三角现代物流科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 52 | U22环卫所水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 53 | 巨量光电科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 54 | 长桥实业水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 55 | 天一力电器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 56 | 华达换热器设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 57 | 银光管件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 58 | (葛氏)奥新内燃机配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 59 | 金运精密机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 60 | 麒麟石化设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 61 | 双宇电梯控制技术水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 62 | 华庄街道里桥社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 63 | 佐滋水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 64 | 新泰克电机水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 65 | 通田环境工程水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 66 | 华信石油机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 67 | 威龙涂装机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 68 | 中赢环保科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 69 | 富润社区标房(鹏丰炉业)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 70 | 富润社区标房(智能机械)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 71 | 博恩科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 72 | 润佳电器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 73 | 大桥轴承机械水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 74 | 大桥轴承机械水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 75 | 百盛机械制造(瑞穗建筑材料)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 76 | 民联轴承制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 77 | 恒欣金属制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 78 | 赛孚建设工程水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 79 | 鲍尔汽车水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 80 | 西格玛金属制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 81 | 金黄浦重工水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 82 | 广畅光电股份水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 83 | 广畅光电股份水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 84 | 金通化纤水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 85 | 工装阀门铸造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 86 | 南泉暖通设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 87 | 志贤建材机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 88 | 飞达化机法兰厂水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 89 | 新风轴瓦厂水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 90 | 上机磨床水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 91 | 上机磨床水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 92 | 威晟电器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 93 | 创业科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 94 | 志诚机械制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 95 | 广袤机械制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 96 | 登峰水产良种水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 97 | 恒力精细弹簧水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 98 | 协民印刷机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 99 | 冠峰机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 100 | 江南模具模料特钢水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 101 | 鑫昊压力容器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 102 | 新科自动化研究所水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 103 | 苏阳化工设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 104 | 日美水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 105 | 金华电器控制设备水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 106 | 金华电器控制设备水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 107 | 宏杰电器配件水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 108 | 宏杰电器配件水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 109 | 滨湖工业园（胡埭）A厂区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 110 | 江南重型机械水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 111 | 红旗电机配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 112 | 马山街道湖山社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 113 | 和森超声科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 114 | 陆区港雨水排口l | 电导率监测仪 |
| 115 | 陆区港巨量光电厂雨水排口1 | 电导率监测仪 |
| 116 | 陆区港巨量光电厂雨水排口2 | 电导率监测仪 |
| 117 | 安通电力设备制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 118 | 陆区港安通电力旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 119 | 陆区港雨水排口k | 电导率监测仪 |
| 120 | 陆区港雨水排口j | 电导率监测仪 |
| 121 | 陆区港雨水排口i | 电导率监测仪 |
| 122 | 陆区港雨水排口h | 电导率监测仪 |
| 123 | 陆区港新科自动化旁雨水排口2 | 电导率监测仪 |
| 124 | 陆区港东洋和光旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 125 | 陆区港广袤机械厂旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 126 | 陆区港江南重型机械雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 127 | 陆区港雨水排口e | 电导率监测仪 |
| 128 | 陆区港新科自动化研究所旁雨水排口1 | 电导率监测仪 |
| 129 | 猫桥河亚迪旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 130 | 猫桥河孟村路雨水排口3 | 电导率监测仪 |
| 131 | 猫桥河华达换热设备旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 132 | 猫桥河孟村路雨水排口2 | 电导率监测仪 |
| 133 | 猫桥河长江电器旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 134 | 猫桥河孟村路雨水排口1 | 电导率监测仪 |
| 135 | 猫桥河永强轧辊旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 136 | 猫桥河孟村路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 137 | 猫桥河同捷模具旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 138 | 猫桥河昌盛保护膜旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 139 | 猫桥河负来桥路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 140 | 猫桥河振发北路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 141 | 猫桥河红杉铜业旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 142 | 猫桥河粤兴发门口雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 143 | 猫桥河华东重型机械旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 144 | 广厦旧机动车交易水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 145 | U12孟村变220KV水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 146 | 太湖街道东群社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 147 | 玮国机械制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 148 | 沙滩私营经济城 龙腾路 | 电导率监测仪 |
| 149 | 陆区港雨水排口d | 电导率监测仪 |
| 150 | 陆区港雨水排口c | 电导率监测仪 |
| 151 | 陆区港雨水排口b | 电导率监测仪 |
| 152 | 陆区港雨水排口a | 电导率监测仪 |
| 153 | 陆区港冠峰机械旁企业雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 154 | 猫桥河舜耕路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 155 | 胡埭镇雨量计 | 雨量计 |
| 156 | 张舍苑泵站大数据网关 | 大数据网关 |
| 157 | 张舍苑泵站1#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 158 | 张舍苑泵站2#泵电流监控站-1 | 电流互感器 |
| 159 | 张舍苑泵站3#泵电流监控站-2 | 电流互感器 |
| 160 | 刘闾路泵站大数据网关 | 大数据网关 |
| 161 | 刘闾路泵站1#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 162 | 刘闾路泵站2#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 163 | 刘闾路泵站3#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 164 | 叶家桥泵站大数据网关 | 大数据网关 |
| 165 | 叶家桥泵站1#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 166 | 叶家桥泵站2#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 167 | 叶家桥泵站3#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 168 | 华润轴承配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 169 | WS9J2陆藕路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 170 | WS16冬青路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 171 | WS17-3夏荷路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 172 | WS19孟村路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 173 | WS16鸿翔路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 174 | 路佳建材/赛孚建设/麦丹克水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 175 | 张舍苑泵站出水井液位监控站 | 液位监测仪 |
| 176 | 滨湖工业园（胡埭）A厂区南侧水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 177 | 张舍苑泵站进水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 178 | 滨湖工业园（胡埭）A厂区北侧水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 179 | 瑞源特种钢管水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 180 | 张舍苑泵站进水池液位监控站 | 液位监测仪 |
| 181 | 刘闾路泵站进水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 182 | 刘闾路泵站进水池液位监控站 | 液位监测仪 |
| 183 | 叶家桥泵站进水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 184 | 叶家桥泵站进水池液位监控站 | 液位监测仪 |
| 185 | 叶家桥泵站出水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 186 | 刘闾路泵站出水液位监控站 | 液位监测仪 |

3.现场维护

3.1提供定期的现场巡视检测、应急故障站点维修、应急远程或现场软件BUG修复或故障恢复服务。

3.1.1检查设备外壳是否存在破损的情况

3.1.2设备表面清洗、擦拭工作

3.1.3更换外壳密封圈

3.1.4更换设备内的干燥剂操作

3.1.5对现场设备电池电量进行检测并记录电池电压，电池更换

3.1.6检查设备内系统日志，对异常的报警进行复测，视情况进行对应的维修作业

3.1.7检测设备传感器的数据读数，要求设备的误差精度小于等于5厘米

3.2异常处置：

3.2.1设备因外部因素（外部因素包括GPRS基站的不稳定，道路整修，井内的环境异常，人为的破坏，手机卡的异常等）导致不可抗力的故障，运维单位有责任及时书面通知用户方，在得到用户方的处置方案后，运维方再进行运维。对被偷、遗失的设备做好登记，并汇报无锡市滨湖区胡埭镇人民政府相关部门。

3.2.2如发生设备遗失或人为破坏，设备所产生的更换或维修费由维护单位自行承担。

3.2.3乙方需平时自备所需维护设备30%的备品备件以供设备能够及时得到维修。

3.3运维服务频次：

3.3.1定期巡检

设备巡检，一年安排4次所有设备的定期巡检养护工作。汛期前进行1次巡检养护，其工作内容包括：设备电池供电情况检查，设备各传感器工作情况检测，设备发送通讯情况检测，设备内部以及外观情况检查，安装点环境检查等；汛期中安排2次巡检，巡检工作包括：环境检查，设备清洁，设备外观检查，设备数据采集传输检查；汛期结束后按照实际情况安排1次巡检工作，其工作内容包括：设备电池供电情况检查，设备各传感器工作情况检测，设备发送通讯情况检测，设备内部以及外观情况检查，安装点环境检查等。

3.3.2非定期紧急抢修

运维方设立热线电话，24小时×7日接受用户方的故障报修，工程师应根据故障情况，判定故障点和故障原因，须在24小时内恢复设备正常运行。对于汛期期间严重影响数据的故障，运维方须在12小时内恢复设备正常运行。

- 3.4本项目维护作业必须使用原品牌型号或高于原品牌性能产品，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用同等质量的其他品牌型号。

- 3.5维护方式：包工包料。

三、合同工期

维护起始日期：签订合同之日起一年

四、质量标准

质量标准：合格。

五、合同价款：  （大写）：          （人民币）

（小写）￥：         元

（以上价格应包括在维护期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于设备更换及维修费、维保设备、备品备件、电池更换费、终端通讯费、各种税费、人工、检测验收、保险、劳保、管理、维保、利润、税金、培训、相关劳务支出、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

六、付款方式

采购人对供应商的维护工作进行考核，每半年度考核一次，根据考核结果分别于半年度考核末月的下月支付维护费，分两次支付完成。【服务考核评分表详见附件】

七、维护工作管理、检查考核

在合同有效期内，采购人将相关设备设施（监管平台硬件）交供应商进行维护管理，供应商按相关工作规范和要求为采购人相关区域提供日常运行管理与设备设施维护、保养、维修的服务与技术支持，确保采购人设备24小时正常运行，保障监管平台的可靠性。（有关工作规范和要求主要应根据无锡市滨湖区胡埭镇人民政府相关规定执行）

八、合同生效及其它

  - 合同经双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，可依法向采购人所在地人民法院起诉。

  - 成交供应商除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由成交供应商负责（保险种类由供应商自行选择）。

  - 维护期间，成交供应商须书面上报项目负责人、固定维护、巡检人员名单，固定车辆型号及车牌号。人员变动、车辆更换等事宜，均须经过采购人同意后才能变更。

  - 维护期间，如因成交供应商维护不力，造成采购人直接损失的，成交供应商须按实赔偿采购人所有损失。

  - 成交供应商必须按要求对维护范围内的相关设施及时维护，如成交供应商不能及时修复，采购人有权雇用其他单位进行修复,相关费用从成交供应商工程款中扣除。

九、合同的解除和转让：

- 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 采购人和成交供应商协商一致，可以解除合同。

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 出现下列情况，采购人有权解除合同：

- 因维护不力，连续2次或累计达3次维护考核不合格的；

- 因安全管理工作不到位，发生重大安全事故的；

- 因维护工作不到位，造成重大社会影响的（媒体曝光、群众投诉、热线投诉）；

- 不服从采购人工作安排的；

- 应急工作不到位的；

- 合同的部分和全部有转让的。

- 有权解除合同的一方，应提前十个工作日书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 因不可抗力（或采购人、成交供应商双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、组成合同的文件：

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标书及其附件、采购需求等最新文件。

- 标准、规范及有关技术文件

采购人：（公章）                             供应商：（公章）

地        址：	 地  址：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：（签字）	或委托代理人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

邮政编码：   	邮政编码：

附件1

服务考核评分表

| 服务考核标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项 | 考核内容 | 考核指标 | 权重 |
| 投诉类 | 客户投诉 | 需方投诉，每起需方有效投诉扣1分，扣完10分为止。 | 10 |
| 设备服务类 | 实时监测数据 | 考核设备在线率，设备状态离线或反馈不及时，每次扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
|  |  | 考核监测数据上传完整性，缺失一条数据扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
|  | 一次性提供数据 | 1、提供设备安装的准确经纬度数据，经纬度数据错误或缺失，每次扣1分，扣完5分为止。 | 15 |
|  |  | 2、提供确保设备编号、设备类型等属性数据，数据错误或缺失，每次扣1分，扣完5分为止。 |  |
|  |  | 3、提供详细的设备安装记录，安装记录缺失或不详细，每次扣1分，扣完5分为止。 |  |
|  | 运维数据 | 考核运维数据完整性，包括运维记录、故障记录及维护记录，缺失一条运维数据扣1分，扣完5分为止。 | 15 |
| 软件维护类 | 基础维护 | 系统平台出现8小时以上的故障及应用系统安全问题，每次扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
|  | 配合工作 | 无故拒绝配合查询数据库相关数据，服务器运行日志等内容，每次扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
| 故障类 | 故障响应及问题处理 | 设备故障报修时提供“2小时内响应，故障须在报修后48小时内维修恢复正常，不及时响应每次扣1分，扣完10分为止。 | 10 |
|  | 返厂维修处理 | 为保障数据稳定传输，需提供备机，并在5天内数据恢复正常的服务，不及时响应每次扣1分，扣完10分为止。 | 10 |
| 安全类 | 施工安全 | 考核现场施工安全性，发现一次安全性问题扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
|  | 系统安全 | 考核系统平台安全性，通报一次安全性问题扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
| 售后类 | 售后服务响应 | 提供“24小时*7天”电话支持反馈不及时，每次扣1分，扣完10分为止。 | 10 |

说明：

服务考核得分≥90分的，按照当期运维服务合同金额的100%支付；

80分≤服务考核得分＜90分的，按照当期运维服务合同金额的90%支付；

70分≤服务考核得分＜80分的，按照当期运维服务合同金额的80%支付；

60分≤服务考核得分＜70分的，按照当期运维服务合同金额的70%支付；

服务考核得分＜60分的，视为维护考核不合格，扣除当期运维服务合同金额所有费用，并视情节严重情况，参照本合同第九条同步执行。

廉  政  合  同

党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和中纪委全会精神，为搞好项目建设中的党风廉政建设，保证项目优质、高效、如期建成并交付使用，保证建设资金的安全、合理和有效使用，达到投资效益最大化，确保项目顺利推进和圆满完成，特订立如下廉政合同。

项目名称：胡埭镇控源截污设备运维服务项目

采购人（甲方）：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

供应商（乙方）：

第一条   甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市有关法律、法规以及行业主管部门关于加强项目建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反项目管理规定制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的党风廉政教育，建立和健全廉政制度，设立廉政告示牌、公布举报电话，监督并认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

6、发现对方有严重违反本合同的行为，可向中共滨湖区纪委监察机关举报，并有建议给予处理和要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方单位或个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方为其安排的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由肢解、分包乙方总承包项目；不得违背项目合同约定，强行要求乙方购买指定的材料和设备。

7、甲方人员不得在家里接待乙方有关项目事项的询访。

8、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的交通、通讯工具和高档办公用品等。

第三条   乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券。

2、乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报支需有甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具、家电和高档办公用品等。

5、乙方不得到甲方人员家里询访有关项目事项。

6、乙方不得随意转包总包范围内的项目。

第四条   违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条、第二条的，除依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及项目建设有关行业规定处罚外，另处罚款2万元；给乙方单位造成损失的，应予赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方有违反本“合同”第一条、第三条的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成损失的应予项目款的20%的违约罚款。

第五条  本“合同”有效期为甲乙双方签定之日起至项目竣工验收止。

第六条   本“合同”作为项目合同的附件，与项目具有同等的法律效力，经协议双方签定后即生效。

第七条   本“合同”一式二份，甲方乙方各执一份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或                             或

其授权的代理人：               其授权的代理人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

签约日期：      年   月   日

第四章 采购需求

一、目标：

通过对原无锡市滨湖区胡埭镇控源截污设备采购项目的硬件设备及软件平台进行维护，保障排水系统运行监管平台高效、安全、正常运行。

二、工程概况：

2025年胡埭镇控源截污设备运维服务项目，涉及到的硬件部分由14套液位监测仪、159套电导率监测仪、1套雨量计、9套电流互感器及3套网关构成；软件部分为一套数据平台。本项目为针对以上硬件设备和数据平台进行维修维护，确保以上设备及平台24小时正常运行，保障监管平台的可靠性。

三、项目服务内容：

硬件点位清单及设备类型：

| 序号 | 监控站名称 | 设备类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 702研究所(高速艇发展)水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 2 | 康科食品工程技术水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 3 | 一心塑料制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 4 | 702研究所(高速艇发展)水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 5 | 蠡湖街道陈庄股份水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 6 | 元元电机制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 7 | 福庆精工机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 8 | 元祥塑料制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 9 | 新联印染机电水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 10 | 源码科技(诺贝特流体设备)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 11 | 华文机电水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 12 | 雷勃电气水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 13 | 华东重型机械翔鸽路2号水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 14 | 耀华起重运输机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 15 | 华东重机吊具水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 16 | 华东重型机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 17 | 交建新材料水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 18 | 佳能工程机械水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 19 | 佳能工程机械水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 20 | 胡埭物流园水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 21 | 粤兴发水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 22 | S9道路养护处水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 23 | 万盛管业制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 24 | 红杉铜业水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 25 | 百高科技水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 26 | 雪浪冷暖设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 27 | 百高科技水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 28 | 雪浪车用柴油机配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 29 | (荣华机械) 太湖街道方庙社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 30 | 威力特船用锅炉(科伦达)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 31 | 速达集装箱租赁水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 32 | 兴润节能科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 33 | 颂华起重机水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 34 | 亚舟精机有限公司水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 35 | 华普机械设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 36 | 祥和特钢水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 37 | 太湖软包装水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 38 | 雪浪冷却设备有限公司水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 39 | 双盛石化设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 40 | 捷安冶金机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 41 | 华能热能设备水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 42 | 太湖街道申新社区水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 43 | 太湖街道申新社区水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 44 | 尚瑞能源科技发展水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 45 | 宏行金属制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 46 | 横益管阀水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 47 | 恒盛铝塑门窗水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 48 | 园园精密机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 49 | 同捷汽车设计水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 50 | 同捷汽车设计水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 51 | 金三角现代物流科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 52 | U22环卫所水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 53 | 巨量光电科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 54 | 长桥实业水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 55 | 天一力电器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 56 | 华达换热器设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 57 | 银光管件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 58 | (葛氏)奥新内燃机配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 59 | 金运精密机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 60 | 麒麟石化设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 61 | 双宇电梯控制技术水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 62 | 华庄街道里桥社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 63 | 佐滋水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 64 | 新泰克电机水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 65 | 通田环境工程水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 66 | 华信石油机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 67 | 威龙涂装机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 68 | 中赢环保科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 69 | 富润社区标房(鹏丰炉业)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 70 | 富润社区标房(智能机械)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 71 | 博恩科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 72 | 润佳电器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 73 | 大桥轴承机械水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 74 | 大桥轴承机械水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 75 | 百盛机械制造(瑞穗建筑材料)水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 76 | 民联轴承制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 77 | 恒欣金属制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 78 | 赛孚建设工程水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 79 | 鲍尔汽车水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 80 | 西格玛金属制品水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 81 | 金黄浦重工水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 82 | 广畅光电股份水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 83 | 广畅光电股份水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 84 | 金通化纤水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 85 | 工装阀门铸造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 86 | 南泉暖通设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 87 | 志贤建材机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 88 | 飞达化机法兰厂水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 89 | 新风轴瓦厂水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 90 | 上机磨床水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 91 | 上机磨床水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 92 | 威晟电器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 93 | 创业科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 94 | 志诚机械制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 95 | 广袤机械制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 96 | 登峰水产良种水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 97 | 恒力精细弹簧水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 98 | 协民印刷机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 99 | 冠峰机械水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 100 | 江南模具模料特钢水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 101 | 鑫昊压力容器水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 102 | 新科自动化研究所水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 103 | 苏阳化工设备水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 104 | 日美水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 105 | 金华电器控制设备水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 106 | 金华电器控制设备水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 107 | 宏杰电器配件水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 108 | 宏杰电器配件水质监控站2 | 电导率监测仪 |
| 109 | 滨湖工业园（胡埭）A厂区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 110 | 江南重型机械水质监控站1 | 电导率监测仪 |
| 111 | 红旗电机配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 112 | 马山街道湖山社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 113 | 和森超声科技水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 114 | 陆区港雨水排口l | 电导率监测仪 |
| 115 | 陆区港巨量光电厂雨水排口1 | 电导率监测仪 |
| 116 | 陆区港巨量光电厂雨水排口2 | 电导率监测仪 |
| 117 | 安通电力设备制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 118 | 陆区港安通电力旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 119 | 陆区港雨水排口k | 电导率监测仪 |
| 120 | 陆区港雨水排口j | 电导率监测仪 |
| 121 | 陆区港雨水排口i | 电导率监测仪 |
| 122 | 陆区港雨水排口h | 电导率监测仪 |
| 123 | 陆区港新科自动化旁雨水排口2 | 电导率监测仪 |
| 124 | 陆区港东洋和光旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 125 | 陆区港广袤机械厂旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 126 | 陆区港江南重型机械雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 127 | 陆区港雨水排口e | 电导率监测仪 |
| 128 | 陆区港新科自动化研究所旁雨水排口1 | 电导率监测仪 |
| 129 | 猫桥河亚迪旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 130 | 猫桥河孟村路雨水排口3 | 电导率监测仪 |
| 131 | 猫桥河华达换热设备旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 132 | 猫桥河孟村路雨水排口2 | 电导率监测仪 |
| 133 | 猫桥河长江电器旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 134 | 猫桥河孟村路雨水排口1 | 电导率监测仪 |
| 135 | 猫桥河永强轧辊旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 136 | 猫桥河孟村路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 137 | 猫桥河同捷模具旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 138 | 猫桥河昌盛保护膜旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 139 | 猫桥河负来桥路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 140 | 猫桥河振发北路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 141 | 猫桥河红杉铜业旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 142 | 猫桥河粤兴发门口雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 143 | 猫桥河华东重型机械旁雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 144 | 广厦旧机动车交易水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 145 | U12孟村变220KV水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 146 | 太湖街道东群社区水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 147 | 玮国机械制造水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 148 | 沙滩私营经济城 龙腾路 | 电导率监测仪 |
| 149 | 陆区港雨水排口d | 电导率监测仪 |
| 150 | 陆区港雨水排口c | 电导率监测仪 |
| 151 | 陆区港雨水排口b | 电导率监测仪 |
| 152 | 陆区港雨水排口a | 电导率监测仪 |
| 153 | 陆区港冠峰机械旁企业雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 154 | 猫桥河舜耕路雨水排口 | 电导率监测仪 |
| 155 | 胡埭镇雨量计 | 雨量计 |
| 156 | 张舍苑泵站大数据网关 | 大数据网关 |
| 157 | 张舍苑泵站1#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 158 | 张舍苑泵站2#泵电流监控站-1 | 电流互感器 |
| 159 | 张舍苑泵站3#泵电流监控站-2 | 电流互感器 |
| 160 | 刘闾路泵站大数据网关 | 大数据网关 |
| 161 | 刘闾路泵站1#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 162 | 刘闾路泵站2#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 163 | 刘闾路泵站3#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 164 | 叶家桥泵站大数据网关 | 大数据网关 |
| 165 | 叶家桥泵站1#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 166 | 叶家桥泵站2#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 167 | 叶家桥泵站3#泵电流监控站 | 电流互感器 |
| 168 | 华润轴承配件水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 169 | WS9J2陆藕路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 170 | WS16冬青路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 171 | WS17-3夏荷路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 172 | WS19孟村路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 173 | WS16鸿翔路易冒点液位监控站 | 液位监测仪 |
| 174 | 路佳建材/赛孚建设/麦丹克水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 175 | 张舍苑泵站出水井液位监控站 | 液位监测仪 |
| 176 | 滨湖工业园（胡埭）A厂区南侧水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 177 | 张舍苑泵站进水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 178 | 滨湖工业园（胡埭）A厂区北侧水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 179 | 瑞源特种钢管水质监控站 | 电导率监测仪 |
| 180 | 张舍苑泵站进水池液位监控站 | 液位监测仪 |
| 181 | 刘闾路泵站进水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 182 | 刘闾路泵站进水池液位监控站 | 液位监测仪 |
| 183 | 叶家桥泵站进水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 184 | 叶家桥泵站进水池液位监控站 | 液位监测仪 |
| 185 | 叶家桥泵站出水液位监控站 | 液位监测仪 |
| 186 | 刘闾路泵站出水液位监控站 | 液位监测仪 |

硬件参数：

- 液位监测仪及电导率监测仪

A)通用要求：

  - 监测设备通信方式要求为NB-IoT，具有实时在线的数据远传功能，能够上传设备的工作状态及监测的数据，支持可远程设定采集、上报频率等参数；

  - NB-IoT通信支持 IPv4/IPv6/UDP/CoAP/LwM2M/Non-IP/DTLS/TCP/MQTT 协议；

  - 设备具备在线升级功能，可通过运营商网络进行远程升级；

  - 具备3个或以上传感器接口，接口采用RS485通信协议，可支持常规水文、水质传感器；

  - 设备具备后台管理功能，可查看在线状态，工作状态，实时数据等；

  - 监测设备外置天线可与传感器共用接口，降低漏水的风险；

  - 监测设备需具备采集数据本地保存功能，最长可存储六个月的数据（默认数据采集频率10分钟，上报频率为10分钟）；

  - 监测设备需具备内部温湿度检测功能，并可将监测信息远程上传；

  - 监测设备需具备防盗报警功能，并可及时将报警信息远程上传；

  - 监测设备应具备磁性开关，可采用非接触式方式唤醒、重启设备；

  - 监测设备防护等级需满足IP68，并提供第三方检测报告；

  - 监测设备需满足在全浸没情况下（水下30cm）仍可以保证检测数据的正常采集和上传；

  - 监测设备需具备耐高低温特性，符合GB/T 2423.1/2-2008中高、低试验，温度循环试验的相关要求，并提供第三方检测报告；

  - 监测设备需具备耐腐蚀特性，符合GB/T 2423.17-2008中盐雾试验相关要求，并提供第三方检测报告；

  - 监测设备数据格式开放，设备通信协议需符合SL-2014《水文监测数据通信规约》，并提供第三方检测报告；

  - 电池需采用低自放电电池，放电率低于1%/年；

  - 设备满足4KN接触放电和空气放电防护要求；

B)液位监测仪：

- 监测原理：绝对真空零位压力测试原理

- 被测介质：自然水体，污水

- 过压极限：1.5倍量程

- 监测量程：0～10m

- 监测精度： ±0.4%FS

- 长期稳定性：±0.1%FS/年

- 热迟滞：±0.1%FS

- 防护等级：IP68

- 传感器工作温度：0℃～80℃

- 传感器外壳材质：316不锈钢

- 通信方式：NB-IoT

- 采集频率：10-60分钟，可远程进行采样周期设置

- 上传频率：10-60分钟，可远程进行采样周期设置

- 传感器接口数量：3路

- 数据存储：180天以上

- 防护等级：IP68

- 电池：内置电池，满足设备运行3年（默认10分钟采集发送间隔）；

- 设备异动监测：具备，可远程开启或关闭

- 传感器热插拔：支持

- 安装方式：壁挂式，占用井内空间不超过管井直径的1/3

- 安装支架：不锈钢支架

- 适用范围：窨井，河流，沟渠

- 防腐功能：有

C)电导率监测仪

- 监测原理：四级式电极法

- 量程：0～200mS/cm

- 分辨率：0.01uS/cm

- 过载能力：6bar

- 精度： ±1%FS

- 防护等级：IP68

- 通信方式：NB-IoT

- 采集频率：10-60分钟，可远程进行采样周期设置

- 上传频率：10-60分钟，可远程进行采样周期设置

- 传感器接口数量：3路

- 数据存储：180天以上

- 防护等级：IP68

- 电池：内置电池，满足设备运行3年（默认10分钟采集发送间隔）；

- 设备异动监测：具备，可远程开启或关闭

- 传感器热插拔：支持

- 安装方式：壁挂式，占用井内空间不超过管井直径的1/3

- 安装支架：不锈钢支架

- 适用范围：窨井，河流，沟渠

- s） 防腐功能：有

- 雨量计

- 产品应用

- 监测站采用多层式翻斗量传感器，符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》、和中国气象局《气象仪器和观测方法指南》(第六版)和相关要求。能够精确测量降水起止时间、累计降水量和降水强度。配有RTU可直接上传数据至云端服务器。

B）产品特点

- 降雨信息的测量，为防汛系统功能提升和城市防汛模拟建设提供数据依据

- 降水过程的自动测量、数据自动采集、自动上传。

- 采用太阳能供电系统，标配立杆，配电箱，易于安装维护。

- 通过《水文监测数据通信规约》认证，具备第三方检测报告

C）技术参数

- 监测原理：翻斗式

- 承雨口径：φ200mm

- 雨量桶材质：不锈钢

- 雨量桶尺寸：φ216mm×470mm

- 分辨率：0.1mm

- 雨强范围：0.01mm-4mm/min

- 通过最大雨强：8mm/min

- 误差范围：≤±3%

- 通信方式：2G/3G/4G

- 供电方式：太阳能供电系统

- 电池：>30AH，12V

- 太阳能电池板功率：20W

- 连续阴雨工作天数：>15天

- 通信协议：水文监测数据通信规约

- 环境条件：气温4℃～35℃；湿度≤90%RH；风速≤6m/s。

- 大数据网关

- 通信功能：支持 TCP server功能，可实现双数据中心备份传输及多数据中心同步传输；支持多种上下线触发模式；内嵌标准的 TCP/IP 协议栈，支持透明数据传输；支持根据域名和 IP 地址访问中心，支持 APN/VPDN

- 通信方式：全网通4G兼容，SIM卡直插

- 支持标准及频段：

FDD-LTE：100Mbps(下行速率)，50Mbps(上行速率)

TDD-LTE：61Mbps(下行速率)，18Mbps(上行速率)

CDMA2000 1X EVDO Rev A ：3.1Mbps(下行速率)，上行速率 1.8Mbps(上行速率)

WCDMA：42Mbps(下行速率)，5.76Mbps(上行速率)

TD-SCDMA：4.2Mbps(下行速率)，2.2Mbps(上行速率)

- SIM/UIM 卡接口：标准的抽屉式卡接口，支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡，内置 15KV ESD保护

- 支持全网：TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE

- 发射功率：<23dBm

- 接收灵敏度：<-93.3dBm

- 处理器：工业级 32 位通信处理器

- 接口：2个RS232和1个RS485（或RS422）接口

- 电压输入：DC5~36V

- 通信功耗：4G:150~200mA

- 待机功耗：4G:150~200mA

- 休眠功耗：3mA@12VDC

- 外壳：金属外壳，保护等级 IP30

- 工作温度：-35~+75ºC

- 储存温度：-40~+85ºC

- 相对湿度：95%(无凝结)

- 电流互感器

- 监测原理：霍尔效应

- 额定测量电流：0-（30~500A)

- 输出信号：4~20mA

- 准确级：1.0

- 电源电压：DC24V

- 零点失调电流：±0.05mA

- 失调电流漂移：≤±0.01mA/℃

- 线性度：≤0.2%FS

- 响应时间：≤300ms

- 频宽：30~200Hz

- 绝缘电压：2.5kV/50Hz/1min

- 工作温度：-40℃~85℃

- 存储温度：-40℃~85℃

- 功耗：≤1W

维护期：签订合同之日起一年。

维护内容：

1、现场维护

提供定期的现场巡视检测、应急故障站点维修、应急远程或现场软件BUG修复或故障恢复服务。

1）检查设备外壳是否存在破损的情况

2）设备表面清洗、擦拭工作

3）更换外壳密封圈

4）更换设备内的干燥剂操作

5）对现场设备电池电量进行检测并记录电池电压，电池更换

6）检查设备内系统日志，对异常的报警进行复测，视情况进行对应的维修作业

7）检测设备传感器的数据读数，要求设备的误差精度小于等于5厘米。

软件运维：提供硬件监测数据的统一展示及应用平台，便于工作人员对监测数据情况的统一查看、分析及应用，同时便于对硬件设备的管理，具体包括GIS一张图、设备管理、排水户管理、大数据展示、业务分析应用、数据对接、系统管理、移动应用（安卓）等八项数据平台服务；包含1年云资源租用服务，自云资源开通之日起计算，不包含新功能开发费用。阿里云资源包括2台ECS服务器（配置CPU4核,内存8G，硬盘200G）和1台ECS服务器（配置CPU8核,内存16G，硬盘500G），网络带宽50Mbps。

2、异常处置：

1）设备因外部因素（外部因素包括GPRS基站的不稳定，道路整修，井内的环境异常，人为的破坏，手机卡的异常等）导致不可抗力的故障，运维单位有责任及时书面通知用户方，在得到用户方的处置方案后，运维方再进行运维。对被偷、遗失的设备做好登记，并汇报无锡市滨湖区胡埭镇人民政府相关部门。

- 如发生设备遗失或人为破坏，设备所产生的更换或维修费由维护单位自行承担。

- 成交供应商需平时自备所需维护设备30%的备品备件以供设备能够及时得到维修。

3、运维服务频次：

3.1、定期巡检

设备巡检，一年安排4次所有设备的定期巡检养护工作。汛期前进行1次巡检养护，其工作内容包括：设备电池供电情况检查，设备各传感器工作情况检测，设备发送通讯情况检测，设备内部以及外观情况检查，安装点环境检查等；汛期中安排2次巡检，巡检工作包括：环境检查，设备清洁，设备外观检查，设备数据采集传输检查；汛期结束后按照实际情况安排1次巡检工作，其工作内容包括：设备电池供电情况检查，设备各传感器工作情况检测，设备发送通讯情况检测，设备内部以及外观情况检查，安装点环境检查等。

3.2、非定期紧急抢修

运维方设立热线电话，24小时×7日接受用户方的故障报修，工程师应根据故障情况，判定故障点和故障原因，须在24小时内恢复设备正常运行。对于汛期期间严重影响数据的故障，运维方须在12小时内恢复设备正常运行。

备注：

1、设备运维服务包干价中含现场实施人工费、设备更换及维修费、电池更换费、终端通讯费。

2、投标单位所报的细目报价表应尽可能详细，如投标文件中有漏项或未完善部分，则只作为投标单位的让利，不得在竣工结算中再行计算。

3、本项目中标单价不作调整。若竣工结算时工程量有调整，则单价不变，工程量在成交供应商报监理、审计、采购人核实后方可按实调整。

4、投标人可根据自身管理水平和成本核算标准自行决定报价。

四、有关说明：

本项目总报价包括胡埭镇控源截污设备运维服务项目开始起到项目正式结束所发生的一切费用。本项目合同履行地点为无锡市滨湖区胡埭镇，具体地点以合同书约定为准。质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付款项的依据。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评分标准

1、投标报价（30分）

各供应商的有效报价，满足招标文件要求且经评审的价格有效的最低报价为评标基准价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

小微型企业价格扣除：本项目专门面向中小/小微企业

2、供应商评价（15分）

（1）类似业绩（3分）：投标供应商自2022年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目的，每提供1个得1分，最高得3分（提供合同原件扫描件并加盖投标供应商电子公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分）。

（2）体系认证（3分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分（提供证书原件扫描件和该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标供应商电子公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分）。

（3)项目组人员配置情况（5分）：

1）拟派项目负责人具有注册建造师二级及以上注册证书及建筑施工企业项目负责人安全生考核合格（B类）证书的得1分；

2）拟派本项目人员中：具有中级及以上信息系统项目管理师证书的得1分；具有计算机软件技术应用工程师证书的得1分；具有建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）证书的，每有1人得1分；具有设备点检员证书的得1分；本项最高得4分。

注：投标文件中提供：①拟投入本项目人员一览表（格式见附件）；②相关证书原件扫描件并加盖投标供应商电子公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分；③由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，社保缴费证明必须提交带有社保部门印章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件。不提供或提供不全均不得分。以上人员一人多证不重复得分。

- （4）车辆配置情况（2分）

投标供应商拟为本项目投入专项车（5座及以上的）的，有1辆得1分，最高得2分

注：①自有的提供购置发票、车辆行驶证（或车辆登记证等有效证明文件）、车辆照片原件扫描件加盖投标供应商电子公章，不提供或不符合要求均不得分；②租赁的提供租赁发票、租赁协议（租赁期须涵盖本项目服务期）、车辆行驶证（或车辆登记证等有效证明文件）、车辆照片原件扫描件加盖投标供应商电子公章，不提供或不符合要求均不得分）

- （5）设备配置情况（2分）

- 投标供应商具备硫化氢气体检测仪、防毒面具的得2分，不配齐不得分。

注：提供购置发票的扫描件加盖投标供应商电子公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分。

3、项目方案（55分）

1、项目实施方案（6分）

项目实施管理制度，实施计划，实施人员方案，针对项目进度、安全等方面控制的必要措施以及验收方案。方案合理、内容全面完整的得6分；方案基本合理、内容基本全面完整的得4分；方案有所欠缺的得2分；不提供不得分。

2、质量保证措施（6分）

根据方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性等方面进行评审，内容合理全面完整的得6分；内容基本全面完整的得4分；内容有所欠缺的得2分；不提供不得分。

3、安全施工保证措施（6分）

安全施工方案：主要包括但不限于以下方面施工围挡、安全警示、安全防护用品（比如安全带、安全帽、安全教育等，结合项目现场及采购需求，安全施工方案内容完整详实且符合实际的得6分；安全文明施工方案基本全面完整的得4分；安全文明施工方案有所欠缺的得2分；未提供安全文明施工方案或方案不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

4、文明施工、环境保护措施（7分）

主要包括但不限于以下方面扬尘保护措施、噪音防治措施、出入口硬化管理措施、维护车辆的合法手续、工程概况告示牌等。本项最高得7分。

①文明施工方案（4分）：结合项目现场及采购需求，文明施工方案内容完整详实且符合实际的得4分；文明施工方案基本全面完整的得2分；未提供文明施工方案或方案不合理或不满足采购需求的，该项不得分；

②环境保护措施（3分）：环境保护措施合理准确、内容完整详实的得3分；环境保护措施基本全面完整的得2分；未提供环境保护措施或措施不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

- 5、培训方案（6分）

培训方案完善合理、能很好的满足采购人实际需求、可行性强，得6分；培训方案合理、基本满足采购人需求、可行性较强，得4分；培训方案合理性一般，很难满足采购人需求，得2分；其余情况不得分。

6、售后服务方案（6分）

提供完整的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等）。售后服务方案科学详细、可行性、合理性强，得6分；售后服务方案比较科学、比较详细、可行性合理性较强，得4分；售后服务方案不够科学、不够详细、可行性合理性一般，得2分；未提供方案或方案过于简单，不得分。

7、临时突发任务应急措施（6分）

根据方案的合理性、完善性、规范性、可操作性等方面进行评审，内容合理全面完整的得6分；内容基本全面完整的得4分；内容有所欠缺的得2分；不提供不得分。

- 后续服务承诺（6分）

- 供应商的后续服务条款合理可行且针对性强，内容合理全面完整的得6分；内容基本全面完整的得4分；内容有所欠缺的得2分；不提供不得分。

- 合理化建议（6分）

- 提出的建议符合实际且可操作性强，内容合理全面完整的得6分；内容基本全面完整的得4分；内容有所欠缺的得2分；不提供不得分。

评标说明：

①未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

②评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每个评分项由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件： 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件： - 授权委托人与投标供应商签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；如为法定代表人可不提供；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件） | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

- 2025年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对编号项目，兹授权            ：

被授权人的姓名：         ；性别：         ；年龄：         ；职务：         ；

被授权人的身份证号码：         ；联系方式：         ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：      年     月     日投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：         被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏成建项目管理有限公司：

我公司（单位）针对本次项目编号进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不能进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏成建项目管理有限公司：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话： ；  传真：   邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目编号在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（参考格式，以“苏采云”系统中给定格式为准）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

- 分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目名称：                              政府采购编号：

| 项目服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1、采购人不提供前期接管费用，不提供装备和装备费，供应商需要将以上费用打入分项报价中。

2、投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），总报价除应包括服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫器械、保洁工用具等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的工作所涉及的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦报价结束最终中标，总价将包定，中间不予调整。

3、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目（但不可删减）进行投报。

4、投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构将相关内容进行公示。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目作业人员配备表（格式）

项目作业人员配备表

项目名称：                              政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：1.本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.进场作业时，采购人有权对投标人所提供的人员信息进行核查。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

- 十二、技术文件（格式自拟）