招　标　文　件

项目名称：南通市气象局气象信息监控及分析调度系统采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0045

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年5月

- 总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	40

第六章  投标文件格式	44

- 第一章  投标邀请

受[南通市气象局]的委托，南通市政府采购中心就[南通市气象局气象信息监控及分析调度系统采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0045])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市气象局气象信息监控及分析调度系统采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年6月11日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0045

2.项目名称：南通市气象局气象信息监控及分析调度系统采购项目

3.预算金额：120万元

4.最高限价：120万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签定之日起60天内完成设备的安装调试。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5. 本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

- 无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年6月11日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称： 南通市气象局

地址： 南通市崇川区园林路323号

联系人：  周莉

联系方式：　0513-55080622

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人：  沈女士

联系方式：  0513-59001963

3.软件技术支持：0519-86722801、那工：0513-59001950

- 第二章  投标人须知

- （一）总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其响应文件。

- 30、中标通知书

- 30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_南通市气象局_

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心 南通市气象局气象信息监控及分析调度系统采购项目 项目（项目编号：JSZC-320***-***）公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：南通市气象局气象信息监控及分析调度系统采购项目

1.2 标的质量与标的数量（规模）：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示单元 |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 本产品为强制性节能产品 1、显示尺寸≥600mm*337.5mm，分辨率≥480*270，前维护安装方式。 2、光源：RGB全倒装晶片，晶片单边尺寸＜90μm，无打线工艺，提供元器件厂商针对本项目的技术证明文件盖章电子扫描件。 3、点间距≤1.25mm。 4、像素密度≥640000点/平米。 5、显示单元：前维护压铸铝箱体。 6、亮度＞1600cd/㎡。 7、对比度≥20000:1。 8、色温：2000K-15000K可调。 9、水平视角≥170度，垂直视角≥170度。 10、刷新率≥7680Hz。 11、换帧频率：50Hz/60Hz/120Hz。 12、具有HDMI2.0高清数字接口，支持4K（3840*2160）60HZ视频接入，可单路环通直接接入4K标准信号源，无转接。 13、峰值功耗＜300W/平米（全白亮度600nit），平均功耗＜90W/平米（全白亮度200nit）。 参数3-13项需提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件。 | 96 | 台 |
| 2 | 集中供电单元 | 显示器专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分步启动、过载、欠压、短路、断相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警，可实现对显示单元的远程遥控上电，实现定时开关显示器，显示屏可避免满负载对电网的瞬间冲击，有效地保护显示屏的工作元件。配电管理可采用“本地”、“远程”工作方式，既可以在本地对电源进行开关操作，以适应维修调试要，也可以远程对电源进行开关操作。 | 2 | 台 |
| 3 | 钢结构 | 显示器钢结构基础定制支架，内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。 | 19.44 | 平米 |
| 4 | 包边 | 7.2米(宽)×1.35米(高)，黑钛不锈钢包边 | 2 | 项 |
| 5 | 饰面 | 外框饰面（根据用户要求） | 28 | 平米 |
| 6 | 工程线缆 | 提供配电柜到显示器的强电线，控制器到屏体信号线。 | 2 | 项 |
| 二、分布式系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式拼接输出节点 | 1、单个4K输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入、2个USB Type-A接口、1路千兆电口、1个RS232/485接口，除USB接口外位于单侧。（提供实物图片电子扫描件） 2、支持3840x2160，1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率。 3、支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存，保存数量不少于1280个，支持一键调取保存的场景预案。 4、支持预操作模式，画面调整过程不会在大屏实时显示。点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示。 5、支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可互相叠加实现画中画显示。 6、支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。 7、可对信号源画面实时预览，可对不少于20路画面同时预监；支持高清、标清、流畅三种模式，可输出3中不同分辨率的码流。（提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件） 8、支持音视频独立传输，切换。音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。（提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件） 9、分布式拼接输出节点与南通市气象局现有分布式系统能够无缝融合。（提供无缝融合承诺函） | 6 | 台 |
| 2 | 高清HDMI光纤线 | 光纤HDMI线2.0版，4K60Hz，30米 | 6 | 根 |
| 3 | PoE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（combo口），支持802.3at/POE+供电标准，PoE功率370W。 | 1 | 台 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准；中心PE十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用Reelex技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上；选用环保材料，符合RoHS环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100米，额定传输速率（NVP)：65%，线对时延差≤45ns/100米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于250MHz，成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准；每箱长度305米。 | 1 | 箱 |
| 三、UPS主机 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 60KVA纯在线式双变换产品，带输出隔离变压器，UPS设备内部采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效地管理。UPS可直接并联，在线扩容，主机系统标配并机功能，采用可靠的分散式智能并机技术，支持的并机台数不小于8台。额定输入电压：380VAC（主路输入为三相三线，旁路输入为三相四线）；额定输入频率：50Hz；输入电压允许变动范围：-45% ～ +15%，-20%-+15%能满负荷带载；输入频率允许变动范围：50Hz ±10％；输入功率因数：≥0.99（满负荷），电流谐波失真度≤3%（满负荷）。额定输出电压：220V/380V（三相四线）；额定输出频率：50Hz；输出电压稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±5%，瞬态电压恢复时间≤20ms；输出频率精度：±0.01%（电池逆变内同步），频率跟踪范围：50Hz±2Hz，频率调节速度： <1Hz/s；输出电压波型失真度：线性负载≤1%；非线性负载≤5%；三相输出电压不平衡度： <±2%(100%不平衡负载)；三相输出电压相位偏移：±1°( 100%平衡负载和100％不平衡负载)；过载能力： 10mins(125%额定电流)；1min(150%额定电流)；200ms(大于150%额定电流)。效率要求：正常模式时效率不低于90%，电池模式效率不低于92%。UPS具有独立的控制系统和中文大屏幕LCD显示屏(尺寸不小于5.7英寸)，便于使用及维修。具备智能监控接口，可传送工作状态及事故报警信号。尺寸不超过800mm×860mm×1800mm。 | 1 | 台 |
| 四、安装与集成 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙拆除 | 原电视墙拆除、饰面修复 | 2 | 项 |
| 2 | 结构拆除 | 原电视墙钢结构7600*300*3120mm（宽*深*高）拆除，搬运到指定地点 | 2 | 项 |
| 3 | 机房配电改造 | 原有两路ups电源更改为一路市电一路UPS | 1 | 项 |
| 4 | 安装与集成 | 显示器、分布式系统、UPS安装调试，与南通市气象局现有业务系统对接集成，无缝融合。 | 1 | 项 |

1.3 履行时间（期限）：合同签订后60个工作日内完成设备安装及调试

1.4 履行地点：南通市气象局

1.6 履行方式：本项目安装调试验收合格后，硬件设备质保期三年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知4小时内上门，48小时内解决问题。

1.7 包装方式：所有货品必须原包装进场，运送及安装到用户指定地点。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

- 本项目不收取履约保证金

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后一周内，采购人收到发票后10日内预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的70%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_4_小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为 三 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  10%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 6‰   向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  10%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 制造业 | 是 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 制造业 | 否 |
| 3 | 安装与集成 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

- 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示单元 |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | ★强制性节能产品 ▲1、显示尺寸≥600mm*337.5mm，分辨率≥480*270，前维护安装方式。 ★2、光源：RGB全倒装晶片，晶片单边尺寸＜90μm，无打线工艺，提供元器件厂商针对本项目的技术证明文件盖章电子扫描件。 ★3、点间距≤1.25mm。 ▲4、像素密度≥640000点/平米。 5、显示单元：前维护压铸铝箱体。 ▲6、亮度＞1600cd/㎡。 7、对比度≥20000:1。 8、色温：2000K-15000K可调。 9、水平视角≥170度，垂直视角≥170度。 ▲10、刷新率≥7680Hz。 ▲11、换帧频率：50Hz/60Hz/120Hz。 ★12、具有HDMI2.0高清数字接口，支持4K（3840*2160）60HZ视频接入，可单路环通直接接入4K标准信号源，无转接。 ▲13、峰值功耗＜300W/平米（全白亮度600nit），平均功耗＜90W/平米（全白亮度200nit）。 参数3-13项需提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件。 | 96 | 台 |
| 2 | 集中供电单元 | 显示器专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分步启动、过载、欠压、短路、断相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警，可实现对显示单元的远程遥控上电，实现定时开关显示器，显示屏可避免满负载对电网的瞬间冲击，有效地保护显示屏的工作元件。配电管理可采用“本地”、“远程”工作方式，既可以在本地对电源进行开关操作，以适应维修调试要，也可以远程对电源进行开关操作。 | 2 | 台 |
| 3 | 钢结构 | 显示器钢结构基础定制支架，内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。 | 19.44 | 平米 |
| 4 | 包边 | 7.2米(宽)×1.35米(高)，黑钛不锈钢包边 | 2 | 项 |
| 5 | 饰面 | 外框饰面（根据用户要求） | 28 | 平米 |
| 6 | 工程线缆 | 提供配电柜到显示器的强电线，控制器到屏体信号线。 | 2 | 项 |
| 二、分布式系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式拼接输出节点 | ▲1、单个4K输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入、2个USB Type-A接口、1路千兆电口、1个RS232/485接口，除USB接口外位于单侧。（提供实物图片电子扫描件） ▲2、支持3840x2160，1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率。 3、支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存，保存数量不少于1280个，支持一键调取保存的场景预案。 4、支持预操作模式，画面调整过程不会在大屏实时显示。点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示。 5、支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可互相叠加实现画中画显示。 6、支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。 ▲7、可对信号源画面实时预览，可对不少于20路画面同时预监；支持高清、标清、流畅三种模式，可输出3中不同分辨率的码流。（提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件） ▲8、支持音视频独立传输，切换。音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。（提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件） ★9、分布式拼接输出节点与南通市气象局现有分布式系统能够无缝融合。（提供无缝融合承诺函） | 6 | 台 |
| 2 | 高清HDMI光纤线 | 光纤HDMI线2.0版，4K60Hz，30米 | 6 | 根 |
| 3 | PoE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（combo口），支持802.3at/POE+供电标准，PoE功率370W。 | 1 | 台 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准；中心PE十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用Reelex技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上；选用环保材料，符合RoHS环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100米，额定传输速率（NVP)：65%，线对时延差≤45ns/100米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于250MHz，成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准；每箱长度305米。 | 1 | 箱 |
| 三、UPS主机 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 60KVA纯在线式双变换产品，带输出隔离变压器，UPS设备内部采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效地管理。UPS可直接并联，在线扩容，主机系统标配并机功能，采用可靠的分散式智能并机技术，支持的并机台数不小于8台。额定输入电压：380VAC（主路输入为三相三线，旁路输入为三相四线）；额定输入频率：50Hz；输入电压允许变动范围：-45% ～ +15%，-20%-+15%能满负荷带载；输入频率允许变动范围：50Hz ±10％；输入功率因数：≥0.99（满负荷），电流谐波失真度≤3%（满负荷）。额定输出电压：220V/380V（三相四线）；额定输出频率：50Hz；输出电压稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±5%，瞬态电压恢复时间≤20ms；输出频率精度：±0.01%（电池逆变内同步），频率跟踪范围：50Hz±2Hz，频率调节速度： <1Hz/s；输出电压波型失真度：线性负载≤1%；非线性负载≤5%；三相输出电压不平衡度： <±2%(100%不平衡负载)；三相输出电压相位偏移：±1°( 100%平衡负载和100％不平衡负载)；过载能力： 10mins(125%额定电流)；1min(150%额定电流)；200ms(大于150%额定电流)。效率要求：正常模式时效率不低于90%，电池模式效率不低于92%。UPS具有独立的控制系统和中文大屏幕LCD显示屏(尺寸不小于5.7英寸)，便于使用及维修。具备智能监控接口，可传送工作状态及事故报警信号。尺寸不超过800mm×860mm×1800mm。 | 1 | 台 |
| 四、安装与集成 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙拆除 | 原电视墙拆除、饰面修复 | 2 | 项 |
| 2 | 结构拆除 | 原电视墙钢结构7600*300*3120mm（宽*深*高）拆除，搬运到指定地点 | 2 | 项 |
| 3 | 机房配电改造 | 原有两路ups电源更改为一路市电一路UPS | 1 | 项 |
| 4 | 安装与集成 | 显示器、分布式系统、UPS安装调试，与南通市气象局现有业务系统对接集成，无缝融合。 | 1 | 项 |

备注：

- 投标人提供的所有投标资料（含资质及产品证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

- 设备技术参数及要求中★项为必须满足项，不接受负偏离，★项中需提供证明文件的必须在投标文件中提供，否则作废标处理。

- 设备技术参数及要求中需要与南通市气象局现有分布式系统对接的，投标人必须按照南通市气象局的具体要求进行对接，投标人可自行进行现场勘测，根据现场勘测情况，将本项目中涉及的所有接口对接费用综合考虑在各项报价中，后期不另行追加任何费用。

4、中标候选人需在成交后3个工作日内提供测试设备，对主要性能与必要功能进行测试，符合招标文件要求方可签订合同。

5、合同支付方式

合同签订后一周内，采购人收到发票后10日内预付款，支付比例：合同金额的30%。

尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的70%。

6、切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

7、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

8、采购人要严格执行绿色采购需求标准，参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- 三、商务要求

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

气象信息监控及分析调度系统显示屏将原有的电视墙更换为两块分别由48个显示器组成的显示单元，每个显示单元宽度7.2米，高度1.35米。显示控制系统采用分布式拼接控制系统，在原有分布式显示控制系统的基础上扩容分布式拼接输出节点。数据中心机房更换UPS电源，同时对供电线路进行必要的检修与调整。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

《视频显示系统工程测量规范》GB/T50525-2010

《数据中心设计规范》GB 50174-2017

《计算机场地通用规范 》GB/T 2887-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范 》GB 50343-2012

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

无

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

交货期：自合同签定之日起60天内完成设备的安装调试。

交货要求：所有货品必须原包装进场，运送及安装到用户指定地点。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

本项目硬件设备质保期三年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知4小时内上门，48小时内解决问题。

- 采购标的的验收标准；

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

- 采购标的的其他技术、服务等要求；

由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标人应适当调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

所有安装所需配件、辅材均由供应商提供。

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 显示器 |

- 本项目不接受进口产品投标。

- 四、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、显示器 |  |  |
| 1 | 显示器 | ★强制性节能产品 ★2、光源：RGB全倒装晶片，晶片单边尺寸＜90μm，无打线工艺，提供元器件厂商针对本项目的技术证明文件盖章电子扫描件。 ★3、点间距≤1.25mm。 ★12、显示器具有HDMI2.0高清数字接口，支持4K（3840*2160）60HZ视频接入，可单路环通直接接入4K标准信号源，无转接。 参数3、12项需提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件。 |
| 二、分布式系统 |  |  |
| 1 | 分布式拼接输出节点 | ★9、分布式拼接输出节点与南通市气象局现有分布式系统能够无缝融合。（提供无缝融合承诺函） |

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 设备质保 | 本项目硬件设备质保期三年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知4小时内上门，48小时内解决问题。 |
| 交货要求 | 交货期：自合同签定之日起60天内完成设备的安装调试。 交货要求：所有货品必须原包装进场，运送及安装到用户指定地点。 |
| 响应报价要求 | 由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标人应适当调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。 所有安装所需配件、辅材均由供应商提供。 |
| 付款方式 | 合同签订后一周内付合同金额的30%作为预付款，项目全部交付安装结束、验收合格后付合同金额的70%。 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

- 价格分：50分

- 技术分：20分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数要求 | 对设备的产品技术参数进行打分，技术参数要求进行逐条应答，完全对应招标文件设备的产品技术参数要求得20分，根据招标文件要求，产品技术参数中的▲不满足，每项扣2分，其他项不满足，每项扣1分，扣完为止。提供技术参数要求的相关佐证材料（不提供不得分）。 | 20 | 0 | 客观分 |

- 商务分：28分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术能力 | 1）所投显示器具有国际低蓝光认证，提供证书电子扫描件得3分，否则不得分。 2）所投显示器具有视觉健康认证证书，提供证书电子扫描件得3分，否则不得分。 3）所投显示器具有光源级单点亮度及色度校正，提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件得3分，否则不得分。 4）所投分布式拼接输出节点支持控制软件在国产操作系统上的部署与操作，并且系统可在国产CPU上稳定运行，提供国产操作系统和CPU认证报告电子扫描件得3分，否则不得分。 5）所投分布式拼接输出节点可调节音量大小、音频采样率和编码模式；可开启/关闭音频，支持音频PCM编码，支持多路音频混音输出；提供具有CMA和CNAS检测资质的单位提供的检测报告电子扫描件得3分，否则不得分。 | 15 | 0 | 客观分 |
| 2 | 企业实力 | 1）投标单位具有信息系统建设和服务能力等级证书，提供证书电子扫描件得1分，没有不得分。 2）投标单位具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成服务)证书的，提供证书电子扫描件，得1分，没有不得分。 3）投标单位需提供3年（2021年-2023年）信息系统建设类似案例，有一个得1分，没有不得分，本项最高得2分。 注：每份业绩须提供合同原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 3 | 人员资质 | 1）投入本项目的项目负责人同时具有信息系统项目管理师证书、一级建造师注册证书（机电工程）的，得2分。 2）投入本项目服务团队专业技术服务人员具有注册信息安全工程师（CISE）、IT服务工程师、高处作业操作证、维修电工职业资格证书的，每提供1类得0.5分，最多得2分。 证明材料： 1.提供拟派人员名单以及有效期内的以上相关证明材料电子扫描件并加盖投标企业公章，同一人只采用1个证书； 2.拟派人员为投标供应商正式员工，提供近一年内任意一个月社保部门出具的投标企业为其缴纳养老保险缴纳证明材料并加盖单位公章。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 4 | 技术服务 | 1）提供详细实施方案，内容中明确项目人员组织、进度管理、施工方案、安装调试方案、质量管理等得2.5分，内容不明确、不全的得1.25分，内容不合理或未有内容体现的不得分。 2）提供详细售后方案，内容中明确包括售后服务内容、服务体系及服务范围、响应时间及处理措施、售后服务队伍、应急预案、培训方案等得2.5分，内容不明确、不全的的1.25分，内容不合理或未有内容体现的不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |

4、节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

- 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

- 日      期 ：

- 投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.法人授权书（格式见附件6）

3.投标函（格式见附件7）

4.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

5.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

6、监狱和戒毒企业证明材料

总备注：上述“资格审查内容”中1、2、3条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；4、5、6条投标人必须满足其中一项且在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

- 附件1    开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

- 附件2       投标分项报价表（货物）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

- 附件3      技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4      商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320***-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件7                             投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320***-****号招标文件，正式授权_____(被授权人姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件8

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

4.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。