天目湖镇桂林村乡创项目清单与控制价编制说明

- 工程概况及招标范围：

本工程为天目湖镇桂林村乡创项目。具体招标范围明确如下：

- 本次招标范围具体为：桂林村新建乡创基地土建及配套水电、新建文创展销楼、围墙、景观绿化、景观照明、室外给排水等，具体详见工程量清单；二次装修、智能化、空调及卫生间排风、卫生洁具、软装不在本次招标范围内。

- 安全文明施工费暂计、基本费、扬尘污染防治费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

- 三、工程量清及控制价编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省市政工程计价定额》、2007江苏园林定额、09《江苏房屋修缮工程计价表》、2014费用定额及招标文件、标底审核意见等。控制价中材料价格按常州2025年4月份信息价，信息价没有的材料价格按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2025】66号文调整。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。

五、所有装修材料的选色、选型、选样需满足设计及招标人要求，投标人报价时综合考虑；所有装修用材燃烧性能等需满足设计及相关规范要求。

六、不论清单描述中是否有注明，所用工程用砂浆均为预拌砂浆。

- 七、投标文件中投标报价材料消耗量低于完成清单要求的实物工作量的最低标准数量的，作废标处理。投标单位不得以自有机械设备和材料作为投标文件中明显低于材料市场价格的报价理由。

- 八、标底与设计及招标人沟通后：

- 1、新建乡创基地货梯取消；

- 2、乡创基地中共享会议室的玻璃隔段墙、二次装修均不在本次招标；

- 3、新建乡创基地室外的平台和楼梯栏杆都按1.2m，详见清单；

- 4、乡创基地窗框用断热铝合金，玻璃采用6+12a+6，具体详见清单；

- 5、外立面的仿木色铝格栅规格详见清单描述；

- 6、展销休闲区电气部分只预留1台配电箱；

- 7、进线电缆按50m考虑。