招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-HCGL-G2024-0004

项目名称：东川垦区水产养殖尾水视频监控项目

盐城市大丰生态环境局

江苏涵澈工程项目管理有限公司

2024年12月

总  目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同条款及格式	20

第四章  项目需求	28

第五章  定标原则与评标标准	46

第六章 投标文件格式	53

第一章  招标公告

项目概况

东川垦区水产养殖尾水视频监控项目的潜在投标人应在“政府采购一体化平台（苏采云）”获取招标文件，并于2025年1月15日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-HCGL-G2024-0004

项目名称：东川垦区水产养殖尾水视频监控项目；

预算金额：100万元；

最高限价：100万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理；

采购内容：东川垦区水产养殖尾水视频监控项目。具体内容详见本项目采购需求。

合同履行期限：合同签订后31个工作日内完成供货并安装、调试、验收合格后交付招标人使用，质保期自平台验收后起算。

资金来源：财政。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

②上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业，提供材料详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录。

（2）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.采购文件获取截止时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：

1.线上提交投标文件截止时间：2025年1月 15 日 10:00（北京时间）；

2.线上开标时间：2025 年1月 15 日 10:00；

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰生态环境局

地    址：盐城市大丰区幸福西大街7号

联系人：陈剑钊

联系电话：13901411128

2.采购代理机构信息

名    称：江苏涵澈工程项目管理有限公司

地　　址：大丰区人民北路与通港大道交汇处（丰尚国际7层）

联系人：韦开平

联系电话：17361771856

3.项目联系方式

联系人：韦开平

联系电话：17361771856

4.软件技术支持：0519-86722805

- 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 东川垦区水产养殖尾水视频监控项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 根据江苏省生态环境厅发布的《池塘养殖尾水排放标准》中对池塘养殖尾水排放标准规定，对排入麋鹿保护区核心区的水产养殖尾水开展监测工作，为了全面、及时、准确地掌握尾水排放情况，建设以视频和水位数据为核心的智能监测系统，实现排放预警。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 分包划分 | 一个分包 |  |  |
| 采购单位联系人 | 陈剑钊 | 电 话 | 13901411128 |
| 代理机构联系人 | 韦开平 | 电 话 | 17361771856 |
| 投标保证金 | 本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件精神，不收取投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 履约保证金的形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。 履约保证金的金额：中标价的10%。 注：对提供第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料。 履约保证金退还：完成所有工作内容后30日内无息退还。 根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。 供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 |  |  |
| 合同履行期限 | 合同签订后31个工作日内完成供货并安装、调试、验收合格后交付招标人使用，质保期自平台验收后起算。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年1月15日10时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年1月15日10时00分 地点: “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至江苏涵澈工程项目管理有限公司（盐城市大丰区人民北路丰尚国际1号楼七楼）。 |  |  |
| 最高限价 | 100万元，投标报价高于该最高限价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：盐城市大丰生态环境局/江苏涵澈工程项目管理有限公司 联系电话：13901411128/17361771856 通讯地址：盐城市大丰区幸福西大街/盐城市大丰区丰尚国际1号楼七楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：盐城市大丰区财政局 通讯地址：江苏省盐城市大丰区飞达东路100号丰华大厦5楼 |  |  |

- 总则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

3.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3.1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.13依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业，提供材料详见招标文件。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录。

3.3.2投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

3.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3合同主要条款及格式；

4.1.4项目需求；

4.1.5定标原则与评分标准；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2024年12月30日18:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有

## 四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件精神，不收取投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目最高限价：100万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标报价应包括投标人中标后为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括人员工资、加班费、工作人员差旅费、调研考察、各项福利、劳动保险、餐费、员工补助、工作人员必要的住宿费、办公费、论证费、各类方案评审费（含专家劳务费及参数论证费）、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、利润、税金、本项目招标代理费、评标费、服务期内政策调整风险费等本项目招标文件规定的全部费用投标人中标后投标报价不再调整。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：本项目招标代理服务费为人民币贰万柒仟伍佰元整(包含参数论证费及评审费），由中标人承担，投标人在报价时包含在投标报价中报价，中标后由中标人在开具中标通知书前直接向招标代理机构缴纳。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（2）上一年度财务状况报表（成立不满一年不需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（6）投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件格式》，否则投标无效。

（1）报价：

①投标函；

②投标分项报价表；

（2）商务资信：

①营业执照副本；

②法定代表人身份证明书；

③法定代表人授权委托书（如有）；

（3）服务内容响应：

《服务内容响应表》

9.4企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料。

注：投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年1月15日10：00时）前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（投标人）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（投标人）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

## 六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6 有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

## 七、定  标

19．定标原则

19.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标投标人

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

- 中标通知书和签订合同

21.1 评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网发布；公示结束向中标投标人发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 中标投标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3 采购单位与中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉：

22.1 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑投标人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向盐城市大丰区财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到盐城市大丰区财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 其他

投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24. 电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、成交投标人应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交投标人，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交投标人降低参与政府采购的融资成本。

投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

- 合同条款及格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320904-HCGL-G2024-0004

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方所提供货物、软件和服务的技术规格、内容应与招标文件规定的技术规范和需要相一致；符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物及服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受乙方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方承诺在本项目实施过程中，乙方为甲方定制开发的管理界面、业务流程、业务表单，业务知识以及软件接口等软件系统的知识产权归属于甲方，乙方不得在未经甲方授权的情况下用于商业用途。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

签订合同前，乙方须向甲方提交履约担保。

履约保证金的形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

履约保证金的金额：中标价的10%。

注：对提供第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料。

履约保证金退还：完成所有工作内容后30日内无息退还。

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

8.1 本项目软件平台自项目终验合格之日起质保两年，相关的硬件设备质保和服务期为三年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：合同签订后31个工作日内完成供货并安装、调试、验收合格后交付招标人使用，质保期自平台验收后起算。

9.2 交货方式：

（1）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（2）货物、材料运抵现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（3）对设备、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有设备和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由乙方负责。

（4）所有税费均由乙方承担。

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：甲方应当在收到乙方提供发票后15个工作日内，将合同金额的30%预付款资金支付到乙方银行账户（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行）；所供货物全部采购、安装、调试完成后经采购人验收合格后且经审计后付至审计金额的95%，余款待自项目软件平台终验合格之日起质保2年以及相关的硬件设备质保3年后一次性结清。按以上付款进度，无任何利息补偿。

注：乙方每次付款时需按甲方要求开具发票给甲方，甲方收到乙方发票后15个工作日内予以支付款项。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 2小时内响应，6小时内至现场处理故障，24小时内处理完成（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天承担违约金，甲方有权直接在未结算价款中直接扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用在乙方合同价款中扣除，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达96%及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

13.6乙方在安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到系统总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时满足招标文件规定的质量要求和使用需求。乙方提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得甲方同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方因货款支付问题，应尽力协调支付。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，该金额不足以弥补甲方损失的，按照实际损失赔偿。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市大丰区。

十八、合同附则

18.1乙方所提供设备、软件及服务及必须满足所有功能要求，乙方有责任保证甲方系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的设备及附配件，乙方在投标报价时已予以考虑，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供；除甲方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；

18.2设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

18.3测试和验收

乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由乙方拟定，经甲方确认后共同实施。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  项目需求

## 一、项目背景概述

江苏省生态环境厅发布《池塘养殖尾水排放标准》，对池塘养殖尾水排放标准作了规定，江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处明确指出珍禽保护区实验区内水产养殖尾水通过排水闸将排入麋鹿保护区核心区，要求对该地块养殖尾水水质开展监测工作，为了全面、及时、准确地掌握尾水排放情况，拟建设以视频和水位数据为核心的智能监测系统，实现排放预警。

## 二、需求分析

目前该地区还是主要采用“人防”的方式管控尾水排放，存在以下两个痛点，一是传统管理人力缺乏，管理人员需要深入到养殖生产的各个环节，开展日常管理、统计分析、监控监测、现场执法等工作，当前管理者面临最大的问题是人力缺乏，单纯依靠人力已无法满足精细、高效的管理需求。二是管理平台智能化水平低，当前未配备尾水排放监管硬件和操作管理平台。因此，建设尾水排放智慧监控体系，全天候监控水位，及时发现精准定位告警点，高效调度人员处置，并对违规排放事件人员进行责任追溯，以科技力量助力保护自然保护区的水源尤为重要。

构建养殖尾水排放智能告警平台系统，结合多方面调研及市场分析，提供尾水排放告警可视化管理功能，主要支撑以下业务：基于高德、百度等地图，展示用户设备对应区域的地图，还可以展示单个设备地图定位及基本信息；同时展示实时监测、设备情况、告警情况。通过地理信息系统帮助客户了解设备分布情况，实现设备分布一图展示；通过浮窗信息帮助客户了解排放及多维度告警统计信息，实现告警重点信息一屏展示。

排水情况实时监控

通过水位雷达数据、摄像机视频等方式发现告警，系统可对目标区域进行7*24小时实时监控，通过多种网络形式、多种接入协议、多种接入方式、多种厂家的终端设备接入实现实时监控网格化覆盖；通过3D放大、水位告警等核心能力，提高预警准确率，实现“看的远”、“看的全”、“看的清”、“测的准”，推动完善尾水排放智能监测体系。

三、全面覆盖及使用要求

要求每个监控点的摄像头能够360度旋转，每个高空监控点位安装高度不得低于35米，从而实现监控覆盖半径不低于2公里。

鉴于本项目实施时间紧，尾水排放时有发生，若中标人中标后，不能按照本项目招标公告合同履行期限要求合同签订后31个工作日内完成供货并安装、调试、验收合格后交付招标人使用，质保期自平台验收后起算。甲方有权单方面终止合同，同时造成的后果由中标人全部承担，按照相关法律规定承担相应违约责任，且可能承担列入合同不能正常履行失信名单，同时招标人保留进一步追加赔偿的权利。

中标人自行勘察现场，核算成本，考虑自有、自建或租赁高空点位费用，并将该项费用填入报价分项报价表中包括高空点位租赁或建设费、管线、专线专网服务年费、电费、安全管理等所有费用纳入报价。如因不了解情况投标，一切后果由中标人承担。

经现场勘查，结合每个监控点的覆盖范围及尾水排放监控区域，初步选定2个高空监控点位，要求实际监控点位与下述点位偏离不得超过100米。

| 序号 | 标识 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麋鹿保护区大门北侧500米 | 120.810561 | 32.998891 |
| 2 | 麋鹿区东川海堤小楼附近 | 120.813505 | 33.047022 |

四、尾水排放智慧管理平台技术要求

1、平台首页

（1）全景视图由“设备状态统计、告警事件类型统计、告警事件趋势、告警高频时段趋势及地图等”构成。主要对告警情况、监控设备等进行整体的概括分析，一屏展示监控设备数量、分布情况以及告警事件多维度统计分析结果。

（2）为了更好的展示和了解设备分布情况，地图应基于高德等 GIS 地图，展示所有监控设备点位地理信息，地图提供放大、缩小、切换“卫星、常规、深色”地图展示模式及测距、路况等地图工具。可以在地图上直观展示摄像头分布情况，还可查看具体监控设备信息并查看改监控设备实时视频和关联事件。

2、监测告警

（1）检测告警对监控设备、雷达设备及告警事件进行地图分布展示，并及时推送待处理告警事件信息，为工作人员调度、决策及处置告警事件提供管理平台。系统支持雷达与摄像机绑定，通过前端高空监控视频联动雷达水位计发现水位异常告警，对目标区域进行 7*24小时实时监控，实现告警识别;发现水位异常，并产生告警流转。

（2）通过尾水排放智慧管理平台，制定“发现”、“通知”流程管理环节，实现预警管理。平台具备“一键看向告警点”功能，用户可以点击“一键看向告警点”一键查询告警点的实时情况。通过视频、照片等多个角度监控信息辅助研判人员进行研判。

（3）研判过程中发现误报或重复告警的情况，可自定义压制时间，在定义的时间内对告警事件进行压制，从而减少误报和重复告警的事件发生率。同时可以通过 PC端系统消息和告警声音、APP端系统消息以及手机短信等方式及时推送告警事件信息。

3、视频管理

通过集成视频，从多维度、多角度展示被监控区域视频情况。视频管理中支持设备或通道进行云台控制，包含方向控制、聚焦控制、变倍控制、光圈控制、雨刷、步长等控制能力；并可以设置预置位、巡航、看守位；同时还支持录像回放和设置功能。

4、工作台

用户可通过工作台实现对组事件管理、日常管理、资源管理、统计分析、配置管理、订购信息等。

（1）尾水排放智慧管理平台首页

首页通过指标卡片展示“摄像机数量”、“通道数量”、“今日事件数量”、“处理中事件数量”、“已办结事件数量”、“算法任务数量”、“启用算法任务数量”；

首页通过折线图、统计图等展示“近7日事件上报数量”、“今日事件高发区域”、“今日告警类型”、“今日告警标签”、“今日事件高发时段”、“通知公告”、“行业资讯”等信息。

（2）事件管理

事件管理包括我的事件、事件查询和回收站3部分。

①我的事件

我的事件分为：我的待办、我的已办、我的收藏三个模块，可通过多个指标查询。

包括：事件编号、告警时间、事发区域、告警类型、摄像机名称、摄像机编号、事件状态、重要等级、事件标题、告警来源、是否二次研判、摄像机厂家、是否超期、研判结果、是否收藏、置信度、组织名称、摄像机标签、告警类型标签等。

②事件查询

事件查询：用户可通过事件查询新增具体的事件等信息，可通过多个指标查询。

包括：事件编号、告警时间、事发区域、告警类型、摄像机名称、摄像机编号、事件标题、事件状态、重要等级、摄像机厂家、告警来源、是否二次研判、是否超期、研判结果、置信度、是否收藏、组织名称、摄像机标签、告警类型标签等。

③回收站

回收站可进行查看符合压制条件的告警事件，可通过多个指标查询。

包括：事件编号、告警时间、事发区域、告警类型、摄像机名称、摄像机编号、事件标题、组织名称、重要等级、告警来源、摄像机标签、告警类型标签、是否二次研判、摄像机厂家、置信度、告警压制原因等。

（3）日常管理

日常管理包括网格管理1部分。

网格管理

网格管理可通过树形菜单查询网格并对其信息进行增删改查等。

（4）资源管理

资源管理包括摄像机管理、资源类型管理、资源管理3部分。

①摄像机管理

摄像机管理可通过多个指标查询摄像机信息并对其信息进行编辑。

包括：摄像机编号、摄像机名称、通道编号、通道名称、摄像机状态、订购状态、所属组织、摄像机厂家等。

②资源类型管理

资源类型管理可通过多个指标查询资源类型信息并对其信息进行编辑。

包括：资源类型、默认展示等。

③资源管理

资源管理可通过多个指标查询资源信息并对其信息进行编辑。

包括：资源类型、资源名称、经度、纬度、高程等。

五、服务要求

本项目软件平台自项目终验合格之日起质保2年，相关的硬件设备质保和服务期为3年，水位计、监控摄像头等通过互联网专线连接平台服务器，平台支持级联，支持接入第三方平台，平台可部署在云端及本地服务器上，并支持免费迁移至政务云，平台方提供后续迁移至政务云的服务。服务期内中标人接到故障修复通知后，需在2小时内响应，6小时内至现场处理故障，24小时内处理完成。

供应商需开展日常巡检维护工作，其中巡检登高人员需持证上岗；巡检频次：半年一次；巡检内容包含：镜头擦拭，供电及网络安全确认，设备安装稳固性检查等。

六、设计要求

1、总体设计原则

为确保项目目标的实现、充分满足招标人业务需求，本项目需遵循以下原则：

（1）业务协同原则

全面推进服务产品适配，强化系统互联互通，推动业务协同，提高生态环境管理水平。

（2）开放性原则

项目服务采用的平台需具备开放性，提供数据层、应用层接口，以实现与其它系统的交互链接。

（3）可扩展性原则

项目应充分考虑环保行业日新月异的变化，数据扩展、用户需求、功能完善，以及技术进步都要求系统必须具有扩展的余地。因此系统设计时要确保具有灵活的扩展能力，保障用户享有充分的服务，并为业务发展提供足够的系统容量。

（4）系统先进性原则

以先进成熟的计算机和通信技术为手段进行系统建设，遵循相关国际和国家的相关标准或规范，保证系统可靠稳定。

（5）经济、实用性原则

在项目实施中，要立足于实际情况，充分考虑到目前各种业务实际的需求，切实实现功能和性能方面的要求，并要切实结合目前现有设备情况，尽可能充分利用现有资源，节约投资。

（6）界面友好性原则

根据软件工程质量标准，好的系统界面将是整齐简洁、层次清晰、一目了然。在系统的易用性方面，主要从以下方面来保证：

①界面整齐简洁

②工作、数据集中处理

③平台与多个系统的无缝集成

④参考信息丰富

⑤功能选项说明与实际工作一致

⑥操作步骤简洁、操作步骤说明详细

⑦说明文字和操作手册完备

（7）用户投资延续性的原则

为了保证系统的时效性，如前所述，不仅保证系统的先进性、可扩展性，还将继续提供系统软件的完善升级。

（8）系统稳定性与可靠性原则

在项目实施时充分考虑系统的稳定性和可靠性，在软件设计时采用成熟可靠的技术，在基础软硬件集成上采用多级保护方式和数据保护功能，使系统具有比较好的容错性。另外通过建立备份机制等一系列措施，保证软件和硬件功能的正常发挥。

（9）灵活性和适应性原则

信息化实施工作面临不断的内外部环境变化，例如，内部组织结构的调整、自身业务的变化、新的技术和性能较高的产品的出现等，因此，系统在建设时充分考虑这些因素，主动适应和利用这些变化，从而满足环境管理当前的业务需要，同时将留有充分的扩展余地，在业务变化及机构人员调整时，能方便地加入新的人员设备及其它软件功能，并保证系统的完整性不受影响。

（10）连续性与实时性原则

确保项目在建设过程中不会中断，保障平台运行服务的连续性和稳定性。尾水排放的部分业务在办理过程中要求实时性高，响应速度快，因此该系统在建设时要保障系统的实时性。

（11）标准化原则

在平台选型时，应符合国际和国内信息化建设标准及工业标准，使系统的硬件环境、通信环境、软件环境相互间依赖减至最小，使其各自发挥自身优势。

2、技术路线

系统整体基于Docker容器化技术建设，采用先进成熟的微服务理念，将平台能力SaaS化：

基础设施：采用开源、主流的基础设施实现各类数据的存储，包括：Redis、Mysql、MongoDB、Kafka等。

通用平台：向平台业务及展现模块提供通用能力。包括：系统管理、视频管理、流程配置、告警事件、消息通知、统计模块等。

平台模块：实现平台的业务功能，串接业务功能链条，支撑首页、告警、视频管理等功能。

网关：统一业务功能及访问入口，基于SpringCloud框架实现高可用、高可靠的业务网关。

服务治理与配置：实现微服务的注册和发现，以及微服务的配置管理功能。

前端展示：以SaaS化理念，实现对PC、移动端多种展现媒介的支撑。

3.业务流程

短信通知

真警

研判

关闭

误报、重复报警

七、售后服务内容、要求和期限

1、前端感知摄像头的故障处理及日常维护工作，包括系统前端摄像头的维护，主要包含质保期内故障摄像头更换、摄像头接电维护、摄像头网络调试、传输设备（ONU）到摄像头的维保服务，以使各系统及整个智能化工程正常运行。摄像头在线率达到95%以上；单个设备单次故障修复时间≤24小时。

2.本项目软件平台自项目终验合格之日起质保2年，相关的硬件设备质保和服务期为3年；

3.所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行；

4. 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，中标人和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，中标人和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

5.质量保证期满后，中标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

6、人员满足项目服务需求和进度。由投标人自行配备，具备专业技术能力。

八、光纤联网监控

所有监控点位需通过有线光纤实现联网，上传至监控平台，实现以下功能：

全天候监控功能：通过安装的监控设备，全天候24小时成像，实时监控尾水排放现象，监控中心要求接入互联网。

昼夜成像功能：要求具有优良的夜视性能和较高的视频分辨率，对于照度很低的情况下具有良好的成像性能；

云台控制功能：可手动控制镜头的变倍、聚焦等操作，实现对目标细致观察和抓拍的需要；同时可设置自动巡航，动态监控周边区域状况。

报警功能：系统对各监控点进行有效布防，避免人为破坏；当发生断电、视频遮挡、视频丢失等情况时，现场发出告警信号，同时将报警信息传输到监控中心，使管理人员第一时间了解现场情况。

回放查询功能：有突发事件可以及时调看现场画面并进行实时录像，记录事件发生时间、地点，事后可对事件发生视频资料进行查询分析，要求录像存储时间不低于30天。

移动终端查询功能：通过手机终端可随时随地查看现场视频画面。

设备状态监测功能：系统前端节点为网络摄像机，软件平台能实时监测它们的运行状态，对工作异常的设备可发出报警信号。

## 三、建设目标

珍禽保护区内实验区水产养殖项目通过排水闸将尾水排入麋鹿保护区核心区，为了全面、及时、准确地掌握养殖区域内尾水排放情况，拟建立以“全场景”、“全智能”、“全业务”为宗旨，建设智能监测感知系统。该系统建成后既可以辅助生态环境部门的相关管理人员进行可视化管理，实现排放预警，视频取证，用数字化的科技手段共同分析、研究和管理尾水排放工作，又可以提供接入端口，共享相关信息，为其他相关部门提供数据资料。

## 四、建设内容

本次项目中需要实施一套完整的软硬件系统，保证通信、数据应用、数据处理等可靠的运行。该系统包括前端硬件、监测软件平台、云服务、管理设备、通讯线路等。前端硬件包含水位传感器、监控摄像机、全景摄像机、太阳能发电系统、杆件、传输及线路、防雷接地设施等。监测软件平台包含视频监测、数据显示、数据分析、系统管理等模块。云服务包含支撑系统应用必要的云服务器和二级等保的防护服务，管理设备包含存储录像机、交换机、控制电脑、显示屏等内容。通讯线路主要是租赁运营商现有的互联网专线和区域内部光纤管路。

附件1：政务信息资源目录对接表

| 序号 | 信息资源 名称 | 概述 | 更新周期 | 信息项信息 |  |  |  | 共享属性 |  |  | 开放属性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 信息项名称 | 数据类型 | 数据长度 | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式 | 开放类型 | 开放条件 | 开放方式 |
| 1 | 查询通道的录像列表 | 查询摄像机储存的历史录像 | 每天 | 1 | 存储类型 | Int |  | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 录像类c型 | Int |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 开始时间 | Varchar | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 结束时间 | Varchar | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 获取通道实时流URL地址 | 获取通道实时流URL地址 | 每天 | 1 | 码流类型 | String | 16 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 协议类型 | String | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 网域类型 | String | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 事件告警消息推送 | 推送告警事件 | 每天 | 1 | 告警类型 | String | 16 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 告警时间 | String | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 告警内容 | String | 256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 设备编码 | String | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 雷达水位数据对接表 |  | 实时 | 1 | 监测站点名称 | String | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 站点编号 | String | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 3 | 监测日期 | Varchar | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 4 | 监测时间 | Varchar | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 5 | 水位值(m) | String | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 6 | 状态标识 | String | 16 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 7 | 天气状况 | String | 256 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 8 | 备注 | String | 256 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |

附件2：项目清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养殖池塘水位监测 |  |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | （1）量程≥10米，最大支持扩展至20米 （2）工作频率：26G （3）测量精度：±1.5mm； （4）分辨率：1mm（全量程） （5）发射功率: ≤70 uW （6）安装形式：支架安装 （7）测量时间：20 秒（SDI 12）或30 秒（4-20Ma）； （8）天线波束角度（宽波）：≤10°（全角），半角5°； （9）天线形式：透镜天线。 ★（10）供电范围：6-30V DC，电压输入6~38V内置反相保护和过压保护合格,12V供电电流5mA；（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） （11）通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等； （12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%； （13）外壳防护符合IP68(放置10m水深，静置192h，防尘48h)等级要求，适用于多种野外环境及大波浪方式； ★（14）48h盐雾试验后，表无起泡、裂纹、毛刺、锈腐蚀现象；（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） ★（15）雷达产品平均无故障工作时间（MTBF）大于80000h。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） （16）用工频磁场发生器，对工作状态下的受检样品进行抗干扰试验，试验后被检样品工作正常，符合GB/T15966-2017要求； （17）产品具有自主的微波测距算法； （18）通过《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》检测，符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）； （19）产品具有计量型式批准证书（提供证书复印件并加盖投标人公章）； （20）符合《SL/T 243-1999》标准。 | 台 | 105 |
| 2 | 遥测终端机 | （1）远程传输协议及形式：支持 2G/3G/4G /北斗等方式通讯，可选 NbIoT、短信、超短波、微波、LoRa 等通信方式。 （2）遥测终端产品具有双SIM卡槽，内置4G通信模块或NB-IoT窄带物联网模块，同时内置北斗短报文通信模块，当4G或NB-IoT无线网络中断时，自动切换到北斗卫星通道； （3）对外接口：支持2路雨量、1路RS485、1路RS232及1路受控电源。内置15KV ESD保护 （4）支持定时自检功能；支持休眠唤醒工作方式，达到降低测站功耗；具有死机自动复位功能； （5）存储容量：大容量数据存储空间：提供 16MB 的数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，同时支持 TF 卡拓展数据存储空间。 （6）工作温度: -35～75℃，湿度：95% RH（无凝结）；存储温度：温度：-40～85℃，湿度：95% RH（无凝结） （7）防护等级：IP68，供电方式：宽压设计，供电范围 DC 5~30V； ★（8）平均无故障工作时间（MTBF）≥85000h；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）； （9）具有自主遥测算法； ★（10）、遥测终端采用低功耗设计，静态值守电流≤0.65mA ，工作电流 ≤9.5mA，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 105 |
| 3 | 太阳能供电 | （1）采用单晶硅电池片制造；组件功率：20W； （2）组件转化率≥21%；迎风压强＞2400Pa；绝缘强度DC3500V，1min；边框接地电阻＜1Ω； （3）2年内衰减率小于3.2%，10年内是衰减率小于10%；具备弱光发电性能；组件寿命不少于25年； （4）组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力； （5）电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构； （6）电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同； （7）三元动力锂电池，采用大单体电芯，标称容量：10AH，最大公差：正负5%，内阻：<100m欧姆，储存温度：-20°-45° （8）控制器具备：低压保护、低压恢复、超压保护、超压恢复等功能 （9）阴雨天气情况下，满足工作时间不低于60天 | 套 | 105 |
| 4 | 雷达立杆 | （1）根据现场情况定制支架，要求高度不低于2米，含立杆基础等必要配件 （2）配套仪表箱、光伏板支架、避雷针、穿线PE管等。 | 套 | 105 |
| 5 | 物联卡 | 4G物联卡，含3年服务资费 | 张 | 105 |
| 6 | SD卡 | 128G SD卡 | 张 | 10 |
| 二、养殖池塘视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清智能球机 | 设备主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080； 设备靶面尺寸为1/2.8英寸，支持23倍光学变倍、16倍数字变倍； 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°； 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓； 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能； 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警； ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽； 支持内置加热玻璃，可有效除雾； 采用DC36V供电； 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 10 |
| 2 | 球机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 材质：铝合金 | 个 | 10 |
| 3 | 监控太阳能供电 | （1）采用单晶硅电池片制造；组件功率：300W； （2）组件转化率≥21%；迎风压强＞2400Pa；绝缘强度DC3500V，1min；边框接地电阻＜1Ω； （3）2年内衰减率小于3.2%，10年内是衰减率小于10%；具备弱光发电性能；组件寿命不少于25年； （4）组件具备一定的扛雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力； （5）电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构； （6）电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同； （7）三元动力锂电池，标称容量：160AH，最大公差：正负5%，内阻：<100m欧姆，储存温度：-20°-45° （8）控制器具备：低压保护、低压恢复、超压保护、超压恢复等功能 （9）连续阴雨天气情况下，满足工作时间不低于10天 | 套 | 10 |
| 4 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器含配套光缆，光缆不低于6芯，含明装或暗埋施工费用 | 套 | 10 |
| 5 | 4.5m立杆 | 定制4.5米金属立杆，含立杆基础，含接地、地笼、避雷针、防水弱电箱、含电源转换器、网线等 | 套 | 10 |
| 三、高空监测 |  |  |  |  |
| 1 | 2400万高空AR全景摄像机 | 2400万高空全景球机，自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和辅视频，可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°； 主视频图像：3840x2160@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps；彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux； ★内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8"，摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置电动变焦镜头，内置45倍光学防抖变焦镜头，支持水平360°连续旋转，垂直-15°~90°； 采用高效定焦激光补光，照射距离最远可达500m； 红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度；红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓；可对距设备100米处的人脸进行抓拍； 支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整； 支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面； 支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置； 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作； 具备AR视频标签防偏移功能，当设备调焦或转动时，AR视频标签应与所标记物体保持相对静止； 具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览； 摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物； 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G； 采用DC36V供电； 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 2 |
| 2 | 高空全景摄像机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 材质：铝合金 | 个 | 2 |
| 3 | 高空资源租赁服务费 | ★高空资源3年服务费用（设备可安装高度不低于35米），投标人可以自有、自建或租赁高空点位，如租用高空点位产权方现有资源，需提供满足项目规划高空点位的授权书并加盖产权方公章。 | 座 | 2 |
| 4 | 高空资源点位安装辅材 | 高空资源点位摄像头安装的相关材料，包含弱电箱、接入交换机、电源等 | 套 | 2 |
| 四、尾水监测平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 监测平台 | 功能需求： 1. 支持物联告警配置功能、雷达告警配置功能、告警定位、告警压制、告警定期转移、自定义告警声音、自定义告警处理流程功能。 2. 支持丰富的视频功能，包括3D放大、电子放大、视图联动、抓图、抓视频、云台控制、主子码流切换、视频流协议切换、算法配置、指北针、地图、喇叭喊话、预置位定时抓图、自定义摄像机树等功能。 3. 支持AR实景功能。 4. 支持算法配置功能，包括预置位算法配置和通道算法配置，支持绘制算法识别区域、算法屏蔽区域、拌线、根据地块图斑标绘电子围栏等。 5. 支持物联告警、卫星告警、雷达告警联动摄像机进行算法二次识别。 6. 支持图层管理、图斑标绘功能。 7. 支持摄像机、无人机、物联设备、雷达、喇叭、执法记录仪等设备接入。 8. 支持自定义平台名称和logo。 9. 支持自定义告警类型标签、摄像机标签，并按需进行查询查看。 10. 支持通过API方式和级联方式对第三方平台提供服务。 11. 支持网格化管理功能，包括网格管理、网格员管理、考勤管理、巡查计划和巡查任务等。 12. 支持大屏、PC、APP、公众号和小程序多种终端提供服务。 13. 支持基于GIS进行事件全流程闭环处理。 14.提供视频预览和录像回放能力，实现视频的预览回放以及视频资源联网管理。 技术需求： 1、多级平台架构模式 （1）通过多级平台架构模式建设多个节点，单节点支持多用户多版本多算法的管理与调度，强大的中台能力一套算法仓可服务于多个应用，无需重复部署。 （2）各级节点功能完善，可以实现单节点自治，平台之间交互中断不影响业务； （3）灵活的组网方式构建一张网，支持链式组网（平台划分层级）、网状组网（各平台同一级别）； （4）中心平台对各级平台可管可控，支持算法信息、算法镜像的统一管理和自动下发； 2、灵活部署能力 （1）支持包括华为云，移动云、联通云等在内的多种云端和私有属地化部署； （2）平台轻量化部署，支持按照客户要求定制化裁剪部署服务，有效降低客户实施和维护成本； 3、算法生态接入与管理 （1）提供多厂家多版本多算法的统一接入能力。 （2）支持多厂家多版本多算法的集中管理，包括但不限于算法基本信息、算法镜像信息、算法厂家信息、算法版本管理、算法类别管理、算法告警类型管理等。 （3）支持算法镜像的集中管理，支持中心自动同步到下级属地节点。 （4）支持算法自动化测试，对算法的接口、准确性进行标准化自动化的测试，自动生成测试报告。 4、多模态任务调度能力 （1）支持实时流、图片的分析任务统一调度，支持不同分析方式灵活满足客户的需求。 （2）支持多用户多算法多任务的统一调度，中台能力赋能多行业多客户，日均算法分析事件调度量千万级别。 （3）支持不同抽帧频率的任务统一调度，满足不同客户的算法分析需求。 （4）除单一算法分析外，支持物联设备联动算法进行综合分析。 （5）支持3D智能放大方法，利用多参数计算模型对中高点位目标精确放大，对提升算法准确率具有普适性。 （6）支持平台联动算法实现目标跟踪功能，对动态目标进行实时追踪。 （7）支持海量告警的实时整合和上报，告警处理量支持百万级别。 5、智能算力资源调度 （1）支持多种芯片卡型的调度。 （2）实时进行容器扩缩容、任务转移，保证算法任务正常分析。 （3）支持多卡多实例的资源分级、资源实时调度，一张卡可部署多个算法实例。 6、多维算法监控体系 （1）对算法运行状态进行全面监控，包括但不限于心跳、启停、日志、资源使用等。 （2）对算法容器进行实时监控，实时监控内存、显存、GPU、CPU的分配和使用情况，保证算法运行稳定。 （3）支持算法异常状态的告警自定义配置和短信通知。 （4）提供巡航巡检能力，对摄像头的抓图异常支持自动恢复和手动恢复。 7、算法运营体系 （1）支持算法综合评价管理，包括算法准确率、算法资源使用情况、算法稳定性、算法运营评价。 （2）支持算法运营管理，对算法的日常运营情况进行统计分析，支持自动化生成算法运营日报。 （3）提供算法运营大屏等功能，对算法使用情况、运营情况进展可视化展示。 （4）提供个性化的算法商城，支持自定义展示和下载算法能力相关介绍，提供API对接其它系统展示。 8、低代码算法优化 （1）提供全流程自动化的算法优化能力，实现创建优化任务、优化任务监控、模型结果评估、模型发布等流程。 （2）提供数据集的管理，数据清洗、数据智能分类等数据自动化处理能力。 （3）提供强大的数据标注功能，支持人工和智能标注，支持个人和团队标注，支持个人和团队审核，流程可选可配，灵活满足客户需求。 （4）提供安全的数据优化沙箱，将样本和模型安全隔离，即用即开，用完销毁，安全可靠。 （5）提供操作审计能力，对优化过程实时监控。 | 套 | 1 |
| 五、云服务器及安全服务 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | CPU：8核，内存：32G，硬盘：2T | 台/年 | 1 |
| 2 | 云服务器安全防护服务 | 提供不低于等保二级的安全防护功能，包含防火墙、WAF、日志审计、堡垒机、态势感知等功能 | 年 | 3 |
| 3 | 二级等保测评 | 系统备案、测评 | 次 | 1 |
| 六、管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，标配≥2个千兆网口，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持2 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 具有16块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量； 设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度； 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播； 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据加密、等措施，以保证原始数据的完整性；重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖； ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康、亚健康、故障等；支持硬盘体检报告打印输出；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管； 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度； 可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期。 | 台 | 1 |
| 2 | 监控硬盘 | 企业级10T监控硬盘 | 块 | 32 |
| 3 | 管理电脑 | 内存I5/16G/4G独立显卡/256GSSD+2T硬盘/23LCD显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 三层交换机，交换容量432Gbps/4.32Tbps ，包转发率196Mpps/222Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个10GE SFP光口；持LACP链路聚合；支持ERPS 、ZESR 、ZESS（双上行链路切换）；支持LLDP。 支持IEEE 802.1d (STP)/ 802.1w (RSTP)/ 802.1s (MSTP)/EVST； 支持基于端口的 VLAN、基于MAC的 VLAN、Voice VLAN、PVLAN 支持IPv6静态路由、策略路由、RIPng、OSPFv3；支持ARP、Ping、Tracert、Telnet；支持ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持 IGMPV1/V2V3 snooping；支持跨VLAN组播复制；支持可控组播， CAC频道访问控制；支持 IGMPV1/V2V3、支持PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM协议；支持MSDP协议 支持LACP链路聚合；支持ERPS 、ZESR (ZTE Ethernet Switch Ring)、ZESS（双上行链路切换）；支持LLDP 设备厂商通过ISO9001 管理体系认证 设备厂商通过ISO37001 管理体系证书 设备厂商通过数字化可信服务证书 设备厂商具有CCC现场检测实验室证书 设备厂商中国通信企业协会安全设计与集成一级证书 | 台 | 1 |
| 5 | 智慧屏 | 1.尺寸：86英寸 2.显示比例：16:09 3.背光类型：DLED 4.分辨率：3840（H）×2160（V） 5.可视角度：水平 178°，垂直 178° 6.触摸屏材料：防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 7.触摸技术：红外 8.触摸点数：20点 9.书写工具：手指 + 智能笔 10.响应时间：<10ms 11.摄像头：3200万摄像头 12.麦克风：内置 8 阵列，全向拾音器 12米拾音 13.扩音：前置2*15W扬声器 14.输出接口：HDMI OUT*1、 Line out*1、 S/PDIF*1 15.输入接口：Type-C ×2、 HDMI IN ×3、USB 3.0 ×4、RJ45*2、RS232*1、VGA*1、Line IN*1、Touch*2 16.WIFI 功能：支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段，支持Wifi 6热点 17.手势操作：支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作，及多种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏） 18.会议记录保存：支持书写记录及批注内容生成二维码，通过扫描二维码即可分享或保存 19.无线传屏：支持NFC一碰投屏；支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上 20 轮流传屏：支持同时多个无线传屏器，多画面同时展示；支持投屏内容反向操作 21.视频会议：内置钉钉ｒｏｏｍｓ会议软件，安卓下支持视频会议，支持智能取景功能 22.欢迎界面：支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写 23.蓝牙功能：内置蓝牙模块，支持蓝牙5.2音频输入输出，支持扬声器、麦克风输入输出，数据传输功能 34.系统自检:整机内置专业硬件自检维护工具，并针对不同模块给出问题提示，包含：CPU报警 、内存报警、摄像头、MIC、喇叭、触摸框等 35. 操作系统：Android 11.0 36. 配置：四核 Ａ５５，８G RAM+128GB ROM 37. PC 模块：选配，超薄插拔式 PC 模块，I5/I7 CPU 可选 38. 电源：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 39. 使用温度：0℃～ 45℃ 40. 国内：CCC ，CQC等 | 台 | 1 |
| 七、网络专线 |  |  |  |  |
| 1 | 专线 | 互联网宽带接入;速率50Mb/s | 条/3年 | 5 |
| 2 | 专线 | 100M互联网专线 | 条/3年 | 1 |
| 八、安装运维 |  |  |  |  |
| 1 | 安装服务 | 所有设备的安装、调试 | 项 | 1 |
| 2 | 运维服务 | 提供软、硬件涉及的巡检、故障处置、系统对接、升级、应急保障等运维服务。 | 年 | 3 |
| 3 | 设备质保 | 本项目软件平台自项目终验合格之日起质保2年，相关的硬件设备质保和服务期为3年。 | 项 | 1 |
| 九、政务云迁移 |  |  |  |  |
| 1 | 数据统筹和共享交换 | 平台可部署在云端及本地服务器上，并支持免费迁移至政务云，平台方提供后续迁移至政务云的服务。平台支持级联，支持接入第三方平台。 | 项 | 1 |

第五章 定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且参与投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：参与投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 注：①有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标响应文件。 ②对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300号）为准。小微企业在投标文件中，须签署《小微企业声明函》，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担响应责任，具体事项详见盐财购{2018}3号文。 依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 2 | 技术响应 | 所投货物技术参数说明【须对照招标文件第四部分第四项中项目建设内容中货物技术参数要求逐条描述，并提供技术参数要求中的证明材料】，如有负偏离须备注。所投货物技术参数能够完全响应招标文件要求的得18分，其中“★”项每有一项负偏离扣2分。 | 18分 |
| 3 | 实施方案 | 根据供应商针对本次项目需求提供的实施方案的合理性、科学性、全面性综合评定。 供应商提供的实施方案详细具体可操作性、合理性、科学性、全面性完整的得8-11分； 供应商方案较详细具体，可操作性、合理性、科学性、全面性较完整得4-7.9分； 供应商方案粗略可操作性、合理性、科学性、全面性有待改善的得1-3.9分。 未提供的不得分。 | 11分 |
| 4 | 综合实力 | - 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务体系认证的，每有1个体系认证证书得1分，最多得5分；（证书取得日期在招标公告发布之前，投标文件中提供证书原件扫描件及中国认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图并加盖供应商公章扫描件，未提供或提供不全者不得分）。 供应商具有通信工程施工总承包三级及以上资质的，得2分。（提供资质证书原件彩色扫描件，未提供或提供不全者不得分）。 | 7分 |
| 5 | 售后服务承诺 | 根据供应商的售后服务承诺、响应方式、与招标人的配合工作等承诺，由评委进行综合评定。 售后服务承诺内容完整详细，响应方式及时可行，完全配合招标人的工作得4-6分； 售后服务承诺内容比较完整详细，响应方式比较及时可行，比较配合招标人的工作的得2-3.9分； 售后服务承诺内容完整性一般，响应方式基本及时可行，基本配合招标人的工作的得1-1.9分。 未提供的不得分。 | 6分 |
| 6 | 人员配备 | - 项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个得2分，最高得2分。 2、拟派驻项目组人员（不含项目负责人）具有中级及以上通信工程或网络 安全等相关专业的职称证书的，每提供一个得 1 分，最 高得 2 分。 3、拟派驻项目组人员（不含项目负责人）： ①具有注册信息安全专业人员CISP证书的，得1分； ②具有PMP证书的，得1分； ③具有ITSS-IT服务工程师证书的，得1分； ④具有通信系列有线通信高级工程师职称证书的，得1分。本项最高得4分。 注:投标时需提供上述证书原件彩色扫描件并加盖公章；未提供或经评审不合格的均不得分。项目组成员（不含项目负责人）如一人多证且均有效的，可累计得分。 | 8分 |
| 7 | 成功案例 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过与本项目类似项目（相关高点监控集成） 每提供一份业绩材料得2分，最高得4分。 注：响应文件中需提供合同原件扫描件和中标通知书原件扫描件并都加盖公章，否则不予认可（提供资料不全或未按要求提供均不得分）。 | 4分 |
| 8 | 平台功能演示 | 1、本项须采用 DEMO 演示，采购人不接受视频动画、PPT、图像、图片的演示方式。 2、演示内容:以下五项每项功能演示完整得3分，总分15分，每项不能完整演示的不得分。 1)基于高德等 GIS 地图，展示所有监控设备点位地理信息地图提供放大、缩小、定位、切换“卫星、常规、深色”地图展示模式及测距、路况等地图工具;地图左右设置浮窗，展示告警事件类型统计、告警事件趋势、告警高频时段趋势等信息。 2)系统支持雷达与摄像机绑定，对目标区域进行 7*24小时实时监控，实现告警识别;发现水位异常，并产生告警流转，指定对应“研判”人员进行告警判定，若为人为排水指派至调度环节处理。 3)具备“一键看向告警点”功能，用户可以点击“一键看向告警点”一键查询告警点的实时情况。通过视频、照片等多个角度监控信息辅助研判人员进行研判。 4)支持告警管理对监控设备、网格员及告警事件进行地图分布展示，并及时推送待处理告警事件信息，为工作人员调度决策及处置告警事件提供管理平台。 5)研判过程中发现误报或重复告警的情况，可自定义压制时间，在定义的时间内对告警事件进行压制，从而减少误报和重复告警的事件发生率。同时可以通过 PC端系统消息和告警声音、APP端系统消息以及手机短信等方式及时推送告警事件信息。 | 15分 |
| 9 | 诚信投标 | 投标中提供《盐城市政府采购事前信用承诺书》的得1分，未提供的不得分。 | 1分 |

注： 招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料招标人将依法取消其中标资格。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录截图。

七、法人授权书（如有）

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标分项报价表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术方案、服务承诺、企业能力等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

注：系统格式和招标文件提供格式不一致的，若实质性内容没有影响

的都认可，实质性内容有影响的，以招标文件为准。

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）上一年度的财务报表（投标人成立不满一年不需提供）

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（六）投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录截图。

（七）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印于此

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人及授权委托人身份证复印于此

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（八）投标函

致：盐城市大丰生态环境局

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

（九）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于信息传输行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市大丰生态环境局 的 东川垦区水产养殖尾水视频监控项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日期：________年____月____日

（十一）分项报价表（格式）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（格式可自拟）

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：        年      月       日

（十二）商务要求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

（十三）开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                       （电子签章）

（十四）技术方案、服务承诺、企业能力等内容

（十五）盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日