苏州市高新区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320505-TCJS-G2024-0011号

项目名称：森林防火监控中心提升改造项目

采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

采购类别：货物类

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

二〇二四年八月

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-TCJS-G2024-0011号 |
| 2 | 项目名称 | 森林防火监控中心提升改造项目 |
| 3 | 招标单位 | 名称：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处 地址：苏州市虎丘区邓尉路109号 联系人：陆忠忠、周琪 联系电话：0512-68230532 |
| 4 | 代理单位 | 名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司 地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室 联系人：穆长喜、王焱、徐子怡 电话：0512-67216360 |
| 5 | 招标预算 | 人民币伍佰贰拾肆万陆仟肆佰叁拾元整（￥5246430.00元） |
|  | 最高限价 | 人民币伍佰贰拾肆万陆仟肆佰叁拾元整（￥5246430.00元） |
| 6 | 合同履行期限 | 合同签订生效后90天内所有设备安装调试完成并经采购人验收合格后交付使用 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 递交投标文件截止时间后90日内 |
| 9 | 投标保证金 | 无须交纳投标保证金。招标文件中关于投标保证金所有涉及条款均不适用。 |
| 10 | 报名时间 | 本项目实行网上报名，报名截至时间：2024年08月27日 |
| 11 | 现场勘查 | 不集中组织，自行踏勘。供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对项目内容理解产生的歧义，其后果自行承担。 |
| 12 | 投标 文件份数 | 本项目采用电子投标，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 注：中标单位在中标后需提供四份纸质投标文件（一正三副，须与电子投标文件内容一致），送至招标代理机构。 |
| 13 | 投标文件递交（上传）截止时间 | 递交（上传）截止时间：2024年09月11日 09:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成递交（上传），逾期递交（上传）的投标文件恕不接收。 |
| 14 | 开标时间、 地点 | 时间：2024年09月11日 09:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 15 | 评标时间、 地点 | 时间：2024年09月11日 09:30（北京时间） 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件 |
| 18 | 履约保证金 | - 本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 监督部门 | 政府采购监督电话：0512-68751335 |
| 20 | 中标服务费 | - 1）在领取中标通知书时由中标单位向代理机构一次性支付代理服务费，该费用含在投标报价中。 - 2）具体收费以如下比例进行计算：预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%。说明：代理服务费以招标预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目代理服务费金额为60971.44元。请各供应商在投标报价时综合考虑。 - 3）中标服务费账户信息： - 账户名：苏州天诚建设咨询事务所有限公司 - 账 号：1102020609000312167 - 开户行：中国工商银行苏州阊胥路支行 |
| 21 | 导致废标 情形 | 出现下列情形之一的，应予废标： 1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4）因重大变故，采购任务取消的； 5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。 |
| 22 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： 1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的； 2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的； 3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的； 4）投标文件未按照本须知规定签署和盖章； 5）不具备招标文件中规定资格条件的； 6）投标报价超过招标预算（最高限价）的； 7）未通过符合性审查的； 8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的； 9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 10）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录； 11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 12）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片或通过“中国政府采购网”查询的页面截图） 13）不同投标文件制作机器码一致，涉及投标单位的投标文件均为无效投标； 14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效标的情形。 |
| 23 | 其他 | 本项目的核心产品为：中型一体化云台 |

# 总  目  录

第一章  投标邀请函	- 5 -

第二章  投标人须知	- 10 -

第三章  投标文件格式	- 25 -

第四章  招标书	- 37 -

第五章  合同的主要条款	- 49 -

第六章  评标办法及评标标准	- 55 -

第一章  投标邀请函

项目概况 森林防火监控中心提升改造项目采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年09月11日 09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320505-TCJS-G2024-0011号

项目名称：森林防火监控中心提升改造项目

招标预算：人民币伍佰贰拾肆万陆仟肆佰叁拾元整（￥5246430.00元）

最高限价：人民币伍佰贰拾肆万陆仟肆佰叁拾元整（￥5246430.00元）

采购需求：

1、采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统前端配置系统清单 |  |  |  |
| 1 | 中型一体化云台 | 台 | 7 |
| 2 | 前置林火智能识别报警器 | 台 | 7 |
| 3 | 电子屏蔽防雷箱 | 套 | 7 |
| 4 | 多功能监测点 | 套 | 23 |
| 二、供电与传输清单 |  |  |  |
| 1 | 无线网桥 | 对 | 1 |
| 2 | 光缆 | 米 | 2700 |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 3 |
| 4 | 电缆 | 米 | 1900 |
| 5 | 专线1 | 路 | 6 |
| 6 | 专线2 | 路 | 2 |
| 三、森林防火监控塔杆清单 |  |  |  |
| 1 | 监控杆 | 套 | 1 |
| 2 | 接地扁钢 | 米 | 180 |
| 3 | 接地角钢 | 米 | 30 |
| 4 | 物理降阻剂 | 公斤 | 3000 |
| 5 | 接地线 | 米 | 6 |
| 6 | 监控杆爬梯 | 套 | 2 |
| 四、指挥中心配件清单 |  |  |  |
| 1 | 流媒体存储/分发终端 | 台 | 3 |
| 2 | 触摸式视频控制器 | 台 | 3 |
| 3 | 后端检测服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 森林防火视频分析边缘检测计算单元 | 台 | 1 |
| 5 | GIS云服务器（服务） | 项 | 1 |
| 6 | 森林防火视频分析云端识别计算单元 | 路 | 10 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 3 |
| 8 | 机柜 | 套 | 3 |
| 9 | 吸顶球机 | 台 | 3 |
| 六、软件平台建设 |  |  |  |
| 1 | 视频管理配置系统 | 套 | 1 |
| 2 | 森林防火预警监测平台 | 套 | 1 |
| 3 | 移动巡护小程序 | 套 | 1 |
| 4 | 接口开发 | 项 | 1 |
| 5 | 存量视频图像接入 | 路 | 4 |
| 6 | 远程值守服务 | 路 | 10 |
| 七、大屏显示系统清单 |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏 | 台 | 15 |
| 2 | 安装支架 | 套 | 15 |
| 3 | 解码器 | 台 | 15 |
| 4 | 线缆附件 | 套 | 15 |
| 5 | HDMI矩阵 | 台 | 1 |
| 6 | 服务费 | 项 | 1 |
| 7 | 大屏幕显示系统控制软件 | 套 | 1 |

- 2、本次采购不接受进口产品。

- 3、本项目核心产品：序号1中型一体化云台。

- 4、验收标准：提供的产品均应符合国家规范、行业标准要求，同时必须满足招标文件中的产品标准、技术要求、产品包装等要求。

- 5、合同履行期限：合同签订生效后90天内所有设备安装调试完成并经采购人验收合格后交付使用。

- 6、项目实施地点：采购单位指定地点。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：无。

3、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

4、其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件：

时间：招标公告发布之日起至2024年08月27日，每天上午00：00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行获取。

方式：插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2024年09月11日  09:30（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

4、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、更正(补充)公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

7、政府采购监督管理电话：0512-68751335。

8、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

- 地  址：苏州市虎丘区邓尉路109号

联系人：陆忠忠、周琪

电话：0512-68230532

2、采购代理机构名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地  址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电话：0512-67216360

3、项目联系方式

项目联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电话：0512-67216360

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州天诚建设咨询事务所有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.合格投标人的特殊条件

按招标公告要求。

5.投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见第三章）。

6.联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

6.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。

6.2联合体各成员之间应签订《联合投标协议书》（详见统一格式），明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任。

6.3由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（详见统一格式），委托投标人代表参加投标。联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表（该代表须为联合体成员之一），承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

6.4联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

6.5参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。

7.投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人报名确认后下载获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条

款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.招标文件的澄清和修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在苏州市政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分，对投标人起约束作用。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

9.4投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问可在系统中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，但不说明来源，由系统回复给询问人。

10.勘察现场

10.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购单位允许，投标人可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.5投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民

共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中需要使用其他文字的，必须附有相应的中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，由相应投标人自行承担，采购人或者采购代理机构概不负责。

13.投标文件的组成（相关格式详见第三章  投标文件格式）

13.1封面

13.2《开标一览表》(详见电子投标文件格式，用于唱标)；

13.2.1《投标报价明细表》(见格式)；

13.3资格审查文件

13.3.1关于资格条件的声明函（见格式）；

13.3.2投标单位情况表（见格式）；

13.3.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.3.4法定代表人授权委托书（如有授权，见格式）；

13.3.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.3.6合格供应商的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料：最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（自拟）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函(见格式)；

（6）特殊资格条件的证明材料（如有要求）；

13.4符合性审查文件

13.4.1《投标函》（见格式）；

13.4.2《质保期及售后服务承诺书》（见格式）；

13.4.3《商务条款偏离表》、《服务要求偏离表》（见格式）；

13.4.4 中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料。

13.5综合评审文件

13.5.1项目实施方案；

13.5.2《投标产品技术对照表》（见格式）；

13.5.3《本项目服务人员一览表》（见格式）；

13.5.4《本项目设备及工器具清单表》（见格式）；

13.5.5《类似项目业绩一览表》（见格式）；

13.5.6招标文件评分标准中要求提供的及投标人认为应提供的其他资料。

注：①以上13.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

②以上13.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

③“13.3-13.5”中不得出现投标报价。投标文件由13.1-13.5款规定的内容共同组成，投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

④制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录对应，将相关资料上传至相应模块。

⑤开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

- 14.投标文件编制要求

14.1在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。（注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。）

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖投标人公章上传。

14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价明细表》 中全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用，包括但不仅限于完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写综合单价和总价，并由企业法定代表人或授权委托人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被视为不实质性响应。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算并填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，若出现有选择性的报价，将被视为不实质性响应。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.投标保证金（本项目无须交纳投标保证金。）

16.1投标人应向招标代理机构提交见前附表规定的投标保证金。

16.2未中标单位的投标保证金由代理机构在招标活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

16.3预中标单位的投标保证金由代理机构在招标活动结束后解存投标保证金专户，并在采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位。

16.4未按上述要求提交投标保证金的投标人，采购单位或代理机构将拒绝接收其投标文件。

16.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

16.5.1在投标有效期（开标之日起60天）内，投标人撤回其投标的；

16.5.2中标单位无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；

16.5.3中标单位不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；

16.5.4投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

17.投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的制作、签署和上传

18.1本项目为电子投标，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行编制电子投标文件并上传系统。

18.2投标文件中需要法人代表（或授权委托人）加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的上传、解密

19.投标文件的上传及解密

19.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

20.投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止上传投标文件的单位少于三家，或者解密成功的投标文件少于

三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.投标人资格审查

23.1公开招标项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2在政府采购活动中，采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别。

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.2.3经采购人及采购代理机构审查供应商存在失信行为的，其投标无效。

23.3通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

24.评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评委会）须依法组建；

24.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评委会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购人及采购代理机构答复投标人提出的质疑；

24.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查.

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加

上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27. 投标的澄清

27.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

27.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

27.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。。

28.废标

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标报价超过招标预算（最高限价）的。

28.1.7未通过符合性审查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片或通过“中国政府采购网”查询的页面截图）

28.1.13不同投标文件制作机器码一致，涉及投标单位的投标文件均为无效投标；

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、质量保证承诺等内容进行比较评价。

29.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标单位的确认

30.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

30.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

32.中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

33.合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

33.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、其他事项

34.中标服务费

34.1中标单位须按前附表的规定支付中标服务费。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权从其投标保证金取得相应金额的赔付，并保留诉讼的权利。

35.履约保证金

无。

36.政府采购相关政策

36.1政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或通过“中国政府采购网”查询的页面截图，否则响应无效；节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属强制采购产品未提供认证证书（或截图）或提供认证证书（或截图）不全的将视为未实质性响应采购要求。

注：本项目中采购设备如涉及“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器和水嘴”，以上类别为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品。

36.2若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品，执行《关于明确台式计算机等五类货物采购事项的通知》（苏财购〔2020〕18号）。

36.3针对中小型企业、残疾人福利性企业、监狱企业的评审：

36.3.1本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

36.3.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）和《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标总报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.3.3在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；对投标人的企业类型不作要求。

中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

36.3.4在投标文件中，中小企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

36.4针对监狱企业的评审加分

36.4.1如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

36.4.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

36.5针对残疾人福利性单位的评审加分：

36.5.1如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

36.5.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

36.5.3中标单位为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.6关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

36.6.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

36.6.2 查询截止时点：投标文件递交截止时间。

36.6.3查询渠道：将通过苏采云系统跳转查询实现, 通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

36.6.4 信用记录使用规则：

采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

36.6.5 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

36.7在政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标底相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

37.质疑与投诉

实行网上报名的项目，供应商网上报名后打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时随质疑函一并提交。

37.1质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

37.2质疑的提出

37.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

37.2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

37.2.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

37.2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

37.2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

37.2.7以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑的受理与答复

37.3.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

邮编：215000

联系人：穆长喜、王焱、徐子怡    电话：0512-67216360

注：接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，通过快递寄送的质疑函，须由质疑单位付清快递费，否则不予接收。

37.3.4采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.3.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

37.4投诉的提起

37.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

37.4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

37.4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

37.4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.5由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

38.监督

38.1有关监督部门将对本次招标投标全过程进行监督。

38.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

39.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织实施的编号为             号的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：     年    月     日

格式2：

投标函

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

我们收到贵公司                号招标文件，我公司认为本项目的招标坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，投标报价包括完成本项工作所需的一切应有费用，包括但不仅限于完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及我公司企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。我方已将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购方不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，我方不再要求追加任何费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们已详细审查招标文件，包括补充通知(如果有的话)。招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后     日。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7、我们愿意遵守投标邀请函及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务即被视为违约，中标资格将被取消。

9、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

10、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

11、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按规定向采购人支付履约保证金，并按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

12、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

13、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日
 格式3：

开标一览表

详见电子投标文件格式

格式4：

投标报价明细表

项目编号：

| 序 号 | 标的物 名称 | 品牌型号、 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货 期限 | 生产厂家是否为小、微企业（填“是”或“否” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 |  |  |
| 合计金额 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计金额应与《开标一览表》投标总价金额一致；否则，以《开标一览表》投标总价为准。

2、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

格式5：

（1）关于资格文件的声明函

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为               号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

（2）投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

（3）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     （采购人或采购代理机构）

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

注意：1.“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

（4）中小企业声明函

本公司                    郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加           （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.              （标的名称） ，属于 工业 ；制造商为          （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- 2.              （标的名称） ，属于 工业 ；制造商为          （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖公章）

日期：     年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业为：工业。

（5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖公章）

日  期：     年   月   日

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
格式6：

本项目的服务人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 工作年限 | 曾参予过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

格式7：

本项目设备及工器具清单表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

格式8：

投标产品技术对照表

项目编号：

| 序号 | 采购文件技术 条款描述 | 投标设备技术 指标描述 | 响应情况 （响应或偏离） | 对应 页码 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式9：

商务条款偏离表

项目编号：

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 项目实施地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他商务要求 |  |  |  |

注：投标单位的投标文件（除服务条款部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。商务条款不允许出现负偏离，否则为无效响应。

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

格式10：

服务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 选择项 （正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标单位应对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的要求做出了实质性的响应，并申明与服务要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

格式11：

质保期及售后服务承诺书

项目编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

格式12：

类似项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 规模、内容 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

第四章  招标书

受苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处的委托，苏州天诚建设咨询事务所有限公司对其所需采购的森林防火监控中心提升改造项目在国内组织公开招标。欢迎符合资格条件的各潜在投标人前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320505-TCJS-G2024-0011号

二、采购方式：公开招标

三、项目名称：森林防火监控中心提升改造项目

四、招标预算：人民币伍佰贰拾肆万陆仟肆佰叁拾元整（￥5246430.00元）

最高限价：人民币伍佰贰拾肆万陆仟肆佰叁拾元整（￥5246430.00元）

五、采购清单及要求：

（一）项目概述

狮山街道山林大多毗邻居民区且为开放式山林，人员从各开放入口均可进山。上山游客，锻炼的群众众多，存在较大的火灾隐患。目前，狮山街道已建有部分森林防火监控点位，但这些点位不具备林火自动报警能力，不能实现火情的下发和推送，不能满足当前的需求。狮子山、横山、上方山三个区域的林火监控系统不兼容，不能实现互联互通，在实际使用中需要三台电脑分开操作。为进一步完善区域内的森林防火体系，全面提升区内森林防火的效率，计划对狮子山已建的3个视频监测点进行智能化改造，横山区域计划新建3处林火智能监测点位，上方山区域计划新建4处林火智能监测点位；接入横山区域现有的4台防火球机的图像；新增23套多功能监测点；改造指挥中心，更换指挥中心大屏显示系统，新增吸顶球机。以确保区域内森林火灾能精准、快速地发现，提高狮山街道火灾扑救的应急处理能力。

（二）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统前端配置系统清单 |  |  |  |
| 1 | 中型一体化云台 | 云台参数： ▲1、云台采用直流无刷电机转动； ▲2、云台采用高精度数字绝对位置编码器，预置位精度不高于0.01°； 3、云台能支持Pelco-D/P通讯协议； 4、云台能支持1200/2400/4800/9600bps的波特率； 5、摄像机有RS-485/UART/电平控制/RJ45的控制接口； 6、云台水平状态下能360°无限制旋转，垂直的旋转范围不低于-75°~+45°； 7、云台在水平的旋转速度不低于0.1~38°/s，垂直的旋转速度不低于0.1~30°/s； 8、云台的地址范围不低于0-255，预置位数量不低于512个； 9、云台的工作温度不低于-40℃~+70℃； 10、云台数据具有水平、垂直、变焦、聚焦等四个类型数据的返回功能，四个控制量的数值直接设定功能； 11、防护标准：整体防护等级不小于IP66。 12、镜头模块参数： （1）镜头光学变焦f范围：不低于8-560mm；不低于70X； （2）光圈范围FNo不低于1.4-5.4； （3）总像素不低于4K,800万像素； （4）视场角（水平）不低于50—0.8（度）； 13、摄像机模块参数： （1）靶面尺寸大小不低于1/1.8"； ▲（2）总像素不低于800万； （3）最大分辨率不低于3840（H）×2160（V）； （4）接口类型：自动聚焦相机类型，对外接口：有网口、DC12V和串口； （5）视频压缩模式：能支持H.265/H.264/H.264H/MJPEG等丰富的编码压缩模式； （6）存储功能：支持EMMC存储功能或不低于128G的TF卡存储功能； （7）智能报警：能支持移动侦测、遮挡报警、存储期满； （8）支持千兆网络； （9）最低照度：彩色：0.01Lux/F1.4； （10）聚焦模式：有自动/手动/一次性自动聚焦； （11）支持3码流输出，帧率、分辨率可设； （12）支持光学透雾（日夜转换）功能，夜模式为光学透雾带通滤镜不低于900nm-1100nm； （13）支持曝光补偿、背光补偿、强光抑制、宽动态、2D/3D功能的参数调节； （14）支持图像风格、亮度、对比度、饱和度、锐度和伽马参数调整功能； （15）支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。； 14、多光谱相机： （1）总像素：不低于200万像素； （2）焦距范围f：8-520mm，65X； （3）光圈范围FNo：1.5-5.2； （4）感光波段：①370-720nm②800-2400nm； ▲（5）采用RAW格式原始图像文件输出； （6）采用全数字视频TCP/IP网络传输架构，采用RJ45接口连接。（含支架、电源、防雷器等） | 7台 |
| 2 | 前置林火智能识别报警器 | 1、能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测，能够对五公里以内森林火灾进行准确报警。 2、可根据不同时间段，不同预置位修改前端摄像机图像参数，修改的参数包括：亮度、反差、锐度、宽动态、增益、快门、光圈等。 3、支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则。 4、支持在线学习功能，系统可实时将报警图像自动上传到服务器，服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新所有的在线检测设备。 5、支持前后端混合识别。 ▲6、支持负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域。 7、支持检测设备数据云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都同时保存在本地服务器及云服务器中，能快速更换及恢复数据。 ▲8、支持分时检测，即在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测。 ▲9、可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5。热像报警像素数为1＊2，可见光及热像检测误报率均低于万分之一。 ▲10、在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。 | 7台 |
| 3 | 电子屏蔽 防雷箱 | 箱体大小不低于600*500*200，内含网络继电器、交直流电源转换器及防雷设备等。 箱体：机箱为不锈钢制造，轻便且散热性能良好。内含保温加热风扇等温控措施。工作温度范围：-50℃～+75℃，防护级别达到IP66级。 网络继电器：工作电压：9-28V；工作电流：120mA（MAX）@12V；功耗：不高于3W；保存温度：—40℃—85℃；工作湿度：10%-90%，相对湿度，无冷凝。 浪涌保护器1：交流标称电压Un：220V/380V；最大持续运行电压Uc：不低于385V；标称放电电流In（8/20us）：不低于40kA；最大放电电流Imax（8/20us）：不低于80kA。 浪涌保护器2：交流标称电压Un：220V/380V；最大持续运行电压Uc：不低于385V；标称放电电流In（8/20us）：不低于20kA；最大放电电流Imax（8/20us）：不低于40kA。 直流电涌保护器1：额定电压Un：不低于24V；最大持续工作电压Un：不低于36V；标称放电电流In：不低于5kA；最大放电电流Imax：不低于10kA；限制电压Up：不低于130V。 直流电涌保护器2：额定电压Un：不低于12V；最大持续工作电压Un：不低于18V；标称放电电流In：不低于5kA；最大放电电流Imax：不低于10kA；限制电压Up：不低于70V。 网络信号电涌保护器：最大持续运行电压Uc：不低于8V；标称工作电压Un：不低于5V；电压保护水平Up：≤15V；最大放电电流Imax（8/20us）：不低于5kA；每线标称放电电流In（8/20us）：不低于3kA。 退耦器：最大工作电压：不低于500VAC；额定工作电流：不低于40AgL/gG。 | 7套 |
| 4 | 多功能 监测点 | (1)视频功能 相机具备运动检测功能（运动检测灵敏度可调），检测到运动目标后进行10s的视频录制，并保存在本地SD卡中； 能够将本地录制的视频通过4G或者局域网实时传输到客户端软件； 支持远程划分屏蔽区，远程下载照片、录像 支持AI行人识别 镜头支持自动切换日夜模式 (2)语音播报功能 摄像头触发运动检测后，进行指定内容的语音播报； 语音播报的内容能够远程修改，在手机APP上传录音文件或者在线手动录音，即可完成对终端设备的语音播报内容修改； 支持语音对讲； | 23套 |
| 二、供电与传输清单 |  |  |  |
| 1 | 无线网桥 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n协议；支持空中速率高达300Mbps(在Turbo模式下可高达280Mbps)；支持WEP，AES，TKIP，IEEE802.1x等认证加密方式；支持SNTP，支持基于HTTP和HTTPS的设备管理，以及基于SNMP的网络管理；平均无故障时间(MTBF)大于150000小时；支持外接高增益全向或定向天线，覆盖或传输距离视所配天线决定；发射功率可调，最高发射功率可达 28dBm，最高接收灵敏度可达-100dBm，充分保证无线远距离传输与高质量信号。 | 1对 |
| 2 | 光缆 | 电信级野外24芯屏蔽光纤 | 2700米 |
| 3 | 光纤 收发器 | 1、端口：2个10/100M自动协商RJ45口，1个SC光口； 2、端口模式：全双工/半双工自动协商； 3、传输距离：15km。 | 3对 |
| 4 | 电缆 | VLV2*10.0（室外铠装铝线） | 1900米 |
| 5 | 专线1 | 不低于20M | 6路 |
| 6 | 专线2 | 不低于100M | 2路 |
| 三、森林防火监控塔杆清单 |  |  |  |
| 1 | 监控杆 | 15米监控杆 | 1套 |
| 2 | 接地扁钢 | 热镀锌扁钢 | 180米 |
| 3 | 接地角钢 | 热镀锌角钢 | 30米 |
| 4 | 物理降阻剂 | 降电率：60-90%（土壤电阻率越高，降电阻显著）。 稳定性及长效性，降电阻剂的理论有效期为30年以上。 | 3000 公斤 |
| 5 | 接地线 | 10mm²接地线 | 6米 |
| 6 | 监控杆爬梯 | 监控杆爬梯加工及安装 | 2套 |
| 四、指挥中心配件清单 |  |  |  |
| 1 | 流媒体存储/分发终端 | - 支持一千路以上前端视频管理。 2）支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等。 3）系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示。 4）支持与已联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频。 5）支持基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理。 6）支持远程配置设备参数、设备操作日志跟踪等。 7）人性化界面，操作简易，轻松上手。 8）支持通过配置文件设定流媒体存储/分发服务器参数，提供系统运行日志。 - 9）支持IP SAN 备份；与IP SAN数据存储相设备结合，实现7x24小时录像，每5分钟形成一个视频录像文件，视频编码格式为H.264,支持Windows Media Player、暴风影音、VLC、KMPlayer等多种播放器。 | 3台 |
| 2 | 触摸式视频控制器 | 视频显示： 1)支持触摸手势操作, 通过不同手势动作可实现对监控图像的光学变倍、聚焦、上下、左右旋转等操作。 2)在线状态有报警事件发生时，显示报警事件提醒，可查看报警源视频画面。 ▲3）提供报警历史记录、相关视频录像的查询界面。 4）能够显示、控制及配置已联网的森林防火远程视频监控图像。 5）高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示。 6）屏幕墙模式，支持1/4/9/16/1+5/1+7画面显示，支持画面拖拽及云台控制等。 7）管理界面具备电子地图功能，支持小班数据显示，可将检测出的火点具体位置直接显示到电子地图上。 8）管理界面具备前端设备按树形图方式进行管理，按国家、省、市、县区及林场分级显示。 云台控制： 1）服务器串流控制：可调用流媒体转发视频，支持视频播放功能。 2）多个功能自定义键，方便预置位调用、功能开关等快捷操作，云台操作包括水平垂直旋转、预置位设定/回归、变倍、聚焦、复位、雨刮、自动巡航、透雾切换等。 3）智能控制云台运动速度、摇杆操作效果平稳流畅。 4）支持摇杆盲区功能，避免轻微触动误操作云台。 5）支持云台：水平垂直旋转、预置位设定/回归、变焦、变倍、激光灯变焦变倍、雨刷开关、透雾开关、复位等操作。 6）支持多种云台协议：Pelco-D、Pelco-P等。 7）支持云台控制权限管理，可实时获取、释放云台控制权限。 管理配置： 1）支持服务器串流控制。 2）支持高清、标清摄像机视频播放，支持视频码流实时解码。 3）支持多摄像机视频同时播放、单屏幕视频画面分割功能。 4）根据配置或管理指令，将视频显示输出到视频墙。 5）可任意调整各视频通道在电视墙上的位置。 6）通过配置文件设定林火智能识别报警器、高清视频解码器、流媒体存储/分发服务器参数。 7）支持报警信息、辅助信息、公告等文字叠加显示。 8）提供客户端系统运行日志。 | 3台 |
| 3 | 后端检测服务器 | CPU：NVIDIA Jetson Orin NX.8GB RAM 内存：8GB 系统盘：1TB SSD 网卡：四个千兆网口 | 1台 |
| 4 | 森林防火视频分析边缘检测计算单元 | 1、可读取监控终端回传的视频数据，并对实时视频进行分析识别，判断监控场景中是否存在疑似火情。 2、支持第三方视频接入与分析。支持标准H.264/H.265/MJPEG视频解码；支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置，支持ONVIF(profile S/profile G) 和GB/T 28181协议接入。支持GB-T 1400视频图像信息应用系统标准。 3、支持16路4K图像的视频分析，支持64路1080P图像的视频分析。 4、支持通过计算机视觉技术，判断相机是否到达预置位，到达指定预置位后系统自动进入检测模式。 ▲5、对于最远3km的监控区域，完成360度的巡航检测的分析时间低于3分钟（包含云台的运动时间）；对于最远5km的监控区域，完成360度的巡航检测的分析时间低于5分钟（包含云台的运动时间）；对于最远10km的监控区域，完成360度的巡航检测的分析时间低于10分钟（包含云台的运动时间）。 6、支持对实时视频的去雾处理。 7、能实时、全天候、24小时不间断地对前端视频进行验证识别的功能，支持不同时间段配置差异化的识别策略。可根据场景需求选择相应的识别模型，且灵敏度支持1到10级可调。 8、支持在有效识别大雾天和阴雨天等异常天气状况后，设备自动停止检测，当天气晴好时，设备自动恢复工作状态。 ▲9、晴好天气下，识别目标与背景的对比度不小于10%时，漏报率为零（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于二万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。 ▲10、支持统一管理与级联，所有设备可以统一由触摸式控制器进行配置管理，统一由流媒体分发终端分配检测图像。当一台设备满负载之后，将自动分配检测图像给下一台设备，无需单独管理。 | 1台 |
| 5 | GIS云服务器（服务） | 支持不低于20路用户并发在线使用； 支持各子系统的稳定运行所需要的云端算力和存储需求。 | 1项 |
| 6 | 森林防火视频分析云端识别计算单元 | 1、单台设备支持256路视频图像的二次验证服务； 2、能对监控终端与边缘端发出的报警信息进行最终烟火识别验证； ▲3、能识别监控图像中的天空、河流湖泊、道路、林区、建筑区和其他遮挡物； 4、支持对监控设备回传图片的解码和识别功能；支持HTTP回传数据功能； 5、图像尺寸支持100×100到300×300像素尺寸，算法模型支持Tensorflow和Pytorch框架，且识别帧数应可调； 6、支持在线模型更新，能自动保存报警图像并定期升级识别所需的模型文件； 7、能实时、全天候、24小时不间断地对前端报警信息进行验证识别，且支持不同时间段配置不同的识别策略； ▲8、晴好天气下，识别目标与背景的对比度不小于10%时，漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于二万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）； 9、可以通过GPU等硬件设备进行算法加速，单次校验的计算时间小于25ms； 10、报警日志能自动转发和记录； ▲11、所有设备可以统一由触摸式控制器进行配置管理，统一由流媒体存储/分发服务器分配检测图像。当一台设备满负载之后，下一台设备能自动检测图像。 | 10路 |
| 7 | 核心交换机 | 端口模式：不少于48个千兆电口，4个千兆SFP(Combo)接口； 支持千兆、万兆以太网、光接口扩展堆叠； 交换容量≥190Gbps；转发速率≥92Mpps； 支持标准以太网IEEE 802.3协议； 支持STP、RSTP、MSTP； 支持802.1Q VLAN，QinQ、GVRP，PVLAN，广播风暴控制。 | 3台 |
| 8 | 机柜 | 48U | 3套 |
| 9 | 吸顶球机 | 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS 像素：200万（1920*1080） 最大图像尺寸：1920*1080 分辨率：200W 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.5 黑白：0.0005Lux@F1.5 焦距：2.8~12mm 旋转范围：水平：0°~255° 垂直：0°~+90° | 3台 |
| 六、软件平台建设 |  |  |  |
| 1 | 视频管理配置系统 | B/S架构视频管理配置系统/多级权限划分/视频控制、查询、录像调看 | 1套 |
| 2 | 森林防火预警监测平台 | 智慧防火“一张图”模块：在三维场景上综合展示林地资源图层、防火资源图层、护林员实时GPS位置等信息。 林火预警模块：通过获得林区局地气象要素，结合森林火险气象等级模型，生成当日的森林火险气象等级。 火点定位模块：支持视频监控报警、巡护报警的火点定位和人工报警的地图标绘功能。 昼夜叠加模块：昼夜叠加功能是一种在火情观察中非常有用的工具。通过将夜间的观测结果与白天的同场景画面进行叠加，可以更好地观察火情发生周边的状况。 地图反控模块：为了精确控制相机的位置，通过控制云台的转动来将相机定位到指定的地图坐标位置。通过在地图上选择目标位置，指定云台转动的目标地点。 3D放大模块：通过在画面中选择目标区域，指定云台转动的目标位置。 火情发布模块：平台可通过APP、短信进行火情发布；同时可支持上级指挥中心对下属指挥中心的火情发布。 扑救力量标注模块：根据现场实际情况添加扑救队伍，实现指挥员与一线护林员和消防员的互动，提高快速反应和处置情况能力。 视频会商模块：实现前线扑救现场与后端指挥中心之间的音视频互通，可接入实时的前线扑救画面、无人机航拍画面、监控点位画面、各级指挥中心画面。 林火蔓延模拟分析模块：围绕定位火点，支持基于火场天气信息的不同时段的林火蔓延模拟分析结果，可辅助森林火灾扑救行动。 周边物资分析模块：围绕定位火点，支持不同搜索半径的扑救力量分布查询，如：所属责任区、责任人、森林消防队、防火设施等。 态势标绘模块：在三维地图基础上动态同步标绘扑救兵力部署、扑救线路选择、扑救方向、扑救人员调动、隔离带开辟位置及长度、火灾态势控制等指令。 导航规划模块：通过高德导航和林区道路数据的运用，可实现由指挥中心或者移动终端前往火点的路径规划功能。 灾后管理模块：对每一起报警形成报警记录，对每一起处置后的火情形成火灾电子文档，以做到“每案留痕”。 移动巡护系统软件：该系统功能是移动巡护监测设备的后端平台，结合移动巡护设备，管控巡护工作，可用于对巡护设备实时位置的监控，上报信息的处理。 | 1套 |
| 3 | 移动巡护小程序 | 利用小程序进行管控巡护工作，具体功能模块有： 巡山护林；事件上报；智慧防火；日常资讯。 | 1套 |
| 4 | 接口开发 | 无人机等智能化监测设备、外部图像接入及外部平台对接接口 | 1项 |
| 5 | 存量视频图像接入 | 存量防火球机图像接入 | 4路 |
| 6 | 远程值守 服务 | 远程辅助值守，7*24小时值守服务，每班不少于两人，全年无休。 | 10路 |
| 七、大屏显示系统清单 |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏 | 工业级面板：采用工业级面板，适合7*24小时连续工作； 物理双边拼缝：双边物理拼缝0.88mm； 高亮背光：直下式LED背光源，700cd/m2，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象； 高清显示：物理分辨率高达1920 *1080，画面细腻，色彩丰富； 安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择； 电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 同轴高清接入：支持同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示； 网络解码模块：支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示。 | 15台 |
| 2 | 安装支架 | 定制 | 15套 |
| 3 | 解码器 | 4K解码器：单台解码器同时解码九路高清视频图像； 支持实现单幅画面轮巡或1/2/3/4/6/8/9画面同时轮巡查看； 可以在有线网络及无线网络之间切换工作； 支持透明文字与图案叠加，可以叠加显示云台/转台监测方位、垂直方向的俯仰角、镜头光学倍率、画面中心点瞄准坐标等信息； 能7×24小时正常运行； 设备能上电自动启动； 能远程关机、重启、设置参数。 完美支持4K（3840*2160）输出。 | 15台 |
| 4 | 线缆附件 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆。 | 15套 |
| 5 | HDMI矩阵 | 24进24出，高清信号，支持全屏单屏、分配、全屏同步显示。 | 1台 |
| 6 | 服务费 | 安装调试、操作培训及运输保险等。 | 1项 |
| 7 | 大屏幕显示系统控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用 | 1套 |
| 注：中标单位在进场施工前须根据具体地理地质条件进行深化设计，提供规范的施工图纸经采购单位确认后方可进行施工，采购人需合理调整安装点位的，中标单位应予以配合。 |  |  |  |

（三）本项目核心产品为：中型一体化云台；

（四）人员要求：投标单位须针对本项目成立项目组，合理配备管理人员及工作人员数量，确保项目的正常实施。

- （五）合同履行期限：合同签订生效后90天内所有设备安装调试完成并经采购人验收合格后交付使用。

- （六）项目实施地点：采购单位指定地点。

（七）安装、调试要求：

1、所有提供的软件和货物及配件质量、安装要求及质量标准必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、中标人应对安装实施安全、质量全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

3、投标人中标后，3天内把详细的实施方案报送采购单位审批，经批准同意后方可以组织实施。在安装调试期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

4、安装调试期间，中标人应无条件的接受采购方的监督，提出的安装调试问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购单位备案。

5、中标人必须按照安装设计要求和技术标准实施，不得擅自修改设计要求，不得偷工减料。

6、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施。

7、在安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理现场垃圾。

8、在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由中标人负责修复及赔偿。

（八）验收要求：

1、验收标准：中标人提供的软件、货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。投标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

（九）售后服务：

1、项目整体免费质保期自项目验收合格之日起不低于壹年（设备厂家质保期超过壹年的以厂家的质保期为准），在质保期内提供维修、保养、非人为原因损坏更换服务。在免费质保期间如发生影响系统运行的重大故障，免费质保期应为故障排除之日起重新计算。

2、质保期内，中标单位应提供每周7天×24小时的技术支持和服务，若设备出现技术问题或故障的，中标单位应自接到通知后1小时内予以响应，4小时内到达现场，8小时内解决故障问题。如在8小时内不能解决问题，需更换或送修的，必须在二天（48小时）内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证采购单位可以正常使用。

3、中标单位须提供系统所涉及设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

4、中标单位应以优惠价格提供在项目验收合格后的零配件供应。

（十）其他要求：

1、投标单位必须为工作人员购买人身意外险等相关保险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

2、知识产权：中标单位应保证需方免除且中标单位承担由于需方在其本国使用该项目所需的产品和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费）。

六、报价说明：

1、投标总报价一次报定，本项目全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用，包括但不仅限于完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、投标文件中的报价全部采用人民币。

3、投标单位参加报价，即被认为接受了招标文件中所有条款和规定。

4、投标人应对所投项目全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

七、综合说明：

1、投标人所投产品必须明确所投产品的品牌型号及一些必须说明的技术参数等，并提供详细的基数参数及性能说明书，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝或影响评审得分。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标单位提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

4、招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标单位提供的所有投标内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

5、中标后拒绝签订本项目采购合同的中标单位不得参加对本项目重新开展的采购活动。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上所发布的公告为准。

- 第五章  合同的主要条款

根据苏州天诚建设咨询事务所有限公司项目编号                  号招标文件及乙方的投标文件、承诺文件（如有）和中标通知书，甲乙双方就此次中标的               事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）招标文件、补充通知（如有）；

（3）乙方中标的投标文件；

（4）乙方在招标采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）。

（5）合同附件（如有）。

以上文件与本合同具有同等法律效力，以上文件之间存在歧义或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同内容及管理范围：

1、乙方负责完成甲方所需的 森林防火监控中心提升改造项目项目及售后服务 工作，具体明细详见合同附件1《价格明细表》。

2、合同履行期限：合同签订生效后90天内所有设备安装调试完成并经甲方验收合格后交付使用。如不能如期供货，甲方有权终止合同，乙方须承担由此对甲方造成的损失。

3、项目实施地点：甲方指定地点，标的物的所有权自标的物交付时转移。

三、合同价款及支付

1、本合同总金额为：大写人民币            （小写￥      元）。合同价格包括完成本项工作所需的一切应有费用，包括但不仅限于完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，甲方不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款步骤：

（1）合同签订后15天内，乙方可以向甲方申请合同金额的30%作为预付款。如在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（2）乙方将全部货物送达至甲方指定地点，安装调试完毕,经验收合格并递交审计材料后，甲方向乙方支付至合同总金额的70%，经中介审计满一年后，甲方向乙方支付至审计金额的80%，审计满两年后，甲方向乙方支付至审计金额的90%，审计满三年无任何质量及索赔问题的付清余款。

3、乙方要求付款前应提供以下资料：

（1）合格的正规增值税发票。

（2）《政府采购合同履行验收报告》。

（3）甲方要求的其他付款证明材料（如有）。

4、支付方式：银行转账或银行汇票。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、项目内容、要求及标准

1、项目具体采购清单内容详见合同附件1《价格明细表》。

2、人员要求：乙方须针对本项目成立项目组，合理配备管理人员及工作人员数量，确保项目的正常实施。

3、质量保证

（1）乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

（2）根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

4、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

5、标的物的交付

（1）乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

（2）乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

（3）交货确认方式：所有货物在到达安装现场时须经甲方代表确认后才可进行安装，现场验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

6、伴随服务

（1）乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

①标的物的现场安装、启动、调试、监督；

②提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

③在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

④对甲方技术人员的技术指导或培训。

（2）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

7、安装、调试要求：

（1）乙方所有提供的软件和货物及配件质量、安装要求及质量标准必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

（2）乙方应对安装实施安全、质量全面负责，如乙方原因造成质量、安全事故，乙方承担一切经济法律责任。

（3）乙方中标后，3天内把详细的实施方案报送甲方审批，经批准同意后方可以组织实施。在安装调试期间，乙方应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

（4）安装调试期间，乙方应无条件的接受甲方的监督，提出的安装调试问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

（5）乙方必须按照安装设计要求和技术标准实施，不得擅自修改设计要求，不得偷工减料。

（6）乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知甲方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，乙方必须采取切实有效的产品保护措施。

（7）在安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理现场垃圾。

（8）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由乙方负责修复及赔偿。

8、项目验收要求：

（1）验收标准：乙方提供的软件、货物及安装质量必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）如双方对验收结果有分歧，则以相关部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。乙方所供货物未达到招标文件规定的技术要求，甲方有权要求其再次提供符合文件要求的货物，若在规定时间内仍无法满足的，甲方有权单方面解除合同并无需承担任何赔偿责任。

（3）只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装调试工作才能认为已全部完成。

五、对标的物提出异议的时间和办法

（1）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

（2）如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（3）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

六、售后服务

（1）项目整体免费质保期自项目验收合格之日起    年（设备厂家质保期超过壹年的以厂家的质保期为准），乙方在质保期内提供维修、保养、非人为原因损坏的更换服务。在免费质保期间如发生影响系统运行的重大故障，免费质保期应为故障排除之日起重新计算。

（2）质保期内，乙方应提供每周7天×24小时的技术支持和服务，若设备出现技术问题或故障的，乙方应自接到通知后1小时内予以响应，4小时内到达现场，8小时内解决故障问题。如在8小时内不能解决问题，需更换或送修的，必须在二天（48小时）内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证甲方可以正常使用。

（3）乙方须提供系统所涉及设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

（4）乙方应以优惠价格提供在项目验收合格后的零配件供应。

（5）若乙方响应后却一直未到场解决问题，甲方有权对乙方进行1000元/次的罚款处理，该费用直接由未付款中扣除。

（6）若乙方即不响应也不到场解决问题，甲方有权聘请第三方进行维修或者更换，所需费用直接从未付款中扣除，同时乙方须向甲方支付数额为第三方质保费用金额且不低于5000元的违约金，且在乙方完全履行质保义务前，甲方有权推迟支付未付货款。

（7）其他服务内容按乙方针对本项目的投标承诺及招标文件要求执行。

七、其他要求

（1）乙方必须为工作人员购买人身意外险等相关保险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

（2）知识产权：乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该项目所需的产品和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费）。

八、双方的违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任：

（1）在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

（2）乙方按合同全面的履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

十一、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方书面同意，擅自变更或中止此项合同的一方自行承担违约责任。

3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同，违约方应承担相应的赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费、公估费、鉴定费等）；

（3）乙方将承包的项目转包他人；

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

十二、合同争议的解决

1、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式  二  解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

2、诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

3、因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、合同的生效及其他

1、合同经甲乙双方代表签字、加盖公章（或合同专用章）后生效。并于生效后2个工作日内进行备案。

2、合同甲乙双方签字盖章生效后即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交采购代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十四、附则

1、合同份数

本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 贰 份，政府采购管理部门 壹 份，采购代理机构 壹 份，均具有同等法律效力。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

（以下无合同正文）

甲方：                                  乙方：

（公章或合同专用章）                   （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）                 法定代表人（授权代表）

签字（或盖章）：                        签字（或盖章）：

签订日期：                              签订日期：

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素的量化指标进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标人的评标办法。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的投标书进行评价。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的投标文件进行评价、打分。评委的评分(除价格部分外)进行统计汇总后，按算术平均法计算出每个投标人的除价格部分外的其他因素评审得分（四舍五入保留两位小数）；价格标得分按招标文件规定的计算公式直接计算取得（四舍五入保留两位小数），除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。

3、评标结果按评审后评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分和投标报价均相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标供应商。

5、评标委员会认为，投标报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标单位获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标单位提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

二、评分标准

（一）报价得分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值（30%）*100，小数点后四舍五入保留两位小数。

注：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，是否有重大错漏项，特别说明：如果某投标单位的投标报价中有漏项，则该投标单位的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标单位中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标单位中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标单位自行消化。

本项目非专门面向中小微企业采购，允许大型及以上企业参与投标。中小微企业在投标文件中，必须提供《中小企业声明函》。未在投标文件中提供《中小企业声明函》，其投标文件为不实质响应招标文件，为无效投标。落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

特别说明：以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）等有关制度规定执行。

（二）产品性能比较（30分）

投标单位所投主要设备参数比较（30分）：投标单位所投产品技术参数全部满足招标文件要求的得30分，带▲的技术参数若出现负偏离的，每偏离一项扣2分，其他负偏离的，每偏离一项扣1分，扣完为止。带▲的技术参数须提供有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件以证明其真实性。（注：所有技术性能参数偏离均不得改变产品的性质和使用，偏离构成严重影响采购人实际使用的，则评标委员会有权认定为不实质性响应招标文件要求。）

（三）方案比较（22分）

1、投标单位针对本项目的森林防火指挥系统建设特点组织施工方案比较（5分）：

评委根据投标单位提供的施工方案（包括但不限于工程概述、总体安排及施工部署及施工段划分等）方面进行综合比较打分。方案描述详细完整，科学合理，考虑周密，流程规范，可操作性高的得5分；方案描述比较详细完整，比较科学合理，考虑较周密，流程较规范，可操作性较高的得3分；施工方案简单笼统、可操作性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

2、投标单位针对本项目的安全管理及文明作业施工方案比较（5分）：

评委根据投标单位提供的安全管理方案全面完善且与本项目紧密结合、科学合理、防护措施预见性强，紧急预案全面完善、切实可行、预见性强的得5分；安全管理方案全面、较合理、防护措施预见性较强，紧急预案较全面、较可行的得3分；安全管理方案基本全面、基本合理、防护措施有预见性，紧急预案基本全面得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

3、投标单位针对本项目的整体架构设计比较（5分）：

评委根据投标单位提供的方案是否能够详细阐述整体架构设计等方面进行综合比较打分。能够提供架构设计方法论和相应工具进行架构开发并阐述详细的得5分；能够提供架构设计方法论和相应工具进行架构开发并阐述比较详细的得3分；能够提供架构设计方法论和相应工具进行架构开发并阐述一般的得1分。

4、投标单位针对本项目的售后服务方案比较（5分）：

评委根据投标单位提供的针对本项目的售后服务方案（包括但不限于软件维护和升级承诺、售后人员配备、应急保障、培训等）方面进行综合比较打分。内容详细全面、科学合理、流程规范、操作性强的得5分；内容比较详细全面、较科学合理、流程较规范、操作性较强的得3分；内容比较简单、有一定操作性的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

5、投标单位针对本项目提供的应急服务方案进行分析比较（2分）：

方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得2分；方案略有瑕疵，符合基本需求但存在不足的得1分；方案不完整，难以满足采购需要或未提供不得分。

四、投标单位综合实力（18分）

1、类似业绩情况（8分）：投标单位提供2021年1月1日起至今承接过的类似项目业绩，每提供一份得2分，最高8分。（投标文件中提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，否则不得分。）

2、软件著作权证书情况（2分）：投标单位具有森林防火软件著作权证书的，每提供1个得1分，最高2分。（投标文件中提供证书扫描件，否则不得分。）

3、体系认证情况（6分）：投标单位具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得2分，最高得6分。（投标文件中提供证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书有效的截图，否则不得分。）

4、林火识别技术情况（2分）：投标单位具有热成像林火识别技术、视频图像林火识别技术的，有一项得1分，最高得2分。（投标文件中提供权威部门出具的科技鉴定证明材料或相关专利证明材料扫描件，否则不得分。）

注：

1、招标文件要求的检测报告须为有检测资质的检测机构出具的完整的检测报告，完整的检测报告含封底及封面且复印完整，有电话可以查询真伪。复印局部内容视为无效，缩放后导致无法识别的视为无效。未注明有效期限的检测（测试）报告符合招标文件要求的均予以认可。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，所有扫描件或复印件资料均须加盖投标单位公章，字迹须清晰可见、内容全面，否则视为未提供。

（全文完）