盐城市中医院远程动态心电监测分析服务采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0471

代理机构编号：1009-2541HOLLY68D

招  标  文  件

| 采购人： | 盐城市中医院 |
| --- | --- |
| 购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年12月 |

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	23

第四部分  采购需求	28

第五部分  合同格式及条款	38

第六部分  投标文件格式	42

# 第一部分  招标公告

项目概况 盐城市中医院远程动态心电监测分析服务采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年01月21日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0471

项目名称：盐城市中医院远程动态心电监测分析服务采购项目

预算金额：300万元

最高限价（如有）：本项目采用优惠率(%)进行报价。优惠率报价区间为55(含)%-100(不含)%，超出此范围视为无效响应。 最终结算=《江苏省医疗服务收费目录》收费标准*(100%-优惠率)。(折扣率=100%-优惠率。举例:如优惠率报价为65%，则折扣率为35%)。

采购需求:详见采购文件

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

6）法律、行政法规规定的其他条件。

7)在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 2.落实政府采购政策满足的资格要求：

### 本项目专门面向中小企业采购，供应商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标(投标时须提供中小企业声明函)。采购标的所属行业为其他未列明行业，供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定自行填写。

### 3.本项目的特定资格要求：

## 1）投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。

## 2）投标人为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。

## 3）投标人为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》。

## 三、获取招标文件

## 1.采购文件获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日

## 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

## 3.方式：本项目采用网上注册登记方式

## 4.文件售价：免费。

## 四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点

## 1.线上提交投标文件截止时间：2026年01月21日14:00（北京时间）

## 2.线上开标时间：2026年01月21日14:00（北京时间）

## 3.线上开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

## 自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其他补充事宜

## 1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

## 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

## 2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

## 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

## 2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

## 2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

## 2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

## 2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

## 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 3、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

## 4、投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

## 5、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

## 6、因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

## 7、本次招标不收取投标保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

## 名称：盐城市中医院

## 采购人地址：盐城市人民北路53号

## 项目联系人：王老师

## 联系方式：0515-88166336

## 2.采购代理机构信息

## 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

## 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

## 联系方式：025-52278761

## 传  真： 025-52278761

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

## 电话： 15189217050

## 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照《江苏省政府采购协会关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》(苏政采协[2024]20号)规定收取代理服务费，应在领取成交通知书前缴纳。 最低收费金额:5000元 50万元以内（含50万）：费率为1.6% 50-400万元(含400万元)：费率为1.5% 400-1000万元(含1000万元)：费率为1.1% 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 预付款制度 | 本项目落实预付款制度，合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付（预算金额*中标折扣率）的30%作为预付款。 （折扣率=100%-优惠率。举例：如优惠率报价为65%，则折扣率为35%） |
| 9 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 其他未列明行业 。 |

## 一、总 则

### 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

### 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

### 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

### 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

### 6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.1.9《中小企业声明函》原件扫描件。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.6商务文件

11.7.其他证明文件等。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1本项目中标服务费参照《江苏省政府采购协会关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》(苏政采协[2024]20号)规定收取代理服务费，应在领取成交通知书前缴纳。

最低收费金额:5000元

50万元以内（含50万）：费率为1.6%

50-400万元(含400万元)：费率为1.5%

400-1000万元(含1000万元)：费率为1.1%

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 四、投标文件的提交

### 17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

## 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

29.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

29.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

29.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

29.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

29.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

29.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

29.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

29.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

29.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

29.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

29.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

29.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

29.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

29.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

29.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

29.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

29.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

29.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第三章《评标方法和标准》。

29.4政府采购节能产品、环境标志产品

29.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

29.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

29.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

29.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

29.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

29.8 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.11脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.12未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

## 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、预付款制度

36.1本项目落实预付款制度，合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付（预算金额*中标折扣率）的30%作为预付款。  （折扣率=100%-优惠率。举例：如优惠率报价为65%，则折扣率为35%）

37、付款

37.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

## 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

# 第三部分  评标方法和标准

## 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

## 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 报价格式、填写符合要求 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

## 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评分标准：

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 价格分按照折扣率【折扣率=100%-优惠率】计算，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标折扣率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标折扣率）×10。 说明：本项目采用优惠率报价，优惠率报价区间为55（含）%—100（不含）%，超出此范围视为无效响应。（举例：如优惠率报价为65%，则折扣率为35%） 注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 10分 |
| 技术响应（58分） | 投标人投入本项目的软、硬件及服务能力完全响应招标文件第四章第二条“技术参数要求”的，得基准分58分。技术参数（共116项）中，响应招标文件的每项加 0.5分，最高得 58分; - 注：1、“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 | 58分 |
| 履约能力（6分） | 投标人提供自2022年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来类似项目的业绩合同复印件，并加盖投标人公章，有1项得2分，本项最高得6分。（投标时须提供合同复印件加盖公章，合同要素至少包含项目名称、合同双方名称、合同签订时间，合同要素不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全不得分）。 | 6分 |
| 人员配备（5分） | 投标人根据本项目第四部分中“五、人员配备”要求，配备丰富的服务人员团队，至少包括软件开发维护人员、硬件维护人员、后台判读支持服务人员、现场服务人员等。人员团队配备优于本项目需求的得5分，人员团队配备满足本项目需求的得3分，人员团队配备不满足或不提供不得分。 （投标人提供的人员配备团队能全部响应要求，提出更为全面、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的，可视为优于；人员配备团队能响应要求的可视为符合；人员配备团队对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。） | 5分 |
| 项目建设方案（12分） | 投标人根据本项目第四部分中“六、项目建设方案”要求，提供科学合理的项目建设方案，至少包含：①方案总体设计；②硬件保障与服务方案；③软件方案；④后台判读支持服务方案等。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得12分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 12分 |
| 应急预案（9分） | 投标人根据本项目第四部分中“七、应急预案”要求，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发不可预见的紧急情况，制订相应的应急预案，包括但不限于：①应急组织机构及职责：②硬件设备故障应急预案③ 软件平台故障应急预案等方面内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 9分 |

说明：

1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3.强化政府采购异常低价审查

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价 < 采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 < 采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 第四部分 采购需求

一、项目概况

医院拟采购远程动态心电监测分析服务3年，服务期内由供应商在医院提供统一装机和后续服务，包括：建设远程动态心电实时监护系统（含软件系统及心脏远程实时动态心电记录仪等所有软硬件）；利用移动通信网络实时传输，开展安全、可靠、快速的7*24小时动态心电数据监测、分析与预警服务。主要开展项目：

| 项目名称 | 计价单位 | 收费标准（元） | 预估数量 | 服务费优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二通道动态心电图 | 次 | 192 | 5500例/年 |  |
| 心电监测电话传输 | 日 | 96 | 5500例/年 |  |
| 心室晚电位 | 次 | 84 | 5500例/年 |  |
| 心房晚电位 | 次 | 84 | 5500例/年 |  |
| T波电交替 | 次 | 50 | 5500例/年 |  |

注：1、项目收费价格始终按照江苏省医疗价格规范执行，如江苏省收费标准下调，以新收费标准为基准，乘以投标时的折扣率作为合同单价；如收费标准上调，合同单价维持投标时的报价（金额）不变。

2、预算金额为采购方根据往年数量预估，结算金额以采购方实际采购的数量乘以合同单价为准。

3、项目报价已包含服务期间由服务单位提供动态心电设备、设备后台判读支持服务等完成本项目可能发生的费用，即包括仓储和运输费用、维修费用、人工费、工具费、培训费、配件费及相关技术支持等一切费用由成交人自理，采购方不再另行支付任何其他费用。

4、医院可根据临床需求对实际开展项目进行调整。

二、技术参数要求：

（一）软硬件技术要求

1、服务平台终端必须能够保障可以随时随地实时查看监测对象的动态心电指标参数及历史记录，能够与上下级医院医生联网互动，并能预分析动态心电报告；

2、服务平台需能够支持多人同时在线异地监测及分析数据，具有质控权限管理功能；

3、终端产品具备远程心电数据实时、同步24小时直播监护功能；

4、系统平台能同时兼容windows，系统终端兼容Android/windows。

5、所提供监护服务应具备：实时传输、本地终端算法实时分析诊断预警、定时发送、手动发送、主动获取，支持监护和急救两种监护类型的要求。

（二）服务技术要求

1、提供365d×24h远程心电实时直播监护服务；

2、提供365d×24h远程预警服务，预警应包含以下类型：导联脱落预警、心肌缺血预警、心肌梗死预警、心率失常预警等；

3、提供365d×24h全天候心电数据预处理、预分析服务；

4、提供预警服务在网络信号正常情况下，平均触发预警时间应≤10s；

5、提供数据预处理服务，从终端设备归还至数据预处理完成时间应≤8h；

- 6、提供的远程预警服务应具备电话录音数据留存和管理机制，可以快速回溯预警当时的实际情况。

（三）项目内容及参数

1、软件技术要求

| 序号 | 远程动态心电实时监护系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息管理 | 支持用户自定义添加科室及配置相关信息 |
| 2 |  | 具备配置软件登陆人员账号及相关权限功能，具有两类角色（操作员和管理员） |
| 3 |  | 支持通过客户端和网页两种方式添加、编辑患者信息以及发放/归还设备（将患者信息与佩戴设备绑定或解绑），在佩戴前将患者和设备绑定，可确保患者信息和患者心电数据的唯一对应性（绑定生成唯一的合同号），避免数据混淆。同时为方便操作，PC端软件支持快捷发放功能，并支持急救等特定场景通过终端设备快速添加患者信息和发放/归还设备 |
| 4 |  | 支持通过多种条件查询患者信息 |
| 5 |  | 具备强制归还功能，方便患者佩戴期间因其他原因终止佩戴；支持对发放信息进行修改，支持通过多种条件查询发放信息 |
| 6 |  | 支持本地数据一键清除，支持清空所选路径的数据 |
| 7 |  | 软件采用模块化设计，根据账号权限配置相应的功能模块 |
| 8 | 实时监测 | 采用组合监护模式：实时传输、本地实时分析诊断预警、定时发送、手动发送、主动获取，支持监护和急救两种监护类型 |
| 9 |  | 支持手机等智能终端查看实时心电波形 |
| 10 |  | 支持通过选择机构快速查看正在监护的患者，支持通过姓名、设备号快速查看正在监护的患者, 支持显示多个机构的患者的实时动态心电波形，并可通过权限设置查看下级机构的实时监测患者 |
| 11 |  | 支持分辨率设置、静音设置和刷新频率设置 |
| 12 |  | 支持多窗口显示，范围：横向3~10个，纵向3~10个，每页最多显示100个窗口，并支持多页显示，单个窗口显示信息包含患者基本信息（姓名、机构信息、设备号）、单导联实时心电波形、实时心率值，可扩展显示实时血压和血氧饱和度值 |
| 13 |  | 支持自定义显示单个窗口的当前导联（默认为Ⅱ导联，可设置显示其他导联），支持针对异常心率失常事件进行实时声光预警，支持报警阈值设置（可设置心率、高血压、低血压、血氧、S-T段等），具备心电信号直播功能 |
| 14 |  | 支持实时显示单个患者12导联同步心电波形及相应参数(心率、P波、RR间期、S-T段 )，支持实时显示患者的呼吸率、脉率、血压值、血氧饱和度值 |
| 15 |  | 支持通过滚动条拖动和时间检索快速浏览和查询12导联同步心电波形 |
| 16 |  | 支持12导联同步心电波形全程回放、暂停及异常心电图实时打印，支持异常心电图报告抬头自定义 |
| 17 |  | 支持通过实时屏幕墙的简易模式查看监护结束后患者的心电波形 |
| 18 |  | 简易模式支持通过机构名称、患者姓名、设备号、监护状态、监护类型、合同发放时间的等条件查询患者的信息，并支持打印监护结束后的患者异常心电图 |
| 19 | 报告工单管理 | 支持通过未处理、已处理、已流转、设备号、姓名、发放时间等多种条件查询报告分析工单，支持放弃和取消报告工单 |
| 20 |  | 支持通过手动选单和一键刷单快速获取报告工单 |
| 21 |  | 诊断结论支持鼠标悬停显示，可快速查看本次报告诊断结论和上次报告针对结论，方便用户进行对比 |
| 22 |  | 支持动态心电数据下载和PDF报告查阅 |
| 23 |  | 支持设置工单列表的列显示 |
| 24 |  | 通过不同颜色显示报告工单状态，方便用户快速区分 |
| 25 |  | 支持显示工单流转信息，方面用户查看 |
| 26 | 报告查阅与打印 | 支持通过设备号、姓名、合同状态（全部、数据不足、未出报告、已出报告）、发放日期等多种条件查询患者监护信息，支持设置监护列表的列显示 |
| 27 |  | 支持快速查阅单个患者动态心电图报告（PDF），支持通过设备号、姓名、发放时间等条件快速查询患者报告，支持选择多个患者报告进行批量打印 |
| 28 |  | 支持A4纸与专用的心电图纸打印，非热敏图纸 |
| 29 |  | 数据不足时，可手动导入心电数据，手动导入时系统会自动查询设备内数据并匹配患者信息和数据，同时导入时进行数据实时压缩，压缩率不大于20% |
| 30 |  | 通过不同颜色显示患者的数据状态，方便用户快速区分 |
| 动态心电分析软件 |  |  |
| 31 | 数据处理 | 支持波形数据实时转换，提高动态心电报告出具速度 |
| 32 |  | 支持手动导入心电数据功能，在导入时进行数据实时压缩，压缩率不大于20% |
| 33 |  | 支持上传中间数据(心电数据压缩包和报告分析数据)和分析完成的PDF报告，可实现多级判读 |
| 34 |  | 待机时间结束后，无需归还设备就可分析动态心电数据，缩短出报告时间 |
| 35 | 波形查阅 | 支持全程浏览所有心电波形，支持通过时间快速检索波形 |
| 36 |  | 支持导联选择功能，不同界面中的显示的导联可自定义调整 |
| 37 |  | 具备标尺功能，可快速测量所选区域波形的时间间期和幅度值 |
| 38 |  | 具备平行尺功能，可准确测定心拍间期和区分间期不一致的心拍 |
| 39 |  | 具备放大镜功能，方便仔细观察波形，快速识别心拍类型 |
| 40 |  | 支持波形走速和增益的设置 |
| 41 |  | 支持即刻打印功能，可打印1分钟单导联波形或所选区域十二导波形 |
| 42 |  | 心电波形支持批量插入、编辑、删除以及片段心电图保存 |
| 43 | 综合分析管理 | 具备24小时心率趋势图显示功能，框选任意时间段内波形，其他当前页面图会联动显示 |
| 44 |  | 具备24小时栅状图显示功能，支持选择不同时间可快速查看当前心拍 |
| 45 |  | 支持散点图与Demix波形叠加组合功能 |
| 46 |  | 选中散点图或Demix波形可显示对应的心拍列表，并支持批量编辑心拍 |
| 47 |  | 支持心率趋势图、RR间期栅状图、Lorenz RR散点图和心电波形界面同屏显示 |
| 48 | 模板编辑 | 支持子模板合并、编辑功能 |
| 49 |  | 支持子模板心拍数量和与心拍列表显示，方便快速编辑 |
| 50 |  | 具备Demix反混淆波形叠加分析功能，并提供4个Demix波形模块支持用进行细化编辑 |
| 51 |  | 支持12导联波形、心拍列表同屏、Demix反混淆波形同屏显示，方便用户编辑 |
| 52 | 事件编辑 | 具有室性类异常、室上性类异常、长间歇、最快心率、最慢心率等多个事件自动统计与编辑功能 |
| 53 |  | 支持对不同事件参数类型按波形相似进行分组，以便用户快速批量操作 |
| 54 |  | 支持房颤、房扑手动编辑功能 |
| 55 |  | 支持心室晚电位编辑功能 |
| 56 | 直方图 与散点图 | 提供二十多种间期的直方图 |
| 57 |  | 可通过直方图进行批量心拍修改 |
| 58 |  | 直方图、心拍列表与波形同屏显示 |
| 59 |  | 支持T-RR 散点图功能 |
| 60 |  | 支持Lorenz散点图 |
| 61 | 心率变异性分析 | 具有时域分析功能：具有RR间期散点图、RR间期差值散点图NN间期直方图以及HRV时域指标统计功能 |
| 62 |  | 具有频域分析功能：提供5分钟至24小时心率变异性分析数据及图例 |
| 63 | 趋势回放 | 具有通过趋势波形联动选择12导联心电图功能 |
| 64 |  | 心率趋势、ST段趋势、12导联波形同屏显示 |
| 65 | 心率失常统计 | 通过统计绘制24小时心率失常情况相关图例，包括心率趋势、室性早搏（每小时）、室上性早搏（每小时）、长间歇（每小时）、房扑、房颤（每小时）等 |
| 66 |  | 支持将分析结果中的心率异常事件按小时统计，方便查看全天不同时间的异常情况 |
| 67 | 自动分析 | 支持多导联同步心拍分析功能 |
| 68 |  | 支持选择任意导联重新进行模板分类功能 |
| 69 |  | 支持房颤分析和起搏心电图分析 |
| 70 |  | 支持设置室上性早搏提前量、室性早搏提前量、不应期、增益、起始时间和结束时间等参数进行报告分析 |
| 71 | 报告编辑 | 支持报告分屏显示、双屏浏览、同步编辑的功能 |
| 72 |  | 支持报告页的标签索引功能，方便快速浏览报告内容 |
| 73 |  | 支持一键生成统计结论和诊断结论，并具备字体可调，错别字提醒功能 |
| 74 |  | 留图功能：自动将最快/最慢心率添加心电片段留图、可手动调整留图片段的起点和终点、支持留图预览与编辑功能、留图心电片段按时间自动排序 |
| 75 |  | 支持手动编辑心率失常统计表 |
| 76 |  | 支持通过诊断模板快速添加诊断结论，诊断模板支持自定义编辑 |
| 77 |  | 报告显示可放大或缩小，方便用户查阅 |
| 78 | 远程判读 | 能够实现异地佩戴、远程判读、本地打印报告的工作模式，有效解决基层医疗机构无Holter判读能力问题 |
| 79 | 设置 | 支持波形背景设置，支持波形样式设置 |
| 80 |  | 支持模板颜色设置，包括背景颜色、选中时颜色、未选时颜色等 |
| 81 |  | 支持对侧边栏、报告页码、使用Ctrl键复选心拍列表、报告结论错别字检测、报告心电片段平均心率等可选开启显示或关闭显示 |
| 82 |  | 支持模块设置，可配置各个分析模块是否显示 |
| 83 |  | 支持中、英文两种语言 |

2、硬件技术要求

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一、动态心电监护仪 (技术参数与配置) |  |
| 1 | 导联体系：wilson体系、10电极 |
| 2 | 导联：同步十二导联，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 |
| 3 | 采样精度≥16bit |
| 4 | 采样率：500—8000点 |
| 5 | 标准灵敏度：10mm/mV±5% |
| 6 | 噪声电平≤30μV |
| 7 | 共模抑制比≥80dB |
| 8 | 低频特性：时间常数不小于3.2s |
| 9 | 扫描速度：25mm/s±5% |
| 10 | 耐极化电压：±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±10% |
| 11 | 最小检测信号：50 μV p-p |
| 12 | 产品安全类型:内部电源CF型应用部分 |
| 13 | 输入阻抗≥2.5 MΩ |
| 14 | 幅频特性：0.67Hz~40Hz |
| 15 | 输入方式：浮地 |
| 16 | 监护仪内置电池工作时长≥24小时 |
| 17 | 电池：可充电锂电池，充电次数≥500次 |
| 18 | 屏幕尺寸≥4.3寸全触控电容屏，分辨率≥480×800 |
| 19 | 数据接口：USB2.0以上 |
| 20 | 无线功能：4G或5G移动通信网络、WiFi、蓝牙 |
| 21 | 传输方式：24小时实时传输，最长可连续佩戴7天 |
| 22 | 存储容量≥24小时×7天 |
| 23 | 报警类型：导联脱落、心率异常、电量检测报警、网络信号中断等 |
| 24 | 波形通道配置：1-12道可配置 |
| 25 | 断点续传：心电数据支持断点续传 |
| 26 | 时间同步：自动时间校准，网络同步 |
| 27 | 数据导出：同步线导出、SD卡通过读卡器导出 |
| 28 | 标配存储≥3G (支持Micro SD存储卡扩展) |
| 29 | 心率测量范围：30—300bpm，精度：不超过输入心率的±10%或5bpm中较大者 |
| 30 | 报警功能：心率失常报警范围：上限范围：=100bpm；下限范围：=50bpm；上下限可调整 |
| 31 | 报警启动时间：本机=10s |
| 32 | 实时网络发送：支持24小时实时发送 |
| 33 | 一键求助：发送求助信息 |
| 34 | 手动发送：手动触发发送当前片段数据 |
| 35 | 冻结波形：冻结当前屏幕显示的波形 |
| 36 | 导联选择：选择屏幕显示的导联，支持“肢导”和“胸导”快速选择，或者选择任意导联组合。 |

## 特别说明：技术参数中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不得负偏离，须按清单逐条制作技术参数响应偏离表，否则视作未实质性响应采购文件要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（特别说明如某项中包含多条技术参数或要求，则该项所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）。

三、商务要求

1、服务期：3年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付（预算金额*中标折扣率）的30%作为预付款。后续每月结算一次，成交投标人每月向采购人提供上个月的实际服务人数及服务价格的费用发票，采购人在收到资料并审核通过后按实付款（无息）。如成交投标人提供虚假票据，采购人有权拒付并终止合同。（本项目落实预付款制度，预付款比例为（预算金额*中标折扣率）的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4、中标单位须承诺将投入本项目的动态心电监护仪不少于25台。后期可根据采购方需求，增加相应设备，单台报价不超过10000元。

5、中标单位确认所提供的所有产品（如属医疗器械）已经取得相关的注册证，且该等产品的质量符合国家规定的强制性标准，符合国家有关法律法规的环节。

6、交货及安装要求：所投产品生产厂家直接发货至采购单位指定地点，原厂工程师上门负责安装调试工作。

7、中标单位须承诺所提供的后台判读支持服务，常规报告应在8个小时内给到院方；院方提出的需优先处理的报告应在1小时内给到院方。且中标单位应对提供给的数据负责。

8、免费质保期：中标单位所提供的硬件产品主机、其他零配件、软件等一切产品在合同约定的服务期间，在服务期内由中标单位提供免费维保。

9、中标单位通过服务热线、远程、现场的方式提供所供产品的维护、更新工作，确保远程心电产品可以正常使用。接到采购方及医联体基层医疗机构以电话、信函、传真、电子邮件等方式提出的服务请求后，中标单位应在1小时内予以响应，如有院方有需要应在4小时内到现场提供服务，并承诺在24小时内解决问题。

10、中标单位须提供专业的系统的技术培训（操作、维修），并保证采购方及纳入远程心电联网项目的基层医疗机构正常使用设备的各种功能，培训方式为现场集中培训，具体培训时间和地点由采购方指定。

四、履约能力

为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人提供自2022年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的优先。

五、人员配备

为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的服务人员团队，至少包括：

①软件开发维护人员3名，负责系统平台维护、功能优化、数据安全与隐私保护、系统集成与接口维护等；

②硬件维护人员2名，负责设备管理与仓储、设备检测与校准、故障诊断与维修、耗材供应保障等；

③后台判读支持服务人员3名，负责心电数据初筛与分析、专业复核与判读、报告撰写与审核、危急值处理等；

④现场服务人员2名，负责设备分发与回收、患者指导、临床沟通与协调、服务流程监督等。

六、项目建设方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供科学合理的项目建设方案，至少包含：

①方案总体设计：

1.项目需求理解:深刻理解并复述采购方的核心需求，如：提升心电诊断效率、实现数据统一管理、获得专业及时的诊断报告等。

2.总体建设目标： 构建一体化的远程动态心电监护平台，建设目标至少实现服务便捷化、 诊断专业化、管理集中化、决策数据化。

3.总体技术架构：技术架构至少包括：分层架构图（建议以图示呈现，并配以文字说明）； 网络数据传输层（通过移动网络、互联网等将数据安全加密传输至云端平台）；云数据中心平台层（至少包含包括基础设施（云服务器、存储、网络）、支撑平台（数据库、中间件）和核心能力）；用户层（最终用户，至少包括医院医生、患者、医院管理人员）。

②硬件保障与服务方案：

至少包括：

- 1.备机储备：承诺提供不低于设备总数一定比例（如10%）的备用机，确保故障时即时替换。

- 2.维护流程：描述设备的检测、消毒、校准、维修和报废的全生命周期管理流程。

- 3.供应保障：承诺在合同期内保障设备及耗材的持续、稳定供应。

③软件方案：

描述平台的各个功能模块和技术实现，至少包括：

- 1.软件平台整体功能：至少包含患者端功能（如设备绑定、查看报告）、医生工作站端功能（如患者管理、任务列表、报告中心）、管理后台端功能（如用户与权限管理、数据统计、系统设置）。

- 2.核心技术功能，至少包含分析能力：列出能自动识别的类型（如房颤、室早、停搏等）。

3.安全与运维方案：至少包括数据安全保障（如传输加密、存储加密、数据脱敏、访问日志审计等内容）；等保合规（承诺平台达到国家网络安全等级保护要求）；运维保障（至少含提供7x24小时监控、故障响应流程）。

④后台判读支持服务方案：

- 至少包括：

- 1.标准化判读流程：至少包含第一步：智能初筛，系统自动分析，标记异常； 第二步：医师复核分析，进行人工复核、修正和确认；第三步：二级审核制度，所有报告均由资深医师进行二次审核签发，确保准确性； 第四步：危急值即时响应，定义“危急值”清单，建立“系统报警+电话通知+记录追踪”的闭环流程。

- 2.服务质量保障：至少包含报告出具时效（明确承诺从数据完整上传到报告出具的时间，如：95%的常规报告在24小时内完成。）；服务可用性（如承诺平台年度服务可用率不低于99.5%等）。

- 3.持续改进机制：至少包括定期培训（如对判读医师进行每季度一次的培训和考核）；疑难病例会诊（如建立院内或跨院专家会诊机制）； 质量反馈（如定期向采购方提交服务质量报告，并根据反馈持续优化）。

七、应急预案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的应急预案，至少包括：

- ①应急组织机构及职责：

- 至少包括：

- 1. 应急指挥小组2名：

- 组长：项目总负责人，负责启动和终止应急预案，统筹指挥应急响应。

- 副组长：技术负责人、医疗负责人，协助组长决策，负责各自领域的指挥工作。

- 2. 技术支持组3名：

- 负责硬件、软件、网络故障的诊断、修复和恢复。

- 3. 通讯保障组3名：

- 负责内部及对医院、患者的通讯联络、信息发布和解释工作。

- ②硬件设备故障应急预案

- 1.故障类型分析：如动态心电记录仪无法开机、无法采集信号、无法上传数据等。

- 2.响应流程：

- 患者/医院报告：现场服务人员或医院科室接到报告后，立即远程指导患者进行简单排查（如充电、重启）。

- 备机替换：如无法远程解决，立即启动备机替换流程。承诺在一定时间内（如4小时）将备用设备送达患者/医院等。

- 数据抢救：回收故障设备后，如尝试通过物理连接等方式导出存储的原始数据，并入分析流程等。

- 故障分析：对故障设备进行检测维修，分析故障原因，避免同类问题重复发生，并形成报告。

- ③ 软件平台故障应急预案

- 至少包含：

- 1.故障类型分析：平台无法登录、访问缓慢、数据上传/下载失败、分析功能异常等。

- 2.响应流程：

- 监控与发现：通过运维监控系统自动报警或用户反馈发现故障。

- 分级定级：根据软件故障类型，进行分级定级 。如：

- P0级（致命）：平台完全不可用。立即启动全平台服务不可用预案。

- P1级（严重）：核心功能（如数据上传、报告生成）严重受影响。

- P2级（一般）：部分非核心功能异常。

- 3. 处置措施至少包含：

- 技术排查：技术支持组立即定位故障点（应用、数据库、网络、服务器等）。

- 服务切换：如有备用服务器或云服务区域，立即进行切换。

- 数据回滚：如因软件更新导致，立即回滚至上一稳定版本。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程动态心电监测分析服务 | 其他未列明行业 |

# 第五部分  合同格式及条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                               项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务内容

| 项目名称 | 优惠率（%） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                  元（           元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、差旅费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 2.2 合同服务期内，若年度实际发生金额超过本合同总金额，则最终年度结算总金额仍为本合同总金额。

## 三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

## 四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 五、服务期限

5.1 服务期限：                                   。

## 六、货款支付

6.1 结付程序：                                   。

6.2结付期限：                                    。

6.3乙方收款账户：                                。

6.4甲方合同款支付方式：                          。

## 七、税费

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 八、管理事项

9.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

## 九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)按招标文件规定向乙方支付服务费用。

(2)负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

(3)法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

9.2 乙方的权利和义务

(1)乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

(2)乙方应独立承担服务中的各类责任（保密责任、安全责任、用工责任和经济责任等）。

(3)法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

(4)本合同履行期间，病人监测数据传输并存储到甲方服务器，甲方有权随时查看、调阅相关资料，监测平台完成与医院信息系统对接（含接口费）。因乙方信息系统和设备故障原因导致数据丢失、损坏等情形造成的损失由乙方全额承担。

(5)乙方因仪器故障、监测等原因未及时预警通知，导致患者出现意外情况（包括但不限于伤亡、患者投诉、纠纷等），乙方承担由此产生的受检者（患者）索赔等责任以及甲方的一切损失。

## 十、服务质量

10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

## 十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

## 十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标文件；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

## 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方一份。

甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日

乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日

# 第六部分  投标文件格式

## 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年    月    日

## 目  录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、中小企业声明函

十一、响应偏差表

十二、服务方案

十三、项目业绩一览表

十四、投标所需其他材料

## 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 二、投标人资质（按资格要求提供）

## 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

## 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

## 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

## 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字或签章）

法人授权代表：              （签字或签章）

年      月      日

## 九、开标一览表（总价）

项目名称：盐城市中医院远程动态心电监测分析服务采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSHY-G2025-0471

| 投标人名称 | 优惠率（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 | % |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：      年     月     日

## 注：优惠率报价区间为55（含）%—100（不含）%，超出此范围视为无效响应。

## （折扣率=100%-优惠率。举例：如优惠率报价为65%，则折扣率为35%）
十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

# 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

# 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 十一、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术参数要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

## （二）投标商务偏离表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、投标人商务要求如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

## 十二、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

## 十三、投标人项目业绩一览表

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。