招 标 文 件

项目编号：	JSZC-320900-JZCG-G2025-0022

项目名称：盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案

管理中心物业服务采购项目

盐城市公安局亭湖分局

2025年6月

总  目  录

- 第一章  招标公告…………………………………2

- 第二章  供应商须知………………………………6

- 第三章  合同文本…………………………………25

- 第四章  采购需求…………………………………38

- 第五章  评标方法与评标标准……………………60

- 第六章  投标文件格式……………………………66

- 招标公告

项目概况

盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目JSZC-320900-JZCG-G2025-0022 的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年7月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0022

2.项目名称：盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目

3.采购人式：公开招标

4.预算金额：951万元

5.最高限价：951万元，限价为三年服务费总价。投标人报价须按照三年服务费报价，未按照招标文件要求报价的或投标人报价超过限价的，按无效标处理。

6.采购需求：盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目，具体内容及要求详见招标文件第四章采购需求，采购人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：3年【合同一年一签（包括试用期，试用期为三个月）；开始时间以采购人通知为准。服务期满后，考核（包含每月及年度物业工作考核表等相关情况）合格后可续签一年，最多续签二次。】

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月10日09点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局亭湖分局

地    址：江苏省盐城市亭湖区长亭路1号

联 系 人：郭警官

联系电话：18205106086

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：范女士

联系方式：0515- 69083506

3.项目联系方式

项目联系人：范女士

联系电话：0515- 69083506

第二章 供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）定标原则与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目设定投标报价的最高限价，最高限价为：951万元，采购人将拒绝高于最高限价的投标报价。

投标分项报价表，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费、区域清洁费、办公费、法定税费及公众责任保险费，还应包括：安全防范、秩序维护、卫生保洁、报刊收发邮寄、会务服务、设施设备日常运行、管理、劳务、培训、工具、宣传服务、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于本市最低工资标准2260元/人每月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1273.42元/人/每月，住房公积金不得低于165.6元人/每月，法定节假日加班费不得低于4052.41元人/每年，税金费率不得低于6.72%。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)/年。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，经本单位验收合格，退出本物业管理时必须向本单位移交全套档案等资料，同时退还履约保证金余额。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文 件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，违反上述内容的作无效标书处理。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购人式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目

- 政府采购合同

项目名称：　　　　　　　　　　           项目编号：

本合同双方当事人

委 托 方（以下简称甲方）：               受委托方（以下简称乙方）：

根据国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业管理，订立本合同,以便共同遵守执行。

第一条  物业基本情况

物业名称：盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目

座落位置：盐城市亭湖区青年东路59号、亭湖区中亭路89号

项目概况:盐城市公安局亭湖分局机关综合楼，建筑面积约2.8万平方米，包括综合业务楼及机关大院范围；分局执法办案管理中心，建筑面积约1.3万平方米，包括执法办案中心主楼及辅助用房、教学楼、巡特警宿舍楼、中心食堂楼、执法服务接待中心楼及中心大院范围。

第二条  委托管理事项

（一）服务内容：盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务，主要服务范围为门岗值守、秩序维护、内部保洁、会务服务、工程维护、消防控制室值守、绿化维护、绿植租赁、垃圾清运等物业管理工作。

（二）服务要求：

1、总体要求：达市级及以上物业管理示范项目标准；服务期间项目区域不发生任何因乙方违约而引发的事故。

2、具体服务要求：

2.1安全保卫、秩序维护

负责门卫的传达、值班、报刊分发、进出人员、物品与车辆的登记查验、院内巡查、秩序维护、车辆停放等工作，确保服务区域安全、有序。

2.1.1安保管理工作总体要求：负责传达、值班、报刊分发、巡查、秩序维持、车辆停放、消防、安全保卫等工作，确保服务区域安全、有序并达到公安、消防部门检查标准。

2.1.2实行24小时服务，每日不得少于2个班次，不得漏岗、脱岗，对所有进出口门卫室单班次值守不得少于2人，具体人员数由甲方确定；发现异常情况须及时高效妥善处置，并填写好值班记录。

2.1.3负责对外来车辆、人员进出进行登记，引导车辆有序行驶、停放，做好停车场（包括机动车、非机动车）停车秩序维护，做好门前“三包”等工作。

2.1.4严防外来人员进入非开放区域内。

2.1.5实行24小时值班，每2小时至少巡逻1遍，节假日增加2个巡逻班次，根据规定的时间、路线、点位开展巡逻检查，对重点区域加强巡逻，每组巡逻人员不少于2人，并列或列队巡逻，着装规范整齐，携带必要的安全器械。发现问题及时果断妥善处置。

2.1.6针对影响甲方办公秩序的事端，必须立即妥善处置到位，严防事态扩大；针对违法犯罪行为，必须果断制止并控制违法犯罪嫌疑人，同时做好现场保护和证据保全等工作。建立安全巡逻台账，做到有记录、有检查。

2.1.7保安员必须形象良好、精神饱满、身强体壮、反应灵敏、严肃认真、本领过硬、能够及时高效妥善处置可能发生的一切突发事件。

2.1.8乙方必须按照主管部门相关规定配备保安服装、器械。

2.1.9对甲方提出的更换不合格保安员的要求，乙方必须无条件服从并立即调整到位。

2.2卫生保洁

2.2.1保洁范围：

①室内部分包括：所有楼内公共区域包括但不仅限于厅堂、走廊、会议室、接待室、卫生间、办公室等，最终范围由甲方安排为准;

②室外部分包括：公共环境包括道路、广场、停车位、绿化带、地下停车场等。

2.2.2保洁要求

确保项目区域清洁卫生、垃圾及时收集并清运出项目范围（垃圾外运费用由乙方负责）。

（1）室外区域

①每天清扫道路、广场、停车场、绿化带等地面1次，每天巡视2-4次，发现垃圾、杂物应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、地面整洁。

②绿化带定期巡查，及时清扫瓜皮果壳、废纸、杂物等垃圾。

③及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。每天巡检、清运一次，清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢。

④保持路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱、外围灯柱、音箱、监控等物体表面上的清洁。

⑤每周清除1次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物、无异味、保持畅通。

（2）室内公共区域

大厅、走廊、楼梯

①每日循环清扫地面垃圾，清除台面、地面的污迹，雨天无水渍，每月彻底清洗2次，平时发现污渍及时处理。大厅的地面每日巡回保洁，每半年度抛光1次。

②每日抹净门厅玻璃，每周彻底清洗2次，保持玻璃干净明亮，无手印、无水印、擦净门框、柱子等灰尘。

③每日抹净大厅内指示牌、告示牌、显示牌、接待台等，抹净各处灯罩、金属框、花架、使其无积尘，每周彻底清除沙发、茶几等各处卫生死角。

④大厅各处金属包边、告示牌支架等，用金属清洁保养剂擦亮，保持无手印，无氧化痕迹、无锈蚀，每日擦1次。

⑤每日擦抹风口、灭火器。

⑥用推尘布抹净块料地面，保持地面无脚印、无灰尘，视地面磨损情况进行晶面处理的保养维护，使其光亮照人。

⑦抹净墙面的灰尘，不可留有指印或污迹。垃圾不能满过筒身之际的1/2。每日清倒垃圾两次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾筒上面的痰迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象。

⑧对大厅、走廊地面视其磨损程度，进行晶面处理的保养维护，使其干净、光亮。

⑨每日擦净大堂块料面墙壁，使其光亮，保持录像眼、风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。

⑩每天检查公共区域的盆栽植物、花槽，保持无烟头纸屑等杂物。

⑪每日擦抹门庭、大厅正门多次，保持无灰尘、无污渍、无水迹。每周清理1次办公楼陈列品的积尘，保持清洁。

⑫走廊内隔墙玻璃每周彻底清洁1次，平时发现手印、污渍等及时擦净。

⑬擦净楼梯扶手，拖净楼梯，各眼见手及之处，经常抹尘，保持清洁。

⑭每日抹净电梯内壁，每周彻底清洁消毒1次。

公共洗手间、开水间

①公共洗手间的卷纸、擦手纸、肥皂洗手液供应和摆放。

②拖洗所有卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，保持无灰尘、无垃圾、无异味、无手脚印、无污渍等。

③洗手间隔板、烘手机、纸盒每天擦抹1次。小便池、厕位、水池每1小时冲洗1次，每天用洗液清洗1次。洁具每周用消毒剂消毒2次，整体卫生间全面消毒，每月1次。洗手台每月抛光保养1次，镜面、台面、洗手盆每天清洁4次。上班时间每小时巡视4次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。

④每周1次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次以上，每天冲洗1次，保持地面干燥。

会议室、接待室

①对项目范围内所有会议室、接待室等每日早上班后进行保洁打扫一次，会议前与相关部门对接提前准备所需席卡、茶水等，将所有物品摆放整齐，所需物品准备齐全。对设施设备及时检查维护，确保设施设备的运行正常。会后及时清理（清场），检查是否有遗留物品、未熄灭的火种等。

（3）自行车（电动车）库、停车场

①每日清扫地面垃圾杂物，特别注意车上抛出的垃圾物。保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土，保持整洁。

②雨天增加清扫力度，发现泥土及时清理，雨天注意清理通道口集水沟、井的杂物。

③清除库顶的蜘蛛网，各种管道上面的灰尘。

④每日打扫抹净消火栓、防撞标志、天花、垃圾桶、风口、警铃等设施的灰尘，保持干净无污迹、无泥沙、无尘。

⑤各停车车位及附件区域的地面保洁，抹净各种设备和设施的灰尘，擦净玻璃及各种告示和标牌。

⑥及时清倒停车场垃圾，将垃圾运到指定地点。

⑦每月彻底清除露天停车场的死角（包括通道口集水沟、井），对油污较多的车位地面进行特别处理。

⑧清洁中如发现车门或车窗、车灯没有关好，应及时通告值班人员，以便得到妥善处理，并将此事汇报主管。

- 甲方指定保洁区域

因特殊需要，经甲方指定需保洁区域，乙方应无条件按相关规定及时打扫保洁及内部整理。

2.3会议服务

2.3.1会前准备工作标准

（1）根据通知的会议室、时间，服务员提前 30 分钟开启会议室灯光、空调，发现问题及时通知。

（2）发现会议室内空气浑浊，提前 1 小时开启门窗 10-15 分钟，随后关闭。

（3）根据通知的人数、摆放好座椅、茶水等。如有特别要求，按要求执行。会议开始前1小时联系会议使用人对会场进行检查，如有问题，及时调整。

（4）茶杯的要求：必须经过消毒，茶杯茶盖无黄斑、无缺口。茶杯必须使用消毒柜进行消毒，消毒时间不低于 20 分钟。

（5）热水瓶的要求：热水瓶表面光亮无水迹，水温在 90℃以上，冲泡时注意防止水珠外溅烫伤。

（6）协助会议组织者安排、布置会场工作。

（7）将准备好的茶杯、热水瓶放置在干净的操作台上，便于与会人员到达后即能提供服务。

（8）会议开始前 15 分钟服务员站立在会议室门口迎候与会人员到达。

（9）服务员要做到精神饱满、仪容、仪表端庄大方、淡妆上岗，微笑迎客。

2.3.2会议期间工作标准

（1）当 2 个及以上的会议同时召开时，要问清与会人员参加会议的内容，防止走错会议室。

（2）与会人员到达即面带微笑、举止大方、迎客入座。

（3）与会人员入座后，即提供茶水。

（4）提供茶水的顺序是先主宾后主人，然后顺时针方向提供茶水。

（5）托盘送茶。托盘距离客人背后 30 公分左右操作并注意客人动态（以防客人撞翻托盘），先放杯垫，再将茶杯放于杯垫之上。服务中做到忙而不乱，迅速正确的将茶水送到客人面前，茶杯摆 放声音要轻，茶柄朝左且成 90°角。

（6）递茶给宾客时，切忌手指接触茶杯口。

（7）服务员在会议期间第一次添加茶水为 15 分钟，之后为每 15-20 分钟一次，如有特殊要求的，可根据需要调整添加茶水的频次。

（8）服务人员在倒水时仔细观察会议室的灯光、音响、空调，如需调整，及时联系相关人员。

（9）会议开始后一小时在会议室门口提供站立服务，之后在会场外巡视。如有紧急事项需要找人，服务员可用纸条形式传递信息。

2.3.3会议结束后工作标准

（1）会议结束时，服务员应立即开启会议室门并在门口立岗送客。

（2）检查会议室内是否有遗忘的物品，如发现应及时交还或由上交；

（3）清理会议室桌上的资料、茶杯等物品并将这些物品送入茶水间进行清洗消毒。

（4）清洁会议室卫生，为下次会议做好准备工作。

（5）关闭照明等电器设备，锁好会议室门。

2.3.4日常清洁工作标准

（1）会议室未进行会议期间，服务人员必须进行日常打扫工作，保证对项目范围内所有会议室每日打扫一次。

（2）擦拭会议室中的桌、椅、门、茶几、柜、窗台、装饰板，做到无尘、无污渍。

2.4消防安全及工程服务保障

2.4.1消防安全

2.4.1.1配合甲方的消防维保单位做好项目消防安全监管工作，定期开展消防安全巡查，确保消防安全设施设备有效使用、年检合格，及时发现并有效排除消防安全隐患。

2.4.1.2消防监控室实行24小时值班服务，每天不得少于2个班次，值守人数由甲方确认，不得漏岗、脱岗；发现问题须及时高效妥善处置，并填写好当班记录。

2.4.2工程服务保障

2.4.2.1服务要求与内容

确保设备设施正常使用、运行，做到维护到位、响应及时、保障得力。

- 负责水、电、电梯、空调等设备设施的管理与巡查工作。

（2）负责水、电、普通设施设备、门窗等日常小型维修工作。

（3）负责组织并督促专业设备设施维保单位定期开展维保工作、及时修复隐患故障。

（4）负责配电房巡视检查，每小时安排人员进行一次巡查，发现问题须及时高效妥善处置，并填写好当班记录。

（5）负责督促院内施工单位安全、文明施工，不得影响甲方办公秩序。

2.4.2.2分项具体要求

（1）故障处置要求：通过日常巡查维护保养，保证各类设备设施正常运行，遇突发故障，5分钟赶到现场，一般故障30分钟内处置完毕，较大故障24小时内处置完毕，重大故障1周内处置完毕。

（2）设备用房卫生要求：每周清扫地面及擦拭设备设施表面1次以上，要求地面干燥无积灰，设备设施表面无污渍、无锈蚀，玻璃窗户无污迹，无水珠，无手印，所有指示牌标识牌无灰尘无污迹，总体目视设备用房干净、无垃圾、无灰尘、无蛛网。

（3）强电要求：配电房每小时巡视检查1次，保持配电柜（箱）内外无积灰，确保设备房内配电柜（箱）内无异味焦味，无线头接线桩头烧焦和柜（箱）内开关无发热现象，如有上述问题，应及时检查原因，并及时处理，确保设备设施运行正常，保持配电柜（箱）内线路整齐规范。做好巡查记录，记录需填写端正详细。每周对大楼内部所有强电间进行巡查一次，及时发现存在问题并进行初步维修，如无法维修向甲方汇报。

（4）地下排污泵要求：做好各排污泵的维护保养工作，对排污泵手动开启测试检查平时每周1次，雨季每天检测1次。做好巡查记录，记录需填写端正详细。

（5）公共照明系统要求：卫生间、茶水间、会议室和各大型会议室照明完好率应达100%，室外照明、楼道照明、过道照明完好率应达100%。

（6）会务保障要求：会前2小时对会议室照明配电系统检查，确保配电设施完好率100%，重大会议在会前一天对会议室内进行全面检查，并在会议期间要有专业人员现场待命。

（7）消防、给排水系统要求：加强巡查，及时维修，确保无跑、冒、滴、漏现象，管道、阀门无锈蚀。

（8）管理各专业维保公司（消防、电梯、空调等第三方服务公司）要求：督促检查相关维保单位进行定期保养与维护、检测与年检等工作，设备设施出现故障，第一时间联系对应维保单位，跟踪维修进度，检查维修结果，确保及时修复。

2.4.2.3其它有关说明：

（1）设施设备维护修复工作以不影响甲方办公秩序为前提。在维护修复过程中，相关人员必须在做好维修区域防护及警示措施后方可进行工作。维修完毕，立即清理现场。

（2）设施设备维修或更新的耗材由甲方提供。因物管工作需要的各种维修工具、专业工具、劳保用品均由乙方购置并承担费用。

2.5绿化绿植服务要求及公共环境要求

2.5.1乙方须配备专业的绿化人员，定期对院内公共区域绿植进行修剪，树木修剪合理，树形美观，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪；定期专业防治（无病虫害）、除草、定期施肥养护。因乙方未按规定实施绿化维护问题造成甲方指定范围内绿植死亡、枯竭情况的，由乙方负责按市场价赔偿。

2.5.2绿化带公共环境：包括门前及院内绿化带内范围，清扫及时、保洁全面、无死角、垃圾日产日清。

2.5.3绿植租赁要求：乙方根据甲方要求提供公共区域绿植摆放，提供数量不少于300盆，具体数量、规格最终由甲方确定，并运送摆放至指定位置，同时每周对绿植进行维护保养不少于1次，绿植出现损坏、枯死等情况及时更换。

2.6档案、资料管理

加强物业档案和资料管理。包括：投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。乙方必须运用计算机管理，确保所有档案保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。

2.7建立健全物业管理制度

根据甲方具体情况，乙方应制定企业详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。每天须设1名值班长（在服务团队人员中产生），负责物业全面管理工作，督促各项服务（制度）的落实。制度至少应包括：

（1）物业管理员工行为规范；

（2）管理人员岗位职责；

（3）保安工作职责；

（4）保洁工作职责；

（5）会议接待员工作职责

（6）管理人员、操作人员考核细则（百分考核）；

（7）考核奖惩制度；

（8）安全保卫制度；

（9）综合服务制度；

（10）工作流程、巡视检查、维护修复、安全管理及交接班等制度；

（11）保密工作管理制度；

（12）其他制度。

- 合同期限

本合同期限为：2025年  月  日起至2026年  月  日止。

3年【合同一年一签（包括试用期，试用期为三个月）；开始时间以采购人通知为准。服务期满后，考核（包含每月及年度物业工作考核表等相关情况）合格后可续签一年，最多续签二次。】

- 第四条 甲方的权利和义务

1、甲方有权审核乙方年度物业管理计划。

2、甲方有权审核备案乙方工作人员基本情况，可根据服务工作实际需要，调整物业服务岗位。

3、甲方有权监督检查乙方物业管理服务情况，并常态考核乙方物业管理工作，如乙方考核结果达不到规定分值的，甲方有权终止合同。

4、向乙方提供与物业管理有关的竣工验收等资料档案，并在乙方管理合同期满或终止合同时予以收回。

5、制定内部人员、车辆等有关管理规定，配合乙方对违反物业管理规定的行为进行处理。

6、在合同生效之日起向乙方提供办公室、仓库及更衣间（产权属甲方）作为物业管理用房，由乙方无偿使用。乙方不得将与本物业无关人员安排在物业管理用房办公。

7、帮助乙方协调解决物业管理相关问题。

8、每月依据对乙方物业服务考核的结果核定月度物业服务费后，及时足额支付给乙方。

9、甲方有权对乙方人员进行考核管理，如在工作中发生违规事宜，甲方有权对乙方进行处罚，并根据情况扣除物业服务费。

第五条  乙方的权利、义务和责任

1、依照有关法律、法规及本合同的规定，对本物业项目开展各项管理服务活动。向甲方报告本物业管理服务工作情况，并根据甲方的审核要求做好相应整改、完善工作。

2、遵照有关法律、法规及物业管理有关规定，拟定本物业的管理规定、规章制度、实施方案和考核办法，提交甲方审议后执行。

3、加强员工职业道德教育和业务培训，督促员工爱岗敬业，确保各项管理服务规范有序进行，凡经培训仍不合格的员工不得上岗。

4、未经甲方批准不得擅自占用本物业公共设施或改变使用功能。

5、乙方配置在本物业的所有员工须符合招标文件规定的条件，必须与在岗人员签订劳动合同并足额缴纳社保，在服务周期中发现乙方员工发生劳务纠纷时，由乙方进行处理，与甲方无关。乙方员工对工作不尽职或不能胜任工作的，乙方应及时予以调整，对甲方提出的调整员工要求应当无条件及时予以满足。乙方所属员工必须按时足量在岗在位。

6、不得将本物业的管理责任转让给第三方，不得与任何一家物业管理公司进行合作管理本物业。

7、乙方应加强对员工的教育管理，员工如出现违规、违纪行为，造成纠纷、财产损失、人员伤亡的，乙方负全部责任。

8、协助甲方处理非乙方原因产生的各种物管纠纷。

9、乙方按时足额发放、办理员工的工资和各项保险。所有人员工资按实际在岗时间结算。

10、接受盐城市房产局物管处及政府有关部门的监督指导，遵守甲方管理制度，服从甲方统一管理。

11、乙方需承担项目安全责任，确保甲方各项内部管理安全和各类设施设备安全。

12、如因乙方原因造成甲方财产损坏的需恢复原状或照价赔偿。

13、乙方需确保员工的人身安全，如有工伤，由乙方按照相关法律法规进行赔偿处理，与甲方无关。

14、法律法规规定的应由乙方承担的其他责任。

15、本合同终止后，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料，甲方不负责乙方招聘人员的安排。

第六条  项目服务人员名单

总人数     人，其中：       。

备注：服务期内乙方需要人员更换的，乙方需在更换前以书面方式向甲方提出申请并说明情况。经甲方同意后，更换后的人员技术水平（专业、技术水平）不得低于原人员技术水平，更换期间不得产生人员短缺情况。如因甲方要求更换人员，人员更换期限不得超过5天。

第七条  履约保证金

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

【备注：合同金额10%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。】

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

2.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第八条  管理服务费用

（一）本项目合同一年一签，项目总价为：￥           元/三年（大写：                 元/三年）。本合同金额为（大写）：_________元/年（￥_______元/年）。该合同的服务价格即合同价，主要包括（但不限于）：所有配备人员工资及节假日加班费等补助、社保费、区域清洁费、办公费、固定资产折旧费、法定税费及意外伤害险费和合理利润，还应包括：管理、劳务、培训、体检、材料费、设备费、设备折旧费、国家法定假日加班、高温补助、服装、保修、特殊岗位补贴、宣传服务、风险、福利费、劳保用品费、现场管理费、税收、利润、不可预见费及其它一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险（除国家政策性调整除外）已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予结算（当年合同价按中标价执行）。

（二）支付方式：

1、预付款支付时间：合同签订后，甲方收到发票后10个工作日，预付款支付比例：合同金额的30%。（乙方需提供等额税票。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行）。

2、物业管理服务费:按月计付物业服务费，物业管理服务费的支付采用每月考核，按月支付，即甲方于每月对上月度的物业管理服务工作进行考核，并支付经考核合格的上月物业管理服务费(在乙方向甲方交付等额发票后，甲方在10个工作日内以转账形式支付给乙方上月的物业综合管理服务费)。如一年中连续有两个月考核不合格或累计三个月考核不合格，甲方有权终止合同，重新选择新的物业管理服务公司。

3、在合同期内，如遇政府政策性因素调整最低工资标准、社会保险及住房公积金缴纳基数及比例的，乙方承担该增加费用，与甲方无关。

（三）费用构成：

1、物业管理服务费不包括以下费用；

（1）水电费和能耗费用；

（2）甲方认为有必要的室内外新增垃圾桶的购置费用；

（3）甲方承担大理石打磨、上光、打腊、不锈钢的护理等耗材，卫生间的洗手液、卷纸、擦手纸、芳香球、垃圾袋、水池边的垃圾桶及放烟头的淘米萝等；

（4）维修材料费由甲方审定并承担相关费用；专业设施设备包括但不限于空调系统、消防系统、监控系统、配电系统、电梯等的检测、维保、年检工作由甲方委托具有资质的专业公司完成。乙方负责上述设备的日常运行和管理工作，对设备的年检、维保实施过程、维保结果进行监督、检查。年检维保费由甲方承担。

（5）报价总额组成明细文件中未列入委托管理范围和委托管理事项的其他特约服务费用及未涉及到的费用；

2、用于保洁、保安等耗材的一切费用（耗材包括洗衣粉、洗洁精、抹布、拖把、尘推、清洁桶、玻璃清洁剂、小扫帚、大扫帚、簸箕、纸捡夹、板刷、铁铲、云石刀、喷壶、刮水器、涂水器、胶手套、消毒液、水拔子、鸡毛掸、马桶刷、洁厕净、灭鼠药、冲洗地面用水管等等）均由乙方承担。

3、除本合同规定的应收费项目外，未经甲方同意，乙方不得以甲方所辖物业设施设备提供使用为由收取其他任何费用（应物业使用单位的要求，向物业使用人提供的特约有偿服务收费除外）。

注：合同期内，如政府出台文件对我市最低工资标准、社保费率或基数等进行调整，乙方应按相关规定执行且当年中标价不变。

第九条  考核标准及履约办法

甲方根据《物业工作考核表》对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。合同期满后，如未因故扣除履约保证金又不再续约，在双方交接后甲方无息退还履约保证金。

第十条  合同的构成

1、本合同书；

2、本招标文件；

3、乙方投标文件；

4、国家相关法律法规。

第十一条  违约责任

1、因甲方违反本合同第四条，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成经济损失的，双方协商甲方应给予乙方相应补偿，乙方也可要求甲方限期整改或终止合同。

2、因乙方违反本合同第五条，造成未完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，双方协商乙方应给予甲方相应补偿（可从履约保证金中直接扣除相应部分），甲方也可要求乙方限期整改或终止合同。

3、因甲方房屋建筑、设施（设备）质量或安装技术不良等原因造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。事故的发生原因，以行业主管部门的调查鉴定结论为准。

4、在合同期内，乙方的项目经理、各部门主管要保持相对稳定，不得随意调整或更换，确需调整或更换时，必须向甲方提出书面申请并经过甲方书面同意后方可进行；甲方发现有擅自调整或更换的，扣履约保证金10%。

5、甲乙双方任何一方均不得无正当理由提前变更或解除合同。 如乙方无正当理由退场，扣除全部履约保证金，并赔偿给甲方造成的实际损失。如因甲方原因，甲方提出提前解约，除全额退还乙方所缴纳的履约保证金外，还要赔偿乙方一倍的履约保证金。

6、合同履行期间，如遇不可抗力的因素造成经济损失的，双方应相互体谅，协调处理善后事宜。

7、乙方在合同期内如未完全按照招标文件要求或投标文件承诺进行服务的，甲方有权中止合同（视为中标人未能履行合同）

第十二条  其它事项

1、双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满3个月前向对方提出书面意见。乙方在通知时间期满10日内必须撤离甲方物业管理区，并将相关全部物业管理资料交还甲方，如因未及时提前书面通知对方给对方造成损失的，损失由过失方承担。

3、在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交本物业所在地人民法院裁决。

4、本合同本连同附件共  页，一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自签订之日起生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

代表人（签字）：                           代表人（签字）：

年     月    日                            年    月     日

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目基本概况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心 | 盐城市亭湖区青年东路59号 盐城市亭湖区中亭路89号‌ |

- 二、物业服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 盐城市公安局亭湖分局综合楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 约2.8万 | 见“3.5保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约2.8万 | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 800个，约3500 m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地砖、石材地面、PVC地胶等，约20000㎡。 | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 石材、乳胶漆、木质， 约10000㎡。 | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外 墙 各 材 质 及 总 面 积（㎡） | 钢化玻璃、石材和砖块墙面，约5000m2 | 见“3.3保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 约3000m2 |  |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 混凝土、钢化玻璃， 约5000㎡。 | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 音响、会议桌、投影仪、电视机、显示屏，桌子70张，椅子600张,茶水柜8组，电视机11个，话筒35个， 沙发27张，茶几18张 | 见“3.4客服服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量15个， 面积约1000㎡ | 见“3.4客服服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量34个，洗漱间数量8间，总面积600㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 每层2个垃圾桶，160L/个，共24个； 每层卫生间7个垃圾桶，5L/个，共77个； 每层2-3个痰桶，50L/个，共32个； 外围大垃圾桶，330L/个，共6个 | 见“3.3保洁服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2 | 见“3.5保安服务” |
|  | 人行口 | 2 | 见“3.5保安服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 160 | 见“3.5保安服务” |
|  | 地下车位数 | 50 | 见“3.5保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯（客梯）5部，额定载重1150KG,检验合格，由电梯维保机构维护保养。 | 见“3.3保洁服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜2路线，高压柜1主1备 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑2名称 |  | 盐城市公安局亭湖分局 执法办案管理中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 1.3万 | 见“3.5保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1.3万 | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 540个，约2500 m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地砖、石材地面、PVC地胶，约8000㎡。 | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 大理石，乳胶漆， 约10000㎡。 | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 混凝土，钢化玻璃， 约5000㎡。 | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 音响、会议桌、投影仪、电视机、显示屏，桌子70张，椅子450张,茶水柜1张，电视机1台，电脑18套，话筒36个，显示屏7台，音响3套，沙发9张。 | 见“3.4客服服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量4个， 总面积300㎡ | 见“3.4客服服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量32个， 总面积500㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 中心主楼5L垃圾桶18个、130L垃圾桶5个；办案区5L垃圾桶16个、330L垃圾桶1个；中心外围5L垃圾桶9个、330L垃圾桶1个；教学楼5L垃圾桶37个、130L垃圾桶2个；宿舍楼5L垃圾桶34个、130L垃圾桶3个。 | 见“3.3保洁服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.5保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.5保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯（客梯）2部，额定载重1000KG,检验合格，由电梯维保机构维护保养。 | 见“3.3保洁服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜2路线，高压柜1主1备 | 见 “3.2公用设施设备维护服务” |

（二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局亭湖分局机关综合楼 |  |  |
| 绿化 | 15000 m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 广场 | 南北广场共2个，约7000m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 消防栓 | 室外消防栓2个，水泵接合器5个 | 见“3.6消防安全及工程服务” |
| 垃圾箱 | 10个 | 见“3.3保洁服务” |
| 室外配电箱 | 5个 | 见“3.6消防安全及工程服务” |
| 门前三包 | 150m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 监控 | 摄像头44个 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
| 指示牌 | 指示牌5个 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局亭湖分局执法办案管理中心 |  |  |
| 绿化 | 10000 m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 广场 | 东西广场共2个，约3500m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 消防栓 | 室外消防栓9个，水泵接合器8个 | 见“3.6消防安全及工程服务” |
| 垃圾箱 | 10个 | 见“3.3保洁服务” |
| 室外配电箱 | 5个 | 见“3.6消防安全及工程服务” |
| 门前三包 | 100m2 | 见“3.3保洁服务” |
| 监控 | 摄像头48个 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌10个 | 见“3.2公用设施设备维护服务” |

三、物业管理服务内容及标准

（一）服务内容：盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务项目主要服务范围为秩序维护、内部保洁、会务服务、工程维护、消防控制室值守、室内绿植租赁及养护、院内绿化维护、垃圾清运等物业管理工作。

（二）服务要求：服务标准参照市级及以上物业管理示范项目标准执行。服务期间项目区域不发生任何因投标人违约而引发的事故。中标通知书发出后15日内，完成进场服务的所有准备工作，具体进场服务时间以甲方通知为准。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务及设备运行保障。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保、消防设施使用等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想 政治教育 | （1）投标人应对提供保洁、安全保卫、消防监控、配电房服务过程中获取的采购人商务、财务、技术、产品的信息以及视频监控信息、消防、配电设施布局等内容保守秘密，未经采购人书面事先同意，不得向任何其他方披露。投标人若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。投标人保密义务应在合同期满、解除或终止后仍然有效。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后方可上岗。 |
|  |  | （3）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
|  |  | （4）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
| 4 | 档案管理 | （1）档案、资料管理 加强物业档案和资料管理。包括：业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。投标人必须运用计算机管理，确保所有档案保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。 （2）建立健全物业管理制度 根据采购人具体情况，投标人应制定企业详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。每天须设1名值班长（在服务团队人员中产生），负责物业全面管理工作，督促各项服务（制度）的落实。制度至少应包括： ① 物业管理员工行为规范； ② 管理人员岗位职责； ③ 办公室工作职责； ④ 保安工作职责； ⑤ 保洁工作职责； ⑥ 管理人员、操作人员考核细则（百分考核）； ⑦ 考核奖惩制度； ⑧ 安全保卫制度； ⑨ 综合服务制度； ⑩ 其他。 |
| 5 | 服务改进 | （1）定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安全与应急处置服务方案：包含1）应急队伍；2）机械及设备配置；3）响应时间；4）大风、大雨、大雪、冰冻等灾害性天气等应急预案；5）大型活动等应急保障预案；6）安全生产事故、消防事故、交通安全事故、水电安全事故、人身伤亡等应急预案；7）应急预案演练台账资料管理。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。 |
| 8 | 服务方案及 工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、保安服务方案、配电房值班服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线 及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当3分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | （1）建立 24 小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （5）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 2 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |

3.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）须保持整个服务区环境优美，卫生整洁；保持室内外各公共包干区清洁卫生、环境宜人；重点部位须专人负责，始终保持清洁状态，做好室外绿化养护及管理工作。 |
|  |  | （5）保洁服务范围 ①室内部分包括：所有楼内公共区域； ②室外部分包括：道路、广场、停车位、绿化带、地下停车场等公共环境。 |
| 2 | 室外区域 | ①每天清扫道路、广场、停车场、绿化带等地面1次，每天巡视2-4次，发现垃圾、杂物应及时处理。对区域内各种设施进行除尘和清洗，保持外围干净、地面整洁。 ②绿化带定期巡查，及时清扫瓜皮果壳、废纸、杂物等垃圾。 ③及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。每天巡检、清运一次，清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢。 ④保持路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱、外围灯柱、音箱、监控等物体表面上的清洁。 ⑤每周清除1次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物、无异味、保持畅通。 |
| 3 | 室内公共区域 | 大厅、走廊、楼梯 ①每日循环清扫地面垃圾，清除台面、地面的污迹，雨天无水渍，每月彻底清洗2次，平时发现污渍及时处理。大厅的地面每日巡回保洁，每季度抛光1次。 ②每日抹净门厅玻璃，每周全面清洗2次，保持玻璃干净明亮，无手印、无水印、擦净门框、柱子等灰尘。 每日抹净大厅内指示牌、告示牌、显示牌、接待台等，抹净各处灯罩、金属框、花架，使其无积尘，每周全面清除沙发、茶几等各处卫生死角。 ④大厅各处金属包边、告示牌支架等，用金属清洁保养剂擦亮，保持无手印，无氧化痕迹、无锈蚀，每日擦1次。 每日擦抹风口、灭火器。 用除尘布抹净块料地面，保持地面无脚印、无灰尘，视地面磨损情况进行晶面处理的保养维护，使其光亮照人。 ⑦除净墙面的灰尘，不可留有指印或污迹。垃圾不能满过筒身之际的1/2。每日清倒垃圾两次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾筒上面的痰迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象。 ⑧对大厅、走廊地面视其磨损程度，进行晶面处理的保养维护，使其干净，光亮。 ⑨每日擦净大堂块料面墙壁，使其光亮，保持录像眼、风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。 ⑩每天检查公共区域内盆栽植物、花槽，保持无烟头纸屑等杂物。 ⑪每日擦抹门庭、大厅正门多次，保持无灰尘、无污渍、无水迹。每周清除1次办公楼陈列品的积尘，保持清洁。 ⑫走廊内隔墙玻璃每周全面清洁1次，平时发现手印、污渍等及时擦净。 ⑬擦净楼梯扶手，拖净楼梯，各眼见手及之处，经常抹尘，保持清洁。 ⑭每日抹净电梯内壁，每周全面清洁消毒1次。每日对电梯轿厢用保养剂进行保养，对地毯至少一次以上吸尘，每周对地毯进行一次彻底清洗。 |
| 4 | 公共洗手间、开水间 | ①公共洗手间的卫生纸、擦手纸摆放。 ②清洗所有卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，保持无灰尘、无垃圾、无异味、无手脚印、无污渍等。 ③洗手间隔板、烘手机、纸盒每天擦抹1次。小便池、厕位、水池每1小时冲洗1次，每天用洗液清洗1次。每周用消毒剂消毒洁具2次，整体卫生间全面消毒，每月1次。洗手台每月抛光保养1次，每天清洁镜面、台面、洗手盆4次。上班时间每小时巡视4次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。 ④每周1次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花板擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次以上，每天冲洗1次，保持地面干燥。 |
| 5 | 自行车（电动车）库、停车场 | ①每日清扫地面垃圾杂物，特别注意车上抛出的垃圾物。保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土，保持整洁。 ②雨天增加清扫力度，发现泥土及时清理，雨天注意清理通道口集水沟、井的杂物。 ③清除库顶的蜘蛛网，各种管道上面的灰尘。 ④每日打扫抹净消火栓、防撞标志、天花板、垃圾桶、风口、警铃等设施的灰尘，保持干净无污迹、无泥沙、无尘。 ⑤各功能室（场）的地面，抹净台面、椅子、窗台和各种设备和设施的灰尘，擦净玻璃及各种告示和标牌。 ⑥及时清倒垃圾，将垃圾运到指定地点。 ⑦每月彻底清除露天停车场的死角（包括通道口集水沟、井），对油污较多的车位地面进行特别处理。 ⑧清洁中如发现车门或车窗、车灯没有关好，应及时通告车库值班人员，以便得到妥善处理，并将此事汇报主管。 |
| 6 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 （3） 每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 （4） 垃圾装袋，日产日清。 （5）每日通知垃圾清运车辆来将当日垃圾运离采购人单位处，并保证运离垃圾合理合规处置。 |

3.3.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | 推尘，保持地面干净无杂物，使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | 使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂。 |
| 3 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 4 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

3.4会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会前准备工作 | ①根据通知的会议室、时间，服务员提前 30 分钟开启空调，发现问题及时通知。 ②发现会议室内空气浑浊，提前 1 小时开启门窗 10-15 分钟，随后关闭。 ③根据通知的人数、摆放好座椅、茶水等。如有特别要求，按要求执行。会议开始前1小时联系会议使用人对会场进行检查，如有问题，及时调整。 ④茶杯的要求：必须经过消毒，茶杯茶盖无黄斑、无缺口。茶杯必须使用消毒柜高温消毒，消毒时间不低于 20 分钟。 ⑤热水瓶的要求：热水瓶表面光亮无水迹，水温在 90℃以上，冲泡时注意防止水珠外溅烫伤。 ⑥协助会议组织者布置会场。 ⑦将准备好的茶杯、热水瓶放置在干净的操作台上，便于与会人员到达后即能提供服务。 ⑧服务员要做到精神饱满、仪容、仪表端庄大方、淡妆上岗，微笑迎客。 |
| 2 | 会议期间工作 | ①当 2 场次及以上的会议同时召开时，要问清与会人员参加会议的内容，防止走错会议室。 ②与会人员到达即面带微笑、举止大方、迎客入座。 ③与会人员入座后，即提供茶水。 ④提供茶水的顺序是先宾后主，然后顺时针方向提供茶水。 ⑤托盘送茶。距离客人背后 30 公分操作托盘并注意客人动态（以防客人撞翻托盘），先放杯垫，再将茶杯放置杯垫之上。服务中做到忙而不乱，迅速正确的将茶水送到客人面前，茶杯摆放声音要轻，茶柄朝左且成 90°角。 ⑥递茶给宾客时，切忌手指接触茶杯口。 ⑦服务员在会议期间第一次添加茶水为 15 分钟，之后为每 15-20 分钟一次，如有特殊要求的，可根据需要调整添加茶水的频次。 ⑧服务人员在倒水时仔细观察会议室的灯光、音响、空调，如需调整，及时联系相关人员。 ⑨会议开始后1小时在会议室门口提供站立服务，之后在会场外巡视。如有紧急事项需要找人，服务员可用纸条形式传递信息。 ⑩涉密等特殊会议按甲方要求服务。 |
| 3 | 会议结束后工作 | ①检查会议室内是否有遗忘的物品，如发现应及时交还或上交； ②清理会议室桌上的资料、茶杯等物品并将这些物品送入茶水间进行清洗消毒。 ③清洁会议室卫生，为下次会议做好准备工作。 ④关闭照明等电器设备，锁好会议室门。 |
| 4 | 日常清洁工作 | ①会议室未进行会议期间，服务人员必须进行日常打扫工作。 ②擦拭会议室中的桌、椅、门、茶几、柜、窗台、装饰板，做到无尘、无污渍。 |

3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 具体要求 | - 负责盐城市公安局亭湖分局机关综合楼和执法办案管理中心的秩序维护、车辆停放、消防安保监控等安全保卫工作，确保上述地域内的人身财物安全，各项工作正常有序运转。 - 安保管理工作总体要求：负责盐城市公安局亭湖分局机关综合楼和执法办案管理中心内的监控、巡查、秩序维持、车辆停放、消防、安全保卫等工作，确保服务区域内的人身财物安全，以及工作正常有序运转，确保达到公安、消防部门正常检查均合格 - 实行24小时在岗服务，不得漏岗、脱岗；发现异常情况须及时高效妥善处置，并填写好值班记录。 - 负责对外来车辆、人员进出进行登记，引导车辆有序行驶、停放，做好门前“三包”等工作。 - 对外来人员及其物品必须凭证放行并且认真查验、登记，每月做好登记统计和上报工作。 - 严防外来人员进入非开放区域内。 - 实行24小时值班服务，每日值守人员不少于2班；在物管区域范围内巡查，电子化打卡巡查，巡查时间节点为（24小时制）：8：00，12：00，18：00，21：00，23：30，02：00，04：00，06：00，确保无漏岗、脱岗等失职现象；发现情况须及时向采购人汇报，并填写好当班记录。 - 保安员必须身强体壮、反应灵敏、本领过硬、能够及时高效妥善处置可能发生的一切突发事件。 - 投标人必须按照主管部门相关规定配备保安服装、器械。 （10）对招标人提出的更换不合格保安员的要求，投标人必须无条件服件从并立即调整到位。 |
| 3 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 （3）负责停路面及地下车库的管理，引导车辆按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。 （4）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 （5）非机动车定点有序停放。 （6）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
| 4 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 （4）每季度至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 5 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.6消防安全及工程服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控值守 | 承担消防安全监管责任，定期开展消防安全巡查，确保消防安全设施设备有效使用、年检合格，及时发现并有效排除消防安全隐患。 （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 （2）监控设备 24 小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于 90 天。 （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 2 | 工程服务 | （1）确保设备设施正常使用、运行，做到维护到位、响应及时、保障得力。 ①负责水、电、电梯、空调、消防等设备设施的管理与巡查工作。 ②负责水、电、门窗、通用设施等日常小型维修工作。 ③负责组织并督促专业设备设施维保单位定期开展维保工作、及时修复隐患故障。 ④负责消防控制室24小时值守，不得漏岗、脱岗；发现问题须及时高效妥善处置，并填写好当班记录。 ⑤负责督促院内施工单位安全、文明施工，不得影响招标人办公秩序。 |
|  |  | （2）分项具体要求 ①故障处置要求：通过日常巡查维护保养，保证各类设备设施正常运行，遇突发故障，3分钟赶到现场，一般故障30分钟内处置完毕，较大故障24小时内处置完毕，重大故障1周内内处置完毕。 ②设备用房卫生要求：每周清扫地面及擦拭设备设施表面1次以上，要求地面干燥无积灰，设备设施表面无污渍、无锈蚀，玻璃窗户无污迹，无水珠，无手印，所有指示牌标识牌无灰尘无污迹，总体目视设备用房干净、无垃圾、无灰尘、无蛛网。 ③强电要求：配电房每小时巡查1次，保持配电柜（箱）内外无积灰，确保设备房内配电柜（箱）内无异味焦味、无线头接线桩头烧焦和开关无发热现象，如有上述问题，应及时检查原因，并及时处理，确保设备设施运行正常，保持配电柜（箱）内线路整齐规范。做好巡查记录，记录需填写端正详细。 ④地下排污泵要求：做好各排污泵的维护保养工作，对排污泵手动开启测试检查平时每周1次，雨季每天检测1次。做好巡查记录，记录需填写端正详细。 ⑤公共照明系统要求：卫生间、茶水间、会议室等公共区域照明完好率应达100%，室外照明、楼道照明、过道照明完好率应达100%。 ⑥会务保障要求：会前2小时对会议室照明配电系统检查，确保配电设施完好率100%，重大会议在会前一天对会议室内进行全面检查，并在会议期间要有专业人员现场待命。 ⑦消防、给排水系统要求：加强巡查，及时维修，确保无跑、冒、滴、漏现象，管道、阀门无锈蚀。 ⑧管理各专业维保公司（电梯、空调、消防、清污、监控等第三方维保公司）要求：督促检查相关维保单位进行定期保养与维护、检测与年检等工作，设备设施出现故障，第一时间联系对应维保单位，跟踪维修进度，检查维修结果，确保及时修复。 |
|  |  | （3）其它有关说明： ①设施设备维护修复工作以不影响采购人办公秩序为前提。在维护修复过程中，相关人员必须在做好维修区域防护及警示措施后方可进行工作。维修完毕，立即清理现场。 ②设施设备维修或更新的耗材由招标人提供。因物管工作需要的各种维修工具、专业工具、劳保用品均由投标人购置并承担费用。 |

3.7绿化服务

| 序号 | 服务 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化 养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 室内绿植租赁及养护 | - 提供花卉绿植摆放，并负责对室内的花卉、植物养护，根据花卉、植物生长习性，及时做好花卉修枝、整型、施肥、浇水、治虫、修剪、换盆等工作，保持花卉、植物生长正常，延长使用寿命。 - （2）要求提供公共区域绿植摆放，数量不少于300盆，具体数量、规格由采购人确定，每周对绿植进行维护保养不少于1次，绿植出现损坏、枯死等情况及时更换。 |

四、投标人履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要投标人提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 室内外扫帚、垃圾桶、抹布、平拖、软布拖把等 | 1 | 批 |
| 2 | 保安服务 | 对讲机、防刺服、防爆头盔、辣椒水、防爆盾牌、防爆钢叉、防刺手套、橡胶棍、强光手电筒等 | 6 | 套 |
| 3 | 工程维修服务 | 电工工具、维修工具、简易梯等 | 1 | 批 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

- 物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 岗位所需 总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 服务中心 | 2 | 分别负责分局机关综合楼项目、执法办案管理中心项目区域的物业服务全面工作，为甲方提供规范细致、热情周到的物业服务，须为专职人员，法定工作日必须在项目现场办公。 |
| 安保服务 | 分局机关综合楼 | 14 | 保安全年24小时值守，负责门卫传达值守，进出人员、物品、车辆的登记查验引导，院内巡查、秩序维护，车辆停放管理，突发事件先期处置等。 |
|  | 执法办案管理中心 | 6 |  |
| 保洁服务 | 分局机关综合楼 | 7 | 辅助室内外公共区域的清洁卫生和日常维护管理。 |
|  | 执法办案管理中心 | 7 |  |
| 工程人员 | 分局机关综合楼 | 5 | 全年24小时2人值守，负责水、电、电梯、空调、消防设备、电动门、楼宇控制系统等设施设备的维护、养护、运行和管理及零星维修。对接专业维保单位进行专业维保。 |
|  | 执法办案管理中心 | 3 | 全年24小时1人值守，负责水、电、电梯、空调、消防设备、电动门、楼宇控制系统等设施设备的维护、养护、运行和管理及零星维修。对接专业维保单位进行专业维保。 |
| 客服服务 | 分局机关综合楼 | 5 | 负责会议服务，来访人员引导、接待，服务台值守服务。 |

注：投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

投标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

5.1本项目服务的团队人数不得少于采购人需求核定49人的配备，管理人员除项目经理外须包括：秩序维护主管、会务主管、保洁主管、工程主管等（每个岗位不得少于1人）。

5.2人员综合素质及要求：

（1）项目经理：男女不限，年龄 50周岁（含）以下，有较强的组织领导能力和协调能力，现在其他项目中无任职，无违法犯罪记录。

（2）保安人员：男性，50周岁（含）以下，初中及以上文化，身体健康，体态良好，身高1.70米以上，掌握基本安全保卫技能，持有保安员证，思想品质好，作风正派，无违法犯罪记录，退伍军人优先。

（3）工程人员：男性，50周岁（含）以下。8名人员须具有应急管理部门颁发的高压电工操作证，其中须有3名人员同时具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证及上述电工证；具有2年以上相关工作经历，无违法犯罪记录。

（4）卫生保洁员：50周岁（含）以下，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，无违法犯罪记录。

（5）会务服务员：女性，25周岁（含）至35周岁（含），中专及以上文化，身高1.60米以上，相貌端正，形象气质佳，口齿清晰，普通话流利，无违法犯罪记录，有2年以上会务工作经验（提供工作履历证明并加盖投标人公章，工作履历证明至少包括工作岗位及其从事时间）。

年龄说明：25周岁（含）以下是指2000年1月1日以后出生；35周岁（含）以下是指1990年1月1日以后出生；50周岁（含）以下是指1975年1月1日以后出生。以《居民身份证》出生时间为准。

（6）以上人员中标后不得随意更换人员，如遇特殊情况需调整人员，必须征得采购人同意，并经采购人试用考核满意后方调整。

(7)所有岗位人员不得兼职，工作服务期间人员相关资格证件需交由采购人保管。

(8)投标人中标后签订合同前，提供以上人员健康证及近三个月内由三甲医院出具的体检报告；投标人每年对项目所有人员进行体检，并向采购人出示人员体检报告（三甲医院）证明材料。

(9)实行电子化考勤，正常情况不得请假，如遇特殊情况请假的，需出示申请书面函，必须经采购人报批同意，同时无条件服从采购人提出的加班要求，经协商可酌情补贴加班费用。

（10）人员工资标准不得低于劳动部门规定的最低工资标准及相关保险缴纳标准。

（11）特别说明（要求）：中标人必须严格遵守有关操作规定（行业服务规范等）与安全规定等相关规定，加强对工作人员的安全教育，并为工作人员交纳人身意外伤害保险。服务期内，产生的任何安全事故（含对第三方产生的损害）均由中标人负责及承担，与采购人无关。

5.3人员性质要求：

项目经理、保安人员、工程人员、卫生保洁员、会务服务员必须为投标人正式员工且适合从事采购人相关工作（热爱国家、遵章守法、拾金不昧、不信邪教、无违法犯罪记录等）。中标人中标后须与采购人签订保密合同并且根据采购人要求与所有服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

注：中标人签订合同前组织各类物业工作人员参加相关的专业知识培训，以达到上岗要求。中标人必须对所录用人员严格政审，保证录用人员没有任何违法犯罪记录，在签订合同前，提供所有工作人员的无犯罪记录相关证明材料。中标人所录用人员必须符合国家相关的法律法规的要求（包括国家劳动法和地方相关管理规定）。

六、商务要求

6.1 实施期限

本项目服务期为3年【合同一年一签（包括试用期，试用期为三个月）；开始时间以采购人通知为准。服务期满后，考核（包含每月及年度物业工作考核表等相关情况）合格后可续签一年，最多续签二次。】

6.2付款方式

1、预付款支付时间：合同签订后，甲方收到发票后10个工作日，预付款支付比例：合同金额的30%。（乙方需提供等额税票。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行）。

2、物业管理服务费：采用每月考核，按月支付（在每次支付时扣除十二分之一的预付款），即甲方于每月15日前对上月的物业管理服务工作进行考核，并支付经考核合格的当月的物业管理服务费。如一年中连续有两个月考核不合格或累计三个月考核不合格，甲方有权单方解除本合同，重新选择新的物业管理服务企业。

3、在合同期内，如遇政府政策性因素调整最低工资标准、社会保险及住房公积金缴纳基数及比例的，乙方承担该增加费用，与甲方无关。

6.3验收标准与考核履约评价

考核得分为90分（含）及以上的为合格，支付上月全额物业服务管理费，考核得分90分以下的按考核分值支付服务管理费的比例金额（例：考核得分89分的，支付上月全额物业服务管理费的89%）。

附：《物业工作考核表》

物业工作考核表

年   月   日

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 扣分 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员要求 | 按招投标文件及合同规定的人数和要求配备到位，技术人员持证上岗，如无证上岗或所持证件与招标要求不一致的，每人每次扣10分。 |  |
| 2 |  | 派驻的项目经理如在其他项目兼职的，每次扣10分。项目经理未经甲方管理人员同意而擅自离岗的每次扣5分。 |  |
| 3 |  | 未经甲方管理人员同意而擅自调整、更换物业服务人员的，每人每次扣10分。 |  |
| 4 | 管理制度及台账要求 | 经检查物业管理制度不健全的，每次扣2分。 |  |
| 5 |  | 经检查发现物业管理台账不完善的，每次扣2分。 |  |
| 6 | 岗位形象 | 缺岗的，每人每次扣2分。 |  |
| 7 |  | 着装不统一不整洁、形象邋遢的，每人每次扣1分。 |  |
| 8 |  | 工作期间吸烟、吐痰、闲聊、长时间使用电子设备的，每人每次扣1分，重点部位区域吸烟影响安全的，每人每次扣2-10分。 |  |
| 9 | 服务态度 | 迟到早退的，每人每次扣1分。 |  |
| 10 |  | 说话不文明的，每人每次扣1分。 |  |
| 11 |  | 发生吵架、对骂或打架斗殴的，每人每次扣3-20分，并追究相应责任。 |  |
| 12 |  | 未及时履职的，每人每次扣1分；造成较大影响或后果的，每人每次扣2-10分，并追究相应责任。 |  |
| 13 | 岗位履职 | 项目经理不履行职责或未达到本项目服务要求的，每次扣5分。 |  |
| 14 |  | 保洁员未按照要求打扫卫生确保场所、设备设施等整洁的，每人每次扣1分。 |  |
| 15 |  | 保安员未按照要求履行职责的，每人每次扣1分；因工作失误造成较大影响或后果的，每人每次扣2-10分，并追究相应责任。 |  |
| 16 |  | 会务员未按照要求履行职责的，每人每次扣2-3分；因工作失误造成较大影响或后果的，每人每次扣3-10分，并追究相应责任。 |  |
| 17 |  | 工程人员未按照要求履行职责的，每人每次扣1分；造成较大影响或后果的，每人每次扣3-20分。 |  |
| 18 |  | 凡被甲方领导批评或被甲方工作人员投诉属实的，每人每次扣1-5分。 |  |
| 19 |  | 未及时有效处置大门口突发事端，造成负面影响的，每次扣10-20分。 |  |
| 20 |  | 未及时关闭水电气等设备的，每次扣1-5分。 |  |
| 21 |  | 应该发现的安全隐患而未能发现，或已经出现安全隐患但未能及时有效处置的，每次扣3分。 |  |
| 22 | 岗位履职 | 故意损害甲方财物的，每次扣5分，并追究相应责任。 |  |
| 23 |  | 发生重大事故、重大财产损失或重大负面影响的，每次扣50分，并追究相应责任。 |  |
| 得分 |  |  |  |
| 项目主管签名： 现场负责人签名： |  |  |  |

七、其他事项说明

7.1物业管理服务费不包括以下费用；

7.1.1、水电费和能耗费用；

7.1.2、采购人认为有必要的室内外新增垃圾桶的购置费用；

7.1.3、大理石打磨、上光、打蜡、不锈钢的护理及卫生间的洗手液、擦手纸、厕纸、芳香球、垃圾袋、水池边的垃圾桶及放烟头的淘米箩等耗材费用；

7.1.4、报价总额组成明细文件中未列入委托管理范围和委托管理事项的其他特约服务费用及未涉及到的费用。

7.2维修材料费由采购人审定并承担相关费用；专业设施设备包括但不限于空调系统、消防系统、监控系统、配电系统、电梯等的检测、维保、年检工作由采购人委托具有资质的专业公司完成。投标人负责上述设备的日常运行和管理工作，对设备的年检、维保实施过程、维保结果进行监督、检查。年检维保费由采购人承担。

7.3用于保洁、保安等耗材（耗材包括但不限于洗衣粉、洗洁精、抹布、拖把、尘推、清洁桶、玻璃清洁剂、小扫帚、大扫帚、簸箕、纸捡夹、板刷、铁铲、云石刀、喷壶、刮水器、涂水器、胶手套、消毒液、水拔子、鸡毛掸、马桶刷、洁厕净、灭鼠药、冲洗地面用水管等等）的一切费用均由投标人自行承担。

7.4除本项规定的应收费项目外，未经采购人同意，投标人不得以采购人所辖物业设施设备提供使用为由收取其他任何费用（应物业使用单位的要求，向物业使用人提供的特约有偿服务收费除外）。

备注：

（1）以上所有人员无重大疾病和传染病，诚实守信，责任心强持有健康体检证明。上岗前须将人员情况报采购人审核，审核通过后方可上岗。

（2）物业服务人员在工作中不负责任，玩忽职守，发生重大责任事故的，依法追究法律责任。发生一般责任事故的，视事故责任大小处以辞退当事人、罚款、终止物业管理合同等措施。

（3）中标人须与所有为本项目服务的物业服务人员签订正式的劳动合同并缴纳相关社会保险，中标后签订合同前将劳动合同原件及缴纳保险相关证明文件提供给采购人查阅。中标人加强对物业服务人员的安全教育、为之配备工作所须安全装备，确保物业服务人员的安全。如物业服务人员在上班期间（包括上下班途中）发生任何安全责任事故，均由物业公司负责。

（4）物业人员管理须采用信息化管理，包括人员花名册、基本信息、考勤考核、培训等内容。

（5）不接受退休人员为项目组成员，具体年龄中标后按岗位要求并满足采购人要求而定。所有人员均需无违法犯罪等不良记录证明。从业人员简历交一份业主备案。

（6）投标时无须提供以上人员其他相关证书及证明，中标人必须按岗位定员数量和素质要求配备人员，否则视为违约。

- 八、现场踏勘

各投标人应自行前往项目地点实地了解，并向采购人了解物业服务的具体服务范围及服务要求，并充分考虑各种足以影响报价的各种情况，并根据项目的实际情况相关费用自行考虑到投标报价中。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任。中标后任何因未现场勘查或忽视或误解项目情况，而要求增加服务费用的申请将不被批准。投标人踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 九、采购人提供的条件

1、采购人应当向物业管理企业移交下列资料：

（1）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施等竣工资料；

（2）设施设备的安装、使用说明书和维护保养等技术资料；

（3）物业管理所必需的其他资料。

物业管理企业应当在物业服务合同终止时将上述资料移交给业主。

2、采购人按照规定在物业管理区域内配置必要的物业管理用房。

3、物业管理用房的所有权依法属于业主。未经业主同意，物业管理企业不得改变物业管理用房的用途。

十、其他

（1）物业服务合同终止时，物业管理企业应当将物业管理用房和所有物管资料、档案完整的移交给业主。

（2）物业服务合同终止时，采购单位选聘了新的物业管理企业的，物业管理企业之间应当做好交接工作。

（3）物业管理企业可以将物业管理区域内的垃圾清运、绿化维护、绿植租赁服务业务委托给专业性服务企业，但不得将该区域内的其他物业管理委托给他人。

（4）本招标文件中未尽事宜，按国家和地方最新《物业管理条例》执行，有冲突处，按高标准执行。

（5）本招标文件的相关事宜由采购人负责最终解释。

（6）补充承诺协议与所签合同具有同等法律效应。

十一、特别约定

1、所有物管工作及在岗人员数量不受节假日、昼夜、天气、季节的影响，无条件服从采购人的工作需求，节假日不安排大面积人员调休，在岗人数不得少于28人，中标人可在日常时间安排人员调休。

2、由于中标方方面的原因，给国家、采购人或第三方造成的损失与伤害，所涉及的行政的、法律的、民事的责任由物业企业全部承担。

十二、项目管理服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案包括但不限于以下内容：

1、符合政策法规的整体设想及策划：

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目整体设想及策划，方案应包括但不限于：（1）本项目管理理念；（2）管理工作目标；（3)项目服务定位；（4)服务设想及策划；（5)重点、难点把控等情况的分析应对；（6)制度建设；（7)档案管理；（8)进场交接过渡方案（包括交接时间进度安排、人员培训、具体 交接的内容等，要求方案详细、科学合理、可行性高且措施有力，确保平稳有序交接完成）等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

2、组织机构设置、人员配备、培训与管理：

根据项目需求组织机构设置、人员配备、培训与管理方案。方案内容包括但不限于：（1）投标方应针对本项目实际运行状况及服务要求，拟定配备员工人数,投标方负责提供岗位人员配备清单及排班表等。（2)项目经理要求具有全面负责物业服务各项事务，为业主提供规范细致、热情周到的物业服务，本项目管理人员一经确定，未经采购人同意不得随意更换。（3)项目经理要求具备良好的沟通和协调能力，团队合作精神和领导能力，能够提供热情的迎宾及会务接待工作，能够带领团队高效完成工作任务，能快速融入新环境。（4)所有员工必须经过岗前培训，培训合格方能入职，物业员工需具有垃圾分类、节能环保等意识。（5)投标人所投服务所有人员(含管理人员)必须专职为采购人服务，不得兼职。（6）投标人有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训，考试合格才能独立上岗。投标人需为保  障服务有序开展设置培训内容，针对普通一线员工培训教程，制定培训计划(包含培训内容、培训时间等内容)。（7）要求每周有班会、每月至少对员工进行一次再培训，投标人的各岗位员工必须参与校方组织的安全生产、消防安全、应急演练等专业培训。

3、制度的建立：

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目制度建立方案，方案应包括但不限于：（1）人员管理制度。（2）服务流程制度。（3）财务管理制度等内容。

4、拟采取的管理服务模式：

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目拟采取的管理服务模式方案，方案应包括但不限于：（1）综合管理模式。（2）设施设备管理模式。（3）安全管理模式。（4）环境卫生管理模式等内容。

5、适合本项目的各种突发事件的处理预案：

方案包括本物业项目制定的各种突发事件的处理预案（自然灾害中的应急预案、重大节日及大型活动应急预案等)。

6、日常管理措施等：

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的日常管理措施方案包括但不限于以下内容：（1）公共设备设施管理、宿舍安全管理、清洁保洁管理、会务服务管理等。（2）岗位设置、分工职责、各类规章制度等。（3）制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。（4）安全防范措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

7、体系认证

投标人需具备各种良好的管理体系，规范日常管理与服务流程，确保物业服务质量稳定,积极保障员工健康，提升工作环境，防范信息泄露等，整合管理流程，减少重复工作，提高资源利用效率，以保障本项目的顺利实施，具有全国认证认可信息公共服务平台的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先。

8、综合实力

投标人需要具备丰富的物业服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人具有 2020年1月1日以来，获得县、区级及以上行政部门表彰的优先；

9、业绩

投标人需要具备丰富的物业服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人具有2020年1月1日以来承接过类似党政机关、事业单位、企业单位物业管理服务项目(不含住宅工厂等)业绩的优先。

10、人员

（一）投标人应为本项目配备具有丰富经验的物业服务团队，投标人拟派项目经理（2名）具有本科及以上学历的且有6年及以上办公楼(不含住宅工厂等)物业管理项目负责人工作经验的优先；

（二）投标人拟派工程主管具有大专及以上学历的，持有高压电工作业证及低压电工作业证的，持有消防设施操作员证四级证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）的，持有特种设备安全管理和作业人员证（代号A）的优先；

（三）拟派驻的保安人员中具有保安职业技能等级高级（三级）及以上证书的优先；

（四）拟派驻的项目人员中任意一人持有《高级绿化工（三级证书）》的优先。

（五）拟派驻的会务服务主管具有大学专科（含）以上学历的，具有3年及以上办公楼(不含住宅工厂等)物业管理项目会务服务工作经验的优先。

以上人员须提供招标文件上网公示之日当月向前1个月在本单位缴纳养老保险证明材料。

十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目 | 物业管理 |

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 50分 | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其报价分为满分50分。 其他投标人的报价分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×50分（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 服务 方案 | 24分 | 1、符合政策法规的整体设想及策划（本项最高得4分） 投标人根据招标文件中的符合政策法规的整体设想及策划要求，制定符合政策法规的整体设想及策划方案，评委根据投标人提供的符合政策法规的整体设想及策划方案进行评审。优于项目需求得4分，满足项目需求得3.5分，不满足或不提供得0分。 2、组织机构设置、人员配备、培训与管理（本项最高得4分） 投标人根据招标文件中的组织机构设置、人员配备、培训与管理要求，制定组织机构设置、人员配备、培训与管理方案，评委根据投标人提供的组织机构设置、人员配备、培训与管理方案进行评审。优于项目需求得4分，满足项目需求得3.5分，不满足或不提供得0分。 3、制度的建立（本项最高得4分） 投标人根据招标文件中的制度的建立要求，制定制度建立方案，评委根据投标人提供的制度建立方案进行评审。优于项目需求得4分，满足项目需求得3.5分，不满足或不提供得0分。 4、拟采取的管理服务模式（本项最高得4分） 投标人根据招标文件中的拟采取的管理服务模式要求，制定拟采取的管理服务模式方案，评委根据投标人提供的拟采取的管理服务模式方案进行评审。优于项目需求得4分，满足项目需求得3.5分，不满足或不提供得0分。 5、适合本项目的各种突发事件的处理预案（本项最高得4分） 投标人根据招标文件中的各种突发事件的处理预案要求，制定适合本项目的各种突发事件的处理预案，评委根据投标人提供的适合本项目的各种突发事件的处理预案进行评审。优于项目需求得4分，满足项目需求得3.5分，不满足或不提供得0分。 6、日常管理措施（本项最高得4分） 投标人根据招标文件的要求，制定本项目的日常管理措施，评委根据投标人提供的适合本项目的日常管理措施进行评审。优于项目需求得4分，满足项目需求得3.5分，不满足或不提供得0分。 |
| 3 | 企业 业绩 | 5分 | - 投标人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似办公楼物业服务业绩，服务内容至少包括安保秩序维护、卫生保洁、会务服务和工程维修四项内容，每提供1个类似业绩得0.5分，本项最高得5分。 注：1、类似党政机关、事业单位、企业单位办公楼等物业管理项目(不含住宅工厂等)。2、投标人须提供合同彩色扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不计分。同一业主或同一项目不重复计分。 |
| 4 | 拟派人员情况 | 11分 | 1、拟派项目经理中具有本科及以上学历的得0.5分，本项最高得1分；具有6年及以上办公楼（不含住宅工厂等）物业管理项目负责人工作经验的得0.5分（提供服务单位出具的工作经验证明彩色扫描件），本项最高得1分。 2、拟派驻的工程主管具有大专及以上学历得1分，持有高压电工作业证和低压电工作业证的得1分，持有消防设施操作员中级（四级）证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）得1分，持有特种设备安全管理和作业人员证（代号A）的得1分，本项目最高得4分。 3、拟派驻的保安人员中具有保安职业技能等级高级（三级）及以上证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）得1分，本项最高得2分。 4、拟派的项目人员中任意一人持有《高级绿化工（三级）证书》得2分。本项最高得2分。 5、拟派驻的会务服务主管具有大学专科（含）以上学历的，且有3年及以上办公楼（不含住宅工厂等）物业管理项目会务服务工作经验的得1分（提供服务单位出具的工作经验证明彩色扫描件），本项最高得1分。 注：1、投标时提供项目经理的学历证书原件扫描件，并提供学信网网站查询截图； 2、提供上述拟派人员的岗位或技能证书或相关证明材料的原件扫描件，同时须提供以上人员在公告之日前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料，不提供或提供不全的不得分，本项投标人提供的所有材料均须加盖投标人公章。 |
| 5 | 体系 认证 | 4分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的有一项得1分，最高得4分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
| 6 | 企业 表彰 | 6分 | - 投标人2020年1月1日（含）以来获得县、区级行政部门表彰的每提供一个得0.5分，市级行政部门表彰的每提供一个得1分，省级及以上行政部门表彰的每提供一个得2分，本项最高得6分（同一年份的同一项目表彰按最高级别奖项计算，不重复得分，不包括各类协会表彰）。 注：提供以相关证书或文件上注明的日期为准，投标时须提供获奖证书或其他相关证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述内容的作无效标书处理。方案总页数不得超过80页，否则本项内容不得分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

- 第六章  投标文件格式

投  标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320900-JZCG-G2025-0022号盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

- 八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的 JSZC-320900-JZCG-G2025-0022号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市公安局亭湖分局，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0022 ，盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公安局亭湖分局单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0022的 盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务人员工资、社保等 | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  | 项目经理 （分局机关综合楼） | 1 | 人*年 |  |  | 所有工作人员工资不低于本市最新公布的最低工资标准（2260元/人/月）。所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。 |
|  | 项目经理 （执法办案管理中心） | 1 | 人*年 |  |  |  |
|  | 会务服务员 | 5 | 人*年 |  |  |  |
|  | 工程人员 | 8 | 人*年 |  |  |  |
|  | 保安人员 | 20 | 人*年 |  |  |  |
|  | 卫生保洁员 | 14 | 人*年 |  |  |  |
|  | 特殊岗位津贴 | 8 | 人*年 |  |  | 特殊岗位补贴是除 2260元/人/月工资外的特殊补贴，该项目工程人员共8人，特殊岗位补贴1.2万元/人/年（此项费用为不可竞争费，投标人不得更改） |
|  | 社保 | 49 | 人*年 |  |  | 所有人员必须足额缴纳社保费用，社保费用应执行苏人社发[2024]3号《关于2024年度社会保险缴费工资基数上下限暂行标准的通知》，社保（企业部分）不得低于上述文件标准及规定险种，即不得低于1273.42元/人/每月。 |
|  | 公积金 | 49 | 人*年 |  |  | 各投标人须按不低于165.6元/人/月填报，要求所有人员必须缴纳公积金，否则作无效标书处理。 |
|  | 国假加班费 | 28 | 人*年 |  |  | 每年国假加班天数13天，国假加班人员数不得低于28人，各投标人须按不低于4052.41元/人/年填报，否则作无效标书处理。 |
|  | 法定假日加班费 | 28 | 人*年 |  |  | 本项目要求物业服务人员每年105天执行，其中安排调休52天/人/年（上六休一），加班时间为52天/年，各投标人须按不低于10806.44元/人/年填报，否则作无效标书处理。 |
| 2 | 综合管理杂费 | （以下各项合计） |  |  |  |  |
|  | 资产费 | 1 | 年 |  |  | 不低于10000元/年 |
|  | 服装费 | 49 | 人*年 |  |  | 不低于500元/人/年 |
|  | 体检费 | 49 | 人*年 |  |  | 不低于200元/人/年 |
|  | 培训费 | 49 | 人*年 |  |  | 不低于100元/人/年 |
|  | 福利费 | 49 | 人*年 |  |  | 不低于600元/人/年 |
|  | 夏季高温补助 | 49 | 人*年 |  |  | 按盐城市标准6、7、8、9月四个月补贴夏季高温费用，不低于1200元/人/年 |
|  | 办公及清洁物耗费 | 1 | 年 |  |  | 不低于15000元/年 |
| 3 | 专项服务 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化维护费 |  |  |  |  | 不低于50000元/年 |
|  | 绿植租赁费 |  |  |  |  | 不低于40000元/年（绿植租赁要求：要求提供公共区域绿植摆放，数量不低于300盆，具体数量、规格由采购人确定，同时提供相应保养维护服务。） |
|  | 垃圾清运费 |  |  |  |  | 不低于20000元/年 |
| 4 | 其他费用 | 1 | 年 |  |  | 除上述费用外的其他一切费用 |
| 5 | 酬金（管理费） | 1 | 年 |  |  |  |
| 6 | 法定税费 | 1 | 年 |  |  | 各投标人按第1至5项费用之和的6.72%税率计算报价。 |
| 投标总报价（1+2+…+6） |  |  |  |  |  | 一年报价 |
| 投标总报价（三年费用） |  |  |  |  |  | 三年报价 |

注：投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

投   标   人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：  年   月   日

- 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：盐城市公安局亭湖分局机关综合楼及执法办案管理中心物业服务采购项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0022

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

报价（大写）：金额大写

年     月    日

- 十五、服务方案等

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，违反上述内容的作无效标书处理。

- 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

- 十七、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。