无锡城市职业技术学院公共机房维修清单编制说明

一、工程概况：

无锡城市职业技术学院公共机房维修建设地点位于无锡市惠山区新藕路12号，改造区域为13个机房防静电地板以及7个机房强电和弱电系统等。

二、招标范围：

施工图纸及工程量清单范围内的所有工程量。

- 三、编制依据：

1、根据业主提供的施工设计图内容及相关文档说明。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部于2013年7月1日颁发的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、规范及定额使用：中华人民共和国国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50586-2013、苏建价【2024】83号文件及其它相关文件。

5、施工规范按照现行的装饰及安装工程施工规范和操作规程。

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

7、本工程暂列金额：0元。

8、本工程专业工程暂估价：无。

- 四、工程质量：合格。

- 五、工期要求： 招标文件。

- 六、不可竞争费：

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

| 序号 | 费用名称 |  | 计算基础 | 修缮工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场安全文明施工 | 基本费 | 分部分项工程 +单价措施项目费 -除税工程设备费 | 1.50% | 1.50% |
|  |  | 省级标化增加费 |  | 0.0% | 0.0% |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.21% | 0.21% |
| 二 | 规费 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.80% | 2.40% |
|  |  | 住房公积金 |  | 0.67% | 0.42% |
|  |  | 环境保护税 |  | 0.0% | 0.0% |
|  |  | 其他规费 |  | 0.0% | 0.0% |
| 三 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01 | 9.00% | 9.00% |

注1：环境保护税费率在招标时暂按0.0%计入，结算时按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。

- 七、清单编制说明

- 工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款，工程规范和图纸一起使用。本工程量清单中如有项目特征描述不全,一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。

- 投标单位所报材料设备须满足本工程材料设备品牌要求（不可同一材料设备选多个品牌），同时必须按照本工程清单编制说明，要求进行投标报价，如承包人在投标时未选用招标文件中提供的品牌表中所明确的品牌，且与招标人就该品牌选用未能达成一致时，承包人承诺最终按招标人的要求，选用招标文件所提供的品牌表中的品牌，结算单价按投标时单价不变。本工程的所有材料均要求为符合国家标准的合格产品。且各设备及材料必须满足设计规定的各项技术参数。中标后，投标单位进场前需经建设单位确认后方能定货。

- 投标人应踏勘现场，应考虑施工过程中产生的垃圾清理、短驳、装车、外运、垂直运输等工作量，垃圾堆放点及外运距离均由投标单位自行考虑，中标价不因上述因素予以调整。

- 主要材料品牌详见下表：

| 主要材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 候选品牌 | 备注 |
| 一 | 修缮工程 |  | 满足设计以及施工规范 |
| 1 | 陶瓷架空防静电地板 | 汇联、格丽曼，凯牌 |  |
| 二 | 水电工程 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 海康威视、西蒙、康普 |  |
| 2 | 电源插座 | 公牛、西门子、正泰 |  |
| 3 | 空气开关 | 施耐德、正泰、西门子 |  |
| 4 | 电源线 | 江南、喜爱、远东 |  |
| 5 | 智能配电柜 | 鹏安、宏发、强能 |  |

- 八、工程信息明细表：

| 项目编号：JSZC-320200-ZSGC-C2025-0029 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程项目、单项工程名称：无锡城市职业技术学院公共机房维修 |  |  |
| 建设单位：无锡城市职业技术学院 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 工程编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 修缮工程 | 按【修缮工程】 |
| 002 | 水电工程 | 按【安装工程】 |