招　标　文　件

项目名称：常州工业职业技术学院物业服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0238

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年06月17日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州工业职业技术学院]的委托，常州市政府采购中心就[常州工业职业技术学院物业服务] JSZC-320400-JZCG-G2025-0238项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0238

2.项目名称：常州工业职业技术学院物业服务项目

3.预算金额：203万元/年

4.最高限价：203万元/年

5.采购需求（简介）：学院物业服务，包含楼宇保洁与管理、环境卫生、会议服务及设施报修等项目。包含楼宇管理：知行楼（1号、2号、3号、4号楼）、工匠楼、图文信息楼、文体中心、敬业楼、后勤综合楼（教师公寓区）、第一食堂辅楼及院内范围、其他公共实训及参观区域。环境管理：校内除建筑工地以外的所有区域及公寓区主干道卫生保洁。各类会议的接待、服务等工作（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受  联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州工业职业技术学院

地址：常州市武进区鸣新中路8号

联系人：陈老师

联系方式：0519-86335066

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

开标评审相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_常州工业职业技术学院物业服务________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：常州工业职业技术学院物业服务

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：三年

1.5 履行地点：常州工业职业技术学院校内

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方交纳合同金额5%作为本合同的履约保证金。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

汇款资料：

开户单位：常州工业职业技术学院

开户银行：中国农业银行常州鸣凰支行

银行账号：10602201040020212

备注：物业服务项目履约保证金

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：按照供应商交纳方式原路返还。

6.2.2履约保证金退还时间：履约完成后10个工作日内退还。

6.2.3履约保证金退还条件：按照招投标文件按时保质完成，经采购人审核通过后无息退还。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：中标供应商未能按照招投标文件按时保质完成或者在履约过程中出现重大事故时将不予退还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订后，按季度支付合同款，甲方根据考核细则对乙方管理情况实施考核。每季度考核达标后支付合同款项的25%（考核未达标按考核管理办法处理）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份。

甲方：常州工业职业技术学院    乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州工业职业技术学院物业服务

2.预算金额：203万元/年

3.最高限价：203万元/年

4.采购项目概况（简介）：学院物业服务，包含楼宇保洁与管理、环境卫生、会议服务及设施报修等项目。包含楼宇管理：知行楼（1号、2号、3号、4号楼）、工匠楼、图文信息楼、文体中心、敬业楼、后勤综合楼（教师公寓区）、第一食堂辅楼及院内范围、其他公共实训及参观区域。环境管理：校内除建筑工地以外的所有区域及公寓区主干道卫生保洁。各类会议的接待、服务等工作。

5.合同履行期限：三年

6.是/否接受联合体投标：否 ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付的时间和地点：

实施时间：三年，合同1年1签，一年期满，经甲方考核合格后续签下一年服务合同。

实施地点：常州工业职业技术学院校内

交接时间：中标后一个月

- 合同款项支付（进度和方式）：

分期付款：合同签订后，按季度支付合同款，甲方根据考核细则对乙方管理情况实施考核。每季度考核达标后支付合同款项的25%（考核未达标按考核管理办法处理）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输：无

4. 售后服务（质保期等）：无

5. 保险：无

- 技术要求：

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

1.3 服务内容及要求：学院物业服务，包含楼宇保洁与管理、环境卫生、会议服务及设施报修等项目。包含楼宇管理：知行楼（1号、2号、3号、4号楼）、工匠楼、图文信息楼、文体中心、敬业楼、后勤综合楼（教师公寓区）、第一食堂辅楼及院内范围、其他公共实训及参观区域。环境管理：校内除建筑工地以外的所有区域及公寓区主干道卫生保洁。各类会议的接待、服务等工作。

★1.4.人员配置要求

服务人员具体岗位设置（供应商应配置进驻服务人员不得低于43人。在满足最低要求的基础上，供应商可以提出更优化的配置方案。）

| 序号 | 岗位设置 | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻现场项目负责人 | 1 |  |
| 2 | 楼宇主管 | 1 |  |
| 3 | 环境卫生主管 | 1 |  |
| 4 | 保洁员 | 37 |  |
| 5 | 内勤人员 | 1 |  |
| 6 | 会议服务人员 | 2 |  |
|  | 合计 | 43 |  |

投标人须承诺参与评分的人员必须进驻采购人物业服务（附人员名单表），本项目要求人员配置数量不得低于43人。

1.5技术要求：

一、物业管理员配置要求

（一）具有合理人员配置组织结构 1.学院物业37名保洁员；驻现场项目负责人1名；楼宇主管1名；环境卫生主管1名；内勤人员1名及会议服务人员2名，总计43人。 2.驻现场项目负责人：年龄在40周岁（含）以下，身体健康，具有本科及以上文化程度，具有物业管理职业技能等级证书或岗位培训证书和2年及以上的物业管理服务工作经验。在本公司服务超过24个月。 ★投标人承诺本项目现场负责人必须为投标文件中确定的人员且包含保证该项目负责人至少80%工作时间在学校上班工作，并接受学校考勤考核的内容。 3.楼宇及环境主管：年龄均在45周岁（含）以下，身体健康，具有大专及以上文化程度，在本公司服务超过12个月，从事本岗位2年及以上工作经验，能掌握计算机基本常识，能熟练操作计算机及word、Excel等办公软件。 4.内勤人员：年龄在45周岁（含）以下，身体健康，具有大专及以上文化程度，在本公司服务超过12个月，从事本岗位2年及以上工作经验，能掌握计算机基本常识，能熟练操作计算机及word、Excel等办公软件，具备一定的文字撰写和编辑能力。 5.会议服务人员：年龄均在40周岁（含）以下，身体健康，具有大专及以上文化程度，在本公司服务超过12个月，从事本岗位2年及以上工作经验，掌握计算机基本常识，能熟练操作计算机及word、Excel等办公软件 6.物业保洁员：年龄男不超过60周岁，女不超过55周岁。 7.服务单位须为全体员工支付工资及社保，社保缴纳标准须符合本项目所在地社保部门要求，工资应不低于本项目所在地适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准。 （二）处理日常接待咨询服务，严肃办公秩序，认真对待服务对象的投诉，建立投诉记录。 （三）日常物业管理运作要切合高校特点和活动规律，并建立适合高校物业管理质量控制体系作为保障和保证，能够接受第三方质量审核和检查。 （四）必须按照《民法典》等规定，自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、纳税等保险及劳保、工资、福利、交通等有关问题和各类纠纷。 （五）建立健全物业管理制度 根据项目的具体情况，受托单位应制定有关制度，如企业内部管理制度，日常服务的运作管理制度等。主要包括以下内容：物业管理员工行为规范，环境保洁职责，综合服务制度，管理人员岗位责任制，操作人员岗位责任制，管理人员岗位考核细则(百分考核)，操作人员岗位考核细则(百分考核)，考核奖惩制度，环境卫生管理制度，晚间值班值班制度，进退场交接制度，应急预案制度，对各项制度的监督落实制度。

二、物业服务范围

（一）楼宇管理：知行楼（1号、2号、3号、4号楼）、工匠楼、图文信息楼、文体中心、敬业楼、后勤综合楼（教师公寓区）、第一食堂辅楼及院内范围、其他公共实训及参观区域。具体如下： 1.卫生保洁管理：知行楼（1号、2号、3号、4号楼）、工匠楼、图文信息楼、文体中心、敬业楼、第一食堂辅楼及院内公共区域、除各二级学院、部、处、馆等自管区域以外的所有公共区域、卫生间、地下车库及后勤综合楼教师公寓公共区域。 2.公共设施管理：所辖区域内房屋、设备、设施的巡查工作，全校后勤设施的报修接单工作。 3.其它：教室内卫生保洁到位和开关门窗，电灯及空调的管理，粉笔、黑板擦等教学易耗品的供应，报告厅、会议室的所有保洁及会务服务等。 （二）环境管理：校内除建筑工地以外的所有区域及公寓区主干道卫生保洁。具体如下： 1.校区道路、公寓区主干道、广场、公共厕所、河道、绿化带的保洁工作。 2.环境设施的保洁、保养。 3.环境设施巡查、报修。 4.定期对各类病虫害进行预防控制，开展除四害及室内外消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制害虫滋生；

三、会议服务要求：

根据甲方要求做好各类会议的接待、服务等工作。

2.服务内容及质量要求：

1.基础管理：(1)建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法；(2)管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨；(3)建立24小时值班制度，设立服务电话，接受甲方员工对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；(4)定期征求甲方对物业管理服务工作的意见。

2.清洁卫生服务要求： (1) 执行清洁制度，每天7：00前做好校园外环境道路、绿化带及河面等区域的卫生清洁工作，7:30之前做好各楼宇公共场所室内外、卫生间等区域的清洁工作，清洁设施设备合理、完备，全天侯、全方位地保持清洁：电梯内无任何手印痕迹；玻璃门窗透亮无浮沉；墙壁无蛛网积灰；地面无积尘、痰迹、污渍、脚印及抛弃物，确保环境优美、卫生清洁； (2) 办公楼立面、公共楼道及物业区域内道路整洁，无堆放杂物现象； ★(3) 建立消杀工作管理制度，定期对各类病虫害进行预防控制，每年至少两次开展除四害工作并根据实际情况定期或不定期开展室内外消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制害虫滋生并做到无滋生源；投标人应在投标文件中提供承诺书 (4) 物业管理区域公共场所保洁（不少于以下频次）： ①公共部位室内玻璃（1次/周） 擦拭；楼道玻璃窗（1次/周）擦拭； ②楼内通道、楼梯（2次/天）拖扫； ③电梯厅（白天）（1次/4小时）拖扫；电梯内（1次/天）清洁；电梯轿厢消毒1次/天； ④室内外橱窗、消防栓、过道门、扶手等公共设施（1次/天）擦拭； ⑤消防通道（1次/周）拖擦； ⑥走廊等共用活动场所（1次/天）拖洗，（1次/天）清扫； ⑦石料地面（2次/天）全面拖洗；地砖地面（2次/天）全面拖洗，（1次/1个月）全面清洗； ⑧公共卫生间（4次/天）清洁，上午2次，下午2次；包括地面、洗漱台面，镜面，纸篓卫生纸，垃圾桶，茶水桶等清洁消毒。 ⑨及时清扫积水，清洁区域无垃圾、杂物、异味，并进行保洁巡查。

3.物业管理要求 物业公司在实施管理时其服务及时间必须达到甲方提出的质量标准、时间要求，符合“江苏省物业管理条例”的相关要求。物业公司提供针对学校后勤管理信息化、智慧化建设管理软件，所配管理服务人员人数必须满足学院日常管理服务工作。具体要求详见附件《楼宇、环境卫生管理监督细则》、《后勤设备设施管理细则》。 （一）楼宇、环境卫生管理监督细则 1.保洁单位及范围 物业公司负责物业管理合同内规定的保洁区域日常保洁工作，根据实际情况应指定保洁责任人。 保洁责任人负责所属保洁区域日常保洁工作，物业公司应指定保洁监督人员。 2.卫生保洁自查 物业公司保洁区域：物业管理项目负责人每周检查保洁情况一次，并建检查台帐。各主管每天检查保洁情况一次，并建检查台帐。保洁班长每天检查保洁情况二次，并建检查台帐。 所属保洁区域：各区域保洁监督人员每天检查保洁情况一次。 3.卫生保洁监督与处罚 甲方有关部门派专人每天抽查卫生保洁情况及有关卫生保洁台帐，发现不达标之处，按照《常州工业职业技术学院物业管理考核细则》执行。 （二）后勤设备设施管理细则 1.校园设备设施巡查及报修接单 （1）物业所辖区域内校园设备设施：保洁员工作时应对保洁区内设备设施巡查发现遗失、损坏及时报修，管理员应每日抽查一次。 （2）后勤部门维修中心将不定期派人抽查设备设施完好情况，如发现遗失、损坏未及时报修，将对管理站作出相应处罚。 （3）物业管理中心负责接听报修电话及填写报修单。 2.报单步骤 （1）填写报修单：由物业管理员负责填写《常州工业职业技术学院维修单》。依次填写“报修人”、“报修时间”、“报修内容”及“用户情况”等。 （2）及时整理报修单，及时递交维修员。 3.维修监督 （1）维修过程中，物业管理员应做好维修配合工作。 （2）维修完毕后由物业管理员进行验收，并在维修单内填写“维修结果”及“验收人”。 （3）如果维修员接单后二日内未维修，应电话通知后勤部门维修中心人员。 （4）每周一把七日内未维修的项目，用书面汇总表形式上报后勤部门办公室。汇总表格式见附表《七日内未维修项目汇总表》。 4．相关考核按照《常州工业职业技术学院物业管理考核细则》执行。

- 其他要求： ★（1）投标人承诺愿意遵守合同主要条款规定的全部内容，并愿意按照学校制定的考核细则接受考核。 ★（2）投标人承诺保质保量按时完成采购人安排的指令性任务。 ★（3）投标人承诺合同服务期内根据采购人要求对校园环境及楼宇的垃圾桶进行更换。 ★（4）投标人承诺合同服务期内免费提供道路保洁三轮车。 ★（5）投标人承诺重视服务育人工作，做到三全育人要求，帮助学生成长成才，利用投标人优势为采购人开展劳动实践教育、垃圾分类等活动。

附表：《七日内未维修项目汇总表》

上报时间：

| 编号 | 报修时间 | 地 点 | 报修内容 | 未维修原因 | 负责人 | 接单人 | 维修单号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.对学院物业服务单位的考核办法

物业服务单位在学校的领导和监督下开展学院物业管理和服务工作，为提高管理服务的能力和水平，学校定期对物业服务单位进行量化考核。具体办法如下：

1.对物业服务单位的考核分为季度考核、年度考核两大类。季度考核合格，按合同约定发放物业服务费，不合格的项目按处罚细则扣除物业服务费；年度考核合格，续签下一年服务合同，年度考核不合格，不得续签下一年服务合同。

2.对物业服务单位的季度考核由后勤部门牵头，汇总季度内对物业服务单位检查的各项记录，及时将考核结果反馈给物业服务单位和校内相关部门；对照合同条款和考核细则汇总，扣除罚款费用后发放该季度的物业费。

3.季度考核及满意度测评按照《常州工业职业技术学院物业管理考核细则》和《常州工业职业技术学院物业服务满意度考核》进行日常监管考核。每季度进行一次综合考核，考核值达到90分及以上，当季管理费全额拨付；考核值在90分—75分之间的，管理费按如下公式核减：季度管理费/100×（90-得分）；考核值低于75分为不合格，当季管理费不予发放。

附件1：常州工业职业技术学院物业管理考核细则

附件2：常州工业职业技术学院物业服务满意度考核

附件1：

常州工业职业技术学院物业管理考核细则

(试行)

加强对物业公司服务质量的监控和考核，是学校对后勤保障规范化、制度化管理的客观需要，也是后勤服务标准化的内在需要。为了加强对乙方服务的管理，客观地考核乙方年度的工作，促进后勤整体服务质量的提高，特制订本办法。

第一条  指导思想

坚持为教学、科研工作和师生员工生活服务的方向和管理育人、服务育人的宗旨，为学校各项事业的发展提供高效、优质的后勤保障服务。

第二条  考核目的

提高服务质量、改善服务态度、提高经济效益。营造文明向上、环境舒适、服务到位、管理有序、惩罚分明的校园后勒服务氛围。

第三条  考核原则

(一)从实际出发，客观公正，实事求是的原则：

(二)“公开、公平、公正”的原则；

(三)内控与外检相结合，平日考评与定期考评相结合，专业量化与师生监督相结合的原则。

第四条  组织与实施

后勤部门组织专人对乙方服务质量的考核采取日常考核和定期考核两种形式。乙方应在每学期期末前进行自查和工作总结，并将自查结果和工作总结及时上报后勤部门。

第五条  考核内容

对乙方服务质量、服务态度、工作效率、职业规范、安全管理等方面进行考核评估。

1、后勤部门不定期会同专业人员对乙方日常的服务质量进行监督、检查、评估，并详细记录检查结果，以备考核评估使用；

2、后勤部门定期组织师生满意度调查；

3、对校内师生投诉意见的处理态度及整改结果，进行考核；

4、对乙方使用国有资产的管理、保值情况的监督、检查。

5、考核标准采用百分制。

第六条  会务工作考核方面（30分）

（一）会务受理 (10分)

1.会务受理正确、无差错。（3分）

2.承办责任明确。（2分）

3.会前工作准备充分，所需物品及时到位(3分)

4.会议结束会场整理及时，保持常备状态。（2分）

（二）会场布置(10分)

1.会场(会议室)布置整体效果符合主办单单位要求。(2分)

2.主席台、茶杯等布置摆放正确到位(3分)

3.照明(灯光)、空调、茶水、矿泉水落实到位。(2分)

4.会场(会议室)符合卫生要求。（3分）

（三）会议服务(5分)

1.服务规范、细腻，礼貌周到。(2分)

2.茶水、矿泉水等供给及时，服务到位。(2分)

3.空调、灯光等保障到位，无异常。(1分)

（四）会议评价(5分)

1、主办单位对会议评价表示满意。(5分)

第七条  保洁工作考核方面（45）

（一）服务水平(5分)

1.保洁人员足额。(2分)

2.执行保洁时间到位。(1分)

3.在规定服务时间内全体保洁人员着装统一，佩戴胸卡，按切实可行的计划流程进行保洁。(1分)

4.保洁工作有计划流程，保洁设备、工具、药剂齐全。(1分)

（二）保洁质量(25分)

1.各办公楼出入口地台、地毯(含脚垫)无脏杂物、无污迹;楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。(2分)

2.各楼层走廊、过道、楼梯、阳台整洁、无浮尘、无水迹、无污迹;地毯平整、干净。(2分)

3.各楼层公共区门窗、窗台干净、无灰尘、无污迹;垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无臭味。(2分)

4.各办公楼玻璃门、玻璃幕、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆(含木质、金属、不锈钢)、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点、金属、不锈钢按规定时间上保护剂。(2分)

5.各种室内装饰物、墙上装饰物和各类设施表面(如灯饰、警铃、监视器、火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等)干净、无灰尘、无污迹。(2分)

6.卫生间大小便池、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无臭味;洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘;地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网:门窗、窗台、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹: 厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无臭味，外表干净。香球、卫生纸补充及时，地漏畅通。(3分)

7.电梯厅墙面、地面、门框、电梯指标牌表面干净，无油迹、无灰尘、无杂物:电梯内墙、地面、门、天花板、通风口、监视器、照明灯具、指标板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物:电梯厢壁、电梯门、框核规定时间上保护剂:地毯按规定更换。(3分)

8.室外畅地、谁路干净、河道干净、绿化带、脏物、无垃圾、无沙土:各类设施、各种宣传栏(牌)、告示牌、指示牌表面无积尘，无污迹。（3分）

9.车库整洁，无脏杂物、无积尘、无蜘蛛网;各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹;排水沟畅通。天台无杂物、无垃圾，地漏畅通。（2分）

10.大门口吊顶、天窗、外墙、外玻璃、地毯、按计划清洗并达到要求:镜面砖按规定时间处理保养，达到整洁光亮:地板按规定时间打蜡保养，达到整洁光亮并起到保护作用。(2分)

11.其它:教室、报告厅、会议室的开关门窗，灯光及空调的管理，粉笔、黑板等教学易耗品的供应，报告厅、会议室卫生及开水供应等。(2分)

（三）操作规程(10分)

1.保洁作业操作规程规范，药剂使用正确、到位，未造成客户损失。(5分)

2.保洁作业安全措施到位，无发生任何事故。(5分）

（四）内部管理(5分)

保洁人员教育、培训、管理到位，未损害客户利益，未造成不良影响。(5分)

第八条  校园设备设施管理考核方面(20分)

（一）校园设备设施巡查及报修接单(10分)

1、物业所辖区域内校园设备设施:保洁员工作时应对保洁区内设备设施巡查发现遗失、损坏及时报修，后勤仓库管理账单登记，管理员应每日抽查一次。(5分)

2、后管部门维修中心将不定期派人抽查设备设施完好情况，如发现遗失、损坏未及时报修，将对物业管理中心作出相应处罚。(3分)

3、物业管理中心负责接听报修电话及填写报修单。（2分）

（二）报单步骤(2分)

1、填写报修单:由物业管理员负责填写《常州工业学院维修单》。依次填写“报修人”、“报修时间”、“报修内容”及“用户情况”等。(1分)

2、及时整理报修单，及时递交维修员。(1分)

（三）维修监督(8分)

1、维修过程中，物业管理员应做好维修配合工作。(2分)

2、维修完毕后由物业管理员进行验收，并在维修单内填写“维修结果”及“验收人”。(2分)

3、如果维修员接单后二日内未维修，应电话通知后管部门维修中心。(2分)

4、每周一把七日内未维修的项目，用书面汇总表形式上报后管部门办公室。汇总表格式见附表《七日内未维修项目汇总表》。(2分)

第九条  物业单位，未按合同(协议)提供足额的服务人员；规定服务时间内无岗、无人、无服务；服务时间执行不到位等情况。（5分）

第十条  物业单位任用不具备工作条件和资格的特殊岗位工作人员，造成安全事故的发生或是其他存有遗留问题的由服务单位自行承担，并处以5000元以上的罚款，造成重大问题发生或引起严重后果的，甲方有权解除合同。

第十一条  物业人员违章违纪，有盗窃等行为；损害客户利益，并造成不良影响的，由物业单位进行处理(换人、除名、辞退)，并告知。

第十二条  物业单位在服务工作中，违反操作规程或存在不安全隐患，客户有权予以制止；损坏客户公共设施设备和公物的，视情况予以赔偿。

第十三条  会务受理出差错，会议服务保隙达不到主办单位的要求，会议代表不满意，除要求及时改进外，并追究承办单位或承办人(含物业人员)的责任(包括经济处罚)。

第十四条 保洁服务不规范、保洁质量达不到各项标准和客户要求的，物业单位应进行整改，整改后仍达不到各项标准和客户要求的，客户有权终止合同。

第十五条 考核及物业管理费拨付

（一）日常考核要求：按照《常州工业职业技术学院物业管理考核细则》进行日常监管考核，对照学校物业管理要求考核并扣除相应管理费。

（二）满意度测评及考核要求：每季度进行一次综合考核，考核值达到90分及以上，当季度管理费全额拨付；考核值在90分—75分之间的，管理费按如下公式核减：季度管理费/100×（90-得分）；考核值低于75分为不合格，当季度管理费不予发放。

第十六条  本细则由学院后勤管理部门负责解释。

第十七条  本细则为物业管理合同之附件，自物业管理合同签订之日起执行。

常州工业职业技术学院

后勤与基建管理处

附件2：常州工业职业技术学院物业服务满意度考核

| 常州工业职业技术学院物业服务满意度考核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 满意 （10分） | 比较满意（8分） | 基本满意（6分） | 不满意 （4分） |
| 会议服务 | 会议受理方面 |  |  |  |  |
|  | 会场布置方面 |  |  |  |  |
|  | 会议服务方面 |  |  |  |  |
| 保洁服务 | 服务水平方面 |  |  |  |  |
|  | 楼宇保洁质量方面 |  |  |  |  |
|  | 环境保洁质量方面 |  |  |  |  |
|  | 操作规程方面 |  |  |  |  |
|  | 人员管理方面 |  |  |  |  |
| 设备设施管理 | 设备设施巡查及报修接单方面 |  |  |  |  |
|  | 报单步骤及维修监督方面 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 满意度总体评价 |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |  |

4.其他要求

无

5. 实质性要求

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

| 序号 | 要求内容 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★1.投标人须承诺参与评分的人员必须进驻采购人物业服务（附人员名单表），本项目要求人员配置数量不得低于43人。 | 投标人提供承诺书（格式自拟），加盖投标人公章。 |
| 2 | ★2.现场项目负责人承诺书：本项目现场负责人必须为投标文件中确定的人员且包含保证该项目负责人至少80%工作时间在学校上班工作，并接受学校考勤考核的内容。 | 提供负责人在场工作承诺书（格式自拟），加盖投标人公章。 |
| 3 | ★3.投标人须作如下承诺： （1）投标人应在投标文件中承诺：愿意遵守合同主要条款规定的全部内容，并愿意按照学校制定的考核细则接受考核。 （2）投标人应在投标文件中承诺：保质保量按时完成采购人安排的指令性任务。 （3）投标人应在投标文件中承诺：建立消杀工作管理制度，定期对各类病虫害进行预防控制，每年至少两次开展除四害工作并根据实际情况定期或不定期开展室内外消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制害虫滋生并做到无滋生源； （4）投标人应在投标文件中承诺：合同服务期内根据采购人要求对校园环境及楼宇的垃圾桶进行更换。 （5）投标人应在投标文件中承诺：合同服务期内免费提供道路保洁三轮车。 （6）投标人应在投标文件中承诺：重视服务育人工作，做到三全育人要求，帮助学生成长成才，利用投标人优势为采购人开展劳动实践教育、垃圾分类等活动。 | 投标人提供承诺书（格式自拟），加盖投标人公章。 |

6. 样品：无

7. 演示：无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州工业职业技术学院物业服务项目 | 物业管理 |

投标分项报价表

项目名称：常州工业职业技术学院物业服务项目               单位：元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 （月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻现场项目负责人 | 统筹负责管理本项目的运营及管理、监督，根据甲方需求做好物业保障工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由成交供应商承担。 |
| 2 | 楼宇主管 | 负责甲方所有楼宇的环境卫生、设施设备的检查报修等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 |  |
| 3 | 环境卫生主管 | 负责甲方外环境及河道的卫生保洁、设施设备的检查报修等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 |  |
| 4 | 保洁员 | 做好知行楼（1号、2号、3号、4号楼）、工匠楼、图文信息楼、文体中心、敬业楼、第一食堂辅楼及院内公共区域、除各二级学院、部、处、馆等自管区域以外的所有公共区域、卫生间、地下车库及后勤综合楼教师公寓公共区域的卫生保洁等。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 37 |  |
| 5 | 内勤人员 | 负责本项目的会议接单、设施设备的报修接单及人员考勤，对物业管理服务求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 |  |
| 6 | 会议服务人员 | 根据甲方要求做好各类会议的接待、服务等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 2 |  |
| 每月投标单价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 15 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6，2.7）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 整体服务方案 | 针对投标单位对本项目拟成立的项目组织构架、项目组织规章制度、各岗位职责等：内容完整全面、方案科学合理、针对性强，符合采购人要求的，得5分；内容较为完整、方案较为合理、针对性较为符合，与采购人要求有所出入的，得3分；内容完整性、方案合理性、针对性、可行性一般得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 服务人员方案 | 针对投标单位对本项目拟定的人员培训计划及服务承诺、培训周期、培训内容、服务响应时间、服务人员的录用、考核、薪资、保险、福利等：方案合理、切实可行，符合采购人要求的，得5分；内容较为完整、方案较为合理、针对性较为符合，与采购人要求有所出入的，得3分；方案一般、可行性一般得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 保洁服务方案 | 针对投标单位对本项目拟定的环境服务及保障措施方面的清洁、消毒工作流程、废弃物处理等相关具体实施方案：各项描述齐全、合理可行的，得5分；描述基本完整可行的，得3分；针对性欠缺、描述一般的得1分;未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 会议服务方案 | 针对投标单位对本项目拟定的客服及会议服务方案：内容详尽、方案切实可行、符合采购人要求的，得5分；内容完整、方案较为可行，与采购人要求有所出入的，得3分；内容笼统、方案操作性差的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 应急处理预案 | 针对本项目拟定的突发事件应急处理预案： 方案科学合理、针对性强，符合采购人要求的，得5分；方案基本合理、针对性一般，与采购人要求有所出入的，得3分；描述简单欠缺、综合评定较差的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.6 | 特色服务方案 | 针对本项目的管理提供特色服务方案，提出有利于项目服务延伸，提升校企双方社会效益，包括但不限于校园勤工助学、奖学金发放、校园文化建设、节能宣传等：内容详尽、方案切实可行、符合采购人要求的，得5分；内容完整、方案较为可行，与采购人要求有所出入的，得3分；内容笼统、方案操作性差的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.7 | 项目交接及满意度提升方案 | 针对投标单位对本项目拟定的项目交接及满意度提升方案：方案科学合理、针对性强，符合采购人要求的，得5分；方案基本合理、针对性一般，得3分；描述简单欠缺、综合评定较差的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，最高得6分。 注：投标人需提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.2 | 服务业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来，投标人承担过或在管的类似的物业管理项目（服务内容至少包含保洁服务）的业绩:有1个项目得3分，最高得15分。以合同签订时间为准，同一项目不重复得分。 注：提供完整合同复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.3 | 驻现场项目负责人实力 | 拟派本项目驻现场负责人： 1.具有本科及以上学历的得1分； 2.具有人社部门颁发的中级及以上职称证书的得1分； 3.具有有效的智能楼宇管理员证书的得1分； 4.具有有效的救护员证书的得1分； 5.具有有效的垃圾分类管理师资格证书的得1分。 6.具有普通话水平二级及以上证书的得1分。 7.拟负责本项目管理的项目负责人具有连续从事与本项目类似的物业管理工作经验证明，2分。 注：须为投标单位正式员工，提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明、工作经验证明和相应证书扫描件或复印件，以上证明材料均需加盖投标人公章。否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目其他人员实力 | 主管1: - 具有本科及以上学历的得2分，具有大专学历的得1分； - 具有有效的垃圾分类管理师证书的得1分； 3.具有普通话水平二级及以上证书的得1分； 主管2： - 具有本科及以上学历的得2分，具有大专学历的得1分； - 具有有效的智能楼宇管理员证书的得1分； - 具有有效的救护员证书的得1分。 注：须为投标单位正式员工，提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件或复印件，以上证明材料均需加盖投标人公章。否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.5 | 信息化管理 | 投标人提供针对学校后勤管理信息化、智慧化建设管理软件，软件包括保洁品质管理、保洁巡查等功能，在类似项目服务中有利用以上软件案例的得有一项得2.5分，最高得5分，不提供不得分。 注：提供管理软件手机APP或小程序类似案例应用截图并加盖投标人公章。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.6 | 设备实力 | - 投标人承诺中标后为本项目配备扫地车辆、扫地机或洗地机等自动化清扫设备得3分。 注：提供承诺函并加盖投标人公章。 2.投标人承诺免费提供道路保洁三轮车3辆得1分；4辆得2分；5辆及以上得3分，不提供不得分。 注：提供相应承诺函并加盖投标人公章。 3.投标人承诺对采购人楼宇及校园环境垃圾桶进行更换，更换率达60%—70%的得1分，更换率达70%以上的得2分，不提供或更换率未达60%的不得分。 注：提供相应承诺函并加盖投标人公章。 | 0 | 8 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 （月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻现场项目负责人 | 统筹负责管理本项目的运营及管理、监督，根据甲方需求做好物业保障工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由成交供应商承担。 |
| 2 | 楼宇主管 | 负责甲方所有楼宇的环境卫生、设施设备的检查报修等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 |  |
| 3 | 环境卫生主管 | 负责甲方外环境及河道的卫生保洁、设施设备的检查报修等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 |  |
| 4 | 保洁员 | 做好知行楼（1号、2号、3号、4号楼）、工匠楼、图文信息楼、文体中心、敬业楼、第一食堂辅楼及院内公共区域、除各二级学院、部、处、馆等自管区域以外的所有公共区域、卫生间、地下车库及后勤综合楼教师公寓公共区域的卫生保洁等。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 37 |  |
| 5 | 内勤人员 | 负责本项目的会议接单、设施设备的报修接单及人员考勤，对物业管理服务求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 1 |  |
| 6 | 会议服务人员 | 根据甲方要求做好各类会议的接待、服务等工作。 | 详见采购需求 | 12 | 详见第四章采购需求1.5技术要求 | 2 |  |
| 每月投标单价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。