无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0057

采购项目名称：2025-2027年度江溪街道工业片区、城中村雨污水管网养护项目

采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年九月

目录

一.投标邀请函	3

二.投标人须知	7

三.项目技术要求和有关说明	18

四.合同书（格式文本）	29

五.合同条款	30

六.附件	33

- 一.投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处委托，对2025-2027年度江溪街道工业片区、城中村雨污水管网养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2027年度江溪街道工业片区、城中村雨污水管网养护项目

2.项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0057

3.合同履行期限：两年（以合同签订日期为准）

4.项目预算：165.00万元

5.最高限价：150.1743576万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业

9.本项目是否专门面向中小企业：是

10.本项目无需提交投标保证金。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；（4）项目负责人具备市政公用工程注册建造师二级及以上和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》且在本单位注册满3个月；（5）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】--【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网--资料下载--苏采云--“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（在“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件，具体操作：“项目参与”--找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”--“参与投标”--“下载文件”），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年9月23日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人若需对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSZH-G2025-0057项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商需准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，并在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年10月11日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年10月11日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

采购人地址：无锡市新吴区苏巷路1号

联系人：周晓静

联系电话：0510-82110033

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等情况，为保证开评标流程顺利进行，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二.投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.项目管理机构主要人员配备情况表（格式见附件）

7.项目负责人简历表（格式见附件）

8.技术文件（格式自拟，内容参照评标办法）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 技术文件多于200页的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三.项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》《无锡市建设工程文明施工管理办法》《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）养护的质量标准和要求

1.质量验收标准：

A.依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.排水设施每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

2.考核方法和内容：

A.考核分月度考核、季度考核、年度考核。考核表详见《养护管理考核表》。

B.各排水管理机构（江溪街道）按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费。月考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考得分在85～90分（包括85分）则扣除当月养护经费的10%；月考得分在80～85分（包括80分）则扣除当月养护经费的20%；考核分低于80分的则扣除当月养护经费的40%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。（注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费）。

3.中标单位应建立有效的运行维护信息档案，按养护规范要求的频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总，制作运行维护信息年报表，分别于每年12月底前报送江溪街道环境保护科，并做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等情况，按《养护管理考核表》处理。

4.中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、泵站的运行、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）规定。管道维护必须执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时缴纳，按《养护管理考核表》处理。

5.养护质量考核要求：中标单位严格按照相关标准执行

A.依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B.排水设施每日巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

6.安全责任：在养护作业合同期内，因养护不及时、不合格或不规范，以及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因造成人身伤亡及安全事故，其费用和责任由中标单位承担。

7.中标单价不含大中修费用，在养护作业合同期限内不作调整。

8.具体考核扣分标准详见《养护管理考核表》。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1.管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对雨污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保雨污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括雨污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等情况。

2.养护单位应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向江溪街道环境保护科报告。

3.养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查，必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

5.检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定：

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6.井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

7.在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

8.发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

9.检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10.管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11.管道养护应符合下列规定：

A.定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

B.压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

C.定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

D.管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

12.倒虹管的养护应符合下列规定：

A.倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

B.过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

C.在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

D.对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

（三）污泥运输与处置

1.污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2.污泥运输应符合下列规定：

A.通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

B.在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

C.污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

D.污泥在长距离运输前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3.污泥处置应符合下列规定：

A.污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

B.脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置，淤泥处置不得对环境造成污染。

（四）安全文明作业

1.养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识，经考核合格后持证上岗。

2.检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3.作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4.在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5.下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6.防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7.养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8.疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9.巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10.养护单位应建立健全雨污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11.养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12.每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

（五）养护次数要求：详见清单。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的的数量：

| 编号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网 | 1.范围：养护范围内所有雨水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等； | m | 68509.38 | 养护范围内管道每年冲洗不小于2次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 2 | 污水管网 | 1.范围：养护范围内所有污水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等； | m | 25684.83 | 养护范围内管道每年冲洗不小于4次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 3 | 化粪池养护 | 1.范围：养护范围内所有化粪池，不同型号化粪池费用综合考虑； 2、工作内容：化粪池内粪便、杂物等清掏，化粪池内壁冲洗及污水抽排等； | 个 | 138 | 化粪池清掏、冲洗等养护每年不少于两次。 |
| 4 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运输至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置。 | 吨 | 10 | 符合环保要求 |
| 5 | 井盖更换 | 1.范围：养护范围内所有雨污水检查井及收水井包括化粪池，不同型号尺寸井盖综合考虑； 2、工作内容：拆除破损检查井及垃圾物外运处置，更换新的重型磨塑井盖等； | 座 | 15 | 范围内对行人车辆有安全隐患的井盖 |
| 6 | 混凝土雨水篦子盖更换 | 更换混凝土雨水篦子盖（300*500），含原有雨水篦子盖拆除、清理、外运等全部费用； | 只 | 50 |  |
| 7 | 混凝土雨水篦子盖、座更换 | 更换混凝土雨水篦子盖、座（300*500），含原有雨水篦子拆除、清理、外运等全部费用； | 只 | 50 |  |
| 8 | 应急排查及抢修 | 包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等 | 项 | 1 | 120000元，此项不可竞争 |

注：（1）本工程量清单单价为全费用综合单价，即包含直接费、措施费、管理费、规费、利润和税金。相关的（临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费）不再另行计取。

（2）因应急项目的不确定性，服务期内发生工程量清单中未包含项目单价时，其相应综合单价由供应商提出，材料价格依据施工同期无锡市建设局公布的同期信息价，无信息价的材料按施工期间经采购人确认的市场价定价，不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费，按上述原则计算出综合单价，让利原则为土建15%、装饰17%、安装15%、市政（包含照明、智能化）19%、园林景观及水利20%（其中绿化为22%）、仿古建筑及修缮15%、桩基20%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等22%。

（3）本项目若发生不合理的不平衡报价，则按以下方式调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1（K1值取定范围：土建92%、装饰90%、安装92%、市政83%、园林景观及水利83%（其中绿化为81%）、仿古建筑及修缮92%、桩基90%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等88%）的综合单价可界定为不平衡报价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2（K2值取定范围：土建72%、装饰70%、安装72%、市政63%、园林景观及水利63%（其中绿化为61%）、仿古建筑及修缮72%、桩基70%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等68%）的综合单价可界定为不平衡报价。②不平衡报价调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过15%及以上，超出原工程量清单115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，扣除减少15%以外部分的工程量按变更计价原则组价与投标价之间的差额。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款。

（4）工程量按实计量，签证确认。

2.服务周期：两年；

3.实施地点：

（1）工业园：华丰工业园A区、华丰工业园B区、华丰工业园C区、春勤工业园、风雷工业园、景渎工业园东、景渎工业园西、卫星工业园、兴竹工业园（新锦路116、116-1）、前进工业园、东风工业园、曙光工业园、叙丰工业园、叙丰工业园（锡坤路）、协新第2工业园、春阳第1工业园、春阳第2工业园、同心工业园、永丰工业园、春建第1工业园、春建第2工业园、农丰工业园南区、农丰工业园北区、塘南工业园；

（2）城中村：许巷、后杨巷、王巷、永胜桥中巷、曙光居委、泥水匠；

五、项目技术要求：按照有关政府及行业标准。

六、采购标的需满足的服务标准等要求：

1.服务标准：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

2.场地、人员、设备要求：

1）在无锡范围内具备固定管养场所且面积≥150㎡。提供承诺书（格式自拟）

2）维护期间中标单位每天必须确保有5名工作人员到场备案，并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，采购人有权要求中标单位进行整顿，并对中标单位处以5000元罚金。若反复出现此类情况，采购人有权终止合同，并要求中标单位弥补由此造成的损失。

提供承诺书（格式自拟，承诺在中标后，在收到中标通知书一周内，提供投入本项目的车辆设备至招标人指定地点供招标人检查核验，如检查核验不通过，招标人有权取消中标单位的中标资格）。

七、其他说明

1.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，如出现投标供应商故意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。

3.支付方式：每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；竣工后付至已完成实际工作量的70%；项目审计结束后，根据考核结果付至最终审定价的90%；审计结束的第二年付清余款。

八、考核办法

| 养护管理考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 检查项目 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备注 |
| 1 | 雨污水检查井（26） | 检查井内水流畅通，无浮渣； | 3 | 发现水流不畅一处扣2分，发现浮渣一处扣1分 |  |  |  |
| 2 |  | 井盖无埋没、丢失、破损；井盖标识正确 | 8 | 发现一处问题扣1分，井盖缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 3 |  | 井框盖吻合，无破损，启闭灵活 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 4 |  | 井内爬梯完整，无松动、锈蚀或缺损 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 5 |  | 井内壁无泥垢、裂缝或渗漏，抹面无脱落 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 6 |  | 检查井（有沉泥槽）允许积泥深度为管底以下50mm；检查井（无沉泥槽）允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 7 | 收水井（20） | 收水井允许积泥深度为管底以下50mm | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 8 |  | 雨篦口无堵塞、埋没、破损或丢失现象 | 10 | 发现一处问题扣1分，雨篦缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 绿化带排水沟畅通，无树叶、垃圾、淤泥等积聚 | 4 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 10 | 出水口（6） | 出水口畅通，未被遮挡、掩埋或堵塞 | 6 | 发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 11 | 雨污水管（20） | 管道无破损或沉降 | 4 | 巡查无反馈，发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 12 |  | 沿线无违章占压、私自接管、雨污混接或违法排放现象 | 6 | 发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 13 |  | 管道允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 道路沿线无积水影响车辆通行的状况 | 4 | 因养护不当发现一处问题扣2分，积水严重造成车辆无法通行，养护考核不得分 |  |  | 因养护不当，造成路面大量积水车辆无法通行的，发包方可解除合同 |
| 15 | 养护管理（12） | 淤泥及垃圾应及时装车外运，不得就地堆放，不得抛洒滴漏，清掏作业后必须保持路面清洁 | 4 | 淤泥及垃圾没有及时处理的1次扣1分，出现抛洒滴漏1次扣1分，影响周边居民1次扣1分 |  |  |  |
| 16 |  | 严格按照养护计划开展工作，现场人员车辆到位 | 4 | 无正当理由未按照养护计划实施养护的一次扣1分，计划调整未及时通知甲方的一次扣1分 |  |  |  |
| 17 |  | 养护人员知晓养护范围内的雨污水管网情况 | 1 | 对雨污水管线情况不熟悉一次扣0.5分 |  |  |  |
| 18 |  | 及时参加发包方组织的各类养护会议和现场检查、督查 | 3 | 未按时派员参加一次扣1分 |  |  | 缺席一次扣2000元 |
| 19 | 台账管理（10） | 检查巡查制度、应急处置方案和各类原始记录台账装订成册，各项资料完整齐全 | 5 | 无台账、记录不计分，巡查记录少1天扣1分；设施清通资料缺一项扣1分，应急处置方案缺一项扣1分 |  |  | 雨污水设施清通频率如少一次，则扣除1000元/次，每年上限2万元。 |
| 20 |  | 及时上报养护计划、管养场所资料、人员设备清单及管线电子图和视频检测资料 | 5 | 未及时上报相关材料一项扣1分 |  |  | 视频检测资料每少于1%，扣除一万元；未提供雨污水管线电子图纸的管段不予支付养护资金。 |
| 21 | 安全管理（6） | 突发事故（含井盖或雨篦缺失）响应及时，抢修迅速 | 6 | 出现处置速度达不到合同规定的一次扣2分，未能在承诺时限内完成交办的应急抢修工作的，一次扣5分 |  |  | 检查井盖（含雨篦）缺失修复超过6小时，每小时扣100元，每天上限1000元。 |
| 22 |  | 无安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故） |  | 因巡查和养护作业不到位，发生安全生产责任事故，养护考核不得分 |  |  | 发生安全生产责任事故，发包方可解除合同。 |
|  |  | 合计 | 100 | 无问题不扣分，单项分值扣完即止 |  |  | 连续2个月得分低于80分的，发包方可解除合同。 |
| 考核人员： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四.合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就       项目（项目编号：        ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       ；（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年  月  日                             年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                        日期：

- 五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1.项目名称（项目编号）：

2.服务内容：

3.服务范围：

4.服务期限：

5.其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为（小写）         ，（大写）         。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1.乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2.质量保证：

3.售后服务：

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《无锡市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

付款方式：每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；竣工后付至已完成实际工作量的70%；项目审计结束后，根据考核结果付至最终审定价的90%；审计结束的第二年付清余款。

第八条　违约责任

1.甲方单方过错造成未按约履行本合同中甲方的义务的，乙方可依法向甲方要求赔偿乙方因此导致的直接损失；

2.乙方对本合同（含合同不可分割部分）规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求承担甲方及本项目因此产生的费用增项、损失等责任；

3.除已约定情形外，在履行合同过程中，乙方及其人员存在下列任一情形的，甲方均有权单方解除合同、要求乙方退还已付合同价款且无需支付剩余合同价款，同时有权要求乙方承担费用增项、损失及各项责任：

（1）中止或终止部分或全部项目服务事务的；

（2）出现违反保密义务或知识产权约定之任一情形的；

（3）出现导致甲方面临纠纷或承担责任；存在损害甲方权益或对甲方造成不利影响之任一情形的；

（4）未提供本项目履行所制作的工作记录、数据记录等全部资料，导致甲方无法审核或无法确定乙方是否存在违约情形的；

（5）出现经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金、丧失商业信誉、破产等情形的。

第九条　不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等法定不可抗力情形。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

除已约定情形外，本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1.本合同由甲乙双方签字或盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、采购代理机构壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 六.附件

- 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               19分

3.技术文件                                     51分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.投标人综合能力情况（19分）

（1）业绩（1分）

投标供应商自2022年1月1日以来承担过类似养护项目，有1个得0.5分，本项最高得1分【时间以合同签订日期为准，提供中标通知书、合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）体系证书（3分）

供应商提供有效期内的环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、应急预案管理活动评价认证证书，有一个得1分，本项最高得3分【提供证书原件扫描件上传至系统中，未按要求提供不得分】

（3）人员配备（6分）

1）拟派项目负责人具有中级及以上职称（市政工程相关专业）的得0.5分，具有一级市政公用工程建造师的得0.5分，本项最高得1分。

2）拟派技术负责人具有中级及以上职称（市政工程相关专业）的得0.5分，本项最高得0.5分。

3）技术员具有中级及以上职称（市政工程相关专业）的得0.5分，最高得1分；具有二级及以上市政公用工程建造师的得0.5分，最高得1分；本项最高得2分。

4）养护工具有市政排水管道修复与更新应用高级工程师的得0.5分，最高得0.5分；具有下水道养护工高级证书的得0.5分，最高得0.5分；本项最高得1分。

5）电工具有建筑施工特种作业操作资格证的得0.5分，本项最高得1分。

6）拟派人员具有市政工程潜水员证的得0.5分，具本项最高得0.5分。

注：以上人员不得兼任，提供人员有效期内的证书及为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含投标截止日当月）的社保缴费证明【社保缴费证明必须带有社保部门章或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证】原件扫描件上传至投标文件。提供职称证书的另需提供毕业证书（2001年及以后毕业的另需提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn）验证的《教育部学历证书电子注册备案表》电子件）上传至投标文件中，以上证书和社保证明未提供或提供不全不得分。

（4）车辆设备配备（9分）

1）供应商配备移动泵车（排水量≥3000m³/h，电机功率22kW，最大扬程20m；随车发电系统150kW柴油发电机组）的，有1辆得2分，本项最高得2分；

2）供应商配备检修车（具有车载电源，电压220V；随车配备吊机具有起重功能），每台得2分，本项最高2分；

3）供应商配备清洗吸污车的，有1辆得1分，本项最高得2分；

4）供应商配备巡视车的，有1辆得0.5分，本项最高得1分；

5）供应商配备污泥抓斗车的，有1辆得0.5分，本项最高得0.5分；

6）供应商配备高压疏通车的，有1辆得0.5分，本项最高得0.5分；

7）供应商配置CCTV管道机器人、QV内窥镜及硫化氢检测仪，有1套得1分，最高得1分；

注：自有的车辆需提供车辆购置发票（发票上的购买单位应为投标单位）、车辆照片、行驶证及车辆登记证；租赁的车辆需提供购买方发票、租赁合同、机械设备租赁发票（发票上的租赁方应为投标单位）、车辆照片、行驶证及车辆登记证（注：其中1）、2）还需要提供相关参数证明文件）。自有的设备需提供购置发票（发票上的购买单位应为投标单位）、设备照片；租赁的设备需提供购买方发票、租赁合同、设备租赁发票（发票上的租赁方应为投标单位）、设备照片，以上证明文件未提供或提供不全不得分。

3.技术文件（51分）

（1）本项目管网养护实施方案（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①日常巡检；②养护方案；③清掏疏通方案。

以上每点内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得9分。

（2）本项目养护应急处置方案（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①为雨污水管网及附属设施运行服务提供相关的污水外溢处置方案；②养护中产生的垃圾及淤泥安全处置方案；③管道沉降损坏处置方案。

以上每点内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得9分。

（3）本项目质量保证措施（6分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①管理范围内的雨污水管网及附属设施的清通方案质量措施；②检测方案、评估方案质量措施；③质量保障措施质量措施。

以上每点内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得6分。

（4）安全管理方案（6分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①正常营运及养护作业时的安全防护措施；②发生事故时的交通组织和安全防护措施；③设立24小时抢修电话，并明确人员安排及到达现场时间、处理故障所需时间。

以上每点内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得6分。

（5）特定专项养护内容及技术措施（6分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①特定技术措施，如窨井下沉；②特定技术措施，如非开挖修复；③质量保证措施。

以上每点内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得6分。

（6）养护团队管理方案（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①养护人员组织结构；②养护人员分工情况；③养护人员责任制落实情况。

以上每点内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得9分。

（7）投诉处理方案（6分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括：①“12345”社会服务投诉处理应对方案；②数字城管应对方案；③配合信访处理应对方案。

以上每点内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项共计3点内容，本项最高得6分。

技术方案应当合理编写内容，页数范围控制在200页内，超出该范围作无效标处理。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0057

采购项目名称：2025-2027年度江溪街道工业片区、城中村雨污水管网养护项目

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JSZH-G2025-0057招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0057）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0057）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权           代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0057）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：          性别：           电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0057）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0057）所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置，淤泥处置不得对环境造成污染。

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0057

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2025-2027年度江溪街道工业片区、城中村雨污水管网养护项目 | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目

| 编号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网 | 1.范围：养护范围内所有雨水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等； | m | 68509.38 |  |  | 养护范围内管道每年冲洗不小于2次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 2 | 污水管网 | 1.范围：养护范围内所有污水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容：管网疏通清淤、清理垃圾，检查井淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等； | m | 25684.83 |  |  | 养护范围内管道每年冲洗不小于4次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 3 | 化粪池养护 | 1.范围：养护范围内所有化粪池，不同型号化粪池费用综合考虑； 2、工作内容：化粪池内粪便、杂物等清掏，化粪池内壁冲洗及污水抽排等； | 个 | 138 |  |  | 化粪池清掏、冲洗等养护每年不少于两次。 |
| 4 | 淤泥处置 | 泥浆运输：由施工现场运至脱水场地；泥浆脱水处理：脱水后含水率在45%～55%；脱水后淤泥处置运费：平板车运输；脱水后的淤泥运输至项目所在地有资质的单位进行合法合规焚烧处置。 | 吨 | 10 |  |  | 符合环保要求 |
| 5 | 井盖更换 | 1.范围：养护范围内所有雨污水检查井及收水井包括化粪池，不同型号尺寸井盖综合考虑； 2、工作内容：拆除破损检查井及垃圾物外运处置，更换新的重型磨塑井盖等； | 座 | 15 |  |  | 范围内对行人车辆有安全隐患的井盖 |
| 6 | 混凝土雨水篦子盖更换 | 更换混凝土雨水篦子盖（300*500），含原有雨水篦子盖拆除、清理、外运等全部费用； | 只 | 50 |  |  |  |
| 7 | 混凝土雨水篦子盖、座更换 | 更换混凝土雨水篦子盖、座（300*500），含原有雨水篦子拆除、清理、外运等全部费用； | 只 | 50 |  |  |  |
| 8 | 应急排查及抢修 | 包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等 | 项 | 1 | 120000 | 120000 | 120000元，此项不可竞争 |
| 合计 |  | 投标总报价=（第1项至第7项小计）*2年+第8项 |  |  |  |  |  |

注：（1）本工程量清单单价为全费用综合单价，即包含直接费、措施费、管理费、规费、利润和税金。相关的（临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费）不再另行计取。

（2）因应急项目的不确定性，服务期内发生工程量清单中未包含项目单价时，其相应综合单价由供应商提出，材料价格依据施工同期无锡市建设局公布的同期信息价，无信息价的材料按施工期间经采购人确认的市场价定价，不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费，按上述原则计算出综合单价，让利原则为土建15%、装饰17%、安装15%、市政（包含照明、智能化）19%、园林景观及水利20%（其中绿化为22%）、仿古建筑及修缮15%、桩基20%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等22%。

（3）本项目若发生不合理的不平衡报价，则按以下方式调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1（K1值取定范围：土建92%、装饰90%、安装92%、市政83%、园林景观及水利83%（其中绿化为81%）、仿古建筑及修缮92%、桩基90%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等88%）的综合单价可界定为不平衡报价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2（K2值取定范围：土建72%、装饰70%、安装72%、市政63%、园林景观及水利63%（其中绿化为61%）、仿古建筑及修缮72%、桩基70%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等68%）的综合单价可界定为不平衡报价。②不平衡报价调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过15%及以上，超出原工程量清单115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，扣除减少15%以外部分的工程量按变更计价原则组价与投标价之间的差额。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款。

（4）工程量按实计量，签证确认。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）         采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0057

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目管理机构主要人员配备情况表（格式）

项目管理机构主要人员配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2.请附相关资格证明（如有）扫描件

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。