招 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2024-0021

项目名称：镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目

江苏巍信项目管理有限公司

二○二四年六月

招标文件目录

第一部分   投标邀请	3

第二部分   投标人须知	7

第三部分   合同	23

第四部分   采购需求	28

第五部分   评标办法和标准	53

第六部分   投标文件（格式）	61

第一部分 投标邀请

项目概况

镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024-7-9 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2024-0021

项目名称：镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目

预算金额：2000万元/年

最高限价：投标人在《江苏省医疗服务项目价格手册》标准收费金额的基础上报出优惠率，检测项目优惠率报价不低于74%，招标人以此作为结算依据。（医用耗材按江苏省药品和医用耗材管理子系统平台中标价格按实采购，不纳入此次投标报价）

采购需求：详细内容及要求见采购需求。

合同履行期限：本次招标服务期为三年。配送合同每年签署一次，根据招标人主管职能部门的年度考核评分决定是否续签。

本项目是否接受联合体投标：☑不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022或2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2020】46号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为其他未列明行业。如果本项目的服务全部由小型和微型企业或视同小型和微型企业承接的，对其价格给予10%的调减，用调减后价格计算价格分。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.本项目的特定资格要求：

投标人需具备一/二/三类医疗器械及体外诊断试剂的经营资质。

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2024-6-25 23:59（北京时间）

获取方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024-7-9 09:30（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：

（1）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

（3）“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标注意事项

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请详细阅读平台操作指南；投标人在使用系统的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电交易中心技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

3.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

七、其它补充事宜

请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇江市第三人民医院

地址：镇江市戴家门300号

联系方式：0511-80578842

2.采购代理机构信息

名称：江苏巍信项目管理有限公司

地址：镇江市南徐大道62号商务A区C座11楼1111室

联系方式：0511-80836006

3.项目联系方式

项目联系人：郭工

电话：0511-80836006

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | £A不组织 RB组织 时间：2024年6月27日14点30分 地点：镇江市第三人民医院（镇江市戴家门300号）行政楼四楼会议室 联系人：贾先生 联系方式：0511-80578842 |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | £A本项目不允许采购进口产品。 RB可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £A货物类。 RB服务类。 本项目核心产品为： / 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目 ，属于 其他未列明 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏巍信项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第三人民医院。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：需求汇总所描述的各类耗材及设备。

2.5“服务”系指本招标文件所述采购标的，即镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务与SPD服务平台搭建。

3．采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3本次采购确定的中标人数量：1名

3.4是否接受进口产品：☑否

3.5转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑数字认证证书费用见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html。

☑中标人需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：参照国家发改价格[2011]534号文优惠后收取20000元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏巍信项目管理有限公司

收款账号：10312501040016032

开户银行：中国农业银行股份有限公司镇江常发支行

☑其他费用：如有其他费用，按实际发生收取。

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.5根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.6本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.7根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）”网站。

二、招标文件

6．招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

7.5澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.6如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8．编制投标文件的工具

8.1投标人须通过“苏采云”网站提供的最新投标文件制作软件编制投标文件。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务（货物）符合招标文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价：投标人在《江苏省医疗服务项目价格手册》标准收费金额的基础上报出优惠率，检测项目优惠率报价不低于74%，招标人以此作为结算依据。举例：100元的检测项目，投标人以26元销售给采购人，优惠率是以74.00%（报价数值保留 2位小数）报价，最终结算价格=最新一期江苏省医疗物价标准×（1-优惠率），其中包含检验科的所有支出。

12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（货物）已支付或将支付的所有费用。

12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5中标价即为合同签约价。

12.6如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1本项目不收取投标保证金。

14．投标有效期

14.1投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15．投标文件的式样和签署

15.1投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1投标文件提交

16.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“苏采云”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21．投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24．串通投标的情形

24.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

- 27．确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1在合同签订15日内，中标人（乙方）应向采购人（甲方）缴纳300万元人民币的履约保证金，应以银行保函、保险保单等非现金形式提交。

29.2目前已具备开展保险保单服务的保险公司(具体以镇江市政府采购管理部门最新更新发文为准)为：(1) 中国人民财产保险股份有限公司镇江市分公司及其分支机构，联系人：董洋，联系方式：15006103336；(2)紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司及其分支机构，联系人：许璐，联系方式： 15189106828；(3) 阳光财产保险股份有限公司镇江中心支公司及其分支机构， 联系人：吴吉，联系方式：18136803608

29.3履约保证金在合作期满，且无违约情况发生并满足所有实质性指标要求时无息退还。

30．签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“苏采云”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏巍信项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分 合同

项目名称： 镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目

项目编号：

委托方（甲方）： 镇江市第三人民医院

受托方（乙方）：

镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目，甲乙双方经友好协商就上述服务事宜达成一致，特签订此协议作为镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目协议，以兹共同遵守。

一、标的

本合同所提供的标的物为“镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目”，乙方必须完全满足招标文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用。

二、合同文件

2.1下列关于镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）投标承诺函；（2）投标报价一览表；（3）技术响应文件；

（4）服务承诺；（5）中标通知书；（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。

三、采购方式

双方同意，在本协议的有效期限内，乙方向甲方配送医用耗材和检验试剂，按照实际的采购需求分批向乙方传达发货通知，乙方收到甲方传达的发货通知并确认后，即认为双方达成采购的约定。上述的发货通知均将作为本协议的附件并适用本协议的规定。除非本采购协议另有规定或双方共同达成一致，任何一方均无权对医用耗材和检验试剂做出任何调整。

四、采购数量及服务期限

4.1因本项目的特殊性，本协议所涉采购的医用耗材、检验试剂的采购数量以甲方实际采购数量为准。

4.2按照甲方的要求，及时完成更新设备安装、调试和培训。合作期满后，设备所有权归甲方所有。

4.3 服务期限：本次招标服务期为三年。配送合同每年签署一次，根据招标人主管职能部门的年度考核评分决定是否续签，考核低于85分甲方有权解除合同。配送地点：镇江市第三人民医院。

五、付款方式及报价

- 5.1本协议中涉及的医用耗材、检验试剂和更新设备，在甲方向乙方传达发货通知后，将由甲方按照以下结算和付款方式向乙方支付相关合同价款：乙方在医用耗材、试剂入库后按供货批次提供发票，甲方在收到发票后12个月内付清发票的全款。

- 5.2投标报价要求包含：

（1）所购检验试剂的货值、仓储费、运保费、配套服务费及税费等所有费用。

（2）甲方开展的所有体外诊断项目配套设备的维保费用。包括不限于对甲方检验设备提供巡检、保养、维修等相关维护费用，协调各生产厂商定期开展保养、检测、校准等服务。

（3）试剂配套材料的费用（包含定标液、室内及室间质控品等）。

（4）现有部分设备的更新（详见附件一）及端口对接服务及日常维护。

- 5.3付款方式：按甲方付款流程付款。

- 5.4费用结算：乙方每月初将上月收货清单汇总并完成对账，经甲方物资管理部门审核后确定结算金额：医用耗材按江苏省药品和医用耗材管理子系统平台中标价格按月采购量结算，检验试剂月结算金额=乙方按最新一期江苏省医疗物价标准*（1-优惠率）*LIS系统统计月工作量。发票价格包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

- 5.5合同签订后，甲方收到乙方开具的正规发票的10个工作日内按合同价支付30%的预付款（乙方同意放弃预付款的除外）。后续按合同规定支付；

5.6上述款项均不另计利息，具体支付进度还应根据拨款进度执行，延期支付甲方不承担利息及滞纳金。

5.7甲方开票信息：

名称：

税号：

5.8乙方帐户信息：

开户单位：

开 户 行：

帐　　号：

六、交货

6.1 医用耗材、检验试剂到货日期：乙方接到甲方的发货通知后，应在   日内将相应的医用耗材、检验试剂按甲方要求的数量及时送达甲方指定的地点。在甲方未签署验收单之前的所有责任都由已方承担。

6.2 需提供的相关文档：

（1）产品的合格证明文件：如医疗器械注册证复印件，产品合格证等；

（2）经销商资质证明文件：医疗器械经营许可证复印件或医疗器械生产企业许可证复印件。

七、仓储、运输和保险

7.1 乙方应在甲方所在地建设符合国家规定要求的试剂周转性库房，配置或租赁合格的运输车辆，满足甲方零库存管理、按指令及时配送耗材及试剂的需求；冷链转运流程必须符合国家标准。

7.2 乙方在合同签订后三个月内完成甲方院内常温库、冷库及检验科出新建设(以院方提供场地时间为准)。

7.3 医用耗材、检验试剂由乙方送到甲方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有费用。

八、质量标准和检验

8.1 甲方按招标文件、投标文件、国家标准、行业标准、医用耗材（含试剂）或设备原厂说明书的标准对数量和质量进行验收。由乙方直接提供的进口耗材（含试剂），乙方还须按甲方的要求提供报关和商检合格记录，费用由乙方负责。如果验收结果不合格，甲方有权要求乙方更换耗材（含试剂）。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，乙方拒绝更换货物的，甲方有权终止部分及全部合同。

8.2 对于未标明单包装测试数的耗材（含试剂）的用量及质量以耗材（含试剂）或设备厂家说明书标明的试剂用量和质量体系为准给予验收，并以此为依据计算单包装测试数。

8.3 耗材（含试剂）送达甲方时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格(型号)、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期(或生产批号)、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期(或灭菌批号)和灭菌有效期，货物名称和货物规格(型号)须与产品注册证一致。如果属于需要冷链管理的试剂及耗品，需要提供冷链溯源证据。

8.4 甲方对耗材（含试剂）的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期(灭菌批号)、有效期，冷链溯源证明等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，乙方必须更换货物，并且赔偿由此给甲方造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

8.5 乙方所有提供甲方的耗材（含试剂）是按照医院耗材（含试剂）赋码规则完成赋码的耗材（含试剂），供应链应具备全程可追溯能力，实现产品供应链中的信息查询、盘点等功能，提供质量保证、有效期管理等方案。

8.6 参与质量控制的检验项目质控通过率达需到100%（包含室内质控与各级室间质评）,若由于乙方的原因而引起的质控率未达标造成的损失由乙方承担。失控后经乙方整改若仍未达标，甲方有权自行更换试剂或设备，产生的费用由乙方承担。

九、设备维保

9.1 乙方在合同期内负责对甲方现有的检验设备提供巡检、保养、维修及承担相关维护费用，并能保证工程师2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。如果48小时内无法解决问题，机器送回原厂维修，15天内修好，在返厂维修期间提供备用机。

9.2乙方保证所有配套设备的正常运作，按照质控要求、实验室规定及临床科室要求，协调各生产厂商定期开展保养、检测、校准等服务。

9.3设备维保费用（包括零配件、易损件和质控品）由乙方承担，并保证更换的零部件为原厂全新。

十、不可抗力

本协议所称不可抗力，是指本协议和/或相关的各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。因不可抗力不能履行本协议的根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

十一、违约责任及索赔

11.1除第九条规定的不可抗力原因外，乙方发生一次下列情况之一，必须及时对耗材（含试剂）进行处理，若造成甲方损失的，乙方应赔偿损失，按损失部分的2倍进行赔偿；如全年发生多次(三次或三次以上)的，甲方有权终止部分或全部合同：

11.1.1入库验收和使用中发现货物达不到产品的验收要求、功能性能要求或甲方使用要求的；

11.1.2不按时供货；

11.1.3在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；

11.1.4交货时，货物已过保质期的。

11.2乙方发生下列情况之一，甲方有权终止全部或部分合同：

11.2.1乙方的任一资质证书已过有效期的；

11.2.2乙方在产品经销过程中，有违法违纪行为的；

11.2.3货物发生质量问题且乙方无法解决。

11.3甲方无正当理由拒收货物的，甲方要承担相应的违约责任。甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额的(一年期基准利率)向乙方支付违约金。

11.4因乙方原因造成合同部分或全部终止的，乙方除赔偿甲方的损失外，还要支付给甲方上一年医用耗材或检验试剂的货款总额      %的违约金。(如果该合同执行还不满一年，则按照已采购数量来推算一年的货款。)

11.5乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，并承担由此造成的所有诉讼费用，如(包括但不限于)：案件受理费、申请费、律师费、差旅费等。

十二、保密

本协议各方应对与本协议有关的或基于本协议获知的其它方的信息、资料、财务数据等信息严格保 密。任何一方在未经其它方事先书面同意的情况下、在任何时候均不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容披露给任何其它方， 但依法及有关规定需要向政府机构上报、备案或根据司法机关的要求必须 提交的情况除外。

十三、税务

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、争议解决

凡因本协议以及基于本协议甲方向乙方传达的送货通知引起的任何争议，应由本协仪或通过双方友好协商解决。如协商不成，双方须在甲方所在地人民法院处理。

十五、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同自签章之日起生效。

其它未尽事宜，如当国家或者相关部门对试剂出台相应的政策时，需执行相关新政策，包括不限于平台价格调整、集中采购等，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（单位盖章）：镇江市第三人民医院

单位地址：镇江市戴家门300号

联系电话：0511-80578842

法定代表或委托代理人（签字）：

乙方（单位盖章）：

单位地址：

联系电话：

法定代表或委托代理人（签字）：

合同签订日期：   年   月   日

第四部分 采购需求

- 一、项目概况

为满足临床基本需求及医院医疗业务的正常推进，需要开展医用耗材、检验试剂集中配送服务项目的招标。

本次项目所涉及的服务包括：为医院提供医用耗材、检验试剂整体集中配送及服务（注：①外送第三方检测项目和特殊检测项目除外；②因政府政策要求通过其他渠道配送的医用耗材、检验试剂及集中带量采购的医用耗材等除外）, 同时为医院搭建一套满足医院实际管理需求的医用耗材(包括高值、低值、试剂)、检验试剂SPD 智能化物流信息化管理平台，该平台能够与医院的 HIS 等系统实现无缝连接。实现医用耗材从科室提出需求到采购、入库、配送出库、使用消耗，结算等全过程智能化管理；打造符合国家法律法规、且满足医院实际需求的医用耗材精细化管理体系。

配送金额：医用耗材、检验试剂的配送金额约为2000万人民币/年。

- 二、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江市第三人民医院医用耗材、检验试剂集中配送服务项目 | 年 | 3 | 遴选医用耗材、试剂集中配送及服务供应商，同时集配供应商为医院搭建一套满足医院实际管理需求的医用耗材（包括高值、低值、试剂）智能化物流信息化管理平台。 | 配送合同每年签署一次，根据招标人主管职能部门的年度考核评分决定是否续签。 |

三、服务要求

1、投标人须具备完善的采购管理体系及集中配送方案，按要求对常规医用耗材（含试剂）进行日均使用量30天储备，以保障我院医用耗材使用安全，随用随补。

2、投标人须具备一定规模的产品经营数量，其中在江苏省药品和医用耗材管理子系统平台中上取得医用耗材生产企业配送资质数量不少于2000个。

3、投标人需具有完善的质量监督和管理体系，通过投标人配送的医用耗材、检验试剂除因自身产品质量原因和不合理使用原因造成的医疗纠纷、经济损失等情况外均由投标人全额承担损失。（提供投标人质量监督管理部门组织架构、人员配置、信息系统、相关管理制度等资料并加盖投标人公章）。

4、投标人须有足够空间的自有办公场地、自有专用库房、自有专用冷藏仓库、自有专用冷冻柜（可满足-20℃低温试剂的存储），仓储面积不少于500平方米,冷库容积不少于 25立方米；自有配送车辆（常规/冷链运输车）、专业服务人员，拥有充足的配送能力。（提供相关证明并加盖投标人公章）

5、投标人需具有完善的冷链配送体系，以备容纳招标人所需冷链检验试剂的日常存储、配送需要，同时以备招标人冷库意外故障时的临时储存需要。

6、在合作期内与院方严格按照国家法律、法规及相关政策执行采购，如遇国家法律、法规及相关政策发生重大变化，按最新规定执行，如对合作的履行造成实质性影响，应积极与院方协商解决，并采取合理措施，保障院方产品的供应。

★7、投标人 (提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟)：

①需全资为招标人建设医用耗材、检验试剂SPD管理软件系统并免费提供软件系统的后续升级、功能优化及维护服务。建设的管理软件系统需与医院His等第三方软件系统无缝连接，并承担所需接口费用及设备设施，内容要包含：SPD 项目所需要的计算、存储、网络交换和安全设备，以及必要的综合布线或移动网络通讯费用及打印机硒鼓，条码纸等耗材。同时系统需要满足三级等保要求，能够通过相关测评；

②承担院内中心库及各级消耗点二级库建设费用，并配置相应的设施设备，包括但不限于电脑、打印机、移动 PDA 等系统终端设备、定制类货架、库内拣货车、周转箱、下送箱等物流作业工具，使其能够满足存储要求及智能化模式的有效运行；

③全资投入在院方内建设体积不小于30M³，温度2-8℃的冷库，具体按照招标人建设要求执行；

④全资投入对现有实验室改造出新，面积不少于1000M2，主要涉及墙面出新，水电改造等，具体按照招标人建设要求执行。

★8、投标人在供货时，提供承诺函，保证所提供产品为原厂全新产品且由原厂提供不低于三年的免费质保服务。对产品零配件供应保证5年以上。

9、投标人提供7*24小时售后服务，须确定专人接受招标人故障申告。接到申告，2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。如果48小时内无法解决问题，机器送回原厂维修，15天内修好，在返厂维修期间提供备用机。

- 10、保修期内投标人所提供的维修及技术服务不收取任何费用（含运输、关税、材料、人工、差旅等费用及中标人在保修期内无偿为设备更换备品备件），并不得使用招标人向投标人购买的备品备件，如已使用，应补齐。因合同货物质量原因导致修理或更换部分的保修期从完工验收合格之日起算。

四、更新设备技术要求

- 1、全自动生化分析仪

- ▲1）检测速度：纯生化速度：≥2000测试/小时，电解质速度：≥900测试/小时，总速度：≥2900测试/小时。

- 2）样本处理功能：具有样本和校准液的预稀释功能，可进行样本增减量的自动复查，标本无需预稀释，原血清参与反应。

- 3）最小样品量：≤1.2uL（0.1uL步进）。

- 4）最小反应量：≤80uL。

- ▲5）同步测试项目：≥57项。

- 6）分光器：光栅后分光系统。

- 7）样品位置：同时放置≥300个样品，并可随时添加。

- 8）恒温系统：控温精度37℃±0.2℃。

- ▲9）测试波长：单波长和多波长检测，≥12种波长。

- 10）加样针具有安全保护装置：具有液面感应功能和全过程凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等。

- 11）试剂：试剂通道全开放，每个项目的配套试剂，可在不同品牌中选择。可提供的国产配套试剂品牌数≥3家，可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性。

- 12）分析方法：1点终点法、2点终点法、速率法、电极法等。

- 2、全自动发光分析仪①

- ▲1）可开展项目：乙肝五项、丙肝、梅毒、艾滋、PIVKA-II等。

- 2）检测方法：化学发光，包含直接法、间接法、夹心法和竞争法等。

- ▲3）分析速度：最大测试速度≥200T/h。

- 4）检测时间：所有检测项目30分钟内出首个结果。

- 5）急诊模式：有独立急诊通道。

- 6）拓展功能：根据测试量可拓展多个分析模块和自动化样本前后处理实现自动质控管理。

- 7）样本位：可同时加载样本数不少于135个。

- ▲8）试剂仓：单模块不少于45个试剂位，可同时容纳试剂不少于20种。

- 9）加样方式：一次性吸样头加样。

- 10）样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、体液等。

- 11）校准方式：自动校准，试剂采用2点或3点校准。

12）定标周期：≥28天。

- 3、全自动酶免工作站

- 1）用途：全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。

- 2）加样通道：≥4个加样通道，一次性加样针，气动置换加样原理，加样通道间距连续可调，最小9mm，最大300mm。

- 3）加样针：加样针容量≥1000ul，杜绝使用钢针，便于观察和监测，避免交叉污染。

- 4）液体探测：具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。

- 5）加样范围：	5-1000ul。

- 6）加样位：≥8个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥8块。

- 7）试剂位：质控位≥30个，试剂槽位≥20个，试剂瓶位≥10个。

- ▲8）振荡孵育模块：≥8个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温孵育。

- 9）洗板机：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。

- 清洗残留液量≤1ul/孔，提供所投标产品的注册检验报告为证。

- 10）多孔复查功能：复查标本与正常标本同批次处理，自动将需复查的同一管标本分配到对应项目微板的多个孔位，无需将复查标本管移位、分管。

- 4、全自动发光分析仪②

- 1）可开展项目：肿瘤标志物、甲状腺功能等。

- ▲2）测试速度：≥600测试/小时。（不超过3台仪器）

- 3）样本位：≥150个,测试过程中可连续装载，急诊优先。

- ▲4）试剂位：≥60个，可随时装载、替换。（不超过3台仪器）

- 5）试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用；试剂装载后即时读取试剂盒全部信息。

- 6）试剂仓：具备冷藏功能，独立电源控制，保持试剂稳定。

- 7）校准品：每盒试剂自带校准品，无需另购，电子标签内置主曲线。

- 8）定标周期：定标曲线稳定时间≥28天。

- 9）进样模块具备自动扫描样品条码功能。

- 10）配置中文软件报告系统（含电脑、软件和激光打印机），可与医院LIS系统对接，并具备双向通讯功能。

- 5、全自动化学发光免疫分析仪

- 1）可开展项目：肌钙蛋白、肌红蛋白、CK-MB、NT-ProBNP等。

- 2）检测速度：≥150T/h；首测结果时间≤15min。

- 3）反应原理：夹心法；竞争法。

- 4）样本类型：全血，血清，血浆，末梢血，尿液。

- 5）样本量：10-150ul。

- 6）样本进样方式：前置轨道进样，放入区最大可同时放置50个样本。

- 7）急诊样本：可随时插入急诊样本。

- 8）试剂位：≥10个试剂位，冷藏温度2~8ºC。

- 9）感应功能：液面探测，试剂针防撞，气泡检测,堵针检测，液位检测，温度上报。

- 10）不停机添加试剂，耗材等。

- 6、全自动凝血分析仪

- 1）检测速度：PT≥400测试/小时；D-Dimer≥200测试/小时；综合五项速度≥300测试/小时。

- ▲2）测定原理：磁珠法、免疫比浊法、发色底物法。

- 3）可检测项目包含：凝血酶原时间测定（PT）、活化部分凝血活酶时间测定（APTT）、纤维蛋白原测定（FIB）、凝血酶时间测定（TT）、D二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白原降解产物测试（FDP）、抗凝血酶3（ATⅢ）等。

- 4）加样针：加样针≥4个，综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能；样本针支持液位感应和闭盖穿刺功能。

- 5）反应杯：独立反应杯，可随时添加。样本杯≥1000个。

- 6）进样方式：轨道式进样，同时装载样本数≥50个，测定过程无需中止操作，可连续循环进样；仪器可选配盖帽穿刺模块。

- 7）样本位：样本位≥150个，采用自动进样器连续加载进样。

- 8）急诊功能：具有独立急诊轨道，急诊位不少于5个，可直接放置急诊标本，且所有样本架可优先检测。

- 9）具有对异常标本的监测预警功能。

- 10）试剂仓：冷藏试剂位≥40个。

- 11）校准：可保存校准曲线≥30条，多批号试剂同时上机时可自动切换校准曲线。

- 12）仪器可实现APTT自动化混合补正实验（APTT纠正实验）。

- 7、全自动微生物质谱检测系统

- 1）主要用途：用于微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

- 2）激光器：配备固体或氮气激光器，频率可调。

- 3）过滤器：可过滤99%病原微生物，用于提高生物安全风险控制。

- 4）软件系统：软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个；与LIS/HIS系统实现无缝对接，实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能。

- 5）软件功能：自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。

- 6）仪器检测通量：单次检测≥90个样品，满载检测时间≤30min，可批量检测。

- 7）分辨率：≥3500FWHM。

- 8）灵敏度：≤100 fmol/uL。

- 11）M/Z范围：分子量范围：1-500kDa。

- 12）质量准确度：＜60ppm（内部校正误差）；＜200ppm（外部校正误差）。

- 13）数据库：数据库中含有微生物种数≥2500种。

- 14）消耗品：可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）及基质试剂盒（液态基质）。具备阳性血培养培养液直接质谱前处理试剂盒。

- 8、血气分析仪

- 1）直接测定项目：酸碱度（pH）、二氧化碳分压（PCO2）、氧分压（PO2）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca2+）、氯离子（Cl-）、葡萄糖（Glucose）、总血红蛋白（tHb）、胆红素（nBili）、氧合血红蛋白（FO2Hb）、碳氧血红蛋白（FCOHb）、高铁血红蛋白（FMetHb）、脱氧血红蛋白（FHHb）、乳酸（Lactate）、氧饱和度（SO2）。

- 2）标本类型：动脉，静脉，毛细血管样本等。

- 3）EQA样本检测：仪器自带独立的EQA样本检测模式，能够与样本检测区分开。

- 4）全参数样本量：≤100uL。

- 5）试剂盒：一体化测试试剂盒、全自动质控试剂盒、一体化清洗试剂盒。

- 6）试剂效期：总试剂效期不低于5个月；试剂盒安装后在机有效期不低于28天，无需更换电极卡。

- 7）质控系统：具备独立的全自动质控试剂盒，能够涵盖所有参数的三个浓度水平。

- 8）管路堵塞处理：仪器自带凝块清除功能，避免造成试剂包耗材报废。

- 9）检测范围设置：可针对不同样本类型设立危急值范围，并自动提醒打印异常结果。

10）干扰物提示：针对常见的干扰物质，仪器能够自动检测并进行弹窗提示，避免报告错误结果。

五、软件技术要求

1. 软件技术基本要求

1.1 使用 JAVA 语言开发，并加入 redis 缓存技术和异步多线程技术，使程 序运行稳定，运行速度更高效。

1.2 使用基于消息队列，通过分布式服务，利用 WebService、透明网关方式，并支持 XML 及 JSON 格式的数据传输，完美实现各系统间数据的同步对接。

1.3 支持通用的 64 位 UNIX、Windows、Linux 操作系统。

1.4 使用 Oracle 11g R2 及以上数据库软件，支持不同系统数据同步，支持二次开发；具有完善的连接池技术。

1.5 要求实时和异步实现各系统间数据同步与互动，数据传输效率高，基 于事物处理，保证数据一致性。

1.6 支持二次开发各类报表及数据提取，并支持以各种图表形式展现。

1.7 支持 PDA 手持终端操作，使用基于 Android  5.1  及 IOS 操作系统的 APP 操作软件，支实现 PDA 手持终端扫描数据与院内物流系统数据进行实时交互。

1.8 支持基于微信公众号的消息通知平台，封装式开发，使软件更严谨，交互效率更高。

1.9 使用容灾备份技术，基于数据分发、集中备份、数据恢复、业务高可用原理，支持双机热备及实时切换。

1.10 SPD软件具有与省招标采购子系统对接的功能。

2、供应链（B2B）协同平台技术要求：

| 1 | 订单管理 | 与医院耗材服务平台对接，接收采购订单、配送订单等。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 配送管理 | 实现供应商配送功能，能够与供应商系统对接，提供供应商标准的接口。 |
| 3 | ▲跟台类配送 | 供应商可根据医院的跟台手术信息进行拣配并配送。 |
| 4 | ▲资质证照管理 | 支持企业(供应商等)资质证照与商品资质证照管理，授权链管理等，支持图片或PDF上传及展示。 |
|  |  | 支持证照图片的OCR自动识别与文字自动填充，提高证照维护效率。 |
| 5 | 主档管理 | 商品主档管理、供应商采购目录、商品条码管理等。 |
| 6 | VMI信息管理 | 供应商在院库存管理、供应商消耗等。 |
| 7 | 消息通知 | 可通过短信、微信的方式进行订单、证照过期通知等功能。 |
| 8 | 供应商绩效评价 | 基于供应商配送时效、配送准确率、缺货率等数据进行在线考核，提高供应商服务质量。 |
| 9 | ▲SPD微信平台 | 可实现将采购通知、结算通知、证照预警等信息接入微信，进行提醒。使供应商/SPD运营服务商之间信息传递更加实时、准确、便捷，降低沟通成本，并可通过微信小程序，快速查询采购订单、配送单、结算单、供应商在院库存等信息。 |

3. 医用耗材院内物流管理系统技术要求

| 3.1基础资料管理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统要求 | 支持通用的32/64 位Windows操作系统；与医院耗材服务平台/物资管理系统/HRP/HIS等系统通过接口交互方式，实现院内一体化系统建设。 |
| 2 | 系统管理 | 用户管理：成熟的用户创建、权限创建等基本管理体系。 |
| 3 | ▲首页配置 | 可根据用户权限自定义登录后首页展现内容，使登录用户直观便捷了解日常关注内容，可包含（月采购情况、品规效期情况、当月消耗分析等）。 |
| 4 | ▲基本信息管理 | 基本信息管理：1.支持仓间维护；厂家档案、货位管理，自定义档案及对应的供应商与耗材关系采购目录等信息维护，确保基本信息数据的完整，并可通过EXCLE的方式进行主数据的导入、导出，快速实施，维护便捷。 |
| 5 | ▲耗材资料维护 | 确保耗材基本信息数据的完整，支持是否临采、是否消毒、是否跟台、是否收费等标识设置，可通过EXCLE的方式进行导入、导出，对于耗材资料的修改能实时记录修改人、修改时间、修改字段、修改内容等方便档案变更追溯。 |
| 6 | ▲基本资料对照管理 | 支持DRG项目与材料对应对照管理。支持与HIS收费代码对照，联动计费。 |
| 7 | 供应商信息 | 具备查询搜索功能，查看供应商基本信息，可新增/修改及停用。 |
| 8 | 供货关系管理 | 维护供应商供应的物资，可增删启停，设置供应物资信息。 |
| 9 | 科室（仓间）物资监控维护 | 将物资添加到科室物资目录下，并可对科室监控物资维护库存上下限，可启用/停用。 |
| 10 | ▲定数维护 | 可对医院中心库维护、新增物资的定数包规格，支持一种物资多种规格，维护后可批量添加至下级所需科室。 |
| 11 | ▲带量采购管理 | 设置物资的带量采购信息、单品采购执行量；可启用/停用。 |
| 3.2中心库管理 |  |  |
| 1 | 采购管理 | 1.支持根据设定上下限、日销量等动态请购模型自动进行预警，并自动化生成采购计划。 2.采购计划流程化审核，审核通过后，方可形成确认的采购计划。 3.与系统平台对接，自动发送系统平台，并通过短信、邮件、微信等方式通知供应商。 4.支持采购管理过程中，跟踪、分析、未到货等数据分析。 |
| 2 | 收货管理 | 1.支持散货，条码收货。 2.借助于智能化设备（手持），进行批量收货。 3.收货过程中，自动匹配货位信息，用以运营人员进行作业指导。 4.基于收货与采购计划等信息进行数据分析，以确保收货数据准确与自动纠错。 |
| 3 | 补货与申领管理 | 1.支持根据科室申领发货。 2.根据科室补货需求，自动生成补货单，并严格按批号先进先出原则进行补货。 3.通过移动设备进行库存的下架，确保拣货实物的准确。 4.整个过程条码化作业，确保作业快捷与准确。 |
| 4 | ▲临采管理 | 支持耗材的临采管理，对临采品种有完整的申请、审核、验收、使用及最终的品种关闭流程。 |
| 5 | ▲调价管理 | 完善的调价审核策略，支持SPD、HIS同步生效，单独生效，并应有相应调价记录；支持下一新采购批次调价；支持按指定日期执行调价。 |
| 6 | 库存管理 | 1.支持基于定数管理的标签生成，高值实现一物一码管理。 2.以标签形成从入库、上架、下架、出库、使用、拆分、合并、耗用全生命周期管理。 3.提供标签状态查询，定数标签全程实时可追溯。 4.支持多中心库管理。 5.批号等效期更正管理。 6.近效期提醒。 7.供应商退库管理。 8.耗材隔离管理。 |
| 7 | 结算管理 | 1.支持科室根据每日的消耗进行清算。 2.支持一段时间的日清按照约定账期进行结算。 3.支持日清复核管理。 4.支持结算数据管理。 5.支持供应商的发票管理并与院内财务对接管理。 6.结算管理通过协同平台直接发送供应商进行结算。 |
| 8 | 结算方式管理 | 支持采购结算、中心库结算、消耗结算等多种方式，并能够动态配置。 |
| 9 | ▲发票验证管理 | 对接国家税务局平台，实时校验发票真伪并自动校验单据明细与发票明细差异。 |
| 10 | ▲整件拆零管理 | 实现中心库整件和拆零管理，整件区和拆零区物理和系统库存分离，拆零区对单品种耗材可实现多种规格定数包大小设计，整件区对拆零区有预警补货机制。 |
| 11 | 手持应用 | 支持扫码应用；支持上架管理应用；支持拣配管理应用；支持出库管理应用；支持盘点管理应用。 |
| 12 | 看板应用 | 库存数据实时监控；近效期监控；运营作业单作业指导等。 |
| 13 | 运营报表 | 运营报表：提供库存分析、配送工作量分析、缺货情况查询、科室申领未配货分析、收货汇总统计、科室领用汇总统计、补货出库报表、库库金额分析、科室消耗情况统计、进销存明细分析、科室成本分析，定数包追溯分析等按医院要求定制的财务报表。 |
| 14 | 效期预警管理 | 1.针对每个商品设置不同的效期预警天数。 2.系统生成近效期预警库存记录。 3.实现近效期自动预警。 |
| 3.3科室管理 |  |  |
| 1 | 补货管理 | 1.支持科室手工下补货计划。 2.支持根据科室的消耗情况自动形成补货计划。 3.根据科室的实际情况生成采购申请。 |
| 2 | 科室申领 | 支持系统按照定数设置、上下限设置自动生成科室申领单或者人工进行申领。 |
| 3 | 科室收货管理 | 根据补货单，能够一健入科室二级库。支持部分收货。 |
| 4 | 科室退库管理 | 支持科室退库，通过扫码商品条码，将退货单发送至中心仓库。支持科室退库记录查询。 |
| 5 | 科室库存管理 | 1.提供标签状态查询，定数标签全程实时可追溯。 2.科室库存查看，消耗查询。 3.支持二级供应室进销存管理。 |
| 6 | 科室消耗 | 支持标签回收、扫码消耗、反消耗、消耗查询。 |
| 7 | ▲科室调拨 | 支持科室医用物资基于定数包的调拨及调拨收货，支持调拨查询。 |
| 8 | ▲不良事件上报 | 支持科室耗材使用的不良事件上报。 |
| 9 | ▲三级库管理 | 支持低值收费拆零库管理。即科室低值收费耗材单元包拆开后的拆零库（三级库）管理，能够与 HIS 计费关联，自动扣减库存，并联动控制科室的计费行为。 |
| 10 | 科室收货通知 | 支持收货通知，仓库向科室发货时，可通过平台消息通知科室收货。 |
| 11 | 运营报表 | 提供收货报表、领用明细查询、退货查询、库存商品明细查询、标签追溯查询，科室成本分析等。 |
| 3.4手术管理 |  |  |
| 1 | 高值耗材管理 | 1.支持高耗材院内一物一码管理。 2.全程条码管理并可追溯。 3.支持扫码验收，基于GS1、HISC、UDI能够自动识别，进行快速入库。 |
| 2 | 基础信息维护 | 手术基础信息维护；对手术分类进行维护；对术式套包分类进行维护；对组套分类进行维护；术间信息维护。 |
| 3 | ▲手术室套包管理 | 1.实现添加手术类型进行管理。 2.实现针对不同手术类型制定个性化术式套包（要求提供完善的手术室二级库术式套包管理流程及不少于50个术式包模板数据）。 3.实现手术室管理人员完成术式套包在手术室管理全流程操作节点设置。 4.通过对接手术室手麻等系统，提前接收手术排程及手术信息，套包领用时能够准确定位患者姓名、住院号、手术医生等信息，实现套包全程追溯。 5.实现手术结束后套包回库，系统自动展现套包明细、使用明细、回库明细，与套包使用清单、实物进行核对，提高回库便捷性和准确性。 6.根据已回库套包的使用明细作为该套包的补货明细，实现套包循环利用。 |
| 4 | HIS扫码计费管理 | 与医院HIS系统对接，支持高值耗材扫码进行HIS 计费；支持高值耗材全程闭环实时追溯管理；支持根据定数包标签上的商品属性和医院领用包装单位需要，进行商品拆包、二次打包，再粘贴条码。 |
| 5 | 智能化管理 | 提供成熟的智能柜接口服务，支持多厂家智能柜标准接口。 |
| 6 |  | 支持智能柜管理日清功能，实现每日消耗患者收费清单、执行科室、成本划分等。 |
| 7 | ▲跟台耗材预入库管理 | 可通过手术套包的方式传输至B2B平台并通知相应供应商进行拣配、配送。跟台类高值耗材，进行预入库管理，消耗确认后进行退货处理。 |
| 8 | 院内系统对接管理 | 与HIS、手麻、财务系统无缝对接，确保收费类耗材计费信息准确，无遗漏。 |
| 3.5检验试剂管理 |  |  |
| 1 | ▲检验试剂管理 | 检验试剂有单独的管理模块。 |
|  |  | 支持试剂定数化/非定数化管理，根据科室历史消耗量，制定上下限，供应商根据消耗情况自动补货。 |
|  |  | 科室能够通过扫码严格执行“先进先出”，规范效期管理。 |
|  |  | 支持科室直配，并在检验科打印定数标签码。 |
|  |  | 支持采购/请货时可根据按供应商、安全量、检验类型等方式进行请货、申领业务。 |
|  |  | 支持与LIS、HIS系统无缝对接，实现院内系统一体化建设。 |
| 3.6商业智能分析平台 |  |  |
| 1 | 多种形式的商业智能数据分析 | 支持多种形式的商业智能数据分析，如柱状图、圆饼图、驾驶舱、曲线图等。 |
| 2 | 供应商KPI考核分析 | 支持 供应商KPI考核分析，包括：供应商到货率、保供率分析、供应商配送准确率分析等。 |
| 3 | ▲耗材合理性使用分析 | 支持耗材合理性使用分析，包括：耗占比分析、耗材使用科室对比分析、高值耗材消耗异常分析、手术耗材使用分析（从手术名称、医生、科室等角度进行分析）。 |
| 4 | ▲库存分析 | 支持库存汇总、库存明细、库存占比分析、库存监控分析、月结库存分析。 |
| 5 | 采购分析 | 采购分析统计：采购监控分析、月采购分析、采购汇总查询、采购明细查询等。 |
| 6 | 入库分析 | 收货分析统计：月入库分析、入库对比查询、收货明细查询、收货汇总查询分析等。 |
| 7 | 消耗分析 | 消耗汇总查询、消耗明细查询、手术消耗查询、消耗监控分析、月消耗分析、消耗对比分析等。 |
| 8 | ▲SPD运营分析中心 | 运营中心分析：科室消耗排行、耗材消耗排行、入库消耗分析、库存占比分析、科室绩效分析，科室成本分析、库存查询分析、拆包查询、近效期查询、移仓分析，全院月结分析等 ，并能根据运营分析导出运营分析报告，支持word、PDF格式。 |

- 六、履行合约要求

1、投标人必须严格按照医院在用产品目录或新招标遴选的产品进行配送，并在江苏省药品和医用耗材管理子系统平台完成订单确认，不得改动品牌、型号规格、产地、价格、中标厂家进行采购，不得擅自配送未经招标人审批同意的医用耗材、检验试剂等，不得擅自变更采购供应商。合同执行过程中投标人若出现违规配送现象，招标人从考核月当月应结算的货款中扣除1%/例的金额作为处罚。

2、投标人承诺所配送的医用耗材、检验试剂产品不低于40%为中小微企业提供。（提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟)。

3、投标人需具有完善的应急管理预案及应急物资储备，做到全天候响应，其中应急物资须按照医院提供的目录进行实物储备，能在接受订单时起2小时内送达指定科室，因配送不及时或差错导致的医疗纠纷及损失投标人需全额承担赔偿责任。(提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟)。

4、投标人的院内配送工作需无条件服从招标人管理、遵守相关的规章制度、培训计划、工作安排和考核方案。在满分100分的考核体系下，评分在85分(含85分)以上方可续签；评分在80~84分之间，招标人给予配送企业3个月的整改时间。整改达标，合同继续；整改不达标则合同终止。评分低于80分(含80分)合同立即终止。

5、投标人品种配送率不得低于75%的医用耗材和85%的检验试剂品种，双方签订一个季度后，品种配送率每降低一个百分点，招标人从结算月当月应结算的货款金额中扣除1%作为处罚。

6、参与质量控制的检验项目质控通过率达需到100%（包含室内质控与各级室间质评）,若由于乙方的原因而引起的质控率未达标造成的损失由乙方承担。失控后经乙方整改若仍未达标，甲方有权自行更换试剂或设备，产生的费用由乙方承担。

7、投标人需承诺在遇到战争、重大自然灾害、重大公共卫生事件情况下优先为招标人配送所需医用耗材、检验试剂。(提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟)。

8、投标人中标后需提供完善的过渡方案，与招标人现有配送企业完成平稳的过渡交接，如涉及到前期供应商需支付的货款，投标公司需配合医院与原供应商进行充分沟通，不得影响我院的正常诊疗秩序。全部过渡交接工作需在合同签订后3个月内完成。

9、投标人需根据招标人需要安排专职人员提供相关服务。包括：①不少于1名专职驻院业务人员负责整体协调沟通所有相关业务；②不少于1名专业医疗设备维修工程师；③不少于2名专职驻院配送员负责院内配送工作；④1名专业系统工程师负责配套软件系统的维护、调试工作，并能及时解决医院提出的关于软件方面的问题。(提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟)。

10、投标人所有在院内配套岗位工作人员均需为投标人的正式员工，并要求人员相对稳定，不得出现随意调动、换岗、兼岗等现象。在本项目实施过程中，合同期中因用人发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

11、投标人中标后不得将合同项下义务转包第三方履行。(提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟)。

- 注：投标人针对上述服务要求及履行合约要求在响应文件中逐条响应，未逐条响应或负偏离视为无效响应。

- 七、服务期限

服务期限：本次招标服务期为三年。配送合同每年签署一次，根据招标人主管职能部门的年度考核评分决定是否续签，考核低于85分甲方有权解除合同。

配送地点：镇江市第三人民医院。

- 八、报价要求

1、投标报价包含的内容：

1）所购检验试剂（参照附件三）的货值、仓储费、运保费、配套服务费及税费等所有费用。

2）甲方开展的所有体外诊断项目配套设备的维保费用。包括不限于对甲方检验设备提供巡检、保养、维修等相关维护费用，协调各生产厂商定期开展保养、检测、校准等服务。

3）试剂配套材料的费用（包含定标液、室内及室间质控品等）。

4）现有部分设备的更新（详见附件一）及端口对接服务及日常维护。

- 九、付款方式

1、合同签订后十五日内按合同价支付30%的预付款。（乙方同意放弃预付款的除外）后续按合同规定支付。本协议中涉及的医用耗材、检验试剂和更新设备，在甲方向乙方传达发货通知后，将由甲方按照以下结算和付款方式向乙方支付相关合同价款：乙方在医用耗材、试剂入库后按供货批次提供发票，甲方在收到发票后12个月内付清发票的全款。

2、上述款项均不另计利息，具体支付进度还应根据拨款进度执行，延期支付采购人不承担利息及滞纳金。

十、附件

1、更新设备列表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动发光分析仪① | 台 | 1 |
| 3 | 全自动酶免工作站 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动发光分析仪② | 台 | 1 |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 2 |
| 6 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 |
| 7 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 1 |
| 8 | 血气分析仪 | 台 | 2 |

注：上述技术参数及功能要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供中标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应。

- 2023年检验项目及收入明细表（统计来源瑞美LIS系统）

| 检测项目（2023年全年） | 标本数（个） | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| C反应蛋白 | 25851 | 20 | 517020 |
| 肾功能 | 21390 | 15 | 320850 |
| 血常规-住-本部 | 19731 | 18 | 355158 |
| 肝功能（门诊） | 18715 | 120 | 2245800 |
| 血常规-门-本部 | 18058 | 18 | 325044 |
| 大生化 | 13352 | 195 | 2603640 |
| 电解质 | 11500 | 16 | 184000 |
| AFP+CEA | 11187 | 85 | 950895 |
| 血常规-门-综合部 | 10577 | 18 | 190386 |
| 血凝五项 | 8679 | 132 | 1145628 |
| 血脂分析 | 8553 | 75 | 641475 |
| 心肌酶谱 | 8260 | 100 | 826000 |
| 痰找TB菌 | 8206 | 35 | 287210 |
| HBV-DNA定量 | 7668 | 150 | 1150200 |
| 乙肝五项（定量） | 7093 | 115 | 815695 |
| 甲功五项 | 6714 | 190 | 1275660 |
| 谷丙转氨酶 | 6111 | 5 | 30555 |
| 大便培养 | 5866 | 100 | 586600 |
| 尿常规+沉渣 | 5854 | 30 | 175620 |
| 淀粉酶 | 5763 | 6 | 34578 |
| 血液分析全套-综合部 | 5566 | 98 | 545468 |
| 糖化血红蛋白 | 5518 | 60 | 331080 |
| 大便常规 | 5110 | 5 | 25550 |
| 降钙素原+IL6 | 4969 | 100 | 496900 |
| 血栓弹力图 | 4819 | 300 | 1445700 |
| 血沉 | 4949 | 7 | 34643 |
| 乙肝表面抗原（定量） | 4638 | 25 | 115950 |
| 病毒肝炎标志物 | 4297 | 278 | 1194566 |
| 尿常规（综合部） | 4230 | 10 | 42300 |
| 粪便隐血 | 4141 | 12 | 49692 |
| 血常规-住-综合部 | 4133 | 18 | 74394 |
| 血气分析 | 3818 | 88 | 335984 |
| ABO血型鉴定 | 3724 | 65 | 242060 |
| 肿瘤筛查（男） | 3685 | 660 | 2432100 |
| 异常凝血酶原 | 3613 | 190 | 686470 |
| 超敏C反应蛋白 | 3340 | 33 | 110220 |
| 肿瘤筛查（女） | 3154 | 530 | 1671620 |
| 免疫球蛋白 | 3119 | 100 | 311900 |
| 血脂四项 | 2744 | 25 | 68600 |
| 肝功能（住院） | 2628 | 174 | 457272 |
| CA199 | 2613 | 65 | 169845 |
| 痰培养 | 2593 | 145 | 375985 |
| 肝功三项 | 2523 | 13 | 32799 |
| ENA系列 | 2404 | 310 | 745240 |
| 肾功能三项 | 2348 | 11 | 25828 |
| 结核菌快速培养 | 2311 | 165 | 381315 |
| 肝抗原谱 | 2305 | 272 | 626960 |
| CA125 | 2204 | 65 | 143260 |
| 降钙素原 | 1926 | 70 | 134820 |
| 心梗心衰四项 | 1842 | 440 | 810480 |
| 肝功五项 | 1842 | 23 | 42366 |
| 抗HIV（1+2） | 1636 | 80 | 130880 |
| 血浆氨测定 | 1633 | 5 | 8165 |
| 梅毒螺旋体抗体 | 1618 | 35 | 56630 |
| 大生化+谷胱甘肽还原酶 | 1471 | 241 | 354511 |
| 葡萄糖 | 1466 | 4 | 5864 |
| 结核分枝杆菌robB和突变及利福平耐药 | 1455 | 750 | 1091250 |
| 新冠核酸检测 | 1339 | 16 | 21424 |
| 输血四项 | 1316 | 235 | 309260 |
| HIV-1 RNA荧光定量 | 1286 | 900 | 1157400 |
| 肝纤四项 | 1230 | 120 | 147600 |
| 肝功能（体检） | 1223 | 74 | 90502 |
| AFP | 1220 | 40 | 48800 |
| CA72-4 | 1179 | 65 | 76635 |
| 结核感染T细胞检测 | 1084 | 400 | 433600 |
| 肝功五项 | 917 | 23 | 21091 |
| HCV-M抗体 | 916 | 95 | 87020 |
| HCVNRA | 903 | 150 | 135450 |
| ABO血型鉴定(综合部） | 889 | 65 | 57785 |
| 输血八项 | 800 | 280 | 224000 |
| 肝脏肿瘤标志物 | 791 | 415 | 328265 |
| 白带常规 | 774 | 7 | 5418 |
| 心梗三项（定性） | 715 | 160 | 114400 |
| 降钙素原+白介素6 | 701 | 100 | 70100 |
| 血培养（单侧双瓶） | 685 | 200 | 137000 |
| 急诊生化13项 | 679 | 130 | 88270 |
| 铁蛋白 | 678 | 55 | 37290 |
| 体液培养（双瓶） | 674 | 200 | 134800 |
| 常规药敏 | 670 | 70 | 46900 |
| 腹水常规 | 670 | 28 | 18760 |
| 腹水生化 | 655 | 51 | 33405 |
| 乙肝七项 | 651 | 185 | 120435 |
| 结核抗体测定（五项） | 631 | 120 | 75720 |
| 甲功三项 | 618 | 120 | 74160 |
| 肺癌检测组合 | 598 | 175 | 104650 |
| 结核抗体测定（金标法） | 588 | 25 | 14700 |
| CA-153 | 578 | 65 | 37570 |
| 特殊介质交叉配血 | 574 | 50 | 28700 |
| 乙肝表面抗原（定量） | 545 | 25 | 13625 |
| 血凝试验 | 541 | 62 | 33542 |
| 尿培养 | 506 | 100 | 50600 |
| 流感病毒快速检测 | 492 | 90 | 44280 |
| 腹水乳糜试验 | 490 | 5 | 2450 |
| 前列腺特异性抗原 | 428 | 130 | 55640 |
| B型脑利钠肽 | 397 | 230 | 91310 |
| 妊娠试验 | 383 | 7 | 2681 |
| HEV-M | 376 | 60 | 22560 |
| PIVKA-11 | 371 | 190 | 70490 |
| 乳酸 | 329 | 12 | 3948 |
| 肺炎支原体血清学试验 | 328 | 70 | 22960 |
| 肺炎支原体 | 315 | 70 | 22050 |
| 肝功三项(总部） | 307 | 15 | 4605 |
| HAV-M抗体 | 304 | 70 | 21280 |
| CEA | 276 | 45 | 12420 |
| 快速血浆反应素试验定量 | 259 | 20 | 5180 |
| 血脂两项 | 250 | 9 | 2250 |
| CY211 | 235 | 65 | 15275 |
| 真菌药敏试验 | 233 | 42 | 9786 |
| 尿淀粉酶 | 226 | 6 | 1356 |
| 胸水常规 | 225 | 28 | 6300 |
| AFP+AFP-L3 | 222 | 185 | 41070 |
| 胸水生化 | 220 | 51 | 11220 |
| 抗中性粒细胞抗体 | 217 | 175 | 37975 |
| 梅毒RPR | 215 | 20 | 4300 |
| 尿酸 | 198 | 3 | 594 |
| 真菌涂片 | 160 | 5 | 800 |
| 肥达反应 | 47 | 10 | 470 |
| NES | 13 | 65 | 845 |
| 合计 |  |  | 35363653 |

- 主要试剂清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗核抗体定量检测试剂盒 | 96T | 赛乐美 |
| 2 | 抗核抗体谱检测试剂盒 | 20T | 赛乐美 |
| 3 | 血管炎自身抗体谱检测试剂盒 | 20T | 赛乐美 |
| 4 | 自身免疫性肝病检测试剂盒 | 20T | 赛乐美 |
| 5 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T | 艾博 |
| 6 | 核酸提取试剂 | 24T | 厦门安普利 |
| 7 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 20T | 厦门安普利 |
| 8 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 24T | 厦门安普利 |
| 9 | SS琼脂平板 | 9CM | 安图生物 |
| 10 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 | 28T | 安图生物 |
| 11 | 巧克力平板 | 9cm/5块 | 安图生物 |
| 12 | 沙保罗琼脂平板 | 9cm/5块 | 安图生物 |
| 13 | 铁蛋白检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 14 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 15 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 16 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 17 | 糖类抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 18 | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 19 | 前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 20 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 21 | 甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 22 | 糖类抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 23 | 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T | 郑州安图 |
| 24 | 庚型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 北京贝尔 |
| 25 | 丁型肝炎病毒抗体（IgM）检测试剂盒 | 96T | 北京贝尔 |
| 26 | 丁型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 96T | 北京贝尔 |
| 27 | 丁型肝炎病毒抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 北京贝尔 |
| 28 | 乙型肝炎病毒大蛋白检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 北京贝尔 |
| 29 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10T | 北京万泰 |
| 30 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10T | 北京万泰 |
| 31 | 白细胞分化抗原CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 | 50T | 贝克曼 |
| 32 | 白细胞分化抗原CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 | 50T | 贝克曼 |
| 33 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸氧化法） | 4*494T | 富士胶片和光 |
| 34 | 谷丙转氨酶测定试剂盒（IFCC法） | 4*400T | 富士胶片和光 |
| 35 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸氧化法） | 4*494T | 富士胶片和光 |
| 36 | 谷氨酰转肽酶测定试剂盒（IFCC法） | 4*494T | 富士胶片和光 |
| 37 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（IFCC法） | 4*494T | 富士胶片和光 |
| 38 | 谷草转氨酶测定试剂盒（IFCC法） | 4*400 | 富士胶片和光 |
| 39 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 | 5*5T | 富士瑞必欧 |
| 40 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 | 100T | 国赛 |
| 41 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | 100T | 国赛 |
| 42 | 补体C3测定试剂盒 | 100T | 国赛 |
| 43 | 补体C4测定试剂盒 | 100T | 国赛 |
| 44 | 全程全血C反应蛋白 | 200T | 国赛 |
| 45 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 | 100T | 国赛 |
| 46 | ABO正定型及RhD血型检测卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡、12卡/盒 | 合肥天一 |
| 47 | 凝聚胺试剂盒 | 150T | 合肥天一 |
| 48 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒 | 试剂1：45ml×2，试剂2：15ml×2 | 江苏迈源 |
| 49 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 100T | 蓝十字 |
| 50 | 重碳酸盐检测试剂盒（比色法） | 700T | 罗氏 |
| 51 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒 | 10T | 美国赛沛 |
| 52 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 10T | 美国赛沛 |
| 53 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 南京基蛋 |
| 54 | 超敏肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 南京基蛋 |
| 55 | 肌红蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 南京基蛋 |
| 56 | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 南京基蛋 |
| 57 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 2×48人份/盒 | 南京基蛋 |
| 58 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 2×350测试/盒 | 宁波美康 |
| 59 | 肌酸激酶检测试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 4×350测试/盒 | 宁波美康 |
| 60 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 4×460测试/盒 | 宁波美康 |
| 61 | 钙离子检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 4×360测试/盒 | 宁波美康 |
| 62 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | 4×310测试/盒 | 宁波美康 |
| 63 | 总胆固醇检测试剂盒（CHOD-PAP底物法） | 4×420测试/盒 | 宁波美康 |
| 64 | 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 4×460测试/盒 | 宁波美康 |
| 65 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法） | 4×300测试/盒 | 宁波美康 |
| 66 | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | 4×500测试/盒 | 宁波美康 |
| 67 | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | 4×420测试/盒 | 宁波美康 |
| 68 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法） | 4×350测试/盒 | 宁波美康 |
| 69 | 葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） | 2×430测试/盒 | 宁波美康 |
| 70 | 胆碱酯酶检测试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 4×200测试/盒 | 宁波美康 |
| 71 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 4×420测试/盒 | 宁波美康 |
| 72 | α-淀粉酶检测试剂盒（EPS底物法） | 4×300测试/盒 | 宁波美康 |
| 73 | 无机磷检测试剂盒（磷钼酸盐法） | 4×420测试/盒 | 宁波美康 |
| 74 | 尿素检测试剂盒（脲酶—谷氨酸脱氢酶法） | 4×300测试/盒 | 宁波美康 |
| 75 | 甘油三酯检测试剂盒（GPO-PAP法） | 4×420测试/盒 | 宁波美康 |
| 76 | C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 2×200测试/盒 | 宁波美康 |
| 77 | 脂蛋白（a）检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 4×350测试/盒 | 宁波美康 |
| 78 | 乳酸检测试剂盒（紫外酶动力学法） | 2×360测试/盒 | 宁波美康 |
| 79 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 4×310测试/盒 | 宁波美康 |
| 80 | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法） | 4×360测试/盒 | 宁波美康 |
| 81 | 载脂蛋白A-I检测试剂盒（免疫比浊法） | 4×360测试/盒 | 宁波美康 |
| 82 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（NPP底物－AMP缓冲液法） | 4×350测试/盒 | 宁波美康 |
| 83 | 总胆汁酸检测试剂盒（酶循环法） | 4×460测试/盒 | 宁波美康 |
| 84 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒（过氧化物酶法） | 4×420测试/盒 | 宁波美康 |
| 85 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液（离子选择电极法） | 2000ml/瓶 | 日本日立 |
| 86 | 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液（离子选择电极法） | 500ml/瓶 | 日本日立 |
| 87 | 样本稀释液 | 2L/瓶 | 日本日立 |
| 88 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液L（离子选择电极法） | 3*10ml/盒 | 日本日立 |
| 89 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液H（离子选择电极法） | 3*10ml/盒 | 日本日立 |
| 90 | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品（离子选择电极法） | 5*3ml/盒 | 日本日立 |
| 91 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品L（离子选择电极法） | 5*3ml/盒 | 日本日立 |
| 92 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品H（离子选择电极法） | 5*3ml/盒 | 日本日立 |
| 93 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20T | 上海奥普 |
| 94 | 临床化学校准血清 | 6*5ml | 上海复星 |
| 95 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒 | 800T | 上海惠中 |
| 96 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9cm、20块/盒 | 上海科玛嘉 |
| 97 | MH琼脂培养基 | 9cm、20块/盒 | 上海科玛嘉 |
| 98 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 10ml*3 | 上海血液 |
| 99 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml支 1支/盒 | 上海血液 |
| 100 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 抗A抗B各1支/盒 | 上海血液 |
| 101 | 降钙素原/白介素6（PCT/IL-6）二联检测试剂盒 | 50T | 深圳金准 |
| 102 | D-二聚体定量检测试剂盒（免疫比浊法） | DD胶乳液-3*4ml DD缓冲液-4*6ml DD稀释液-2*6ml | 深圳迈瑞 |
| 103 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂盒 | 10*4ml | 深圳迈瑞 |
| 104 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*5ml | 深圳迈瑞 |
| 105 | 凝血酶原时间（凝固法） | 10*4ml | 深圳迈瑞 |
| 106 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 凝血酶试剂（液体）：6*2ml；纤维蛋白原标准品（冻干粉）：1*1ml；FIB缓冲液：2*75ml | 深圳迈瑞 |
| 107 | 血细胞分析用溶血剂M-60LH | 1L*4 | 深圳迈瑞 |
| 108 | 溶血剂M-60LD | 4L | 深圳迈瑞 |
| 109 | 溶血剂M-60LN | 4L | 深圳迈瑞 |
| 110 | 血细胞分析用染色液M-60FD | 48ml/瓶 | 深圳迈瑞 |
| 111 | 血细胞分析用染色液M-60FN | 48ml/瓶 | 深圳迈瑞 |
| 112 | 层粘蛋白检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 113 | IV型胶原检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 114 | III型前胶原氨端肽检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 115 | 透明质酸检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 116 | 降钙素原检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 117 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 118 | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 119 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100T | 郑州安图 |
| 120 | 游离甲状腺素检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100T | 郑州安图 |
| 121 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 100T | 郑州安图 |
| 122 | 促甲状腺激素检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100T | 郑州安图 |
| 123 | 甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100T | 郑州安图 |
| 124 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 100T | 郑州安图 |
| 125 | 血气测定试剂盒（电极法） | 100T | 西门子 |
| 126 | 异常凝血酶原检测试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 127 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 128 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 129 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒QN | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 130 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 131 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 132 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 133 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 134 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 135 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 136 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 2×100 测试/盒 | 雅培 |
| 137 | 抗肌动蛋白IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 依诺瓦 |
| 138 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 英科新创 |
| 139 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50T | 英科新创 |
| 140 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100T | 英科新创 |
| 141 | 人肌红蛋白/肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I三合一检测试剂盒 | 10T | 英科新创 |
| 142 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒 | 96人份/盒 | 英科新创 |
| 143 | 不规则抗体检测试剂 | 5ml*3/盒 | 长春博迅 |
| 144 | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 | 长春博迅 |
| 145 | 血栓弹力图实验（凝固法） | 20T/盒 | 重庆鼎润 |
| 146 | 血氨检测试剂盒（比色法） | R1:48mL×2 R2:12mL×2 | 重庆中元 |
| 147 | 粪便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法） | 4*25T | 珠海贝索 |
| 148 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-96E试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔 |
| 149 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-96NE试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔 |
| 150 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-96STREP试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔 |
| 151 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-96STAPH试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔 |
| 152 | 需氧血培养瓶（比色法） | 40人份/盒 | 珠海迪尔 |
| 153 | 厌氧血培养瓶（比色法） | 40人份/盒 | 珠海迪尔 |
| 154 | 罗氏培养管(酸性） | 7ml/支， 50支/盒 | 珠海贝索 |
| 155 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-异烟肼（INH） | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 156 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-利福平（RFP） | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 157 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-氧氟沙星（OFX） | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 158 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-卡那霉素（K） | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 159 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-乙胺丁醇（EMB） | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 160 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-阿米卡星（AK） | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 161 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-链霉素（SM） | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 162 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-卷曲霉素(CPM) | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 163 | 中性罗氏培养管(CON） | 7m/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 164 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管TCH | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 165 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管-对硝基苯甲酸PNB | 7ml/支,25支/盒 | 珠海贝索 |
| 166 | 革兰氏染色液 | 4x250ml/盒 | 珠海贝索 |
| 167 | 金胺O荧光染液 | 4x250ml/盒 | 珠海贝索 |
| 168 | 急诊生化十三项检测试剂盒（比色法） | 20人份/盒 | 光宝医疗 |
| 169 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（蛋白芯片） | 20T/ | 南京大渊 |
| 170 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120T/ | 北京万泰 |

注：上述技术参数及功能要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供中标人更好地理解采购人对试剂的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应。

- 服务考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核方法 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 配送管理（55分） | 配送及时率 | 配送企业应需在接受采购订单后的首个配送日上午9:30之前将物品配送至医院。在无特殊情况及不可抗力因素影响情况下每迟到1次扣0.5分；满分10分，直至扣完为止。 | 查看验收登记本到货时间记录 | 10 |  |
|  | 配送准确率 | 配送企业应严格按照医院采购订单规定的品牌、规格、产地、价格等向中标企业进行采购；所配送的科室、批号、有效期、数量、价格、配套用品必须与对应的订单、供货单相符,电子版数据正确。上述考核项每出现一项错误扣0.5分；满分10分，直至扣完为止。 | 查看验收登记本和科室反馈记录 | 10 |  |
|  | 配送完好率 | 配送企业应严格按照配送流程及温度要求进行配送，保证医用耗材及物资送达至医院的完好性，每出现一件物品（整件或最小包装）破损扣0.5分，对于有温度要求的产品不满足配送温度要求，每出现一次扣0.5分；满分10分，直至扣完为止。 | 查看验收登记本和科室反馈记录 | 10 |  |
|  | 缺货管理 | 日常配送的产品如发生短缺，必须在订单生成的第三天入库补齐。第5天仍未配送的品种视为缺货，每缺货一个品种扣0.5分，满分15分，直至扣完为止。 | 查看系统统计缺货情况 | 15 |  |
|  | 退货管理 | 对于出现质量问题的产品，配送企业必须无条件退货或更换；对于临床科室误领、重复申领、过量申领的产品在包装无破损、无污染、未过期（效期6个月以上）、不影响二次销售的情况下配送企业需无条件退货。配送企业出现推诿或拒不退货、更换情况的，每次扣0.5分，直至扣完为止。 | 查看验收登记本、器材物资质量问题反馈单、科室反映退货问题记录 | 10 |  |
| 二、质量管理（35分） | 资质管理 | 配送企业需对所配送的产品进行严格验收(产品及生产厂家的注册证、许可证、供货商营业执照、检验报告、效期等)并保留相关资质材料，电子文档共享。采购中心随时对所配送的产品资质进行抽查，配送企业应在30分钟内提供对应的资质文件。每出现一次不合格情况的扣1分，满分5分，直至扣完为止。 | 查看资质管理检查记录 | 5 |  |
|  | 质量管理 | 出现质量问题的产品，每次扣2分；若用于临床使用后因质量问题出现不良后果，每次扣5分；满分10分，直至扣完为止。因产品质量造成的法律责任与经济损失由配送企业全部承担。 | 查看器材、物资质量问题反馈单 | 10 |  |
|  | 近效期管理 | 发现配送近效期产品，每次扣0.5分，满分5分，直至扣完为止。 （近效期产品定义：以配送至医院的时间为起点计算的产品剩余有效期不足六个月的即视为近效期产品。部分效期极短的耗材除外） | 查看验收登记本和科室反馈记录 | 5 |  |
|  | 票据管理 | 配送企业提供的结算发票及明细所载物品名称、规格、招标代码、单价、生产厂家需与医院系统所载信息一致，每出现一次不一致的情况扣0.5分，满分10分，直至扣完为止。 | 每月末结算核对 | 10 |  |
|  | 仓储管理 | 医院每月不定期对库房专项检查，发现一项标准有误每次扣0.5分，满分5分，直至扣完为止；连续2个月检查，同一项标准未整改致连续扣分，该项不得分。 | 查看每月库房物资检查记录 | 5 |  |
| 三、 服务管理 （10分） | 服务满意度调查 | 月度临床考核：满意度大于90%（含90%）不扣分；满意度85%-90%（含85%，不含90%）扣2分；满意度85%以下不得分。 | 查看院内物流配送满意度调查表 | 6 |  |
|  | 下送人员服务质量 | 下送人员因工作或服务态度受到临床投诉，每人次扣1分；（因产品质量问题而出现的投诉不纳入考核范围） | 查看院内物流配送满意度调查表、科室投诉受理记录 | 4 |  |

第五部分 评标办法和标准

1．招标组织方职责

1.1招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2．评标委员会职责

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4．评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5．报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6．投标人资格审查

☑6.1采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022或2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无。 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 投标人需具备一/二/三类医疗器械及体外诊断试剂的经营资质。 |

- 7．投标人符合性审查

7.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价低于招标文件中规定的预算金额或最低限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）采购需求中加“★”项有负偏离的（如有）。

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

8．商务和技术评估

☑8.1本项目采用综合评分法。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  | 11 |
| 1 | 企业业绩 | 1、投标人提供2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有医用耗材或检验试剂配送服务项目实施案例的，每有1个得2分，最高得4分。 注：提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，同一份业绩合同只记一次，时间以合同签订日期为准，未提供或未按要求提供不得分。 | 4 |
| 2 | 配送车辆 | （1）投标人具有专用固定的为本项目服务的非冷藏冷冻配送车辆，每有一辆得0.5分，本项最高得1分。 （2）投标人具有专用固定为本项目服务的冷藏冷冻车，每有一辆得0.5分，本项最高得1分。 注：须提供自有车辆产权证明或者车辆租赁证明扫描件加盖投标人公章。未提供或未按要求提供不得分。 | 2 |
| 3 | 项目负责人评价 | 项目负责人须具有三级医院两年及以上配送服务项目管理经验的得2分。 注：提供人员相关证明材料以及投标人为以上人员缴纳的近半年来至少一个月的社保证明并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 2 |
| 4 | 回款周期评价 | - 投标人满足招标人的12月回款周期需求，后每增加一个月得0.5分，最高得3分。（提供书面承诺函并加盖投标人公章） | 3 |
| 二 | 技术部分 |  | 49 |
| 1 | 项目理解方案评价 | 根据投标人对项目的整体理解及响应方案，包含但不限于：项目背景、项目业务需求描述、技术需求描述、实施重点等进行综合评分，方案细致全面完整、合理、完全响应需求、技术可行性强的得3分；方案较为完整、基本响应需求、技术可行性较强的得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低的得1分；未提供不得分。 | 3 |
| 2 | 院内物流服务方案 | 院内物流服务方案（包括普通耗材、高值耗材及检验试剂）合理，可操作性强，切实解决医护人员的操作难点，财务结算系统完备，可追溯系统支持正向和反向追溯；并能提供具体配置方案。 方案合理新颖、可操作性强、能提供具体配置方案的得3分； 方案较合理新颖、可操作性较强、配置方案略有欠缺的得2分； 方案不合理、可操作性一般、功能欠缺的得1分； 未提供的不得分。 | 3 |
| 3 | 仓储方案 | 根据投标人提供的仓储方案考察其本地化服务能力：如在项目实施地具备自有仓库并完全满足采购需求的得3分；略有欠缺的得2分；在项目建设地点无自有仓库但能满足采购需求的得1分，未提供的不得分。 | 3 |
| 4 | 质量控制 | 投标人提供医用耗材、试剂配送、运输、物流服务质量管理控制体系的流程说明合理、可行性强的得3分；提供的流程说明合理性、可行性较好的得2分；提供的流程说明合理性、可行性一般的得1分。未提供的不得分。 | 3 |
| 5 | 正常送货应急送货配送保障 | 正常送货、应急送货配送保障方案(包括耗材、试剂预备库存量、配送方式和时间安排、是否有专人负责订单处理等)。 方案内容详尽、科学合理、完全满足本项目正常实施的得3分； 方案内容一般、合理性一般、基本满足本项目正常实施的得2分； 方案内容有欠缺的得1分。未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 交接方案 | 根据投标人提供的交接方案，根据方案是否可行、合理、能够顺利平稳交接等方面进行评价：方案详细、科学合理、有操作性的得3分，稍有欠缺的得2分，明显欠缺的得1分，未提供不得分。 | 3 |
| 7 | 拟投入人员方案 | 投标人项目团队人员有固定且满足项目要求的全职派驻人员数量，有明确的分工职责，项目团队人数与医院业务规模相适应，并不断根据医院发展需要调整和増派人员，提供团队人员的介绍及安排方案，评委对各投标人的介绍及安排方案进行比较，派驻不少于5人，且综合评价优的得3分；综合评价良的得2分；综合评价一般的得1分；不提供不得分。 | 3 |
| 8 | 更新设备技术性能评价 | 根据投标人提供的设备所有技术指标满足招标文件技术参数要求的得15分，“▲”参数为重要参数，每有一条不满足的扣3分；其他参数为一般性参数，每有一条不满足扣0.5分；15分扣完为止。 注：如“▲”号要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。 | 15 |
| 9 | 信息化 建设 | 1、软件功能（3分） SPD信息管理软件包括资质证照管理、采购计划管理、供货商管理、订单管理、库存管理、术式套包管理、发票管理、应付款管理、统计分析、财务管理、信息对接及维护等板块，并对相应板块做出详细的描述和分析，软件功能齐全得3分；如有功能不全，每缺少一项功能扣0.5分，扣完为止。（提供软件功能截图证明）未提供或未按要求提供不得分。 2、软件技术要求（10分） 根据投标人提供的设备所有技术指标满足招标文件技术参数要求的得10分，“▲”参数为重要参数，每有一条不满足扣1分；其他参数为一般性参数，每有一条不满足扣0.2分，10分扣完为止。 注：如“▲”号要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。 | 13 |
| 三 | 价格评价 |  | 40 |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 报价要求及示例说明： 评标基准价= （1-优惠率）的最低值； 投标报价＝1-优惠率。 示例如下： A 投标人 投标报价＝ （1-优惠率）＝1-74%＝26% B 投标人 投标报价＝（1-优惠率）＝1-75%＝25% C 投标人 投标报价＝ （1-优惠率）＝1-76%＝24% C 投标报价（优惠率）最高，若C投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求，则 C 投标人投标报价为评标基准价。 注1：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。 - 注2：投标人在《江苏省医疗服务项目价格手册》标准收费金额的基础上报出优惠率，检测项目优惠率报价不低于74%，招标人以此作为结算依据。举例：100元的检测项目，投标人以26元销售给采购人，优惠率是以74.00%（报价数值保留 2位小数）报价，最终结算价格=最新一期江苏省医疗物价标准×（1-优惠率），其中包含检验科的所有支出。 | 40 |

9．相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10．允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11．推荐中标候选人

R11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分 投标文件（格式）

﻿

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人（公章）：

- 一、资格部分

- (一)投标函

投标函

致（招标组织方）：

根据贵方关于（项目名称）（项目编号：     ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务（货物）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                     电话：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2022或2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2020年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- (八)本项目的特定资格要求

- (九)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明    同志，性别    ，居民身份证号         ，在我单位任     职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年  月  日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- (十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- (十一)资格承诺函

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- (一)技术方案

- (二)技术响应及偏离表

实质性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

重要要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况 (正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

一般性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

(三)服务方案

1、针对本项目制订具体的项目实施方案，力求完善，便于实际参照执行。对照评分标准逐条表述

2、提供招标文件采购需求要求阐述的相关内容。

3、组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置。

4、供应商应对招标文件采购需求服务要求逐条进行响应承诺。

- 三、商务部分

- (一)投标人资质荣誉

- (二)经验

- (三)项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

- (四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- (五)诚实守信记录

- (六)开标一览表

﻿开标一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 优惠率 | % |
| 服务期 | 年 |

注：投标人在《江苏省医疗服务项目价格手册》标准收费金额的基础上报出优惠率，检测项目优惠率报价不低于74%，招标人以此作为结算依据。举例：100元的检测项目，投标人以20元销售给采购人，优惠率是以80.00%（报价数值保留 2位小数）报价，最终结算价格=最新一期江苏省医疗物价标准×（1-优惠率）。

法定代表人签章：

日期：

(七)清单及明细报价表

| 服务部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务期（年） | 平台单价（元） | 优惠后单价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |
| 优惠率 |  | % |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 四、其他部分(一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- (二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

- （三）告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局