招标文件

（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320114-JSHR-G2025-0032

项目名称：2025年度板桥街道辖区内排水设施养护项目

采购人：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处

采购类别：服务类

江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

二O二五年八月

目录目录目录目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法与评审标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式

第一章招标公告

项目概况

2025年度板桥街道辖区内排水设施养护项目JSZC-320114-JSHR-G2025-0032招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025-09-24 14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-JSHR-G2025-0032

项目名称：2025年度板桥街道辖区内排水设施养护项目

预算金额：421.802883万元（采购包1：222.947333万元；采购包2：198.855550万元）

最高限价（如有）：421.802883万元（采购包1：板桥河区域排水设施养护项目最高限价：222.947333万元；采购包2：工农河区域排水设施养护项目最高限价：198.855550万元；其中雨水管网养护单价限价20.69元/米，污水管网养护单价限价18.86元/米）。投标人的投标报价均不得高于上述限价，否则作为无效投标处理。

采购需求：2025年度板桥街道辖区内排水设施养护项目，分为采购包1：板桥河区域排水设施养护项目，采购包2：工农河区域排水设施养护项目；板桥河区域雨水管网长度61380.7米，污水管网长度50875.22米；工农河区域雨水管网长度46621.05米，污水管网长度54293米。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或不良征信记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1、采购包2

如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求投标人进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件评标标准。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1、采购包2

1、投标人具有有效的市政公用工程施工总承包三级(含)以上并具有有效的安全生产许可证（提供证书原件扫描件加盖公章）；

2、授权委托人提供近一个月投标人为其缴纳的社保证明和劳动合同（提供社保缴纳证明材料和劳动合同原件扫描件加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-24  14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.2投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

6.3有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购投标人诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击“投标人注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.5拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.6本次招标共分两个包，采购包1：板桥河区域排水设施养护项目，采购包2：工农河区域排水设施养护项目，同一投标人可同时参加两个采购包的投标，但只能中一个采购包，按最高限价从大到小的顺序开标、评标，投标人在前一个采购包中被推荐为第一中标候选人后，仍参与后一个采购包的评审，但不能被推荐为后一个采购包的中标候选人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

#### 采购包1、采购包2

名称：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处

地址：南京市雨花台区板桥街道振兴路59号

联系方式：徐浩 18912949202

2.采购代理机构信息

名称：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街1号顶健科技大厦2103室

联系方式：刘工 17766087563

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：17766087563

第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件的基准费率标准*80%计取，以中标价为基数，由中标人支付；专家评审费以实际发放为准，由采购代理机构先垫付，最终由中标人支付给采购代理机构。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同文本

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第四章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标投标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标投标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

34.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

36.5 投标人组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标投标人享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第四章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章采购需求

一、项目名称

2025年度板桥街道辖区内排水设施养护项目

- 采购需求

2025年度板桥街道辖区内排水设施养护项目，分为采购包1：板桥河区域排水设施养护项目，采购包2：工农河区域排水设施养护项目；板桥河区域雨水管网长度61380.7米，污水管网长度50875.22米；工农河区域雨水管网长度46621.05米，污水管网长度54293米。

三、排水管道养护标准和养护工作内容

1、排水管道设施构成

板桥街道雨污排水管道设施系统指接纳和输送城市雨污水的设施系统。排水设施包含：雨水管道、污水管道、雨水口、雨水检查井、污水检查井、截流井、雨污水压力管等。

2、排水管道养护标准

2.1主管积泥﹤管径的1/5，盖板沟积泥＜设计水深的1/5，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物。

2.2支管积泥﹤50mm，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物；明渠＜渠深1/10，排放口无垃圾、无阻水淤积

2.3检查井积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；(无沉泥槽)﹤主管径的1/5。检查井外观：井框盖齐全平稳，无响声，无破损，开启灵活。井框与路面高差±15㎜，井框与井盖高差≤5mm。内部：井室完好、井壁清洁、无固体废弃物。

2.4雨水口积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；（无沉泥槽）不超过管底以上50mm。雨水井外观：蔑眼无堵塞，框盖齐全无破损，平稳不动摇，井框与路面高差在0～ -15㎜。内部：井室完好，无固体废弃物。

2.5井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。

2.6新增雨水口必须设置合理，且与路沿衔接平顺。道路交叉口处雨水口必须设置为双室或三室。

3、排水管道设施养护内容

3.1排水管道巡查

3.1.1巡查周期：板桥街道雨污分流工程实施范围内部板桥河区域雨污水管道设施，每周1次；支路、街巷管道设施，每2周至少1次；未附属道路的管道设施，每月至少1次。

3.1.2巡查内容：晴天雨水口积水， 井框盖与路面有高差，周边路面破损；跳动和声响，检查井、雨水口完好情况，管道塌陷；违章占压、违章排放、擅自改动排水设施以及影响管道排水的工程施工等情况。每年对不少于20%的管道进行影像检查，优先对雨后积水地段、工地周边管道进行检测。

3.2排水管道养护

3.2.1主管(管径Ф＜1000mm)、盖板式排水沟每年清疏不少于3次；(管径Ф≥1000mm)每年清疏至少应达到2次。板桥河区域雨污水排口每月清疏不少于1次。检查井、监测井每月清捞不少于1次。

3.2.2对管道存在的塌陷、错位、变形等病害进行修复。除原位翻建的工程外，旧管道应在所有支管都已接入新管后方可废除。被废除的排水管宜拆除；不能拆除的，应作填实处理。检查井或雨水口废除后，应作填实处理，并应拆除井框等上部结构。

3.2.3 更换破损检查井及收水井框盖，补齐缺失井框盖。对于井框盖存在高差地进行调整，维修距离井框50厘米以内的路面破损。对于缺少雨水井而造成的积淹水地段应增设雨水井和连接管。

3.2.4 如出现板桥街道雨污分流工程实施范围内部板桥河区域雨污水管道堵塞导致路面积水应在1小时内到场处理。

4．合同签订后2个月内完成所有管网设施普查，CCTV检查并出具详细报告，根据甲方要求，合同到期前进行管网普查，并出具详细报告。

四、服务期：一年

甲方对中标单位实施按月考核。

#### 五、合同付款

每季度支付一次维护服务费，维护服务费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据月度考核得分汇总后拨付养护单位相应维护服务费。

六、排水设施管养考核

排水设施管养情况评分表

| 内容 |  |  | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水设施管养 | 排水设施养护队伍与设备 | 30 |  | 排水设施养护队伍与设备齐全得30分。对比投标文件中的人员设备清单，每次检查发现存在人员和设备缺失的，每缺一项扣除1分，扣完为止。 |
|  | 排水设施养护制度 | 10 |  | 有排水设施养护制度得10分。无养护制度本项不得分。抽查评分:养护制度包括节点井与管网巡查制度与维修远程，少一项制度扣5分，扣完为止。 |
|  | 排水设施养护记录 | 30 |  | 日常养护(或巡检)记录完整得30分。抽查评分:养护(或巡检)次数和养护(或巡检)记录每少1次扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 投诉意见及处理情况 | 30 |  | 管养片区内未接到有效投诉得30分。每接到一次与管养不到位等相关的有效投诉扣0.5分，扣完为止；同时对于群众的有效投诉，如管养单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报行业主管部门的，每发生一起扣5分，当月超过3起(含)本项不得分。 |

考核分四类：日常考核、月度考核、指令性任务考核，专项考核。

（1）日常考核包括采购人在平时对中标人的维护管养质量进行的随机巡查，和市、区行业检查人员进行的日常巡查。对于巡查中发现的问题，采购人将向中标方发出整改通知单，中标人须在接受通知单后三个工作日内完成整改内容或根据采购人要求另行约定。

（2）月度随机抽查考核，指采购人在每月15日左右，对中标人在本月维护质量组织进行的一次随机专项检查，对设施维护管养的质量进行评估打分。

（3）指令性任务考核，指采购人对当月的指令性任务的完成情况进行考核，中标人无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核中扣分。

（4）专项考核指由市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行的检查和指导。

6.1考核分值的计算：

维护服务费按季度拨付，月度考核分将作为季度维护服务费的拨付依据。考核分由日常巡查考核、月度随机抽查考核两部分组成，采用百分制。上级检查考核出现的问题和指令性综合考核将从月度考核总分直接进行扣分。

平时巡查考核占总考核分权重的60%（对日常巡查分进行折算），月度随机抽查考核占总考核权重的40%（对月度随机抽查分进行折算）。

计算公式：月度考核分=平时巡查考核分×60%+月度随机抽查考核分×40%-上级检查扣分-指令性综合考核分

6.2考核后维护费用的拨付办法：

每季度支付一次维护服务费，维护服务费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据月度考核得分核拨养护单位相应维护服务费，当月考核成绩80分以下，每低一分扣10000元。扣减情况在月度检查考核简报中予以通报。

6.3加分因素：

a.受媒体专题表扬的单位，每次加1分，累计最高加4分（受表扬的单位需提供相关材料）。

b.参与各类评比活动获奖的，视部、省、市不同层次进行加分，分值分别为 3、2、1分，同一项目按最高奖项加分，累计最高加6分。

6.4处罚指标：

（1）中标人对于下达的养护计划和指令，屡次不按计划实施，养护施工质量屡次不达标准，维护服务费将扣除50000元。

（2）因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，服务费将扣除5000元。

（3）重点指令性任务未完成的，服务费将扣除50000元。

（4）对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，服务费将扣除50000元。

（5）未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，合同服务费将扣除5000元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的服务费将扣除 50000-100000元。发生重大安全生产责任事故，合同服务费将扣除200000元。 如发生以上情况的，由乙方承担全部责任，采购人有权根据情况终止中标人的全部合同。

（6）中标人一年内累计三次得到采购人书面警告的，或二次书面严重警告，采购人有权提前终止合同。维护服务费结算到终止合同的前一个月止。

（7）中标人在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，采购人有权直接终止合同，中标单位承担由此产生的全部损失。

备注：如省市发布新的此类考核办法，按新考核办法执行。

七、采购包1：板桥河区域排水设施养护项目明细

| 序号 | 路名/单位名 | 小区/单位内雨水管网长度（米） | 雨水管网长度新增小区外延展部分（米） | 雨水管网长度（米） | 小区/单位内污水管网长度（米） | 污水管网长度新增小区外延展部分（米） | 污水管网长度（米） | 备注：化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国际关系学院 | 19780.88 | 550 | 20330.88 | 10316.44 | 600 | 10916.44 | 9 |
| 2 | 佳择服装厂 | 623.24 | 100 | 723.24 | 0 | 120 | 120 | 2 |
| 3 | 垃圾中转站 | 367.69 | 0 | 367.69 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 南京舜康服装有限公司、南京欧米亚精细化工有限公司、近华新村、南京华敏钢管扣件出租站 | 1124.91 | 400 | 1524.91 | 336.14 | 150 | 486.14 | 3 |
| 5 | 宁芜公路商业街 | 271.98 | 0 | 271.98 | 261.18 | 0 | 261.18 | 0 |
| 6 | 青年路商业街 | 285.43 | 0 | 285.43 | 426.61 | 0 | 426.61 | 0 |
| 7 | 扬中渔港片区 | 3737.67 | 100 | 3837.67 | 951.47 | 50 | 1001.47 | 1 |
| 8 | 乔家庄工业园 | 5762.36 | 100 | 5862.36 | 1519.5 | 50 | 1569.5 | 2 |
| 9 | 板桥办事处 | 312.00 | 60 | 372 | 886.37 | 30 | 916.37 | 3 |
| 10 | 板桥工商所 | 100.00 | 20 | 120 | 141.44 | 10 | 151.44 | 1 |
| 11 | 板桥供电所 | 291.28 | 40 | 331.28 | 245.85 | 30 | 275.85 | 1 |
| 12 | 板桥派出所 | 97.00 | 50 | 147 | 235 | 30 | 265 | 1 |
| 13 | 板桥小学 | 562.05 | 500 | 1062.05 | 1245.27 | 200 | 1445.27 | 3 |
| 14 | 板桥新村 | 4013.01 | 600 | 4613.01 | 6732.59 | 400 | 7132.59 | 38 |
| 15 | 朝阳西苑 | 6911.93 | 600 | 7511.93 | 9021.87 | 300 | 9321.87 | 20 |
| 16 | 静华公寓 | 2985.64 | 500 | 3485.64 | 4937.31 | 400 | 5337.31 | 9 |
| 17 | 胜利南苑 | 1723.81 | 150 | 1873.81 | 2099.54 | 100 | 2199.54 | 6 |
| 18 | 向阳雅居 | 7345.82 | 600 | 7945.82 | 7792.64 | 400 | 8192.64 | 20 |
| 19 | 板桥农贸市场 | 614.00 | 100 | 714 | 806 | 50 | 856 | 2 |
| 总计 |  | 56910.70 | 4470 | 61380.70 | 47955.22 | 2920 | 50875.22 | 123 |
| 备注：1、管道养护价格含井室、管道内淤泥清掏与外运。2、管道养护价格含化粪池清理。3、淤泥外运与化粪池清理需达到国家环保标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、采购包2：工农河区域排水设施养护项目明细

| 序号 | 路名/单位名 | 小区/单位内 雨水管网长度（米） | 雨水管网长度（米） 新增小区外延展部分 | 雨水管网长度（米） | 小区/单位内 污水管网长度（米） | 污水管网长度（米） 新增小区外延展部分 | 污水管网长度（米） | 备注：化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 205国道沿街门面房 | 759.50 | 0.00 | 759.50 | 515.56 | 0.00 | 515.56 | / |
| 2 | 建设银行 | 98.86 | 50.00 | 148.86 | 298.79 | 80.00 | 378.79 | 1 |
| 3 | 梅满路北侧 | 4689.79 | 0.00 | 4689.79 | 1158.21 | 0.00 | 1158.21 | 2 |
| 4 | 梅苑新村、汪海商业街、 新建雅苑 | 6806.53 | 600.00 | 7406.53 | 6660.52 | 500.00 | 7160.52 | 19 |
| 5 | 永安花苑 | 4093.68 | 240.00 | 4333.68 | 8335.95 | 200.00 | 8535.95 | 15 |
| 6 | 古雄小学 | 1692.00 | 220.00 | 1912.00 | 1103.00 | 300.00 | 1403.00 | 2 |
| 7 | 绿洲南苑北区、 绿洲南苑幼儿园 | 6358.00 | 780.00 | 7138.00 | 7377.00 | 680.00 | 8057.00 | 12 |
| 8 | 绿洲南苑南区 | 4491.80 | 800.00 | 5291.80 | 5514.20 | 550.00 | 6064.20 | 7 |
| 9 | 绿洲新村 | 1003.00 | 600.00 | 1603.00 | 6705.00 | 260.00 | 6965.00 | 16 |
| 10 | 绿洲幼儿园 | 108.59 | 80.00 | 188.59 | 210.57 | 50.00 | 260.57 | 2 |
| 11 | 绿洲综合楼 | 1157.00 | 220.00 | 1377.00 | 588.00 | 190.00 | 778.00 | 2 |
| 12 | 新建二村 | 3493.00 | 350.00 | 3843.00 | 4131.00 | 220.00 | 4351.00 | 10 |
| 13 | 新建公寓、新建教堂 | 2006.00 | 350.00 | 2356.00 | 2488.00 | 220.00 | 2708.00 | 9 |
| 14 | 建绿新苑 | 2845.00 | 360.00 | 3205.00 | 2826.00 | 250.00 | 3076.00 | 7 |
| 15 | 新建一村、 新建一村幼儿园 | 2018.30 | 350.00 | 2368.30 | 2581.20 | 300.00 | 2881.20 | 7 |
| 总计 |  | 41621.05 | 5000.00 | 46621.05 | 50493.00 | 3800.00 | 54293.00 | 111 |
| 备注：1、管道养护价格含井室、管道内淤泥清掏与外运。2、管道养护价格含化粪池清理。3、淤泥外运与化粪池清理需达到国家环保标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章评审方法与评审标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按方案得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （20分） | 评标采用低价优先的方法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 20 |
| 2 | 服务方案 （50分） | 1、养护实施方案 根据投标人提供的实施方案综合考虑各方因素，包括但不限于人员配置、责任分工、服务进度、养护计划、现场管理等：方案全面合理,工作流程完整、科学、可行,无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如组织架构及人员配备安排不合理、部门职责与岗位不明确、现场管理制度不健全不规范、养护计划不符合项目需求等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 2、巡查制度：方案完备科学，切实可行，管理体系健全，责任清晰，无明显瑕疵得10分；有明显瑕疵（如管理体系不健全，管理制度不规范、措施不可行等）每处扣2分；一般瑕疵每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 3、人员培训及考核方案 根据投标人提供的培训及考核制度进行综合评分：包括但不限于岗位标准，安全生产、专业知识培训、职业道德规范等，制度完善全面合理，无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如无定期培训、考核制度；淘汰制度等设置不完备等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 4、质量保证措施： 根据投标人提供的质量责任制度，保证措施方案进行综合评分：方案完备科学，切实可行，管理体系健全，保证措施考虑全面，责任清晰，无明显瑕疵得5分；有明显瑕疵（如管理体系不健全，管理制度不规范、措施不可行等）每处扣2分；一般瑕疵每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 5、应急响应预案 市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案：应急处置预案合理可行，操作性强，无明显瑕疵的得5分；有明显瑕疵（如应急预案操作性不强、和项目需求无关、不能保证足额的人员、车辆、机械、设备、物资等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 6、新产品、新技术应用于养护方案 投标人对项目需求的理解和解决方案有独到的优势，针对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法，方案健全、成熟，突破传统运作模式，养护管理、作业方案有创新，针对性强，无明显瑕疵的得5分；有明显瑕疵的（如方法不成熟、优化建议不可行等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 7、资料管理方案 日常维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案符合相关规范要求，资料管理方案科学合理、具有针对性及可操作性、准确性，无明显瑕疵的得5分；有明显瑕疵（如资料的整理归档不规范，无细化要求，保障措施不得当等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 5 |
| 3 | 业绩 （9分） | 投标人自2020年8月1日以来承担过雨污水管道养护等类似项目业绩，每提供一个得3分, 满分9分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书及合同原件扫描件加盖公章，缺一不可，否则不得分。） | 9 |
| 4 | 服务保障 （21分） | 1、项目负责人： 投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师证书并具有有效期内的安全生产考核B证的得 4分； （提供证书原件扫描件和投标人2025年8月为其缴纳的社保证明材料和劳动合同原件扫描件加盖公章，否则不得分。） | 4 |
|  |  | 2、设备保障：投标人投入本项目的主要设备应满足项目需求 （1）具有清洗车2辆及以上的得满分4分；每少一辆扣2分，扣完为止； （2）具有清洗吸污车1辆及以上的得满分2分； （3）具有管道潜望镜3台及以上的得满分3分；每少一台扣1分，扣完为止； （4）具有管道检测机器人1台及以上的得满分2分； （5）具有污水泵2台及以上的得满分2分；每少一台扣1分，扣完为止； （6）具有水质快速测定仪1套及以上的得满分2分； （7）具有气体检测仪2台及以上的得满分2分；每少一台扣1分，扣完为止； （以上车辆提供行驶证原件扫描件加盖公章，行驶证所有人名称须与投标人一致；设备提供购买发票原件扫描件加盖公章，个人购置不予认定，否则不得分。） | 17 |
| 合计 |  |  | 100 |

第五章合同文本

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局监制

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：           服务内容详见乙方投标文件等。

第二条 合同总价款

本合同（采购包1/采购包2：        ）项下总价款为___________（大写）人民币，单价为     （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于        号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务的技术规格应与招标文件文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付使用

1、服务期限：      年   月   日至      年   月   日。

2、验收标准：按行业通行标准进行验收。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、每季度支付一次维护服务费，维护服务费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据月度考核得分汇总后拨付养护单位相应维护服务费。

付款前，乙方应向甲方开具等额完税发票；未开具的，甲方有权迟延付款且不承担任何责任。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成管护的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条合同生效及其他

1、合同签订后2个月内完成所有管网设施普查，CCTV检查并出具详细报告，根据甲方要求，合同到期前进行管网普查，并出具详细报告。

2、本合同自签订之日起签字并盖章生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）乙方（投标人）：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

单位地址：单位地址：

日期：年月日日期：年月日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章投标文件格式

投 标 文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

响应文件目录

一、南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购投标人诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 信用承诺： 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 投标人名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：1、投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、投标人对信用承诺内容真实性、合法性、有效性负责。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

报价大写（元）：

报价小写（元）：

项目负责人：

合同履行期限：

投标有效期：60天

其它（如有）：

日  期：

六、投标分项报价表

投标分项报价表

采购包1：板桥河区域排水设施养护项目

| 序号 | 路名/单位名 | 雨水管网长度（米） | 雨水管网养护单价（元/米） | 雨水管网养护合计（元） | 污水管网长度（米） | 污水管网养护单价（元/米） | 污水管网养护合计（元） | 备注：化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国际关系学院 | 20330.88 |  |  | 10916.44 |  |  | 9 |
| 2 | 佳择服装厂 | 723.24 |  |  | 120 |  |  | 2 |
| 3 | 垃圾中转站 | 367.69 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 4 | 南京舜康服装有限公司、南京欧米亚精细化工有限公司、近华新村、南京华敏钢管扣件出租站 | 1524.91 |  |  | 486.14 |  |  | 3 |
| 5 | 宁芜公路商业街 | 271.98 |  |  | 261.18 |  |  | 0 |
| 6 | 青年路商业街 | 285.43 |  |  | 426.61 |  |  | 0 |
| 7 | 扬中渔港片区 | 3837.67 |  |  | 1001.47 |  |  | 1 |
| 8 | 乔家庄工业园 | 5862.36 |  |  | 1569.5 |  |  | 2 |
| 9 | 板桥办事处 | 372 |  |  | 916.37 |  |  | 3 |
| 10 | 板桥工商所 | 120 |  |  | 151.44 |  |  | 1 |
| 11 | 板桥供电所 | 331.28 |  |  | 275.85 |  |  | 1 |
| 12 | 板桥派出所 | 147 |  |  | 265 |  |  | 1 |
| 13 | 板桥小学 | 1062.05 |  |  | 1445.27 |  |  | 3 |
| 14 | 板桥新村 | 4613.01 |  |  | 7132.59 |  |  | 38 |
| 15 | 朝阳西苑 | 7511.93 |  |  | 9321.87 |  |  | 20 |
| 16 | 静华公寓 | 3485.64 |  |  | 5337.31 |  |  | 9 |
| 17 | 胜利南苑 | 1873.81 |  |  | 2199.54 |  |  | 6 |
| 18 | 向阳雅居 | 7945.82 |  |  | 8192.64 |  |  | 20 |
| 19 | 板桥农贸市场 | 714 |  |  | 856 |  |  | 2 |
| 总计 |  | 61380.70 |  |  | 50875.22 |  |  | 123 |
| 备注：1、管道养护价格含井室、管道内淤泥清掏与外运。2、管道养护价格含化粪池清理。3、淤泥外运与化粪池清理需达到国家环保标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“报价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

采购包2：工农河区域排水设施养护项目

| 序号 | 路名/单位名 | 雨水管网长度（米） | 雨水管网养护单价（元/米） | 雨水管网养护合计（元） | 污水管网长度（米） | 污水管网养护单价（元/米） | 污水管网养护合计（元） | 备注：化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 205国道沿街门面房 | 759.50 |  |  | 515.56 |  |  | / |
| 2 | 建设银行 | 148.86 |  |  | 378.79 |  |  | 1 |
| 3 | 梅满路北侧 | 4689.79 |  |  | 1158.21 |  |  | 2 |
| 4 | 梅苑新村、汪海商业街、 新建雅苑 | 7406.53 |  |  | 7160.52 |  |  | 19 |
| 5 | 永安花苑 | 4333.68 |  |  | 8535.95 |  |  | 15 |
| 6 | 古雄小学 | 1912.00 |  |  | 1403.00 |  |  | 2 |
| 7 | 绿洲南苑北区、 绿洲南苑幼儿园 | 7138.00 |  |  | 8057.00 |  |  | 12 |
| 8 | 绿洲南苑南区 | 5291.80 |  |  | 6064.20 |  |  | 7 |
| 9 | 绿洲新村 | 1603.00 |  |  | 6965.00 |  |  | 16 |
| 10 | 绿洲幼儿园 | 188.59 |  |  | 260.57 |  |  | 2 |
| 11 | 绿洲综合楼 | 1377.00 |  |  | 778.00 |  |  | 2 |
| 12 | 新建二村 | 3843.00 |  |  | 4351.00 |  |  | 10 |
| 13 | 新建公寓、新建教堂 | 2356.00 |  |  | 2708.00 |  |  | 9 |
| 14 | 建绿新苑 | 3205.00 |  |  | 3076.00 |  |  | 7 |
| 15 | 新建一村、 新建一村幼儿园 | 2368.30 |  |  | 2881.20 |  |  | 7 |
| 总计 |  | 46621.05 |  |  | 54293.00 |  |  | 111 |
| 备注：1、管道养护价格含井室、管道内淤泥清掏与外运。2、管道养护价格含化粪池清理。3、淤泥外运与化粪池清理需达到国家环保标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 其他未列明行业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

投标人名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.投标人提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑投标人针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。