苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0222号

项目名称：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目

采购单位：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

采购类别：服务类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年十一月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CJZB-G2025-0222 |
| 2 | 项目名称及标段名称 | 2025-2026年江陵街道照明设施养护项目 第一标段：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目一标段 第二标段：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目二标段 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-68669209/65238892 联系人：朱晓芹 卢君悦 潘莉莉 路丽丽 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 名 称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 地 址：苏州市吴江区云梨路1688号 联系人：陈凌志 电 话：0512-63913081 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年12月3日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年12月3日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年12月3日13：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区松陵镇开平路998号3楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无。按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时按如下计算方式计算后付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目代理服务费第一标段为叁万贰仟玖佰贰拾贰元整；第二标段为贰万陆仟零柒拾捌元整。代理服务费含在供应商各标段投标报价综合报价费用中，请各投标单位综合考虑。各供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法，具体见招标文件。本项目共分为二个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。评审时将按一、二标段自然顺序进行评审。按先开先中的原则，确定各标段的中标单位。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。本招标项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了招标（采购）文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。 |
| 19 | 相关账号 | 代理服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标单位存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章评标办法及评分标准

第一章投标邀请函

项目概况

2025-2026年江陵街道照明设施养护项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年12月3日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0222号

项目名称：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目

第一标段：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目一标段

第二标段：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目二标段

预算金额：本项目总预算金额为人民币伍佰万元整（小写：5000000.00元），其中：第一标段采购预算金额为人民币贰佰柒拾玖万元整（小写：2790000.00元），其中包含零星维护费用采购预算为人民币伍拾万元整，此部分按固定折扣率报价，结算以实际工作量及固定折扣率进行结算审计；第二标段采购预算金额为人民币贰佰贰拾壹万元整（小写：2210000.00元），其中包含零星维护费用采购预算为人民币伍拾万元整，此部分按固定折扣率报价，结算以实际工作量及固定折扣率进行结算审计。

最高限价：同预算金额

采购需求：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目，服务内容主要为对辖区内路灯、景观灯等城市照明设施进行日常养护及零星维护。

合同履约期限（服务期限）：合同签订之日起贰年，其中零星维护服务期限为合同签订之日起贰年或合同签订后实际结算金额达到零星维护合同金额，先到为止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（5）其他特定资格要求：投标单位应具有城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质并具有安全生产许可证。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月3日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月3日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.勘察现场：投标单位可自行对各标段路灯养护服务作业现场进行踏勘，但费用和安全责任由投标单位自行承担。投标单位在投标时应充分考虑现场实际情况，采购单位不负担因投标单位对各标段路灯养护服务作业现场情况考虑不周而产生的任何费用。

2.本项目共分为二个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。评审时将按一、二标段自然顺序进行评审。具体详见招标文件评标办法说明。

3.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

4.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名 称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

地  址：苏州市吴江区云梨路1688号

联系人：陈凌志

电　话：0512-63913081

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：朱晓芹  卢君悦  潘莉莉  路丽丽  庄天扬

电　话：0512-68669209

3.项目联系方式

项目联系人：朱晓芹

电　　  话：0512-68669209

第二章投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（中标单位）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。（本项目不涉及）

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的2025-2026年江陵街道照明设施养护项目，具体对应各标段服务范围。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11服务地点：合同中明确约定的乙方提交的服务的地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。（本项目不涉及）

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。（本项目不涉及）

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.联合投标及分包转包

5.1联合投标：本项目不接受联合投标；

5.2本项目不接受分包、转包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因服务环境的特殊性，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位如有向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的参考资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 投标人自行承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表（见第三章投标文件附件格式）

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期（2025年6月以来任意一个月)财务报表（资产负债表、利润表），或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明；

3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期（2025年6月以来任意一个月)的依法缴纳税收的凭据，最近期（2025年6月以来任意一个月)的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明；

6）法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合；

12.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小微企业采购。投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

12.4.3其他特定资格要求：投标单位应具有城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质并具有安全生产许可证，投标文件中提供有效证书复印件加盖投标单位签章。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；（详见第三章投标文件附件格式）

12.5.2技术及服务偏离表；（详见第三章投标文件附件格式）

12.5.3商务条款偏离表；（详见第三章投标文件附件格式）

12.5.4关于资格文件的声明函；（详见第三章投标文件附件格式）

12.5.5投标单位情况表；（详见第三章投标文件附件格式）

12.5.6法定代表人身份证复印件；法人授权委托书（详见第三章投标文件附件格式）及代理人身份证复印件（如有委托）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；（详见第三章投标文件附件格式）

12.5.8针对本项目的承诺书（详见第三章投标文件附件格式9）；

12.5.9其他有关符合性证明的文件（包括但不限于第四章招标书中所要求提供的证明文件，如有要求须提供）。

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1项目服务方案（具体可参考评分标准细则要求提供）；

12.6.2针对本项目配置的专用设施设备一览表、备品备件及易耗品清单表；（详见第三章投标文件附件格式）

12.6.3针对本项目的人员配置表；（详见第三章投标文件附件格式）

12.6.4投标单位类似业绩一览表；（详见第三章投标文件附件格式）

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料。

12.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣）

注：

（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1、12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成各标段标的服务全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标单位不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的服务方案的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员、设备投入；

28.2.3投标单位的质量、服务措施；

28.2.4投标单位提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，系统进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：朱晓芹  卢君悦  潘莉莉  路丽丽  庄天扬

邮编：215000        联系电话：0512-68669209

现场递交地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 代理服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 履约保证金：无。

36.监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加第【     】标段的投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。我们保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付代理服务费，并按照规定时间提交合同履约保证金（如有）；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位名称：      联系人：地址：      邮政编码：联系电话：    传真：邮箱地址：

账户名：开户行：账  号：数字人民币账户信息：【    】（如有）

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报投标总报价并签章）

附件4、投标报价分析表

第【】标段投标报价分析表1（格式）

招标编号：             号

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 标段名称 |  |  |
| 日常养护费用报价 | 人民币（大写）元整； （小写）¥：.00 | （1） |
| 零星维护暂估报价 | 投标固定折扣率（%）： 零星维护暂估总价人民币（大写）元整；（小写）¥：.00 | （2） |
| 暂定投标总报价合计 | 人民币（大写）元整； （小写）¥：.00 | （1）+（2） |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

注：

（1）本表中的投标总报价，包含本项目范围内的照明设施等的日常维护所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。本表格暂定投标总报价合计金额应与苏采云系统中的投标总报价金额一致。

（2）投标固定折扣率：例如报价的固定折扣率为90%，即是指按九折进行结算。

（3）道路路灯维护、景观灯维护报价为固定包干报价，零星维护报价以固定折扣率报价，零星维护暂估总价=固定折扣率*零星维护采购预算价格（50万元）考虑，零星维护暂估总价只用于参与报价得分计算，最终零星维护价格依据采购单位委托的第三方审计单位审定的价格进行结算。

（4）依据“道路路灯养护报价”、“景观灯养护报价”的“日常养护费用”报价，及“零星维护暂估报价”计算的“暂定投标总报价合计”仅用于价格分的计算，最终结算按照约定的原则结算。

（5）零星维护项目采购预算按照两年共计50万元人民币。

（6）投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价分析表格式，但应至少包括上述内容。

第【】标段投标报价分析表2（格式）

招标编号：             号

| 标段 名称 | 养护内容 | 数量 | 报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路路灯养护 | 1项 |  | 2年，具体按招标文件规定 | 包含路灯灯具、单灯控制器、集中控制器、控制箱等设施的养护，包工包料。 |
|  | 景观灯养护 | 1项 |  |  | 包含道路景观灯、公园桥梁等其它景观亮化设施的养护，包工包料。 |
|  | 零星维护 | 1项 | 按照任务实际结算送审 |  | 包含照明设施的零星增补、迁移、更新、抢修等。 |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

注：

（1）上述投标报价必须包含本项目范围内的照明设施等的日常维护所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。本表格“道路路灯养护”、“景观灯养护”报价合计金额之和，应与投标报价分析表1中的“日常养护费用报价”金额一致。

（2）零星维护项目采购预算按照两年共计50万元人民币。

（3）投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价分析表格式，但应至少包括上述内容。

附件5、技术及服务偏离表

技术及服务偏离表

招标编号：             号标段号：

| 序号 | 采购技术及服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件技术及服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术及服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术及服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号 标段号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限、服务地点 |  |  |
| 2 | 付款步骤及付款方式 |  |  |
| 3 | 项目验收与考核 |  |  |
| 4 | 合同其他条款 |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术及服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7、针对本项目的人员配置表

第【】标段针对本项目的人员配置表

招标编号：             号标段号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/专业 | 本项目中工作岗位 | 职称/工种/证书/类似工作经验年限等 | 备注 （联系手机号码等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

备注：各标段配置人员应不低于招标要求，并按照招标要求提供对应的证明资料。

附件8、针对本项目配置的专用设施设备一览表等

第【】标段针对本项目配置的专用设施设备一览表（格式）

招标编号：             号标段号：

| 序号 | 设备、机具、作业车辆名称 | 型号（汽车行驶证号等） | 单位（台/辆/个等） | 数量 | 设备性质（自有/租赁/承诺购置或承诺租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

备注：每个标段填写一张。

第【】标段备品备件及易耗品清单表（格式）

招标编号：             号标段号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

注：数量按养护期限计，请各投标人按上述格式自制《备品备件及易耗品清单表》投标。每个标段填写一张。

附件9、承诺书

承诺书

致：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

针对【】号招标项目第【   】标段，经仔细阅读和研究，我司承诺：

- 安全承诺：如我方为中标单位，我方将认真履行本次招标要求的所有内容，我方自行承担所聘用全部服务人员的人身安全的全部责任。本项目服务过程中发生的一切安全问题，均由我方全权负责。

- 招标要求的其他承诺：须至少提供人员和机具设备配置满足招标配置要求的承诺内容。

投标单位名称（签章）：

日期：

附件10、投标单位类似业绩情况表格格式（参考格式）

投标单位类似业绩一览表

招标编号：             号           标段号：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 采购单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【代理机构/采购单位名称】：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320509-CJZB-G2025-0222号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件12、投标单位情况表（参考格式）

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房等面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和招标编号）【】标段的投标（响应），并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件14、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。具体见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点的规定。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件16、（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章招标书

受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025-2026年江陵街道照明设施养护项目的政府采购进行国内公开招标。

- 招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0222

二、项目名称：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目

第一标段：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目一标段

第二标段：2025-2026年江陵街道照明设施养护项目二标段

三、预算金额及最高限价：

预算金额：本项目总预算金额为人民币伍佰万元整（小写：5000000.00元），其中：第一标段采购预算金额为人民币贰佰柒拾玖万元整（小写：2790000.00元），其中包含零星维护费用采购预算为人民币伍拾万元整，此部分按固定折扣率报价，结算以实际工作量及固定折扣率进行结算审计；第二标段采购预算金额为人民币贰佰贰拾壹万元整（小写：2210000.00元），其中包含零星维护费用采购预算为人民币伍拾万元整，此部分按固定折扣率报价，结算以实际工作量及固定折扣率进行结算审计。

最高限价：同预算金额

四、合同履约期限（服务期限）：合同签订之日起贰年，其中零星维护服务期限为合同签订之日起贰年或合同签订后实际结算金额达到零星维护合同金额，先到为止。

  - 五、采购需求（适用于本项目所有标段，具体对应各标段的要求）：

（一）采购内容及范围：

2025-2026年江陵街道照明设施养护项目第一标段：

| 第一标段 | 服务内容 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 路灯养护 | 11479盏 | 养护内容：日常巡检、防盗、零部件修复、灯具更换（包括单灯控、集中控制器）等，满足正常运行的一切所需工作。包工包料。 |
|  | 控制箱养护 | 142台 |  |
|  | 道路景观亮化设施养护 | 384套 |  |
|  | 其它景观亮化设施养护 | 运河文化公园、运河大桥等 其它景观亮化设施 |  |
|  | 零星维护 | 按照任务实际结算送审 | 照明设施的零星增补、迁移、更新、抢修等 |

2025-2026年江陵街道照明设施养护项目第二标段：

| 第二标段 | 服务内容 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 路灯养护 | 7259盏 | 养护内容：日常巡检、防盗、零部件修复、灯具更换（包括单灯控、集中控制器）等，满足正常运行的一切所需工作。包工包料。 |
|  | 控制箱养护 | 113台 |  |
|  | 道路景观亮化 设施养护 | 298套 |  |
|  | 其他景观亮化 设施养护 | 花港湾太湖大堤、江兴大桥、鲈乡北路大桥等其它景观亮化设施 |  |
|  | 零星维护 | 按照任务实际结算送审 | 照明设施的零星增补、迁移、更新、抢修等 |

（二）各标段服务工作范围及主要服务内容（简称工作量清单）：

1、第一标段 路灯、控制箱、景观亮化设施维护清单：

1.1  2025-2026年江陵街道照明设施养护一标段路灯清单

| 道路名称 | 起点 | 终点 | 灯型类别 | 光源 | 总杆数 | 总灯头数（盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同津大道 | 云梨路 | 吴江大道 | 双臂灯 | LED | 499 | 998 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 2 | 10 |
| 运东大道 | 云梨路 | 湖心西路 | 双臂灯 | LED | 54 | 108 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 4 | 12 |
|  | 湖心西路 | 东太湖大道 | 双臂灯 | LED | 108 | 216 |
| 湖心东路 | 同津大道 | 云津北路 | 双臂灯 | LED | 103 | 206 |
| 庞东路 | 云梨路 | 甘泉东路 | 双臂灯 | LED | 149 | 298 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 30 | 150 |
|  | 甘泉东路 | 旺家路 | 双臂灯 | LED | 45 | 90 |
| 东太湖大道 | 长安路 | 同津大道 | 双臂灯 | LED | 226 | 452 |
|  |  |  | 单臂灯 | LED | 100 | 100 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 4 | 12 |
| 庞金路 | 云梨路 | 加油站 | 双臂灯 | LED | 201 | 402 |
|  | 加油站 | 出口加工区 | 双臂灯 | LED | 48 | 96 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 8 | 24 |
| 山湖西路 | 运东大道 | 庞金路 | 双臂灯 | LED | 66 | 132 |
|  | 庞金路 | 云联北路 | 单臂灯 | LED | 16 | 16 |
|  | 运东大道 | 运河路 | 单臂灯 | LED | 6 | 6 |
| 长板路 | 227省道 | 花园路 | 双臂灯 | LED | 40 | 80 |
|  |  |  | 单臂灯 | LED | 41 | 41 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 7 | 35 |
| 联杨路 | 227省道 | 花园路 | 双臂灯 | LED | 89 | 178 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 2 | 8 |
| 花园路 | 东太湖大道 | 五方路 | 双臂灯 | LED | 193 | 386 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 34 | 170 |
| 长安路 | 东太湖大道 | 五方路 | 双臂灯 | LED | 218 | 436 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 33 | 165 |
| 新云路 | 227复线 | 龙桥路 | 双臂灯 | LED | 37 | 74 |
| 芦荡路 | 花园路 | 227省道 | 双臂灯 | LED | 121 | 242 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 8 | 24 |
| 庞杨路 | 花园路 | 中山南路 | 双臂灯 | LED | 48 | 96 |
|  | 龙桥路 | 长安路 | 单臂灯 | LED | 25 | 25 |
| 出口加工区 | / | / | 双臂灯 | LED | 63 | 126 |
|  | / | / | 单臂灯 | LED | 343 | 343 |
|  | / | / | 补角灯 | LED | 22 | 88 |
| 光明路 | 殷家路 | 甘泉东路 | 单臂灯 | LED | 267 | 267 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 5 | 10 |
| 兴瑞路 | 光明路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 119 | 119 |
|  | 叶港路 | 光明路 | 单臂灯 | LED | 92 | 92 |
| 甘泉东路 | 光明路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 136 | 136 |
| 叶港路 | 同津大道 | 叶泽湖小区 | 单臂灯 | LED | 115 | 115 |
| 新字路 | 叶港路 | 光明路 | 单臂灯 | LED | 38 | 38 |
|  | 光明路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 107 | 107 |
| 南巷路 | 光明路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 32 | 32 |
| 潘龙路 | 光明路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 51 | 51 |
| 采字路 | 光明路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 109 | 109 |
| 新昌南支道 | 同津大道 | 兴东路 | 单臂灯 | LED | 38 | 38 |
| 兴东路 | 云梨路 | 东太湖大道 | 单臂灯 | LED | 127 | 127 |
|  | 东太湖大道 | 旺家路 | 单臂灯 | LED | 84 | 84 |
|  | 旺家路 | 采字路 | 单臂灯 | LED | 117 | 117 |
| 锦湖东路 | 庞东路 | 兴东路 | 单臂灯 | LED | 32 | 32 |
| 泉德路 | 甘泉西路 | 云联北路 | 单臂灯 | LED | 39 | 39 |
| 泉海路 | 云联北路 | 庞金路 | 单臂灯 | LED | 12 | 12 |
| 泉城路 | 泉海路 | / | 单臂灯 | LED | 6 | 6 |
| 泉宏路 | 泉城路 | 云联北路 | 单臂灯 | LED | 9 | 9 |
| 叶明路 | 云联北路 | 运河路 | 单臂灯 | LED | 79 | 79 |
| 叶辉路 | 云联北路 | 庞金路 | 单臂灯 | LED | 18 | 18 |
| 大光路 | 云联北路 | 庞金路 | 单臂灯 | LED | 18 | 18 |
| 叶新路 | 云联北路 | 运河路 | 单臂灯 | LED | 45 | 45 |
| 叶锦路 | 云联北路 | 运河路 | 单臂灯 | LED | 35 | 35 |
| 叶丰路 | 云联北路 | 庞金路 | 单臂灯 | LED | 39 | 39 |
| 叶联路 | 庞金路 | 小区 | 单臂灯 | LED | 18 | 18 |
| 龙字湾路 | 运河 | 云联南路 | 单臂灯 | LED | 25 | 25 |
| 云联北路 | 云梨路 | 云龙东路 | 单臂灯 | LED | 371 | 371 |
| 绣湖东路 | 同津大道 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 73 | 73 |
|  | 云津北路 | 高速 | 单臂灯 | LED | 5 | 5 |
| 山湖东路 | 同津大道 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 80 | 80 |
| 乌金路 | 富家路 | 云津南路 | 单臂灯 | LED | 159 | 159 |
| 富家路 | 云龙东路 | 乌金路 | 单臂灯 | LED | 41 | 41 |
| 昌博路 | 庞金路 | 云联北路 | 单臂灯 | LED | 15 | 15 |
| 庞山路 | 云梨路 | 东太湖大道 | 单臂灯 | LED | 96 | 96 |
| 庞南路 | 云梨路 | 运东大道 | 单臂灯 | LED | 118 | 118 |
| 锦湖西路 | 运东大道 | 庞金路 | 单臂灯 | LED | 50 | 50 |
|  | 运东大道 | 运河路 | 单臂灯 | LED | 6 | 6 |
| 绣湖西路 | 运东大道 | 庞金路 | 单臂灯 | LED | 51 | 51 |
| 湖心西路 | 运河中路 | 云联北路 | 单臂灯 | LED | 123 | 123 |
| 庞云路 | 绣湖西路 | 山湖西路 | 单臂灯 | LED | 11 | 11 |
| 泉新路 | 庞金路 | 北联北路 | 单臂灯 | LED | 9 | 9 |
| 亚泰路 | 庞金路 | 运东大道 | 单臂灯 | LED | 14 | 14 |
| 泉源路 | 云联北路 | 庞金路西 | 单臂灯 | LED | 21 | 21 |
| 甘泉西路 | 云联北路 | 运河 | 单臂灯 | LED | 81 | 81 |
| 思明路 | 泉德路 | 方尖港河 | 单臂灯 | LED | 8 | 8 |
| 白龙路 | 长安路 | 汽车站 | 单臂灯 | LED | 33 | 33 |
| 227复线 | 长安路 | 五方路 | 单臂灯 | LED | 18 | 18 |
|  |  |  | 单臂灯 | LED | 102 | 102 |
| 金仓路 | 龙桥路 | 227复线 | 单臂灯 | LED | 18 | 18 |
| 龙桥路 | 联杨路 | 五方路 | 单臂灯 | LED | 154 | 154 |
|  |  |  | 补角灯 | LED | 24 | 72 |
| 五方路 | 长安路 | 花园路 | 单臂灯 | LED | 25 | 25 |
|  | 227复线 | 长安路 | 单臂灯 | LED | 62 | 62 |
| 益胜路 | 227复线 | 长安路 | 单臂灯 | LED | 34 | 34 |
| 益字路 | 龙桥路 | 长安路 | 单臂灯 | LED | 16 | 16 |
| 益堂路 | 227复线 | 长安路 | 单臂灯 | LED | 32 | 32 |
| 顺风路 | 站前路 | 长板路 | 单臂灯 | LED | 10 | 10 |
| 云创路 | 联杨路 | 益和路 | 单臂灯 | LED | 118 | 118 |
|  | 联杨路 | 益和路 | 补角灯 | LED | 6 | 18 |
|  | 益和路 | 云龙西路 | 单臂灯 | LED | 11 | 11 |
| 江村路 | 花园路 | 中山南路 | 单臂灯 | LED | 50 | 50 |
| 益和路 | 花园路 | 龙云路 | 单臂灯 | LED | 96 | 96 |
| 龙云路 | 芦荡路 | 新云路 | 单臂灯 | LED | 24 | 24 |
| 益杨路 | 227复线 | 龙桥路 | 单臂灯 | LED | 9 | 9 |
| 科创园 | / | / | 单臂灯 | LED | 95 | 95 |
| 扬中路 | 五方路 | 益和路 | 单臂灯 | LED | 69 | 69 |
|  | 联杨路 | 城南小区 | 单臂灯 | LED | 25 | 25 |
| 汽车站广场 |  |  | 单臂灯 | LED | 25 | 25 |
| 兴国路 | 同津大道 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 83 | 83 |
| 旺家路 | 同津大道 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 94 | 94 |
| 云津北路 | 绣湖东路 | 采字路 | 单臂灯 | LED | 176 | 176 |
| 运河路 | 绣湖路 | 东太湖大道 | 单臂灯 | LED | 164 | 164 |
| 绣湖西路 | 运东大道 | 运河路 | 单臂灯 | LED | 5 | 5 |
|  | / | / | 补角灯 | LED | 2 | 4 |
| 龙津路 | 同津大道 | 富家路 | 单臂灯 | LED | 37 | 37 |
| 云联路 | 龙字湾路 | 西联小区 | 单臂灯 | LED | 97 | 97 |
| 智慧园 | / | / | 单臂灯 | LED | 84 | 84 |
| 栅桥路 | 兴东路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 49 | 49 |
| 大兢路 | 光明路 | 云津南路 | 单臂灯 | LED | 93 | 93 |
| 南丰路 | 庞东路 | 云津北路 | 单臂灯 | LED | 11 | 11 |
| 利民路 | / | / | 单臂灯 | LED | 30 | 30 |
| 龙华路 | 龙津路 | 大兢路 | 单臂灯 | LED | 98 | 98 |
| 殷家路 | / | / | 单臂灯 | LED | 124 | 124 |
| 龙友路 | / | / | 单臂灯 | LED | 9 | 9 |
| 万字路 | / | / | 单臂灯 | LED | 6 | 6 |
| 龙渊路 | / | / | 单臂灯 | LED | 14 | 14 |
| 万湖路 | / | / | 单臂灯 | LED | 6 | 6 |
| 富士路 | 松厍路 | 辽浜路 | 双臂灯 | LED | 27 | 54 |
| 学校路 | / | / | 双臂灯 | LED | 18 | 36 |
|  | / | / | 补角灯 | LED | 2 | 6 |
| 云津南路 | / | / | 单臂灯 | LED | 31 | 31 |
| 长田路 | / | / | 单臂灯 | LED | 58 | 58 |
| 路灯合计 |  |  |  |  | 8511 | 11479 |

1.2  2025-2026年江陵街道照明设施养护一标段景观亮化设施清单

| 名称： 道路景观亮化地点：运东大道、东太湖大道、庞金路、云创路类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 运东大道道路景观灯（T5灯管） | 14*8=112W | LED | 套 | 87 |
| 东太湖大道道路景观灯（T5灯管） | 14*8+30=142W | LED | 套 | 167 |
| 庞金路道路景观灯 | 48W | LED | 套 | 60 |
| 云创路道路景观灯（T5灯管） | 14*4=56W | LED | 套 | 38 |
| 汽车站广场景观灯 | 30W | LED | 套 | 32 |
| 名称：运河大桥景观亮化地点：运河大桥类别：景观照明 |  |  |  |  |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 洗墙灯 | 18W | LED | 米 | 3400 |
| 射灯 | 9W | LED | 套 | 184 |
| 侧壁灯 | 12W | LED | 套 | 609 |
| 名称：运河文化公园景观亮化地点：运河文化公园类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 3米庭院灯 | 30W | LED | 套 | 340 |
| 4米庭院灯 | 30W | LED | 套 | 22 |
| 5米庭院灯 | 50W | LED | 套 | 309 |
| 草坪灯 | 12W | LED | 套 | 240 |
| L1泛光灯 |  | LED | 套 | 156 |
| L2泛光灯 |  | LED | 套 | 118 |
| 射树灯 |  | LED | 套 | 172 |
| 条形地埋灯 |  | LED | 套 | 184 |
| 台阶灯 |  | LED | 套 | 69 |

1.3  2025-2026年江陵街道照明设施养护一标段照明控制箱清单

| 序号 | 控制箱编号 | 路名 | 控制箱具体位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱001 | 227省道复线 | 联杨路口南 |
| 2 | 控制箱002 | 227省道复线 | 亚旭门口南 |
| 3 | 控制箱003 | 227省道复线 | 芦荡路口北 |
| 4 | 控制箱004 | 227省道复线 | 益胜路口 |
| 5 | 控制箱005 | 227省道复线 | 益堂路口 |
| 6 | 控制箱005 | 运河路 | 湖心西路口 |
| 7 | 控制箱006 | 运东大道 | 绣湖路口，东南角 |
| 8 | 控制箱007 | 运东大道 | 山湖西路，东南角 |
| 9 | 控制箱008 | 运东大道 | 庞山路口，路西侧往南300米 |
| 10 | 控制箱001 | 锦湖路 | 庞南路口 |
| 11 | 控制箱002 | 锦湖路 | 庞山路口 |
| 12 | 控制箱001 | 绣湖西路 | 庞山路口东 |
| 13 | 控制箱001 | 山湖西路 | 庞南路口 |
| 14 | 控制箱002 | 山湖西路 | 庞山路口 |
| 15 | 控制箱002 | 湖心西路 | 庞山路 |
| 16 | 控制箱001 | 湖心西路 | 庞金路口 |
| 17 | 控制箱001 | 庞山路 | 运河大桥下 |
| 18 | 控制箱001 | 庞金路 | 汇金门前 |
| 19 | 控制箱002 | 庞金路 | 昌博路口 |
| 20 | 控制箱003 | 庞金路 | 海晨物流门口 |
| 21 | 控制箱004 | 庞金路 | 泉源路口 |
| 22 | 控制箱005 | 庞金路 | 方尖港桥北 |
| 23 | 控制箱006 | 庞金路 | 西浜桥南 |
| 24 | 控制箱007 | 庞金路 | 锦珂塑胶 |
| 25 | 控制箱008 | 庞金路 | 加油站北50米 |
| 26 | 控制箱009 | 庞金路 | 高速出口 |
| 27 | 控制箱010 | 庞金路 | 光电门口 |
| 28 | 控制箱001 | 云联北路 | 2号灯杆 |
| 29 | 控制箱002 | 云联北路 | 136号灯杆 |
| 30 | 控制箱003 | 云联北路 | 286号灯杆 |
| 31 | 控制箱004 | 云联北路 | 336号灯杆 |
| 32 | 控制箱005 | 东太湖大道 | 运西，运河大桥下 |
| 33 | 控制箱004 | 东太湖大道 | 运河大桥东堍南侧 |
| 34 | 控制箱003 | 东太湖大道 | 高速桥东堍南侧 |
| 35 | 控制箱002 | 东太湖大道 | 兴东路口南 |
| 36 | 控制箱001 | 东太湖大道 | 兴东路口北 |
| 37 | 控制箱001 | 甘泉西路 | 庞金路西侧 |
| 38 | 控制箱001 | 泉城路 | 002灯杆旁 |
| 39 | 控制箱001 | 叶明路 | 叶明路庞金路口 |
| 40 | 控制箱001 | 叶辉路 | 叶辉路云联北路路口 |
| 41 | 控制箱001 | 大光路 | 009灯杆旁 |
| 42 | 控制箱001 | 叶新路 | 009灯杆旁 |
| 43 | 控制箱001 | 龙字湾路 | 17号灯杆东 |
| 44 | 控制箱001 | 云联路 | 84号灯杆旁 |
| 45 | 控制箱005 | 云龙东路 | 凌益桥东侧南 |
| 46 | 控制箱006 | 云龙东路 | 凌益桥东侧北 |
| 47 | 控制箱004 | 云龙东路 | 光明路口 |
| 48 | 控制箱001 | 富家路 | 001路灯杆旁 |
| 49 | 控制箱001 | 白龙路 | 白龙路云创路路口 |
| 50 | 控制箱001 | 长安路 | 长板路口北 |
| 51 | 控制箱002 | 长安路 | 庞杨路口南 |
| 52 | 控制箱003 | 长安路 | 云龙西路口北 |
| 53 | 控制箱004 | 长安路 | 云龙西路口南 |
| 54 | 控制箱001 | 花园路 | 长板路口 |
| 55 | 控制箱002 | 花园路 | 庞杨路口西南角 |
| 56 | 控制箱003 | 花园路 | 芦荡路口南 |
| 57 | 控制箱004 | 花园路 | 益堂路口 |
| 58 | 控制箱001 | 长板路 | 长安路口 |
| 59 | 控制箱002 | 长板路 | 新天地门口 |
| 60 | 控制箱002 | 联杨路 | 扬中路口 |
| 61 | 控制箱001 | 联杨路 | 云创路口 |
| 62 | 控制箱001 | 云创路 | 庞杨路 |
| 63 | 控制箱001 | 庞杨路 | 花园路口西南角 |
| 64 | 控制箱001 | 江村路 | 花园路口西 |
| 65 | 控制箱001 | 芦荡路 | 龙桥路口西 |
| 66 | 控制箱002 | 芦荡路 | 扬中路口东 |
| 67 | 控制箱001 | 金仓路 | 10号灯杆旁 |
| 68 | 控制箱001 | 龙桥路 | 庞杨路口 |
| 69 | 控制箱002 | 龙桥路 | 益堂路口 |
| 70 | 控制箱001 | 科创园 | 龙桥路62号灯杆旁 |
| 71 | 控制箱001 | 智慧园 | 园区内 |
| 72 | 控制箱001 | 益和路 | 龙桥路口 |
| 73 | 控制箱001 | 新云路 | 13号灯杆旁 |
| 74 | 控制箱001 | 云龙西路 | 云龙大桥桥西北侧 |
| 75 | 控制箱002 | 云龙西路 | 龙桥路口 |
| 76 | 控制箱003 | 云龙西路 | 扬中路口 |
| 77 | 控制箱001 | 益胜路 | 龙桥路口东 |
| 78 | 控制箱002 | 五方路 | 长安路口 |
| 79 | 控制箱001 | 五方路 | 20号灯杆旁 |
| 80 | 控制箱006 | 同津大道 | 绣湖东路口 |
| 81 | 控制箱007 | 同津大道 | 湖心路口南 |
| 82 | 控制箱008 | 同津大道 | 东太湖大道路口北 |
| 83 | 控制箱009 | 同津大道 | 兴瑞路口 |
| 84 | 控制箱010 | 同津大道 | 新字路口北 |
| 85 | 控制箱011 | 同津大道 | 采字路口北 |
| 86 | 控制箱012 | 同津大道 | 乌金路口 |
| 87 | 控制箱013 | 同津大道 | 利民路口 |
| 88 | 控制箱001 | 兴东路 | 思湖路口 |
| 89 | 控制箱002 | 兴东路 | 山湖路口 |
| 90 | 控制箱003 | 兴东路 | 兴国路口 |
| 91 | 控制箱001 | 绣湖东路 | 庞东路口 |
| 92 | 控制箱001 | 山湖东路 | 庞东路口 |
| 93 | 控制箱001 | 湖心东路 | 庞东路口1 |
| 94 | 控制箱002 | 湖心东路 | 庞东路口2 |
| 95 | 控制箱001 | 云津北路 | 6号灯杆 |
| 96 | 控制箱002 | 云津北路 | 兴国路118号灯杆 |
| 97 | 控制箱003 | 云津北路 | 南巷路157号灯杆 |
| 98 | 控制箱001 | 甘泉东路 | 兴东路口 |
| 99 | 控制箱002 | 甘泉东路 | 庞东路口 |
| 100 | 控制箱002 | 兴瑞路 | 兴东路口 |
| 101 | 控制箱001 | 兴瑞路 | 光明路口东68号灯杆庞 |
| 102 | 控制箱001 | 光明路 | 叶港路口 |
| 103 | 控制箱002 | 光明路 | 潘龙路口 |
| 104 | 控制箱003 | 光明路 | 云龙东路口南 |
| 105 | 控制箱001 | 叶港路 | 25号灯杆西 |
| 106 | 控制箱002 | 叶港路 | 70号灯杆西 |
| 107 | 控制箱003 | 叶港路 | 93号灯杆西 |
| 108 | 控制箱001 | 新字路 | 96号灯杆旁 |
| 109 | 控制箱001 | 南巷路 | 同津大道东北角 |
| 110 | 控制箱001 | 潘龙路 | 同津大道口东 |
| 111 | 控制箱001 | 采字路 | 48号灯杆西 |
| 112 | 控制箱001 | 乌金路 | 同津大道路口西 |
| 113 | 控制箱001 | 大兢路 | 同津大道路口东面 |
| 114 | 控制箱002 | 大兢路西 | 长田路口 |
| 115 | 控制箱001 | 云津南路 | 大兢路口 |
| 116 | 控制箱001 | 殷家路 | 同津大道东面 |
| 117 | 控制箱002 | 殷家路 | 长田路口 |
| 118 | 控制箱003 | 殷家路 | 龙华路口 |
| 119 | 控制箱001 | 龙华路 | 龙华路口1 |
| 120 | 控制箱001 | 龙山路 | 龙华路口2 |
| 121 | 控制箱001 | 龙津路 | 桥边 |
| 122 | 控制箱002 | 吴江大道 | 西联高架下 |
| 123 | 控制箱001 | 吴江大道 | 同津大道东北角 |
| 124 | 控制箱001 | 出口加工区 | 门口广场 |
| 125 | 控制箱002 | 出口加工区 | 办公楼背面 |
| 126 | 控制箱005 | 出口加工区 | 第一路口东面厂区内 |
| 127 | 控制箱007 | 出口加工区 | 第二路口东面箱变,469号灯杆旁 |
| 128 | 控制箱006 | 出口加工区 | 第二路口西面,479号灯杆旁 |
| 129 | 控制箱003 | 出口加工区 | 庞金路油桶变1，417号灯杆旁 |
| 130 | 控制箱004 | 出口加工区 | 庞金路油桶变2，417号灯杆旁 |
| 131 | 控制箱008 | 出口加工区 | 庞金路油桶变3，387号灯杆旁 |
| 132 | 控制箱009 | 出口加工区 | 庞金路油桶变4,387号灯杆旁 |
| 133 | 控制箱010 | 出口加工区 | 庞金路油桶变5，381号灯杆旁 |
| 134 | 控制箱011 | 出口加工区 | 庞金路油桶变6，381号灯杆旁 |
| 135 | 控制箱012 | 出口加工区 | 庞金路油桶变7，357号灯杆旁 |
| 136 | 控制箱013 | 出口加工区 | 庞金路油桶变8，357号灯杆旁 |
| 137 | 控制箱014 | 出口加工区 | 庞金路油桶变9 |
| 138 | 控制箱015 | 出口加工区 | 庞金路油桶变10 |
| 139 | 控制箱016 | 出口加工区 | 庞金路油桶变11 |
| 140 | 控制箱017 | 出口加工区 | 庞金路油桶变12 |
| 141 | 控制箱001 | 新昌南支道 | 路灯杆033号旁 |
| 142 | 控制箱001 | 学校路 | 路灯杆019号旁 |

序号1.1-1.3的备注：

（1）统计数据为县道以下道路、道路（柱式）景观灯、广场等；

（2）新建路灯在养护期内达到质保期的，满足移交条件的，纳入本项目维护范围，费用含在投标总报价之内；

（3）维护更换设备、元器件等必须与原路段产品保持一致。以上数量为暂估数量，仅供参考，投标单位采用包干形式报价，后续因道路新增或其他情况服务范围内需要增加维护数量的，维护总价不作调整。1.4零星维护清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25平方五芯电缆 |  |
| 2 | 16平方五芯电缆 |  |
| 3 | 10平方五芯电缆 |  |
| 4 | 2.5平方护套线 |  |
| 5 | 双臂路灯杆 |  |
| 6 | 单臂路灯杆 |  |
| 7 | 400W钠灯（整套） |  |
| 8 | 250W钠灯（整套） |  |
| 9 | 400W整流器 |  |
| 10 | 250W整流器 |  |
| 11 | 400W钠灯灯管 |  |
| 12 | 250W钠灯灯管 |  |
| 13 | 触发器 |  |
| 14 | 接线板 |  |
| 15 | 路灯检修孔盖板 |  |
| 16 | LED（以每W报价，具体以实际灯头瓦数结算） |  |
| 17 | LED电源（包括180W、160W、120W、100W等） |  |
| 18 | 50PC管 |  |
| 19 | 50镀锌管 |  |
| 20 | 其他 |  |

注：零星维护内容包含但不限于路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源、配电设施(含控制箱遥控终端)、高低压电力电缆及其他电气配件等电器设施等。以上零星维护内容仅供参考，具体实施内容以采购单位规定为准，具体按实际数量、由造价公司成本测算并经第三方审计机构审定后按年结算。

2、第二标段 路灯、控制箱、景观亮化设施维护清单：

2.1 2025-2026年江陵街道照明设施养护二标段路灯清单

| 道路名称 | 起--讫 | 灯型类别 | 光源 | 总杆数 | 总灯头数（盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富士路 | 迎燕路--辽浜路 | 双臂灯 | LED | 26 | 52 |
| 同津大道 | 云梨路--吴淞江大桥 | 双臂灯 | LED | 274 | 548 |
| 同津大道 | 云梨路--吴淞江大桥 | 补角灯 | LED | 8 | 24 |
| 庞东路 | 云梨路--江陵东路 | 双臂灯 | LED | 137 | 274 |
| 庞东路 | 云梨路--江陵东路 | 补角灯 | 高压钠灯 | 6 | 18 |
| 庞北路 | 吴淞江大桥--吉市路 | 单臂灯 | LED | 19 | 19 |
| 庞北路 | 吴淞江大桥--吉市路 | 双臂灯 | LED | 41 | 82 |
| 庞北路 | 吴淞江大桥--吉市路 | 补角灯 | LED | 9 | 45 |
| 吴淞江大桥 | 吴淞江大桥--吴中 | 双臂灯 | LED | 64 | 128 |
| 运东大道 | 云梨路--淞兴路 | 双臂灯 | LED | 102 | 204 |
| 运东大道 | 云梨路--淞兴路 | 补角灯 | 高压钠灯 | 8 | 24 |
| 运东大道 | 云梨路--淞兴路 | 单臂灯 | LED | 8 | 8 |
| 庞金北路 | 江兴东路--三兴路 | 双臂灯 | LED | 50 | 100 |
| 庞金北路 | 三兴路--中迪路 | 单臂灯 | LED | 23 | 23 |
| 仲英大道 | 江兴东路--江陵西路 | 双臂灯 | LED | 61 | 122 |
| 仲英大道 | 江兴东路--江陵西路 | 补角灯 | LED | 1 | 3 |
| 瓜泾西路 | 中山北路--交通北路 | 双臂灯 | LED | 48 | 96 |
| 花港路 | 中心河路--交通北路 | 双臂灯 | LED | 76 | 152 |
| 花港路 | 中心河路--交通北路 | 单臂灯 | LED | 23 | 23 |
| 鲈乡北路 | 江兴西路--兴吴路 | 双臂灯 | LED | 332 | 664 |
| 鲈乡北路 | 江兴西路--兴吴路 | 补角灯 | LED | 20 | 60 |
| 中山北路 | 江兴东路--兴中路 | 三叉壁灯 | LED | 278 | 834 |
| 中山北路 | 江兴东路--兴中路 | 补角灯 | LED | 28 | 140 |
| 中山北路 | 江兴东路--兴中路 | 双臂灯 | LED | 52 | 104 |
| 辽浜路 | 同津大道--富鱼村警务室 | 双臂灯 | LED | 43 | 86 |
| 思本路 | 富华路--富士路 | 双臂灯 | LED | 28 | 56 |
| 富华路 | 辽浜路--云梨路 | 双臂灯 | LED | 36 | 72 |
| 燕浜路 | 云梨路--同津大道 | 单臂灯 | LED | 37 | 37 |
| 金狮路 | 同津大道--转盘 | 单臂灯 | LED | 21 | 21 |
| 厍浜路 | 长浜路--同津大道 | 单臂灯 | LED | 26 | 26 |
| 长浜路 | 江兴东路--长港路 | 双臂灯 | LED | 40 | 80 |
| 长浜路 | 江兴东路--长港路 | 补角灯 | LDE | 3 | 9 |
| 南村路 | 横桥路--庞东路 | 单臂灯 | LED | 50 | 50 |
| 吉市东路 | 庞东路--同津大道 | 单臂灯 | LED | 66 | 66 |
| 新浜路 | 厍浜路--吉市东路 | 单臂灯 | LED | 8 | 8 |
| 茂源路 | 仪塔路--用朴精密科技 | 单臂灯 | LED | 13 | 13 |
| 泾陵路 | 吉市路--淞南路 | 双臂灯 | LED | 30 | 60 |
| 泾陵路 | 吉市路--淞南路 | 单臂灯 | LED | 31 | 31 |
| 泾淞路 | 吉市河路--松北路 | 单臂灯 | LED | 86 | 86 |
| 淞兴路 | 涇淞路--运河路 | 单臂灯 | LED | 79 | 79 |
| 淞南路 | 涇淞路--运河路 | 单臂灯 | LED | 37 | 37 |
| 三淞路 | 淞兴路--淞南路 | 单臂灯 | LED | 16 | 16 |
| 三淞路 | 江兴东路--三兴路 | 单臂灯 | LED | 28 | 28 |
| 行家路 | 庞北路--涇淞路 | 单臂灯 | LED | 46 | 46 |
| 吉市路 | 运河路--涇淞路 | 单臂灯 | LED | 136 | 136 |
| 中迪路 | 庞金路--涇陵路 | 单臂灯 | LED | 14 | 14 |
| 三兴路 | 运河路--天誉花园 | 单臂灯 | LED | 106 | 106 |
| 木浪路 | 江兴西路--菜场 | 单臂灯 | LED | 13 | 13 |
| 塘东弄 | 木浪路--江兴西路 | 单臂灯 | LED | 21 | 21 |
| 西塘河路（双侧） | 江兴西路--柳胥路 | 单臂灯 | LED | 97 | 97 |
| 大江河路 | 鲈乡北路--塘东弄 | 单臂灯 | LED | 27 | 27 |
| 大江河路 | 仲英大道--到底 | 单臂灯 | LED | 5 | 5 |
| 东海圩路 | 鲈乡北路--牛腰湾涇小区 | 单臂灯 | LED | 9 | 9 |
| 梅石路 | 江兴西路--小区门口 | 单臂灯 | LED | 6 | 6 |
| 九龙路 | 江陵东路--障木河桥 | 双臂灯 | LED | 197 | 394 |
| 九龙路 | 交通北路--江陵东路 | 单臂灯 | LED | 16 | 16 |
| 九龙路 | 交通北路--障木河桥 | 补角灯 | LED | 13 | 39 |
| 樟木河路 | 亨通路--章华路 | 单臂灯 | LED | 18 | 18 |
| 章华路 | 樟木路--樟华路 | 单臂灯 | LED | 13 | 13 |
| 清阳路 | 中山北路--交通北路 | 单臂灯 | LED | 81 | 81 |
| 广鸿路 | 清鸿路--青阳路 | 单臂灯 | LED | 24 | 24 |
| 清鸿路 | 广鸿路--交通北路 | 单臂灯 | LED | 110 | 110 |
| 华鸿路 | 古塘路--联中路 | 单臂灯 | LED | 60 | 60 |
| 柳胥路 | 交通北路--鲈乡北路 | 单臂灯 | LED | 116 | 116 |
| 古塘路 | 亨通路--中山北路 | 单臂灯 | LED | 50 | 50 |
| 联中路 | 中心河路--中山北路 | 单臂灯 | LED | 73 | 73 |
| 中心河路 | 东太湖大堤--快乐星球超市 | 单臂灯 | LED | 52 | 52 |
| 兴中路 | 双棋路--鲈乡北路 | 单臂灯 | LED | 144 | 144 |
| 杨湾路 | 鲈乡北路--兴昂路 | 单臂灯 | LED | 31 | 31 |
| 柳胥消防通道 | 东太湖大堤--到底 | 单臂灯 | LED | 84 | 84 |
| 花港地铁站 | 鲈乡北路--中心河路 | 单臂灯 | LED | 20 | 20 |
| 横桥路 | 吉市东路--长港路 | 单臂灯 | LED | 49 | 49 |
| 运河路 | 淞南路--云梨路 | 单臂灯 | LED | 97 | 97 |
| 运河路 | 淞南路--云梨路 | 补角灯 | LED | 5 | 15 |
| 香樟路 | 鲈乡北路--江陵西路 | 单臂灯 | LED | 17 | 17 |
| 香樟路 | 鲈乡北路--江陵西路 | 双臂灯 | LED | 3 | 6 |
| 香樟路 | 鲈乡北路--江陵西路 | 补角灯 | LED | 1 | 2 |
| 香樟路 | 鲈乡北路--江陵西路 | 补角灯 | LED | 4 | 12 |
| 东太湖大堤 | 松棱大桥--东湖钓鱼园 | 单臂灯 | 太阳能灯 | 223 | 223 |
| 云湾路 | 古塘路--花港路 | 单臂灯 | LED | 58 | 68 |
| 云聚路（秋湖街） | 水宿街--花港路 | 双臂灯 | LED | 11 | 26 |
| 云聚路（秋湖街） | 水宿街--古塘路 | 双臂灯 | LED | 39 | 78 |
| 云渊路 | 古塘路--花港路 | 双臂灯 | LED | 48 | 96 |
| 水宿街 | 云湾路--云渊路 | 双臂灯 | LED | 14 | 28 |
| 花港路延伸路段 | 云湾路--云渊路 | 双臂灯 | LED | 14 | 28 |
| 古塘路延伸路段 | 云湾路--云渊路 | 单臂灯/双臂灯/补角灯 | LED | 29 | 52 |
| 吴新路 | 中山北路--向东到底 | 投光灯 | LED投光灯 | 18 | 18 |
| 吴新路 | 中山北路--向东到底 | 单臂灯 | LED | 4 | 4 |
| 北星弄 | 江兴西路--向北到底 | 抱杆单臂灯 | LED | 3 | 3 |
| 富强路 | 云梨路--燕浜路 | 单臂灯 | LED | 12 | 12 |
| 瑞港路 | 三兴路--向向南到底 | 投光灯 | LED投光灯 | 12 | 12 |
| 路灯合计 |  |  |  | 4615 | 7259 |

2.2  2025-2026年江陵街道照明设施养护二标段景观亮化设施清单

| 名称： 道路景观亮化地点：庞东路、同津大道、云梨路、中山北类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 庞东路道路景观灯（T5灯管） | 14*8+30=142W | LED | 套 | 117 |
| 同津大道道路景观灯（T5灯管） | 14*4=56W | LED | 套 | 62 |
| 云梨路道路景观灯（T5灯管） | 14*4+9=65W | LED | 套 | 105 |
| 中山北路道路景观灯（T5灯管） | 14*4=56W | LED | 套 | 14 |
| 名称：公园景观亮化 地点：仲英大道上海城 类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 草坪灯 | 18w | LED | 米 | 5 |
| 投光灯 | 36W | LED | 套 | 48 |
| 投光灯 | 24W | LED | 套 | 12 |
| 地埋灯 | 36W | LED | 套 | 7 |
| 洗墙灯 | 15W | LED | 套 | 7 |
| 灯带 | 1W | LED | 米 | 22 |
| 名称：花港湾太湖大堤景观亮化 地点：花港湾太湖大堤 类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 马蹄灯 | 18W | LED | 套 | 394 |
| 照树灯 | 6W | LED | 套 | 173 |
| 灯带 | 1W | LED | 米 | 980 |
| 高杆灯 | 12W | LED | 套 | 39 |
| 点光源 | 1W | LED | 套 | 350 |
| 嵌壁灯 | 3W | LED | 套 | 262 |
| 草坪灯 | 30W | LED | 套 | 37 |
| 名称：西塘河两侧绿化景观亮化 地点：西塘河两侧 类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 草坪灯 | 5W | LED | 套 | 50 |
| 草坪灯 | 18W | LED | 套 | 6 |
| 投光灯 | 6W | LED | 套 | 6 |
| 灯带 | 1W | LED | 米 | 32 |
| 庭院灯 | 18W | LED | 套 | 2 |
| 名称：江兴大桥景观亮化 地点：江兴大桥 类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 洗墙灯 | 18W | LED | 套 | 1556 |
| 数码管 | 6W | LED | 套 | 660 |
| 点光源 | 1W | LED | 套 | 814 |
| 名称：鲈乡北路大桥景观亮化 地点：花港湾鲈乡北路大桥 类别： 景观照明 |  |  |  |  |
| 设施明细 | 功率 | 光源 | 单位 | 数量 |
| 射灯 | 6W | LED | 套 | 712 |
| 点光源 | 9W | LED | 套 | 1362 |
| 投光灯 | 36W | LED | 套 | 1256 |
| 投光灯 | 48W | LED | 套 | 256 |
| 数码管 | 12W | LED | 套 | 672 |

2.3 2025-2026年江陵街道照明设施养护二标段照明控制箱清单

| 序号 | 控制箱编号 | 路名 | 控制箱具体位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱001 | 鲈乡北路 | 灯杆316西侧变压器旁边 |
| 2 | 控制箱002 | 鲈乡北路 | 灯杆267-269 |
| 3 | 控制箱003 | 鲈乡北路 | 灯杆253补角灯旁边 |
| 4 | 控制箱004 | 鲈乡北路 | 灯杆201东侧 |
| 5 | 控制箱005 | 鲈乡北路 | 灯杆123-125 |
| 6 | 控制箱006 | 鲈乡北路 | 鲈乡北路补角灯109后变压器东 |
| 7 | 控制箱007 | 鲈乡北路 | 灯杆号039旁边 |
| 8 | 控制箱001 | 兴中路 | 037-039中间 |
| 9 | 控制箱 | 兴中路与中山北路景观灯电箱 | 中山北路景观灯011旁边 |
| 10 | 控制箱001 | 清阳路 | 灯杆023-025中间 |
| 11 | 控制箱001 | 广虹路 | 灯杆024 |
| 12 | 控制箱001 | 中山北路 | 灯杆053 |
| 13 | 控制箱002 | 中山北路 | 灯杆054 |
| 14 | 控制箱003 | 中山北路 | 灯杆083 |
| 15 | 控制箱004 | 中山北路 | 灯杆105 |
| 16 | 控制箱005 | 中山北路 | 灯杆147 |
| 17 | 控制箱006 | 中山北路 | 灯杆255 |
| 18 | 控制箱007 | 中山北路 | 灯杆329后广场围栏内 |
| 19 | 控制箱001 | 华鸿路 | 灯杆203 |
| 20 | 控制箱001 | 花港路 |  |
| 21 | 控制箱002 | 花港路 | 花港路与华宏路交叉口西南角 |
| 22 | 控制箱003 | 花港路 | 花港路与九龙路十字路口东南角 |
| 23 | 控制箱001 | 柳胥路 | 鲈乡北路补角灯109后变压器东 |
| 24 | 控制箱001 | 瓜泾路 | 灯杆002-004之间 |
| 25 | 控制箱002 | 瓜泾路 | 灯杆044-046之间 |
| 26 | 控制箱001 | 柳胥消防通道 | 灯杆002东侧 |
| 27 | 控制箱002 | 柳胥消防通道 | 灯杆003-005之间 |
| 28 | 控制箱003 | 柳胥消防通道 | 灯杆068西侧 |
| 29 | 控制箱004 | 柳胥消防通道 | 灯杆069西侧 |
| 30 | 控制箱005 | 柳胥消防通道 | 灯杆091 |
| 31 | 控制箱001 | 亨通路 | 灯杆015-017中间 |
| 32 | 控制箱002 | 亨通路 | 灯杆165-167中间 |
| 33 | 控制箱001 | 九龙路 | 灯杆065-067之间 |
| 34 | 控制箱002 | 九龙路 | 灯杆058 |
| 35 | 控制箱003 | 九龙路 | 灯杆002-004之间 |
| 36 | 控制箱001 | 仲英大道 | 灯杆012西侧 |
| 37 | 控制箱001 | 松陵大桥 | 灯杆171-173南侧草地变压器旁边 |
| 38 | 控制箱001 | 东太湖大堤 | 12号灯杆-13号灯杆之间 |
| 39 | 控制箱002 | 东太湖大堤 | 37号路灯杆旁 |
| 40 | 控制箱003 | 东太湖大堤 | 64号路灯杆对面 |
| 41 | 控制箱004 | 东太湖大堤 | 84号路灯杆对面大堤路灯（单排灯）179号-227号 |
| 42 | 控制箱005 | 东太湖大堤 | 112号113号路灯杆中间 |
| 43 | 控制箱006 | 东太湖大堤 | 169号路灯杆对面 |
| 44 | 控制箱007 | 东太湖大堤 | 196号路灯杆对面 |
| 45 | 控制箱008 | 东太湖大堤 | 112号灯杆-113号路灯杆之间 |
| 46 | 控制箱009 | 东太湖大堤 | 201号路灯杆旁边 |
| 47 | 控制箱010 | 东太湖大堤 | 143号路灯杆之间 |
| 48 | 控制箱011 | 东太湖大堤 | 88号灯路杆之间 |
| 49 | 控制箱001 | 227省道 | 灯杆242-244之间 |
| 50 | 控制箱002 | 227省道 | 灯杆174后面 |
| 51 | 控制箱003 | 227省道 | 灯杆128后面 |
| 52 | 控制箱004 | 227省道 | 灯杆095号后面 |
| 53 | 控制箱005 | 227省道 | 灯杆057-059之间 |
| 54 | 控制箱001 | 大江河路 | 灯杆007旁边 |
| 55 | 控制箱001 | 香樟路 | 灯杆008-009围挡内 |
| 56 | 控制箱001 | 西塘河路 | 灯杆号061-060东侧 |
| 57 | 控制箱002 | 西塘河路 | 西塘广场内补角灯007西侧 |
| 58 | 控制箱003 | 西塘河路 | 灯杆号033-034， |
| 59 | 控制箱004 | 西塘河路 | 龙庭花园东门院内南侧30米 |
| 60 | 控制箱001 | 塘东弄 | 灯杆号006-007 |
| 61 | 控制箱001 | 北星弄 | 北星弄门牌35号对面 |
| 62 | 控制箱001 | 运河路 | 灯杆075对面 |
| 63 | 控制箱002 | 运河路 | 灯杆024 |
| 64 | 控制箱003 | 运河路 | 灯杆024 |
| 65 | 控制箱004 | 运河路 | 绣湖西路与运河路交叉口顶头，石碑后面 |
| 66 | 控制箱001 | 三淞路 | 灯杆016 |
| 67 | 控制箱001 | 淞南路 | 灯杆029-030 |
| 68 | 控制箱001 | 淞兴路 | 灯杆065 |
| 69 | 控制箱002 | 淞兴路 | 灯杆029 |
| 70 | 控制箱001 | 庞北路 | 灯杆080 |
| 71 | 控制箱002 | 庞北路 | 灯杆022 |
| 72 | 控制箱002 | 泾陵路 | 灯杆031 |
| 73 | 控制箱001 | 江陵东路大桥（江陵路跨高速桥） | 江陵路与泾陵路丁字路口东 |
| 74 | 控制箱003 | 泾陵路 | 江陵东路口东北角 |
| 75 | 控制箱001 | 泾淞路 | 灯杆014 |
| 76 | 控制箱001 | 运东大道 | 灯杆010 |
| 77 | 控制箱002 | 运东大道 | 京东大道与吉市河路，十字路口河北面补角灯104旁边 |
| 78 | 控制箱003 | 运东大道 | 灯杆041后面 |
| 79 | 控制箱004 | 运东大道 | 灯杆063 |
| 80 | 控制箱005 | 运东大道 | 灯杆082 |
| 81 | 控制箱001 | 吉市路 | 灯杆100 |
| 82 | 控制箱001 | 庞金路（北） | 灯杆046-048中间 |
| 83 | 控制箱002 | 庞金路（北） | 吉市路灯杆027南面 |
| 84 | 控制箱001 | 江兴东路 | 灯杆189 |
| 85 | 控制箱002 | 江兴东路 | 灯杆169 |
| 86 | 控制箱003 | 江兴东路 | 灯杆151 |
| 87 | 控制箱004 | 江兴东路 | 灯杆129 |
| 88 | 控制箱005 | 江兴东路 | 灯杆084 |
| 89 | 控制箱006 | 江兴东路 | 灯杆076-078中间 |
| 90 | 控制箱007 | 江兴东路 | 灯杆028 |
| 91 | 控制箱008 | 江兴东路 | 灯杆015 |
| 92 | 控制箱001 | 三兴路 | 城市管理服务站旁边 |
| 93 | 控制箱002 | 三兴路 | 灯杆095 |
| 94 | 控制箱001 | 三淞路（南） | 灯杆027 |
| 95 | 控制箱004 | 云梨路 | 庞东路与云梨路交叉路口，西北角公交站牌后 |
| 96 | 控制箱003 | 云梨路 | 灯杆202-204中间 |
| 97 | 控制箱002 | 云梨路 | 灯杆218北侧 |
| 98 | 控制箱001 | 云梨路 | 灯杆246北侧 |
| 99 | 控制箱001 | 庞东路 | 灯杆140-142中间 |
| 100 | 控制箱002 | 庞东路 | 灯杆084-086 |
| 101 | 控制箱001 | 南村路 | 灯杆038 |
| 102 | 控制箱001 | 吉市东路 | 灯杆068 |
| 103 | 控制箱002 | 吉市东路 | 长浜路与吉市路口交叉口东南角 |
| 104 | 控制箱001 | 长浜路 | 长浜路与吉市路口交叉口东南角 |
| 105 | 控制箱001 | 厍浜路 | 灯杆013 |
| 106 | 控制箱001 | 横桥路 | 灯杆024 |
| 107 | 控制箱004 | 同津大道 | 灯杆069 |
| 108 | 控制箱005 | 同津大道 | 灯杆094-096 |
| 109 | 控制箱001 | 富士路 | 灯杆006-008中间 |
| 110 | 控制箱001 | 富华路 | 灯杆022东侧 |
| 111 | 控制箱001 | 思本路 | 灯杆017南侧围挡内 |
| 112 | 控制箱001 | 辽浜路 | 灯杆023南侧 |
| 113 | 控制箱001 | 金狮路 | 灯杆008西侧 |

序号2.1-2.3备注：

（1）统计数据为县道以下道路、道路（柱式）景观灯、广场等；

（2）新建路灯在养护期内达到质保期的，满足移交条件的，纳入本项目维护范围，费用含在投标报价之内；

（3）维护更换设备、元器件等必须与原路段产品保持一致。以上数量为暂估数量，仅供参考，投标单位采用包干形式报价，后续因道路新增或其他情况服务范围内需要增加维护数量的，维护总价不作调整。

2.4零星维护清单：

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25平方五芯电缆 |  |
| 2 | 16平方五芯电缆 |  |
| 3 | 10平方五芯电缆 |  |
| 4 | 2.5平方护套线 |  |
| 5 | 双臂路灯杆 |  |
| 6 | 单臂路灯杆 |  |
| 7 | 400W钠灯（整套） |  |
| 8 | 250W钠灯（整套） |  |
| 9 | 400W整流器 |  |
| 10 | 250W整流器 |  |
| 11 | 400W钠灯灯管 |  |
| 12 | 250W钠灯灯管 |  |
| 13 | 触发器 |  |
| 14 | 接线板 |  |
| 15 | 路灯检修孔盖板 |  |
| 16 | LED（以每W报价，具体以实际灯头瓦数结算） |  |
| 17 | LED电源（包括180W、160W、120W、100W等） |  |
| 18 | 50PC管 |  |
| 19 | 50镀锌管 |  |
| 20 | 其他 |  |

注：零星维护内容包含但不限于路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源、配电设施(含控制箱遥控终端)、高低压电力电缆及其他电气配件等电器设施等。以上零星维护内容仅供参考，具体实施内容以采购单位规定为准，具体按实际数量、由造价公司成本测算并经第三方审计机构审定后按年结算。

（三）维护管理要求（适用于所有标段）

1、路灯及景观灯（含单灯控制器、集中控制器、控制箱等）日常维护管理要求：

（1）巡查及记录：对维护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，24小时全天候待命等。巡查频次要求：主干道2天一次、次干道3天一次、支干道5天一次、景观灯（包含道路景观灯、公园、桥梁等）5天一次。

（2）日常维护：路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源、标签、配电设施(含路灯控制箱及遥控终端)、低压电力电缆及其他电气配件等电器设施（令克以下）维护、维修、损坏更换及被盗修复补齐。

（3）对于失窃、自然老化、损坏的设备和材料等，中标单位应及时进行补齐、更换、维修，必须保证设备的完备性和亮灯率，费用含在报价中。

（4）投标总报价参考采购文件的内容、工作量清单，实际维护的各种类型灯具与相应数量，在中标后由双方现场清点确认。若实际维护数量与采购文件相关内容不符，以维护路段实际数量为准进行维护、保养，维护总价不作调整。

2、零星维护管理要求

（1）路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源、配电设施(含控制箱遥控终端)、高低压电力电缆及其他电气配件等电器设施维护、管理等。

（2）工作流程：发现问题--采购单位派发任务--中标单位进行维护（监理旁站、采购单位抽查）--确定工作量、验收--按年度结算。

（3）结算方式：零星维护部分按照双方共同确定的合格工作量及固定折扣率，项目完成后，将由采购单位委托造价公司对该项目所涉及的成本进行测算，出具造价清单报告，根据造价清单报告与固定折扣率计算得到的费用定额送至采购单位委托的审计事务所审计，按照现行造价计价及费用定额，参考实施期的造价管理处发布的材料信息价（无信息价的采用市场询价）进行审计，审计通过后，依据最终审定价款结算。

（四）解除合同的规定（适用于所有标段）：

1、若中标单位在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：

（1）未经采购单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人；

（2）出现重大事故或问题；

（3）出现以下行为，采购单位可以单方面中止或终止合同的情况：

①中标单位在维护期间，未按采购文件承诺配置相应专业技术人员；

②中标单位在维护期间，属差等次的；

③中标单位在维护期间，隐瞒上报重大事故，且采取消极态度进行事故的处理；

④中标单位在维护期间，无故停止工作累计2天或以上；

⑤中标单位在维护期间，未经采购单位批准擅自接驳线路且情况严重的；

⑥采购文件约定的其他相关情形。

（五）技术标准及考核（适用于所有标段）

1、根据《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）等要求实施，如有最新标准出台的，则按照最新标准执行。

2、由采购单位进行考核，日常抽查和每季度的定期检查考核相结合，季度统计综合考核得分。

（六）人员配备及要求（适用于所有标段）

1、人员配备最低要求：项目负责人1人，检修人员4人，现场安全负责人1人，资料员1人及巡查人员2人，同一人员不得兼任其他岗位。上述配备的人员须为投标单位在职员工，投标文件中提供人员配备情况汇总表及所有配备人员在投标单位最近三个月内任意一期的社保缴纳证明资料复印件并加盖投标单位公章，否则视为不实质性响应。

备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”故投入本项目服务的人员年龄要求为未退休人员。

2、项目服务过程中涉及要求持证上岗的特殊岗位应具有专业的资质证书并按国家或行业相关规定持证上岗，上述涉及一切责任均由中标单位承担。

3、机具设备配置要求：投标单位需具有相应的养护工作机具设备，保障养护工作的顺利进行。

4、作业必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。

（七）其他服务要求（适用于所有标段）

1、免费质保期：维护期间，新增、更换设施的原材料、配件必须在维护期内保证使用，如因中标单位本身作业问题或材料配件等问题造成的损坏由中标单位负责免费更换并保证使用。

2、投标产品安装过程中如发现质量问题，中标单位需负责包修、包退、包换；

3、投标单位具备足够的生产和安装能力，随时准备充足的生产安装原材料、备品和配件等。

4、接到采购单位指令，中标单位维护人员24小时内赶到现场（单灯不亮、控制箱问题），48小时内修复（灯杆和/或灯臂盖板和/或电缆井盖缺失、大面积熄灯（或一整条道路不亮灯），路灯电缆管线和设施被盗、被挖、被撞以采购单位要求为准，遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

5、对维护人员进行必要的业务培训和安全教育，保证维护人员熟悉照明设施安装技能，严格按照采购单位要求作业，保证作业质量。

6、配备专业的服务队伍，建立维护保养计划，对于损坏的设施要及时通知采购单位，并根据采购单位的维护指令，及时修复。

7、按照国家标准配备交通安全设施，保证文明、安全作业。

（八）综合说明及其它要求：

1、报价方式：

1）路灯及景观灯日常养护：投标总报价包含本项目范围内的照明设施等的日常维护所需的材料费、人工费、税费、拆装、吊装、失窃、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。各投标单位应充分考虑各项报价说明包括的因素以及项目实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。投标单位应根据招标工作量清单，结合勘察现场情况等综合考虑后报价。

2）零星维护服务：报固定折扣率，包含完成本项目范围内：采购单位需求的零星新增补，企业开挖迁移路灯，其他改造工程迁移，交通事故恢复等。后期按照双方共同确定的合格工作量及固定折扣率，项目完成后，将由采购单位委托造价公司对该项目所涉及的成本进行测算，出具造价清单报告，根据造价清单报告与固定折扣率计算得到的费用定额送至采购单位委托的审计事务所审计，按照现行造价计价及费用定额，参考实施期的造价管理处发布的材料信息价（无信息价的采用市场询价）进行审计，审计通过后，依据最终审定价款结算。

2、投标单位在报价时应充分考虑以下因素：

（1）各投标单位应结合路段的路灯维护要求进行报价；

（2）报价应考虑整个承包期限内的全部照明设施等维护所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。

（3）因人为因素（交通事故、人为故意破坏或第三方作业损坏）造成对路灯的损坏，以当天在公安机关、城管部门报案记录发出的事故单或相关证明为依据，由中标单位负责及时维修或更换并恢复，所有涉及更换、需补齐的设备、材料均要求与原有品牌型号规格一致，所发生一切费用均包含在投标报价中，最终按照零星维护项目约定的结算方式结算。

（4）投标单位中标后所提供的路灯、维护设备必须满足路灯维护要求，并且不影响环境及保持照明正常。

（5）本次维护项目因失窃（以失窃当天在公安机关和采购单位登记的报案记录发出的事故单为依据）产生的费用均由中标单位承担，中标单位必须保证本次维护设备的完备性以及亮灯率。

3、投标单位维护人员的所有管理工作，作业安全、用电安全等由投标单位自行负责，采购单位概不对作业中发生的财产、人身安全负责。

4、在维护中遇到失窃现象（不限于数量多少），中标单位应在当天向当地公安机关报案、城管部门报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况，必须及时将被偷盗设备、材料等进行补齐。

5、服务要求：中标单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核评分。对采购单位提出的关于路灯维护合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由中标单位和采购单位协商解决。

6、在维护过程中，若有其他部门在本次招标路灯维护管理服务范围内或周边作业，中标单位意识到可能对维护工作造成影响时，中标单位有义务及时与采购单位联系并汇报，并由采购单位出面协调处理相关的工作。如果因中标单位没有作到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由中标单位负责。

7、验收标准：根据采购文件要求及有关规定由采购单位验收通过为准。

8、投标单位在投标文件中提供针对本项目的服务实施方案，包括但不限于针对本项目的城市照明养护维护服务方案、人为损坏恢复方案、安全管理方案及安全责任承诺、养护管理工作标准及针对本项目的内部管理制度、应急抢险处理预案、针对本项目现状的调查分析和了解和重难点分析、养护人员工作安排及本项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案、路灯养护技术创新方案、质量保证承诺、便捷化服务场地配置情况等。投标单位应对采购文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出响应，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

9、投标单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其中标的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上通知为准。

  - 五、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目不涉及。

2、中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖签章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。具体见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”的规定。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章合同文本

政府采购合同

甲方：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据苏州市创杰招投标咨询服务有限公司政府采购编号【】号的招标文件、乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次乙方中标的项目第【   】标段【    】项目的采购事宜，签订本合同书。

一、合同工作范围和工作内容：乙方负责完成甲方的第【   】标段【    】项目服务，清单详见招标文件第四章。

二、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

1、招标文件及其补充文件（如有）；

2、乙方递交的投标文件；

3、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他必要文件。

三、服务期限、服务内容、服务地点：

1、合同履约期限（服务期限）：合同签订之日起贰年，其中零星维护服务期限为合同签订之日起贰年或合同签订后实际结算金额达到零星维护合同金额，先到为止。

2、服务内容：按各标段工作量清单及采购要求。

3、服务地点：苏州市吴江区江陵街道，各标段对应服务范围。

四、价格与支付：

1、路灯维护及景观灯维护合同价款为：人民币（大写）【】（小写）¥: 【】元，零星维护服务中标固定折扣率为【】 %，零星维护服务合同价款为：人民币（大写）【】（小写）¥: 【】元。合同价款包括完成本项目范围内的照明设施等维护所需的材料费、人工费、税费、零星维护、拆装、吊装、新增、事故抢修、失窃、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的各项应有的全部费用。

2、结算原则：

路灯维护及景观灯维护为固定包干价格，风险包干；零星维护部分按照甲、乙双方共同确定的合格工作量及该部分中标的固定折扣率，项目完成后，将由甲方委托造价公司对该项目所涉及的成本进行测算，出具造价清单报告，根据造价清单报告与固定折扣率计算得到的费用定额送至甲方委托的审计事务所审计，按照现行造价计价及费用定额，参考实施期的造价管理处发布的材料信息价（无信息价的采用市场询价）进行审计，审计通过后，依据最终审定价款结算。

3、付款步骤：

（1）路灯维护及景观灯维护费用：每季度支付的合同价款=路灯维护及景观灯维护费用合同价款/8-当季考核应扣款。

（2）零星维护服务：服务期满，验收合格后付至审定金额的80%，尾款分两年付清，审计结束满一年后（以出具审计报告日期为准）支付10%，审计结束满两年后，支付剩余款项。

（3）上述具体付款时间及比例以开发区财政局相关规定为准。甲方付款前乙方须提供合格的发票及相关考核材料等付款凭证资料。

4、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票。

乙方账户信息（即系统内接收甲方支付合同款的账户信息，乙方如有数字人民币账户的，则优先在系统内录入数字人民币账户信息）：

账户名：

开户行：

账  号：

乙方数字人民币账户信息：【                     】（如有）

备注：乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

五、考核与验收：

1、考核标准：按合同附件考核标准和招标文件要求。

2、项目验收

2.1履约验收标准：根据政府采购合同要求、采购文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

2.2履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）进行验收。

2.3履约验收方式：严格按照本合同约定对相关技术及服务的履约情况进行验收。验收期间如有涉及费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

2.4验收时间：

2.4.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作。

2.4.2在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

2.5其他验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）规定执行。

六、安全：

1、乙方承担维护的路段必须由专业人员进行维护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对维护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对维护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促维护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在维护时应指定专人负责安全，精心组织维护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保维护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。

5、甲方在维护项目分配时，乙方应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

6、乙方在维护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

七、权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）根据甲方路灯维护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

（2）因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

（3）甲方对乙方维护管理工作进行检查考核并打分；乙方应急处置不及时达到3次或甲方书面警告达到3次的，甲方有权终止本项目服务合同，并追究乙方相应违约责任。

（4）甲方有义务将考核结果交由乙方签字确认。

2、乙方权利和义务

（1）乙方根据路灯维护技术规范、路灯维护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成路灯维护工作。

（2）接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

（3）维护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

（4）因乙方维护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

（5）乙方应做好详细的维护台账，建立维护档案。

八、不可抗力

1、不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同转让和修改

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

十、合同的解除

1、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，合同签订后2个工作日内上传系统备案。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

十三、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十二、附则

本合同一式【】份，甲乙双方、招标代理机构各执【】份，具备同等法律效力。

（以下为签章页，无正文）

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                        法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                           （签字或盖章）：

签约日期：                                  签约日期：

合同附件一：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工作实施及相关作业人员的安全，依据国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。

2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。

4、甲方有对乙方在作业过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。

二、乙方的权利和义务

1、在乙方作业过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

4、在作业过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

7、乙方在作业期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏作业现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

8、作业区管理要求：作业现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，作业标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，作业垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在作业现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

9、生活区管理要求：作业现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及作业降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非作业单位人员在工地留宿，作业现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

10、用电及消防：作业现场临时用电必须符合规范，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

11、夜间作业服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。

12、在作业过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

13、在作业过程中，发生交通、作业、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明作业的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明作业等方面问题必须积极配合，认真履行。

14、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。

15、严格遵守国家法律法规的要求。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负全责。

四、本协议为本合同的从合同，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

合同附件二：《吴江区江陵街道道路照明设施运行维护管理办法》

《吴江区江陵街道道路照明设施运行维护管理办法》

一、适用范围：

采购文件中交由中标单位养护的照明设施。

二、养护要求：

1、路灯亮灯率：所有道路路灯亮灯率不低于98.5%，（具体参照考核表要求）；

2、设施完好率：不低于99%；

3、设施整洁率：不低于98%；

4、及时处理率：必须达到100%,养护工作包括但不限于:数字城管及大联动任务单、《日常路灯巡查整改通知书》、报修、非正常亮灯、大面积熄灯、倒杆、断线、绞线、线路短路、电器火灾、照明设施外壳带电、交通事故、偷盗及人为破坏等；

5、节约能源管理：每月一次调整路灯开/关时间；

6、修复时限（因特殊原因经主管部门同意延长修复时限的除外）：

| 单灯不亮、控制箱问题 | 24小时内 |
| --- | --- |
| 灯杆和/或灯臂倾斜、灯杆盖板和/或电缆井盖缺失 | 48小时内 |
| 大面积熄灯（或一整条道路不亮灯） |  |
| 路灯电缆管线和设施被盗、被挖、被撞 | 以甲方要求为准 |

三、考核办法：

1、考核单位：江陵街道市政绿化管理岗；

2、考核频率：苏州市吴江区市政管理中心和江陵街道市政绿化管理岗采取日常抽查、定期检查相结合方式考核。

3、考核方法：夜间考核亮灯率，白天考核设施完好率、整洁率等其它记分考核项目。

4、量化考核细则：

维护片区：                     维护单位：

考核时间：

考核人：                       被考核人：

| 项目 | 标准 | 计分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率 | 所有道路路灯亮灯率不低于98.5%；以路灯控制点为1个单元，每次随机抽取5~10个单元（不少于500盏）；实际亮灯率每低于达标亮灯率1%，扣除1分，扣完为止。 | 30 |  |
|  | 每次日常抽查、定期检查，发现不亮灯扣款：100元每盏。 |  |  |
| 完好率 | 道路照明设施无安全隐患和明显影响市容的缺陷，完好率不低于99%。存在安全隐患每处扣0.5分，明显影响市容的缺陷每处扣0.2分，标签缺失、模糊不清及配电箱外壳生锈等影响市容的缺陷每处扣0.2分，完好率每低于达标完好率1%，扣除1分（以单条道路为单位），扣完为止。 | 15 |  |
| 整洁率 | 道路照明设施上无附着物（经审批同意除外）、周边无杂物堆放，安全警示标志明显。存在附着物、杂物堆放情况，路灯配电设施无标志或不明显，每处扣除0.5分，扣完为止。 | 15 |  |
| 事故及时处理率 | 联动案件、各类报修、非正常亮灯、大面积熄灯、倒杆、断线、绞线、线路短路、灯具配电箱外壳带电、电器火灾、交通事故被撞等的结案率必须达到100%。一般报修24小时内处理完毕，较大事故48小时内完成，重大安全报修迅速派遣专业人员赶赴现场抢修并采取必要安全防范措施和设置临时警示标志。事故处理超过规定时限的，每次扣除1分，扣完为止。 | 20 |  |
| 人员车辆配备 | 按照采购文件配置人员、车辆等设备（需在养护区域内工作），每次发现缺少的，扣20分。 | 20 |  |
| 总得分 |  |  |  |
| 总扣款 |  |  |  |

注：

（1）以上量化考核细则内容如与吴江区城管局考核细则内容相比较后出现不一致或缺失的情况，以最新版的吴江区城管局细则内容为准并由甲方和乙方商定扣分标准后进行量化考核。

（2）针对市民投诉产生的联动案件或第三方（交通事故、施工破坏等）原因导致的灯杆损坏、灯具不亮等故障，未超出巡查周期的不予扣分，否则计入每季度的量化考核中，按计分考核表的相应规定扣分。

（3）开/关灯时间调整：每月一次调整路灯开/关时间，具体根据采购单位要求。

（4）乙方应急处置不及时达到3次或甲方书面警告达到3次的，甲方有权终止本项目服务合同，并追究乙方相应违约责任。

四、奖惩措施：

1、处罚：

以苏州市吴江区市政管理中心和江陵街道市政绿化管理岗每季度的日常抽查、定期检查《照明设施日常管理计分考核（每季度量化扣分情况）》表（下称《计分考核表》）为依据予以扣款处罚：

每次不亮灯扣款=100元每盏不亮灯×每次亮灯率考核中查实的不亮灯数；

每季度量化考核扣款=100元每扣1分×量化考核扣分；

每季度量化考核得分＜90分的，每次罚款15000元；

每季度量化考核得分＜85分从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方偿付路灯维护合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；

连续2个季度量化考核得分＜85分，甲方有权终止路灯维护合同，乙方应向甲方偿付路灯维护合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

五、考核说明：

1、跳灯不纳入亮灯率考核范畴，但甲方将在《日常路灯巡查整改通知书》中要求乙方更换光源。

2、损坏照明设施应在规定时限内修复，如客观原因致不能修复，由乙方提出书面申请并获甲方批准后，不纳入亮灯率考核范围，相应维护费用从季度维护费用中剔除。

3、乙方不得擅自更改原光源灯型，否则作不亮灯处理。

4、电缆烧坏、损坏应由甲方现场查验，并根据电缆实际烧坏、损坏程度当场开具限期修复工作通知单（双方签字确认），逾期修复将按亮灯率考核办法执行。

5、新装路灯表计、变压器，在安装通电并获验收后，从通知乙方的次日起纳入亮灯率等考核范围。

6、如遇节能减排、迎峰度夏、避峰错峰等政府行为时，乙方应予积极配合，甲方将按上级规定另行考核。

7、在合同履行期间，采购单位有权根据实际情况对考核办法、考核细则作出变更，或如有最新标准出台的，中标单位均应予以执行。

第六章评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。本项目共分为二个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。评审时将按一、二标段自然顺序进行评审。按先开先中的原则，确定各标段的中标单位。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。本招标项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了招标（采购）文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，最终对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

4、根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购项目预算与采购项目最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5、针对中小型企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准（适用于本项目所有标段）：

# （一）价格分（最高为15分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算及最高限价的，为有效投标报价。超采购预算或采购最高限价的投标报价文件为未实质性投标文件，不参与评审。

第二步：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×15%×100（价格分计算四舍五入保留两位小数）

（二）针对本项目的项目服务方案（最高为56分）

2.1针对本项目的城市照明养护维护服务方案（8分）

根据投标单位针对本项目城市照明养护维护服务方案，主要是指为本维护服务项目提供相关的维护保养方案，包括日常巡查与维护内容、运行情况记录、日常卫生保洁、设施维修、设施定期检测、零星维护等工作方案，以及维护检查计划与内容评定：上述内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面得8分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得6分；上述内容阐述简单，完整性合理性可实施性较差的得4分；未提供不得分。最高为8分。

2.2针对本项目的人为损坏恢复方案（6分）

根据投标单位对管理范围内的照明设施的人为损坏（含交通事故、人为破坏、作业损坏）、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案情况评定:上述内容阐述完整、详实具体、切实可行得6分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得4分；上述内容阐述简单、完整性合理性可实施性较差的得2分；未提供不得分。最高为6分。

2.3针对本项目的安全管理方案及安全责任承诺（6分）

根据投标单位针对本项目的包括正常营运及维修、养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书等评定:上述内容阐述完整、详实具体、切实可行得6分；上述内容阐述较完整、较详实具体、较切实可行得4分；上述内容阐述简单、完整性合理性可实施性较差的得2分；未提供不得分。最高为6分。

2.4针对本项目的养护管理工作标准及针对本项目的内部管理制度（6分）

根据投标单位针对本项目的养护管理工作标准（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）以及针对本项目的内部各项制度（接管移交管理制度、安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等）的完善性和可操作性情况评定:上述内容阐述完整、详实具体、切实可行得6分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得4分；上述内容阐述简单、完整性合理性可实施性较差的得2分；未提供不得分。最高为6分。

2.5针对本项目的应急抢险处理预案（6分）

针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性情况，主要是指为照明、供电设施等的应急抢修方案，包括接到通知后的抢修完成时间、处理方案、抢修人员安排等评定:上述内容阐述完整、详实具体、切实可行的得6分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得4分；上述内容阐述简单、合理性可实施性较差的得2分；未提供不得分。最高为6分。

2.6针对本项目现状的调查分析和了解和重难点分析（6分）

根据投标单位针对本项目现状的调查了解以及提出切实可行的重难点分析及解决方案情况评定：调查了解详实具体，重难点分析透彻，解决方案详细完整，可行性高的得6分；调查了解较为详细，重难点分析较透彻，解决方案较详细完整，可行性较高得4分；调查了解较为简单，重难点分析不够透彻，解决方案不够详细完整，可行性较差的得2分；未提供不得分。最高为6分。

2.7针对本项目的养护人员工作安排及本项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案（6分）

根据投标单位包括夜间和节假日工作人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作，以及实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案的情况评定:上述内容阐述完整、详实具体、切实可行得6分；上述内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好得4分；上述内容阐述简单、合理性可实施性较差的得2分；未提供不得分。最高为6分。

2.8针对本项目的路灯养护技术创新方案（6分）

根据投标单位结合标段的实际情况对提高亮灯率、修复及时率、巡检效率、灯具运行状态监控、故障报警处理等方面提出创新措施，并承诺在日常养护过程中进行投入使用该方案的具体情况评定:上述内容阐述完整、详实具体、能提升管理效率、切实可行得6分；上述内容阐述较为完整、较为详细、较能提升管理效率、可行性较好得4分；上述内容阐述简单、合理性可实施性较差的得2分；未提供不得分。最高为6分。

2.9针对本项目的质量保证承诺（6分）

根据投标单位针对本项目的质量保证承诺，主要包括针对应急处置、抢险、预防性维修、日常巡检、年度大修保养等方面的质量保障承诺，持续改进承诺等情况评定：上述内容阐述详实具体、切实可行的得6分；上述内容较为详细、可实施性较好的得4分；上述内容较为简单、可实施性较差的得2分；未提供的不得分。最高为6分。

- 投标单位针对本项目的技术力量配置（最高为23分）

3.1针对本项目的车辆设备配置情况（10分）

针对本项目配置12米（含）-16米（不含）高空作业车的，每具有一辆得2分，配置16米及以上高空作业车的，每有一辆得4分，本项总计最高为4分；

针对本项目配置日常亮化巡视机动车辆（5座及以上）的得2分，最高为2分；

针对本项目配置工作抢修车的得2分，最高为2分；

针对本项目配置防撞车的得2分，最高为2分；

上述总计最高为10分。自有的提供车辆产权证复印件、行驶证复印件；租赁的提供车辆产权证复印件、行驶证复印件、租赁协议复印件及租赁费用发票复印件；承诺中标后配置的，提供承诺中标后半个月内配置到位的承诺书；上述资料均需加盖投标单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

3.2针对本项目的工具设备配置情况（5分）

针对本项目配置马路切割机、发电机、电镐、空压泵、电焊机设备的，上述五项设备每配置一项的得1分，最高为5分；自有的提供设备清单、购置发票复印件；租赁的提供设备清单、购置发票复印件、租赁协议复印件及租赁费用发票复印件；承诺中标后配置的，提供承诺中标后半个月内配置到位的承诺书；上述资料均需加盖投标单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

3.3针对本项目的项目负责人配置情况（2分）

针对本项目配置的项目负责人（1人）具有初级职称的得1分，具有中级或以上职称的得2分，最高为2分；投标文件中提供对应在职人员在投标单位最近三个月内任意一期的社保缴纳证明以及对应的职称证书复印件或扫描件，上述资料均需加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

3.4针对本项目的项目巡查人员配置情况（3分）

针对本项目配置的巡查人员数量满足采购要求数量（2人）的基础上，每增加一人得1分，最高为3分。投标文件中提供对应在职人员在投标单位最近三个月内任意一期的社保缴纳证明以及相应人员的劳动合同复印件或扫描件，对应资料均需加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。

3.5针对本项目的便捷化服务场地配置情况（3分）

根据投标单位针对本项目具有或承诺配置满足本项目本地化快速稳定服务机制的办公场所、室内外存储场地的情况评定（投标文件中附自有的房产证和土地证或购房协议复印件，已租赁的附租赁合同复印件和缴纳租费的证明复印件，承诺中标后配置的，提供承诺中标后半个月内配置到位的承诺书加盖投标单位签章）：上述场地配置完备、科学合理可靠，有利于项目服务的得3分；较为完善，合理性可靠性较好的得2分；不够完善，科学合理可靠性较差得为1分；未提供任何相关材料或说明的不得分。

（四）投标单位针对本项目服务的履约能力（最高为6分）

4.1投标单位类似项目业绩（6分）

投标单位自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）履行的类似项目业绩情况：每提供一个有效业绩的得2分，最高为6分。提供完整的业绩合同复印件及履约完成的验收证明（或报告）复印件或扫描件加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明对应得分内容的对应项不得分。

三、评分标准其他说明：

1、报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的，或付款步骤、服务期限有负偏离的，为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3、要求提供复印件的，可用扫描件代替；要求加盖公章的，可用电子签章。

4、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）