编 制 说 明

工程名称：2025年农村垃圾分类基础设施建设项目

一、工程概况 本工程位于泰州市海陵区。施工内容：1、新建农村生活垃圾收运处置设施16座，包含房屋主体、水电安装及墙体广告等建设；2、50座垃圾分类亭改造出新。 二、编制范围 1、本工程量清单编制范围：根据建设单位提供设计方案，工程量及施工范围。 2、施工现场前踏勘结果。 三、编制依据： - 建设单位提供设计方案及施工范围； - 《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范； - 泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知； - 2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》； - 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知； - 人工单价按苏建价站〔2025〕066号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行； - 材料价格参照顺序为：《泰州市工程造价管理》(2025年3月)、指导价没有的按市场询价； - 江苏省建设工程造价管理总站苏建价函（2015）5号《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》 - 苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》； - 江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〔2019〕142号文计取建筑工人实名制费用。 四、投标人投标报价时，不得改变分部分项工程量清单特征、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料价；对于措施费清单，投标人根据本工程情况结合企业自身施工方案可增加相应的措施项目费用。 投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以规范为准报价。 五、工程量清单编制有关说明 1、本工程类别：建筑三类工程、安装三类工程。 六、材料选用： 1、材料选用符合设计及现行规范要求。 2、材料（设备）暂估价详见正式控制价。 七、招标人暂列金额和专业工程暂估价： 1、暂列金额：按分部分项工程量清单费用的5.0%计算，由招标人控制使用。 2、专业工程暂估价：无。 八、其他需说明问题 1、施工时根据现场实际情况按业主要求施工。 2、渣土弃置费按2.5元/m³考虑。 - 内墙抹灰按20mm厚，网格布一道考虑。 - 外墙抹灰按20mm厚，网格布一道考虑。 - 电线暂按每座200米考虑，结算工程量按实。 - 外墙砖按实心砖考虑。 - 彩钢岩棉夹芯板颜色由甲方确认。 - 垃圾分类亭改造出新按1600元/座计入分部分项，包含搬运、拆卸、安装、修整、喷漆，广告布置等，投标人自行勘察现场考虑下浮，结算单价不调整。 9、其他事项由各投标人根据实际情况自行报价。 10、其他未尽内容详见清单项目特征。 11、本工程竣工结算时，工程量按实际发生工程量计算。