招　标　文　件

项目名称：中国共产党如东县委员会党校三号楼会议接待中心及七号楼食堂家具采购及安装项目

项目编号：JSZC-320623-JZCG-G2025-0006

如东县公共资源交易中心

2025年1月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	45

- 第一章  投标邀请

受中国共产党如东县委员会党校的委托，如东县公共资源交易中心就中国共产党如东县委员会党校三号楼会议接待中心及七号楼食堂家具采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

中国共产党如东县委员会党校三号楼会议接待中心及七号楼食堂家具采购及安装 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年2月14日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JZCG-G2025-0006

2.项目名称：中国共产党如东县委员会党校三号楼会议接待中心及七号楼食堂家具采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额：90.0003万元

最高限价（如有）：90.0003万元

7.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

8.合同履行期限： 合同签订后30日历天内完成供货、安装到位并通过验收。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年2月14日08点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 中国共产党如东县委员会党校

地 址：        如东县湘江路66号

联系人：          杨老师

联系方式：　　　18012266098

2.如东县公共资源交易中心信息

地　址：　 如东县掘港镇泰山路东侧建设大厦一楼

联系方式：     见项目联系方式

3.项目联系方式

项目联系人：    梁女士

电    话：  0513-68508598

- 软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，如东县公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效响应处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

交易中心质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向交易中心和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称： 中国共产党如东县委员会党校三号楼会议接待中心及七号楼食堂家具采购及安装项目

项目编号：

甲方：（买方）  中国共产党如东县委员会党校

乙方：（卖方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：国家现行的相关标准

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后30日历天内完成供货、安装到位并通过验收

1.5 履行地点：新建党校工地

1.6 履行方式：制作安装

1.7 包装方式：按照相关文件执行

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：         元（        元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   \   元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：       \

6.2.2履约保证金退还时间：        \

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间： / ，预付款支付比例： /

8.1.2 当采购标的全部到场且均已制作安装完毕后，经甲方组织验收合格后支付合同总价款的80%，验收合格满一年，支付合同总价款的10%，两年无任何质量问题后支付合同余款。

满足合同约定支付条件的，采购人通知成交供应商开具发票，采购人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到中标人账户。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为 2  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24   小时内或货到甲方  48  小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  /   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日   /  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期  3  个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  / 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月    日

- 第四章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

其内容包含：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

完成中国共产党如东县委员会党校三号楼会议接待中心及七号楼食堂家具采购及安装项目 ，并通过验收。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

供应商所投产品符合现行家具行业国家标准（家具通用技术与基础标准；家具产品质量标准；家具产品试验方法标准；家具用化学涂层试验方法标准；家具用部分辅助材料及其试验方法标准）和行业国家强制性标准要求。

（1）家具通用技术与基础标准

GB T 3324-2017 木家具通用技术条件

GB T 3326-2016 家具　桌、椅、凳类主要尺寸

QB/T 3914—1999　家具工业常用名词术词（原GB 3330—1982）

QB/T 3915—1999　家具功能尺寸的标注（原GB 10166—1988）

（2）家具产品试验方法标准

GB/T 10357-2013家具力学性能试验

（3）家具用化学涂层试验方法标准

GB/T 3655—1999　家具表面软质覆面材料剥离强度的测定（原ZB Y80 002—1988）

GB/T 3656—1999　家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定（ZB Y80 003—1988）

如上述规范及规定不能覆盖全部的工作内容，则应遵循国家相关的最新规范及规定。

强制性标准:

GB 18580  室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

如现行标准有变化，以现行最新标准为准。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 三号楼会议接待中心家具清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 图片 | 规格 （长*宽*高）mm | 材质说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1层：大会议室（教室）（148人）， 二层：大会议室（288人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人主席桌 |  | 定制 1200W*600D*760H | - 1、基材：采用优质E0级刨花板，长度和宽度偏差±2mm。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%。 3、PVC封边：外观：塑料封边条（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直无缺损）、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能：塑料封边条（耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡））均检测合格，甲醛释放量≤0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤7mg/kg； 镉Cd≤0.1mg/kg； 铬Cr≤3mg/kg；汞Hg≤0.01mg/kg；砷As≤0.01mg/kg；钡Ba≤0.1mg/kg；硒Se≤35mg/kg，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 - 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 5、配件：优质五金配件。 | 2 | 张 | 颜色待定 |
| 2 | 三人主席桌 |  | 定制 2100W*600D*760H | - 1、基材：采用优质E0级刨花板，长度和宽度偏差±2mm。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%。 3、封边：外观：塑料封边条（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直无缺损）、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能：塑料封边条（耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡））均检测合格，甲醛释放量≤0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤7mg/kg； 镉Cd≤0.1mg/kg； 铬Cr≤3mg/kg；汞Hg≤0.01mg/kg；砷As≤0.01mg/kg；钡Ba≤0.1mg/kg；硒Se≤35mg/kg，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 - 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 5、配件：优质五金配件。 | 4 | 张 | 颜色待定 |
| 3 | 主席椅 |  | 常规 | 1、西皮面料：厚度≥1.5mm，涂层粘着牢度≥8.0N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力≥98N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能（黑曲霉）不低于 1 级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011等标准。 2、海绵：表观密度≥48kg/m3，回弹率≥49%，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥120KPa，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，燃烧性能达B1级：阴燃时间≤15S；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，符合GB/T 10802-2006、GB 8624-2012、QB/T 2280-2016等标准。 3、内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。 4、弓形脚架：通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 | 14 | 张 | 黑色 |
| 4 | 条桌 | 带轮子 | 1400*500* 760 两人位 | 1、基材：采用优质E0级刨花板，长度和宽度偏差±2mm。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%。 3、PVC封边：外观：塑料封边条（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直无缺损）、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能：塑料封边条（耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡））均检测合格，甲醛释放量≤0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤7mg/kg； 镉Cd≤0.1mg/kg； 铬Cr≤3mg/kg；汞Hg≤0.01mg/kg；砷As≤0.01mg/kg；钡Ba≤0.1mg/kg；硒Se≤35mg/kg，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 。 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 5、脚架：采用优质钢制脚架结构。 钢制脚架通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 （备注：脚架可折叠，带钢制书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车） 6、条桌产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》;GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等标准；表面理化性能要求：漆膜：耐液性、耐湿热、附着力、耐磨性、抗冲击均不低于2级；桌类强度和耐久性及桌类稳定性检测均合格；甲醛释放量≤0.05mg/L；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）未检出（共8项）；公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级（家具/组件）：热释放速率峰值≤141KW；最大烟密度≤43%；5min内放出的总能量≤22MJ； | 74 | 张 | 颜色待定 |
| 5 | 条桌 | 固定脚： | 1400*500* 760 两人位 | 1、基材：采用优质E0级刨花板，长度和宽度偏差±2mm。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%。 3、PVC封边：外观：塑料封边条（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直无缺损）、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能：塑料封边条（耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡））均检测合格，甲醛释放量≤0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤7mg/kg； 镉Cd≤0.1mg/kg； 铬Cr≤3mg/kg；汞Hg≤0.01mg/kg；砷As≤0.01mg/kg；钡Ba≤0.1mg/kg；硒Se≤35mg/kg，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 5、脚架：采用优质钢制脚架结构。 钢制脚架通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 （备注：脚架可折叠，带钢制书架，配四个固定脚） 6、条桌产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》;GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等标准；表面理化性能要求：漆膜：耐液性、耐湿热、附着力、耐磨性、抗冲击均不低于2级；桌类强度和耐久性及桌类稳定性检测均合格；甲醛释放量≤0.05mg/L；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）未检出（共8项）；公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级（家具/组件）：热释放速率峰值≤141KW；最大烟密度≤43%；5min内放出的总能量≤22MJ； | 144 | 张 | 颜色待定 |
| 6 | 培训椅 |  | 常规 | 1、椅背：PP背框，固定腰靠，活动椅背 2、椅座：中软高弹力绵 3、扶手：连体固定扶手 4、椅脚：黑砂纹弓形架，弓形脚架均通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 5、培训椅通过GB/T 35607-2017、GB/T 3325-2017、GB 20286-2006等标准；有害物质限量：纺织面料中可分解芳香胺未检出；品质属性：产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能（软垫家具）：5min内放出的总能量≦30MJ，热释放率峰值≦150KW，最大烟密度≦75%。 | 436 | 把 | 黑色 |
| 1层： 教师休息室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接待沙发 |  | 常规单人位 | 1、面料：选用高级麻绒布艺面料，耐酸汗渍变色、沾色不低于3-4级,无异味，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级。 2、海绵：表观密度≥48kg/m3，回弹率≥49%，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥120KPa，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，燃烧性能达B1级：阴燃时间≤15S；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，符合GB/T 10802-2006、GB 8624-2012、QB/T 2280-2016等标准。 3、框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。 4、脚架：采用优质实木脚架。 | 8 | 张 | 颜色待定 |
| 8 | 接待方几 |  | 675*475*550 | 1、基材：采用优质E0级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm。依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物未检出，防霉菌等级0级。 2、饰面：采用天然实木皮饰面，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，GB/T 13010-2020、GB/T35601-2017;GB 18584-2001等标准。 3、实木封边：依据QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012等检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序。 5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，理化性能：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出，符合GB 18583-2008等标准。 6、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 5 | 张 | 颜色待定 |
| 9 | 茶水柜 |  | 800*400* 850 | 1、基材：采用优质E0级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm。依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物未检出，防霉菌等级0级。 2、饰面：采用天然实木皮饰面，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，GB/T 13010-2020、GB/T35601-2017;GB 18584-2001等标准。 3、实木封边：依据QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012等检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序。 5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，理化性能：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出，符合GB 18583-2008等标准。 6、五金配件：采用优质品牌五金配件。导轨、铰链、拉手、三合一连接件等均通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 | 1 | 张 | 颜色待定 |
| 1层：接待大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 沙发 |  | 2600*650* 680 | 1、实木框架：优质实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 2、海绵，表观密度≥48kg/m3，回弹率≥49%，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥120KPa，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，燃烧性能达B1级：阴燃时间≤15S；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，符合GB/T 10802-2006、GB 8624-2012、QB/T 2280-2016等标准。 3、西皮饰面：厚度≥1.5mm，涂层粘着牢度≥8.0N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力≥98N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能（黑曲霉）不低于 1 级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011等标准。 | 5 | 张 | 颜色待定 |
| 11 | 沙发 |  | 2600*650* 680 |  | 5 | 张 | 颜色待定 |
| 12 | 茶几 |  | 1200*600* 450 | 框架为抽芯弯管+碳黑砂处理+人造石台面 | 5 | 张 | 颜色待定 |

七号楼食堂家具清单

| 序号 | 产品名称 | 图片 | 规格（长*宽*高）mm | 材质说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层自助餐厅：（260人），二层自助餐厅（60人），二楼包厢（40人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10人圆桌 |  | 直径2000*760 | 1、基材：采用优质E0级刨花板，长度和宽度偏差±2mm。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%。 3、黑色铁艺脚（可折叠） 4、玻璃转盘（手动），直径1300mm 5、含桌布 | 36 | 张 | 颜色待定 |
| 2 | 餐椅 |  | 常规 | 1、框架：采用优质实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级 2、涂料：采用优质环保水性底漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 水性面漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 3、配件：优质五金配件结构 | 360 | 张 | 颜色待定 |
| 二层大包：（1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 餐桌 |  | 直径4000*760 | - 1、基材：进口白蜡木实木，实木多层板机贴木皮拼花工艺； 2、转盘：实木框架平铺岩板。 - 实木框架依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 3、底座：进口白蜡木实木+夹板油漆面 ； 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆。水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 - 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 5、配件：落地机芯、电动遥控转盘、调速电机。 - 6、餐桌：通过GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/L：产品有害物质限量，家具涂层可迁元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。 | 1 | 张 | 颜色待定 |
| 8 | 餐椅 |  | 常规 | - 1、基材：采用优质实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 2、西皮饰面：厚度≥1.5mm，涂层粘着牢度≥8.0N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力≥98N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能（黑曲霉）不低于 1 级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011等标准。 3、海绵：表观密度≥48kg/m3，回弹率≥49%，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥120KPa，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，燃烧性能达B1级：阴燃时间≤15S；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，符合GB/T 10802-2006、GB 8624-2012、QB/T 2280-2016等标准。 - 4、优质五金配件。 | 22 | 张 | 颜色待定 |
| 10 | 皮沙发 |  | 三人位 | - 西皮饰面：厚度≥1.5mm，涂层粘着牢度≥8.0N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力≥98N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能（黑曲霉）不低于 1 级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011等标准。 2、框架：采用金丝檀木，榫卯结合、框架式结构。水底水面开放涂装工艺。 - 3、皮沙发产品：主要尺寸及外形对称度、产品用料、加工（用料一致性、木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料（表观密度：座面≥35kg/m³、其他部位≥30kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤5.0%）、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、木制件、饰面、五金件及其配件安装）、理化性能（表面涂层理化性能、覆面材料理化性能）、力学性能、安全性能均检测合格，产品有害物质（皮革中五氯苯酚（PCP））≤0.1mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³或≤0.05mg/L；汞、砷均≤0.01mg/kg；苯、甲苯、二甲苯含量均≤0.01mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m³；可分解芳香胺染料≤5mg/kg；可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）≤0.5mg/kg；符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017标准。 | 1 | 张 | 同图色 |
| 11 | 皮沙发 |  | 单人位 |  | 2 | 张 | 同图色 |
| 12 | 茶几 |  | 大茶几1400*700*450 | - 框架：采用金丝檀木、榫卯结合、框架式结构， - 2、水底水面开放涂装工艺。水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 - 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 3、茶几产品：检测依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；技术参数：形状和位置公差（翘曲度≤0.5mm，平整度≤0.1mm，底脚平稳性≤0.2mm），外表应无明显划痕，外表应无明显色差，外表应无鼓泡、龟裂、分层，耐干热不低于3级，耐液性不低于3级，抗冲击不低于3级，桌类稳定性应无倾翻现象，甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃Ⅰ级（热释放速率峰值≤140KW，5min内放出的总能量≤30MJ）。 | 1 | 张 | 同图色 |
| 13 | 茶几 |  | 边几700*700*500 |  | 2 | 张 | 同图色 |
| 14 | 方桌 |  | 900*900*750 | 1、框架：采用实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。实木多层板材质。 2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆。 - 水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 3、配件：优质五金配件结构 | 2 | 张 | 颜色待定 |
| 15 | 方桌椅 |  | 常规 | - 框架：采用优质实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级 2、涂料：采用优质环保水性底漆，水性面漆。 - 水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 3、配件：优质五金配件结构。 | 8 | 张 | 颜色待定 |
| 16 | 备餐台 |  | 1500*500*900 | 1、基材：采用优质实木多层实木夹板，长度和宽度偏差±2mm。 2、饰面：采用天然实木皮贴面，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2017;GB 18584-2001等标准。 3、水性胶粘剂：选用优质环保胶，理化性能：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出，符合GB 18583-2008等标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆，水性面漆。 水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 5、五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨、铰链、拉手、三合一连接件等均通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 | 1 | 张 | 颜色待定 |
| 9 | 中式屏风 |  | 单片450*1800*6片（展开2700*1800高度） | 白蜡木油画布 结构工艺 榫卯结构 | 1 | 张 | 颜色待定 |
| 二层中包（1间），小包（2间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 餐桌 |  | 直径2200*760 | - 饰面：转盘和桌面为实木多层夹板，平铺岩板，吊边和落地脚为拉丝不锈钢装饰（防潮防水），底座扪优质超纤仿皮硬包， - 油漆：德国易涂宝油漆喷涂； - 配件：电动转盘（不含绿植盘）。 - 4、餐桌产品通过GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/L：产品有害物质限量，家具涂层可迁元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。 | 3 | 张 | 颜色待定 |
| 23 | 餐椅 |  | 常规 | - 框架：采用优质实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。。 - 西皮饰面：厚度≥1.5mm，涂层粘着牢度≥8.0N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力≥98N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能（黑曲霉）不低于 1 级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011等标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆。 - 水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 - 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 4、配件：优质五金配件结构。 5、餐椅产品：通过GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；纺织面料甲醛含量未检出：产品有害物质限量，家具涂层可迁元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。 | 30 | 张 | 颜色待定 |
| 24 | 方桌 |  | 900*900*750h | 1、框架：优质实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。实木多层板材质。 2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆。 - 水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 3、配件：优质五金配件结构 | 3 | 张 | 颜色待定 |
| 25 | 方桌椅 |  | 常规 | - 框架：采用优质实木框架结构，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级 2、涂料：采用优质环保水性底漆，水性面漆。 - 水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 3、配件：优质五金配件结构。 | 12 | 张 | 颜色待定 |
| 26 | 备餐台 |  | 1500*500*850 | 1、基材：采用优质实木多层实木夹板，长度和宽度偏差±2mm。 2、饰面：采用优质天然实木皮贴面，厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2017;GB 18584-2001等标准。 3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012等检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、水性胶粘剂：选用优质环保胶。理化性能：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出，符合GB 18583-2008等标准。 5、涂料：采用优质环保水性底漆，水性面漆。 水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 6、五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨等均通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 | 3 | 张 | 颜色待定 |

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、实施时间：成交供应商须在合同签订后30个日历天内完成整个项目的供货和安装，保证验收合格，能正常使用。如未按时完工，每延迟一天按合同总价的0.3%每天累计计算从合同款中扣除。投标时供应商须提供加盖公司公章的承诺函 ，作为响应条件，否则视为无效响应。

2、实施地点：中共如东县委党校新校区（湘江路66号），具体地点由采购人指定。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、所投产品必须是全新产品。

2、本项目免费质保期为两年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

3、在免费质保期内，中标供应商必须对本项目所涉及产品质量原因造成的任何损伤和损坏进行免费修理或更换，费用由中标供应商负责。保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。桌椅出现损坏时，接到采购人通知须24小时内上门解决问题。

4、中标供应商负责运输、搬运、安装，免费安装调试，免费维护服务。

5、采购需求清单中产品技术参数接受不超过±5mm偏离，否则评标小组有权视为无效投标。

（六）采购标的的验收标准、方法、时间；

1、产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。中标供应商最终提供的产品应与招标文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由中标供应商承担，同时按合同违约处理。

2、项目验收由采购人对数量、现场安装质量、试运行情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、验收方法：中标供应商交货制作安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人在3个工作日内组织验收。采购人有权随机抽取产品送第三方检测机构进行破坏性检测，若不合格，中标供应商须接受无条件退货、换货；采购人有权拒付货款并要求中标供应商赔偿采购人不能如期交付的经济损失。（投标人须提供书面盖章承诺书，上传至符合性审查节点）

4、具体验收内容与标准：

A.投标样品与供货产品质量一致性比较。

B.供货产品需与项目需求中“技术要求”内容相符；如有不符的，由中标供应商整改或换货，造成所有的损失（包括：因此给采购人造成的损失），由中标供应商承担。

5、中标供应商要做好施工现场的设备和装潢的成品保护，不得损坏，如有违反，照价赔偿。

6、中标供应商要及时做好施工现场的垃圾清运。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求；

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库(2020)123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

条桌

（九） 付款方式：当采购标的全部到场且均已制作安装完毕后，经采购人组织验收合格后支付合同总价款的80%，验收合格满一年，支付合同总价款的10%，两年无任何质量问题后支付合同余款。

（十）履约保证金：无

（十一）样品：（无）

（十二）演示要求：无

（十三）本项目（不接受）进口产品参与

（十四）安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100% | 30分 |
| 2 | 技术部分（满分43分） | 原材料检测报告 | 提供投标人或产品制造商在投标截止时间前通过国家计量认证（CMA和CNAS资质）的第三方检测机构出具的在有效期内检测报告（注：投标文件中提供电子扫描件上传,不提供不得分。）每提供一份合格的检测报告得2分，最高得24分。 （1）天然实木皮：厚度≥0.6mm，含水率≤8%，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2017;GB 18584-2001等标准。 （2）水性胶粘剂：理化性能：游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出，符合GB 18583-2008等标准。 （3）实木多层板：含水率≤9%，胶合强度≥1.1MPa，密度≥0.72g/cm3，甲醛释放量、总挥发性有机化合物均未检出，防霉菌性能（黑曲霉）不低于 1 级，燃烧性能达到 B1 级，符合 GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012 、GB/T 9846-2015等标准。 （4）水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤21mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤21mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤11mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 （5）西皮：厚度≥1.5mm，涂层粘着牢度≥8.0N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力≥98N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能（黑曲霉）不低于 1 级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011等标准。 （6）海绵：表观密度≥48kg/m3，回弹率≥49%，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥120KPa，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，燃烧性能达B1级：阴燃时间≤15S；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，符合GB/T 10802-2006、GB 8624-2012、QB/T 2280-2016等标准。 （7）实木框架，依据GB/T 1927.4-2021;GB 18584-2001﹔GB/T 35601-2017; JC/T2039-2010标准 木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 （8）实木封边条：依据QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012等检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 （9）PVC封边条：外观：塑料封边条（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直无缺损）、规格尺寸及其偏差和形状公差、理化性能：塑料封边条（耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡））均检测合格，甲醛释放量≤0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤7mg/kg； 镉Cd≤0.1mg/kg； 铬Cr≤3mg/kg；汞Hg≤0.01mg/kg；砷As≤0.01mg/kg；钡Ba≤0.1mg/kg；硒Se≤35mg/kg，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 （10）水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）含量≤2g/L，可溶性重金属含量（镉≤0.1mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤0.01mg/kg），总铅含量未检出，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，耐霉菌性：耐霉菌性等级（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉）均不低于 1 级，漆膜硬度3H，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 （11）金属原材料：弓形脚、钢制脚架、导轨、铰链、拉手、三合一连接件等均通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 （12）高密度纤维板：不低于 E0 级，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物未检出，防霉菌等级0级。 备注：出具的检测报告必须由通过国家计量认证（CMA和CNAS资质）的第三方检测机构提供，同时需提供有效全国认证认可信息公共服务平台、官网查询网址及截图信息并加盖投标人公章为评审依据；提供不全或不提供的此项不得分。 | 24分 |
|  |  | 成品检测报告 | 提供投标人或产品制造商产品检测报告： （1）条桌：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》;GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等标准；表面理化性能要求：漆膜：耐液性、耐湿热、附着力、耐磨性、抗冲击均不低于2级；桌类强度和耐久性及桌类稳定性检测均合格；甲醛释放量≤0.05mg/L；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）未检出（共8项）；公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级（家具/组件）：热释放速率峰值≤141KW；最大烟密度≤43%；5min内放出的总能量≤22MJ； （2）餐桌：通过GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/L：产品有害物质限量，家具涂层可迁元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。 （3）皮沙发：主要尺寸及外形对称度、产品用料、加工（用料一致性、木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料（表观密度：座面≥35kg/m³、其他部位≥30kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤5.0%）、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、木制件、饰面、五金件及其配件安装）、理化性能（表面涂层理化性能、覆面材料理化性能）、力学性能、安全性能均检测合格，产品有害物质（皮革中五氯苯酚（PCP））≤0.1mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³或≤0.05mg/L；汞、砷均≤0.01mg/kg；苯、甲苯、二甲苯含量均≤0.01mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m³；可分解芳香胺染料≤5mg/kg；可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）≤0.5mg/kg；符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017标准。 （4）茶几：检测依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；技术参数：形状和位置公差（翘曲度≤0.5mm，平整度≤0.1mm，底脚平稳性≤0.2mm），外表应无明显划痕，外表应无明显色差，外表应无鼓泡、龟裂、分层，耐干热不低于3级，耐液性不低于3级，抗冲击不低于3级，桌类稳定性应无倾翻现象，甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃Ⅰ级（热释放速率峰值≤140KW，5min内放出的总能量≤30MJ）。 （5）餐椅：通过GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；纺织面料甲醛含量未检出：产品有害物质限量，家具涂层可迁元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。 （6）培训椅：通过GB/T 35607-2017、GB/T 3325-2017、GB 20286-2006等标准；有害物质限量：纺织面料中可分解芳香胺未检出；品质属性：产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能（软垫家具）：5min内放出的总能量≦30MJ，热释放率峰值≦150KW，最大烟密度≦75%。 注：投标文件提供以上产品2021年以来获得国家认可的第三方检测机构出具的带CMA、CNAS标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。每提供符合要求的1项得1分，未提供或不符合不得分，最高得6分。(报告必须可在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询，提供虚假信息的一经发现，按照法规相关规定处理。) | 6分 |
|  |  | 生产检测设备 | 投标人或产品制造商具有生产及产品质量检验能力，具有以下设备：(1)电脑数控裁板锯、(2)自动滚胶机、(3)全自动封边机、(4)精密自动纵锯修边机、(5)办公家具综合力学试验机、(6)切割机、(7)沙发综合试验机、(8)综合性实木重型加工中心、(9)办公椅脚轮寿命试验机、(10)甲醛测试VOC分析仪、(11)粉末喷涂生产线、(12)数控转塔冲床、(13)有机废气设备、(14)除尘设备。以上设备全部满足的，得满分7分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 评审依据：投标文件中提供设备的发票原件扫描件及设备实景照片并加盖投标人公章；如设备名称不一致，投标人应提供所购设备的技术资料、参数性能及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。 | 7分 |
|  |  | 环保认证 | 1.投标人或产品制造商提供中国环境标志产品认证证书，认证范围需包含人造板类家具、软体家具、综合类木家具、钢木家具、金属家具的得1分，缺项或未提供不得分。 2.投标人或产品制造商提供中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书，认证范围需包含人造板类家具、软体家具、综合类木家具、钢木家具、金属家具的得1分，缺项或未提供不得分。 3.投标人或产品制造商提供家具产品有害物质限量认证证书，认证单元需包含木家具/综合类木家具、金属家具、软体家具的得1分，缺项或未提供不得分。 4.投标人或产品制造商提供低VOCs 家具产品认证证书，认证单元需包含木家具/综合类木家具、金属家具、软体家具的得1分，缺项或未提供不得分。 5.投标人或产品制造商提供家具产品环保卫士认证证书，认证单元需包含木家具/综合类木家具、金属家具、软体家具的得1分，缺项或未提供不得分。 6.投标人或产品制造商提供产品阻燃等级认证证书，认证单元需包含：桌台类、椅凳类、沙发类的得1分，缺项或未提供不得分。 评审依据：投标文件中必须提供证书彩色扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图，不满足要求的不计分。 | 6分 |
|  | 商务部分 （满27分） | 企业实力认证 | 1.投标人或产品制造商提供“IS09001质量管理体系认证证书”，得1分。 2.投标人或产品制造商提供“IS014001环境管理体系认证证书”，得1分。 3投标人或产品制造商提供“IS045001职业健康安全管理体系认证证书”，得1分。 评审依据:投标文件中必须提供证书彩色扫描件(加盖投标人公章)且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询截图，不满足要求的不计分。 | 3分 |
|  |  | 类似业绩 | 投标人或产品制造商提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过的同类项目的供货业绩（供货业绩清单需包含有本次采购货物同类产品：条桌）：每提供符合评审要求的1份得0.5分，以此类推，最高得3分。 注：投标文件中附中标公示（公告）网站截图、中标通知书及合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 售后服务 | 1.根据投标人提供的售后服务方案进行综合评议，包括（1）售后服务保证、（2）服务方案、（3）质保期、（4）售后服务团队规模、（5）维修响应时间、（6）售后服务网点地理位置的远近、（7）配件储备情况、（8）其它优惠的售后服务措施。 每提供符合要求及无缺陷(缺陷指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合技术规范要求、方案内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)的一项得0.5分，满分4分。 2.本项目免费质保期为两年，质保期每延长一年得1分，最多2分。 | 6分 |
|  |  | 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案包含但不限于（1）产品生产加工方案、（2）产品包装运输方案、安装调试方案、（3）质量控制方案、（4）工期控制方案、（5）产品使用培训、指导方案、验收方案等内容进行综合评审：每提供符合要求及无缺陷(缺陷指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合技术规范要求、方案内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)的一项得1分，满分5分。 注：以评标专家结合项目实际情况和投标文件综合评定为准。 | 5分 |
|  |  | 项目设计方案 | - 各潜在投标人可联系招标方勘查现场，综合考虑在满足招标文件要求的基础上对家具摆放等提供平面布置与深化设计效果展示。针对深化设计的技术水平和环境的配套组合，整体效果等因素综合打分：设计方案应包含以下四项内容：①平面布局响应招标要求;②平面图与采购清单契合;③效果图与空间搭配协调:④效果图不少于6处。 - 以上四项全部符合要求的，得10分 - 以上有三项符合要求的，得6分; - 以上有两项符合要求的，得2分; - 其他不得分。 | 10分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

3.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

4.投标函（格式见附件6）

5.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件7）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件8）

7.监狱和戒毒企业证明材料（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为监狱和戒毒企业的，则必须提供。格式见附件9）

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件12），投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标优惠率 |  |
| --- | --- |
| 大写： 小写： （%） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真按照采购需求的清单填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写，否则视为无效响应。

附件3

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

法人授权书

本授权书声明：               （投标人名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就JSZC-***********号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6                             投标函

致：如东县公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-**********-****号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：_____年____月____日

附件7

中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（分包号：**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

残疾人福利性单位声明函（货物）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为**************的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件11-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件12

实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。