苏州市政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320506-JLDL-G2025-0003

招标项目：吴中区森林防火智能监测指挥系统三期

项目类别：货物类

招标单位：苏州市吴中区林业技术推广站

苏州建龙工程建设咨询有限公司

二〇二五年七月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-JLDL-G2025-0003 |
| 2 | 项目名称 | 吴中区森林防火智能监测指挥系统三期 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州建龙工程建设咨询有限公司 地址：苏州市吴中区世茂石湖湾花园398幢 联系人：夏文静 联系电话：0512-66952301 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴中区林业技术推广站 联系人：田文宇 联系电话：0512-69380971 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年07月31日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年07月31日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年07月31日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 成交服务费 | 本项目成交服务费由成交单位支付。 费用收取按苏州市政府采购网苏财购告【2017】19号公告收费标准结算。按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算。 |

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同文本

第六章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况：吴中区森林防火智能监测指挥系统三期招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年07月31日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

项目编号：JSZC-320506-JLDL-G2025-0003

- 项目名称：吴中区森林防火智能监测指挥系统三期

总预算金额：人民币陆佰叁拾万零柒仟叁佰元整（￥6307300.00）

最高限价：人民币陆佰叁拾万零柒仟叁佰元整（￥6307300.00）

二、采购需求：

1、项目信息：吴中区森林防火“十四五”发展规划中强调，要针对全区预警响应机制有待完善、林火监测的精度和时效性有待提高、瞭望存在盲区的现状，利用信息化技术和现代化科技手段，加强新技术应用，创新预警模式，强化响应措施，构建完善的森林火险预警响应体系；在森林资源分布的重点地区、重点部位，加强视频监控系统建设；对不符合要求的视频监控进行换代更新，发挥其在火情自动识别、实时监测中的作用。通过综合监测手段，建成集无人机巡航、视频监控和地面巡护的立体林火预警监测体系，提升森林火险预警、火情实时监测能力。

本项目核心设备：一体化云台摄像机（双光）

2、交货期限：合同签订生效后90天内所有设备安装调试完成并经采购人验收合格后交付使用。

3、项目需求：详见第四章采购需求。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、报名及采购文件获取信息：

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年07月31日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年07月31日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：苏州市吴中区林业技术推广站

地    址：苏州市吴中经济开发区越溪苏街117号

联系人：田文宇

联系电话：0512-69380971

2.采购代理机构信息

名称：苏州建龙工程建设咨询有限公司

地址：苏州市吴中区世茂石湖湾花园398幢

项目联系人：夏文静

联系方式：0512-66952301

- 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州建龙工程建设咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州建龙工程建设咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州建龙工程建设咨询有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见第一章

3.3本项目的特定资格要求：见第一章

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：夏文静

联系电话：13862134419

现场递交地址: 苏州市吴中区世茂石湖湾花园398幢

邮寄收取地址: 苏州市吴中区世茂石湖湾花园398幢

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告，或2025年最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）具有中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业。（如属）

（7）本项目的特定资格要求证明文件。（如有）

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 技术参数比较；

14.1.6.2 项目方案；

14.1.6.3 人员服务能力；

14.1.6.4 履约综合能力；

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如属）

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。领取合同时中标单位向代理机构一次性付清。

帐户名：苏州建龙工程建设咨询有限公司

帐  号：32201997596052500059

开户行：建行苏州苏蠡支行

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州建龙工程建设咨询有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费及履约保证金。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（签章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）    年     月     日

格式2、法人授权书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我              （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州建龙工程建设咨询有限公司组织实施的编号为             号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式4、报价分析表

项目投标报价分析表（参考格式）

招标编号：                                    项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式6、投标人情况表

投标单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 |  | 净资产 |  |  |
| 股东权益 |  | 销售收入 |  |  |
| 实现利润 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） |  | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式7、中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加           的              采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件9. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件13.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件14.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州建龙工程建设咨询有限公司受苏州市吴中区林业技术推广站的委托，就其吴中区森林防火智能监测指挥系统三期项目进行国内公开招标, 欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标编号： JSZC-320506-JLDL-G2025-0003

- 采购方式：公开招标

- 项目名称：吴中区森林防火智能监测指挥系统三期

- 预算金额：人民币陆佰叁拾万零柒仟叁佰元整（￥6307300.00）。

五、采购需求：

（一）项目信息

吴中区森林防火“十四五”发展规划中强调，要针对全区预警响应机制有待完善、林火监测的精度和时效性有待提高、瞭望存在盲区的现状，利用信息化技术和现代化科技手段，加强新技术应用，创新预警模式，强化响应措施，构建完善的森林火险预警响应体系；在森林资源分布的重点地区、重点部位，加强视频监控系统建设；对不符合要求的视频监控进行换代更新，发挥其在火情自动识别、实时监测中的作用。通过综合监测手段，建成集无人机巡航、视频监控和地面巡护的立体林火预警监测体系，提升森林火险预警、火情实时监测能力。

（二）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化云台摄像机（双光） | 1、云台参数： 采用直流无刷电机传动； ▲采用高精度数字绝对位置编码器，预置位再现精度可设置为±0.01°； 支持Pelco-D/P通讯协议； 支持1200/2400/4800的波特率； 包含RS-485、UART、电平控制和RJ45； 水平旋转范围0°～360°，垂直旋转范围-90°～+60°； 水平旋转速度可设为0.01°/s～38°/s,垂直旋转速度可设为0.01°/s～30°/s； 地址范围0-512，预置位可设1024个； 支持自动巡航，可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对故障信息进行上传； 云台在-40℃～+70℃正式工作； ▲铝合金外壳，表面采取了防盐雾、防腐蚀、防霉点、耐高温等处理措施,可以内置加热器和风扇； 设备外壳防护等级不低于IP67。 2、4K可见光： ▲焦距范围：8-560mm；70x； 总像素：400万及以上像素； 光圈范围：1.4-5.4； 最大分辨率:1945*1225及以上 Senor大小：1/1.8"CMOS； 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式:H.265/H.264/H.264H/MJPEG； 3、近红外相机： ▲焦距范围：8-520mm； ▲变焦倍率：65X； 总像素：200万像素； ①370-720nm ②800-2400nm； 噪声等效温差（NETD）：20mk； 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式：H.265/H.264/H.264H/MJPEG； | 套 | 24 |
| 2 | 前置林火智能识别报警器 | 能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测。 能够对五公里以内的森林火灾进行准确报警。 支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则。 支持划分负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域。 ▲支持分时检测，即在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测； ▲可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5。 热像报警像素数为1＊2，可见光及热像检测误报率均低于万分之一。在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。 | 套 | 24 |
| 3 | 智能电箱 | 内含机箱交流电源防雷、网络接口防雷、数据采集及远程控制单元等。 | 台 | 24 |
| 4 | 光纤收发器 | 接口：1个1.25Gbps SC光纤接口、1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 支持标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 每端口数据传输速率：2Gbps全双工 包转发速率：3Mpps | 对 | 24 |
| 5 | 专线1 | 穹窿山—木渎分中心、七子山—越溪分中心、越溪分中心—区指挥中心、东山分中心—区指挥中心、木渎分中心—区指挥中心数据专线，不低于200M | 条/2年 | 5 |
| 6 | 专线2 | 主中心外网出口带宽升级，带3个固定ip互联网专线，上下行对等，带宽不低于1000M | 条/2年 | 1 |
| 7 | 专线3 | 新增点位数据专线，带宽不低于20M | 条/2年 | 18 |
| 8 | 专线4 | 西山无人机数据专线，带1个固定ip，不低于100M | 条/2年 | 1 |
| 9 | 电缆 | YJLV22 2*10，含人工挖填土方沟：沿山边开挖地沟，为30cm×30。沿山路地段，有条件每隔10米进行混凝土包封处理 | m | 13700 |
| 10 | 光缆 | 48芯光缆，含熔纤、人工挖填土方沟：沿山边开挖地沟，为30cm×30。沿山路地段，有条件每隔10米进行混凝土包封处理 | m | 13700 |
| 11 | PE管 | 50mm pe管，人工挖填土方沟：沿山边开挖地沟，为30cm×30。沿山路地段，有条件每隔10米进行混凝土包封处理 | m | 13700 |
| 12 | 辅材 | 全线路总长13700米，线路50米埋设一个标识桩，包含取电电箱、空开、防雷、计量电表、电箱基础浇筑 | 项 | 1 |
| 13 | 10米杆 | 增设揽风绳：包塑钢丝绳，直径不低于5mm。以点位为圆心，监控杆高为半径的圆圈上，均匀设置3处锚点，通过缆风绳连接监控杆的最高处和锚点 | 根 | 2 |
| 14 | 新建12米杆 | 12米监控杆（含基础、挖填土），做法详见设计图纸 | 根 | 8 |
| 15 | 新建18米塔 | 18米四柱角钢塔（含基础、挖填土），做法详见设计图纸 | 套 | 3 |
| 16 | 新建20米塔 | 20米四柱角钢塔（含基础、挖填土、余土处置），做法详见设计图纸 | 套 | 3 |
| 17 | 新建25米塔 | 25米四柱角钢塔（含基础、挖填土、余土处置），做法详见设计图纸 | 套 | 4 |
| 18 | 楼顶支架 | 6米楼顶支架（含基础），做法详见设计图纸，做法详见设计图纸 | 套 | 1 |
| 19 | 接地母线 | 1、名称：接地母线(含挖填土） 2、材质：热镀锌扁钢40*4 3、安装部位：室外 | m | 1174.5 |
| 20 | 接地极 | 1、名称：垂直接地体 2、材质：热镀锌角钢50*5*1500 | 根 | 72 |
| 21 | 物理降阻剂 | 1、名称：物理降阻剂，具体做法详见图纸 2、其他：含土方挖填、降阻剂埋设等 | 吨 | 35 |
| 22 | 流媒体存储分发服务器 | CPU:HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 内存：128GB 系统盘：480GB*2 SSD 数据盘：10TB*6 操作系统：openEuler*1 ▲具备流媒体分发功能，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等； ▲系统具备高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示； 具备与已联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频； 具备基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理。 能对监控终端与边缘端发出的报警信息进行最终烟火识别验证； 能识别监控图像中的天空、河流湖泊、道路、林区、建筑区和其他遮挡物自动转发和记录。 | 台 | 1 |
| 23 | 已建点位平台接入服务费 | 包括：1、莫厘峰、白马庙顶、鹅蛋岭点位视频图像接入； 2、配备远程辅助值守，7*24小时值守服务，每班不少于两人，全年无休。 云值守中心提供林火监测设备火情报警预处置服务。 在收到林火监测设备烟火报警通知后，云值守中心根据报警信息、报警图片和录像，结合林火监测设备现场实时视频图像，对火警进行初步研判，过滤明显的低风险非林地烟火报警，向用户推送需当地核实或处置的疑似林地烟火报警。 | 项 | 1 |
| 24 | 无人机机场（含无人机） | 机场 整机重量34千克（不包含飞行器） 外形尺寸 舱盖开启：长1228毫米，宽583毫米，高412毫米 舱盖闭合：长570毫米，宽583毫米，高465毫米 备用电池续航时间大于5小时 飞行器 尺寸长335毫米，宽398毫米，高153毫米（不含桨叶） 裸机重量1410克 对角线轴距463.2毫米 最长飞行时间50分钟 作业阶段抗风能力12米/秒 起降阶段抗风能力8米/秒 强干扰（密集楼宇、居民区等）： 1.5公里至3公里（FCC/CE/SRRC/MIC） 中干扰（城郊县城、城市公园等）： 3公里至9公里（FCC），3公里至6公里（CE/SRRC/MIC） 弱干扰（远郊野外、开阔农田等）： 9公里至15公里（FCC），6公里至8公里（CE/SRRC/MIC） 广角相机影像传感器：1/1.32英寸CMOS，有效像素4800万 长焦相机影像传感器：1/2英寸CMOS，有效像素1200万 红外相机录像分辨率：普通模式：640×512@30fps，超分模式：1280×1024@30fps 含5G eSIM卡：模块中内嵌流量卡，流量（100G）。 含整合适合安装机场的场地和部署机场，包含10楼以下吊装，底座基建，50米以内线材 含备用遥控器、备用电池、2年机场维保服务、质保服务、第三者责任险、无人机保险、航线规划服务、云存储资源、实时直播流量等 | 台 | 2 |
| 25 | 信号增强图传模块 | 将飞行器接入5G网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能。（增强图传：在原有图传的基础上，与5G网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助5G网络操控无人机，降低断开连接的几率。） | 套 | 2 |
| 26 | 霍尔磁感应摇杆 | 摇杆，搭载霍尔效应传感器磁性技术、4个轴+16个按钮+1个八向苦力帽开关 节流阀，按压式迷你操纵杆，切换式方向舵 | 套 | 2 |
| 27 | 机载小魔方 （含定制支架） | 性能:23TOPS GPU:384-core CPU:6-core64-bitCPU6MBL2+4MBL3 内存:16GB128-bitLPDDR4x51.2GB/s 存储：16GBeMMC+Upto2TBNVMe 接口支持：USB2.0(480Mbps),USB3.2(10Gbps),Displayport(2Lane) 网络支持支持：5G(5G,LTE,UMTS,GNSS),WiFi6(Optional) OSDK：USB2.0,UART,PPS,PWM PSDK:USB2.0,UART 功耗:25W(12-24V) 尺寸与质量:100mm*74mm*47mm235g 含流量卡60G（sim卡） | 套 | 2 |
| 28 | 防盗球机 | 不低于400w像素，红外补光。 含设备集成安装、2年质保 | 套 | 2 |
| 29 | 无人机林业巡护监管平台 | 绑定设备数：2台 云存储空间：2T 视频直播（流量）：2000架次（2T） 登录账号数量：2个 应用支持： 1、设备管理。实时状态监测、飞行记录、运行情况统计分析、保养记录、实时视频、HMS提示、媒体文件管理、一键返航。 2、设备运维。远程调试、远程日志、固件升级、远程配置、一键排障。 3、环境勘察。禁飞区/障碍物标注、航线试航、天气预报、实时气象。 4、航线管理。航线规划、航线导入、航线回显、仿地飞行。 5、任务调度。调度预案、任务状态、任务记录、任务管理、任务暂停、任务恢复、机场调度。 6、考勤考核。事件处置、任务回执、巡护事件统计、任务执行效果评价。 7、检测算法仓。烟火实时识别算法、事件标定、手动报警、检测报告。 8、二维/三维重建。正射影像、高精度地形、倾斜摄影。 9、巡护实况。实时状态、实时视频、巡护路线、双光监测、多倍变焦、视角跟随/同步、本地录制。 10、设备控制。云台控制、相机控制、热像测温、喊话器控制*、摇杆控制*。 11、空地协同。高点视频接入、高点视频控制、高点火情定位、报警交叉验证、火点周边资源分析。 12、飞行器控制。飞行控制权限、指点飞行、飞行控制、摇杆控制。 13、巡护回放。视频融合、巡护记录、机场监测范围、航线覆盖情况、轨迹回放、录像回放、轨迹/录像双向同步、巡护事件落图、事件处置过程追踪、情景还原、重建成果落图。 14、态势感知。森林火险气象等级、天气预报、3D地图、图层资源。 16、既有平台对接，本项目不新增业务平台，无人机林业巡护监管平台-高空联动版相关功能以新增功能模块的形式接入已建的林火智能监测系统。 | 项 | 1 |
| 30 | 防火墙 | 网络层吞吐量7.8G，并发连接≥400万，每秒新建连接数26万，带宽1000M，标准1U机箱，单电源，板载1个MGT管理接口，1个HA接口，4个10/100/1000M自适应电口和4个SFP插槽，另外还支持1个接口板卡扩展插槽（默认无板卡），1个Console口，2个USB接口，默认含1TB硬盘；含两年硬件维保服务。满足信创要求。 | 台 | 1 |
| 31 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ6钢筋吊杆，双向间距≤1200，吊杠上部与板底固定。 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢承载龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杠连接后找平，T型轻钢次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结。 3、面层材料品种、规格、：12厚600x600矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定。 | m2 | 25.08 |
| 32 | 防静电活动地板 | 1、600*600防静电地板 2、抗静电地板配套支架 3、防静电地板钢制横梁 | m2 | 25.08 |
| 33 | 防盗门 | 国标现场定制 220cm*80cm | 樘 | 1 |
| 34 | 机械玻璃隔断 | 国标现场隔断，450cm*320cm玻璃隔断 | 樘 | 1 |
| 35 | 桥架 | 300*100 | m | 15 |
| 36 | 接地线 | 多股6平方软双色线，含配套接地端子 | m | 20 |
| 37 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 | 台 | 3 |
| 38 | 操作终端 | 台式电脑 1 CPU I7-14700KF 2 主板 华硕 B760MK 3 主硬盘 金士顿NV3 1T 4 副硬盘 无 5 显卡 华硕 4060TI 6 内存 金士顿16G D4 2 7 机箱 爱国者全塔 8 电源 爱国者额定 600 w 9 散热 航嘉双塔 10 键鼠 键鼠套装 11 显示器 32 寸显示器 2K170HZ | 台 | 2 |

（三）建设要求

1、通信线路保障要求

吴中区林业技术推广站负责保障吴中区森林防火智能监测指挥系统的持续稳定与运行，是保障整个系统效能及安全的基础，同时负责与区、市和省相关应用系统通信互联互通，要求符合以下通信线路保障要求：

1）对传输线路实施7×24小时网管监控，确保所用光纤传输信息安全，并提供配套网络管理服务；

2）网络专线可用带宽须满足采购人正常使用需要，较低的网络时延、低丢包率。

3）为保障服务质量，光纤应具有高稳定性和可靠性，服务期限内网络中断次数需保持在较低的水平。

4）承担骨干传输线路及接入传输线路端到端的维护管理任务。每月向采购人提供线路运行质量报告，确保线路各项运行指标正常。主用线路出现重大故障时，备用线路和设备能随时启用。要求线路可用率平均达到99.9%；业务中断四个小时内线路恢复率为100%；平均恢复时间小于2小时。

5）提供7×24小时电话技术支持咨询服务，确保所用光纤传输信息安全，提供配套网络管理服务，并提供各种技术咨询、维修报障服务。

6）供应商须保障本项目提供的宽带信息安全，并制定详细可行的信息安全保障方案。

（四）项目实施要求

1、实施团队要求

（1）为能保证在规定时间内完成项目建设，要求供应商针对本项目配备相应实施团队，能够顺利开展项目实施工作。其中要求配置项目经理1名，具备相关工作经验，负责日常管理、工作安排，向客户汇报工作，各项资源调配，投诉管理工作。配置技术负责人1名，提供7*8小时服务支持。配置安全负责人1名，负责项目安全方面工作，具备相关工作经验。配置项目实施负责人1名，负责项目具体实施技术方面工作，具备相关工作经验。配置其他服务团队成员至少3名，具备相关工作经验，负责协助保障服务技术人员的日常工作，保障7*24小时响应服务。

（2）供应商应本着认真负责的态度组织项目团队，响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更改，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

2.售后服务要求

为保证平台7×24小时正常运行，供应商应配备必要的运行保障服务人员，确保提供7×24小时应急响应服务：当系统发生故障时，保障服务人员以最快的速度赶到故障现场进行保障服务，及时更换故障部件恢复系统正常运行。如果故障在短时间内无法排除，服务人员将联系设备质保厂商更换替代整机，确保业务运行的可靠稳定连续。定期对安防系统、主机系统作检测、对系统软件作检测和调试；对存储设备作使用状态的检查，以保证用户的系统运作良好，并不断提高系统的应用、管理水平，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。

本项目核心设备：一体化云台摄像机（双光）。

（五）其他要求

1、交货期限：合同签订生效后90天内所有设备安装调试完成并经采购人验收合格后交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：项目合同签订后，支付合同金额的30%作为项目预付款；项目工程量完成50%时并通过项目中期验收，支付合同金额的30%项目进度款；项目完成并通过最终验收后，支付合同金额的30%作为项目进度款；项目竣工合格1年后，支付尾款。

4、中标人负责制定培训计划（包括培训方式、培训内容、培训时间等），为采购方培训技术人员。其费用包括在投标价格内。

5、验收要求：按照《财政部关于进一步加强政府和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、本项目采购文件要求和国家、省、市、区相关标准规范，组织对本项目进行验收。中标人应在验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。验收环节中达不到招标或合同约定要求，采购人不予签字认可，中标方须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。

六、综合说明

- 供应商必须说明其是否响应招标文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例（采购方/相关条例）的合格正规服务、符合规范要求。

- 投标供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 中标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标人全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上官方媒体发布的公告为准。本项目关于采购需求的最终解释权归采购人所有

七、政府采购政策：

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

政府采购节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。

八、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

主要合同条款

合同编号：

甲  方：

联系人：

电  话：

乙  方：

联系人：

电  话：

根据苏州市政府采购招标编号          号招标文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的             项目事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1．乙方负责完成甲方的                        ，详见乙方的投标文件。

2．下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

①中标通知书；

②招标文件及其他补充文件（如有）；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

二、价格与支付：

1.合同总金额为人民币              元，包括全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究报告及规划设计费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、评审费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。投标单位根据设计方案结合勘察现场情况等综合考虑后报价。

2.付款步骤：

项目合同签订后，支付合同金额的30%作为项目预付款；项目工程量完成50%时并通过项目中期验收，支付合同金额的30%项目进度款；项目完成并通过最终验收后，支付合同金额的30%作为项目进度款；项目竣工合格1年后，支付尾款。

3.付款的凭据：正式的发票、甲乙双方盖章的《政府采购合同履行验收报告》及甲方要求的其它相关资料。

4.税收：根据现行税法及相关法律法规。

5.支付方式：银行汇票或转帐支票。

三、其 它

3.1法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

3.2转让和分包

（1）禁止乙方将本合同规定的规划任务转让出去。

（2）没有甲方的同意，乙方不能将任何规划部分分包出去。即使得到了甲方的同意，也不应解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

3.3乙方提交的规划设计成果有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

（1）提交的成果不符合本任务书规定的。

（2）提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

（3）未经甲方同意，逾期上报规划设计成果的。

3.4版权

规划署名权归乙方所有，版权归甲方所有，甲方有权在规划审定后公开展示规划成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价规划方案。规划方案批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向社会公开展示规划成果。

3.5争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在甲方和乙方之间达成一致意见。如未能达成一致，再由上级主管部门进行调解，调解不成时可提交苏州仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

3.6保密性

除了根据合同履行义务和遵守适用法律以外，双方应将合同的详情视为秘密，规划设计单位应对业主提供的基础资料负保密责任。没有甲方事先同意，不得在任何商业或技术论文或其它场合发表或允许发表、或透露项目的任何细节。

3.7合同生效

本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效，同时须送（政府采购监督管理部门）备案。

3.8合同份数

本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，备案机构壹份。

（以下无正文）

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、设备、项目方案、人员服务能力、履约综合能力等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

5、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

二、评分标准：

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）设备（18分）

1、技术参数指标评审基准分18分，带▲项技术参数为重要指标，每有一项负偏离扣2分；其余参数不满足技术要求的，每有一个负偏离扣0.5分，18分扣完为止。

严重负偏离并经半数以上评委认定为影响整个系统正常运行的，按无效投标文件处理。

投标文件中详细填写“技术规格偏离表”，须逐条响应。

（标注带“▲”的条款，须提供第三方检测机构出具的检测报告或其他相关证明材料，不提供不得分。）

（三）项目方案（32分）

1、项目理解：（8分）

供应商针对森林防火智能监测指挥系统一二期建设现状实际提供的项目理解，论述内容至少包括：

①对项目建设背景的理解和分析；

②对项目建设现状的理解和分析；

③对项目建设重点的理解和分析；

④对项目建设效益的评估和分析；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，针对性强的得8分；内容有一定合理性、可行性的得5分；内容较为简单得2分，每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得8分。

2、项目实施方案：（12分）

供应商针对本项目需求编制项目技术方案，论述内容至少包括：包括但不限于针对本项目整体的理解、前端监控点踏勘表、现场点位的踏勘照片、站点覆盖可视域图等。

①前端智慧感知体系建设方案；

②一期已建点位线路改造方案；

③无人机解决方案；

④指挥中心机房改造方案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，针对性强的得12分；内容有一定合理性、可行性的得8分；内容较为简单得4分，每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得12分。

3、供应商针对本项目实际提供的线路组网方案：（6分）

①专线组网方案；

②通讯保障方案；

③巡检维护方案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，针对性强的得6分；内容有一定合理性、可行性的得4分；内容较为简单得2分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得6分。

4、项目施工进度计划及保障措施方案：（6分）

①对项目施工组织的理解和分析；

②对项目管理及培训安排的理解和分析；

③对项目安全及应急事件的理解和分析；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，针对性强的得6分；内容有一定合理性、可行性的得4分；内容较为简单得2分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得6分。

（四）人员服务能力（14分）

1、项目经理（3分）

1）具有信息系统项目管理师证书的得1分；2）具有高级工程师（互联网与信息系统方面）的得1分；3）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分；

2、技术负责人（3分）

1）具有信息系统项目管理师证书的得1分；2）具有信息安全保障人员（CISAW）认证证书的得1分；3）具有IT服务工程师证书的得1分；

3、安全负责人（3分）

1）具有信息系统项目管理师证书的得1分；2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分；3）具有网络与信息安全应急人员(CCSRP)认证证书的得1分；

4、项目实施负责人（2分）

1）具有网络规划设计师证书得1分；2）具有通信专业技术人员职业水平证书（互联网技术专业相关）的得1分；

5、其他服务团队成员（除项目经理、技术负责人、安全负责人、项目实施负责人外，其他服务团队成员如存在一人多证情形不重复计分）（3分）

1）具有IT服务工程师证书的得1分；2）具有IT运维工程师证书的得1分；3）具有物联网应用工程师证书的得1分。

注：提供人员有效证书扫描件，同时提供响应截止时间前最近一期供应商为其缴纳的社保证明，未按要求提供或提供不全不得分。

（五）履约综合能力（6分）

1、管理体系认证比较：（2分）

供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一份得0.5分；最高得2分。注：提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供或提供不全不得分。

2、综合能力（3分）

供应商具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS），业务领域与本项目内容相关得3分，最高得3分。注：提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供或提供不全不得分。

3、类似业绩比较：（1分）

供应商具有自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来独立承担的类似项目业绩，每提供一份得0.5分；最高得1分。注：提供合同扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供或提供不全不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。