竞争性磋商文件

项目名称：2025-2028年度通州区南山湖周边水系水生态

日常维护工程

项目编号：JSZC-320612-TZTY-C2025-0011

采购人：南通市通州区住房和城乡建设局

采购代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

2025年07月21日

竞争性磋商文件备案表

| 采购代理 | 编制人： 采购代理： （公章） 2025年 月 日 |
| --- | --- |
| 采购人 | 审阅人： 采购人（盖章）： 2025年 月 日 |

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

第一章  磋商邀请

受南通市通州区住房和城乡建设局委托，南通市通州天元建设监理咨询有限公司就2025-2028年度通州区南山湖周边水系水生态日常维护工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

2025-2028年度通州区南山湖周边水系水生态日常维护工程的潜在供应商可在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2025年8月27日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-TZTY-C2025-0011

2.项目名称：2025-2028年度通州区南山湖周边水系水生态日常维护工程

3.采购方式：竞争性磋商。

4.预算金额：本项目采购总预算 195 万元，最高限价 65万元/年，报价超过最高限价的为无效响应文件。

5.采购需求： 南山湖周边水系水生态日常维护，维护内容包括：日常巡查、水生植物的日常管养、5套生态滤墙的运行与维护、8组生物生态岛的运行与维护、10套太阳能修复系统的运行与维护、4台推流曝气机的运行与维护、机电设备的运行与维护、水质检测、水体应急处置等，具体内容及要求详见第四章《采购需求》。

6.合同履行期限：3年。

7.项目类型：工程。

8.所属行业：建筑业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是（本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。不再执行价格评审优惠的扶持政策（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。)

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立的法人资格，具备环保工程专业承包资质。

3.2具有有效的安全生产许可证书。

3.3项目负责人具备环境保护工程专业工程师或贰级及以上注册建造师（市政公用工程）。

备注：（1）根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)的规定，自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若投标人拟派项目负责人为一级建造师的，则须提供符合建办市(2021)40 号文件要求的电子注册证书，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书或未手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。（2）若投标人拟派项目负责人为江苏省二级建注册建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕26号）文件要求换发新的注册证书电子证，否则不予认可。省外从其规定。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交响应文件截止时间

1.2025年8月27日9点00分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起10日。

六、其他补充事宜

1.本次采购不收取磋商保证金。

2.潜在供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

3.磋商供应商保证磋商响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

4.本项目属于政府采购，交易中心不收取交易服务费。

5.本项目不收取磋商文件费。

6.本次采购项目需提交最终报价。

7.供应商在制作及上传响应文件时，特别要注意IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码，如果不同供应商的响应文件及制作过程出现了评标委员会认为的不应当雷同的情况，后果由供应商自负。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市通州区住房和城乡建设局

地 址：通州区胜利桥北首

联系人：陈先生

联系方式：0513-86121602

2.采购代理机构信息

名称：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

地址：南通市通州区润和大厦8楼

联系人：俞先生

联系方式：0513-86516066

3.交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，南通市通州区住房和城乡建设局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费与成交服务费。

4.3本项目采购代理费2180元，由成交人在领取成交通知书时支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、商务技术标文件、报价标文件等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价表

投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出总报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内不作调整。

12.1本项目不接受任何有选择的报价。

12.2投标报价均以人民币为报价的货币单位。

12.3本项目报价为水生态日常维护单位从事本次招标项目所需的一切费用。

12.4报价方式：固定总价，由投标人结合项目实际情况和自身实力进行报价。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.履约保证金

32.1履约保证金的数额为成交金额的10%，成交供应商在收到成交通知书后，须在30 日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。

32.2合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件、保证金退款单（加盖中标人公章），前往采购人办理保证金退还手续；如服务单位已在合理时间内提前递交申请，甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的10%，不足一周按一周计算。

33.标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.政府采购履约资金扶持政策

34.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

34.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

第三章  合同条款及格式

2025-2028年度通州区南山湖周边水系

水生态维护工程管理合同

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目维护管理事项协商一致，订立本合同。

- 维护管理范围、承包款和承包时间

1、维护管理范围：水域面积约24万平方米，具体河道范围详见附件。

2、承包款为：        万元（36个月），甲方根据乙方维护管理情况综合考核，按季支付给乙方。

3、承包时间：2025年 月 日至2028年 月 日。

4、双方约定的工程款支付的方式和时间：

(1)工程款第一、第二、第三年分别按合同价的30%、30%、40%比例支付；

(2)工程款每年根据考核结果按季支付（四次），每季（三个月）按年支付比例结算，每季付款在第二季考核合格后支付。

5、足额缴纳履约保证金后签订合同前，承包人必须提供不少于5米长度的带推进器的操作船1只，抽水泵4台，否则发包人有权拒签合同并没收履约保证金。

二、权利和义务

（一） 甲方权利和义务

1、对乙方给予工作的指导。

2、按照《南山湖周边水系水生态综合治理工程维护管理要求及考核办法》，对乙方的工作进行严格的检查考核；对维护管理不到位、造成不良影响的乙方，通报批评，相应处罚；对在甲方月检查考核中连续三次不合格、新闻媒体连续三次曝光、拖欠人员工资、发生重大违规现象之一的，甲方有权即行中止合同。

3、发现水生态维护管理工作中不应出现的问题，根据有关规定做出处理。

4、根据综合检查考核结果，按照双方约定的支付方式向乙方支付工程款。

5、听取乙方提出的建议并给予答复。

（二） 乙方权利和义务

1、按照《南山湖周边水系水生态综合治理工程维护管理要求及考核办法》中的维护管理要求开展工作。

2、制定和建立河道水生态维护管理相关制度和台帐，建立巡查制度。制定和建立管理相关制度和台帐记录，并经甲方认可。

3、乙方应严格落实相关安全措施，承担维护人员在作业时的全部安全责任，给维护人员均应配备救生衣、维护工具，承包人必须为维护人员购买人身安全保险。

4、乙方所聘用的维护管理人员应遵纪守法、会游泳、身体健康、文明作业；人员年龄：男性年龄必须在60周岁以内，女性年龄必须在55周岁以内，聘用人员信息需到甲方备案；组织人员参加业务培训，提高业务水平。

5、枯枝落叶、杂草、垃圾及植物残体等，做到日捞日清，保洁船内无积存垃圾，不随意丢弃或乱堆乱放。

6、乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的维护管理工作，尤其是蓝绿藻爆发时需保证现场≥10人进行突击维护处理。

7、接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理整改要求必须在24小时内进行。

8、按照《南山湖周边水系水生态综合治理工程维护管理要求及考核办法》，接受甲方的各类检查、考核及其结果。

9、准时参加甲方召开的会议。

三、违约责任

1、乙方如不按照合同约定条款实施，甲方有权立即终止合同。
      2 、如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格、媒体连续三次曝光、拖欠人员工资等重大违规现象的，甲方有权即行中止合同。

四、合同生效

本合同须双方签字后生效，一式陆份，发包人贰份，承包人叁份，区公管办备案壹份。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：

法定代表人：	                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

合同签订日期：      年     月     日

合同签订地点：

- 南山湖周边水系水生态综合治理工程系统运行

- 维护管理要求及考核办法

- 一、南山湖周边水系水生态综合治理工程系统运行维护管理要求：

详见第四章项目需求《南山湖周边水系水生态综合治理工程系统运行维护方案》

二、维护情况考核标准（评见附表）

三、考核办法

考核检查由区市政中心负责组织实施，考核小组由监理单位、区市政中心、区住建局等相关人员组成，实行定期或不定期检查考核，分值为100分。由区市政中心水环境科每月组织一次考核，每3个月考核汇总后作为承包经费发放及扣款的依据。

四、考核奖惩办法

以90分为基本分，达到基本分的，兑现维护费；低于基本分的，按照规定扣除。

五、考核要求

（一）对考核中发现的问题通过现场打分、现场照相、现场指正等方式即时记录。打分时按照检查中发现的问题，归入相应条款打分，扣分一般不超过标准得分。

（二）对管理标段内出现的问题，经指正后不及时整改的，相关部门及领导市民反映并经核查属实的，除了按规定直接扣分外、另加倍扣分。

（三）考核人员按维护情况对照百分考核细则进行打分，基准分为90，达到基本分的，兑现维护费。低于基本分的，每少1分扣500元。及格分为85,低于及格分，每少1分扣1000元。在上级考核中被扣分及新闻媒体、群众举报曝光的，每次扣2000元。全年考核三次不合格的则中止承包合同，费用按实结清，同时作为不良记录存档，以后不得参加通州区类似工程招投标，保证金不得退回。

（四）承包方应于每月初将当月工作计划及上月完成工作情况书面汇报区市政中心水环境科，同时建立完整的巡查维护档案，填写维护日记。

（五）为确保维护质量，承包方要落实专人进行巡查管理，全天候作业。承包方项目经理负责现场管理，每月不得少于5个工作日。发现其它重大问题时（如人为损坏、被盗等）应及时向区市政中心汇报并进行处理。

（六）承包方在养护期间，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产造成损害。若因承包方操作或维护不当造成人身及其它财产损失的，由承包方承担一切责任。

（七）承包方如连续2个月或全年内3次验收不能及时按标准完成承包范围内的维护工作，区市政中心安排第三方进行养护，区市政中心有权单方面终止协议，所有损失由承包方承担。

（八）养护期间如发生重大事故或接到投诉，区域内发生问题，由承包方承担。

（九）考核人员在考核时，对各承包地块内发现的问题不能置之不理、无中生有或夸大事实，如有此现象发生，将视情节轻重予以批评教育或按考核不合格处理。

附件1：

一、考核付款申请表

年    月至   月考核付款申请表

工程名称：

申请单位：（盖章）                                                    单位：元

| 单位申报情况 | 考核月份 | 月维修维护费 | 考核得分 | 考核应扣费用 | 其他应扣费用 | 实际应支付费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 收款人全称： |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行： 银行账号： |  |  |  |  |  |
|  | 负责人/受托人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 付款单位审核意见 | 初审意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 复核意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 财务科支付意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 领导审核意见： |  |  |  |  |  |

备注：1、本表一式三份，一份结报，一份财务科留存，一份业务科。

2、附相关工程结算资料。

- 南山湖水系水生态综合治理工程系统运行

- 维护管理情况考核表

| 河道名称 | 管理维护项目 | 主要养护内容 | 管理维护要求 | 考核打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山湖 | 三年运行维保： （1）植物的养护和管理； （2）生态滤墙的运行与维护管理； （3）生物生态岛的运行与维护管理； （4）太阳能修复系统的运行与维护管理； （5）推流曝气机的运行与维护管理； （6）机电设备的运行与维护管理； （7）水质的监测 | 巡查、水质监测 | 做好水质情况的日常巡查，定期做好水质预处理并及时对水质进行检测，做好水质突发情况的上报和应急处理，保证南山湖水质，满分30分。 |  |  |
|  |  | 设备的运营、检修及电气配件更换 | 做好各项设备的日常巡查，做好生态滤墙、生物生态岛、太阳能修复系统、推流曝气机及机电设备的维修养护，电气配件损坏后及时更换，确保其正常运行，做好滤墙前和滤池淤泥的定期清理，满分30分。 |  |  |
|  |  | 水生植物的养护和管理 | 做好水生植物的日常巡查，及时修剪枯死及倒伏植物，及时清理植物周边的杂物及垃圾，定期去除杂草控制其蔓延，对植物缺失的部位及时补种，做好植物每年的收割和清运，满分30分。 |  |  |
|  |  | 台账资料 | 确保台账资料的完善，满分10分。 |  |  |
|  |  | 考核意见： |  |  |  |
| 考核分值（满分100分）： |  |  | 考核人员： |  |  |

注：根据河道水生态治理维护管理要求及考核办法、管理维护技术要求，每月管理维护要求将结合实际巡查维护工作情况进行细化考核。

二、安全生产合同

为在                              合同的实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方                 （以下简称“甲方”）与乙方                        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。乙方原因造成任何安全事故的，安全保证金将被全部扣罚，因此产生的各项损失均由乙方承担。

本合同须双方签字后生效，一式陆份，发包人贰份，承包人叁份，区交易中心备案壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：            （盖章）                   乙方：            （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或其授权代理人：     （签字）               或其授权代理人：     （签字）

日期：                                        日期：

三、廉 洁 协 议

甲方：

立协议单位:

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公开执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为                                  承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议须双方签字后生效，一式陆份，发包人贰份，承包人叁份，区公管办备案壹份。

。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签约日期：       年   月   日

发包人保留对合同文本的修改和完善的权利。

- 第四章 采购需求

- 南山湖周边水系水生态日常维护工程

- 系统运行维护方案

1、总体技术要求及内容

1.1本项目主要涉及生物生态岛、太阳能修复系统、推流曝气机、生态滤墙运行管理和水生植物的维护，因而本工程的运行管理及日常维护，主要包含以下几个方面：

（1）植物的运行与维护管理；

（2）生态滤墙的运行与维护管理；

（3）生物生态岛的运行与维护管理；

（4）太阳能修复系统的运行与维护管理；

（5）推流曝气机的运行与维护管理；

（6）机电设备的运行与维护管理；

2、运行维护内容及工作要求

2.1水生植物维护管理

水生植物对微生物生长、污染物净化、景观效果方面起着重要作用，也是本项目中的施工重点之一，因此，维护期健康生长对生态修复工程的运行时非常重要的。由于项目运行过程中，环境条件会发生变化，可能导致水生植物覆盖度的降低，因此需要进行必要的管理和维护。一般通过合理的植物收割、补种适宜性植物、移除杂声植物等措施进行维护管理。其他一些形式的植物管理如除草剂、杀虫剂的使用应尽量避免，防止对水质产生不利影响。

2.1.1水生植物的收割管理

植物群落具有良好的自我维护性，在环境条件合适的情况下，植物会自然地蔓延到未播种的地方，也会从那些环境压力较大的地方迁移。为了控制植物的蔓延范围，防止二次污染，需要不定期对相应植物进行收割管理。对于挺水植物，需要在植物枯败前对植物或者叶片进行收割、打捞处理，防止出现二次污染。因为死的植物残体会进入水体，分解产生大量的N、P及有机物等，使相应污染物的出水浓度增高，影响水质指标，这种情况在冬季尤明显。

水生植物的收割管理最为关键的因素是掌握好植物的收割周期、最佳收割季节和收割后的植物存量等几个方面。

（1）水生植物的收割周期

水生植物的收割周期必须根据植物的生长规律、区域气候特征和水质变化情况综合考虑来确定。挺水植物在水中的深度不大，植物表现出来的特征为发芽早、生长速度较快。因此，挺水植物收割采用每年1~2次较为理想。

实际现场的植物收割工作还是要参考植物的生产情况确定，同时在夏季台风等灾害性天气出现后，要及时对倒伏的植物进行收割。

（2）收割季节

收割季节应根据植物自身的生长规律，以不影响其正常生长和安全越冬为原则。水生植物基本都是在3至4月份开始萌芽，5至7月份为第一次生长高峰，进入8月份后，植物生长开始减弱，9月份基本进入生长晚期。对于每年收割2次的植物，第一次收割适宜安排在8月下旬至 9月上旬以前。此时收割可以有效刺激植物的二次萌芽，而且收割后的植物仍有2个月左右的生长时间，使植物在9月和10月进入第二次生长高峰，延长植物的生长期，而且可以保证水生植物安全越冬。第二次收割时间适宜安排在春季冰层融化以后（即2月底至3月中旬），而冬季结冰期间可以不收割。其原因如下：

上述植物经过第一次收割后，冬季枯黄的枝叶基本仍能保持挺立，淹没于水中的枝叶比例并不大，而且冬季气温较低，冰层内微生物活动和化学反应均较慢，枯黄枝叶的腐烂分解速度是比较缓慢的，不会对水体造成二次污染。枯黄枝叶的腐烂期一般是在冬季度过后，气温开始回升的3月份。

（3）收割后植物的存留量

收割后植物存留量（高度）是根据不同收割时间而不同的，对于一年收割2次的挺水植物，8月下旬至9月上旬收割时存留高度以地上部分保留30~40cm左右为宜，而第二次收割时应将地上枯死的枝叶进行全部收割，仅需保留地下根茎和新芽即可。

对水生植物进行长期监管，及时预防病虫害，提高及保障植物的成活率。秋季可适当对植物进行分株和移植，避免植物过度繁殖而使空间显得拥挤，对局部区块进行及时调整和改进也是一个非常基础的日常维护工作。

2.1.2水生植物补种管理

定期检查水生植物的生长情况，统计存活率，根据需要补种相应植物，以维护植物群落的生态景观性。

2.1.3杂草及蚊虫的去除

容易滋生杂草和蚊虫，从水处理的角度来说，不是坏事，然而杂草会影响系统的美观，有些杂草还会对植物形成强有力的竞争，部分蚊虫还会传播疾病等，因此也要视情况进行清除，可以通过手工去除的方法来控制杂草的生长及蔓延，通过清除杂草及疏通死水区来减少蚊虫的滋生，尽量少用杀虫剂等对生态造成影响的处理措施。

2.1.4植物养护要求每周必须巡回检查一次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。定期清理去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。植物残体及时清运。做好维护记录并记载保留照片。

2.2微生物滤墙的维护管理

滤墙设备管理应注意以下几个方面：

（1）生态滤墙系统运行

生态滤墙运行要按照操作手册中的说明进行操作，按时检查进出水水质，保证微生物正常代谢，按需求调整曝气量或补充碳源；设备使用过程中要作巡查记录。

（2）生态滤墙系统维护

定期巡查，检查曝气头是否正常运行、填料是否堵塞、滤墙围隔、浮体固定是否牢固，是否破损；定期清洗填料，清理太阳能电池板；抽吸滤墙前段沉积污泥；污泥干化池定期清理污泥并外运；抽吸泵定期添加润滑油、更换易损件等。

（3）安全检查

维护人员应了解每天的天气预报，对可能出现的灾害性天气及时采取预防措施，保障工艺设备安全运行。在雨雪天气来临前，应着重检查设备的防雨措施；寒潮即将来临时，应检查防冻措施，台风期应着重检查配电房的安全性。雨后应及时清除设备上及行走路线上的积水，配电箱内如不慎进水应及时采取措施，雪后应及时清除设备及设备行走路线的积雪。

（4）定期巡检

在当地配置专人对滤墙及污泥处理系统进行看管维护，对设备、管材等进行定期的检查，一般3天查看1次，在巡查中如发现设备有异常情况，如异常声响、堵塞、异常发热、停机等情况时，应及时上报公司，由公司指派专人进行检修处理。

（5）高效微生物投放

根据水质情况确定投放批数，一般2-3个月投放一批，每批投放4-6次，每次间隔四天。

（6）滤墙前后的污泥清理

一般3个月清理一次，视滤墙周边沉淀的淤泥沉淀情况确定,一般沉淀的淤泥达到50cm厚时需安排清理。清理时使用移动的污泥泵，泵入污泥池中。定期清理污泥池。污泥清理时需报告现场监理到现场监督，留影像资料，做好施工记录。

2.3生物生态岛系统维护管理

生物生态岛系统运行方案：

（1）日常巡查：每周巡检一次，检查膨胀螺栓有无晃动、不牢固，浮体有无破损，框架有无变形、松动等，防止因链接脱落、松滑、桩体晃动等引起的生物生态岛下沉、松散、移位等；

（2）膨胀螺丝出现松动时，及时拧紧；框架变形、松动，应及时维修、校正；浮体单体因受到冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮体单体；

（3）浮体链接破损、掉落，及时更换链接件；格栅板堵塞严重或破损，及时清洗或置换；

（4）及时清理附着在浮体、格栅网周围的杂物或垃圾；

（5）因水位涨落或其他原因导致设备移位时，应及时将其复位；

（6）台风、大风雨天气及强泄洪前后2~3天，检查设备的固定情况，如有浮体脱落、破损，桩体晃动、格栅板破裂等，应及时修补、固定或置换。

（7）一般情况下本设备设置为自动运行，特殊情况时改手动运行。

2.4太阳能修复系统维护管理

光电板是太阳能复氧系统的主能源，所以它们的保洁非常重要。时间久了，灰尘的堆积以及鸟类的粪便会影响其光电使用效率，要求三个月清理一次光电板。

清理光电板推荐工具：拖把、毛巾或抹布。步骤为：

第一步：用水冲洗表面。

第二步：用拖把清洁表面。

第三步：用毛巾或抹布将表面擦干净即可。

在某些情况下，叶轮会被水中漂浮物和水草所缠绕或叶轮表面附着微生物影响其处理效果，所以叶轮定期清洗很重要。清洗的频率跟气温相关：春、冬季节一般2个月清理一次；夏、秋一般一个月清理一次（特殊水体的另计）。

叶轮清洗需要将叶轮拆卸下来清洗。在拆卸叶轮前，必须先将设备停机确保安全。该操作流程需要在领先环保专业的售后人员指导或培训后才可操作。单台叶轮清洗需当天完成，完成后恢复运行。

2.5推流曝气机的维护管理

要求每周巡检两次。设备出现异常时需安排专业电工进行维护处理。

推流曝气机润滑油一般每半年需要更换一次，润滑油的型号为32#机械油，换油时，小心拧开油塞，放进其内存油，注意油枪内可能会有剩余的内压，防止油的喷射。

一般情况下本设备设置为自动运行，特殊情况时改手动运行。

2.6机电维护管理

（1）检查污泥泵、推流曝气机，运行稳定、无杂音，液面无紊流现象，出水水量正常；

（2）回转风机运行稳定：无杂音，发热正常，机油液位正常，定期加润滑油；

（3）生物生态岛、生态滤墙：设备进出水运转正常，风机及曝气系统运转正常；

（4）电控柜监控稳定：内置电器不跳闸、无缺损。

2.6.1污泥泵的运行维护

2.6.1.1泵的运行：

（1）运行操作人员必须掌握污泥抽吸泵的操作方法，熟知监测仪表、信号显示的用途。

（2）运行前要检查电源装置是否安全、可靠、正常，电源电压，频率是否符合规定（电压为380V±5％，频率为50Hz±1）。

（3）检查各种仪表、信号显示是否正常。

（4）泵在运行中要加强巡视，观察仪表、信号显示、电压、电流（三相电流平衡不大于3％）泵震动是否处于正常运行状态。

（5）泵在突然自行停机后，要认真检查原因，不得贸然再次启动。检查的项目主要有：过载、过流、欠压、缺相、过热、渗漏报警及电机绝缘等情况，并做好记录，及时上报。

（6）污泥泵电机不得连续频繁启动。启动次数为：冷态时可连续启动两次。热态时，每小时最多可启动6次。

（7）泵运行时严禁低于最低设计水位，以防抽空损坏机组设备。

（8）泵运行时应巡视到位，记录详细，执行交接班制度及逐级上报制度。

2.6.1.2泵的维护：

（1）污泥泵在不运行时，每月需瞬时开动最少一至二次，。

（2）污泥泵设备间应保证通风干燥。

（3）污泥泵定期进行除锈、涂漆、油室充油，清除叶轮杂物，电机电缆加密封套防潮等保养。

（4）污泥泵在重新投入使用前要对其进行全面检查，检查内容：

1）电气装置是否灵敏可靠。

2）电机绕组的对地和三相之间绝缘电阻值不低于20MΩ（500V表）。

3）电缆无破损现象。

4）机械密封室和轴承盒内是否缺油变质。

5）污泥泵叶轮与密封环的间隙不得大于2mm。

6）电气设备接地可靠。

（5）污泥泵投入使用前应检查清理进出水口淤泥或杂物。

（6）污泥泵试车合格后方可投入运行。

（7）污泥泵在调试、运行时旋转方向一定要正确（按泵核定旋转方向），以免损坏机械密封。

（8）对于正常运行的污泥泵，在规定的工作介质条件下，每年应检查保养一次，如有漏油、漏水现象，应及时更换机油（10~30#机油）和机械密封件（水质恶劣应缩短检查周期）。污泥泵出现故障需在三天内修复。

2.6.2风机的运行维护

（1）开机前应先检查各联接部位是否有未紧固的地方，出气管路上和阀门开启，润滑油位是否在规定位置。

（2）开机：打开风机排气管路上的任一排气阀，接通风机电源，启动开机按钮。风机启动后，观察风机电流，电压，风压，鼓风机为自藕降压启动，故启动时有一转换过程，约10秒钟后运行指示灯亮，风机正常启动，风机正常运行后，关闭风机排气阀。按时检查，记录风机电流，风压（每小时一次）。启动前检查完毕后，启动风机，注意风机运行声音是否正常，若不正常应立即停止，检查相关问题。

（3）停机：打开风机出气管上的排气阀，待风机减压，空气声平稳后，按关机按钮停机。

（4）巡检

a) 风机噪声变大时进行的维护

首先检查风机泵体内是否有杂物，如有，则打开外壳，清理内部杂物；其次检查叶轮是否卡住，此时最好联系厂家修理，需要重新装配才能消除故障。第三检查轴承是否损坏，必要时更换轴承。

b) 其他日常维护操作

①风机运转正常后，需定期检查油箱内的储油量是否低于最低刻度线，如发现机油不足需加油；

②定期检查机油是否混入水等污物而变质，如变质应及时更换；

③定期清洗空气滤清器；

④检修后，油箱应加以清洗，并按使用步骤，投入运行；

⑤定期检查三角带、安全阀是否有损坏，如有问题及时更换；

⑥经常检查风机及电机的运行状况，如发现噪声、温度不正常要及时停机检修。

⑦风机进风口和油位应每个月检查一次，防止堵塞和缺油。

（5）风机运行时间的控制

本系统风机为间歇式运行，运行时间控制在每天运行6-18h，，在运行过程中应严格控制相关参数，确保曝气量的稳定，以保证出水效果。

2.7设备故障修复

2.7.1一般小的设备故障、水生植物维护在1-2天内修复完成；

2.7.2普通故障的修复在3-5天内完成；

2.7.3大的故障如程序整改修复、更换设备配件等在5-10天内修复完成；常用配件需有备品备件，以保障快速排除故障，提高设备运行效率。

3、其它运行维护工作

3.1蓝藻处置应急方案

南山湖蓝藻易在夏季爆发，故特此建立应对蓝藻爆发的处置方案。

（1）南山湖蓝藻防控措施

本着因地制宜，预防为主，应急为辅的原则，结合南山湖自身的环境特性，准备从生态调控、微生物控藻、区域活水、底质改良、和应急除藻五个方面开展蓝藻预防和控制。

1）生态调控

南山湖鱼类品类繁多且大，多数已达到滞长阶段，以草鱼为主，还包括白条，鲑鱼，鳙鱼，干青，黑鱼，放生的甲鱼和乌龟等。适量的投放鱼类对水质有着净化作用，滤食性双壳贝类具有很强的滤水能力，能够过滤大量细小的颗粒物质，包括浮游植物、浮游动物、微生物以及有机碎屑等，投放适量褶纹冠蚌、三角帆蚌等滤食性双壳类，河蚌、螺蛳一般生活在水深2-3m处，建议每平方投放一个规格50-100g 的河蚌，螺蛳的投放密度为60g/m2，可以帮助控制藻类。

2）微生物控藻

通过投放厌氧性光合细菌和兼性好氧型的高效复合芽孢杆菌对水体进行改善，通过营养盐的竞争抑制藻类的快速生长。光合细菌能有效的分解湖底部厌氧产生的硫化氢和营养盐，增加水体溶解氧，稳定pH。复合芽孢则对藻类生长需要的氮磷和有机质有较强的竞争消耗作用，能降低水体氨氮，分解鱼类排泄物等有机物质。每年在四月份或五月份（按技术要求为蓝藻爆发前一个月）分四次投放光合细菌和复合芽孢，一周一次。蓝藻爆发初期也可投放。

光合细菌按照1kg/亩的用量投放，预计用量1500kg,以改善底层水质环境，复合芽孢按照0.5kg/亩的用量投放，预计用量750kg。

推荐生产厂家：武汉益多康生物技术有限公司，或使用优于或相当于推荐生产厂家的商品。光合细菌为棕红色液体，略有沉淀，规格5L/桶，高效复合芽孢杆菌为浅黄色粉末，规格1kg/包。

3）保障区域活水

多开闸进水，多排水。杏园桥处、西侧沟是关键。

4）底质改良

锁磷剂是氧化硅和氧化铝为主的膨润土，并含有少量的氧化钙、氧化镁、氧化铁等，能有效的除去水体中的活性磷。

与水混合后形成泥浆的锁磷剂在水体中下沉，磷被吸附在表面，并与黏土形成不溶性复合物，沉入水体中受形成一层膜，只要有未结合的点位存在就能继续吸附从沉积物释放的磷，通过这种方式除去用于藻类生长的磷，达到控制富营养化的目的。每年4月份（或5月份）前一次性投放。

推荐生产厂家：北京林泽圣泰环境科技发展有限公司，或使用优于或相当于推荐生产厂家的商品。投放使用量按照100倍于湖体TP的量投加，预计使用量20t。

5）应急除藻

进入来年初春，藻类繁殖加速，藻密度增加，拟在蓝藻易聚集的河道口（如二号滤墙处、四号滤墙处、AB岛中间、波浪桥处）采取人工除藻，即用泵抽取湖面聚集的蓝藻。需投入人员三人，抽水泵四台。视湖面蓝藻聚集情况和风向情况灵活处置。

以上措施根据蓝藻爆发情况及气温、风向、水系动力变化等灵活调节运用执行。

第五章  评审方法与评审标准

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组:

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、评审程序、内容

详见第二章《供应商须知》第27条。

磋商时间由磋商小组掌握。

三、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、网上是否上传响应文件;

3、供应商资格是否符合；

4、响应文件是否完整；

5、响应文件是否恰当地签署；

6、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

7、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

四、评审标准

1、商务技术标评审（分值70分）

2、价格标评审标准（分值30分）

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格标（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、商务技术标（70分） |  |  |  |
| 2.1 | 工作方案 | 一、水质监测（9分） 投标人针对本项目特点制定的水质监测方案主要包括：（1）水质情况的日常巡查方案，（2）水质预处理方案，（3）水质检测，（4）水质突发情况应急预案。 方案中提供以上任意一项得 1 分，全部提供得4分； 除对方案完整度打分外，对方案其他方面进行评价： （1）方案从实际出发，完全符合项目需求，针对性强、实施性强，措施科学合理，得5分； （2）方案从实际出发，较符合项目需求，有一定针对性、实施性，措施较为科学合理，得3分； （3）方案出现偏离实际，存在明显不符合项目需求，针对性低、操作性低，措施明显不科学不合理，得1分； 二、设备的运营、检修及电气配件更换（13分） 投标人针对本项目特点制定设备的运营、检修及电气配件更换方案主要包括：（1）各项设备的日常巡查方案，（2）生态滤墙、生物生态岛、太阳能修复系统、推流曝气机及机电设备的维修养护方案及应急预案，（3）电气配件维修维护及更换方案，（4）滤墙前和滤池淤泥的定期清理方案。 方案中提供以上任意一项得 2 分，全部提供得8分； 除对方案完整度打分外，对方案其他方面进行评价： （1）方案从实际出发，完全符合项目需求，针对性强、实施性强，措施科学合理，得5分； （2）方案从实际出发，较符合项目需求，有一定针对性、实施性，措施较为科学合理，得3分； （3）方案出现偏离实际，存在明显不符合项目需求，针对性低、操作性低，措施明显不科学不合理，得1分； 三、水生植物的养护和管理（13分） 投标人针对本项目特点制定水生植物的养护和管理方案主要包括：（1）水生植物的日常巡查方案，（2）水生植物的养护方案（包含修剪枯死及倒伏植物，及时清理植物周边的杂物及垃圾，定期去除杂草控制其蔓延，对植物缺失的部位及时补种，做好植物每年的收割和清运），方案中提供以上（1）项得 2 分，提供以上（2）项得5分，全部提供得7分； 除对方案完整度打分外，对方案其他方面进行评价： （1）方案从实际出发，完全符合项目需求，针对性强、实施性强，措施科学合理，得6分； （2）方案从实际出发，较符合项目需求，有一定针对性、实施性，措施较为科学合理，得4分； （3）方案出现偏离实际，存在明显不符合项目需求，针对性低、操作性低，措施明显不科学不合理，得1分； 四、确保具备全面完整的台账资料的工作措施（3分） （1）工作措施从实际出发，完全符合项目需求，针对性强、实施性强，措施科学合理，得3分； （2）工作措施从实际出发，较符合项目需求，有一定针对性、实施性，措施较为科学合理，得2分； （3）工作措施出现偏离实际，存在明显不符合项目需求，针对性低、操作性低，措施明显不科学不合理，得1分； | 38 |
| 2.2 | 设备配置 （11分） | 投标人为实施本项目，在项目所在地配置不少于5米长度的带推进器的操作船1只，得5分；配置抽水泵4台，得6分，少于4台本项不得分。需提供购置发票，不提供不得分。 | 11 |
| 2.3 | 人员配置 （11分） | （1）拟派维护人员5人及以上（含5人）的得5分，少于5人的本项不得分。 备注：男性年龄必须在60周岁以内，女性年龄必须在55周岁以内，需提供维护人员劳动合同、身份证，不提供不得分。 （2）人员配置中具备在投标单位注册的二级及以上机电工程或水利水电工程建造师人员的，每有1人加2分，最多加4分；提供注册证书，不提供不得分。 （3）人员配置中具备安全员C证且为投标企业正式人员的，加2分；提供证书、劳动合同，不提供不得分。 | 11 |
| 2.4 | 投标人业绩（10分） | 近三年内（2022年1月1日以来）具有河道水生态治理或水生态维护类似业绩（提供合同和竣工验收报告，以竣工验收时间为准），每有1例得5分，最高得10分 | 10 |

3、其他

（1）采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的成交候选人，综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，抽签决定。

（2）对评委的评分计取平均值后（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

（3）评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前三名投标人为成交候选人，并标明排列顺序。

（4）由评标委员会根据中标候选人排序确定第一成交候选人为成交人。

（5）成交人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，招标人将按规定取消成交人资格。

五、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告上级主管部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

七、成交通知

成交结果在“江苏政府采购网”平台公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第六章  响应文件格式

响应文件的组成

一、资格审查文件

1)法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；

2)法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

3)企业营业执照；

4)企业资质证书；

5)安全生产许可证；

6)拟派项目负责人证书；

7)磋商响应人为拟派项目负责人缴纳的磋商截止时间前三个月中任意一个月的社保证明；

8)磋商响应人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（详见磋商文件格式）；

9）关于资格文件的声明函（详见磋商文件格式）；

10）磋商响应函（详见磋商文件格式附件）；

11）供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、商务技术文件

具体提供材料详见第五章《评审方法和评审标准》。

三、价格文件

1、开标一览表（详见磋商文件格式附件）；

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

格式附件如下：

法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________________  _______

单位性质：______________________________________________  _________

地址：_____________________________________________      __________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________  ________

姓名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：_  _    _

性别：________  年龄：________ 职务：________系（磋商响应人名称）的法定代表人（或企业负责人）。

特此证明。

磋商响应人：__（加盖CA电子公章）

日期：__________年______月_____日

法人授权书

本授权书声明：____________（磋商响应人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

磋商响应人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），__________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称：_（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

关于资格文件的声明函

（采购人）       ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称、项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

年	  月   日

- 磋商响应函

（采购人）  ：

依据贵单位（项目名称、项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

（1）我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价包括不限于设备材料费、安装调试费、机械费、人工费、管理费、税金、交通费、食宿等完成本项目产生的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

（2）我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的磋商响应文件的有效期，从磋商响应文件接收截止之日算起，60个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（7）如果我方中标成交，我方愿意按磋商文件的规定支付履约保证金；

（8）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

年      月     日

- 开标一览表

磋商人全称：加盖CA电子签章

项目名称：

磋商编号：

投标总报价（3年总报价）

小写： （人民币： 元）

日 期：       年   月   日

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应商全称：（加盖CA电子公章）

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

磋商响应商全称：（加盖CA电子公章）

日  期：

监狱企业证明函

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

- 特此声明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）：（加盖CA电子公章）

- 日  期：