- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目

- 项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

采购单位：无锡市锡山区城市管理局

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

二〇二五年五月

目录

一、投标邀请函

二、供应商须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书（格式文本）

五、附件

一、投标邀请函

我单位受无锡市锡山区城市管理局的委托，对锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目

2.项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

3.项目预算：91.5万元/18个月，项目最高限价：91.5万元/18个月，供应商的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市锡山区城市管理局

6.本项目是否专门面向中小企业：是

7.本项目标的所属行业： 其他未列明行业

8.本项目（ 否 ）接受联合体

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4. 本项目的特定资格要求：供应商为取得资质认定（CMA）的检验检测机构（提供《检验检测机构资质认定证书》及检验检测机构资质认定证书附表，附表所限定的检验检测的能力范围须包含本项目所需检测指标（pH值，化学需氧量，氨氮，总磷，五日生化需氧量，总氮，石油类，硫酸盐，六价铬，苯胺，阴离子表面活性剂，重金属（铜、铅、镍等），动植物油，透明度，溶解氧，氧化还原电位））。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

(3)“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

(4)CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取招标文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将以电话咨询、邮箱（250309056@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年5月30日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱（250309056@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年6月17日 9:30 ，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年6月17日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号202

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购人：无锡市锡山区城市管理局

联系人：汪佳

电话：0510-88708728

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

地址：无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号2号楼312

联系人： 尤小晔

电话：0510-88227328  13815100979

二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.本项目不接受联合体投标。

6.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本次招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（11）供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）。中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（12）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）

4.报价明细表（格式见附件）

5.服务保障承诺（格式见附件）

6.安全承诺责任书（格式见附件）

7.投标偏离表（格式见附件）

8.评分标准中对应的所需证明材料（如：拟投入的人员配置表，格式见附件。另有则自拟并自行添加）

上述1-7项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标费用自理。

6.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

（七）网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

7. 特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的电子投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标呈规律性差异的；

14.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表在规定时间内应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.评标标准：

详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将向中标供应商签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）质疑处理：

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日具体指：

1.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。在提供书面质疑的同时须提供已依法获取采购文件的证明，采购人或无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权向苏采云系统平台进行核实。已依法获取采购文件的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（即在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮和供应商名称的截图，方可代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了招标文件的获取）。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

5.采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1质疑函的填写不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的内容要求。

6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

7.采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和该供应商失信信息的记录。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标（成交）的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（中标）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （十六）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十七）中标服务费：

代理服务费由中标单位支付。本项目代理服务费按差额定率累进法计算：

100万元（含）以下按 1.2%，在以上基础上再按八折计取，具体按中标价核算，如不满1500元，按1500元计取。

三、项目要求和有关说明

一、项目说明

1、项目概况：本项目为锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目，为进一步提升我区污水处理管理水平，加强对污水排入城镇排水管网的管理和证后监管，保障城镇污水处理设施安全稳定运行，巩固建成区黑臭水体治理成效，根据《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《无锡市排水管理条例》等有关要求，由我区排水行政主管部门委托排水监测机构，对锡山区排水户、建成区黑臭水体等进行水质监测。

2、服务期：18个月（以合同签订日期为准）。

3、项目地点：锡山区。

二、具体内容

1、对已接管重点工业企业排水户（重点监管单位名录排水户）排放水质的检测

检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区重点工业企业排放的污水进行检测，每月检测一次，每月为30家次，总计540家次（30家×18个月=540家次）。

检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共九项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共六项，包括：五日生化需氧量，总氮，石油类，硫酸盐，六价铬，苯胺，阴离子表面活性剂，动植物油，重金属（铜、铅、镍等），合同履行过程中根据重点工业企业排水户具体行业情况选择其中六项。

2、对已接管重点排水户排放水质的检测

检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区重点排水户排放的污水进行检测，每季度检测一次，每季度为105家次，总计630家次（105家×6季度=630家次）。

检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共六项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共三项，包括：五日生化需氧量，总氮，石油类，动植物油，合同履行过程中根据重点排水户具体行业情况选择其中三项。

3、对已接管其他排水户排放水质的检测

检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区其他排水户排放的污水进行检测，每半年检测一次，每半年为80家次，总计240家次（80家×3=240家次）。

检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共六项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共三项，包括：五日生化需氧量，总氮，石油类，动植物油，合同履行过程中根据其他排水户具体行业情况选择其中三项。

4、对已接管排水户日常水质抽查的检测

检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区排水户进行日常监管，结合实际情况每月由采购人抽取5家排水户进行水质检测，每月检测一次，总计90家次（5家×18个月=90家次）。

检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共五项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共二项，包括：五日生化需氧量，总氮，石油类，动植物油，合同履行过程中根据排水户具体行业情况选择其中二项。

5、对建成区黑臭水体的水质检测

检测内容及频次：根据《城市黑臭水体整治工作指南》中关于黑臭水体水质检测的要求，对已完成整治的1条河道的3个断面3个检测点位进行水质检测，每月每个断面检测一次（即每月3次），总计54次（3个断面×18个月=54次）。

检测项目共四项：包括透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮。

6、对建成区黑臭水体、全区生活污水领域及已接管排水户应急响应的水质检测

根据《城市黑臭水体整治工作指南》中关于黑臭水体水质检测的要求，对建成区黑臭水体出现异常情况时进行水质检测，检测项目为四项：透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮。雨水排放口水质检测，检测项目为五项：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。并对上级部门组织的黑臭水体飞行检查等工作配合开展水质调查和检测。

根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区排水户出水出现异常情况或对于投诉、突发事件和上级部门组织的各项监督检查工作需配合开展水质调查和检测，检测项目为六项：化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、总氮、动植物油。

根据甲方工作需求，上述各项检测项目均由甲方确定，甲方可临时调整检测内容及频率，最终以甲方通知为准。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术成果、验收要求：

1、质量要求：满足采购需求，100%一次性检测到位且符合国家标准。

2、安全要求：遵守有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对现场检测人员和设备的安全负责。

3、技术成果要求：依据相应标准、规范及导则，在每次取样后7天内，向采购人提供准确有效的检测结果，出具完整有效的排水水质检测报告一份，并附带现场采样单一份，现场采样工作图（需使用水印相机）一份。所有指标检验检测能力均需符合CMA认证，供应商所测数据结果，须按采购人的格式汇总上报，并在规定时间内传送给采购人。

四、工作要求

1、总体要求：中标供应商应指定项目负责人，全程负责本次水质监测项目合同的履行。中标供应商应配备与本项目检测能力相匹配的关键岗位人员(包括采样、检测等人员)，并配备包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等检测工作各环节所需的设备设施。

2、检测时间：排水检测任务由采购人确定并下达给中标供应商，具体检测时间由采购人通知中标供应商。

3、检测要求：中标供应商组织采样小组与采购人共同前往现场，在采购人与排水户均认可的污水排放口进行采样，中标供应商采样时，应当同步采保留样备查。必要时，检测机构应保留使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助采样信息（含电子记录）备查，并详细登记采样单位名称、地点、时间、人员等信息，检测水样以统一格式规范编号，由排水户现场签字确认。水样的保存和运输须符合相关规范要求，样品的水质检测方法严格按照国家相关标准执行，超标水样须按照相关规定留存待复检（检测完成后至少再留存10天）。

每次采样时，须由检测单位前往受检单位现场抽取水样，不可送样。每次检测时，不可委托其他检测单位对样品进行分析。

4、装备要求：现场采样应配备开井工具、手电筒、照相机、采样器、水样瓶、保护剂、保温箱等，并按照采购人的要求无偿配备一辆检测专用车辆，协同进行检测。

5、检测台账：中标供应商应当按采购人要求建立各排水户水质监测档案。

6、其他

6.1中标供应商对检测结果负责，对有争议的化验结果进行有效解答；

6.2中标供应商应按照采购人要求购买提供质量考核复核所需的有证标准样品,数量不少于30个。

6.3报价要求：报价中应包含人力成本、差旅费、勘察费、设备费、检测费、文印费、应急检测费、加班费及为完成本项目所需的其他费用。报价中还包括管理费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

6.4付款方式：水质检测费用根据考核按季度付款。每次付款前，中标供应商应提供符合采购人要求的金额税票及请款资料，采购方按财政资金支付审批程序进行付款。中标供应商延迟开具发票或未提供资料的，采购人有权延迟付款且不视为违约。中标供应商不得以此延迟或拒绝履行本合同。

6.5中标供应商不得以任何方式或理由将检测数据用于和本协议无关的地方，并不得将上述检测数据向任何第三方转移泄露，该保密义务不因本项目的解除、终止而终止。

四、合同书（格式）

合 同 书

项目名称：锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目

委托方（甲方）：  无锡市锡山区城市管理局

受托方（乙方）：

甲方：   无锡市锡山区城市管理局

乙方：

为进一步提升我区污水处理管理水平，加强对污水排入城镇排水管网的管理和证后监管，保障城镇污水处理设施安全稳定运行，巩固建成区黑臭水体治理成效，根据《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《无锡市排水管理条例》等有关要求，由我区排水行政主管部门委托排水监测机构，对锡山区排水户、建成区黑臭水体等进行水质监测。依据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方就甲方委托乙方对锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目达成如下合同条款：

一、委托期限及内容

1、委托期限：18个月，自2025年    月    日至    年    月    日。

2、委托内容：乙方根据甲方要求的检测内容、检测项目、检测频率对锡山区排水户、建成区黑臭水体等开展日常水质监测，并于七日内出具检测报告；对建成区黑臭水体、全区生活污水领域及已接管排水户应急响应监测的水质样品实施采集、检测及判定并配合开展水质调查。

二、检测内容及项目

1、对已接管重点工业企业排水户（重点监管单位名录排水户）排放水质的检测

（1）检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区重点工业企业排放的污水进行检测，每月检测一次，每月为30家次，总计540家次。

（2）检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共九项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共六项，包括：五日生化需氧量、总氮、石油类、硫酸盐、六价铬、苯胺、阴离子表面活性剂、动植物油、重金属（铜、铅、镍等），合同履行过程中根据重点工业企业排水户具体行业情况选择其中六项。

2、对已接管重点排水户排放水质的检测

（1）检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区重点排水户排放的污水进行检测，每季度检测一次，每季度为105家次，总计630家次。

（2）检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共六项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共三项，包括：五日生化需氧量、总氮、石油类、动植物油，合同履行过程中根据重点排水户具体行业情况选择其中三项。

3、对已接管其他排水户排放水质的检测

（1）检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区其他排水户排放的污水进行检测，每半年检测一次，每半年为80家次，总计240家次。

（2）检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共六项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共三项，包括：五日生化需氧量、总氮、石油类、动植物油，合同履行过程中根据其他排水户具体行业情况选择其中三项。

4、对已接管排水户日常水质抽查的检测

（1）检测内容及频次：根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区排水户进行日常监管，结合实际情况每月由甲方抽取5家排水户进行水质检测，每月检测一次，总计90家次。

（2）检测项目：包括基本控制项目和选择控制项目，共五项检测项目。其中基本控制项目共三项，包括：化学需氧量、氨氮、总磷；选择控制项目共二项，包括：五日生化需氧量、总氮、石油类、动植物油，合同履行过程中根据排水户具体行业情况选择其中二项。

5、对建成区黑臭水体的水质检测

（1）检测内容及频次：根据《城市黑臭水体整治工作指南》中关于黑臭水体水质检测的要求，对已完成整治的1条河道的3个断面3个检测点位进行水质检测，每月每个断面检测一次，即每月3次，总计54次。

（2）检测项目共四项，包括：透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮。

6、对建成区黑臭水体、全区生活污水领域及已接管排水户应急响应的水质检测

（1）根据《城市黑臭水体整治工作指南》中关于黑臭水体水质检测的要求，对建成区黑臭水体出现异常情况时进行水质检测，检测项目为四项：透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮。雨水排放口水质检测，检测项目为五项：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。并对上级部门组织的黑臭水体飞行检查等工作配合开展水质调查和检测。

（2）根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等国家、地方或行业标准规范中关于水质检测的要求，对全区排水户出水出现异常情况或对于投诉、突发事件和上级部门组织的各项监督检查工作需配合开展水质调查和检测，检测项目为六项：化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、总氮、动植物油。

根据甲方工作需求，上述各项检测项目均由甲方确定，甲方可临时调整检测内容及频率，最终以甲方通知为准。

三、工作要求

1、装备要求：现场采样应配备开井工具、手电筒、照相机、采样器、水样瓶、保护剂、保温箱等，并按照甲方的要求无偿配备一辆检测专用车辆，协同进行检测。

2、检测要求：乙方组织采样小组与甲方共同前往现场，在甲方与排水户均认可的污水排放口进行采样，乙方采样时，应当同步采保留样备查。必要时，检测机构应保留使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助采样信息（含电子记录）备查，并详细登记采样单位名称、地点、时间、人员等信息，检测水样以统一格式规范编号，由排水户现场签字确认。水样的保存和运输须符合相关规范要求，样品的水质检测方法严格按照国家相关标准执行，超标水样须按照相关规定留存待复检（检测完成后至少再留存10天）。

每次采样时，须由检测单位前往受检单位现场抽取水样，不可送样。每次检测时，不可委托其他检测单位对样品进行分析。

3、检测时间：排水检测任务由甲方确定并下达给乙方，具体检测时间由甲方通知乙方。

4、检测台账：乙方应当按甲方要求建立各排水户水质监测档案。

5、乙方应按照甲方要求购买提供质量考核复核所需的有证标准样品（数量不少于30个）。

四、管理考核要求

甲方按照《锡山区排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目第三方单位考核办法（试行）》对乙方开展管理考核。考核评定采用评分法，满分为100分，考核结果与实际付款金额挂钩。每季度考核一次，并不定期安排人员现场监督，年度考核得分以各季度考核得分平均值计算。考核结果分为4个等级，分别为：优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（59分及以下）。

季度考核评分90分及以上的，按合同约定支付费用；季度考核评分低于90分的，每低于90分一分，扣除费用三千元；季度考核评分低于80分的，每低于80分一分，扣除费用五千元；前述扣费机制实行累计计算。

五、履约验收

1、验收组织方式：采购人自行组织。

2、履约验收时间：服务期满5个工作日内发起验收。

3、验收内容及标准：根据政府采购履约验收书，按照各季度得分平均值计算，分数不低于80分的为合格项目，低于80分的为不合格项目。

4、项目验收不合格的，甲方停止支付采购资金，且有权解除合同，乙方应支付甲方合同总价款20%的罚款，并承担甲方因此产生的损失及其他一切责任。

5、政府采购履约验收书参考样本详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）附件2。

六、双方责任

甲方：

1、负责下达检测任务，确定所采样品的检测内容。

2、为乙方提供必要的现场工作条件。

3、按照本合同约定及时支付服务费用。

4、甲方在服务期间向乙方出具的书面材料，仅限于本协议约定委托目的之用，不得另作他用。由于使用不当所造成的后果，由乙方承担责任。

乙方：

1、根据甲方的要求，按照国家或行业内有关规范和标准，开展排水水质检测活动。

2、每次取样后7天内，向甲方提供准确有效的检测结果，出具完整有效的排水水质检测报告一份，并附带现场采样单一份，现场采样工作图（需使用水印相机）一份，乙方所测数据结果，须按甲方的格式汇总上报，并在规定时间内传送给甲方。

3、乙方不得以任何方式或理由将检测数据用于和本协议无关的地方，并不得将上述检测数据向任何第三方转移泄露，该保密义务不因本协议的解除、终止而终止。

4、乙方对出具的检测报告真实性负责，并承担相应的法律责任。

5、乙方在采样过程中应按规定加强人员安全防护，由此产生的所有安全责任由乙方全部承担。

七、服务费用及结算

付款方式：水质检测费用根据考核按季度付款。每次付款前，乙方应提供符合甲方要求的金额税票及请款资料，甲方按财政资金支付审批程序进行付款。乙方延迟开具发票或未提供资料的，甲方有权延迟付款且不视为违约。乙方不得以此延迟或拒绝履行本合同。

结算方式：水质检测费用按季度结算，乙方依约按时报送检测数据报告并通过甲方验收后，按每季度实际完成工作量和考核结果进行结算。具体按水质检测各单价乘以实际完成的检测数量进行结算。

1、重点工业企业排水户（重点监管单位名录排水户）的水质检测，按   元/次进行结算，共计水样540次，水样不足540次的，按实结算，超过540次，不超过595次的水样，不予计费（具体检测名单、次数以甲方要求为准）。

2、重点排水户的水质检测，按   元/次进行结算，共计水样630次，水样不足630次的，按实结算，超过630次，不超过695次的水样，不予计费（具体检测名单、次数以甲方要求为准）。

3、其他排水户的水质检测，按   元/次进行结算，共计水样240次，水样不足240次的，按实结算，超过240次，不超过265次的水样，不予计费（具体检测名单、次数以甲方要求为准）。

4、排水户日常水质抽查，按   元/次进行结算，共计水样90次，水样不足90次的，按实结算，超过90次，不超过100次的水样，不予计费（具体检测名单、次数以甲方要求为准）

5、建成区黑臭水体的水质检测，按   元/次进行结算，共计水样54次，水样不足54次的，按实结算，超过54次，不超过60次的水样，不予计费（具体检测名单、次数以甲方要求为准）。

6、应急响应的水质检测，视为乙方让利部分，不予计费。（具体检测名单、次数以甲方要求为准）。

合同总价包含不少于30个有证标准样品费用。

甲方在本合同项下支付给乙方的服务费用总额不得超过    万元，超出的服务视为乙方的让利。乙方对此予以确认并接受，不得因此在服务期限内拒绝甲方的水质检测需求，否则甲方有权委托第三方进行，费用由乙方承担，甲方有权直接在未付款项中扣除。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、违约责任

1、甲方无正当理由，违反有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

2、乙方在排水检测过程中，不得出现以下违法违规行为：(1)受甲方委托从事的检测活动，同时向排水户收取费用；(2)与排水户串通勾结或暗中透露检测计划，违规采样或出具虚假检测报告；(3)以甲方名义，从事其他违规盈利活动。若发现上述行为，乙方在承担相应法律责任的同时，本协议将自动终止并支付合同价款20%的违约金，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方的损失。

3、如乙方不能完成所承诺的服务而造成违约的，则乙方向甲方缴纳排水水质检测费用三~五倍的违约金，如对甲方或排水户造成损失的，则乙方依法承担赔偿责任。如因乙方过错未能完成规定管理目标，甲方有权要求乙方在一定期限内解决，逾期未解决，造成甲方经济损失的，由乙方向甲方偿付合同总价5%的违约金。

4、因乙方不能提供真实、有效、符合业务的发票，导致甲方被税务机关查处时发生的罚款和相关滞纳金由乙方承担。如因乙方过错未能完成规定管理目标，甲方有权要求乙方在一定期限内解决，逾期未解决，造成甲方经济损失的，由乙方向甲方偿付合同总价5%的违约金。

5、守约方因违约方违约行为而支出的一切费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费、保全担保费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。

十、不可抗力

1、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理。

2、合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

十一 、合同的变更及终止

1、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

2、合同履行过程中因法律法规变更或政策变动导致甲方职能划转的，甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，且甲方有权要求变更合同，由职能承接部门继续享有和履行甲方权利义务，乙方应当予以配合。前述变更不得损害乙方在本合同项下享有的合法权利。

十二、合同生效及其他

1、合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下第（2）种方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向本项目所在地法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

十三、双方认为需要约定的其他事项

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执贰份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份，代理机构壹份具有同等法律效力。

附件：锡山区排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目第三方单位考核办法（试行）

甲方(委托方)：             (盖章)   乙方(受托方)：                 (盖章)

法定(授权)代表人：                 法定(授权)代表人：

签订时间：                        签订时间：

锡山区排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目

第三方单位考核办法（试行）

为确保锡山区排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目有序开展，规范第三方水质检测机构（以下简称“检测机构”）合同履约行为，有效实施项目管理，充分发挥专项资金使用效益，现针对检测机构相关工作，制定本考核办法。

一、总体要求

检测机构应按照《检验检测机构资质认定管理办法》（修正案）、《检验检测机构资质认定评审准则》等国家相关法律法规建立质量体系并运行良好，能独立、公正地开展各项检验检测工作。检测机构应取得省级及以上检验检测相关资质，具备独立开展排水或环境检测业务的软硬件能力。

检测机构应指定项目负责人，全程负责本次水质监测项目合同的履行。检测机构应配备与本项目检测能力相匹配的关键岗位人员（包括采样、检测等人员），并配备包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等检测工作各环节所需的设备设施。检测机构应在数据转移和传输、检测报告发送等过程中采取适当保密措施。

乙方用于本项目的人员须培训合格方可上岗、检测分析方法须为现行有效、相关关键检验检测设备须经计量（或校准）检定合格状态。

二、工作进度

检测机构应按照委托合同要求制定工作计划，根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《城市黑臭水体整治工作指南》等国家、地方或行业标准规范对排水户、建成区黑臭水体等进行检测，确保在合同约定的期限内完成各项检测任务并建立各排水户、建成区黑臭水体等水质监测档案。

检测机构必须按照检测项目、检测频次及数量完成样品采集、检测工作，如实出具水质检测报告。每次采样时，须由检测单位前往受检单位现场抽取水样，不可送样。每次检测时，不可委托其他检测单位对样品进行分析，发现超标的情况，及时汇总超标单位名称及检测结果并第一时间反馈至我局。检测机构需根据我局要求，对各排水户、建成区黑臭水体等水质监测变化情况进行分析评判，提交报告。

三、检测质量

检测机构应建立完备的质量管理制度，严格按照合同要求实施各项工作内容。在样品采集及检测的各环节中，应按照相关文件及指导书要求实施质量控制措施。我局不定期对检测机构样品采集、运输流转、存储、保留及清理等环节进行质量检查，通过对检测机构的水质检测结果做标准样检定比对，进一步复核水质检测质量。具体要求如下：

1、样品管理

检测机构应根据《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）等要求进行样品的采集、保存、运输、收分样及留样。样品保存根据不同项目应按《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的要求进行。采集排水户水质样品时，应经被采样单位联系人签字确认。整个采样过程须保留使用地理信息定位、照相采样信息备查，必要时应采取录音录像等辅助采样信息（含电子记录）备查。服务期间，如相关标准有最新标准，按最新标准实施。

2、分析检测及质量控制

检测机构应按照国家、行业标准方法等要求开展检测工作，并进行必要的质量控制。检测机构应建立健全水质检测质量保证制度，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。

3、台账记录

台账记录应满足国家、行业相关法律法规和技术文件的规定，做到真实可信、信息齐全、填写规范，原始记录应能够复现检测过程。

四、检测时效

检测机构应指定专业技术人员负责与我局对接采样、数据反馈、报告提交等工作。检测机构所测数据，须填入我局提供的电子表格中，并在规定时间内传送。

如遇突发情况需临时采样检测时，检测机构在接到我局通知后应尽快响应，在最短时间内（原则上为2小时内）完成采样工作，在规定时间内反馈电子版检测数据和出具检测报告。

五、工作考核

锡山区城管局业务科室具体组织实施对检测机构的考核。考核评定采用评分法，满分为100分，考核结果与实际付款金额挂钩。业务科室每季度对检测机构组织考核一次（见附件1），年度检测服务考核得分以各季度考核得分平均值计算（见附件2）。考核结果分为4个等级，分别为：优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（59分及以下）。

季度考核评分90分及以上的，按合同约定支付费用；季度考核评分低于90分的，每低于90分一分，扣除费用三千元；季度考核评分低于80分的，每低于80分一分，扣除费用五千元；前述扣费机制实行累计计算。

| 附件1 第三方检测机构检测服务季度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构名称： 年 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 评分说明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总体要求 |  |  | 10 |  |  |  | 关键岗位等人员、设备设施等配备，指定项目负责人，机构资质，遵循独立、公正性原则开展检测工作等，有一项不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作进度 |  |  | 20 |  |  |  | 未按照合同规定进度完成当季度工作量，每低于合同进度的1个百分点扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量考核 |  |  | 20 |  |  |  | 采用有证标准样品的方式进行质量考核，合格率高于90%（含）的不扣分；合格率低于90%，每下降1个百分点扣2分。（质控合格率=质控合格数据量/质控总数据量）我局不定期对检测机构抽查检查，发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检测时效 |  |  | 10 |  |  |  | 未按规定完成采集样品、检测、数据传送等，有一项不符合扣2分，扣完为止；应急检测未及时响应造成后果的，每次扣5分，造成重大后果的，本项不得分 。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 台账记录 |  |  | 20 |  |  |  | 台账记录不齐全或未按规定进行记录修改等，有一项不符合扣1分，扣完为止；报告及数据出现明显错误的，有一项不符合扣2分；出现虚假或不实记录，本项不得分。未按要求建立被检测单位水质监测档案的，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检查抽查 |  |  | 10 |  |  |  | 每月至取样现场抽查监测机构工作开展情况，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 服务满意度 |  |  | 10 |  |  |  | 包括沟通、解释等，非常满意10分，满意8分，合格6分，不满意0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核 等次 |  |  |  |  |  |  |  | 考核 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 第三方检测机构检测服务年度考核得分汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构名称： 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 各季度考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总分 | 考核等次 |  |
|  |  | 一 | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  |  |  |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 总分为各季度得分平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

项目安全目标责任书

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保本项目无重大安全责任事故，保障现场作业人员的人身安全及国家财产安全，保证养护项目的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定，经甲乙双方协商，特制定本项目安全目标责任书。

一、本项目确保下列人员负责现场日常管理工作：

1.作业单位项目经理；

2.作业单位安全员。

二、作业单位安全目标责任如下：

1.作业单位项目经理是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人。

2.作业单位应全面负责项目实施阶段的安全管理工作，必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产责任制、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。

3、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制度，明确安全生产目标，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安全工作的目标分解及保障措施必须报管理部门备案。

4.作业单位在作业准备的同时，必须具备全体项目管理人员、作业人员用工合同、社保证明及以上人员意外伤害保险投保合同清单。

5.作业单位应认真执行“安全生产技术交底制度”：服务开始前由项目经理向巡查人员、施工人员等进行安全技术交底，对维修养护中的重点、难点部位及特殊的作业环境、危险性较大的工序要重点交底，交底后由相关作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

6.作业单位应当建立、健全对作业人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，严格组织养护，不得安排未接受过安全教育和技术培训的作业人员上岗作业。

7.切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案核查。

8.作业单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和作业情况随时组织有针对性地检查，消除作业中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报管理部门审查。

9.坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。对在作业中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

10.作业单位应制定各项应急预案，并定期进行演练，特别是暴雨大雪天气清扫应急预案。

11、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。管理部门应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对作业单位警告或处罚直至勒令停工、清场，严格保障项目的安全。

12.项目配套设施的搭建必须按相关部门的规定办理有关用地手续，并符合规划、建设文件规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台、防汛的相关要求。配套设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

13.耗材的使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

三、其他事项

1、本项目安全生产责任书由双方授权代表签字并加盖公章后生效；

2、本项目安全生产责任书为无锡市锡山区城市管理局与作业单位签订的《          合同》的附件，与《             合同》具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）：                       乙方单位（盖章）：

法定代表人或被授权人：                   法定代表人或被授权人：

日期：                                   日期：

五、附件

附件一：评标标准：

一、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、服务方案 （60分）

- a．项目背景与需求分析（4分）：包括但不限于①项目背景；②项目开展的必要性和重要性。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

b．服务质量保障措施（12分）：包括但不限于①数据采集和传输；②服务人员专业素质；③水质检测方法；④仪器设备的投入计划；⑤监督管理措施；⑥文明作业保障措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

c．项目组织机构及人员配备（10分）：包括但不限于①项目组织机构设置原则；②项目组织结构图；③岗位职责；④项目管理人员模式；⑤人员培训计划。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

- d．项目管理规章制度（10分）：包括但不限于①水质管理与监测制度；②水质化验室管理制度；③设备管理制度；④化学器皿、试剂使用管理制度；⑤水质检测人员管理制度。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

- e．项目重点、难点分析及解决措施（10分）：包括但不限于①超标数据的处理流程；②应急事件的响应能力；③实验室分析过程中出现设备故障或试剂质量问题的处理方案；④暴雨后、投诉事件后的检测；⑤数据误判或记录错误应对方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

f．项目进度安排及保障措施（4分）：包括但不限于①明确项目的目标（包括检测指标、采样频率、报告要求）；② 建立相对应的进度计划。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

h．安全管理现状与对策（6分）：包括但不限于①水质检测实验室存在的安全风险和问题；②外出检测人员的安全问题；③安全管理对策。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

i．与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：包括但不限于①与采购人综合协调方案；②与其他单位、部门之间的协调方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。以上方案用于合同履行。

三、供应商评价分（20分）

A．投标供应商业绩（4分）：提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的类似项目，有1个得2分，最多得4分。

证明材料：电子标书中上传中标通知书，合同等相关证明材料原件扫描件。

B．项目组成员（8分）：投标人拟派的项目组人员中具有环境类或化学类中级职称得1分/人；投标人拟派的项目组人员中具有具备环境类或化学类高级及以上职称得2分/人，本项最高得8分。

证明材料：得分点人员在人员配置表中列明，同一人不重复计算，电子标书中提供投标申请人为其缴纳近三个月（不含投标当月）社保的证明和证书原件扫描件，缺任意一项都不得分。以上得分点人员用于合同履行。

C．体系认证（4分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有1个得2分，本项最高得4分。

证明材料：电子标书中上传证书原件及国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图扫描件。

D．应急响应能力（4分）：在接到甲方应急指令后，在60分钟（含60分钟）之内完成采样工作时间的得4分，在61-90分钟（含90分钟）的得2分，本项最高得4分。证明材料：提供承诺书（格式自拟）上传至电子投标文件，未按要求提供不得分。

备注：所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

采购项目名称：锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目

供应商：

二〇二五年 月 日

- （一）供应商）投标函（格式）：

投标函

致   采购人   ：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

七、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

九、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

十、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺来履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，则我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方承诺不非法转包、分包。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

- （二）供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

日期：

致：     （采购人）

我公司（单位）愿针对本次项目锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目进行报价。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

日期：

致：     （采购人）

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目的投标、参与开评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （五） 开标一览表（格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章              （电子签章）

填写说明：

评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

（六）报价明细表 （格式）：

供应商名称（盖章）                                                            项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目报价明细表

| 序号 | 项目 | 检测内容 | 检测次数 | 单价（元/次） | 单价合价 （元/次） | 总价=次数×单价合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 对已接管重点工业企业排水户（重点监管单位名录排水户）排放水质的检测 | 基本项3项 | 540 |  |  |  |  |
|  |  | 选择项6项 |  |  |  |  |  |
| 二 | 对已接管重点排水户排放水质的检测 | 基本项3项 | 630 |  |  |  |  |
|  |  | 选择项3项 |  |  |  |  |  |
| 三 | 对已接管其他排水户排放水质的检测 | 基本项3项 | 240 |  |  |  |  |
|  |  | 选择项3项 |  |  |  |  |  |
| 四 | 对已接管排水户日常水质抽查的检测 | 基本项3项 | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 选择项2项 |  |  |  |  |  |
| 五 | 对建成区黑臭水体的水质检测 | 检测项目共4项 | 54 |  |  |  | 单价即单价合价 |
| 合计：一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |  |  |

（1）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（2）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（3）投标供应商应当根据“项目采购需求”的内容在上表中详细填写；

（4）以上单价中包含报告编制费，人工交通费及税费等。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（供应商名称）针对本项目锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；

3、本公司承诺中标后人员确保满足项目的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员和设备配置到位。

6、我公司承诺投入评分点的车辆设备及人员（如有）将用于报价的测算及合同的履行。

7.如未能按承诺书所列内容履行，则视为我公司虚假承诺，视同为《中华人民共和国政府采购法》禁止的“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，可处以罚款、列入不良记录名单、禁止参加政府采购活动等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

…………………

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）安全承诺责任书（格式）

- 安全承诺责任书

致：（采购人）

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部作业人员的人身安全及车辆、设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（九）人员配置表（格式）：

供应商名称（盖章）               项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书名称 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为本项目评分点中的人员，须提供评分点中要求提供的证明材料。

3.以上材料请附本表之后。

（十）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人数，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人数，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0004

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锡山区2025-2026年排水户、建成区黑臭水体等水质监测项目 | 详见招标文件“三、项目要求和有关说明” |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”“实报内容”中注明“响应招标文件”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）服务方案：

供应商应按评分标准的顺序编制完整的服务方案，格式自拟。