  编制说明

工程名称：镇江英国领事馆旧址消防工程-消防水池、基坑支护工程       第 1 页 共3页

	     一、工程概况及项目特征:本项目位于江苏省镇江市伯先路88号，镇江博物馆广场内，施工场地狭小，周边环境复杂，开放期间游客多，属于景观区域施工，新建地下1层，建筑面积221.77平方米，框架结构, 支护结构主要采用ø800及ø1000mm混凝土钻孔灌注桩、ø800双重管旋喷桩及坡面喷射细石混凝土。
2、 工程招标范围

设计图纸范围内及清单全部内容，具体详见招标文件。
3、 工程量清单编制依据

GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2009年《江苏修缮建筑定额》、2007年《江苏园林定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、招标文件、镇江市规划勘测设计集团有限公司设计的镇江英国领事馆旧址消防工程-消防水池施工图纸（设计日期：2024-08月）和镇江八一四勘察测绘有限公司设计的镇江英国领事馆旧址消防工程基坑支护施工图纸及委托方相关要求。

四、工程质量要求达到合格标准。

五、工程取费：控制价中工程类别土建按建筑工程三类取费，支护工程按制作兼打桩三类取费，现场安全文明施工费、规费按苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知等文件计算，税金按苏建函价[2019] 178号文及2025年10月中旬前镇江市有关规定计算，其余由投标人自主确定。

六、人工、材料、机械费：控制价中材料价格参考2025年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第8期并结合市场行情，人工单价按苏建函价[2025]273号文计算。

七、措施费：除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要可自行调整或补充，并自主报价（详见招标文件）。

八、其他项目费：/
九、其他说明： 

1、招标人不提供工程所涉及的一切土方、建筑材料和建筑垃圾的取、弃、预制、堆放等场地，上述事项由投标人自行解决。
2、工程所涉及的一切土方、建筑垃圾清单的综合报价应包含相关资源费、处置费和任何情况下的场内外挖、装、运、卸等全部工作内容以及一切风险费用，结算时不因运距等改变而调整相关综合单价。

3、投标人的所有建筑材料报价应为到达工程现场价格，投标报价中还应包含任何情况下的场内运输费用。本工程所指“场内”为招标人可提供的已征地范围内。

4、根据镇建价[2020] 1号文规定，余方弃置综合单价中不含渣土费，由各投标单位综合考虑报价。

5、投标人应按安全文明施工相关要求，负责一切土方、建筑材料、建筑垃圾、场内外运输中的相关工作。投标人需配合办理相关手续，并确保其所申报材料真实有效，符合各项法律规定。

6、本工程涉及的建筑垃圾运输企业由投标人自行负责，投标人应确保承运单位为市人民政府市容环境卫生行政主管部门审批的具有垃圾经营性运输资格。

7、投标人应对广场及周边地面采取保护性措施（包括垫钢板等），如因承包人原因造成损坏，需按原状恢复，费用包含在投标报价中。

8、本工程投标报价应包含材料、机械设备等二次搬运所发生的相关费用。

9、本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

10、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,投标报价必须满足施工图纸、使用功能及相关的国家规范的要求。

11、投标人应自行踏勘现场。投标报价时应充分考虑本工程现场状况、交通运输情况及自然地理条件、地下管线复杂等可能对工程施工造成的不利影响综合报价。

12、招标人发布的招标控制价为总价控制价，控制价中的单项材料价格高低不影响投标单位报价，投标单位报价时应综合考虑。

13、对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。

14、本工程有关的规费和税金如下：现场安全文明施工措施费及规费费率如下表（%）

名称

安全文明施工措施费

社会保险费

公积金

税金

基本费

省级标准化

增加费

扬尘污染防治增加费

建筑工程

3.1
-

0.31

3.2
0.53
9

支护工程

1.8

-

0.2

1.3

0.24

9

二〇二五年十月十六日




PAGE  
1

