招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070

项目名称：常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护

项目属性：服务类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2024年10月23日
目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件的说明	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的提交	7

五、开标与评标	8

六、定标	11

七、授予合同	13

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	38

附件1 开标一览表	40

附件2 投入费用明细表	41

附件3 项目服务要求响应及偏离表	43

附件4 商务条件响应及偏离表	44

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	45

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	45

附件7 法定代表人授权书	46

附件8 投标函	47

附件9 中小企业声明函	48

附件10 残疾人福利性单位声明函	49

附件11 实质性要求响应及偏离表	50

附件12 项目服务说明	51

附件13 业绩一览表	53

附件14 其他	54

第一章  投标邀请

受常熟市污水处理厂的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护（JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年11月13日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070

2、项目名称：常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币66万元。

5、采购需求：常熟市污水处理厂所需的常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护。

6、合同履行期限：自合同签订之日起1年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2024年11月13日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市污水处理厂

地 址：常熟市莫城街道树园路111号

联系方式：0512-52347995

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531288、0512-51531068

3、项目联系方式

项目联系人：唐雪其（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-52347995、0512-51531068

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币柒仟贰佰叁拾元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、投入费用明细表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投入费用明细表中的合计费用一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、投入费用明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投入费用明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务说明、业绩一览表

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务说明，如项目负责人配置、项目团队其他人员配置、车辆配备、真空排导设施系统运行、养护、维修方案、管理制度及措施、应急处置预案等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施过的污水系统运营维护项目业绩。

8、其他

8.1 投标人根据招标文件要求提供的其他材料。

9、投标有效期

9.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10、投标有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 采用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定中标候选人。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标总报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、服务（包含与服务相关的货物）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司 常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070） 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护及相关工作。

5、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同内容

1、服务内容：常熟市污水处理厂所需的城区真空排导设施委托运行及养护服务。常熟市现城区建成采用真空工艺的黑水收集设备共123座，真空泵站6座。设计总收集水量1650吨/天。具体见下表：

| 真空污水收集设施概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵站名称 | 规模（吨/天） | 黑水收集设备（座） | 泵站（座） | 运行工艺 |
| 1 | 虞山南麓1# | 250 | 18 | 1 | 真空收水 |
| 2 | 虞山南麓2# | 350 | 48 | 1 | 真空收水 |
| 3 | 虞山南麓3# | 200 | 17 | 1 | 真空收水 |
| 4 | 后桃花、新客站 | 350 | 25 | 1 | 真空收水 |
| 5 | 虞山公园 | 300 | 9 | 1 | 真空收水 |
| 6 | 西泾岸 | 200 | 6 | 1 | 真空收水 |
| 合计 |  | 1650 | 123 | 6 |  |

2、服务地点：甲方指定地点（常熟市城区区域内）。

3、服务期限：自合同签订之日起1年。

第四条  合同总价

1、本合同项下常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护服务总费用（合同总价）为人民币         元整（大写）。

第五条  付款方式

1、合同签订后的2个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。

2、服务费用由甲方对乙方实行季度考核，甲方根据季度考核情况，每季度支付对应的服务费用（扣除对应比例已支付的预付款）。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票。

第六条  验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作，按照合同约定内容进行验收。最终成果除需满足甲方验收要求外还应当符合国家、行业现行规范要求及相关部门的检查验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

2、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方权利义务

一、甲方权利义务

1、甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

2、根据“管理考核办法及考核标准”对乙方进行考核（如有调整按新标准执行）。

3、根据规定按时支付费用。

4、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

1、乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。

2、乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。乙方负责项目的日常管理工作，并对其负担全部责任。

3、乙方根据“管理考核办法及考核标准”和投标文件所作的承诺自觉开展各项工作。接受甲方和各级管理部门的考核及其结果。

4、乙方应独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

5、乙方根据甲方要求，按规定安排相应人员进行常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护服务，并在规定期限内完成相应服务。乙方投标文件中明确的项目工作人员应与实际工作人员一致，未经甲方同意不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换人员的，按乙方违约处理。

6、乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同/劳务合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

7、乙方应为甲方所提供各种相关资料承担保密义务；未经甲方同意，不对外泄漏甲方的信息。

8、乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

9、服务期限内由于乙方工作人员原因造成设备损坏及人身伤害事故，乙方负全责。

10、乙方在被授予合同后不得转包，如发现分包或转包，按乙方违约处理。

11、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条  质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量考核。

2、各项承诺指标及所采取的措施符合“招标文件”要求及投标报价承诺。

3、其他运行管理质量要求按江苏省有关标准执行。

第九条  违约责任

1、甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5%。

2、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5%的违约金：

2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（7日内）恢复的；

2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到5%的；

2.3乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到5人次的；

2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

2.5因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

2.6乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

2.7根据“第七条  双方权利义务”，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方在承担上述“2”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十二条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条  合同的解除、终止

一、合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到10%的。

2、乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到6人次的。

3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的。

4、因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到3次的。

5、乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的。

6、因乙方不当服务或工作人员违法，给甲方造成严重不良影响的。

7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到两次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

8、招标文件及合同内列明的其它甲方可解除合同的情形。

二、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕。

2、因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要。

3、任何一方行使解除权解除本合同。

4、合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条  履约保证金

履约保证金：无。

第十六条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份、常熟市中竣招标代理有限公司执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                       乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：               法定代表人或授权代表签字：

日期：                                   日期：

第四章  采购需求

项目名称：常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070

采 购 人：常熟市污水处理厂

## 一、项目说明：

1、采购内容（服务内容）：常熟市污水处理厂所需的城区真空排导设施委托运行及养护服务。常熟市现城区建成采用真空工艺的黑水收集设备共123座，真空泵站6座。设计总收集水量1650吨/天。具体见下表：

| 真空污水收集设施概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵站名称 | 规模（吨/天） | 黑水收集设备（座） | 泵站（座） | 运行工艺 |
| 1 | 虞山南麓1# | 250 | 18 | 1 | 真空收水 |
| 2 | 虞山南麓2# | 350 | 48 | 1 | 真空收水 |
| 3 | 虞山南麓3# | 200 | 17 | 1 | 真空收水 |
| 4 | 后桃花、新客站 | 350 | 25 | 1 | 真空收水 |
| 5 | 虞山公园 | 300 | 9 | 1 | 真空收水 |
| 6 | 西泾岸 | 200 | 6 | 1 | 真空收水 |
| 合计 |  | 1650 | 123 | 6 |  |

2、服务地点：采购人指定地点（常熟市城区区域内）。

3、服务期限：自合同签订之日起1年。

4、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：唐雪其、陆健，联系电话：0512-52347995。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

5、付款方式：

5.1合同签订后的2个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款。

5.2服务费用由采购人对中标人实行季度考核，采购人根据季度考核情况，每季度支付对应的服务费用（扣除对应比例已支付的预付款）。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第5.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票。（本项付款方式作为实质性要求，在附件11实质性要求响应及偏离表中，只需响应合同文本中“第五条  付款方式”（两者一致）即可）

6、本项目采购预算为￥660000.00元（人民币陆拾陆万元整），投标总报价不得超过采购预算，否则其投标将作无效投标处理。

7、本项目不接受联合体参加投标，本项目不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目服务要求：

### 1、服务内容要求：

1.1系统养护明细：

1）常熟市宝岩真空泵房3座，真空管网长度6408米，各类阀门及拔高井83座，各类闸阀82座，格栅井32座，黑水箱83座，各类通信线缆及电缆16km等（详见下表），收集水量800吨/天。

| 真空排导设施污水处理设施概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施地点 | 治理点名 | 规模（吨/天） | 泵站（座） | 处理工艺 |
| 1 | 宝岩村 | 虞山南麓1# | 250 | 1 | 真空收水 |
| 2 |  | 虞山南麓2# | 350 | 1 | 真空收水 |
| 3 |  | 虞山南麓3# | 200 | 1 | 真空收水 |
| 合计 |  |  | 800 | 3 |  |
| 1#、2#、3#系统真空管及附属构筑物汇总表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 真空管 | De75-De200 | m | 6408 |  |
| 2 | 各类阀门井 | φ1200-φ1800 | 座 | 43 |  |
| 3 | 砖砌拔高井 | 700×1400 | 座 | 40 |  |
| 4 | 各类闸阀 | DN65-DN200 | 座 | 82 |  |
| 5 | 黑水箱 | φ1200 | 座 | 83 |  |
| 6 | 格栅井 | 600×1400 | 座 | 32 |  |
| 7 | 真空阀 | De75 | 座 | 83 |  |
| 8 | 真空控制单元 |  | 套 | 83 |  |
| 9 | 真空检测单元 |  | 套 | 83 | 包含通气柱 |
| 10 | 各类通信线缆及电缆 |  | m | 16000 |  |
| 1#系统真空管及附属构筑物明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De75 | m | 649 |  |
| 2 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De110 | m | 779 |  |
| 3 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De160 | m | 331 |  |
| 4 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De200 | m | 548 |  |
| 5 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1200 | 座 | 2 |  |
| 6 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1400 | 座 | 14 |  |
| 7 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1800 | 座 | 1 |  |
| 8 | 砖砌格栅井 | 600×1400 | 座 | 15 |  |
| 9 | 砖砌拔高井 | 700×1400 | 座 | 18 |  |
| 10 | 塑料闸阀 | DN65 | 座 | 20 |  |
| 11 | 塑料闸阀 | DN100 | 座 | 9 |  |
| 12 | 钢制闸阀 | DN150 | 座 | 4 |  |
| 13 | 钢制闸阀 | DN200 | 座 | 4 |  |
| 14 | 钢制闸阀 | DN80 | 座 | 1 |  |
| 15 | 呼吸阀 | AEX01-10-80 | 座 | 1 |  |
| 16 | 黑水箱 | φ1200 | 座 | 18 |  |
| 17 | 真空阀 | De75 | 座 | 18 |  |
| 18 | 真空控制单元 |  | 套 | 18 |  |
| 19 | 真空检测单元 |  | 套 | 18 | 包含通气柱 |
| 2#系统真空管及附属构筑物明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | DN159 | m | 30 |  |
| 2 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De110 | m | 296 |  |
| 3 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De160 | m | 1711 |  |
| 4 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De200 | m | 513 |  |
| 5 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1200 | 座 | 1 |  |
| 6 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1400 | 座 | 9 |  |
| 7 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1800 | 座 | 1 |  |
| 8 | 砖砌格栅井 | 600×1400 | 座 | 10 |  |
| 9 | 砖砌拔高井 | 700×1400 | 座 | 10 |  |
| 10 | 塑料闸阀 | DN100 | 座 | 10 |  |
| 11 | 钢制闸阀 | DN150 | 座 | 4 |  |
| 12 | 钢制闸阀 | DN200 | 座 | 3 |  |
| 13 | 钢制闸阀 | DN80 | 座 | 1 |  |
| 14 | 呼吸阀 | AEX01-10-80 | 座 | 1 |  |
| 15 | 黑水箱 | φ1200 | 座 | 48 |  |
| 16 | 真空阀 | De75 | 座 | 48 |  |
| 17 | 真空控制单元 |  | 套 | 48 |  |
| 18 | 真空检测单元 |  | 套 | 48 | 包含通气柱 |
| 3#系统真空管及附属构筑物明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De110 | m | 950 |  |
| 2 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De160 | m | 601 |  |
| 3 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1200 | 座 | 7 |  |
| 4 | 砖砌圆形立式阀门井 | φ1400 | 座 | 8 |  |
| 5 | 砖砌格栅井 | 600×1400 | 座 | 7 |  |
| 6 | 砖砌拔高井 | 700×1400 | 座 | 12 |  |
| 7 | 塑料闸阀 | DN100 | 座 | 12 |  |
| 8 | 钢制闸阀 | DN150 | 座 | 5 |  |
| 9 | 钢制闸阀 | DN200 | 座 | 1 |  |
| 10 | 钢制闸阀 | DN80 | 座 | 3 |  |
| 11 | 呼吸阀 | AEX01-10-80 | 座 | 3 |  |
| 12 | 黑水箱 | φ1200 | 座 | 17 |  |
| 13 | 真空阀 | De75 | 座 | 17 |  |
| 14 | 真空控制单元 |  | 套 | 17 |  |
| 15 | 真空检测单元 |  | 套 | 17 | 包含通气柱 |
| 养护范围：上述真空系统的真空管及附属构筑物的养护，不含自流管系统，从格栅井（含）起到真空泵房压力管出口止。 |  |  |  |  |  |

2）常熟市后桃花村真空泵房1座，真空管网长度950米，闸阀2座，格栅井2座，黑水箱25座，各类通信线缆及电缆1.5km等（详见下表），收集水量350吨/天。

| 真空排导设施污水处理设施概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施地点 | 治理点名 | 规模（吨/天） | 泵站（座） | 处理工艺 |
| 1 | 后桃花、新客站 | 后桃花村、新客站 | 350 | 1 | 真空收水 |
| 后桃花、新客站真空管及附属构筑物明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 砖砌格栅井 | 700 | 座 | 2 |  |
| 2 | PE注塑对接45°弯头 | 160 | 只 | 30 |  |
| 3 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De110 | m | 142 |  |
| 4 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De160 | m | 808 |  |
| 5 | 钢闸阀 | DN150 | 座 | 2 |  |
| 6 | 黑水箱 | 1m³ | 座 | 25 |  |
| 7 | 真空浮球排污单元 | WR-DN65 | 座 | 25 |  |
| 8 | 真空浮球排污单元控制箱 | ZCAQ-DN65 | 座 | 25 |  |
| 9 | 真空工作站 |  | 座 | 1 |  |
| 10 | 工作站控制系统 | ZCRS485 | 座 | 1 |  |
| 11 | 各类通信线缆及电缆 |  | m | 1500 |  |
| 养护范围：上述真空系统的真空管及附属构筑物的养护，不含自流管系统，从格栅井（含）起到真空泵房压力管出口止。 |  |  |  |  |  |

3）常熟市虞山公园真空泵房1座，真空管网长度1946米，拔高井18座，各类闸阀12座，黑水箱9座，各类通信线缆及电缆4km等（详见下表），收集水量300吨/天。

| 真空排导设施污水处理设施概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施地点 | 治理点名 | 规模（吨/天） | 泵站（座） | 处理工艺 |
| 1 | 虞山公园 | 虞山公园 | 300 | 1 | 真空收水 |
| 虞山公园真空管及附属构筑物明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 砖砌拔高井 | 700 | 座 | 18 |  |
| 2 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De75 | m | 561 |  |
| 3 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De110 | m | 591 |  |
| 4 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De160 | m | 704 |  |
| 5 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | De200 | m | 90 |  |
| 6 | 钢闸阀 | DN150 | 座 | 2 |  |
| 7 | 钢闸阀 | De75 | 座 | 10 |  |
| 8 | 黑水箱 | 1m³ | 座 | 9 |  |
| 9 | 真空浮球排污单元 | WR-DN65 | 座 | 9 |  |
| 10 | 真空浮球排污单元控制箱 | ZCAQ-DN65 | 座 | 9 |  |
| 11 | 真空工作站 |  | 座 | 1 |  |
| 12 | 工作站控制系统 | ZCRS485 | 座 | 1 |  |
| 13 | 各类通信线缆及电缆 |  | m | 4000 |  |

4）常熟市西泾岸真空收水系统包括真空泵房1座，真空管网长度802米，各类井20座，各类闸阀17座，格栅井2座，污水收集箱6座，各类通信线缆及电缆0.95km等（详见下表），收集水量200吨/天。

| 真空排导设施污水处理设施概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施地点 | 治理点名 | 规模（吨/天） | 泵站（座） | 处理工艺 |
| 1 | 西泾岸 | 西泾岸 | 200 | 1 | 真空收水 |
| 西泾岸真空管及附属构筑物明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 砖砌格栅井 | 500*500 | 座 | 2 |  |
| 2 | 塑料检查井 | Φ450*200 | 座 | 2 |  |
| 3 | 砖砌拔高井 |  | 座 | 3 |  |
| 4 | 阀门井 | 700×700 | 座 | 2 |  |
| 5 | 阀门井 | Φ1000 | 座 | 12 |  |
| 6 | 消能井 | 1200×1600 | 座 | 1 |  |
| 7 | 暗杆软密封闸阀 | DN110 | 座 | 3 |  |
| 8 | 暗杆软密封闸阀 | DN160 | 座 | 2 |  |
| 9 | 暗杆软密封闸阀 | DN200 | 座 | 2 |  |
| 10 | 暗杆软密封闸阀 | DN250 | 座 | 10 |  |
| 11 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | DN110 | m | 6 |  |
| 12 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | DN160 | m | 53 |  |
| 13 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | DN200 | m | 95 |  |
| 14 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | DN250 | m | 633 |  |
| 15 | 高密度聚乙烯实壁管HDPE | DN250 | m | 15 |  |
| 16 | 污水收集箱 |  | 座 | 6 |  |
| 17 | 真空收集箱信号电缆 | 2*1.5mm² | m | 950 |  |
| 18 | 真空工作站 | 200t/d | 座 | 1 |  |
| 19 | 工作站控制系统 | PLC | 座 | 1 |  |

1.2系统养护具体要求：

1）远程巡检，每天3次。确认设备正常运行。

2）系统巡检：当系统运行时需由工作人员进行巡检，巡检的主要目的在于及时发现、处理系统可能出现的故障。日常巡检由工作人员每个月进行一次，巡检的主要项目为：

a观察真空泵是否由于易损易耗件损坏出现漏水漏气；

b通过观察板查看泵内是否吸入了不可粉碎的异物（例铁钉等），如有发现则需及时通知维修人员，将异物取出，保证系统的正常运行；

c观察泵站内是否有水，如出现无水运行时请及时加水；

d检查真空泵站控制箱、电源控制柜、总站控制台内部器件是否松动，接线端子是否牢靠；

e检查各仪表及指示灯工作是否正常；

f确定真空泵旋转方向，首次使用必须加引水，水位须达到观察板2/3处；

g检查真空管路和真空工作站各球阀状态是否符合开机要求；

h开启电源控制柜、浮球单元控制柜、总站控制柜电源，检查各仪表和指示灯是否正常；

i人机界面：巡检时登陆人机监控界面，查看各个基站点是否运行正常，如出现报警等故障信息时请及时排除。

监视和记录项目表

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 检查周期 |  | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每天 | 每月 |  |
| 1 | 电压是否正常 | 目视，观察各电压表读数 | √ |  | AC220V、DC24V范围不超过正负15%为正常 |
| 2 | 便器是否有多余积水 | 目视 | √ |  | 水封直径在100mm内为正常 |
| 3 | 便器是否有漏气现象 | 听声音 | √ |  | 无漏气声为正常 |
| 4 | 真空泵站压力是否正常 | 目视，进入触摸屏设备间状态画面 | √ |  | 正常压力范围-35kPa～-60kPa |
| 5 | 真空泵观察板水位是否正常 | 目视 |  | √ | 水位为2/3为正常 |
| 6 | 检查各球阀状态 | 目视 |  | √ | 请参考说明书 |
| 7 | 检查污水池液位状态 | 目视，进入触摸屏设备间状态画面 |  | √ | 高低液位是否与实际状态符合 |
| 8 | 真空泄露检查 | 目测 |  | √ | 半个小时内泄露量不超过20KPa |

【注意】：巡检主要需检查真空泵的运行状态是否正常，出现故障时需由专业技术人员维修，不得擅自拆卸，以免出现危险。

3）按照要求例行现场巡检，每月一次。对设备进水状况、进水管、污水泵、远程、电柜、PLC柜、污泥、出水等检查，发现问题进行现场调整或维修，现场无法恢复的汇报主管部门同时安排维修人员维修。

4）若设备出现一般故障，如跳闸、液位失灵、更换小部件等故障，应在24小时内排除，并认真做好维护记录。若24小时之内故障无法排除或设备需大修，应及时上报委托单位。

5）污泥、浮渣及时进行清理处理。每周一次。具体内容为：机械格栅清理浮渣、清洗设备、污泥外运、现场清洁。

6）配电设备的日常维护：

a配电设备清单：低压柜6台，启动柜6台，PLC柜6台，直流屏6套；

b配电设备的巡检：值班人员在线远程对上述设备巡视及每周现场巡视，如遇雷雨天气、用电高峰期、汛期应加强现场巡视检查。现场巡视检查的内容：①听设备运行的声音是否正常；②闻有无绝缘材料在温度升高时的焦糊气味；③检查二次控制线路节点有无松动、碳化现象；④检查电压、电流、温度、状态指示是否正常；⑤检查有无小动物运动痕迹和漏雨、进水现象；

c配电设备的保养：配电柜的保养周期为6个月。保养内容有：①清除灰尘；②紧固连接螺栓；③对设备、元器件、电缆的绝缘耐压测试；④保护装置的试验。

7）工艺设备的日常维护：

a工艺设备清单：立式污水泵12台，阀门340套，液位计5套，液位浮球49套，流量计4台，远程控制单元215台，真空泵13台；

b各类泵的检查保养：①水泵在运行过程应每隔1小时检查一次电压、电流、轴承和绕组温度；绝缘电阻测量每月一次，包括电机绕组、电缆和绝缘子；②检查更换井筒内钢丝绳，每1年更换1次；

c监测元件的检查保养（检测周期每年一次）：漏水探头、绕组过热保护元件；

d手动阀的检查保养（保养周期为6个月）：①校正限位开关；②加注润滑油；③检查密封元件；④设备的防锈处理；

e液位计、液位开关的检查保养校准调试（保养周期为3个月）。

8）其他设备的日常维护：真空罐的检查（保养周期每年一次），对池内、管内的淤泥进行检查清理。

1.3系统维修范围及要求：

系统维修服务包含上述服务内容明细表内的设施设备的大、中、小修，确保系统正常且高效运转。主要包括但不限于以下内容：真空管道及配套管件、各类阀门、电缆电线、断路器、真空阀大膜、真空控制器、浮球、真空排污阀、开关电源、污水泵，UPS Rack2k更换，漏电保护器，真空泵油，PLC柜，TPC1550软件更新等。

### 2、责任分工要求：

2.1常熟市污水处理厂为常熟市城区真空排导设施委托运行及养护管理的监督机构，负责对设施运行管理情况进行监督、检查、考核。

2.2设施运行养护单位，具体负责真空管道养护及真空系统的日常运行、巡查、保养、维护、维修管理等工作。

### 3、运行管理标准要求：

3.1台账管理

①处理设施日常巡检、养护、水质检测、维修应做好台账记录，形成一站一档。

②配套管网日常巡查、疏通、养护、维修，做好疏通养护台账记录。

3.2设施日常管理

①环境卫生：包括设施范围内垃圾、杂草清理、池体漂浮物清理。

②真空系统运行：包括远程巡检、系统巡检、例行现场巡检、清淤、工艺设备设施的日常维护保养及维修，确保设施各处理单元效能正常发挥作用。

③污泥处置：负责定期对设备运行过程中产生的多余泥水进行清掏，并将分设施点清掏出的泥水直接规范地运送至就近城镇生活污水处理厂内进水提升泵房，纳入污水厂处理程序。

④标识管理：实行公示牌制度，应按照要求标识设施信息、警示等。

⑤安全管理：包括用电设施日常管理，确保无私接用电等现象；设施场地日常监管，防止非工作人员进入设施危险区域。

3.3管道养护

①制定真空管道养护计划，定期对管网进行巡查，对堵塞的管网、检查井及时进行疏通和清掏，确保管网通畅。

②根据日常巡查及时反馈管网完好情况，对存在破损需要检修的管网及时上报采购人和产权单位进行处理。

3.4应急管理

①及时反馈并解决在线监控平台故障报警信息，及时处理、修复，确保运行信号、数据的正常传送。

### 4、费用支付：

城区真空排导设施委托运行及养护运行维护管理费用列入常熟市污水处理厂年度预算，根据管理考核办法及考核标准（详见“管理考核办法及考核标准”）及结果，拨付管理费用。

### 5、运行维护队伍要求：

5.1系统设备运行小组基准要求：项目负责人1人、巡检人员2人、维修人员2人、安全员1人。所有人员年龄均在60周岁（不含）以下，均应为投标人在职人员。（证明材料要求：提供对应的人员名单、身份证、投标人近期（近3个月内任意1个月）为上述人员缴纳社保的证明材料。）

5.2项目负责人要求：具有与本项目相适应的资质及专业能力。

5.3巡检人员要求：负责泵房和管网的巡检、维护，负责各自所辖设备的日常维护、卫生、零部件齐全，并保证设备正常运转，并负责所辖区的小件设备的正常维护。

5.4维修人员要求：

5.4.1需配备机电一体化专业、电工人员。维修人员应负责泵和电机的小修、中修、大修，并定期测试检查每台泵的串量、对轮间隙、径向位移、断面斜倾，并保证每台泵达到完好标准。维修人员中的电工人员，需负责泵房的低压开关柜及其它电气设备，负责每台设备的电气检修、零部件齐全、仪器仪表性能等符合要求，各部螺丝齐全紧固。

5.4.2电工人员基准要求：为投标人在职人员，至少1人持有电工作业证（低压电工作业）。（证明材料要求：提供对应人员的身份证、证书、投标人近期（近3个月内任意1个月）为该人员缴纳社保的证明材料。）

5.5安全员要求：持有对应的安全管理和作业人员证。

5.6配备系统设备运行所需的工具设备，至少配备：专车、常用工具、易损易坏件等。

### 6、其他事项要求：

6.1因相关区域地理环境复杂，各投标人在投标前需自行到现场对设备设施、接入户数等相关要求认真勘察现场。若不现场勘察且对不能正常运行的设备设施未提出书面异议的，视为本项目采购范围内所有设备设施均能正常运行。

6.2设施的远程模块通讯费包含在此次采购范围内，采购人不再另行支付。电费由采购人承担。

6.3设备委托运行后，由于中标人看护运行不当造成设备设施出现故障的，由中标人自行负责维修。

6.4设施配套管网委托维护后，由于中标人养护疏通不及时造成的管网破损由中标人自行负责修复，因客观外在因素（民宅翻建、道路施工、人为破坏等）造成的管网破损中标人应及时反馈管网产权单位，修复费用根据现场实际情况由产权单位或责任方承担。

6.5中标人应自带运行维护远程监控管理平台，能采集设施的日常运行信号，对本项目委托的真空排导设施污水处理设施运行数据、运行状态实现远程监控，对数据能进行分析处理形成报表。中标人应无条件向委托单位、行业主管部门、监管单位开放监控管理平台权限，并应按照上级主管部门要求对管理平台软件进行开发完善。

## 三、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总报价包括服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：人工巡检、巡检交通、设施设备维护、系统维修、污泥清理、机电设备检查及其它耗材费，管道疏通、检查井相关清理外运、各类阀门检修、服务、远程模块通讯费等在服务过程中发生的一切费用，配件更换费，管理费，风险费，利润，税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用（在项目实施过程中由采购人承担的电费、成套设施设备更换费用除外)。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入投标总报价中。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，并自行承担由此而产生的一切费用，相关风险因素费用包含在投标总报价中。

## 四、管理考核办法及考核标准：

### 1、管理考核办法

第一条  为了加强常熟市城区真空排导设施运行监督管理，规范运行管理行为，保证真空排导设施运行效果，切实改善城区人居环境和周边水环境，参考水务局《农村分散式污水处理设施运维管理考核办法》，特制订本办法。

第二条  本办法适用于常熟市污水处理厂委托运行管理的真空排导设施运行状况监督和综合评价。

第三条  考核对象为真空排导设施提供运行管理服务的运营单位。

第四条  常熟市污水处理厂成立真空排导设施考核小组，按照运营单位自评、考核小组考核等步骤对设施运行情况进行综合评价。考核小组由市污水处理厂相关人员组成。

第五条  运营单位每月10日前将每月运营报表提交至收水科；考核小组每月对设施运行情况进行现场抽查，主要包括经营行为、设备和管网维护运行情况、投诉意见等。

第六条  运营单位每季按照《常熟市城区真空排导设施运行管理考核评分表》（详见附件）对当季运营情况自评打分；考核小组根据远程监控系统日常监督和月度现场抽查结果，结合季度自评结果和月度运营报表对运营单位进行综合评价。

第七条  综合评价实施百分制。考核小组按考核内容逐项评分，并汇总各项指标得分。

第八条  运营单位在考评中有故意虚报、瞒报等不良行为的，该项对应指标不得分。

第九条  市污水厂根据考核结果支付运营单位运行维护服务费。考核得分≥90分，全额支付该考核期运行维护服务费；90分＞考核得分≥60分的，以90分作为基准分，每少1分则相应扣除该考核期1%运行维护服务费（如考核得分85分，少基准分5分，则扣除该考核期5%运行维护服务费）；考核得分＜60分的，扣除该考核期35%运行维护服务费。

第十条  考核期内，有以下行为之一的运营单位，当季考核结果直接评定为不合格。

1）故意拖延、不配合污水厂管理和考核的；

2）管理不善，发生较大及以上质量、生产安全事故的；

3）运营管理存在违法行为并被追究法律责任的；

4）考核得分低于60分的。

第十一条  季度考核结果不合格的运营单位，市污水厂责令进行整改。若连续三个考核期（含）考核不合格的，市污水厂有权按有关规定取消其运营资格，且不予拨付第三个考核期的运营经费。

第十二条  本办法由常熟市污水处理厂负责解释。考核涉及不明的事项，由考核小组通过集体讨论确定。

### 2、考核标准

常熟市城区真空排导设施运行管理考核评分表

时间：    年     月    日

| 考核项目 | 序号 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 考核情况 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、公司运营管理（20） | 1-1 | 6 | 有完善的组织机构文件及人员配置文件；建立各职能部门职责。有完善的管理制度，主要包括安全管理制度、行政管理制度、奖罚制度、维修岗位责任制度、巡检管理制度等。有完善的安全操作规程，包括各工种操作规程，各种设备操作规程，各种危险作业操作规程、应急预案等。缺1项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 1-2 | 8 | 运营台账（日常巡查记录、设施维护记录、设备维修记录、运行成本核算等）齐全，数据真实有效。运营台账少一项扣2分；台账记录不完整、不规范扣2分；数据不真实、弄虚作假的扣2分。 |  |  |
|  | 1-3 | 6 | 运行方案、总结报告、运行月报表、工作联系单等在三天内提交污水厂签收，并在五天内对整改情况进行反馈，内容完整，真实有效。超过规定期限未提交、反馈的，一次扣0.5分。 |  |  |
| 2、设施运行管理（45） | 2-1 | 15 | 设施完好率，95%（含）以上的，不扣分；85-95%（含85%），扣3分；75-85%（含75%），续扣5分；75%以下的，不得分。 |  |  |
|  | 2-2 | 20 | 设备正常运行率，95%（含）以上的，不扣分；85-95%（含85%），扣3分；65-85%（含65%），续扣10分；65%以下不得分。 |  |  |
|  | 2-3 | 10 | 污水厂现场检查中，发现设施、设备不能正常运行，设施故障损坏未及时维修的，设施现场环境脏乱、发现不规范处置污泥等情况，未在规定时间内及时处理的，发生一起扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
| 3、管网运行（25） | 3-1 | 15 | 污水管无堵塞，变形或沉陷，无脱节、断裂；检查井无沉降，井盖完好。发现一起不符合要求扣0.1分。 |  |  |
|  | 3-2 | 10 | 无垃圾及其他化学物质进入管网，发现后当天清理；定期开展管网养护工作，对管网堵塞，井盖损坏等情况及时进行处理，发现一起不符合要求扣0.1分。 |  |  |
| 4、投诉意见（10） | 4-1 | 3 | 有效投诉次数。有效投诉每发生一起扣1分，当季发生3次（含）以上有效投诉本项不得分。 |  |  |
|  | 4-2 | 4 | 投诉处理情况。对于群众的有效投诉，如运营单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报污水厂的，每发生一起扣1分，每月超过2起（含）本项不得分。 |  |  |
|  | 4-3 | 3 | 每季度根据市民专线及污水报修诉求人满意度反馈情况进行打分，满意率＞90%的得3分；满意度≤90的，本项不得分。 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

被考核单位：                       考核人员：

## 五、其他：

1、本项目招标文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求。“采购需求”“二、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，斜体且有下划线部分之外的项目服务要求为常规要求。

1.1斜体且有下划线部分：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，还需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。

注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。如中标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由中标人自行承担。

第五章  评标方法与评标标准

## 一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

## 二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×30分。

投标人的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标总报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分55分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 11分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得11分；存在常规要求负偏离的，每条扣0.22分。 注：①“采购需求”“二、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。 ②“采购需求”“二、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，还需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。 |
| 2 | 真空排导设施系统运行、养护、维修方案 | 14分 | 根据投标人提供的真空排导设施系统运行、养护、维修方案（涉及评审要点（共4项）：①人员组织架构、②运营工作流程、养护流程、维修流程、③相关规范及标准、④质量保证体系和方案）进行评定，本项最高得14分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.75分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 管理制度及措施 | 12分 | 根据投标人提供的管理制度及措施（涉及评审要点（共4项）：①日常运行和养护管理制度和措施、②安全管理制度和措施、③质量管理制度和措施、④人员和车辆管理制度和措施）进行评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 应急处置预案 | 4分 | 根据投标人提供的应急处置预案（涉及评审要点（共2项）：①应急机制及应急人员配置、②应急响应方式及处置措施）进行评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 项目负责人配置 | 3分 | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人情况进行评定。具有给排水工程（或环境工程或机电工程）专业高级职称的得3分；具有给排水工程（或环境工程或机电工程）专业中级职称的得1.5分；具有给排水工程（或环境工程或机电工程）专业中级以下职称的不得分。 注：①同一人员如同时具有多个专业多个级别职称的，只可就高计入一次，不累计得分。 ②投标文件中需同时提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该人员及其对应证书不计入本项评分。 |
| 6 | 项目团队其他人员配置 | 5分 | 根据投标人拟投入本项目的项目团队其他人员（不包括项目负责人）情况进行评定。 1、项目团队其他人员（不包括项目负责人）中，在满足“系统设备运行小组基准要求”上，每增加1人（巡检人员、维修人员、安全员均可）加1.5分，本小项最高得3分。未能满足“系统设备运行小组基准要求”的，将按无效投标处理。 2、项目团队其他人员（不包括项目负责人）中，在满足“电工人员基准要求”上，每增加1名持有电工作业证（低压电工作业）人员的加2分，本小项最高得2分。未能满足“电工人员基准要求”的，将按无效投标处理。 注：①本大项最高得5分。 ②增加的人员或持有电工作业证（低压电工作业）的人员年龄应在60周岁（不含）以下，且为投标人在职人员，否则不计入本加分项。 ③投标文件中需同时提供上述人员与本加分项相对应的证书证明材料[仅针对持有电工作业证（低压电工作业）的人员]及投标人为该人员缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该人员及其对应证书不计入本加分项。 |
| 7 | 车辆配备 | 6分 | 根据投标人拟投入本项目的车辆情况进行评定，本大项最高得6分，评分要点如下： 1、拟投入本项目自有（或租赁）吸污车的，每有1辆得2分，本小项最高得2分。 2、拟投入本项目自有（或租赁）巡检车的，每有1辆得2分，本小项最高得4分。 注：①对于自有的车辆，需在投标文件中同时提供车辆机动车行驶证、车辆照片（须与相关车辆一一对应），否则不得分。 ②对于租赁的车辆，需在投标文件中同时提供车辆机动车行驶证、车辆照片、车辆租赁合同（或协议）（须与相关车辆一一对应），否则不得分。 |

3、商务部分15分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 6分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得6分；存在负偏离的，每条扣0.4分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理）。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 投标人2019年1月1日（以项目合同或协议签订时间为准）至今实施过污水系统运营维护项目的，每有1个得2分，最高得6分（单个合同/协议连续年度按一个业绩计算）。 注：需在投标文件中提供相对应的项目合同或协议证明材料（至少包括：首页、内容页、签字盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 3 | 综合实力 | 3分 | 投标人具有质量管理体系认证证书（位于有效期内）、环境管理体系认证证书（位于有效期内）、职业健康安全管理体系认证证书（位于有效期内）的，每有1种得1分，本项最高得3分。 注：需在投标文件中同时提供与评分项对应的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

## 三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

## 四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：常熟市污水处理厂城区真空排导设施

委托运行及养护

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2024年   月   日

目 录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、投入费用明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。

1.2  2023年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目服务说明（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、其他（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2 投入费用明细表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虞山南麓1#（250吨/天） | / | / | / | / |  |
| 1.1 | 泵站维保 | 1 | 座 |  |  |  |
| 1.2 | 黑水收集设备维保 | 18 | 座 |  |  |  |
| 1.3 | 真空收集管路维保 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 虞山南麓2#（350吨/天） | / | / | / | / |  |
| 2.1 | 泵站维保 | 1 | 座 |  |  |  |
| 2.2 | 黑水收集设备维保 | 48 | 座 |  |  |  |
| 2.3 | 真空收集管路维保 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 虞山南麓3#（200吨/天） | / | / | / | / |  |
| 3.1 | 泵站维保 | 1 | 座 |  |  |  |
| 3.2 | 黑水收集设备维保 | 17 | 座 |  |  |  |
| 3.3 | 真空收集管路维保 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 后桃花、新客站（350吨/天） | / | / | / | / |  |
| 4.1 | 泵站维保 | 1 | 座 |  |  |  |
| 4.2 | 黑水收集设备维保 | 25 | 座 |  |  |  |
| 4.3 | 真空收集管路维保 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 虞山公园（300吨/天） | / | / | / | / |  |
| 5.1 | 泵站维保 | 1 | 座 |  |  |  |
| 5.2 | 黑水收集设备维保 | 9 | 座 |  |  |  |
| 5.3 | 真空收集管路维保 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 西泾岸（200吨/天） | / | / | / | / |  |
| 6.1 | 泵站维保 | 1 | 座 |  |  |  |
| 6.2 | 黑水收集设备维保 | 6 | 座 |  |  |  |
| 6.3 | 真空收集管路维保 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中，请根据本招标文件“投标报价要求”填报上述表格。

2、表中“合计费用”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

3、合计费用请保留小数点后两位。所有价格用人民币表示。

4、报价明细供评委和采购人参考。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件3 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标人提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“二、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议，并据实填写上述表格。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”“二、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。

4、“采购需求”“二、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，还需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。

5、表格不够可另接。

## 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 不可抗力 |  |  |
| 第十一条 合同的补充 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的解除、终止 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

## 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2024 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。

附件8 投标函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0070），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市污水处理厂的常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

常熟市污水处理厂城区真空排导设施委托运行及养护，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：其他未列明行业。

附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2、责任分工要求： 2.1常熟市污水处理厂为常熟市城区真空排导设施委托运行及养护管理的监督机构，负责对设施运行管理情况进行监督、检查、考核。 2.2设施运行养护单位，具体负责真空管道养护及真空系统的日常运行、巡查、保养、维护、维修管理等工作。 |  |  |
| 2 | 5.1系统设备运行小组基准要求：项目负责人1人、巡检人员2人、维修人员2人、安全员1人。所有人员年龄均在60周岁（不含）以下，均应为投标人在职人员。（证明材料要求：提供对应的人员名单、身份证、投标人近期（近3个月内任意1个月）为上述人员缴纳社保的证明材料。） |  |  |
| 3 | 5.4.2电工人员基准要求：为投标人在职人员，至少1人持有电工作业证（低压电工作业）。（证明材料要求：提供对应人员的身份证、证书、投标人近期（近3个月内任意1个月）为该人员缴纳社保的证明材料。） |  |  |
| 4 | 第五条 付款方式 1、合同签订后的2个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。 2、服务费用由甲方对乙方实行季度考核，甲方根据季度考核情况，每季度支付对应的服务费用（扣除对应比例已支付的预付款）。 注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票。 |  |  |
| 5 | 第十四条 合同的转让 乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。 |  |  |

注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

3、针对要求提供“证明材料”的实质性要求，投标人在响应的同时，还应按招标文件要求提供对应证明材料，否则其投标作无效投标处理。

附件12 项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目服务方案说明：

1、真空排导设施系统运行、养护、维修方案（评审要点：①人员组织架构、②运营工作流程、养护流程、维修流程、③相关规范及标准、④质量保证体系和方案）。

2、管理制度及措施（评审要点：①日常运行和养护管理制度和措施、②安全管理制度和措施、③质量管理制度和措施、④人员和车辆管理制度和措施）。

3、应急处置预案（评审要点：①应急机制及应急人员配置、②应急响应方式及处置措施）。

4、其他。

（二）拟投入本项目的项目工作人员情况说明（参考格式见下表）：

项目工作人员一览表

| 序号 | 本项目中 担任的岗位 | 姓名 | 性别 | 学历/学位 | 专业 | 职称、职业资格 | 其他证书 | 以往参与 项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 巡检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目的项目工作人员情况，据实填报上述表格。（如表格不够，可另立格式说明，但需体现对应的评审要素）

②投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“项目负责人配置”、“项目团队其他人员配置”相关评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（可对照表格，提供索引）

（三）拟投入本项目的车辆情况说明（参考格式见下表）：

车辆情况一览表

| 序号 | 车辆名称 （用于本项目） | 品牌型号 | 车辆类型 | 车辆号码号牌 | 数量 | 自有或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目的车辆情况，据实填报上述表格。

②投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“车辆配备”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（须与相关车辆一一对应）

③表中“车辆名称（用于本项目）”可对应评审内容（如吸污车、巡检车）填写。表中“车辆类型”与机动车行驶证的车辆类型一致。

④表格格式供参考，可另接或自拟格式（但需体现对应的评审要素）。

（四）其他说明。

附件13 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/ 项目名称 | 主要服务内容 | 合同/协议金额 | 实施时间 | 甲方联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2019年1月1日（以项目合同或协议签订时间为准）至今实施的污水系统运营维护项目业绩。

2、投标人应提供上述表格中业绩对应的项目合同或协议证明材料（至少包括：首页、内容页、签字盖章页）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人历史简介。

2、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”内“综合实力”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。

3、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

4、其他说明。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。