## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 南京市六合区托育综合服务中心 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年05月14日
封-1

## 1.2表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：南京市六合区托育综合服务中心环境升级改造工程 | 第1页 共1页
备注：所有的基材面材环保要求需达到E0级。
表-01

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第1页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 一层 |  |  | 1
|  | A.1 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.新开窗洞 | m3 | 0.31
2 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.陶瓷座便器拆除 | 套 | 1
3 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.洗手池拆除 | 套 | 1
4 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.小便斗拆除 | 套 | 3
5 | 011603001001 | 原游乐区挡球凳拆除 | 1.原游乐区挡球凳拆除 | m | 11.43
6 | 011210005001 | 小便斗隔断拆除 | 1.小便斗隔断拆除 | 块 | 4
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面地砖及结合层铲除至原结构层 | m2 | 17.51
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面墙砖铲除 | m2 | 17.85
9 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.备餐间双开门拆除 | 樘 | 1
10 | 011601001002 | 蹲坑地台拆除 | 1.拆除蹲坑及蹲坑地台。 | m3 | 0.78
11 | 011210005003 | 儿童蹲坑隔板拆除 | 1.儿童蹲坑隔板拆除 | 块 | 11
12 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体拆除 | m | 34.68
13 | SB010103003002 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 | m3 | 3.35
|  | A.1 装饰工程 |  |  | 1
|  | A.1 地面工程 |  |  | 1
14 | 011103004001 | 塑胶地板楼地面 | 1.原地面 2.PVC地胶铺设 3.10mm防摔地垫密度70。 | m2 | 887.36
15 | 011105006002 | 50mm成品木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 | m | 568.38
16 | 010801001001 | 单开门利旧拆装 | 单开门利旧拆装： 1.门扇保护性拆除； 2.门扇下口切割，高度改小； 3.门扇下口油漆修补； 4.重新安装。 | 樘 | 2
17 | 010801001002 | 双开门利旧拆装 | 双开门利旧拆装： 1.门扇保护性拆除； 2.门扇下口切割，高度改小； 3.门扇下口油漆修补； 4.重新安装。 | 樘 | 8
|  | A.1 过道增加门禁及玻璃门 |  |  | 1
18 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.本色拉丝不锈钢窗套 2.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 1.51
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第2页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 010805005001 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.地弹簧 3.不锈钢拉手 4.门禁器 | m2 | 5.81
|  | A.1 消毒间新增窗户 |  |  | 1
20 | 010503005001 | 过梁200mm宽 | 1.C20预制过梁 | m | 1.4
21 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.窗边水泥砂浆抹灰。 | m2 | 1.5
22 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.对开金属防火窗（样式同原有窗） | m2 | 1.56
23 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.本色拉丝不锈钢窗套 2.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 1.2
|  | A.1 门厅 |  |  | 1
24 | 011501011001 | 浅咖色软包地台 | 1、浅咖色软包地台； 2、阻燃板地台基层； 3、浅咖色软包； 4、安装位置:游乐区。 | m2 | 13.68
25 | 050307010006 | 定制成品玩具 | 1、定制成品玩具 2、平台和底座内置钢架，外面整体实木框架 珍珠棉 海绵 阻燃皮料软包做工平台地下需要做网通上来，滑梯软包 | 组 | 0
26 | 011207001008 | 墙面软包墙裙 | 1.墙面软包墙裙 2.原墙面 | m2 | 7.54
27 | 011207001001 | 接待台 | 1.接待台 | m | 3.8
28 | 011208002001 | 50*100木纹铝方通 | 1.50*100木纹铝方通 | m | 28.6
29 | 011207001002 | 木纹饰面背景墙 | 木纹饰面背景墙： 1、40*60镀锌方管钢架 2、15mm阻燃板基层 3、9.5mm厚纸面石膏板 4、板缝自黏胶带，钉眼除锈，批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准），带灯打磨； 5、木纹膜粘贴。 6、清单工程量为立面正投影面积。 | m2 | 6.91
30 | 011207001003 | 20mm厚绿色烤漆板R200MM | 1.20mm厚绿色烤漆板R200MM | 块 | 1
31 | 011207001004 | 20mm厚白色烤漆板R600MM | 1.20mm厚白色烤漆板R600MM | 块 | 1
32 | 011207001005 | 原墙面刷黑板漆 | 1.原墙面刷黑板漆 | m2 | 1.6
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第3页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 011207001006 | 换鞋凳 | 换鞋凳： 1、灰色软包坐垫 2、木饰面柜体 | m | 7.2
34 | 011207001007 | 木纹饰面板电视边框造型 | 木纹饰面电视边框造型： 1、15mm阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝自黏胶带，钉眼除锈，批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准），带灯打磨； 4、木纹膜粘贴； 5、按展开面积计算。 | m2 | 6.22
|  | A.1 医务室 |  |  | 1
35 | 011501011002 | 操作台柜体 | 1.操作台柜体（医生办公室） 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 1.44
36 | 011207001009 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 1.08
37 | 011207001010 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 2.25
38 | 011207001011 | 洗漱台米白色人造石台面 | 1.洗漱台米白色人造石台面 | m2 | 0.36
39 | 011207001012 | 洗漱台台面占板 | 1.洗漱台台面占板 | m | 1.25
40 | 011207001013 | 卫生间台下柜 | 1.定制卫生间台下柜 | m2 | 0.24
|  | A.1 接待室、办公室 |  |  | 1
41 | 011207001014 | 墙面白色成品墙板 | 1.墙面白色成品墙板 | m2 | 74.1
42 | 011105006001 | 50mm成品木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 | m | 29.6
|  | A.1 公卫 |  |  | 1
43 | 011102003001 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、CT-01防滑地砖（原同色地砖） 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 10.2
44 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙砖（原同色墙砖） 2、干粉型粘结剂粘贴 | m2 | 9.13
45 | 010904001003 | 楼（地）面卷材防水 | 1.丙纶防水层 | m2 | 12.27
46 | 011210005002 | 木纹抗倍特板隔断 | 1.木纹抗倍特板隔断 | m2 | 2.79
47 | 011204003002 | 儿童小便斗隔板 | 1.儿童小便斗隔板 | 块 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第4页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 011505010002 | 公卫银镜 | 公卫银镜： 1.6mm银镜 2.实木线条边框 | m2 | 0.86
49 | 011207001015 | 米白色人造石盖板 | 1.米白色人造石盖板宽150mm； 2.倒圆角； 3.公卫矮墙收口。 | m | 1.35
50 | 011207001016 | 洗漱台米白色人造石台面 | 1.洗漱台米白色人造石台面 | m2 | 1.18
51 | 011207001017 | 洗漱台台面占板 | 1.洗漱台台面占板 | m | 3.53
52 | 011207001018 | 卫生间台下柜 | 1.定制卫生间台下柜 | m2 | 0.79
|  | A.1 备餐间出餐门更换 |  |  | 1
53 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.备餐间木质门带套 2.阻燃板门套基层 3.门锁、铰链、门吸 4.规格、尺寸：1500*2400mm | 樘 | 1
|  | A.1 乳儿班 |  |  | 1
54 | 011501011003 | 乳儿班清洁台 | 1.乳儿班清洁台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 3.25
55 | 011207001019 | 清洁台米白色人造石台面 | 1.清洁台米白色人造石台面 | m2 | 2.48
56 | 011207001020 | 清洁台台面占板 | 1.清洁台台面占板 | m | 5.12
57 | 011501011004 | 乳儿班操作台 | 1.乳儿班操作台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 4.12
58 | 011207001021 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 2.91
59 | 011207001022 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 4.85
60 | 011210005004 | 木纹抗倍特板隔断 | 1.木纹抗倍特板隔断 | m2 | 5.3
61 | 011102003002 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、CT-01防滑地砖（原同色地砖） 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 1.28
62 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、墙砖（原同色墙砖） 2、干粉型粘结剂粘贴 | m2 | 1.68
|  | A.1 母婴室 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第5页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 011501011006 | 母婴室操作台 | 1.母婴室操作台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 1.91
64 | 011207001025 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 1.35
65 | 011207001026 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 3.45
|  | A.1 托小班 |  | 间 | 3
66 | 011501011007 | 托班操作台 | 1.托班操作台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 3.39
67 | 011207001027 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 3.18
68 | 011207001028 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 4.85
69 | 011207001029 | 墙面米白色人造石 | 1.墙面米白色人造石 | m2 | 0.81
70 | 011210005005 | 木纹抗倍特板隔断 | 1.木纹抗倍特板隔断 | m2 | 2.7
71 | 011102003003 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、CT-01防滑地砖（原同色地砖） 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.01
72 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、墙砖（原同色墙砖） 2、干粉型粘结剂粘贴 | m2 | 2.63
73 | 011207001030 | 洗漱台米白色人造石台面 | 1.洗漱台米白色人造石台面 | m2 | 2.11
74 | 011207001031 | 洗漱台台面占板 | 1.洗漱台台面占板 | m | 4.22
75 | 011207001032 | 卫生间台下柜 | 1.定制卫生间台下柜 | m2 | 1.85
76 | 011505011001 | 原成品银镜拆装 | 1.原成品银镜安装高度下移 | 个 | 5
|  | A.1 二层 |  |  | 1
|  | A.1 拆除工程 |  |  | 1
77 | 011612002006 | 卫生洁具拆除 | 1.小便斗拆除 | 套 | 3
78 | 011210005008 | 小便斗隔断拆除 | 1.小便斗隔断拆除 | 块 | 4
79 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.地面地砖及结合层铲除至原结构层 | m2 | 18.24
80 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.墙面墙砖铲除 | m2 | 18.8
81 | 011601001004 | 蹲坑地台拆除 | 1.拆除蹲坑及蹲坑地台。 | m3 | 1.21
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第6页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
82 | 011210005009 | 儿童蹲坑隔板拆除 | 1.儿童蹲坑隔板拆除 | 块 | 12
83 | 011614002002 | 柜体拆除 | 1.柜体拆除 | m | 19.4
84 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.运动馆石膏板吊顶拆除 | m2 | 65.52
85 | SB010103003001 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 | m3 | 5.96
|  | A.1 装饰工程 |  |  | 1
|  | A.1 地面工程 |  |  | 1
86 | 011103004002 | 塑胶地板楼地面 | 1.原地面 2.PVC地胶铺设 3.10mm防摔地垫密度70。 | m2 | 462.12
87 | 011106008001 | 橡胶板楼梯面层 | 1.原地面 2.PVC地胶踏步铺设 | m | 67.6
88 | 011104002002 | 实木复合地板 | 1.实木复合地板 2.防潮垫 | m2 | 34.51
89 | 011105006003 | 50mm成品木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 | m | 370.73
90 | 010801001003 | 单开门利旧拆装 | 单开门利旧拆装： 1.门扇保护性拆除； 2.门扇下口切割，高度改小； 3.门扇下口油漆修补； 4.重新安装。 | 樘 | 2
91 | 010801001004 | 双开门利旧拆装 | 双开门利旧拆装： 1.门扇保护性拆除； 2.门扇下口切割，高度改小； 3.门扇下口油漆修补； 4.重新安装。 | 樘 | 14
|  | A.1 过道增加门禁及玻璃门 |  |  | 1
92 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1.本色拉丝不锈钢窗套 2.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 1.51
93 | 010805005002 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.地弹簧 3.不锈钢拉手 4.门禁器 | m2 | 5.81
|  | A.1 全脑教室1、2 |  |  | 1
94 | 011207001041 | 白色教具柜 | 1.白色教具柜 | m2 | 15.24
|  | A.1 多功能活动室 |  |  | 1
95 | 011702027001 | 固定舞台 | 1.地面混凝土垫高200mm 2.塑胶地板 | m2 | 13.31
96 | 011702027002 | 活动舞台 | 1.钢木结构基层 2.面层铺塑胶地面 | m2 | 18.12
|  | A.1 照护活动室 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第7页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
97 | 011207001042 | 墙面软包墙裙 | 1.墙面软包墙裙 2.原墙面 | m2 | 29.25
98 | 011105006004 | 50mm成品木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 | m | 32.5
|  | A.1 运动馆 |  |  | 1
99 | 011302001001 | 顶面石膏板造型顶 | 1、9.5mm石膏板+直径8mm钢筋，吊杆轻钢龙骨（符合GB/T11981-2008《建筑用轻钢龙骨》标准； | m2 | 65.52
100 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、阻燃板基层； 2、石膏板饰面； | m | 11.31
101 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、阻燃板基层； 2、石膏板饰面； | m | 9.15
102 | 011407001002 | 顶面喷刷涂料 | 1、板缝自黏胶带，钉眼除锈； 2、批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）； 3、带灯打磨； 4、滚涂两遍面层白色乳胶漆； | m2 | 73.14
103 | 011304001001 | 顶部悬挂拉环钢构下挂 | 1、顶板下挂钢构；2.拉环安装 | 个 | 15
104 | 011304001003 | 绿色乳胶漆树叶造型 | 1、绿色乳胶漆树叶造型 2、30mm厚，边角圆角处理 | 项 | 1
105 | 011304001004 | 木纹饰面树枝造型 | 1、木纹饰面树枝造型 | 项 | 1
106 | 011207001044 | 柱面木纹格栅板饰面 | 1.阻燃板基层 2.木纹格栅板饰面 | m2 | 6.66
107 | 011501011009 | 米色软包圆柱座椅 | 1、米色软包； 2、阻燃板地台基层； 3、安装位置:大树下。 4、清单量为投影量。 | m2 | 1.77
108 | 011501011010 | 靠墙绿色软包座椅 | 1、绿色软包； 2、阻燃板地台基层； 3、安装位置:靠墙。 4、清单量为投影量。 | m2 | 3.42
109 | 011207001045 | 木纹饰面背景墙 | 木纹饰面背景墙： 1、15mm阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝自黏胶带，钉眼除锈，批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准），带灯打磨； 4、木纹膜粘贴。 | m2 | 28.38
110 | 011207001043 | 墙面软包墙裙 | 1.墙面软包墙裙 2.原墙面 | m2 | 15.48
111 | 011105006005 | 50mm成品木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 | m | 15.52
|  | A.1 公卫 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第8页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
112 | 011102003005 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、CT-01防滑地砖（原同色地砖） 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 10.2
113 | 011204003006 | 块料墙面 | 1、墙砖（原同色墙砖） 2、干粉型粘结剂粘贴 | m2 | 9.13
114 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1.丙纶防水层 | m2 | 12.27
115 | 011210005007 | 木纹抗倍特板隔断 | 1.木纹抗倍特板隔断 | m2 | 2.79
116 | 011204003007 | 儿童小便斗隔板 | 1.儿童小便斗隔板 | 块 | 1
117 | 011505010003 | 公卫银镜 | 公卫银镜： 1.6mm银镜 2.实木线条边框 | m2 | 0.86
118 | 011207001036 | 米白色人造石盖板 | 1.米白色人造石盖板宽150mm； 2.倒圆角； 3.公卫矮墙收口。 | m | 1.35
119 | 011207001037 | 洗漱台米白色人造石台面 | 1.洗漱台米白色人造石台面 | m2 | 1.18
120 | 011207001038 | 洗漱台台面占板 | 1.洗漱台台面占板 | m | 3.53
121 | 011207001039 | 卫生间台下柜 | 1.定制卫生间台下柜 | m2 | 0.79
|  | A.1 托大班 |  | 间 | 4
122 | 011501011008 | 托班操作台 | 1.托班操作台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 3.39
123 | 011207001033 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 3.18
124 | 011207001034 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 4.85
125 | 011207001035 | 墙面米白色人造石 | 1.墙面米白色人造石 | m2 | 0.81
126 | 011210005006 | 木纹抗倍特板隔断 | 1.木纹抗倍特板隔断 | m2 | 2.7
127 | 011102003004 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、CT-01防滑地砖（原同色地砖） 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.01
128 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、墙砖（原同色墙砖） 2、干粉型粘结剂粘贴 | m2 | 2.63
|  | A.1 三层 |  |  | 1
|  | A.1 拆除工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第9页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
129 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 | m3 | 29.34
130 | 011612002009 | 卫生洁具拆除 | 1.小便斗拆除 | 套 | 7
131 | 011210005010 | 小便斗隔断拆除 | 1.小便斗隔断拆除 | 块 | 7
132 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.地面地砖及结合层铲除至原结构层 | m2 | 34.7
133 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.墙面墙砖铲除 | m2 | 8.28
134 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.双开门拆除 | 樘 | 2
135 | 011601001006 | 蹲坑地台拆除 | 1.拆除蹲坑及蹲坑地台。 | m3 | 0.63
136 | 011210005011 | 儿童蹲坑隔板拆除 | 1.儿童蹲坑隔板拆除 | 块 | 4
137 | 011614002003 | 柜体拆除 | 1.柜体拆除 | m | 4.85
138 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.互联网家长课堂铝方通吊顶拆除 | m2 | 119.88
139 | SB010103003003 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 | m3 | 34.6
|  | A.1 装饰工程 |  |  | 1
|  | A.1 互联网家长课堂 |  |  | 1
140 | 011302001002 | 顶面石膏板造型顶 | 1、9.5mm石膏板+直径8mm钢筋，吊杆轻钢龙骨（符合GB/T11981-2008《建筑用轻钢龙骨》标准； 2、阻燃板基层跌级 | m2 | 26.56
141 | 011302001003 | 顶面软膜天花 | 1、灯箱内乳胶漆刷白； 2、安装LED灯片； 3、安装天花软膜； | m2 | 4.2
142 | 011407001003 | 顶面喷刷涂料 | 1、板缝自黏胶带，钉眼除锈； 2、批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）； 3、带灯打磨； 4、滚涂两遍面层白色乳胶漆； | m2 | 3.83
143 | 011207001046 | 米白色艺术漆背景墙 | 米白色艺术漆背景墙： 1、阻燃板基层造型墙 2、9.5mm纸面石膏板 3、板缝自黏胶带，钉眼除锈；批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）；批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）；带灯打磨； 4、米白色艺术漆饰面 5、墙面灯槽 | m2 | 14.97
|  | A.1 膳食指导室 |  |  | 1
144 | 011207001047 | 木纹层板 | 1.内衬方管 2.木纹饰面层板 | m | 3.7
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第10页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
145 | 011207001048 | 墙面装饰板 | 1.阻燃板基层 2.白色磁吸板 | m2 | 4.74
146 | 011207001049 | 木纹饰面造型边框 | 木纹饰面造型边框： 1、15mm阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝自黏胶带，钉眼除锈，批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准），带灯打磨； 4、墙体侧面木纹膜粘贴； 5、正面白色乳胶漆 6、20*40木纹线条 7、暗藏灯槽 | 项 | 1
147 | 011501011011 | 膳食指导室操作台 | 1.膳食指导室操作台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 10.16
148 | 011207001050 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 10.43
149 | 011501011012 | 白色烤漆展示台 | 1.白色烤漆展示台 | m2 | 1.8
|  | A.1 公卫 |  |  | 1
150 | 011102003006 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、CT-01防滑地砖（原同色地砖） 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 10.2
151 | 011204003008 | 块料墙面 | 1、墙砖（原同色墙砖） 2、干粉型粘结剂粘贴 | m2 | 9.13
152 | 010904001004 | 楼（地）面卷材防水 | 1.丙纶防水层 | m2 | 12.27
153 | 011210005012 | 木纹抗倍特板隔断 | 1.木纹抗倍特板隔断 | m2 | 2.79
154 | 011204003009 | 儿童小便斗隔板 | 1.儿童小便斗隔板 | 块 | 1
155 | 011505010004 | 公卫银镜 | 公卫银镜： 1.6mm银镜 2.实木线条边框 | m2 | 0.86
156 | 011207001051 | 米白色人造石盖板 | 1.米白色人造石盖板宽150mm； 2.倒圆角； 3.公卫矮墙收口。 | m | 1.35
157 | 011207001052 | 洗漱台米白色人造石台面 | 1.洗漱台米白色人造石台面 | m2 | 1.18
158 | 011207001053 | 洗漱台台面占板 | 1.洗漱台台面占板 | m | 3.53
159 | 011207001054 | 卫生间台下柜 | 1.定制卫生间台下柜 | m2 | 0.79
|  | A.1 备餐间改母婴室 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第11页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
160 | 010401008001 | 砌块墙 | 1.加气块砌墙，人工、墙宽200mm | m3 | 7.27
161 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹灰 | m2 | 43.92
162 | 010503004001 | C20墙基 | 1.C20墙基 | m | 5.1
163 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.母婴室木质门带套 2.阻燃板门套基层 3.门锁、铰链、门吸 4.规格、尺寸：1100*2400mm | 樘 | 1
164 | 010802003001 | 原备餐间门利旧安装 | 1.原备餐间门保护性拆除 2.新做门套 3.门扇、五金利旧安装 | 樘 | 1
165 | 011204003010 | 块料墙面 | 1、墙砖（原同色墙砖） 2、干粉型粘结剂粘贴 | m2 | 13.77
166 | 011102003007 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、CT-01防滑地砖（原同色地砖） 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.04
167 | 011103004003 | 塑胶地板楼地面 | 1.原地面 2.PVC地胶铺设 3.10mm防摔地垫密度70。 | m2 | 10.96
168 | 011102003008 | 门槛石铺贴 | 1、石材门槛石 2、水泥砂浆结合层 | m | 2.6
169 | 011207001055 | 墙面白色成品墙板 | 1.墙面白色成品墙板 | m2 | 37.32
170 | 011105006006 | 50mm成品木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 | m | 13.7
171 | 011302001005 | 顶面石膏板吊顶 | 1、9.5mm石膏板+直径8mm钢筋，吊杆轻钢龙骨（符合GB/T11981-2008《建筑用轻钢龙骨》标准； | m2 | 10.96
172 | 011407001004 | 顶面喷刷涂料 | 1、板缝自黏胶带，钉眼除锈； 2、批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）； 3、带灯打磨； 4、滚涂两遍面层白色乳胶漆； | m2 | 10.96
173 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）； 2、带灯打磨； 3、滚涂两遍面层白色乳胶漆。 | m2 | 3.6
174 | 011207001056 | 墙面木纹色成品墙板 | 1.墙面木纹色成品墙板 | m2 | 1.5
175 | 011207001057 | 墙板收边条 | 1.墙板收边条 | m | 1.5
176 | 011501011013 | 母婴室操作台 | 1.母婴室操作台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 1.79
177 | 011207001058 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 1.26
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第12页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
178 | 011207001059 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 3.3
|  | A.1 医育融合服务站 |  |  | 1
179 | 010401008002 | 砌块墙 | 1.加气块砌墙，人工、墙宽200mm | m3 | 27.05
180 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹灰 | m2 | 270.48
181 | 010503004002 | C20墙基 | 1.C20墙基 | m | 36.1
182 | 011702027003 | 水泥砂浆找平层 | 1.水泥砂浆找平层40mm | m2 | 29.1
183 | 011103004004 | 塑胶地板楼地面 | 1.水泥基自流平 2.PVC地胶铺设 | m2 | 118.27
184 | 011302001006 | 顶面石膏板造型顶 | 1、9.5mm石膏板+直径8mm钢筋，吊杆轻钢龙骨（符合GB/T11981-2008《建筑用轻钢龙骨》标准； | m2 | 148.16
185 | 011304001005 | 灯带（槽） | 1、阻燃板基层； 2、石膏板饰面； | m | 46.65
186 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、阻燃板基层； 2、石膏板饰面； | m | 13.4
187 | 011407001005 | 顶面喷刷涂料 | 1、板缝自黏胶带，钉眼除锈； 2、批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）； 3、带灯打磨； 4、滚涂两遍面层白色乳胶漆； | m2 | 83.96
188 | 011407001008 | 顶面乳胶漆出新 | 1、顶面乳胶漆出新 | m2 | 78.25
189 | 011407001006 | 顶面木纹冰火板 | 1、顶面木纹冰火板 | m2 | 85.89
190 | 011302002001 | 原方通吊顶利旧安装 | 1.原方通吊顶利旧安装 | m2 | 44.08
191 | 011302001007 | 顶面软膜天花 | 1、灯箱内乳胶漆刷白； 2、安装LED灯片； 3、安装天花软膜； | m2 | 9.12
192 | 011207001060 | 木纹饰面背景墙 | 木纹饰面背景墙： 1、15mm阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝自黏胶带，钉眼除锈，批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准），带灯打磨； 4、木纹膜粘贴。 | m2 | 17.16
193 | 011207001061 | 拱形空门套 | 1.阻燃板基层，刷防火涂料 2.基层处理 3.石膏板封门头造型 4.贴膜 | m | 6.55
194 | 011207001062 | 墙面彩印宣绒布 | 1、批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）；带灯打磨； 2、满滚涂基膜一道 3、彩印宣绒布粘贴 | m2 | 58.77
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第13页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
195 | 011105006007 | 50mm成品木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 | m | 132.81
196 | 011105006008 | 成品防撞扶手 | 1.成品防撞扶手 | m | 13.15
197 | 011207001063 | 服务台 | 1.服务台 | m | 6.32
198 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准）； 2、带灯打磨； 3、滚涂两遍面层乳胶漆。 | m2 | 189.57
199 | 011407001009 | 墙面乳胶漆出新 | 1、墙面乳胶漆出新 | m2 | 23.21
200 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.木质门带套 2.阻燃板门套基层 3.门锁、铰链、门吸 4.规格、尺寸：1100*2400mm | 樘 | 6
201 | 011207001064 | 木纹饰面门楣板 | 1.木纹饰面门楣板 2.阻燃板基层 | m2 | 2.64
202 | 011207001065 | 木纹饰面背景墙 | 木纹饰面背景墙： 1、15mm阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝自黏胶带，钉眼除锈，批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准），带灯打磨； 4、木纹膜粘贴。 | m2 | 15.84
203 | 011501011014 | 门诊室洗手台 | 1.门诊室洗手台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 3.52
204 | 011207001066 | 洗手台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 2.64
205 | 011207001067 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 6.8
206 | 011501011015 | 门诊室衣柜 | 1.门诊室衣柜 2.生态板柜体 3.定制柜门 | m2 | 5.76
207 | 011208002002 | 40*80木纹铝方通 | 1.40*80木纹铝方通 | m | 43.2
208 | 011501011016 | 展示柜 | 1.展示柜 2.生态板柜体 3.定制柜门 | m2 | 5.13
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 | [5 empty] | 第14页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
209 | 011207001068 | 中医馆背景墙 | 中医馆背景墙： 1、15mm阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝自黏胶带，钉眼除锈，批腻子(前二遍满批、第三遍找补均匀为准），带灯打磨； 4、40*80深灰色线条； 6、20*20木纹线条 7、暗藏灯槽 | 项 | 1
210 | 011501011017 | 中医馆操作台 | 1.中医馆操作台 2.生态板柜体 3.定制柜门 4.不含台面 | m2 | 5.19
211 | 011207001069 | 操作台米白色人造石台面 | 1.操作台米白色人造石台面 | m2 | 4.95
212 | 011207001070 | 操作台台面占板 | 1.操作台台面占板 | m | 8.25
213 | 011207001071 | 墙面米白色人造石 | 1.墙面米白色人造石 | m2 | 1.6
214 | 011501011018 | 中医馆吊柜 | 1.中医馆吊柜 2.生态板柜体 3.定制柜门 | m2 | 3.32
215 | 011207001072 | 墙面木纹色成品墙板 | 1.墙面木纹色成品墙板 | m2 | 6.21
216 | 011207001073 | 墙板收边条 | 1.墙板收边条 | m | 6.9
217 | 011207001074 | 消防栓暗门700*1800 | 1.消防栓暗门 2.规格：700*1800mm | 樘 | 1
|  | A.1 新增纱窗 |  |  | 1
218 | 010807004001 | 金刚网纱窗 | 1.金刚网纱窗 | 扇 | 165
|  | A.1 其他项目 |  |  | 1
219 | 010402001001 | 打胶处理 | 打胶处理 | m | 1349.98
220 | 010402001002 | 材料运输 | 1.乙供材料从市场运送至楼下 | 项 | 1
221 | 010402001003 | 成品保护 | 含人工、材料 | 项 | 1
222 | 010402001004 | 竣工保洁 | 人工费 | 项 | 1
223 | 010402001005 | 材料上楼 | 1.乙供材料上楼 | 项 | 1
224 | 010402001006 | 垃圾出户 | 垃圾出户 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年5月30日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 安装工程 |  |  | 1
1 | 010402001001 | 水电改造 | 1.涉及本次改造图纸室内范围内的强电、给排水布管布线施工工作，投标单位自行考虑报价，后期结算时不做调整。 | 项 | 1
|  | A.1 灯具、开关插座安装 |  |  | 1
2 | 030412001001 | 圆盘平板灯直径500mm | 1.圆盘平板灯直径300mm | 套 | 1
3 | 030412001002 | 圆盘平板灯直径300mm | 1.圆盘平板灯直径300mm | 套 | 1
4 | 010402001004 | LED高压灯带 | 1.LED灯带安装 | m | 11.31
5 | 010402001005 | LED低压灯带 | 1.LED灯带安装 | m | 53.43
6 | 010402001006 | LED防眩光筒灯 | 1.LED防眩光筒灯安装 | 套 | 21
7 | 010402001002 | 五孔单相暗插座15A | 1.五孔单相暗插座15A安装 | 套 | 81
8 | 010402001003 | 双联单控开关 | 1.双联单控开关安装 | 套 | 6
|  | A.1 洁具安装 |  |  | 1
9 | 031004006001 | 儿童座便器 | 1.儿童座便器安装 | 组 | 30
10 | 031004007001 | 儿童小便器 | 1.儿童小便器及按压阀安装 | 组 | 6
11 | 031004003001 | 儿童台上洗手盆 | 1.儿童台上洗手盆及龙头安装。 | 组 | 7
12 | 031004003003 | 儿童台下洗手盆 | 1.儿童台下洗手盆及龙头安装。 | 组 | 15
13 | 031004003002 | 成人不锈钢水槽 | 1.成人不锈钢水槽及龙头下水安装。 | 组 | 30
14 | 031004002001 | 儿童浴盆 | 1.儿童浴盆及抽拉龙头花洒安装 | 组 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-12

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年5月30日
表-13

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 室外改造 |  |  | 1
1 | 011801001001 | 地面切割 | 1.原透水混凝土地面切割 | m | 24.64
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原透水混凝土地面 | m2 | 57
3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1、拆除原沙坑矮墙 | m3 | 1.88
4 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖一般土方 | m3 | 75.9
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置 | m3 | 75.9
6 | SB010103003001 | 拆除垃圾清运 | 1.拆除垃圾清运 | m3 | 13.28
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.C20商砼 | m3 | 19.5
8 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.标准砖砌筑 2.M5水泥砂浆 | m3 | 8.74
9 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.零星项目抹水泥砂浆 | m2 | 72.86
10 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.丙纶防水层 | m2 | 55.56
11 | 011101006001 | 防水保护层 | 1.防水保护层 | m2 | 55.56
12 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.沙池地土工布铺设 | m2 | 30.15
13 | 011201002001 | 戏水池水洗石面层 | 1.戏水池水洗石面层 | m2 | 55.56
14 | 011104002001 | 户外塑木地台 | 1.户外塑木地台 2.方管龙骨 | m2 | 68.81
15 | 040203006001 | 冷补沥青路面 | 1.冷补沥青路面50mm厚 | m2 | 72
16 | 010201002001 | 原地面铺人造草坪 | 1.原地面铺人造草坪 | m2 | 1018.19
17 | 010201002002 | 原塑胶地面新作图案 | 1.原塑胶地面新作图案 | m2 | 1018.19
18 | 070109004001 | 沙坑白色石英细砂 | 1.沙坑白色石英细砂 | t | 13.95
19 | 050307010001 | 水景墙 | 水景墙： 1、标准砖砌筑24墙 2、水泥砂浆抹灰 3、木龙骨防腐木饰面 4、白色真石漆饰面 5、定制金属出水盘 | 项 | 1
20 | 050307010004 | 独木桥 | 1、独木桥 | 组 | 1
21 | 050307010005 | 室外洗手池 | 1、室外洗手池 | 组 | 1
22 | 010401011001 | 阀门井 | 1.阀门井 | 座 | 2
23 | 011406001001 | 外墙真石漆出新 | 1、外墙真石漆出新 | m2 | 147.51
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 011405001001 | 外墙钢结构氟碳漆出新 | 1.外墙钢结构氟碳漆出新 | m2 | 18.72
分部分项合计
25 | 011703001001 | 移动式升降车 |  | 台班 | 4
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-12

## 6.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年5月30日
表-13

## 7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 安装工程 |  |  | 1
1 | 030109011001 | 戏水池水泵 | 1.戏水池水泵 | 台 | 1
2 | 030404016001 | 控制箱（戏水池） | 1.控制箱（戏水池） | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-3×4 2.电缆头制作安装 | m | 45
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 | m | 50
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔 | m | 10
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔 | m | 50
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVCDN110 | m | 50
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVCDN75 | m | 10
9 | 030703005001 | 塑料阀门 | 1.安装部位:室外 2.介质:阀门 3.材质、规格:PVCDN110 | 个 | 1
10 | 030703005002 | 塑料阀门 | 1.安装部位:室外 2.介质:截止阀 3.材质、规格:PPRDN32 | 个 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月30日
表-08

## 7.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-11

## 7.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月30日
表-12

## 7.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年5月30日
表-13