招 标 文 件

项目编号：JSZC-320992-JZCG-G2025-0006

项目名称：盐南高新区公园管理服务

江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

2025年6月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	21

第四章   采购需求	36

第五章  评标方法与评标标准	59

第六章  投标文件格式	64

第一章 招标公告

项目概况

盐南高新区公园管理服务招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年7月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：盐南高新区公园管理服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2800万元

5.最高限价：2557.59889万元/年。

6.采购需求：盐南高新区公园管理服务，项目涵盖聚龙湖公园、盐塘河公园、通榆河公园的全面管护、养护工作，包括但不限于物业管护、绿化养护、水质治理、亮化管护、闸站管护、喷泉管护等，具体需求详见采购文件。

7.合同履行期限：一年，合同一年一签，每年服务合同期满后并经采购人考核均不低于90分且服务质量得到甲方认可方可续签，最多续签两次。如发生采购人行政区域的管理权限的调整或上级主管部门的硬性要求，采购人有权无条件提前终止本合同，不视为采购人违约。

8.质量要求：优质服务，满足采购人要求。

9.本项目接受联合体投标：联合体中所有成员数量不得超过2名。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1投标供应商须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并持有安全生产许可证，且具有完成本项目招标范围能力的独立法人。

- 3.2项目负责人必须是供应商本单位正式职工，项目负责人须具有市政公用工程专业的二级及以上建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证（B类）。

3.3投标申请人授权甲方及投标承诺的项目部人员均为本单位的正式职工，投标时提供从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明(退休人员提供在本单位相关证明)。

- 4.本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过2名。投标时，应将联合体每一成员的相关资格证明材料上传至投标文件中，同时符合以下规定要求：

- (1)联合体中所有成员数量不得超过两家。两个投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。

- (2)联合体必须提供联合体协议，明确联合体各方权利义务，由不同专业组成的联合体按照各自的专业资质确定联合体资质;

- (3)联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在同一项目中投标活动;

- (4)联合体协议对联合体各成员具有约束力，如因响应文件原因造成响应供应商损失的联合体各方均应承担连带责任；联合体各方的业绩、资质、奖项和技术方案作为联合体的评审依据。

- 三、获取招标文件

- 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

- 3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月3日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

地    址：盐城市城南新区新龙广场6#楼

联 系 人：张女士

联系电话：0515-86660153

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省盐南高新技术产业开发区政务服务中

地　　址：盐城市人民南路38号 新龙广场7号楼

联 系 人：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

联系电话：18480927261

3.项目联系方式

联 系 人：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

联系电话：18480927261

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省盐南高新技术产业开发区政务服务中心（以下简称政务服务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政务服务中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务服务中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，政务服务中心可以对招标文件进行修改。

8.2政务服务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与政务服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 本项目分别采用“全费用综合单价”、“固定单价”两种计价方式：

12.2.1物业管护、水质治理采用“固定单价”计价方式。投标报价不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

（1）用于本项目的日常易耗品、工具等物品由投标人购置并承担费用。

（2）所有人员的通讯、工作服装（分不同季节）等由投标人购置并承担费用。

（3）各投标人根据采购人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

（4）各投标人自行根据采购人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

12.2.2绿化养护、亮化管护、闸站管护、喷泉管护、公园维修采用“全费用综合单价”计价方式。

投标报价应包括完成该项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、安全文明措施费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

绿化养护还应包括（日常养护项目包含卫生保洁；除杂草、除蔬菜、绿地平整；做养护穴、养护沟；树木扶正、萌蘖枝修剪；死树、杂树清理；枯枝、落叶、垃圾清运；花卉、观赏草、生植物枯萎清除；抗台防汛；绿地成品保护、行政审批项目看护和跟踪；抗旱浇水；抗寒防冻；病虫害防治、涂白；不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用）；

亮化管护、闸站管护、喷泉管护、公园维修还应包括（设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用）。

12.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为政务服务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，政务服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2政务服务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1政务服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1政务服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由政务服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，政务服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3政务服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务服务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，政务服务中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务服务中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3政务服务中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商(含潜在供应商)对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址:（详见采购公告），联系电话:（详见采购公告）。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、项目或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在项目采购项目中，项目由中小企业承建，即项目施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的项目或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例，本项目约定为降低履约保证金至合同价的5%。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30__%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：_______________________________

乙方：________________________________

甲、乙双方根据盐南高新区公园管理服务公开招标的结果，签署本合同。

一、乙方根据甲方的要求为聚龙湖公园、盐塘河公园、通榆河公园提供物业管理服务、绿化养护、水质治理、亮化管理和维护、闸站管理和维护、喷泉管理和维护等服务。

二、服务的范围及服务的内容、要求、标准

1、服务的范围：

位于盐南高新区聚龙湖公园、盐塘河公园、通榆河公园区域范围

- 2、服务的内容：

- 为聚龙湖公园、盐塘河公园、通榆河公园区域范围提供物业管理服务、绿化养护、水质治理、亮化管理和维护、闸站管理和维护、喷泉管理和维护、公园维修等服务（见盐南高新区公园管理服务清单）

- 3、服务的要求及标准见招投标文件及合同中的项目需求。

三、合同期限

本合同期限为一年，计划自  年  月 日起开始实施，至  年  月 日完成，具体日期以甲方签发时间为准。本合同期满后，经甲方根据盐南高新区公园管理服务考核表（详见合同附件2）考核，服务合同期满后并经采购人考核均不低于90分且服务质量得到甲方认可方可续签，最多续签两次。

- 注：本合同期限内，如所服务的区域因行政区域的管辖权发生调整或上级部门的要求对管理权限的调整等，甲方有权提前解除本合同，不视为甲方违约。

四、服务费用及支付方式

- 4.1、本合同的服务费：人民币       元/年。本合同的服务费用包括乙方完成本合同服务内容所需的人员工资、工具、材料费、检测费、监测费、水质治理费、机械设备设施、服装费、购买服务区域范围内的公众责任险保险费等所有费用及增值税专用发票税金。

4.2、支付方式

4.2.1合同签订后乙方可向甲方申请合同金额30%的预付款，最终可根据乙方的书面确认予以支付；对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内支付资金。

4.2.2、本合同服务费按每三个月支付一次，于每三个月结束后，根据甲方依照合同附件2的考核办法对乙方的考核结果确定前三个月的服务费用金额【即每三个月实际支付的服务费金额=(全年合同服务费/4)×70%-甲方对乙方考核的结果扣款】，余款30%在本合同期满后，经盐南高新区审计部门一审结束后付且收到乙方开具增值税专用发票后60日内付至一审审定价的80%，余款待盐南高新区审计部门或市审计局二审审计结束，且收到乙方开具增值税专用发票后60日内付至二审审定价的100%后付清(无息)。甲方按月度对乙方进行考核，每月的考核结果为90分（不含90分）以下的，每有一分扣当月的服务费的1%（以此类推）。

注：①以上付款均不计任何利息和相关费用。

②乙方必须按甲方要求的方式足额纳税。

③付款前提供符合甲方要求的增值税专用发票，税率按国家规定执行，由乙方承担。

4.2.3关于变更估价的约定

4.2.3.1.在合同履行过程中，实际项目量与招标文件中提供的项目量存在偏差，且该偏差对项目量清单项目的综合单价产生影响的，则按以下原则确定：

4.2.3.2.项目量偏差超出清单项目量正负15%的，按标底*（1-下浮率）测算是否存在不平衡报价行为，如存在不平衡报价的行为的结算按盐南高新区不平衡报价处理方案结算。

4.2.3.3.（1）在招标清单±15%以内的清单项目量，结算单价按中标单价执行。对超过±15%以外的清单项目量，根据甲方相关会办制度研究同意后，最终以签证形式予以确认。其结算综合单价按下面情况确定：

4.2.3.4.无论因非乙方原因引起的项目变更、招标清单项目量计算有误、或乙方对设计图纸设计错误或设计不合理提出合理建议并经甲方确认的，还是乙方原因引起的项目变更，当中标单价不存在不平衡报价时（不平衡分析办法参照《江苏省盐南高新区政府投资建设项目结算审计、询价定价等若干问题处理方法（试行）》执行（盐南高新办｛2022｝）8号文件，下同），增加/减少超过15%项目量按原中标单价执行；当中标单价存在不平衡报价时，按以下结算办法执行：

a.招标清单内项目量增加超过15%时。结算价=招标量×1.15×中标单价+（实际量-招标量×1.15）×标底×（1-下浮率）。

b.招标清单内项目量减少超过15%时。结算价=招标量×0.85×中标单价-（招标量×0.85-实际量）×标底×（1-下浮率）。

备注：为有效控制不平衡报价，规范招投标行为，不平衡报价可调增、调减甚至倒扣，但原则上不平衡分析总体不核增。投标人在投标报价时充分考虑以上因素。

（2）由于分部分项项目量清单漏项、招标清单项目量计算有误、项目变更造成施工方案变更等原因引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整约定：

A.现场安全文明施工措施费按行业主管部门核定的费率进行调整，当一个合同项目由多个单位项目组成，经考评的措施费核定单仅显示主要单位项目考评费率时，其它单位项目基本投入费率全额计取，标化增加费率按项目所达标化标准进行计取，基本综合评价费率按比例计算。未提供现场安全文明施工措施费核定单的，则按相关文件规定执行。（备注：绿化专业项目,除建设项目合同或招标文件明确约定全费用单价包含或考虑现场安全文明施工措施费用外，结算时不扣除现场安全文明施工措施费。招标时约定报价中包括现场安全文明施工措施费的，结算时须提供考评手续；未提供的，结算时须按照《费用定额》标准倒扣基本费。由于非乙方原因，导致乙方无法办理现场安全文明措施费核定时，由甲方出具无法办理现场安全文明措施费核定的书面情况说明，并确认乙方在施工期间未发生任何安全事故且安全文明施工措施足额投入后，审计部门按现场安全文明措施费基本费率的60%结算(投入费率)。）

B.其余措施项目费用参照“苏建价〔2014〕448号”文件精神结算。

因甲方原因设计变更造成的施工方案变更，引起措施项目发生变化时，按原招标措施费清单单价调整原设计方案与新设计方案措施费差值，如项目量偏差超过±15%，另按相关约定执行。如原招标单价措施费清单缺项的，按原设计方案和相应计价定额计算缺项清单的措施费用与新设计方案措施费的差值再按中标下浮率下浮。新设计方案组价涉及到的人工、材料和机械等均按基准单价（为合同项目基准期价格，基准期为投标截止日前28天，下同）执行。

因乙方自身原因造成的施工方案变更（该方案须经甲方、监理单位确认同意），引起措施项目发生变化时，按上述甲方原因变更的方法调整原设计方案与新设计方案措施费差值，且不核增。

（3）人工工资单价、材料价格及税金均不调整。

4.2.3.5.提交审计时，乙方应在甲方约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，不得高估冒算，要求与审计价差距不得超出5%。

(1)若乙方的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由甲方承担。

(2)若乙方的结算报审价与最终审定价＞5%，本项目结算审计费用由乙方承担。由盐南高新区级审计部门实施的项目，一审审计费收取标准按（核增额+核减额）×6%计取；二审审计费收取标准按（核增额+核减额）×15%计取，一审和二审最低收费标准均为2000元。当一审核减率未超过5%，一审和二审总核减率超过5%时，由二审单位补扣一审审计费，同时扣除二审审计费。由市审计局实施政府决算审计的项目，审计费收取标准按盐南高新区级二审标准执行。以上审计费均在审定价款中予以扣减。

4.2.3.6.未尽事宜按照《江苏省盐南高新区政府投资建设项目结算审计、询价定价等若干问题处理方法（试行）》执行（盐南高新办｛2022｝）8号文件。

五、考核办法

5.1甲方根据盐南高新区公园管理服务考核表（详见合同附件2）对乙方提供的物业管理服务、绿化养护、水质治理、亮化管理和维护、闸站管理和维护、喷泉管理和维护等服务进行考核。

六、技术资料

6.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 七、服务费的金额的确定方式

7.1物业管护、水质治理结算价=实际发生的合格项目量×中标固定单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+合同与招标文件约定可以调整的价格。项目结算时，项目量按实结算，除合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

7.2绿化养护、亮化管护、闸站管护、喷泉管护、公园维修结算价=实际发生的合格项目量×中标全费用综合单价±变更费用-乙方违约及其他扣款。项目结算时，项目量按实结算，除合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

7.3合同价包括但不限于乙方完成合同内全部服务、所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

7.3.1绿化养护还应包括（日常养护项目包含卫生保洁；除杂草、除蔬菜、绿地平整；做养护穴、养护沟；树木扶正、萌蘖枝修剪；死树、杂树清理；枯枝、落叶、垃圾清运；花卉、观赏草、生植物枯萎清除；抗台防汛；绿地成品保护、行政审批项目看护和跟踪；抗旱浇水；抗寒防冻；病虫害防治、涂白；不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用）；

7.3.2亮化管护、闸站管护、喷泉管护还应包括（设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用）。

八、履约保证金

8.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

8.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

8.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

8.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

8.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

8.4履约保证金的退还：

8.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

8.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

8.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

8.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

8.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

九、转包或分包

经甲方书面同意的，乙方可以进行转包、分包，否则，乙方不得进行转包、分包。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、甲方权利义务

11.1、甲方有权对现场提出要求和建议并监督乙方各项管护、养护工作。

11.2、乙方在合同期内须完成甲方的工作要求，各项管护、养护工作要按规定的质量标准完成，若未能完成或完成不到位的，按照《考核标准》扣除相应管护、养护考核分外，甲方可委托第三方完成，所产生的费用由乙方承担，乙方应向甲方支付所产生费用2倍的违约金。

11.3、负责对乙方合同履约情况进行监督、检查和考核，处理违规、违约行为。

11.4、甲方有权对乙方不符合资格条件和作业施工要求的进场养护管理人员，责令撤换、添置。

11.5、甲方有权根据现场特殊情况要求乙方增加车辆、机械设备、人员，所发生的费用乙方自行承担，不服从管理的，甲方有权暂停拨付当季管护费。

11.6、要求乙方开展各类创建、达标活动和社会评议工作。

11.7、有权调用乙方人员进行临时性工作安排。

十二、乙方权利义务

12.1乙方应服从甲方的监督、管理，严格遵守执行质量标准和考核制度，提高服务质量。

12.2乙方必须按公司化运作，必须遵守国家的法律法规并负责本公司人员和设施设备的管理。

12.3乙方应遵守《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，若有违反，责任由乙方自行承担。

12.4乙方必须确保经甲方确认的拟投入本项目的人员、设备在进场当月足额上岗作业，并于次月25日前发放上月工资、福利等，为服务人员按照规定政策规定办理相关保险。

12.5乙方全面负责本项目人员的劳动安全教育、培训和管理，人员在上班时间内发生交通、工伤等意外事故，一切问题由乙方处理并承担所有费用。

12.6乙方不得转包和分包所承包的清运工作，如乙方违反，甲方有权终止承包合同。

12.7投入本项目的服务人员、车辆等机械设备、管理人员和其他人员由乙方根据招标文件及投标文件安排实施到位。设备使用、维护所产生的费用、安全问题等由乙方负责。

12.8乙方被甲方督查发现未按照履约的人数、设备、器具实施到位的，甲方按照考核办法及相关的管理规定，对乙方进行督查考核并要求其限期整改到位时，乙方需限时内完成整改。

12.9乙方必须无条件服从甲方安排临时突击工作任务。

12.10乙方在合同期限内录用的人员，合同到期后由乙方负责一切相关事宜。

12.11 在乙方提供服务期，服务区域内所发生的人身损害、财产损坏等安全事件的赔偿责任均由乙方承担，如导致甲方承担责任的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的损失。

12.12 乙方须为服务区域范围内购买公众责任险。乙方未购买的，甲方有权在服务费中扣除该保险的费用。并由乙方承担应由保险理赔的责任。

十三、违约责任

13.1 乙方存在下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付服务费总价20%的违约金：

13.1.1 提供的服务不满足甲方考核要求，或者没有达到招标文件或国家、行业的相关要求；

13.1.2 乙方擅自更改、调整管护方案；

13.1.3 乙方擅自将承包的管护项目进行分包或转包给他人；

13.1.4 未完成本合同约定或招标文件要求的服务任务、义务；

13.1.5 累计两次考核未达到85分的；

13.1.6 发生社会事件，造成负面影响或发生安全事件的；

13.1.7 不服从甲方管理或安排的。

13.2 不能按合同约定履行自己的各项义务时，应承担相应的违约责任，包括赔偿因违约给甲方造成的经济损失；

13.3 因乙方原因中途解除合同的，甲方有权扣除当月服务费和履约保证金，并依法追究乙方的法律责任；

13.4 乙方在管护、养护过程中，拒不完成甲方工作要求的，甲方有权视情节轻重，采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在管护费中直接扣除；

13.5 由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

13.6 乙方因人员、机械等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或养护计划，经甲方检查确认第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次检查仍不合格的，甲方有权处以2000元/次的违约金。

13.7 任何一方构成违约导致对方解除合同的，当违约金不能补偿对方损失时，守约方还有权向对方追索实际损失的赔偿金。

13.8 该项目的投标项目负责人及项目部管理人员擅自离岗的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 1000元的违约金。

13.9 该项目的投标项目负责人及项目部管理人员擅自更换的违约责任：投标项目负责人若未经甲方同意而擅自更换的，将处以100000元/次的违约金。项目部管理人员若未经甲方同意而擅自更换的，将处以30000元/次的违约金。

13.10 乙方必须确保投标时所确定的项目组成员完全到位，完成全部项目服务。项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目负责人的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

13.11 若甲方发现乙方未按时完成甲方安排的任务的，每发生一次处以2000元的违约金。

13.12 若乙方在甲方重大活动、接待过程中发生重大失误的，每发生一次处以50000元的违约金。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在人民法院诉讼。

十六、其他

16.1乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任；乙方自行到本项目现场踏勘，以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请不被批准。

16.2乙方应向甲方进行技术交底。

16.3乙方在合同期内，工作未能按照甲方的要求完成任务并考核年内考核不合格的，无条件终止合同。

16.4乙方在服务过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

16.5乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

- 本合同附件

附件1.廉政合同

附件2.考核表

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 乙方联系人          电话：        联系地址：

18.4本合同正本一式壹拾份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执伍份，具有同等法律效力。

甲  方：                                 乙  方：

地  址：                                 地  址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年   月   日             签订日期：      年   月   日

附件1：

廉政合同

为切实加强项目建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关项目建设、廉政建设的规定，建设项目的发包人江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心（以下简称“甲方”）与承包人      （下简称“乙方”），订立如下合同。

一、甲方的权利和义务

（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。

（2）建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并严肃查处违法违纪行为。

（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付项目款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大项目项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报项目量；不准与相关项目单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

二、乙方的权利和义务

（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。

（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。

（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目项目款全部拨付完成后止。

四、本合同作为       合同的附件，与项目施工合同具有同等的法律效力。

五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

<以下无正文>

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签名）                  法定代表人：（签名）

或委托代理人：(签名)              或委托代理人：(签名）

日期：      年    月    日             日期：      年    月    日

附件2：考核表

| 类别 |  | 考核内容 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业 | 保安保洁 | 1）建立管理网络，按项目经理、管理人员、水电工、保安、保洁、设备管理等工种配齐相关人员，人员数量未按招标文件约定执行的，每少一人扣2分。涉及到的技术人员必须持证上岗，每缺一项扣1分。（共5分） 2）广场、道路不清洁的，积水、积雪未及时清扫的，扣1分。健身步道未及时清洁的，未及时冲洗的，扣1分。出现卫生死角或明显有枯枝落叶等杂物的，扣1分；垃圾杂物、果壳箱未及时清运的，扣1分；公共设施，有明显污渍，鸽笼未及时打扫或打扫不干净的，扣1分。（共5分） 3）实行24小时巡逻值班制度。执行不到位的，扣1分。巡逻值班人员服装统一、整洁，工作规范，作风严谨，语言文明，夜间值班不得偷睡，不符合要求扣1分。停车场地划线标明停车位，并负责让停放的车辆排放整齐，不符合要求扣1分。发生闹事、打架、斗殴时，保安人员应立刻劝阻，经劝阻不听的，保安人员应及时向派出所反映，不符合要求扣1分。如发现有垂钓现象，扣1分。（共5分） 4)健身步道实行定岗定人管理，发现人员缺岗扣1分。重大活动时现场保安人数不低于15人，保洁不低于10人，达不到要求的扣1分。规划红线内有无证摊贩、非机动车或其他无关车辆出入未及时劝离的，扣1分。发现设施被破坏或盗窃未及时恢复的，扣1分。(共4分) 5)公厕管理制度上墙，落实专人管理，不符合要求扣1分。活动时洗手处提供洗手液，管理房备有手纸等厕所内用品，不符合要求扣1分。公厕、便斗、大小便槽两侧及槽底无粪便渍、无积粪、无黄渍、尿碱渍、痰渍，不符合要求扣1分。公厕室内外、墙壁等环境保持整洁卫生，无臭气，不符合要求扣2分。（共5分） 6）根据签订的劳动合同，按时发放工人工资，在规定时限内完成市、区、中心布置的任务；投诉案件办结率达100%。不符合要求扣1分。（共1分） | 25 |  |
|  | 水质治理 | - 河道、沟渠、汪塘、湿地等各类水域无垃圾漂浮物，无投食性养殖网箱，不符合要求扣2分。所有水域有明确管理责任主体，完善管理制度，配备专职保洁人员负责清理，主要河流、湖面每周清理不少于3次，不符合要求扣3分。（共5分） - 水域水质，药物处理时需清澈见底,应保证满足国家有关标准。在重要辖区内主要水域200米之内，无堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体或清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器的行为，不符合要求扣2分。（共2分） - 沿湖无垃圾堆、杂草堆和白色污染物等废弃物，不符合要求扣1分。湖道两岸可视范围内，无影响水域水质的生活垃圾，不符合要求扣1分。沿湖无违法设置的各类广告牌，经许可设置的经营广告牌、宣传牌等、宣传牌等版面完好，内容合法，不符合要求扣1分。（共3分） | 10 |  |
|  | 闸站 | - 专项设备（行车、启闭机）的运行及检修没有定专人负责，故障排除无记录，发现机电设备漏油、漏电、漏水的扣1分。（共1分） - 因没有检查或虽检查但没有排除隐患维修而发生故障影响正常运行的扣1分。（共1分） - 汛期人员到位，按照防汛指令无条件及时做到位，发现故障及时排除到位，确保安全度汛。严重违反操作规程引发重大事故的扣2分。（共2分） - 保持站容站貌整洁，整洁室内外，安全生产台帐登记记录全面，不符合要求扣1分。（共1分） | 5 |  |
| 亮化 |  | - 照明设施、设备完好情况。灯杆（包括金属灯杆和钢筋混凝土灯杆）保持无倾斜、弯曲、安埋稳固、连接可靠，部件齐全，外观整洁，接地可靠有效，不符合要求的扣2分；灯具保持整洁，安装稳固，部件完整，连接可靠，运行安全，符合设计要求，不符合要求的扣2分；电缆绝缘良好，接地可靠，连接牢固，无漏电，无接头过热现象，定期进行绝缘测试，不符合要求的扣1分；（共5分） - 配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁，无异物，标志明显，齐全，出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，未达要求的扣1分；箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠，未达要求的扣1分；配电室和控制柜保持外墙坚固，门窗安装牢靠，无漏雨进水，室内通风良好，地面平整干燥，室内外整洁，防火、防盗、防小动物装置及照明设施齐全，做好定期清扫保洁工作，未达要求的扣1分；三遥集中控制正常工作，发现有问题的扣2分。（共5分） - 发现1 例故障未在规定时间内修复扣1分，1 周内仍未修复扣2分。未按公园管理制度进行维修养护工作，扣1分；未按时完成交办的维修任务的扣2分。（共5分） - 亮灯率=抽查园区内灯亮盏数/抽查园区内总灯盏数×100%（亮灯率不得低于 98%；每次测定亮灯率采用随机抽取，抽取单元数量不低于总单元数 25%；每次测定的亮灯率为各单元亮灯率平均值），对照亮化率标准，每低于1个百分点扣2分。（共5分） | 20 |  |
| 绿化 |  | - 发现有成堆垃圾、渣土、建筑垃圾、枯枝落叶、卫生死角、水面漂浮物、“树挂” 等白色污染物清理不及时的扣1分，园林设施小品不干净整洁的扣1分；除杂草不及时，并且未做到日产日清的扣2分，草坪不完整、裸露地面的扣1分。（共5分） - 养护穴（沟）不符合标准，做得不精细的扣1分；养护穴养护穴（沟）松土平整每月少于2次的扣1分；每月死树、杂树未清理的扣2分；未及时清除垃圾杂物，焚烧垃圾、枯枝落叶的扣1分。（共5分） - 无病虫害，治理不及时，造成不良影响或有投诉的扣3分；修剪不及时，未做好树木扶正压实，或雨后4小时内有倾斜树木的扣1分；未做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作扣1分。（共5分） - 未保护好绿地内花草树木、未保持绿地完整、造成人为损坏的、未及时发现和制止违法行为的扣2分；对临时占用绿地的行政审批项目未进行跟踪管理扣1分；未及时发现超期、超范围占用的扣2分，并未在第一时间内报告给发包人，随后补书面报告给发包人的扣1分。（共5分） | 20 |  |
| 喷泉 |  | - 灯光要求全部发光正常，音乐编排合理，喷泉喷涌效果和音乐协调到位，现场驻场人员应常驻现场，人员发现一次不在现场扣3分。灯光有发现损坏的、不协调的扣1分。（共5分） - 喷泉所有设施、三遥控制故障及时修复，发现一处故障未修复扣1分，一周内仍未修复扣2分；喷泉所有设备、三遥控制发生重大事故处理率达100%，处理时间不超过48小时，未完成扣5分。（共7分） - 一般故障24小时内修复到位，投诉处理，区级投诉和市级12345投诉，未完成修复或接到相关投诉属实的扣3分。（共3分） | 15 |  |
| 日常管理资料及制度 |  | - 各项管护材料齐全，不符合要求的，扣2分。 2）各类原始台帐、记录、报表齐全、准确，能按要求按时上报，未做到的扣2分。 3）档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便，未做到的扣1分。 | 5 |  |

- 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 一、项目概况

1.项目名称：盐南高新区公园管理服务

2.合同履行期限：一年，合同一年一签，每年服务合同期满后并经采购人考核均不低于90分且服务质量得到甲方认可方可续签，最多续签两次。如发生采购人行政区域的管理权限的调整或上级主管部门的硬性要求，采购人有权无条件提前终止本合同，不视为采购人违约。

3.质量要求：优质服务，满足采购人要求。

4.履行内容：盐南高新区公园管理服务，项目涵盖聚龙湖公园、盐塘河公园、通榆河公园的全面管护、养护工作，包括但不限于物业管护、绿化养护、水质治理、亮化管护、闸站管护、喷泉管护等，具体需求详见采购文件。

5.本项目接受联合体投标：联合体中所有成员数量不得超过2名。

二、人员及车辆投入要求

详见项目量清单！

- 三、具体服务内容及要求

（一）物业服务

一）物业服务的主要内容：

1）公共环境清洁，包括停车场、高台吊桥、运河码头、游艇码头，石板小道、绿色跑道、缤纷童趣（含玻璃栈道）、果壳箱，卫生间、木栈道、彩色跑道、公共设施、绿地、建、构筑物、水面、栏杆等公共场所的清洁卫生、垃圾的收集、雨污水管网疏通、化粪池清掏、鸽子屋保洁等。

2）交通与车辆停放秩序的管理，尤其是出入口附近、停车场的车辆管理。

3）治安防范、公共秩序维护管理。

4）日常管理：便民饮水点，地面消防（消防器材及水泵），电子大屏、过街通道管理、春秋季道路及步道草药、虫害清理、西一沟河道、公园日常管理及零星维修、停车场及志愿者服务站管理（灭火器、水泵、志愿者服务站内部设备设施）、档案室日常管理、保安值班室设备设施（微波炉、热水瓶等物品、冬季防寒、夏季消暑）、监控室内部消防设备、反恐装备、公园内灭火器配备、瓢城新街周边日常管理、健身器材维修管护、喷泉池清洗、水电燃气费抄表、缴费等材料工作。

4）对社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织培训、演练。

5）乙方必须确保完成甲方下达的活动保障任务和其它应急突击任务。如遇各类创建、政治保障、节假日期间时须保持人手充足。

6）乙方需组织专项演练（包含但不限于防汛、防台、防寒、防火等恶劣天气应急演练）。

7）建立、完善相关规章制度与服务标准，并制定物业服务工作计划。

二） 物业服务详细要求

（1）治安保卫

负责值班、巡查、秩序维持、车辆停放等安全保卫工作，实行24小时值班，确保上述地域内的人身财物安全，以及工作正常有序运转。

健身步道、广场、湖周围和停车场执勤；其他双方约定的常规保安服务。

（2）卫生保洁

保洁服务范围及内容主要包括（但不限于）：保洁、消杀、卫生间用品（含）更换与管理等所有区域的保洁服务。具体范围为

建筑部分：

公共地面保洁；洗盥间，男、女厕所；玻璃门、窗等所有建筑物的保洁。

室外部分：

室外广场、绿地、停车场、健身步道、地下过街通道、道路、水面等的保洁工作。

（3）其他（监控室、消防设施及用品）

24小时服从甲方各项活动要求，做好配合工作。

2）物业管理服务内容

2.1、本物业管理范围内的公共部分的清洁卫生、“四害”灭杀。

2.2、本物业管理范围内24小时保安维护以及公共秩序管理。

2.3、本物业管理范围内交通、车辆行驶、停泊以及管理。

2.4、物业档案资料管理。档案和资料的管理包括：游客投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、物业人事管理，其它具体的管理方案。物业服务企业可以运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

2.5、建立严格规范的应急体系，以便应对突发的传染性疾病、火灾、治安等紧急情况。当发生紧急情况时，物业公司必须无条件地配合委托方相关工作。

2.6、本物业管理范围内的其他工作事项。

三）物业管理服务的要求

（1）总体要求：

物业管理单位应从本物业管理实际出发，根据合同约定的管理服务范围和标准，设立专门的项目管理机构，配备符合要求的物业管理人员、专业技术人员和各类服务人员，制定完整、有效的内部管理制度和日常服务运行管理制度等相关制度。

物业管理单位应提供全天候的公共秩序维护服务和安全服务，必须保证整个设施、人员和财产的安全；物业管理单位对环境保洁服务，提供整洁、卫生、美观的环境；物业管理单位对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织培训、演练。有突发事件按规定程序及时采取相应措施。

（2）具体要求

治安保卫

1、负责各出入口的值班、巡查、秩序维持、车辆停放等安全保卫工作，确保上述地域内的人身财物安全，以及工作正常有序运转。要害部位实行24小时值班，确保无漏岗、脱岗等失职现象；发现情况须及时向主管部门汇报，必要时向甲方或当地公安机关报告，填写当班记录。

2、 值班人员负责对外来车辆、人员进出进行登记，引导车辆正确停放，做好传达室门前“三包”等工作。

3、对区域内所有搬出物品，须有采购人出具的出门证，并登记出门时间、经办人，

建立相应台账。

4、对园区健身步道进行巡查管理，实行三班制24小时日常管理。

5、在园区范围内巡视，每小时至少巡视3次，节假日增加巡逻2次，并列或列队巡逻，着装规范整齐。巡逻时发现问题应及时果断处置，并迅速汇报相关领导。巡逻后要有记录，建立台账。

6、禁止捕鱼、垂钓等行为。巡逻时发现问题应及时果断处置，并迅速汇报相关领导。巡逻后要有记录，建立台账。

卫生保洁

( 1 ) 室外区域

① 每天清扫广场、停车场、绿化带的地面，每小时巡视一次，发现脏物、废品应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围及水面干净、整洁。

② 每天清扫健身步道路面，每小时巡视一次，发现路面污染及时处理。每周对健身步道进行一次全面冲洗，保持路面干净、整洁。根据地面脏的程度要随时进行清洗。

③ 绿化带重点巡查，及时清扫果皮、废纸、杂物等垃圾。

④ 及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾桶桶身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

⑤ 保持指示牌、标识、消防器材、电表箱、水表箱、外围灯柱、音箱等物体表面上的清洁，及时处理各种污迹。

⑥每周清除一次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物。路面、所有铺装每周清洗一次。

（2）洗手间

① 拖洗所有卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无垃圾、无异味，无手脚印、无污渍等。

② 洗手间隔板、纸盒每天擦抹一次。小便池、厕位、水池每小时冲洗2次，巡回保 洁，每天用洗液清洗一次。洁具每周用消毒剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。镜面、台面、洗手盆每天清洁不少于3次，巡回保洁，上班时间巡视发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。

③ 每周一次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘， 保持干净，无污渍。卫生间的地面每天拖地不少于3次，巡回保洁，保持地面干燥。

（3）水面保洁

水面保持无杂物、无死鱼、无浮萍、无异味、无其他漂浮物。

（4）其它区域

水泵维修、更换、保养

注：每次清洁须有责任人签字的记录。

四）对社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织培训、演练。

物业管理单位对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织培训、演练。有突发事件按规定程序及时采取相应措施。

乙方必须确保完成甲方下达的活动保障任务和其它应急突击任务。

如遇各类创建、政治保障、节假日期间时须保持人手充足，甲方发现乙方存在人员不足不能保质保量完成任务的可能，可指令乙方临时增加一定数量的人员和设备到场，确保任务的完成，且不予增加费用。

乙方需组织专项演练（包含但不限于防汛、防台、防寒、防火等恶劣天气应急演练）。五）档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：游客投诉和意见档案、 安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、物业人事管理，以及具体的管理方案。物业管理企业可以运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

六）建立健全物业管理制度

根据区域内的具体情况，受托单位应制定详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。

1、人员配备、设备清单及岗位要求详见项目量清单

1.1人员配备要求

1）保安主管：还应具有项目管理，知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调能力。

2）保安员：初中以上文化， 一年以上物业管理安全工作经历。身体健康，责任心强， 体态良好，接受过安全保卫或相关训练，熟悉有关法律法规，掌握基本安全保卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正。

3）保洁员：初中以上文化，具有公园服务工作经历优先，有吃苦耐劳精神，责任心强。

4）驾驶员：需执证上岗，有吃苦耐劳精神，责任心强。

5）电工需持电工证上岗证书。

以上所有人员均须有健康证，无基础病、重大疾病和传染病。

注：①依法为符合条件的人员缴纳各项社会保险，其中缴纳社保人员（男性60周岁以下，女性50周岁以下）数量不低于录用总人数的60%。超龄人员中，录用人员男性不超过65周岁，女性不超过60周岁，乙方对超龄录用人员购买保障不得低于100万元的意外伤害保险。在合同签订前乙方向甲方提供录用人员花名册，录用人员须符合招标文件相关要求。

②乙方必须确保完成甲方下达的活动保障任务和其它应急突击任务，该项目所发生的费用由乙方自行勘查现场进行费用评估，在投标报价时予以考虑，此费用后期不作额外签证）。甲方发现乙方存在不能按时完成任务的可能，可指令乙方临时增加一定数量的人员和设备到场，确保任务的完成。

③如遇各类创建、政治保障、节假日期间时须保持人手充足，甲方发现乙方存在人员不足不能保质保量完成任务的可能，可指令乙方临时增加一定数量的人员和设备到场，确保任务的完成，且不予增加费用。

④乙方需组织专项演练（包含但不限于防汛、防台、防寒、防火等恶劣天气应急演练），每季度一次。

⑤以上投入人员、车辆、设备必须作为本项目专用，不得用于本项目以外的服务工作。

2、 其他

2.1物业服务合同终止时，物业管理企业应当将物业管理用房和所有物管资料、档案完整的移交给业主。

2.2物业服务合同终止时，业主选聘了新的物业管理企业的，物业管理企业之间应当做好交接工作。

2.3物业管理企业可以将物业管理区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业，但不得将该区域内的全部物业管理一并委托给他人。

2.4未尽事宜，按国家和地方最新《物业管理条例》执行，有冲突处，按高标准执行。

（二）绿化养护

一）养护管理

1、树木年保存率

管养绿地内所有的树木、地被、草坪、花卉、色块和水生植物等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无枯枝、死树，合同期内做到管护范围内现有绿化保存率100%（以双方交接的清单为准）。此项由乙方自行勘查现场进行风险评估，在养护费中充分考虑，此项结算时不再增加费用。

养护期间，由于乙方养护不当、管护不力造成苗木、模纹、地被等死亡、缺失的，应当在发生之日起 15天内清除、更换或补植，补植应按现状品种规格补齐，并保证整体景观效果协调，费用自理。如未及时按甲方要求补植到位，乙方应除补植到位外，还应向甲方支付违约金2000元/次；如乙方不补植的，甲方有权自行或委托第三方补植，所产生的费用由乙方承担，乙方还应向甲方支付所产生费用一倍的违约金，甲方有权直接在应付给乙方的养护费用中扣除。

2、园林建筑和设施维护

合同期间，所有园林设施、景观小品、建筑物须保持正常运转。工作内容为：日常保洁、巡视、专项巡查、维护维修等工作，园林建筑和设施维修项目的零星、小件修复，均由养护公司承担维修。（小型维修解释权归甲方所有，乙方不得有任何异议），以上工作内容中园林建筑和设施维护项目的零星、小件修复均包含在内（如面层处重新修补、屋面检修及维护、配套管道检修、水电配套设施维护、栏杆维修、油漆（涂料）面层维护、盖板维护、路牙石修复、木构件表面出新、门窗小修、地面铺装修复、宣传牌标识牌维护及画面更换、石材破损更换、垃圾桶和花箱维护等零星、小件维修项目）。此项由乙方自行勘查现场进行风险评估，在投标报价时予以考虑，此项结算时不再增加费用。

如未按照甲方要求及时修复，甲方有权自行或委托第三方修复，所产生的费用由乙方承担，乙方还应向甲方支付所产生费用一倍的违约金，甲方有权直接在应付给乙方的养护费用中扣除。

非乙方合同履约不到位造成的，如：由于使用年限、设计缺陷、材质老化、自然退化等客观原因造成的，可向甲方申请列入大修范围。

3、绿地中数据的统计、台账资料的建立健全、重大活动、专题活动、节假日（春节、五一、中秋、国庆、元旦）、营造节日氛围等各类保障

乙方在接受养护的绿化后建立健全台账资料，包括病虫害防治、黑麦草播种、修剪、涂白、施肥、应急抢险、安全生产、环境卫生管理等。

绿化中各类数据的统计，按甲方要求提供数据、清单等资料。乙方必须确保完成甲方下达的活动保障任务和其它应急突击任务，如义务植树、创建迎查等各类重大活动、专题活动保障、节假日的（春节、五一、国庆、元旦等）保障和营造节日氛围等（营造节日氛围包括：灯笼、横幅、宣传牌的制作及布置安装，乙方须无条件服从甲方的布置要求，活动布置方案经报甲方确认，同意后方可实施。该费用包括在本合同的养护费用中，甲方不再另行支付费用。

违反上述规定，数据统计、台账资料缺项的，缺一项每次可扣除养护费2000元，限期整改，整改不到位的，下次考核中继续扣款，直至整改合格；绿地和行政审批看护不到位的，可扣除养护费用5000元/次；造成重大经济，可扣除养护费用10000元/次，并且产生的损失由乙方自行承担并恢复到不低于原标准。未经甲方允许私自办理移交手续的，每发现一次可扣除养护费用10000元；节日氛围营造任务未满足甲方要求的，可扣除养护费5000元/次；因人员、设备不足，导致保障任务和其它应急突击任务不能完成的，可扣除养护费5000元/次；拒不接受任务的，可扣除养护费10000元/次；并视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除；对由于上述原因被市级领导及各类创建、综合整治等专项考核中存在问题被通报扣分的，或被新闻媒体曝光，或造成不良社会影响的，可扣除养护费10000元/次。并且每发现一处上述情况，同时按照附件《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分。被省级及以上领导或部门点名批评的，甲方视情节轻重，有权解除合同，该标段的养护重新招标，在确定新一轮养护单位前，仍由原养护单位养护。

4、抗台防汛等灾害天气应急工作

建立应急抢险组织网络，制订各类突发事件应急预案，有应急队伍、应急物资、机械、车辆到位，随时做好应急准备工作。台风、暴雨等特殊天气，项目负责人、应急抢险队伍、机械、车辆按甲方要求在指定的集合点待命，巡查值班。发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向有关部门汇报处理情况。因风雨造成树木倾斜倒伏须按甲方要求扶正、压实，做好支撑；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理；出现重大情况时，乙方突击人员必须服从甲方的统一安排，不得以任何理由拒绝。

违反本条规定之一的，按照《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分。未能在规定期限内完成抢险任务的，视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除。

5、园林绿化行政审批配合及恢复工作

配合管理单位做好占用绿地行政审批苗木统计、丈量等现场勘察工作，按审批内容完成绿化移植及办理场地交接。对未经行政审批占绿、侵绿的行为，应第一时间发现并阻止，同时8个小时内报现场监管单位和执法单位；对经行政审批占用的绿地，应进行跟踪管理，督促施工单位做好围挡，文明施工，发现超期、超范围占用的情况，必须立即电话报告给现场监管单位和执法单位，同时予以阻止。管养绿地内的行政审批移植、栽植及恢复，由乙方按甲方要求实施，不得以任何理由和借口拒绝，苗木的价格按清单中标价，没有中标价的按市场价，清单中苗木移植和栽植数量为暂定量，最终按实结算，工作量全部完成后在规定时间内上报竣工资料、申请验收，合同期满，经审计确认后一次性结清。

违反本条规定之一的，按照《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分。并视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除。

6、养护项目移交

（1）在建项目移交

在建项目养护期满，办理项目移交手续时，须满足合同约定的质量要求，自检合格后凭《园林绿化项目移交初步验收情况反馈表》方可办理养护管理移交手续。在建项目养护期满质量不符合合同要求的，死亡苗木、不成形苗木由在建项目施工方负责清除。不得接收在建项目在移交前6个月内新栽的苗木。在建单位移交时需：移交报告、一审审定清单、竣工图纸、测绘报告、竣工验收证明等材料。移交工作由甲方组织，未经甲方允许私自办理移交手续的，每发现一次可扣除养护费用10000元，情节严重的甲方可直接解除合同。

（2）合同期满或解除合同的养护项目移交

本合同期满或合同解除后两天内，乙方必须在规定时间内组织撤场，办理各项移交手续。否则乙方须向甲方支付逾期移交的违约金10000元/天。

（3）养护项目移交

乙方必须保证养护移交时养护质量达到合同、《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》的要求，办理移交手续时，同时须提供完整的养护台账资料；移交时发现养护质量不合格的，养护单位必须整改至合格，或按合同规定扣除相应的整改费用。

（三）水质治理

一、具体范围

主要内容包括（但不限于）：聚龙湖、聚龙路东侧沟（新都路-聚亨路）、聚龙湖公园南广场东侧蓄水池、欧风花街（串场河-人民路桥）、西一沟（聚龙湖-解放路）、大赛河（聚龙湖-南泵站）、盐塘河公园的水质治理（清除河道中水上垃圾、漂浮物、杂物或治理过程中产生的垃圾，规范垃圾收运清理、消除水体异味等）。采购人保留对招标范围内项目量适当调整的权利。

二、安全责任

1、中标人所有工作人员必须统一工作服并配救生衣（每人一件）。

2、中标人保洁船、车辆等设备必须配备安全救生工具。

3、中标人必须严格遵守相关安全规定、操作规范，依法从事漂浮物打捞保洁工作。中标人须加强所有工作人员的管理，并承担所有工作人员的安全责任（包括交通安全、服务安全、人员损伤等）。由此而产生的安全责任、经济损失等均由中标人承担，与招标人无关。

三、标准

严格按照要求配置设备和人员；规范作业时间；严格执行质量标准；水质治理内容包括河面保洁、河岸保洁及水体污染控制等。要求达到河面无漂浮物；水面打捞物集中堆放妥善处置,无二次污染；河岸无垃圾，干净整洁；河道畅通，河中无障碍物；接受社会监督，树立良好社会形象。

- （四）亮化管护服务要求

委托管理的范围：包括但不限于聚龙湖亮化、通榆河亮化、盐塘河公园亮化、盐立方外立面亮化、周边亮化、金鹰尚美外立面亮化等。

一、基本要求

1、服务范围

1.1涵盖照明设施（灯具、线路、控制系统、配电箱等）的日常巡查、故障维修、清洁保养、节能优化及应急处理。

1.2包括光源更换、线路检修、防雷接地检测、智能化系统维护等。

2、资质与人员

2.1服务方需具备相应资质。

2.2安排专业团队管护，每日巡查到位，确保材料工具齐全。

2.3技术人员应持证上岗（电工证、高空作业证等），熟悉照明设备性能及安全规范。

3、安全规范

3.1符合《城市照明管理规定》《电气装置安装项目施工及验收规范》等国家标准。

3.2高空作业、带电操作需严格执行安全流程，设置警示标志。

二、管护服务内容

1、日常巡查

1.1频次：主干道/重点区域每日巡查，次干道每周≥2次，一般区域每周≥1次。

1.2内容：检查灯具完好率、亮度均匀性、控制系统运行状态、线路老化等，记录台账。

2、定期维护

2.1清洁：灯具、灯杆每季度至少清洁1次（污染严重区域增加频次）。

2.2检修：每月1次全面检查配电设施，每年1次防雷检测。

2.3光源更换：损坏灯具48小时内修复，LED光源寿命到期前计划性更换。

3、应急响应

3.1设立24小时值班制度，重大故障（如大面积熄灯）接报后2小时内到场，24小时内修复。

3.2自然灾害（台风、暴雨等）后全面排查，优先保障主干道及公共场所照明。

4、配合调整

4.1根据要求做好开闭灯时间的调整，及切换日常模式、节日模式的工作。

4.2配合公园接待活动及时调整亮灯模式，接待活动期间，需有专人值守。确保重大活动无事故，如中标人在重大活动存在事故，每发生一次，处以50000元的违约金。

三、质量要求

1、技术指标

1.1亮灯率：亮化设备需保证完好无损，正常运行，亮灯率100%；巡查发现问题需24小时内整改完成。

1.2照度/亮度：符合《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）或项目设计要求。

1.3色温一致性：同一区域灯具色温偏差不超过±10%。

2、文档管理

2.1维护记录、故障台账、设备档案完整，可追溯。

2.2定期提交管护报告（含问题分析、整改建议）。

四、其他要求

1、环保与文明施工

1.1废弃灯具、电池等按环保要求回收处理。

1.2维修时避免噪音、光污染扰民。

2、验收标准

2.1采购人可按合同约定进行月度/季度考核，抽查亮化效果及维护响应速度。

五、参考标准

《城市照明管理规定》（住建部令第4号）

《城市道路照明项目施工及验收规程》（CJJ 89）

《建筑照明设计标准》（GB 50034）

（五）闸站管护

1管护运行方式

1.1委托中标单位负责闸站管护运行。

2 运行管理及维修养护范围及要求：

2.1委托管理的范围：聚龙湖周边闸站管护，包含但不限于：闸站项目启闭设备、机泵设施、电器设施、自控设施、附属设施、闸站防汛前后水下检查、水土保持、水工建筑的运行、养护、维修、保洁等；具体数量详见招标清单。

2.2委托管理内容

2.2.1组织管理方面

(1)按照项目实际情况及采购人的具体要求，组织配备相应的项目经理、技术骨干及其他管理人员，以满足本项目的安全运行管理需要；

(2)负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，设施项目运行操作人员必须持证上岗；

(3)建立各项管理规章制度，做好资料的归档和管理工作；

(4)做好项目管理范围内环境卫生。

2.2.2安全管理方面

(1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利项目管理条例》、《江苏省河道管理实施办法》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护项目权益，保障项目安全。

(2)落实防汛抢险组织和岗位责任制，制订防汛应急预案，确保汛期各项措施全部到位。

(3)建立并执行项目运行、设备维修养护、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度。

2.2.3运行管理方面

(1)掌握水情、雨情、工情，做好防汛抗旱、改善水环境和其它服务工作；

(2)根据项目控制运用原则和上级主管部门的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证项目的正常运行；

(3)对项目进行定期的检查和观测，做好记录并及时分析研究，随时掌握项目状态,发现异常情况时提出处理方案并向业主汇报；

(4)对项目进行日常养护维修，确保项目安全完整；

2.3运行管理及维修养护要求

总体要求：符合国家及水利部相关文件规定要求。

2.3.1人员配置要求

投标单位应根据本项目管理的实际需要及采购人的有关要求，合理配置有丰富实践经验的项目经理、技术负责人、运行人员。

2.3.2技术管理要求

2.3.2.1投标单位应参照《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，结合项目具体情况，制订本项目具体的技术管理细则。

2.3.2.2投标单位应根据该项目运行要求、涉及相应片区的水量分配要求及控制运行原则等，制定该项目的控制运用方案和调度制度。中标后，该方案及制度需报采购人批准后执行。

2.3.2.3投标管理单位应根据相关行业规范和标准以及自身拥有的管理经验，结合本项目的情况和要求，提供以下各项管理制度（不限于以下所列制度），主要包括：

(1)管理人员岗位责任制；

(2)请示报告和工作总结制度；

(3)非汛期调水与汛期调水工作制度；

(4)项目运行管理制度（项目经理部制度、运行值班与交接班制度等）

(5)项目检查和观测制度（项目经常、定期、特别检查制度；项目观测制度）；

(6)设备管理与检修制度（设备缺陷管理制度、设备维护保养制度、设备维护保养验收制度、微机管理制度等）

(7)运行规程（操作票、工作票、口头命令制度；强电设备巡视要求；主要设备运行操作规程等）；

(8)设备养护检修规程和验收标准（主泵机组、闸门、启闭机、低压电气设备、自动监控系统、砼建筑物等）；

(9)安全管理制度（包括安全网络工作制度、电气设备维修保养安全制度、液压站管理制度、事故处理制度、消防器具管理制度）；

(10)有关设备试验规程（机电保护校验工作条例、仪表校验工作条例、试验质量监督制度、电气设备维修验收标准）；

(11)资料归档与管理制度；

(12)职工教育与培训制度；

(13)危险品管理制度

（14）环境保护制度；

2.3.2.4投标管理单位须加强对委托管理范围内项目设施、设备等的检查养护工作，实行定期检查制度，并及时将检查情况向业主汇报。

2.3.2.5投标管理单位应组织技术管理人员认真学习本项目的管理细则和有关技术标准，熟悉项目规划、设计、施工等情况，熟悉项目各部位结构，掌握控制运用、检查观测、养护修理等管理业务，做好所管项目的技术管理工作。

2.3.2.6投标管理单位应建立《项目大事记》，对管理中发生的重大技术问题，应详细记录并归入技术档案。

2.3.2.7根据泵站、水闸等规范以及本项目设施、设备的实际情况和业主单位的有关要求，编制项目设施、设备检查、观测、维护保养、安检以及日常管理的工作计划。

2.3.3设备养护要求

2.3.3.1水泵：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换、补充填料等。

2.3.3.2电动机：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、补充过滤润滑油、试验配合等。

2.3.3.3开关柜、箱：定期检查调试、清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检测与处理、碳刷磨损更换、接线松动处理、试验配合等。

2.3.3.4直流系统：直流系统定期检查，清洁、除锈、油漆，各类仪表定期效验、易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、蓄电池充放电等。

2.3.3.5母线、电缆：定期检查,清洁、除锈、油漆,试验配合等。

2.3.3.6隔离刀闸：隔离刀闸定期检查，清洁、除锈、油漆，易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、试验配合等。

2.3.3.7拦污栅：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等。

2.3.3.8闸门：定期清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。

2.3.3.9启闭机：转动系统、机架、罩壳电动机等部位清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、加油润滑,制动系统退程及间隔调整，电动机绝缘检测，机架固定螺栓紧固等。

2.3.3.10启闭机启闭系统：油泵、电动机、油缸、油箱、管道、闸阀、机架 、锁定装置等部位清洁、除锈、局部油漆、漏油处理、过滤补油等。

2.3.3.11设备表面防腐养护：各类设备表面局部人工除锈、刷防锈漆，重新刷面漆一度。

2.4调水排涝项目运行管理基本要求(不限于以下要求)

2.4.1机电设备运行管理基本要求

(1)认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

(2) 按照《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》中有关规定定期对本项目相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

(3)严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，做好电气设备的预防性试验及安全用具的检测工作，杜绝人为重大设备事故的发生。

(4)运行、检修等必须有台帐记录。

(5)编制主要设备维修计划上报业主。

2.4.2建构筑物及相关设施运行管理基本要求

(1)做好管理范围内所有建（构）筑物的除尘、保洁等, 做到窗明几净，无积尘，无积水，围墙、道路、泵房、闸室及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌，及时向业主报告。

(2)对相关外露装置如保护接地装置注意做好保养工作；避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

(3)保证管理区域内的照明器具工作正常，保持完好。

(4)设备、设施、管道、栏杆色标准确，油漆完好，无严重锈蚀。

(5)水位计完好有效，经常清洗水标尺。

(6)负责零星设备设施零部件更换工作。

(7)做好闸站环境卫生工作，做到场地整洁，物品堆放整齐到位。

2.4.3泵站机泵主要设备管理、养护要求

(1)清洁：每天对主机泵进行清理，机泵外壳保持无尘、无污、无锈，表面清洁。

(2)润滑：检查电机温度是否正常，无渗漏现象。

(3)检查水泵外盖无渗水现象

(4)运行巡视检查

①运行监视数据准确可靠，运行记录完好。机组无报警。

机泵运行后，应无异声和异味，电动机电压、电流在额定值内，温升和轴承的最高温度应符合规范要求，测温和综合检测系统准确可靠。

2.4.4低压电气设备养护要求

（1）严格遵守有关低压电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定，做好电气设备的维修和试验以及电气测量仪表校验工作；低压设备每年一次预防性试验。

（2）各种电力线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值；

（3）指示仪表、接地系统及避雷器等均应按供电部门有关规定定期检验；

2.4.5闸门门叶养护要求

(1)闸门门体无影响安全的变形、锈蚀，无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好，门槽、门坎无损坏。

(2)闸门表面外观整洁，附着的水生物、泥砂、污垢、杂物等应定期清除，闸门的联接紧固件应保持牢固。

(3)运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油，确保运转部位润滑可靠。

(4)钢闸门防腐蚀应符合SL105-95《水工金属结构防腐蚀规范》的规定，可采用涂装涂料和喷涂金属等措施进行维护修补，业主提供防腐材料。

(5)钢闸门使用过程中，对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查，发现水上部分剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应重作防腐涂层。

(6)闸门止水装置密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形、自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

2.4.6控制系统管理要求

(1)投入运行的设备均应有专职维护人员，建立完善的岗位责任制。建立完善的交接班制度。在处理事故、进行重要的测试或操作时，不得进行交接班。

(2)值班人员必须经过专业培训及考试合格方可上岗。

(3)定期对该设备进行巡视，检查测试和记录，发现情况及时处理，并负责设备的维修，应建立分管设备的帐、卡。

(4)建立运行日志和设备缺陷测试数据等记录簿，每月作运行统计和分析。

(5)运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录并作出结论。

(6)历史数据应定期备份并存档。修改前后的软件必须进行备份，并作好修改记录。

2.4.8其他管理要求

(1)安全、消防制度齐全及建立安全台帐；定期开展安全活动做好记录；作业人员持证上岗；消防、安全用具齐全有效。

(2)严格执行下井、动火、带电作业工作票制度。

(3)做好治安保卫工作，站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。

2.4.9项目观测工作要求：

- (1)按照《水利项目观测规程》DB32/T1713-2011的规定对泵、闸进行项目的观测工作；

- (2)水下检查，每年汛前对项目进行水下探摸检查，并提交水下检查报告。

- (3)观测中发现异常现象，视情况加测，并及时报业主单位，研究解决办法，加测资料亦同时整理上报。

- (4)观测中发现异常现象，视情况加测，并及时报业主单位，研究解决办法，加测资料亦同时整理上报。

2.4.10资料收集与档案管理要求

2.4.10.1技术资料存档要求

(1)凡项目建设的各种资料，设备运行、维护、保养资料都应及时整理成册，交付业主存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付业主存档。

(2)每年项目观测整编资料及时整理归档。

(3)设备技术资料为设备的随机资料、检修资料、试验资料。设备检修记录，编写总结，及时归档。运行值班记录、交接班记录等必须在下月月初整理，装订成册。年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

2.4.10.2技术档案管理要求

(1)技术资料应分类、装订成册，按规定编号，存放在专用的资料柜橱内；资料柜橱应置于通风干燥处，防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染，同时应有防火、防盗等设施。

(2)项目基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。

(3)已过保管期的资料档案，必须经过业主或其上级主管部门鉴定，确认可销毁的造册签字，指定专人销毁。

(4)技术档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到单位领导认可，不得随意带走或散失。

（5）承包单位必须自觉接受业主及上级主管部门对档案管理工作的检查指导。承包期结束后，必须将全部资料移交业主。

3维修养护计划要求

3.1汛前（1-4月）工作计划

3.1.1天气寒冷要做好保暖防冻工作。

3.1.2春节来临前要加强安全教育工作，合理安排节日值班和防盗工作。

3.1.3加强管护服务及考核检查力度，防止脱岗等现象发生。

3.1.4本季天气干旱时，做好消防工作，检查消防器材应完好。

3.1.5三月底前，必须全面完成汛前设备设施的检修维护保养工作，准备接受业主以及上级主管部门组织的汛前检查。

3.1.6设备维护保养必须严格实行有关条例，做好设备清洁、润滑、紧固、油漆等工作，检查厂房建筑物等有无漏雨、积水等现象，若有及时处理。

3.1.7所有设备保养均应在断电条件下进行，做好二级隔离，应有完备的手续（包括停电申请）。

3.1.8设备保养后应有记录，并有保养人和验收人的签字，资料应齐全、完整。

3.1.9加强对职工的技术培训，提高业务技能。

3.2汛期（5-9月）工作计划

3.2.1由于进入梅雨季节，闸站应做好自身电器设备的绝缘工作，以及要做好防触电事故工作。

3.2.2设备发生小故障应及时处理；当发生大的故障时，及时上报业主，并立即分析原因，制定抢修方案及处理意见。

3.2.3高温季节要加强对变配电间的巡视，确保变配电间通风良好，防止高温造成设备故障。

3.2.4做好设备例保工作。

3.3汛后（10-12月）工作计划

3.3.1对所有设备进行维护、保养工作。

3.3.2对电器设备、电气安全用具进行预防性试验。

3.3.3对河道、设备、设施、水下部分进行检查。

3.3.4做好观测资料、水情报表等资料的汇编工作。

3.3.5做好年终各项总结工作及来年的工作安排。

3.3.6做好有关准备工作，接受业主组织的年度项目管理目标考核。

4管护单位管理原则

4.1在接到中标通知书至招标单位正式委托管理前,管护单位必须完成以下工作(但不限于以下工作)

4.1.1完成机构设置、岗位设置和人员配置

4.1.2完成管理人员上岗培训工作

4.1.3完成招标采购文件中要求，以及配合招标单位完成有关制度、规程、技术管理细则、项目运行方案和调度原则等的修订完善等工作。

4.2本项目确定管护服务单位后，由招标单位和管护服务单位签订管理合同，管护服务单位未经业主同意不得分包、转包，一经发现，招标单位有权禁止合同，由此给招标单位造成的一切经济损失均由管护服务单位承担。

4.3管护单位在投标书中承诺并经招标单位认可的项目负责人、技术负责人，未经招标单位同意，管护服务单位不得擅自调换和撤离。对管护服务单位中不称职的工作人员，招标单位有权要求管护服务单位对其进行处理和撤换，管护服务单位必须无条件执行。

4.4管护单位应遵守招标文件和项目承包合同中的有关规定和承诺，自觉接受业主的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现管护服务单位有不符合有关规定或未全面响应有关招标文件以及相关合同内容的，由招标单位发出整改通知，管护服务单位应无条件接受，并做到及时整改。若发现管理工作不能满足招标单位的管理要求和标准的，招标单位可依据招标文件及合同中规定的考核办法对管护服务单位进行处罚。

4.5管护单位应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因管护服务单位原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成项目设备设施损坏缺失以及人员伤害，则由管护服务单位承担由此引起的一切责任和经济损失。在业主和管护服务单位对事故责任无法统一的时候，则有上一级水行政主管部门组织有关专家对事故性质进行鉴定，以明确事故责任。

4.6当发生一般故障时，管护单位必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向业主反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复项目正常运行。如发生不配合业主工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，全部由管护服务单位负责承担。

5管理人应向发包人提供的信息和文件

5.1定期上报的信息

5.1.1 管理月报

每月28日前，向发包人提交当月《管理月报》，主要内容：

⑴ 管理事务概述：包括项目位置、项目主要特征及合同履行情况简介。

⑵ 大事记。

⑶ 项目运行情况及项目运行资料。

⑷ 本月主要管理工作：包括现场管理机构织框图、资源投入、重要管理活动。

⑸ 管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

⑹ 安全和环境保护。

⑺ 项目声像资料。

⑻ 需要提请发包人注意的事项。

⑼ 其他有关事项

5.1.2 汛前、汛后项目检查报告

每年的5月28日、11月28日前，完成并向发包人提交所管项目定期检查报告。检查报告主要内容：

⑴ 项目概要（含设计指标、设计效益）。

⑵ 项目运用概要（含项目运用原则、运用情况等）。

⑶ 检查情况综述。

⑷ 检查发现的主要问题及处理意见。

⑸ 度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况、防汛岁修项目完成情况）

5.1.3 年度管理工作总结

每年的12月15日前完成并提交发包人。内容包括：

⑴ 项目运行管理情况综述

⑵ 履行合同情况

⑶ 项目运行管理

⑷ 项目存在问题

⑸ 建议和意见

5.2不定期的管理工作报告

1、关于降低运行费用、提高项目效益的建议。

2、关于项目运行管理工作的总结。

3、项目维修、设备大修总结

5.3日常管理文件

1、项目管理日记及项目大事记。

2、运行管理协调会议纪要文件。

3、发包人通知、指令等。

4、运行管理记录、设备操作记录。

5、项目观测资料（含水文测报资料）

6、日常巡视检查记录。

7、其他管理业务往来文件。

8、管理人的请示、报告。

6.甲乙双方关于调试和验收的其他约定：

1、中标人逾期交付的，每逾期1天，中标人向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金。

2、中标人在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。

3、采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。

4、维保期满前，若中标人未按时、按采购人要求提供整个维保工作的相关文档资料，同时中标人应向采购人支付合同总价5%的违约金。

（六）喷泉管护

一）

1、乙方应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：按甲方的要求。

(2)投标人应提供喷泉系统网络控制（非外力可控制，只在现场遥控）系统；

2、项目质量

2.1质量要求：国家合格标准。

2.2其他说明：①施工时须考虑道路、隔离设施的保护，如因施工造成破坏，施工单位须无条件赔偿。施工结束后须将道路清洗干净。

- 项目负责人和项目组人员必须常驻现场，现场值班人员不少于3人以上。

- 提供喷泉系统网络控制（非外力可控制，只在现场遥控）。

- 中标后现场必须驻场一名高低压电工人员，满足现场以及招标人要求。

- 维护清单（详见附件）

四、项目要求

（一）服务方案

1、亮化、喷泉、闸站管护方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定亮化、喷泉、闸站管护方案，包括但不限于对本项目亮化、喷泉、闸站管护方案的整体设想、管理目标、方式、操作规程、考核考勤方式等方面内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。

2、绿化养护方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定绿化养护方案，包括但不限于人员配置、各岗位职责、环境卫生管理制度等方面内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。

3、物业服务、水质治理方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定本项目物业服务、水质治理方案，包括但不限于对本项目物业管理、水质治理的整体设想、管理目标、方式、操作规程、考核考勤方式等方面内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。

4、安全管理方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定本项目安全管理方案，包括但不限于安全工作目标和任务、工作职责等方面内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。

5、应急处理方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定本项目应急处理方案，包括但不限于各类突发事件应急处理预案（公共安全、自然灾害、停水、停电紧急处理和突发事件处理预案等），要求方案细致完整、针对性强、措施有力。

（二）企业资质

投标人需具备良好的质量管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理安全体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的优先。

（三）企业业绩

投标人需要具备丰富的物业服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似业绩的优先。

（五）管理人员资质经验

投标人应为本项目配备具有丰富公园管理经验的服务团队，服务团队包含高、低压电工、绿化从业人员、市政公用工程专业或机电（安装）工程专业建造师、安全员等，投标人提供人员相关提供证明材料及以上人员从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明(退休人员提供在本单位相关证明)。以上人员未经采购人认可，不可随意更换：

- 拟派驻的项目组人员中持有高低压电工作业证的优先；

- 拟派驻的项目组人员中持有建筑特种电工作业证的优先；

- 拟派驻的项目组人员中持有绿化专业类的毕业证或绿化类从业证书的优先；

- 拟派驻的项目组人员中持有市政公用工程专业或机电（安装）工程专业建造师证书的优先；

- 拟派驻的项目组人员中持有C类安全员证书的优先；

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐南高新区公园管理服务 | 其他未列明行业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品

评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 10 | 本项最高10分。满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位有效数字）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。 |
| 2 | 企业实力 |  | 30 | - 1、投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似业绩的，提供一个得2分，本项最高得12分。（业绩证明材料以提供的合同原件彩色扫描件为准，未提供或提供不全不得分）。 - 注：上述类似业绩是指与本项目采购需求服务内容相关的业绩，合同中必须体现甲乙双方单位名称、项目内容及签订时间，否则不得分。针对同一个项目续签的合同，仅视为一个业绩，不重复计算得分。 - 2、投标人具有有效期内的IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理安全体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有1项得2分，本项最高得6分。 - 注：需提供证书彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page完整页面查询彩色截图，未提供或提供不全不得分。 - 3、投标人拟派本项目人员中（除项目负责人外）： - （1）项目部组成人员中每提供1名持有高低压电工作业证得1分，最多得2分；每提供1名持有建筑特种电工人员得1分，最多得4分。本项最高得6分。（高低压电工证、特种电工证须提供省市级应急管理部门（或省级安全生产监督管理局）颁发的特种作业操作证，操作项目分别为：低压电工作业（或高压电工作业），建筑特种电工作业）。 - （2）项目部组成人员中每提供1名具有绿化专业类的毕业证或绿化类从业证书，得2分，最高得2分。 - （3）项目部组成人员中每提供1名具有二级市政公用工程专业或机电（安装）工程专业建造师证书，得1分，一级市政公用工程专业或机电（安装）工程专业建造师证书，得2分，最高得2分。 - （4）项目部组成人员中提供1名C类安全员证书的，得2分，最高得2分。 - 注：上述所有人员证书不得重复计分，上述所有人员须为投标人正式在册员工，除提供证书原件的彩色扫描件外，还须提供以上人员从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明(退休人员提供在本单位相关证明)。未按要求提供的不得分。 |
| 3 | 服务 方案 | 亮化、喷泉、闸站管护方案 | 10 | 评标委员会根据投标人针对采购文件中项目需求提供的亮化、喷泉、闸站管护方案进行独立打分，①描述的条理清楚，重点突出、逻辑清楚；采用的技术方法科学合理，可操作性强，有利于提高成果的准确性和工作效率的得10分，②描述的条理较清楚，重点较突出、逻辑较清楚；采用的技术方法较科学合理，较可操作性强，较有利于提高成果的准确性和工作效率的得7分，③描述的条理不够清楚，重点不够突出、逻辑不够清楚；采用的技术方法不够科学合理，不够可操作性强，不够有利于提高成果的准确性和工作效率的得4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 绿化养护方案 | 10 | 评标委员会根据投标人针对采购文件中项目需求提供的绿化养护方案进行独立打分，①描述的条理清楚，重点突出、逻辑清楚；采用的技术方法科学合理，可操作性强，有利于提高成果的准确性和工作效率的得10分，②描述的条理较清楚，重点较突出、逻辑较清楚；采用的技术方法较科学合理，较可操作性强，较有利于提高成果的准确性和工作效率的得7分，③描述的条理不够清楚，重点不够突出、逻辑不够清楚；采用的技术方法不够科学合理，不够可操作性强，不够有利于提高成果的准确性和工作效率的得4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 物业服务、水质治理方案 | 10 | 评标委员会根据投标人针对采购文件中项目需求提供的物业服务、水质治理方案进行独立打分，①描述的条理清楚，重点突出、逻辑清楚；采用的技术方法科学合理，可操作性强，有利于提高成果的准确性和工作效率的得10分，②描述的条理较清楚，重点较突出、逻辑较清楚；采用的技术方法较科学合理，较可操作性强，较有利于提高成果的准确性和工作效率的得7分，③描述的条理不够清楚，重点不够突出、逻辑不够清楚；采用的技术方法不够科学合理，不够可操作性强，不够有利于提高成果的准确性和工作效率的得4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 安全管理方案 | 10 | 评标委员会根据投标人针对采购文件中项目需求提供的安全管理方案进行独立打分，①描述的条理清楚，重点突出、逻辑清楚；采用的技术方法科学合理，可操作性强，有利于提高成果的准确性和工作效率的得10分，②描述的条理较清楚，重点较突出、逻辑较清楚；采用的技术方法较科学合理，较可操作性强，较有利于提高成果的准确性和工作效率的得7分，③描述的条理不够清楚，重点不够突出、逻辑不够清楚；采用的技术方法不够科学合理，不够可操作性强，不够有利于提高成果的准确性和工作效率的得4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 应急管理方案 | 10 | 评标委员会根据投标人针对采购文件中项目需求提供的应急管理方案进行独立打分，①描述的条理清楚，重点突出、逻辑清楚；采用的技术方法科学合理，可操作性强，有利于提高成果的准确性和工作效率的得10分，②描述的条理较清楚，重点较突出、逻辑较清楚；采用的技术方法较科学合理，较可操作性强，较有利于提高成果的准确性和工作效率的得7分，③描述的条理不够清楚，重点不够突出、逻辑不够清楚；采用的技术方法不够科学合理，不够可操作性强，不够有利于提高成果的准确性和工作效率的得4分，未提供的不得分。 |
| 4 | 服务承诺 |  | 10 | 投标人承诺本项目服务过程中按照采购人要求配备人员、车辆及配套设施；如遇有重大活动或突发事件时，无条件按照采购人要求增加必要人员、车辆及配套设施，确保各项工作顺利完成。投标时，提供符合上述要求承诺函的得10分，未承诺或承诺不全不得分。（承诺函格式自拟） |

特别说明：投标人如以联合体方式参与本项目投标，联合体牵头人或成员符合评标办法相关要求的均得分。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                     号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的                    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织的（单位名称）采购编号为                                ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为                  的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

详见附件

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。