竞争性磋商文件

项目名称：海安市行政中心核心区域安全升级改造项目

项目编号： JSZC-320685-JZCG-C2025-0050

海安市公共资源交易中心

2025年9月3日

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受海安市机关事务服务中心的委托，海安市公共资源交易中心就海安市行政中心核心区域安全升级改造(JSZC-320685-JZCG-C2025-0050)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市行政中心核心区域安全升级改造项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年9月15日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-C2025-0050

2.项目名称：海安市行政中心核心区域安全升级改造项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：84.74万元

6.最高限价：84.74万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：3年

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目接受分包。本项目成交方需将绿化、线路的铺设、装修的改造等向中小微型企业分包，分包比例不低于合同总金额的40%。

（二）本项目的特定资格要求

- 无

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年9月3日至2025年9月15日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年9月15日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

8. 成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市机关事务服务中心

地址：海安市长江中路106号

联系人：徐振晰

联系方式： 0513-81868227

2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号

联系人：见项目联系方式

联系方式：0513-81819585

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 0513-81819585

项目磋商经办人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：海安市镇南路399号，联系电话：0513-81819585。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、

安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：海安市行政中心核心区域通过 “技术 + 流程 + 管理” 的组合方案，对区域内进行精准管理，最大限度减少对正常通行的影响。海安市行政中心核心区域安全升级改造项目包含但不限于设备供货、运输、安装、调试、验收、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养，保证所有设备正常运行等。

货物清单：

| 行政中心南广场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 一、车辆管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 |  | ）★摄象机像素：500 万； 2）★摄象机清晰度：≥2560*1920； 3）外观：设备具有良好的防护性及稳定性：车牌识别摄像机、 LED 显示屏、补光灯、语音播报模块采用一体式机箱内置设计 而非立杆式模块堆砌、组合形式； 4）语音自定义提示功能：可根据特定要求或特定时间段自定 义设置； 5）工作电压：AC 220V±10%； 6）工作温度：-25℃~70℃； 7）湿度：≤95%，不凝露(常温下)； 8）额定功率：45W； 9）防护等级：IP54； 10）车牌识别算法：视频流； 11）LED 显示屏：自定义显示内容，工业级四行 2 列 LED 屏； 12）补光灯功率：15W； 13）补光灯开/关控制：光敏自动控制； 14）彩色水平分辨率≥500TVL，彩色灰度等级≥11 级；提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件； 15）▲车牌识别率：在公安部实车动态识别试验条件下，号牌 无遮挡、无污损，车速 5~40km/h 范围内，白天、夜间车牌识 别各试验 100 次，白天识别率 100%，夜间识别率 100%； 16）在公安部图库识别试验条件下识别率≥99.8%；提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件； 17）车牌识别响应时间：＜1s 提供具有 CMA、CNAS 认证章的验报告扫描件； 18）★与海安市机关事务服务中心现有停车系统无缝对接、兼容，响应时须提供系统对接材料证明。 |  | 4 |  | 台 |
| 2 | 栅栏道闸 |  | 工作电压：AC220V±10% 额定功率：150W 电机输入电压：DC24V 电机功率：200W 工作温度：-25°C~70°℃ 储运温度：-35°C~75℃ 工作湿度：≤90%，无凝露(常温下) 噪音要求：≤70分贝 外壳防护等级：IP54 标准颜色：麒麟金色+乌金灰色 ★效果灯光：可动态显示道闸状态 通讯接口：TCP/IP、IO ★遥控器手动开闸有开闸记录，软件可查询 ★遥控器具有动态加密，防复制功能 机箱材质：机身主体采用厚度不小于2.2mm的高强度碳钢板材 提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件 4米闸杆单程运行时间≤2.1S 提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件 闸杆中心高度：930mm(闸杆转轴到机箱底部距离) |  | 4 |  | 台 |
| 3 | 防砸雷达 |  | 配套 |  | 4 |  | 台 |
| 4 | 安全岛 |  | 配套 |  | 4 |  | 套 |
| 二、人行管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸左（单开孔） |  | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 驱动电机: 直流无刷电机 支持语音提示 支持状态指示灯 产品类型: 摆闸 开关门速度: 0.5s 通行速率: 20～60人/min 红外对射对数: 8对 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 防暴等级: 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08 防尘防水等级: IPX4 ▲红外简易模式检查： 防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备宜具备防尾随功能； 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 （提供公安部有效检测报告复印件） |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 摆闸右（单开孔） |  | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 驱动电机: 直流无刷电机 支持语音提示 支持状态指示灯 产品类型: 摆闸 开关门速度: 0.5s 通行速率: 20～60人/min 红外对射对数: 8对 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 防暴等级: 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08 防尘防水等级: IPX4 ▲红外简易模式检查： 防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备宜具备防尾随功能； 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 （提供公安部有效检测报告复印件） |  | 2 |  | 台 |
| 3 | 摆臂门翼 |  | 不锈钢304材质 通道宽度现场定制 |  | 4 |  | 台 |
| 4 | 门禁一体机支架 |  | 配套 |  | 2 |  | 台 |
| 5 | 门禁一体机 |  | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 产品款式: 一体机 显示屏: 7英寸显示屏 屏幕类型: 电容触摸屏 摄像头: 2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿: 自动红外补光 支持语音提示 验证方式: 刷卡;远程;密码;二维码;人脸识别 读卡类型: IC卡 人脸容量: 20000 卡片容量: 50000 密码容量: 20000 RS-485接口: 1个 RS-232接口: 1个 USB接口: 1个USB2.0 接口 韦根接口: 1路输入/输出 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps以太网口 支持报警联动 供电方式: DC 12V 2A 防护等级: IP65 ▲设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲应支持 RS-485、RS232、TCP/IP 和 WIFI 网络方式通讯 （提供公安部有效检测报告复印件） ★设备接入行政中心原有管理系统，确保在行政中心原有系统内正常使用，功能不得低于原有门禁一体机。并提供相关证明材料。 |  | 2 |  | 批 |
| 6 | 线材 |  | 安装所需线材 |  | 1 |  | 批 |
| 7 | 辅料 |  | 配套辅料 |  | 1 |  | 批 |
| 8 | 视频综合平台 |  | 4路HDMI输入+12路HDMI输出 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户。 支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps: 支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示。 支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)； 单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示; 支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路(1920x1080)像素的视频图像:拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接； 支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms。 支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口。 具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层; 支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能； 单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。 支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD； 日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标; 支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿; 字幕内容输入支持中英文字符，支持换行;设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式;整机8张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕； 支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。 单子板解码能力:2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率; 整机8张解码卡解码能力:16路3200W/16路2400W路1600W/40路1200W/64路800W/80路600W/18路400W/256路1080P/512路720P/D1及以下分辨率。（需要板卡满配） 支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz。 支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz。 支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。 支持获取序列号、软件版本、工作时长设备温度等屏幕关键信息;支持控制拼接屏开关;支持获取并调节屏幕背光;支持获取并调节屏幕图像模式。 支持热成像检测，船只检测、区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。 支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。 支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。 支持通过网络键盘/串口键盘控制带有云台功能的前端相机。 支持通过摇杆和触控屏实现对云台设备的控制，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷、灯光等控制功能。 支持音频矩阵设置，具有AudioIn和AudioOut，支持可视化快速关联，最大支持16进16出矩阵切换。 支持单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系；可自定义编辑音频输入、输出接口名称，支持至少32个字符的中英文名称。可设置音频输入输出接口是否在矩阵界面中显示，支持查看已绑定音频的输出通道图标显示；支持同一输入音频可绑定多个输出通道。支持一键解除所有音频输入输出关联关系； |  | 1 |  | 台 |
| 9 | 系统对接 |  | ★设备接入行政中心原有管理系统，确保在行政中心原有系统内正常使用。并提供相关证明材料。 |  | 1 |  | 批 |
| 10 | 总电源线材 |  | 根据现场设备布置情况配套专用电所需材料。 |  | 1 |  | 批 |
| 11 | 道闸软件升级 |  | 配套 |  | 1 |  | 套 |
| 三、绿化改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 花箱 |  | 1、按现场弧度定制弧形花箱 2、镀锌钢板材质表面氟碳烤漆 3、长约120cm 4、宽60cm 5、高70cm |  | 28.00 |  | 只 |
| 2 | 花箱回填土 |  | 配套 |  | 8.00 |  | M3 |
| 3 | 花箱栽法青绿篱 |  | 1、高度：法青绿篱顶部距地面150cm 2、蓬径25cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期：一年 |  | 12.60 |  | M2 |
| 4 | 铲草坪整地 |  | 1、场地细平整，达到设计坡度要求，地形结合周围环境，整理成形 2、弃运自行考虑 |  | 400.00 |  | M2 |
| 5 | 栽植红叶石楠 |  | 1、高度35cm 2、蓬径25cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期：一年 |  | 102.00 |  | M2 |
| 6 | 栽植金边黄杨 |  | 1、高度35cm 2、蓬径20-25cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期：一年 |  | 114.00 |  | M2 |
| 7 | 栽植法青绿篱 |  | 1、高度150cm 2、蓬径30-40cm 3、栽植宽度120cm，栽4排；4棵/排/米；交错栽植 4、养护期：一年 |  | 128.00 |  | M |
| 8 | 栏杆 |  | 方钢管栏杆 |  | 1 |  | 项 |
| 9 | 法青补缺 |  | 行政中心周边栽植法青补缺 |  | 1 |  | 项 |
| 10 | 地面基层处理 |  | 配套 |  | 1 |  | 项 |
| 11 | 塑胶跑道 |  | 1、原路面清理干净，刷一遍基层界面剂 2、EPDM塑胶，厚度为1.3CM |  | 100 |  | ㎡ |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、南门岗亭改造（东） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳光房玻璃 |  | 1、阳光房玻璃 2、断桥铝合金1.8厚105系列 3、玻璃：中控充氩气5+5毫米（单片玻璃超2.5平方米要加厚） |  | 6.0 |  | ㎡ |
| 2 | 移门 |  | 1、移门 2、4+4mm，中空钢化玻璃，铝合金边框，地轨安装 |  | 3.0 |  | ㎡ |
| 3 | 地面抬高 |  | 木板基层 |  | 1.0 |  | 项 |
| 4 | 地面铺地板 |  | 多层地板 |  | 1.0 |  | 项 |
| 5 | 强电改造 |  | 4平方电缆线 |  | 1.0 |  | 项 |
| 6 | 顶部防晒帘 |  | 1、顶部防晒帘 2、全遮光手动蜂巢帘，面料材质为无纺布，面料内丹为铝箔，边框为铝合金 |  | 2.0 |  | ㎡ |
| 7 | 防晒窗帘 |  | 1、防晒窗帘 2、半遮光防晒卷帘，材质为涤纶。手动拉珠升降 |  | 19.0 |  | ㎡ |
| 8 | 挂壁空调及安装 |  | 1.5匹，额定电压：220V/50Hz，能耗等级：一级 |  | 1.0 |  | 项 |
| 9 | 平板灯 |  | 1、平板灯 2、规格：4500K，45W 3、吸顶安装 |  | 1.0 |  | 个 |
| 五、南门岗亭改造（西） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳光房玻璃 |  | 1、阳光房玻璃 2、断桥铝合金1.8厚105系列 3、玻璃：中控充氩气5+5毫米（单片玻璃超2.5平方米要加厚） |  | 10.08 |  | ㎡ |
| 2 | 移门 |  | 1、移门 2、4+4mm，中空钢化玻璃，铝合金边框，地轨安装 |  | 3 |  | ㎡ |
| 3 | 地面抬高 |  | 木板基层 |  | 1 |  | 项 |
| 4 | 地面铺地板 |  | 1、木龙骨，防火涂料2遍 2、实木多层地板平铺 |  | 1 |  | 项 |
| 5 | 强电改造 |  | 4平方电缆线 |  | 1 |  | 项 |
| 6 | 防晒窗帘 |  | 1、防晒窗帘 2、半遮光防晒卷帘，材质为涤纶。手动拉珠升降 |  | 17 |  | ㎡ |
| 7 | 平板灯 |  | 1、平板灯 2、规格：4500K，45W 3、吸顶安装 |  | 1 |  | 个 |
| 六、核心区域周界报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万双光警戒网络摄像机 |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置麦克风，扬声器 支持DC12V/PoE供电方式 支持IP67防护等级 |  | 30 |  | 台 |
| 2 | 存储录像机 |  | 主处理器: 工业级微控制器 操作系统: 嵌入式Linux操作系统 接入路数: 256路 分辨率: 32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF 多路回放: 最大支持16路回放 音频输入: 1路，RCA接口 音频输出: 2路，RCA接口 报警输入: 32路 报警输出: 16路 硬盘接口: 24个SATA，单盘最大20T eSATA接口: 1个 RS-232接口: 1个 RS-485接口: 2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口） HDMI接口: 4个 USB接口: 4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 VGA接口: 2个 网络接口: 4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45） ▲支持单独对算法模型文件进行升级 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲支持对检索结果进行收藏来保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相识度或抓拍时间的先后进行排序展示 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲样机的 4 个RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M自适应以太网接口； 样机网络的上行带宽和下行带宽可达 1280Mbps （提供公安部有效检测报告复印件） ▲可调节鼠标指针灵敏度，支持操作界面透明化 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入 IP 地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加 （提供公安部有效检测报告复印件） |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 硬盘 |  | 6TB |  | 24 |  | 块 |
| 4 | 支架 |  | 定制 |  | 1 |  | 批 |
| 5 | 线材 |  | 安装所需线材 |  | 1 |  | 批 |
| 6 | 辅料 |  | 配套辅料 |  | 1 |  | 批 |
| 7 | 系统对接 |  | ★设备接入行政中心现有监控报警系统，确保在政府统正常使用。并提供相关证明材料。 |  | 1 |  | 批 |
| 行政中心西北门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、车辆管理（1出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 栅栏道闸 | 工作电压：AC220V±10% 额定功率：150W 电机输入电压：DC24V 电机功率：200W 工作温度：-25°C~70°℃ 储运温度：-35°C~75℃ 工作湿度：≤90%，无凝露(常温下) 噪音要求：≤70分贝 外壳防护等级：IP54 标准颜色：麒麟金色+乌金灰色 ★效果灯光：可动态显示道闸状态 通讯接口：TCP/IP、IO ★遥控器手动开闸有开闸记录，软件可查询 ★遥控器具有动态加密，防复制功能 机箱材质：机身主体采用厚度不小于2.2mm的高强度碳钢板材 提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件 4米闸杆单程运行时间≤2.1S 提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件 闸杆中心高度：930mm(闸杆转轴到机箱底部距离) |  | 1 | 台 |  |
| 二、摆闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 摆闸（单开孔） | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 驱动电机: 直流无刷电机 支持语音提示 支持状态指示灯 产品类型: 摆闸 开关门速度: 0.5s 通行速率: 20～60人/min 红外对射对数: 8对 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 防暴等级: 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08 防尘防水等级: IPX4 ▲红外简易模式检查： 防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备宜具备防尾随功能； 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 （提供公安部有效检测报告复印件） |  | 2 |  | 个 |
| 2 |  | 双机芯摆闸 | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 驱动电机: 直流无刷电机 支持语音提示 支持状态指示灯 产品类型: 摆闸 开关门速度: 0.5s 通行速率: 20～60人/min 红外对射对数: 8对 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 防暴等级: 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08 防尘防水等级: IPX4 ▲红外简易模式检查： 防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备宜具备防尾随功能； 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 （提供公安部有效检测报告复印件） |  | 1 |  | 台 |
| 3 |  | 摆臂门翼 | 不锈钢304材质 通道宽度现场定制 |  | 4 |  | 台 |
| 4 |  | 门禁一体机支架 | 配套 |  | 2 |  | 台 |
| 5 |  | 门禁一体机 | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 产品款式: 一体机 显示屏: 7英寸显示屏 屏幕类型: 电容触摸屏 摄像头: 2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿: 自动红外补光 支持语音提示 验证方式: 刷卡;远程;密码;二维码;人脸识别 读卡类型: IC卡 人脸容量: 20000 卡片容量: 50000 密码容量: 20000 RS-485接口: 1个 RS-232接口: 1个 USB接口: 1个USB2.0 接口 韦根接口: 1路输入/输出 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps以太网口 支持报警联动 供电方式: DC 12V 2A 防护等级: IP65 ▲设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲应支持 RS-485、RS232、TCP/IP 和 WIFI 网络方式通讯 （提供公安部有效检测报告复印件） ★设备接入行政中心原有管理系统，确保在行政中心原有系统内正常使用，功能不得低于原有门禁一体机。并提供相关证明材料。 |  | 2 |  | 台 |
| 6 |  | 辅料及附件 | 设备电缆线（满足现场使用要求） |  | 1 |  | 批 |
| 三、绿化恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 花箱 | 1、按现场定制花箱 2、镀锌钢板材质表面氟碳烤漆 |  | 1 |  | 批 |
| 2 |  | 花箱回填土 | 配套 |  | 1 |  | 批 |
| 3 |  | 花箱栽色块 | 1、法青绿篱 2、高度35cm 3、蓬径25cm 4、单位面积株数:49株/m2 5、养护期：一年Ⅲ级 |  | 1 |  | 批 |

| 行政中心东门出入口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、车辆管理（1出） |  |  |  |  |
| 1 | 栅栏道闸 | 1.栅栏道闸 2.工作电压：AC220V±10% 3.额定功率：150W 4.电机输入电压：DC24V 5.电机功率：200W 6.工作温度：-25°C~70°℃ 7.储运温度：-35°C~75℃ 8.工作湿度：≤90%，无凝露(常温下) 9.噪音要求：≤70分贝 10.外壳防护等级：IP54 11.标准颜色：麒麟金色+乌金灰色 12.★效果灯光：可动态显示道闸状态 13.通讯接口：TCP/IP、IO 14.★遥控器手动开闸有开闸记录，软件可查询 15.★遥控器具有动态加密，防复制功能 16.机箱材质：机身主体采用厚度不小于2.2mm的高强度碳钢板材 提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件 17.4米闸杆单程运行时间≤2.1S 提供具有 CMA、CNAS 认证章的检验报告扫描件 18.闸杆中心高度：930mm(闸杆转轴到机箱底部距离) | 1 | 台 |
| 二、摆闸 |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸（单开孔） | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 驱动电机: 直流无刷电机 支持语音提示 支持状态指示灯 产品类型: 摆闸 开关门速度: 0.5s 通行速率: 20～60人/min 红外对射对数: 8对 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 防暴等级: 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08 防尘防水等级: IPX4 ▲红外简易模式检查： 防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备宜具备防尾随功能； 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 （提供公安部有效检测报告复印件） | 2 | 个 |
| 2 | 双机芯摆闸 | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 驱动电机: 直流无刷电机 支持语音提示 支持状态指示灯 产品类型: 摆闸 开关门速度: 0.5s 通行速率: 20～60人/min 红外对射对数: 8对 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 防暴等级: 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08 防尘防水等级: IPX4 ▲红外简易模式检查： 防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备宜具备防尾随功能； 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道； 或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 （提供公安部有效检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 3 | 摆臂门翼 | 不锈钢304材质 通道宽度现场定制 | 4 | 台 |
| 4 | 门禁一体机支架 | 配套 | 2 | 台 |
| 5 | 门禁一体机 | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 产品款式: 一体机 显示屏: 7英寸显示屏 屏幕类型: 电容触摸屏 摄像头: 2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿: 自动红外补光 支持语音提示 验证方式: 刷卡;远程;密码;二维码;人脸识别 读卡类型: IC卡 人脸容量: 20000 卡片容量: 50000 密码容量: 20000 RS-485接口: 1个 RS-232接口: 1个 USB接口: 1个USB2.0 接口 韦根接口: 1路输入/输出 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps以太网口 支持报警联动 供电方式: DC 12V 2A 防护等级: IP65 ▲设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲应支持 RS-485、RS232、TCP/IP 和 WIFI 网络方式通讯 （提供公安部有效检测报告复印件） ★设备接入行政中心原有管理系统，确保在行政中心原有系统内正常使用，功能不得低于原有门禁一体机。并提供相关证明材料。支持食堂就餐卡刷卡开门，提供相关证明材料。 | 2 | 台 |
| 6 | 辅料及附件 | 设备电缆线（满足现场使用要求） | 1 | 批 |
| 三、绿化恢复 |  |  |  |  |
| 1 | 花箱 | 1、按现场定制花箱 2、镀锌钢板材质表面氟碳烤漆 | 1 | 批 |
| 2 | 花箱回填土 | 配套 | 1 | 批 |
| 3 | 花箱栽色块 | 1、法青绿篱 2、高度35cm 3、蓬径25cm 4、单位面积株数:49株/m2 5、养护期：一年Ⅲ级 | 1 | 批 |

| 行政中心北门出入口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、人行管理 |  |  |  |  |
| 1 | 双机芯摆闸 | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 驱动电机: 直流无刷电机 支持语音提示 支持状态指示灯 产品类型: 摆闸 开关门速度: 0.5s 通行速率: 20～60人/min 红外对射对数: 8对 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 防暴等级: 玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08 防尘防水等级: IPX4 ▲红外简易模式检查： 防夹红外故障时，闸机自检应通过，会语音播报“进入简易通行模式”，异常场景识别准确度降低，通行时门翼打开，允许通行，不会影响闸机使用。（提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备宜具备防尾随功能； 当受试样品仅接收到一条允许通行指令处于允许通行状态时，两个试验人员以间隔不小于50mm的距离沿相同方向进入通道；或者本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于50mm；具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。（提供公安部有效检测报告复印件） | 5 | 台 |
| 2 | 摆臂门翼 | 不锈钢304材质 通道宽度现场定制 | 10 | 台 |
| 3 | 门禁一体机支架 | 配套铝合金材质 | 5 | 台 |
| 4 | 门禁一体机 | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 产品款式: 一体机 显示屏: 7英寸显示屏 屏幕类型: 电容触摸屏 摄像头: 2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿: 自动红外补光 支持语音提示 验证方式: 刷卡;远程;密码;二维码;人脸识别 读卡类型: IC卡 人脸容量: 20000 卡片容量: 50000 密码容量: 20000 RS-485接口: 1个 RS-232接口: 1个 USB接口: 1个USB2.0 接口 韦根接口: 1路输入/输出 网络接口: 1个10Mbps/100Mbps以太网口 支持报警联动 供电方式: DC 12V 2A 防护等级: IP65 ▲设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲应支持 RS-485、RS232、TCP/IP 和 WIFI 网络方式通讯 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲应支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； ★设备接入行政中心原有管理系统，确保在行政中心原有系统内正常使用，功能不得低于原有门禁一体机。并提供相关证明材料。 | 5 | 台 |
| 5 | 线材 | 安装所需线材 | 1 | 批 |
| 6 | 辅料 | 配套辅料 | 1 | 批 |
| 7 | 利旧拆装 | 把原进门人行闸机拆装到北门新位置所需配套费用 | 1 | 批 |
| 8 | 访客登记软件 | 定制行政中心访客预约登记程序 | 1 | 套 |
| 北门岗亭改造（东） |  |  |  |  |
| 1 | 阳光房玻璃 | 1、阳光房玻璃 2、断桥铝合金1.8厚105系列 3、玻璃：中控充氩气5+5毫米（单片玻璃超2.5平方米要加厚） | 37.2 | ㎡ |
| 2 | 顶部防晒帘 | 1、顶部防晒帘 2、全遮光手动蜂巢帘，面料材质为无纺布，面料内丹为铝箔，边框为铝合金 | 4.0 | ㎡ |
| 3 | 防晒窗帘 | 1、防晒窗帘 2、半遮光防晒卷帘，材质为涤纶。手动拉珠升降 | 35.0 | ㎡ |
| 4 | 钢化玻璃挑出 | 1、玻璃材料品种、规格:玻璃是中控充氩气5+5毫米，单片玻璃超2.5平方米要加厚 | 9.0 | ㎡ |
| 5 | 不锈钢护栏拆除 | 现场定制 | 1.0 | 项 |
| 6 | 强弱电局部改造 | 1、满足甲方使用要求 | 1.0 | 项 |
| 7 | 墙顶碳晶板 | 1、7mm碳晶板用发泡剂平铺贴墙顶，接缝及阴阳角用专用铝合金角条收口。 | 75.4 | ㎡ |
| 8 | 平板灯 | 1、平板灯 2、规格：4500K，45W 3、吸顶安装 | 2.0 | 个 |
| 9 | 外卖柜 | 1、外卖柜（1500*2400*400） 2、材质为E1级多层板，花色为原木色木纹 | 3.6 | ㎡ |
| 10 | 铝合金窗 | 1、更换原岗亭窗户 2、铝合金1.8厚105系列，玻璃是中控充氩气5+5毫米，单片玻璃超2.5平方米要加厚 | 7 | ㎡ |
| 11 | 铝合金门 | 1、包含更换原岗亭铝合金门 2、铝合金1.8厚105系列，玻璃是中控充氩气5+5毫米，单片玻璃超2.5平方米要加厚 | 4.8 | ㎡ |
| 12 | 金属格栅窗 | 1、不锈钢防盗窗 2、25mm*25mm304不锈钢方管，内嵌安装 | 1.0 | 项 |
| 13 | 保洁 | 配套 | 15.0 | ㎡ |
| 北门岗亭改造（西） |  |  |  |  |
| 1 | 阳光房玻璃 | 1、阳光房玻璃 2、断桥铝合金1.8厚105系列 3、玻璃：中控充氩气5+5毫米（单片玻璃超2.5平方米要加厚） | 37.2 | ㎡ |
| 2 | 顶部防晒帘 | 1、顶部防晒帘 2、全遮光手动蜂巢帘，面料材质为无纺布，面料内丹为铝箔，边框为铝合金 | 4.0 | ㎡ |
| 3 | 防晒窗帘 | 1、防晒窗帘 2、半遮光防晒卷帘，材质为涤纶。手动拉珠升降 | 35.0 | ㎡ |
| 4 | 钢化玻璃挑出 | 1、玻璃材料品种、规格:玻璃是中控充氩气5+5毫米，单片玻璃超2.5平方米要加厚 | 4.0 | ㎡ |
| 5 | 不锈钢护栏拆除 | 现场定制 | 1.0 | 项 |
| 6 | 强电局部改造 | 1、满足甲方使用要求 | 1.0 | 项 |
| 7 | 墙顶碳晶板 | 1、7mm碳晶板用发泡剂平铺贴墙顶，接缝及阴阳角用专用铝合金角条收口。 | 231.4 | ㎡ |
| 8 | 平板灯 | 1、平板灯 2、规格：4500K，45W 3、吸顶安装 | 4.0 | 个 |
| 9 | 户外屋檐灯 | 1、名称:节能吸顶筒灯 室外防潮型 2、规格：吸顶灯具效率>80% 3、安装方式：吸顶安装 | 1.0 | 项 |
| 10 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢防盗窗 2、25mm*25mm304不锈钢方管，内嵌安装 | 1.0 | ㎡ |
| 11 | 岗厅 | 1、屋面 2、LC5.0轻集料混凝土2%找坡(最薄处30厚。) 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、10厚1:2.5白灰砂浆隔离层 5、40厚C30细石混凝土面层,内配Φ4,双向@150钢筋网片绑扎或点焊粉平压实抹光,留分格缝@4m,缝内钢筋切断,嵌防水油膏。 6、具体做法详见图纸 | 64.0 | ㎡ |
| 12 | 新房顶面防水 | 1、屋面 2、4.0厚自粘聚合物改性防水卷材(聚氨酯类) | 72.0 | 项 |
| 13 | 新老房接缝防水处理 | 1、新老房接缝防水处理 2、4.0厚自粘聚合物改性防水卷材(聚氨酯类)，翻边30CM | 1.0 | ㎡ |
| 14 | 铝合金窗 | 1、更换原岗亭窗户 2、铝合金1.8厚105系列，玻璃是中控充氩气5+5毫米，单片玻璃超2.5平方米要加厚 | 19.8 | ㎡ |
| 15 | 铝合金门 | 1、包含更换原岗亭铝合金门 2、铝合金1.8厚105系列，玻璃是中控充氩气5+5毫米，单片玻璃超2.5平方米要加厚 | 7.2 | ㎡ |
| 16 | 铝合金造型 | 1、铝合金造型 2、断桥铝合金1.8厚105系列，玻璃是中控充氩气5+5毫米 | 3 | ㎡ |
| 17 | 地面地砖铺设 | 800*800地砖 | 41 | 个 |
| 18 | 外墙真石漆 | 1、外墙真石漆 2、（罩面涂料一遍，涂布量为0.4公斤/平方米;涂饰第二遍面层涂料(透明);涂饰面层涂料(透明);喷主层涂料，涂布量为4.5公斤/平方米;喷底层涂料，涂布量为0.35公斤/平方米）;填补缝隙、局部腻子; | 72 | ㎡ |
| 19 | 不锈钢椅子 | 3人位 | 3 | 个 |
| 20 | 保洁 | 配套 | 56 | ㎡ |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

海安市行政中心核心区域安全升级改造项目，包含但不限于设备供货、运输、安装、调试、验收、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养，保证所有设备正常运行等。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

参考国家标准、行业标准，随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

项目建设要求：

1、设备主要技术要求中加“★”为重要参数，不接受负偏离。响应文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据。

2、响应供应商可对现场进行勘察，响应供应商在充分理解采购文件和现场勘察的基础上，编制本项目响应文件。

3、响应供应商应保证货物是全新、未使用过的供应商合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。为保证用户后期使用权益，设备均要求为原厂正规渠道产品，所有硬件设备保修信息均为本项目用户单位，必须从原厂公布的服务电话得到查询验证，否则采购人有权要求退货。

4、成交供应商须根据成交的建设方案和采购要求精心组织施工，按成交的项目进度计划、工程质量控制、产品进场报验和安全保障措施，在保证质量的前提下按时完成项目建设。成交供应商须做好各阶段施工资料的纪录、整理和保存。

5、成交供应商须主动与业主等方面进行沟通、协调及配合，保证项目实施顺畅进行。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

项目交付时间：自合同签定之日起90天内。

项目交付地点：海安市行政中心。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

质保期限：本次新采购的货物提供3年质保，自项目整体验收合格次日起计算。

六、采购标的的验收标准：

严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内供货，供货清单与采购文件相符，供货后实际使用能够完全满足文件技术要求、国家相关行业标准和采购人相关要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1（一）服务要求

（1）响应供应商应按采购文件规定的软硬件性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由成交方负全责。

（3）提供7×24小时服务，0.5小时内做出响应，1小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，4小时内解决问题，保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。

（4）本项目内涉及的所有拆装工作，拆除过程中造成货物损坏的，全部由成交人负责更换为相应的全新货物。

（5）质保期内，成交人无偿并迅速更换故障产品或部件，各类软件免费维护和升级，并按用户要求现场进行。质保期外，成交人仍需提供上门维保服务，以成本价收取人工和部件费用。软件版本升级时，应保障免费更新升级软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

（6）成交人须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，设备、平台功能使用和保养的培好训贯穿整个项目的运行周期。

（7）以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

摆闸、门禁一体机、栅栏汽车道闸、车牌识别一体机。

（2）本项目的主要标的：

摆闸、门禁一体机、栅栏汽车道闸、车牌识别一体机

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

项目清单中所有的软件提供正版终身免费升级服务。加“★”的技术参数出现负偏离的视为无效响应。采购人非常重视产品的技术、性能指标，评标结束后采购人对成交供应商响应文件的资料、产品等进行核实。

十、付款方式

签订合同 30 日内，预付合同价的 30 %，待硬件交货、安装和试运行正常，验收合格后在 10个工作日内付至合同价的90%,服务期满后一次付清余款。

十一、履约保证金：

11.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5 %。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（可以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 30 | 由磋商小组根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得30分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣1分，其他设备或技术指标项出现负偏离，每项扣0.5分，扣完为止； 响应供应商需按要求提供相关证明材料或截图等佐证材料，证明材料或功能截图需要与采购文件描述的功能吻合，未能提供相关证明材料或功能截图不符合要求的，视为负偏离。 |
| 2 | 供应商实力 | 10 | 1、响应供应商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、碳中和管理体系认证证书、企业标准化管理体系认证证书，全部满足得10分，每缺一项扣2分。 以上内容均需提证书扫描件加盖响应供应商公章。 |
| 3 | 项目小组实力 | 16 | 1、本项目涉及强电与弱电施工，同时涉及部分敏感信息处理，响应供应商针对本项目拟派的项目负责人（一名）需要具备有效的智能建筑弱电系统项目管理师、弱电系统集成项目经理、电气施工员证书、PMP项目经理证书，网络与信息安全管理员证书，同时具备得10分，每缺少1项扣2分； 2、本项目涉及路面开挖恢复施工与安防系统建设，需要响应供应商针对本项目拟派的团队人员中具有；环境处理工程师证书，安防系统集成项目经理，安防系统工程师证书（提供的证书不得为同一人），每有一个得2分，不提供不得分，最高得6分 以上人员不可重复计算，响应供应商须保证以上人员为本单位的正式职工，并提供相关有效期内为其缴纳的社保证明材料。（以上内容均需提供证明材料复印件并加盖公章） |
| 4 | 售后服务 | 8 | 1.售后流程规范性：有完整售后服务流程图，并提供售后服务24小时热线电话（固话、手机号），得2分，每缺少一项扣1分； 2.服务时效性：承诺接到报修电话立即响应，2小时内到达现场并修复，如果24小时内不能修复，则免费提供备用设备的得2分，其他不得分（提供承诺函并加盖公章）； 3.培训：具有完整的培训计划和内容得1分，不满足要求或不能提供的不得分 4.响应供应商承诺在海安市行政服务中心提供驻场团队，提供驻场人员姓名，身份证，联系方式得3分 |
| 5 | 案例 | 3 | 响应供应商提供类似项目案例，每提供一个得1分，本项最高得3分。（提供加盖公章的合同复印件） |
| 6 | 节能环保 | 3 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7. 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

附件4

磋商响应函

致：海安市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC--***—***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（工程类、服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。