苏州市级政府采购

货物类公开招标项目

采购编号：JSZC-320500-SZST-G2025-0051

项目名称：民政大楼空调安装维修

采 购 人：苏州市民政局

采购代理机构：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

采购类别：货物类

2025年6月

投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购编号：JSZC-320500-SZST-G2025-0051 |
| 2 | 采购内容：民政大楼空调安装维修 |
| 3 | 项目预算金额： 68万元 最高限价：有68万元 □无 |
| 4 | 采购人：苏州市民政局 地址：苏州市姑苏区平泷路158号 联系人：沈新 联系电话：0512-82280316 |
| 5 | 采购代理机构：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1519室 联系人：高飞、叶韵、张欣昀、梁书方 电话：0512-65231142-8007 |
| 6 | 投标有效期：90日历日 |
| 7 | 网上报名截止时间：2025年6月13日 |
| 8 | 投标保证金：无 |
| 9 | 电子投标文件制作要求：电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至“苏采云”系统。 |
| 10 | 投标人网上开标大厅签到时间：2025年6月27日09:00~09:30 |
| 11 | 投标截止时间：2025年6月27日09:30（北京时间） |
| 12 | 开标时间：2025年6月27日09:30（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 13 | 评标时间：2025年6月27日09:30（北京时间） 评标地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 14 | 投标文件份数:本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 15 | 中标服务费:按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为1.1%； 预算金额的500万以上－1000万（含）部分费率为0.8%； |
| 16 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

总目录

第一章：投标邀请函

第二章：投标单位须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标书

第五章：合同主要条款

第六章：评标方法、评标标准

第一章  投标邀请函

项目概况

民政大楼空调安装维修 项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于 2025年6月27日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZST-G2025-0051

项目名称：民政大楼空调安装维修

招标方式：公开招标

预算金额：68万元整

采购需求：对民政大楼14、16楼空调进行更新改造

交货期：合同签订之日起20日内交货调试完毕。

本项不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许转包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及采购文件的获取

1.报名截止时间：2025年6月13日

地点：“苏采云”系统

2.报名方式（网上报名）：

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外

3.售价：无

4.本项目采用网上投标电子评标方式。

四、投标文件提交

1.开标时间：2025年06月27日09:30（北京时间）

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

4.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有关本项目电子投标具体操作方法详见“苏采云”系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2.需要落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

- 3.苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

4.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位

名称：苏州市民政局

地址：苏州市姑苏区平泷路158号

联系人：沈新

联系电话：0512-82280316

2.代理机构信息

名称：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场A幢1519室

联系人：高飞、叶韵、张欣昀、梁书方

电话：0512-65231142-8007

第二章  投标单位须知

1. 说明

1.1  本招标文件仅适用于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2  本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3  本招标文件的解释权属于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1  采购代理机构：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

2.2  投标单位：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人企业。

2.3  响应：投标单位根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4  合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5  甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业、团体组织。

2.6  乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人企业。

2.7  伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。

2.8  知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9  天：日历日。

2.10  交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 合格投标单位的资格条件

A、合格投标人的一般条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【税务登记证（如有）和近三个月依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和近三个月依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

- 4、投标委托

4.1 如投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 招标文件

6.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7. 招标文件的澄清

7.1 投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

8. 招标文件的修改

8.1  在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

8.2  采购代理机构对招标文件的修改在政府采购信息发布媒体上发布更正公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位具有约束力。

8.3  为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标日期，于原定投标时间前将此变更通知上述每一投标单位，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9、质疑

9.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

9.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

9.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

9.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

9.6联系单位：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

9.7收件人：叶韵

9.8联系电话：0512-65231142-8007

9.9通讯地址：苏州市平泷路251号城市生活广场A座1519

10. 投标文件计量单位和使用文字

10.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

11. 电子投标文件的组成

11.1封面

11.2开标一览表

11.3投标报价分析表

11.4资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

（5）投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

（6）合格供应商的资格条件

6.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

6.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

6.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

6.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料,本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

6.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

（7）投标单位提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）。

11.5符合性审查响应文件

11.5.1投标产品技术对照表（格式自拟）；

11.5.2商务条款偏离表（格式见第三章）；

11.5.3本项目采购的“序号1、序号2、序号3、序号4、序号5”均属于“节能产品政府采购品目清单”，均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。

11.6综合评审响应文件

11.6.1项目技术及服务方案；

11.6.2评分标准要求的证明材料。

11.6.3对本次招标有关的其他材料。

11.7投标文件由11.1至11.6款规定的内容共同组成。

12、电子投标文件编制要求

12.1电子投标文件按上述11.1-11.6统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。

12.2电子投标文件制作

（1）在“苏采云”系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至“苏采云”系统。

注：具体投标文件编制教程查看“苏采云”系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

12.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

12.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

12.5投标报价（编制）要求的说明

12.5.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

12.5.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

12.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

12.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

13. 电子投标文件的签署

13.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

13.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

14. 投标报价：

14.1 投标总价一次性报定，投标报价应包括但不限于：人工费、拆除费、产品费、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、辅材、吊车、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、检测费、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

14.2  投标单位应按《投标报价表》 中的全部服务计算单价和总价。《投标报价表》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

14.3  投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

14.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

14.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同主要条款另有规定。

14.6最低报价不能作为中标的保证。

15.投标保证金：不设置。

16. 投标文件的有效期

16.1  自开标日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

16.2  在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝。

17.电子投标文件的解密

投标人必须使用数字证书（CA）登录“苏采云”系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

18. 投标文件的密封及标记：本项目电子投标，无须密封。

19. 投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到《邀请函》中规定的投标地点。

19.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电子邮件)的形式，通知所有投标单位。在这种情况下，采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

19.4供应商必须在投标截止时间前完成投标文件上传操作。

19.5至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21. 开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：

21.5.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

21.5.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.5.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.5.4不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

21.5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.5.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.5.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 评标委员会或评标小组

22.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由采购人授权采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25. 投标的澄清

25.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26．废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

28. 中标单位的确认

28.1 评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分并汇总评分结果。

28.2 采购单位按评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

28.3 根据评标委员会推荐的中标候选人，采购代理机构在评标结束后规定时间内在政府采购信息媒体上发布“中标公告”。

29. 中标人标准

29.1  确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2  在合同签订之前，采购人和采购代理机构有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的投标文件和有关材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格。

30. 中标通知书

30.1  公示期满后确定中标单位，采购代理机构将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、有关合同签订的期限和地点。

30.2  中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3  采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

31.告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标人投标文件中《投标书》所列电子邮件为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32. 合同的签订

32.1 中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与甲方代表签订合同。

32.2  签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

- 履约保证金：不设置。

34. 中标服务费

34.1服务费收费标准：

- 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

- 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

- 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

- 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

- 说明：代理服务费以中标金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如中标金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。

- 本项目代理服务费：10200元。

- 34.2代理服务费应在领取中标通知书时一次性付清。

34.3中标人如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1 有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书（固定格式）

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州市天美达招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

年  月  日

2、投标函 （固定格式）

投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费及履约保证金。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

投标人：（单位盖章）

联系人：

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

邮政编码：                              年      月     日

联系电话：

传真：

3、开标一览表

开标一览表

（格式）

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：

4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：

项目名称：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

注：投标总价一次性报定，投标报价应包括但不限于：人工费、拆除费、产品费、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、辅材、吊车、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、检测费、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

招标编号：

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

6、人员情况表（格式，也可自行设计表格）

投入本项目的人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数合计 |  | 人 |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

注：部分部门、岗位工作人员设置由投标人自行确定。

7、类似业绩一览表（格式，也可自行设计表格）

- 类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

8、民政大楼空调安装维修 工作组织计划方案（格式，也可自行设计表格）

民政大楼空调安装维修 工作组织计划方案

提示： - 投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的工作组织计划，包括民政大楼空调安装维修 工作组织计划方案、突发事件应急预案等。 - 各项工作组织计划方案应包括人员安排、时间安排、设备机具的安排等，以及进退场方案、遇重大、紧急事项的应急措施等。 3、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

9、资格证明文件（部分格式）

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市天美达招投标咨询服务有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （行政主管部门的奖惩） |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 是否中小企业 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（一）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（5）供应商资格文件声明

供应商资格文件声明

致： (采购人或采购代理机构)

1.我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商资格条件证明材料 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （7）其他（可选） |  |
| 招标文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否） |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2.我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据招标文件和评标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的招标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

（6）营业执照等证明文件

营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3.供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

（7）财务状况报告

财务状况报告

致： (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1.上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2.供应商提供的财务报告或资信证明复印件（成立年限按照响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供近一期的财务报告。

2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明复印件。

3.供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日  期：    年   月   日

（8）依法缴纳税收证明材料

依法缴纳税收证明材料

致： (采购人或采购代理机构)

1.依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3.供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

（9）依法缴纳社会保障资金证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

致： (采购人或采购代理机构)

1.依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供投标文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3.供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

（10） 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致： (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.招标文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在投标文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在投标文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日  期：    年   月   日

（11） 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1.“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

10.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章  招标书

受苏州市民政局的委托，苏州市天美达招投标咨询服务有限公司作为招标代理人，为其拟采购的民政大楼空调安装维修 进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320500-SZST-G2025-0051

二、招标内容：民政大楼空调安装维修

三、预算金额：人民币陆拾捌万元整（人民币：680000.00元）

- 采购要求：

- 采购清单：

| 一、空调设备工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 |  | 技术、规格要求 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 空调内机 |  | 1、制冷量:3.6kw； 2、制热量:4kw； 3、循环风量:≥570m³h； 4、噪音: 32~25分贝； 5、额定电流:≥0.46（A）； 6、额定功率:≥49（W）； |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 空调内机 |  | 1、制冷量:5kw； 2、制热量:5.6kw； 3、外机风量:≥1020m³h； 4、噪音: 38~27分贝； 5、额定电流:≥0.90（A）； 6、额定功率:≥100（W）； |  |  | 台 |  | 9 |  |
| 3 | 空调内机 |  | 1、制冷量:6.3kw； 2、制热量:7.1kw； 3、外机风量:≥1100m³h； 4、噪音: 38~29分贝； 5、额定电流:≥0.91（A）； 6、额定功率:≥103（W）； |  |  | 台 |  | 34 |  |
| 4 | 空调外机 |  | 1、制冷量:45kw； 2、制热量:50kw； 3、制冷功率:12.09kw； 4、制热功率:12.09kw； 5、外机风量:≥16500m³h； 6、噪音: 40~60分贝； 7、制冷范围：-15~55℃； 8、制热范围：-15~30℃； 9、冷媒填充量：≥8.4kg； |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 空调外机 |  | 1、制冷量:78.5kw； 2、制热量:87.5kw； 3、制冷功率:20.55kw； 4、制热功率:20.79kw； 5、外机风量:≥29000m³h； 6、噪音: 40~63分贝； 7、制冷范围：-15~55℃； 8、制热范围：-15~30℃； 9、冷媒填充量：≥15kg； |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 线控 |  | 1、具备控制开关机、运行指示灯、定时显示、风向显示及调节、调节模式、风速及温度调节、定时关机等功能； 2、线控器的显示参数需要根据室内机的参数变化实时刷新； 3、线控器一控一系统最长布线长度可达150米； 4、室内机和线控器直接的通讯连接线线序x1、x2可反接； |  |  | 个 |  | 45 |  |
| 7 | 管理终端 |  | 软件功能： 1.支持苹果.安卓等触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装； 2.可实现对视频拼接服务器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制； 3.支持多控制端，如移动端.落地一体机等多种客户端操作实时同步； 4.支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源.图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放.一键全屏操作； 5.支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计，快速适配不同项目和场景。 6.支持显示设备5G+4K传输高清传输。 7.支持8K+AI智能播控自动识别高清画质播放。 硬件参数: 1、整机采用≥55英寸LED 液晶A规屏，4K高清，显示比例16:9，具备防眩光效果，可视角度：≥178°，物理分辨率：≥3840*2160。 2.支持会议信息动态展示：根据会议状态变化，门牌指示灯跟随变化，屏幕上的会议信息动态展示，包含会议主题、会议室信息、主持人、时间等信息。 3.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作 ★4.支持人脸和刷卡签到认证：支持会议预约功能，提前设置参会人员名单，可添加或删除名单，在开会时段通过人脸识别和刷卡认证，对参会人员进行签到，自动生成签到结果，上报给平台,门禁联动控制：根据人员签到认证结果，触发电信号，直接联动电磁锁或者电插锁开门； 5.提供前置输入接口：支持同时在Windows及Android系统下被读取的USB3.0≥1个；标准Type-c输入接口（非转接）≥1个； ★6.支持显示模板动态配置：根据智能会议管理平台的配置功能，动态替换门牌屏幕上的显示内容，包含背景壁纸、会议主题、主持人、会议室信息、时间信息、参会人员信息等； 7.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W； 8.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB 9.蓝牙模块：整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，无需整机进入发现模式，支持连接外部蓝牙音箱播放音频； ★10.NFC功能：整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，接触即可实现手机与大屏的连接并同步画面，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示，屏体具有防眩光效果，具有消除摩尔纹功能，软件支持视频、图像智能化增强处理，可以与LED显示屏或其他带有HDMI或DVI高清接口的显示设备连接进行同屏显示互动，用户自定义通道信号源名称后，若该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换为该信号源名称匹配的图标； |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 二、空调设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 技术、规格要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除 |  | 原有旧机器保护性拆除，归纳至甲方指定位置； |  |  | 台 |  | 45 |  |
| 2 | 新机安装 |  | 内机设备安装 |  |  | 台 |  | 45 |  |
| 3 | 集风箱 |  | 定制集风箱，根据内机尺寸及现场安装场地定制，表面贴橡塑保温防止结露，消音 |  |  | 个 |  | 45 | 表面贴橡塑保温防止结露，消音 |
| 4 | 回风箱 |  | 定制集风箱，根据内机尺寸及现场安装场地定制，表面贴橡塑保温防止结露，消音 |  |  | 个 |  | 45 | 表面贴橡塑保温防止结露，消音 |
| 5 | 棉软管 |  | 200MM岩棉软管 |  |  | 根 |  | 120 |  |
| 6 | 方接圆 |  | 定制金属方接圆 |  |  | 个 |  | 150 |  |
| 7 | 主电缆 |  | 电缆4*150+1国标 |  |  | 米 |  | 130 | 6层冗余 |
| 8 | 电源管理器 |  | 用电参数采集： 电压 AC0～400V（50～60Hz） 环境采集： 湿度采集 20～90%RH（精度±10%RH） 温度采集 0～60℃（精度±5℃） 控制特性：控制输出≥ 1路继电器 ★设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示，管理软件中显示的时间与PC同步，并具有定时设置及定时开关功能； 通过集中控制软件可监控及开关负载用电设备（包括空调、电子屏、服务器、监视主机、机房设备、控制台等用电设备）； 具备自主研发的软件，提供软件著作权证书复印件； 可对组网设备进行编辑管理、分组命名、集中管控； 对终端设备电量管理，运行状态监控，并且提供报表数据中心进行储存数据，方便综合管理；所有终端设备图形化界面监视； 管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致； 软件设计12通道管理功能，具有火警、入侵、紧急启停等功能指示； 具有（电压、电流、温度、湿度）设置报警值功能； 在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作； |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 电箱 |  | 定制电箱 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 10 | 主龙骨 |  | 不低于50*15*1.2MM |  |  | 批 |  | 1 | 50*15*1.2MM |
| 11 | 副龙骨 |  | 不低于50*19*0.4MM |  |  | 批 |  | 1 | 50*19*0.4MM |
| 12 | 腻子石膏 |  | 净味腻子石膏，不低于20KG/包 |  |  | 包 |  | 40 |  |
| 13 | 涂料 |  | 净味涂料二遍，不低于15L/桶 |  |  | 桶 |  | 3 |  |
| 14 | 工程机械费 |  | 不低于150吨吊机 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 15 | 外机基础 |  | 采用H型钢 阻尼弹簧减震器 |  |  | 个 |  | 2 | 采用H型钢阻尼弹簧减震器 |
| 三、管道及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 品名 |  | 技术、规格要求 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  | 铜管 |  | Φ6.35*0.8 | 米 |  | 70 |  |  |
| 2 |  | 铜管 |  | Φ9.52*0.8 | 米 |  | 90 |  |  |
| 3 |  | 铜管 |  | Φ12.7*0.8 | 米 |  | 95 |  |  |
| 4 |  | 铜管 |  | Φ15.88*1.0 | 米 |  | 110 |  |  |
| 5 |  | 铜管 |  | Φ19.05*1.0 | 米 |  | 50 |  |  |
| 6 |  | 铜管 |  | Φ22.23*1.0 | 米 |  | 20 |  |  |
| 7 |  | 铜管 |  | Φ28.58*1.0 | 米 |  | 71 |  |  |
| 8 |  | 铜管 |  | Φ31.75*1.1 | 米 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 铜管 |  | Φ38.1*1.4 | 米 |  | 42 |  |  |
| 10 |  | 铜管保温 |  | Φ6*15 | 米 |  | 45 |  |  |
| 11 |  | 铜管保温 |  | Φ10*15 | 米 |  | 63 |  |  |
| 12 |  | 铜管保温 |  | Φ13*15 | 米 |  | 75 |  |  |
| 13 |  | 铜管保温 |  | Φ16*15 | 米 |  | 80 |  |  |
| 14 |  | 铜管保温 |  | Φ20*15 | 米 |  | 37 |  |  |
| 15 |  | 铜管保温 |  | Φ22*20 | 米 |  | 15 |  |  |
| 16 |  | 铜管保温 |  | Φ28*20 | 米 |  | 56 |  |  |
| 17 |  | 铜管保温 |  | Φ34*20 | 米 |  | 2 |  |  |
| 18 |  | 铜管保温 |  | Φ38*20 | 米 |  | 35 |  |  |
| 19 |  | UPVC水管 |  | DN25 | 米 |  | 140 |  |  |
| 20 |  | UPVC水管 |  | DN32 | 米 |  | 90 |  |  |
| 21 |  | UPVC水管 |  | DN40 | 米 |  | 19 |  |  |
| 22 |  | 水管保温 |  | 不低于0.9cm厚，橡塑保温材质 | 米 |  | 180 |  |  |
| 23 |  | 控制线 |  | RVV0.75*2 | 米 |  | 320 |  |  |
| 24 |  | 控制线管 |  | DN16 | 米 |  | 700 |  |  |
| 25 |  | 信号线 |  | RVVP0.75*2 | 米 |  | 505 |  |  |
| 26 |  | 分歧管 |  | FQZHN-01C | 个 |  | 17 |  |  |
| 27 |  | 分歧管 |  | FQZHN-02C | 个 |  | 10 |  |  |
| 28 |  | 分歧管 |  | FQZHN-03C | 个 |  | 14 |  |  |
| 29 |  | 分歧管 |  | FQZHN-04C | 个 |  | 2 |  |  |
| 30 |  | 设备、管道支吊架 |  | 内机及铜管组合吊架 | 项 |  | 1 |  |  |
| 31 |  | 辅材费 |  | 焊条、氮气、乙炔、胶带、粘接钉及弯头等 | 项 |  | 1 |  |  |
| 32 |  | 冷媒 |  | R410 | 公斤 |  | 34 |  |  |
| 33 |  | 空调出风口、回风口 |  | PVC材质，具备防结露 | 套 |  | 45 |  |  |

注：

- 上述清单中，项目名称：空调器（参数及要求中名称：空调内机、空调外机，即序号1、序号2、序号3、序号4、序号5)为核心产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

（2）采购设备需同一品牌,制冷量、制热量、风量、噪音小于技术参数要求的属于负偏离，制冷功率、制热功率大于技术参数要求的属于负偏离。

（3）投标单位所提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时投标文件中必须列明品牌、生产厂家及型号，否则为无效标；

（4）项目要求：投标人须为本项目配备项目负责人和技术负责人各1人，并足额配备相关工作人员以满足项目实施的需要。

五、相关要求：

原有老旧空调设备的拆除（含室外机吊机吊装、冷媒回收、室内机拆除、冷媒管道拆除、控制系统拆除、冷凝水管的拆除、管道拆除时妨碍得的吊顶及墙面的拆除）。

所有拆除后旧设备均要搬运（含运输）至招标单位指定地点。

新空调设备含安装调试及所有的材料—（含室外机吊装、冷媒系统、控制系统、冷凝水系统、墙顶面修复工程等）。

施工时间：因现还在办公使用期间，施工不能影响正常上班运行。

六、投标单位应承诺中标后提供必备的技术资料：

- 提供全部的技术资料（产品合格证书、使用说明书等）；

- 提供系统安装图（列出清单）；

- 提供系统的详细使用说明；

- 保修期从有关部门验收合格之日起算；

- 七、安装有关要求

- 中标单位需遵守现场的一切规章制度，进行文明安装和调试；

- 中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件；

- 中标单位负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

- 中标单位安装调试人员对邻近设施、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；

- 无论安装调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾；

- 保证空调设备的正常安装、调试和运行的整套附件、配套件和材料的详细清单和报价；空调设备及空调设备安装的各项尺寸、设备重量等。

- 中标单位承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

- 安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：

- 投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。

- 投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。

- 若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，中标单位应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得招标单位确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由中标单位承担（委托其他单位进行安装的，需注明，并须提交设备安装单位的营业执照）。

- 八、技术质量相关要求

- 冷媒管：要求材质为紫铜管，保温材料等符合国家要求。

- 室外机经过防腐处理，保证经久耐用，使用寿命15年以上。

- 设备安装应能符合室内/外机连接总管长要求。监区空调连接铜管统一不可外露，需做木工板以及墙体开槽等方式，做好管路的隐蔽性及安全性，且封闭部分的表面应与装修保持一致。电源插头统一安放室外相应位置。对本条要求应列出详细的施工方案，费用包含在报价中。

- 九、验收要求（根据招标文件要求及国家有关规定验收通过）

- 货物要求:

- 中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准和中标单位承诺的其它指标。

- 应能保证所提供的产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。中标单位提供的所有标的物必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，中标单位负责修缮，发生的费用由中标单位负责。

- 检验：

- 招标单位有权就中标单位送至施工现场的任一批次设备根据国家相关标准委托当地权威检测部门。

- 根据招标单位按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，招标单位有权以书面形式通知中标单位并要求乙方乙方对由此造成的一切损失进行赔偿。

- 验收：

- 验收期限：自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

- 货到现场验收：

①供货产品送达甲方指定地点时的验收作为货到现场验收。

②设备进入现场后，由甲方（乙方予以配合）进行全面验收，并对设备的数量、规格、品牌、质量、外观、材质、工艺、性能等基本检测项目依据招标文件中的规定以及乙方投标文件中的承诺进行货到现场验收。

③货到现场验收主要是对产品的表观质量、数量、规格、品牌型号及其相关技术资料的验收。

④设备到货经检测若发现损坏或不符合招标文件的要求及投标文件中的承诺，甲方有权提出更换、拒收等要求，由此所产生的一切费用和损失由乙方承担。当发现一台某一部件的质量不合格，则应增加检查数量。

⑤凡是检查不合格的产品，乙方应在七日内负责更换或退货，所需要的一切费用由乙方自行承担，且甲方有权对由此延误了安装时间而造成的损失要求乙方进行赔偿。

- 调试验收：

设备在安装、调试结束后，甲方有权委派验收小组组织质量性能验收，经过试运转考核无故障，并经有关权威空调检测部门检验合格后，甲乙双方共同签署由采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》，若因乙方产品质量问题及质量问题验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

- 验收标准：根据招标文件要求及有关规定由甲方或指定第三方专业机构对本项目进行验收，并按国家标准进行验收通过。

- 验收时，乙方必须参加，由双方签署由采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

- 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 十、商务要求

- 交货期限及交货地点

（1）交货完工期限：合同签订之日起20日内交货调试完毕。

（2）交货及验收地点：招标单位指定地点。

- 合同价款支付

1、合同签订后，招标单位向中标单位支付合同总额的30%，同时中标单位向招标单位提供同等金额的银行保函（合同总额的30%），待整个项目完成并经招标单位验收合格后10个工作日内，招标单位向中标单位支付合同款的尾款并退还银行保函。付款前，中标单位应向招标单位提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

2、付款方式：银行电汇或转账

- 十一、质保及售后服务

- 质保期

- 整机保修不低于2年，中标单位在响应报价时应包含保修所需费用。

- 保修期间所需人工、材料（主材、辅材）、交通运输等一切费用由中标单位负责，中标单位应保证提供及时充足的技术服务。

- 在质保期内该产品出现质量问题（人为除外），中标单位负责免费修理并更换有缺陷的部件，同时向采购方提供免费的维护保养等服务，维保期内的空调维护、保养、修理等，该费用由中标单位承担；

- 免费质量保证期内，空调设备配件损耗及人工费用投标单位在本次报价中考虑，并在响应时予以明确。

- 服务响应时间

- 在质保期内，发现空调设备故障，中标单位应在1小时内响应，在2小时内到位维修，关键部件在24-72小时内排除故障，其余故障在4小时内排除，有特殊情况须做说明。

- 如不能按上述要求及时维修或拒绝维修，采购方将委托第三方进行维修，以确保空调正常运行，产生的维修费在履约保证金中扣除，中标单位需在7个自然日内补足履约保证金，且采购方有权就因此造成的损失向中标单位追偿。

- 技术支持及技术培训

- 成交人应结合空调的安装、调试及运行过程，无偿对采购方派出的管理人员进行空调的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后空调的良好运行状态；

- 必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。

- 由于中标单位提供的产品质量问题造成采购方的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。

十二、综合说明

1、投标单位必须明确提供所投项目的说明及服务内容。

2、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总价一次性报定，投标报价应包括但不限于：人工费、拆除费、产品费、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、辅材、吊车、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、检测费、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。隐含在承包商的责任、义务和风险中。投标单位根据项目的实际要求自行配置方案并报价，最终需保证项目通过招标单位及项目相关验收部门的验收。

十一、信用查询

1.评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

1.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

1.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.2.1被列入失信被执行人名单；

1.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

1.2.3根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。属于较大数额罚款的为《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项规定的重大违法记录之一，应当依法拒绝其参与政府采购活动。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

2.查询截止时点：投标文件递交截止时间。

3.查询渠道：统一登录苏采云系统查询供应商的信用记录。政府采购交易管理平台系统实时提供来自“信用中国”信用信息。

4.查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十二、政策执行（如涉及）

1.本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

- 2.节能品目清单

- (★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴)

- 若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询；

- 并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 3.3C认证

- 本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；供应商在响应文件中提供3C认证证书或3C认证产品承诺书，否则为无效标。

- 4.优先采购、节能环境标志产品

本次拟采购产品如属于优先采购、节能环境标志产品品目清单范围内的，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。

十三、行业属性：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。

- 第五章  合同主要条款格式

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州市天美达招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购         的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌、规格、型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| - 合同价格（大写）人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |

合同价格包括但不限于：人工费、拆除费、产品费、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、辅材、吊车、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、检测费、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 下列文件为本合同不可分割部分

- ① 中标通知书；

- ② 乙方的投标文件；

- ③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- ④ 投标文件及其附件；

- ⑤ 合同附件。

- 标的物交付

- 交付期限：合同签订生效后，20天内完成交货调试。每延后一天扣除合同款3%；超过30天的甲方有权取消合同，所有责任由乙方承担。（注：由于甲方原因延后的除外）

- 项目交付地点：甲方指定地点。

- 交付方式：现场交货。

- 合同价格支付

1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%，同时乙方向甲方提供同等金额的银行保函（合同总额的30%），待整个项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的尾款并退还银行保函。付款前，乙方应向甲方提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

2、付款方式：银行电汇或转账

- 质量标准及技术资料

乙方所供设备的制作均须符合采购文件要求、国家标准及规范要求；乙方投标文件中列明的设备及元器件的技术、质量等必须符合相关的国家标准和规范，同时必须满足，但并不只限于满足：

- 招标文件所列全部技术规范及功能要求。

- 全部材料及附件必须是全新出厂的且产品是合格的优质产品并提供相应证明。

- 货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关国家认定的权威检测部门的检测测试合格报告、质量标准认证证书等相关材料。

- 乙方保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方投标文件中承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

- 包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

- 设备的检验和验收

- 货物要求:

- 乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准和乙方承诺的其它指标。

- 应能保证所提供的产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有标的物必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。

- 检验：

- 甲方有权就乙方送至施工现场的任一批次设备根据国家相关标准委托当地权威检测部门。

- 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并要求乙方对由此造成的一切损失进行赔偿。

- 验收：

- 验收期限：自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

- 货到现场验收：

①供货产品送达甲方指定地点时的验收作为货到现场验收。

②设备进入现场后，由甲方（乙方予以配合）进行全面验收，并对设备的数量、规格、品牌、质量、外观、材质、工艺、性能等基本检测项目依据招标文件中的规定以及乙方投标文件中的承诺进行货到现场验收。

③货到现场验收主要是对产品的表观质量、数量、规格、品牌型号及其相关技术资料的验收。

④设备到货经检测若发现损坏或不符合招标文件的要求及投标文件中的承诺，甲方有权提出更换、拒收等要求，由此所产生的一切费用和损失由乙方承担。当发现一台某一部件的质量不合格，则应增加检查数量。

⑤凡是检查不合格的产品，乙方应在七日内负责更换或退货，所需要的一切费用由乙方自行承担，且甲方有权对由此延误了安装时间而造成的损失要求乙方进行赔偿。

- 调试验收：

设备在安装、调试结束后，甲方有权委派验收小组组织质量性能验收，经过试运转考核无故障，并经有关权威空调检测部门检验合格后，甲乙双方共同签署由采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》，若因乙方产品质量问题及质量问题验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

- 验收标准：根据招标文件要求及有关规定由甲方或指定第三方专业机构对本项目进行验收，并按国家标准进行验收通过。

- 验收时，乙方必须参加，由双方签署由采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

- 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 实施方案、售后服务等

按招标文件及乙方投标文件中做出的承诺执行。

- 税费

- 根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费由乙方承担。

- 本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务、进口部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

- 提出异议的时间和办法

- 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

- 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方提供服务符合合同规定。

- 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 违约责任

合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

（1）在合同生效后，非乙方原因要求退货的，应向乙方偿付退货部分设备、材料合同价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求补足。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的乙方违约通知书的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交付，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

（2）延期交付时间超过15天或验收不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

（3）乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

（4）在设备调试完毕后，乙方应书面向甲方提交完工验收申请书，由甲方组织相关部门进行验收，合格后签发验收单。如果验收不合格的，乙方应抓紧整改，再次提请甲方验收。第二次仍未能通过验收的，甲方有权委托相关专业部门进行检测和安装，发生的费用全部由乙方承担。第三次验收通不过的，视为乙方根本违约，甲方可单方解除合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

（5）甲方损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、追究乙方违约责任付出的诉讼费、保全费、调查费、律师费等。

- 不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同的解除和转让

- 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

注：

有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的部分和全部都不得转让。

- 争议解决办法

甲乙双方因合同发生争议，可在采购机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效及其它

- 合同经采购代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）。

- 合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交甲方一份备存。

- 本合同一式 肆 份，甲方 壹 份、乙方 壹 份，政府采购监督管理部门 壹 份，采购代理机构各 壹 份。

甲方：                                      乙方：

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                   签约日期：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5、针对小微型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。对投标供应商的企业类型不作要求。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。

- 评分标准：

- （一）投标报价 (30分)

第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

(二）、技术部分（18分）；

1、投标产品技术指标（8分）

招标文件中明确的所有带★项技术指标，完全符合的每项得2分，最高8分。（注：打★项须在投标文件中提供以下任意一项证明材料的（A.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件B.现场操作场景和界面显示截图并加盖投标单位公章），未提供视为负偏离。）

2、对投标产品技术情况的评价（8分）：

空调器中制冷量、制热量的技术性能参数。技术参数负偏离4％（不含）到6％（含）之间的，每有一项扣1分；技术参数负偏离在6％（不含）到8％（含）之间的，每有一项扣2分；技术参数负偏离在8％（不含）和10％（含）之间的，每有一项扣3分。本项最高8分，扣完为止。

注：投标人须在其投标文件中提供对应空调产品制造商出具的可有效证明所投空调产品上述技术参数情况的产品宣传彩页复印件并以此作为评定依据。

3、产品功能截图（2分）

序号8电源管理器软件（2分）

软件设计12通道管理功能，具有火警、入侵、紧急启停等功能指示，在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作；（提供制造商软件功能截图）投标时须提供相应功能截图，不提供或提供的不符合不得分。（2分）

- （三）本项目的施工进度计划及保证措施比较（22分）

1、提供针对本项目的准备措施、进度计划实施设计方案。本项最高6分，方案内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范得6分；方案内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分，方案内容简单笼统、技术可行性弱、流程规范性不足得2分；未提供内容的不得分。

2、提供针对本项目的协助安装调试和验收组织实施设计方案。本项最高6分，方案内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范得6分；方案内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分，方案内容简单笼统、技术可行性弱、流程规范性不足得2分；未提供内容的不得分。

3、提供针对本项目的质量保障管理措施方案。本项最高5分，方案内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范得5分；方案内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得3分，方案内容简单笼统、技术可行性弱、流程规范性不足得1分；未提供内容的不得分。

4、提供针对本项目的安全保障管理措施方案。本项最高5分，方案内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范得5分；方案内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得3分，方案内容简单笼统、技术可行性弱、流程规范性不足得1分；未提供内容的不得分。

- （四）售后服务（15分）

1、因本项目为旧空调改造，投标人需对本项目实际了解，对本项目做出合理改造方案,方案科学有效且具有可操作性的得8分；方案科学性、可操作性一般的得5分；方案有所欠缺，可操作较差的得2分，未提供不得分，本项最高8分。

2、投标人的故障解决方案、备品备件保障方案比较。（7分）

故障解决方案非常合理，备品备件充足得7分；

故障解决时间较合理，备品备件不够充足得4分。

故障解决时间欠合理，备品备件不够充足得1分。

其余情况不得分。

（五）生产厂家和投标单位综合实力（15分）

1.投标单位具有有效期内绿色供应链管理体系认证证书复印件，提供一份得3分。（证书中的认证产品目录需涵盖至少一项采购清单中的产品）提供认监委网站查询截图，不提供或提供不符合要求不得分。

2.投标单位具有有效期内设施设备维保管理体系认证证书复印件，提供一份得3分。（证书中的认证产品目录需涵盖至少一项采购清单中产品）提供认监委网站查询截图，不提供或提供不符合要求不得分。

3.投标单位具有有效期内（GB/T27922-2011，Q/GDZR 01065-2023）商品售后服务评价认证认证证书复印件，提供一份得3分。（证书中的认证产品目录需涵盖至少一项产品）提供认监委网站查询截图，不提供或提供不符合要求不得分。

4.管理终端制造商具有5G+4K∕8K+AI人工智能视频内容辨别检测分析安全操作系统软件类，AI人工智能视频信息过滤防入侵处理器系统软件（信创版）软件类似软件著作权证书，（提供的软著证书名称明显不符合的，需提供证书颁发部门的证明文件予以证明，不提供或提供不符合要求不得分）提供一份得2分，最高4分。（注：投标文件中须提供以上证书复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

5、合同履约能力：（2分）

投标单位自2022年3月1日起至今（以合同签订之日起为准）完成过类似空调设备项目案例，每提供一份得1分，最高得2分，投标文件中须提供合同的扫描件，未提供不得分。