苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-JSZQ-C2025-0007

采购单位：苏州市相城区第二人民医院

采购内容：苏州市相城区第二人民医院医疗设备维保

项目类别：服务类

江苏正琦工程咨询有限公司

二○二五年六月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	26

第五章 合同及主要条款	43

第六章 评审办法和评分标准	46

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

苏州市相城区第二人民医院医疗设备维保采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于 2025年6月24日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JSZQ-C2025-0007

项目名称：苏州市相城区第二人民医院医疗设备维保

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币叁佰零肆万元整（¥3040000.00）

采购需求：苏州市相城区第二人民医院所有医疗设备包括但不限于影像类（含MRI、CT、DR）、超声类、内镜、检验检测、手术室、供应室等近800余台两年常规维保服务，详见设备清单。

2、服务期限：自合同签订之日起2年，具体日期要求根据采购方项目实施进度要求执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自采购公告发布之日起至2025年6月19日（北京时间，法定节假日除外）。

地点：苏采云系统。

方式：线上获取

售价：0元

四、响应文件提交

1、提交投标文件截止时间：2025年6月24日9点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年6月24日9点30分（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

5、政府采购监督电话：0512-67591006、0512-67591005

6、本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市相城区第二人民医院

联系人：陈光奇

联系电话：0512-83577866

地址：苏州市相城区黄埭镇春申路308号

2、采购代理机构信息

名称：江苏正琦工程咨询有限公司

地址：苏州市相城区月星环球港写字楼1812室

3、项目联系方式

项目联系人：张佳佳、吴晴叶

电话：0512-66836556

- 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.6.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

3.6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.7其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1服务方案；

5.2人员配置情况；

5.3公司综合实力；

5.4 类似业绩；

5.5与本次采购相关的其他证明材料；

6、属于中小微企业的相关证明材料（如有）：

6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》；

6.2省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，中小微企业参加本项目政府采购活动在响应文件中需出具《中小企业声明函》，残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

磋商供应商如未按照要求提供该项资料，采购代理机构有权拒收响应文件。

7、文件要求

7.1响应文件数量（中标后提供）：一本纸质正本，三本纸质副本，需装订成册，本次采购为电子招投标，纸质响应文件如与电子响应文件有矛盾之处，以电子响应文件为准；

8、网上响应文件的制作

8.1系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

8.2将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。

8.3导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商法定代表人或授权代理人应在磋商响应文件递交截止时间后，登陆“苏采云”系统签到并解密。

4、由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

14、质疑

14.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

14.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

14.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

14.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：张佳佳、吴晴叶

联系电话：0512-66836556

通讯地址：苏州市相城区月星环球港写字楼1812室

三、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

4、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

四、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明原件和法人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

（3）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、代理服务费：

（1）收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；100～500万元费率为预算金额的1.1%。本项目代理服务费37440.00元。

（2）公司名称：江苏正琦工程咨询有限公司相城分公司

账号：645472991

开户行：中国民生银行股份有限公司苏州相城支行

（3）支付方式：由成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。

5、成交（未成交）通知书：

（1）确定出成交单位后，在法定时间内向成交单位发出成交通知书。

（2）成交通知书将成为合同的组成部分。

（3）采购代理机构向未成交单位以电子邮件形式发放未成交通知书，电子邮箱以供应商提交的磋商响应函中注明的电子邮箱为准，供应商未在磋商响应函中写明电子邮箱的，视为自动放弃并自行承担相应后果

6、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

7、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最新发布的内容为准。

五、政府采购政策（本项目专门面向中小企业采购）

1、小、微企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、苏州市财政局、苏州市工业和信息化局关于印发意见“苏财购〔2022〕16号”关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型、微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策，未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。

六、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏州市政府采购网（http://czju.suzhou.gov.cn/zfcg）“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1. 开标一览表

开标一览表（总报价）

项目编号：

| 项目名称 | 响应报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价（人民币大写）： ¥： |  |  |

注：上述报价包含完成本项目所需的设备维修费、人工费、配件费、安装调试费、检测设备使用维护费、差旅费、交通费、管理费、各种税费、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、报总价，报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

磋商供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日    期：     年     月    日

- 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏正琦工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件3.磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件4.磋商响应函

磋商响应函

致：江苏正琦工程咨询有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：

我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包含完成本项目所需的设备维修费、人工费、配件费、安装调试费、检测设备使用维护费、差旅费、交通费、管理费、各种税费、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应单位报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件5.磋商分项报价表

磋商分项报价表

采购编号：                                             价格单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币： 元整（ 元） |  |  |  |  |

注:

1、上述项的报价应包含完成本项目所需的设备维修费、人工费、配件费、安装调试费、检测设备使用维护费、差旅费、交通费、管理费、各种税费、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应单位报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

2、本报价表格式可根据需求自行调整。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏正琦工程咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

- 附件7.偏离表

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件8. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件9. 针对本项目的服务方案及制度

实施方案

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的服务方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 签订单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

江苏正琦工程咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

- 附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏正琦工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件13.响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：江苏正琦工程咨询有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

- 第四章 采购内容

受苏州市相城区第二人民医院 的委托，江苏正琦工程咨询有限公司对其所需采购的苏州市相城区第二人民医院医疗设备维保在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件具有法人资格条件合格的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：JSZC-320507-JSZQ-C2025-0007

- 二、采购内容：苏州市相城区第二人民医院医疗设备维保

三、采购预算：人民币叁佰零肆万元整（¥3040000.00）

四、服务期限：自合同签订之日起2年，具体日期要求根据采购方项目实施进度要求执行。

五、维保清单

|  | 相城区第二人民医院医疗设备维保费用清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产产家 | 数量 |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备 | Incisive CT Power | 飞利浦医疗（苏州）有 | 1 |
| 2 | 磁共振成像系统 | MAGNETOM Aera 1.5T | 西门子（深圳）磁共振 | 1 |
| 3 | 飞利浦CT机 | MX-16slice | 荷兰飞利浦 | 1 |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Voluson E10 | GE Healthcare | 1 |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断系统 | Antares | 西门子 | 1 |
| 6 | 数字化彩色超声诊断仪 | VINNO G86 | 飞依诺科技（苏州）有 | 1 |
| 7 | 数字化彩色超声诊断仪 | VINNO M86 | 飞依诺科技（苏州）有 | 1 |
| 8 | 岛津DR | BK-12-HK | 日本岛津 | 1 |
| 9 | 彩色多普勒超声系统 | GE-E9 | GE Healthcare | 1 |
| 10 | 全自动生化免疫一体机 | ARCHITECT ci16200 | 美国雅培 | 1 |
| 11 | 岛津数字胃肠机 | FLEXAVISION | 日本岛津 | 1 |
| 12 | 椎间孔镜微创手术系统 | FX63422080 | 德国Joimax | 1 |
| 13 | 移动式C型臂X射线机 | ARCADIS Varic | 西门子 | 1 |
| 14 | 全自动微生物分析系统 | PHOENIX | 美国BD | 1 |
| 15 | 高清腹腔镜系统 | Image I Pure HD | 卡尔史托斯STORZ | 1 |
| 16 | 胆道镜 | CHF-V | 奥林巴斯 | 1 |
| 17 | 超声高频外科集成系统 | GEN11 | 美国强生爱惜康内镜外 | 1 |
| 18 | X射线骨密度检测仪 | Prodigy | 通用电气GE | 1 |
| 19 | UC臂多功能机架 | UC-1 | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 1 |
| 20 | 图像处理装置 | CV-290 | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 21 | 全自动细菌培养系统 | BACTBC 9120 | 美国BD | 1 |
| 22 | 高频数字医用诊断X射线机 | FYHF200-2 | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 1 |
| 23 | 腹腔镜 | ？？ | stryker | 1 |
| 24 | 多功能心电 监护仪 | IPM-9800 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 16 |
| 25 | 等离子前列腺电切镜 | 744000 | 英国佳乐Gyrus ACMI,I | 1 |
| 26 | 超声彩色多普勒诊断仪 | S22 | 深圳开立生物医疗 | 1 |
| 27 | 彩色超声诊断系统 | Navis | 深圳华声医疗技术有限 | 1 |
| 28 | 医用反渗透水处理机 | 普通 | 未知 | 1 |
| 29 | 纤维输尿管肾镜 | 8703534 | 德国WOLF | 1 |
| 30 | 水处理机 | KHRO-1000 | 山东新华医疗 | 1 |
| 31 | 内镜清洗工作站 | NQG-2000 | 杭州迈尔科技 | 1 |
| 32 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A型 | 山东新华医疗 | 1 |
| 33 | 麻醉机 | Aestiva/5 | 无锡中领康迈科技 | 1 |
| 34 | 快速全自动清洗机 | Rapid-m-320 | 山东新华医疗 | 1 |
| 35 | 电子肠镜影像处理机（一套） | EPK-P PENTAX 17寸 | 日本PENTAX | 1 |
| 36 | 低温等离子灭菌器 | CDMJ-100 | 杭州三源医疗设备有限 | 1 |
| 37 | 纯水设备 | YL-800-RO | 南京溢澜机电 | 1 |
| 38 | 病床 | 双摇 中控 | 江苏永发医用设备有限 | 138 |
| 39 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-A型 | 山东新华医疗 | 1 |
| 40 | C臂X射线机 | BG9000 | 上海百腾医疗装备实业 | 1 |
| 41 | 紫外线空气消毒机 | YKX/Y | 成都肯格王三氧电器设 | 25 |
| 42 | 医用钬激光治疗机 | DHL-1-D | 无锡市大华激光设备有 | 1 |
| 43 | 牙科综合治疗机 | ZA-208A | 佛山市南海区置安医疗 | 3 |
| 44 | 血管造影DSA系统 | 岛津 | 日本岛津 | 1 |
| 45 | 无影灯 | EL700/500 | 上海医疗器械 | 4 |
| 46 | 体外冲击波治疗仪 | SwissDolorClastSmart | EMS电子医疗系统 | 1 |
| 47 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器有 | 5 |
| 48 | 数字化口腔全景机 | Oy ProMax | 芬兰PLANMECA Oy ProM | 1 |
| 49 | 生物刺激反馈仪 | SA9803 | 南京伟思医疗科技股份 | 1 |
| 50 | 全自动化学发光测定仪 | A2000 | 安图生物 | 1 |
| 51 | 全封闭组织脱水机 | AVTP2500 | AMOS SCIENTIFIC PTY. | 1 |
| 52 | 膀胱镜 | NP-6型 | 浙江天松医疗 | 1 |
| 53 | 冷冻切片机 | Leica CM1950 | Leica Biosystems Nus | 1 |
| 54 | 肌电图诱发电位仪 | NDI-094 | 上海海神医疗电子仪器 | 1 |
| 55 | 宫腔镜及配套器械 | 1 | 史塞克 | 1 |
| 56 | 高频氩气刀 | VIO200S+APC2 | 德国爱尔博 ERBE | 1 |
| 57 | 高频电刀 | GD350-D | 上海沪通电子有限公司 | 2 |
| 58 | 高频电刀 | GD350-B | 上海沪通电子有限公司 | 2 |
| 59 | 飞尼思除烟型利普刀 | ESU-220 | 上海维怡医疗设备有限 | 1 |
| 60 | 多功能心肺复苏机 | MSCPR-1A+ | 河南迈松医用设备制造 | 1 |
| 61 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 62 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 63 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE H260 | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 64 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 65 | 电子结肠内窥镜 | CF TYPE H260AI | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 66 | 电子肠镜 | EC-380FKP | 日本PENTAX | 1 |
| 67 | 电化学发光全自动免疫分析仪 | cobas e411 | Roche Diagnostics Gm | 1 |
| 68 | 除颤仪 | M4735A | 飞利浦 | 1 |
| 69 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 2 |
| 70 | 超声刀系统 | SongSurg | 奥林巴斯 | 1 |
| 71 | 超声波清洗器 | QX2000 | 山东新华医疗 | 1 |
| 72 | 肠镜清洗槽工作站 | 普通 | 杭州迈尔科技 | 1 |
| 73 | 病人监护仪 | iPM 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 6 |
| 74 | 输液泵 | BYS-820 | 长沙比扬医疗器械有限 | 8 |
| 75 | 注射泵 | BYZ-810 | 长沙比扬医疗器械有限 | 5 |
| 76 | 振动排痰机 | TC-818 | 大连同创君信科技发展 | 1 |
| 77 | 阴道镜工作站 | 标准 | 杭州时空候医疗器械有 | 1 |
| 78 | 胰岛素泵 | DANA IIS | 秀逸开发有限公司 | 1 |
| 79 | 医用数控煮沸消毒器 | JK-DYJ96 | 合肥金尼克医疗科技有 | 1 |
| 80 | 液基薄层细胞制片机 | YBX-J8 | 石家庄新世纪生物 | 1 |
| 81 | 血细胞分析仪 | BC-6800 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 1 |
| 82 | 血凝分析仪 | CA660 | 希森美康 | 1 |
| 83 | 五官科综合治疗台 | ST-E900 | 佛山市盛田医疗器械有 | 1 |
| 84 | 体外冲击波碎石机 | CS-2012A | 苏州市锡鑫医疗器械有 | 1 |
| 85 | 十二道自动分析心电图机 | FX-8322 | 北京福田电子医疗仪器 | 3 |
| 86 | 生物安全柜 | HR40 | 青岛海尔 | 1 |
| 87 | 生物安全柜 | BSC-1100ⅡA2-X | 济南鑫贝西生物技术有 | 1 |
| 88 | 全自动尿液分析仪 | URIT-1600 | 桂林优利特医疗电子有 | 1 |
| 89 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 90 | 麻醉深度检测仪 | BIS EEG VISIT | 美国柯惠 | 1 |
| 91 | 麻醉机 | WATO EX-55 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 3 |
| 92 | 监护仪 | S/5COMPGCT | 通用电气医疗公司 | 1 |
| 93 | 呼吸机 | ZXH-600 | 淄博中讯医疗器械 | 1 |
| 94 | 呼吸机 | S9 VPAP ST APAC | 瑞思迈医疗器械有限公 | 2 |
| 95 | 呼吸机 | Stellar100 | 瑞思迈医疗器械有限公 | 2 |
| 96 | 呼吸机 | HK-2000 | 江苏蓝韵凯泰医疗设备 | 1 |
| 97 | 骨科牵引床 | 普通 | 江苏永发医用设备有限 | 10 |
| 98 | 宫颈冷冻治疗枪 | MGC-200 | 美国MedGyn | 1 |
| 99 | 高压注射器 | Sinopower-S | 深圳圣诺医疗设备有限 | 1 |
| 100 | 高压注射器 | Salient DC009DW | Imaxeon Pty Ltd.迈思 | 1 |
| 101 | 高频电刀 | System 5000 | 美国康美CONMED | 1 |
| 102 | 肺功能仪 | HI-101 | 欧姆龙（大连）有限公 | 1 |
| 103 | 电子阴道镜 | ZS10 | 中尚医疗仪器（深圳） | 1 |
| 104 | 电动液压手术床 | 1118.12KO | 迈柯唯(上海)医疗设备 | 1 |
| 105 | 丹纳胰岛素泵 | DANA DIABECAREⅡ | 秀逸开发有限公司 | 2 |
| 106 | 除颤监护系统 | LIFEPAK 20 | 美国美敦力 | 1 |
| 107 | 半自动体外除颤器 | BeneHeart C2 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 3 |
| 108 | 半导体激光脱毛机 | ML-4120 | 武汉奇致激光技术股份 | 1 |
| 109 | X线投射机 | BGL3000 | 上海百腾医疗装备实业 | 1 |
| 110 | 病人监护仪 | GS20 | 飞利浦金科威 | 4 |
| 111 | 紫外线空气消毒器 | YKX.Z.Y-600 | 山东新华医疗 | 2 |
| 112 | 紫外线空气消毒器 | Y-1200 | 江苏巨光光电科技有限 | 2 |
| 113 | 注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有 | 2 |
| 114 | 注射泵 | BYZ-810T | 长沙比扬医疗器械有限 | 2 |
| 115 | 智能输液泵 | LD-1 | 苏州市力得医疗器械设 | 2 |
| 116 | 医用液氮枪 | Cryoshell-500 | 哈尔滨雪贝低温仪器有 | 1 |
| 117 | 胎儿多普勒仪 | SonoTraxⅡ | 深圳市理邦精密仪器有 | 2 |
| 118 | 数字式便携式肺功能仪 | spirolabIII | MIR | 1 |
| 119 | 手摇式病床 | YFC261K | 江苏永发医用设备有限 | 20 |
| 120 | 手术显微镜 | XT-X-4A | 镇江市新天医疗器械有 | 1 |
| 121 | 母亲胎儿监护仪 | SRF618M | 广州三瑞医疗器械有限 | 1 |
| 122 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 苏州尚田洁净技术有限 | 1 |
| 123 | 多功能产床 | PPA-AB30 | BORCAD Medical a.s | 1 |
| 124 | 电脑胎儿监护仪 | SRF618B++ | 广州三瑞医疗器械有限 | 1 |
| 125 | 电动洗胃机 | DXW-2A | 上海宝佳医疗器械有限 | 1 |
| 126 | 电动手术台 | YS-3 | 无锡怡生医疗设备有限 | 2 |
| 127 | 超声多普勒胎儿监护仪 | CADENCE II | 深圳市理邦精密仪器有 | 2 |
| 128 | 超声多普勒胎儿监护仪 | eFM-20 | 深圳市莱康宁科技有限 | 2 |
| 129 | 病人监护仪 | Bene View T6 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 2 |
| 130 | 组织冷台 | AEC 380-C | AMOS SCIENTIFIC PTY. | 1 |
| 131 | 组织包埋机 | AEC 380 | AMOS SCIENTIFIC PTY. | 1 |
| 132 | 综合产床 | 78型 | 南通医疗器械有限公司 | 1 |
| 133 | 自助体检机 | 尊享版 | 江苏盖睿健康科技有限 | 1 |
| 134 | 自助体检机 | GHC40 | 江苏盖睿健康科技有限 | 2 |
| 135 | 自助体检机 | GHC20（HGM-702) | 江苏盖睿健康科技有限 | 1 |
| 136 | 自动气压止血仪 | ZXY100-2 | 郑州阳坤医疗器械有限 | 1 |
| 137 | 紫外线消毒车 | Y213 | 江阴申星光电器械 | 20 |
| 138 | 紫外线空气消毒器 | YKX.Z.Y-1600 | 山东新华医疗 | 1 |
| 139 | 紫外线空气消毒器 | Y-1000 | 江苏巨光光电科技有限 | 3 |
| 140 | 紫外线空气消毒器 | B-600 | 江苏巨光光电科技有限 | 4 |
| 141 | 紫外线光疗仪 | SS-03B | 上海西格玛高技术有限 | 1 |
| 142 | 中医定向透药仪 | WND-ZZ-ITD | 威诺敦 | 2 |
| 143 | 中药熏蒸机 | HB-4000 | 苏州好博 | 1 |
| 144 | 中心监护系统 | 21900PA | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 5 |
| 145 | 智能运动康复机 | THERA-vital | 德国麦迪卡医疗技术有 | 1 |
| 146 | 智能体检仪 | 普通 | 未知 | 1 |
| 147 | 智能输液泵 | LD-2型 | 苏州市力得医疗器械设 | 1 |
| 148 | 智慧冠脉影像系统 | CoronaryGo | 数坤北京网络科技股份 | 1 |
| 149 | 治疗车 | 普通 | 苏州新区医用铁床厂 | 80 |
| 150 | 震荡仪 | WZR-D950 | 苏州市东吴医用电子仪 | 4 |
| 151 | 诊查床 | 普通 | 未知 | 46 |
| 152 | 真菌病理图片系统 | JD-801A | 江苏省捷达科技发展有 | 1 |
| 153 | 远红外测温装置 | DS-B2617 | 海康威视 | 1 |
| 154 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | YH04D | 安徽养和 | 1 |
| 155 | 幽门螺杆菌检测仪 | YH04D | 安徽养和 | 1 |
| 156 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93B | 宁波载维医疗 | 2 |
| 157 | 医用药品保存箱 | HYC-940A | 青岛海尔 | 2 |
| 158 | 医用药品保存箱 | HYC-326A | 青岛海尔 | 5 |
| 159 | 医用无油空压机 | TYW-1 | 杭州迈尔科技 | 1 |
| 160 | 医用图像打印机 | DRYPIX 3500 | 苏州富士胶片映像机器 | 2 |
| 161 | 医用全自动电子血压计 | HAP-9020 | 欧姆龙（大连）有限公 | 1 |
| 162 | 医用内窥镜冷光源 | LL-150 80W | 杭州天松医疗器械股份 | 1 |
| 163 | 医用离心机 | BY-400C型 | 北京白洋医疗器械有限 | 1 |
| 164 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔 | 2 |
| 165 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔 | 1 |
| 166 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔 | 1 |
| 167 | 医用冷藏箱 | YC-370 | 青岛澳柯玛 | 2 |
| 168 | 医用冷藏箱 | HYC-360 | 青岛海尔 | 1 |
| 169 | 医用冷藏箱 | HYC-356 | 青岛海尔 | 1 |
| 170 | 医用冷藏箱 | HYC-260 | 青岛海尔 | 1 |
| 171 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔 | 1 |
| 172 | 医用冷藏箱 | HYC-310 | 青岛海尔 | 1 |
| 173 | 医用冷藏箱 | HYC-310 | 青岛海尔 | 1 |
| 174 | 医用冷藏箱 | HYC-198 | 青岛海尔 | 1 |
| 175 | 医用冷藏箱 | HYC-68 | 青岛海尔 | 1 |
| 176 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-205 | 青岛海尔 | 1 |
| 177 | 医用空气消毒器 | YKX.J-B--600 | 山东新华医疗 | 1 |
| 178 | 医用空气消毒机 | YKX-100 | 成都肯格王三氧电器设 | 2 |
| 179 | 医用封口机 | HM 850 DC-V | 德国HAWO | 1 |
| 180 | 医用分子筛制氧机 | 8F-5AW | 鱼跃医疗设备股份有限 | 1 |
| 181 | 医用放大镜 检耳镜 | KJ10C | 苏州康捷医疗股份公司 | 1 |
| 182 | 医用电子血压计 | BP-203RⅧC/D | 欧姆龙健康医疗事业 | 1 |
| 183 | 医用低温箱 | DW-YL450 | 中科美菱低温科技股份 | 1 |
| 184 | 医用低温保存箱 | DW-86L338J | 青岛海尔 | 1 |
| 185 | 医用低温保存箱 | DW-40L92 | 青岛海尔 | 1 |
| 186 | 医学光学放大镜 | DS-1 | 苏州国科盈睿医疗科技 | 1 |
| 187 | 医疗用喷气气垫 | YQ-P2V | 上海三和医疗器械有限 | 7 |
| 188 | 液压式踏步器 | RHT-2 | 河南瑞禾医疗器械有限 | 1 |
| 189 | 液晶显示器 | C810 | 南京巨鲨显示科技有限 | 1 |
| 190 | 液晶显示器 | JUSHA-C42E | 南京巨鲨显示科技有限 | 1 |
| 191 | 药品保存箱 | YC-1006 | 青岛澳柯玛 | 2 |
| 192 | 药品保存箱 | YC-330 | 青岛澳柯玛 | 1 |
| 193 | 遥控透视X射线机 | BTL3000G | 上海百腾医疗装备实业 | 1 |
| 194 | 眼底照相机 | RetiCam 3100 | 重庆贝奥新视野医疗设 | 1 |
| 195 | 牙科种植机 | MD 11 | 瑞士诺瓦格 | 1 |
| 196 | 牙科电动无油空压机 | JW-032A | 苏州君威 | 1 |
| 197 | 血液升温仪 | 245 | 3M Health Care | 1 |
| 198 | 血液融浆机 | XL-8 | 常州中捷实验仪器制造 | 1 |
| 199 | 血液保存箱 | XC-310 | 青岛澳柯玛 | 1 |
| 200 | 血氧饱和度监测仪 | H100B | 深圳市理邦精密仪器有 | 1 |
| 201 | 血气分析仪 | ABL80 | 雷度米特 | 1 |
| 202 | 心血管系统状态监测仪 | AF-900 | 济南汇医融工科技有限 | 1 |
| 203 | 心肺复苏模拟人 | 普通 | 未知 | 1 |
| 204 | 心电监护仪 | UT4000B | 深圳市理邦精密仪器有 | 1 |
| 205 | 显微镜 | BX43F | 奥林巴斯 | 1 |
| 206 | 下肢关节康复器 | MNT-XE-02 | 广州玛奈特医疗器械有 | 1 |
| 207 | 下肢功率车 | XY-1 | 河南翔宇医疗设备股份 | 2 |
| 208 | 无影灯 | k1041III | 江苏科凌医疗器械 | 2 |
| 209 | 无痛超声喷砂治疗仪 | AIR-FLOW MASTER PIEZ | EMS电子医疗系统 | 1 |
| 210 | 无创呼吸机 | Llexo ST30 | 凯迪泰医学科技 | 1 |
| 211 | 温针电针综合治疗仪 | HT-2 | 常州华音电子有限公司 | 3 |
| 212 | 微量医用一氧化碳检测仪 | QT-200 | 南京英敏特 | 1 |
| 213 | 微波多功能治疗仪 | KWBZ-1B | 徐州科健高新技术有限 | 1 |
| 214 | 吞咽言语诊治仪 | V0castim-Master | 德国菲兹曼医用电子公 | 1 |
| 215 | 特定电磁波治疗器 | CQ-BS7 | 重庆中芝医用仪器有限 | 1 |
| 216 | 糖尿病足筛查诊断箱 | ES-100V3 | 日本林电气株式会社 | 1 |
| 217 | 糖化血红蛋白仪 | D10 | 伯乐 | 1 |
| 218 | 胎心多普勒仪 | SonoTraxII | 深圳市理邦精密仪器有 | 3 |
| 219 | 胎儿远程监护系统 | L800CNS | 深圳市莱康宁科技有限 | 1 |
| 220 | 踏步训练器 | XYT-2 | 河南翔宇医疗设备股份 | 1 |
| 221 | 塑钢治疗车 | 塑钢 | 南京 塑钢 | 6 |
| 222 | 送药车 | MF78023D-6 | 乔安宸 | 1 |
| 223 | 水浴恒温箱 | 600B | 上海森信 | 1 |
| 224 | 水浴恒温箱 | 450B | 上海森信 | 2 |
| 225 | 数字式心电图机 | aECG-12PL | 厦门纳龙健康科技股份 | 2 |
| 226 | 数字病理切片扫描仪 | KF-PRO-005 | 宁波江丰生物信息技术 | 1 |
| 227 | 数控气压止血带 | YF-ATS-C | 杭州亿凡医疗器械有限 | 1 |
| 228 | 数控气压止血带 | YF-D型 | 杭州亿凡医疗器械有限 | 1 |
| 229 | 输液椅 | 普通 | 未知 | 50 |
| 230 | 手提式吸痰器 | SXT-5A | 上海宝佳医疗器械有限 | 1 |
| 231 | 手术无影灯 | LEDL200 | 合肥和尔适科技发展有 | 2 |
| 232 | 手术台 | YS-100 | 无锡怡生医疗设备有限 | 1 |
| 233 | 手机清洗注油一体机 | QUATTRO PLUS 2124A | 德国卡瓦 | 1 |
| 234 | 手法按摩椅 | IEPU-CX-49 | 广州人来康复设备制造 | 1 |
| 235 | 手动轮椅车 | H007 | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 10 |
| 236 | 视力筛查仪 | YZ5G | Welch Allyn 伟伦 | 1 |
| 237 | 视力表灯箱 | 普通 | 未知 | 2 |
| 238 | 使用一次性纸床单诊疗床 | OR-I-IIII | 欧瑞 | 1 |
| 239 | 实时动态血糖监测系统 | CSS72WSM | 美国美敦力 | 1 |
| 240 | 生物显微镜 | CX31RTSF | 奥林巴斯医疗株式 | 1 |
| 241 | 生物显微镜 | CX- 21 | 奥林巴斯 | 3 |
| 242 | 生物刺激反馈仪 | SA9802 | 南京伟思医疗科技股份 | 1 |
| 243 | 生物安全柜 | BSC-1500 A2-X | 济南鑫贝西生物技术有 | 1 |
| 244 | 神经肌肉电刺激仪 | 倍益康QL/N-IV | 成都千里电子设备有限 | 1 |
| 245 | 三道心电图机 | ECG-9620P2 | 上海光电医用电子仪器 | 1 |
| 246 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500(NR)CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 1 |
| 247 | 全自动细菌性阴道病检测仪 | AT-1600 | 广州江元医疗科技有限 | 1 |
| 248 | 全自动洗胃机 | SC-IA | 天津市国业发展有限公 | 2 |
| 249 | 全自动凝血分析仪 | CS-1300 | 希森美康 | 1 |
| 250 | 全自动尿液分析系统 | US-1681 | 桂林优利特医疗电子有 | 1 |
| 251 | 全自动酶标洗板机 | PW-960 | 深圳汇松科技发展有限 | 1 |
| 252 | 全自动电脑心肺复苏模拟人 | KAY/CPR680 | 上海康谊文教仪器设备 | 1 |
| 253 | 全自动冲洗吸引蠕动泵 | 088-1-010-000 | stryker | 1 |
| 254 | 全功能护理训练模拟人 | KAY/H120 | 上海康谊文教仪器设备 | 1 |
| 255 | 取材台 | 1500*900*2350 | 典实 | 1 |
| 256 | 抢救车 | 600*400*800 | 苏州新区医用铁床厂 | 11 |
| 257 | 平车 | 普通 | 苏州新区医用铁床厂 | 8 |
| 258 | 陪护椅 | 普通 | 江苏永发医用设备有限 | 170 |
| 259 | 欧姆龙动脉硬化诊断装置 | BP-203RPEⅢ | 欧姆龙（大连）有限公 | 1 |
| 260 | 内窥镜送水泵 | AFP-1型 | 上海澳华内镜股份有限 | 1 |
| 261 | 内镜转运车 | 普通 | 未知 | 1 |
| 262 | 内镜储存柜 | Center-GZ1 | 山东新华医疗 | 1 |
| 263 | 脑电仿生电刺激仪 | CVFT-MG202 | 上海乾康医疗科技有限 | 1 |
| 264 | 母亲胎儿监护仪 | SRF618-K9 | 广州三瑞医疗器械有限 | 1 |
| 265 | 灭菌消毒盒 | 滤片型 | 山东新华医疗 | 7 |
| 266 | 免疫荧光免疫分析仪 | BIOT-YG-I | 重庆宝太生物科技有限 | 1 |
| 267 | 酶联免疫分析仪 | INFINITE F50 | 瑞士TECAN | 1 |
| 268 | 脉搏血氧测量仪 | Rad-5 | Masimo Corporation迈 | 1 |
| 269 | 麻醉咽喉镜 | MY-A-2(冷光束） | 上海晔英实业发展有限 | 4 |
| 270 | 麻醉机 | 金陵-01 | 南京普澳医疗设备有限 | 1 |
| 271 | 轮转式切片机 | RM2235 | 徕卡显微系统有限公司 | 1 |
| 272 | 裂隙灯显微镜 | YT-2B | 苏州六六视觉科技股份 | 1 |
| 273 | 冷光牙齿美白仪 | PD-Ⅱ-220 | 苏州派克顿科技有限公 | 1 |
| 274 | 冷光单孔照明灯 | 751型 | 上海医疗器械 | 1 |
| 275 | 快速生物阅读器 | CF-AR20MIND | 杭州才风科技有限公司 | 1 |
| 276 | 口腔综合治疗机 | 普通 | 未知 | 1 |
| 277 | 空气肢体压力治疗仪 | AP600a | 郑州阳坤医疗器械有限 | 1 |
| 278 | 空气消毒器 | KT-G120 | 江苏巨光光电科技有限 | 1 |
| 279 | 客观听力测试仪 | Ero.Scan（MAICO） | 奥迪康国际贸易 | 1 |
| 280 | 可视喉镜：喉镜片部件 | VL310-0 | 浙江优亿医疗器械有限 | 1 |
| 281 | 可视喉镜 | VL300/M+L | 台州瀚创医疗器械科技 | 1 |
| 282 | 绝缘检测仪 | ICD-J100 | 江苏省艾思德森信息科 | 1 |
| 283 | 巨鲨医用显示器 | JUSHA-M21 | 南京巨鲨 | 4 |
| 284 | 镜片箱 | 常规 | 未知 | 1 |
| 285 | 静脉泵 | POWE-Q6000 | 北京美亚纵科技有限公 | 1 |
| 286 | 经皮黄疸仪 | JH20-1L | 南京理工大学科技咨询 | 2 |
| 287 | 经颅多普勒检测仪 | ORY 9900 | 北京欧瑞瑞鑫科技发展 | 1 |
| 288 | 检查灯 | 移动式 | 未知 | 3 |
| 289 | 检查床 | 普通 | 未知 | 3 |
| 290 | 监护仪推车 | 普通 | 未知 | 4 |
| 291 | 患者升温系统 | 775 | 3M Health Care | 1 |
| 292 | 弧形腹肌训练器 | XY-5 | 河南翔宇医疗设备股份 | 1 |
| 293 | 弧形腹肌训练器 | RH-5 | 河南瑞禾医疗器械有限 | 1 |
| 294 | 呼吸道湿化器 | HFO-1 | 联赢医疗科技有限公司 | 2 |
| 295 | 后处理工作站 | EBW | 飞利浦 | 1 |
| 296 | 喉内窥镜 | 0° 4*183.5mm 斜视 | 杭州天松医疗器械股份 | 1 |
| 297 | 红外耳温计 | PRO 6000 | Welch Allyn 伟伦 | 4 |
| 298 | 核酸扩增检测分析仪 | UC0108 | 杭州优思达生物技术有 | 2 |
| 299 | 豪华电动走步机 | M-168康复 | 杭州激亨贸易有限公司 | 2 |
| 300 | 光子治疗仪 | GZ-630y | 无锡亿洲光学电子有限 | 3 |
| 301 | 光子治疗仪 | Carnation-86C | 深圳普门 | 2 |
| 302 | 光子治疗仪 | Carnation-10 | 深圳普门 | 1 |
| 303 | 光固化机 | 普通 | 未知 | 2 |
| 304 | 骨科牵引架 | YQ-1102 | 无锡怡生医疗设备有限 | 2 |
| 305 | 股四头肌训练椅 | XYGS-2 | 河南翔宇医疗设备股份 | 1 |
| 306 | 股四头肌训练椅 | RYGS-2 | 河南瑞禾医疗器械有限 | 1 |
| 307 | 供氧器-钢瓶 | 2L | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 1 |
| 308 | 宫腔镜 镜头 | 22°弯管 6.4mm*170mm | 沈阳沈大内窥镜有限公 | 1 |
| 309 | 个人X、γ辐射监测仪 | FD-3007K | 上海申核电子仪器有限 | 2 |
| 310 | 高压水枪 | W | 未知 | 2 |
| 311 | 高频电离子手术治疗仪 | GDZ9651A | 成都维信电子科大技术 | 1 |
| 312 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | OH-70C | 湖南明康中锦医疗科技 | 2 |
| 313 | 干燥箱 | w | 未知 | 1 |
| 314 | 腹腔镜 镜头 | 10mm30° | 卡尔史托斯STORZ | 1 |
| 315 | 腹部牵开器 | 普通 | 未知 | 1 |
| 316 | 妇科检查床 | 普通 | 未知 | 7 |
| 317 | 妇产康复治疗仪 | SRL800 | 广州三瑞医疗器械有限 | 1 |
| 318 | 肺功能测试仪 | FGC-A+ | 安徽电子科学研究所 | 2 |
| 319 | 肺功能测试仪 | BH-AX-MAPG | 广州红象医疗科技有限 | 1 |
| 320 | 放大镜 供应室 | WZ | 未知 | 1 |
| 321 | 发药车 | 普通 | 苏州新区医用铁床厂 | 4 |
| 322 | 二氧化碳培养箱 | BPN-50CH | 上海一恒科学仪器有限 | 1 |
| 323 | 二氧化碳点阵激光治疗系统 | ML-2030CI | 武汉奇致激光技术股份 | 1 |
| 324 | 耳温计 | IRT6520 | 博朗 | 4 |
| 325 | 多体位医用诊疗床 | XY-K-SF-9 | 安阳市翔宇医疗设备 | 1 |
| 326 | 多功能麻醉车 | ZY104-II | 上海荣顺医疗科技有限 | 3 |
| 327 | 多功能产床 | AD-980 | 台湾雅科美德股份有限 | 1 |
| 328 | 多参数监护仪 | M8B | 深圳市理邦精密仪器有 | 1 |
| 329 | 多参数监护仪 | M8B | 深圳市理邦精密仪器有 | 1 |
| 330 | 动态血压监测仪 | DMS-ABP | 迪姆软件北京有限公司 | 1 |
| 331 | 动态血压监测仪 | DMS-ABP2 | 迪姆软件北京有限公司 | 1 |
| 332 | 动态心电工作站 | SE-1010 | 深圳市理邦精密仪器有 | 1 |
| 333 | 动脉硬化检测仪 | YF/XGYD-2000B | 四川宇峰科技发展有限 | 1 |
| 334 | 定量超声骨密度测量系统 | I类BF型 | 咸阳康荣信数字超声系 | 1 |
| 335 | 电子婴儿秤 | ACS-20-YE | 无锡市衡器厂有限公司 | 1 |
| 336 | 电子血压计 | HEM-7071 | 欧姆龙（大连）有限公 | 11 |
| 337 | 电热恒温水浴锅 | DK-S24 | 上海森信 | 1 |
| 338 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒科学仪器有限 | 1 |
| 339 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海一恒科学仪器有限 | 1 |
| 340 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海一恒科学仪器有限 | 1 |
| 341 | 电脑中频治疗仪 | EM99-2A | 未知 | 1 |
| 342 | 电脑胎儿监护仪 | SRF618B6 | 广州三瑞医疗器械有限 | 1 |
| 343 | 电脑胎儿监护仪 | SRF618B5 | 广州三瑞医疗器械有限 | 1 |
| 344 | 电脑人体秤 | SK-V7/TCS-300D-W/H | 深圳双佳电子有限公司 | 5 |
| 345 | 电动吸引器 | YB-DX23D | 斯曼峰 | 5 |
| 346 | 电动吸引器 | YX932D | 上海宝佳医疗器械有限 | 2 |
| 347 | 电动手术台 | comfort300A60 | 无锡怡生医疗设备有限 | 1 |
| 348 | 电动升降妇检床 | OR-I-IIII | 沈阳康来福医疗器械有 | 1 |
| 349 | 电动起立床 | MNT-DZC | 广州玛奈特医疗器械有 | 1 |
| 350 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 上海宝佳医疗器械有限 | 2 |
| 351 | 电动分娩床 | YF-5 | 无锡怡生医疗设备有限 | 1 |
| 352 | 帝视观察用内窥镜 | 5037H | DISCOPO | 1 |
| 353 | 低温保存箱 | DW-40L276 | 青岛澳柯玛 | 1 |
| 354 | 低速自动平衡离心机 | TDZ4-WS | 上海卢湘仪离心机仪器 | 1 |
| 355 | 低速离心机 | L550 | 湖南湘仪 | 1 |
| 356 | 低速离心机 | LDZ5-2 | 北京雷勃尔 | 2 |
| 357 | 低速离心机 | SC-2546 | 科大创新 | 3 |
| 358 | 低速离心机 | 0412-1 | 上海手术器械公司 | 1 |
| 359 | 等速上肢内收外展康复训练器 | XY-DSSZ-02A | 河南翔宇医疗设备股份 | 1 |
| 360 | 等速上肢内收外展康复训练器 | RH-DS-2 | 河南瑞禾医疗器械有限 | 1 |
| 361 | 担架 铝合金 | QSDJ-1 | 常州戚墅堰 | 7 |
| 362 | 打磨机 | 普通 | 未知 | 3 |
| 363 | 垂锤式手指肌力训练桌 | RHM-3 | 河南瑞禾医疗器械有限 | 1 |
| 364 | 床单元消毒机 | CXJ-2J | 江苏巨光光电科技有限 | 5 |
| 365 | 晨间护理车 | 普通 | 苏州新区医用铁床厂 | 6 |
| 366 | 超声治疗仪 | DM-200L | 深圳德迈 | 1 |
| 367 | 超声胎音仪 | JPD-200C | 深圳京柏医疗科技股份 | 2 |
| 368 | 超声骨密度仪 | BMD-9V | 北京悦琦创通科技有限 | 1 |
| 369 | 超声骨密度仪 | OSTEOKJ7000 | 南京科进实业有限公司 | 2 |
| 370 | 产科中央监护网络系统 | SRF618S | 广州三瑞医疗器械有限 | 1 |
| 371 | 产后康复综合治疗仪 | HBC-4000 | 南京华贝电子医疗设备 | 1 |
| 372 | 产后康复综合治疗仪 | HBC-2000 | 南京华贝电子医疗设备 | 2 |
| 373 | 不锈钢治疗车 | 中号一斗700*450 | 苏州新区医用铁床厂 | 1 |
| 374 | 不锈钢治疗车 | 40*60 | 苏州铁床厂 | 10 |
| 375 | 不锈钢仪器车 | 40*40 | 苏州新区医用铁床厂 | 2 |
| 376 | 不锈钢污物车 | 500*500 | 苏州铁床厂 | 1 |
| 377 | 不锈钢输液车 | 多层 斜 | 苏州新区医用铁床厂 | 1 |
| 378 | 不锈钢抢救车 | 600*400*800 | 苏州铁床厂 | 5 |
| 379 | 不锈钢铅板防护屏 | HKF-8 | 未知 | 1 |
| 380 | 病人转运床 | CS1150 | 常熟白豚 | 1 |
| 381 | 病人推车 | RS111 | 广州RS | 3 |
| 382 | 病人推车 | 1900*500 | 苏州铁床厂 | 1 |
| 383 | 病人推车 | 1900*600*750 | 苏州新区医用铁床厂 | 1 |
| 384 | 病人轮椅 | 普通 | 未知 | 6 |
| 385 | 病人监护仪 | G30 | 深圳市金科威实业有限 | 1 |
| 386 | 病人监护仪 | iPM 8 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 2 |
| 387 | 病历夹车 | 单列 | 苏州新区医用铁床厂 | 10 |
| 388 | 病历夹车 | CHF051 | 乔安宸 | 1 |
| 389 | 病理组织漂烘仪 | TEC 2500 | 常州市郝思琳医用仪器 | 1 |
| 390 | 病理显微镜成像系统 | MD50 | 朗伽 明美 | 1 |
| 391 | 病理切片柜 | 1620*403*479 | 嘉兴金井金属制品有限 | 1 |
| 392 | 病理蜡片柜 | 1620*450*478 | 嘉兴金井金属制品有限 | 1 |
| 393 | 病床 | 电动遥控 | 未知 | 8 |
| 394 | 便携监护仪 | DHR930 | 北京海德尔 | 1 |
| 395 | 便携监护仪 | BENEV EWT6 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 1 |
| 396 | 鼻窦镜 | 0° 4*175mm | 杭州天松医疗器械股份 | 2 |
| 397 | X线胶片观察灯 | PD-HA普通四联 | 广东粤华 | 1 |
| 398 | X线胶片观察灯 | HA3型四联 | 广东粤华 | 1 |
| 399 | X线胶片观察灯 | PD-FA双联 | 广东粤华 | 3 |
| 400 | X线观察灯 | PD-PA | 广东粤华 | 1 |
| 401 | TDP电磁治疗仪 | CQ-27 | 重庆巴山仪器厂 | 1 |
| 402 | PACS系统 | 5.0版本 | 东软医疗系统股份有限 | 1 |
| 403 | HBC微波治疗仪 | I类B型 | 南京华贝电子医疗设备 | 1 |
| 404 | EMS无痛型超声手柄 | EN-060EN-060 | EMS电子医疗系统 | 5 |
| 405 | DMS动态心电记录器 | DMS 300-4 | 美国诊断监护软件公司 | 1 |
| 406 | DMS动态心电记录器 | DMS 300-4 | 美国诊断监护软件公司 | 1 |
| 407 | DMS动态心电分析软件 | CardioScan | 迪姆软件 北京 有限公 | 1 |
| 408 | DFK系列多功能牵引系统 | DFK-IIA1 | 江苏德丰医疗设备有限 | 1 |
| 409 | DFK-ⅡA型多功能牵引系统 | DFK-ⅡA | 张家港德丰医疗设备 | 1 |
| 410 | CT增强注射装置 | DJ2000A 2 | 江阴市东佳医疗器械有 | 1 |
| 411 | ALT干式生化仪 | XC-100 | 英科新创 | 2 |
| 412 | 6805治疗仪 | 未知 | 上海医疗器械 | 1 |
| 413 | 3M快速阅读器 | 490 | 3M Health Care | 1 |
| 414 | 13C红外光谱仪 | YH08 | 安徽养和 | 1 |

注：维保设备包括医院所有医疗设备，包括但不限于上述清单表中所列医疗设施设备。

六、采购需求：

（一）维保要求：

1、维修设备范围：苏州市相城第二人民医院医疗设备维保（全保）服务，包括整机、零备件及易损件；详见设备清单。

2、至少安排2名驻场工程师并具备相关培训证书；为保证服务及时性，至少具备3名以上苏州地区工程师，并分别具备放射类、超声类、内窥镜、输注类、呼吸麻醉设备类培训证书。

3、设备故障出现后工作日内30分钟，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场。全年提供24小时的维修服务以保证科室设备的正常使用。

4、保证所保设备（除急救设备和急用设备外）全年工作日的开机率达到95%。

5、服务过程中更换所需的零部件，大型医疗设备（核磁、CT、超声、DR、骨密度仪、C臂机、内窥镜、呼吸麻醉类等）维修需更换的零部件需为原厂、原型号的零部件，需保障配件渠道正规、维修及时。

6、在合同有效期内因故障而需更换的备件及易损件，不受数量限制。易损件包括探头、袖带、血氧指夹、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池、光源灯泡、生化仪电极、清洁棒、纯水机耗材等。所有费用由中标方承担。

7、CT、MRI提供一年专业安全检查、专业性预防性保养各四次，制定检查、保养计划并记录所有信息，所需要更换配件必须为原厂全新备件。

8、评估及报废处理原则：对超过使用年限或已停产设备，厂家及第三方均无法提供备件且无可替代配件导致的设备无法修复时，经采购方设备科评估后，采购方设备科批准后方可办理报废。

9、协助医院跟进新设备的安装，验收等工作。

10、中标方应每月10号前提供上月维修保养清单；每半年应提供全院设备维修保养汇总分析报告。

（二）设备巡检保养细则

1、按照医院设备管理规范制定保养计划对设备进行保养。对于急救类、生命支持类以及万元以上其他医疗设备的维修、保养、巡查做好记录（电子存档及纸质报告）。

2、强检计划：协助提醒、送检、联系上门强检等。

3、为国家规定的强检设备在录入系统时都按照强检要求建立强检计划，并设定提醒周期。

4、检测周期内协助医院把该周期内需要强检的设备进行规范的送检，或者协助外联系强检机构上门检测。

5、协助医院把检测报告上传到对应的强检设备中作为检测历史记录保存。

6、对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，监护，电刀）等设备，在例行保养，巡检和维修后记录在案签字后上传到系统作为历史记录。

7、巡检计划记录存档。

8、对设备维修历史数据及发生的情况进行统计分析，根据预测有针对性的对负责的设备做出相关零备件安全库存。

9、保养细则：医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期，至少每季度一次保养。一般大型仪器图像质量检测应包括三个阶段：日常检查、每月检查、高级检查。

9.1超声设备保养有滤网清洗、探头线缆消毒、探头的日常维护、探头的清洁与消毒、轨迹球清洁。

9.2除颤仪的保养有手柄日常检查和清洁、电池的维护保养。

9.3设备定期维护保养有程序的检测、图像性能、辐射安全、外观保养。

9.4呼吸机的保养有主机和压缩泵的外表面需清洁、气源过滤网、呼吸机内部电子器件的除尘、湿化器、气体管路、空气过滤器、机身与台面的保养。

9.5监护仪的保养：心电导联线的检测，血氧饱和度部分，呼吸部分，无创血压的检测。

9.6输液泵、监护仪、除颤仪、微量注射泵、电动洗胃机、心电图机等急救生命类仪器的保养先通电检查是否正常，开机有无报错，所使用附件中有无出现异常的数据，给仪器除尘。

10、按照医院管理要求协助统计分析医院需要的报告数据，为保证设备维保有序进行,中标单位通过管理软件对医院规定医疗设备进行全程运维管理，包括设备效益分析、绩效管理。

11、每半年度提供设备服务综合报告给医院管理层：包括维修记录统计，零备件更换统计，保养记录统计，原厂召回统计，服役设备停产统计。录入系统，并以纸质文件上报医院。

12、 保养要求：医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期。

13、 协助甲方做好等级医院评审相关台账。

（三）其他要求：

为保证设备维保有序进行,中标单位须为医疗设备提供一套“设备管理软件”，管理软件需包含以下功能：

1、基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、生产厂家，记录设备从采购到报废的全部过程。

2、合同管理：管理与设备有关的全部的合同信息，包括费用的来源情况、付款情况、发票信息等。

3、信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。

4、监管管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督。

5、强检管理：具备在医疗设备强检前自动产生预警,为设备的强检提供全面实时管理。

6、维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并纪录设备维修中的各类的信息,包括故障情况,维修备件,时间节点等,并可通过系统对维修效率,品质等进行分析。

7、维修商管理：管理维修商的资质、实现维修商的维修情况分析和评估，实现对于维修商在维修、保养过程的监管。

8、设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

9、设备巡检：实现设备的日常巡检管理。并能产生相应的提示和报表分析。

10、设备管理系统可在移动终端使用：设备管理的系统可在手机或PDA等移动终端使用，包括：设备维修、设备保养、设备巡检。并提供移动端的信息推送。

11、报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。

12、设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。

七、综合说明：

1、供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。

2、供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。

3、本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4、供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。

5、本项目报价包括在服务期内完成该项目所需的设备维修费、人工费、配件费、安装调试费、检测设备使用维护费、差旅费、交通费、管理费、各种税费、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 第五章 合同及主要条款

依据甲方委托江苏正琦工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：                ）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容概述；

1.2服务具体范围，详见第四章；

1.3服务期限，详见第四章；

1.4合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，详见第四章。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2乙方成交的响应文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1支付步骤和比例：

在服务期内按季度支付，每季度验收（考核）前付至当季合同价的60%，验收（考核）合格后支付至当季合同价的70%，余款在全部验收（本合同维保期结束并考核合格）后1年内付清。

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四、服务工作管理

详见第四章

五、不可抗力

5.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

6.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

6.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

6.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

6.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

6.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

6.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

6.4合同的部分和全部都不得转让。

七、违约责任

7.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.2甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

7.3乙方违约责任。

7.3.1甲方有权按照规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

7.3.2乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

7.3.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

八、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

本合同在双方签字盖章后生效，并需经政府采购管理部门备案。

十、其他

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十一、附则

11.1本合同一式六份，甲方执两份，乙方执两份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

11.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定。

附件：考核标准

| 医院专业设备维护保养服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 扣分原因 | 得分 |
| 1 | 人员配备情况 | 配备完成该项目所需的服务人员，不得无故减员或兼顾其它项目，每发现一次扣5分 | 20 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 | 响应时间长于1小时，每发现一次扣5分 | 20 |  |  |
| 3 | 设备配备情况 | 配备完成该项目所需的设备，若因设备问题造成项目实施障碍的，每发现一次扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 项目实施进度 | 重要节点未按时完成，每发现一次扣5分 | 20 |  |  |
| 5 | 科室满意度 | 根据科室对维保的满意度，进行扣分 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

1）当95分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；

2）当85分≤考评结果＜95分，实际付款金额=应付金额*90%；

3）当75分≤考评结果＜85分，实际付款金额=应付金额*80%；

4）当65分≤考评结果＜75分，实际付款金额=应付金额*60%；

5）当考评结果＜65分，招标方有权拒绝付款。

- 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

5.如供应商存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。6、针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行；②若供应商提供的声明函为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚；③本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、价格分  30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低(未超采购预算和最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（本项目为30%）×100。

三、响应单位技术方案比较50分

1、日常维修保养方案比较  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的日常维修保养方案（包括但不限于维修保养计划，维修实施步骤，设备检测，配件维修更换，软件升级等方面）进行综合比较打分。方案完整、科学、合理、全面，可操作性高的得满分8分；方案较为完整、科学、合理、可操作性较高的得5分；方案一般，可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

2、对采购方医护使用人员的培训方案比较8分   评委根据响应单位针对本项目提供的对采购方医护使用人员的培训方案（包括但不限于培训内容、培训计划、培训目标、培训方式等方面）进行综合比较打分。方案完整、科学、合理、全面，可操作性高的得8分；方案较为完整、科学、合理、可操作性较高的得5分；方案一般，可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

3、服务管理制度比较 8分  评委根据响应单位针对本项目提供的服务管理制度（包括但不限于人员管理制度，设备维保规程规范制度，维修零配件、易耗品配备存储及使用制度等方面）进行综合比较打分。各项制度规范详尽精细，与项目切合度高，可行性高的得8分；各项制度规范较为详尽精细，与项目切合度较高，可行性较强的得5分；各项制度规范一般，与项目切合度一般，可行性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

4、针对本项目制定突发事件的应急措施比较  8分  评委根据响应单位针对本项目提供的结合医院实际情况并针对本项目制定突发事件的应急措施（包括但不限于应急突发事件的应急预案，应急保障措施，可能发生的应急事件处理方式分析等方面）进行综合比较打分。方案详尽、精细，措施得当，可行性高的得8分，方案较为详尽合理，措施较为得当，可行性较高的得5分；方案一般，措施一般，可行性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

5、常用零配件、易耗品及维修设备工具配备情况 6分：常用零配件、易耗品配备齐全、充足，维修设备工具齐全，能确保满足维保需要的得6分；常用零配件、易耗品及维修设备工具配备较齐全、基本满足维保需要的得3分；常用零配件、易耗品及维修设备工具配备不齐全、难以满足临床科室维保需要的得1分；未提供清单的不得分。（提供常用零配件易耗品及维修设备工具的清单，由专家评估）

6、安全管理方案比较  6分  评委根据响应单位针对本项目提供的安全管理方案进行综合比较打分。安全管理方案全面具体，完全满足采购人项目需求，可行性高的得6分；安全管理方案较为全面具体，基本能够满足采购人项目需求，可行性较高的得3分；安全管理方案简单片面，与采购人项目需求有较大偏差，可行性较低的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

7、综合协调方案及交接措施比较  6分  评委根据响应单位针对本项目制定的与其他单位、各职能部门的综合协调方案以及与原服务单位交接措施进行综合比较打分。协调方式妥当、交接措施合理可行、针对性强的得6分；协调方式基本妥当、交接措施有一定可行性、针对性的得3分；协调方式一般、交接措施可行性、针对性一般的1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

四、响应单位综合实力20分

1、响应单位针对本项目人员原厂合格培训证书情况  3分 在满足采购需求的基础上增加1名经过原厂正规培训的工程师（包括CT、超声、内窥镜、输注类、呼吸麻醉设备等），每有一人得1分，最高3分。提供每个专职设备服务工程师基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保业绩）及经原厂培训证明证书复印件并加盖公章及由投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料。

2、体系认证比较  3分  响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一份得1分，最高3分。响应文件中提供认证证书以及在中国国家认证认可监督管理总局官网查询证书在有效期的截图证明，否则不得分。

3、类似业绩比较  9分  响应单位提供自2022年1月1日以来承担过类似项目的（以合同签订日期为准），每提供一份得3分，最高9分。响应文件中提供完整合同扫描件，否则不得分。

4、备件仓储条件  5分：有独立的备件仓库且面积大于500平方米的得5分；面积小于500平方米或者没有得1分。（提供产权证书或者仓库租赁合同扫描件）