招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-SZAY-G2024-0004

项目名称：智慧城管综合治理监控系统（四期）

项目属性：货物类项目

苏州安烨工程造价咨询有限公司

2024年5月21日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	12

七、授予合同	14

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	40

附件1 开标一览表	42

附件2 报价明细表	43

附件3 技术参数响应及偏离表	44

附件4 投标货物综合说明	45

附件5 项目实施方案	46

附件6 质量保证及售后服务承诺	47

附件7 业绩一览表	48

附件8 商务要求响应及偏离表	49

附件9 其他	50

附件10 具备履行合同所必需的人员和专业技术能力的书面声明	51

附件11 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	52

附件12 法人授权书	53

附件13 中小企业声明函	54

附件14 残疾人福利性单位声明函	55

附件15 投标函	56

附件16 实质性要求响应及偏离表	57

- 第一章  投标邀请

受常熟市人民政府琴川街道办事处的委托，苏州安烨工程造价咨询有限公司就智慧城管综合治理监控系统（四期）(JSZC-320581-SZAY-G2024-0004)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智慧城管综合治理监控系统（四期）招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年6月12日13点30分（北京时间）前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZAY-G2024-0004

项目名称：智慧城管综合治理监控系统（四期）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币950000.00元

采购需求概况：常熟市人民政府琴川街道办事处所需的智慧城管综合治理监控系统（四期）设备一批，具体包括相关设备的供货、运输、安装及调试。

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（2022年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）

6.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：2024年5月21日至2024年5月28日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年6月12日13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅

- 五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：常熟市人民政府琴川街道办事处

单位地址：常熟市金山路9号

联系人：黄胜

联系方式：0512-52342662

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州安烨工程造价咨询有限公司

单位地址：常熟市九里大街5号

联系人：薛亿项

联系方式：0512-52800826

3、项目联系方式

项目联系人：薛亿项

电话：0512-52800826

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州安烨工程造价咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在采购代理机构发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费9970.00元整，一次性付清。

账户名：苏州安烨工程造价咨询有限公司

开户银行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司兴隆支行

帐号：101270001026877977

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 2、招标文件的澄清、修改

2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 6、服务、商务要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

- 7、项目服务方案业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 9、投标有效期

9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 10、投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 1、电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 3．评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 4. 投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 5. 对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件），质疑接收单位为苏州安烨工程造价咨询有限公司，联系地址：常熟市九里大街5号三楼，联系人：薛亿项，联系电话：15150362021。潜在投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请监管部门对该供应商进行相应的处罚。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2、服务（包含与项目有关的服务）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 3、政府采购信用融资政策

3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 4、合同公示

4.1采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照智慧城管综合治理监控系统（四期）项目（项目编号：(JSZC-320581-SZAY-G2024-0004）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币	    元（大写		  ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

1、合同签订后10天内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；

2、合同签订后，项目正式开工，主设备到货后，甲方向乙方支付至合同总价的50%；

3、通过采购人验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的70%；

4、验收合格之日起一年后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的90%；

5、验收合格之日起二年后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

注：①签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行第“1”条款规定；

②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

③本项目付款方式包括但不限于转账、数字人民币。

第六条 权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：常熟市琴川街道综合行政执法局（香山北路88号）。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

1.1、货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

1.2、就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

2.1、负责提供场地和有关货物的安装位置；

2.2、提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

2.3、负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

2.4、配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

2.5、对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

3.1、负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

3.2、在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

3.3、按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

3.4、遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

3.5、配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

3.6、负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

3.7、负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

3.8、按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

3.9、负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

1.1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

1.2、货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

1.3、乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过     小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

1.4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

1.5、若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

1.6、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 10% 的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.05 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 5 ％。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款 1 ％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 5 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 5 日内向甲方支付本合同价款总额的 30 ％，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

4.1、乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

4.2、交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

4.3、交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4.4、交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

4.5、交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

4.6、乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

4.7、出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

5.1、乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

5.2、乙方出现转包情形的；

5.3、乙方不能履行合同义务的其他情况。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十五条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1.1 本合同正常履行完毕；

1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第二十条 争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人或授权代表签字后生效

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

- 第四章  采购需求

一、项目说明

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、建设背景：为了更好的贯彻和落实店铺门前三包要求，本项目主要针对海虞南路各店铺门前设置智能高清球型摄像机，通过球机AI自动分析功能和全方位扫描等智能抓拍手段对店外出摊、非机动车违停等一些店铺门前违规现象进行管控。

3、建设目标：

3.1 对琴川街道海虞南路、新颜路、青墩塘路及锁澜南路沿街门面、道路进行全覆盖、全天候智慧监控，对违章占道经营、非机动车违停、物料堆放、橱窗张贴、渣土抛洒、违法晾晒、店牌店招等进行智能监测与报警；

3.2建设2套AI智能车载自动识别系统，实现琴川街道大区域机动智能巡查，并与琴川街道智慧综合执法一期平台无缝对接。

3.3实现智能监测数据与琴川街道智慧综合执法一期平台的有效对接，具有良好的兼容能力。

4、采购人负责的事项：

4.1 负责中标人项目实施过程中的外部协调工作；

4.2 负责项目实施过程中质量的监督检查。

5、投标人负责的事项：

5.1 负责系统软硬件的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料，承担相关设备的保管责任；

5.2 负责系统的集成实施并与一期系统实现兼容对接；

5.3 负责系统设备安装过程中相关实施费用，负责所有实施安全责任；

5.4 负责维保期内系统、设备维护，平台技术保障，城管业务优化技术服务（如：前端店面调整、AI智能识别规则调整、误报优化、深度学习优化提高识别可靠性等）等所有技术服务保障工作及相关费用，负责所有实施安全责任；

6、投标人应对本项目现场进行踏勘，但相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：黄胜，联系电话：0512-52343158。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

7、交货地点：常熟市琴川街道综合行政执法局（香山北路88号）。

8、交付时间：自合同签订之日起90日历天内完成。

9、付款方式：

9.1合同签订后10天内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款；

9.2合同签订后，项目正式开工，主设备到货后，采购人向中标人支付至合同总价的50%；

9.3通过采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的70%；

9.4验收合格之日起一年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的90%；

9.5验收合格之日起二年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。

注：①签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行9.1；

②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

③本项目付款方式包括但不限于转账、数字人民币。

10、本项目采购预算为¥950000.00元（人民币玖拾伍万元整），投标人的投标报价不得超过采购预算，否则将失去投标资格。

11、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端系统 |  |  |  |
| 1.1 | 智慧城管网络球机 | 台 | 51 |  |
| 1.2 | 摄像机借杆挑臂 | 根 | 28 |  |
| 1.3 | 摄像机立杆含基础 | 根 | 23 |  |
| 1.4 | 前端控制箱 | 个 | 51 |  |
| 1.5 | 自动重合闸 | 台 | 51 |  |
| 1.6 | 电源线 | 米 | 4000 |  |
| 1.7 | 网络线 | 米 | 600 |  |
| 1.8 | 管子 | 米 | 2800 |  |
| 2 | 车载系统 |  |  |  |
| 2.1 | AI车载监控系统 | 台 | 2 |  |
| 2.2 | 车载AI管理软件模块 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 网络视频存储器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 链路系统 |  |  |  |
| 3.1 | 前端相机专线链路接入 | 条 | 51 |  |

注：（1）上述系统中的管线、辅材数量仅作为报价参考，投标人需完成现场勘查后综合考虑，中标后此部分数量、价格均不作调整。

（2）本项目的核心产品为智慧城管网络球机。

三、项目总体要求：

1、项目总体要求：

1.1 设计新建智慧高清监控51套，包括21套（海虞南路）、20套（新颜路）、4套（锁澜南路）、6套（青墩塘路）。

1.2 采用琴川街道办事处智慧综合执法平台（一期）现有平台，实现有效兼容对接。

1.3 对琴川街道海虞南路、新颜路、青墩塘路及锁澜南路沿街门面、道路进行全覆盖、全天候智慧监控，对违章占道经营、非机动车违停、物料堆放、橱窗张贴、渣土抛洒、违法晾晒、店牌店招等进行智能监测与报警。

1.4 实现智能监测数据与城管业务流程的有效对接，具有良好的实战应用能力。

1.5 在系统保修期内进行运行维护管理。

2、技术标准要求：

性能应满足相关产品国家、江苏省及常熟市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

2.1 数字化城市管理国家及行业标准

《数字化城市管理信息系统 第1部分：单元网格》（GB/T30428.1-2013）

《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》（GB/T30428.2-2013）

《城市市政综合监管信息系统建设规范》（CJJ/T106-2010）

《城市市政综合监管信息系统 地理编码》（CJ/T215-2005）

《城市市政综合监管信息系统 绩效评价》（CJ/T292-2008）

《城市市政综合监管信息系统 监管数据无线采集设备》（CJ/T293-2008）

《城市市政综合监管信息系统 监管案件立案、处置与结案》（CJ/T315-2009）

《城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件信息采集》（CJ/T422-2013）

《城市市政综合监管信息系统 模式验收》（CJ/T423-2013）

2.2 应用系统开发标准及规范

《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T18726-2002）

《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T8567-1988）

《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T9385-1988）

《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T18726-2002）

《软件工程国家标准》（GTB856）

2.3 系统集成标准及规范

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000）

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-92）

《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》(GB4943-95）

《安全技术防范规范工程技术规范》(GB/T75-94）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198－94）

《报警图像信号有线传输装置》（GB/T16677－1996）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75－1994）

《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB50169-92）

《电子设备雷击保护导则》（GB7450-87）

《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）

2.4 其他标准及规范

《关于印发<数字化城市管理模式建设导则（试行）的通知>》

国家住房和城乡建设部建城[2005]121号《关于推广北京市东城区数字化城市管理模式的意见》

国家住房和城乡建设部建城客函[2005]100号《数字化城市管理模式试点实施方案》

国家住房和城乡建设部建办城函[2007]42号《关于加快数字化城市管理试点工作的通知》

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

3、系统验收要求：

投标人完成所有设备安装调试，且经试运行后，由投标人提出验收申请，由采购人组织相关部门进行验收，验收合格后才可进入系统保修期。

4、保修期内系统维护要求：

4.1 投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供；

4.2 投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控各项基本功能正常运行，并负责故障的全程处理；

4.3 投标人提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

四、技术性能参数要求：

1、前端系统

1.1、智慧城管网络球机

1.1.1 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。

1.1.2 视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。

1.1.3 内置GPU芯片。

1.1.4 支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。

1.1.5 红外距离不小于250米。

1.1.6 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。

1.1.7 摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。

1.1.8 ▲设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍；设备检测非法摆摊后，可联动人脸抓拍，并支持自动变倍抓拍人脸。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

1.1.9 ▲设备具有12种智能分析算法可选，可显示智能分析规则类型为非法摆摊（游摊小贩）、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、违规户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒、道路积水；设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150m，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

1.1.10 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。

1.1.11 支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和1路音频输出。

1.1.12 ▲支持违法停车抓拍功能，白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%；设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1-6张可选）可配置。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

1.2、摄像机借杆挑臂

1.2.1 金属镀锌挑臂，表面喷塑；规格：横臂大口径160mm、小口径100mm。

1.3、摄像机立杆含基础

1.3.1 Q235镀锌金属立杆，表面喷塑；高度6m；规格：立柱下口径240mm、上口径180mm；

1.3.2 含金属地笼φ350mm×1000mm，C25混凝土基础800mm×800mm×1000mm。

1.4、前端控制箱

1.4.1 450mm×350mm×250mm，304不锈钢材质；含金属抱箍；箱体标识型号规格。防护等级IP66。

1.5、自动重合闸

1.5.1 额定电压：230V，50Hz；响应时间：≤25ns；安装方式：导轨式。

1.6、电源线

1.6.1 名称：RVV2*1.0；外皮材质：聚氯乙烯；额定电压：450/750V；导体材质：无氧铜。

1.7、网络线

1.7.1 名称：室外超五类网络线；屏蔽类型：非屏蔽；线芯：无氧铜。

1.8、管子

1.8.1 PE32 国标。

2、车载系统

2.1、AI车载监控系统

2.1.1 支持对店外经营事件进行抓拍。

2.1.2 支持对占道经营事件进行抓拍。

2.1.3 支持对游摊小贩事件进行抓拍。

2.1.4 支持对乱堆物料事件进行抓拍，抓拍准确率≥90%。

2.1.5 支持对违规撑伞事件进行抓拍。

2.1.6 支持对户外广告事件进行抓拍。

2.1.7 支持对沿街晾挂事件进行抓拍，抓拍准确率≥90%。

2.1.8 支持对暴露垃圾事件进行抓拍，抓拍准确率≥90%。

2.1.9 支持对打包垃圾事件进行抓拍，抓拍准确率≥90%。

2.1.10 支持对垃圾箱满溢事件进行抓拍。

2.1.11 ▲全景通道和特征通道都包含三种码流方式（主码流、子码流、第三码流），以及多种不同分辨率；云台亮度鉴别等级≥10级（输入为11级）；云台具备三码流功能，具体内容包含分辨率、码率、帧率可配置。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.1.12 ▲主机可将视频图像的帧率可设为1/2/4/6/8/10/12/15/16/18/20/22/25帧；支持图片字符叠加功能，可叠加信息包括检测点信息、设备编号、方向描述、抓拍时间、车牌号、违法代码、违法行为、防伪码、抓拍编号、经纬度信息等；支持字符叠加在图片上方、图片下方、图片上三种叠加位置，字符大小可设置为16×16/32×32/48×48/64×64/128×128；字体颜色可设；字符叠加图片上方或下方时背景颜色可设；字符叠加在图片上时，叠加位置可设。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.1.13 支持VGA和AV OUT非同源输出显示；支持VGA和HDMI同源输出显示，进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1280*800、1920*1080、1024*768。

2.1.14 ▲主机应具有权限管理、数据保密、运行日志功能。宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。主机应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动起动等），死机后的自动恢复时间应满足要求；支持防火盒通过5芯usb航空头接入主机，进行备份存储；支持断电保护，具有8秒延时断电。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.1.15 支持TTS语音播报，可配置播报内容。

2.1.16 支持对数据进行备份。

2.1.17 ▲支持实时预览或切换预览画面，可支持显示1/4/9路画面；同步能力应满足使用需求；回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后和超前。视音频信号的同步方式可有多种选择，视音频信号的失步时间应≤1s。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.1.18 支持多个系统间的多媒体对讲，点对点对讲，点对点双向视频对讲，多人视频对讲。

2.1.19 ▲在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无无损条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx。白天和夜晚各测试50次，白天捕获次数应不少于49次，晚上捕获次数应不少于45次。（需后台人工审核）。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式一和模式四的相关规定；可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.1.20 产品操作系统要求嵌入式系统，图像界面。

2.1.21 主机可以接入云台、控制摇杆键盘、7寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接。

2.2、车载AI管理软件模块

2.2.1 支持接入车载全景云台、非机动车智能采集设备；

2.2.2 支持展示车辆采集轨迹、车载视频、报警数据审核等应用功能；

2.2.3 支持手动抓拍事件上传和展示；

2.2.4 支持移动采集的成效回溯，对移动采集的数据效果进行回溯分析。

2.3、网络视频存储器

2.3.1 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 。

2.3.2 ▲标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口；每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.3.3 具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

2.3.4 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）。

2.3.5 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播；

2.3.6 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。

2.3.7 支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出；

2.3.8 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。

2.3.9 ▲支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.3.10 支持通过浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示；

2.3.11 ▲支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.3.12 ▲支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.3.13 Type-C接口支持为具有该接口外设设备供电和数据传输。

2.3.14 支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C：硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）。

2.3.15 支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。

2.3.16 支持较小容量SMR硬盘失效后，可用大容量SMR硬盘替换，不影响业务运行；支持不同品牌、不同容量SMR硬盘混合使用，组成raid。

2.3.17 ▲支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略；在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档；设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.3.18 ▲支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

2.3.19 ▲可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖，并支持多种操作方式，包括创建、查询、编辑、删除等；支持对象文件下载 ；支持断点续传下载；支持流式视频文件上传、存储，支持点播回放；支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

3、链路系统

3.1、前端相机专线链路接入

3.1.1 一个计量单位的有效传输上行带宽≥10M；在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，网络时延≤10ms；系统应按照主流技术组建本项目视频专网，不得与其他网络连接。

3.1.2 服务期3年。

五、系统与相关系统（平台）对接要求：

根据实际要求，本项目需与相关系统（平台）实现对接，具体如下：

1、前端设备系统实现与琴川街道综合执法局智慧城管综合治理监控系统（一期）系统对接。所涉及的费用，均包含在本次招标范围内及投标总价费用内。

2、前端网络系统与琴川街道综合执法局智慧城管综合治理监控系统（一期）网络系统对接。所涉及的费用，均包含在本次招标范围内及投标总价费用内。

六、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得漏报，否则作无效投标处理。

2、投标总价应以人民币报价，投标总价包括：设备费、运输费、保管费、安装调试费、3年传输链路的使用费、接电所需的材料、人工、供电部门服务和免费质保期内前端设备电费、平台费、存储费、涉及机房的设施、设备、材料、管理服务费、免费质保期内的运维费、中标服务费、设备本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付使用前所产生的所有费用。

3、本项目的核心产品为智慧城管网络球机；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会抽签确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

七、项目实施方案：

1、为保证本项目顺利开展，投标人应针对本项目的设计方案、实施方案（包括项目管理、项目进度、实施内容、文明施工、配合验收措施）。

2、投标人应合理设置项目团队人员结构，应指定一名项目负责人，项目负责人要专职于本项目，项目团队人员要全身心投入到本项目中，确保项目顺利实施。

3、投标人应根据“五、系统与相关系统（平台）对接要求”的需求提供与“琴川街道综合执法局智慧城管综合治理监控系统（一期）系统”的对接方案。

4、为保障本项目质量及进度，投标人应针对本项目制定详细的质量及进度保障措施，措施应包括但不限于日常维护计划、系统整体的日常巡检、维护等。

八、质量保证及售后服务要求：

1、本项目所有设备的免费质保期为3年，自验收合格之日起计算。

2、在本项目免费质保期内，因设备自身原因出现的任何质量问题，投标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由投标人承担。

3、系统前端及传输主干链路出现一般故障，应在4小时内到达现场并及时解决问题，现场解决不了的故障或可能超出24小时解决不了的问题，应采用备件替换的方式予以恢复，备件的配备由投标人负责；中心系统出现的故障为重大故障，应在4小时内解决问题。

4、为保证设备的正常使用以及采购人因系统升级所需，投标人应免费提供主要设备固件终身升级服务以及其它设备联网接入时的技术支撑服务。

5、免费质保期内，如采购人有要求进行软件升级，投标人应向采购人免费提供系统软件升级和技术支持。

6、投标人应负责对采购人相关管理人员不少于2人进行系统操作的培训。

九、项目验收：

1、请投标人按本项目需求中“四、技术性能参数要求”在的要求投标文件中提供对应参数的证明材料，用于核对相关参数的符合性，如未提供，相关风险由投标人承担。

2、采购货物的验收及测试：

2.1 全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关供应商、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2.2 验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

2.3 验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。

十、其他相关事项：

1、本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有招标文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

2、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

3 、“四、技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的为常规参数。

4、中标单位在签订合同前需提供投标文件内相应检验报告原件或彩色复印件加盖原厂公章予以核对。如中标人不能提供，相关风险由中标人自行承担。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、投标平台及设备质量性能33分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 30分 | 投标设备的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得基本分30分；其中带“▲”项为重要参数；其余为常规参数；重要参数每负偏离一项扣1.5分；常规参数每负偏离一项扣0.15分。 注：带“▲”项需根据招标文件中的要求在投标文件中提供相关证明材料扫描件，未提供的则视为负偏离。 |
| 2 | 详细配置情况及综合性能 | 3分 | 根据投标设备的详细配置及性能情况，根据其配置情况、生产厂家、设备性能综合评定：配置完整合理、信誉度高、性能先进稳定、完全满足采购需求的得3分；配置完整、信誉度好、性能稳定、满足采购需求的得2分；配置、技术性能、信誉度有所欠缺的1分。未作说明的本项不得分。 |

3、项目实施方案16分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 4分 | 根据投标人提供的技术方案内容进行综合评定：方案全面完善、科学合理、切实可行的得4分；方案合理可行、满足采购需求的得2分；方案简单粗糙、内容空洞的得1分。未作说明的本项不得分。 |
| 2 | 实施方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目实施方案（包括项目管理、项目进度、实施内容、文明安全施工等）进行综合评定：方案全面完善、科学合理、切实可行的得4分；方案合理可行、满足采购需求的得2分；方案简单粗糙、内容空洞的得1分。未作说明的本项不得分。 |
| 3 | 对接方案 | 3分 | 根据投标人提供前端设备与综合执法局智慧城管综合治理监控系统一期平台无缝对接方案进行综合评定：方案全面完善、科学合理、切实可行的得3分；方案合理可行、满足采购需求的得2分；方案简单粗糙、内容空洞的得1分。未作说明的本项不得分。 |
| 4 | 项目团队的配备 | 5分 | 根据投标人为本项目提供的服务团队进行综合评定，其中： （1）投标人拟提供的项目负责人具有网络工程师、一级智能建造师、安防系统工程师（高级）证书的，每提供一项得1分，最高得3分。未提供的不得分。 （2）根据投标人针对本项目拟投入的项目团队配置方案进行综合评定：项目团队配置科学合理、技术力量过硬的得2分；项目团队配置满足项目需求的得1分；项目团队配置有所欠缺的得0.5分。未作说明的本项不得分。 注：投标文件中须提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月其中任意一个月社保证明扫描件，否则不得分。相同证书不可重复计取。 |

4、质量保证及售后服务承诺8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 | 2分 | 投标平台及设备免费质量保证期满足招标文件要求的得2分。 注：免费质量保证期低于招标文件要求或未作说明的本项不得分。 |
| 2 | 售后保障服务 | 3分 | 根据投标人售后服务机构及服务承诺进行综合评定：售后服务体系完善、服务便捷、承诺到位的得3分；售后服务体系满足项目需求的得2分；售后服务体系有所欠缺的得1分。未作说明的本项不得分。 |
| 3 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案及培训能力进行综合评定：培训内容丰富、时间充足、技术力量过硬的得3分；培训内容完善、满足项目需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。未作说明的本项不得分。 |

5、综合能力13分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得4分，有负偏离条款的，每项扣0.2分。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 根据投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）实施的类似项目业绩情况（至少包括监控设备）进行评定，每提供一个得2分，最高得6分。未提供的不得分。 注：投标文件中需提供业绩相关证明材料扫描件（包括：合同首页、标的内容、签字盖章页），框架协议不作为有效的业绩证明材料，未提供的本项不得分。 |
| 3 | 综合实力 | 3分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供对应的证明材料，未提供或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

三、政府采购政策：

1、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

2、针对中小企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标总报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；对投标人的企业类型不作要求。

（3）在投标文件中，中小企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：智慧城管综合治理监控系统（四期）

项 目 编 号：JSZC-320581-SZAY-G2024-0004

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日

投标文件目录

一、投标文件内容

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

3、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）

4、投标货物综合说明（格式见附件4）

5、项目实施方案（格式见附件5）

6、质量保证及售后服务承诺（格式见附件6）

7、业绩一览表（格式见附件7）

8、商务要求响应及偏离表（格式见附件8）

9、其他（格式详见附件9）

10、中小企业声明函（格式见附件13）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件14）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2022年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明；

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件10）

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件11）

2、法人授权书（格式见附件12）（如法人代表人参加本项目活动，法人授权书无需提供）

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件15）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件16）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：智慧城管综合治理监控系统（四期）

项目编号：JSZC-320581-SZAY-G2024-0004

投标总报价

小写： （人民币： 元）

- 附件2 报价明细表

| 序号 | 货物/费用名称 | 品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“投标总报价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件3 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物 配置及技术性能参数要求 | 投标货物 配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“四、技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”中的“四、技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。

4、表格不够可另接。

- 附件4 投标货物综合说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）投标货物详细配置一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 品牌 | 部件/材料详细说明 | 产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |

注：①投标人应根据本项目中拟投货物的配置情况，据实、详细填写上述表格。

②因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

③如有需要说明的事项，请在备注中列明。

④表格不够可另接。

（二）投标货物综合性能说明：

1、各投标货物主要功能、性能特点说明（可提供相关证明材料）。

2、其他说明。

（三）其他说明。

- 附件5 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、技术方案的说明。

2、实施方案的说明（包括项目管理、项目进度、实施内容、文明安全施工等）。

3、对接方案的说明（前端设备与综合执法局智慧城管综合治理监控系统一期平台无缝对接方案）。

4、项目团队的配备说明（格式自拟）。投标文件中须提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月其中任意一个月社保证明扫描件，否则不得分。相同证书不可重复计取

5、其他说明。

- 附件6 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备免费质量保证时间及质保内容说明。

2、售后保障服务的说明。

3、培训方案的说明。

4、其他说明。

- 附件7 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施日期 | 业主方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）实施的类似项目业绩（至少包括监控设备）。

2、请投标人提供上述表格中业绩的合同（合同首页、标的内容、签字盖章页）扫描件、业主方联系人及联系电话。框架协议不作为有效的业绩证明材料，未提供的本项不得分。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件8 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件9 其他

1、有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书

2、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）

3、投标人根据 “第五章 ”提供相关其他证明材料。

- 附件10 具备履行合同所必需的人员和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的人员和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要人员有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件11 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件12 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZAY-G2024-0004号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024 年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

- 附件13 中小企业声明函

苏州安烨工程造价咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市人民政府琴川街道办事处的智慧城管综合治理监控系统（四期）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、智慧城管网络球机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、摄像机借杆挑臂，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、摄像机立杆含基础，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、前端控制箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、自动重合闸，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请投标人在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

- 附件14 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件15 投标函

致：苏州安烨工程造价咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZAY-G2024-0004号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 附件16 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间：自合同签订之日起90日历天内完成。 |  |  |
| 2 | 付款方式： 1、合同签订后10天内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款； 2、合同签订后，项目正式开工，主设备到货后，采购人向中标人支付至合同总价的50%； 3、通过采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的70%； 4、验收合格之日起一年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的90%； 5、验收合格之日起二年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。 注：①签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行1； ②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。 ③本项目付款方式包括但不限于转账、数字人民币。 |  |  |
| 3 | 投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。