招　标　文　件

# 项目名称：城市生命线安全工程建设采购项目（二期）

# 项目编号：JSZC-321283-JZXM-G2025-0027

# 采购人：泰兴市市政公用事业服务中心

# （市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

# 代理机构：江苏嘉泽项目管理有限公司

2025年10月

目  录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章 供应商须知	6

1.总则	8

2. 招标文件	10

3. 投标文件	10

4.投标	11

5. 开标	12

6. 评标	13

7.中标	13

8.合同	14

9. 需要补充的其他内容	14

第三章 资格审查及评标办法	15

第四章 合同条款（仅供参考）	21

第五章 采购需求	31

第六章 投标文件的编制要求及参考格式	31

# 第一章 招标公告

项目概况

城市生命线安全工程建设采购项目（二期）JSZC-321283-JZXM-C2025-0027的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年11月11  日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-JZXM-G2025-0027

项目名称：城市生命线安全工程建设采购项目（二期）

预算金额：693.48万元。

- 最高限价：658.81万元。

采购需求：按照江苏省城市生命线安全工程建设要求，结合泰兴市现有工作基础和实际需求，开展城市生命线安全工程建设采购项目建设工作，建设内容主要包括城市生命线安全工程燃气、供水、排水、第三方施工破坏、桥梁等场景监测设备布设、安装、调试、售后服务等内容。（具体内容及要求见采购需求）。

合同履行期限：合同签订之日起90日历天。

本项目接受联合体投标：参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体成员不得超过3家，联合体投标在苏采云系统中用牵头单位名称报名并上传投标文件，开标时由牵头单位签到解密。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月11日14点30分止（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

2. 注意事项：

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

地  址：泰兴市曾涛路162号

联系方式：13092221332

2.采购代理机构信息

名  称：江苏嘉泽项目管理有限公司

地　址：泰兴市江平北路2号

联系方式：13182239189

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆) 陶威

电　话：13092221332

项目联系人：江苏嘉泽项目管理有限公司  焦婷

电　话：13182239189

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆） 地址：泰兴市曾涛路162号 联系人：陶威 电话：13092221332 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏嘉泽项目管理有限公司 地址：泰兴市江平北路2号 联系人：焦婷 联系电话：13182239189 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：城市生命线安全工程建设采购项目（二期） 项目编号：JSZC-321283-JZXM-G2025-0027 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 签订合同后预付合同价的30%；设备进场后付至合同价的60%；平台模块搭建且基础数据汇入完成付至合同价的75%；平台和设备调试结束通过验收付款至合同价的85%；余款每年免费质保和运维完成后于12月底前付5%，三年付清。（以上付款均无息） |  |
| 1.3.1 | 技术标准和要求 | 见采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履约期限 | 见招标公告 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 见招标公告“申请人的资格要求” |  |
| 1.8.2 | 偏离 | 投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 采购文件的澄清、修改、补充通知等内容 |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年10月27日17时30分 |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，应列入投标文件的其他材料； |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |  |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 | 电子投标文件壹份； |  |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |  |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |  |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数：5人。 |  |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |  |
| 8.1.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形成：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式； （2）金额：合同价的10%； （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前； （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还。 |  |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 招标文件的解释 |  | 由招标人负责 |
| 9.3 | 落实政府采购政策 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、苏财购【2022】45号规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |
| 9.4 | 投标报价 |  | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标单价即为合同单价，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |
| 9.5 | 其他内容 |  | - 本项目招标代理服务费根据关于印发《泰兴市政府投资城建项目工程建设其他费用计费指南》的通知（泰住建【2024】53号）计取。以上费用包含在投标报价中，供应商需综合考虑，由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构付清。评标费按苏财购〔2016〕48号规定计取。 2.本项目中小企业划分标准中所属行业名称“其他未列明行业”。 3.各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若供应商存在因报价过低无法约或拒绝缴纳履约保证金或成交后无正当理由拒签合同等恶意竞争行为，取消其中标资格，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 |

## 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

## 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.2.3本项目合同价格形式见供应商须知前附表，各供应商的投标报价应充分考虑“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、供货期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

## 4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

## 7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

## 8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》，若为联合体投标，须提供联合体协议书，联合体各方均须提供供应商基本资格条件承诺书。） |  |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求供应商具备的条件 |  | 无 |  |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价；未超过最高限价； |  |
|  |  | 合同履行期限（合同工期） |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 偏离 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.8项规定 |  |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 报价部分 |  |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分（保留两位小数）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购【2022】45号）规定，对小型和微型企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  | 30 |
| 技术评审（50分） |  |  |  |  |  |
| 技术要求响应 |  |  | 所投产品的技术参数与招标文件要求比较，完全响应招标文件要求的得20分；加★存在负偏离的每有1项扣 1分；加▲存在负偏离的每有1项扣 0.5分，本项最高20分，扣完为止。 |  | 20 |
| 项目实施方案 |  |  | 供应商须结合我市实际情况，提供完善的项目实施方案、进度安排、质量保证措施、培训方案、验收方案，并提供先进的项目管理手段，能够方便用户的参与管理。根据实施方案的完整性、可行性，与招标文件符合度进行综合评分： ①方案完整、内容详实、层次分明、对本项目重点、难点采取针对性措施科学合理、可操作性强的，得15分； ②方案思路明确、内容详实、科学合理有较强的操作性的得12分； ③方案内容详细合理，具有一定的可操作性得9分； ④方案基本完整、合理性、可操作性一般，得6分； ⑤方案不完整、仅部分满足需求，得3分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  | 15 |
| 监测数据管理平台 |  |  | 结合我市实际情况提供燃气、供水、排水、第三方施工破坏、道路、桥梁等数据管理系统与采购需求的契合情况： ①内容完整，基本情况梳理完全准确，现状分析符合实际情况得8分； ②内容基本完整，基本情况梳理大致准确，现状分析大致符合实际情况得5分； ③方案内容欠完整，基本情况梳理欠准确，现状分析欠符合实际情况得2分； ④内容不完整，基本情况梳理不准确，现状分析不符合实际情况得0分； |  | 8分 |
| 售后服务 |  |  | 提供完善的项目技术服务方案；测试及配合全程调试方案；故障、应急处理保障方案（包括售后服务机构、售后服务机构装备、故障响应时间、维护承诺等；项目的服务人员培训计划的描述；服务人员配置计划；定期性检查方案； 所提供的方案内容完整、合理得7分； 所提供的方案内容较完整、较合理得4分； 所提供的方案内容一般得2分； 不提供方案或理解差的不得分。 |  | 7 |
| 商务部分（20分） |  |  |  |  |  |
| 履约能力 |  |  | 供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书，有一个得0.5分，本项最多得2分。 注：提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |  | 2 |
|  |  |  | 供应商具备CCRC信息安全服务认证证书(信息系统安全运维)、CCRC信息安全服务认证证书(软件安全开发)、CCRC信息安全服务认证证书(信息系统安全集成)等级证书，一级有一个得2分；二级有一个得1分；其它不得分；最多得6分。（提供证书复印件加盖投标人公章） 注：证书均必须在有效期内并在国家认证认可监督管理委员会网址查询状态为有效。（提供查询截图） |  | 6 |
|  |  |  | 供应商具备国产化信息系统集成和服务能力等级证书达到优秀级（LS4）得2分；良好级（LS3）及以下得1分；其它不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章） |  | 2 |
|  |  |  | 供应商具备较强的信息系统建设和交付能力，具备信息系统服务交付能力等级(CCID)一级及以上得2分；二级及以下的得1分；其它不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章） |  | 2 |
|  |  |  | 运维交付能力：供应商具备数字化技术应用与创新能力评价证书 CN-DETS得2分；没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章） |  | 2 |
| 业绩 |  |  | 联合体成员单位自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目（与城市生命线安全建设或城市基础设施安全运行相关）业绩，每提供一个项目得1分，本项最高得3分。 注：供应商需提供（中标通知书、合同）的原件扫描件加盖投标人公章，合同需能够清晰反应建设内容，否则不得分。 |  | 3 |
| 项目组成员 |  |  | 项目负责人（3分）： 拟派项目负责人具有信息系统项目管理师、ITSS IT服务工程师、注册信息安全专业人员，每提供1个得1分，最多得3分。 注：需提供相关证书扫描件价加盖投标人公章及供应商为其缴纳的上月或当月的社保缴纳证明材料扫描上传，未提供不得分。项目负责人在项目实施期间须驻场服务，不得在其他项目担任职务。 |  | 3 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对供应商的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

## 2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

## 2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的供应商进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

## 2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的供应商进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

## 2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

## 3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

## 3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

## 3.3异常低价的处理

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

## 3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

## 3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

## 3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

## 3.7 供应商总分相同

供应商总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

## 3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

## 4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

## 4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）供应商不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

## 4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 合同条款

甲方（采购人）：

联系人：联系方式：

地址：邮箱：

乙方（供应商）：

联系人：联系方式：

地址：邮箱：

根据《民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

根据甲方委托采购编号            采购文件和中标通知书及乙方的响应文件，甲乙双方就此次中标的购销事宜，签订本合同书。

所有附件与合同正本具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处以合同正本为准

- 合同内容

1.标的名称：

2.标的质量：符合国家有关质量标准和《江苏省城市生命线 安全建设一期工程技术指导书(试行)》要求(国家、江苏省、泰州市相关标准和要求修编或更新的，或出台与本项目有关新的规定时，应同时满足新的标准和要求),并满足接入甲方本项目相关软件系统的功能要求。

3.标的数量(规模):详见采购需求

4.履行时间(期限):在签订合同后    日历天内货物进场， 并办理完成货物开箱验收等手续。在签订合同后   日历天内完成设备安装、调试。(其他同招标文件)

5.履行地点：

6.履行方式：详见采购需求，根据采购方要求提供相关服务。

7.本合同由以下文件组成：

（1）本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（2）采购文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（5）乙方中标的投标书；

（6）其他合同附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

# 二、价格与支付

1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额（含税）为人民币     元整(￥)      。

本条约定的合同价格已包括乙方的服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、数据迁移、检测验收、技术支持与培训、系统开发费、接口费用、实施服务费、培训费、常驻于采购人项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信以及项目利润、税金等所有费用，甲方不再为本项目支付其它任何费用。未经甲方提前书面确认并同意，除前述合同总金额外，甲方无其他付款义务。

2.付款方式：签订合同后预付合同价的10%；设备进场后付至合同价的60%；平台模块搭建且基础数据汇入完成付至合同价的75%；平台和设备调试结束通过验收付款至合同价的85%；余款每年免费质保和运维完成后于12月底前付5%，三年付清。（以上付款均无息）

每次付款前，需满足以下付款条件：乙方应提前5个工作日按甲方要求提供相关资料及开具合格的增值税专用发票，该发票应符合国家规定和甲方的要求，甲方对该项付款是否符合各项要求和条件进行审核并提请付款。若乙方开具的发票或提供的资料有误的，甲方有权暂停付款而不视为甲方违约。

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.支付方式：乙方提供开户银行名称、地址和账号为：

户名：

开户银行：

地址：

帐号：

5.甲方有权直接从应向乙方支付的合同金额中扣除乙方应向甲方承担的违约金、赔偿金等金额。

# 三、项目交付物及交付时间：

1.项目交付物

1.1 货物交货时，乙方须确保组成此服务所需的设备为全新设备，确保本项目提供的软硬件设备在三年内安全、稳定、可靠运行，并满足本合同与采购文件约定的质量要求。一经发现未按承诺进行服务，甲方将不予验收并终止合同，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单             B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料           D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等   F、保修单等其它必须材料

1.2 软件交付时，乙方必须根据要求及时提供有关文档，文档质量达到甲方要求。乙方应在项目交付时将项目最终版本执行文件及二次开发源代码(包括日后在使用、运营、维护、升级、二次开发等过程所涉及代码）、测试脚本、系统相关文档、技术文档等资料、口令密码、乙方或第三方的产品和软件许可授权等一并交付甲方。若乙方未完成前述资料、二次开发源代码等一并交付的，视为乙方逾期交付，需承担本合同项下的逾期违约责任。

2.交付进度

合同签订后    日历天内完成全部项目建设。

3.乙方应在项目交付、上线并最终验收合格后，依据甲方需求，组织甲方指定人员进行集中培训直至甲方人员熟练掌握具体的操作及使用，培训产生的费用由乙方自行承担。

# 四、项目验收标准：

1.甲方依法组织履约验收工作。甲方负责组织验收小组，负责整个验收工作。乙方应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展验收工作，具体验收标准、方式等以采购文件规定为准。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.货物验收合格后方可组织安装调试和接入泰兴市城市生命线安全工程监管平台，乙方安装前应编制货物安装调试方案 (货物安装调试方案应包括但不限于货物安装施工图、安装方案、安装进度计划、调试方案、接入平台方案),报甲方同意后实施安装。安装调试完毕后，乙方应及时收集整理货物供货、安装、调试、接入平台等相关阶段的资料(资料包括但不限于供 货清单、货物合格证、货物检测报告或相关证明文件、货物安装 调试方案、竣工图、调试报告、接入检测报告等),并向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7 个工作日内，将组织验收小组根据招标文件、投标文件和合同对乙方货物安装调试和接入平台进行验收。符合招标文件、投标文件和合同要求，安装符合规范，设备接入省、市级城市生命线安全工程监管平台并正常运行的为合格，否则甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格。

7.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

8.任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担（费用总额不超过本合同总金额），若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

# 五、甲、乙双方的权利义务

1.乙方应当根据甲方要求安排项目人员开发，并将主要项目人员名单报甲方备案。乙方应当确保其安排的项目人员充足、合格、稳定，并具有提供服务的必要经验。若乙方需要变更项目团队人员，则应提前5个工作日以书面形式向甲方提出申请，得到甲方许可后方可进行。若甲方认为乙方所指派人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方需在甲方规定的时间内提供合格的替换人员。

2.如需驻甲方现场开发，在现场工作的乙方项目人员应当遵守甲方的工作规范和安全要求。乙方项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等均应由乙方自行处理并承担所有责任，除非前述损害经证实系甲方原因所致。乙方项目人员若给甲方或其他第三方造成人身、财产等损失、损害的，乙方需承担连带赔偿责任。

3.其他对乙方项目人员的要求见采购文件。

4.乙方授权以下联系人代表乙方处理与本合同中有关的各事项，该联系人的行为视为乙方的行为，相应法律责任由乙方承担。乙方联系人变更的，应提前5个工作日以书面形式通知甲方。

联系人姓名：

职务：

电话（传真）：地址：

邮件：

5.甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目限期整改通知单，乙方应在收到整改通知单后 2 个工作日内向甲方以书面方式提交具体整改计划，整改计划应经过甲方审核认可后，乙方在甲方规定的期限内整改完毕。

6.乙方承诺如下：

（1）按时提供符合本合同所规定的全部要求的各项服务和产品（若各项要求之间存在冲突的，由甲方决定适用何种要求）；

（2）乙方提供的服务和产品不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。本项目中乙方提供的所有软件，应保证是合法的商品软件，如包含第三方软件，乙方应保证是合法可用的，且甲方无需为使用该等第三方软件支付任何其他费用；

（3）系统运行过程中不会出现任何重大故障（该等重大故障包括但不限于发生全部或部分系统瘫痪、出现系统漏洞、某项功能失灵等）；

（4）确保甲方可以长期、独立、不受任何干扰的使用项目系统；

（5）乙方违反上述承诺的，乙方应自行承担所有责任，甲方有权自行决定要求乙方退货、换货、提供修补、重做、退款等补救措施，若造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿所有损失（包括但不限于甲方解决该等争议、索赔及法律程序而发生的律师费、诉讼费、保全费、仲裁费、差旅费等）。

本款承诺不受本合同效力之影响。

7.甲方有权监督本项目进度，对乙方按照合同约定所完成工作内容予以监督。

8.甲方应按本合同的约定向乙方支付款项。

9.甲方有权利组织项目审计，乙方应积极配合并同意接受项目审计结果。

# 六、质量要求

1、乙方应向甲方提供符合合同约定的各项产品、服务和交付物，具体质量要求见采购文件。乙方产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料(如产品合格证、质量合格证、出厂检验报告等),如未提供则视为验收不合格。

2、乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，乙方需向甲方支付本合同总金额的30%作为违约金，若前述违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方需予以补足，且一切经济和法律责任均由乙方承担。

# 七、项目管理要求

(1)项目负责人必须专职、全程负责本项目工作，原则上不得更换，确需更换的，须征得采购人同意。除因身体原因确不 能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次。项目团队主要成员应保证在项目验收前不 得随意变动，如确需变动，须征得甲方同意，并调配相当人员进入项目团队。因乙方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由乙方承担一切责任。

(2)乙方针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。

# 八、售后服务

1、按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的优于采购文件要求的服务执行。

2、自项目验收合格日起，软件及硬件提供三年质保和三年运维服务，运维服务为7*24小时制，成交供应商需对人员在岗值守进行合理安排，合理排班。制定合理的运营服务人员工作计划，并提交采购人审核同意后方可实施。

# 九、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

甲方未按约定时间履行付款义务的，每逾期一天，甲方应按逾期应付款金额的万分之三向乙方支付违约金，但违约金最高不超过应付金额的5%。

3、乙方违约责任

3.1项目逾期交付或通过最终验收的，每逾期一天，乙方每天应向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。

3.2乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担违约责任，即乙方需向甲方支付合同总金额的30%作为违约金，本协议另有约定的除外。若前述违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方需予以补足。

3.3如系统出现错误，且是乙方程序漏洞所致的，乙方应免费提供程序和相关文档进行更新和修正，并提供测试通过后的程序源代码、可执行程序和升级说明文档，乙方还应赔偿甲方受到的损失。如造成时间延误的，乙方还应承担相应的延误违约责任。

3.4乙方向甲方提供的包括但不限于程序、代码、电子文档、电子图片等资料，不应包含木马、病毒等恶意破坏性程序或存在其他侵犯其他第三方合法权益的情形，若因乙方违反而给甲方造成的经济损失应由乙方全部承担。

3.5 乙方擅自变更人员或不按甲方要求更换人员的，如果更换联系人，乙方须按每人每次 1 万元承担违约金。如甲方要求更换人员的，乙方应在收到甲方通知后 3 日内予以更换，更换后仍不能胜任的乙方须按每人每次 1 万元承担违约金。

3.6 在合同履行过程中，如果乙方出现可能致使服务停滞、延误或失败的情形时，应提前一个月书面通知甲方，甲方不再支付乙方剩余部分的合同款项，并且有权选择第三方为甲方提供服务，乙方应无条件向甲方或甲方指定的第三方公司提供本系统的所有技术资料和培训，退回甲方已预付但乙方尚未提供服务部分的合同款项，并向甲方支付相当于本合同总价款10％的违约金。甲方选择第三方提供服务时，除上述违约金外，乙方应对给甲方造成的额外费用及其他损失承担赔偿责任。

3.7乙方承诺完全准确地了解其于本合同项下的全部义务并保证具备合法的专业资质和相应的能力。如乙方违反本条约定，甲方有权解除合同并要求乙方支付相当于合同总价款20％的违约金。

3.8 上述各款中约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3 日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在15 日内提供有公信力的证明。

# 十、知识产权

甲方对所有乙方为本项目提供的服务和交付物及交付物中所有软件目标代码、源代码、著作权、专利权、设计、专有知识、派生知识、方法、技术、工艺及文档材料享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

# 十一、保密资料（本条款不受本合同效力之影响）

1、甲方对其向乙方提供/披露的各类技术、信息数据、商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等(统称“保密资料”)享有合法所有权。

2、乙方应将上述甲方保密资料作为商业秘密予以保护直至相关商业秘密非因乙方过错进入公众领域为止。如发生泄密，甲方有权追究乙方泄密责任。

2.1 除本合同授权实施的行为外，乙方不得将保密资料部分地或全部地对外披露，乙方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方对于其雇员或代理人在合同内容中保密义务项下的行为负责并对乙方雇员或代理人的违约承担连带赔偿责任。

2.2乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方应当在甲方要求时将保密资料原件及复制件全部返还甲方或根据甲方要求予以销毁。

2.3 为保障甲方保密资料安全，甲方有权要求乙方及可能接触到保密资料的乙方雇员单独出具相应保密承诺。

3、出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的第三方处合法取得的。

（3）法律要求乙方披露的。但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

4、乙方（包括乙方任何使用、获得本协议涉密事项的所有人员、关联单位、客户等）泄露甲方保密资料的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金5万元，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方损失。同时甲方均有权采取一切必要法律措施防止继续泄密，由此产生的所有费用由乙方承担。

# 十二、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 如有下列情形之一，甲方有权解除本合同；合同解除后，乙方应返还已收取的合同价款，并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。若前述违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方需予以补足。

（1）项目逾期交付超过30天的；

（2）项目逾期通过最终验收超过30天的；

（3）项目任一项验收不合格，乙方又未在甲方限定的时间期限内完成整改的；

（4）甲方发出项目限期整改通知单后，乙方未按时提出具体整改计划的，或乙方提出整改计划后未在甲方限定的期限内整改完毕的；

（5）乙方违约导致甲方重大损失或合同目的无法实现的；

（6）乙方未经甲方书面同意向第三方转包、分包、转让本项目的。

（7）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除，合同解除后乙方应返还已收取的合同价款。

2、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方必须独立完成合同内容，不得转包、转让本合同，否则，甲方有权随时解除本合同，并要求乙方承担全部已发生合同款项 30％的违约金。若经甲方同意予以专业分包的，乙方应与该第三方承担连带责任。

# 十三、其它

1、乙方除应为服务人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切因乙方原因产生的安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3、本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

# 十四、合同的生效

本合同经双方单位盖章后生效。

# 十五、争议的解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

# 十六、附则

1、合同份数：本合同一式【  】份，甲乙各执【  】份，具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、合同的修改：本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方协商书面同意的方式进行。

5、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代理人：                              代理人：

开户行：

账号：

签订时间：  年  月  日              签订时间：   年   月   日

- 采购需求

# 一、项目概况

为贯彻落实国家和江苏省推进城市生命线安全工程有关要求，对照“切合实际、需求导向、因地制宜、节约资金”目标，按照“统筹规划、突出重点、市县一体、分步实施”的建设原则，实现省-市-县三级监管系统数据共享、业务协同、互联互通。立足泰兴市城市生命线监管平台建设基础，遵循“综合监管+智慧监测”整体思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气、供水、排水、桥梁、道路、第三方施工等风险场景，完善智慧监测体系，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。

泰兴市城市生命线安全工程建设项目建设主要为监测设备布设、监管平台功能新增。（1）监测设备布设：聚焦排水、道路、桥梁、第三方施工专项场景风险区域，开展智慧监测设施布设。排水专项新增41套监测设备，桥梁专项新增1套标准化监测设备、6套轻量化监测设备，道路专项对13公里道路排水管道进行CCTV检测、对120公里车道进行地质雷达检测；（2）监管平台功能新增：结合数据资源建设新要求、行业管理需求等对监管平台功能进行完善，针对综合应用、燃气、供水、排水、道路、桥梁及第三方施工专项场景，新增“联络中心”“风险联动分析” “燃气专项带病运行管理”“瓶装液化气全生命周期管理”“燃气专项设施健康分析”等20项软件功能。

上述设备或检测服务因受客观条件影响导致部分设备或检测服务不具备履行条件时，甲方有权调整相关设备的采购数量或者安装位置，最终采购数量或检测服务以实际发生并经验收后为准。

# 二、采购清单

1、硬件设备及服务技术

| 序号 | 专项名称 | 监测对象 | 监测设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水专项 | 重要保障对象、易淹易涝点 | 视频监控 | 6 | 套 |
| 2 |  | 易淹易涝点 | 电子水尺 | 1 | 套 |
| 3 |  | 污水管渠 | 液位计（污水） | 6 | 套 |
| 4 |  | 污水管渠 | 水质监测仪 | 14 | 套 |
| 5 |  | 雨水管渠 | 液位计（雨水） | 14 | 套 |
| 6 |  | 视频网络连接点 | 接入网关 | 13 | 套 |
| 7 |  | 视频网络专线 | 视频网络专线 | 18 | 年·路 |
| 8 | 桥梁专项 | 润泰桥 | 温湿度计 | 8 | 套 |
| 9 |  |  | 温度计 | 1 | 套 |
| 10 |  |  | 光电挠度仪 | 4 | 套 |
| 11 |  |  | 标靶 | 7 | 套 |
| 12 |  |  | 振弦式应变计（带温度） | 3 | 套 |
| 13 |  |  | 索力计 | 4 | 套 |
| 14 |  |  | 加速度计 | 4 | 套 |
| 15 |  |  | 高清球机 | 1 | 套 |
| 16 |  |  | 综合采集仪 | 1 | 套 |
| 17 |  | 文江桥 | 光电挠度仪 | 3 | 套 |
| 18 |  |  | 标靶 | 3 | 套 |
| 19 |  |  | 振弦式应变计（带温度） | 3 | 套 |
| 20 |  |  | 裂缝计 | 5 | 套 |
| 21 |  |  | 高清球机 | 1 | 套 |
| 22 |  |  | 综合采集仪 | 1 | 套 |
| 23 |  | 济川桥 | 光电挠度仪 | 2 | 套 |
| 24 |  |  | 标靶 | 7 | 套 |
| 25 |  |  | 振弦式应变计（带温度） | 7 | 套 |
| 26 |  |  | 裂缝计 | 5 | 套 |
| 27 |  |  | 高清球机 | 1 | 套 |
| 28 |  |  | 综合采集仪 | 1 | 套 |
| 29 |  | 鼓楼桥 | 光电挠度仪 | 6 | 套 |
| 30 |  |  | 标靶 | 2 | 套 |
| 31 |  |  | 振弦式应变计（带温度） | 2 | 套 |
| 32 |  |  | 高清球机 | 1 | 套 |
| 33 |  |  | 综合采集仪 | 1 | 套 |
| 34 |  | 镇海门桥 | 光电挠度仪 | 4 | 套 |
| 35 |  |  | 标靶 | 3 | 套 |
| 36 |  |  | 振弦式应变计（带温度） | 3 | 套 |
| 37 |  |  | 裂缝计 | 20 | 套 |
| 38 |  |  | 高清球机 | 1 | 套 |
| 39 |  |  | 综合采集仪 | 1 | 套 |
| 40 |  | 迎福桥 | 光电挠度仪 | 2 | 套 |
| 41 |  |  | 标靶 | 14 | 套 |
| 42 |  |  | 振弦式应变计（带温度） | 14 | 套 |
| 43 |  |  | 裂缝计 | 2 | 套 |
| 44 |  |  | 高清球机 | 1 | 套 |
| 45 |  |  | 综合采集仪 | 1 | 套 |
| 46 |  | 大西门桥 | 光电挠度仪 | 2 | 套 |
| 47 |  |  | 标靶 | 9 | 套 |
| 48 |  |  | 振弦式应变计（带温度） | 9 | 套 |
| 49 |  |  | 裂缝计 | 23 | 套 |
| 50 |  |  | 高清球机 | 1 | 套 |
| 51 |  |  | 综合采集仪 | 1 | 套 |
| 52 |  | 视频网络专线 | 视频网络专线 | 21 | 年·路 |
| 53 | 道路专项 | 道路地下空洞 | 探地雷达（购买检测服务） | 120 | 车道·公里 |
| 54 |  | 排水管网CCTV检测（含清淤） | 排水管网CCTV检测（含清淤） | 13 | 公里 |

2、监管平台功能新增

| 序号 | 专项名称 | 新增功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合应用 | 联络中心 |
| 2 |  | 风险联动分析 |
| 3 | 燃气专项 | 带病运行管理 |
| 4 |  | 数据填报管理 |
| 5 |  | 瓶装液化气全生命周期管理 |
| 6 |  | 设施健康分析 |
| 7 | 供水专项 | 数据填报管理 |
| 8 |  | 设施健康分析 |
| 9 | 排水专项（排水防涝） | 数据填报管理 |
| 10 |  | 设施健康分析 |
| 11 | 排水专项（污水） | 运行监测管理 |
| 12 |  | 巡检养护信息管理 |
| 13 |  | 数据填报管理 |
| 14 |  | 设施健康分析 |
| 15 | 桥梁专项 | 巡检养护管理 |
| 16 |  | 数据填报管理 |
| 17 |  | 设施健康分析 |
| 18 | 道路专项 | 数据填报管理 |
| 19 |  | 设施健康分析 |
| 20 | 第三方施工专项 | 数据填报管理 |

# 三、主要技术标准规范

《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》（安委办函〔2021〕45号）；

《城市运行管理服务平台数据标准》（CJ/T545-2021）；

《智慧城市时空基础设施基本规定》（GB/T35776-2017）；

《智慧城市软件服务预算管理规范》（GB/T36334-2018）；

《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》；

《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》；

《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》；

《江苏省城市道路塌陷监测预警指南（试行）》；

《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》（DB32/T4784-2024）；

《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；

《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2022；

《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ68-2016）；

《城市排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）；

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T1037-2022）；

《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T2231-01-2020）；

《公路桥梁健康监测系统数据库架构设计规范》（DB32/T3940-2020）；

《桥梁结构健康监测系统设计规范》（B32/T3562-2019）；

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233-2015）；

《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）；

《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T437-2018）；

《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）；

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）；

《物联网信息交换和共享第1部分：总体架构》（GB/T36478.1-2018）；

《物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求》（GB/T36478.2-2018）；

《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T36478.3-2019）；

《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T36478.4-2019）；

其他相关标准规范。

- 硬件设备及服务技术要求

- 供应商所提供的监测设备 / 传感器（简称 “设备”），必须完全遵循本平台现有标准接口规范，实现设备与平台的无缝对接，确保数据采集、传输、解析的全流程兼容性，且不得因设备接口问题影响平台现有功能及后续扩展。（提供承诺函）

监测设备报价包含设备费用、安装费用以及3年的设备维护、设备校准、设备质保、设备耗材、数据对接及相关技术服务等费用。

1、排水专项

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 400万变焦全彩筒型网络摄像机。 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。 ▲内置GPU芯片，具有不小于1/1.8""靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 镜头焦距2.8-12mm，支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 ▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 ▲样机采用鳞镜式补光灯，具有4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） 需支持IP67防尘防水。 内置2个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 PoE：802.3af，Type 2，Class 4。 |
| 2 | 接入网关 | (1)无风扇卡轨式 (2)提供不少于4个千兆电口，2个千兆光口，1个管理console口 (3)交换容量≥256Gbps，包转发能力≥8.93Mpps (4)支持STP/EAPS/ERPS等工业环网，环网自愈时间小于50毫秒（典型值） (5)支持802.1q VLAN,支持QINQ (6)支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合 (7)支持802.1p，支持SP、WRR算法队列 (8)支持工业级双路宽压DC冗余输入（双路12~55V输入） (9)支持三层路由功能，支持静态路由，RIP，OSPF等三层路由功能，支持堆叠 (10)支持端口镜像、端口流量控制，及网络风暴控制功能，支持Radius ★(11)工作温度-40~85°C，提供符合CNAS标准的第三方测试出报告 ★(12)支持IP40防护，提供符合CNAS标准的第三方测试出报告 ▲(13)投标产品具备向IPv6过度的能力。投标时须提供IPV6路由处理软件证明书及国家权威认证中心官网查询链接截图。 (14)支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） (15)支持Console、Telnet、SSH、WEB； |
| 3 | 电子水尺 | (1) 采集主机 报警阈值：可设，超限自动触发并上传；报警级别关联上传频次提升功能。 通讯接口：支持RS485、有线/无线双模接入，支持无线信号盲区自动切换有线网络 网络兼容：全面兼容移动、联通、电信三大运营商网络 无线制式：支持 NB-IoT、4G、5G等多种通信模块 工作温度：-40~100 ℃ 采集和传输频率：5s-24h可设置 工作模式：低功耗设计，支持根据监测周期启动休眠、工作模式； 历史数据：带历史数据存储功能，可存长达10年的记录 供电方式：电池供电，支持外接电池供电 数据采集存储：时钟自动同步平台时间：偏差 ≤5秒 数据采集存储：具备长期数据采集存储能力，支持监测设备连续正常监测和信号传输≥180天； 自续上传：具备本地保存以及自续上传功能，确保通信中断情况下，在通信恢复后续传历史数据； (2) 电子水尺传感器（▲智能气泡式） 测量范围：0-10米 测量频率：5秒-24小时可设置 测量精度：±1cm 分辨率：1mm 安装方式：地面固定安装 存储温度：-25 ～70 ℃ 工作温度：-40 ～ 90 ℃ 相对湿度：10%RH～95%RH 待机时间：每小时上报一次，待机时间不小于360天 ★防护等级：符合现行国家标准《外壳防护等级（IP 代码）》GB/T 4208的相关规定，易被水淹没的设备防护等级达到 IP68，室外安装设备部分防护等级不低于IP65，提供CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章（检测报告可供认监委官网核查） 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 |
| 4 | 液位计（污水） | (1) 采集主机 报警阈值：可设，超限自动触发并上传；报警级别关联上传频次提升功能 通讯接口：支持RS485、有线/无线双模接入，支持无线信号盲区自动切换有线网络 网络兼容：全面兼容移动、联通、电信三大运营商网络 无线制式：支持 NB-IoT、4G、5G等多种通信模块 工作温度：-40~100 ℃ 采集和传输频率：5s-24h可设置 工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式； 历史数据：带历史数据存储功能，可存长达10年的记录 供电方式：电池供电，可外接电池供电 时钟自动同步平台时间：偏差 ≤5秒 数据采集存储：具备长期数据采集存储能力，支持监测设备连续正常监测和信号传输≥180天； 自动上传：具备自动上传功能，监测数据自动传输到信息化平台； 自续上传：具备本地保存以及自续上传功能，确保通信中断情况下，在通信恢复后续传历史数据； (2) 雷达水位传感器（井下款） 量程：0~30m; 准确度：±1cm（符合GB/T 15966-2017和T/CHES 45的检测要求，提供具有 CNAS 或 CMA 或 iLAC-MRA 标识的第三方检测报告盖章扫描件） 信号频率：24GHz 工作温度：-20~+65℃ 存储温度：-40~+70℃ 工作湿度：≤95% 实时时钟：带实时时钟功能 历史记录：带时间标记的历史数据记录 历史事件：带时间标记的开关机、预警、报警事件记录 防护等级：符合现行国家标准《外壳防护等级（IP 代码）》GB/T 4208的相关规定，易被水淹没的设备防护等级达到 IP68，室外安装设备部分防护等级不低于IP65 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 ▲1、防护等级，IP68（投标产品具有IP68检测报告） ★2、投标产品符合GB/T 27993-2011 检测依据，具备水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的CMA检测报告 ★3、提供中华人民共和国制造计量器具型式批准证书 |
| 5 | 水质监测仪 | 输出信号：支持RS485、modbus、HJ212输出 供电方式：市政供电或太阳能供电 通讯方式：有线、4G无线、NB-IoT等 安装方式：控制主机井旁边地面立杆支架安装、传感器井下安装； （1）氨氮传感器： 监测原理：离子选择电极法 测量范围：1~100mg/L 分辨率：0.1 mg/L 精密度：±10%； （2）COD传感器： 监测原理：紫外吸收法； 测量范围：0~500 mg/L； 分辨率：0.1 mg/L 精密度：±10%； 防护等级：符合现行国家标准《外壳防护等级（IP 代码）》GB/T 4208的相关规定，易被水淹没的设备防护等级达到 IP68，室外安装设备部分防护等级不低于IP65 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 |
| 6 | 液位计（雨水） | (1) 采集主机 报警阈值：可设，超限自动触发并上传；报警级别关联上传频次提升功能 通讯接口：支持RS485、有线/无线双模接入，支持无线信号盲区自动切换有线网络 网络兼容：全面兼容移动、联通、电信三大运营商网络 无线制式：支持 NB-IoT、4G、5G等多种通信模块 工作温度：-40~100 ℃ 采集和传输频率：5s-24h可设置 工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式； 历史数据：带历史数据存储功能，可存长达10年的记录 供电方式：电池供电，可外接电池供电 时钟自动同步平台时间：偏差 ≤5秒 数据采集存储：具备长期数据采集存储能力，支持监测设备连续正常监测和信号传输≥180天； 自动上传：具备自动上传功能，监测数据自动传输到信息化平台； 自续上传：具备本地保存以及自续上传功能，确保通信中断情况下，在通信恢复后续传历史数据； (2) 雷达水位传感器（井下款） 量程：0~30m; 准确度：±1cm 信号频率：24GHz 工作温度：-20~+65℃ 存储温度：-40~+70℃ 工作湿度：≤95% 实时时钟：带实时时钟功能 历史记录：带时间标记的历史数据记录 历史事件：带时间标记的开关机、预警、报警事件记录 防护等级：符合现行国家标准《外壳防护等级（IP 代码）》GB/T 4208的相关规定，易被水淹没的设备防护等级达到 IP68，室外安装设备部分防护等级不低于IP65 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 ▲1、防护等级，IP67（投标产品具有IP67检测报告） ★2、投标产品符合GB/T 27993-2011 检测依据，具备水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的CMA检测报告 ★4、提供中华人民共和国制造计量器具型式批准证书 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 |
| 7 | 视频网络专项 | 带宽20兆，3年费用 |

2、道路专项

| 检测对象 | 服务名称 | 技术指标及服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 道路排水管网 | CCTV检测（含清淤） | 适应管径： DN300-DN1500； 爬坡能力：≥5度； 密封性：需具备防水、防污的坚固结构； 摄像头分辨率：1080P以上； 光源：配备可调节亮度的灯光，确保黑暗环境下的清晰成像； 旋转功能：支持360°全方位观测； 线缆长度：标准为120m，需具备长度计量功能以准确定位缺陷； 报告生成：需包含缺陷位置、类型、尺寸等详细信息。 |
| 道路空洞 | 三维地质探地雷达 | 雷达主机：探测深度：0~5m 采用双频组合式雷达，低频天线的中心频率范围为150MHz~200MHz之间，高频天线的中心频率范围为400MHz~600MHz之间； 通道：不少于18个通道； 脉冲重复频率：不低于160KHz； 数据位数：≥16bit； 外接高精度，可连接北斗系统定位； 配备“数据处理与解译软件”，可对采集的雷达回波数据进行处理与分析，圈定并判定引起道路塌陷的空洞、脱空等安全隐患。 |

3、桥梁专项

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 | 温度量程：-40℃~+120℃ 温度允许最大误差：±0.5℃ 温度分辨力：0.01℃ 湿度量程：0 ~ 100%RH 湿度允许最大误差：±2%RH 输出信号：支持RS485、modbus输出 防护等级：IP65 |
| 2 | 温度计 | 温度量程：-40℃~+80℃ 温度允许最大误差：±0.3℃ 温度分辨力：0.01℃ 输出信号：支持RS485、modbus输出 防护等级：IP65 |
| 3 | 光电挠度仪 | 测量方向：竖向与横向位移 测量方式：电动调焦测量 ▲补光方式：内置同轴、功率可调（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告复印件加盖投标人公章。） 兼容靶标数：1000个 采样率：1Hz（最高30HZ） 最远监测距离：300 米 测量允许最大误差：0~50 米：±0.2mm；50~200 米：±1mm 靶标识别：AI智能识别框选 标定方式：自动标定，无需标定靶 网络：4G和WIFI均可 存储：内置TF卡，至少128G 防护等级：主机IP67 支持数据本地存储(1T); 485、有/无线网络传输。 ▲数据接入要求：支持 TCP/IP，MQTT 等多种通讯协议; MODBUS、JSON、Protobuf 多种传输格式;CA 加密;支持断网数据自存储，待通网后自动发送断网数据 （提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告复印件加盖投标人公章。） ▲节能模式:支持主机与多靶标同步通电，待测量完毕后自动进入节能状态（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 4 | 标靶 | 标靶尺寸大小满足位移观测需求，材质能够抵御日晒、雨淋等环境条件，能够稳定安装，尺寸温度稳定性高，标靶精度需与位移监测设备的测量精度相匹配。 |
| 5 | 振弦式应变计（带温度） | 量程：3000με 允许最大误差：0.1%FS 灵敏度：1µε 测温精度：±1℃ 标距：150mm ▲超 量 程：1.2×额定量程（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告复印件加盖投标人公章。） 耐 水 压：0.1MPa 防护等级：IP65 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 |
| 6 | 索力计 | 频率范围：0.5~50Hz(默认)，其它范围可调 测量轴：XYZ三轴测量 量程：±2g 误差：＜0.002g 角速度量程：±250°/s，可调 角速度分辨力：0.0076 °/s@±250 角速度精度：±0.08 °/s RMS 采样/上传速率 ：100Hz(默认)，50/100/200Hz可调，三轴 温度补偿：自带 联网方式：支持4G、5G等多种通信模块 供电：内置电池（自带太阳能充电） 防护等级：IP65 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 |
| 7 | 加速度计 | 测量轴：XYZ三轴测量 量程：±2g 允许最大误差：1mg 输出信号：支持RS485、modbus输出 过载能力：200%FS 防护等级：IP65 频响范围：0Hz~100Hz |
| 8 | 高清球机 | 400万全彩球型网络摄像机。 ▲细节通道视频图像分辨率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688×1520。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像。 内置2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 ★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） 全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调。 最低照度：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx。 水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。 声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100）。可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警。 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。 支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签。支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 ▲smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） ▲可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章） 可识别距设备200m处的人体轮廓。 支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。 外壳防护等级不低于IP67。 支持在-40°C~70 °C范围内功能应正常。 |
| 9 | 综合采集仪 | ★支持混合接入16要素，带振弦模块（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告复印件加盖投标人公章。） 标配1个RJ45以太网网口 支持4G、5G等联网模块备用 支持边缘计算 支持本地备份存储数据 支持数据断网续传 支持OTA空中升级 ▲可支持4个中心站发送（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告复印件加盖投标人公章。） 支持2芯线同时供电并远距离传输数据 ▲防护等级：IP68（投标产品具有IP68检测报告。） 数据接入要求：支持通过 http、mqtt、tcp等协议上传数据 |
| 10 | 裂缝计 | 量程：5mm； 分辨力：0.001mm； 允许最大误差：±0.02mm； 输出信号：支持RS485、modbus输出； 防护等级：IP65； |

# 五、软件功能新建建设要求

| 序号 | 监管系统名称 | 新增功能 | 新增功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应用系统 | 联络中心 | 支持通讯录管理、短信内容管理、短信历史记录、智能报警短信、IP电话历史记录管理等功能。 |
| 2 |  | 风险联动分析 | 通过多源数据融合与分析，识别单一风险事件与其他专项风险之间的潜在关联性，构建“风险传导链”，为跨部门协同防控提供决策支持。 |
| 3 | 燃气专项 | 带病运行管理 | 支持燃气管道、设施问题排查整改统计、管道老化评估信息查询、厂站和设施老化评估信息查询、管道增量更新改造统计、重大隐患整治信息查询功能。 |
| 4 |  | 数据填报管理 | 支持按标准字段新增城镇燃气供应情况填报、老旧管道改造计划填报、风险隐患填报、管道老化评估填报、厂站和设施老化评估填报、第三方安全评估填报等功能。 |
| 5 |  | 瓶装液化气全生命周期管理 | 通过对接瓶装液化气企业监管平台，实现气瓶充装、检验、配送、回收等环节的数字化闭环管理，确保每只气瓶来源可查、去向可追、责任可究。 |
| 6 |  | 设施健康分析 | 通过分析管网、调压站运行数据、管道施工年限、管网压力等数据，对燃气系统健康状况进行综合评估。 |
| 7 | 供水专项 | 数据填报管理 | 支持按标准字段新增年度发展报告填报、突发事件信息填报、供水企业信息更新、行业管理人员信息管理、供水设施项目信息填报、管线新增填报等功能。 |
| 8 |  | 设施健康分析 | 通过分析供水管网、泵站运行数据、管网漏损率、水质水压达标率等数据，对供水系统健康状况进行综合评估。 |
| 9 | 排水（排水防涝）专项 | 数据填报管理 | 支持城市基础数据填报、计划项目信息填报、防汛日报填报、月度巡检计划填报、月度养护计划填报、月度隐患排查整治填报、行业评价填报等功能。 |
| 10 |  | 设施健康分析 | 通过分析管网场站运行数据、管网缺陷修复情况等数据，对排水防涝系统健康状况进行综合分析。 |
| 11 | 排水（污水）专项 | 运行监测管理 | 支持污水站点、管网历史监测数据、实时监测数据的统计分析，已日、周、月为单元形成监测报表，并展示监测预警详细信息。 |
| 12 |  | 巡检养护信息管理 | 支持巡检养护统计分析、巡检信息管理、养护业务管理、巡检记录信息管理、养护记录信息管理、养护经费信息管理等功能。 |
| 13 |  | 数据填报管理 | 支持计划项目信息填报、月度巡检计划填报、月度养护计划填报、水质预警信息填报、城镇污水处理运行考核填报等功能。 |
| 14 |  | 设施健康分析 | 通过分析管网场站运行数据、管网缺陷修复情况、污水水质等数据，对污水收集系统健康状况进行综合分析。 |
| 15 | 道路专项 | 数据填报管理 | 支持道路基础信息填报、道路检查病害填报、道路养护维修填报、年度计划项目信息填报、在建项目信息填报、风险评估填报、塌陷隐患信息填报等功能。 |
| 16 |  | 设施健康分析 | 通过分析道路基础数据、日常巡查养护数据、道路检测情况、车辆通行等数据，对道路系统健康状况进行综合分析。 |
| 17 | 桥梁专项 | 巡检养护管理 | 支持统计分析、检查检测信息管理、病害信息管理、养护维修信息管理。 |
| 18 |  | 数据填报管理 | 支持桥梁基础信息填报、定期检测填报、养护信息填报、隐患桥梁填报、风险评估信息填报等功能。 |
| 19 |  | 设施健康分析 | 通过分析桥梁日常巡查养护数据、桥梁检测情况、桥梁监测数据、桥梁建设年代及结构等数据，对桥梁健康状况进行综合分析。 |
| 20 | 第三方施工专项 | 数据填报功能 | 支持施工项目填报、破坏事件信息填报、惩戒处罚信息填报等功能。 |

供应商具备和泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台无缝衔接能力(包含所有技术和对接费用),提供承诺函。

软件功能新增需与既有城市生命线安全工程监管平台做好衔接、适配性工作，包括界面风格、功能关联、数据对接等内容，需包含新增软件功能的业务培训。

# 六、安全保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

# 七、售后服务要求

（1）在交付完成后，物联网感知设备至少提供3年免费运维服务、设备校准、设备耗材、设备调试、数据对接、业务培训及相关技术服务等，且3年免费运维期间发生的任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由中标人负责；软件功能新增开发需包含3年运维、质保、数据对接以及业务培训及相关技术服务等工作。

（2）中标人接收到道路排水管网检测任务后需及时制定检测计划及检测方案并经采购人确认后，按照检测计划及检测方案开展相关工作并通过采购人验收。

（3）中标人必须保证投标所投产品不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。

（4）采购人有权对中标人提供的各项服务或设备参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。

（5）供应商需承诺在本项目建设期间及3年运维期内免费完成与市县一体化监管系统数据对接工作，包括但不限于物联网设备的接入、检测结果的录入，并配合采购人完成城市生命线相关考核工作。

（6）自项目验收之日起，中标人提供相应的免费质保服务。质保服务期内，中标人提供7×24的热线技术服务，故障报修响应时间时间不超过30分钟；设备运行中出现故障，技术人员应在3小时内到达现场，一般技术问题解决时间不超过8小时，重大技术问题解决时间不超过24小时。中标人须保留质保期间所出现的问题、故障以及处理方式的完整记录，并定期提交用户保存。

（7）免费运维期内所提供运维、技术服务涉及的全部费用均包含在本次报价中。

# 八、项目培训要求

如有培训需求，中标人应免费为用户或市县一体化监管系统实施人员提供全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使相关人员能对物联网设备进行管理及数据对接，对相关人员提出的疑问进行答疑。

# 九、项目验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准并结合物联感知设备与市县一体化监管系统调试接入情况以及检测报告是否按需录入市县一体化监管系统等综合要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

# 十、知识产权要求

软件成果归采购人所有，中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，包括但不限于第三方的索赔责任、第三方索赔给采购人造成的损失等。

# 第六章 投标文件的编制要求及参考格式

## 1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

## 2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1供应商应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4投标偏离表

供应商应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。投标偏离表须详细说明实际提供的技术参数及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5供应商认为应列入投标文件的其他材料

供应商应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

## 3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：  （盖章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2 开标一览表

开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3 投标函

投 标 函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：          （小写¥            ）。

如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

## 2、合同履行期限：              。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明格式自拟：须注明设备品牌规格型号/服务名称、单价、数量、总价等内容，数量、点位按照采购需求中内容填写。

3.5供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函（若为联合体，联合体各方均须提供）

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(盖章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附扫描件，若为联合体，联合体各方均须提供）：

2.中小企业声明函（参考格式附后）

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于         行业  ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于           行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6投标偏离表

投标偏离表

采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

3.7附件：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

联系方式：                         邮箱：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

供应商：         （盖章）

法定代表人签名：

日 期：    年    月    日

# 授权委托书

委托人（供应商）：

地    址：

法定代表人：

受委托人（一）：              职务：

受委托人（一）身份证号码：

联系方式：                      邮箱：

现委托上述受委托人在   （招标项目名称）     招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托事项：领取采购文件、编制、签署、递交、说明补正响应文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

投标事务负责人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限：   日，自  年  月  日至  年  月  日。

附身份证复印件

委托人：                        （盖章）

法定代表人：                      （签字）

受委托人：                    （签字）

3.8联合体协议书

联合体协议

自愿组成联合体，共同参加（采购项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1、（联合体牵头方）为合法代表，担任联合体牵头方，代表联合体各成员负责本项目的响应文件编制和合同签订活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，按照合同约定和内部职责划分承担对应责任。

3、联合体各成员单位职责分工如下：              。

4、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

5、其它约定事项：无。

牵头人名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：______________（签字或盖章）

联合体成员名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：______________（签字或盖章）

联合体成员名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：______________（签字或盖章）

年    月    日

注：1、联合体各成员均须单独提供法定代表人身份证明书。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.9诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

（采购人）    ：

（供应商名称）自愿参加              （项目名称）的招标活动，并做如下承诺：

1.在本项目的政府采购活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及采购文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者评审小组成员行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在响应文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.不存在招标文件第二章供应商须知第1.4.3项规定的情形。
如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

承诺人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日