## 汇总表
亮化管护及更换维修项目汇总表
序号 | 单位工程名称 | 合价
1 | 聚龙湖公园周边亮化管护清单 | 0
3 | 聚龙湖电视塔管护清单 | 0
4 | 聚龙湖周边闸站管护清单 | 0
5 | 盐塘河公园亮化管护清单 | 0
6 | 聚龙湖喷泉管护清单 | 0
7 | 聚龙湖喷泉维修更换清单 | 0
8 | 公园监控、电子屏维保清单 | 0
9 | 热带植物园设备管护清单 | 0
10 | 金鹰尚美外立面亮化管护清单 | 0
总计 |  | 0

## 聚龙湖公园周边亮化管护清单
聚龙湖公园周边亮化管护清单
一、聚龙湖裙房及周边亮化管护
序号 | 工程项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 合价 | 备注
1 | 成套配电箱AP1管护 | 裙房1 | 台 | 1 |  | 0 | 管护
2 | 成套配电箱AP2管护 | 裙房2 | 台 | 1 |  | 0 | 管护
3 | 成套配电箱AP3管护 | 裙房3 | 台 | 1 |  | 0 | 管护
4 | 成套配电箱BP1管护 | 裙房总 | 台 | 1 |  | 0 | 管护
5 | 景观路灯管护 | 36W节能灯 | 套 | 85 |  | 0 | 管护
6 | 投树灯 | 36W LED灯 | 套 | 154 |  | 0 | 管护
7 | 草坪灯 | 20W节能灯 | 套 | 24 |  | 0 | 管护
8 | 地埋灯LED-1（LED数码管，5米/套） | 10W/M | 套 | 18 |  | 0 | 电视台南广场（管护）
9 | 地埋灯LED-1 | 3W/只 24V | 套 | 99 |  | 0 | 管护
10 | 地埋灯LED-2（LED数码管，1.2米/ 套） | 10W/M | 套 | 50 |  | 0 | 管护
11 | 地埋灯 | 100W LED | 套 | 40 |  | 0 | 1、2、3、4号楼（管护）
12 | 开关电源 | 1、型号：开关电源 2、规 格：AC220V/DC24V/400W | 个 | 30 |  | 0 | 管护
13 | 控制器 | 1、型号：信号分制器 2、规 格：8接口分控器 | 台 | 9 |  | 0 | 管护
14 | 像素灯 | 1、名称：LED像素灯 2、型号 、规格：MXX-1460/RGB全彩/ 长度1000mm | 套 | 704 |  | 0 | 管护
15 | 点光源 | LED 5W IP67全彩120度角 | 套 | 1200 |  | 0 | 管护
16 | 太阳能路灯管护 |  | 套 | 19 |  | 0 | 管护
17 | 智能主控服务期 | DMX512控制主机 | 套 | 1 |  | 0 | 管护
18 | 分控机 | LED分控机 | 套 | 38 |  | 0 | 管护
19 | 手机控制模块 | 手机智能亮化控制器（三摇） | 台 | 16 |  | 0 | 管护
二、电视塔周边及北侧亮化管护
17 | 成套低压路灯控制柜 | 常规电气配电箱管护1~4AL | 只 | 4 |  | 0 | 淮剧博物馆、舞台、3#楼、游乐场底下、金鹰商场（管护）
18 | 落地式照明配电柜 | 1~6AP | 个 | 6 |  | 0 | 管护
19 | LED埋地灯 | 3W 蓝 DC12V | 套 | 72 |  | 0 | 管护
20 | LED射灯 | 5*1W 暖白 220V | 套 | 3470 |  | 0 | 管护
21 | LED水下灯 | 12*1W 暖白 DC24V | 套 | 22 |  | 0 | 管护
22 | 电视塔台阶踏步灯 | 12W/M 暖白 DC24V | 米 | 538 |  | 0 | 管护
23 | 小功率投光灯 | 1*3W 暖白 220V | 套 | 162 |  | 0 | 管护
24 | 座号 | 3W 蓝 220V | 套 | 36 |  | 0 | 管护
25 | 树池埋地灯 | 24W LED | 套 | 77 |  | 0 | 管护
26 | 绿色投光灯 | 210W更换LED36W投光灯 | 套 | 204 |  | 0 | 管护
27 | 北广场踏步 | 10W/M 暖白 DC6V | 套 | 104 |  | 0 | 管护
28 | 北广场雕塑灯 | LED 36W | 套 | 5 |  | 0 | 管护
29 | 停车场灯 | 40W节能灯 | 套 | 6 |  | 0 | 管护
30 | 北广场坐凳灯带 | 7W/M 暖白 DC12V | 个 | 48 |  | 0 | 管护
31 | 广场庭园灯 | 40W LED | 套 | 83 |  | 0 | 管护
32 | 景观灯柱 | 40W LED | 套 | 2 |  | 0 | 管护
33 | 矮柱金卤灯 | 1*35W 节能灯 | 套 | 15 |  | 0 | 管护
34 | 开关电源 | 24V/12V | 套 | 185 |  | 0 | 管护
35 | 控制器 |  | 套 | 8 |  | 0 | 炮台（管护）
36 | 成套配电箱CP1管护 |  | 台 | 1 |  | 0 | 树灯（管护）
37 | 成套配电箱CP2管护 |  | 台 | 1 |  | 0 | 树灯（管护）
38 | 成套配电箱CP3管护 |  | 台 | 1 |  | 0 | 树灯（管护）
39 | 成套配电箱CP4管护 |  | 台 | 1 |  | 0 | 树灯（管护）
40 | 374颗树灯控制箱 |  | 台 | 748 |  | 0 | 树灯（管护）
41 | 开关电源 | 5V 400W | 台 | 1394 |  | 0 | 管护
42 | 开关电源 | 24V 400W | 台 | 344 |  | 0 | 管护
43 | 开关电源 | 24V 100W | 台 | 344 |  | 0 | 管护
45 | 流星雨 | 与原型号规格一致 | 根 | 1673 |  | 0 | 管护
47 | 树灯控制器 |  | 台 | 274 |  | 0 | 管护
48 | 满天星 |  | 米 | 80200 |  | 0 | 管护
49 | LED投光灯 | 30W | 套 | 1132 |  | 0 | 文化艺术中心（管护）
50 | 室外控制箱 |  | 台 | 1 |  | 0 | 文化艺术中心（管护）
51 | 室内控制箱 |  | 台 | 5 |  | 0 | 文化艺术中心（管护）
52 | 卡费及专线费 | 20M、电信 | 年 | 1 |  | 0 | 管护
53 | 装饰灯 | LED防眩驳岸线型灯,RGBW,24W,DC-24V | 米 | 2768 |  | 0 | 管护
54 | 装饰灯 | LED感应地砖,RGB,10W,DC-24V | 套 | 576 |  | 0 | 舞台地砖灯（管护）
55 | 装饰灯 | LED图案投影灯,6400K,150W,AC-220V,IP65,自控 | 套 | 24 |  | 0 | 管护
56 | 开关电源 | AC/DC24V/12V,带防水箱 | 套 | 298 |  | 0 | 管护
三、聚龙湖公园地下通道
70 | 配电箱（聚龙湖） |  | 个 | 1 |  | 0 | 管护
71 | 控制箱（聚龙湖） |  | 个 | 3 |  | 0 | 管护
72 | 筒灯（聚龙湖） |  | 套 | 130 |  | 0 | 管护
四、盐塘河公园地下通道
83 | 配电箱（盐塘河） |  | 个 | 2 |  | 0 | 管护
84 | 控制箱（盐塘河） |  | 个 | 4 |  | 0 | 管护
85 | 筒灯（盐塘河） |  | 套 | 126 |  | 0 | 管护
合 计 | [5 empty] | 0
全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装）、人工、排污费、工伤保险费、管理费、劳务配合、水、电、税费、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。此报价为完成整个投标工程的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动均不作调整，漏算不得增加费用。全费用综合单价中还包括为完成确保交通和安全文明施工措施等相关费用，招标人一律不另行支付其他费用。

## 聚龙湖电视塔亮化管护清单
聚龙湖电视塔管护清单
序号 | 工程项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 合价 | 备注
1 | 配电箱 | 1、成套配电箱AL-1/2/3/4 | 台/年 | 6 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
2 | 配电箱 | 1、成套配电箱AL-A、XL5、AL-E、AL-I、AL-9 | 台/年 | 5 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
3 | 配电箱 | 1、成套配电箱AL-B/C/D、AL-(6~8)-Al-(F~H) AL-(J~L) AL-(10~12) | 台/年 | 15 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
4 | 配电箱 | 1、成套配电箱XBL、XAL、XCL、XDL | 台/年 | 4 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
5 | 智能照明控制系统 | 1、名称 、型号: 含PC机、总线耦合器、时间控制模块、四联智能开关面板、电源模块、智能终端器（三遥）等 | 项/年 | 1 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
6 | 像素灯 | 1、型号:LED灯 19W IP65 RGB 1460*22*25 | 套/年 | 4944 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
7 | 像素灯 | 1、型号:LED灯 19W IP65 RGB/1420*22*25 | 套/年 | 2512 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
8 | 开关电源 | 1、型号: AC220/DC24V/400W | 个/年 | 809 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
9 | 像素灯 | 1、型号:LED灯 19W IP65 680*22*25 | 套/年 | 18 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
10 | 像素灯 | 1、型号:LED灯 19W IP65 350*22*25 | 套/年 | 8 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
11 | 像素灯 | 1、型号:LED灯 19W IP65 360*22*25 | 套/年 | 160 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
12 | 像素灯 | 1、型号:LED灯 19W IP65 1020*22*25 | 套/年 | 514 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
13 | 像素灯 | 1、型号:LED灯 19W IP65 700*22*25 | 套/年 | 32 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
14 | 智能联机控制单元 | GS-L6000 | 台/年 | 1 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
15 | 智能联机存储单元 | GS-SD1600 | 台/年 | 1 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
16 | 脱机播放管理云平台软件 | 脱机播放管理平台 | 台/年 | 1 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
17 | 脱机主控器 | GS-BF12B00 | 台/年 | 1 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
18 | 云空间租用费 | 年费 | 年 | 1 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
19 | LED主控器 | 夜景照明控制系统 | 台/年 | 1 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
20 | 分控器 | 专用配套程序控制器 | 台/年 | 109 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
21 | 投光灯 | 1、型号:LED灯 150W RGB 透视角度60度 功率因数不小于0.9 | 套/年 | 52 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
22 | 投光灯 | 1、型号：LED灯 72W RGB 透视角度60度功率因数不小于0.9 | 套/年 | 56 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
23 | 投光灯 | 1、型号:LED灯 80W RGB 透视角度15度 功率因数不小于0.9 | 套/年 | 60 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
24 | 投光灯 | 1、型号:LED灯 55W RGB 透视角度60度 功率因数不小于0.9 | 套/年 | 288 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
25 | 地埋灯 | 1、型号:LED灯36W IP65 | 套/年 | 56 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
26 | LED射灯 | 3W*3，RGB | 套/年 | 192 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
27 | 信号分配模块 | 夜景照明控制系统 | 套/年 | 56 |  | 0 | 管护，保证亮度，确保亮化效果
28 | 巡查维修至少3人 | 每天都需巡查 | 人/年 | 3 |  | 0 | 其中包含2名电工做高空处理
29 | 值班人员费用 | 白天值班人员1人，晚上值班人员1人. | 人/年 | 1 |  | 0 | 不可竞争
30 | 合计 |  |  |  |  | 0
全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装）、人工、排污费、工伤保险费、管理费、劳务配合、水、电、税费、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。此报价为完成整个投标工程的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动均不作调整，漏算不得增加费用。全费用综合单价中还包括为完成确保交通和安全文明施工措施等相关费用，招标人一律不另行支付其他费用。

## 盐塘河公园亮化管护清单
盐塘河公园亮化管护清单
序号 | 管护范围及管护内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 全费用合价（元/年） | 小计（元/年） | 备注
1 | 小品雕塑灯 | 盏 | 1 |  | 0 | 0 | 管护
2 | 景观灯 | 盏 | 56 |  | 0 | 0 | 管护
3 | 投光灯 | 盏 | 3405 |  | 0 | 0 | 管护
4 | 草坪灯 | 盏 | 429 |  | 0 | 0 | 管护
5 | 地埋灯 | 盏 | 143 |  | 0 | 0 | 管护
6 | 洗墙灯 | 盏 | 730 |  | 0 | 0 | 管护
7 | 文化灯 | 盏 | 63 |  | 0 | 0 | 管护
8 | 射灯 | 盏 | 6139 |  | 0 | 0 | 管护
9 | 灯带 | 套 | 2012 |  | 0 | 0 | 管护
10 | 流星雨 | 根 | 140 |  | 0 | 0 | 管护
11 | 满天星 | 米 | 2800 |  | 0 | 0 | 管护
12 | 景观灯配电箱 | 台 | 81 |  | 0 | 0 | 管护
13 | 时钟(盐塘河2个，聚龙湖4个) | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 管护
14 | 三遥控制系统卡费及专线费20M、电信 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 管护
15 | 三遥控制系统维修养护 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 管护
16 | 庭院灯 | 盏 | 201 |  | 0 | 0 | 管护
17 | LED艺术发光石 | 盏 | 30 |  | 0 | 0 | 管护
18 | LED植物艺术小品灯 | 盏 | 40 |  | 0 | 0 | 管护
19 | LED星光萤火虫灯 | 盏 | 35 |  | 0 | 0 | 管护
20 | 24V400W开关电源 | 只 | 112 |  | 0 | 0 | 管护
21 | DM512主控制器 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 管护
22 | DM512分控制器 | 台 | 10 |  | 0 | 0 | 管护
23 | 24口交换机 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 管护
24 | LED庭院灯（2.5米高） | 盏 | 52 |  | 0 | 0 | 管护
25 | LED庭院灯（3米高） | 盏 | 32 |  | 0 | 0 | 管护
26 | LED台阶灯 | 盏 | 86 |  | 0 | 0 | 管护
27 | 草坪灯管护 | 盏 | 113 |  | 0 | 0 | 管护
28 | 草坪灯更换 | 盏 | 27 |  | 0 | 0 | 管护
29 | 投光灯管护 | 盏 | 235 |  | 0 | 0 | 管护
30 | 投光灯更换 | 盏 | 45 |  | 0 | 0 | 管护
31 | 八角庭院灯管护 | 盏 | 21 |  | 0 | 0 | 管护
32 | 八角庭院灯更换 | 盏 | 3 |  | 0 | 0 | 管护
33 | 方型庭院灯管护 | 盏 | 44 |  | 0 | 0 | 管护
34 | 方型庭院灯更换 | 盏 | 6 |  | 0 | 0 | 管护
合计 | [5 empty] | 0
全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装）、人工、排污费、工伤保险费、管理费、劳务配合、水、电、税费、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。此报价为完成整个投标工程的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动均不作调整，漏算不得增加费用。全费用综合单价中还包括为完成确保交通和安全文明施工措施等相关费用，招标人一律不另行支付其他费用。

## 聚龙湖周边闸站管护清单
聚龙湖周边闸站管护清单
序号 | 名称 | 管护范围及管护内容 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注
一、 | 聚龙湖周边闸站管护部分
1 | 串场河闸站 | 闸门 | 套/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 闸门控制箱 | 个/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 升降台总控制箱 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 升降台分控制箱 | 个/一年 | 4 |  | 0 | 管护
|  | 升降台 | 座/一年 | 4 |  | 0 | 管护
|  | 22KW排水泵机 | 台/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 排水泵控制箱 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 集水坑 | 座/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 其他运行配套设施 | 组/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 灭火器 | 只/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 消防沙箱 | 只/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 消防铲 | 把/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 拦污防护网 | 套/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 2.2KW潜水泵 | 台/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 2.2KW潜水泵配套设施 | 套/一年 | 1 |  | 0 | 管护
2 | 大寨河闸站 | 800ZLB-125轴流泵 | 台/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 95KW电动机 | 台/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 1.5KW启闭机 | 台/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 2.2KW启闭机 | 台/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 拦污栅 | 扇/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 铸铁闸门 | 套/一年 | 3 |  | 0 | 管护
|  | 软启动柜 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 动力配电箱 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 照明配电箱 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 排风扇 | 个/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 运行准备配套工具 | 组/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 灭火器 | 只/三年 | 4 |  | 0 | 管护
|  | 消防沙箱 | 只/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 消防铲 | 把/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 2.2KW潜水泵 | 台/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 2.2KW潜水泵配套设施 | 套/一年 | 1 |  | 0 | 管护
3 | 一沟河闸站 | 闸门 | 套/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 闸门控制液压泵 | 台/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 闸门控制箱 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 动力配电箱 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 照明配电箱 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 90KW排水泵 | 台/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 2.2KW潜水泵 | 台/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 2.2KW潜水泵配套设施 | 个/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 消防沙箱 | 只/一年 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 消防铲 | 把/一年 | 4 |  | 0 | 管护
|  | 灭火器 | 只/一年 | 4 |  | 0 | 管护
|  | 淋封头 | 套/一年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 其他运行配套设施 | 组/一年 | 1 |  | 0 | 管护
4 | 值班人员工资 | 值班人员工资按两人计算 | 元/月 | 24 |  | 0 | 管护
二、 | 城南新区聚龙湖周边闸站维修部分 | [5 empty] | 管护
1 | 串场河闸站 | 闸门除锈刷漆、手工除锈、刷银粉漆两道 | m2 | 45 |  | 0 | 管护
|  | 4座升降台除锈、刷漆保养升降台 | 项 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 22KW排水泵叶轮片杂物清理、确保出水量正常、确保系统运行正常 | 台 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 新增磷酸铵盐干粉灭火器（MFZ/ABC4-4kg）技术参数：1.有效喷射时间，S≥8 2.喷射剩余率，％≤15 3.电绝缘性能，KV36 4.灭火剂充装量，kg1±0.05 5.有效喷射距离，m≥5,6.灭火级别：A类火 1A B类火 21B C类火 C 7.使用温度范围，℃-20~+5 | 具 | 2 |  | 0 | 管护
|  | 墙面涂料 1、基层处理 2、耐水腻子三道 3、刷白色防霉防潮涂料两遍 | m2 | 30 |  | 0 | 管护
|  | 泵室一层钢结构除锈刷漆 | m2 | 45 |  | 0 | 管护
|  | 空调5P柜机 | 台/年 | 1 |  | 0 | 管护
|  | 防污栅栏除锈刷漆 | m2 | 20 |  | 0 | 管护
2 | 大寨河闸站 | 防污栅栏除锈刷漆 | m2 | 20 |  | 0 | 管护
|  | 墙面涂料 1、基层处理 2、耐水腻子三道 3、刷白色防霉防潮涂料两遍 | m2 | 300 |  | 0 | 管护
|  | 新增磷酸铵盐干粉灭火器（MFZ/ABC4-4kg）技术参数：1.有效喷射时间，S≥8 2.喷射剩余率，％≤15 3.电绝缘性能，KV36 4.灭火剂充装量，kg1±0.05 5.有效喷射距离，m≥5,6.灭火级别：A类火 1A B类火 21B C类火 C 7.使用温度范围，℃-20~+5 | 具 | 4 |  | 0 | 管护
|  | 空调5P柜机 | 台/年 | 1 |  | 0 | 管护
3 | 西一沟闸站 | 新增磷酸铵盐干粉灭火器（MFZ/ABC4-4kg）技术参数：1.有效喷射时间，S≥8 2.喷射剩余率，％≤15 3.电绝缘性能，KV36 4.灭火剂充装量，kg1±0.05 5.有效喷射距离，m≥5,6.灭火级别：A类火 1A B类火 21B C类火 C 7.使用温度范围，℃-20~+5 | 具 | 4 |  | 0 | 管护
|  | 墙面涂料 1、基层处理 2、耐水腻子三道 3、刷白色防霉防潮涂料两遍 | m2 | 300 |  | 0 | 管护
|  | 钢结构除锈刷漆 | m2 | 50 |  | 0 | 管护
|  | 闸门除锈刷漆、手工除锈、刷银粉漆两道 | m2 | 75 |  | 0 | 管护
|  | 木结构刷木漆 | m2 | 30 |  | 0 | 管护
总 合 计 | [5 empty] | 0
1、管护期间内需配备值班人员2人，必须每日考勤，考勤记录纳入物业管理范围。 2、在养护期内进行日常巡查，及时检查并更换损坏的设备，确保所有设备正常运转（包括设备、主材、辅材、附件、配件、耗材、易损物品、油漆出新等工作），及时消除各种质量隐患；3、在养护期内进行日常巡查充分预测并及时消除安全隐患，若在管护期所管护范围内发生的物品设备材料被盗、损坏（无论为何种原因引起的损坏）等的修复及修复过程中发生的各项费用投标人自行充分考虑；4、管护期间内负责管理中各环节的安全生产及矛盾协调处理工作，施工单位自行负责期间发生一切安全事故；5、参照《闸站运行管理制度》进行管护及报价；6、最终以现场实际数量为准；7、各投标人自行踏察现场，移交接收以现状为准。8、闸站主要控制聚龙湖水位，需根据甲方要求包括聚龙湖现场的水位高和低，及时的放水和抽排。 9、此管护工程维护期为1年。

## 聚龙湖喷泉管护清单
聚龙湖喷泉管护清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 维保内容
1 | 螺旋管 | Φ426X5；材质：Q235A。 | t | 392.18 |  | 0 | 检测、维修、保养
2 | 螺旋管 | Φ325*5；材质：Q235A。 | t | 27.29 |  | 0 | 检测、维修、保养
3 | 圆管法兰 | DN400 | 个 | 2094 |  | 0 | 检测、维修、保养
4 | 圆管法兰 | DN300 | 个 | 256 |  | 0 | 检测、维修、保养
5 | 方管 | 200x200x6；材质：Q235A。 | t | 20.96 |  | 0 | 检测、维修、保养
6 | H型钢 | HW100*100；材质：Q235A。 | t | 10.79 |  | 0 | 检测、维修、保养
7 | 槽钢 | 10#；材质：Q235A。 | t | 58.427 |  | 0 | 检测、维修、保养
8 | 钢板网TLXTBXb | 24X60X6、d=5；材质：Q235A。 | ㎡ | 600 |  | 0 | 检测、维修、保养
9 | 角钢 | 50*50*5；材质：Q235A。 | t | 19.91 |  | 0 | 检测、维修、保养
10 | 钢丝绳 | φ12；材质：304不锈钢。 | 米 | 1268.84 |  | 0 | 检测、维修、保养
11 | 钢丝绳卡 | 与钢丝绳配套。 | 套 | 336 |  | 0 | 检测、维修、保养
12 | 滑轮 | 根据设计定制，升降系统定向滑轮；材质：Q235A。 | 套 | 236 |  | 0 | 检测、维修、保养
13 | 卷扬机 | 4kw；材质：铸铁；电机额定电压380V，50Hz； | 台 | 21 |  | 0 | 检测、维修、保养
14 | 钢板 | Φ414X6、6mm厚；材质：Q235A。 | t | 7.53 |  | 0 | 检测、维修、保养
15 | 焊接管箍 | DN40、L=60mm；材质：Q235A。；平台注水口。 | 个 | 1096 |  | 0 | 检测、维修、保养
16 | 丝堵 | DN40；与注水口配套。 | 个 | 1096 |  | 0 | 检测、维修、保养
17 | 锚块 | 1500*1200*400；钢筋混凝土。 | 个 | 60 |  | 0 | 检测、维修、保养
18 | 304不锈钢板网 | 板厚1mm 孔径1.5mm 孔边距1.5mm | m2 | 93.02 |  | 0 | 检测、维修、保养
19 | 圆管 | DN15 Q235A | 米 | 585.83 |  | 0 | 检测、维修、保养
20 | 高压软管 | DN15 L=1000 | 套 | 41 |  | 0 | 检测、维修、保养
21 | 单头丝 | DN15 L=150 304 | 个 | 41 |  | 0 | 检测、维修、保养
22 | 单头丝 | DN15 L=150 Q235A | 个 | 82 |  | 0 | 检测、维修、保养
23 | 双头内丝 | DN15 L=150 Q235A | 个 | 41 |  | 0 | 检测、维修、保养
24 | 电磁阀 | DN15.零压力 | 个 | 82 |  | 0 | 检测、维修、保养
25 | 注水仓进气管 | DN15,Q235A L=150 | 个 | 82 |  | 0 | 检测、维修、保养
26 | 高喷喷头 | 高喷喷头，接口直径DN150；出水口径60mm材质：304不锈钢。含储水罐 | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
27 | 高喷管路系统 | 材质：304不锈钢；根据设计定制，DN150焊接管道、弯头、变径等。 | 套 | 348 |  | 0 | 检测、维修、保养
28 | 法兰止回阀 | 对夹式蝶形止回阀；DN200；介质：水。 | 个 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
29 | 喷泉专用泵 | 流量Q=210m³/h；扬程H=207m；功率P=147kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
30 | 变频器 | 160KW | 台 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
31 | 设备支架 | 喷头及管道固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，40*4角钢、10#槽钢、螺栓等。 | 套 | 235 |  | 0 | 检测、维修、保养
32 | 水泵支架 | 水泵固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，40*2扁钢、10#槽钢、螺栓等。 | 套 | 183 |  | 0 | 检测、维修、保养
33 | 电磁阀 | 材质：304不锈钢；根据设计定制，DN200焊接管制作。 | 个 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
34 | 喷头 | 喷头，接口直径DN80；出水口径42mm；材质：304不锈钢。含储水罐 | 个 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
35 | 止回阀 | 对夹式蝶形止回阀；DN125；介质：水。 | 个 | 8 |  | 0 | 检测、维修、保养
36 | 喷泉专用泵 | 流量Q=70m³/h；扬程H=108m；功率P=30kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
37 | 变频器 | 37KW | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
38 | 喷头 | 喷头，接口直径DN80；出水口径32mm；材质：304不锈钢。含储水罐 | 个 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
39 | 喷泉专用泵 | 流量Q=50m³/h；扬程H=76m；功率P=15kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
40 | 变频器 | 18.5KW | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
41 | 水下灯 | LED：220V 60W；颜色：RGB；发光角度：120°；Cree原装灯珠；DMX512控制协议；304不锈钢外壳；防水等级：IP68。 | 盏 | 1275 |  | 0 | 检测、维修、保养
42 | 水下灯 | LED：220V 108W；颜色：RGB；发光角度：30°；Cree原装灯珠；DMX512控制协议；304不锈钢外壳；防水等级：IP68。 | 盏 | 477 |  | 0 | 检测、维修、保养
43 | 水下灯 | LED：220V 180W；颜色：RGB；发光角度：120°；Cree原装灯珠；DMX512控制协议；304不锈钢外壳；防水等级：IP68。 | 盏 | 36 |  | 0 | 检测、维修、保养
44 | 灯支架 | 灯具固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，50*5角钢，DN32钢管、螺栓等。 | 套 | 1642 |  | 0 | 检测、维修、保养
45 | 激光 | 35W、彩色；扫描范围≥±25°；风冷；AC220V/50Hz；使用寿命≥10000H；含电缆、控制软件、安装支架 | 套 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
46 | 激光25W | 25W、绿；扫描范围≥±25°；风冷；AC220V/50Hz；使用寿命≥10000H；含电缆、控制软件、安装支架 | 套 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
47 | 投影机 | 33000流明；含电缆、控制软件、安装支架 | 套 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
48 | 水幕喷头 | 扇形喷头，接口直径DN200；材质：304不锈钢。 | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
49 | 水幕集流管 | 材质：304不锈钢；根据设计定制，DN250焊接管制作。 | 套 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
50 | 电磁阀 | 材质：304不锈钢；根据设计定制，DN150焊接管制作。 | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
51 | 数控喷头 | 喷口直径28mm，接口直径DN50；材质：304不锈钢。 | 个 | 164 |  | 0 | 检测、维修、保养
52 | 三维数控摇摆机构 | 摇摆机构、双电机驱动器等（三维摆动）；通径DN50。 | 套 | 68 |  | 0 | 检测、维修、保养
53 | 喷泉专用泵 | 流量Q=40m³/h；扬程H=20m；功率P=4kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 56 |  | 0 | 检测、维修、保养
54 | 变频器 | 功率5.5KW,与潜水泵匹配。 | 台 | 56 |  | 0 | 检测、维修、保养
55 | 数控摇摆机构 | 摇摆机构、单电机驱动器等（二维摆动）；通径DN50。 | 套 | 95 |  | 0 | 检测、维修、保养
56 | 喷泉专用泵 | 流量Q=42m³/h；扬程H=27m；功率P=5.5kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 40 |  | 0 | 检测、维修、保养
57 | 变频器 | 功率7.5KW,与潜水泵匹配。 | 台 | 38 |  | 0 | 检测、维修、保养
58 | 喷泉专用泵 | 流量Q=50m³/h；扬程H=36m；功率P=7.5kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 16 |  | 0 | 检测、维修、保养
59 | 变频器 | 功率15W,与潜水泵匹配。 | 台 | 18 |  | 0 | 检测、维修、保养
60 | 球阀 | DN50；工作介质：水；材质：304不锈钢。 | 个 | 86 |  | 0 | 检测、维修、保养
61 | 万向直流喷头 | 接口直径DN65；材质：304不锈钢。 | 个 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
62 | 喷泉专用泵 | 流量Q=60m³/h；扬程H=47m；功率P=11kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
63 | 喷泉专用泵 | 流量Q=60m³/h；扬程H=71m；功率P=18.5kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
64 | 变频器 | 功率22KW,与潜水泵匹配。 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
65 | 万向直流喷头 | 接口直径DN80；材质：304不锈钢。 | 个 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
66 | 喷泉专用泵 | 流量Q=90m³/h；扬程H=84m；功率P=30kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
67 | 变频器 | 功率37KW,与潜水泵匹配。 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
68 | 气爆设备 | 喷水口径40mm；气爆直径219mm，高度H=1350mm；最大工作压力1.6MPa；材质：304不锈钢。 | 套 | 220 |  | 0 | 检测、维修、保养
69 | 电磁阀 | DN25；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：304不锈钢。 | 个 | 208 |  | 0 | 检测、维修、保养
70 | 高压软管 | DN25 L=2000mm；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：橡胶软管。 | 根 | 292 |  | 0 | 检测、维修、保养
71 | 球阀 | DN25；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：304不锈钢。 | 个 | 1040 |  | 0 | 检测、维修、保养
72 | 储气罐 | 罐体高度H=600mm；罐体直径450mm；最大工作压力1.6MPa；材质：304不锈钢。 | 个 | 116 |  | 0 | 检测、维修、保养
73 | 光面接头 | DN25 外丝接头；材质：304不锈钢。 | 个 | 104 |  | 0 | 检测、维修、保养
74 | 电磁阀 | DN40；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：304不锈钢。 | 个 | 8 |  | 0 | 检测、维修、保养
75 | 高压软管 | DN40 L=2000mm；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：橡胶软管。 | 根 | 14 |  | 0 | 检测、维修、保养
76 | 球阀 | DN40；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：304不锈钢。 | 个 | 26 |  | 0 | 检测、维修、保养
77 | 光面接头 | DN40 外丝接头；材质：304不锈钢。 | 个 | 12 |  | 0 | 检测、维修、保养
78 | 变频空压机 | 37KW，工作压力：1.3MPa；排气量：4.8m3/min；直联式螺杆空气压缩机。 | 台 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
79 | 变频空压机 | 75KW，工作压力：1.0MPa；排气量：11.2m3/min；直联式螺杆空气压缩机。 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
80 | 管路系统 | 材质：304不锈钢；根据设计定制，DN100焊接管道、弯头、变径等。 | 米 | 1628.18 |  | 0 | 检测、维修、保养
81 | 管路支架 | 管道固定支架，材质：304不锈钢；根据设计定制，40*2扁钢、10#槽钢等。 | 套 | 574 |  | 0 | 检测、维修、保养
82 | 冷雾主机 | CFS-360-7.5，含304不锈钢过滤缸，功率：5.5KW | 台 | 7 |  | 0 | 检测、维修、保养
83 | 冷雾喷头 | 材质：304不锈钢；喷嘴孔径0.15mm，接口1/8" | 个 | 1799 |  | 0 | 检测、维修、保养
84 | 喷头座 | 材质：304不锈钢；接口1/8" | 个 | 1799 |  | 0 | 检测、维修、保养
85 | 三通 | 材质：304不锈钢；接口1/8" | 个 | 2302 |  | 0 | 检测、维修、保养
86 | 管路 | 材质：304不锈钢；直径Φ10 | 米 | 1290.93 |  | 0 | 检测、维修、保养
87 | 管路 | 材质：304不锈钢；直径Φ20 | 米 | 1195.02 |  | 0 | 检测、维修、保养
88 | 冷雾安装支架 | 喷头及管道固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，40*4角钢、DN32圆管、螺栓等。 | 套 | 111 |  | 0 | 检测、维修、保养
89 | 百变喷头 | 喷口直径DN65；材质：304不锈钢；双泵供水。 | 个 | 7 |  | 0 | 检测、维修、保养
90 | 喷泉专用泵 | 流量Q=24m³/h；扬程H=18m；功率P=2.2w；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 7 |  | 0 | 检测、维修、保养
91 | 喷泉专用泵 | 流量Q=30m³/h；扬程H=22m；功率P=3kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 7 |  | 0 | 检测、维修、保养
92 | 变频器 | 功率3.7KW,与潜水泵匹配。 | 台 | 14 |  | 0 | 检测、维修、保养
93 | 扇形喷头 | 接口直径DN50；材质：304不锈钢。 | 个 | 12 |  | 0 | 检测、维修、保养
94 | 八瓣花机构 | 接口直径DN100；材质：304不锈钢。 | 个 | 65 |  | 0 | 检测、维修、保养
95 | 扁嘴喷头 | 接口直径DN25；材质：304不锈钢。 | 个 | 520 |  | 0 | 检测、维修、保养
96 | 喷泉专用泵 | 流量Q=70m³/h；扬程H=11m；功率P=4kw；水泵材质：304不锈钢；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 65 |  | 0 | 检测、维修、保养
97 | 软件控制系统 | 基于RS485、ISA、UDP网络协议的喷泉控制系统，信号实时性精确，抗干扰能力强，做到了省时、高效、维护简单，适合于大型音乐喷泉的表演控制程序。 | 套 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
98 | 音乐舞美编辑系统 | 编辑的所要播放的音乐编程软件(支持PCM格式的WAV音乐文件)。主要是针对WAV音乐文件的数据分析、波形显示、波形编辑（放大、缩小、移动、分段显示等功能的实现）。 | 套 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
99 | 总控系统 | 标准版、1条时间轴;实时控制——内建功能强大的[管理者]引擎; 通用的TCP/IP网络协议控制与监控视听设备; 庞大的器材数据库（源自强大的［管理者］） 实时测试功能（不需编译、下载过程），节省编程时间； 2 x Serial; 1 x DMX in/out;1TCP/IP 10/100Mbps 网络接口;可远程访问的控制界面;多系统兼容（ios、android、windows）; 通用的TCP/IP网络协议控制与监控视听设备; 可已有编辑界面的内容；友好的人机交互体验；多图片格式的支持; | 套 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
100 | 光束灯、摇头灯 | 1.2KW，含电缆、控制软件、安装支架 | 套 | 31 |  | 0 | 检测、维修、保养
101 | 音响杆（含基础） |  | 组 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
102 | 防水线阵列全频扬声器 | 音箱类型 二分频防水线性阵列音箱 驱动器 高频 HF:2×1.75"钕铁硼压缩防水驱动单元 低频 LF:2×10"钕铁硼内磁低频防水单元 分频 方式 外置分频 分频点 — 推荐分频点 2kHz 连接 输入 1×NL4 输出 1×NL4 接线标识 LF:1+ 2- ，HF:3+ 4- 箱体 箱体类型 楔形箱体 箱体材质 进口优质层压板 表面处理 箱体 黑色聚亚胺酯喷涂 面网 黑色喷粉、金属面罩海绵覆盖 电声指标 频率响应 ±3dB LF:100Hz-4kHz HF:1000Hz-17kHz -10dB LF:90Hz-4kHz HF:1000Hz-18kHz 音箱功率 额定功率RMS(1) LF: 400W HF: 140W 连续功率 LF: 800W HF: 280W 最大功率 LF: 1600W HF: 560W 指向性(H×V) 水平覆盖角 120° 垂直覆盖角 可变，取决于阵列的长度和配置 灵敏度(1W/1m) LF:102dB HF:110dB 最大声压级 高频 HF:134dB 低频 LF:134dB 额定阻抗 LF:8Ω , HF:8Ω 直流阻抗 — 安装运输 安装 吊挂部件 专用吊架配1/2卸扣 吊点设置 专用三点式吊挂 支架孔 — 搬运 2×铁把手 附件： 标配件 ф12不锈钢质高强度插销 选配件 吊架(6.DJS.B-009), 脚轮支架(1.AZPJ.154), 4寸 聚氨脂脚轮(7.YXPJ.B06) 音箱尺寸(W×H×D) 800×323×440mm 包装尺寸(W×H×D) 920×430×585mm 净重 26.5kg 总重 29.5kg | 只 | 20 |  | 0 | 检测、维修、保养
103 | 功率放大器（高频） | 功放类型 立体声模式4Ω-8Ω 负载阻抗 并接单声模式 4Ω-8Ω桥接单声模式 8Ω-16Ω 额定功率8Ω/400W×2 4Ω/600W×2 总谐波失真 <0.05%(10%额定功率1kHz) 互调失真 <0.05% 频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB) 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 信噪比 >102dB(A) 输入阻抗 ＞20kΩ 输入接口 3脚XLR/6.35mm插座 输出接口 防碰触接线柱，NL4型 净重 15kg 机身尺寸 483×375×88mm | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
104 | 功率放大器（低频） | 功放类型 立体声模式4Ω-8Ω 负载阻抗 并接单声模式 4Ω-8Ω 桥接单声模式 8Ω-16Ω 额定功率 8Ω/1200W×2􀀀 4Ω/1900W×2 总谐波失真 <0.05%(10%额定功率1kHz) 互调失真 <0.05% 频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB) 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 信噪比 >102dB(A) 输入阻抗 ＞20kΩ 输入接口 3脚XLR/6.35mm插座 输出接口 防碰触接线柱，NL4型 净重 30kg 机身尺寸 483×452×88mm | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
105 | 线阵列吊架 | 与线阵列匹配 | 套 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
106 | 数字音频处理器 | ◇采用高性能32位浮点DSP，24位192K采样率 AD/DA芯片,为产品提供更好的动态处理及 高保真还原能力; ◇参量EQ(输入部分5段输出部分7段); ◇延时，每路信号最大延时可达2.6秒; ◇四路平衡模拟信号输入，八路平衡模拟信号输出,可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道; ◇分频。Bessel / Butterworth 12/18/24/30/36dB peroctave and Linkwitz-Riley 12/18/24dB peroctave; ◇峰值限制; ◇静音分输入输出部; ◇最多可存储50组不同的用户程序; ◇USB及RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联; 规格&参数： 音频特性(模拟输入/输出) 频率响应 20Hz～20kHz, ±0.5dB 动态范围 >110dB（A计权） 总谐波失真 <0.006% 模拟输入 连接器 XLR-3输入卡侬座(四路) 输入阻抗 >10kΩ 参考电平 +4dBu 最大输入电平 +20dBu A/D转换器 128倍超取样 ,线性相位 模拟输出 连接器 输出端子（八路） 输出阻抗 <47Ω 负载阻抗 >600Ω 参考电平 +4dBu 最大输入电平 +20dBu A/D转换器 >64kHz，24位Σ-Δ，128倍超取样 控制接口 RS-485连接器 XLR输入/输出 USB接口 LED电平表 -40, -20, -10, -6dBFS和OVER(过载) 其它 功耗 18W 电源 AC 110/220V 50Hz 尺寸（W×H×D） 482×44×228mm 重量 5.7kg | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
107 | 时序电源 | PX128B是一台专业的时序分配器，它可将主电源分配八路输出，可按时间接通和关闭各路电源，从而有效降低对系统的冲击，适用于大型扩声系统，多媒体会议系统，多媒体教室等场合使用。 特性&优势： ◇一主电路输入，八路受控电源输出。 ◇万用插座，后面板8个受控万用插座。 ◇可顺序开机，逆序关机， 网口连接可支持255台设备级联。 ◇各通道通断都有LED指示，一目了然。 ◇标准1U机箱，方便安装。 ◇支持电源净化电容滤波 规格&参数： 整机的最大输入功率 24KW 各电源通道最大输出功率 3KW 延时通断时间 1秒 联机控制 有 BYPASS功能 有 工作电压 220V 50Hz/60Hz 净重 5Kg 毛重 6Kg 机身尺寸（W×H×D） 440×45×220mm 包装尺寸（W×H×D） 480×85×260mm | 台 | 5 |  | 0 | 检测、维修、保养
108 | 鹅颈话筒 | 型式 静电型背极式麦克风 指向特性 单一指向性（心型） 频率响应 30～16000Hz 开通灵敏度 －40dB(5.0mV) 0dB=1V/1Pa,1KHz 最大承受音压 120 dB SPL (1KHz,THD 1%) 动态范围 111 dB (1KHz at Max dB SPL) 信 噪 比 65 dB (1KHz at 1 Pa) 输出阻抗 160欧姆平衡 电源 PHANTOM DC 9－52V /消耗电流2mA 低频衰减 150Hz，6dB/octave 颜色 黑色雾面烤漆 外形尺寸(直径12mm) 直径12.3，底座直径21mm，长40mm 重量 150g 附属品 防风罩 | 只 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
109 | 监听音箱 | 形态：有源分频音箱、单元：4寸纸盆单元，25mm音圈、灵敏度（1米/1瓦）：90db、频率响应（-10db）：76Hz-18KHz、阻抗：4欧、额定承受功率：40W（RMS）、接线端子：输入：RCA/6.3mm插座、并联输出：6.3mm插座、电源：220-240/50Hz、尺寸：136宽×140深×206高mm、重量：2.9-3.2Kg | 对 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
110 | 调音台 | 16路 2编组 2辅助 | 台 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
111 | 音频光端机 | 广播甲级输入2路音频，输出2路音频，单向，数字编码光纤传输，音频接口：XLR卡侬，光纤类型：单模，波长：1310nm，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 对 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
112 | 设备机柜 | 42U | 台 | 5 |  | 0 | 检测、维修、保养
113 | 音箱线 | EVJE4*2.5 | 米 | 858 |  | 0 | 检测、维修、保养
114 | 音箱线 | EVJE2*2.5 | 米 | 429 |  | 0 | 检测、维修、保养
115 | 话筒线 | RVVP2*0.3 | 米 | 400 |  | 0 | 检测、维修、保养
116 | 光纤 | 单模 带铠甲 | 米 | 2232 |  | 0 | 检测、维修、保养
117 | 接插件 | 卡农公母头、大三芯等 | 批 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
118 | 其它配件 | 管、线槽等 | 批 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
119 | 空调 | 5P 柜式 | 台 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
120 | 空调 | 3P 挂式 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
121 | 防静电地板 | 尺寸：500*500*28，全钢型静电地板 | ㎡ | 180 |  | 0 | 检测、维修、保养
122 | 控制室照明 | 照度300 照度300 换18盏60W白光灯管 3P开关面板2个 | 项 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
123 | 水草、杂物等打捞 |  | 项 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
124 | 潜水排污泵(含管路） | 流量Q=50m³/h；扬程H=7m；功率P=2.2kw；水泵材质：铸铁；电机额定电压380V，50Hz；卧式潜水泵。 | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
125 | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
126 | 电缆桥架 | 宽*高：3000*600，自制，材质：Q235A | 米 | 5 |  | 0 | 检测、维修、保养
127 | 槽钢 | ［10#；材质：热镀锌。 | 米 | 250 |  | 0 | 检测、维修、保养
128 | 防水电缆 | JHS 3×1.0；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 20804.03 |  | 0 | 检测、维修、保养
129 | 防水电缆 | JHS 4×4；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 44093.14 |  | 0 | 检测、维修、保养
130 | 防水电缆 | JHS 4×2.5；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 74349.75 |  | 0 | 检测、维修、保养
131 | 防水电缆 | JHS 4×16；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 1438.31 |  | 0 | 检测、维修、保养
132 | 防水电缆 | JHS 3×4；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 33105.78 |  | 0 | 检测、维修、保养
133 | 控制电缆 | KVVRP 2×1.5；2芯带128编屏蔽层防水型电缆 | 米 | 19484.488 |  | 0 | 检测、维修、保养
134 | 控制电缆 | KVVRP 3×1.5；3芯带128编屏蔽层防水型电缆 | 米 | 59151.87 |  | 0 | 检测、维修、保养
135 | 防水电缆 | JHS 3×185+1×95；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 687 |  | 0 | 检测、维修、保养
136 | 防水电缆 | JHS 3×70+1×35；承受较大水压的JHS-501V 型防水橡套电缆 | 米 | 108 |  | 0 | 检测、维修、保养
137 | 防水电缆 | JHS 3×35+1×25；承受较大水压的JHS-502V 型防水橡套电缆 | 米 | 1393 |  | 0 | 检测、维修、保养
138 | 防水电缆 | JHS 3×25+1×16；承受较大水压的JHS-503V 型防水橡套电缆 | 米 | 507 |  | 0 | 检测、维修、保养
139 | 防水电缆 | JHS 3×25+2×16；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 562 |  | 0 | 检测、维修、保养
140 | 电力电缆 | JHS 3×6；聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 34024.58 |  | 0 | 检测、维修、保养
141 | 防水电缆 | JHS 8×0.75+2×2.5；承受较大水压的JHS-500V 型防水橡套电缆 | 米 | 8216 |  | 0 | 检测、维修、保养
142 | 电力电缆 | JHS 3×2.5；聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 1733 |  | 0 | 检测、维修、保养
143 | 电力电缆 | JHS 3×16；聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 1756 |  | 0 | 检测、维修、保养
144 | 电力电缆 | JHS 3×10；聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 534 |  | 0 | 检测、维修、保养
145 | 光纤 | 单模四芯钢丝光纤 | 米 | 4514 |  | 0 | 检测、维修、保养
146 | 控制柜 | GGD标准柜；尺寸：1000*600*2200（含柜间连接铜牌）；柜(箱)体铁板厚度＆=1.5mm，A3冷轧板，面板厚度＆=2.0mm。 | 套 | 53 |  | 0 | 检测、维修、保养
147 | 配电柜 | GGD标准柜；尺寸：1000*600*2200（含柜间连接铜牌）；柜(箱)体铁板厚度＆=1.5mm，A3冷轧板，面板厚度＆=2.0mm；设备用电总开关500KW。 | 套 | 5 |  | 0 | 检测、维修、保养
148 | 配电箱 | 室内壁挂式；尺寸:550*160*400;柜(箱)体铁板厚度＆=1.5mm，A3冷轧板，面板厚度＆=2.0mm。 | 套 | 5 |  | 0 | 检测、维修、保养
149 | 网络机柜 | 网络专用机柜；尺寸：600*600*1200。 | 套 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
150 | 隔离变压器 | 驱动器专用变压器；参数：输入220V/输出80V/功率400VA。 | 台 | 248 |  | 0 | 检测、维修、保养
151 | 隔离变压器 | 低压隔离变压器；输入220V/输出220V/功率200VA。 | 台 | 53 |  | 0 | 检测、维修、保养
152 | 开关电源 | 控制专用开关电源；输入AC220V/输出DC24V /功率200W。 | 个 | 53 |  | 0 | 检测、维修、保养
153 | 控制板 | 网络模拟量控制卡，SOV-E-AO16；TCP/IP网络协议，工业总线扩展。 | 块 | 9 |  | 0 | 检测、维修、保养
154 | 控制板 | 模拟量控制转接卡，SOV-D882；与SOV-E-AO16配套使用。 | 块 | 9 |  | 0 | 检测、维修、保养
155 | 控制板 | 网络数字量控制卡，SOV-ZERO_2.0；TCP/IP网络协议，工业总线扩展。 | 块 | 31 |  | 0 | 检测、维修、保养
156 | 控制板 | 传感器隔离控制卡SOV-E-AX8_6.OC；；与SOV-ZERO_2.06配套使用。 | 块 | 31 |  | 0 | 检测、维修、保养
157 | 控制板 | 网络开关量量控制卡，SOV-E-DO64；TCP/IP网络协议，工业总线扩展。 | 块 | 6 |  | 0 | 检测、维修、保养
158 | 控制板 | 开关量转接卡，SOV-D-32C；与SOV-E-DO64配套使用。 | 块 | 11 |  | 0 | 检测、维修、保养
159 | 控制板 | 电磁阀控制板，SOV-FA8；与SOV-D-32C配套使用。 | 块 | 34 |  | 0 | 检测、维修、保养
160 | 控制板 | 网络MDX512信号控制卡，SOV-E-LED-MCON；TCP/IP网络协议，工业总线扩展。 | 块 | 6 |  | 0 | 检测、维修、保养
161 | 放大器 | DMX512信号放大器，DMX521灯信号放大中继器。 | 块 | 6 |  | 0 | 检测、维修、保养
162 | 交换机 | 工业级TL-SG2226P交换机；24口，三层千兆网络交换机。 | 个 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
163 | 网线 | 超五类屏蔽双绞线（UTP） | 米 | 1620 |  | 0 | 检测、维修、保养
164 | 水晶头 | 超五类带屏蔽 | 个 | 328 |  | 0 | 检测、维修、保养
165 | 工控机 | IPC-810E；INTEL酷睿双核CPU/2GDDR111、内存500GSATA硬盘/DVD光驱。 | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
166 | 显示器 | 22寸，Ls22c150;电源DC14V/1.78A | 台 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
167 | 鼠标、键盘 | 罗技MK120，鼠标键盘套装 | 套 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
168 | 电脑操作台 | 定制三联控制总台 | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
169 | 皮质转椅 | 定制皮质转椅 | 个 | 4 |  | 0 | 检测、维修、保养
170 | 轴流风机 | 直径Φ400mm；功率2.5KW | 台 | 6 |  | 0 | 检测、维修、保养
171 | 光端盒 | 八孔固定式光纤耦合转接盒 | 对 | 6 |  | 0 | 检测、维修、保养
172 | 光端收发器 | netlink光纤收发器 htb-4100ab千兆单模单纤光电转换器lc口20km | 对 | 6 |  | 0 | 检测、维修、保养
173 | 交换机 | 工业级TL-SG2208交换机；8口，三层千兆网络交换机。 | 个 | 7 |  | 0 | 检测、维修、保养
174 | 管堵 | Φ50管帽,配套PVC接线盒 | 个 | 500 |  | 0 | 检测、维修、保养
175 | 管堵 | PVCΦ100管帽,配套PVC接线盒 | 个 | 500 |  | 0 | 检测、维修、保养
176 | 环氧树脂 | ISOPARL烷烃溶剂，水下凝固剂 | KG | 495 |  | 0 | 检测、维修、保养
177 | 一维直流喷头 | 不锈钢DN50-28口径 中空掺气 喷高约10米 | 个 | 36 |  | 0 | 检测、维修、保养
178 | 花瓣机构 | 不锈钢HB250八片花瓣造型 花瓣口径喷头DN25 喷射直径6米 | 个 | 39 |  | 0 | 检测、维修、保养
179 | 一维喷泉专用泵 | 304不锈钢外壳及叶轮 流量40m3/h 扬程28米 功率5.5kw 转速2900r/min 出水口径80mm | 台 | 36 |  | 0 | 检测、维修、保养
180 | 花瓣喷泉专用泵 | 304不锈钢外壳及叶轮 流量65m3/h 扬程10米 功率3kw 转速2900r/min 出水口径100mm | 台 | 37 |  | 0 | 检测、维修、保养
181 | 一维变频器 | 1.三项380V，50HZ.额定电流14.3A，额定过载电流为150%60秒、200%0.5秒. 2.变频器内置EMC滤波器.控制方式为正弦波PWM控制.分别为V/F控制、自动转矩提升、动态自动节能控制（风机、泵）. 3.加减速时间从0.0-3600秒随意控制，强制快速减速和动态快速减速功能. 4.具有强大的监视和保护功能.对输入输出电流和电压的监视.防止实时极限过电流、过电压、电子热保护过负载等保护功能. | 台 | 37 |  | 0 | 检测、维修、保养
182 | 一维摇摆机构 | YTL1-50S,长*宽*高33*25*16cm,净重12kg，蜗轮蜗杆减速比1:10，步进电机两相，电压80V，功率300W,传感器采用激光测试30米距离定位最大偏差值为5mm（小于0.1度，转速75转/分 | 台 | 36 |  | 0 | 检测、维修、保养
183 | 空压机 | 55KW 1.0MPa 8.7m3/min | 台 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
184 | 气爆灯支架 | Q235Aδ=6钢板、DN32钢管制作 | 套 | 120 |  | 0 | 检测、维修、保养
185 | 供气金属软管 | 不锈钢每根20m | 根 | 8 |  | 0 | 检测、维修、保养
186 | 控制电缆 | 铜KVVRP 3×0.75绝缘标厚0.8mm护套标厚2.0 电缆外径10+-1.0 | 米 | 13651.29 |  | 0 | 检测、维修、保养
187 | 控制电缆 | 铜KVVRP 2×0.75绝缘标厚0.8mm护套标厚2.0 电缆外径10+-1.0 | 米 | 4018 |  | 0 | 检测、维修、保养
188 | 防水电缆 | 铜JHS 8*1.0+2*4绝缘标厚0.8mm护套标厚2.0 电缆外径11.5+-1.0 | 米 | 2846.1075 |  | 0 | 检测、维修、保养
189 | 电力电缆 | 铜YJV 4×120绝缘标厚1.7mm电缆外径62.1 | 米 | 14.4 |  | 0 | 检测、维修、保养
190 | 电力电缆 | 铜YJV 4×70绝缘标厚1.5mm电缆外径52.9 | 米 | 10.45 |  | 0 | 检测、维修、保养
191 | 电力电缆 | 铜YJV 4×185+1*95绝缘标厚1.2mm电缆外径24.3 | 米 | 224.67 |  | 0 | 检测、维修、保养
192 | 音频线 | 3.5转双莲花音频线 抗干扰 | 米 | 10 |  | 0 | 检测、维修、保养
193 | 电力电缆 | 铜YJV 4×240+1×120绝缘标厚1.7mm电缆外径62.1 | 米 | 0 |  | 0 | 检测、维修、保养
194 | 电力电缆 | 铜YJV 4×25绝缘标厚1.5mm电缆外径52.9 | 米 | 49.77 |  | 0 | 检测、维修、保养
195 | 冷雾喷头 | 不锈钢DN1 | 个 | 503 |  | 0 | 检测、维修、保养
196 | 喷头座 | 不锈钢 | 个 | 503 |  | 0 | 检测、维修、保养
197 | 不锈钢过滤缸 | 不锈钢 | 只 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
198 | 钢板网TLXTBXb | 24X60X6 d=5 GB/T3896-1999 | ㎡ | 185.42 |  | 0 | 检测、维修、保养
199 | 螺旋管管堵 | Q235A Φ414X6 6mm厚 | t | 2.65 |  | 0 | 检测、维修、保养
200 | 进水口 | 镀锌管DN40 L=60MM | 个 | 224 |  | 0 | 检测、维修、保养
201 | 管帽 | 成品DN40 | 个 | 224 |  | 0 | 检测、维修、保养
202 | 锚块 | 钢筋混凝土1300*1300*400 | 个 | 24 |  | 0 | 检测、维修、保养
203 | 法兰 | Q235A DN400*6 | 对 | 224 |  | 0 | 检测、维修、保养
204 | 隔离变压器 | 220V/220V/3KVA | 台 | 9 |  | 0 | 检测、维修、保养
205 | 镀锌铜编织线 | 热镀锌Φ25mm² | 米 | 12 |  | 0 | 检测、维修、保养
206 | 接地螺栓 | M8 | 根 | 60 |  | 0 | 检测、维修、保养
207 | 交换机 | TL-SG2224P | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
208 | 控制板 | 工业以太网24VDC电源,百兆以太网，输出为1组25芯D型接口,16路8位模拟量单端输出上电输出清零的功能 ,电压输出精度1％,输出分辨率8位，误差±1LSB(FSR),电压输出负载电流: <5mA/通道,电压输出建立时间: <50uS ,输出最大电容负载：100PF | 块 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
209 | 控制板 | AO 输入为1个25芯D型头,输出的工业端子使用阻燃的尼龙材料 | 块 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
210 | 控制板 | 工业以太网24VDC电源百兆以太网，2组37芯D型接口64路TTL/DTL兼容的数字输出通道 | 块 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
211 | 控制板 | OC门输入输出各一个24VDC,电源3750V光电隔离,每路输出最大350mA,每路带指示灯,输入为DB37接口，输出为四组DB9接口 | 块 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
212 | 控制板 | OC门,供电电源：24VDC， 输入电源：24V-220V每路可达1A驱动电流 ,每路都带有输出指示灯,每路输出电路都具有保险保护电路，带有可更换保险管,每路输出电路都具有浪涌过压保护电路，每路瞬间过载可达30A,输出为7.62间距现场螺丝端子 | 块 | 8 |  | 0 | 检测、维修、保养
213 | 控制板 | 24VDC电源,数控摇摆零点传感器信号线通过调理板去除干扰信号，调理波形后再发送，保证回零信号的准确性 | 块 | 5 |  | 0 | 检测、维修、保养
214 | 控制板 | 24VDC电源,数控摇摆零点传感器信号线通过调理板去除干扰信号，调理波形后再发送，保证回零信号的准确性 | 块 | 5 |  | 0 | 检测、维修、保养
215 | 控制板 | 阻燃导轨外壳,24VDC电源,186*111,组网方式为分布式工业以太网,输出DMX512信号端具有防220V误接功能，过流过压保护。带隔离抗干扰。 | 块 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
216 | 信号驱动器 | 全304不锈钢,12VAC、24VAC、24VDC、220VAC多种供电电压可选,直径220,IP68,DMX512,方口圆头，中间无易坏的PVC辅件,输入信号与输出信号间2500V隔离,任意两路输出信号间2500V隔离,信号与电源间2500V隔离.电源输入在220V情况下具有防420VAC过压输入能力,信号输入输出均具有防220V误接、15KV静电、感应雷击、过流过压等四重保护,IP68防水，能在水下浸没使用; | 块 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
217 | 电脑操作台 | 单联 | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
218 | 管堵 | Φ80 | 个 | 213 |  | 0 | 检测、维修、保养
219 | 插座 | 公牛多孔16A | 个 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
220 | 涌泉喷头 | 不锈钢DN25 | 个 | 12 |  | 0 | 检测、维修、保养
221 | 跑泉管路系统(含立管、弯头、变径等) | 不锈钢DN25 厚度3mm | 套 | 12 |  | 0 | 检测、维修、保养
222 | 喷泉专用泵 | 304不锈钢外壳及叶轮 流量42m3/h 扬程6米 功率3kw 转速2900r/min | 台 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
223 | 球阀 | DN100，工作介质：水；材质304不锈钢 | 个 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
224 | 球阀 | DN25，工作介质：水；材质304不锈钢 | 个 | 12 |  | 0 | 检测、维修、保养
225 | 设备支架 | 喷头及管道固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，40*4角钢、10#槽钢、螺栓等。 | 套 | 15 |  | 0 | 检测、维修、保养
226 | 水膜喷头 | 喷口直径DN50；材质：304不锈钢。 | 个 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
227 | 管路系统 | 材质：304不锈钢；根据设计定制，DN100焊接管道、弯头、变径等。 | 套 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
228 | 喷泉专用泵 | 304不锈钢外壳及叶轮 流量108m3/h 扬程20米 功率9.2kw 转速2900r/min | 台 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
229 | 球阀 | DN50；工作介质：水；材质：304不锈钢。 | 个 | 3 |  | 0 | 检测、维修、保养
230 | 灯支架 | 热镀锌 δ=6钢板、DN32钢管制作 | 套 | 21 |  | 0 | 检测、维修、保养
231 | 补水泵 |  | 台 | 2 |  | 0 | 检测、维修、保养
232 | 室外防雨控制箱 | 成品 | 套 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
233 | 隔离变压器 | 成品 | 台 | 1 |  | 0 | 检测、维修、保养
234 | 防水电缆 | 铜JHS 2×1.5 | 米 | 50 |  | 0 | 检测、维修、保养
235 | 防水电缆 | 铜JHS 2×2.5 | 米 | 105 |  | 0 | 检测、维修、保养
236 | 防水电缆 | 铜JHS 2×16 | 米 | 62 |  | 0 | 检测、维修、保养
237 | 防水电缆 | 铜JHS 4×10 | 米 | 400 |  | 0 | 检测、维修、保养
238 | 防水电缆 | 铜JHS 5×16 | 米 | 400 |  | 0 | 检测、维修、保养
239 | PVC接线盒 | 成品 | 个 | 10 |  | 0 | 检测、维修、保养
合计 | [5 empty] | 0
全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装）、人工、排污费、工伤保险费、管理费、劳务配合、水、电、税费、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。此报价为完成整个投标工程的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动均不作调整，漏算不得增加费用。全费用综合单价中还包括为完成确保交通和安全文明施工措施等相关费用，招标人一律不另行支付其他费用。

## 聚龙湖喷泉维修更换清单
聚龙湖喷泉维修更换清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 合价 | 维保内容
1 | 钢板网TLXTBXb | 24X60X6、d=5；材质：Q235A。 | ㎡ | 800.8 |  | 0 | 更换及后期管护
2 | 滑轮 | 根据设计定制，升降系统定向滑轮；材质：Q235A。 | 套 | 40 |  | 0 | 更换及后期管护
3 | 设备支架 | 喷头及管道固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，40*4角钢、10#槽钢、螺栓等。 | 套 | 80 |  | 0 | 更换及后期管护
4 | 水泵支架 | 水泵固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，40*2扁钢、10#槽钢、螺栓等。 | 套 | 100 |  | 0 | 更换及后期管护
5 | 水下灯 | LED：220V 60W；颜色：RGB；发光角度：120°；Cree原装灯珠；DMX512控制协议；304不锈钢外壳；防水等级：IP68。 | 盏 | 145 |  | 0 | 更换及后期管护
6 | 灯支架 | 灯具固定支架，材质：热镀锌；根据设计定制，50*5角钢，DN32钢管、螺栓等。 | 套 | 150 |  | 0 | 更换及后期管护
7 | 电磁阀 | 材质：304不锈钢；根据设计定制，DN150焊接管制作。 | 个 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
8 | 数控摇摆机构 | 摇摆机构、单电机驱动器等（二维摆动）；通径DN50。 | 套 | 13 |  | 0 | 更换及后期管护
9 | 变频器 | 功率7.5KW,与潜水泵匹配。 | 台 | 2 |  | 0 | 更换及后期管护
10 | 高压软管 | DN25 L=2000mm；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：橡胶软管。 | 根 | 20 |  | 0 | 更换及后期管护
11 | 电磁阀 | DN40；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：304不锈钢。 | 个 | 4 |  | 0 | 更换及后期管护
12 | 高压软管 | DN40 L=2000mm；工作介质：气体；最大工作压力1.6MPa；材质：橡胶软管。 | 根 | 10 |  | 0 | 更换及后期管护
13 | 光束灯 | 与现场匹配 | 套 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
14 | 功率放大器（低频） | 功放类型 立体声模式4Ω-8Ω 负载阻抗 并接单声模式 4Ω-8Ω 桥接单声模式 8Ω-16Ω 额定功率 8Ω/1200W×2􀀀 4Ω/1900W×2 总谐波失真 <0.05%(10%额定功率1kHz) 互调失真 <0.05% 频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB) 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 信噪比 >102dB(A) 输入阻抗 ＞20kΩ 输入接口 3脚XLR/6.35mm插座 输出接口 防碰触接线柱，NL4型 净重 30kg 机身尺寸 483×452×88mm | 台 | 2 |  | 0 | 更换及后期管护
15 | 防静电地板 | 尺寸：500*500*28，全钢型静电地板 | ㎡ | 10 |  | 0 | 更换及后期管护
16 | 花瓣喷泉专用泵 | 304不锈钢外壳及叶轮 流量65m3/h 扬程10米 功率3kw 转速2900r/min 出水口径100mm | 台 | 2 |  | 0 | 更换及后期管护
17 | 空压机房增压水泵 |  | 台 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
18 | 空压机房增加5P柜式空调 |  | 台 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
19 | 湖中投影设备间 |  | 项 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
20 | 平台升降滑轮 | 根据原样定制，升降系统定向滑轮；材质：Q235A。 | 套 | 23 |  | 0 | 更换及后期管护
21 | 钢丝绳 | φ12；材质：304不锈钢。 | 米 | 85 |  | 0 | 更换及后期管护
22 | 卷扬机 | 4kw；材质：铸铁；电机额定电压380V，50Hz； | 台 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
23 | 维修步道钢板网TLXTBXb | 24X60X6、d=5；材质：Q235A。 | ㎡ | 800 |  | 0 | 更换及后期管护
24 | 高喷喷头电磁阀 | 材质：304不锈钢；根据原样定制，DN200焊接管制作。 | 个 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
25 | 水泵支架 | 水泵固定支架，材质：热镀锌；根据原样定制，40*2扁钢、10#槽钢、螺栓等。 | 套 | 18 |  | 0 | 更换及后期管护
26 | 设备支架 | 喷头及管道固定支架，材质：热镀锌；根据原样定制，40*4角钢、10#槽钢、螺栓等。 | 套 | 122 |  | 0 | 更换及后期管护
27 | 灯支架 | 灯具固定支架，材质：热镀锌；根据原样定制，50*5角钢，DN32钢管、螺栓等。 | 套 | 43 |  | 0 | 更换及后期管护
28 | 冷雾机组增压泵 | Y11M2 380V 4KW | 台 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
29 | 防静电地板 | 尺寸：600*600*28，全钢PVC静电地板 | ㎡ | 5 |  | 0 | 更换及后期管护
30 | 空调 | 5P 柜式 | 台 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
31 | 空调 | 3P 挂式 | 台 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
32 | 光速灯支架、浮排加固 |  | 项 | 1 |  | 0 | 更换及后期管护
合计 | [5 empty] | 0
全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装）、人工、排污费、工伤保险费、管理费、劳务配合、水、电、税费、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。此报价为完成整个投标工程的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动均不作调整，漏算不得增加费用。全费用综合单价中还包括为完成确保交通和安全文明施工措施等相关费用，招标人一律不另行支付其他费用。

## 公园监控、电子屏维保清单
公园监控、电子屏维保清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 维保内容 | 备注
1 | 聚龙湖公园、盐塘河公园监控维保 | 项 | 1 |  | 0 | 维保 | 更换、维修、保养、确保公园监控可正常使用
2 | 新都路与人民路交叉口一个、聚龙湖南北广场各一个、盐塘河东西园各一个 | 项 | 1 |  | 0 | 维保 | 更换、维修、保养、确保大屏可正常使用
2 | 合计 |  |  |  | 0
全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装）、人工、排污费、工伤保险费、管理费、劳务配合、水、电、税费、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。此报价为完成整个投标工程的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动均不作调整，漏算不得增加费用。全费用综合单价中还包括为完成确保交通和安全文明施工措施等相关费用，招标人一律不另行支付其他费用。

## 热带植物园设备管护清单
热带植物园设备管护清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 全费用合价 | 维保内容
1 | 锅炉 | 清单特征： 1、名称:成套整装锅炉（管护） 2、其他说明:包含炉本体及基础、燃烧机、换热器、整体电控箱、液晶显示操作面板微电脑、主控制器、节能器、 电机保护器、交流接触器、空气开关、保温隔热、真空泵、电子阀、水位保护装置、水温保护装置、溶解酸、真空表、温度传感器等 | 台/年 | 1 |  | 0 | 维修、保养
2 | 离心式泵 | 1、名称:热水循环泵（管护） 2、型号:流量138T/时杨程15米 3、规格:功率15KW 4、其他说明:投标人现场勘查、包含循环泵基础及电源引入所需的配管、电缆、防护等进行报价，中标后不作调整。 | 台/年 | 1 |  | 0 | 维修、保养
3 | 风机盘管 | 1、名称:风机盘管（管护） 2、其他说明:1、由投标人现场自行勘查，对风机盘管管护费用进行报价，中标后不作调整 3、包含检查、配件维修及更换等工作内容. | 台/年 | 68 |  | 0 | 维修、保养
4 | 暖风机 | 1、、其他说明:由投标人现场自行勘查，对暖风机管护费用进行报价，中标后不作调整。2、不包含整个设备更换。 3、包含检查、配件维修及更换等工作内容. | 台/年 | 7 |  | 0 | 维修、保养
5 | 空气幕 | 1、名称:空气幕（管护） 2、其他说明:由投标人现场自行勘查，对空气幕管护费用进行报价，中标后不作调整。 3、包含检查、配件维修及更换等工作内容. | 台/年 | 13 |  | 0 | 维修、保养
6 | 雾森系统 | 1、名称:雾森系统（管护） 2、其他说明:由投标人现场自行勘查，对雾森系统管护费用进行报价，中标后不作调整。 3、包含检查、配件维修及更换等工作内容. | 套/年 | 1 |  | 0 | 维修、保养
7 | 配管 | 清单特征： 1、名称:水电线路（管护） 2、其他说明:1、由投标人现场自行勘查，水电线路管护费用进行报价，中标后不作调整。包含本工程所有线路检查维修、及时更换损坏元器件、电线电缆、管道等费用 工作内容： 1、管护 | 项/年 | 1 |  | 0 | 维修、保养
8 | 离心式通风机 | 清单特征： 1、名称:正压风机（管护） 2、其他说明:1、由投标人现场自行勘查，对正压风机管护费用进行报价，中标后不作调整。 3、包含检查、配件维修及更换等工作内容. | 台/年 | 20 |  | 0 | 维修、保养
9 | 喷泉系统（管护） | 清单特征： 1、名称:喷泉系统（管护） 2、其他说明:1、由投标人现场自行勘查，对喷泉系统管护费用进行报价，中标后不作调整。2、包含喷泉机组、管道管件、水下彩灯、电线电缆、喷泉头、控制箱及内部元器件等 | 套/年 | 1 |  | 0 | 维修、保养
总计 |  |  |  |  | 0
全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装）、人工、排污费、工伤保险费、管理费、劳务配合、水、电、税费、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。此报价为完成整个投标工程的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动均不作调整，漏算不得增加费用。全费用综合单价中还包括为完成确保交通和安全文明施工措施等相关费用，招标人一律不另行支付其他费用。

## 金鹰尚美外立面亮化管护清单
金鹰尚美外立面亮化管护清单
序号 | 名称 | 灯具名称 | 规格 | 单 位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | XT01 | 定制线条灯 | DC24V/12W/RGBW/IP65/DMX512/8段/带飞边/L=1000mm | 套 | 3484 |  | 0 | 管护
2 | XT02 | 线条灯 | DC24V/12W/RGBW/IP65/DMX512/8段/L=1000mm | 套 | 1386 |  | 0 | 管护
3 | XT02a | 线条灯 | DC24V/6W/RGBW/IP65/DMX512/8段/L=500mm | 套 | 2 |  | 0 | 管护
4 | XT02b | 线条灯 | DC24V/4W/RGBW/IP65/DMX512/8段/L=300mm | 套 | 2 |  | 0 | 管护
5 | XQ01 | 洗墙灯 | DC24V/24W/3000K/IP65/DMX512/遮光罩/L=1000mm | 套 | 616 |  | 0 | 管护
6 | XQ01a | 洗墙灯 | DC24V/12W/3000K/IP65/DMX512/遮光罩/L=500mm | 套 | 12 |  | 0 | 管护
7 | XQ01b | 洗墙灯 | DC24V/8W/3000K/IP65/DMX512/遮光罩/L=300mm | 套 | 4 |  | 0 | 管护
8 |  | 配电箱 | 壁挂安装，防护等级IP54，含4G路由器，网关，模块等设备，参考尺寸（mm）：800x1500x300 | 套 | 6 |  | 0 | 管护
9 |  | 开关电源 | AC220V/DC24V/400W/IP54/带主动功率因数校正功能 | 套 | 267 |  | 0 | 管护
10 |  | 开关电源箱 | 参考尺寸：350x250x150mm，IP54，材质304不锈钢 | 套 | 70 |  | 0 | 管护
11 |  | 开关电源集中箱 | 参考尺寸：350x500x150mm，IP54，材质304不锈钢 | 套 | 69 |  | 0 | 管护
12 |  | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x25+1x16 | 米 | 750 |  | 0 | 管护
13 |  | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x10 | 米 | 80 |  | 0 | 管护
14 |  | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x4 | 米 | 500 |  | 0 | 管护
15 |  | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x4 | 米 | 2400 |  | 0 | 管护
16 |  | 电缆 | ZR-RVV-2x4 | 米 | 6500 |  | 0 | 管护
17 |  | 铝合金线槽 | MR30x20 | 米 | 2100 |  | 0 | 管护
18 |  | 铝合金线槽 | MR40x20 | 米 | 1120 |  | 0 | 管护
19 |  | 铝合金线槽 | MR50x50 | 米 | 250 |  | 0 | 管护
20 |  | 金属桥架 | M100x50 | 米 | 50 |  | 0 | 管护
21 |  | 金属软管 | CP20 | 米 | 300 |  | 0 | 管护
22 |  | 交换机 | 8口千兆交换机 | 套 | 1 |  | 0 | 管护
23 |  | 交换机 | 24口网管型交换机 | 套 | 0 |  | 0 | 管护
24 |  | 分控器 | DMX512，8口 | 套 | 40 |  | 0 | 管护
25 |  | 控制箱 | 参考尺寸：400x350x200mm，IP54，材质304不锈钢 | 套 | 40 |  | 0 | 管护
26 |  | 超五类屏蔽网线 | FTP-5E | 米 | 3000 |  | 0 | 管护
27 |  | 超六类屏蔽网线 | FTP-6E | 米 | 750 |  | 0 | 管护
28 |  | 接地材料 | -40x4，热镀锌扁钢 | 米 | 60 |  | 0 | 管护
29 |  | 主控电脑 | 机架式主机，双网口，Windows操作系统，参考配置：i7-9700/16G内存/512GB SSD 固态硬盘/GTX1660-6GB独立显卡，含22英寸1080p显示器及鼠标键盘等配件 | 套 | 1 |  | 0 | 管护
30 |  | 控制软件 | 灯光、定时、网络显示 ，授权控制管理、逻辑控制管理、触发管理及集成控制软件 | 套 | 1 |  | 0 | 管护
31 |  | 控制机柜 | 室内32U标准机柜 | 套 | 1 |  | 0 | 管护
32 |  | 电表箱 | 规格及参数由供电公司确定 | 套 | 5 |  | 0 | 管护
33 |  | 云服务器 | 配置不低于：CPU:2核/运行内存：4G/带宽：10M/内存：300G | 套 | 1 |  | 0 | 管护
34 |  | 4G路由器 | 工业级4G工业级无线传输控制器： 1、全网通，支持4G网络制式，向下兼容3G网络； 2、F3x36IndustrialRouter，工业级32位通信处理器和工业级无线模块； 3、4个以太网LAN，1个以太网WAN； 4、1个WIFI接口，可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备 | 台 | 2 |  | 0 | 管护
35 |  | 多协议网关 | 1、2通道多传输速率专用网关控制器； 2、支持TCP网络组网； 3、支持远程抄表； 4、支持智能照明模块的数据传输； 5、支持本地脱机管理和脱机定时控制 | 台 | 2 |  | 0 | 管护
36 |  | 4G卡 | 移动/联通/电信，三选一 | 张 | 2 |  | 0 | 管护
37 |  | 主控器 | DMX512主控器 | 台 | 2 |  | 0 | 管护
38 |  | 配电箱改造 | 增加4g路由器，网关，4路控制模块、4g网卡 | 处 | 2 |  | 0 | 管护
合计 | [6 empty] | 0