公开招标文件

项目编号：JSZC-320114-BANG-G2025-0002 项目名称：梅山街道雨污水管道管养

采购人：南京市雨花台区人民政府梅山街道办事处

采购代理机构：江苏邦远项目管理有限公司

二O二五年五月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	5

第三章 评标标准	14

第四章 采购需求	17

第五章 合同条款及格式	28

第六章 投标文件格式	33

- 第一章 招标公告

项目概况

梅山街道雨污水管道管养JSZC-320114-BANG-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统自行免费下载获取招标文件，并于2025-6-17 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-BANG-G2025-0002

项目名称：梅山街道雨污水管道管养

采购方式：公开招标

预算金额：993.000000万元

最高限价（如有）：993.000000万元

采购需求：本项目为梅山街道雨污水管道管养，主要负责对梅山街道两个片区雨污水排水管网及提升泵站管养服务。矿区秦淮新河流域：雨水管长度26982.3米，污水管长度20800.6米；厂区工农河流域：雨水管长度63350.83米，污水管长度49877.87米，泵站9座。具体要求详见招标文件。

合同履行期限：三年，合同一年一签。采购人对中标人实施按月考核，考核合格的续签下一年度合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供2023或2024年经审计的财务报告，或响应文件提交截止时间前半年内银行出具的资信证明，或2024年度单位财务报表，财务报表至少包含资产负债表、利润表，或专业担保机构出具的保函等，成立不满一年无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)等政府采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统自行免费下载

方式：江苏政府采购网“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-6-17 13:30（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可根据自身需要自行前往踏勘。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

（1）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务的；

（3）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（4）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（5）如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4.本次采购公告在“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”上发布的信息更正公告。

5.本项目中标后不允许分包、转包。

6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求（一）”中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份），材料须加盖公章并按招标文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：①供应商被列入严重失信主体名单；②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

7.供应商需提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”

（1）凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

（2）“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是供应商参加本次政府采购活动的必备材料之一，供应商需每次参加政府采购活动时，应先登录诚信档案管理系统在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名和单位盖章后作为投标文件的组成部分提交。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”在线打印时间要求：必须是在招标文件发布之日起至提交投标文件截止时间前。

（3）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市雨花台区人民政府梅山街道办事处

单位地址：南京市雨花台区梅芳路9号

联系人：严科

联系电话：025-86365354

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏邦远项目管理有限公司

单位地址：南京市玄武区珠江路280号珠江大厦22楼

联系人：夏工、孙工

联系电话：19505172973  15951929508

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：夏工、孙工

- 电　话：19505172973、15951929508

- 第二章 投标须知

- 一、总则

1、适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1 “供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 支持监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵 团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品政府采购品目清单，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件 。

3.8  未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：招标公告、投标须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包（标段）。招标服务数量及技术要求中未分包（标段）的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包（标段）的，应当以包（标段）为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面排版并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1本次招标不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（★）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★开标一览表

（4）★第一章中 二、（一）规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章中 二、（三）本项目特定资格要求证明文件；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（7）《商务条款响应表》；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施方案；

（2）《技术条款偏离表》

（3）投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（4）服务承诺；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，招标代理费参照计价格[2002]1980号文件收费标准计取(此项费用无须单列，由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构)，评委费(由采购代理机构先行垫付，按实际发生额计取，此项费用无须单列，由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构)等供应商为完成相关服务所承担的全部费用。

12.3 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，合同总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4 供应商应按招标文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和工程实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件为准。

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件；

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本章第21.2.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 四、开标、评标与确定中标人

20、开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定中标人；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的投标文件具有相同mac地址的；

（11）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（14）投标报价超过最高限价的；

（15）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（16）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（17）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

21.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1  实质性要求是指本招标文件中用带星号（★）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：评分标准详见第三章。

22、确定中标人

22.1  综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标人。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；评标委员会可以取消该供应商的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

22.2 中标人确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标人发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付预算金额2%的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.6 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

22.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出全部质疑并将质疑文件原件送达代理机构。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料；对招标文件提出质疑的，应自供应商获得招标文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

（一）评标方法

1）采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标人的评标方法。

2）综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（二）评分标准

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点留两位） | 10 |
| 2 | 服务 方案 （49分） | 2.1养护实施方案：根据供应商提供的实施方案综合考虑各方因素，包括但不限于人员配置、责任分工、服务进度、养护计划、现场管理等；养护计划方案科学合理、可行且具有针对性,无明显瑕疵的得9分；有明显瑕疵的（如组织架构及人员配备安排不合理、部门职责与岗位不明确、现场管理制度不健全不规范、养护计划不符合项目需求等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 9 |
|  |  | 2.2巡查制度：根据供应商提供的巡查制度具有针对性、可操作性强、责任清晰、切实可行无明显瑕疵得8分；有明显瑕疵（如管理体系不健全，针对性可操作性不强、措施不可行等）每处扣2分；一般瑕疵每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 8 |
|  |  | 2.3人员培训及考核方案：根据供应商提供的养护人员培训方案、培训内容、培训方式制定的全面性、科学性、针对性及可行性等进行综合评分【包括但不限于：（1）有培训的内容，如岗位标准、安全生产、专业知识、职业道德规范；（2）培训的方式，理论学习和实践操作，有定期培训制度；（3）上岗培训方案：除明确培训的时间、内容、形式外，对培训测试不符合的员工不予聘用等】无明显瑕疵的得8分；有明显瑕疵的每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 8 |
|  |  | 2.4质量保证措施：根据供应商提供的方案完备科学，切实可行，管理体系健全，保证措施考虑全面，责任清晰，无明显瑕疵得9分；有明显瑕疵（如管理体系不健全，管理制度不规范、措施不可行等）每处扣2分；一般瑕疵每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 9 |
|  |  | 2.5应急响应预案：根据供应商提供的防汛防台、市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案科学合理、具有针对性及可操作性强，无明显瑕疵的得8分；有明显瑕疵（如人员配备严重不合理、应急预案操作性不强、和项目需求无关等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 8 |
|  |  | 2.6资料管理方案：根据供应商提供的日常维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案符合相关规范要求，资料管理方案科学合理、具有针对性及可操作性、准确性，无明显瑕疵的得7分；有明显瑕疵（如资料的整理归档不规范，无细化要求，保障措施不得当等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。 | 7 |
| 3 | 企业 业绩 （6分） | 3.1供应商自2022年6月1日以来承担过雨污水管网管养服务类似项目的得2分, 满分6分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，否则视为未提供） | 6 |
| 4 | 拟投入项目组成员 （11分） | 4.1项目负责人：项目负责人具有给排水高级工程师的得6分，具备中级工程师的的3分，提供职称证书复印件并加盖公章。供应商须提供为拟派项目负责人缴纳的投标截止时间前4个月内（不含投标当月）任意连续3个月养老保险金的证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。 | 6 |
|  |  | 4.2技术负责人：技术负责人具有给排水高级工程师的得5分，具备中级工程师的的3分，提供职称证书复印件并加盖公章。供应商须提供为拟派项目技术负责人缴纳的投标截止时间前4个月内（不含投标当月）任意连续3个月养老保险金的证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。 | 5 |
| 5 | 拟投入设备 （24分） | 5.1设备保障：供应商拟投入本项目的主要设备应满足项目需求 （1）具有高压清洗疏通车2辆及以上得1分，不满足不得分； （2）具有吸污车3辆及以上得3分，每少一辆扣1分，扣完为止； （3）具有工程车4辆及以上得2分，每少一辆扣0.5分，扣完为止； （4）具有管道潜望镜4台及以上得1分，每少一台扣0.25分，扣完为止； （5）具有管道检测机器人4台及以上得1分，每少一台扣0.25分，扣完为止； （6）具有非开挖修复设备3套及以上的得3分，每少一套扣1分，扣完为止； （7）具有潜水衣2件及以上的得1分，每少一件扣0.5分，扣完为止； （8）具有排水泵6寸5台及以上的得2分，每少一台扣0.4分，扣完为止； （9）具有排水泵12寸1台及以上的得1分,不满足扣1分； （10）具有超声波流量计1套及以上的得1分,不满足扣1分； （11）具有全站仪3台及以上的得1分，不满足不得分； （12）具有水准仪3台及以上的得1分，不满足不得分； （13）具有GPS全球卫星导航仪2台及以上的得1分，不满足不得分； （14）具有手持测距仪6台及以上的得1分，不满足不得分； （15）管道封堵气囊DN300-1000 mm 60套及以上的得1分,不满足不得分； （16）管道修复气囊DN300-800 mm 5套及以上的得1分,不满足不得分； （17）具有管线探测仪1台；及以上的得1分,不满足不得分； （18）具有管线测深仪1台及以上的得1分,不满足不得分； 注： （1）自有设备须提供相关购置发票扫描件加盖供应商公章，自有车辆提供行驶证扫描件加盖供应商公章，以及车辆全景照片加盖供应商公章，否则不得分。 （2）租赁设备提供租赁协议扫描件加盖供应商公章、出租单位购置发票加盖供应商公章；租赁车辆提供租赁协议扫描件加盖供应商公章、车辆行驶证扫描件加盖供应商公章，以及车辆全景照片加盖供应商公章。 所提供上述发票的开票日期须在招标公告发布前。 | 24 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

- 第四章 采购需求

## 一、项目名称

梅山街道雨污水管道管养

- 二、项目概述

梅山街道雨污水管道管养主要分矿区与厂区两个片区。矿区秦淮新河流域：包含梅岭、梅苑、梅欣3个小区。厂区工农河流域：梅山生活区及新板沟以东片区包含上怡新村、世纪苑、中学新村、灯光球场、老中兴路、二号小区、集资建房小区、梅清苑、上怡南苑等19个小区。9个泵站。排水设施包含：雨水管道、污水管道、雨水口、雨水检查井、污水检查井、截流井、雨污水压力管、泵站等。

矿区秦淮新河流域：雨水管长度26982.30米，污水管长度20800.60米；

厂区标工农河流域：雨水管长度63350.83米，污水管长度49877.87米。

泵站9座。

三、雨污水管网及泵站分布明细

雨污水管网矿区秦淮新河流域

| 序号 | 名称 | 排查（米） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水 | 雨水 |  |
| 1 | 梅岭小区 | 6882 | 8555 |  |
| 2 | 梅苑小区 | 5389 | 9429 |  |
| 3 | 梅欣小区 | 8529.6 | 8998.3 |  |
| 合计 |  | 20800.6 | 26982.3 |  |

雨污水管网厂区工农河流域

| 序号 | 名称 | 排查（米） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水 | 雨水 |  |
| 1 | 灯光球场小区 | 740.46 | 837.33 |  |
| 2 | 集资房小区 | 239.03 | 38.95 |  |
| 3 | 中学新村 | 2172.24 | 941.26 |  |
| 4 | 中兴路小区 | 6710.80 | 6132.4 |  |
| 5 | 上怡新村 | 12034.21 | 19901.5 |  |
| 6 | 世纪苑 | 5894.52 | 8496.51 |  |
| 7 | 二号小区 | 3393.31 | 3394.58 |  |
| 8 | 青年路 | 617.00 | 843 |  |
| 9 | 中兴路 | 541.00 | 923 |  |
| 10 | 新村东路 | 742.80 | 570.9 |  |
| 11 | 怡园路 | 587.00 | 611.1 |  |
| 12 | 中兴北路 | 161.00 | 414.8 |  |
|  |  | 227.00 | 0 |  |
| 13 | 工农河北侧 | 348.00 | 0 |  |
| 14 | 宁芜公路西侧 | 762.50 | 684.5 |  |
|  |  | 84.00 | 0 |  |
| 15 | 梅清苑 | 3680.00 | 4617 |  |
| 16 | 梅华苑 | 2771.00 | 5303 |  |
| 17 | 梅秀苑 | 3687.00 | 3926 |  |
| 18 | 梅盛苑 | 2521.00 | 3178 |  |
| 19 | 上怡南苑 | 1964.00 | 2508 |  |
|  |  | 0.00 | 29 |  |
| 合计 |  | 49877.87 | 63350.83 |  |

泵站分布明细

| 序号 | 名称 | 建筑面积（平方米） | 泵站数 | 水利设施类别 | 管道长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世纪苑泵站 | 25 | 1 | 污水泵2台 雨水泵1台 | 25米 |
| 2 | 中兴路小区9幢泵站 | 5 | 1 | 污水泵3台 | 4米 |
| 3 | 梅山派出所泵站 | 21 | 1 | 污水泵2台 | 4.5米 |
| 4 | 梅欣小区雨、污泵站 | 171 | 2 | 雨水泵3台 污水泵2台 | 50米 |
| 5 | 34栋梅钢门口大污水泵站 | 59.5 | 1 | 污水泵3台 | 6米 |
| 6 | 203道口泵站 | 20 | 1 | 污水泵1台 雨水泵1台 | 55.2米 |
| 7 | 上怡南苑雨水泵站 | 10 | 1 | 雨水泵2台 | 5米 |
| 8 | 冷饮厂污水提升泵站 | 50 | 1 | 污水泵2台 | 7米 |
| 合计 |  |  | 9 |  |  |

四、管道养护标准和养护工作内容

1、排水管道设施构成

梅山街道雨污排水管道设施系统指接纳和输送城市雨污水的设施系统。排水设施包含：雨水管道、污水管道、雨水口、雨水检查井、污水检查井、截流井、雨污水压力管、泵站。

2、排水管道养护标准

2.1主管积泥﹤管径的1/5，盖板沟积泥＜设计水深的1/5，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物。

2.2支管积泥﹤50mm，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物；明渠＜渠深1/10，排放口无垃圾、无阻水淤积

2.3检查井积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；(无沉泥槽)﹤主管径的1/5。检查井外观：井框盖齐全平稳，无响声，无破损，开启灵活。井框与路面高差±15㎜，井框与井盖高差≤5mm。内部：井室完好、井壁清洁、无固体废弃物。

2.4雨水口积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；（无沉泥槽）不超过管底以上50mm。雨水井外观：蔑眼无堵塞，框盖齐全无破损，平稳不动摇，井框与路面高差在0～ -15㎜。内部：井室完好，无固体废弃物。

2.5井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。

2.6新增雨水口必须设置合理，且与路沿衔接平顺。道路交叉口处雨水口必须设置为双室或三室。

3、排水管道设施养护内容

3.1排水管道巡查

3.1.1巡查周期：梅山街道雨污分流工程实施范围内部雨污水管道设施，每周1次；支路、街巷管道设施，每2周至少1次；未附属道路的管道设施，每月至少1次。

3.1.2巡查内容：晴天雨水口积水， 井框盖与路面有高差，周边路面破损；跳动和声响，检查井、雨水口完好情况，管道塌陷；违章占压、违章排放、擅自改动排水设施以及影响管道排水的工程施工等情况。每年对不少于20%的管道进行影像检查，优先对雨后积水地段、工地周边管道进行检测。

3.2排水管道养护

3.2.1主管(管径Ф＜1000mm)、盖板式排水沟每年清疏不少于3次；(管径Ф≥1000mm)每年清疏至少应达到2次。区域雨污水排口每月清疏不少于1次。检查井、监测井每月清捞不少于1次。

3.2.2对管道存在的塌陷、错位、变形等病害进行修复。除原位翻建的工程外，旧管道应在所有支管都已接入新管后方可废除。被废除的排水管宜拆除；不能拆除的，应作填实处理。检查井或雨水口废除后，应作填实处理，并应拆除井框等上部结构。

3.2.3 更换破损检查井及收水井框盖，补齐缺失井框盖。对于井框盖存在高差地进行调整，维修距离井框50厘米以内的路面破损。对于缺少雨水井而造成的积淹水地段应增设雨水井和连接管。

3.2.4 如出现梅山街道雨污分流工程实施范围内部雨污水管道堵塞导致路面积水应在1小时内到场处理。

## 五、泵站养护标准和养护工作内容

1、泵站设施构成

泵站指雨水泵站、污水泵站，包括变配电装置、电动机、水泵及机座、进出水管件、闸、阀门及启闭机、格栅除污机、启动装置、护栏、构筑物等。

2、泵站设施养护标准

2.1 水泵

水泵机组运行平稳，无异常振动和异声，各类传感器完好。潜水泵密封良好，各类保护齐全。泵体联接管道和泵机座螺栓紧固，不得渗漏水。水泵轴承箱（盒）充油适当，油管通畅，不漏油，油质好；水泵运行时轴承温度正常，不超出环境温度35℃。水冷却、润滑系统畅通，不漏水, 供水压力符合要求，阀门及管路无锈蚀。泵体无积尘，无油污，无锈迹，无裂纹。泵体外壳油漆鲜明。

2.2 电气设备

电动机：运行平稳，无漏油、无异声、接地良好，绕组绝缘达标；运行时电流和电压不超过额定值；电机最大允许温升不超过铭牌规定，无铭牌时，轴承最大允许温度不超过70℃， 温升小于35℃。运行时，三相不平衡电流不得超过额定电流的±8% ，电压波动不超过±8%， 无缺相运行。各紧固螺栓紧固，接地线接触良好，引出线接头紧固，与接线栓接触良好，导线不过热。电机外壳及引出线保持清洁，无油泥积垢；电机外壳油漆鲜明。启动设备及高低压配电设备：设备内外保持清洁，无积尘油污，无放电热烧、冒烟、臭氧热焦味等异常现象。配电柜无锈迹。各电器元件动作灵敏可靠，无异常振动和噪音，各仪表及指示灯工作正常， 继电保护齐全；刀片、触头触指表面接触良好；散热系统运行可靠；补偿装置有效。

变压器：无渗油、漏油、油位过低、油变质等异常现象；吸潮剂无饱和变色现象。接线栓接线良好，无热烧现象，外壳无积尘油污。运行中上层油温不超过85℃。三相不平衡电流不得超过额定电流的±5% 。

电容器：无积尘，外观良好，无膨胀和渗漏油，瓷套管无放电闪络，运行中无异常响声。在规定的温度范围内运行。无功补偿合理。

三相不平衡电流不得超过额定电流的±8% ，电压波动不超过±8%。

电力电缆：电缆终端应清洁，无漏油或渗油；电缆沟内无积水、无渗水。 避雷器：接地良好，外观完好。检验合格，证明齐全。

变配电室清洁整齐，通风良好，门窗完整，无小动物进入通道。

2.3 进水与出水设施

闸（阀）门、格栅、机械捞污机等设施启闭灵活。闸阀设备完整牢固，无异常振动和噪 音，限位开关完好。格栅栅片无变形、松动，栅前、后水位差不得超过20cm。集水池池底泥砂等沉积物不超过50cm，池面无漂浮物。水标尺准确、牢固、鲜明；水位计应整洁、完好。

高架出水井不得出现渗漏；出水压力井不得有渗漏水和漏气现象。混凝土保护层不能有剥落、裂缝、和腐蚀。

2.4 仪表与自控

仪表安装牢固，接线可靠，显示正常，传感器表面清洁，保护良好。

2.5 辅助设施

行车或葫芦功能完好，运行正常，无积尘油污，传动机构牢固、不失油、无锈蚀，有检 验合格证。通风机的进风和出风口无积尘，润滑良好。除臭装置及辅助设备运行工况正常。

2.6消防器材及安全设施

灭火器、砂桶等消防器材合格有效，位置摆放合理、整齐、无积尘，标牌清晰。在泵站内可能发生坠落、触电、误操作、有毒气体伤害、溺水等事故的地方，应按标准设置安全标志；危险处防护遮拦齐全、牢固，扶梯、无锈迹。

2.7站容站貌

绿化养护良好，无杂草、缺株、死株等。泵站地面清洁干净；墙壁无蜘蛛网、无污迹； 玻璃明净无缺损；不放挂杂物；车辆停放整齐。泵站各建筑屋顶天沟及落水管保持畅通。危险处防护遮拦齐全、牢固，警示标识明显；扶梯、栏杆无锈迹。水泵房保持干净，无积水。照明设备完好、齐全,干净。不得有违章搭建、种菜等行为。

2.8汛期排水泵机组可运行率为100%。污水泵全年可运行率达95%。

3、泵站设施养护内容

3.1泵站巡查和值守

3.1.1泵站设施设备每日巡检不少于1次；对重要设施设备应增加巡检频率，特殊情况随 时观察。巡查内容包括泵站水位控制情况；水泵完好及运转状况；仪表运转状况；启动设备状况；配电设备状况；进出泵站管线状况；进出水闸、阀状况；格栅及捞污机状况；起重设 备状况；前池及站内卫生情况；构筑物、围墙、扶梯等附属设施状况；自控系统运行情况等。

3.1.2泵站（除自控及监控设施齐全的泵站）应安排人员24小时值守，值班人员应持证上岗，并严格遵守安全操作规程。

3.1.3泵站日常按水位控制标准及调度指令运行。

3.2泵站设施养护

3.2.1水泵

不常运行的水泵机组，每周应运转或活动一次，不具备开车运行条件的机组，每月可用工具转动一次。冬季水泵停止使用的，冷却循环水应放尽。潜水泵每年或累计运行4000小时后至少安排一次吊检，清除缠绕物，检查叶轮、导流环、电缆、起吊设施磨损及泄漏情况。检测潜水电机引入电缆和密封圈，检测电机线圈的绝缘电阻，检查监测设备如温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器等；间隙过大或损坏的叶轮、耐磨环应及时修理或更换。更换油室内润滑油，检查轴承和润滑。根据水量合理调整开机台数及投运机率，使水泵的投运次数、运行时间基本均匀。

3.2.2电气设备

在每年雷雨季节前，变（配）电房的防雷和接地装置必须做预防性试验。电力变压器按供电部门规定定期检查。高压隔离开关、高压负荷开关、高压油断路器、高压真空断路器与接触器定期养护每年至少一次，高压变频装置每半年检查一次，空气过滤网清洁每两个月不得少于一次；低压开关定期养护每年不得少于一次，电动机开关柜每月检查和清扫一次，开关的绝缘电阻和接触电阻每年检测一次。电动机累计运行6000—8000小时后应养护一次，长期不运行的电动机每3—5年养护一次，运行环境恶劣的，养护周期可缩短。每隔3个月检查电器线路、电器保护及仪表连接部位有无过热或烧蚀的迹象，并加以紧固。若有问题及时更换。

3.2.3进水与出水设施

每日保洁，及时清捞外运栅前垃圾。机械捞污机及其配套皮带运输机，需经常除污、清洗、加注润滑油，检查养护控制箱元器件。运行时及时清理杂物。格栅驱动链轮、链条、齿耙、钢丝绳、刮板等整修每年不少于一次；轴承、油缸、油箱和密封件每年整修一次；控制箱、各元器件每年养护至少一次。机械捞污机每周不少于一次运转，运转时间不少于5分钟。水闸及闸阀经常进行除污清洁和加注润滑油等日常养护，及时清理闸槽内垃圾杂物。不经常启闭的闸门每月启闭一次，阀门每周启闭一次。每年汛前对闸门进行全面检查、养护。齿轮箱润滑油脂加注或更换每年一次；电气控制柜元器件整修每年一次，行程开关、过扭矩开关机连锁装置应每半年检查和调整；另液压阀门阀体内的污物清除每半年不应少于一次，注油泵过滤器滤油芯、控制油路和锁定油缸的油封每半年更换一次，压力继电器、时间继电器和储能器校验每年一次。拍门转动销每年检查或更换一次。防水锤装置的定位销、压力表、阀芯、重锤连杆机构整修每年一次。汛前校验水位标尺和液位计。

3.2.4仪表与自控

自动控制及监视系统，应按用户手册的要求进行养护；检测仪表定期清洗应符合以下要求：传感器清洗每月不少于一次，传感器的自动清洗装置检查每月不少于一次；在线热工类检测仪表每半年应进行一次零点和量程调整；流量计、有毒和有害气体报警装置应委托计量机构进行，在检测合格证到期前提前安排检测。

3.2.5辅助设施

起重设备维护应按国家现行有关其中机械监督检验标准执行，应有劳动安全部门颁发的合格使用证，维修后必须经劳动安全部门检测后方可使用。通风机的进风和出风口检查每年一次，清除积尘，加注润滑油脂。除臭装置及辅助设备运行工况检查每3月一次，检修每年一次。 真空泵的轴封密封件或填料调整更换每年一次。

3.2.6消防器材及安全设施

灭火器、砂桶等消防器材按消防要求检查更换。电气安全用具按国家要求检测。维修警示标志，防护遮拦、扶梯等定期除锈刷漆。

3.2.7站容站貌

日常巡查中发现绿化缺株、死株，及时补栽。泵站地面、墙壁、玻璃明净清洁，破损有修补；泵站各建筑屋顶老化的防雨油毡及时更换。危险处设置防护遮拦和警示标识；扶梯、栏杆定期除锈刷漆。

泵站设施维修：本次报价不包含泵站的维修费用，当发生水泵的损坏等突发状况时中标人需提供备用水泵保证泵站可以正常运行，如果水泵出现问题，优先采用维修方式解决，更换水泵的所占的资金比例不得超过泵站总价的10%，替换下来的水泵归甲方所有。（泵站设施如是由于管养未到位，清淤不畅，堵塞导致的损坏，则不另支付维修费）

- 六、合同履行期限期

- 三年，合同一年一签。采购人对中标人实施按月考核，考核合格的续签下一年度合同。

- 七、排水设施管养及泵站养护考核

排水设施管养情况评分表

| 内容 |  | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水设施管养 | 排水设施养护队伍与设备 | 30 | 排水设施养护队伍与设备齐全得30分。对比投标文件中的人员设备清单，每次检查发现存在人员和设备缺失的，每缺一项扣除1分，扣完为止。 |
|  | 排水设施养护制度 | 10 | 有排水设施养护制度得10分。无养护制度本项不得分。抽查评分:养护制度包括节点井与管网巡查制度与维修远程，少一项制度扣5分，扣完为止。 |
|  | 排水设施养护记录 | 30 | 日常养护(或巡检)记录完整得30分。抽查评分:养护(或巡检)次数和养护(或巡检)记录每少1次扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 投诉意见及处理情况 | 30 | 管养片区内未接到有效投诉得30分。每接到一次与管养不到位等相关的有效投诉扣0.5分，扣完为止；同时对于群众的有效投诉，如管养单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报行业主管部门的，每发生一起扣5分，当月超过3起(含)本项不得分。 |

泵站养护情况评分表

| 内容 |  | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站管养 | 泵站养护制度 | 10 | 有泵站养护制度得10分。无养护制度本项不得分。抽查评分:养护制度包括泵站巡查制度、应急预案，少一项制度扣5分，扣完为止。 |
|  | 泵站设施养护资料记录 | 30 | 日常巡检记录完整得30分。抽查评分:巡检次数记录每少1次扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 站容站貌考核 | 10 | 绿化养护良好，无杂草、缺株、死株等。泵站地面清洁干净；墙壁无蜘蛛网、无污迹；玻璃明净无缺损；不放挂杂物；车辆停放整齐。泵站各建筑屋顶天沟及落水管保持畅通。危险处防护遮拦齐全、牢固，警示标识明显；扶梯、栏杆无锈迹。水泵房保持干净，无积水。照明设备完好、齐全,干净。不得有违章搭建、种菜等行为。甲方对范围内泵站随机抽查，每发现一处泵站不符合要求的扣2分，扣完为止。 |
|  | 养护成果考核 | 30 | 甲方对乙方上报已完成的出水管道、检查井、集水井、泵房等的疏通清掏清淤成果进行考核。每有1处泵站考核部达标的扣4分，扣完为止。 |
|  | 投诉意见及处理情况 | 20 | 管养片区内未接到有效投诉得30分。每接到一次与管养不到位等相关的有效投诉扣0.5分，扣完为止；同时对于群众的有效投诉，如管养单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报行业主管部门的，每发生一起扣5分，当月超过3起(含)本项不得分。 |

1、考核分四类：日常考核、月度考核、指令性任务考核，专项考核。

（1）日常考核包括采购人在平时对中标人的维护管养质量进行的随机巡查，和市、区行业检查人员进行的日常巡查。对于巡查中发现的问题，采购人将向中标方发出整改通知单，中标人须在接受通知单后三个工作日内完成整改内容或根据采购人要求另行约定。

（2）月度随机抽查考核，指采购人在每月 15 日左右，对中标人在本月维护质量组织进行的一次随机专项检查，对设施维护管养的质量进行评估打分。

（3）指令性任务考核，指采购人对当月的指令性任务的完成情况进行考核，中标人无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核中扣10分。

（4）专项考核指由市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行的检查和指导。

2、考核分值的计算：

维护服务费按每半年拨付，月度考核分将作为每半年维护服务费的拨付依据。考核分由日常巡查考核、月度随机抽查考核两部分组成，采用百分制。上级检查考核出现的问题和指令性综合考核将从月度考核总分直接进行扣分。

平时巡查考核占总考核分权重的 60%（对日常巡查分进行折算），月度随机抽查考核占总考核权重的 40%（对月度随机抽查分进行折算）。

计算公式：月度考核分=平时巡查考核分×60%+月度随机抽查考核分×40%-上级检查扣分-指令性综合考核分

3、考核后维护费用的拨付办法：

每半年支付一次维护服务费，维护服务费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据半年考核得分核拨养护单位相应维护服务费，半年考核得分90分（含）以上的全额支付半年维护费；考核得分75（含）-90分的支付半年维护费的75%；半年考核得分60（含）-75分的支付半年维护费的50%；半年考核得分低于60分的不予支付。

扣减情况在月度检查考核简报中予以通报。

4、加分因素 ：

a.受媒体专题表扬的单位，每次加 1 分，累计最高加 4 分（受表扬的单位需提供相关材料）。

b.参与各类评比活动获奖的，视部、省、市不同层次进行加分，分值分别为 3、2、1分，同一项目按最高奖项加分，累计最高加 6 分。

5、处罚指标：

（1）中标人对于下达的养护计划和指令，屡次（3次及以上）不按计划实施，养护施工质量屡次不达标准，维护服务费将扣除 50000 元。

（2）因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，服务费将扣除 5000 元。

（3）重点指令性任务未完成的，服务费将扣除 50000 元。

（4）对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，服务费将扣除 50000 元。

（5）未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，合同服务费将扣除 50000元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的服务费将扣除 50000-100000 元。发生重大安全生产责任事故，合同服务费将扣除 200000 元。 如发生以上情况的，由中标人承担全部责任，采购人有权根据情况终止中标人的全部合同。本合同因中标人原因解除的，维护服务费结算到终止合同的前一个月止。

（6）中标人一年内累计三次得到采购人书面警告的，或二次书面严重警告，采购人有权提前终止合同。维护服务费结算到终止合同的前一个月止。

（7）中标人在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，采购人有权直接终止合同，中标人承担由此产生的全部损失。

备注：如省市发布新的此类考核办法，按新考核办法执行。

八、养护设备配置需求

- 为满足养护需求，养护设备配置需求如下表：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 推荐数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高压清洗疏通车 | - 辆 | - 1 |
| - 2 | - 吸污车 | - 辆 | - 3 |
| - 3 | - 工程车 | - 辆 | - 4 |
| - 4 | - 管道潜望镜 | - 台 | - 4 |
| - 5 | - 管道检测机器人 | - 台 | - 4 |
| - 6 | - 非开挖修复设备 | - 套 | - 3 |
| - 7 | - 潜水衣 | - 套 | - 2 |
| - 8 | - 排水泵6寸 | - 台 | - 5 |
| - 9 | - 排水泵12寸 | - 台 | - 1 |
| - 10 | - 超声波流量计 | - 套 | - 1 |
| - 11 | - 全站仪 | - 台 | - 3 |
| - 12 | - 水准仪 | - 台 | - 3 |
| - 13 | - GPS全球卫星导航仪 | - 台 | - 2 |
| - 14 | - 手持测距仪 | - 台 | - 6 |
| - 15 | - 管道封堵气囊 | - 个 | - 60 |
| - 16 | - 修复气囊 | - 套 | - 5 |
| - 17 | - 管线探测仪 | - 台 | - 1 |
| - 18 | - 管线测深仪 | - 台 | - 1 |

第五章 合同条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：           服务内容详见乙方投标文件等。

- 服务内容

第三条 合同履行期限

本项目       (项目名称)服务期限为三年，合同一年一签。采购人对中标人实施按月考核，考核合格的续签下一年度合同。

第四条 合同总价款

本合同项下       (项目名称)总价款为人民币     万元，大写       万元(含税)。本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第五条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方每次付款前，乙方需先行提供符合法律规定的等额发票，否则甲方有权延迟付款。

3、具体费用支付：

采用检查考核打分方式，半年考核得分90 分（含）以上的全额支付半年维护费；当半年考核得分50（含）-90分的，按照考核得分/100*半年合同价予以支付；凡考核低于50分的不予支付。

第六条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购       号招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于（前述组成本合同的文件如有不一致之处，以甲方指定为准）：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第七条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，同时应按照合同总额的5%向甲方支付违约金；有其他损失的，应据实赔偿。

第八条 质量保证

乙方提供的服务的技术规格应与招标文件文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成管护的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天或逾期交付累计达3次，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在本合同有效期内，如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。乙方所交付的服务不符合合同约定的，甲方有权拒收;乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并需限期整改，按合同约定提供服务。

6、乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形或本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，如有，甲方有权解除合同，乙方应按合同总额的20%支付违约金。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，壹份交政府代理机构存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。协议自甲、乙双方签章之日起生效。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

3、乙方规范用工，承担用人单位责任。乙方应依法为其服务人员办理保险，乙方人员在服务过程中发生自身或致第三人人身、财产损害的，由乙方自行承担赔偿责任；造成甲方被索赔的，甲方有权就全额损失向乙方追偿（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、保全费、公证费、鉴定费等。

4、甲方有权要求乙方更换不能胜任，不符合要求的人员，乙方应在5日内更换；拒绝更换或逾期更换的，按2000元/次支付违约金。

5、未经甲方同意，乙方不得擅自更换工作人员；如出现擅自更换情形，按500元/人次支付违约金。

6、项目负责人:      ;未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人,否则应按合同总价的   %向甲方支付违约金;甲方有权要求乙方限期更换不能胜任或不符合要求的项目负责人，乙方无正当理由不得拒绝:否则应按合同总价的   %向甲方支付违约金。

以下无正文

甲方（采购人）：（盖章）          乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

日期：   年    月   日            日期：   年  月    日

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：（加盖电子公章）

日      期 ：年    月   日

目  录

- 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方       （项目名称）      （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表投标人       （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）	    元，小写¥       。项目负责人（姓名）：             。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人委托代理人姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：年 月 日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京市雨花台区人民政府梅山街道办事处：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）(项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人签字：

投标人名称：（盖章）

日        期：        年    月    日

（注：后附法定代表人及其委托代理人身份证正反面复印件）

- 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 大写： 元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： ¥ |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 供应商是否属于小、微型企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：“供应商是否属于小、微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

- 附件四、分项报价表（参考）

分项报价表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                            （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。 如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 附件五、项目实施方案（格式自拟）

- 附件六、拟投入本项目人员情况一览表

拟参与本项目人员情况一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 执业资格 | 专业经验及拟在 本项目中承担分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） ：                           日    期   年  月  日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

3、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料复印件加盖公章。

- 附件七、商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标申请及声明 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：        年    月   日

注：请投标人根据实际情况填写。

- 附件八、技术规格偏离表

技术规格偏离表

（由投标人据实提交）

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 招标要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：        年    月   日

注：1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市政府采购活动。

4.投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的采购需求的内容全部响应，否则，该投标将可能被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

附件九、资格证明文件

资格证明文件

····

附件十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（投标需要的其他证明文件及材料（营业执照、相关资质证书、人员证书、财务报表、社保缴纳证明、纳税证明、相关合同业绩、技术方案、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等其他投标单位认为需要递交的资料）。

附录一、政府采购政策

（一）、政府采购促进中小企业发展政策

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：   年  月  日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

（3）由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，均享受小微企业价格扣除。

（二）、政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表

项目名称：                    项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：                         法定代表人或其委托代理人（签字）：

附录二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区人民政府梅山街道办事处：

我单位                      （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

附录三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市雨花台区人民政府梅山街道办事处：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：  （若有）

主要专业技术能力：  （若有）

声明人（盖章）：

日  期：   年   月  日

附录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）