连云港市政府采购

招标文件

项目名称：灌南县农产品产地冷藏保鲜数字化服务平台建设项目

项目编号：JSZC-320724-JSJJ-G2024-0011

|  | 采 购 人： | 灌南县农业农村局 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 江苏省教建项目管理有限公司 |  |
|  | 日 期： | 二〇二四年十一月 |  |

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 项目需求	25

第五章 合同	39

第六章 投 标 文件格式	47

第一章投标邀请

项目概况 灌南县农产品产地冷藏保鲜数字化服务平台建设项目JSZC-320724-JSJJ-G2024-0011的潜在投标人应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2024年11月21日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320724-JSJJ-G2024-0011

2、项目名称：灌南县农产品产地冷藏保鲜数字化服务平台建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：75万元

最高限价：75万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

采购需求：灌南县农产品产地冷藏保鲜数字化服务平台建设项目旨在通过建设先进的冷藏保鲜设施和数字化服务平台，提高农产品的保鲜效果和品质稳定性，降低损耗率，扩大农产品的供应范围和市场影响力，为乡村振兴和农业产业发展提供有力支撑。本项目建设内容包括冷库环境信息监测系统、冷藏保鲜数字化服务平台（企业端）、指挥决策驾驶舱（政府端）以及冷链小程序端。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

5、合同履行期限（服务时间）：合同签订后90日历天内完成并通过验收。

6、本项目（是/否√）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）提供2022年度或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、苏财购[2022]45 号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，详见投标文件格式。

3.本项目的特定资格要求：

无；

4.本项目的其他资格要求：

(1) 响应文件递交截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。(备注：采购人或采购代理机构通过信用中国、中国政府采购网，对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。)

(2)本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律法规规定的其他条件。

三、投标文件的获取

（1）时间：2024年 11月1日00:00至2024年11月8 日23:59；

（2）方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.2024年11月21日上午9点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏省政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 灌南县农业农村局

地 址：连云港市灌南县集中办公区

联系人：吴主任

联系电话：15252805936

2.采购代理机构信息

名称：江苏省教建项目管理有限公司

地 址：南京市建邺区江东中路110号3204室、3205室

联系人：刘工

联系电话：13851874416

3.项目联系方式

联系人： 刘工

联系电话：13851874416

八、电子招投标说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏省教建项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2此次采购代理费及评委费均由成交单位支付（招标代理费按苏招协[2022]002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》所规定的服务类收费标准收取，不足5000元按5000元收取），其他费用按实收取，以上费用供应商报价时综合考虑，不需单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标方法

（4）项目需求

（5）合同

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人及代理公司提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

37.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

37.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

37.3.1投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章    评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会由评审专家共5人组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何 与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关 工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1 、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2 、本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

3 、总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |  |  |  |
| 报价评分 | 30分 | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（小数点后保留两位）。 |  |  |
| 技术 | 45分 |  |  |  |
| 技术 | 45分 | 产品功能、性能、配置要求（15分） |  | 投标人所投产品技术参数及要求完全响应招标文件“采购需求”技术参数及要求的，得15分。其中带有标“▲”的为关键技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣2分；未标“▲”的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供证明材料的需提供原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分，未要求提供证明材料的以《技术偏离表》为准。 |
|  |  | 现状理解与 需求分析（8分） |  | 投标人应提供针对本项目的建设需求进行详细分析和深入理解。对招标文件中提出的建设内容进行深入理解，详细分析建设现状、建设需求、建设目标等内容，分析全面深入，符合采购方现状需求。 （1）需求分析报告对采购人现状及系统需求有充分认识和理解，分析科学深入，得8分； （2）需求分析报告对采购人现状及系统需求认识和理解较好，分析较为深刻科学，得4分； （3）需求分析报告对采购人现状及系统需求认识和理解较差，分析浮于表面，不能满足实际要求，得2分； （4）未提供需求分析报告或需求报告与项目严重不符，本项得0分。 |
|  |  | 建设内容 总体设计（16分） |  | 投标人应对本项目建设需求逐一响应下述8项内容： （1）提供物联网智能环境采集系统产品介绍、供货方案； （2）提供视频监控系统产品介绍、供货方案； （3）提供冷藏保鲜数字化服务平台（企业端）设计方案：软件系统具有对供应商和客户的基础信息等管理、对仓库的批次、出入库管理以及闲置冷库的租赁服务等功能，系统还支持冷链溯源以及农产品市场价格行情监测； （4）提供指挥决策驾驶舱（政府端）设计方案：搭建冷库基础档案“信息库”，对不同职责人员可进行权限管理，构建智慧冷链指挥决策中心一张图； （5）提供冷链小程序端设计方案：建设小程序端，准确掌握仓储的基本状态，可在此端口做出相应控制； （6）提供系统数据库设计的思路、原则及实施方案，包括数据表设计、数据关系设计、索引及优化策略等； （7）提供流程引擎设计思路、实现方式及优势，包括流程建模、流程执行等； （8）提供表单引擎的设计方案、功能特点及应用场景，包括数据绑定、表单渲染与交互等； 评委根据投标人方案是否逐一响应上述要求和方案的合理性、科学性及可实施性进行打分，每项最高得2分，满分16分： （1）每项响应充分，功能全面，技术科学合理，得2分； （2）每项响应较为充分，功能基本满足，技术合理，得1分； （3）每项响应较差或不符合实际需求，得0.5分； （4）没有不得分。 |
|  |  | 实施方案（6分 |  | 根据投标人针对本项目实施方案内容包含但不限于实施计划、人员安排、质量保证措施等方案： （1）方案合理性、全面性、可行性强的得6分； （2）方案合理性、全面性、可行性较强的得3分； （3）方案基本合理、可行的得1分； （4）未提供方案或方案不可行的不得分。 |
| 服务 | 8分 |  |  |  |
| 服务 | 8分 | 培训方案（4分） |  | 对投标人的培训方案合理性进行评审，包括：培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训课程等。 （1）方案全面、合理、有效，可充分满足培训需要，得4分； （2）方案较为全面、合理、可基本符合使用需求，得2分； （3）方案不够全面、内容不够详细，得1分； （4）未提供或方案片面、内容不详细，得0分。 |
|  |  | 售后服务（4分） |  | 根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括但不限于服务内容、紧急故障处理流程、响应时间、抵达现场时间、问题解决时间等内容）进行综合评分。 （1）方案合理性、时效性、可行性强的得4分； （2）方案合理性、时效性、可行性较强的得2分； （3）方便基本合理、可行，具备一定时效性的得1分； （4）未提供方案或方案不合理的不得分。 |
| 业绩 | 3分 |  |  |  |
| 业绩 | 3分 | 1、自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成过类似项目业绩，提供一个得1.5分，本项最高得1.5分。 2、自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），拟报项目经理完成过类似项目业绩，提供一个得1.5分，本项最高得1.5分。 以上业绩不重复计分，本项满分3分。 【上述业绩要求须提供原件扫描件，包括中标通知书、合同关键页（包括项目名称、签订双方名称及单位公章、建设内容等）、验收报告等，未按要求提供材料的，不得分。】 |  |  |
| 履约能力 | 14分 |  |  |  |
| 履约能力 | 14分 | 企业资质（3分） | 1、投标人入选省级及以上软件企业技术中心且同时具有国家高新技术企业证书的，得1分。 2、投标人被评为省级农业科技型企业的，得1分。 3、投标人经省级及以上行政主管部门认定为专精特新“小巨人”企业的，得1分。 提供证明材料原件扫描件上传至投标文件中，未提供证明材料的不得分。 |  |
|  |  | 企业研发实力（5分） | 1、投标人具有关于物联网数据采集、物联网智能监控、农业全产业链、溯源管理、ERP企业管理、客户管理、农业供应链、市场行情监测、智能表单设计和大数据一张图的相关软件著作权的，每具备一项得0.5分，满分5分。 注：所提供的软件著作权内容须类似，当与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，否则不予认可；未提供材料不得分。 2、投标人具有农业物联网相关的发明专利的，得2分。 提供证明材料原件扫描件上传至投标文件中，未提供证明材料的不得分。 |  |
|  |  | 项目实施团队能力（6分） | 1、项目经理需具备物联网应用管理师（高级）证书、项目管理认证（PMP）证书，每提供一项得1分，满分2分。 2、项目技术负责人需具备信息系统项目管理师（高级）、物联网应用管理师（高级）的，每提供一项得1分，满分2分。 3、投标人拟投入本项目的团队成员（除项目负责人和项目经理外）具备ITSS服务工程师、大数据分析师（高级）的，每具备一项得1分，满分2分。 注：需提供团队人员证书原件扫描件，以及投标人为其缴纳的2024年6月以来任意一个月的社保证明，未提供不得分。 |  |

- 项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标 ，项目属性为货物采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

1、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

3、本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

一、项目背景

今年以来，灌南县依托工厂化食用菌、鲜食葡萄、稻渔综合种养以及规模化养殖四大主导产业，制定“灌南县冷藏保鲜设施建设规划（2023-2025年）”，积极建设农产品产地冷藏保鲜整县推进项目，全力促进优势产业提档升级。

灌南县农产品产地冷藏保鲜数字化服务平台建设项目旨在通过建设先进的冷藏保鲜设施和数字化服务平台，提高农产品的保鲜效果和品质稳定性，降低损耗率，扩大农产品的供应范围和市场影响力，为乡村振兴和农业产业发展提供有力支撑。

二、建设内容

1、本项目建设内容包括冷库环境信息监测系统、冷藏保鲜数字化服务平台（企业端）、指挥决策驾驶舱（政府端）以及冷链小程序端。

2、合同履行期限：合同签订后90日历天内完成并通过验收。

3、质保期：三年。

（一）、冷库环境信息监测系统

1、物联网智能环境采集系统

需配备温湿度传感器、二氧化碳传感器各40套，实现对县域内40个冷库仓储环境情况的实时监测，通过智能网关把数据自动上传云端。

2、视频监控系统

选择冷库关键点位安装高清红外摄像头，对冷库的情况进行全天候视频监控。基于监控数据构建视频图像AI智能识别算法，智能评估该冷库库存状态，及时预报当前冷库库存信息。

3、警报系统

配备报警灯、门磁40套，配合视频监控系统，当库门关闭、库内一定时间内有人活动时及时采用声光、预警信息提醒等方式报警，打造冷库工作人员安全警报系统，防止冷库发生意外事故。

（二）、冷藏保鲜数字化服务平台（企业端）

需建设一套基于Saas化的低代码的开发平台，拥有可视化表单、自动化流程、能够提供丰富API接口和二次开发等强大功能，并通过拖拉拽的积木搭建方式结合二次开发的方式搭建具备相关业务能力的软件功能，快速实现业务管理，并可分发给不同的农户、合作社等中小规模企业具有数据隔离的业务应用，提升业务效率，降低管理成本，实现一站式数字化管理。

1、供应商管理

搭建供应商管理平台，可在系统中填写相关的供应商详细信息，

2、客户管理

可对系统中所有的客户基础信息，客户收货地址，联系人，开票信息等进行统一的维护和管理。

3、批次管理

可对系统中物料的采购批次，库存批次进行统一的维护和管理，统计系统中所有物料的采购批次，库存批次的对应关系。

4、出入库管理

可进行出库管理、入库管理、库位管理、库存管理，可进行调拨记录、库存盘点记录、库存预警。

5、闲置冷库租赁服务系统

需建设闲置冷库租赁信息服务系统，具备区域内的冷库库容、冷库地理信息一张网、冷库出租信息档案等功能。

6、冷链溯源服务系统

搭建冷链溯源系统平台，实现农产品从入库来源、仓储环境、冷链物流、运输配送等进行全过程、全环节、全方位的线上动态跟踪溯源。

7、农产品市场价格行情监测

对接全国主要农产品批发市场价格信息平台，获取全国各大农贸市场重要农产品的每日价格行情、价格指数等数据，可视化呈现各类农产品的每日市场行情、价格走势分析、价格涨跌预警、价格预测等。

8、技术开发要求

（1）应用开发

需建设由系统管理员自行制定表单和流程的应用管理功能，用户可通过该功能将不同的表单和流程进行组合并形成应用，通过发布可授权给相应的Saas用户进行使用，同时用户在所下发的应用内可自由进行表单和流程的调整和设计。

（2）表单设计器

需建设支持相关用户自行设计页面和功能的表单设计器，设计器需包含常用的基础控件（文本、单选、多选、下拉框、时间选择，文件上传等），同时包含可扩展的控件（人员/部门/岗位选择、表格、字典、关联表单、关联审批单等）；用户可通过表单设计器拖拽实现表单页面的布局、控件的设置，字段的绑定等功能，同时支持表单控件相关字段的数据权限和填充规则等设置；设计完成的表单可按照应用和角色进行菜单权限的分配，方便控制用户在查看列表、新增、编辑、删除、导入导出、打印、审批等相关操作的权限控制。

（3）二次开发

需提供基于页面或编码层面的二次开发功能，可支持有一定编程经验的人员通过该功能在流程设计器、列表设计器中进行触发器、按钮插槽等类似功能的二次开发，可通过页面脚本编写，接口调用编写等操作进行业务的自定义开发；需支持自动化二次开发功能，可通过配置函数或脚本实现在数据变化时或者定时触发响应的二次开发函数、脚本或接口的调用。

（三）、指挥决策驾驶舱（政府端）

搭建智慧决策驾驶舱：

1.需实现可从其它具有开放接口或授权的统一传感器管理平台接入允许使用的传感器数据。

2.需实现对传感器设备的数据展示，包括当前数据，历史数据，同时历史数据可通过表格，曲线图，柱状图等方式进行展现。

3.需实现对传感器设备的离线预警和阈值预警，阈值预警可通过平台进行自定义配置。

4.需实现对监控摄像头的统一管理，通过列表的方式进行展现并可以对相应的监控摄像头进行预览。

5.需能够在有存储设备（如硬盘录像机等）的情况下，可进行历史视频的回放。

6.需实现对监控摄像头的分组，并可实现摄像头分组与传感器分组的互相关联，关联后的摄像头画面上可显示相关联传感器的最新数据。

7.需可通过类似业务场景的方式实现传感器和摄像头以及对应分组在电子地图上的展示，一目了然的查看业务场景相关的物联设备。

8.用户可通过PC端、手机远程实时查看数据、进行设备控制，并随时追溯历史记录，需实现全程实时环境监测，为冷链监管提供数据基础。

1、基础档案管理

搭建冷库基础档案“信息库”，囊括所有辖区内冷库的基础档案信息。针对待建冷库专设“建设进度管理”模块，可更新建设进度，冷库使用信息、年营业额等。

2、权限管理

对数据菜单维护的页面进行数据权限配置，实现不同部门，不同岗位，不同部门岗位的人看到不同的数据。

3、智慧冷链一张图

搭建智慧冷链指挥决策中心，在一张图上可进行县域冷库信息查看、库存与租赁信息监管、冷藏品价格行情指导、冷库报警提醒等。

（四）、冷链小程序端

建设冷藏保鲜数字化服务平台小程序端，实现冷库信息一机掌控，准确掌握仓储的基本状态，做出相应控制，接收冷库报警提醒等。

三、采购清单

| 灌南县农产品产地冷藏保鲜数字化服务平台建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 冷库环境信息监测系统 | 温湿度传感器 | 空气湿度：范围 0～100% 精度±3% 分辨率 0.1% 空气温度：范围-30～70℃精度±0.2℃分辨率 0.1℃ 信号输出方式：0～2.0V或4～20mA 工作电压：12～24V(典型值12V) 响应时间：<1S 测量稳定时间：1S.工作温度范围：-35℃～75℃ 带防护罩、工业级 | 个 | 40 |
|  | 二氧化碳传感器 | [直流供电] 12-24V DC [测量范围] 0-5000 ppm [分辨率] 1 ppm [测量精度]土50ppm [输出信号] RS485 ( Modbus协议) (工作范围] -40°C-80°C 0-80%RH [防护等级] IP65 | 个 | 40 |
|  | 无线采集器（4G） | 采集传感器数据并无线上传 数据输入接口：RS232/485 输入电压：DC5~36V 工作电流：35mA/12v 工作温度：-24~85℃，5~95%RH（无凝露） | 台 | 40 |
|  | 流量卡 | 4G流量卡 100M/月 3年 | 张 | 40 |
|  | 配套辅材 | 电源线、支架、电箱等辅材 | 套 | 40 |
|  | 高清摄像头 | 支持2560x1440 @ 25fps，分辨力不小于1500TVL。 内置GPU芯片。 ▲支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。（公安部检验报告证明） ▲可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。（公安部检验报告证明） ▲支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称。（公安部检验报告证明） ▲支持算法离线或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps、第三码流1920x1080@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 支持防水防尘等级不小于IP67。 支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和PoE供电。 支持内置2个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS-485接口，一个DC12V电压输出接口。 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 | 个 | 40 |
|  | 摄像头支架 | 摄像头专用支架 | 批 | 40 |
|  | 硬盘录像机 | 4路硬盘录像机 | 台 | 40 |
|  | 存储硬盘 | 监控专用2T存储硬盘 | 台 | 40 |
|  | 视频流量卡 | 3年视频流量卡,30G/月 | 张 | 40 |
|  | 报警灯 | 声光报警器 含安装支架、配线等 | 套 | 40 |
|  | 门磁（单门） | 最大拉力 280kg直线拉力 工作电流 12V480mA 适用门型木门、玻璃门、金属门、防火门 表面温度低于环境温度20℃以内 适用温度 -10~+50°C(14-131F) 适用湿度 0~95%(相对湿度) 外壳处理阳极硬化电镀处理 锁体处理环保锌电镀处理 吸板处理环保锌电镀处理 1、实时监测冷库门的开关状态； 2、结合视频监控人员入侵监测识别功能，通过自定义设置危险状态持续时间，实现安全预警提醒。 | 个 | 40 |
|  | 配套辅材 | 电源线、网线、浪涌保护器等辅材 | 批 | 40 |
| 冷藏保鲜数字化服务平台（企业端） | 供应商管理 | 对系统中所有的供应商基础信息，供应商物料，联系人，开票信息等进行统一的维护和管理 ▲对重要数据的删除操作，系统有警告及确认提示。 注：以上▲参数提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，证书中检测内容需符合或优于上述要求，低于或未提供不得分。 | 项 | 1 |
|  | 客户管理 | 对系统中所有的客户基础信息，客户收货地址，联系人，开票信息等进行统一的维护和管理 | 项 | 1 |
|  | 批次管理 | 对系统中物料的采购批次，库存批次进行统一的维护和管理，统计系统中所有物料的采购批次，库存批次的对应关系 | 项 | 1 |
|  | 出入库管理 | 出库管理分为销售出库、生产领料出库、生产补料出库、采购出库、其他出库等，仓管人员接到其他部门的申请单后根据类型填写出库单。 ▲支持自定义的表单样式，可根据客户需求设计专属表单，实现不同业务场景； 入库管理分为销售退库、生产退料入库、生产产成品入库、采购入库、其他入库等，仓管人员接到其他部门的申请单后根据类型填写入库单。 进行库存中物料的总计情况统计管理，包含分拣中心内的产品、物料、机械等； 记录存货信息和所在仓库中的库位等，对存货调拨。 注：以上▲参数提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，证书中检测内容需符合或优于上述要求，低于或未提供不得分。 | 项 | 1 |
|  | 闲置冷库租赁服务系统 | 建设闲置冷库租赁信息服务系统，具有区域的冷库库容、冷库地理信息一张网、冷库出租信息档案等功能。解决仓库闲置问题，实现冷库空间出租动态监测与管理，通过冷库出租日志监测冷库租赁情况，实现冷库统仓统配，线上一键租库和一键享库，支持在电子地图中标记闲置冷库位置。 | 项 | 1 |
|  | 冷链溯源服务系统 | 搭建冷链溯源系统平台，实现农产品从入库来源、仓储环境、冷链物流、运输配送等进行全过程、全环节、全方位的线上动态跟踪溯源。 形成“一仓一码”“一批一码”“一货一码”溯源二维码，实现冷链仓库的农产品质量、存储环境、设施建设等信息一码溯源。 全程数据实时可见，历史数据可查，预警信息多方式提醒，实现运输方、存储方、托运方、货物接收方、政府监管方等多端同步信息查看与监管。 | 项 | 1 |
|  | 农产品市场价格行情监测 | 价格行情监测具体包括当地冷藏保鲜的农产品每日行情、价格走势、涨跌预警、价格时令、行情简报、重点监测、趋势预测、量价分析、产量和价格，对于当地的农产品供需关系调整起到指导作用。 ▲可基于机器学习算法来计算和提取农产品在12个月份的合理价格区间； 注：以上▲参数提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，证书中检测内容需符合或优于上述要求，低于或未提供不得分。 | 项 | 1 |
| 指挥决策驾驶舱（政府端） | 基础档案管理 | 搭建冷库基础档案“信息库”，囊括所有辖区内冷库的基础档案信息，包括建设单位、地理位置、投资情况、冷库类型、库容等。针对待建冷库专设了“建设进度管理”模块，可更新建设进度，便于有效管理、跟进建设情况。 | 项 | 1 |
|  | 权限管理 | 对数据菜单维护的页面进行数据权限配置，实现不同部门，不同岗位，不同部门岗位的人看到不同的数据 | 项 | 1 |
|  | 智慧冷库一张图 | 实现“智慧冷库一张图”线上一键指挥决策与监测管理。实时数据动态监控，在线一键数据查看，进行县域数据资源整合，远程一图指挥决策。 | 项 | 1 |
| 冷链小程序端 | 冷链小程序端 | 搭建冷链平台小程序端，可实现用户注册、登录等，农户可查询冷库出租信息等功能，冷库经营主体可发布闲置冷库租赁信息，并能实时查看冷库的温湿度、二氧化碳浓度、视频监控、库容估算等。 可进行冷链仓储与运输环境实时动态监测 ▲可绑定监控和监控分组信息； 支持历史数据查询、异常设备预警、线上数据分析、物流配送定位等功能，实现短信等多种方式提醒； ▲可针对设备通用的配置项，对全局参数进行统一管理，帮助管理人员快捷、方便的对设备端口进行远程维护； 实现小程序端进行冷库基础信息填报、冷库租赁管理、供应商管理、客户管理、批次管理、出入库管理、财务管理等 注：以上▲参数提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，证书中检测内容需符合或优于上述要求，低于或未提供不得分。 | 项 | 1 |
| 云服务器 | 云服务器 | 服务器用途：应用部署、数据库、中间件、数据备份 CPU:8核 内存：16G 存储：500GB 网络类型：云服务器互联网区或政务网互联网区，10兆带宽 国产化服务器：CPU架构采用国产化计算，搭载高速处理器及智能高速网卡，提供强劲算力和高性能网络，更好满足政府、互联网等各类企业对云上业务高性价比、安全可靠等诉求。操作系统采用国产化操作系统，包含华为欧拉、中标麒麟、麒麟操作系统、统信UOS，但不限于以上4个。 国产化数据库：数据库采用国产化数据库，实例类型高可用，性能规格独享型2U4G,磁盘存储SSD100G。包含华为gaussdb、瀚高、达梦，但不限于以上三个。 | 台 | 1 |
| 安全 | 等保二级 | 一、安全策略管理 安全策略管理是软件系统等级保护二级的核心要求之一。它要求企业建立健全的安全策略管理机制，明确安全策略的制定、变更和评审等流程。这些安全策略应涵盖软件系统的不同安全需求，并定期进行审查和更新，以适应不断变化的安全环境和业务需求。 二、访问控制管理 访问控制管理是确保软件系统安全性的重要手段。它要求企业采取多因素身份验证的方式，对用户的身份进行验证，确保只有经过认证的用户才能访问系统。这些身份验证方式可以包括密码、动态令牌、指纹识别等，以增加用户身份的安全性。 三、安全审计管理 安全审计管理是软件系统等级保护二级的另一项重要要求。它要求企业具备完善的安全审计功能，能够对系统的操作进行日志记录和审计。这些日志记录应包括用户登录、操作、数据传输等行为，以便追踪和分析系统的安全事件。 四、系统通信安全 系统通信安全是软件系统等级保护二级的关键要求之一。它要求企业对系统间的数据传输进行加密和认证，确保数据在传输过程中不被篡改和窃取。这可以通过使用SSL/TLS等加密协议来实现。 五、安全更新管理 安全更新管理是确保软件系统免受已知安全威胁的重要手段。它要求企业建立安全漏洞和补丁管理机制，及时更新和修复系统中的安全漏洞。这可以通过定期扫描系统漏洞、关注安全公告和更新补丁等方式来实现。 六、系统备份与恢复 系统备份与恢复是软件系统等级保护二级的重要要求之一。它要求企业建立完备的数据备份和灾难恢复机制，能够在系统发生故障或遭受攻击时及时恢复正常运行。这包括定期备份系统数据、建立灾难恢复计划等。 | 项 | 1 |
| 施工及运维 | 施工及运维 | 含物联网设备安装施工费用及软硬件运维费用，质保三年。 | 项 | 1 |

第五章    合同

政 府 采 购 合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于 专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据年月日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】） 招标的结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同总金额为人民币（大写）：_______元（¥____________）。

（详见报价明细表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目无需提供履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期 3 年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：。

8.2 交货方式：。

8.3 交货地点：。

九、合同款支付

9.1 付款方式：本项目全部完工验收合格交付使用后60日内支付至结算总价的95%；余款作为质保金，质保期（三年）满后，如乙方提供设备经验收无质量问题，甲方将合同金额剩余质保金（可扣除乙方按本协议应承担的违约金和赔偿金）无息支付给乙方，乙方开具增值税专用发票并交付甲方。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审校同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.6 中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市灌南县。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

第六章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方（采购包名称） 项目（采购包编号：      ）采购文件，正式授权下述签字人                         全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起 60 天内遵守本响应 文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供 应商应当具备的条件：

( 1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或 部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情 形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年 内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政 管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

( 1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

开标一览表

采购包编号：

采购包名称：

报价单位： 元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |

# 供应商（公章）：

# 法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

# 日期：

报价明细表（格式）

分标（如无分标，不必注明）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注:是否属于（视同）小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，投标报价中包含的小、微企业产品的价格合计为：大写： 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于（视同）小、微型企业: 【说明：在“供应商是否属于（视同）小和微型企业”栏后填“是”或“否”】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价应为完成本次采购所需的场馆设计、所有软件、硬件的供货、安装、调试、试运行，以及相关的服务支持、技术指导、培训及售后服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

# 财务状况报告及税收、社会保障资金

# 缴纳情况承诺函

# 致：（采购人名称）

# 我方（供应商名称）参加（标段名称）（标段编号：标段编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

# （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

# （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

# 我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

# 特此承诺！

# 供应商（公章）：

# 法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

# 日期：

### 中小企业声明函(格式)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

## 3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

## 2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

## 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：年月日

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权 （姓名和职务） 为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】 项目（标段编号：【标段编号】）的采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面复印件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

技术偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

售后服务承诺书（如有）

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

项目团队人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日