招 标 文 件

| 项目名称 | ： | 大丰港石化新材料产业园智慧平台信息化软件系统及服务器运维服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-320904-YSGL-G2025-0002 |

江苏大丰港经济开发区管理委员会

江苏亿尚建设项目管理有限公司

2025年6月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	21

第四章 采购需求	27

第五章 评标方法与评标标准	36

第六章 投标文件格式	42

# 第一章 招标公告

项目概况

大丰港石化新材料产业园智慧平台信息化软件系统及服务器运维服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年7月22日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-YSGL-G2025-0002

2.项目名称：大丰港石化新材料产业园智慧平台信息化软件系统及服务器运维服务项目招标项目。

3.采购方式：公开招标。

4.预算金额：人民币100万元。

5.最高限价（如有）：人民币100万元。

6.采购需求（简介）：大丰港石化新材料产业园智慧管理平台是化工园区管理的重要配套设施，为日常安全、环保数字化监管工作提供了坚强保障，目前化工园区智慧平台信息化系统包括智慧安监、智慧环保、智慧应急、封闭管理、能源管理仓储管理、企业服务等7个一级系统、51个二级系统、164个三级系统及若干四级系统，接入各类视频监控点位2300余个和各类数据监测点位近12000个，需委托专业运维单位驻园负责日常运维和应急值守。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订后1年，具体以合同约定为准。

8.本项目不接受联合体参与投标。

# 二、投标申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

# 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月22日10时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 5.评审结束后，中标人需提供纸质投标文件一正四副用于归档，未中标单位不需要提供。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 江苏大丰港经济开发区管理委员会

地址： 盐城市大丰区大丰港经济开发区中港大道1号

联系人：董其超

联系方式：18261213113

2.采购代理机构信息

名称：江苏亿尚建设项目管理有限公司

地址：大丰区黄海西路50号，佰仕大厦六楼

联系人： 陈小剑

联系方式：15151080087

3.项目联系方式

项目联系人：陈小剑

电　　话：15151080087

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、服务内容响应表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务内容响应表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。

25.7政府采购异常低价审查

25.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%;

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购代理及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区中港大道1号，联系电话：15195162214。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30.签订合同

30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人更不得采用转包、违法分包的形式履行合同，否则采购人有权解除合同。转包或违法分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购方）_________

乙方：（服务方）_________

甲、乙双方根据            项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

乙方提供甲方采购的大丰港石化新材料产业园智慧平台信息化软件系统及服务器运维服务项目。

二、合同价款

2.1本合同价款金额含税为（大写）：____________元（______元）人民币。本合同价款包含乙方提供合同约定服务的报酬、税金以及所支出的必要费用等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定和本合同约定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所有损失。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。同时乙方应消除对甲方产生的不利影响，如造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（本项目履约保证金为中标价的10%，对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低为中标价的5%）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束经甲方验收合格后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到收据后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到乙方出具的收据。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的银行同期贷款市场报价利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，不予返还履约保证金，乙方应承担合同价款20%的违约金并赔偿甲方损失。

八、合同款项支付

合同签订后预付30%的合同价款，运维期满半年后，付至合同价款的50%（以考核结果扣减后支付相应服务费），运维期满一年乙方履行全部义务经甲方验收合格后结清合同价款（（以考核结果扣减后支付相应服务费））。

备注：1、采购人每季度考核一次，考核不足90分的，则按照扣分比例扣除半年费用的相应比例，例如考核分数为86，则扣除半年费用的14%（100%-86%）。达到考核分数90分及以上，则不扣费用。

2、甲方按合同约定付款前，乙方应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权拒绝付款，并不产生违约责任。待合同签订生效后，对满足合同支付条件的，自收到发票后30日内支付资金。

3、合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他乙方或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1如因甲方原因,造成乙方未完成约定服务目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应赔偿。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同不予返还履约保证金，乙方应承担合同价款20%的违约金并赔偿甲方损失。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1本合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签名）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

## 项目名称

大丰港石化新材料产业园智慧平台第三方运维服务项目

## 项目金额

约100万元

## 项目概况及要求

大丰港石化新材料产业园智慧平台围绕园区安全、环保、应急等监管业务需求，结合国家、省市相关文件要求，搭建园区智慧平台的基础，重点建设完成了：园区管控一体化平台、GIS地理信息系统（含3D地图）、园区基础信息管理平台、智慧安监、智慧环保、气象在线监测、消防火灾在线监测、智慧能源系统、应急救援智慧系统和移动应用等软件平台，智能化设备方面搭建了指挥中心大屏、机房服务器设备、道闸、道路监控、高空瞭望、水质在线监测、大气在线监测设备，通过软硬件相结合的方式，实现了园区对自身和企业安全生产的在线监督管理，促进了园区的安全、绿色、健康发展。

现阶段，为确保智慧园区平台的稳定运行，需要专业稳定的运维团队支撑，在保证系统各类管理需求与技术要求的前提下，通过引入外部运维团队进行科学有效的管理，可持续提升系统运维质量，保证其稳定运行。

本项目为满足大丰港石化新材料产业园智慧园区监管中心对园区安全、环保、应急等方面进行全面监管和设备维护。通过智慧平台技术支撑、常态化管理方式对园区内企业实行全天候安全、环保巡查，检查并督促企业落实安全生产、环境保护主体责任，全面提升园区安全、环保、应急指挥监管水平，确保园区健康平稳发展。

运维服务期限为：1年，乙方服务期限低于本期限做无效投标处理。

## 团队要求

本项目确定至少8人团队开展第三方监管，现场常驻人员不少于3人，3人远程支撑服务,并自行配备1辆业务通勤用车。运维人员应具备安全工程、计算机、软件、环境工程、化学化工类等专业本科及以上学历，或其他本科及以上学历的具有1年以上安全生产、危化品生产管理、环境保护工作从业经验均可。

## 运维运营服务内容

5.1、平台资产管理

提供资产管理系统平台，实施设备标准化管理，实现设备检修维护、备品件管理等功能，记录并跟踪设备的维修记录；

定期监控重点资产设备的运转参数，监控重点设备的当前运转状态。

5.2、服务器资源管理

主要实现对服务器机房的所有服务器管理，对软件系统部署所需的服务器资源进行全面管理，确保机房服务器的合理、有效利用，避免浪费服务器资源。

5.3、服务器网络管理

配合管委会定期对服务器操作系统进行安全性检查以及进行系统杀毒，确保服务器设备正常，对具有安全隐患的设备及时提醒相关监管人员更换，并向园区领导及时汇报。

5.4、主机终端安全巡查

规范智慧平台中心的设备终端规范使用，并定期对所使用的电脑进行规范检查以及管理。

5.5、系统故障维护

平台在运维过程中出现的系统故障，进行紧急处理和故障修复。故障恢复后，需要对故障的发生、处理过程和结果进行记录，并形成故障报告，汇报给园区管理中心领导。

5.6、数据资产备份

数据是智慧平台的重要资产，清理数据和增加数据必须经过上级主管领导的批准执行，定期对园区一体化平台相关应用数据库进行备份。

5.7、系统日志备份

追踪系统操作人员的日常记录，防止用户恶意操作系统。

5.8、系统功能定期巡检

每天有计划性的对平台运行情况进行记录，确保各功能使用正常，发现问题及时沟通企业/园区用户完善录入填报工作，确保软件平台系统的运行情况正常。

5.9、系统账号权限管理

实现对包括操作系统用户、后台管理用户、管理员用户、开发员用户、业务用户等综合管理，规范管理用户账号，并定期清理长时间不使用的用户账号。

负责用户的账号申请、变更、删除管理。

负责智慧平台的使用权限管理，根据要求对不同的用户设置不同的权限，并定期跟踪管理。

5.10、园企基本电子档案台账管理

对涉及企业基础信息、安全监管信息、环境监管信息、应急资源四部分内容，定期完善并对企业录入信息进行校验核对。

5.11、安全监管运营服务

当系统平台自动报警提示发生企业储罐参数、可燃气体和有毒气体浓度超限事件时，监控中心值守人员首先应及时跟进企业安全报警事件信息，确认系统已自动将报警信息推送给企业相关负责人。

值守人员应跟进查看企业在平台（企业端）在线反馈的处置情况。若企业在一定时间内（如15min）未反馈处置情况，值守人员需通过系统联系企业咨询处置情况，同时通知园区安监部门，以便督促企业完成处置或启动园区应急流程。

值守人员需持续在线跟踪事件处理过程和结果，监控在线监控是否恢复正常。

最后，当企业处置完成、监控正常后，值守人员应在线查看和记录事件的处置过程和处置结果，协助安监部门完成全过程留痕管理。

5.12、环境防控运营服务

当系统平台自动报警提示发生企业废气或废水污染源超标事件时，监控中心值守人员首先应跟进超标事件信息，及时通知现场科等管理部门以便处理。

然后，应跟进该企业在线反馈的处置情况，监控污染源在线排放是否恢复达标。

对于较长时间后仍未整改完成或再次超标的企业，需再次将信息推送给现场科等管理部门，以便督促企业整治到位。

最后，当企业处置完成、污染源达标排放后，记录事件的处置过程和处置结果，协助现场科等管理部门形成全过程留痕管理。

5.13、封闭园区运营服务

当系统平台接到平台入园预约信息时，监控中心值守人员对预约信息完整性进行核实，运单信息满足要求要求，及时审核进行入园管理。

当系统平台出现超速、违停、翻越等告警事件时，或通过视频监控发现车辆违停时，能够及时通过平台调取车辆联系人或附近门岗值守人员通知立即驶离。

外来普通车辆、人员进入园区均需企业确认后，并通过系统平台审核后，允许进入园区，并留有痕迹。

5.14、检查整改管理服务

定期跟踪企业录入自查隐患及各级检查隐患，督促企业上传整改情况完成隐患闭环。

当企业录入重大隐患时，及时将情况汇报给相关领导。

5.15、对外接访接待服务

智慧平台是对外展示的门户，更是园区整体形象的展现，良好的接待接访讲解工作更是园区平台系统信息化建设成效对外展示的名片。让参观者整体的了解平台系统同时，了解建设成效，长久助力园区招商和发展，做好客户参观的讲解与接待工作，记录参观信息并做好善后工作。

5.16、对外企业培训服务

根据平台运行情况，分析平台中填报中出现的共性问题，编制具有针对性的培训材料，报请园区领导后，组织企业进行针对的培训，让系统利用率更高，系统使用更顺畅。

5.17、行业业务咨询服务

系统优化咨询服务、定期收集监控中心人员和园区智能部门的软件优化意见，并对系统进行针对性的优化升级，并与开发人员保持沟通，实现优化的目标。

主要实现对智慧平台的各专题数据库的对外开放管理，获得数据交换共享权限，如数据库的表单及专题数据库内容等工作。

### （一）运维目标及能力要求

1、总体目标

建立健全主动式、精细化和规范化的智慧园区运维管理体系，从整合运维资源，规范运维流程，加强运维管理三个方面入手，创新运维管理模式。

2、具体目标

（1）角色任务明确化

从运维服务提供者、运维服务使用者、运维服务管理者等方面，明确运维服务的相关机构、角色及任务，建立起结构良好、角色齐全、任务明确、配合有效的人力资源保障体系。

（2）运维服务流程化

在全面梳理和科学分析智慧园区信息系统技术支持工作的基础上，将传统的“一个萝卜一个坑”分片负责的岗位管理，转化为标准化服务流程管理，优化运维服务资源，加强可管理性、质量保障和人力资源使用效率。

（3）服务管理级别化

按照运维服务的内容、要求和性质，将运维服务划分为不同的响应级别，针对不同的响应级别提供适合的运维服务，确保重要运维任务得到优先和有效的服务。

（4）业务系统安全化

通过事件管理、问题管理、变更管理、发布管理等标准化运维流程的实施，有效提升业务信息系统运行的安全保障程度。

（5）运维服务高效化

随着业务信息化程度的不断提高，业务信息系统越来越多，运维服务任务也越来越复杂和繁重。通过建立有效的运维服务体系，走运维服务管理信息化的道路，充分发挥现有运维服务资源的作用，用较低的成本有效提高智慧园区信息系统运维服务的效率。

（6）绩效考评指标化

通过科学、全面、真实、量化的运维指标综合考评运维服务工作的质和量，准确地掌握当前运维工作的服务水平、保障能力和工作状态，为运维服务管理的发展决策提供实时有效的数据。

（7）业务部门满意化

运维服务的目标和过程紧密贴合业务部门的工作要求和业务发展，本着以人为本的原则，充分体现运维服务的宗旨是让业务部门满意。

（8）运维管理信息化

建立集成统一的运维管理信息化平台，通过高效的电子化手段，将运维管理的资产、监控、流程、安全、综合分析等各个方面有机的结合起来，共享数据、积累知识、统一流程，在系统化、信息化利器的帮助下进行主动式、精细化的运维服务管理。

### （二）运维管理系统

运维服务期间提供运行工单平台、资产管理平台、数据运行监控平台交运营人员免费使用。

1、运行服务工单平台

主要负责园区的软件、硬件设备等运行工作记录管理，登记日常的工作内容及日常平台优化需求，实现现场/远程/专家咨询服务工作成果的管理。对服务进行记录跟进。将工作内容项对应工单，以工时的形式进行换算，作为运行服务的具体衡量指标，确保整个项目处于可控状态。

基于园区异常监测数据、日常业务数据、企业基础数据等，从实时监测、预测预警、区域风险评估三个方面进行初步的园区预警分析，为园区提供辅助支持。

2、数据资产管理平台

周期的对软件平台运行情况进行记录检查工单，确保各功能使用正常，发现问题及时沟通企业/园区用户完善录入填报工作，并对软件平台系统的运行情况进行分析。

对智慧平台的软件及数据资产的日常登记管理，每半年度周期进行平台数据资产盘点，实现园区对平台数据资产信息化管理。

实现对智慧平台的各专题数据库的对外开放管理，获得数据交换共享权限，如数据库的表单及专题数据库内容等工作。

对涉及企业基础信息、安全监管信息、环境监管信息、应急资源、能源监管等部分内容，定期完善并对企业录入信息进行校验核对。

与江苏省、盐城市平台保持联系，保障上传数据的一致性。同时避免上传省、市平台的数据出现异常、中断的情况，出现问题，第一时间解决。

3、数据运行监控平台

天气数据服务：通过城市名称或城市ID查询天气预报情况，查询历史天气，目前支持2000+城市、县、地区历史天气信息，主要指标包括每天最高气温、最低气温、天气状况、风向等支持根据城市查询天气，支持根据城市查询生活指数，支持天气种类列表，支持城市列表查询。

平台支撑：实时监测园区平台数据运行监管，园区对接企业省市数据连接状态情况，实时监管园区机房、系统、接口传输等软件系统的运行状态情况。对于网络异常、断线、掉线等故障能够及时预警。

保证系统稳定运行与信息的安全，保障系统具备良好的运行环境和工作秩序。

### （三）中标单位职责

1、运营运维人员对平台进行7天×24小时的值守服务，对突发事件及时反馈；合理安排人员对平台提供7天×24小时的值守服务，对涉及园区内“两重点一重大”的监测数据、视频实时进行监控，当园区出现突发事件时及时反馈管委会及企业相关人员，并对应急响应提供必要的通讯保障和技术支持。

2、通过对园区内重点区域的视频进行实时监控，对人的不安全行为进行监管；当中控室、危化品装卸区、涉及“两重点一重大”区域出现人的不安全行为时，及时进行视频截图，发送给园区管理人员，并配合园区进行督促整改。

3、确保智慧园区管理平的值守电话畅通，做好来电记录与信息传递工作；交接班期间，对平台应急值守电话进行交接确认，当班期间需对值守电话进行确认，确保电话通畅，对来电和事宜及时记录。

4、对园区信息、企业基本信息每季度进行维护，园区有较大调整时一周内完成信息维护，确保园区、企业档案信息正确；对园区内企业安全、环保、应急信息开展日常事实记录工作。

5、针对园区企业，配合各业务科室利用智慧园区管理平台开展线上检查，及时向园区管委会汇报检查情况。

6、配合园区管委会做好智慧园区管理平台的运行和软硬件设备巡检，做好系统日常维护，及时解决系统漏洞，网络攻击等突发问题，确保系统稳定运行。

7、实时监测智慧园区管理平台在线数据，对数据超标报警的情况联系企业进行核实，并及时通知管委会领导，消除事故隐患。

8、协助园区管委会对企业进行管理，配合做好安全、环保、应急方面的检查，充分利用智慧园区管理平台现有功能开展联合办公。

9、配合园区管委会做好平台解说，协助做好各类检查、接待、管理工作。

10、配合园区管委会完成第三方系统的对接工作。

11、园区管委会领导提出的其他运维运营要求。

### （四）平台运行管理维护内容考核要求

为了保证平台稳定运行和广泛应用，需建立严格的运行维护机制，以保证系统功能的稳定性、适用性。运营运维内容需包括软硬件日常维护、数据分析报告及事件流程处理等。按照服务内容完成情况和质量情况进行评分。评分明细表如下：

| 项次 | 标准 | 分值（分） | 考核细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 园区突发事件时，及时准确汇报园区及企业相关人员 | 20 | 因乙方汇报不及时或描述信息有误，造成园区内突发事件应急响应不及时造成事故扩大的每次扣5分； |
|  | 平台接入安全、环保等数据出现报警及时反馈 | 10 | 安全、环保等数据超标未按要求反馈企业或监管人员的，每次扣1分； |
|  | 园区信息及时维护 | 10 | 园区信息维护更新不及时，每次扣1分； |
|  | 按时上报周总结及月总结 | 10 | 周总结及月总结未按时上报每次扣1分； |
|  | 按时完成园区管委会安排工作 | 10 | 园区管委会安排的工作不落实，每次扣1分； |
| 运维管理 | 每日对软件系统的数据进行备份 | 5 | 未按时对数据备份，出现数据丢失影响正常使用，每次扣1分； |
|  | 每周对服务器以及系统做补丁维护、木马查杀，加固系统 | 10 | 出现由于漏洞及木马、病毒影响到系统正常使用，每次扣1分； |
|  | 软件更新及时对用户发送更新通知 | 5 | 出现未通知导致影响用户使用情况每次扣1分； |
|  | 对软件系统出现系统崩溃时应及时启动软件故障排除应急进行处理 | 5 | 因软件故障未及时处理，影响用户正常使用，每次扣1分； |
|  | 上班期间干与工作无关的事情 | 5 | 平台运维人员违反劳动纪律，出现脱岗、睡岗等现象，每次扣0.5分； |
|  | 每周对硬件设备巡检 | 10 | 未按时对硬件设备进行巡检，发现问题及时进行处理，影响正常使用，每次扣0.5分； |
| 加分项 | 发现可能造成安全、环保事故的隐患，及时反馈，并协助阻止事故发生，每次加2分； |  |  |
|  | 配合园区管委会赢得市级、省级、国家级荣誉的，每次加1分、2分、5分 |  |  |
|  | 通过平台的运营维护服务，为业务科室提供成熟的管理建议，并得到采纳的，每次加2分。 |  |  |

该绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分分级，按季度周期进行考核。

综合评分分级：综合评分90分（含）以上的为“优秀”，80（含）至90分（不含）的为“良好”，70（含）至80分（不含）的为“合格”，70分（不含）以下的为“不合格”。

若乙方1次检查考核结果不合格，采购人给予乙方警告，并根据绩效考核结果限期完成整改；若乙方在连续3个月内，累计有2次考核结果不合格，采购人可扣减相应月度运营服务费用的50%，乙方连续5个月度考核不合格，采购人可取消乙方对本项目继续服务的资格，另行选择其他服务团队并继续拥有本项目设备、软件等使用权。（注：因不可抗力造成的项目影响导致考核不合格除外，包括自然灾害、政府行为和社会异常事件，具体可由双方协商决定。因乙方主要过失导致发生重大安全、环保、网络安全事故，当季考核直接认定不合格。）

- 第五章 评标方法与评标标准

- 一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

注：若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写；

- 二、评分标准

具体评分标准如下，最终得分取两位小数。

| 序号 | 评分项目 | 具体内容及评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（40分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：（1）对小型和微型企业投标价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 （2）依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40 |
| 2 | 综合实力（2分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每有一个得1分，本项最高得2分。（提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。） | 2 |
| 3 | 软件运维能力（4分） | 投标人本单位提供中华人民共和国国家版权局登记颁发的，软件名称含有“信息系统集成运维”、“统一视频监控运维”、“系统异常监测运维”、“数字机房监控”等（名称类似、与智慧化工园区平台运维相关即可）的计算机软件著作权登记证书的。 每具备一个得1分，本项最高得4分。 | 4 |
| 4 | 企业业绩（4分） | 投标人本单位提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承建过类似的化工园区信息化平台运营运维项目。每提供1个业绩得2分，本项最高得4分。（提供中标通知书、合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。） | 4 |
| 5 | 团队人员（8分） | （1）拟投入的项目负责人同时具有高级软件工程师证书和高级数据库管理工程师证书的得3分，否则不得分； （2）拟投入的现场驻场人员（不包含项目负责人）具备信息安全工程师证书、网络工程师证书的，每具备一个得1分，本项最高得2分，不提供不得分； （3）拟投入的远程技术支撑人员具备数据库系统工程师证书、系统分析师证书、系统架构设计师的，每具备一个得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 不提供不得分。 注：1）上述所有证书必须真实、合规，在有效期内，否则不得分。 2）同一人有多个证书的，只计一个证书的得分，不重复计分。 2）提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料。 | 8 |
| 6 | 项目总体理解方案评价（5分） | 投标人应对大丰港石化新材料产业园智慧平台详细勘察，深入了解平台各系统功能，规划如何利用智慧平台对平台数据中心、指挥中心、园区安全监管、环保监管、应急响应进行管理，由专家评委对投标人规划的完整性、合理性和实用性进行打分，规划与园区平台运维紧密结合，且措施合理、准确、完整的得3.1-5分；措施良好，针对性良好的得1.1-3分；措施一般，针对性不强的得0.1-1分；无相应内容的得0分。 | 5 |
| 7 | 特殊作业管理的运维方案（6分） | 按照园区一体化管控要求，运维服务内容须基于园区现有智慧园区平台进行日常维护。针对园区特殊作业管理的运维方案进行打分：需要统计整理园区企业上报的特殊作业票证，对于企业存在不报，漏报，迟报等情况进行跟进。方案与园区平台运维紧密结合，且合理、准确、完整的得4.1-6分；措施良好，针对性良好的得2.1-4分；措施一般，针对性不强的得0.1-2分；无相应内容的得0分。 | 6 |
| 8 | 实时监控的运维方案（6分） | 按照园区一体化管控要求，运维服务内容须基于园区现有智慧园区平台进行日常维护。针对园区实时监控的运维方案进行打分：安全环保平台人员在岗实时监控，详细记录运行情况；确保平台应急值守电话畅通，做好来电记录与信息传递工作。方案与园区平台运维紧密结合，且合理、准确、完整的得4.1-6分；措施良好，针对性良好的得2.1-4分；措施一般，针对性不强的得0.1-2分；无相应内容的得0分。 | 6 |
| 9 | 应急保障的运维方案（6分） | 按照园区一体化管控要求，运维服务内容须基于园区现有智慧园区平台进行日常维护。针对应急保障的运维方案进行打分：为生产安全事故（事件）、险情救援、处置和调查、事件归档提供技术支撑。方案与园区平台运维紧密结合，且合理、准确、完整的得4.1-6分；措施良好，针对性良好的得2.1-4分；措施一般，针对性不强的得0.1-2分；无相应内容的得0分。 | 6 |
| 10 | 安全、环保及应急事故总结的运维方案（6分） | 按照园区一体化管控要求，运维服务内容须基于园区现有智慧园区平台进行日常维护。针对安全、环保及应急事故总结的运维方案进行打分：针对园区安全、环保状况出具周报、月报及应急事故总结报告等报告文件，方便园区负责人及时了解园区整体现状。方案与园区平台运维紧密结合，且合理、准确、完整的得4.1-6分；措施良好，针对性良好的得2.1-4分；措施一般，针对性不强的得0.1-2分；无相应内容的得0分。 | 6 |
| 11 | 项目实施方案评价（6分） | 根据投标人提供项目运维实施方案,包括但不限于：明确的组织结构、项目计划、质量保证、风险管理方案、项目实施、项目测试、安全性保障方案等。 方案详细且完全响应和满足采购人需求的得4.1-6分，方案稍有欠缺、基本响应采购人需求的得2.-4分；方案一般的得0.1-2分；无相应内容的得0分。 | 6 |
| 12 | 验收及培训方案评价（6分） | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于：服务标准、培训计划、培训内容、培训时间、授课人员等。 方案详细且完全响应和满足采购人需求的得4.1-6分，方案稍有欠缺、基本响应采购人需求的得2.1-4分；方案一般的得0.1-2分；无相应内容的得0分。 | 6 |
| 13 | 诚信投标（1分） | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描上传的得1分；没有提供的不得分。 | 1 |

- 第六章 投标文件格式

- 投  标  文  件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 投标人名称：（加盖CA电子公章）

- 日      期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、投标人认为需提供的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：              。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 1、被授权人的身份证正反面复印件。 |  |
| --- | --- |
| 复印件 | 复印件 |
| 2、投标人为被授权人缴纳的养老保险缴费记录证明（带二维码），可另附页提供。 |  |

八、投标函

致：      （采购人名称）

根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。