锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目

项目编号：JSZC-320205-JING-G2025-0031

# 采 购 人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处

# 采购代理机构：江苏经天纬地建设项目管理有限公司

二〇二五年九月

目    录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	6

三、项目要求和有关说明	19

四、合同书(格式)	38

五、合同条款（格式文本）	39

六、附件	44

- 投标邀请函

江苏经天纬地建设项目管理有限公司受无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处委托，对门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-JING-G2025-0031

3.项目预算：296.1855万元，投标最高限价为296.1855万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履约期限：合同签订生效后75日历天内完成全部供货、验收工作。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处

7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

## 4、本项目的特定资格要求：无。

## （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏经天纬地建设项目管理有限公司将以电话咨询、邮箱（1501543857@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年9月30日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1501543857@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

## （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

## （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年10月17日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年10月17日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

## （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

## （九）投标有效期：开标之日起90天

## （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十一）其他

1.采购人信息

名 称：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处

地址：江苏省无锡市锡山区锡沪东路58号

联 系 人：叶工

联系方式：0510-88700143

2.采购代理机构信息

名 称：江苏经天纬地建设项目管理有限公司

地 址：无锡市凤威路2号2号楼308室

联系人：吉亮亮

联系电话：17766171615

3.项目联系方式

联系人：吉亮亮

联系电话：17766171615

邮箱：1501543857@qq.com

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.江苏经天纬地建设项目管理有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏经天纬地建设项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏经天纬地建设项目管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），同时必须提交在苏采云平台下载招标文件的投标供应商确认函。江苏经天纬地建设项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。受理供应商质疑，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于招标文件中除供应商资格条件、项目要求和有关说明、评标标准、合同文本外内容。供应商对供应商资格条件、第三章项目要求和有关说明、第六章附件一评标标准、合同文本提出质疑的，由采购人作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏经天纬地建设项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外；

（7）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；

（8）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之4中要求）；

（11）供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。供应商提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

3.开标一览表附录（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.服务保障承诺书（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.投标供应商情况表（格式见附件）

8.主要人员配置表及项目负责人简历表（格式见附件）

9.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

10.技术方案（如有格式自拟并自行添加，总篇幅不得超过300页）

11.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

12.要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

13.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由江苏经天纬地建设项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。 供应商提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查询，供应商无需提供证明材料） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| # 序号 | # 评审点要求概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 4 | # 服务保障承诺书 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 6 | # 投标供应商基本情况表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 7 | # 主要人员配置表及项目负责人简历表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 8 | # 满足采购需求 | # 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| # 9 | # 投标文件内容 | # 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.评标标准：详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏经天纬地建设项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏经天纬地建设项目管理有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏经天纬地建设项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，江苏经天纬地建设项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

4.采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏经天纬地建设项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）中标服务费：

本项目中标服务费，由中标人支付给采购代理机构。招标代理服务费按以下费率计取，采用差额定率累进计算方式：中标金额100万以下费率为中标金额的1.2%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.88%。

（十六） 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

本项目为门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目。所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离。项目需求如下：

本项目核心产品为：消防水池。

## 一、合同履约期限和质保期、地址

合同履约期限：合同签订生效后75日历天内完成全部供货、验收工作。

质保期：验收完成后2年。

本项目合同履行地点为无锡市锡山区人民政府东亭街道，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

## 二、质量及验收

质量标准：符合国内相关规范标准要求。

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

- 三、付款方式

- 安装调试验收合格后付至合同额的60%；验收合格满一年且结算审计结束的在验收合格满一年后支付至结算审计价款的70%；项目验收合格满两年且结算审计结束的，在验收合格满两年后再支付至结算审计价款的80%；项目验收合格满三年且结算审计结束的，在验收合格满三年后，付清余款。

- 人员配置要求

| 序号 | 技术力量 | 人员配置（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 对整个项目的组织管理、人员分工、项目成本、项目质量、项目进度等总负责 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 执行项目负责人分工安排等工作 |
| 3 | 施工员 | 1 | 负责施工前的图纸会审及施工中的技术核定，负责检查各项技术资料的收集、整理和归档工作。 |
| 4 | 质量员 | 1 | 在项目供货安装中，对项目整体的供货安装质量及成品验收起一个总督促的作用。 |
| 5 | 安全员 | 3 | 督促检查安全员的工作，按照收集各种安全报表资料进行安全分析和统计，负责安全事故的处理。 |
| 合计 |  | 7 |  |

备注：以上为最低人员配置，投标单位人员配置不得低于此人数配置，否则视为未响应投标文件要求。

- 项目清单

| 序号 | 名称 |  |  | 特征 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 端子箱 |  |  | 1、名称：消防接线端子箱 2、型号：现场同型号 3、安装部位：户内 4、施工类型：更换 | 台 | 19 |
| 2 | 点型探测器 |  |  | 1、名称：感烟探测器 2、规格：现场同型号 3、线制：总线制 4、施工类型：更换 | 个 | 1129 |
| 3 | 按钮 |  |  | 1、名称：手动报警按钮 2、规格：现场同型号 3、施工类型：更换 | 个 | 121 |
| 4 | 声光报警器 |  |  | 1、名称：声光报警器 2、规格：现场同型号 3、施工类型：更换 | 个 | 121 |
| 5 | 按钮 |  |  | 1、名称：消火栓起泵按钮 2、规格：现场同型号 3、施工类型：更换 | 个 | 510 |
| 6 | 模块（模块箱） |  |  | 1、名称：短路隔离模块 2、规格：现场同型号 3、施工类型：更换 | 个 | 19 |
| 7 | 模块（模块箱） |  |  | 1、名称：控制模块/信号模块 2、规格：现场同型号 3、施工类型：更换 | 个 | 180 |
| 8 | 消防报警电话插孔（电话） |  |  | 1、名称：消防电话分机 2、规格：现场同型号 3、施工类型：更换 | 部 | 13 |
| 9 | 消防广播（扬声器） |  |  | 1、名称：消防广播 2、规格：现场同型号 3、施工类型：更换 | 个 | 37 |
| 10 | 小电器 |  |  | 1、名称：继电器 2、型号：现场同型号 3、施工类型：更换 | 个 | 21 |
| 11 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消防报警总线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 19 |
| 12 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消防24V电源线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 19 |
| 13 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消火栓起泵线路故障检修故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 16 |
| 14 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消防多线控制线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 22 |
| 15 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消防电话总线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 3 |
| 16 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：压力开关起泵线路故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 1 |
| 17 | 报警联动一体机 |  |  | 1、名称：消防报警主机 2、型号：现场同型号 3、施工类型：更换；原有主机信息导出，新安装的主机信息导入、编程、调试 | 台 | 1 |
| 18 | 消防广播及对讲电话主机（柜） |  |  | 1、名称：消防广播主机 2、型号：现场同型号 3、施工类型：更换；原有主机信息导出，新安装的主机信息导入、编程、调试 | 台 | 2 |
| 19 | 消防广播及对讲电话主机（柜） |  |  | 1、名称：消防电话主机 2、型号：现场同型号 3、施工类型：更换；原有主机信息导出，新安装的主机信息导入、编程、调试 | 台 | 3 |
| 20 | 备用电源及电池主机（柜） |  |  | 1、名称：消防电源盘 2、型号：现场同型号 3、施工类型：更换；编程、调试 | 套 | 5 |
| 21 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消控室消防报警总线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 16 |
| 22 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消控室消防24V电源线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 2 |
| 23 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消控室消防多线控制线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 22 |
| 24 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消控室消防电话总线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 3 |
| 25 | 线路故障检修 |  |  | 1、名称：消控室消防广播总线故障 2、施工类型：线路检修 | 条 | 1 |
| 26 | 自动报警系统调试 |  |  | 1、名称：自动报警系统调试 2、范围：本标段全部点位，满足甲方验收要求 | 系统 | 1 |
|  | 应急照明 |  |  |  |  |  |
| 27 | 装饰灯 |  |  | 1、名称：疏散指示/安全出口标志灯 2、型号：原灯具同型号 3、安装形式：壁装 4、施工类型：更换 | 套 | 220 |
| 28 | 装饰灯 |  |  | 1、名称：双头应急灯 2、型号：原灯具同型号 3、安装形式：壁装 4、施工类型：更换 | 套 | 608 |
| 29 | 配管 |  |  | 1、名称：扣压式镀锌电线管 2、规格：KBG20 3、配置形式：明装 | m | 700 |
| 30 | 配线 |  |  | 1、名称：管内穿线 2、型号：NH-BV-2.5 | m | 2205 |
| 31 | 接触器 |  |  | 1、名称：应急照明系统控制接触器 2、型号：原同型号 3、安装形式：控制箱内 4、施工类型：更换 | 台 | 23 |
| 32 | 应急照明线路故障隐患排查 |  |  | 1、名称：应急照明线路故障隐患排查 2、施工类型：线路检修 | 条 | 2 |
| 33 | 应急照明系统调试 |  |  | 1、名称：应急照明系统调试 2、范围：本标段全部点位，满足甲方验收要求 | 系统 | 1 |
|  | 消防水 |  |  |  |  |  |
| 34 | 室内消火栓 |  |  | 1、名称：室内消火栓箱箱内消防水带（含接口） 2、规格：DN65、25m 3、施工类型：更换 | 套 | 175 |
| 35 | 室内消火栓 |  |  | 1、名称：室内消火栓箱箱内消防水枪 2、规格：DN65、19mm 3、施工类型：更换 | 套 | 167 |
| 36 | 室内消火栓 |  |  | 1、名称：室内消火栓箱箱内消防自救式卷盘 2、规格：DN25、30米 3、施工类型：更换 | 套 | 38 |
| 37 | 室内消火栓 |  |  | 1、名称：室内消火栓箱门 2、规格：现场同规格 3、施工类型：更换 | 套 | 180 |
| 38 | 室内消火栓 |  |  | 1、名称：室内消火栓箱箱内消火栓头 2、规格：DN65 3、施工类型：更换 | 套 | 756 |
| 39 | 室内消火栓 |  |  | 1、名称：室内消火栓箱箱体 2、规格：综合考虑 3、施工类型：更换 | 套 | 8 |
| 40 | 灭火器 |  |  | 1、形式：放置式 2、规格、型号：ABC4*2，带灭火器箱 | 组 | 999 |
| 41 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：对夹式蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、施工内容：拆装 | 个 | 14 |
| 42 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：对夹式蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、施工内容：拆装 | 个 | 3 |
| 43 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、施工内容：拆装 | 个 | 12 |
| 44 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、施工内容：拆装 | 个 | 2 |
| 45 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、施工内容：拆装 | 个 | 6 |
| 46 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：波纹伸缩节 2、规格、压力等级：DN150 3、施工内容：拆装 | 个 | 10 |
| 47 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：对夹式涡轮蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、施工内容：拆装 | 个 | 8 |
| 48 | 螺纹法兰阀门 |  |  | 1、类型：全铜自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、施工内容：拆装 | 个 | 23 |
| 49 | 螺纹法兰阀门 |  |  | 1、类型：全铜球阀 2、规格、压力等级：DN25 3、施工内容：拆装 | 个 | 145 |
| 50 | 螺纹法兰阀门 |  |  | 1、类型：全铜闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、施工内容：拆装 | 个 | 29 |
| 51 | 压力仪表 |  |  | 1、类型：压力表 2、规格、压力等级：DN15 3、施工内容：拆装 | 台 | 8 |
| 52 | 管道绝热 |  |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温板 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：165mm以下 4、施工类型：更换 | m3 | 4.57 |
| 53 | 防潮层、保护层 |  |  | 1、材料：铝箔板 2、厚度：0.03mm 3、施工类型：更换 | m2 | 136.33 |
| 54 | 阀门绝热 |  |  | 1、绝热材料：橡塑保温板 2、绝热厚度：30mm 3、阀门规格：DN150 4、施工类型：更换 | 个 | 245 |
| 55 | 镀锌钢管沟槽配件 |  |  | 1、名称：镀锌钢管沟槽配件 2、规格：DN150 3、施工类型：更换 | 个 | 300 |
| 56 | 卡箍 |  |  | 1、名称：卡箍 2、规格：DN150 3、施工类型：更换 | 个 | 600 |
| 57 | 管道支架 |  |  | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：管道支吊架 3、施工类型：更换 | Kg | 287.5 |
| 58 | 金属结构刷油 |  |  | 1、除锈级别：微锈 2、油漆品种：刷调和漆二道 | kg | 287.5 |
| 59 | 消火栓钢管 |  |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压冲洗 5、施工类型：拆装 | m | 287.5 |
| 60 | 水喷淋（雾）喷头 |  |  | 1、名称：喷淋洒水喷头 2、规格型号：DN15、68度 3、施工类型：更换 | 个 | 1897 |
| 61 | 报警装置 |  |  | 1、类型：湿式报警阀 2、规格、压力等级：DN150 3、施工内容：拆装 | 组 | 21 |
| 62 | 焊接法兰阀门 |  |  | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、施工内容：拆装 | 个 | 63 |
| 63 | 套管 |  |  | 1、名称、类型：防水套管剔凿原有封堵、管道安装结束后再次防渗封堵 2、规格：现场规格 3、填料材质：防水，防火材料 | 个 | 468 |
| 64 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 1、名称：消防管道上压后的检修 2、规格：现场原有规格 3、施工内容：上水、试压、人工巡查、维修综合考虑 | 系统 | 9 |
|  | 防排烟 |  |  |  |  |  |
| 65 | 碳钢阀门 |  |  | 1、名称：带防火阀风口 2、型号：1250*500 3、施工类型：更换 | 个 | 60 |
| 66 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  |  | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*400 3、施工类型：更换 | 个 | 6 |
| 67 | 风管支架 |  |  | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：风管支吊架 3、施工类型：更换 | Kg | 402.5 |
| 68 | 柔性接口 |  |  | 1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布 3、施工类型：更换 | m2 | 14.3 |
| 69 | 电力电缆 |  |  | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：NH-YJV-4*6 | m | 160 |
| 70 | 电力电缆头 |  |  | 1、名称：铜芯电缆终端头 2、规格：NH-YJV-4*6 | 个 | 10 |
| 71 | 低压交流异步电动机 |  |  | 1、名称：风机电机检查接线 2、容量（kW）：30KW | 台 | 5 |
| 72 | 轴流通风机 |  |  | 1、名称：消防轴流风机 2、规格：7.5KW 3、含减震基础、检查接线调试等 4、施工类型：更换 | 台 | 1 |
| 73 | 碳钢通风管道 |  |  | 1、名称：镀锌钢管风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：1.0mm 4、管件、法兰等附件及支架设计要求：含支架制作安装 5、施工类型：更换 | m2 | 120 |
| 74 | 静压箱 |  |  | 1、名称：静压箱 2、规格：综合考虑 3、材质：镀锌钢板1.2mm 4、支架形式、材质：含支架制作安装 5、施工类型：更换 | m2 | 10 |
|  | 防火门及防火卷帘 |  |  |  |  |  |
| 75 | 木质防火门 |  |  | 1、名称：木质防火门 2、维修类型：更换、包含门洞修补费用 | m2 | 26 |
| 76 | 防火门闭门器 |  |  | 1、名称：防火门闭门器 2、维修类型：更换 | 只 | 8 |
| 77 | 防火门防火锁 |  |  | 1、名称：防火门防火锁（含门拉手） 2、维修类型：更换 | 只 | 12 |
| 78 | 防火卷帘 |  |  | 1、名称：防火卷帘 2、型号：现场同型号 3、门洞尺寸：6m*3m 4、施工类型：更换、拆除下的防火卷帘运至甲方指定位置 | 樘 | 4 |
| 79 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 |
| 80 | 高层施工增加 |  |  |  | 项 | 1 |
|  |  | 消防泵房 |  |  |  |  |
| 1 |  | 离心式泵 | 1、名称：室内消火栓泵 2、规格：Q=10L/S,H=110m,N=30Kw 3、含设备减震基础、检查接线及调试等 |  | 台 | 2 |
| 2 |  | 离心式泵 | 1、名称：喷淋泵 2、规格：Q=40L/S,H=40m,N=30Kw 3、含设备减震基础、检查接线及调试等 |  | 台 | 2 |
| 3 |  | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接、含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 19.57 |
| 4 |  | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接、含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 160.55 |
| 5 |  | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接、含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 15.68 |
| 6 |  | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接、含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 16.16 |
| 7 |  | 管道刷油 | 1、油漆品种：刷樟丹二道，面漆二道 |  | m2 | 106.08 |
| 8 |  | 钢塑复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接、含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 30.56 |
| 9 |  | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 220 |
| 10 |  | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：除微锈 2、油漆品种：刷樟丹一道，面漆二道 |  | kg | 220 |
| 11 |  | 闸阀 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 4 |
| 12 |  | 闸阀 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 15 |
| 13 |  | 闸阀 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 14 |  | 过滤器 | 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 4 |
| 15 |  | 过滤器 | 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3 |
| 16 |  | 橡胶软接头 | 1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 4 |
| 17 |  | 橡胶软接头 | 1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 5 |
| 18 |  | 止回阀 | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 5 |
| 19 |  | 泄压阀 | 1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 20 |  | 水锤消除器 | 1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 21 |  | 流量计 | 1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1 |
| 22 |  | 流量计 | 1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 23 |  | 压力开关 | 1、类型：压力开关 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 24 |  | 浮球阀 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1 |
| 25 |  | 蝶阀 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 6 |
| 26 |  | 蝶阀 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 4 |
| 27 |  | 试水阀 | 1、类型：试水阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 4 |
| 28 |  | 信号阀 | 1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 21 |
| 29 |  | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 3、附件：含延时器、水力警铃、流量监测装置等 |  | 组 | 7 |
| 30 |  | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1 |
| 31 |  | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：含检修阀等、量程满足设计要求 |  | 台 | 7 |
| 32 |  | 压力仪表 | 1、名称：远传压力表 2、规格：含变送器等、量程满足设计要求 |  | 台 | 2 |
| 33 |  | 吸水喇叭口 | 1、材质：碳钢 2、规格：DN200 3、连接方式：电弧焊 |  | 个 | 4 |
| 34 |  | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 3、填料材质：防水填料封堵 |  | 个 | 3 |
| 35 |  | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200 3、填料材质：防水填料封堵 |  | 个 | 7 |
| 36 |  | 消防水池 | 1、材质、类型：不锈钢 2、型号、规格：XBZ-234-0.55/65-S-I，装配式SW大模块，27000×5000×2500mm(h)，有效容积216T 3、含基础、排污阀、液位计、溢流管、检修孔等 |  | 台 | 1 |
|  |  | 压力排水 |  |  |  |  |
| 37 |  | 潜污泵 | 1、名称：潜污泵 2、型号：80JYWQ40-15-1600-4 3、规格：Q=40m3/h;H=15m;P=4Kw 4、含检查接线、调试等 |  | 台 | 2 |
| 38 |  | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接、含管件 |  | m | 4.58 |
| 39 |  | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN80 4、连接形式：沟槽连接、含管件 |  | m | 5.46 |
| 40 |  | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 4 |
| 41 |  | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：除微锈 2、油漆品种：刷樟丹一道，面漆二道 |  | kg | 4 |
| 42 |  | 蝶阀 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 43 |  | 止回阀 | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 44 |  | 橡胶软接头 | 1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 |
| 45 |  | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：含检修阀等、量程满足设计要求 |  | 台 | 2 |
| 46 |  | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：防水填料封堵 |  | 个 | 1 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |
| 47 |  | 配电箱 | 1、名称：配电箱APxb2 2、规格：非标 3、接线端子材质、规格：6mm2及以下无端子接线 4、安装方式：落地安装，含基础槽钢、铜母排 |  | 台 | 1 |
| 48 |  | 配电箱 | 1、名称：配电箱APxb1 2、规格：非标 3、接线端子材质、规格：6mm2及以下无端子接线 4、安装方式：落地安装，含基础槽钢、铜母排 |  | 台 | 1 |
| 49 |  | 配电箱 | 1、名称：配电箱APxb0 2、规格：非标 3、接线端子材质、规格：6mm2及以下无端子接线 4、安装方式：落地安装，含基础槽钢、铜母排 |  | 台 | 1 |
| 50 |  | 荧光灯 | 1、名称：备用照明LED灯 2、规格：2×28W，带保护罩，自带蓄电池，备用照明时间180分钟 3、安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 20 |
| 51 |  | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 2 |
| 52 |  | 装饰灯 | 1、名称：LED应急照明灯 2、规格：DC36V6W 3、安装形式：墙壁式 |  | 套 | 6 |
| 53 |  | 装饰灯 | 1、名称：LED应急标志灯具－疏散出口 2、规格：DC36V1W 3、安装形式：墙壁式 |  | 套 | 1 |
| 54 |  | 配管 | 1、名称：镀锌紧定式套接钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配，含刨沟修补 |  | m | 166.88 |
| 55 |  | 配管 | 1、名称：镀锌紧定式套接钢管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配，含刨沟修补 |  | m | 37.91 |
| 56 |  | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配 |  | m | 80 |
| 57 |  | 接线盒 | 1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86、钢制 3、安装形式：暗装 |  | 个 | 30 |
| 58 |  | 桥架 | 1、名称：强电金属桥架 2、规格：50×50 3、类型：槽式 |  | m | 23 |
| 59 |  | 桥架 | 1、名称：强电金属桥架 2、规格：80×80 3、类型：槽式 |  | m | 23 |
| 60 |  | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架 2、材质：镀锌型钢 |  | kg | 50 |
| 61 |  | 防火堵洞 | 1、名称：桥架防火封堵 2、材质：防火板、防火泥等 |  | 处 | 3 |
| 62 |  | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：NH-BV-2.5 |  | m | 433 |
| 63 |  | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZN-RYJS-2×2.5 |  | m | 100 |
| 64 |  | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZN-YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架 |  | m | 38.86 |
| 65 |  | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZN-YJV-7×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架 |  | m | 48.76 |
| 66 |  | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZN-YJV-3×25+2×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架 |  | m | 48.76 |
| 67 |  | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×70+2×35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架 |  | m | 320 |
| 68 |  | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：16mm2 3、电压等级（kV）：1KV以下 |  | 个 | 8 |
| 69 |  | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以内 3、电压等级（kV）：1KV以下 |  | 个 | 8 |
| 70 |  | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：120mm2以内 3、电压等级（kV）：1KV以下 |  | 个 | 4 |
| 71 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：分等电位端子箱 2、规格：LEB |  | 台 | 1 |
| 72 |  | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV以下 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 消防报警 |  |  |  |  |
| 73 |  | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 |  | 个 | 6 |
| 74 |  | 消防电话分机 | 1、名称：消防电话分机 2、安装方式：明装式 |  | 部 | 1 |
| 75 |  | 隔离模块 | 1、名称：隔离模块 2、类型：总线制 |  | 个 | 1 |
| 76 |  | 输入模块 | 1、名称：输入模块 2、类型：总线制 |  | 个 | 3 |
| 77 |  | 输入输出模块 | 1、名称：输入输出模块 2、类型：总线制 |  | 个 | 10 |
| 78 |  | 消防电源监控模块 | 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：含传感器 |  | 个 | 3 |
| 79 |  | 智能控制液位显示仪 | 1、规格：智能控制液位显示仪 2、控制回路：消防水池 |  | 套 | 1 |
| 80 |  | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配，含刨沟修补 |  | m | 337.34 |
| 81 |  | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配，含刨沟修补 |  | m | 103.8 |
| 82 |  | 接线盒 | 1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86、钢制 3、安装形式：暗装 |  | 个 | 1188 |
| 83 |  | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZAN-BYJ-2.5 |  | m | 102 |
| 84 |  | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZAN-BYJ-4 |  | m | 107 |
| 85 |  | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZAN-RVS-2×1.5 |  | m | 373 |
| 86 |  | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-4×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架 |  | m | 100 |
| 87 |  | 自动报警系统调试 | 1、点数：本单元全部点位 2、线制：总线制 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 88 |  | 现状设施拆除 | 1、现状设施拆除 2、含垃圾处置费用 |  | 项 | 1 |
| 89 |  | 打洞（孔） | 1、名称：墙体开孔及修补 2、规格：综合考虑 |  | 个 | 20 |
| 90 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |

- 注：项目清单中需更换的设备，供应商所提供的设备需匹配现有设备，能确保正常运行。

## 六、其他说明：

- 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

- 2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

- 3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书原件扫描件。

- 4.本项目设备安装须由具备消防设施工程专业承包二级及以上资质的单位承接，如投标供应商不具备相应资质，可与具备资质的单位签订针对本项目的分包协议书（协议须明确本项目安装工作由具备资质的单位承接，格式自拟）。投标时提供设备安装单位的资质证书、安全生产许可证、分包协议（如有）复印件加盖公章放入投标文件中，否则视为未响应招标文件，作废标处理。

5.质量违约金：合同价款的5%。

6.误期违约金：2000元/天，不超过合同价款的5%

7.履约保证金

（1）履约保证金的缴纳金额：合同价款的10%。

（2）履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

（3）履约保证金的缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（4）除另有规定外，在出现下列情况之一时，乙方的履约保证金将不予退还：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

（5）履约保证金在验收合格满后30天内（如遇新老单位交替的情况，则须在新老单位正式交接完成后方予以退还），由甲方无息退还给乙方。

（6）逾期退还履约保证金的违约责任：按照每日万分之一支付违约金。

四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、供货期及质保期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法： 安装调试验收合格后付至合同额的60%；验收合格满一年且结算审计结束的在验收合格满一年后支付至结算审计价款的70%；项目验收合格满两年且结算审计结束的，在验收合格满两年后再支付至结算审计价款的80%；项目验收合格满三年且结算审计结束的，在验收合格满三年后，付清余款。

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购中心执壹份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                         乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

五、合同条款（格式文本）

根据招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次 门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目 及相关问题，同意按下列条款规定执行。

### （一）合同内容：甲方向乙方购买                       。

### （二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：安装调试验收合格后付至合同额的60%；验收合格满一年且结算审计结束的在验收合格满一年后支付至结算审计价款的70%；项目验收合格满两年且结算审计结束的，在验收合格满两年后再支付至结算审计价款的80%；项目验收合格满三年且结算审计结束的，在验收合格满三年后，付清余款。

3.履约保证金

（1）履约保证金的缴纳金额：合同价款的10%。

（2）履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

（3）履约保证金的缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（4）除另有规定外，在出现下列情况之一时，乙方的履约保证金将不予退还：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

（5）履约保证金在合同期满后30天内（如遇新老单位交替的情况，则须在新老单位正式交接完成后方予以退还），由甲方无息退还给乙方。

- （6）逾期退还履约保证金的违约责任：按照每日万分之一支付违约金。

- （三）知识产权：

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

- （四）质量与验收：

1.乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准（以其中的最高标准要求为准）。

5.甲方根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

6.货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

7.甲方应在货物运到并接到乙方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。乙方在接到甲方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

8.甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

- （五）交货条件：

1.供货期：合同签订生效后75日历天内完成全部供货、验收工作 。

2.质保期：验收完成后2年。

3.质量违约金： 合同价款的5%  。

4.误期违约金：  2000元/天   。

5.乙方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知甲方。

6.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

7.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

8.运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

9.项目清单中需更换的设备，乙方所提供的设备需匹配现有设备，能确保正常运行。

- （六）安装调试及售后服务：

- 1.乙方负责本项目的安装和调试和操作培训，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 2.乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

- 3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 4.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

- 5.甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

- （七）违约责任：

- 1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 2.如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 3.甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

- 4.由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。

- 5.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 6.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的所有责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

- 7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

- （八）合同的变更及终止：

8.1有下列情形之一的，本合同自行终止。

（1）因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。

（2）经双方协商一致，自愿解除的。

8.2有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。

（1）未经甲方书面同意，乙方擅自分包或者转包他人的。

（2）乙方不履行义务，甲方有权终止合同。

8.3合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

### （九）合同生效及其他：

1.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- （1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- （2）向甲方所在地法院提起诉讼。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 六、附件

附件一：评分标准：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的投标人为中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

一、评分项目及分值

（1）价格分                              40分

- 综合能力评价                        13分

（3）技术方案                            47分

二、各项评分标准

（一）价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目无需价格扣除。

注：①评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

②启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）综合能力评价（13分）

1、业绩（3分）

投标供应商自2023年1月1日以来承担过类似（供货或者维修类）的项目（以签订合同时间为准），每提供1个项目得1分，本项最高得3分。（提供合同(协议)原件的扫描件加盖公章上传至电子标书，时间以合同签订时间为准，不提供或未按要求提供不得分。）

2、体系证书（3分）

投标供应商具备有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。【注：相关证书原件扫描加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。】

3、技术人员配置（7分）

①拟派项目负责人具备一级注册消防工程师的得3分。

②拟派技术负责人具备一级注册消防工程师的得2分，具备高级及以上职称的得2分，本项最高得4分。

（注：提供上述人员相关证书复印件以及投标人为其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保的证明扫描件附于投标文件，不提供或提供不全不得分。）

（三）技术方案（47分）

1.针对本项目实施方案（9分）：包括：①项目采购总体情况概述（3分）；②项目实施计划（包括时间表、人员配置、资源配置等）（3分）；③进度目标及计划（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

2.供货方案（6分）：包括：①运输配送保障措施（3分）；②项目服务及产品质量保证措施（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.设备安装方案（6分）：包括：①安装进度计划措施（3分）；②安装质量保证措施（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

4.项目设备调试方案（5分）：包括：①设备调试方案（2.5分）；②设备安装调试注意事项（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 5.培训方案（5分）：包括：①培训内容（2.5分）；②培训计划（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

6.售后服务方案（12分）：包括：①售后响应时间、解决时间（3分）；②售后团队组织（3分）；③质保期内的售后服务方案（3分）；④质保期结束后的售后服务方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 7.故障解决及应急方案（4分）：包括：①使用故障应急措施（2分）；②重大事故的快速处理预案及解决问题能力保障（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号：

# 采购项目名称：

# 供应商名称：

二〇二五年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏经天纬地建设项目管理有限公司：

我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏经天纬地建设项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

江苏经天纬地建设项目管理有限公司：

我公司（单位）愿针对本次                  （项目名称）项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏经天纬地建设项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（                   ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表人

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号                  ）所提供的门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本公司与其他投标供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表附录（格式）：

# 开标一览表

供应商名称（盖章）

项目名称：

采购项目编号：

分包号：采购包

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 总价（大写） |  |
| 核心产品品牌 |  |

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

# 开标一览表附录

投标供应商全称（加盖投标供应商公章）：              采购文件编号：

| 投标报价 （人民币） | 项目总报价：大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 质保期 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表（总价）及开标一览表附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准，开标一览表附录中必须盖章或签字。

# （六）明细报价表（格式）：

报价明细表

结合第三章项目要求和有关说明中“项目清单”自行编制。

注：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。投标报价不得超过最高限价。

- 供应商名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （七） 服务保障承诺书（格式）：

服务承诺

（供应商名称）针对 门楼社区金锡苑南区消防设施提升改造采购项目  采购项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

# （八）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

# 供应商名称（盖章）                   采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

# （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

- 单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### （十）主要人员配置表及项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表（一）

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目负责人简历表（一）

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  | 证书号 |  | 参加工作时间 |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

- 2.相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

### （十一）（供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十二）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年  月   日

### （十三）技术方案（格式）：

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的技术方案，以便评审。