招　标　文　件

项目名称：沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装)

项目编号： JSZC-321322-SQJF-G2025-0001

采  购 人：沭阳如东实验学校

采购代理机构：宿迁嘉丰工程咨询有限公司

2025年07月15日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查及评标办法	16

第四章  采购需求	19

第五章  合同文本	19

第六章  投标文件格式	47

第一章  投标邀请

受 沭阳如东实验学校的委托，宿迁嘉丰工程咨询有限公司就沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装)(编号：JSZC-321322-SQJF-G2025-0001  )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装)的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年08月05日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-SQJF-G2025-0001

2.项目名称：沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装)

3.预算金额：99.745万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：99.745万元

5.采购需求：沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装)：包括普通教室教学多媒体、移动多媒体教学多媒体、弱电系统（综合布线等）（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：合同生效之日起30日历天内安装调试完毕

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实环境标志、节能产品优先采购政策，投标人所投产品属于本政策产品的，提供相关证明材料，在评审得分相同的情况下优先采购。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共1个采购包。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月05日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：沭阳如东实验学校

单位地址：沭阳县智慧路1号

联系人：赵雪松

联系电话：13511775253

2.采购代理机构信息

单位名称：宿迁嘉丰工程咨询有限公司

单位地址：沭阳县新城市商业广场A栋5楼

联系人：孙莹

联系电话：15896323520

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： - 接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； - 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 代理费用收取方式及标准：具体方式及标准为按照“苏招协【2022】002号”文件规定向招标代理机构支付。（可采用数字人民币方式） |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1、6.2、6.3

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合谈判文件要求 |
| 特定资格条件 | 无 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 明细报价表 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 四、评标标准

| 报价分 | 投标报价 | 35 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投 标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*35。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 30 | 根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得 30 分。标“★”的技术参数为实质性要求，不接受负偏离；标“▲”的技术参数每有一项负偏离扣 2 分，其余项每有一项负偏离扣 1 分，直至扣完为止。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4 | 投标人自 2022年 1 月（含）以来（以合同或者合同协议书签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个业绩得 2 分；本项最高得 4分。 注：（1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含中标（成交）通知书、合同（或合同协议书）和验收报告（或验收证明或合同甲方出具的履约评价证明材料），未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 （2）合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 企业信誉 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有 1 项得 1 分，最高得 3 分。 注：1.以证书及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）网页查询截图为准，投标文件中须提供相关证书材料的原件电子件及网页查询截图，且相关内容及印章需清晰可见，均须在有效期内，否则不予计分。 2.成交人提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 实施安装方案 | 6 | 提供本项目建设阶段内的施工程序与实施安装方案，由评委比较各投标人的方案进行对比打分： 1、方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，计划完整，保障措施科学合理，优于本项目实际需求的得6分； 2、进度方案有缺漏，各个进度环节科学性和衔接性一般，操作性较差，后期可以按照采购人要求完善补充的，得4分； 3、进度方案内容有较多错漏、实施内容不完整不清晰、进度安排前后混乱，实施性和操作性差的，得2分； 4、未提供方案或方案完全不满足项目任务需求的不得分。 |
|  | 安全责任措施 | 6 | 1.安全责任制度完善，明确各岗位安全职责，安全风险识别全面，针对各环节有详细、有效的安全防护措施，安全培训计划系统且落实到位，应急救援预案完备且定期演练，得6分 2.安全责任制度较健全，能识别主要安全风险，安全防护措施基本满足施工安全要求，有安全培训安排，应急救援预案有一定针对性，得4分 3.有基本的安全责任制度，能识别常见安全风险，具备基础的安全防护措施，有简单的安全培训，应急救援预案较为简略，得2分 4.安全责任制度缺失或不完善，安全风险认识不足，安全防护措施严重不足，无安全培训和有效应急救援预案，不得分。 |
|  | 文明施工方案 | 6 | 1.文明施工方案全面细致，施工现场布局合理，材料堆放整齐有序，有完善的环境保护措施，如防尘、降噪等，施工过程中对周边环境和人员影响极小，有良好的文明施工宣传和监督机制，得6分 2.文明施工方案较合理，施工现场管理有序，材料堆放较规范，有一定的环保措施，能控制施工对周边环境的影响，有文明施工相关要求和监督行为，得4分 3.有基本的文明施工方案，施工现场能维持基本秩序，有简单的环保措施，对周边环境影响在可接受范围内，得2分 4.无文明施工方案或不完善不得分 |
| 售后服务 | 响应时间 | 5 | - 1.承诺接到采购人报修通知后，在2小时内派技术人员到达现场，不需更换部件的故障在4小时内修复，需更换部件的故障8小时内修复的，得5分。 - 2.承诺接到采购人报修通知后，在2小时内派技术人员到达现场，不需更换部件的故障在8小时内修复，需更换部件的故障12小时内修复的，得3分； - 3.承诺接到采购人报修通知后，在2小时内派技术人员到达现场，不需更换部件的故障在12小时内修复，需更换部件的故障24小时内修复的，得1分； - 未响应或响应时限不满足上述要求的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 其他售后服务方案 | 5 | - 1.投标文件中对免费质保费用包含在报价中的阐述清晰明确，详细规划了质保期结束后的技术支持和咨询服务流程，提供极具吸引力的优惠维修服务方案，成本价供应配件的说明详细且合理，免费质保期满后主要配件、易损件清单完整准确，明确标注价格、供应配件原厂单位名称，承诺按不高于投标文件报价供应原厂零配件的条款严谨规范。明确专人专线服务人员的资质和经验，提供 7*24 小时服务的保障措施完善，如应急排班计划、快速响应机制等，协调工作流程设计合理高效，得5分。 - 2.能说明免费质保费用包含在报价中，质保期后的技术支持和咨询服务有合理规划，维修服务价格优惠说明较清晰，配件清单及相关信息较完整，供应原厂零配件价格承诺较明确。专人专线服务有基本的人员安排和服务时间承诺，协调工作流程有一定合理性，得3分。 3.提及免费质保费用包含在报价中，质保期后的服务有简单说明，维修服务价格合理，配件清单及信息存在少量模糊，但基本能体现成本价供应配件，供应原厂零配件价格承诺勉强符合要求。专人专线服务有人员和电话信息，服务时间承诺基本达标，协调工作流程较简单，得1分。 4.未提供其他售后服务方案的，得0分 |

- 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装) | 1 | 沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装) | 工业（制造业） |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中★项条款为实质性要求。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中★项条款为实质性要求。

报价内容包括：人员成本、全部管理和服务的费用（指完成该服务项目所需的固定资产投入、软硬件投入、办公费、培训费、计提工会费、交通工具、材料费、维保费、合理利润、税收等相关的所有费用。

四、验收标准

由采购人自行组织履约验收，可采用分期（分段）验收等方式开展履约验收。

履约验收的基本要求：中标人配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，并对所提供资料和材料的真实性负责。

五、项目实施

投标人提供针对本项目的实施计划方案，内容至少包括实施安装方案、安全责任措施方案、文明施工方案，以确保按期、保质的交付货物。

1、实施安装方案，内容包括但不限于本项目建设阶段内的施工程序与实施安装方案等。

2、安全责任措施方案，内容包括但不限于安全责任制度，各岗位安全职责，安全风险识别等。

3、文明施工方案，内容包括但不限于施工现场布局，环境保护措施，文明施工宣传和监督机制等。

- 六、售后服务方案

投标人应在投标文件中提供完备的售后服务方案，包括但不限于：响应时间、质保期结束后的技术支持和咨询服务流程等

- 七、项目概况

- 1.工程名称：沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装)

- 2.工期：签订合同后 30 日历天内安装调试完毕

3.质量：合  格

4.付款：预付款：合同金额的 30%，合同签订后按规定支付；进度款：货物安装完成经验收合格后付合同价款的65%；终验款：验收合格满 1 年付清余款。

（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

5.项目简介：沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装)，包括：设备的运输、安装、调试、维保、人员的培训。

6.质保期：三年 (从本项目验收合格之日算起，所需费用包含在投标价中)

7.核心产品：教学一体机

- 8.设备清单

| 沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目(多媒体及弱电系统采购安装) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.整体综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 单口面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开；所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料；带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统； | 个 | 70 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座 性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准； 性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； 50μm镀金，防止表面氧化；采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0阻燃性标准； 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上。 | 个 | 70 |
| 3 | 六类4对UTP电缆 | 规格：六类非屏蔽双绞线(300米/箱) 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 | 箱 | 12 |
| 4 | 6类24位RJ45配线架 | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统； 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条。 配线架带两端都有标识区，配合软件使用，方便快速查找配线架，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条； 可根据需要与光纤模组组合成铜光结合配线架： 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 套 | 4 |
| 5 | 6类RJ45跳线2米 | 规格：2米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线 导线间有PE绝缘层；外护套为PVC绝缘材料；在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水晶头上的导光线会发光，从而快速定位跳线的另一端位置。 | 根 | 140 |
| 6 | LC双工耦合器 | 规格：LC双工光纤适配器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗≤-0.3db | 个 | 140 |
| 7 | 1.5米单模LC光纤尾纤 | 符合TIA/EIA-568B.3.ISO/IEC 11801标准； 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 140 |
| 8 | 3米LC-LC双芯单模跳线 | 规格：9/125单模双芯光纤跳线符合TIA/EIA-568B.3.ISO/IEC 11801标准；平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 70 |
| 9 | 1U封闭滑槽式理线架 | 规格：网络理线架 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性 | 个 | 8 |
| 10 | 通用LC双工光纤配线架 | 规格：通用型24口光纤配线架 配线架内可容纳48芯尾纤的熔接； 够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。 | 套 | 1 |
| 11 | 4芯室内单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 衰减：1310nm：≤0.36dB/km； 1550nm：≤0.22dB/km | 米 | 2600 |
| 12 | 12芯室外铠装光缆 | 标准：符合ISO 11801.ANSI/TIA/EIA 568-B.3.IEC794.IEC-60793.ITU G.652/C、ITU G.655规范标准； 工艺制造，双层紫外固化丙烯酸酯涂层； 性能：YD/T 901-2009 通信用室外光缆； 外皮为黄色，易于施工区分； 衰减：1310nm：≤0.36dB/km； 1550nm ： ≤0.22dB/km | 米 | 500 |
| 13 | 19”配线柜(42U) | 2000X600X600,前后玻璃门,黑色; 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2.GB/T3047.2等标准；材料采用优质冷轧钢板;表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑 。静载≥1000KG;机柜顶部留有多处走线通道,底部走线孔可按需调整大小 | 台 | 1 |
| 14 | 室内壁挂配线箱 | 400*300*120，1.2mm厚镀锌冷扎钢板加静电绝缘喷涂，上下预留散热孔，标配15孔电源插座 | 个 | 35 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 500 |
| 16 | 设备连接金属软管 | ∮25 | 项 | 1 |
| 17 | 综合布线及辅材 | 安装、调试与学校原有系统无缝对接 | 项 | 1 |
| 2.整体网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥190Gbps，包转发率≥30Mpps； 2、千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 3、支持IPv6静态路由、双协议栈；支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 4、采用无风扇自然散热设计； 5、支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL； 6、支持MAC地址不少于8K，支持手工配置静态MAC不少于1000项； 7、支持GUEST VLAN、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN； 8、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 9、▲与汇聚交换机同一品牌；提供入网证复印件； | 台 | 35 |
| 2 | 48口汇聚网交换机 | 1、交换容量≥50Tbps，包转发率≥36000Mpps；以官网最小值为准； 2、支持冗余电源、冗余主控，主控板主备切换无丢包，主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； 3、▲支持具备抗攻击能力，支持BGP4+、IS-ISv6路由协议安全；支持流分类功能，具有用户访问控制和安全审计功能；提供第三方检测报告； 4、支持内置网管软件，支持网络统一纳管，支持无线、交换机、路由器等一体化纳管； 5、▲支持抗大流量攻击、畸形包处理、Ping Flood攻击处理；提供第三方测试报告； 6、支持实现数据包的转发、过滤、交换以及路由表的计算；具有QOS保证功能，支持提供不少于8个优先级队列； 7、支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 8、收敛时间≤50ms，支持RRPP功能：收敛时间≤50ms，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 9、支持BFD功能，支持与OSPF、VRRP联动，收敛时间≤50ms； 10、配置冗余电源，配置千兆光口不少于48个、万兆光口不少于8个。 | 台 | 1 |
| 3 | 万兆模块 | 1、万兆10公里SFP+单模光模块； 2、中心波长（nm）：1310； 3、输出光功率：-8.2～+0.5； 4、传输距离：10KM。 | 只 | 2 |
| 4 | 千兆模块 | 千兆10公里SFP单模光模块；中心波长（nm）：1310；输出光功率：-9.5～-3；传输距离：10KM。 | 只 | 70 |
| 3.办公室内综合布线（电源到桌面：5间*24） |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥120Mpps；以官网最小值为准；千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 3、支持链路聚合，支持聚合零丢包；支持零配置启动；支持公有云平台连接管理功能，支持CPU保护功能； 4、支持同时开启802.1X、MAC认证及Portal认证； 5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN 7、支持基于角色的地址分配，定义组间策略，组间策略矩阵将隔离操作可视化，简单拖拽即可实现配置自动下发，无需输入任何shell命令。图形化操作，方便运维管理； 8、支持链路聚合功能及聚合零丢包；支持流镜像、端口镜像、远程镜像； 9、▲支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms；提供第三方检测报告； 10、端口防雷≥10KV； 11、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录； 12、▲与汇聚交换机同一品牌，提供提供入网证复印件。 | 台 | 5 |
| 2 | 单口信息面板 | 单口面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开；所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料；带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统； | 个 | 120 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座 性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准； 性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； 50μm镀金，防止表面氧化；采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0阻燃性标准； 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上。 | 个 | 120 |
| 4 | 六类4对UTP电缆 | 规格：六类非屏蔽双绞线 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 | 箱 | 5 |
| 5 | 6类RJ45跳线2米 | 规格：2米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线 导线间有PE绝缘层；外护套为PVC绝缘材料；在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水晶头上的导光线会发光，从而快速定位跳线的另一端位置。 | 根 | 120 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 300 |
| 7 | 电源插座 | 5孔，安装到桌面 | 个 | 120 |
| 8 | PVC管 | ∮25 | 项 | 1 |
| 9 | 综合布线及辅材 | 安装、调试与学校原有系统无缝对接 | 项 | 1 |
| 4.标准化考场（按原有中考考场标准配备） |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求或符合《国家标准 GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。 2.图像传感器：1/3 英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：广角≧93。 5. 最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。支持 G.711.AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。H.264 的具体要求符合 ISO/IEC14496-10 高级视频编码AVC 标准；H.265 的具体要求符合 ITU-T 制定的视频编码 HEVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合ISO 14496-3 Audio 标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.信噪比：≧45dB。 8.镜头：2.8mm的定焦镜头。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出：10M/100M 网口，支持二码流输出。 12.电源：DC 12V 或 AC 24V，支持 POE 供电。 13.外壳：防暴力破坏。 14.壁装支架或吸顶支架可选，报价应当包含支架。 15.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储，并配备≧64GB 高速存储卡。 16.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 17.与原有设备无缝对接 | 个 | 20 |
| 2 | 网络时钟 | 1.接口：RJ45，传输协议：标准 NTP 协议。 2.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。 3.自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。 4.支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过 TCP/IP 协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 5.可壁挂方式安装，也可吊装。 6.平均使用寿命不小于10万小时，MTBF不小于2万小时。 7.数据传送时间间隔≦5秒。 | 个 | 20 |
| 3 | 屏蔽仪 | 1.要求可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。工作频率40MHZ～4000MHZ无缝连续覆盖，支持5G 信号屏蔽。 2.并发阻断能力：支持不少于21路。 3.可靠性：安全散热，支持 7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥2000 小时。 4.阻断能力 对讲机 U 段、对讲机 V 段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且 70 MHz～1000MHz 的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商 2G/3G/4G /5G 频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段，公众对讲频段。 5.阻断方式：采用侦测引导阻断方式，支持平台远程集中控制管理，针对不同区域可实现远程开启与关闭。 6.引导屏蔽干扰范围：40MHZ~4000MHZ 。 7.支持在没有侦测引导下，独立全频段阻断，全频段阻断的范围为400MHZ～4000MHz，支持5G 信号屏蔽。 8.设备运行期间，应当实现不间断持续阻断。 9.数据接口 RJ45，10M/100M。 10.天线类型：隐蔽式天线阵列设计。 11.外观设计：阻断器应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。 12.工作环境 工作温度：0°C～+40°C；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 13.考场环境无噪音干扰。符合《GB3096-2008(声环境质量标准)》中I 类环境要求。 | 个 | 20 |
| 4 | 拾音器 | 1.基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.输出阻抗：600Ω非平衡。 3.工作电压：DC 6-15V。 4.灵敏度：-33dB。 5.频率范围：20Hz-20kHz。 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 7.信噪比：80dB （1 米 40 dB 音源）40dB （10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa。 8.动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。 9.其它：具有 80 平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 | 个 | 20 |
| 5 | 接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps、包转发率≥165Mpps；以官网最小值为准；千兆电口≥48个，千兆光口≥4个； 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 3、支持链路聚合，支持聚合零丢包；支持零配置启动；支持公有云平台连接管理功能，支持CPU保护功能； 4、支持同时开启802.1X、MAC认证及Portal认证； 5、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN 7、支持基于角色的地址分配，定义组间策略，组间策略矩阵将隔离操作可视化，简单拖拽即可实现配置自动下发，无需输入任何shell命令。图形化操作，方便运维管理； 8、支持链路聚合功能及聚合零丢包；支持流镜像、端口镜像、远程镜像； 9、支持ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP、PVST，收敛时间≤50ms； 10、端口防雷≥10KV； 11、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录； | 台 | 1 |
| 6 | NVR | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。NVR 存储设备应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准 GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。 2.嵌入式系统，四核 CPU。 3.支持≥50 路 1080P 视频输入及 IPC 复合音频输入，可以由多台设备组合。 4.支持≥8 块 SATA 硬盘，每块容量≥8T，应当满足同时 50路以上至少 10 天连续不间断存储。 5.支持 LINUX 操作系统。 6.输入接口≥1 个 10/100/1000Mbps 自适应。 7.支持 HDMI、VGA、USB 等接口。 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 监控专用硬盘，SATA 硬盘，支持7*24 小时工作、8T 容量。 | 块 | 8 |
| 8 | 金属探测器 | 样式：手持 电源：9V 标准电池或可充电电池 工作电压：直流 7-12V 工作湿度：-10 度到 50 度 功能：声音/震动双报警模式 探测灵敏度：一元硬币或大头针大小物体探测距离≥50mm 可充电电池，连续续航 40h 以上。 | 个 | 20 |
| 9 | 管理电脑 | CPU≥Intel Core i9,内存≥16G 硬盘≥256G固态 7200 转 SATA/DVD 刻录(16 倍速）/集成显卡/10/100/1000 以太网口/光电鼠标 标准键盘/≥21.5 英寸宽屏显示器/立式机箱。 | 台 | 1 |
| 10 | 集成及线缆辅材 | 所有辅材必须达到国家标准（无国家标准，达行业标准）。与学校原有系统无缝对接。10号楼与智达楼考务中心用八芯光纤连接。 | 批 | 1 |
| 5.安防监控 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩摄像机 | ▲1.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（公安部检验报告证明） 2.靶面尺寸为1/2.7英寸 3.信噪比为58.3dB。 4.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 5.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 ▲7.需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明） | 台 | 93 |
| 2 | 监控电源 | 1.国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 2.输入电压：AC170V~240V | 台 | 93 |
| 3 | 摄相机支架 | 1.材质：铝合金 2.角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 只 | 93 |
| 4 | 硬盘录像机 | ▲1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） ▲2.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） 3.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 ▲4.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（以公安部检测报告为准） 5.支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。 ▲6.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准） 7.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作 8.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持64路 | 台 | 2 |
| 5 | 监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 8 |
| 7 | 48口接入交换机 | 交换容量≥300Gbps，包转发率≥50Mpps；千兆以太网电口≥48 个，千兆以太网光口≥4 个；内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理 | 台 | 1 |
| 8 | 综合布线系统辅材 | 含6类网线、RVV2*1.0电源线、水晶头等安装辅材，安装、调试到位，与学校原有监控系统无缝对接 | 项 | 1 |
| 6、广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 | 台 | 35 |
| 2 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 台 | 1 |
|  | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：89dB 4．频率响应：120Hz-20KHz 5．喇叭单元：5"×1 | 只 | 35 |
| 5 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器预装操作系统及数据库。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 6 | 综合布线系统辅材 | 含6类网线、RVV2*1.0电源线、音箱线、水晶头等安装辅材，安装、调试到位，与学校原有广播系统无缝对接 | 项 | 1 |
| 7、移动录播 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU，Linux操作系统。 2.支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。 3.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。 4.主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。 5.主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置功能。 6.▲内置音频接收模块。支持同时≥2个无线麦克风接入。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告） 7.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，≥2个USB类型接口。 8.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K。 9.支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出；支持≥1个阵列麦克风输入接口。 10.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 11.主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航， 12.▲支持4K超清视频远距离传输，在空旷环境下无遮挡可靠传输实时距离≥200m。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告） | 台 | 1 |
| 2 | 导播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式。 2.支持云台摄像机控制，≥8个预置位设置及调用。 3.▲支持≥7种导播切换特效，通过主机可以实现转场特效类型选择设置。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告） 4.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式。 5.支持通过主机虚拟摇杆拖动幅度实现云台摄像机的变速控制。 6.▲支持通过主机一体化触控幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告） | 套 | 1 |
| 3 | 互动系统 | - 1.支持互动清晰度设置，可设置1080p@60fps的互动清晰度。分辨率可选择1080p、720p，帧率可选择60fps、30fps、25fps。 2.支持微信扫码登录，使用微信扫描主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统。 - 3.支持通过主机实现导播控制，过程中可选择自动导播、半自动导播和手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 4.▲支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上显示主机网络状态；（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.支持课堂互动功能，授课过程中可在主机的一体化触控屏单击听课端画面切换听课端为主画面，并支持与听课端主机实时连麦对讲，进行异地互动。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理系统 | 1.支持合成4K PGM画面，≥5个画面可调。 2.支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持≥3种编码复杂度设置。 5.支持≥2种码率控制方式设置。 6.主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持接入POE摄像机。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。 | 套 | 1 |
| 5 | 无线云台摄像机 | 1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。 2.支持≥1路HDMI OUT接口，≥1路3.5mm Line in接口，≥1路USB Type-C接口。 3.传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万。 4.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 5.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出。 6.▲支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度的显示，并进行设备升级。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m，空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。 | 台 | 2 |
| 6 | 云台摄像机图像处理系统 | 1.支持H.264、H.265、MJPG编码协议。 2.支持≥10路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps。 3.支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。 4.支持音频混音，支持Mic in和Line in同时输入音频。 5.支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 6.▲支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告） | 套 | 2 |
| 7 | 无线麦克风 | 1. 整机标配两个无线麦克风。 2. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 3. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 4. 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 5. 支持红外和无线同时配对。 6. 麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 7. 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 8. 麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 9. 通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。 | 套 | 1 |
| 8 | 无线麦克风音频处理系统 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3.支持降噪功能设置。 4.支持多通道输入混音。 | 套 | 1 |
| 9 | 移动录播箱 | 1.采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG。 2.箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击。 3.支持IP67防护等级。 4.采用四个万向静音轮。 5.具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。 6.内衬采用环保材料，无刺激性气味。 | 套 | 1 |
| 10 | 资源管理平台 | 1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限。 2. 支持用户在发布课程时上传相关资料；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。 3. 支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。 4. 支持在直播结束前，修改直播的名称、课件、直播简介等设置。修改原分享的链接和二维码不变，不会导致原分享链接和二维码失效。 5. ▲支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告） 6. 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容。 7. 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。 8. 直播开始后，可查看直播的观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况。 9. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源。 10. 支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜。 11. 支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。 12. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。 | 套 | 1 |
| 11 | 摄像机三脚架 | 1.高强度全金属材质 2.支持伸缩，最大高度不低于2m 3.采用标准1/4英寸螺口 | 个 | 2 |
| 12 | 全向麦克风 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力。 3.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 4.麦克风拾音半径≥8m。 5.麦克风信噪比≥68dB。 6.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 7.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 8.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 | 套 | 1 |
| 13 | 全向麦克风音频处理系统 | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3.支持自动增益控制。 4.支持啸叫抑制。 5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7.支持音频参数调节。 8.支持波束成形。 9.支持远程OTA升级。 10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 | 套 | 1 |
| 14 | 移动路由 | 移动4G路由器，网口≥2或 纯无线路由 提供无线或有线网络直播环境 | 套 | 1 |
| 15 | 无线传屏器 | 含接收器和发射器。支持HDMI视频接口，支持50米无线传输。 | 套 | 1 |
| 16 | 安装及耗材 | 设备安装调试及耗材。如：HDMI高清音视频信号线、RVVP线缆、网络综合布线等。 | 批 | 1 |
| 8、办公设备 |  |  |  |  |
| 1 | 印刷一体机 | 制版方式 ：感热数码制版 印刷方式：孔版印刷制版 自动进稿器：单页原稿（64~128g） 原稿尺寸自动进稿器：最大297mm×432mm、最小100mm×148mm 原稿尺寸 盖板：最大297mm×432mm 印件纸张 最大：320mm×450mm、最小：100mm×148mm 印刷幅面 最大：250mm×355mm 印刷倍率：等倍100%、缩小86%、81%、70%、57%，放大173%、141%、122%、115%，缩微印刷99%~90% 无极缩放：500%~50%（以1%为单位） 独立变焦：500%~50%（以1%为单位） 分辨率（主扫描方向副扫描方向）：扫描：600dpi×600dpi、制版：300dpi×600dpi(版纸穿孔密度600dpi×600dpi) 浓度调整 制版浓度：5级调整， 原稿扫描浓度：5级调整， 印刷浓度：5级调整 制版时间：等倍20秒、A4短边进纸 印刷位置调整：天地（上下）±15mm(液晶屏电动、以0.5mm为单位)、左右±10mm(手动） 印刷速度：DD5441c:45~135页/分钟（5级可变）、+155张/分钟 油墨供给方式：全自动（1000ml/袋） 版纸上版方式：全自动（版纸容量：250版/卷） 卸版方式：全自动卷取方式（卸版容量：55版） 彩色印刷方式：更换印筒实现彩色套印 其它功能 快速启动、原稿编辑（修饰、剪裁）、间隔印刷、原稿旋转（90°180°）、程式模式（9种模式）、重复印刷（2、4、8、16任意、2合1）、书刊阴影消除、宅址设定、分组/原稿别分组印刷、机密设定、初张高质启动、制版起始位置设定、重新制版、液晶屏亮度调整、状态指示灯调整、原稿扫描浓度设定、省墨模式、节能模式、自动关机、自动重设、原稿预览、进纸压力调整、速度别印刷压力自动控制、最佳打印、原稿存储。 打印选项 接口：单机打USB2.0，U盘直接打印，网络打印：（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） | 台 | 1 |
| 2 | 复合一体机 | 原稿类型：纸张，书本，三维物体(最大2kg) 最大原稿尺寸：A3（11" X 17"） 输出纸张尺寸：纸盒 A3 – A6，16K,8K、 非复印区域：图像顶部距边缘4.2mm；图像底部距边缘3mm；图像左右距边缘3mm或以下 预热时间：（23。C，标准大气压）16秒 首页输出时间《7.8秒。 复印缩放倍率：等倍 1:1+/-0.5%或以下、 比例放大 1:1.154+/1.224/1.414/2.000、比例缩小 1:0.866/0.816/0.707/0.500、 预设：3个定制设置、缩放：25%~400%（以0.1%为增量）、纵横单独设置：25%~400%（以0.1%为增量） 纸张容量：（80gsm）纸盒1&2：500张、 保密功能：加密数字水印功能 连续复印数：1-999页 自动双面器：无堆叠，纸张尺寸： A3-A5，B5，16，8K 电源要求 AC220 - 240V （50-60Hz） 最大功耗 2.0kW 尺寸 (宽 x 深 x 高)≤ 615 x790 x 980mm（主机标准配置） 重量（Kg） ≤98kg（含ADF） 扫描规格 类型：全彩色扫描仪 接口：Ethemet 10 Base-T//100Base-Tx/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n 驱动协议：TWAIN驱动程序，HDD TWAIN驱动程序协议：TCP/IP (Ipv4/ Ipv6) 扫描速度：彩色/黑白：单面80ipm/双面160ipm 扫描尺寸：最大A3（11" X 17"） 输出格式 ：TIFF ，JPEG， PDF，OOXML，XPS 扫描分辨率：推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi、拉扫描：100dpi//200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 主要功能：扫描到电子邮件，扫描到FTP，扫描到BOX（硬盘）扫描到电脑SMB，网络TWAIN扫描，扫描到WebDAV,扫描到USB，扫描到ScanServer,扫描到Web Service 打印规格 类型：内置式 接口：Ethemet 10 Base-T//100Base-Tx/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n 打印速度：40cpm与复印速度相同（使用相同原稿时） 硬盘：256G 打印分辨率：1200dpi × 1200dpi PDL：PCL6，PS3仿真字体，XPS 接口：USB1.1/2.0,以太网10/100/1000Base-T/Tx/T |  | 1 |
| 4 | 考勤机 | 用户容量：1000人脸用户，1000指纹用户，1万刷卡用户 记录容量：15万条 硬件平台：1GHz高速数字处理器，128MB DDR3 摄像头：专用双摄像头 验证方式：人脸（工号+人脸)、刷卡+人脸、刷卡或人脸、刷卡、人脸加指纹、人脸或指纹 安装方式：壁挂式，建议高度1150mm； | 套 | 5 |
| 9、普通教室多媒体 |  |  |  |  |
| 1 | 教学一体机 | 1、★整机尺寸不低于86英寸， 2、屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 5、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、支持自定义前置按键不少于5个。 8、▲支持智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告） 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10、整机内置摄像头，≥1300万像素。 11、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 12、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 13、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 14、▲内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows 系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）。 15、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联等方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持防止误删除。 16、▲设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告） 17、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 | 台 | 25 |
| 2 | 一体机教学软件 | （一）备授课功能： 1.▲为教师提供100T云存储空间。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告） 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其他用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其他用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 8.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需索取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 （二）直播课堂功能 1.▲支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 2.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 3.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 4.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。 2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 （四）▲集体备课： 发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告） | 套 | 25 |
| 3 | 内置电脑 | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：Intel 酷睿系列 不低于i5 12代CPU；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB,预装正版win10及以上操作系统，根据校方要求安装教学软件。 | 台 | 25 |
| 4 | 高清展台 | 1.无锐角设计，防止师生碰伤、划伤。 2.壁挂式安装，防盗防破坏 3.展开后托板尺寸≥A4面积。 4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用不小于800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 8.▲摄像头部分带镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X或以上（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） | 台 | 25 |
| 5 | 无线键鼠 | 配套无线键盘、鼠标 | 套 | 25 |
| 6 | 推拉绿板 | 1.整体规格：整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤150mm。书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。 2.板面：面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。硬度：涂层硬度≥5H。 3.结构：书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 4.滑块：每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 5.边框：大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm×70mm，壁厚≥1.0mm；下框一体化设计，规格≤84*12mm，壁厚≥1.0mm。 6.包角：包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接， | 套 | 25 |
| 7 | 多媒体讲台 | 与教学一体机配套，与教室课桌桌凳协调，钢制材质，壁厚不低于1.0mm，高温喷塑处理。样式根据校方要求定制。 | 套 | 25 |
| 8 | 安装辅材 | 必须按照教室多媒体要求，完成全部集成、安装、布线、调试，所有辅材都由本项目成交人提供；如六类跳线、插排、线槽、线管等。 | 批 | 25 |
| 9 | 黑板 | 1、规格：固定黑板外框尺寸：4000*1200mm。 2、 面板：书写面板颜色为墨绿色，基材为镀锌钢板，符合《黑板安全卫生要求》对书写板颜色分类的规定，即可用传统粉笔书写，又可使用无尘粉笔书写。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用,使用寿命10年以上。 | 块 | 25 |
| 10 | 教室内文化布置 | pvc板，数量、样式、内容按校方要求定制 | 批 | 25 |
| 10、移动多媒体 |  |  |  |  |
| 1 | 教学一体机 | 同普通教室多媒体“教学一体机” | 台 | 10 |
| 2 | 一体机教学软件 | 同普通教室多媒体“一体机教学软件” | 套 | 10 |
| 3 | 内置电脑 | 同普通教室多媒体“内置电脑” | 台 | 10 |
| 4 | 高清实物展台 | 1.可移动无线展台，可灵活的放置在讲台、课桌上，也可固定在三脚架上。无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示。 2.摄像头臂上下可在 0-90°任意位置弯折悬停、前后可 180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景。 3.自带屏幕，可将拍摄的范围和画面清晰实时的呈现，方便老师或者学生调整拍摄角度和预览。 ▲4.采用 1300W 像素自动对焦摄像头，支持 4K 超高清实时视频流传输，（提供具有 CNAS 或者 CMA 认证的权威检测机构出具的检测报告上传至投标文件）。 5.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6.支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络，保证多台使用时实施的便利性。 7.展台机身上有四个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 | 台 | 10 |
| 5 | 无线键鼠 | 配套无线键盘、鼠标 | 套 | 10 |
| 6 | 移动架 | 触控液晶一体机配套移动支架，落地式移动支架，承重不低于100KG，支持86寸以上触控一体机移动安装，自带高度调节；4个带锁万向轮。 | 个 | 10 |
| 7 | 教室内文化布置 | pvc板，数量、样式、内容按校方要求定制 | 批 | 10 |

注：

- 投标人应免费将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位免费提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。

2.安全及环境保护要求：现场安全，投标人负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至采购人指定地点并清扫现场。实施过程中，中标单位负责本项目的一切安全责任。

3.投标人所投货物必须是全新的、符合国家有关质量标准的产品。

4.★所建系统必须与学校现有系统兼容，实现无缝对接。投标单位在投标文件中提供承诺书 ，格式自拟，未提供按无效标处理。

第五章  合同文本

沭阳如东实验学校宿舍楼改造工程教学设备采购安装项目

(多媒体及弱电系统采购安装)

政府采购合同

甲  方：沭阳如东实验学校

乙  方：

日  期：2025年  月

专用条款

采购单位（全称）： 沭阳如东实验学校  （简称甲方）

中标供应商（全称）：                 （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

- 乙方向甲方提供含税总价值为          元的标的（货物）。

标 的 清 单

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 (元) | 数量 | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币 (大写) ： |  |  |  |  |

注：可另附清单。本项目报价内容包括：设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工费、服务费、税金以及售后服务过程中涉及到的其他一切费用。

二、交货时间、地点

（一）供 货 期：合同签订后30日历天内，安装交付完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

三、质量技术标准

（1）全部投标产品必须符合国家标准、行业标准。招标人在接收货物时如发现产品、配件的品牌、技术参数与招标文件、投标文件不一致，或产品不符合相关国家、行业标准等情况，有权拒绝接收，并要求中标人在规定期限内无偿更换为与招标文件一致的符合国家、行业标准的产品。中标人拒绝更换或在规定期限内不能更换到位的，招标人有权终止合同，并报请监管部门按政府采购相关规定予以处理。

（2）所投的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向投标人索赔。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后3日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

六、付款方式

预付款：合同金额的 30%，合同签订后按规定支付；进度款：货物安装完成经验收合格后付合同价款的65%；终验款：验收合格满 1 年付清余款。

（注：在签订合同时，供应商 明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

七、售后服务全部服务提供

（一）投标人对所售出的产品：免费质保3年（以验收合格之日起计算）。

2、中标人确保对采购人提出的保修等质量信息提出的问题，做到20分钟内电话响应。

3、中标人确保对采购人提出的保修等质量信息提出的问题，做到2小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。如果在收到通知后4小时内没有弥补缺陷、4小时内不能修复的则在之后的8小时内由中标人提供同等型号的备用设备，所产生的风险和费用由中标人承担。

4、中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还须有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

（二）乙方未在上述规定时间内履行质保义务的，甲方可委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，由乙方向甲方支付合同总额2%违约金（可在质保金或应付款项中扣除）。

注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。

八、履约保证金

1、履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

注：履约保证金应在合同签订前提交，有效期为自合同生效之日起至约定的中标人主要义务履行完毕为止。

2、履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行形式缴纳履约保证金的，原路退回至供应商缴款账户（不计利息）；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

3、履约保证金退还的条件：按以下第（1）种方式实行：

（1）货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

（2）服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

（3）工程类项目，项目完工验收合格，出具验收报告或完工证明及履约保证金收据申请退付；

4、履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

5、履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；采购合同约定的其他情形。

6、逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7、通用条款与本条不一致的，以本条款为准。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除; 延期超过 7 日，甲方有权解除合同并没收履约保证金，乙方除退还甲方已付款项外，另由乙方向甲方支付合同总额 30%违约金。

（二）乙方所供系统、产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的一切费用。造成逾期交付的，按照本条第（一）款承担逾期违约责任。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，甲方有权要求其继续履行或解除合同，甲方选择继续履行的，由乙方向甲方支付合同总额 10%违约金；甲方选择解除合同，乙方除退还甲方已付款项外，另由乙方向甲方支付合同总额 30%违约金。

（四）本项目不得转让、分包，如有发生，除没收其履约保证金外，甲方有权立即解除合同，所造成的一切损失由乙方负责。同时甲方有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价 30%违约金。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按全国同行业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付。

（六）违约方应承担守约方为主张权益支付的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用。

（七）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，代理机构审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，代理机构、市财政局政府采购管理处各一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方的软件开发以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 沭阳如东实验学校。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即                   。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

1、乙方所提供服务或货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的附属货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、软件开发或制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务及其他费用

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务及其它费用，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）软件开发、设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用

（五）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将服务款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据服务的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低服务的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按 7 天计算，不足7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

（一）甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》规定提交 甲方所在地人民法院管辖。

（二）甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

地址：                       地址：

法定（授权）代表人：         法定（授权）代表人：

联系人：                     联系人：

联系电话：                   联系电话：

2025年  月  日             2025年  月  日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

- 八、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求提供业绩证明材料。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。