招 标 文 件

项目名称：滨海县干部人事智慧档案馆建设项目

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0013

滨海县人力资源和社会保障局

盐城载鑫项目管理咨询有限公司

2025年4月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同条款……………………………………21

采购需求……………………………………47

评标方法与评标标准………………………97

投标文件格式………………………………102

第一章 招标公告

项目概况

滨海县干部人事智慧档案馆建设项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年5月13日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0013

2.项目名称：滨海县干部人事智慧档案馆建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：700万元

5.最高限价：700万元

6.采购需求：智慧档案馆建设设备的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、免费质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：供货期限（含库房升级改造、设备安装调试验收工期）80日历天。

8.免费质量保修期（所有产品）均为五年。

9.质量标准：合格 。

10.项目地点(交货地点)：滨海县广电大楼一楼（以采购人的具体要求为准）。

11.非单一产品采购项目的核心产品：智能密集架。

12.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年05月13日9:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县人力资源和社会保障局在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县人力资源和社会保障局

地址：滨海县广电大楼16楼

联系人：于先生

联系方式：13770122842

2.代理机构：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

联系人：南女士

联系方式：17705109763

3.项目联系方式

项目联系人：南女士

电　　 话：17705109763

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，滨海县人力资源和社会保障局在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求采购的干部人事智慧档案馆建设等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的服务价格，应包括人工费包括（人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、差旅费、人身意外伤害险等）、评审费、验收费、会务费、投标费用、招标代理服务费、审计费、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

招标人约定由中标人代为向招标代理机构一次性支付招标代理服务费【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏招协[2022]002号文件收取】按人民币66000元收取，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述    29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城载鑫项目管理咨询有限公司，联系地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室，联系人：南女士，联系方式： 17705109763。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

（备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确定后该备注删除。）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期五年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式： 合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款（乙方须提供合同总价30%的预付款银行保函），乙方按要求将货物送到指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格后付至审计价的50%，验收合格满一年后付至审计价的60%，验收合格满二年后付至审计价的70%，验收合格满三年后付至审计价的80%，验收合格满四年后付至审计价的90%，余款待验收合格满五年后一次性按审计价结清（结算时，乙方须提供税务发票。收到发票后10个工作日内结算）。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.1款 | 履约保证金缴纳 | 乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。 （备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金） |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后10个工作日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为/； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在5个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额20%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：80日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：采购人指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满1个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、建设内容

滨海县人社局智慧档案库房一体化建设项目，旨在通过物联网科技与档案信息管理的融合，构建集电子档案综合管理、智能库房于一体的数字档案室，实现数字档案室的自动监测、控制和档案的收集、管理、存放、利用，保证档案安全、保密、时效。

根据档案局发布的《企业数字档案室（室）建设指南》和滨海人社局档案管理现状，本次档案室建设要求如下：

在库房建设方面，把原有库房（约1000平方米）升级改造成智能馆库，实现库房的智能密集架、温湿度、防盗报警、动态视频监控、智能门禁、防火、灭火、通风、漏水报警检测、消毒、杀虫灭菌等一体化管理，并能实现各系统之间的互联互通。

（一）库房建设

以物联网技术为支撑，将档案馆所有“物”包括实体档案、实体档案管理设备、档案存储设备、档案库房环境监控设备、档案库房安全防范设备等进行一体化集中管理，接入专用网络内，在实现各项功能设备独立运行的同时，亦可根据设定逻辑和特定要求联动运行，自动感知库房环境变化，自主调节温湿度、空气环境等设备，达到档案馆的标准化、规范化、科学化、效能化、一体化智能管理，最大限度提高档案管理效率，保证档案的安全与完整。

库房建设主要包括了实体档案存储系统、环境控制系统、安防监测系统、RFID管理系统、中心大屏展示系统等建设内容。各系统间数据应相互共享，既独立运行又相互协作联动运行，严格按照档案安全保护的“十防”要求，实现档案库房环境更舒适、档案存放更安全、档案管理更高效。

（二）总体布局要求

投标人需要根据库房建设总体要求，通过档案室平面图，对档案库区整体结构有一个清晰全面的理解，给出档案库房建设的总体布局方案。总体布局方案中需要明确档案库房改造方案，包括施工图纸、改造后的效果图；档案文化墙效果图、文化长廊效果图；需要明确库房改造工程量清单、设备硬件清单、明确需要预留的设备安装点位和施工路线图。

（三）智能馆库一体化管理平台

对数字档案室所有库房总体情况进行管理，主要功能包含用户管理、人员管理、定制管理、盘点管理、电子档案管理、可视化展示、库房管理、门禁管理、告警管理、实时检测管理、统计功能、档案管理、环控展示、RFID管理、设备管理、库房引导管理、视频监控管理、权限管理等功能模块。

1.用户管理

用户管理，应支持对系统中所有的用户信息进行维护。包括新增用户、修改用户信息、删除用户，以及在用户忘记密码后，对密码进行重置；并且在发现用户状态异常时，及时对其禁用。应支持对系统中所有角色进行维护；可根据业务需求来创建角色、修改角色、删除角色，对角色进行相应的权限授权后，分配给用户；

支持管理用户登录账户的基本信息

支持重置用户密码

支持向用户分配角色信息

2.人员管理

人员管理中应支持设置可访问的系统范围如门禁系统、安防系统、终端设备等。用户角色可以根据实际需要而分配维护。

支持平台可管理的人员信息，包含人员名称、编号、角色、可访问范围、人员所属库房

支持人员查看人员可访问的系统范围

管理人员信息可访问：门禁系统、安防系统、终端设备。

3.定制管理

支持菜单名称自定义

支持平台系统级别菜单显示与隐藏操作

支持登录名称与平台名称自定义；

4.盘点管理

支持RFID密集架档案盘点功能

支持按仓位级别展示应盘个数与实际盘点个数

通过颜色与图标区分正常与异常放置档案情况

支持盘点历史记录查看

5.电子档案管理

支持绑定、解绑和预览电子档案，并支持大批量匹配电子文件；

支持批量下载电子档

6.可视化展示

显示所有库房信息，包括整个库房所有存储的数量、在库的数量、借出数量、以及密集架利用率、在库率、借出率等数据。显示各个库房环境数据，让管理人员实时了解库房环境状态，比如温度、湿度、烟雾、水浸、人员、一体机、空调及门禁。

库房存放情况模块显示各个室在库数量、出库数量，了解各室存放情况。

密集架监测情况模块用于查看库房中，各个室内安装智能密集架的数量。

库房模块是显示库房中所有库区信息，并通过点击指定室查看该室详细情况。

支持按照库房查看档案可视化数据、支持查看库房详情数据

支持定时切换库房数据

7.库房管理

库区管理包括对库区的增加、修改、删除、列的初始化、仓位信息初始化等操作。对信息查询、录入、编辑、查看、销毁、导入、导出等功能。根据不同库区、不同列号、不同面显示列存放的盘图信息。

支持现场库房编号录入

支持库房增删改查，支持关联库房内设备信息

按照库房维度查询库房信息，包含：库房内档案数据、环控数据、监控数据、统计数据、设备告警数据

8.门禁管理

支持与智能档案室门禁系统集成为智慧档案一体化管控平台

支持门禁设备管理；

支持人员信息管理；

支持多门禁人员同步人员、下发人员信息、移除人员信息操作；

支持查看人员进门历史记录，支持按照门禁设备名称、时间区间查询；

9.告警管理

支持设备超过阈值进行告警功能；

支持查看与检索告警历史记录；

支持处理告警信息；

支持告警信息短信推送功能；

支持大屏实时展示告警信息；

10.实时监测管理

支持实时检测设备数据状态、区分展示正常与异常设备数据

支持实时展示提示、通知信息

支持大屏可视化展示档案业务流转信息、环控监控信息、环控设备数据、环控温湿度历史数据曲线；

11.统计功能

统计档案密集架在库、出库数量

按照库区统计档案总数与借出数量；

按照月度统计档案借阅数量曲线图；

按照库区统计仓位使用数量情况；

按照库区展示密集架设备实时连接情况；

统计库房下借阅超期列表。

12.档案管理系统

支持针对档案条目和电子文件进行管理，提供对条目数据进行批量操作功能，如生成档号、数据导入、导出等。支持按照不同的档案管理方式（案卷-卷内级和文件级），对档案条目和电子文件进行录入管理操作。管理者查询到需要的档案数据，可以进行借阅，同时档案借阅功能应产生借阅记录。

支持档案首页实时数据查看：库房实时指标（总列数、总数、在库数、非在库数）、数据存放情况（统计每一库区内，在库数量与出库数量）、借阅月度统计（展示近12个月内，每月借阅量）、库房信息（以列表的形式展示库区连接情况）、借阅信息；

支持档案录入：通过配置档案数据展示模板，显示需要录入的档案属性；

支持档案数据表格自定义展示列信息、能够支持数据内容的展示与折叠；

支持档案入库、出库、借阅、归还、调离功能;

支持档案批量导入、批量匹配电子档功能；

支持档案绑定、解绑、预览、下载、批量下载电子档功能；

支持对档案数据进行封包管理；

支持档案多维度组合查询、支持输入自定义档案属性字段批量查询、支持根据RFID读取查询功能；

支持查看历史记录，包含：借阅记录、出入库记录、调离记录；

支持可视化大屏查看档案数据。

13.环控展示系统

对各个档案室温度、湿度、空气质量数据和烟雾检测、水浸检测、人员侵入、一体机、新风系统、照明、空调及门禁设备实时运行状态进行显示。

显示各档案室的温度、湿度、空气质量及相关设备运行异常情况。

实时显示指定档案室内的视频画面。

可对指定档案室内的恒湿净化一体机、空调等发出开与关的控制信号。

对温湿度超限、烟雾、漏水状态进行预警，并实时显示预警情况。

支持对档案室添加自定义执行策略，包含报警类策略与自动控制类策略

支持设置档案室告警内容接收人员，通过短信形式进行告警推送

支持档案室平面图自定义上传，支持基于平面图摆放设备，并在大屏中展示实时设备数据。

支持档案室中设备名称自定义。

14.RFID管理系统

支持高频与超高频RFID电子标签读取与写入功能；

支持读取RFID标签编号，并直接录入档案信息；

支持通过RFID电子标签数据，查询对应档案数据；

支持通过RFID电子标签进行档案借阅、归还办理；

通过RFID电子标签与RFID通道门结合运行，检测档案过门状态，记录档案过门时间；

支持与RFID盘点车、RFID手持终端进行数据联动，获取实时档案在库、盘点数据；

支持RFID标签打印机打印档案关键数据，并支持RFID手持终端进行标签扫描

15.设备管理系统

支持平台中所有设备状态管理；

支持库房中主机设备管理，以及主机设备下子设备管理；

支持仓储设备管理，包含密集架、文件柜、备品备件架、RFID货架；

支持库房周边外设管理，包含门禁设备、通道门设备、轨道机器人设备、短信模块、远程开关模块、RFID工作台、打印机、RFID盘点车、RFID馆员工作站设备管理。

16.实景库房引导管理系统

具有独立的实景库房引导管理功能模块，根据现场实际环境对档案装具设备进行建设模拟，避免盲目建设。实景库房引导管理系统能与查询引导屏幕、控制中心屏幕等相配套，并作为后期不进入库房实现参观使用。能实现档案分区、环境监测、视频监控、架体操作、室内验收等功能。

（1）档案分区：具有架体布局及档案分区功能，实现项目实施整体规划，能360度自动或手动旋转库房全方位查看，支持任意目标跟踪查看及缩放。能开关显示智能密集架的分区编号，通过分区编号能展现各区域的架体结构、规格数量等信息指示图，并可查看相应架体结构图的部件标注信息。

环境监测：能关闭密集架的显示，单独开关显示各库房的区域控制器、温湿度采集器、空气质量传感器、除湿加湿净化一体机、漏水检测、空调控制器等三维线路控制方式及与控制中心联动的运行机制，可对控制系统线路进行360度显示。能实现各环境设备的室内建设效果查看，包括防火、声光报警、防盗、防虫防鼠等。

（2）视频监控： 能关闭密集架的显示，单独开关显示库房的摄像机、人脸识别门禁、显示大屏、操作台等三维线路控制方式与运行机制，设备接入系统平台后能支持视频联动报警功能。

架体操作：能实现智能密集架的打开操作、关闭操作，能实现照明灯的开启与关闭，以及运行时移动列屏幕及区列号屏幕的运行状态显示，能进入开架过道查看架体结构的详细组成。

室内查验：可通过键盘与鼠标控制相机，进行室内参观。包括档案低温冷冻杀虫、除尘、风淋等效果展现。智能密集架展现时各区域区列号编制需与实际建设效果完全一致。具有自动巡航功能，根据巡航路径，自动巡航演示各库房室内建设效果。

17.权限管理系统

支持超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码

支持平台角色自定义，不同角色分配不同权限功能

支持菜单名称自定义

二、智能密集架（核心产品）相关要求如下：

1.外观要求

| 序号 | 功能 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架体 | 外观漂亮，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面平整光亮，色泽均匀一致，无鼓泡，脱落、伤痕等缺陷。 |
| 2 | 底盘 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形。 |
| 3 | 显示屏 | 显示屏应无明显划痕、无坏点、无色相缺失等异常。 |

2.密集架结构要求：

①架体为双立柱框架钢结构，稳定性能强，架体载重强度高，运行时无阻滞、晃动等现象，运行流畅；

②主要由轨道、底盘、传动结构、架体（包括立柱、挂板、搁板、防尘门、顶板、侧面板）、锁具和制动装置等零（部）件组成；

③按规定铺设轨道，达到强度及防尘要求；

④架顶设有防尘装置、底盘上安装防倒架，设有防鼠装置，并设置照明灯具。

3.密集架装配要求：

①每标准节（组）组装后，单元架外形尺寸(高、宽、深)的极限偏差为±2.0mm；

②每标准节（组）组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应不大于4.0mm；

③每标准节（组）组装后，立柱与底梁的垂直度应不大于2.0mm；

④位差度：架列侧面相邻两平面的位差度应不大于5.0mm；

⑤防尘门缝间隙应不大于2.0mm；

⑥搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度；

⑦传动装置应转动灵活、平稳，不得有失灵现象。

4.密集架外观质量：

- 各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；

- 焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整；

③涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致,不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；

④电镀件镀层明亮，外露部位不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。

5.传动机构要求

传动机构采用中轴带动两根边轴驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。把手为折叠式，可避免通道障碍，静态启动性能良好，可单列或多列一起移动，启动任意一列均不会带其他把手转动，整组摇动时应运行自如，手感轻巧，摇手柄无打滑现象。

①摇手柄：自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，摇动轻便、手柄摇力不大于11.8N/标准节。

②连接管：采用无缝钢管，需做表面镀锌或发黑等防腐处理。★连接管符合：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥440Mpa，断后伸长率：≥29%。投标时投标人或设备制造商提供具有CMA标识的国家级检测机构出具检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图作为评审依据，检测依据GB/T228.1-2021，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。

③传动轴：采用Φ25，45#冷拉实心圆钢，加工精度3.2，热处理调质，HB220-290。★传动轴符合：径向跳动量≥0.06mm。投标时投标人或设备制造商提供具有CMA标识的国家级检测机构出具检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图作为评审依据，检测依据GB/T1958-2017，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。

④轴承：采用P204，E级，优质平装式球面万向滚珠调心轴承。★轴承符合：轴承符合：洛氏硬度（HRC）大于 60,化学成分 C≥0.97%;Si≥0.28%；Mn≥0.40%；P≥0.012%；Ni＜0.1%;Cu≥0.06%；有害物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多休二苯醚）未检出。投标时投标人或设备制造商提供具有CMA标识的检测机构出具检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn）查询截图作为评审依据，检测依据GB/T4336-2016、GB/T26125-2011，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。

⑤链轮：采用ZG45，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、齿部经高频淬火HRC60—62。

⑥链条：采用Φ8.5mm，节距12.7mm摩托车滚子链条。★链条符合：抗拉强度（双股）≥38KN；动载试验合格。投标时投标人或设备制造商提供具有CMA标识的检测机构出具检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图作为评审依据，检测依据GB/T1243-2006，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。

⑦滚轮：采用HT20-40，铸铁，精加工成型，牢固耐用。

⑧各标准件、紧固件均进行防锈(镀锌)处理，表面光滑、平整，无尖角。

6.制动、防护及密封装置要求

- 架顶需设有防尘装置。

②列与列之间需装有不小于20mm抗老化橡塑磁性密封条。★密封条符合：拉伸强度：≥19Mpa，断裂伸长率≥560，邵氏硬度≥77，腐蚀性100℃×24h合格，耐水性80℃×120h合格。投标时投标人或设备制造商提供具有CMA标识的检测机构出具检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图作为评审依据，检测依据QC/T641-2005，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。

③每节门面右门上装有密集架专用三级管理锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活；门板可≥170度打开，方便存取。★门铰链符合：转动力≤15N；干式附着力应达到0级，反复启闭20万次，门扇自由端竖直方向位置的变化值应≤2mm；悬端吊重1kN，扇不脱落。投标时投标人或设备制造商提供具有CMA标识的检测机构出具检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图作为评审依据，检测依据JG/T 125-2017，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。

④每列架体底部设有防倾倒装置，确保密集架在运动过程中或静止状态下都能起到良好的防倾倒的作用，确保人员安全。

⑤每列架体设有制动装置，采用ABS塑料注塑而成，具有抗压、耐磨等功能，线条润滑，旋转时省力。当工作人员进入存储设备工作时，将制动装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁定装置，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体，具有优越的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗、防倾倒和保密功能。

7.载重性能要求

- 全静载荷应符合GB/T 13667.1-2015中6.5的规定；

- 搁板静载荷应符合GB/T 13667.1-2015中6.4的规定；

③在全静载荷的情况下进行运行，架体应运动自如，不得有阻滞现象。手柄摇力应不大于9N；

④标准架列在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力，水平拉力为自重与全静载荷之和的1/15，经连续50次，架体不得发生倾倒现象，架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形和其他异常现象。

8.轨道技术要求

密集架轨道需由导轨、轨道座塞焊成形，分段凹凸连接。轨道需采用预埋式，轨道两端应设有限位装置，防止密集架脱轨。根据单排密集架节数，轨道数量须符合以下要求：1—3节至少用2根，4—5节至少用3根，6—7节至少用4根，8节以上的至少用5根。性能要求和相关技术参数见下表：

| 部件名称 | 配置 | 材料要求 | 采用 标准 | 技术 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密集架轨道 | 导轨 | 实心 方钢 | GB 699 | ≥20*20mm |
|  | 轨道座 | 热轧 钢板 | GB709 | ≥3.0mm |

9.密集架架体核心部件技术要求

①底盘：采用≥3.0mm优质热轧钢板，分段焊接后整体组装式，成型高度≤150mm，保证整体刚性和精度，底部需安装防倾倒装置防止架体倾斜。底盘由纵梁、横梁等部件组成，横梁弯边≥40mm，底梁两端封头，纵梁与横梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均须焊上三角形加强板，有效保证架体不扭曲、错位、变形。轴承档须采用四折成型，设计为“”型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底盘各段组装时采用螺栓连接，成型后长期运行不松动不变形。

②立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，辊压制作工艺折弯成型，成型立柱尺寸正面≥50mm，两侧面≥40mm。每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于lmm。每根立柱侧面均布双排调节孔。挂板、搁板可沿调节孔上、下调节，使层数和间距可按需要调整。每根立柱须插入底梁，和底梁连接牢固，长期使用架体不倾斜、不变形。

③侧面板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，前侧面板采用上、中、下三节拼装结构。两边做圆弧处理，款式新颖、结构合理、造型美观，正面按压不变形。为了方便分类管理，每排前侧板适合位置需配置标签目录槽，后侧板采用整体平圆角。

④搁板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，辊压成型制作工艺，搁板表面冲压二组凹槽筋，每组二条（间距＜30mm），每条冲压深度≥2mm，宽度≥7mm，冲压应无脱层、裂缝。搁板两边各压一条梯形槽加强筋，压印梯形槽成型长边尺寸≥10mm，短边尺寸≥8mm，深度≥2mm，增加承载能力。每块搁板能沿立柱的垂直方向独立自由调整高度。

⑤挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，模具冲裁打弯而成，折弯成型高度≥120mm，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强工艺孔，上、下位置设有四条加强工艺筋。挂板上、下端直角折弯，下端冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，使挂板与搁板连接牢固、不晃动，承载性能强，组装后平整、牢固、无噪声，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

⑥顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，四角对焊，使其成框架结构，加强顶板的钢性，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。顶板通过螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。

⑦分搁棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，冲压折弯成形，用以防止资料窜动位置。

⑧防尘门：由门板、门档、门锁等部件组成，门板和门档采用≥1.0mm优质冷轧钢板，冲压折弯成形，线条优美、美观别致、安全可靠、使用方便。

⑨防鼠、防尘板装置：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表面需经防腐处理，坚硬、美观，底盘安装防鼠板，架体合拢后底盘之间缝隙小于2.0mm。

10.密集架基本材料配置一览表

| 名称 | 部件 |  | 技术参数 | 材料规格 | 技术 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 导轨 |  | 实心方钢 | ≥20*20mm | GB699 | 轨道采用埋入式，安装后平整、美观、承重性能好。 |
|  | 轨道座 |  | 热轧钢板 | ≥3.Omm | GB709 |  |
| 底盘 | 纵梁、横梁、轴承档 |  | 热轧钢板 | ≥3.Omm | GB709 | 分段焊接后整体组装，连接牢固、运输、安装方便。 |
| 架体 | 立柱 |  | 冷轧钢板 | ≥1.5mm | GB708 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整，表面亚光静电喷塑。 |
|  | 挂板 |  | 冷轧钢板 | ≥1.0mm | GB708 |  |
|  | 搁板 |  | 冷轧钢板 | ≥1.0mm | GB708 |  |
|  | 侧板 |  | 冷轧钢板 | ≥1.0mm | GB708 |  |
|  | 门板 |  | 冷轧钢板 | ≥1.0mm | GB708 |  |
|  | 门框 |  | 冷轧钢板 | ≥1.Omm | GB708 |  |
|  | 顶板 |  | 冷轧钢板 | ≥1.0mm | GB708 |  |
| 传动 机构 | 摇手体总成 | 摇手 | 表面镀锌 | 折叠摇把 | 国标 | 造型美观大方，采用双向超越离合结构，手感舒适，摇把可折叠，以避免通道障碍，手柄摇力不大于11.8N。 |
|  |  | 滚轮轴承 | 轴承 | 滚珠 | 国标 |  |
|  | 传动轴 |  | 45# 实心圆钢 | Φ20mm | GB908 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到国家标准。中轴传动，灵活轻便。 |
|  | 连接钢管 |  | 无缝钢管 | Φ25*2.5mm | GB908 |  |
|  | 轴承 |  | 外球面带座 | P204E级 | GB307 |  |
|  | 链轮 |  | 精制链轮 | ZG45 | GB1135 |  |
|  | 链条 |  | 摩托车滚子链条 | Φ8.5mm，节距12.7mm | GB1244 |  |
|  | 滚轮 |  | HT20-40 | 铸铁 | GB9439 |  |
| 安全防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 抗老化橡塑磁性密封条 | ≥20mm | QB1295 | 每的列接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。每组密集架分别装有边列锁定装具和中间列制动装置，每一列均可单独锁定。每个组合团体的前后列各装有总锁，用于整体的锁闭，起到保密作用，各列移开后中间列可单独制动，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 |
|  | 防尘板 |  | 冷轧钢板 | ≥1.0mm | GB708 |  |
|  | 防倾倒 装置 |  | 冷轧钢板 | ≥3.0mm | GB708 |  |
|  | 制动装置 | 边列锁定装具 | 钥匙锁 | 豪华型 | 国标 |  |
|  |  | 中间列制动装置 | 扳动锁 | 豪华型 | 国标 |  |
| 表面处理 | 纯水洗 |  | 工业纯水 | 电导率≤10μS | 国标 | 采用全自动喷塑流水线作业，喷涂无死角，经表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。 |
|  | 前处理药剂 |  | 脱脂剂、磷化液、Zn系磷化 | ISO9001认证产品 | 国标 |  |
|  | 髙压静电喷塑粉末 |  | 热固性粉末 | 环氧聚酯 | GB1720 |  |
| 注： 1、★密集架采用的主要钢板厚度分别不小于1.0mm、1.5mm、3.0mm。投标时投标人或设备制造商提供具有CMA标识的检测机构出具的的抽样检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图，检测内容需包含力学性能检测（抗拉强度，规定塑性延伸强度，断后伸长率）符合要求；化学成分检测（化学成分包括C、Si、Mn、P、S等元素）符合限量要求。 2、★立柱、侧面板、搁板、挂板、顶板、防尘门投标时需提供投标人或设备制造商具有CMA标识检测机构出具的的有效期内抽样检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图。检测内容需包含表面涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）须符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》中对产品的限量要求，喷涂层硬度≥4H，附着力 ≥1 级 ，涂层厚度/μm60～130，24h中性盐雾试验不低于10级，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）符合合格标准。 |  |  |  |  |  |  |

14.智能密集架功能要求

系统要求具有软件与各设备无缝对接，联网运行，设备与设备之间互通联动，协作运行；实体密集架设备架体与库房环境监控系统设备的联动运行。系统应具有手动、智能电动及电脑控制于一体，上述控制方式各自独立，互不影响，且互相保护。

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份信息验证功能 | 可在固定列上输入用户名和密码、九宫格、指纹识别、等方式进行身份信息验证。可选 |
| 2 | 开机自检 | 密集架在开始通电工作时，能自动检测架体各部件情况，并显示检测结果。 |
| 3 | 左右双开功能 | 密集架具备左动、右动及左右动双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体同时进行打开操作。 |
| 4 | 高安全性电机控制系统 | 密集架移动列配备 24v直流驱动器，抗干扰强，运行平稳。其中电机驱动控制板需满足标准GB17625.1-2012 试验谐波电流，试验结果达到A级。依据标准GB/T17618-2015 试验静电放电抗扰度，试验结果达到A级。依据标准GB/T17618-2015 试验电快速瞬变脉冲群抗扰度，试验结果达到A级。依据标准GB/T17618-2015 试验浪涌抗扰度，试验结果达到A级。依据标准GB/T17626.13-2006 试验交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度，试验结果达到A级。 |
| 5 | 手动和自动通风功能 | 在电脑里设定好密集架温湿度后，当环境温湿度值达到设定值时，控制系统自动打开通风，通风时间和打开位置在电脑里设定。手动通风：在固定列触摸屏上操作。 |
| 6 | 多合一架体控制功能 | （1）支持通过侧板摇柄手摇开架。可实现手动和电动两种模式自由切换。断电后可通过手动摇把轻松控制移动列移动。 （2）支持通过移动列/固定列触摸屏进行架体的控制。 （3）支持通过平台软件进行架体的控制。 （4）支持通过移动端设备软件实现远程架体控制。 （5）平台软件、移动端设备软件、固定列界面上都可通过图形动画操作架体功能，与架体运动保持一致，能直观的显示架体运动位置。 |
| 7 | 线路连接杆 | 每两列间顶上的线路金属连接杆（折叠状）用于隐藏线路及架体防倾倒功能。 |
| 8 | 控制系统 | 智能密集架主控控制器核心需采用工业级高性能模块。 |
| 9 | 单架体开启时间 | 在通道宽度80cm情况下，单个移动列架体从完全闭合状态至完全开启的时间应≤8s。 |
| 10 | 移动列启动时间 | 移动列系统从上电到能正常操作的启动时间≤1s。 |
| 11 | ★触摸屏 | 固定列采用多点触摸屏的全视角彩色液晶显示器，尺寸21.5寸竖屏（国产操作系统）,分辨率1920*1080。可通过屏上显示的内容,进行打开、关闭、通风、系统设置等一系列操作。液晶屏幕安装在侧面板中，显示屏幕与侧面板采用同个水平面设计，显示器表面与侧面板表面处于同个水平面，两者之间误差小于等于1.0mm，美观大方。 移动列采用集成在一体化交互面板上的8英寸显示屏，分辨率1024*600，屏上可显示区列号、架体状态、位置信息等。可通过移动列触摸屏控制架体移动、停止、通风、关闭、锁定/解锁等各种操作。 |
| 12 | 可视化视图 | 选择任一列密集架左面或右面标签，显示该面各节、各层存放的资料数，并有档案在库总数以及档案借出总数统计； |
| 13 | 多通道打开 | 当固定列在中间时，可实现打开左面某一列的同时，操作固定列右面的某一列，也可执行打开动作，两边的动作同时进行； |
| 14 | 节能照明 | 密集架内照明灯采用LED一体式照明灯，架体打开到位，灯光自动开启照明。照明灯具出光口类型采用极窄边框设计，外壳采用航空级挤压铝材一体成型，面罩采用高光效防眩光PC阻燃光扩散板；单独每盏灯具输出功率满足10W±10％，光通量≥900lm，灯具色温范围满足4730K-5300K之间；光源显色指数（Ra）≥90，视网膜蓝光危害等级应为RG0无危害；防护等级不小于IP40。 |
| 15 | 照明控制功能 | 可通过活动列触摸屏开启LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED照明灯应自动开启。当活动列闭架后，LED照明灯由开启状态转为关闭状态 |
| 16 | 公告信息显示功能 | 可在固定列触摸屏上开启或关闭显示公告信息显示功能 |
| 17 | 活动列自动开架功能 | 在固定列、活动列触摸屏上查询到档案或条码扫描方式查询到档案后，档案所动开架功能在的固定列或活动列触摸屏上以图形形式显示档案所在层、节位置，同时自动开架； |
| 18 | 待机功能 | 固定列、活动列具有无人操作自动待机功能，并可在固定列触摸展上设置无人操作待机时间 |
| 19 | 温湿度曲线显示功能 | 可在固定列触摸屏上支持缩小、放大显示方式显示1小时、12小时、24小时、一周内多种时间维度的温湿度曲线；也可通过管理平台软件显示温湿度曲线，可任意缩小、放大；一分钟抓取一次数据，固定列本地可存储至少一个月的数据，管理平台可存储十年以上的数据，并支持删除和备份。 |
| 20 | 数字档案文件管理功能 | 可在管理平台上添加、删除和修改电子数字档案，并可显示电子数字档案文件内容。可通过固定列触摸屏实现对查找到的电子数字档案文件进行浏览，固定列触摸显示屏支持打开.doc、.pdf及.dwg等格式的电子数字档案文件，具备在固定列触摸屏上通过多个手指缩放文档、滑动触摸屏翻页等功能。 |
| 21 | 参数设置 功能 | 可在固定列触摸屏上设置日期、时间、温湿度上/下限值、电机转速以及固定列、管理平台的IP地址等参数 可在管理平台上对温湿度上/下限值、库号、区号、列号进行设置 |
| 22 | 信息显示 功能 | 可在固定列触摸屏上显示温湿度，档案在库数量、借出数量及编号名称等信息。 |
| 23 | 固件升级 功能 | 可通过固定列上外接USB存储设备或管理平台对固定列进行固件升级； |
| 24 | 电机行程初始化设置功能 | 固定列和活动列初始上电后，可按实际移动距离对电机行程进行初始化设置 |
| 25 | 限位保护功能 | 通过手动摇把使移动列移至设定的最大位移处时，应能禁止移动列继续向外移动，仅允许通过移动列上的触摸屏或手动摇把关闭移动列。 |
| 26 | 智能安全的一体化设计 | 智能控制部分充分考虑用电安全，智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头； |
| 27 | 电脑控制管理系统 | 电脑控制管理系统应有：(1)台式电脑；(2)密集架单元间为有线双向通讯系统，密集架与台式电脑之间为有线双向通讯系统。 |
| 28 | ★跨平台功能 | 系统支持多种平台部署，支持国产化系统如银河麒麟，UOC统信等。 |
| 29 | 温湿度报表 | 自动记录架体温湿度数据并形成记录报表，支持数据导出。 |
| 30 | 密集架系统管理功能 | 智能型电动密集架控制系统具有智能化的档案管理能力。软件具有设备信息管理、库房信息管理、库区信息管理、档案信息管理、档案类型管理、档案日志查看、用户信息管理、用户角色管理、部门信息管理等功能。 |
| 31 | 连续查找功能 | 档案利用的关键在于档案资料的检索，在档案阅时提供多字段模糊查询,在已查询的结果中能继续查找,这样检索为档案借阅提供了便借利。 |
| 32 | 权限管理功能 | 可以给不同的操作员设置相应的权限，实行权限管理不同的权限可以设置不同的功能。 |
| 33 | 批量借阅归还功能 | 与条码对接实现一次性对档案的多本借阅、归还等功能。 |
| 34 | 密集架与RFID管理系统无缝融合 | 相关设备进行系统集成，密集架须与RFID管理系统及其它档案管理系统无缝融合，协调一致，运行可靠，实现库房智能化管理。 |
| 35 | 低电压操作电气保护 | 密集架采用低电压进行操作和控制，电机采用24V直流低电压传动，其它控制电压均为24V及以下直流电压，无火花操作，为确保安全，电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，应具有电源浮空措施和防触电开关，以保证人身安全。 |
| 36 | 接地保护 | 符合GB5226.1-1996中20.2规定 |
| 37 | 漏电保护 | 当密集架由于某种原因对地漏电(触电)时,装在固定列上的漏电(触电)保护开关自动切断电源。 |
| 38 | 短路保护 | 密集架的控制器中设有短路保护和突变电保护等控制模，以保护档案或人员的安全。 |
| 39 | 超时保护 | 每列架子移动时都有一定的时间限制，当电机连续转动超过设定时间15秒时(时间可设定)，会自动停止。这可避免因到位检测装置失灵而导致密集架移动不停的现象。 |
| 40 | 防水、防尘、防鼠功能 | 移动密集架各列之间装有磁性极强的橡胶密封条，在顶部装有防尘板、防水结构，底部安装有防倾倒防鼠档，合拢后无间缝，具有防倾倒防水、防鼠、防盗、防光的效果，确保档案和使用者的安全。 |
| 41 | 脚踢急停 安全杆装置 | 当密集架意外移动时，在通道内的操作人员，可以触碰密集架下面的压力传感装置，使密集架立即停止移动，以应紧急保护需要。 |

15.智能密集架电气配置表

| 部件名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 减速电动机 | 电压直流24V 功率120W 无刷电机 | 1套/列 |
| 控制模块 | 电压直流24V 通讯模式采用485接口。 | 1套/列 |
| 通道双向导引灯 | 定制 | 2套/列 |
| 电磁离合器 | DC24V,5A | 1套/列 |
| 开关电源 | DC24V | 1套/列 |
| 接近开关 | M30,DC10V-36V | 1套/列 |
| 通信电缆 | RVSP | 1套/列 |
| 阻燃电缆 | RVV | 1套/列 |
| LED条状灯 | 24V,LED | 2套/列 |
| 漏电保护器 | 220V,32A | 1套/区 |
| 电源开关 | 开关额定值10A/250VAC,LED灯，自锁式，安装孔尺寸φ22mm | 1套/区 |
| 行程开关 | 输入DC24V，机械寿命大于600000次。 | 1套/区 |
| 温湿度变送器 | 输入24VDC,输出RS-485,温度采集精度：±0.1℃， 湿度采集精度±0.1%RH | 1套/区 |
| 烟雾报警器 | 报警电流：≤20mA，LED闪烁，报警声音≥85dB | 1套/区 |
| 红外安全保护装置 | 输入电源DC24V，保护结构≥IP64， | 1对/组 |

三、设备采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能馆库一体化管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧档案一体化管理平台软件（国产化适配版） | 1.用户管理 1）支持管理用户登录账户的基本信息 2）支持重置用户密码 3）支持向用户分配角色信息 2.人员管理 1）支持平台可管理的人员信息，包含人员名称、编号、角色、可访问范围、人员所属库房 2）支持人员查看人员可访问的系统范围 3）管理人员信息可访问：门禁系统、安防系统、终端设备。 3.定制管理 1）支持菜单名称自定义 2）支持平台系统级别菜单显示与隐藏操作 3）支持登录名称与平台名称自定义； 4.盘点管理 1）支持RFID密集架档案盘点功能 2）支持按仓位级别展示应盘个数与实际盘点个数 3）通过颜色与图标区分正常与异常放置档案情况 4）支持盘点历史记录查看 5.通信状态 1）管理平台系统内部设备的通信情况 2）支持测试设备通信正常、异常功能 6.电子档案管理 1）支持绑定、解绑和预览电子档案，并支持大批量匹配电子文件； 2）支持批量下载电子档 7.可视化展示 1）支持按照库房查看档案可视化数据、支持查看库房详情数据 2）支持定时切换库房数据 8.库房管理 1）支持现场库房编号录入 2）支持库房增删改查，支持关联库房内设备信息 3）按照库房维度查询库房信息，包含：库房内档案数据、环控数据、监控数据、统计数据、设备告警数据 9.门禁管理 支持与智能档案室门禁系统集成为智慧档案一体化管控平台： 1）支持门禁设备管理； 2）支持人员信息管理； 3）支持多门禁人员同步人员、下发人员信息、移除人员信息操作； 4）支持查看人员进门历史记录，支持按照门禁设备名称、时间区间查询； 10.联动管理 1）支持远程控制密集架开启、关闭功能； 2）支持设置密集架开启、关闭定时策略； 11.告警管理 1）支持设备超过阈值进行告警功能； 2）支持查看与检索告警历史记录； 3）支持处理告警信息； 4）支持告警信息短信推送功能； 5）支持大屏实时展示告警信息； 12.策略管理 1）支持配置库房内部与设备联动策略 2）支持自定义配置策略的触发条件与执行动作 3）支持自定义配置定时触发任意设备动作策略 4）支持自定义配置触发告警信息、联动告警器、联动短信通知策略 13.安全管理 1）支持系统内部数据备份功能； 2）支持定时与手动备份功能、支持备份下载； 3）支持备份数据多机部署功能，将主服务数据与备份服务器数据分开管理； 4）支持密码加密处理，格式校验； 14.实时监测管理 1）支持实时检测设备数据状态、区分展示正常与异常设备数据 2）支持实时展示提示、通知信息 3）支持大屏可视化展示档案业务流转信息、环控监控信息、环控设备数据、环控温湿度历史数据曲线； 15.通知管理 1）支持配置库房内部负责人，用来推送库房内部异常设备告警信息。 2）支持按照班次配置人员信息、支持通知组生效与禁用 16.统计功能 1）统计档案密集架在库、出库数量 2）按照库区统计档案总数与借出数量； 3）按照月度统计档案借阅数量曲线图； 4）按照库区统计仓位使用数量情况； 5）按照库区展示密集架设备实时连接情况； 6）统计库房下借阅超期列表。 17.档案要素管理 1）支持档案类型、密级、介质、期限自定义新增； 2）支持添加后的档案要素，按现场需求录入到档案中； 3）支持通过档案各项要素查询档案数据列表。 18.档案管理系统 1）支持档案首页实时数据查看：库房实时指标（总列数、总数、在库数、非在库数）、数据存放情况（统计每一库区内，在库数量与出库数量）、借阅月度统计（展示近12个月内，每月借阅量）、库房信息（以列表的形式展示库区连接情况）、借阅信息； 2）支持档案录入：通过配置档案数据展示模板，显示需要录入的档案属性； 3）支持档案数据表格自定义展示列信息、能够支持数据内容的展示与折叠； 4）支持档案入库、出库、借阅、归还、调离功能; 5）支持档案批量导入、批量匹配电子档功能； 6）支持档案绑定、解绑、预览、下载、批量下载电子档功能； 7）支持对档案数据进行封包管理； 8）支持档案多维度组合查询、支持输入自定义档案属性字段批量查询、支持根据RFID读取查询功能； 9）支持查看历史记录，包含：借阅记录、出入库记录、调离记录； 10）支持可视化大屏查看档案数据。 19.环控展示系统 1）对各个档案室温度、湿度、空气质量数据和烟雾检测、水浸检测、人员侵入、一体机、新风系统、照明、空调及门禁设备实时运行状态进行显示。 2）显示各档案室的温度、湿度、空气质量及相关设备运行异常情况。 3）实时显示指定档案室内的视频画面。 4）可对指定档案室内的恒湿净化一体机、新风系统、空调、照明发出开与关的控制信号。 5) 对温湿度超限、烟雾、漏水状态进行预警，并实时显示预警情况。 6) 支持对档案室添加自定义执行策略，包含报警类策略与自动控制类策略 7）支持设置档案室告警内容接收人员，通过短信形式进行告警推送 8）支持档案室平面图自定义上传，支持基于平面图摆放设备，并在大屏中展示实时设备数据。 9）支持档案室中设备名称自定义。 20. RFID管理系统 1）支持高频与超高频RFID电子标签读取与写入功能； 2）支持读取RFID标签编号，并直接录入档案信息； 3）支持通过RFID电子标签数据，查询对应档案数据； 4）支持通过RFID电子标签进行档案借阅、归还办理； 5）通过RFID电子标签与RFID通道门结合运行，检测档案过门状态，记录档案过门时间； 6）支持与RFID盘点车、RFID手持终端进行数据联动，获取实时档案在库、盘点数据； 7）支持RFID标签打印机打印档案关键数据，并支持RFID手持终端进行标签扫描 21.设备管理系统 1）支持平台中所有设备状态管理； 2）支持库房中主机设备管理，以及主机设备下子设备管理； 3）支持仓储设备管理，包含密集架、文件柜、备品备件架、RFID货架； 4）支持库房周边外设管理，包含门禁设备、通道门设备、轨道机器人设备、短信模块、远程开关模块、RFID工作台、打印机、RFID盘点车、RFID馆员工作站设备管理。 22.3D数字孪生系统 1）支持搭建档案室3D场景，实时展示设备分布情况； 2）实时展示设备状态数据，联动展示控制设备动画效果； 3）支持密集架模型开架、闭架、通风、急停、锁定、解锁模型实时联动与控制； 4）支持展示密集架在线状态、实时日志数据、支持检测架内人员状况。 23.视频监控系统 1）支持档案室实时监控视频查看 2）支持分屏切换查看监控设备管理 3）支持独立视频服务部署 24.权限管理系统 1）支持超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码 2）支持平台角色自定义，不同角色分配不同权限功能 3）支持菜单名称自定义 25.历史日志系统 1）支持查看人员进入历史数据、档案经过通道门历史记录 2）支持查看平台系统操作日志 26. 系统支持 支持跨平台软件部署，包含银河麒麟桌面操作系统V10、银河麒麟高级服务器操作系统V10、统信桌面操作系统V20专业版多种平台系统 ★投标时投标人或设备制造商提供第三方权威机构出具的带有CMA标识的《智慧档案库房一体化管控平台》检验报告扫描件（报告内容须包含可视化展示、3D数字孪生系统、电子档案管理、库房管理、RFID管理系统、环控展示系统、设备管理系统、视频监控系统、门禁管理、安全管理、告警管理、实时监测管理等检测合格项目。 ★投标时投标人或设备制造商提供国产化操作系统兼容性证明材料扫描件。 | 套 | 1 |
| 二、智能馆库一体化管理平台硬件支撑设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据处理终端 | 1.处理器：1颗十核4210_XEON_2.2GHZ_10C-20T_9.6GT； 2.内存：32GB DDR4内存，≥24个内存插槽；支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能； 3.硬盘：2块600G SAS硬盘；最大支持37块2.5寸热插拔硬盘；最大支持16个3.5寸硬盘； 4.八通道高性能 SAS RAID卡(2G缓存），支持RAID0/1/5/10/5/6，支持电容掉电保护； 5.网络：集成4个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能； 6.I/O插槽：≥9个PCI-E3.0，提供≥4个PCI-E 3.0x16全速率插槽；最大支持4个全宽GPU（MIC）卡，最大支持8个半宽GPU卡； 7.电源及外设：1+1冗余电源，支持白金/钛金电源，可选1+1冗余，支持PMBus功能； 8.管理功能：可远程开关机，支持远程监控图形界面，系统安全界面，支持本地光驱，软驱设备共享，支持外插LCD液晶管理模块； 9.管理：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； 10.服务器原厂配置中文版管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理，可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态、多重告警等功能； 11.数据保护软件：服务器原厂配置中文正版数据安全保护软件，保护服务器数据安全。 | 台 | 1 |
| 2 | 国产化操作系统 | 1.架构：支持飞腾FT2000/腾锐D2000、鲲鹏920/麒麟990、龙芯3000/4000、海光3000系列、兆芯D/E等自主桌面终端平台； 2.基本功能：具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置、软件商店支持右建刷新功，支持夜间模式，也可以自定义时间，色温等； 3.提供超过1000款应用软件工具下载使用，包含自研、第三方商业软件、开源软件等，包括特色、办公、开发、图像、影音、网络、游戏、教育、社交、系统和其它等类别； 4.内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。 5.支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0d； 6.支持多种生物特征识别，包括人脸识别、指纹、指静脉、虹膜等； 7.支持大于10个不同密码的文件保护箱。提供图形化的PAM配置工具； 8.支持国产输入法、浏览器、办公软件、安全软件、即时通讯、社交软件和业务系统等； | 套 | 1 |
| 3 | 国产化数据库 | 1.国产品牌数据库软件，安全可靠数据库目录产品，具备完全自主知识产权； 2.支持安全可靠操作系统，支持安全可靠应用服务器，提供主流集成接口； 3.产品具有配套的数据库迁移评估系统，支持异构数据库平滑迁移，提供在线评估生成迁移评估工作分析报告，支持在线语法转换，用户通过在线工具可以输入指定数据库的SQL语句，并将其转换成相应产品的SQL语句。 | 套 | 1 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1.二层全网管网络交换机； 2.下行接口类型：以太网交换机； 3.上行端口速率：千兆； 4.下行端口速率：千兆； 5.网管类型：网管 端口类型：电口&光口 规格：19英寸（标准机架） 6.端口供电功能：非POE供电； 7.端口数量：24口千兆电+4千兆光纤口上行 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 1.24口千兆网机架式交换机； 2.下行接口类型：以太网交换机； 3.上行端口速率：千兆； 4.下行端口速率：千兆； 5.端口供电功能：非POE供电； 6.端口数量：24口。 | 台 | 3 |
| 6 | 智能告警服务模块 | 1.报警网关支持移动联通手机卡，支持短信、电话报警， 实时记录报警状态； 2.报警网关支持HTTP,Webservice报警接口，可以对接任意监控系统，一台设备可被多套系统共用； 3.报警网关自带HTML5web界面，可在WEB界面实现查看SIM卡状态，管理设置IP地址、校正系统时间、查看报警历史记录等功能； 4.报警网关内置报警电话联系人，web随时更改报警设置，无需重启即可实现报警联系人切换； 5.报警网关配合动环系统可实现平安短信功能，定时向管理人员发送档案库房内当前报警情况； 6、可对档案库房中的漏水、防盗、烟雾、温湿度数据超标等报警信息24 小时监控，便于及时发现警情及时处理，系统集成短信模块与电话语音模块；实现短信报警、电话语音报警等功能。 | 套 | 1 |
| 三、智能馆库终端显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体终端展示系统 | 1.规格：采用室内高清全彩LED显示屏；像素密度：≥422500ots/㎡；点间距：≤1.538mm；灯珠SMD1010表贴三合一； 2.LED显示屏像素由1R1G1B构成，成像原理由LED主动发光， 3.封装形式：SMD1010黑灯； 4.白平衡亮度：校正后800cd/m²@6500K；亮度可任意调节；刷新频率：3840HZ；灰度等级：65536级，16bit； | 平方 | 5.632 |
| 2 | 供电电源 | 5v40a | 块 | 11 |
| 3 | 接收卡 | 1.支持 24 扫； 2.单卡输出 RGB 数据24组； 3.单卡带载像素为 512×512·； 4.支持配置文件回读； 5.成熟的热备份和任意换卡 6.支持温度监控 支持供电电压检测； 7.支持高灰度高刷新； 8.支持逐点亮色度校正， 9.支持接收卡预存画面设置； | 张 | 14 |
| 4 | 视频控制器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品 | 台 | 1 |
| 5 | 固定结构 | 室内型材方管结构+内嵌收边 | 项 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 1.10KW配电箱 2.配电箱需按照网络机房供电标准设计安装供电。为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。 3.防护功能：需具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电等措施。 | 套 | 1 |
| 7 | 多媒体显示终端 | 国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统 | 台 | 2 |
| 8 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 四、智能档案存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 干部人事档案库 | 1.长4200*宽600*高2300mm/列、5层、20列、双面带门； 2.长3200*宽600*高2300mm/列、5层、3列、双面带门； 3.技术参数详见：档案存储装具技术要求。 | 立方 | 129.17 |
| 2 | 高校毕业生档案库 | 1.长3200*宽600*高2300mm/列、5层、16列； 2.技术参数详见：档案存储装具技术要求。 | 立方 | 70.66 |
| 3 | 业务档案库一 | 1.长4700*宽600*高2300mm/列、5层、44列； 2.长5600*宽1000*高2300mm/列、5层、1列； 3.长5600*宽600*高2300mm/列、5层、14列； 4.技术参数详见：档案存储装具技术要求。 | 立方 | 406.46 |
| 4 | 业务档案库二 | 1.长5600*宽600*高2300mm/列、5层、32列； 2.技术参数详见：档案存储装具技术要求。 | 立方 | 247.3 |
| 五、RFID智能档案管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | RFID档案管理系统 | 1.实现档案的RFID标签电子化标识，RFID标签存储档案的基本信息。 2.采用SQLSever关系型数据库，存储RFID标签数据、借还记录、告警记录等。 3.档案加工：可根据馆方需求，以卷为单位，或以盒为单位粘贴RFID标签。与档案管理系统对接，自动获取档案信息，并写入RFID标签或数据库。具有标签注册、更换、注销等功能。 4.上架：支持通过手持机或盘点车，实现档案与层架的关联，实现档案上架。 5.调档申请：支持与档案管理系统对接，实现调档申请的自动获取。 6.借阅出库：根据调档申请，使用盘点车或馆员工作站，实现档案的出库操作，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时出库。 7.归还入库：支持档案归还时，通过盘点车或馆员工作站实现档案入库，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时入库。 8.密集架联动：可与档案馆电动智能密集架联动，实现开架、闭架、通风等功能。 9.非法出库告警：档案未办理借阅手续时出库，系统声光报警提供，并记录，上报档案管理系统。 10.盘点：支持通过盘点车或手持机实现档案盘点，并生成盘点报告。 11.可提供档案加工、借阅、出入库等详细的操作日志记录。 | 套 | 1 |
| 2 | RFID工作台 | 1.空口协议 ISO 18000-6C/EPC C1G2,ISO 18000-6B 2.响应速度 ≥40个标签/秒 3.读取模式：支持密集读取,阅读范围半径 300mm 4.通讯协议：USB 5.读取距离：0-30cm 6.内置天线极化方式：圆极化 7.外壳材质：高硬度铝型材外框、优质碳钢板及钢化玻璃 | 台 | 2 |
| 3 | RFID馆员工作站 | 1.协议标准：ISO18000-6C（EPC C1/G2）标准协议； 2.工作频率：902MHz～928MHz（默认），可设置（840-960MHz） 3.显示屏：≥21.5寸电容触摸显示屏，分辨率1920×1080； 4.通讯接口：双网口 5.外壳材料：铝合金、钢化玻璃 6.写入成功率：≥99%； 7.读写距离：0～10cm（根据需求配置） 8.工作温度：-10℃--50℃ 9.工作电压：AC220V±10％ | 台 | 1 |
| 4 | RFID智能盘点车 | 1.协议标准：ISO18000-6C（EPC C1/G2）标准协议； 2.读写器工作频率：920MHz～925MHz，间隔250kHz，频点16个 3.交互方式：≥21.5寸电容触摸屏，分辨率：1920×1080； 4.RFID手持天线：采用红外感应开关，不需要手工切换； 5.读取成功率：一次读取成功率90%，两次读取成功率100% 6.手持天线盘点阅读半径：125mm（功率20dBi）； 7.整机续航时间：工作时间≥8小时，待机时间≥24小时； 8.充电电压：AC 200V～240V, 50Hz～60Hz 9.充电最大功耗：250±10W 10.WI-FI：符合IEEE 802.11g标准 | 台 | 3 |
| 5 | RFID顶装空间感知器 | 1.RFID顶装空间感知器门禁，主要用于远距离RFID物品读取，读距约10米。集成了内置天线，并添加了声光报警的功能，可对非法标签进行报警。货物出入库时，设备可对其进行智能识别，方便快捷。 2.全自动管理 全自动的物品进出记录管理，省去人工扫描和录入工作的繁琐和失误可能。 3.频率范围：840MHz～960MHz（可调节） 4.空口协议：EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013（可选配） 5.通讯协议：网口/RS232 6.工作模式：定频/跳频可选 7.功能特点：支持密集型读写、支持天线驻波检测功能、支持固件在线升级、支持标签数据过滤、支持 RSSI：可感知信号的强度 8.RF 输出功率（端口）：33dBm±1dBm（MAX） 9.功率调节：0-33db 10.信道占用带宽：＜200KHz 11.标签识别速度：>500 次/秒 12.网络接口通信速率：10M/100M 自适应 13.RS232 接口：波特率支持 115200(默认) 14.整机功耗：20W(输出功率 33dBm) 15.内置天线极化方式：窄波 16.外壳材质：铝型材外框，亚克力面板 17.安装方式：免开槽，可顶部或者底部走线 18.通讯接口：网口*1/RS232*1 19.安装方式：支架固定 20.电压：DC12V/5A | 台 | 6 |
| 6 | RFID电子标签 | 1.工作频率：860～960MH； 2.协议标准 ：ISO18000-6C（EPC C1/G2）标准协议； 3.读写距离：≥1-5M (取决不同环境和读写器) 4.数据保留：＞10年； 5.擦写次数：＞10万次； 6.标签尺寸：73X20mm； 7.封装材料：铜版纸背胶，便于打印粘贴 8.应用场景：可直接粘贴在档案封皮或盒内侧 | 个 | 100000 |
| 7 | RFID层架标签 | 1.工作频率：860～960MH； 2.协议标准 ：ISO18000-6C（EPC C1/G2）标准协议； 3.读写距离：≥10CM 4.标签尺寸：约85mm*22mm*6mm； 5.封装材料：ABS材质，滴胶工艺，抗金属设计（表面滴胶+芯片+塑壳+强力背胶） 6.应用场景：可印刷层架位置信息，每层粘贴一枚 | 个 | 8200 |
| 8 | 信息录入加工费 | 标签加工、信息录入服务 | 个 | 108200 |
| 9 | RFID标签打印机 | 1.打印方式:热转印、热敏； 2.分辨率:300 dpi(11.8点/mm) ； 3.最大打印速度:4 ips(152.4 mm/s) ； 4.最大打印宽度:4.17″ (106 mm) ； 5.最大打印长度:79″（2000mm） ； 6.内存:8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM ； 7.标签卷尺寸约：宽度25-111mm,外径203mm，内径25mm 8.碳带卷尺寸约：宽度110mm,长度300M,外径68mm,内径25mm 9.接口类型：串口、USB、WIFI 10.电源：DC 24V/2.5A | 台 | 1 |
| 10 | 无线AP | 支持WPA、WPA2、WPA-PSK、 WPA2-PSK无线加密；SSID间隔离、 AP内部隔离、访客网络；无线桥接；无线MAC地址过滤；无线主机状态； | 台 | 12 |
| 六、档案库房环境测控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 环境测控主机 | - 采用嵌入式系统，≥8英寸一体化工业触摸屏； 2.TCP/IP 网络协议上位机通讯； 3.图形方式显示温湿度、空气质量采集信息和设备运行状态； 4.输入/输出接口：1路RS-485、1路以太网口等； 5.通过有线/无线通讯方式采集信息并控制设备运行； 6.可任意设定温湿度上下限与环境参数自动控制设备运行，同时支持手动控制管理； 7.可自由设定外挂模块类型、数量，支持输出与输入检测，具有故障检测报警功能； 8.支持温湿度报警和报警器报警查询； 9.温湿度与环境目标可设置，支持报警器根据时间段布防与撤防； ★投标人或者设备制造商投标时提供具有CMA标识的检测机构出具的《智慧馆库环境测控主机》检验报告扫描件，检验项目包括但不限于：电快速瞬变脉冲群抗扰度检验、浪涌冲击抗扰度试验、高低温存储试验等检验合格项目 | 台 | 4 |
| 2 | 智慧馆库引导屏 | ≥21.5寸液晶触摸一体屏;单库房模式实时监控库房温湿度数据、空气质量数据；实时监测设备工作状态、设定设备控制参数；手动/自动、布放/撤防工作状态切换；实时监测漏水报警、防盗报警、烟雾报警等信息 | 台 | 4 |
| 3 | 温度湿度传感器 | 1.温度湿度传感器采用数字传感器芯片，一体化设计，无须调校，互换性好。 2.湿度测量分辨率：0.03％RH； 3.精度: ±3.0％RH（典型值）； 4.量程：1％～99％RH； 5.温度测量分辨率：0.01℃； 6.精度：±0.4℃； 7.温度测量范围 －25℃～＋85℃； 8.回差：±2.0％RH（典型值）； 9.年漂移：±0.5％RH（典型值）； 10.响应时间：4s（典型值）； 11.工作电压范围：12V。 | 支 | 20 |
| 4 | 智能空气质量云测仪 | 1.工业级高精度数字串口输出空气质量传感器；需具备测量精度高、性能稳定、内部校准功能、响应时间快等特点； 2.通讯方式：485通讯、 MODBUS通讯协议； 3.七路空气环境指标实时采集：温度、湿度、粉尘PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO2等；空气质量采集模块均为独立采集传感器； 4.工作温度：0～50℃； 5.工作湿度：0～85%非冷凝； 6.电源：DC 9～15V。 | 台 | 4 |
| 5 | 空调控制模块 | 1.支持有线-无线传输； 2.有线支持RS485通讯协议； 3.适用于国内99%的品牌空调； 4.智能红外编码学习，红外发射控制； 5.状态光隔判断。满足库房空调检测控制功能。 | 个 | 14 |
| 6 | 智能型恒湿净化一体机 | - 主控系统：无外框嵌入式≥7寸工业级液晶触控屏；微电脑智能控制；手动/智能模式切换；高、中、低档风量调节；温度、湿度等空气质量参数监测；除湿、加湿、净化、自动加水/排水/水箱水位、工作状态监测；控制参数自由设定， 24小时设备工作时间表设定；室内环境低温/高温异常报警保护；缺水、溢水、漏水、设备故障自动巡检并报警； 2.温度检测范围：0～50℃，湿度检测范围:1～99%rh，； 3.加湿量(Kg/24h)：72-144Kg/24h；复合材料湿膜，无饱和结露现象、无毒无味、清洁空气； 4.除湿量(Kg/24h)：80-90Kg/24h ；自动除霜；低温/高温报警； 5.净化消毒：初效过滤、湿膜过滤、光氢离子净化消毒； ★PM2.5净化率≥99%；自然菌消亡率≥95%；白色葡萄球菌除菌率≥99.9%； 6.风量（m³/h）：1500-1800m³/h (空调器专用离心风机）； 7.适用空间（㎡）：90-120㎡； 8.水箱容量（L):45L ，(双层水箱，内层ABS工程塑料材质水箱，双重保护避免漏水)； 9.给、排水：水箱排水/管道自动排水；外置水箱加水/给水管路集中自动加水； 10.通讯方式：RS-485/无线数据传输； 11.工作方式：单机自动工作/联机集中控制； 12.噪音（db):<52； 13.电源（V/Hz): 220/50； 14.最大功率（KW/h) 1.3KW/h。 15.重量(Kg）:约120； 投标人或者设备制造商投标时提供具有CMA标识的检测机构出具的《智能型恒湿净化一体机》检测报告扫描件，检验项目包含但不限于白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%；空气中自然菌消亡率≥95%；电快速瞬变脉冲群抗扰度检验、浪涌冲击抗扰度试验、高低温存储试验等检验合格项目 | 台 | 13 |
| 7 | 移动水箱推车 | 1.双层水箱内层为304不锈钢材质；配置重型移动万向轮； 2.水箱容量≥100L,实际装水量70-80L； 3.配置高水位、中水位、低水位监测指示、内置电动水泵、与一体机联动、实现自动加水、自动关闭等功能、水箱溢水报警提示等功能。 4.箱体参考规格约（高660*长600*宽360）mm。 | 台 | 13 |
| 8 | 壁挂型空气霉菌净化机 | - 主控系统：工业级≥4.3英寸液晶触控屏，界面显示美观大方，可直观显示温湿度、PM2.5、甲醛、TVOC等综合空气质量具体数值、设备工作状态、风速设定、滤材寿命提醒； 2.工作模式：智能、手动、红外遥控等多种控制模式，支持RS-485信号控制； ★3.净化过滤段：双层金属初效过滤网、光氢离子空气净化模块、无臭氧紫外线消杀装置、复合型HEPA高效过滤器； 4.滤材寿命：初效过滤网清水冲洗后可反复使用，复合型高效过滤器寿命1000小时，光触媒/光氢离子空气净化模块使用寿命不低于20000小时； ★5.净化效率：PM2.5颗粒物净化效率≥99%；微生物杀菌率≥99.9%； 6.设备维护：初效采用抽拉式安装可直接取出清洗，双侧出风口为卡扣锁，可直接打开更换高效过滤器，设过滤段网免工具拆卸维护方便； 7.风机：2台蜗壳前倾式直流变频风机，全金属结构、噪音低、节能环保； 8.风量：550m³/H（根据需要任意设定）； 9.安装方式:壁挂式安装； 10.噪音:≤42dB； 11.外置通讯接口：RS-485； 12.功率：230W/H； 13.电源：AC220V/50HZ； 14.参考外观尺寸：约1000X420X260mm（长、高、厚）； 投标人或者设备制造商投标时提供具有CMA标识的检测机构出具的《档案专用霉菌净化机》检测报告扫描件，检验项目包含但不限于白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%；电快速瞬变脉冲群抗扰度检验、浪涌冲击抗扰度试验、高低温存储试验等检验合格项目 | 台 | 13 |
| 9 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 七、漏水检测报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 漏水检测报警控制器 | 1.反应时间：≤2S； 2.监测距离：100米； 3.电源要求：DC 12V /1A； 4.漏水检测接口：8组，常开/常闭，支持模拟、数字信号输入； 5.报警输出：支持声光、语音报警输出； 6.通信接口：RS485双线网络，标准MOD BUS通信协议；通讯地址0-255； 7.接入智能管控服务器，支持上位机管理,故障自动脱离，可组网工作； | 台 | 13 |
| 2 | 漏水引出跳线 | 漏水检测控制器与漏水检测线连接专用跳线，热缩管密封防水，标准快接插头，即插即用，简单快捷；标准长度3米 | 条 | 13 |
| 3 | 漏水检测线 | 1.线缆直径：5.0mm，线缆为氟化聚合物结构，抗腐蚀，耐磨性高； 2.检测导线内阻：5欧姆/100m，抗电磁干扰，高灵敏度，反应迅速； 3.最大暴露温度：85℃； 4.报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm。 | 米 | 400 |
| 4 | 漏水线缆固定卡座 | 漏水线专用固定专用卡座粘贴，ABS材料，3M亚克力胶贴，使用便捷，美观耐用，防水耐热。 | 个 | 2000 |
| 八、智能防盗报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防盗报警控制器 | 1.8路防盗报警检测输入接口，报警锁定功能； 2.支持入侵探测器根据时间段布防与撤防； 3.支持声光、语音、短信报警功能； 4.通信接口：RS485双线网络，标准MOD BUS通信协议；通讯地址0-255； 5.接入智能管控服务器，上位机软件管理； | 台 | 3 |
| 2 | 红外双鉴探测器 | 1.内置微处理器的双鉴/防遮挡探测器； 2.特制赋形天线提高灵敏度，降低误报； 3.电源要求：35 rnA/12VDC，10～15VDC； 4.灵敏度：探测范围内正常步速2～4步； 5.微波频率：10．525GHz； 6.防拆：(NC)25 mA，30VDC，防墙拆或盒盖被拆； | 台 | 16 |
| 3 | 防盗报警警灯警号 | DC12V，IP55，110db大分贝报警。 | 个 | 3 |
| 九、网络视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 1.接入路数：64通道； 2.盘位：24盘位； 3.输入带宽：400Mbps； 4.最大接入分辨率：1200万； 5.码流格式：H.265； 6.解码能力：16X1080P； 7.接口及输出：2路HDMI（4K）1路VGA； 8.录像回放：16路； 9.音频输入：1个，RCA接口； 10.音频输出：1路，RCA接口； 11.网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12.电源功率：≤85W（不含硬盘)。 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 1.硬盘容量：16TB； 2.缓存：256MB； 3.硬盘类型：监控级硬盘； 4.硬盘尺寸：3.5英寸； 5.硬盘接口：SATA接口； 6.硬盘转速：5400rpm | 块 | 17 |
| 3 | 网络枪型摄像机 | 1.400万 1/2.7" CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机含支架 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0Lux with Light 3.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 4.电流及功耗：DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5W； 5.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口、POE 6.防护：IP66 | 台 | 57 |
| 4 | 全千兆26口POE交换机 | 1.接口数量：24个千兆POE电口+1个千兆电口+1个千兆光口； 2.交换容量：52Gbps 3.包转发率：38.688Mpps 4.内部缓存：4.1Mbits 5.单口最大供电功率：30W， 6.整机最大供电功率：370W； 7.外壳：全金属外壳； 8.电源：100-240VAC。 | 台 | 5 |
| 5 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 十、智能门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 1.设备外观：采用≥7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2.设备容量：支持≥10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥50000 张卡，≥150000条事件记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 5.通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 6.工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源） 7.产品参考尺寸：约209.2*110.5*24mm； | 台 | 10 |
| 2 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用； 5.尺寸：约86*86mm，安装后露出13mm | 只 | 10 |
| 3 | 开关电源 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.机箱尺寸：约237*285*85mm； | 台 | 10 |
| 4 | IC卡 | IC射频卡；白板卡，可印刷定制LOGO | 张 | 20 |
| 5 | 磁力锁（带反馈） | 1.锁体主体颜色为深灰色。 2.最大静态直线拉力：280kg直线拉力 断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 7.配件：包含安装L、LZ支架。 | 把 | 10 |
| 6 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 十一、智能驱鼠探测 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波驱鼠器 | 1.智能变频超声波驱鼠，三路声波来回切换； 2.极低频电磁波0.8HZ-8HZ间歇160秒，超声波20-55KHZ/35KHZ间歇40秒； 3.猫叫：间歇10秒； 4.功率10W； 5.电源：AC220V/50HZ。 | 台 | 20 |
| 十二、七氟丙烷消防报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。含药剂 适用于充装量≤120Kg/瓶组。 1.公称工作压力(MPa)：2.5MPa 2.最大工作压力(MPa)：4.2MPa 3.充装密度(Kg/m3）：≤1150 4.储存容器容积(L)：120 5.系统启动电源：DC24V，1.3A 6.灭火剂喷射时间：≤8S 7.启动方式：自动、电气手动 | 套 | 4 |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。含药剂 适用于充装量≤150Kg/瓶组。 1.公称工作压力(MPa)：2.5MPa 2.最大工作压力(MPa)：4.2MPa 3.充装密度(Kg/m3）：≤1150 4.储存容器容积(L)：150 5.系统启动电源：DC24V，1.3A 6.灭火剂喷射时间：≤8S 7.启动方式：自动、电气手动 | 套 | 11 |
| 3 | 泄压口 | 1.机械泄压口 400*400； 2.动作压力：1100pa±50pa； 3.关闭压力：850pa±50pa； 4.泄压口0.12㎡，需要墙面开孔，根据库房需要的药剂量来配置 | 台 | 1 |
| 4 | 泄压口 | 1.机械泄压口 800*400； 2.动作压力：1100pa±50pa； 3.关闭压力：850pa±50pa； 4.泄压口0.32㎡，需要墙面开孔，根据库房需要的药剂量来配置 | 台 | 3 |
| 5 | 气体灭火控制器（4防区） | 1.工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V； 2.功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W； 3.备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池； 4.气体喷洒输出：各区 DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 5.电池充电电流：1.0A~1.7A； 6.液晶屏规格﹕128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息； | 台 | 1 |
| 6 | 智能电源箱 | 1.额定输出容量：DC24V、4A 2.使用环境： 温度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95％，不结露 3.电源：主电为交流 220V+10%、-15%，内装 DC24V 7Ah 密封铅酸电池作备电 | 台 | 1 |
| 7 | 放气指示灯 | 1.工作电压：信号总线电压：24V ；允许范围：16V～28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.8mA；总线启动电流≤6.0mA 3.线制：电子编码2线制； 4.声压级：80dB～115dB（前方3m水平处（A计权）） 5.闪光频率：1.0Hz～1.5Hz 6.变调周期：4s（1±20％） | 个 | 6 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V 2.监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA 3.编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定 4.常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m | 个 | 6 |
| 9 | 声光报警器 | 1.工作电压：信号总线电压：24V ；允许范围：16V～28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.8mA；总线启动电流≤6.0mA 3.线制：电子编码2线制； 4.声压级：80dB～115dB（前方3m水平处（A计权）） 5.闪光频率：1.0Hz～1.5Hz 6.变调周期：4s（1±20％） | 只 | 12 |
| 10 | 烟感探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.监视电流≤0.8mA 3.报警电流≤1.8mA 4.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露 | 只 | 19 |
| 11 | 温感探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.监视电流≤0.8mA 3.报警电流≤1.8mA 4.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露 | 只 | 47 |
| 12 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 十三、档案净化消毒除尘设备 |  |  |  |  |
| 1 | 档案净化除尘整理台（套装） | - 主控系统：工业级≥7寸触摸屏控制系统：温度、湿度、PM2.5、甲醛、TVOC、CO2等空气质量参数实时显示；设备工作状态实时； 2.档案整理台工作模式：支持智能模式、手动模式、人体红外感应模式；工作时间根据工作需要自由设置； 3.双进口多翼式离心风机；支持根据控制参数自动调节风速； 4.柜体内置多层过滤净化装置，可有效过滤去除空气中粉尘、悬浮颗粒物，降解烟、霉菌、 VOC化学气体、异臭味， 杀灭各类有害细菌、病毒，对空气中的细菌、病毒、有害物质及气体具有彻底杀灭和去除作用；同时产生的负离子，有益于档案人员身体健康； 5.微生物净化柜配置: 初中效袋式过滤器+紫外线杀菌+纳米光氢离子+高浓度臭氧+光触媒过滤网；滤材寿命提醒； 6.档案净化整理台配置：初效、中效袋式过滤器+活性炭气体过滤器+纳米光氢离子+负离子净化；滤材寿命提醒； ★7.霉菌杀灭率≥ 99%；病毒杀灭率≥ 99%；PM2.5净化效率≥99%； 8.净化柜门状态实时监测，开门状态禁止启动工作；内置多层不锈钢档案盒层板，可根据消毒净化工作需要任意组合； 9.标准MODBUS通信协议,RS485远程监控端口； 10.工作台外形参考尺寸(mm): 约1300×500×890； 11.档案微生物净化柜参考尺寸(mm):约1300×350×1750 12.风机功率：1080m³/H（MAX） 13.功率（KW）: 0.68KW/H； 14.电源: 220V/50HZ； 投标人或者设备制造商投标时提供具有CMA标识的检测机构出具的《档案净化除尘整理台》检测报告扫描件，检验项目包含但不限于黑曲霉杀灭率≥99.9%、黄曲霉杀灭率≥99.9%、白色念球菌杀灭率≥99.9%、白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；脊髓灰质炎病毒（1型疫苗株）杀灭率≥99.9% | 套 | 1 |
| 2 | 真空充氮杀虫灭菌消毒仓 | 1.消毒量约800-900盒（以高度4cm档案盒） 2.真空消毒室尺寸4立方； 3.真空消毒室门自动合页门 4.加湿系统定制 5.真空箱内尺寸约为深2300X宽1100X高1600MM 6.机组参考尺寸约为深2400*宽2000*高2050MM 7.装机总功率7.5KW 8.制氮机变压吸附式制氮机，纯度99.99%，氮气≥2m3/h， 9.空压机无油静音空压机高效低音 10.气动控制系统气缸、气动阀,充/放气阀 11.储气罐带安全阀 12.工作真空度≤12Torr(毫米汞柱） | 台 | 1 |
| 3 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 十四、档案用房配套设备及家具 |  |  |  |  |
| 服务大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 服务大厅接待台 | 尺寸约3m*0.6m，材质为环保密度板，PVC封边。钢琴烤漆工艺 | 套 | 1 |
| 2 | 多媒体显示终端 | 国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统 | 台 | 3 |
| 3 | 椅子 | 1.材质：优质环保透气网布面料，高回弹海绵，密度≥40KG/M3。 2.人体工学设计，强有力腰撑，耐磨，不易折断。 3.加厚海绵坐垫，高密度一体成型，舒适透气，自然回弹 4.抗撕裂网布面料，耐用易清理。 5.固定扶手，座椅底配置5个2英寸优质静音耐磨万向轮，可随意移动。 | 把 | 2 |
| 4 | 身份证阅读器 | 1.有效读卡距离:≥5cm 2.平均无故障工作时间(MTBF)≥5000小时 3.电源电压5V±5%，采用USB接口馈电方式或者键盘PS/2接口馈电方式。 4.通讯接口:RS232接口符合GB6107-2000接口规范 5.使用环境: 工作温度:0℃~50℃相对湿度:≤90% 6.大气压力:86KPa~110Kpa 7.参考尺寸:(长x宽x高)168x90x52mm | 台 | 1 |
| 档案整理/数字化加工室 |  |  |  |  |
| 1 | 档案整理桌 | 1.尺寸：约3000*1200*760mm/8人 2.桌面：采用优质饰面刨花板（基材刨花板，面材三聚氰胺饰面），环保等级E0级，符合GB 18580-2017标准要求，厚度：≥25mm。 3.桌面封边：优质PVC激光封边，厚度≥2.0mm，封边条表面应无皱纹、裂纹等杂质，边缘光滑平直无缺损 4.桌架：桌架及横梁采用一级冷轧钢管，钢管截面尺寸约60*40mm，管壁厚度≥2.0mm，表层双面磷化，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 | 张 | 1 |
| 2 | 椅子 | 1.材质：优质环保透气网布面料，高回弹海绵，密度≥40KG/M3。 2.人体工学设计 3.加厚海绵坐垫，高密度一体成型，舒适透气，自然回弹 4.抗撕裂网布面料，耐用易清理。 5.喷塑钢制弓形脚 6.颜色黑色 | 把 | 8 |
| 3 | 多媒体显示终端 | 国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统 | 台 | 2 |
| 4 | 多功能打印一体机 | 1.网络打印：支持有线网络打印 2.复印功能：自动双面复印，支持自动双面复印 3.单面支持纸张尺寸：A3；A4 4.端口：USB 5.纸张输入容量：1140页 6.双面打印，自动双面 7.基础功能：打印；复印；扫描 8.打印速度：23页/分钟 9.打印功能：黑白模式最佳打印分辨率≥1200dpi | 台 | 1 |
| 5 | 高速扫描仪 | 1.产品类型:馈纸式 2.最大幅面:A4 3.扫描元件:彩色CIS 4.光学分辨率:600x600dpi 5.扫描速度: 45ppm/90ipm(200/300dpi,黑白/灰度/彩色) 6.日扫描量:6000页 7.色彩位数:输入:10位/8位 8.送稿器容量:100 页(80g/m2) 9.支持双面扫描。 | 台 | 1 |
| 6 | 零边距高拍仪 | 1.分辨率:≥5880*4412 2.接口类型:USB2.0 3.感光器件:高清CMOS 4.出图响应时间:1S 5.图像色彩:24位 6.摄像头:≥2700万 7.扫描幅面:A3 8.对焦方式:定焦 9.摄像速度:<2.5秒 10、光学解像力:300lp/mm 11、接口:USB2.0 | 台 | 1 |
| 7 | 档案盒打印机 | 1.桌面型A4，A3档案盒打印机； 2.打印速度：≥每小时120个； 3.钣金底板，外壳； 4.外形参考尺寸：约长60CM宽63CM高28CM； 5.重约22公斤； | 台 | 1 |
| 档案阅览室 |  |  |  |  |
| 1 | 档案阅览桌 | 1.尺寸：约1400*1200*760mm/4人 2.桌面：采用优质饰面刨花板（基材刨花板，面材三聚氰胺饰面），环保等级E0级，符合GB 18580-2017标准要求，厚度：≥25mm。 3.桌面封边：优质PVC激光封边，厚度≥2.0mm，封边条表面应无皱纹、裂纹等杂质，边缘光滑平直无缺损 4.桌架：桌架及横梁采用一级冷轧钢管，钢管截面尺寸约60*40mm，管壁厚度≥2.0mm，表层双面磷化，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 | 张 | 1 |
| 2 | 档案阅览桌 | 1.尺寸：约1400*600*760mm/2人 2.桌面：采用优质饰面刨花板（基材刨花板，面材三聚氰胺饰面），环保等级E0级，符合GB 18580-2017标准要求，厚度：≥25mm。 3.桌面封边：优质PVC激光封边，厚度≥2.0mm，封边条表面应无皱纹、裂纹等杂质，边缘光滑平直无缺损 4.桌架：桌架及横梁采用一级冷轧钢管，钢管截面尺寸约60*40mm，管壁厚度≥2.0mm，表层双面磷化，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 | 张 | 2 |
| 3 | 椅子 | 1.材质：优质环保透气网布面料，高回弹海绵，密度≥40KG/M3。 2.人体工学设计 3.加厚海绵坐垫，高密度一体成型，舒适透气，自然回弹 4.抗撕裂网布面料，耐用易清理。 5.喷塑钢制弓形脚 6.颜色黑色 | 把 | 8 |
| 4 | 多媒体显示终端 | 国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统 | 台 | 2 |
| 5 | 三人位沙发 | 1.面料：优质环保皮饰面厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质环保型高密度、高回弹海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座面密度≥45kg/m3，其他部位密度≥40kg/m3,圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.打底：高弹力锰钢蛇簧及专用弹性绷带作托承。 4.内部：硬杂木实木框架。 5.扶手：软包羽绒，不锈钢底脚。 | 套 | 1 |
| 6 | 饮水机 | 上置水桶饮水机，304加热胆；旋钮式出水；钢化玻璃面板； 一体式分水池，密封性强。食品接触用PP材质。 出水流量:≥1.2L/min 保温功率:20W 储物柜容积:36L | 台 | 1 |
| 7 | 多功能打印一体机 | 1.网络打印：支持有线网络打印 2.复印功能：自动双面复印，支持自动双面复印 3.单面支持纸张尺寸：A3；A4 4.端口：USB 5.纸张输入容量：1140页 6.双面打印，自动双面 7.基础功能：打印；复印；扫描 8.打印速度：23页/分钟 9.打印功能：黑白模式最佳打印分辨率≥1200dpi | 台 | 1 |
| 办公室 |  |  |  |  |
| 1 | L型工位 | 1.规格：约1200*1400*750mm 2.桌面：采用优质饰面刨花板（基材刨花板，面材三聚氰胺饰面），环保等级E0级，甲醛释放量≤0.05mg/m³；厚度：≥25mm。 3.桌面封边：优质PVC激光封边，厚度≥2.0mm | 套 | 4 |
| 2 | 办公椅 | 1.参考规格约655*455mm 3.高背午休椅,黑框 4.背框：优质工程料PP+纤维 5.面料：背优质网布，座布料 ，扶手西皮 6.同系列面料配置：黑色 7.扶手：黑色连动扶手 8.坐垫棉：40密高回弹原生棉 9.底盘：任意档位锁定底盘 10.气杆：S3级85-4气杆 11.脚架：350电镀钢脚 | 把 | 4 |
| 3 | 多媒体显示终端 | 国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统 | 台 | 4 |
| 4 | 打印机 | 1.基础功能：打印、复印、扫描 2.最大支持幅面：A4 3.类型：黑白 4.连接方式：USB，WIFI，云打印 5.扫描功能：平板式扫描 6.最佳分辨率：≥1200dpi 7.打印速度:≥25页/分钟 8.双面打印:支持双面 | 台 | 1 |
| 5 | 文件柜 | 1.参考规格：850*400*1850mm 2.材质：优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm.钢板经除油、除锈等处理后优质环保静电喷塑； 上下对开钢制门。 | 组 | 4 |
| 消毒室 |  |  |  |  |
| 1 | 固定档案架 | 约900*400*2100mm，5层/节，钢制 | 节 | 3 |
| 消防控制室 |  |  |  |  |
| 1 | 三联操作控制台 | 外观造型美观大方,带机械锁保护的机柜门,采用抗震措施，确保设备在特殊环境中运行正常；尺寸:3联（宽1800mm*深900mm*高750mm）；材质：柜体全新SPCC优质冷轧钢板制作，木质台面，铝合金背板。 | 套 | 1 |
| 2 | 办公椅 | 1、材质：优质环保透气网布面料，高回弹海绵，密度≥40KG/M3。 2、人体工学设计 3、加厚海绵坐垫，高密度一体成型，舒适透气，自然回弹 4、抗撕裂网布面料，耐用易清理。 5、喷塑钢制弓形脚 6、颜色黑色 | 把 | 3 |
| 3 | 42U网络机柜 | 42U机柜；外观造型美观大方,带机械锁保护的机柜门,采用抗震措施，确保设备在特殊环境中运行正常；前玻璃门后网孔门；尺寸600*600*2050mm；前玻璃门后网孔门； | 台 | 1 |
| 4 | 多媒体显示终端 | 国产处理器(8核16线程，主频3.0GHZ)/内存32G（4插槽）/硬盘512G固态+1T机械 /2GB独立显卡/电源180W /DVD-RW/键盘/鼠标/23.8液晶显示器；包含国产操作系统 | 台 | 2 |
| 5 | 显示大屏 | 85寸 背光方式：直下式/DLED WIFI频段：2.4G&5G CPU架构：五核 运行内存/RAM：3GB 存储内存：64GB | 台 | 1 |
| 6 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |
| 十五、设备安装线缆及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV 3*1.0 护套线 电阻率小，导电性能好，绝缘性能好，耐腐蚀，使用寿命长。 | 米 | 2000 |
| 2 | 控制线 | RVSPF-4综合线综合线，电阻率小，导电性能好，绝缘性能好，耐腐蚀，使用寿命长。 | 米 | 2000 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 1.带十字骨架，带宽≥250MHz，符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求； 2.护套为 PVC 材质，采用单晶无氧铜； 3.采用紧护套结构，箱装， 305m±1.5m； | 箱 | 30 |
| 4 | 弱电桥架 | 防火喷塑镀锌电缆桥架、规格150X100mm；配件包含盖板、连接片、螺丝、水平弯头、接地线、安装支架等 | 米 | 150 |
| 5 | JDG管 | JDG（约25mm）管/壁厚约1mm。 | 米 | 2000 |
| 6 | 设备安装附件 | 接线盒、卡扣、胶带、吊筋等工程施工附件。 | 宗 | 1 |
| 十六、人事档案审核 |  |  |  |  |
| 1 | 人事档案审核 | 投标人需配合业主完成约3000卷人事档案审核工作，包括但不限于档案审核、整理、著录、下架、上架等工作 | 项 | 1 |

四、档案库房装饰装修清单

| 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除项目 |  |  |  |  |
| 1 | 原门拆除 | 套 | 7 | 人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 2 | 轻质墙体拆除 | ㎡ | 220.1 | 人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 3 | 墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 421.9 | 墙面400*800瓷砖，人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 4 | 地面瓷砖拆除 | ㎡ | 1297 | 地面800*800瓷砖，人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 5 | 卫生间瓷砖拆除 | ㎡ | 165.5 | 墙地面400*800瓷砖，人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 6 | 玻璃隔断、门拆除 | 项 | 1 | 人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 7 | 新开门洞 | 项 | 4 | 1、人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车；2、工字钢过梁支撑 |
| 8 | 铝板吊顶拆除 | ㎡ | 407 | 人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 9 | 石膏板吊顶拆除 | ㎡ | 520 | 人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车 |
| 10 | 铝方通吊顶拆除 | ㎡ | 145 | 人工拆除，清理，搬运至垃圾清运车（大厅，暂定拆除） |
| 11 | 垃圾外运 | 车 | 30 | 垃圾装车，外运至市政指定点 |
| 二、墙体新建项目 |  |  |  |  |
| 1 | 新砌筑墙体 | ㎡ | 323 | 200#轻质砖砌筑，墙体 |
| 2 | 窗户封堵 | ㎡ | 26 | 干部人事库房窗户封堵 |
| 3 | 玻璃隔断假梁 | 米 | 25.8 | 阻燃版做假梁，固定玻璃隔断 |
| 4 | 阅档/档案整理/办公室玻璃隔断 | ㎡ | 75 | 合金型材，双层钢化玻璃，内嵌百叶 |
| 5 | 玻璃门五金 | 套 | 3 | 拉手，合页，锁具等五金，人工安装 |
| 6 | 外门肯德基门及隔断 | ㎡ | 21.3 | 高强度铝合金型材，耐腐蚀光泽漆膜，人工安装，辅料 |
| 7 | 肯德基门五金 | 项 | 1 | 门拉手，地弹簧，五金，人工安装，辅料 |
| 8 | 屏幕隔墙（角钢支撑） | ㎡ | 32.4 | 角钢焊接，防火板基层框架（不含LED屏） |
| 三、地面项目 |  |  |  |  |
| 1 | 档案库地面回填 | ㎡ | 522 | 原地面落差，水泥砂浆回填（业务档案库） |
| 2 | 档案库地面找平 | ㎡ | 980 | 水泥砂浆找平，以方便后期做防水 |
| 3 | 档案库地面防水 | ㎡ | 1100 | 档案库防水卷材，人工辅料 |
| 4 | 800*800瓷砖 | ㎡ | 1297 | 品牌瓷砖，规格：800*800mm地砖 |
| 5 | 800*800瓷砖铺贴 | ㎡ | 1297 | 人工铺贴，水泥沙子辅料（不含美缝） |
| 6 | 瓷砖踢脚线 | ㎡ | 625 | 成品瓷砖踢脚线，人工安装，水泥沙子辅料 |
| 四、墙面项目 |  |  |  |  |
| 1 | 大厅入口指示造型 | 项 | 1 | 户外专用材料，防水防高温变形 |
| 2 | 大厅形象墙 | ㎡ | 22.3 | 1、欧松板基层找平，爵士白岩板墙面；2、石膏板有色造型 |
| 3 | 大厅广告字 | 项 | 1 | 成品定制，自行设计（以甲方要求为主） |
| 4 | 大厅乳胶漆工艺 | ㎡ | 92 | 涂刷界面剂一遍；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 5 | 办公室乳胶漆工艺 | ㎡ | 300 | 涂刷界面剂一遍；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 6 | 过廊墙裙基层找平 | ㎡ | 150 | 原瓷砖拆除后，墙面水泥砂浆找平，披挂粉刷石膏 |
| 7 | 过廊乳胶漆工艺 | ㎡ | 407.8 | 涂刷界面剂一遍；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 8 | 过廊文化墙造型 | 项 | 1 | 广告公司二次深化方案 |
| 9 | 过廊文化墙标语（字体） | 项 | 1 | 广告公司二次深化方案 |
| 10 | 档案室基层找平 | ㎡ | 980.8 | 原瓷砖拆除后，墙面水泥砂浆找平，披挂粉刷石膏 |
| 11 | 档案室墙面防潮处理 | ㎡ | 1350 | 档案室墙面满墙喷涂防潮剂，做防潮处理 |
| 12 | 档案室乳胶漆工艺 | ㎡ | 1350 | 涂刷界面剂一遍；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 13 | 消控/配电/消毒室基层找平 | ㎡ | 95.6 | 原瓷砖拆除后，墙面水泥砂浆找平，披挂粉刷石膏 |
| 14 | 消控/配电/消毒室乳胶漆工艺 | ㎡ | 145.1 | 涂刷界面剂一遍；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 五、顶面项目 |  |  |  |  |
| 1 | 大厅顶面直线吊顶 | 米 | 56 | 木龙，轻钢龙骨基层，泰山/龙牌石膏板直线吊顶 |
| 2 | 阅档/档案整理/办公室直线吊顶 | 米 | 93.5 | 木龙，轻钢龙骨基层，泰山/龙牌石膏板直线吊顶 |
| 3 | 铝方通吊顶 | ㎡ | 135.6 | 铝方通吊顶，同原色（大厅/阅档/档案整理/办公室） |
| 4 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 99.36 | 涂刷界面剂一遍；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 5 | 过廊吊顶乳胶漆翻新 | ㎡ | 98.7 | 原顶面基层修复；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 6 | 库房顶面喷灰乳胶漆 | ㎡ | 1150 | 原顶面结构清理，喷涂灰色乳胶漆工艺 |
| 7 | 库房过道石膏板吊平顶 | ㎡ | 68.7 | 木龙，轻钢龙骨基层，泰山/龙牌石膏板吊平顶 |
| 8 | 消控/配电/消毒室石膏板吊平顶 | ㎡ | 96.5 | 木龙，轻钢龙骨基层，泰山/龙牌石膏板吊平顶 |
| 9 | 库房过道/消控/配电/消毒室乳胶漆 | ㎡ | 145.2 | 涂刷界面剂一遍；批刮腻子2-3遍，打磨平整，喷涂乳胶漆工艺 |
| 六、卫生间项目 |  |  |  |  |
| 1 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 56 | 成品定制，300*600铝扣板吊顶，人工安装 |
| 2 | 灯具 | 项 | 4 | 成品300*600LED面灯，人工安装 |
| 3 | 墙面找平拉毛 | ㎡ | 123.8 | 原拆除墙面拆除后找平，墙固满滚涂，拉毛 |
| 4 | 防水 | ㎡ | 85 | 德高防水，做24小时闭水实验 |
| 5 | 墙地瓷砖 | ㎡ | 169.8 | 广东佛山400*800成品瓷砖 |
| 6 | 墙地瓷砖铺贴 | ㎡ | 169.8 | 人工铺贴，水泥沙子辅料（不含美缝） |
| 7 | 蹲坑 | 套 | 4 | 成品洁具，人工安装，角阀 |
| 8 | 马桶 | 套 | 2 | 成品洁具，人工安装，角阀 |
| 9 | 拖布池 | 个 | 2 | 成品洁具，人工安装，角阀 |
| 10 | 小便池 | 个 | 4 | 成品洁具，人工安装，角阀 |
| 11 | 倍特板隔板 | ㎡ | 65.2 | 成品定制，倍特板，隔断，五金合页 |
| 12 | 无障碍扶手 | 套 | 2 | 无障碍扶手，人工安装 |
| 13 | 洗手盆 | 米 | 3.15 | 金属支架，石英石台面，白瓷洗手盆，五金龙头 |
| 七、成品类项目 |  |  |  |  |
| 1 | 防火门（双开） | 套 | 9 | 成品定制，双开防火门，人工安装（库房） |
| 2 | 防火门（单开） | 套 | 5 | 成品定制，单开防火门，人工安装（消防室，消毒室，配电室） |
| 3 | 卫生间门 | 樘 | 2 | 成品定制，极窄门框，长虹玻璃，五金合页 |
| 4 | 线性灯 | 套 | 32 | 线性灯，LED灯珠（大厅，办公室内） |
| 5 | 筒灯 | 个 | 50 | 筒灯（库房过廊，消防室，消毒室） |
| 6 | 轨道灯 | 套 | 95 | 轨道灯，LED灯（库房） |
| 7 | 应急灯 | 个 | 36 | 应急灯 |
| 8 | 安全出口指示灯 | 个 | 40 | 安全出口指示灯 |
| 八、文化提升 |  |  |  |  |
| 1 | 文化墙、文化长廊建设 | 项 | 1 |  |
| 九、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | ㎡ | 1297 | 国标电线，电缆，镀锌铁管布线 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 配电箱，空气开关 |
| 3 | 水路改造 | 项 | 1 | 卫生间管道改造 |
| 4 | 消防项目 | 项 | 1 | 消防放水，拆改，堵头等 |
| 5 | 开关插座 | 项 | 1 | 德力西开关，插座，安装费 |
| 6 | 瓷砖美缝 | ㎡ | 1436.8 | 瓷砖美缝，人工辅料 |
| 7 | 材料运输费 | 项 | 0 | 机动车辆运输费 |
| 8 | 垃圾清运 | 项 | 0 | 从工地现场搬运至装车点 |
| 9 | 材料搬运费 | 项 | 0 | 人工搬运 |
| 10 | 保洁 | 项 | 1 | 保洁 |

五、合同履行期限和地点

1.合同履行期限：供货期限（含库房升级改造、设备安装调试验收工期）80日历天。

2.免费质量保修期（所有产品）均为五年。

3.质量标准：合格 。

六、付款方式

合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函），中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格后付至审计价的50%，验收合格满一年后付至审计价的60%，验收合格满二年后付至审计价的70%，验收合格满三年后付至审计价的80%，验收合格满四年后付至审计价的90%，余款待验收合格满五年后一次性按审计价结清（结算时，中标人须提供税务发票。收到发票后10个工作日内结算）。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

七、质量保证

1.本章内容是根据采购人招标项目的实际需求制定的，涉及采购的货物服务应满足本章“四、采购内容及技术参数”要求。

2.投标人报价应为人民币含税全包价，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关产品的设计、生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、税费、验收、保修服务等货到采购人指定地点的一切费用（即交钥匙工程）。一旦中标，招标人不再追加支付任何费用。

3.所投货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。若中标后，投标人必须按合同规定完成设备的安装调试，并达到验收标准。

4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格产品（包括零部件），并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

5.当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

6.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。

7.货物如需第三方出具检测或验收报告的，所产生的相关费用由中标人承担。

8.如货物需与采购人信息化系统做接口，由中标人与信息化系统单位联系，根据信息化需求完成系统对接，所产生的费用由中标人承担。如采购人有其他系统或设备需接入中标产品等一系列工作，中标人须无条件免费开放接口接入（不允许以任何理由收取任何与其相关的一切费用）。

9.货物验收合格交付采购人之前的所有风险由中标人承担 。

10.供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术要求，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

八、售后服务要求

1.自采购单位报故障之时起，4小时内响应并到达现场处理问题，在质保期内非人为因素损坏设备，二日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。投标文件中提供具体的保障措施。

2.提供技术培训，投标文件中应给出详尽的培训计划，确保采购人的使用人员在经过培训后能熟练使用。

九、安装要求

1.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

4.在实施期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人必须按照图纸设计和技术标准施工，不得擅自修改图纸设计，不得偷工减料。

7.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.中标人必须负责安装过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9.中标人的报价包含了采购人现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

十、特别说明

1.报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2.各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十一、其他说明：

1.中标人图纸施工前须经采购人确认；

2.装潢施工前材料须先送样确认，并保证材料达到招标文件要求；

3.中标供应商在实施过程中所有货物（含装饰装修材料等）须经采购人确认后方可进场施工。

4.在施工过程中所有的安全责任行为和费用均由中标人承担，由此的产生的一切后果均由中标人承担。

备注：

1.投标人应自行到项目现场进行踏勘，了解现场区域划分位置。充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。踏勘联系人：于先生 ，联系手机号码：13770122842。

2.以上技术参数中要求提供的检验报告和证书中标人须在中标后提供原件供采购人审核。

3.若虚假承诺或虚假提供而中标的，一经发现则取消中标资格，同时追加相关人员的法律责任。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定填写。2.项目经办人须对填报内容是否准确进行核查。采购文件定稿后该备注删除。）

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标方法与评标标准

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 1、评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术参数 | 32分 | 满足招标文件第四章项目需求中技术参数要求的，得基本分32分；打“★”的技术参数条款为重要技术参数，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。除“★”的其余技术参数条款为一般技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：1、本项目招标文件第四章项目需求中技术参数条款，要求投标人投标时提供证书、佐证证明材料扫描件的，投标人不提供或提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为负偏离。 2、《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| 综合实力 | 3分 | 投标人具有ISO9001质量管理系统、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系，每有1项得1分，本项最高得3分。投标时提供证书扫描件及《国家认证认可监督管理委员会》网站（http://www.cnca.gov.cn）查询截图，未提供不得分。 |
| 业绩 | 3分 | 投标人提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承接过综合档案馆项目类似业绩的，每提供一项得1分，本项最多得3分。投标时提供业绩合同和验收报告扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
| 深化设计方案 | 15分 | 投标人根据实际场地、采购需求中相关要求，提供技术设计方案，并详细阐述：项目概况、项目定位、设计原则、内容框架、实现思路、平面布局及整体项目的实用性、科学性及创新性综合比较，投标时须提供整体设计方案、项目施工、项目效果。本项设计方案分为15分，不提供设计图纸的本大项不得分。 - 提供实际场地1:1装饰设计方案；包括装饰设计材料表、设计说明、平面布置图、立面图、各功能用房平面施工图、立面图等不少于15张图纸，设计方案合理、有创新性、图纸内容全面、专业、能够更好的满足项目需求的，得3分; 深化设计方案合理，能够基本满足项目需求的，得1分; - 提供实际场地1:1电气施工方案；包括电气施工说明、抗震设计专项说明、配电系统图、应急照明系统设计说明、消防系统电气设计说明、火灾报警系统图、气体灭火系统说明/防火监控系统、防火门监控大样、照明平面图、配电平面图、事故风机/排烟风机/空调配电平面图、应急照明平面图、消防报警平面图等不少于15张图纸，设计方案合理、图纸内容全面、专业、能够更好的满足项目需求的，得3分; 深化设计方案合理、图纸内容全面，能够基本满足项目需求的，得1分; - 提供实际场地1:1暖通设计方案：包括施工图设计说明、排烟设计专篇（暖通专业）、暖通专业抗震设计专篇、暖通消防平面图、空调平面图等5张图纸，设计方案合理、图纸内容全面、专业、能够更好的满足项目需求的，得3分; 深化设计方案合理、图纸内容全面，能够基本满足项目需求的，得1分; - 提供实际场地1:1消防设计方案：包括给排水消防设计说明 、抗震设计专篇、消火栓布置平面图、喷淋布置平面图、卫生间给排水详图/给水系统原理图/排水系统原理图等不少于5张图纸，设计方案合理、图纸内容全面、专业、能够更好的满足项目需求的，得3分; 深化设计方案合理，图纸内容全面、能够基本满足项目需求的，得1分; - 提供实际场地1:1库房设计方案：包括整体平面图、整体鸟瞰图、服务大厅效果图、阅览室效果图、档案整理/数字加工室效果图、办公室效果图、消毒室效果图、消防控制室效果图、人事档案库房效果图、高校毕业生档案库效果图、业务档案库效果图、文化长廊效果图、文化墙效果图、库房大门装修效果图、密集架架体结构图等不少于20张图纸，图纸布置合理全面、内容详细、与清单产品相呼应、满足项目需求的，得3分; 图纸内容全面、深化设计方案合理，能够基本满足项目需求的，得1分; 投标人不提供图纸、图纸不全或明显不符合要求的本项不得分。 |
| 演示视频 | 10分 | 投标人根据所投产品的实景库房引导管理系统的功能，自行制作实景功能模拟视频，实现实景库房建设效果制作功能演示讲解视频（MP4 格式），视频演示内容如采用 PPT、WORD、截图等制作演示视频不得分，时间控制在10分钟内。演示包括实现以下内容： （1)档案分区：具有架体布局及档案分区功能，实现项目实施整体规划，能360度自动或手动旋转库房全方位查看，支持任意目标跟踪查看及缩放。能开关显示智能密集架的分区编号，通过分区编号能展现各区域的架体结构、规格数量等信息指示图，并可查看相应架体结构图的部件标注信息。 （2）环境监测：能关闭密集架的显示，单独开关显示各库房的区域控制器、温、湿度采集器、空气质量传感器、除湿加湿净化一体机、漏水检测、空调控制器等三维线路控制方式及与控制中心联动的运行机制，可对控制系统线路进行360度显示。能实现各环境设备的室内建设效果查看，包括防火、声光报警、防盗、防虫防鼠等。 （3）视频监控：能关闭密集架的显示，单独开关显示库房的摄像机、人脸识别门禁、显示大屏、操作台等三维线路控制方式与运行机制，设备接入系统平台后能支持视频联动报警功能。 （4）架体操作：能实现智能密集架的打开操作、关闭操作，能实现照明灯的开启与关闭，以及运行时移动列屏幕及区列号屏幕的运行状态显示，能进入开架过道查看架体结构的详细组成。 （5）室内查验：可通过键盘与鼠标控制相机，进行室内参观。包括档案低温冷冻杀虫、除尘等效果展现。智能密集架展现时各区域区列号编制需与实际建设效果完全一致。具有自动巡航功能，根据巡航路径，自动巡航演示各库房室内建设效果。 演示须专门针对本项目库房，为配合5G管理升级，以上演示内容每项2分，共10分；投标人不提供模拟演示视频的或提供的演示视频内容不完整、不清晰导致评标委员会无法判断其功能的，不得分。 |
| 项目实施方案 | 2分 | 投标人根据采购需求提供项目实施管理方案，包括但不限于项目基本情况描述、工期计划、供货服务方案、库房升级方案、文化提升方案、项目人员配置、应急措施等（从项目实施管理规范，任务划分清晰程度、人员分配合理程度、工期计划合理性进行评定）等内容，方案描述内容优于招标人需求得2分，符合招标人需求得1分，未提供或描述不符合要求的不得分。 |
| 售后服务及培训 | 5分 | 1、售后服务方案：评委根据供应商提供的售后服务方案（售后服务方案包括应急解决方案、售后服务应答时间短、处理时间短、售后培训服务保证、质保期、售后服务网点、配件储备情况、技术支持等内容），方案描述内容优于招标人需求得3分，符合招标人需求得1分，未提供或描述不符合要求的不得分。 2、培训方案：评委根据供应商提供的培训方案（培训方案包括：培训人员数量及资质，培训时间与次数，培训课程全面性与合理性，培训团队资质与实力，培训计划完整性与合理性等内容），方案描述内容优于招标人需求得2分，符合招标人需求得1分，未提供或描述不符合要求的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、特定资格要求的证明文件

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZAIX-G2025-0013号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：滨海县人力资源和社会保障局

根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2025-0013号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加滨海县人力资源和社会保障局组织的采购编号为JSZC-320922-ZAIX-G2025-0013的滨海县干部人事智慧档案馆建设项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）人工费包括（人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、差旅费、人身意外伤害险等）、评审费、验收费、会务费、投标费用、招标代理服务费、审计费、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限：供货期限（含库房升级改造、设备安装调试验收工期）80日历天。 |  |  |  |
| 2 | 免费质量保修期（所有产品）均为五年。 |  |  |  |
| 3 | 质量标准：合格 。 |  |  |  |
| 4 | 项目地点(交货地点)：滨海县广电大楼一楼（以采购人的具体要求为准）。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式：合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函），中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格后付至审计价的50%，验收合格满一年后付至审计价的60%，验收合格满二年后付至审计价的70%，验收合格满三年后付至审计价的80%，验收合格满四年后付至审计价的90%，余款待验收合格满五年后一次性按审计价结清（结算时，中标人须提供税务发票。收到发票后10个工作日内结算）。 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、深化设计方案、项目实施方案、售后服务及培训等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十八、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。