招　标　文　件

项目名称：弘光中学等校实验室设备采购

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0127

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………03

- 投标人须知…………………………………05

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………60

- 投标文件格式………………………………64

- 第一章  投标邀请

受南京市玄武区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就弘光中学等校实验室设备采购（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0127

2.项目名称：弘光中学等校实验室设备采购

3.预算金额：380万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：玄武区弘光中学等校实验室新建或更新改造、实验室设备采购、江苏省实验教学改革实验区项目相关设备采购。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：40天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月20日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2. 本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、供应商代表身份证、存储介质（用于存储图纸）参加。签到开始时间：2025年6月6日15时30分，签到截止时间：2025年6月6日16时00分，地址：南京市玄武高级中学（太平门校区）（南京市玄武区太平门农场巷124号）联系人：蔡先生，联系电话：18013928526。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市玄武区教育局

地  址：南京市玄武区如意里20号

联系人：蔡老师

联系电话：025-84550122

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市玄武区教育局，联系地址：南京市玄武区如意里20号，联系人：蔡荣庆，联系电话：025-84550122。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：弘光中学等校实验室设备采购项目设备

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  6  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  5   年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  2%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  1%  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  2%  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  20%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为了实验教学的顺利开展，推进我区省实验教学改革实验区的创建工作，决定对我区弘光中学等校实验室新建或更新改造、缺少的实验室设备进行采购、对照江苏省实验教学改革实验区申报书的内容进行相关设备采购。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 上限 （元） | 产品类 型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台(化学) | 4 | 张 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 教师演示台(物理) | 5 | 张 | 7800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 教师演示台(生物) | 2 | 张 | 7900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 学生实验台（生化） | 152 | 张 | 1900 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 学生实验台1（物理） | 96 | 张 | 1700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 学生实验台2（物理） | 14 | 张 | 3400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 电源主控台（生物） | 3 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 学生电源（生物） | 76 | 套 | 235 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 学生电源（升降） | 66 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 电源主控台（化学） | 2 | 台 | 5250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 学生电源（化学） | 52 | 套 | 240 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 学生实验凳 | 408 | 张 | 120 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 学生实验凳二 | 176 | 张 | 140 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 电源主控台（物理） | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 学生电源（物理） | 28 | 套 | 363 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 功能柱 | 156 | 张 | 190 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 准备台 | 1 | 张 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 仪器柜一 | 89 | 张 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 仪器柜二 | 12 | 张 | 1700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 仪器柜三 | 86 | 张 | 1700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 仪器柜四 | 19 | 张 | 1700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 安全柜 | 1 | 张 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 标本柜一 | 12 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 标本柜二 | 2 | 张 | 3950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | PP通风药品柜 | 1 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 储物柜 | 12 | ㎡ | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 边柜 | 9.7 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 水柜 | 38.7 | m | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 水柜二 | 8 | m | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 水槽柜 | 48 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 水嘴（双联可折叠） | 46 | 张 | 540 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 32 | 备课桌 | 1 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 教师工作椅 | 9 | 张 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 教师工作台 | 1 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 危险废物储存设备 | 1 | 套 | 1575 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 安全设施设备 | 2 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 通风管道 | 1 | 个 | 655 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 排风扇 | 1 | 套 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 万向吸风罩 | 79 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 室内通风管道 | 3 | 套 | 17480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 箱式风机 | 10 | 台 | 7150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 有害气体净化装置 | 10 | 台 | 3780 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 风扇 | 68 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 入侵报警摄像头 | 1 | 台 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 吸顶空调1 | 2 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 46 | 吸顶空调2 | 7 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 47 | 立式空调 | 3 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 48 | 空调 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 49 | 拖把池 | 3 | 套 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 书写板 | 9 | 套 | 1950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 65英寸交互一体机 | 1 | 台 | 9750 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 52 | 86英寸交互一体机 | 9 | 台 | 13500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 53 | 教学管理平台（摄像头） | 6 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 双人双面超净工作台 | 2 | 台 | 17800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 接种器械灭菌器 | 6 | 台 | 1480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 2 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 智能生化培养箱 | 1 | 台 | 14800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 振荡培养箱 | 1 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 | 5900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 5300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 电子天平1 | 3 | 台 | 1480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 微量可调移液器 | 3 | 套 | 3480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 移液器架 | 3 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | PH计 | 2 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 10800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 11800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 双目显微镜 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 水浴锅 | 2 | 台 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 果酒果醋发酵装置 | 10 | 套 | 85 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 泡菜制作坛 | 10 | 只 | 40 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 微生物试剂盒 | 2 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 无菌区域吊顶 | 7 | ㎡ | 488 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 无尘照明灯具 | 2 | 盏 | 420 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 紫外灭菌灯 | 1 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 通风净化系统1 | 1 | 套 | 30000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 通风净化系统2 | 1 | 套 | 40600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 超净工作台（智能型） | 2 | 台 | 8400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 智能光照培养箱 | 1 | 台 | 15649 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 智能光照培养架 | 2 | 台 | 3980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 无土栽培种植架 | 2 | 套 | 11000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 照度计 | 1 | 台 | 880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 温湿度计 | 1 | 台 | 620 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 迷你离心机 | 1 | 台 | 2780 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 耗材包1 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 耗材包2 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 接种器械 | 1 | 套 | 1900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 组培试剂 | 5 | 套 | 280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 中央操作台 | 1 | 张 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 风淋室 | 2 | 套 | 13800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 室内水\电路改造\系统集成2 | 1 | 项 | 17800 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 91 | 黑板灯 | 21 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 92 | 教室灯 | 106 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 93 | 室内顶部集成装置 | 1129 | m2 | 184 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 94 | 墙面表层固化装置（防尘防裂） | 1613 | m2 | 49 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 95 | 墙面表层板材装置（防尘防裂） | 100 | m2 | 120 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 96 | 地面防水工艺 | 1008 | m2 | 194 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 97 | 遮光定制卷帘 | 196 | m2 | 185 |  | 工业 | 工程 | / |
| 98 | 布艺窗帘 | 166.2 | m2 | 185 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 99 | 窗帘盒 | 162.4 | 米 | 125 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 100 | 强电布线 | 1336 | m2 | 68 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 101 | 地面找平 | 60 | m2 | 85 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 102 | 室内配电安装 | 11 | 室 | 7767 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 103 | 垃圾清运及保洁 | 11 | 项 | 1456 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 104 | 生化室内给排水改造 | 5 | 室 | 6790 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 105 | 室内给排水安装 | 6 | 室 | 780 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 106 | 准备室给排水安装 | 5 | 室 | 780 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 107 | 准备室配电安装 | 7 | 室 | 500 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 108 | 演示台电源 | 1 | 套 | 235 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 智能控制系统输出显示端 | 1 | 套 | 1820 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | 智能实验室操作控制系统 | 1 | 套 | 6160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 学生端分组控制系统 | 1 | 套 | 1820 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 吊装控制系统 | 14 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 模块主架舱体 | 14 | 组 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | 集成功能模块舱体 | 14 | 套 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 电源供应模块 | 56 | 组 | 53 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 网络模块 | 28 | 个 | 53 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 学生端给排水接口 | 28 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 自动排水系统 | 1 | 套 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 扬程水泵 | 14 | 套 | 630 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 智能灯光照明装置 | 14 | 组 | 280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 吊装舱体末端端头 | 4 | 个 | 1050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 电源供应线路 | 1 | 项 | 2450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 智能控制系统线路 | 1 | 项 | 560 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 给水管路 | 1 | 项 | 2240 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | 排水管路 | 1 | 项 | 2240 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 支架功能封板 | 1 | 项 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 127 | 安装支架 | 1 | 室 | 1050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | 安装辅件 | 1 | 室 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 129 | 系统调试 | 1 | 室 | 1750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 130 | 顶装安装 | 1 | 室 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 131 | 智能实验柜 | 4 | 组 | 50000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 132 | 物理实验指导评价手册 | 250 | 册 | 28 |  | 工业 | 货物 | / |
| 133 | 化学实验指导评价手册 | 250 | 册 | 28 |  | 工业 | 货物 | / |
| 134 | 生物实验指导评价手册 | 250 | 册 | 28 |  | 工业 | 货物 | / |
| 135 | 离子-滴定计数实验装置 | 6 | 套 | 4710 |  | 工业 | 货物 | / |
| 136 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 6 | 套 | 3200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 137 | 电化学实验箱 | 6 | 箱 | 2450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 138 | 氢氧燃料电池实验箱 | 6 | 箱 | 4030 |  | 工业 | 货物 | / |
| 139 | 动力学系统 | 4 | 套 | 9600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 140 | 数字化摩擦力实验器 | 4 | 套 | 3984 |  | 工业 | 货物 | / |
| 141 | 单人塑钢手摇调节课桌椅 | 50 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 142 | 讲台 | 1 | 个 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 143 | 书包柜 | 5 | 组 | 2250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 144 | LED护眼教室灯 | 9 | 盏 | 430 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 145 | LED护眼黑板灯 | 3 | 盏 | 430 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 146 | 后墙软木板 | 1 | 块 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 147 | 后墙绿板 | 1 | 块 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 148 | 窗帘 | 11 | m | 185 |  | 建筑业 | 工程 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台(化学) | 2400×700×850mm | 1、结构：钢木结构; 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、台身：采用全钢结构。钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理无毛刺，整体可拆装，带电源位置，设有抽屉及带柜门柜体，中间凹柜便于坐人；台身配有带USB及Type-c插口的10A/16A嵌入式五孔插座2组；铰链：采用静音阻尼铰链；滑轨：采用三节静音滑轨；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板； 4、水槽：550mm×450mm×310mm，水池采用5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料，采用专用模具一次高压成型,电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强，排水口设有水封装置； 5、水嘴：双联可折叠铜制水嘴，环氧树脂涂层，耐腐蚀防老化；开关采用PP材质旋转手柄，耐酸碱腐蚀；出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压；水龙头不使用时可折叠至水槽内； 6、紧急洗眼器：a.洗眼器壳体为ABS注塑成形，手感舒适无毛刺，符合人体工学设计；b.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用快捷方便；c.出水孔做过特殊变径处理；d.压力等级：公称压力：0.4MPa；密封压力：0.45MPa；工作压力：0.2～0.4MPa；流量≥6L/min；适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水；佩单独水压调节阀。 |
| 2 | 教师演示台(物理) | 2400×700×850mm | 1、结构：钢木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯抗倍特板，抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、台身：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理无毛刺，整体可拆装，带电源位置，设有抽屉及带柜门柜体，中间凹柜便于坐人；台身配有带USB及Type-c插口的10A/16A嵌入式五孔插座2组；铰链：采用静音阻尼铰链；滑轨：采用三节静音滑轨；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板； 4、水槽：550mm×450mm×310mm，水槽采用厚度≥5mm高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料，采用专用模具一次高压成型,电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强，排水口设有水封装置； 5、水嘴：双联可折叠铜制水嘴，环氧树脂涂层，耐腐蚀防老化；开关采用PP材质旋转手柄，耐酸碱腐蚀；出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压；水龙头不使用时折叠至水槽内。水槽水嘴根据现场确认是否配置。 |
| 3 | 教师演示台(生物) | 2400×700×850mm | 1、结构：钢木结构; 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、台身：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理无毛刺，整体可拆装，带电源位置，设有抽屉及带柜门柜体，中间凹柜便于坐人；台身配有带USB及Type-c插口的10A/16A嵌入式五孔插座2组；铰链：采用静音阻尼铰链；滑轨：采用三节静音滑轨；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板； 4、水槽：550mm×450mm×310mm，水池采用5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料，采用专用模具一次高压成型,电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强，排水口设有水封装置； 5、水嘴：双联可折叠铜制水嘴，环氧树脂涂层，耐腐蚀防老化；开关采用PP材质旋转手柄，耐酸碱腐蚀；出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压；水龙头不使用时折叠至水槽内。 |
| 4 | 学生实验台（生化） | 1200×600×780mm | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85mm×8（12）mm×1.5mm；台面底部托架采用30mm×20mm×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm,注塑整体壁厚≥5mm，镂空设计，中间设挂凳卡； 3、台身参数：桌腿侧面采用铸铝模具腿，铝合金内部厚度≥2.0mm，桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm，副腿壁厚≥2mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用壁厚≥1.5mm的高强度椭圆形铝合金连接，整体稳定不晃动；内部安装静电喷涂切割金属板，静电喷涂，要求平整；采用流线形设计，易碰撞处全部倒圆角，金属表面需要经环氧树脂粉未喷涂高温固化处理，符合承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀要求；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |
| 5 | 学生实验台1（物理） | 1200×600×780mm | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85mm×8（12）mm×1.5mm；台面底部托架采用30mm×20mm×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm,注塑整体壁厚≥5mm，镂空设计，中间设挂凳卡； 3、台身：桌腿采用内部厚度≥2.0mm的高强度铝合金，采用倾斜式结构设计，框架规格565mm×750mm，后端支撑梁宽度≥60mm；中部横梁采用厚度≥1.5mm的高强度椭圆形铝合金连接，整体稳定不晃动；内部安装静电喷涂切割金属板，静电喷涂，要求稳定和美观；采用流线形设计，易碰撞处全部倒圆角，金属表面需要经环氧树脂粉未喷涂高温固化处理，符合承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀要求；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |
| 6 | 学生实验台2（物理） | 2400×600×780mm | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85mm×8（12）mm×1.5mm；台面底部托架采用30mm×20mm×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm,注塑整体壁厚≥5mm，镂空设计，中间设挂凳卡； 3、台身：桌腿采用内部厚度≥2.0mm的高强度铝合金，采用倾斜式结构设计，框架规格565mm×750mm，后端支撑梁宽度≥60mm；中部横梁采用厚度≥1.5mm的高强度椭圆形铝合金连接，整体稳定不晃动；内部安装静电喷涂切割金属板，静电喷涂，要求稳定和美观；采用流线形设计，易碰撞处全部倒圆角，金属表面需要经环氧树脂粉未喷涂高温固化处理，符合承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀要求；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |
| 7 | 电源主控台（生物） |  | 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关； 2、实验用总电源开关带漏电保护功能； 3、可设置关机时间； 4、可单独控制学生电源插座及usb和Type-c的开关； 5、五孔交流220V插座输出， 6、5V充电USB和Type-c插孔。 |
| 8 | 学生电源（生物） |  | 1、ABS塑制桌面镶嵌结构，PC面板； 2、额定电流2A，两组五孔交流220V插座； 3、面板包含usb、Type-c充电插口各一个。 |
| 9 | 学生电源（升降） |  | 1、顶部多模块电源供应装置：采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压位置； 2、模块储藏装置：438mm×379mm×136mm；采用ABS材质，模具一体成型；顶部灯罩可当作吊灯使用； 3、高压电源模块：二面六个五孔插座，配usb口和Type-c插口，可设置升降距离，到顶自动限位装置； 4、智能升降机构：265mm×252mm×303mm；采用自动升降系统，自带保护功能。 |
| 10 | 电源主控台（化学） |  | 1、主机钢制抽屉式结构； 2、内有实验室实验用电控制漏电总开关，PVC面膜，刷卡定时开关，可控制关机时间； 3、工业5寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据； 4、可控制学生高低压分组四路输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等用电； 5、控制学生低压直流输出电压0—24V电流60A； 6、教师演示稳压输出0—30V电流6A； 7、过载保护显示复位； 8、五孔220V插座输出，USB插口一个。 |
| 11 | 学生电源（化学） |  | 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构； 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压； 3、工作过载液晶屏幕显示； 4、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能。（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则恢复至设定值）； 5、当输入电压在198V-242V间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标+0.1)V； 6、五孔交流220V插座输出，USB插口一个。 |
| 12 | 学生实验凳 | φ300×450mm | 1、结构：钢塑结构； 2、凳面要求：材质采用厚度≥4mm环保型ABS改性塑料，尺寸直径190mm×厚度2.5mm带有螺孔铁板与凳面注塑成型； 3、凳腿要求：无缝双u型弯弧钢架，尺寸:16.5mm×34mm×1.5mm；所有铁板经高温粉体烤漆处理，凳腿采用金属螺丝与凳面连接;脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 13 | 学生实验凳二 | φ300×440mm | 1、结构：钢塑结构； 2、凳面要求：材质：采用厚度≥4mm环保型ABS改性塑料，一次性注塑成型，要求螺杆与凳面在注塑过程中一体成型，内预埋4颗M6金属螺杆；表面细纹咬花，防滑不发光无毛刺； 3、凳腿要求：椭圆型无缝钢管弯弧成型四脚钢架，尺寸:15mm×35mm×1.5mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理;脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面与凳腿固定，不可调高度。 |
| 14 | 电源主控台（物理） |  | 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜； 2、具有教师总电源开关带漏电保护功能； 3、液晶显示交直流电压，电压0—24V可调节，低压交流正玄输出； 4、可控制学生低压最高输出电压； 5、触摸按键调节电压升降； 6、过载自动保护复位功能； 7、五孔插座输出220V电压； 8、具有防雷击保护功能。 |
| 15 | 学生电源（物理） |  | 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构； 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压； 3、工作过载液晶屏幕显示； 4、学生低压交流电源压调节范围0～24V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能； 6、当输入电压在198V-242V间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标+0.1)V； 7、五孔交流220V插座输出，USB插口一个。 |
| 16 | 功能柱 | 300×180×760mm | 整体为PP材质模具一次成型，耐酸碱、耐腐蚀，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 |
| 17 | 准备台 | 2400×1200×850mm | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱耐腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑; 3、台身：下设有柜门及抽屉多组。采用16mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工界面需封边，台身配有USB插口的10A/16A嵌入式五孔插座2组；拉手：隐藏式一字拉手；铰链：采用静音阻尼铰链；滑轨：采用三节静音滑轨；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板； 4、水槽：550mm×450mm×310mm，水槽采用5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料，采用专用模具一次高压成型,电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性强，排水口设有水封装置； 5、水嘴：使用双联（一平一尖）实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 18 | 仪器柜一 | 1000×500×2000mm | 1、结构：铝木结构; 2、柜体参数：柜体铝合金框架规格：前侧立柱横截面≥25×35×1.2㎜，后侧立柱横截面≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部铝合金边框对开门边框规格≥40×16×1.5mm，内嵌厚度≥4.5mm钢化玻璃，中部内设18mm厚可活动隔板多层。下部为板式对开门，内设18mm厚可活动隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |
| 19 | 仪器柜二 | 1500×500×2000mm | 1、结构：铝木结构; 2、柜体参数：柜体铝合金框架规格：前侧立柱横截面≥25×35×1.2㎜，后侧立柱横截面≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部铝合金边框对开门边框规格≥40×16×1.5mm，内嵌厚度≥4.5mm钢化玻璃，中部内设18mm厚可活动隔板多层。下部为板式对开门，内设18mm厚可活动隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |
| 20 | 仪器柜三 | 1000×500×2400mm | 1、结构：铝木结构; 2、柜体参数：柜体铝合金框架规格：前侧立柱横截面≥25×35×1.2㎜，后侧立柱横截面≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部铝合金边框对开门边框规格≥40×16×1.5mm，内嵌厚度≥4.5mm钢化玻璃，中部内设18mm厚可活动隔板多层。下部为板式对开门，内设18mm厚可活动隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |
| 21 | 仪器柜四 | 1500×500×2400mm | 1、结构：铝木结构; 2、柜体参数：柜体铝合金框架规格：前侧立柱横截面≥25×35×1.2㎜，后侧立柱横截面≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部铝合金边框对开门边框规格≥40×16×1.5mm，内嵌厚度≥4.5mm钢化玻璃，中部内设18mm厚可活动隔板多层。下部为板式对开门，内设18mm厚可活动隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |
| 22 | 安全柜 | 900×510×1800mm | 1、结构：钢制+pp； 2、壳体：采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用厚度≥2.0mm的冷轧钢板,柜顶部中间有出风口，柜顶风口内置一个轴流风机，柜体外设置控制开关；铰链：铰链为钢琴式铰链，开门角度180度。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件（柜体门与柜体之间安装环保热膨胀密封条。柜底装有四个pp脚轮； 3、内胆：全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底设有PP可调风阀；柜体底部设h≥160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放黄沙的填埋腔，用于埋放易自燃化学品； 4、防火材料:柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维（禁用岩棉）； 5、电源:柜体设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可手动控制，设置静电夹防静电装置； 6、可燃气体浓度报警；活性炭过滤。 |
| 23 | 标本柜一 | 1000×500×2000mm | 1、结构：铝木结构； 2、参数：上部采用铝合金框架结构，总体尺寸长：1000mm宽：500mm高：1400mm四面镶嵌厚度≥4.5mm钢化玻璃，内设两层玻璃隔板。下部结构：标本柜底座采用18mm厚E1级生态免漆板机械封边，设两组板式对开门。 |
| 24 | 标本柜二 | 2000×900×2000mm | 1、结构：铝木结构； 2、参数：上部采用铝合金框架结构，总体尺寸长：2000mm宽：900mm高：1400mm四面镶嵌厚度≥4.5mm钢化玻璃，内设两层玻璃隔板。下部结构：标本柜底座采用18mm厚E1级生态免漆板机械封边，设四组板式对开门。 |
| 25 | PP通风药品柜 | 900×450×1800mm | 1、结构：pp； 2、规格：分上下柜； 3、柜体采用瓷白色厚≥8mm阻燃PP（聚丙烯）板材，PP原材料中添加增强剂、稳定剂、抗老化剂、阻燃剂等提升PP材料性能成分，提高PP板使用性能；表面平整，光泽度高。耐强酸、强碱腐蚀；柜体经同色焊条无缝焊接处理。预留进出风风道，配有活性炭过滤； 4、柜门采用柜体同材质板折边制作；边框加厚≥16mm，板材采用贴膜保护，经焊枪无缝焊接；双挂锁结构，门上配警示标识，包括“腐蚀性”及佩戴防护设备警示标识； 5、层板3块：组合抽拉式PP（聚丙烯）盛漏液层板，一体注塑成型，层板上有规律密布漏液通风孔；层板下部内嵌有盛漏液功能抽拉式一次注塑成型托盘，可以从层板抽出。层板外沿镶装有约48.5mm×16.5mmPVC一次成型护栏，护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄三种可选）厚度≥0.5mm的PVC装饰条，可区分药品的种类。层板承重30KG以上，高度上下可调； 6、锁具：每个柜门均配耐腐蚀双挂锁； 7、绞链及把手：塑胶射出一体成型，耐酸碱腐蚀； 8、配深度≥45mm漏液收集托盘2块，采用厚度≥5mm瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边。 |
| 26 | 储物柜 |  | 1、结构：板式结构; 2、柜体参数：基材采用16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,部分内嵌厚度≥4.5mm钢化玻璃对开门，部分板式对开门设计，柜体隔板为高度可调节多层设计。 |
| 27 | 边柜 | 延米×600×780mm | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑; 3、台身：下设有柜门组。采用16mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面需封边。水柜下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18mm厚生态免漆板，板材距地≥20mm，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，保护柜体与门板。 |
| 28 | 水柜 | 延米×600×780mm | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、台身：下设有柜门组。采用16mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面需封边。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18mm厚生态免漆板，板材距地≥20mm，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板； 4、含所需冷热水嘴，pp水槽； 5、加防水插座，高度300mm。 |
| 29 | 水柜二 | 延米×600×780mm | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、台身：下设有柜门组。采用16mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面需封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准；实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18mm厚生态免漆板，增加强度，板材距地≥20mm，防水耐用；底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板； 4、含所需一平一尖双联水嘴，安装单独水压控制阀，配不锈钢水槽，尺寸1500*300*250mm； 5、加防水插座，高度300mm。 |
| 30 | 水槽柜 | 438×600×855mm | 1、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分； 2、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理。水槽后部有三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口； 3、柜体：采用厚度≥1.0mm镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计； 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 |
| 31 | 水嘴（双联可折叠） | 可折叠 | 1、双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸； 2、开关采用PP材质旋转手柄，耐酸碱腐蚀； 3、出水嘴一平一尖嘴，控制不同水压。 |
| 32 | 备课桌 | 2400×1200×750mm | 1、结构：钢木结构； 2、台面：18mm厚E1级多层实木环保饰面板加工制作； 3、封边：1.5mm厚塑制封边条机械封边，所有开孔部位均采用模具成型的配件封堵。所有板材加工截面必须封边； 4、钢架：桌腿激光切割一次完成，50*20*1.2mm方管制作，铝合金压铸接头，所有钢管经酸洗磷化处理，表面喷塑。 |
| 33 | 教师工作椅 |  | 1、椅面：高密度一次性发泡定型棉，弹力座布； 2、靠背：透气背网饰面； 3、扶手：电镀架配PP加硬料胶扶手面； 4、椅架：圆管厚≥1.8mm厚双套管；铝合金一体连接靠背；背框黑色PP玻纤；固定腰垫；12mm加厚多层座板。 |
| 34 | 教师工作台 | 1200×600×750mm | 1、结构：钢木结构； 2、台面：台面采用25mm厚E1级生态免漆板，四面封边； 3、台身：桌腿采用60×30×1.2mm门字形钢架，横梁采用40×20×1.2mm方管，钢架整体采用静电粉末喷涂处理；台下设有柜体及后衬挡板，采用16mm厚生态免漆板，截面封边。可放置设备，预留散热孔。 |
| 35 | 危险废物储存设备 |  | 1、防渗漏耐酸碱托盘600×600mm2套、400×400mm1套，固体废物耐酸碱袋90×120mm10个、耐酸碱废液方桶15L6个、耐酸碱固体废物圆桶3L2个、耐酸碱废液圆桶1.5L2个； 2、制度牌：KT版写真加塑边，内容及张贴位置根据规范要求； 3、警示牌：KT版写真，内容及张贴位置根据规范要求； 4、地面警示标识线按要求粘贴。 |
| 36 | 安全设施设备 |  | 消防设施： 1、灭火器套装一套：1支6L的水基灭火器，1支二氧化碳灭火器，1个能装入以上两个灭火器灭火器箱； 2、消防铁锹2把：材质：铁、木柄；尺寸：1050*220mm； 3、消防黄沙桶2个：产品形状：半圆形；材质：铁（表面烤漆）；产品尺寸：高210*长260*宽160mm；产品用途：装黄沙灭火。 |
| 37 | 通风管道 |  | 1、材质：UPVC； 2、主管道壁厚为≥6mm(以个计算) |
| 38 | 排风扇 |  | 1、面板尺寸：≥285mm×285mm； 2、功率：≥30W； 3、风量：≥400m³/h; 4、噪音：≤50dB; 5、abs面板，防逆流止回阀设计，滚珠轴承电机； 6、含墙面开孔布线。 |
| 39 | 万向吸风罩 |  | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 2、关节密封圈：不易老化高密度橡胶； 3、关节链接杆：304不锈钢； 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入气流量； 6、拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质； 7、伸缩导管：Φ75mmPP； 8、360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm； 9、固定底座：高密度PVC材质，模具注塑一体成型。 |
| 40 | 室内通风管道 |  | 1、通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道。 2、实验室主管道φ300㎜,支管管道φ200㎜,塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，管道壁厚≥5㎜。 |
| 41 | 箱式风机 |  | 1、风量：≥900m³/h； 2、噪音：≤40dB，最大静压：385Pa，功率：≥230W； 3、墙面开关控制风机开关。 |
| 42 | 有害气体净化装置 |  | 1、用于低浓度、小风量的各种有机废气净化，用于含有有机气体及恶臭味气体和含有微量重金属各类气体的吸附。有机废气净化效率≥90%； 2、处理器整体采用纯PP板制作，耐强酸碱、耐腐蚀。 |
| 43 | 风扇 |  | 两种风扇根据现场情况可选； 1、吊扇：双滚珠轴承，五档风量可调节，纯铜机芯； 2、嵌入式风扇：360°循环导风风扇，可三档调节，双滚珠轴承； 3、使用墙面开关控制及调速。 |
| 44 | 入侵报警摄像头 |  | 1、分辨率≥200万全彩防爆红外半球摄像头； 2、支持旋转模式； 3、铝合金材质； 4、防爆等级：IP68； 5、支持POE供电； 6、含室内所需网络布线（预留网络线两根接入公安系统） |
| 45 | 吸顶空调1 |  | 1、匹数：3匹； 2、变频/定频：变频； 3、冷暖类型：冷暖； 4、制冷量：7200W; 5、制热量：8800W； 6、额定电压：220V; 7、循环风量：1200m³/H; 8、含空调所需强电布线及铜管等所有辅材； 9、含安装。 |
| 46 | 吸顶空调2 |  | 1、匹数：5匹； 2、变频/定频：变频； 3、冷暖类型：冷暖； 4、制冷量：12000W; 5、制热量：13000W； 6、额定电压：220V; 7、循环风量：2100m³/h; 8、含空调所需强电布线及铜管等所有辅材； 9、含安装。 |
| 47 | 立式空调 |  | 1、匹数：3匹； 2、变频/定频：变频； 3、冷暖类型：冷暖； 4、制冷量：7330W; 5、制热量：9810W； 6、额定电压：220V; 7、循环风量：1410m³/h; 8、含空调所需强电布线及铜管等所有辅材； 9、含安装。 |
| 48 | 空调 |  | 1、匹数：2匹/立式； 2、变频/定频：变频； 3、冷暖类型：冷暖； 4、制冷量：5100W; 5、制热量：6300W； 6、额定电压：220V; 7、循环风量：1200m³/h; 8、含空调所需强电布线及铜管等所有辅材； 9、含安装。 |
| 49 | 拖把池 |  | 1、陶瓷拖把池； 2、专用水龙头，含水压调节阀。 |
| 50 | 书写板 | 外径4000mm×1300mm | 1、结构：左右推拉双层结构，支持电子白板或触控一体机偏置或居中镶嵌式安装。内层为固定书写板，与电子产品正面平齐，外层为滑动书写板，可左右推拉；滑动书写板可完全遮挡和保护触控设备； 2、保证与电子产品尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整； 3、书写面板：材质采用烤漆钢板，基板厚度0.40mm，整板无拼接；颜色：墨绿色、亚光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度8H；光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光；板面书写流畅，字迹清晰，易写易擦；使用寿命：面板正常使用寿命5年。 4、衬板：采用高强度、吸音、防潮、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动； 5、背板：采用蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm； 6、边框：材质采用亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面经氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀，模具一次成型；内边框规格30mm×20mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；上横框规格≥60mm×90mm，采用双层加强结构，厚度≥15mm，承重部分适当加厚，确保牢固安全；轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装；轨道外有护板，有效保护轨道，确保推拉顺畅； 7、包角：采用高强度、防老化、抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，一体化包角，无拼接； 8、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量12个）；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，采用钢制骨架工字型双轴承组合滑轮组，特制聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装一体化定位滑轮组2组，定位轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组，为高强度减震特种橡胶滑轮； 9、缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，安装数目2个，保护边框，防止挤手； 10、除尘装置：粉尘刷与定位滑轮组一体化设计，安装于滑动板下方，方便清扫粉笔头、粉笔灰；下框两侧配置110mm×80mm抽拉式粉尘盒，可拆卸清洁； 11、安全性：保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠； 12、粉笔槽（选配）：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度70mm，壁厚1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 |
| 51 | 65英寸交互一体机 |  | 一、整机设计： 1、整机尺寸≥65英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本≥Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 9、整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 12、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 17、整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：≥i510代处理器；配置要求：≥DDR 48GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 52 | 86英寸交互一体机 |  | 整机设计： 1、整机尺寸≥86英寸，屏幕采用高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本≥Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（签订合同时提供CMA标识的检测报告供采购人核验） 4、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 5、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 6、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 7、整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 8、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 9、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 10、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 11、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 12、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 13、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 14、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 |
| 53 | 教学管理平台（摄像头） |  | 1、成像：≥400万像素；≥1/3"CMOS；宽动态≥120DB； 2、镜头：焦距2.8mm、4mm可选；水平视场角≥85°； 3、侦测：支持画面移动侦测、多种事件检测、音频异常侦测； 4、功能：内置麦克风；支持网线POE供电；支持红外补光；支持H.265/H.264编码；支持IP66； 5、配件：摄像机支架、32G内置存储卡。 6、半球摄像机支持国标GB/T28181-2022协议。 7、签订合同时提供证明材料（如产品说明书、白皮书、彩页、手册、具有CMA认证的权威检测机构出具的检测报告等）。 |
| 54 | 双人双面超净工作台 |  | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 3、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作； 4、显示开机时间和持续运行时间； 5、可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 6、洁净等级：≥100级，0.5μm； 7、菌落数：≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿)； 8、光照度：300LX； 9、内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 10、高效过滤器规格及数量：1250mm×620mm×50mm（±20mm），一个； 11、荧光灯15W*2个，紫外灯15W*2个； 12、平均风速：≥0.3m/s(可调)； 13、噪声：≤62dB； 14、外形尺寸（长*宽*高）：1520mm×755mm×1600mm（±20mm）； 15、电源：AC220V/50Hz。 |
| 55 | 接种器械灭菌器 |  | 采用干式传热原理进行高温消毒，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-320度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度； 1、电加热：数显 2、温度：杀菌温度285℃； 3、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 4、立式； 5、外形尺寸：190mm×100mm×210mm（±20mm）； 6、外壳采用不锈钢材质，结实耐用；耐高温陶瓷消毒槽；耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底； 7、不锈钢器具搁置架； ▲8、防触电保护类型：I类（签订合同时提供CMA标识的检测报告） 9、加热区总长：≥150mm； 10、消毒槽内径：35mm |
| 56 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 |  | 灭菌容积：24L； 灭菌筒尺寸：Ф280*383（mm） 超压自泄0.145-0.165Mpa 最高工作压力：0.165Mpa 最高工作温度：129℃ 灭菌温度、灭菌时间可自由设置 灭菌时间：0-80min 断水自控装置：灭菌器缺水自动断电 浸入式电热管 双刻度二类读数压力表 双安全阀保障安全 蒸汽压力超过0.165MPa安全阀能自动释放过高压力，确保安全容器盖与容器桶一次压延成型 全部采用（SUS304）不锈钢材料 |
| 57 | 智能生化培养箱 |  | 立式结构，外壳采用冷轧钢板制作，表面静电喷塑。工作室采用镜面不锈钢板加工制成。控温系统采用微电脑芯片处理器PID控制方式，控温精确且具有时间设定功能。箱门带有真空钢化玻璃观察窗，可通过观察窗和照明装置观察工作室内物品情况。 1、容积：250L±1%； 2、控温范围：0-75℃； 3、温度分辨率：≤0.1℃； 4、温度波动度：≤±0.5℃； 5、功率：≥1000W； 6、智能PID温控面板，微电脑芯片处理器控制，控温精准具有定时，超高温报警功能； 7、循环冷热两用，鼓风系统冷热两用随时切换； 8、箱体左侧装有Ф40测试孔便于检查和外接内置设备引线； 9、内置不锈钢内胆； 10、标配隔板：2块； 11、双层真空玻璃观察窗，大视角； 12、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 |
| 58 | 振荡培养箱 |  | 1、电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡二块芯片分别控制； 2、显示方式：采用LED数字显示液晶屏； 3、控温具有PID温度补偿功能； 4、采用特种的交流感应无刷驱动电机； 5、定时功能，0-9999分范围内可任意设定培养时间； 6、振荡频率：40-300rpm； 7、振幅：26mm； 8、控温范围：RT+5℃-60℃(±0.1度任意选定,自动恒温）； 9、容量:1000mL*5/500mL*8/250mL*12/100mL*24； 10、控温精度：±0.1℃； 11、定时范围：0-9999分钟； 12、温度均匀度：±0.5℃； 13、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 14、功率：380W±10%； 15、外形尺寸（长*宽*高）：810mm×590mm×540mm（±20mm）。 |
| 59 | 电热恒温培养箱 |  | 1、箱体由冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用不锈钢板制成，四角圆弧设计，清洁更便捷； 2、温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、温差修正等功能； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统； 5、具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达999分钟的定时功能； 6、内部净空间尺寸（长*宽*高）：500mm×450mm×550mm（±20mm）； 7、控温范围：室温+5-99.9℃； 8、恒温方式：自然对流； 9、温度波动度：±0.5℃； 10、前门有双层可视观察窗。 |
| 60 | 电热鼓风干燥箱 |  | 外壳采用冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，本机温控系统采用微电脑单片机技术，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，内胆采用304不锈钢材质。 1、工作室尺寸：550mm×450mm×550mm（±20mm）； 2、外形尺寸：710mm×560mm×770mm（±20mm）； 3、控温范围：室温+5℃-300℃； 4、温度波动：±1℃； 5、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 6、功率：2400W±2%； 7、液晶显示，定时0-9999分钟。 |
| 61 | 电子天平1 |  | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 |
| 62 | 微量可调移液器 |  | 1、人体学手柄挂钩设计,； 2、管嘴弹出按钮设计，PP退管装置； 3、显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL，五种规格。 |
| 63 | 移液器架 |  | 平板式，亚克力材料，5个位置 |
| 64 | PH计 |  | 1、ABS工程塑料外壳； 2、液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880； 5、分辨率：pH：0.01，mV：1； 6、自动±极性显示； 7、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； 8、外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）； 9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 |
| 65 | 台式高速离心机 |  | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数；3、无刷直流变频电机驱动； 4、设有离心力切换专用键； 5、采用静音机电，一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54dB； 7、≥10种升、降速率选择； 8、标配角转子：12×1.5ml； 9、最高转速:≥16600r/min； 10、最大离心力:≥19840xg； 11、电机：无刷直流变频电机； 12、定时范围:0-99h59min。 |
| 66 | 紫外分光光度计 |  | 1、光学系统：≥1200线/毫米全息光栅； 2、超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60HZ； 3、波长范围：190～1100nm； 4、光谱带宽：4nm； 5、波长准确度：±1nm； 6、波长重复性：≤0.5nm； 7、透射比准确度：±0.5%T； 8、透射比重复性：≤0.2%T； 9、显示方式：80x52mm背光液晶显示屏，吸光度、透射比、浓度直接读取； 10、可用U盘导出数据； 11、杂散光：≤0.2%T@220nm&360nm 12、波长设置：自动； 13、调零方式：自动； 14、光度范围：-0.301to3A，0-200%T，-9999to9999C； 15、光源：氘灯、钨灯。 |
| 67 | 双目显微镜 |  | 1、光学系统：消色差光学校正系统； 2、目镜：大视野平场目镜，PL10X18广角目镜一对，放大倍率：40倍-1000倍； 3、观察系统：铰链双目观察筒，45度倾斜，210度可旋转，始终保持图象同步清晰，超大瞳距调节范围50-75mm； 4、转换器：滚珠定位四孔转换器，防止口气污染镜头； 5、物镜：消色差物镜4X、/0.1、10X/0.25、40X（弹簧）/0.65、100X（弹簧、油）/1.25； 6、载物台：双层机械活动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积140×130mm/带阻尼缓冲保护设计，移动范围80×50mm； 7、照明系统：0.2WLED照明（色温5700K-6500K），亮度连续可调，照明舒适。 |
| 68 | 水浴锅 |  | 1、一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）； 2、功率：600W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃； 4、数显； 5、外壳：静电喷塑，不锈钢内胆拉伸成型； 6、控温系统：微机PID智能控制。 |
| 69 | 果酒果醋发酵装置 |  | 容积1L，PET材料，带水封装置。 |
| 70 | 泡菜制作坛 |  | 容积1L，PET材料。 |
| 71 | 微生物试剂盒 |  | 发光细菌培养试剂盒；土壤中分解纤维素细菌提取试剂盒；大肠杆菌培养试剂盒；微生物培养与分离试剂盒；果胶酶试剂盒；果酒及果醋制作试剂盒，酵母固定化试剂盒，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。 |
| 72 | 无菌区域吊顶 |  | 钢板EPS氧指数30，50MM厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 |
| 73 | 无尘照明灯具 |  | 1、阳极氧化铝材压铸成型边框； 2、纳米扩散导光板导光系数需达90％以上，光色纯正、无炫光无暗区； 3、内外结合封闭性高，防止灰尘进入； 4、高亮LED芯片，亮度高且柔和不刺眼光线舒适； 5、吸顶式安装，规格：30*120cm。 |
| 74 | 紫外灭菌灯 |  | 无菌室闪烁警示灯提醒装置，单独控制，独立线路，含安装。 |
| 75 | 通风净化系统1 |  | 中效送风过滤，送风箱风量800m³/h，风机机箱初效过滤器、中效过滤器，高效送风口、可调式风机、风管、进出风口组成，净化箱风速可调。 |
| 76 | 通风净化系统2 |  | 送风箱风量1600m³/h，整个净化级别≥10万级无尘净化级别，系统集成初、中、高效净化过滤器,含风机、净化箱、风管、进出风口，自净器高效净化，多室净化合理分配气流。 |
| 77 | 超净工作台（智能型） |  | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板； 2、工作台面选用304不锈钢材质，耐腐蚀； ▲3、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能；（签订合同时提供CMA标识的检测报告） 4、显示开机时间和持续运行时间； 5、可预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 6、高效过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换； 7、洁净等级：≥100级，0.5μm； 8、菌落数：≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿)； 9、光照度：≥300LX； 10、单相交流：220V/50Hz； 11、最大功耗：≥0.3kW，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 12、高效过滤器规格及数量：715mm×460mm×46mm（±20mm），一个； 13、荧光灯15W一个，紫外灯15W一个； 14、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 15、噪声：≤62dB； 16、外形尺寸（长*宽*高）：850mm×600mm×1600mm（±20mm）； 17、工作区尺寸（长*宽*高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）； 18、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 19、功率：≤200W。 |
| 78 | 智能光照培养箱 |  | 1、箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用304不锈钢制作，耐腐蚀； 2、箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用； 3、箱内隔板高度随意调节或拆卸； 4、人机界面采用≥4.3寸彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示； 5、培养箱自带照明开关； 6、控制器安全管理含多级密码保护； 7、控制器具有手机远程物联操作系统端口，可连接手机使用微信APP小程序远程操作培养箱，运行数据云端存储； 8、控制器具有PC端无线连接，可查看、编辑、设置培养箱运行参数，运行数据实时记录可下载打印； 9、控制器具有CO₂连接端口，可连接CO₂传感器，实时控制培养箱内CO₂浓度； 10、培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm的红光光强：峰值波长525nm的绿光光强：峰值波长450nm的蓝光光强合理配比； 11、光源灯组采用全铝合金支架，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式； 12、光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射，更换时无需任何工具方便快捷； ▲13、控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）（签订合同时提供CMA标识的检测报告）； 14、照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999； 15、培养箱制冷采用知名品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作； 16、培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器； 17、箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀； 18、培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全； 19、容积: ≥280L； 20、光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）； 21、控温范围:无光照:0～50℃，有光照:5～50℃； 22、控温精度:±0.1℃； 23、控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)； 24、电源:AC220V±10%，50Hz±10%； 25、时间设定:定时运行/连续运行； 26、工作室尺寸：500mm*520mm*1080mm（±20mm）； 27、外形尺寸:600mm*640mm*1800mm（±20mm）。 |
| 79 | 智能光照培养架 |  | 1、培养架尺寸（长*宽*高）:1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）； 2、每层配三组高效自然光灯组； 3、每组灯独立开关； 4、光照3级可调； 5、独立开关，拆卸方便，暗式布线，无裸露连接线； 6、培养架采用高度任意可调模式； 7、带有独立控时装置，独立编程控时，每天12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h； 8、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 9、总功率：≤336W。 |
| 80 | 无土栽培种植架 |  | 1、外形尺寸：长度800mm（±150mm）×宽度800mm（±150mm）×高度1800～2400mm 2、三层种植：允许根据需要进行组合和扩展，种植机下部为落地多水箱，中部为两层叶菜类平层种植层，上部为一层果菜平层种植层或一层≥1.5米高度的攀爬植物种植层（中标后根据学校需要选择、 3、主体结构：由耐用材料制成的框架或管槽组装而成，如金属、合金或高强度工程塑料，确保结构稳固耐用。 4、模块化水槽：水槽采用无毒材料（如PP、PVC、ABS）制成，具有模块化设计。系统支持各种种植区的独立供水，能进行不同营养液的对比实验，水槽数量与种植区层数一一对应。 5、模块化灯光：每平层有4-6个灯光安装位，LED植物补光灯采用免工具简易拆卸，灯光类型可根据种植需要提供高低2种不同功率的灯具（低功率灯具在8～18W、高功率灯在20～30W），高低功率可以直接在灯光安装位置互换）每种功率提供2种典型红蓝种植光谱供学校选择，每个种植架提供6只高功率灯、10只低功率灯具。 6、水电路设计：采用隐藏式设计，每一层安装对流小风扇。 7、智能控制与物联网：支持接入温度、湿度、光照、营养液浓度等传感器设备，实时监测环境参数。每个种植架配有物联网网关和1个高清摄像头。每层补光灯、水循环、潮汐水位设定、摄像头、对流小风扇开启等均可通过支持主流操作系统（如Android、iOS、HarmonyOS等）的手机APP进行远程控制。提供数据记录和分析功能，支持实验数据的收集、存储和导出，辅助教学和研究。 8、安装部署：安装时需确保地面平整，以保证系统的稳定性和使用安全；系统应靠近排水口，或设计合理的排水方案，方便废水和剩余营养液的处理。供应商需在三年质保期内，每学期提供一次运维检查，包括清洗管路，确保设备正常运行。 9、教学支持：提供详细的设备使用说明书和操作手册，方便教师和学生了解设备功能和使用方法。提供相关的实验指导方案或教学资源，支持教学活动的开展。 10、含所需布线。 |
| 81 | 照度计 |  | 1、准确度高及反应速度快； 2、3-1/2位液晶显示； 3、测量范围：20,200,2000,20000lux； 4、光谱反应：符合CIEphotopic（视觉函数）标准； 5、光谱准确性：f'1≤6%； 6、余弦反应：f'2≤2%； 7、准确度：±3%rdg±0.5%f.s（大于10000lux档位准确度为±4%rdg±10dgts）（以色温2856K标准平面灯校正）； 8、重复测试：±2%； 9、温度特性：±0.1%/℃； 10、取样率：2.0次/秒； 11、感光体：光二极体附滤光镜片； 12、操作温湿度：0-40℃（32℉-104℉），0-80%RH； 13、储存温湿度：-10-50℃（14℉-140；℉），0-70%RH； 14、过载显示：最高位位数“1”显示； 15、电源：单个9V电池。 |
| 82 | 温湿度计 |  | 1、液晶显示； 2、同屏显示温度，湿度，时钟； 3、室内外双路测温，单路测湿； 4、12/24小时时钟显示； 5、最大，最小温湿度值记忆功能； 6、温度测量范围：室内温度：-30℃-+50℃； 7、室外温度：-50℃-+70℃； 8、湿度测量范围：20%RH-99%RH；； 9、显示分辨率：温度：0.1℃湿度：1%RH； 10、测量精度：温度：+/-1℃湿度：+/-5%RH。 |
| 83 | 迷你离心机 |  | 独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放配置，显示屏显示，最高转速：6000转/分钟。样品处理量8×2.0ml/1.5ml，16×0.5ml/0.2ml。 |
| 84 | 耗材包1 |  | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各5包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各12个；接种环60支；不锈钢涂布器60支。 |
| 85 | 耗材包2 |  | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各3包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各3个；实验用PC组培瓶150mL，1箱；1.5mL离心管(500只/包)，2包；0.5mL离心管(1000只/包)，1包；两面板(60孔)，5个。 |
| 86 | 接种器械 |  | 医用不锈枪形镊，15把，不锈钢医用托盘,15只；不锈钢医用剪刀15把。 |
| 87 | 组培试剂 |  | MS培养基,细胞分裂激素/生长素。 |
| 88 | 中央操作台 | 4000×1500×780mm | 1、结构：全钢结构； 2、台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理无毛刺，整体可拆装，设有抽屉及带柜门柜体，中间凹柜便于坐人；台身两侧配有USB插口的10A/16A嵌入式五孔插座4组；铰链：采用静音阻尼铰链；滑轨：采用三节静音滑轨；底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体与门板。 |
| 89 | 风淋室 |  | 1、外形尺寸（宽×深×高）：1300mm×780mm×2050mm（±20mm）； 2、净化区尺寸（宽×深×高）：700mm×780mm×1950mm（±20mm）； 3、过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%（钠焰法）； 4、电源：220V-50Hz； 5、最大功率：0.55KW； 6、隔板高效过滤器尺寸：600mm×600mm×120mm×1。 |
| 90 | 室内水\电路改造\系统集成2 |  | 1、含实验室内全部用电器负荷,点位设计； 2、含墙面,顶部,地面电路铺设安装,调试； 3、PPR及管件,国标铜芯线和阻燃管铺设； 4、不含水电、强弱电引入现场。 |
| 91 | 黑板灯 |  | 1、黑板灯为一体式LED防眩灯具，尺寸≥900mm，灯具主体材料为不易变形抗氧化金属材质，连接方式为嵌入加螺丝螺帽连接固定； 2、经过科学匀光处理、视感舒适的照明灯具； 3、隔离型恒流驱动电源，电源有外壳并可靠固定； 4、足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%； 5、功率＜45W； 6、光效（或灯具效能）≥80lm/W； 7、色温（或相关色温）4300K-5300K； 8、显色指数Ra＞90、R9＞50； 9、色容差（色品容差）≤5SDCM； 10、蓝光危害等级为RG0（或0类危险）； 11、频闪无危害或无显著影响或无频闪危害； 12、具备IP40或以上灰尘防护等级； 13、依据《GB/T31897.201-2016》标准通过结构安全认证； 14、在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行200小时，至少依据《GB/T31897.201-2016》及《GB/T9468-2008》标准通过认证。 |
| 92 | 教室灯 |  | 1、额定功率≤36W； 2、长度≥1000mm；为一体式微晶防眩面板灯； 3、色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥70，色容差≤5SDCM； 4、色彩保真度Rf≥95； 5、噪声≤18dB（A）； 6、至少依据《GB/T26572-2011》及《GB/T26125-2011》标准通过电器电子产品认证； 7、通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证； 8、蓝光危害等级为RG0（或0类危险）； 9、依据《GB/T31897.201-2016》标准通过结构安全认证； 10、LED教室灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行100小时以上，至少依据《GB/T5700-2023》、《GB/T31897.1-2015》及《GB/T9468-2008》标准通过可靠认证。 |
| 93 | 室内顶部集成装置 |  | 1、结构：主体为1200mm×300mm铝扣板； 2、安装方式：龙骨框架，吊顶中间部分采用方格式铝扣板铺装，房梁裸露部分，表面采用乳胶漆粉刷处理。 |
| 94 | 墙面表层固化装置（防尘防裂） |  | 1、原墙面铲墙皮，批灰、打磨、刮腻子； 2、乳胶漆（净味）工艺说明：清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、刷乳胶漆；三底两面；手刷工艺； 3、原墙砖保留，不做处理。 |
| 95 | 墙面表层板材装置（防尘防裂） |  | 1、材质：厚度≥8mm竹木纤维集成墙板，B级阻燃； 2、含铝型材金属收边线条等辅材。 |
| 96 | 地面防水工艺 |  | 地胶卷材： 1、耐磨层厚度≥0.4mm； 2、厚度2mm； 3、含地面自流平及铺装损耗； 4、室内地面找平。 5、同材质墙面底脚防撞保护装置，地胶上墙100mm高，窄铝合金收边条收边。 |
| 97 | 遮光定制卷帘 |  | 高清环保油墨印刷，高遮光，涤纶材质，立体面料，双面防水涂层，POM拉珠升降，铝合金上下卷管。图案内容根据成品模板或学校要求内容进行定制设计。内容涵盖：著名实验，名人名言，意向画面等。 |
| 98 | 布艺窗帘 |  | 1、布艺窗帘，纯色全遮光窗帘，含轨道辅件等； 2、褶皱系数2.0 |
| 99 | 窗帘盒 |  | 厚度15mm阻燃板做框架，厚度9mm石膏板封面，含批腻子刷乳胶漆。 |
| 100 | 强电布线 |  | 1、照明1.5平方、插座2.5平方、空调4平方国标线，穿线管暗盒，含室内配电箱改造。 2、插座：教室四周墙壁均安装五孔插座。 3、学校原有设备布线均需保留，裸露布线整理平整。 |
| 101 | 地面找平 |  | 地面水泥黄沙找平，厚度40mm. |
| 102 | 室内配电安装 |  | 1、地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 2、地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线。 3、含开槽恢复。 4、如需顶部安装含支架。 |
| 103 | 垃圾清运及保洁 |  | 室内改造后垃圾运至学校指定位置，专业人员室内保洁。（含准备室） |
| 104 | 生化室内给排水改造 |  | 1、给水采用金属软连管与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门 2、排水采用PVC管，连接处密封。 3、含开槽恢复。 |
| 105 | 室内给排水安装 |  | 地上部分给水采用金属软连管与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用PVC管，连接处密封。 |
| 106 | 准备室给排水安装 |  | 地上部分给水采用金属软连管与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用PVC管，连接处密封。 |
| 107 | 准备室配电安装 |  | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线。 |
| 108 | 演示台电源 |  | 1、ABS塑制桌面镶嵌结构，PC面板； 2、额定电流2A，两组五孔交流220V插座； 3、面板包含usb、Type-c充电插口各一个。 |
| 109 | 智能控制系统输出显示端 |  | 显示端要求 尺寸：21.5英寸 电源类型：内置电源 类型:直面屏 分辨率:1920*1080 曲率:平面 面板：LED 接口：HDMI,VGA 响应时间：2ms-4ms 对比度：3000:1 伸缩支架要求 型号:屏风挂架 安装方式:卡扣式 其他:固定式短臂屏风支架，单屏气压悬，横竖屏旋转 无线键鼠 键盘参数： 尺寸:约380*114*21mm 重量:约0.35kg(含电池) 按键:紧凑型 特点:简约节省空间/防溅水 鼠标参数： 尺寸:约60*107*38mm 传感器:光效追踪技术 重量:约0.1kg(含电池) 其他附件 HDMI线5米，USB延长线5米。 |
| 110 | 智能实验室操作控制系统 |  | 智能实验室操作控制系统运行于Windows平台环境下，处于中间位置，向上、向下均具有比较完整的接口，具体表现为: （1）对摇臂进行“降”“停止”“升”指令控制； （2）给排水“开启”“停止”； （3）照明系统“开启”“停止”； （4）低压系统“开启”“停止”，模式调节、电压设置； （5）高压系统“开启”“停止”； （6）急停状态、水盆连接状态显示 |
| 111 | 学生端分组控制系统 |  | 学生端分组控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令，对学生端模块的供水系统、排水系统、照明系统、220V插座系统、低压电源系统、摇臂系统进行分组控制，可以实现全选、单选功能，且实时显示每个集成功能模块舱体的工作状态及信息。 |
| 112 | 吊装控制系统 | 定制 | 系统内置：CPU主机一套，扩展模块一套，接线端子一套，智能交直流电源模块一套，稳压系统一套。 吊装控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。 |
| 113 | 模块主架舱体 | 1200×580×220mm | 采用标准模块化组成，1200×580×220mm为一组；主体框架采用标准模块化组成。 外形及材质：主框架采用未来概念舱设计，2mm厚冷轧钢板及1.5-2mm厚铝合金模具成型，冷轧钢板经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好。舱体左右装饰条采用铝板制作。 |
| 114 | 集成功能模块舱体 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升的过程中能自动复位。插座面板面板采用亚克力材料制作。 |
| 115 | 电源供应模块 | 220V | 阻燃五孔插座，带漏电保护。 |
| 116 | 网络模块 | 以太网模块 | 采用以太网网络模块接口。 |
| 117 | 学生端给排水接口 |  | PVC材质，给排水接头具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |
| 118 | 自动排水系统 |  | 智能系统控制柜内置的排水控制由设置在水盆柜内部的液位传感器反馈信号自动控制排水泵，通过排水管线将水排出，始终保持水盆柜内为“无水”状态。 |
| 119 | 扬程水泵 |  | 内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，60W，流量，12L/min，高效节能，体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。 |
| 120 | 智能灯光照明装置 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200×70mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用亚克力扩散板一次成型，安装使光线扩散均匀起到安全防护作用的磨砂透明均光板。 |
| 121 | 吊装舱体末端端头 |  | 端盖采用ABS材质，模具一体成型，铝合金装饰条。端盖底板采用冷轧钢板制作。 |
| 122 | 电源供应线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5平方电线进行系统布线，不含网络布线。 |
| 123 | 智能控制系统线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。以网线作为电源的控制线 |
| 124 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |
| 125 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |
| 126 | 支架功能封板 |  | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 |
| 127 | 安装支架 |  | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 128 | 安装辅件 | 定制 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 129 | 系统调试 | 定制 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 |
| 130 | 顶装安装 | 定制 | 标准化安装 |
| 131 | 智能实验柜 |  | 由主柜副柜组成；工作频率：超高频900MHZ； 权限识别：高频刷卡、人脸识别等； 操作系统：Android/Windows； 屏幕规格：15寸或以上触控式显示屏； 通讯接口：网口(可选WiFi、4G)； 内部结构：5层； 供电方式：AC220V； 智能识别：可通过人脸识别、扫码、ID卡、指纹等方式开柜； 借用留痕：通过为每个仪器绑定标签，领用后，在柜门关闭后启动自动盘点，自动生成借用记录； 超期提醒：对超过归还时间的借用进行短信提醒； 智能审核：根据借用申请，通过亮灯或语音指引存放位置，借用完成后匹配对比借用明细，判断是否借用错误； 归还入柜：仪器支持通过扫描RFID标签进行入柜登记和归还； 平台管理：可与实验管理平台数据对接，自动一键盘点柜内仪器库存量，并汇总盘点报表； 实验资源：系统可添加仪器的图文、音频、视频资料，作为科学使用相关仪器的培训资料，方便师生规范使用仪器； 智能评价：对使用效果进行评价，自动生成数据； 视频追溯：顶部可选装摄像头，支持存储6个月内视频，对于不合规行为进行视频追溯认证； 可视化：配备≥15寸高清显示屏，实时监测柜内仪器信息，提供仪器的使用方法视频及文字资料展示； 环境调控：可配置排风扇、除湿器、环境测控传感器等设备，保证柜内环境满足仪器存储要求； 级联组合：支持级联组合，一台主柜可级联多台副柜； 断网续传：断网断电可续传领用或归还记录，保证记录完整性； 远程开柜：设备支持在后台管理平台一键远程开柜； 实验配置：箱内配置多套初中物理、化学、生物实验操作评价手册实验器材，可完成手册上课标及各项试验。 |
| 132 | 物理实验指导评价手册 |  | 1.手册中实验数量≥25个； ▲2.包含课标实验及跨学科实验、数字化实验； 3.有指导性实验拓展内容； 4.文本中图片为实物拍摄图片； ▲5.每个实验有相对应的评分标准 （签订合同时提供评价手册实物扫描图片） |
| 133 | 化学实验指导评价手册 |  | 1.手册中实验数量≥21个； 2.包含课标实验及跨学科实验、数字化实验； 3.有指导性实验拓展内容； 4.文本中图片为实物拍摄图片； 5.每个实验有相对应的评分标准 |
| 134 | 生物实验指导评价手册 |  | 1.手册中实验数量≥26个； 2.包含课标实验及跨学科实验、数字化实验； 3.有指导性实验拓展内容； 4.文本中图片为实物拍摄图片； 5.每个实验有相对应的评分标准 |
| 135 | 离子-滴定计数实验装置 |  | 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。 4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。 7.最大滴定速度：30滴/s。 8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验。 |
| 136 | 无智能溶氧气氧传感器 |  | 无线智能溶氧气氧传感器内置溶解氧、氧气两种传感器，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶解氧、氧气的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.用于测量气体和液体中的氧气含量，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 ▲3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。（签订合同时提供CMA标识的检测报告） 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS等。 三、规格 ▲1.量程 溶解氧：0~20mg/L；氧气：0~100%（签订合同时提供CMA标识的检测报告） 2.分辨率 溶解氧：0.01mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 |
| 137 | 电化学实验箱 |  | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运二、主要配置 由胶头滴管（L=105mm）、剪刀、塑料瓶（50mL）、塑料滴瓶（50mL）、电机、烧杯（玻璃，50mL）、铂电极、红色导线（500mm，19A）、蓝色导线（500mm，19A）、化学反应盒、鳄鱼夹、数字万用表组成 三、功能和应用 可模拟演示电化学专题实验（一个电源、盐溶液的电压、溶液电压、铜锌电池、串联和并联、测量和比较各种半电池的各种电压、伏打电池、氢电极电压、非金属原电池、银氯化银电极电池、测定银、氯化银标准电位、测量Fe3+、Fe2+氧化还原反应产生的电压、各种浓度的溶液对原电池电压的影响、用氯化钾溶液和银氯化银电极探究溶液浓度、不同氧化还原的原电池，对电压的影响、浓度对电压的变化随析出物结合而变化、卤化银的溶解度产物、金属腐蚀、碱金属、防止腐蚀、电镀、蓄电池、锌氧电池。 |
| 138 | 氢氧电池实验箱 |  | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运二、主要配置 由太阳能电池（130mm×93mm）、PEM电解槽模块、PEM燃料电池模块、转接头、储气罐、支撑杆（L：250mm）组成 三、功能和应用 可模拟演示氢氧燃料电池专题实验（使用PEM电解槽产生氢气和氧气、使用PEM燃料电池产生电能、太阳能-氢气系统、风能-氢气系统、PEM电解槽的电流-电压特性曲线、PEM电解槽的法拉第效率和能量效率、PEM燃料电池的电流-电压特性曲线、PEM燃料电池的法拉第效率和能量效率、电解槽-燃料电池系统的效率、空气自吸式燃料电池的电流-电压特性曲线） |
| 139 | 动力学系统 |  | 动力学导轨（1.2m，铝合金）、无线智能小车2辆（内置力传感器（模式一：-50N～50N，模式二：-10N～10N）、加速度传感器（-16g～16g）、光电测距模块、可充电电池）、支架组件、收纳组件、电磁释放组件、碰撞架、策动源组件、磁阻尼组件、配件盒A（含钩码、砝码、小桶、细线、弹簧、碰撞磁铁、碰撞粘合组件、水平仪、螺钉、手拧尼龙螺丝等）、配件盒B（含螺母、螺丝、垫片、弹簧等）、电子秤、橡皮筋 二、功能 1.用于研究动力学为核心的一系列实验，包含：位移、时间、速度、加速度、力、动能、动量等物理量。能够完成直线运动类、力与能量类、动量类、电磁阻尼类、振动和共振类等实验。 ▲2.高集成平台化实验器，无线智能小车具有高信息采集频率，最快可达5000个点/秒，可实时输出力、速度、位移、加速度等物理量，无需外接传感器，采用无线方式与终端软件进行连接即可实现小车运动全过程的数据采集，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、Linux、HarmonyOS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。（签订合同时提供CMA标识的检测报告） 3.配件丰富，提供策动源、阻尼板、阻尼磁铁等多种配件，可完成直线运动类、力与能量、动量、电磁阻尼、受迫振动和共振等多种实验并提供12个配套实验方案和实验专用模版，数据可实时显示在表格中，同时在坐标图上描绘出数据曲线并进行拟合，也可自行添加部件进行更多的实验探究与创新。 4.力传感器具有双测量模式，根据实验需求进行“大量程”与“高精度”智能调节，精度可达0.01N，最大限度捕捉细微力的变化。 5.无线智能小车车轮采用刀片式设计，运动过程中与导轨之间的摩擦力非常小，减少实验误差。 6.电磁释放组件通过按键开关方式吸附和释放小车，降低弹射发射时的法向力矩，保证小车水平向前，有效减少小车释放时人为因素对小车初始状态的影响，实验数据更精准。 7.旋钮式升降铁架台降低轨道安装难度，利用齿轮调节高度方便、精确、稳定。 8.收纳组件可保护小车不冲出轨道，提高实验效率，降低实验过程中仪器的损坏率，保证实验流畅性。 9.策动源电机转动频率可无级调节并自带数字显示屏，可显示频率大小，探究受迫振动与共振实验。 10.阻尼板具有全金属、金属开孔、金属齿三段不同的设计，用以研究不同情况下磁阻尼的阻力变化。 三、实验 位移与平均速度、平均速度与瞬时速度、直线运动的速度及加速度、匀变速直线运动的研究、探究加速度与力、质量的关系、动能定理、功与速度变化的关系（一）、功与速度变化的关系（二）、动量定理、动理守恒定律、电磁阻尼、受迫振动和共振等实验。 |
| 140 | 数字化摩擦力实验器 |  | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 ▲2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。（签订合同时提供CMA标识的检测报告） ▲3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。（签订合同时提供CMA标识的检测报告） 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据更加精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 摩擦面粗糙程度、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响等实验。 |
| 141 | 单人塑钢手摇调节课桌椅 |  | 尺寸：桌：620（±5）*420（±5）mm*高度可调，椅：400（±5）*370（±5）mm*高度可调。 1、桌面板：采用环保ABS塑料通过改性后一体注塑成型，桌面厚度22（±2）mm，桌面底部设有承重钢管，尺寸≥30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽设有排水孔，方便清理，四周及底部无毛边，倒圆角，不刮手。表面需有细纹咬花。 2、靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计。 3、课桌为单斗结构。桌斗：桌斗下沿至桌面高度应不大于130mm。采用PP塑料一级新料一体射出成型。桌斗宽度550mm（±2）mm*385mm（±2）mm。功能：书箱底部有排水槽缝设计。 4、桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管焊接而成，管材壁厚≥1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定（呈外弧型）。桌钢架：着地管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管、横拉管为20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为弯制成型后焊接工艺制作。调节管20mm*50mm*壁厚1.5mm椭圆管；椅钢架着地管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm*50mm*壁厚1.5mm椭圆管；座板下加焊两根16mm*34mm*壁厚1.5mm承重管，椅背管为20mm*40mm*壁厚1.5mm椭圆管。 5、课桌椅高度均可调节。要求：桌高尺寸：共6个档位，每档30mm；椅高尺寸：共6个档位，每档20mm。升降方式采用手摇调节：采用尼龙合金、铸铝、钢制耐用复合材料组合设计。升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。 6、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度，椅背板须有圆弧。 7、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度≥3mm。 8、左右两侧各配有与书箱同色的挂钩，与书箱一体成型，挂钩挂重物的垂直静承载力≥500N，钩端不超过桌侧缘之外。 9、桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝。 |
| 142 | 讲台 | 1100×700×1000mm | 1.桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面； 2.主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 3.桌面两侧采用高档橡木扶手，正部采用长方形折边设计，整体简洁大方，可根据需求丝印LOGO； 4.设计：分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，上下层采用8颗M6*12螺丝连接。桌体拐角采用圆弧设计，R18倒角； 6.下层内凹，前门对开门设计，磁吸式开关，后门采用对开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装；下层右侧板预留两个86盒安装位置，敲落孔设计；左右两侧采用竖排国标散热孔，左右两侧预留出音孔； 7.下层拼装式设计，底面离地高度6CM，讲桌底部侧面预留4个进线敲漏孔。 |
| 143 | 书包柜 | 1050×400×950mm | 主体采用厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，表面采用热固性环氧树脂静电粉末喷涂，均分9格、配磁吸式开关柜门。 |
| 144 | LED护眼教室灯 | 1232×308×108MM | 功率：36W； 尺寸1232*308*108MM 额定电压:AC220V 频率:50/60Hz 功率因数:>0.95 显示指数:>90(R9>50) 照度2m:530Lux 色温:4700K-5100K 波动深度:<5% |
| 145 | LED护眼黑板灯 | 1236×200×85MM | 功率：36W； 尺寸：1236*200*85MM 额定电压:AC220V 频率:50/60Hz 功率因数:>0.95 显示指数:>90(R9>50) 照度2m:780Lux 色温:4700K-5100K 波动深度:<5% |
| 146 | 后墙软木板 | 4000×1200mm | 尺寸：4000*1200mm 1.边框：采用橡胶木，厚度≥18mm，宽度≥20mm，所有板边倒圆角.圆边，板面光滑，无毛刺； 2.油漆：环保聚脂木器漆，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.基材：厚度≥6mm软木板； 4.覆面材料：麻绒面料； 5.五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 147 | 后墙绿板 | 4000×1200 | 背板采用0.2mm镀锌钢板防潮防锈处理，中间基材采用高密度聚乙烯夹层板，表面采用磁性绿板覆面，四周采用1.0mm厚铝型材包边处理。墙面固定安装 |
| 148 | 窗帘 |  | 布艺窗帘，纯色全遮光窗帘，含轨道辅件等。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

按照标书要求执行。

（2）质量要求

按照技术参数要求执行。

（3）验收要求

按照标书和技术参数要求执行。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期：五年（自验收合格之日起，进入质保期）。

②质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

③质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）样品要求

1.供应商提供所投学生实验台桌（生化）（产品清单4）全铝桌腿1支（参考尺寸：70mm）一件（所有的制作标准和要求与本次采购项目一致）。

2.样品提交地点：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门（牡丹江街）。

3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。

4.其他说明

（1）样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。

（2）样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

（3）样品尺寸正负偏离不超过10mm。

（四）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过3分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 其他产品功能要求 | 所投离子-滴定计数实验装置： （1）提供离子-滴定计数实验装置实验搭建图片； （2）提供实验使用步骤图片。 所提供材料，每一条能完整体现实验步骤得1分，最多得2分，不提供或者提供的图片材料不能完整体现实验步骤的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 深化设计方案 | 投标人结合采购人提供的基础图纸给出深化设计方案进行评分（每项内容逐条阐述）。 包括1、物理实验室改造：南京市十三中红山分校（东校区）、南京市科利华中学紫东分校；2、化学实验室改造：南京市玄武高级中学、南京理工大学附属中学（弘光中学）；3、生物实验室改造：南京市科利华中学、玄武高级中学 评分: 1、物理实验室（南京市十三中红山分校（东校区）、南京市科利华中学紫东分校）：（1）效果图与提供的平面布置图对应，整体设计完全满足采购需求，功能区域布局合理，得2分;（2）效果图与提供的平面布置图对应度较高，整体设计达到采购基本需求，功能区域布局基本合理，得1分;（3）平面布置图、效果图不对应，整体设计达不到采购基本需求，功能区域分布有明显不足或未提供的不得分。 2、化学实验室（南京市玄武高级中学、南京理工大学附属中学（弘光中学）：（1）效果图与提供的平面布置图对应，整体设计完全满足采购需求，功能区域布局合理，得2 分;（2）效果图与提供的平面布置图对应度较高，整体设计达到采购基本需求，功能区域布局基本合理，得1 分;（3）平面布置图、效果图不对应，整体设计达不到采购基本需求，功能区域分布有明显不足或未提供的不得分。 3、生物实验室（南京市科利华中学、玄武高级中学）：（1）效果图与提供的平面布置图对应，整体设计完全满足采购需求，功能区域布局合理，得 2 分;（2）效果图与提供的平面布置图对应度较高，整体设计达到采购基本需求，功能区域布局基本合理，得 1 分;（3）平面布置图、效果图不对应，整体设计达不到采购基本需求，功能区域分布有明显不足或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 木器成品检测报告 | 投标人或所投产品制造商具有自2022年1月1日以来（以报告签发日期为准）具有CMA标识的检测报告，检测内容如下： 1、仪器柜产品（产品清单18） 检验依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》，检测内容包括： ①形状和位置公差检测项目邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性均合格； ②外观性能金属件检测项目焊接件、喷漆（塑）涂层均合格； ③外观性能木制件检测项目封边、贴面、包边、零部件的结合、软硬质覆面均合格； ④外观性能—塑料件、外观要求--玻璃件、外观性能—配件、活动部件、结构安全性--基本结构安全均合格； ⑤金属喷漆 (塑)涂层检测项目硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力均合格； ⑥木制件表面装饰层(软硬质覆面层)检测项目耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨、抗冲击、耐光色牢度均合格； ⑦浸渍胶膜纸饰面刨花板检测项目静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格； ⑧柜架类强度和耐久性及柜架类稳 定性均合格； ⑨甲醛释放量≤0.04mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.08mg/m³；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³； ⑩家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出。 - 学生实验台产品（产品清单4） 检验依据GB/T 24820-2024(实验室家具通用技术条件)；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》，检测内容包括： ①主要尺寸、形状和位置公差、外观-金属件、塑料件、安全性能-结构安全均检测合格； ②有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出）、 ③实验台台面理化性能、金属喷漆（塑）涂层理化性能、力学性能均检测合格； ④甲醛释放量≤0.04mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素、多环芳烃均未检出； ⑤中性盐雾500h耐腐蚀等级10级； ⑥醛酮类化合物未检出。 检测报告包含检测内容要求的数据，缺项或检测不合格均不得分，每提供一项得1分，最多得2分。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 样品 | 评委根据投标人提供的学生实验台桌全铝桌腿综合评分： （1）工艺精湛，边缘处理完善且表面平整度及光泽度高的得4 分； （2）工艺、边缘处理完善且表面平整度及光泽度相对较好的得 2 分； （3）不符合要求的不得分。 投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.6 | 产品视频演示 | 评委根据投标人提供的智能实验柜（产品清单131）演示内容评分（总演示时间不超过3分钟）： 演示视频需按演示要求分段标识包括以下内容： 1.通过智能柜进行人脸识别，识别成功后柜门自动打开，取走仪器后自动生成仪器借用记录，包括器材名称、规格、人员、时间、视频,演示成功得1分，无演示或显示不全不得分； 2.点击归还仪器，系统给出实验列表以及对应的实验步骤，使用者对实验步骤正确排序并提交，系统对提交的排序结果自动判定，并给出评价结果，演示成功得1分，无演示或显示不全不得分； 3.在智能柜上，点击器材手册，查看柜内所有器材对应实验步骤，演示成功得1分，无演示或显示不全不得分； 4.提供智能柜看板，展示器材总数，出库器材，超期器材，温湿度数据，演示成功得1分，无演示或显示不全不得分； 5.统计超期归还清单，展示借用人、时间、仪器清单，演示成功得1分，无演示或显示不全不得分。 本项最多得5分，未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括1.供货进度保证措施；2.质量保证及应急措施措施；3.协调配合措施；4.项目人员配置清单。 - 上述每项内容阐述全面完整，应对措施可操作性强，符合采购需求实际的，得1分； - 上述每项内容对阐述基本全面完整，应对措施具备一定可操作性强，基本符合采购需求实际的，得0.5分； 上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障；5.服务电话。 （1）上述每项内容阐述全面完整，应对措施可操作性强，符合采购需求实际的，得2分； （2）上述每项内容对阐述基本全面完整，应对措施具备一定可操作性强，基本符合采购需求实际的，得1分； （3）上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.3 | 质保承诺 | 投标人承诺本项目在质保服务五年的基础上，每增加一年质保得1分，最高得3分，质保费用包含在投标总价中（提供承诺函，格式自拟）。 | 3 | 客观分 |
| 3.4 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力，得1分（提供承诺函或其他证明材料，承诺函格式自拟）。 | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2020年1月1日（含）以来类似项目业绩（同时包括学生实验台、实验凳或名称不同的同类产品），每提供1个得1分，最多得1分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）未提供不得分。 | 1 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1、投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有应急部门发放的“安全生产标准化证书”，得1分。 2、投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有“中国环保产品认证证书（CQC） ”（认证产品至少包括：学生实验台、仪器柜），得1分。 3、投标人或所投核心产品或主要产品制造商具有有效期内的五星级绿色供应链评价证书（证书覆盖范围至少包含：教学设备(实验室家具)的设计、开发、生产），得1分。 以上提供证书，一个证书1分，单项最多1分，本项最高得3分，未提供不得分。 备注：所提供认证范围中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数需用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家认证机构出具并处于有效期内的节能产品认证证书，有1个得1分，最多得2分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家认证机构出具并处于有效期内的环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 单价 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），招标文件另有要求的，按要求提供。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、联合体协议

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十三、分包承诺

- 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的建筑装修装饰建设内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。