招标公告

项目概况

X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2026年1月13日13点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

# 一、项目基本情况

1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2025-0603

2、项目名称：X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）

3、采购预算：2800.00万元，最高限价2520.00万元

4、采购需求：

本次项目采购的主要标的为X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）一套。

- 合同履行期限：在合同生效后接甲方通知后90日内供货安装调试结束。

- 质保期：自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），所有货物原厂免费质保期至少5年。

7、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

8、本项目不接受进口产品投标。

9、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

# （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：

# 3.1若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明。

# 3.2投标人为所投产品经销商的，应具有辐射安全许可证；所投产品生产厂家具有辐射安全许可证；

# 注：拒绝下述供应商参加本次采购活动：

# （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

# （3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

# （4）根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年1月13日13点30分

2、开标时间：2026年1月13日13点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

6、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

7、政府采购监督电话：0512-58699063

8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：张家港市第一人民医院

地址：张家港市杨舍镇暨阳西路68号

联系人：闻娟

联系电话：0512-56919834

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：李晶晶、李楚佳、陈璐佳、李东

电话：0512-69165615

政府采购

文  件

采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2025-0603

采购项目：X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）

采购单位：张家港市第一人民医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年十二月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320582-SZWK-G2025-0603 |
| 2 | 采购项目名称 | X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT） |
| 3 | 采购人 | 张家港市第一人民医院 地址：张家港市杨舍镇暨阳西路68号 联系人：闻娟 联系电话：0512-56919834 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215005 电话：0512-69165615 联系人：李晶晶、李楚佳、陈璐佳、李东 传真：0512- 65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 依法获取采购文件截止时间 | 2025年12月31日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 10 | 开标时间、地点 | 开标时间：2026年1月13日13:30 开标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心 投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） |
| 11 | 中标服务费 | 领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费金额53000元 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 |
| 12 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。 设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  电子投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章   投标邀请函

：

受张家港市第一人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2025-0603

2、采购项目名称：X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）

3、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购项目 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT） | 2800.00 | 2520.00 |

4、采购技术指标：详见采购文件

5、依法获取采购文件截止时间：2025年12月31日

6、开标时间：2026年1月13日13点30分（北京时间）

7、现场评标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心

8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）张家港市第一人民医院

联系人：闻娟           联系电话0512-56919834

地址：张家港市杨舍镇暨阳西路68号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005

联系人：李晶晶、李楚佳、陈璐佳、李东

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备的一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：

3.1若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明。

3.2投标人为所投产品经销商的，应具有辐射安全许可证；所投产品生产厂家具有辐射安全许可证；

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：祝丽林（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

# 13.1封面

# 13.2开标一览表

# 13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

# 3.6若投标人为所投产品生产商的，须提供所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须提供所投产品相对应的医疗经营资格证明。

# 3.7投标人为所投产品经销商的，提供辐射安全许可证；所投产品生产厂家提供辐射安全许可证；

# 3.8所投医疗器械产品提供医疗器械产品注册证复印件（如属医疗器械）；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价明细表；

13.4.2商务条款偏离表（交货期、质保期等）；

13.4.3投标产品技术对照表；

13.4.4其他投标材料（如有）；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

投标人所投产品的生产厂家如属于小型或微型企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6内容编写，并按投标文件客户端中要求的顺序对应上传内容。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评审结束后代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1、投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2、投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在系统中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。

28.3采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。

设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。

履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

开户行名称：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

采购编号：                                        单位：元

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌型号 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式5、投标产品技术对照表

投标产品技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 是否实质性响应条款（写“是/否”） | 偏离情况（符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求一一对应逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

# 格式6、设备清单表

# 设备（货物）清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 交货期 |  |  |
|  | 质保期 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式11、中小企声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

2、  ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

- 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。。

- 格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章  采购书

受张家港市第一人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2025-0603

二、采购项目名称：X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）

- 三、采购技术要求：

第一部分   X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT），数量1套

| 序号 | 技术要求、性能要求、配置要求 |
| --- | --- |
| （一）总体要求 |  |
| ★ | 为保证设备及技术的先进性，各投标人提供的设备是所投产品厂家近五年内技术先进的正电子发射计算机断层成像系统（PETCT）机型（时间以医疗器械注册证首次注册时间为准，须在投标文件中提供医疗器械注册证）；为保证PET/CT产品中CT的稳定性，要求所投产品所搭载的CT平台为投标产品的同一品牌。 |
|  | 需获得NMPA注册证，提供产品注册证证明 |
|  | 承诺提供所投产品的所有配套软件和硬件，提供承诺函 |
| （二）PET/CT技术和性能参数要求 |  |
| 1、技术要求 |  |
| 1.1机架部分 |  |
| 1 | 提供PET和CT一体化机架 |
| 2 | 机架孔径：≥700mm |
| 3 | 机架重量（kg）：≤4700 |
| 4 | 冷却方式：水冷或风冷 |
| 5 | 提供外置门控接口 |
| 6 | 提供内置激光定位系统 |
| 7 | 提供交互式应答系统 |
| 8 | 提供呼吸导航系统 |
| 1.2扫描床 |  |
| 9 | 驱动方式：非手动 |
| 10 | 最长可扫描长度：≥1900mm |
| 11 | 最大水平移动范围：≥2000mm |
| 12 | 最大承载量：≥220Kg |
| 13 | 提供患者安全保护装置 |
| 14 | 具备低衰减头托、肢体支架及身体固定装置 |
| 1.3 PET部分 |  |
| 15▲ | 晶体材料：LSO或LBS或LYSO |
| 16 | ★单个晶体尺寸：≤3.5mmx3.5mm或晶体厚度：≥25mm。提供技术白皮书证明材料 |
| 17▲ | 晶体环数：≥80 |
| 18▲ | 晶体数量：≥50000 |
|  | 探测器规格参数要求： |
| 19 | ★探测器类型:SiPM（硅光电倍增管） |
| 20 | SiPM（硅光电倍增管）覆盖率:≥90%或采用光电传导技术 |
| 21 | 总光电转换器数:≥29000 |
| 22 | 探测器环直径（cm）:≥76 |
| 23 | 具备衰减校正：CTAC |
| 24 | 具备PET飞行时间（TOF）技术（含软、硬件） |
| 25 | 具备自动运动校正技术 |
| 1.4 CT部分 |  |
|  | 探测器 |
| 26 | 探测器材料：固态稀土陶瓷 |
| 27▲ | 探测器物理排数：≥64排 |
| 28 | 探测器通道数量：≥64 |
| 29 | 探测器单元数：≥57000个 |
| 30 | ★每排探测器物理数目≥700 |
| 31 | 探测器Z轴覆盖范围：≥40mm |
| 32 | 单圈扫描采集层数:≥128 |
| 33 | 单圈扫描图像重建层数:≥128 |
|  | 球管和高压发生器 |
| 34▲ | 球管阳极热容量：≥7MHU |
| 35 | 球管大焦点尺寸（mm2）：≤1.0 |
| 36 | 球管小焦点尺寸（mm2）：≤0.5 |
| 37 | 阳极散热率（KHU/min)≥1600 |
| 38 | 连续扫描时长(s)：≥120 |
| 39▲ | 高压发生器最大功率：≥85kW |
| 40 | 最大管电流：≥660mA |
| 41 | 最小管电流：≤10mA |
| 42 | 最大管电压：≥140kv |
| 43 | 最小管电压：≤70kv |
| 44 | 提供超低剂量扫描技术 |
| 45 | 提供自适应管电流调制技术 |
| 46 | 提供自适应管电压调制技术 |
| 1.5工作站系统部分 |  |
| 47 | 原厂采集工作站硬件要求： CPU主频：≥8核，3.2GHz 内存：≥24GB 硬盘容量：≥4TB LED 双屏显示器：≥24英寸 原厂后处理工作站硬件要求： CPU主频：≥8核,3.2GHz 内存：≥64GB 硬盘容量：≥5TB LED 双屏显示器：≥24英寸 |
| 48 | 网络要求： 提供DICOM3.0：支持接收、传输、打印和worklist功能，提供DICOM3.0协议文件；提供DICOM RT：用于放疗数据传输 |
| 2、性能指标 |  |
| 2.1 PET部分 |  |
| 49▲ | 系统灵敏度（非等效灵敏度，3D采集，NEMA标准）：≥13cps/kBq |
| 50 | ★轴向扫描视野：≥200mm |
| 51 | 横向扫描视野：≥700mm |
| 52▲ | 符合时间窗：≥4.5ns |
| 53 | NEMA 空间分辨率(FWHM mm, FBP, NEMA-2012 标准） 横向空间分辨率距中心1cm：≤3.2mm 横向空间分辨率距中心10cm：≤3.8mm 轴向空间分辨率距中心1cm：≤3.4mm 轴向空间分辨率距中心10cm：≤3.7mm |
| 54 | 最优空间分辨率(FWHM mm, NEMA-2012, 可采用算法优化，如VUE point HD算法、HI-REZ processing 算法、HYPER UVT 重建算法等)： 横向空间分辨率距中心1cm：≤2.0mm 横向空间分辨率距中心10cm：≤2.0mm 轴向空间分辨率距中心1cm：≤2.0mm 轴向空间分辨率距中心10cm：≤2.0mm |
| 55 | 散射分数（3D采集模式）：≤40% |
| 56 | 系统达到峰值时的噪声等效计数率：≥200 |
| 57▲ | 系统TOF时间分辨率：≤300ps |
| 58 | 重建矩阵（PET 矩阵，非显示屏矩阵）:≥880x880 |
| 59 | 最小采样厚度(mm)：≤1.65 |
| 60 | 系统能量分辨率：≤10% |
| 61 | 一次全身最大扫描范围（cm)≥200 |
| 2.2 CT部分 |  |
| 62 | ★机架旋转速度：≤0.35s/360° |
| 63 | ★最薄扫描层厚：≤0.625mm |
| 64 | 每层数据采样率(Hz/圈)：≥4800 |
| 65 | 空间分辨率( LP/cm@10% MTF)：≥17 |
| 66 | 密度分辨率(mm@0.3%)：≤4 |
| 67 | 超高清采集矩阵：≥512×512 |
| 68 | 超高清重建矩阵：≥1024×1024 |
| 69 | CT 图像重建FOV范围(mm)：≥760 |
| 2.3 PET/CT部分 |  |
| 70 | PET、CT、PET/CT心电门控装置系统：提供原厂一体化呼吸心电门控检测系统 |
| 71 | 呼吸门控：提供原厂一体化呼吸心电门控检测系统 |
| 3、质控参数 |  |
| 3.1 CT质控参数要求 |  |
| 72 | 具备CT 自动质控软件。 |
| 73 | 具备X射线球管预热功能。 |
| 74 | 具备探测器空气校正功能。 具备探测器坏通道检测功能。 |
| 3.2 PET 质控参数要求 |  |
| 75 | ★支持68Ge或18F校正源。若为68Ge校正源，在质保期内，由中标单位免费提供校正源，废源处理费用由中标方承担。 |
| 76 | 具备PET 自动质控软件。 具备探测器噪声监测功能 具备探测器模块效率监测功能 具备探测器系统效率监测功能 具备随机事件计算功能 具备散射比率计算功能 具备探测器定量探测效率校正功能 具备探测器模块时间位移和宽度监测功能 具备探测器模块TOF 准确性和差值监测功能 |
| 4、应用软件 |  |
| 4.1 PET应用软件参数要求 |  |
| 77 | 提供图像采集软件（包含静态, 动态、3D,Listmode,脑，心脏专用等） 提供图像处理（重建）软件 提供图像显示软件 提供定量分析软件 提供校正软件 提供质量控制软件 提供NEMA测试软件 提供3D迭代重建软件 提供正则化迭代重建软件 提供肿瘤疗效评估软件 提供神经分析软件 提供心脏分析软件 提供PET有源质控或无源日质控技术 具有放疗模拟定位和放疗计划 |
| 4.2 PET高级动态采集及分析软件包参数要求 |  |
| 78 | 支持进行PET动态采集，观察放射性摄取随时间变化并进行定量分析和计算 具备示踪剂的放射性活度随时间的变化绘制时间活度曲线图功能 具备快捷有效的查看PET动态、门控数据和CT数据的工具 动态采集的PET数据可以以矩阵模式平铺显示，按照不同时间、不同位置模式自动电影播放 |
| 4.3 CT应用软件参数要求 |  |
| 79 | 提供图像采集软件 提供图像处理（重建）软件 提供图像显示软件 提供图像分析软件 提供校正软件 提供质量控制软件 提供辐射剂量计算软件 提供低剂量软件 提供自动剂量调节软件 提供低剂量肺部扫描技术 提供CT迭代降噪技术 提供冠脉分析软件 提供CT去金属伪影算法 提供CT迭代重建软件 具有放疗模拟定位和放疗计划 具备造影剂智能动态跟踪功能 具备毫安自动调节功能 具备呼吸导航系统 具备最大密度投影功能 具备最小密度投影功能 具备表面三维功能 具备透明技术 具备多平面重建功能 具备曲面重建功能 具备CT三维容积重建功能 具备3D软件包 具备三维多组织融合显示软件 具备高级融骨和血管分析软件包 具备高级心脏钙化积分软件包 具备去金属伪影技术 |
| 4.4.PET/CT应用软件参数要求 |  |
| 80 | 提供PET/CT 呼吸门控扫描软件 提供同机图像融合软件 提供异机图像融合软件 提供图像处理软件 提供图像显示软件 提供图像分析软件 提供校正软件 提供质量控制软件 提供图像传输软件 具备脑专用采集显像 可自动进行患者观察和辅助摆位功能 根据扫描协议，具备自动规划CT及PET的扫描范围功能 具备自动识别病人摆位及实时遥控扫描功能 |
| 4.5肿瘤疗效评估平台参数要求： |  |
| 81 | 具备智能流程准备系统，自动核对患者PET检查历史数据并精准质控 具备智能流程监测系统，核对患者采集/重建条件、准备情况、肝脏参考VOI等参数 设备系统内嵌PERCIST/RECIST/EORTC国际实体瘤疗效评估标准，可自动调用 系统可自动测算SULpeak，SULmax，SULmean，以及基于bsa的SUVpeak，SUVmax，SUVmean值等数据 系统可自动测算GN Max 血糖归一化最大值、GN Mean 血糖归一化平均值、GN TLG 血糖归一化糖酵解值、BN Max 背景归一化最大值、BN Mean 背景归一化平均值等数据 具备智能全身肿瘤骨负荷测定平台 具备一键生成PERCIST/RECIST/EORTC评估结果报告功能 具备图像自动配准功能（Registration）， 一键智能配准，治疗前后图像一键映射 可实现一键映射后的病灶靶区勾画的ROI和阈值修改 具备智能病灶自动分割功能 具备肿瘤系统治疗指导定量化流程监控平台 具备肝脏参考区域自动识别功能（PERCIST标准） 具备主动脉弓参考区域自动识别功能（PERCIST标准） 具备肝脏+纵隔参考区域自动识别功能（多维尔评分） 具备全身高代谢病灶自动识别功能 具备自动/手动病灶勾画功能 具备最大病灶自动识别数量：≥50 具备全自动病灶定量测量功能 具备病灶MTV以及全身MTV负荷自动计算功能 具备病灶TLG以及全身TLG负荷自动计算功能 具备淋巴瘤多维尔评分自动计算功能 具备多期图像自动配准功能 具备八时点对比功能 具备全自动肿瘤随访曲线功能 具备全自动疗效评估功能（PERCIST标准） 提供SUV校正系统和以PERCIST1.0为标准的治疗反应评价报告系统。 |
| 4.6 神经系统定量分析参数要求： |  |
| 82 | 具备PET神经系统定量分析功能（18F-FDG，18F-Flutementamol) |
|  | 具备PET神经系统定量分析功能（11C-PIB) |
|  | 具备配准到标准模板图像，并可选择配准迭代参数功能 |
|  | 具备量化分析包括同一病人的两组数据对比，脑分区显示，非正常区域检测，表格统计等功能 |
|  | 具备淀粉样蛋白分析、癫痫疾病对称性分析以及多组数据对比分析等功能 |
|  | 具备自建数据库功能,支持FDG、AV-45、AV-1等多种药物。 |
| 4.7心脏融合平台参数要求： |  |
| 83 | 可实现心脏多种数据包括心肌存活和血流灌注的定量分析 |
|  | 具备心脏范围的选取，心脏长短轴确定，心脏短轴，水平长轴和垂直长轴的重建功能 |
|  | 具备心灌注分析，显示牛眼图、灌注图、动/静态参图对比等分析功能 |
|  | 具备心活性分析，包括显示静息灌注参数图、压力灌注参数图、活性质量统计等功能 |
| 4.8 PET高级重建算法 |  |
| 84 | 具备PET高级重建算法 |
| 4.9.异机恒准定量平台要求： |  |
| 85 | 在不影响图像质量的前提下，实现不同设备不同重建方式下，PET定量的一致性 具备对比度还原曲线（RC）自动测量功能 具备跨设备图像归一化滤波器功能 具备跨设备图像归一化重建引擎功能 |
| 4.10.肺结节CT影像辅助检测软件参数要求 |  |
| 86▲ | 软件具备中华人民共和国医疗器械注册证 |
| 87 | 良恶性预测：提供结节良恶性预测结果，并对概率值高的结节重点提示 |
|  | 良恶性预测准确率：肺结节良恶性预测准确率不低于91%，需提供证明文件 |
| 88 | 良恶性预测AUC曲线性能：肺结节良恶性预测AUC曲线下面积不低于96%，需提供证明文件 |
| 89 | 具备结节整体风险评估功能：提供6mm以上的结节的风险分析列表，列表包含结节的良恶性预测风险值、浸润性预测、基于Lungrads指南的等级评估、基于Lungrads指南的随访建议 |
| 90 | 具备腺癌风险评估功能：提供显示列表中结节的浸润性风险、气道内播散(STAS)风险、胸膜侵犯(VPI)风险、淋巴结转移风险、远端转移风险的风险概率值和风险等级预测结果。 |
| 4.11.PET/CT AI检测软件参数要求 |  |
| 91 | 具备自动CT病灶检出功能：CT模态下全自动病灶检出及量化分析 具备自动PET病灶检出功能：提供PET模态下全自动异常高代谢检出及量化分析； 具备自动PET病灶分类功能：提供PET生理性病灶和生理性病灶的分类 具备肺结节病灶检出功能：自动配准并融合肺脏CT与PET图像，自动检出CT肺结节病灶，包括肺结节的长短高三径、密度、征象、PET的SUV max，肺结节可定位至具体肺段 具备肺结节病灶列表排序功能：支持设置病灶检出灵敏度、病灶大小、IM号进行排序。 |
| 5.辅助设备 |  |
| 92 | 头托：提供PET/CT专用，原厂配置 质控模型 提供原厂PET质控模型 提供原厂CT质控模型 提供原厂PET/CT融合质控模型 |

★第二部分 配套设备（第二部分的所有技术要求需要投标人承诺响应，提供技术参数响应对照表，但不参与评分。未提供响应对照表或负偏离或漏项属于无效投标，所投产品需满足核医学装修配套和使用需求）

（一）全流程中文报告系统，数量1套

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途：全流程软件包含预约登记系统、问诊系统、护士注射管理、技师采集管理、叫号系统、药物管理及设备管理系统及配套计算机、叫号屏硬件。远程报告会诊系统支持院内与院外诊断系统一体化联动。核素治疗效果评估系统支持与院内系统对接、用药记录、疗效评价及随访管理。具备核医学科云影像系统，支持患者扫码查看图像及报告。 完成与医院HIS、PACS、电子病历等系统对接实现互联互通，满足医院电子病历6级评审、智慧医院评级需求。 软件全生命周期免费升级更新。保障设备正常运行应提供的其他软硬件。 具备核医学影像处理相关医疗器械注册证。 |  |
| 2 | 工作站配套硬件 |  |
| 2.1 | PET/CT存储服务器扩容 | 与医院现有华为服务器OceanStor 5210配套使用硬盘 10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") * 8块 （医院电信云机房存储） |
| 2.2 | 预约登记工作站（2台） | 处理器：Intel i7及以上， ≥8核处理器/内存≥16GB/数据硬盘≥2TB SSD/显示器≥24.5寸液晶显示器 |
| 2.3 | 问诊工作站（2台） | 处理器：Intel i7及以上，≥8核处理器/内存≥16GB/数据硬盘≥2TB SSD/显示器≥24.5寸液晶显示器 |
| 2.4 | 注射管理工作站（2套） | i7及以上注射平板电脑 |
| 2.5 | 检查管理工作站（2台） | 处理器、Intel i7及以上，≥8核处理器/内存≥16GB/数据硬盘≥2TB SSD/显示器≥24.5寸液晶显示器 |
| 2.6 | 图文报告融合工作站（8台） | 处理器：Intel i7及以上，≥8核处理器/内存≥32GB/数据硬盘≥2TB SSD/显示器≥24.5寸液晶显示器 |
| 2.7 | 医用专业显示器（8台） | ≥4M，配套显卡，≥27寸专业彩色液晶显示器 |
| 2.8 | 高拍仪（1台） | 图像传感器：≥500万/拍摄幅面：≥A3/拍摄速度：≥1秒 |
| 2.9 | 二维码扫描枪（2个） | 二维码扫码枪 |
| 2.10 | 手签板（1个） | 手签版 |
| 2.11 | PET/CT高清图片报告打印系统（1套） | 含专业图文报告打印机、电动装订机 |
| 2.12 | 多媒体叫号系统（2套） | 与医院现有医技多媒体呼叫系统对接，提供硬件及维保服务。 候诊区大屏：≥55英寸 / LED / ≥1920×1080 注射后等待区：≥21.5英寸 /LED/≥1920×1080 |
| 2.13 | 会诊终端（1套） | 电脑主机、显示器，远程会诊，含≥85寸大屏显示器、摄像头、麦克风等 |
| 3 | 专业医用软件 |  |
| 3.1 | 核医学专用服务器 | 影像服务器软件用户管理服务器。 任务管理服务器。报告自动分配服务器。 PET/CT模块，SPECT-CT模块 WorkList 服务器软件：PET-CT WorkList，SPECT-CT WorkList。 |
| 3.2 | 报告Web临床发布系统（1套） | 提供报告的WEB调阅浏览，科室可以管理、控制及调度发布的检查信息。 临床医生可通过WEB浏览器查询浏览文字报告、典型图像及PDF格式图文报告。 |
| 3.3 | 网页版临床融合阅片系统（1套） | 提供影像的WEB浏览和融合后处理功能，科室可以管理、控制及调度发布的图像信息。 可通过WEB浏览器浏览原始断层图像、融合后断层图像、MPR重组图像。 可通过WEB浏览器在线进行图像融合后处理操作及测算SUV、更换色谱等。 |
| 3.4 | 预约登记工作站（2套） | 二维码扫描。预警机制。报告电子签收。 医保卡、身份证、就诊卡识别。 |
| 3.5 | 核素药物生产管理系统（1套） | 成品放药进销存，药物生产进销存。 cGMP质量控制，生产过程结构化质控，成品药结构化质控。 放射性药物注射流程和药物质量控制。 |
| 3.6 | 技师质控工作站（1套） | 护理和技术质控工作站软件，技师注射工作站软件。 |
| 3.7 | 多媒体叫号系统（2套） | 模块化叫号，可组合式自定义叫号细则，可编辑。 |
| 3.8 | 病史问诊工作站（2套） | 多媒体问诊。多媒体叫号。结构化问诊。随访。 病史资料数字化模块。核医学图像融合后处理软件。 3D容积重建及融合模块。输出及光盘刻录软件。 |
| 3.9 | 报告书写、审核融合工作站（8套） | PET/CT图文报告书写、审核软件。 自动分配报告，报告质控，报告修改痕迹及结构化修改痕迹查看。危急值上报。 核医学图像融合后处理软件。 3D容积重建及融合模块。 输出及光盘刻录软件。 报告管理工作软件。 多媒体问诊。效能评估。图像质控。 专业统计。预警机制。二维码扫描。 TNM分期。随访。 输出及光盘刻录软件。 |
| 3.10 | 核医学教学科研软件（1套） | 支持核医学人员教学、培训，集成于报告系统中。 提供教学库、科研库、疑难库。 提供学术论文管理、个人文件管理。 提供共享资料管理。 |
| 3.11 | 核医学病房管理工作站（1套） | 提供多媒体医嘱系统。病人可视化，科学化管理。提供病人检测架构，可与辐射检测系统无缝对接。病人提醒模块，随访模块。 |
| 3.12 | 院网接口系统 | 申请单接口。报告回传接口。与医院预约登记系统对接，直接获取患者登记、病史信息、个人信息。与医院HIS系统、院内集成平台、PACS系统对接，实现影像数据信息的资源共享。软件支持电子病历6级、互联互通五乙、智慧服务三级评级要求 |
| 3.13 | 核医学云报告融合系统（1套） | 提供云端书写/审核PET报告功能，提供云端PET检查影像调阅及融合后处理功能。 真正实现云端多中心一键切换、多中心一体化诊断报告，内部医生一体化诊断报告协作平台、外部专家诊断报告一体化平台。 |
| 3.14 | 设备质控工作站（1套） | 设备基本信息、维护记录、故障记录、保养记录等 |
| 3.15 | 放射性污染物管理系统（1套） | 固态、气态、液态放射性污染物的处理，台账，记录等。 |
| 3.16 | 核医学科室管理系统（1套） | 考勤排班管理、任务分配管理、工作量统计等 |
| 3.17 | 智能核医学 | 智能核医学系统，具有SPECT定量分析工作站、ECT后处理工作站，对接骨密度报告工作站系统 |

- （二）核医学科PET-CT配套第三方产品

- 整体要求：长度尺寸及辐射防护效果满足核医学PET/CT 场地要求、并符合本地区环境、卫生评价验收标准。

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 放射性药物分装通风橱（内置活性炭过滤器），1套 外部尺寸约：1100mm (w) * 800 mm (d) * 2200 mm (h)；（符合PET/CT场地安装尺寸，最终按照实际需求及现场条件定制）； 内部洁净度达到A 级水平，设备整体须能够满足卫生、环境、药监验收需求； 外表面配有触摸屏图形控制面板，集所有控制与显示为一体（通风，照明，灭菌等功能）； 进风口HEPA高效过滤； 独立的风机单元100％空气外排；排风口活性炭过滤； 符合ICRP辐射环境安全的铅屏蔽： （1）正面屏蔽：≥60mm Pb； （2）其他面屏蔽：≥50mm Pb； （3）手孔门屏蔽：≥60 mm Pb； 铅玻璃视窗：与主体防护当量相当（尺寸根据实际应用为准）； 托盘屏蔽：≥50mmpb；介入手孔：两个； 活度计屏蔽腔室：≥50mm pb； 质保期内免费更换活性碳过滤器。 |
| 2 | FDG全自动核素分装仪，1套 用途：专门针对PET中心及其它核医学科日常工作中将大剂量药物分装至注射器的单剂量分装而设计，可满足核医学科对于放射性同位素药物的分装应用。其功能包括对放射性药物的总活度测量、分装比活度的测量，衰变时间校正、浓度稀释、及分装自动排气等。 分装核种：适用于F18核素分装,同时可设定多种其他核素，可自定义分装核药种类； 分装体积：可设定，根据注射器规格，依据要求分装；分装体积误差：≤±3%； 误操作情况下可实现一键还原进行补救； 多参数分装模式：可根据体重、活度、体积三种模式的任何一种进行分装，体重-活度转换系数用户可根据实际需要自行设定； 配套分装耗材具备医疗器械生产许可证、注册证、灭菌报告等相关资质。随机免费提供100套耗材。 |
| 3 | 手动分装仪，1套 材质：钨合金、铅和不锈钢 防护屏蔽：≥40mm pb 内部可装入10ml、20ml或 30ml西林瓶 |
| 4 | 活度计，1套 触摸屏活度计，具有彩色触摸液晶屏，菜单驱动，易于使用增强软件，支持双电离室技术通用，通过用户触摸屏接口快速输入数据，内置自动调零和本底扣除实现自动质量控制测试和自诊断； 测量范围：自动量程测量； 系统半衰期修正值存储核素：≥80种核素； 精确度：2%； 自动校正：Co-57、Co-60、Ba-133、Na-22、Cs-137等标准源数据； 标准核医学系统管理软件；包括：存储记忆、程序全验证、日常管理测试、零调整、自动本底扣除、偏压测试、数据检测、精确度和稳定性检测； |
| 5 | 一体化注射防护台，1套 带有注射、防护、照明、灭菌等多功能的一体化注射防护台，满足医护人员为患者注射正电子药物过程中的所有防护需求； 屏蔽：≥60 mm Pb； 注射台尺寸约：1800mm* 800 mm（符合PET/CT场地安装尺寸，最终按照实际需求及现场条件定制）；注射视窗尺寸：≥200 mm* 250 mm ； 含不锈钢承重注射台1台，内置大容量放射性废物防护箱，含照明灯；紫外灯；插座开关 ；语音对讲系统等； |
| 6 | 转运防护铅罐，1套 材质：铅、不锈钢 屏蔽：≥50mm Pb 顶盖固定方式：旋入式锁紧 内尺寸：适用于10ml-30ml西林瓶 |
| 7 | 注射防护盒，1套 材质：铅、不锈钢 屏蔽：≥15mm Pb 尺寸：≥263 mm (l) * 95 mm (h) * 95 mm (d) |
| 8 | 注射防护套，1套 材质：钨合金 厚度：≥8.5 mm 比重：≈18g/cm³ 5cc和2cc各一套 |
| 9 | 注射器送药防护筒，5套 材质：铅、PVC 屏蔽：≥6mmPb； 可适用于1/2/5mL注射器； |
| 10 | 防护注射车，1套 可调节操作台面的高度，便于调整合适注射高度。注射屏蔽：≥40mmpb； 铅视窗：≥200mm(w) *250mm(l)；4个带锁紧的承重万向脚轮可以移动或固定放置； |
| 11 | 放射性药物废物筒，6套 材质：铅、不锈钢 旋开式废物投放口 屏蔽：≥20mmPb； 尺寸：≥450mm(H) * 260mm(D)； 带锁紧的承重万向脚轮;可以移动或固定放置； |
| 12 | 手足污染监测系统，1套 用途：用于测量工作人员和放射性材料从业人员的手、脚及衣物等表面的α、β污染情况，当检测到人员的手脚及衣物表面的α、β射线超过阈值时仪器给出报警，确保工作人员人身安全，防止内照射情况的发生。 |
| 13 | 数字式表面沾污仪，1套 |
| 14 | 便携式Xγ巡测仪，1套 |
| 15 | 个人剂量报警仪，6套 |
| 16 | 放射性防护服 |
|  | 提供铅衣6套，连体式双面中袖款，≥0.5mmpb； 提供铅衣2套，分体式双面无袖款，≥0.5mmpb； 提供围裙6套，≥0.5mmpb； 铅帽6套，≥0.5mmpb； 铅围脖6套，≥0.5mmpb； 铅眼镜4套，≥0.5mmpb； 介入防护手套6套，≥0.04mmpb； |
| 17 | 铅衣挂架，3套 移动式铅衣挂架，2套，带万向轮，可挂铅衣数量≥5套； 机房内铅衣挂机一套，可挂一套铅衣； |
| 18 | 铅面罩，2套 全封型 铅当量≥0.12mmpb |
| 19 | 医用射线防护屏，2套 |
|  | 1套放在注射后患者等候室，尺寸约1800mm*1300mm； 1套放在机房，尺寸约1800mm*1000mm； 观察窗尺寸≥300mm*200mm； 带承重万向轮，可以移动或固定。 |
| 20 | 紧急泄露除污工具组，1套 |
|  | 至少内含：泄露应急桶1个/棉手套1双/夹子1把/连体服2套/防毒面具2套/一次性鞋套2双/聚乙烯袋10个/拖把1把/纸巾1包/刷子1个/手提桶1个/尼龙绳1根/放射性标志牌1个/沾污记录签2个/记号笔1根/喷雾器1个/一次性帽子10个/皮肤去污剂1瓶/小扫帚1套/应急处置卡1个/线手套1双/纸胶带2卷 |
| 21 | 区域辐射监测系统，1套（≥6个高清监控及配套录像机、≥32寸监控显示屏及其他配套设备） 用途：用于核医学科的区域放射防护监测。 探头配置：≥6个探头； |
| 22 | PET-CT用高压注射器，1套（含100人次检查耗材） 主控制台为液晶触摸显示屏，程序设置≥40个，具有使用预灌装药剂功能； 具备针筒自动识别和自动充注功能； 具有静脉滴注功能，能点滴生理盐水0.1到0.5ML/M，保持血管通畅； 具备注射头倾斜激活功能，确保安全注射。 |
| 23 | 抢救车及配套监护、抢救设备（至少含除颤仪1台，心电监护仪1 台，简易呼吸器1 个，负压吸引器1 台） |
| 24 | 抢救床 1个 电动病床1个 医用超声波身高体重测量仪一体机 1台 恒温恒湿空调 1台，需满足PET/CT 设备及相应机房配置要求 提供专用放疗平板床 |

四、商务条款

1、质保期

质保期自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），所有货物原厂免费质保期至少5年。（至少提供PET/CT设备生产厂家出具的售后服务承诺书）。

2、其他要求

所投产品中软件部分要求终身提供免费升级服务。设备质保期内，后续新开发软件免费提供使用。

3、售后服务技术要求

（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

（3）供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

（4）组织院方相关技术人员不少于5人次到有同类型号设备的大型三甲医院培训，每人不少于1个月，费用由中标单位承担。

（5）考虑到设备的全生命周期采购，所投产品生产厂家须承诺质保期满后，PET-CT年度整机全保的保修费不超过100万元。投标文件中提供质保期满后的整机全保保修费价格表及保修内容。

4、交货期、交货方式及交货地点

4.1、交货期

合同签订生效后接甲方通知后90日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

4.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

4.3、交货地点

送至采购方指定地点。

5、货款支付

5.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。

5.2、结付期限

①合同签订生效后7个工作日内，乙方填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；②乙方所有货物交货安装调试完毕，完成装机验收后支付合同金额的20%，经甲方最终验收合格后，甲方收到发票15个工作日内，支付剩余合同金额。

6、投标货币：人民币。

7、备品备件及耗材等要求：保证10年以上的备品备件及耗材的正常供应。

五、其他要求

（一）设备质量要求

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2.国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（二）售后服务要求

1.中标方应配备专门的项目团队人员，保证货物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。

2.设备如涉及耗材、试剂等，投标单位须在投标时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、中标价格。

3.中标方负责提供设备操作培训及专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。

4.在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，中标方对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格（投标单位在投标文件中提供价格清单及质保期满后维保方案）。

5.设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标方承担。

6.所投设备如属于法定或强检设备的，中标方需承担首次计量检测费用。

7.验收要求：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标方应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担，只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

（三）安装调试要求

1、供应商在安装前需与采购方沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。

2、安装工作一开始，供应商应允许采购方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

3、开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。

4、到货后在后勤部门的指导下，供应商在符合安全生产规范的同时完成电、气、汽、下水等排布、安装事项；

5、到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；

6、系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

7、在安装调试过程中，供应商应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由供应商负责。

8、验收要求：安装结束并经采购方同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；甲方出具的可正常运转的验收文件。

（四）维保要求

1、质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的7天×24小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按甲方要求增加人员，严格按照甲方要求的时限完成任务。

零配件应保证在免费质保期内正常供应。设备维修期间零配件供应最长时间不超过3个工作日，如不能提供，需提供备用品供采购方使用。

2、投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

3、提供出保后市场同等条件下最优惠的维保、备品备件价格及维保服务的方案。

（五）培训要求

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

（六）投标文件提供以下相关内容

1、安装调试方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②人员组织架构、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

2、售后服务管理体系

投标人应针对本项目制定全面具体的售后服务方案，包括售后服务人员、服务机制、服务体系等内容。

3、维保方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案至少包括：①维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、②维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、③维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）④全生命周期维保方案等。

4、故障应急方案

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。

5、培训方案

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案应包括不限于：培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

6、产品质量保障方案

投标人提供针对本项目的产品质量保障方案，包括货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等。

7、投标人满足质保期限基础上，提供质保年限内容。

六、综合说明：

- 1、本项目不接受进口产品投标

- 2、本项目核心产品：PET/CT。

- 提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、采购文件中斜体+下划线的要求、“第二部分”配套要求为实质性响应要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

4、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

5、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）

8、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

9、投标人对所投标段内的全部内容响应，投标总报价一次报定，总报价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用，医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；甲方不再支付其他任何费用。

10、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

11、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章  合同条款

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市卫康招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用，医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；甲方不再支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以银行支票、银行汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 设备安装验收完成后甲方无息退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。

9.2结付期限：

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须

在    小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，    小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6 上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。

11.7 质保期（一年以365天计算），每年累计出现因故障维修原因导致停机的天数不超过18天，每超过1天，质保期顺延15天，因维修原因，停机累计超过36天的，甲方有权要求乙方每天按照合同金额千分之五支付违约金并赔偿甲方损失，该款可在尾款内直接扣除，不足部分由乙方另行支付甲方，甲方同时有权解除合同的全部或部分。

11.8 设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。质保期内后续新开发软件免费提供使用。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。

11.9保障设备正常运行应提供的其他配套软硬件均由乙方承担。质保期内，放射性药物分装通风橱的活性炭过滤器免费提供。

十二、调试和验收

12.1履约验收主体

☑采购人：张家港市第一人民医院

□采购代理机构

□本项目的其他供应商

☑第三方专业机构

□专家

□服务对象

□其他

12.2履约验收时间

设备到货安装调试完成后，正常运行之日起90个工作日内完成验收。

12.3履约验收方式

由采购单位及中标单位现场共同进行验收。

12.4履约验收程序

由采购单位与第三方专业机构在设备正式投入使用前进行性能检测，检测合格后方能投入使用。

甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。设备正常运行之日起，甲方在  90  个工作日内完成验收。

乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

合同签订后，乙方在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件（原厂盖章的原件）等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，甲方有权拒绝验收，并终止合同，并向乙方索取因乙方造成废标、延误装机等相关经济损失。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、补救措施和索赔

14.1如经国家食品药品监督管理局检验确认医疗设备不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

(1)同意甲方退货，及时为甲方办理退货手续，并将全额货款在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起15日内偿还给甲方，并由乙方负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

(2)按照医疗设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方应折价收取或在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起   15    日内向甲方返还已收取的部分货款。

(3)乙方应在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起组织调换有瑕疵的医疗设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

14.2如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的(包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失),甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十八、合同其他文件

18.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

19.3 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方一份，采购代理公司一份，采购管理部门一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、政府采购政策

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对小微型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（35分）

1、带▲技术指标10项，全部满足采购技术要求的得20分，若有1条指标负偏离的，每项减2分。

2、其他技术指标75项，全部满足采购技术要求的得15分，若有1条指标负偏离的，每项减0.2分，减完为止。

注：如有标注为★的技术指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。

注：上述参数如要求提供佐证材料的应当相应提供佐证材料加盖厂家公章，否则视为负偏离。其余没有要求提供佐证材料的技术参数应当一一对应提供技术对照表加盖投标单位公章，标明是否偏离。否则视为负偏离。

（三）服务方案（35分）

3.1.安装调试方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②人员组织架构、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

方案内容符合规范，内容涵盖全面，充分体现项目安装实施计划流程，进度计划配置合理，可操作性及针对性贴合本项目需求的得6分；

方案内容基本规范，内容涵盖上述要求，能够体现项目安装实施计划流程，进度计划配置基本合理，具有一定操作性，基本符合采购需求的得3分；

方案内容欠缺规范，内容涵盖基本全面，基本体现目安装实施计划流程，进度计划配置不够合理，部分内容可操作性及针对性不足或部分不贴合本项目需求的得1分；

方案不满足采购基本需要或未提供方案的不得分。

3.2售后服务管理体系（6分）

投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案至少包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

售后服务人员及服务机制内容涵盖全面、科学、合理；响应时间及时、故障解决方案科学合理，服务体系完备，总体可操作性及针对性贴合本项目需求的得6分；

售后服务人员及服务机制内容涵盖基本全面、规范；响应时间合理、故障解决方案基本合理，服务体系基本合理，总体具有一定操作性，基本符合采购需求的得3分；

售后服务人员及服务机制内容欠缺规范，响应时间不够合理、故障解决方案不够合理，服务体系不够合理，部分内容可操作性及针对性不足或部分不贴合本项目需求的得1分；

方案不满足采购基本需要或未提供方案的不得分。

3.3.维保方案（8分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案至少包括：①维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、②维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、③维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）、④全生命周期维保方案等。

维保内容涵盖全面优于上述要求，维保流程规范，科学合理，总体可操作性及针对性贴合本项目需求，维保档案建立标准规范，完全优于采购需求的得8分；

维保内容涵盖满足上述要求，维保流程规范，科学合理，总体具有一定操作性，维保档案建立标准规范，基本符合采购需求的得4分；

维保内容涵盖不足，维保流程基本规范，维保档案建立标准基本规范，部分内容可操作性及针对性不足或部分不贴合本项目需求得2分；

维保收费及维保方案不满足采购基本需要或未提供清单、方案的不得分。

3.4故障应急方案（6分）

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括但不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。

故障应急预案内容全面、详细，多角度分析相关情况，整体方案设计科学合理，总体可操作性及针对性贴合本项目需求，优于采购需求的得6分；

故障应急预案内容全面、详细，基本满足上述要求，整体方案设计基本科学合理，总体具有一定操作性，基本符合采购需求的得3分；

故障应急预案内容不足、未能透彻分析相关情况，整体方案设计等部分内容合理性不足，可实施性不足或部分不贴合本项目需求的得1分；

不满足采购基本需要或未提供故障应急预案的不得分。

3.5培训方案（3分）

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案应包括但不限于：培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

培训方案涵盖内容优于上述要求，培训方案综合评估完善全面，科学合理，内容及时间安排等贴合本项目需求，相关计划安排优于采购需求的得3分；

培训方案涵盖内容基本满足上述要求，培训方案综合评估基本完善全面，内容及时间安排等具备一定可实施性，相关计划安排基本符合采购需求的得2分；

培训方案涵盖内容不足，培训方案综合评估不完善，内容及时间安排等部分内容可实施性不足，相关计划安排不贴合本项目需求的得1分；

培训方案不满足采购基本需要或未提供培训方案的不得分。

3.5产品质量保障方案（5分）

投标人提供针对本项目的产品质量保障方案，方案内容包括但不限于货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等内容。

方案内容考虑全面，根据自身产品特点分析产品相关情况，整体方案科学合理，总体可操作性及针对性贴合本项目需求，优于采购需求的得5分；

方案内容基本全面，能够分析项目中相关情况，整体方案基本合理，具备一定可实施性，基本符合采购需求的得3分；

方案涵盖内容不足，情况分析不合理，整体方案部分内容实施性不足，部分不贴合本项目需求的得1分；

未提供具体内容的不得分。

（四）质保年限（1分）

投标人所投货物免费质保年限完全响应招标文件要求的前提下，质保年限每多一年加1分，本项最多得1分。

（全文完）