招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院奥林巴斯软镜维保服务

项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0129

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年12月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	27

第五章  评标方法与评标标准	52

第六章  投标文件格式	56

第一章  投标邀请

受连云港市第一人民医院的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就连云港市第一人民医院奥林巴斯软镜维保服务(项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0129)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市第一人民医院奥林巴斯软镜维保服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月31日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0129

2.项目名称：连云港市第一人民医院奥林巴斯软镜维保服务

3.预算金额：300万元

4.最高限价：本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为人民币300万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求（简介）：为采购人提供奥林巴斯软镜维保服务，保证检查正常开展，设备状态安全可靠，详细内容见本招标文件第四章。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限（服务期限）：贰年，自合同约定之日起算。

7.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目的其他资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.本项目中标后不允许分包或转包。

3.法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起至2025年12月16日23:59分止（北京时间）。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统，自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月31日09:00:00（北京时间）

2.开启时间：同提交投标文件截止时间

3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：苗老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室

联系人：李工

联系方式：0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：0518-81061799

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市第一人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费：按照国家计委计价格[2002]1980号文（服务）标准的40%计取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政策功能

#### 33、落实的政府采购政策

33.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标文件中提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

33.2本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

（4）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

33.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

33.3.1 投标人为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。

33.3.2 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

33.3.3 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3.4 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 34、支持绿色发展

34.1为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

34.2落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

#### 35、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

江 苏 省 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：连云港市第一人民医院  （以下简称甲方）

乙方：                       （以下简称乙方）

甲方委托      就          对外公开招标（招标编号：   ）。经过专家评审，确定乙方为中标单位,为规范甲乙双方权利与义务，双方经过协商，就甲方下述医疗设备达成本维保服务合同（以下简称“合同”）。

本合同经双方签字盖章后在下述起始日期起生效。

一、服务期：贰年

如果任何一方拟对协议提出修改或补充，需提前30天向另一方书面提出，经双方协商同意后方可以协议附件形式对协议进行修改或补充。

- 二、维保设备

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 机身号 | 科室 | 装机日期 | 所属科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二指肠镜 | JF-260V | 2811923 | 新院内镜中心 | 2008年12月3日 | 消化内科 |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2857529 | 新院内镜中心 | 2008年12月3日 | 消化内科 |
| 3 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2014815 | 新院内镜中心 | 2010年3月9日 | 消化内科 |
| 4 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2015173 | 新院内镜中心 | 2010年7月30日 | 消化内科 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2049979 | 新院内镜中心 | 2010年7月30日 | 消化内科 |
| 6 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2150902 | 新院内镜中心 | 2011年12月7日 | 消化内科 |
| 7 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2115905 | 老院内镜中心 | 2011年12月7日 | 消化内科 |
| 8 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2151119 | 老院内镜中心 | 2011年12月7日 | 消化内科 |
| 9 | 十二指肠镜 | JF-260V | 2413692 | 新院内镜中心 | 2014年4月14日 | 消化内科 |
| 10 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2453052 | 老院内镜中心 | 2014年4月14日 | 消化内科 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2403727 | 老院内镜中心 | 2014年4月14日 | 消化内科 |
| 12 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2417140 | 新院内镜中心 | 2014年12月13日 | 消化内科 |
| 13 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2463509 | 老院内镜中心 | 2014年12月13日 | 消化内科 |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2463507 | 老院内镜中心 | 2014年12月13日 | 消化内科 |
| 15 | 290光源 | CLV-290SL | 7514685 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 16 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517285 | 新院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 17 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2563800 | 新院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 18 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2504517 | 新院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 19 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517225 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 20 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517291 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 21 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517214 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2563803 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 23 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2668571 | 新院内镜中心 | 2016年10月14日 | 消化内科 |
| 24 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2668678 | 新院内镜中心 | 2016年10月14日 | 消化内科 |
| 25 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2668682 | 老院内镜中心 | 2016年10月14日 | 消化内科 |
| 26 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2626658 | 新院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 27 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2611837 | 新院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 28 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2635393 | 新院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 29 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2626655 | 老院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2635378 | 老院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 31 | 290光源 | CLV-290SL | 7728778 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 32 | 290光源 | CLV-290SL | 7728780 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 33 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2726880 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 34 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725653 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 35 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725631 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 36 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725622 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 37 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725617 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 38 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2726884 | 老院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 39 | 290光源 | CLV-290SL | 7822946 | 新院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 40 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2827418 | 新院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 41 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2869623 | 新院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 42 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2869616 | 老院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 43 | 290光源 | CLV-290SL | 7822777 | 新院内镜中心 | 2019年3月27日 | 消化内科 |
| 44 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2930340 | 老院内镜中心 | 2019年3月27日 | 消化内科 |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950349 | 老院内镜中心 | 2019年3月27日 | 消化内科 |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2935666 | 老院内镜中心 | 2019年6月5日 | 消化内科 |
| 47 | 电子结肠镜 | GIF-H290Z | 2935318 | 新院内镜中心 | 2019年11月26日 | 消化内科 |
| 48 | 电子结肠镜 | GIF-HQ290 | 2960573 | 新院内镜中心 | 2019年11月26日 | 消化内科 |
| 49 | 大超声胃镜 | GF-UCT260 | 7021171 | 新院内镜中心 | 2020年5月7日 | 消化内科 |
| 50 | 电子小肠镜 | SIF-Q260 | 2121066 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 51 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055360 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 52 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055365 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 53 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055354 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 54 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055366 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148596 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 56 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148639 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 57 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157349 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 58 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157509 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157281 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2129535 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 61 | 290光源 | CLV-290SL | 7241568 | 新院内镜中心 | 2022/8/17 | 消化内科 |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2258606 | 新院内镜中心 | 2022-08-17 | 消化内科 |
| 63 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2249723 | 新院内镜中心 | 2022-08-17 | 消化内科 |
| 64 | 电子支气管镜 | BF-260 | 2103183 | 老院呼吸科 | 2011年12月8日 | 呼吸科 |
| 65 | 电子支气管镜 | BF-260 | 2614575 | 新院呼吸科 | 2016年1月30日 | 呼吸科 |
| 66 | 290光源 | CLV-290SL | 7729432 | 新院呼吸科 | 2017年10月12日 | 呼吸科 |
| 67 | 电子支气管镜 | BF-H290 | 2820592 | 新院呼吸科 | 2018年8月3日 | 呼吸科 |
| 68 | 大超声支气管镜 | BF-UC260FW | 7021018 | 新院呼吸科 | 2020年5月7日 | 呼吸科 |
| 69 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2313073 | 高新内镜中心 | 2023-07-11 | 呼吸科 |
| 70 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 2945069 | 新院耳鼻喉科 | 2019年11月1日 | 耳鼻喉科 |
| 71 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VH | 2139339 | 新院耳鼻喉科 | 2021年2月2日 | 耳鼻喉科 |
| 72 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2340802 | 新院耳鼻喉科 | \ | 耳鼻喉科 |

三、维保服务内容

1.每年对每台设备保养2次(按说明书要求保养)，并对设备性能进行质控校正。详细列出每一类设备保养具体内容，保养提前一周与临床医学工程部联系，维保结束提供保养报告（每台设备1份），每一年度提交一份维保总结给临床医学工程部。主要保养内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护与保养 | 包括安全检查、质量检查、设备除尘、运行检查等，并提供保养报告。 |
| 2 | 电话咨询 | 通过电话，对医技人员提出的与本设备相关的问题作出解答和指导。 |
| 3 | 故障分析与诊断 | 对故障进行分析判断，并与医院相关人员协商，制定维保方案。 |
| 4 | 设备更换与维修 | 确定维修方案后，通过维修或者更换的方法，使设备恢复运行。更换备件一律归乙方所有。 |
| 5 | 人员培训 | 培训内容包括：设备基本构成、运行注意事项、一般故障的判断、紧急故障的处理等 |

2.服务响应时间：如果设备发生故障，维保厂家接到报修电话后2小时响应，24小时内维修人员到达现场，每次故障维修总时间小于5天。

- 3.服务时间：全年（包括国家法定节假日）24小时报修电话畅通，提供24小时*7客服400或800售后服务热线电话，有专业人士接听。

- 4.维修保养后，所有技术参数均应符合国家相关规定（医院工程师负责检测和监督）。

四、乙方责任

1.乙方保证合同期内确保保修期内开机率达到95%，如故障停机率超过5%（1年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长7天。

2.乙方工程师需爱护院方的一切财物，在维修过程中如损坏财物，需等价赔偿。

3.乙方所提供的零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品。如因乙方提供的零配件不合格或与原机不匹配导致甲方损失的，乙方除赔偿甲方全部损失外，还应赔偿本合同总价款20%的违约金。

4.乙方所派负责本项目维修的工程师均为专业的设备维修工程师，接受过系统的维修专业培训，能够完成所有维修任务。所有维保工具由乙方自行采购，维保人员四季工作服由乙方负责，工作服样式须得到甲方认可，上岗须挂牌。

5.乙方提供技术培训，包括技师临床应用培训、工程师设备维修技术培训。乙方现场需培训甲方工程师1名，培训需达到甲方工程师能够处理设备出现常规故障。

6.本合同服务包含所有工时、安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）。

7.维修所更换配件必须为原厂生产或原厂指定供货公司所提供的配件。

8.乙方提供专用检测工具，并提供现场办公用品，值班用具等。

9.免收技术服务的全部人工费用及差旅费。

10.免收维修所需的所有备件费用及享有备件的优先使用权。

11.若因不可抗力导致服务延迟或不能提供本协议规定的维修服务，乙方应在2小时内通知甲方，双方协商其他解决办法，以减免甲方损失。如乙方未能及时通知甲方，造成甲方的损失应由乙方负责。

五、甲方责任

由于错误操作、火灾、水灾、天灾或第三者未经授权使用，导致的仪器损坏，不在乙方的责任范围内。

- 六、考核

甲方使用部门每年对设备维保服务进行考核评价，对服务质量进行打分，详见附件。付款考核总分为100分。考核分数≥90分，甲方按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除乙方1%年维保款，扣款在支付的服务款中扣除。

甲方每季度以书面形式向乙方提供考核结果，并要求限时整改。乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的问题未限时整改的，加倍扣分。每季度考核的平均值作为一年的考核结果。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。

七、合同金额

（人民币）含税金额   元（大写：   整）。包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

- 八、付款方式：按年结算，即保修合同生效后，甲方于每个维保年度结束后支付该年度维保费用给乙方，如有违约考核扣款，从维保费用中直接扣除。甲方付款前，乙方应向甲方出具发票和当期所有维修工单及保养报告，否则自行承担延迟付款的责任。

- 九、违约责任：

1.若乙方未按合同约定及时完成本合同所规定的维修内容的，甲方有权拒付维修款并不构成违约。

2.若乙方未按本合同的规定履行其维保义务或因其自身技能问题无法履行的，甲方有权寻找其他有资质的第三方机构进行维修，由此产生的所有费用由乙方全部承担。

3.除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则应承担相应的违约责任。

4.乙方未在约定时间内完成维修，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

5.因乙方维保导致设备不符合相关部门检测质量要求，或实际使用中造成甲方出现医疗事故或存在医疗事故风险的，甲方有权终止合同，乙方承担由此对甲方造成的一切损失，同时甲方保留追究其相关法律责任的权利。

6.甲方有权根据乙方违约所造成损失程度，对乙方选择如下处罚中的一款或多款：

1) 赔偿甲方合同价款30%的违约金；

2）终止维保合同，向甲方退还已经支付全部维保费用款；

3）对已发生故障设备的恢复；

7.乙方接到甲方的故障报修电话，未在规定的时间到达现场或提供电话支持服务；或虽然到达现场或提供电话支持服务但仍然无法排除故障的，导致设备瘫痪每出现一次乙方应支付甲方违约金2,000.00元。

8.对经济损失的评估，由甲方提供的数据金额为准。

十、合同终止：

1.合同期满不再续约的；

2.国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；

3.考核分累计两次低于80分的；

4.拒绝按甲方要求整改，或敷衍整改且在规定时限内整改不到位的；

5.一方严重违约（如乙方维修设备使设备存在安全隐患导致甲方使用中存在安全风险，以及可能会造成甲方其他严重后果）的；

6.发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

7.乙方发生转包或分包行为的；

8.其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

十一、信息保密

甲乙双方对本合同的内容均有保密义务。 保密信息包括但不限于客户信息、商业计划、商业秘密、软件源代码、任何其他由一方提供给另一方的专有信息，保密期限为长期。

十二、争议解决：

双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，则任何一方均有权向甲方所在地法院提出诉讼。本合同适用中华人民共和国法律。

十三、其他：

本合同经双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，附加内容具有与以上条款同样的法律责任。

附件：考核评分表

甲方：连云港市第一人民医院                乙方：

法定/授权代表人(签字)：                   法定/授权代表人(签字)：

签订日期：     年    月    日              签订日期：      年    月    日

附件：考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周一至周五和周六上午，指定工程师保证在24小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。每超过4小时到场扣5分，每拒接（或漏接不回复）一次电话扣5分。 | 15 |  |
| 2 | 每半年至少提供一次巡检、点检服务，并提交检查报告给医院备档。每少一次巡回或点检或报告扣10分。 | 20 |  |
| 3 | 乙方保证7个工作日之内完成小维修，每超过1日扣5分 | 15 |  |
| 4 | 乙方保证14个工作日内完成大维修，每超过1日扣5分 | 15 |  |
| 5 | 乙方保证在5个工作日内提供备品给甲方使用，直至修理品完成后给到甲方处甲方归还其备品，备件每晚到1日扣5分 | 15 |  |
| 6 | 提供 6月／次的周边仪器免费除尘清洁服务，每少一次扣5分 | 10 |  |
| 7 | 乙方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训，无培训扣10分 | 10 |  |
| 8 | 考核时间区间： 考核人签字： | 合计 |  |
| 9 | 归口科室负责人签字： |  |  |

# 第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本章中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。

一、项目概况：

本次采购的内容为连云港市第一人民医院奥林巴斯软镜维保服务。

- 二、维保设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 机身号 | 科室 | 装机日期 | 所属科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二指肠镜 | JF-260V | 2811923 | 新院内镜中心 | 2008年12月3日 | 消化内科 |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2857529 | 新院内镜中心 | 2008年12月3日 | 消化内科 |
| 3 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2014815 | 新院内镜中心 | 2010年3月9日 | 消化内科 |
| 4 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2015173 | 新院内镜中心 | 2010年7月30日 | 消化内科 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2049979 | 新院内镜中心 | 2010年7月30日 | 消化内科 |
| 6 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2150902 | 新院内镜中心 | 2011年12月7日 | 消化内科 |
| 7 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2115905 | 老院内镜中心 | 2011年12月7日 | 消化内科 |
| 8 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2151119 | 老院内镜中心 | 2011年12月7日 | 消化内科 |
| 9 | 十二指肠镜 | JF-260V | 2413692 | 新院内镜中心 | 2014年4月14日 | 消化内科 |
| 10 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2453052 | 老院内镜中心 | 2014年4月14日 | 消化内科 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2403727 | 老院内镜中心 | 2014年4月14日 | 消化内科 |
| 12 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2417140 | 新院内镜中心 | 2014年12月13日 | 消化内科 |
| 13 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2463509 | 老院内镜中心 | 2014年12月13日 | 消化内科 |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2463507 | 老院内镜中心 | 2014年12月13日 | 消化内科 |
| 15 | 290光源 | CLV-290SL | 7514685 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 16 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517285 | 新院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 17 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2563800 | 新院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 18 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2504517 | 新院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 19 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517225 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 20 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517291 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 21 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2517214 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2563803 | 老院内镜中心 | 2015年9月1日 | 消化内科 |
| 23 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2668571 | 新院内镜中心 | 2016年10月14日 | 消化内科 |
| 24 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2668678 | 新院内镜中心 | 2016年10月14日 | 消化内科 |
| 25 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2668682 | 老院内镜中心 | 2016年10月14日 | 消化内科 |
| 26 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2626658 | 新院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 27 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2611837 | 新院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 28 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2635393 | 新院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 29 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2626655 | 老院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2635378 | 老院内镜中心 | 2016年12月13日 | 消化内科 |
| 31 | 290光源 | CLV-290SL | 7728778 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 32 | 290光源 | CLV-290SL | 7728780 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 33 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2726880 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 34 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725653 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 35 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725631 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 36 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725622 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 37 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725617 | 新院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 38 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2726884 | 老院内镜中心 | 2017年10月12日 | 消化内科 |
| 39 | 290光源 | CLV-290SL | 7822946 | 新院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 40 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2827418 | 新院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 41 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2869623 | 新院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 42 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2869616 | 老院内镜中心 | 2019年3月11日 | 消化内科 |
| 43 | 290光源 | CLV-290SL | 7822777 | 新院内镜中心 | 2019年3月27日 | 消化内科 |
| 44 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2930340 | 老院内镜中心 | 2019年3月27日 | 消化内科 |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950349 | 老院内镜中心 | 2019年3月27日 | 消化内科 |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2935666 | 老院内镜中心 | 2019年6月5日 | 消化内科 |
| 47 | 电子结肠镜 | GIF-H290Z | 2935318 | 新院内镜中心 | 2019年11月26日 | 消化内科 |
| 48 | 电子结肠镜 | GIF-HQ290 | 2960573 | 新院内镜中心 | 2019年11月26日 | 消化内科 |
| 49 | 大超声胃镜 | GF-UCT260 | 7021171 | 新院内镜中心 | 2020年5月7日 | 消化内科 |
| 50 | 电子小肠镜 | SIF-Q260 | 2121066 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 51 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055360 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 52 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055365 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 53 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055354 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 54 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055366 | 新院内镜中心 | 2021年1月15日 | 消化内科 |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148596 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 56 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148639 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 57 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157349 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 58 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157509 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2157281 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2129535 | 新院内镜中心 | 2021年12月30日 | 消化内科 |
| 61 | 290光源 | CLV-290SL | 7241568 | 新院内镜中心 | 2022/8/17 | 消化内科 |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2258606 | 新院内镜中心 | 2022-08-17 | 消化内科 |
| 63 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2249723 | 新院内镜中心 | 2022-08-17 | 消化内科 |
| 64 | 电子支气管镜 | BF-260 | 2103183 | 老院呼吸科 | 2011年12月8日 | 呼吸科 |
| 65 | 电子支气管镜 | BF-260 | 2614575 | 新院呼吸科 | 2016年1月30日 | 呼吸科 |
| 66 | 290光源 | CLV-290SL | 7729432 | 新院呼吸科 | 2017年10月12日 | 呼吸科 |
| 67 | 电子支气管镜 | BF-H290 | 2820592 | 新院呼吸科 | 2018年8月3日 | 呼吸科 |
| 68 | 大超声支气管镜 | BF-UC260FW | 7021018 | 新院呼吸科 | 2020年5月7日 | 呼吸科 |
| 69 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2313073 | 高新内镜中心 | 2023-07-11 | 呼吸科 |
| 70 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 2945069 | 新院耳鼻喉科 | 2019年11月1日 | 耳鼻喉科 |
| 71 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VH | 2139339 | 新院耳鼻喉科 | 2021年2月2日 | 耳鼻喉科 |
| 72 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2340802 | 新院耳鼻喉科 | \ | 耳鼻喉科 |

三、主要技术服务要求

1.所列设备在维保期内提供全保服务，所有维修配件必须为原厂合格配件；

2.在零配件齐备的情况下，小维修7个工作日内完成，大维修14个工作日内完成，如7个工作日无法维修完成，厂家提供备品以保障临床科室使用；

3.厂家提供内镜使用操作和清洗保养培训服务，根据科室需求进行针对性培训；

4.所列设备在维保期内发生故障，厂家工程师保证24小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时*7天的电话支持服务；

5.厂家工程师每年提供至少两次定期巡检服务，巡检内容包含设备全方位的完好性检查，并提供巡检报告给采购人；

6.保修期内开机率达到95%，如故障停机率超过5%（1年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长7天；

7.免收技术服务的全部人工费用及差旅费；

四、考核

采购人使用部门每年对设备维保服务进行考核评价，对服务质量进行打分，详见下表。付款考核总分为100分。考核分数≥90分，采购人按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除中标人1%年维保款，扣款在支付的服务款中扣除。

采购人每年以书面形式向中标人提供考核结果，并要求限时整改。中标人应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果。对于采购人提出的问题未限时整改的，加倍扣分。如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

采购人除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周一至周五和周六上午，指定工程师保证在24小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。每超过4小时到场扣5分，每拒接（或漏接不回复）一次电话扣5分。 | 15 |  |
| 2 | 每半年至少提供一次巡检、点检服务，并提交检查报告给医院备档。每少一次巡回或点检或报告扣10分。 | 20 |  |
| 3 | 乙方保证7个工作日之内完成小维修，每超过1日扣5分 | 15 |  |
| 4 | 乙方保证14个工作日内完成大维修，每超过1日扣5分 | 15 |  |
| 5 | 乙方保证在5个工作日内提供备品给甲方使用，直至修理品完成后给到甲方处甲方归还其备品，备件每晚到1日扣5分 | 15 |  |
| 6 | 提供 6月／次的周边仪器免费除尘清洁服务，每少一次扣5分 | 10 |  |
| 7 | 乙方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训，无培训扣10分 | 10 |  |
| 8 | 考核时间区间： 考核人签字： | 合计 |  |
| 9 | 归口科室负责人签字： |  |  |

考核服务时间：                                     日期：    年     月    日

五、商务要求

★1、付款方式：按年结算，即保修合同生效后，甲方于每个维保年度结束后支付该年度维保费用给乙方，如有违约考核扣款，从维保费用中直接扣除。甲方付款前，乙方应向甲方出具发票和当期所有维修工单及保养报告，否则自行承担延迟付款的责任。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

★3、合同履行期限（服务期限）：贰年，自合同约定之日起算

六、投标报价要求

- 1.投标报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

- 2.技术服务要求中第5条每次巡检服务进行单次报价。

3.对常用维修配件进行报价。

| 序号 | 零件名称 | 零件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组件/插入部组件 | RU508700 |
| 2 | 操作部 | RU509400 |
| 3 | S连接座组件 | RV202000 |
| 4 | LG蛇管U | RU215700 |
| 5 | IF板组件 | RU696800 |
| 6 | AD基板U | RL002300 |
| 7 | AW软管组件 | RU057900 |
| 8 | 弯曲软管组件 | RU508300 |
| 9 | 连接软管组件 | RU508400 |
| 10 | 内窥镜钳子管道 | RU690600 |
| 11 | CCD盖L01玻璃 | LM463400 |
| 12 | 导光束 | RC545100 |
| 13 | NS组件/插入部组件 | RL374200 |
| 14 | 内窥镜钳子管道 | RL149500 |
| 15 | AW软管组件 | RU061800 |
| 16 | 导光束 | RU852700 |
| 17 | LG目镜U | RU397800 |
| 18 | J管道组件 | RU526000 |
| 19 | 弯曲软管组件 | RU529900 |
| 20 | IGP连接软管组件 | RU530000 |
| 21 | LG蛇管U | RU215700 |
| 22 | 操作部 | RU809100 |
| 23 | CCD玻璃 | LM462800 |
| 24 | CCD修理光圈 | RC096200 |
| 25 | J管道组件 | RU526000 |
| 26 | 遥控按钮盒 | RU215600 |
| 27 | US超声探头 | RV121400 |
| 28 | FPC插头 | GE520300 |
| 29 | 蛇管+弯曲管 固定块 | GE565600 |
| 30 | 蛇管+弯曲管 固定片 | GE781100 |
| 31 | 蛇管+弯曲管 弯曲管 | GN307800 |
| 32 | 蛇管+弯曲管 插入管 | GN307900 |
| 33 | 蛇管+弯曲管 水气管子 | GN990400 |
| 34 | 蛇管+弯曲管 K软管 | RU064300 |
| 35 | 蛇管+弯曲管 抬钳钢丝 | RU138000 |
| 36 | 蛇管+弯曲管 B软管 | RU240600 |
| 37 | CH钳子管道 | RV054400 |
| 38 | AW软管组件 | GN990200 |
| 39 | FPC插头 | GE520300 |
| 40 | S盖 | GN360000 |
| 41 | 电容部组 | RU138100 |

七、验收：

- （1）按招标文件要求及国家相关法律法规组织验收。

- （2）验收结果不符合采购要求的，采购人有权终止合同，一切损失中标单位承担。

八、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 维保服务要求响应（28分） | 投标人提供的服务全部满足招标文件第四章（三、主要技术服务要求）的得28分；存在负偏离的，每有一条扣4分。 |
| 维保整体方案（12分） | 根据投标人对设备现状、维保服务内容制定、故障处理服务及技术支持等内容方案进行评分： 方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得9-12分； 方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得5-8分； 方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1-4分； 未见阐述或无实质性内容不得分。 |
| 服务响应方案 （12分） | 根据投标人提供的服务响应方案进行评分，方案包括但不限于维保服务体系、管理制度、响应时间、服务范围等内容： 方案内容详细、完整合理、可实施性强的得9-12分； 方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得5-8分； 方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1-4分； 未见阐述或无实质性内容不得分。 |
| 培训方案 （12分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，方案包括但不限于培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间等内容： 优：方案内容详细、科学合理、可实施性强的得9-12分； 良：方案内容较详细、较科学合理、可实施性较强的得5-8分； 一般：方案阐述不全面、不完整、可实施性一般的得1-4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 备品备件承诺 （8分） | 备件齐全且承诺可在问题发生24小时内提供备件到用户方的得8分； 不提供承诺书不得分。 |
| 业绩（12分） | 投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与本项目类似案例，每提供一份业绩得3分，本项最高得12分。（提供完整合同扫描件并加盖公章，合同中须体现相关条款，未提供扫描件、扫描件不清晰或提供的合同与要求不符的不得分。） |
| 综合实力 （6分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证（且认证范围包含医疗设备（器械）维修、维保服务等类似描述）、有效期内的职业健康安全管理体系认证（且认证范围包含医疗设备（器械）维修、维保服务等类似描述）、有效期内的环境管理体系认证（且认证范围包含医疗设备（器械）维修、维保服务等类似描述）的，每提供一种认证得2分，本项最高得6分。 注：需在投标文件中同时提供与评分项对应的认证证书证明材料及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、商务、技术要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、项目需求响应方案

十五、类似项目业绩一览表

十六、项目团队人员一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：请认真填写此声明，并提供证明材料，如对应的照片、设备采购发票、合同、租赁材料、人员专业证书等。否则自行承担无效响应的风险。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人（盖章）：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

项目名称：         项目编号：         分包号：

单位：元

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术服务要求中第5条每次巡检服务进行单次报价 |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                             （电子签章）

十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、项目需求响应方案

格式自定

十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、请对常用维修配件进行报价

项目名称：         项目编号：         分包号：

单位：元

| 序号 | 零件名称 | 零件编号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件/插入部组件 | RU508700 |  |
| 2 | 操作部 | RU509400 |  |
| 3 | S连接座组件 | RV202000 |  |
| 4 | LG蛇管U | RU215700 |  |
| 5 | IF板组件 | RU696800 |  |
| 6 | AD基板U | RL002300 |  |
| 7 | AW软管组件 | RU057900 |  |
| 8 | 弯曲软管组件 | RU508300 |  |
| 9 | 连接软管组件 | RU508400 |  |
| 10 | 内窥镜钳子管道 | RU690600 |  |
| 11 | CCD盖L01玻璃 | LM463400 |  |
| 12 | 导光束 | RC545100 |  |
| 13 | NS组件/插入部组件 | RL374200 |  |
| 14 | 内窥镜钳子管道 | RL149500 |  |
| 15 | AW软管组件 | RU061800 |  |
| 16 | 导光束 | RU852700 |  |
| 17 | LG目镜U | RU397800 |  |
| 18 | J管道组件 | RU526000 |  |
| 19 | 弯曲软管组件 | RU529900 |  |
| 20 | IGP连接软管组件 | RU530000 |  |
| 21 | LG蛇管U | RU215700 |  |
| 22 | 操作部 | RU809100 |  |
| 23 | CCD玻璃 | LM462800 |  |
| 24 | CCD修理光圈 | RC096200 |  |
| 25 | J管道组件 | RU526000 |  |
| 26 | 遥控按钮盒 | RU215600 |  |
| 27 | US超声探头 | RV121400 |  |
| 28 | FPC插头 | GE520300 |  |
| 29 | 蛇管+弯曲管 固定块 | GE565600 |  |
| 30 | 蛇管+弯曲管 固定片 | GE781100 |  |
| 31 | 蛇管+弯曲管 弯曲管 | GN307800 |  |
| 32 | 蛇管+弯曲管 插入管 | GN307900 |  |
| 33 | 蛇管+弯曲管 水气管子 | GN990400 |  |
| 34 | 蛇管+弯曲管 K软管 | RU064300 |  |
| 35 | 蛇管+弯曲管 抬钳钢丝 | RU138000 |  |
| 36 | 蛇管+弯曲管 B软管 | RU240600 |  |
| 37 | CH钳子管道 | RV054400 |  |
| 38 | AW软管组件 | GN990200 |  |
| 39 | FPC插头 | GE520300 |  |
| 40 | S盖 | GN360000 |  |
| 41 | 电容部组 | RU138100 |  |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。