招　标　文　件

项目名称：南通市妇幼保健院辅助生殖信息化系统

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0260

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年12月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本…………………………………… 19

- 采购需求…………………………………… 26

- 评标方法与评标标准……………………… 68

- 投标文件格式……………………………… 71

# 第一章  投标邀请

受[南通市妇幼保健院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市妇幼保健院辅助生殖信息化系统](JSZC-320600-JZCG-G2024-0260)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市妇幼保健院辅助生殖信息化系统招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月2日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0260

2.项目名称：南通市妇幼保健院辅助生殖信息化系统

3.预算金额：200万元

4.最高限价：200万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：三年

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年1月2日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：详见第四章采购需求。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南通市妇幼保健院

地址：南通市崇川区世纪大道399号

联系人：羌伶俐

联系方式：0513-59008062

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人： 杨女士

联系方式：　0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭：0513-59001950

第二章  投标人须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

## 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

# 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

# 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

# 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

# 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

# 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

# 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式： 原路退回。

6.2.2 履约保证金退还时间：项目整体验收合格后30日内。

6.2.3 履约保证金退还条件：项目整体验收合格。

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

# 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

# 八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 验收款支付时间：验收合格后30日内，验收款支付比例：合同金额的60%。

8.1.3 尾款支付时间：整体验收合格两年后30日内,尾款支付比例：合同金额的10%。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

# 九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

# 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

# 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

# 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

# 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生殖门诊系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 生殖周期管理系统 |  |
| 3 | 医生端小程序 |  |
| 4 | 患者端小程序 |  |
| 5 | 智能分诊叫号系统 |  |
| 6 | 身份核验及门禁控制系统 |  |
| 7 | 实验室流程管控及无纸化系统 |  |
| 8 | 视频转播及监控 |  |
| 9 | 数据分析统计 |  |
| 10 | 系统接口集成 |  |
| 11 | 信息化系统配套硬件 |  |
| 12 | 实验室监控系统 |  |
| 13 | 实验室监控系统配套硬件 |  |
| 14 | 手写信息数字签名系统 |  |
| 15 | 包含但不限于本次项目所需的所有相关配件、辅材、培训资料等。本次项目中涉及的软、硬件产品安装、调试、系统集成、数据迁移等服务。 |  |

# 二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

1、切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

- 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3、采购人要严格执行绿色采购需求标准，参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

其内容包含但不限于以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 系统整体要求：

1、系统使用B/S架构，开发语言使用JAVA，客户端通过浏览器访问服务器，服务器提供数据和业务逻辑支持,需适配信创要求服务器和操作系统，数据库需支持信创要求数据库，需符合等保三级要求，符合信创适配要求，后续需无偿配合院方密评改造。

2、系统支持历史数据导入，供应商免费导入历史数据，可无缝衔接新建信息化系统。

- 系统技术参数：

1、生殖门诊系统

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 门诊建档 | 1、患者初次来院挂生殖中心相关号后对接医院接口可实现自动建档，如果患者换卡后可在门诊建档功能中进行重新绑卡、解绑，并支持主副卡切换功能。同时患者来院后也可直接在门诊建档处通过身份证进行人工快速建档； 2、患者初诊来院后也可以通过生殖小程序进行快速建档； 3、患者建档对姓名、证件号、证件类型、分组、来源等信息进行登记录入； 4、如果配偶信息发现改变，可以通知建档人员进行解除当前配对，也可以展示当前患者的历史配对信息。 |
| 门诊病历 | 1、患者看诊时，医生可以根据患者类型创建不同专科病历，病历需包含有生殖男方病历、女方病历、PCOS病历、复发性流产、中医门诊、遗传咨询、生育力保存咨询等多种专科门诊病历； 2、医生在录入初诊病历时，也可以直接从HIS、病历等系统导入历史最近主诉、现病史、诊断等相关信息； 3、不同病历类型模板可提前按需求配置，常规录入选项、常用病历模板选择，进行配置，医护人员在看诊时可以快速完成对患者病历登记建档； 4、患者也可在看诊之前通过生殖小程序进行初诊病历相关录入，医护人员看诊时可以直接导入患者初诊病历； 5、医生可以直接在生殖管理系统中打开医院门诊系统，医生在“医生门诊系统”内写完门诊病历后，可以将病历回传给生殖管理系统； 6、医生可以在系统中调用医院门诊病历系统，录入门诊病历。 |
| 门诊病历书写助手 | 1、医生在书写患者病历新增其他类型门诊病历时，可快速复制一诉五史信息至当前门诊病历，也可文本形式部分引用至“现病史、处置”等模块中； 2、医生在书写现病史或处置时，需要引用本院的检查检验数据至病历信息，医护人员可通过引用快速完成病历书写； 3、医生在书写某些模块病历时，可通过前置设定的文本模版进行快速书写，同时对部分已经生成字段数据进行替换，以提高书写效率； 4、前置通过设定全科的诊断模版库，医生在书写时需快速选定已经配置完成诊断模版，实现对患者诊断的标准化及快速录入。 |
| 门诊手术 | 1、患者经过医生判断需要进行减胎囊肿穿刺、宫腔镜等门诊手术，此时患者并未进入周期，可通过在门诊病历中发送门诊手术通知，已实现精准消息提醒、预约等流程的统一管理； 2、在患者完成门诊手术后，可将门诊阶段手术的相关记录在门诊病历中进行电子化记录，在后续对患者进行科研数据分析时提供依据； 3、在后续需要对生殖科患者进行统一病历管理时，也可将对应门诊手术进行打印归档或电子化归档，以方便进行治疗数据保存与追溯。 |
| 门诊排卵监测 | 1、有部分患者因特殊情况，在未正式进入周期前，需要进行排卵监测治疗，在完成患者门诊档案建档后，可对患者卵泡情况、内膜情况、卵巢情况、血结果和用药医嘱等信息进行电子化记录； 2、如患者涉及到多个阶段的不同方案治疗，如生殖不孕、PCOS，可以初诊病历为纬度，对多个月经周期的卵泡监测情况进行记录； 3、如在促排记录当日，患者完成血激素等化验检查，可通过接口快速导入LIS化验（性激素）结果； 4、在患者进行相应的药物治疗，可通过手动录入或自动导入用药情况，并按照开药日期进行统一显示或根据每日医嘱执行明细进行分开显示； 5、在进行促排监测治疗时间，需要实时对FSH、HMG、GnRha等类型的用药量进行统一计算以保证对应当前用药方案处于合理区间内，并基于设定质控规则进行风险预警； 6、患者在病历系统完成B超预约，系统将对应患者信息传输至B超机（特定型号），在B超机完成卵泡、卵巢情况、内膜情况测量与确认后，将数据发送至排卵监测表，以替代纸质记录转录至病历系统中，临床医生可在病历系统中实时查看患者监测数据，以快速下达相应医疗处置； 7、患者完成当日B超检查后，同时会将状态同步至HIS系统内，将该申请单状态更新为“已执行”，完成整体流程闭环。 |
| 工作站集成模式 | 1、患者通过手机端或自助机完成报到后，直接进行“工作站”患者列表中，医护人员可实时在工作站内查看待诊、已诊或设定的其他场景的患者信息，医护人员点击患者信息可直接打开对应病历模块，以替换原先叫号+手动查询的操作模式； 2、根据科室岗位角色分别设定医生工作站、建档工作站、B超工作站、手术工作站、解冻工作站等，不同岗位对应功能模块对应功能模块可分别进行设定；如医生工作站默认打开“排卵监测、男女方病历、手术记录”、B超工作站对应排卵监测录入界面，以保证医护人员快速处理当前岗位所属功能模块； 3、在生殖科中有部分节点涉及到同时需要处理门诊、周期两种阶段患者，系统通过自动判断患者就诊类型（门诊、周期），自动打开门诊病历模块或周期病历模块，以替代先前多系统跳转+查询的操作； 4、除配置叫号模块的工作站，还支持根据事件流转、诊疗事件匹配分组或标记。如随访工作站，可自动根据随访阶段查询匹配患者；建档工作站可查询已建档未建周；医生工作站可标记当日手术患者、B超已做血未出等不同状态、以实现患者精细化管理与流程管控； 5、医护人员看诊时，可以直接在系统中开医嘱调用HIS开单功能。开单完成后直接可以将HIS开单信息返回生殖管理系统。 |
| 预约管理 | 1、在患者周期阶段，患者当日已完成B超、抽血等治疗，医生已下达对应医嘱，需要患者于几后到院进行下一次B超检查，在帮助患者开缴费单的同时，医生直接帮助患者进行下一次B超预约，则患者在下次就诊前、系统可自动发送患者检查提醒与注意事项；检查日到院后，系统根据预约记录，生成当日诊疗待办：优先引导患者前往B超室； 2、为规范患者就诊流程与秩序，科室可根据实际需求设定不同检查项、时段、号源数量，开放给患者在手机端进行预约或医院帮助患者进行预约； 3、医护人员可根据明日预约情况（项目汇总、时段汇总）进行工作及人员安排，如当日预约人数较少，可安排开放上午班次（区分周末、平时）；如预约人数较多，可开放节假日开放多个窗口与号源，实现人员调配与管理； 如医生给患者下达B超类的医嘱单或药品执行日期，可根据执行日期自动帮助患者生成一条B超的预约记录。 |
| 验单管理 | 1、医护人员根据科室要求设定体检项目，医护人员可通过接口拉取本院检查、检验项目结果导入至本系统； 2、医护人员可设定某项体检结果有限期，如历史检查结果时间已超出有效时限，则会对该项目进行标识，并可根据质控规则，在医护人员打开该患者病历时进行强制提醒； 3、院内检查结果导入后，可根据参考范围、结果判定项目是否异常，如标定异常会对该项目进行标识；并可根据质控规则，在医护人员打开该患者病历时进行强制提醒； 4、如患者传染病检查结果有异常，系统可根据结果自动生成传染病标识； 5、如患者某项体检不在本院进行，患者可通过手机端指引自助上传外院检查报告图片或医护人员在院内通过“高拍仪”进行电子留档，医护人员可在病历系统内查看图片信息，并人工进行审核，系统根据审核结果更新项目标识； 6、对于生殖科患者诊疗类型差异，系统可根据不同治疗方案配置生成不同“体检套餐”，如解冻周期、复发性流产、RIF、生育力保存等、以实现差异与精细化管理； 7、对于部分检查项目，除文字性检查结果外，医生需要查看原始报告图像，系统可与LIS或集成平台对接，医生可调阅查看院内检结果报告； 8、医护人员可在同一界面男、女双方验单项目的联合浏览及查看； 9、医护人员在查看完患者检查检验信息后，可对检查项目审核与签名，并生成相应的审核日志信息；并可根据质控规则，在部分节点（如手术通知）提示医护人员验单缺项、过期、异常，以实现ART就诊流程管控； 10、在患者完成周期治疗后，可统一生成“检查一览表”、检查明细等报表，便于用户进行统一打印或电子归档，以替代收缴患者纸质报告进行病案归档流程。 |
| 知情同意书管理 | 1、对于生殖科患者诊疗类型差异，系统可根据不同治疗方案配置生成不同“知情同意书套餐”，如新鲜周期、解冻周期、复发性流产、RIF、生育力保存等、以实现差异与精细化管理； 2、知情同意书内容支持根据当前用户数据动态生成，如男女方姓名、胚胎去向等业务数据，并支持通过界面进行文书打印，便于患者对于纸质文书进行签字； 3、如患者因故不能到院，患者可通过手机端进行在线身份校验与文书签署； 4、医护人员还可针对患者个体情况手动发起或撤销发起签署，除支持手机端在线签署外，还可在院内进行手写板签署，最终实现知情同意书电子化存储与归档。 |
| 备注信息 | 1、如患者有异常情况进行人工备注，医护人员可在备注中进行手动填写并指定开放给到对应角色，其他角色人员在看到异常备注时，可进行不同情况处置； 2、有特定场景下，如当前岗位人员只希望自己看到，便于患者下次就诊时提醒自己，可在填写完后，设定仅自己可见。 |

2、生殖周期管理系统

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 周期建档 | 1、根据法规要求，进行辅助生殖治疗患者需建立特定档案，以确保身份合理及有效性。在建档过程中，支持对于患者通过“人证机”进行证件与人脸比对并留存指纹生物信息；以杜绝他人冒用身份的情况出现；同时系统自动记录日志流程（时间、结果、患者信息、核验人），便于日后追溯； 2、如患者有多个周期，如中途出现身份证更换、联系方式等信息更改，系统在更新最新信息的同时，不会对历史数据进行覆盖，以保证治疗周期所有信息可查追溯； 3、因患者档案信息比较隐私敏感，故在患者完成建档后，可患者基本信息（姓名、证件号、联系方式）进行前后端加密，并只对特定岗位开放查看与修改权限，杜绝患者信息被不法份子获取外泄； 4、针对如因肿瘤等因素患者需要行“生育力保存”治疗，在该类型患者未婚情况，可进行单方建档或录入监护人信息，以实现“生育力保存”周期治疗信息的电子化与完整记录； 5、如患者上一周期未妊娠，需要马上进入下一周期治疗，用户可进行“免建档”，快速复制患者历史建档信息，在质控规则校验合格的情况下，实现快速建档； 6、如患者上一周期建档信息，证件已过有效期，可患者新建档案时，进行过期提醒； 7、如科室前置已实现预约、叫号模式，支持在建档工作站查看预约信息或工作站叫号。 |
| 周期方案 | 1、医生可在周期方案内总览“患者治疗周期”信息：如周期信息、周期类型、助孕方案、用药方案、PGT、精液与卵子来源等信息，便于医生能够获取方案信息并快速下达相应处置；周期管理包括周期建立、周期完结、周期取消功能。周期信息包括第几周期、总周期次数、周期号、医生、进周日期、周期类型、周期类型说明、拟行助孕方案、取精方式、精子来源、精子类型、卵子来源、卵子类型、IVM、PGD、PGS、PGT-A、PGT-SR，PGT-M用药方案、用药方案明细、备注信息； 2、系统提供治疗方案和用药方案的建立和配置，治疗方案包括：IVF、ICSI、AIH、AID、FET、PGD等，用药方案包括长方案、短方案、超长方案、超短方案、拮抗剂方案、微刺激方案、PCOS方案、自然周期方案等。 |
| 男女方病历 | 1、医护人员可在患者进周后，在同一治疗周期内，记录男女方病历信息；主要记录包含：一诉五史、体格检查与化验信息，如涉及到PGT患者还可记录遗传病史、遗传咨询病历、家系图等记录信息； 2、如患者就诊时间间隔不长，医护人员可查看历史周期与门诊病历并支持数据导入。 |
| 促排卵监测 | 1、如在促排记录当日，患者完成血激素等化验检查，可通过接口快速导入LIS化验（性激素）结果； 2、在患者进行相应的药物治疗，可通过手动录入或自动导入用药情况，并按照开药日期进行统一显示或根据每日医嘱执行明细进行分开显示； 3、在进行促排监测治疗时间，需要实时对FSH、HMG、GnRha等类型的用药量进行统一计算以保证对应当前用药方案处于合理区间内，并基于设定质控规则进行风险预警； 4、如因患者个体因素或用药方案，有部分对应促排治疗已在门诊阶段开始，医护人员可从门诊病历复制“排卵监测”数据至当前周期数据内。 |
| 手术通知 | 1、在门诊阶段，如患者因自身情况需要进行门诊手术，可在门诊病历发送电子化手术通知，便于手术室进行整体手术计划安排与手术量、工作量统计； 2、由于辅助生殖特殊性，医护人员可根据患者治疗情况发送周期手术通知，如取卵手术通知、移植手术通知、解冻手术通知等，临床医生在手术内填写取卵、移植要求或选择对应移植、冷冻胚胎，根据手术通知内容自动生成实验室工作计划；以实现与实验室数据与流程互通； 3、对于不同治疗类型如新鲜、解冻周期及不同门诊初诊类型，可匹配设定不同类型手术统计，同时系统会根据周期类型、手术通知发送上限控制，实现系统逻辑的基本管控。 |
| 手术管理 | 1、在临床医生发送手术通知后，对应角人员可在“手术管理”中查看全部手术计划，护理与实验室可根据手术计划，合理安排工作：如通知宣教患者、提前备液等； 2、临床、护理、实验室可根据科室流程要求对手术内容进行确认与分级审核；当手术经下一级审核后，当前角色则不能直接修改手术计划；杜绝手术通知内容临时修改导致的信息偏差； 3、在手术准备日时，医护人员可根据用药方案、取卵数、激素情况、医生备注、手术室情况、手术患者数等情况进行手动排班，或根据前置设定规则进行一键“自动排班”； 4、针对与取卵手术可根据手术排班手术台次、手术开始时间、手术间隔时间、HCG作用时长自动生成取卵手术时间与夜针时间，并可根据配置发送对应时间信息、地点、提醒信息给到患者。 |
| 移植手术 | 1、医护人员在手术时或手术完成后，对移植胚胎情况、手术安全核查、手术经过、术中处理等信息进行电子化记录； 2、如患者因临时情况需要进行多次移植手术，系统支持多次移植手术情况记录； 3、在患者手术完成后，医护人员可对术后用药进行数据录入或从HIS获取术后医嘱信息； 4、手术完成后可以进行CA签名。 |
| 人工授精 | 1、医护人员在手术时或手术完成后，对人工授精情况、手术安全核查、手术经过、术中处理等信息进行电子化记录； 2、如患者因临时情况需要进行多次人工授精手术，系统支持多次移植手术情况记录； 3、在患者手术完成后，医护人员可对术后用药进行数据录入或从HIS获取术后医嘱信息； 4、手术完成后可以进行CA签名。 |
| 取卵手术 | 1、医护人员在手术时或手术完成后，对获卵情况、手术安全核查、手术经过、术中处理等信息进行电子化记录； 2、如患者因临时情况需要进行多次取卵手术，系统支持多次移植手术情况记录； 3、在患者手术完成后，医护人员可对术后用药进行数据录入或从HIS获取术后医嘱信息； 4、取卵手术完成后可以进行CA签名。 |
| 备液 | 1、工作人员可以提前录入当日或第二天所需要准备的各种试剂或耗材的品牌、批次及有效期，系统将根据患者是否具备对应的业务动作（如是否有捡卵记录、是否有授精记录等）来判断患者是否使用了对应的试剂或耗材，自动复制到患者的治疗周期中的试剂耗材使用记录； 2、也可以由工作人员直接在某患者的治疗周期中的试剂耗材记录上录入该患者确定使用的试剂或耗材的品牌、批次及有效期，并且可以通过复制功能复制到当天其他患者的试剂耗材使用记录。 |
| 精液处理记录 | 1、患者取完精之后，工作人员可以在系统中录入患者的精子情况，包括精子观察结果，处理前情况，处理方式，处理后情况； 2、如果患者使用本人的冻精进行授精，可以关联患者的精子冷冻记录，从中选取需要使用的精子，同时可以记录解冻信息； 3、如果患者使用供精进行授精，可以关联患者的供精预约记录，或者直接查询供精库中的库存，选取需要使用的精子，同时可以记录解冻信息； 4、精液处理数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 捡卵记录 | 1、患者取完卵之后，工作人员可以在系统中记录患者的捡卵记录，包括捡卵过程的操作记录，也可以录入每管的卵子情况，系统会自动计算获卵总数； 2、捡卵记录数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 胚胎培养记录 | 1、患者完成了捡卵或解冻之后，工作人员可以操作生成符合捡卵个数或解冻个数的胚胎培养表格供后续授精或观察进行记录； 2、患者授精完成之后，工作人员可在系统中录入患者的授精记录，包括拆卵、IVF、ICSI等，系统支持不同的方案，包括IVF/ICSI/补救ICSI/IVM/短时IVF/PGT/IVM冻卵等； 3、工作人员可以录入每个胚胎的授精方式，系统会根据最终方案进行校验，如不满足或方案进行了变更，系统会进行提醒； 4、在每天胚胎观察结束后，工作人员可以在系统中录入每天的胚胎级别或形态，在录入时可以通过复制功能进行批量录入，减少录入工作量；系统可以自动根据胚胎形态进行评分，以及根据评分生成胚胎优先级； 5、系统可以根据录入的胚胎形态自动计算并展示胚胎的发育情况情况，如MII数、2PN数、囊胚数、优胚数等； 6、培养观察数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 冷冻记录 | 1、进行冷冻操作时，工作人员可以在系统上通过自动分配管号给需要冷冻的胚胎或卵子分配麦管号，系统可以根据预设的规则自动生成麦管号； 2、工作人员可以从冷冻位置中选择空位进行存储，系统也可以根据剩余位置推荐最合适的位置； 3、分配完成后，工作人员可以录入冷冻相关操作的操作记录； 4、冷冻数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 解冻记录 | 1、发送解冻手术通知后，工作人员可根据手术通知，选择需要解冻的胚胎或卵子，选择之后系统自动展示解冻出来的胚胎或卵子供后续培养观察记录； 2、选择完成后，工作人员可继续录入解冻操作相关的操作记录。解冻后，系统可以自动释放所占用的液氮罐位置，供其他冻胚或冻卵占用； 3、解冻记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| 移植记录 | 1、发送移植手术通知后，工作人员可以根据移植手术通知，结合胚胎级别，选择需要移植的胚胎，系统会自动计算移植胚胎数和移植胚胎形态，工作人员可以录入移植操作的操作记录； 2、如胚胎进行了辅助孵化，工作人员也可以输入辅助孵化相关操作信息，如配备了胚胎拍照功能，并预先进行了拍照操作，系统可以打印移植胚胎图片到病历； 3、移植记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| 活检记录 | 1、活检操作完成后，工作人员可以在系统上录入活检操作相关的操作记录，以及胚胎的活检编号、活检情况等相关信息；系统可以根据规则自动生成活检编号； 2、如有胚胎要进行二次活检，系统可以支持同一个胚胎进行两次活检操作记录； 3、活检记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| PGT送检记录 | 1、活检后的样本，如要进行PGT检测，工作人员可在检测结果出来后，在系统上录入检测结果，并且可以通过拍照或上传的方式导入报告文件； 2、系统可以根据活检结果自动生成移植优先级供参考； 3、PGT送检记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| 丢弃记录 | 如果胚胎发育不理想需要丢弃，工作人员可选择要丢弃的胚胎进行丢弃操作。 |
| 胚胎图像采集 | 1、系统可以对接第三方图像观察系统（如RI VIEWER）获取镜下图像，工作人员可以进行拍照操作，记录每天每个胚胎的发育情况，系统可以提供每日待观察的患者列表； 2、拍照完后，工作人员可以在系统中查看到所有的胚胎图片，并对图片进行修改、导入、导出等操作； 3、可以设置键盘快捷键或接脚踏开关实现快速采图操作。 |
| 冷冻物管理 | 1、系统可集中展示展示患者所有的冷冻胚胎、精子、卵子、睾丸组织、卵巢组织情况（各形态的剩余数、使用数）； 2、如患者需要将剩余冷冻物放弃，工作人员可进行选择并记录放弃操作。 |
| 冷冻续费 | 1、患者有冷冻胚胎、卵子或精子后，工作人员可直接查询到待缴费的患者，查看患者的冷冻物数量及情况，录入缴费记录，系统可以自动计算到期日期； 2、工作人员可以通过短信和电话的方式直接跟患者进行沟通； 3、系统可以自动生成首次缴费记录，减少工作人员的工作量； 4、如果患者自述想要放弃剩余冷冻物，但是又不来医院办理相关手续，工作人员可以标记为患者放弃，避免反复提醒； ▲5、工作人员可以直接查询即将到期或已到期的患者，批量发送催费短信，需对接我院现有短信平台； 6、工作人员可以查询每一管冷冻物的缴费流水，包括缴费和退费。 |
| 供精入库 | 1、引进精子库的供精标本后，工作人员可以在系统中记录标本的来源、捐赠者的体貌特征和每管精子的情况；可以区分IVF和AID两种库存； 2、如标本达到使用上限或反馈异常，工作人员可对标本进行停用及毁弃的操作； 3、系统可以对标本的使用数量和库存进行提醒，避免使用超出限制。 |
| 供精预约 | 1、患者需要使用供精时，工作人员可在系统上对患者进行预约，预约时系统会自动校验患者的血型和标本的血型，避免出错； 2、预约成功后，在进行精液处理时，只能使用预约的标本进行精液处理； 3、如患者中途取消预约，工作人员可对本次预约进行取消操作，取消之后可再次进行预约。 |
| 供精上报 | 支持根据标本使用情况、周期结局自动生成供精上报数据。 |
| 实验室工作计划 | 系统能够根据日期查询当日的取卵手术、移植手术、解冻手术通知、冷冻记录、活检记录等，工作人员可以根据手术通知打印带有患者信息的标签，包括培养箱标签、冷冻标签、活检样本标签等。 |
| 医患沟通记录 | 1、医生可针对与患者病程情况（胚胎毁弃、无成熟可用胚胎、减胎手术等）进行电子化记录，系统可通过用户预置模版快速生成患者相关医患沟通模版； 2、在完成医患沟通记录后，医护人员可在线预览并打印医患沟通记录让患者进行签字，在对接CA患签时，也可进行电子签名。 |
| 术前讨论 | 1、医生可针对与患者病程情况（胚胎毁弃、无成熟可用胚胎、减胎手术等）进行电子化记录，系统可通过用户预置模版快速生成患者相关医患沟通模版； 2、在完成医患沟通记录后，医护人员可在线预览并打印医患沟通记录让患者进行签字，在对接CA患签时，也可进行电子签名。 |
| 囊肿穿刺手术记录 | 医护人员主要记录囊肿穿刺手术内容，包括手术日期、手术者、护士、穿刺针、麻醉方式、镇静用药、术前用药、手术过程、术前Bp、术前P、术前T、术中Bp、术中P、术后Bp、术后P、术后用药、备注；记录完成后，进行打印或电子归档。 |
| 卵泡穿刺手术记录 | 医护人员主要记录卵泡穿刺手术内容，包括手术日期、手术者、护士、助手、记录者、穿刺针、麻醉方式、术前用药、手术过程、术前Bp、术前P、术前T、术中Bp、术中P、术后Bp、术后P、术后用药、备注。记录完成后，进行打印或电子归档。 |
| OHSS监测 | 取卵后是OHSS发生风险最高的时期，医护人员需要对患者进行频繁的临床评估，包括体重监测、腹部超声检查以及注意任何OHSS的早期症状（如腹胀、恶心、呕吐、腹泻等），在评估完成后需要对OHSS监测记录进行打印或电子归档。 |
| 减胎手术记录 | 在多胎妊娠中，出于医学原因（如母体健康风险、胎儿异常或选择性减少以提高剩余胎儿存活率）可能需要进行减胎手术，医护人员在患者完成手术后，记录减胎情况。记录完成后，进行打印或电子归档。 |
| 病程记录 | 医护人员针对患者病程变化情况进行电子化记录。 |
| 护理记录单 | 对于患者在诊疗过程中涉及到的不同护理岗位及不同节点，需要护理相关执行或处理事项做电子化记录、事件提醒及流程管控；如周期建档、术前宣教、手术核对、医嘱核对等。 |
| 临床周期总结 | 对临床数据进行该周期的总结与自查，其中总结部分全部根据前面记录自动生成汇总数据。 |
| 实验室周期总结 | 对实验室数据进行该周期的总结与自查，其中总结部分全部根据前面记录自动生成汇总数据。 |
| 毁弃登记 | 1、医疗机构需建立完善的胚胎毁弃登记制度。如患者需要放弃胚胎时，应由临床医生发起胚胎毁弃申请； 2、审核岗位根据申请记录信息，完善登记患者信息、验证患者身份并与患者谈话选定需要毁弃的样本信息，谈话完成后签署相应毁弃登记文书； 3、审核后由实验室人员进行审核，患者标本状态变更为“已审核”；此时系统不会计算相关冷冻费计算，并且选定标本不可进行解冻等出库操作； 4、实验室人员在统一节点对胚胎进行实际毁弃，标本状态变更为“已毁弃”。 |
| 病历质控助手 | 1、科室可根据本身规则现场要求工程师增加质控规则至质控规则库中，医护人员可自定设定是否启用； 2、科室可要求设定质控方式：如不满足某项规则时，则不允许提交或进入下一步（强质控）；或通常不满足规则，但医生可根据实际情况手动取消质控状态（弱质控）；或不影响流程操作，但提示信息比较重要，则在进入对应模块时，强制弹窗提示（强提醒）； 3、医生在录入病历时，质控模块实时动态监测，对遗漏、错误或不规范之处即时发出警告或强质控，如缺少必要检查结果、药物剂量不合理、空值校验、前后逻辑校验、内涵校验。 |
| 随访 | 1、在患者完成移植或人授手术后，系统自动根据手术日期自动生成“助孕后14/18天”随访待办，工作人员进入随访工作站，可根据待办信息进行随访； 2、在完成“助孕后14/18天”随访后，系统自动根据“妊娠情况”结果确认生成下次随访待办“临床妊娠随访”； 3、系统可据妊娠情况与患者进程，连续生成完成的随访时间线，直到患者未妊娠或分娩，在中途有其他情况如联系不上、失访时，医护人员可手动调整随访任务与时间； 4、如患者在本院进行血结果、B超检查、病理检查结果等检查，医护人员可通过接口从HIS、PACS系统中自动或手动选择导入对应数据，以减少数据填写录入工作量； 5、如医护人员需要利用患者端进行随访，将相应随访表单发送给患者后，患者可在移动端填写对应的“随访表单”或上传图片，医护人员可导入表单信息及图片进行查看与审核；以提高随访效率； 6、医护人员可根据随访待办，手动或自动发送短信提醒患者填写表单信息或上传检查结果； ▲7、对于未自助上传随访信息患者，医院人员可直接使用软件拨打IP电话给患者，在无需手动输入电话号码的同时，系统也可在系统上进行关键号码隐藏，以保证患者联系方式不会外泄，需与院内IP回访电话线路对接； 8、系统可记录每次通话录音、短信发送明细、随访日志，便于后续追溯与查询； 9、系统可自动根据医护人员输入值，如支持术后天数、孕周、孕天、妊娠情况、分娩类型、流产类型、孕囊数等字段根据输入或前置参数进行自动计算； 10、对于特定诊疗类型患者，如PGT患者、生育力保存患者，可增加恢复情况、生育意愿、手术恢复情况、产前诊断和出生后等随访等特定表单与节点控制。 |
| 注射核对 | 1、患者从诊室完成就诊，系统根据有无当日执行的医嘱，推送告知患者是否在院内进行注射，如患者选择在院内进行注射，则提示患者进行注射报到，患者可直接前往注射窗口进行注射； 2、在医护人员填写医嘱记录后，系统自动根据“执行日期”、“是否注射药品”等信息自动生成每日医嘱注射明细，当患者前来窗口进行注射时，注射岗位可根据“当日注射明细”核对本药品明细，在完成注射后，点击“确认”即可记录患者本次注射药品明细、时间、执行或核对医护人员信息； 3、在患者注射时，系统可根据系统规则校验是否已经缴纳注射费用，并可根据药品用法（肌肉注射、皮下注射等）自动计算并扣除注射次数，如患者次数不足则可提示患者缴纳费用或医护人员手动修改注射次数。 |
| 病历模板配置 | 支持输入、下拉选择、富文本编辑、数字输入、单选、多选等多种输入组件进行配置，支持配置输入项的计算公式，可以自动其他输入结果自动计算并填入。 |
| 报警上传 | 记录设备运行情况或报警信息传送至医院信息系统。 |

3、医生端小程序（对接医院企业微信）

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 手术计划 | 1、可通过手机端查询手术计划，包含手术类型、患者名单； 2、所需进行手术的患者，可跳转查看周期病历信息。 |
| 工作量统计 | 1、可分别统计生殖中心门诊、周期、手术工作量； 2、门诊可区分初复诊，周期可区分周期类型、手术区分手术类型进行明细统计。 |
| 实验室统计 | 对实验室相关数据统计，如受精情况，胚胎培养情况。 |
| 随访管理 | 1、可查看通过患者端小程序提交随访内容的患者名单，并可查看提交随访信息详情转录到生殖病历系统； 2、对于已转录的随访更新内容，可手动标记为已处理完成状态。 |
| 医患群聊 | 1、支持自定义管理群组管理员； 2、支持自定义根据治疗节点创建群组； 3、支持机器人针对知识库内容进行自动回复。 |

4、患者端小程序

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 注册登录 | 1、新用户可直接在小程序通过手机号验证码注册并登录，无需手动注册； 2、非首次使用微信授权登录的用户可直接一键授权登录，或通过手机验证码登录。 |
| 就诊人管理 | 1、首次使用小程序的患者需添加基础身份信息； 2、所添加的身份信息，需满足系统对身份信息真实性校验； 3、每个账号可添加夫妻双方信息作为常用就诊人。 |
| 就诊卡管理 | 1、用户添加就诊人信息后，需查询HIS中患者对应信息，如门诊号等； 2、如在HIS中有多个档案信息，可选择一个进行绑定使用； 3、如该患者在HIS中无档案信息，可通过小程序创建HIS就诊信息办理就诊卡，需通过集成平台与HIS对接； |
| 门诊建档 | 未在生殖系统内建门诊档案的患者，在添加完就诊人信息后，系统自动将信息同步到生殖系统内进行建档，无需患者额外进行手动操作。 |
| 精准推送 | 1、依托辅助生殖治疗流程，根据患者治疗进程，系统自动推送消息提醒； 2、如医生在生殖病历系统执行相关需患者知晓的操作后，小程序自动发送消息提醒，包含夜针通知、手术通知等； 3、患者收到消息后，可通过消息直达需要操作页面或消息详情页面，如冷冻续费通知，点击后可直达冷冻续费页面。 |
| 事项提醒 | 1、根据医生医嘱自动帮患者生成待办事项进行着重提醒，避免患者遗忘，如挂号提醒、取号提醒、缴费提醒等； 2、在患者处理待办事项时，点击直达业务办理页面。 |
| 诊疗指引 | 1、可自动定位当前患者的就诊节点（如建档、促排、取卵等治疗节点），并根据治疗过程推进自动更新； 2、在每个治疗节点下，患者可查看该节点治疗的注意事项、科普宣教、常用业务功能以及业务数据查询（如促排查询、医嘱查询等）。 |
| 精准宣教 | 1、患者可根据实际需要进入内容频道查看内容； 2、可直接在首页查看系统自动推荐的内容，系统推荐内容可按照患者就诊节点智能推荐匹配度较高的内容。 |
| 夫妻配对 | 患者在添加完夫妻双方的基本身份信息后，系统自动建立生殖门诊档案并完成系统内的信息配对。 |
| 初诊病历 | 初诊患者可在手机上添加婚育史、月经史、既往史等病史信息，同步到生殖门诊系统，无需医护人员二次录入。 |
| 检查预约 | 1、患者可在线预约抽血、B超、注射、建档等生殖项目； 2、预约完成后，医护人员可在生殖病历系统内查看到患者预约清单。 |
| 周期排卵监测 | 1、患者可查询在生殖病历系统录入的历次排卵监测数据； 2、支持嵌入诊疗指引作为组件展示，患者可在诊疗指引中查询排卵监测数据。 |
| 促排医嘱 | 1、患者可查询在生殖病历系统录入的历次医嘱数据； 2、支持嵌入诊疗指引作为组件展示，患者可在诊疗指引中查询医嘱内容。 |
| 取号报到 | 1、患者达到医院附近，可通过小程序快速取号； 2、取号时，选择取号队列即可完成取号。 |
| 排队查询 | 1、患者取号完成后，可直接查询到当前排队的序号、前方等待人数、就诊位置等关键信息； 2、即将到号时，系统可发送消息告知患者防止过号。 |
| 报告上传 | 有外院验单的患者，可拍照上传非本院检查检验报告，同步到生殖系统由医护人员进行整理审核。 |
| 检验报告查询 | 1、患者可查询本院检验检查报告数据结果； 2、可展示检查报告附件信息。 |
| 移植记录查询 | 1、已移植的患者，可查询历次移植记录和相关信息，如移植时间、胚胎信息等； 2、可查看所移植胚胎的培养影像数据。 |
| 在线随访 | 1、患者满足生殖中心定义的随访要求时，系统会发送随访提醒消息告知患者，如验孕随访、孕早期随访等； 2、需随访患者可通过移动端主动提交检查报告、以及相关情况说明信息； 3、医护人员可通过移动端查看提交的内容并更新到生殖病历系统完成随访。 |
| 医患群聊 | 1、支持患者隐私保护，患者间消息互不可见； 2、支持机器人针对知识库内容进行自动回复，降低医护人员工作量。 |
| 冷冻物查询与续费 | 1、在生殖病历系统内有冷冻缴费记录的患者在费用即将到期时，会收到系统自动发送的续费提醒； 2、患者可通过消息直接查询待缴费的冷冻物信息及到期日期； 3、患者可直接在线续费，续费时长可定义选择，并根据系统计算的金额进行支付即可。 |
| 在线咨询 | 1、患者可向开通了咨询服务的医生发起在线图文咨询； 2、根据医生设置的咨询费用情况，如非免费则需进行支付； 3、医生回复咨询后，将收到消息提醒； 4、咨询可持续24小时/多个回合（医生可自行设置）。 |
| 满意度调查 | 中心可以制作调查问卷，患者通过微信小程序来填写调查问卷，通过问卷中心可以对患者提出的一些问题进行跟进，提高患者就诊满意度。 |
| 经期助手 | 经期记录工具，智能预测月经期、易孕期、排卵日。 |
| 预产期计算 | 科学计算预产日期，支持胚胎移植、人工授精、自然怀孕等情况。 |

5、智能分诊叫号系统（含生殖医学科多场景下使用，如手术、采血、注射等）

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 队列配置 | 支持根据中心、岗位、医生差异配置不同队列及队列显示规则；同时支持多用户共享同一诊室队列。 |
| 智能分诊与控制 | 当日手术患者：患者报到后，根据当日手术通知计划，如判断患者今天需要进行手术，则自动归入“回诊”队列并自动置顶优先，并生成“手术”标识，医生可根据自行安排选择是否优先叫号；患者报到完成后在等候区等待叫号。 |
| 叫号规则配置 | 医护人员可以在手术室的电脑手术工作站直接呼叫手术患者。叫号规则可按呼叫一个患者后，下个患者准备等方式进行配置。 |
| 排队信息显示 | 患者报到完成，会显示当前报到号码、前方等待人数、预计就诊时间。 |
| 队列自动跳转 | 需要手术的患者，在指定手术日期到医院在报到终端（小程序，手术前台），自动安排患者到相应手术类型的队列中。 |
| 报到控制 | 支持定位报到、现场扫码（动态码）等报到控制。 |
| 叫号显示管理 | 支持对叫号显示器、二级分诊显示器的信息进行可视化动态维护与管理，实时满足现场实际业务流程的变化与拓展。 |
| 执行状态生成 | 对应手术可实现基于叫号完成情况生成执行状态，并支持同步至HIS系统，实现扣费、检查、执行的业务闭环。 |
| 前台分诊程序 | 1、可支持独立的前台叫号分诊程序部署； 2、可支持根据患者证件或就诊二维码通过硬件设备获取患者信息，人工帮助患者在异常条件下进行分诊报到； 3、可支持医务人员根据实际情况进行现场加号及优先级处理； 4、可支持根据语音外设设备，自定义播报自定义语音信息； 5、可支持实时查看各队列的报到及就诊完成情况。 |

6、身份核验及门禁控制系统

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 身份核验集成服务 | 患者进周建档时需要完成人脸、指纹、现场照、结婚证等相关信息登记。 1、女方进行手术环节前需要进行人脸或指纹信息核对，医护人员可以直接在手术室墙面集成显示终端看到夫妻双方身份及重点治疗方案等相关信息，进行手术前患者进行核对，同时胚胎实验室也可以直接在相关区域墙面集成显示终端看到正在手术患者相关信息，达到临床及实验工作人员对患者信息相互核对，所有手术验证支持移动床旁验证； 2、男方取精前进行人脸核对身份信息，核对完成后，可自动给患者分配空闲取精室进门权限，患者可在进取精室之前进行人脸身份核对开门，开门成功后，精液处理室相关区域显示终端看到正在取精患者身份信息，精液处理室人员确认无误后可将患者放行。 |
| 工作区域门禁控制 | 可分时段、按权限控制特定工作区域进出权限，特定时间段内进出有通知管理人员功能。 |

7、实验室流程管控及无纸化系统

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 精液处理 | 1、在接到取卵和解冻卵手术的通知后，工作人员能即时从系统中获取即将进行精液处理的患者信息，包括患者的基本情况，如姓名、年龄、周期类型和HCG日卵泡数量。工作人员根据这些信息，准备相应的处理计划，确保流程顺畅进行； 2、系统可根据精液的不同类型（新鲜夫精、解冻夫精等）定制化处理流程，工作人员只需按照系统指导完成解冻、精液处理、观察、后续检查等步骤，系统自动推进至下一步，减轻操作负担； 3、需支持通过核对患者携带的RFID芯片，系统自动确认身份无误后，直接跳转至患者操作页面。在此界面，工作人员录入精液处理的详细信息，如颜色、pH值、凝聚情况，精子活性与浓度变化等，以及使用的处理试剂和具体操作细节，确保信息完整记录； 4、对于解冻夫精液处理，系统智能匹配患者之前的冷冻记录，方便选取历史标本，处理完毕自动更新使用状态，保证管理的准确性； 5、选择供精处理时，系统直接关联供精库，工作人员可轻松选取冻存标本，处理后系统自动更新库存记录，简化管理流程； 6、遇不同患者或未知标签，系统立即发出提醒，避免错误处理，保障安全； 7、操作开始至结束，系统全自动化记录时间、操作者、核对信息，确保合规可追溯； 8、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 捡卵 | 1、实时响应取卵通知，工作人员能立即从系统中获取即将进行捡卵操作的患者信息，包括姓名、年龄、周期类型和HCG日卵泡数量，根据这些信息，制定周密的捡卵准备计划； 2、系统为不同患者设定个性化捡卵流程，工作人员只需跟随系统指示完成各项准备、操作，包括患者的识别、信息核对、环境布置等，系统自动推进至下一步，提升效率； 3、可支持利用RFID技术，工作人员通过扫描芯片快速验证患者身份，系统自动确认后即刻跳转至患者专属操作界面，工作人员在此录入捡卵过程的详细信息，包括卵子数量、质量等，确保信息完整无遗漏； 4、针对有特殊需求的患者，如二次取卵或采用特殊治疗方案（如IVM），工作人员可进行特殊标注，系统支持周期取消操作，灵活应对各种情况； 5、为确保操作无误，系统需支持严格的患者身份验证机制，一旦识别到非目标患者或未知标签，立即发出警告，有效预防操作失误； 6、每一次捡卵操作，系统自动跟踪记录从开始到结束的全部信息，包括时间、操作者、核对详情，为后续的合规性检查与追踪提供详实依据； 7、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 最终方案 | 1、工作人员依据系统实时反馈的捡卵结果与既定治疗计划，可获取到待处理患者的详细信息，包括病历号、女性患者姓名以及收获的卵子数量。在此基础上，根据实际操作情况，工作人员可灵活调整患者的授精策略； 2、方案修改权限广泛覆盖，允许工作人员根据最新医疗指导或患者状况变动，调整精液来源，实施遗传学检测方案的变化，卵子来源的调整； 3、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| IVF授精 | 1、当IVF授精流程启动时，系统可自动筛选出符合今日最终方案需进行IVF授精的患者名单。工作人员可便捷地查阅详细信息，如病历号、女方及男方信息、HCG日之后的状况、指定的培养箱以及获卵数目。支持通过RFID芯片验证患者身份后，系统即刻跳转至该患者的授精操作界面，准备记录IVF授精的关键细节； 2、在操作过程中，系统若检测到与预期不符的患者或未知的RFID标签，立即触发提醒，确保授精过程的准确无误，严守患者安全； 3、从授精操作的启动直至完成，系统自动记录每一步的时间节点、执行者、审核人员信息，以及操作过程中的任何核对细节，确保所有环节符合规范且全程可追溯； 4、系统支持多样化的操作触发规则，包括简单的点击选择、单一或双重RFID芯片验证等方式； 5、一旦授精操作完成，系统基于预设方案自动推进至后续步骤，无需人工干预； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| IVF拆卵 | 1、系统自动根据当前IVF流程，列出今日需执行拆卵操作的患者列表，展示包括病历号、患者夫妇信息、授精时间、培养箱编号及获卵总数。需支持工作人员通过核对患者携带的RFID芯片，系统精确识别后，即刻切换至该患者的拆卵操作面板，确保无缝衔接； 2、支持个性化配置拆卵数据记录，如2PB、1PB、MI、GV等卵子发育阶段，以及空团、裸卵等特殊状态，系统能依据卵子形态自动排序，并根据IVF、ICSI授精方式和拆卵数目制定规则，优化操作逻辑； 3、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制，避免操作混淆，确保拆卵过程的准确无误； 4、自动跟踪并记录每个患者拆卵操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息，确保操作全程合规且留有可追溯记录； 5、拆卵操作完成，系统依据预先设定的方案自动推动至后续步骤，无需人工干预； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| ICSI拆卵 | 1、系统根据IVF流程，精准提取今日预定进行ICSI拆卵的患者信息，展示病历号、患者夫妇详情、HCG后时间、培养箱位置及卵子总数。需支持工作人员利用RFID芯片进行身份核验，一旦系统确认无误，立即转入该患者的拆卵任务界面； 2、支持自定义卵子形态记录，涵盖MII、MI、GV、1PB、2PB等，以及特殊卵子状态，并依据录入形态自动排序，结合操作者的设置优先级进行智能排序，提高数据管理的灵活性； 3、为卵子形态提供表格视图展示，便于工作人员直接修改个别卵子状态； 4、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制； 5、可自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| ICSI授精 | 1、工作人员可通过系统获取计划进行ICSI授精的患者列表，信息涵盖病历号、夫妇双方姓名、HCG检测后状态及培养箱位置等，便于提前准备； 2、在执行授精前，需支持工作人员利用RFID芯片核实患者身份，系统自动确认无误后，引导至特定界面，便于录入ICSI操作详情，包括卵子形态评估、授精过程记录等； 3、可根据预设规则智能排序胚胎编号，帮助工作人员快速区分MII、MI、GV等不同阶段的卵子； 4、遇到需调整助孕方案时，工作人员可通过系统便捷修改，并自动修改后续流程； 5、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制，避免操作混淆； 6、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 7、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 解冻挑胚胎 | 1、工作人员依据系统提供的待解冻患者清单，包含移植日期、夫妇姓名及解冻胚胎信息，选择相应胚胎进行解冻操作，系统自动管理冷冻位释放； 2、操作人员能够导出患者解冻信息，便于档案记录，包括病历号、姓名、解冻日期等关键数据； 3、在解冻流程中，工作人员记录解冻液批次、冻存规格等重要参数； 4、系统支持多种冷冻位置规格配置； 5、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 胚胎/卵子解冻 | 1、解冻挑胚胎完成后，工作人员可查看胚胎或卵子的解冻待办清单，信息包括病历号、患者夫妇姓名及解冻周期阶段，协助工作人员迅速定位任务； 2、支持操作前，通过扫描胚胎附带的RFID芯片标签和麦管条形码，系统自动验证患者身份，确认无误后直接引导至该患者的操作界面； 3、在解冻操作过程中，工作人员能详尽记录所有必要信息，如使用的解冻液批次、胚胎的具体形态变化（如细胞数、分级等），以及解冻后的处理决策，如移植、继续冷冻或进行科学研究等； 4、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制； 5、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息，确保操作全程合规且留有可追溯记录； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 冷冻位置分配 | 1、工作人员在系统指导下，依据最新的手术通知信息，轻松获取需进行冷冻或复冻胚胎的患者列表，包含他们的基本信息与胚胎状况，确保准备工作精准高效； 2、系统根据胚胎的特定阶段、数量以及是否涉及传染病等因素，自动生成唯一的冻存管编号； 3、完成位置分配后，工作人员能够一键打印包含病历号、患者女方姓名、冻存管编号、条形码、胚胎发育时长、冷冻胚胎数量、冷冻日期和位置的标签； 4、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 胚胎/卵子冷冻 | 1、系统能够实时提取符合冷冻条件的患者信息，包括正在进行胚胎观察、解冻后指定为冷冻或复冻状态的患者详情，覆盖病历号、患者夫妇双方姓名以及胚胎的冷冻枚数与发育天数，确保冷冻流程的即时启动； 2、需支持操作员通过扫描胚胎的RFID芯片标签进行身份验证，匹配成功，系统可跳转至该患者界面，清晰展示待冷冻胚胎的详尽信息与预定冷冻位置，引导操作员进行精确记录冷冻前的各项准备； 3、系统需支持通过扫描冻存管条形码来检索已验证的患者信息，并自动更新其处理状态； 4、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制； 5、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 胚胎观察 | 1、根据设定的取卵时间和工作流程，系统可自动筛选出即将进行观察的患者名单，提供病历号、患者夫妇姓名及所处的培养箱信息； 2、观察过程中，系统可支持记录详尽的历史胚胎信息回顾，涵盖授精方式、成熟度、细胞结构特征等； 3、可根据预设标准，系统能够自动对胚胎进行排序； 4、完成观察后，工作人员可直接在系统中标注胚胎的后续去向，包括冷冻、移植、进行遗传学检测（PGT）等，系统则据此自动生成后续流程； 5、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 胚胎移植 | 1、根据预设的移植日期及特定工作流程，系统自动筛选并提供当前应进行移植操作的患者列表，包括已完成胚胎观察、解冻且指派为移植方向的患者详情。工作人员可查阅包含病历号、患者夫妇姓名、胚胎编号及培养箱位置在内的详细信息，为移植做好前期准备； 2、需支持工作人员通过扫描胚胎所附RFID芯片标签，实现快速患者身份验证，系统验证无误后即刻跳转至该患者页面； 3、对于具有特殊病情或移植需求的患者，系统允许工作人员添加备注，如记录是否为FET移植等个性化信息； 4、系统展示移植胚胎的全面信息，包括冷冻形态、解冻后的形态变化、养囊进展及移植前的最终观察结果； 5、在移植操作中，系统实时记录移植过程的细节，如移植难易程度、是否有出血等； 6、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制； 7、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 8、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| D3/D4换液 | 1、根据患者具体的取卵日期和个性化治疗方案，系统自动筛选出需要在第三或第四天进行培养液更换的患者名单，提供病历号、患者姓名、辅助生殖治疗方案、周期阶段、当前胚胎形态等信息； 2、换液操作前，需支持通过核对胚胎所在的培养皿上配备的RFID芯片标签，系统确认患者身份无误后，直接进入该患者的换液操作界面； 3、在系统中记录换液操作的详细情况，包括但不限于更换的培养液类型、换液量、操作者备注等； 4、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制； 5、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 囊胚活检 | 1、系统主动识别并提供需进行囊胚活检的患者列表，包括D3至D7期间标记进行PGT的胚胎，确保工作人员及时获取病历号、患者女方姓名、胚胎发育天数及培养箱位置等关键信息，以便安排活检流程； 2、工作人员通过核对胚胎上的RFID芯片标签，系统验证后直接跳转至该患者详情页面，记录活检过程中的所有相关信息，实现操作的无缝对接； 3、系统自动展示已设定好的胚胎去向，如冷冻、移植、毁弃或用于科研，防止误操作改动，保持胚胎处理的一致性和合规性； 4、完成活检后若需冷冻胚胎，系统支持自动或人工设定冷冻管编号，并实施强制校验，确保PGT胚胎遵循单管冷冻的规定，加强了胚胎管理的严谨性； 5、若系统检测到患者身份标签不符或遇到未知标签，会即刻触发警告机制； 6、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 7、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |
| 实验室实时质控 | 1、整体查询显示的信息包括组别、周期数、获卵总数、平均获卵数、平均年龄、补ICSI周期率、受精卵数、授精率、2PN率、多PN率、卵裂率、早卵裂率、D2优胚率、D24C优胚率、D3优胚率、移植周期率、冷冻周期率、卵子利用率等信息； 2、提供通过授精时间、分组、类型过滤胚胎培养信息功能。 |

8、视频转播及监控

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 视频监控转播 | 通过视频转播将实验室、超净台实时转播到管理办公室、会议室或者培训室。 |
| 实验室视频监控 | 通过网络摄像头24小时对实验室区域进行无死角监控，监控视频通过硬盘录像机存储，可随时在办公室实时查看或调阅历史监控视频；可以设置非工作时段有人进入实验室相关地点，会自动手机短信报警提示。 |
| 超净工作站视频监控 | 将迷你网络摄像头安装在操作台内，对操作员操作过程进行监控管理，方便管理质控和管理。 |

9、数据分析统计

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数据看板 | 1、支持以图形化（柱状图、折线图、饼图等）的方式查看看板数据； 2、支持图形与表格的进行切换看板； 3、支持根据自身配置所需要查询的项目指标、查询条件、筛选条件生成自定义看板。 |
| 数据上报统计 | 1、医护人员可以直接按日期统计卫生部统计报表包括不孕不育患者情况报表、用药及获卵情况报表、治疗结果报表、妊娠随访报表、并发症情况报表、胎儿分娩情况报表、实验室周期数报表。人工授精周期统计报表包括：基本情况报表、不孕因素报表、取消原因报表、人授情况报表、并发症报表、妊娠结局报表。新鲜周期统计报表包括基本情况报表、不孕因素报表、取消原因报表、用药情况报表、获卵情况报表、胚胎情况报表、并发症报表、妊娠结局报表。解冻周期统计报表包括基本情况报表、取消原因报表、并发症报表、妊娠结局报表； 2、省月报表统计，IVF及其衍生技术、IVF/ICSI刺激周期、IVF/ICSI自然/微刺激、FET复苏周期，ICSI,PGT周期相关统计等。 |
| 数据查询 | 医护人员可直接查询患者所有治疗周期相关数据，患者数据包括临床、实验部分。可以自定义增加查询条件，并配置明细查询字段查看明细数据。 |
| 数据质控 | 医护人员可直接选择日期，一键查看查看多种维度质控数据报表。 1、按岗位人员进行数据质控，例如：取卵医生、移植医生、ICSI操作者、实验室备液者、捡卵者、冷冻者等； 2、按设备质控例如：培养箱等； 3、按试剂精子处理梯度液、卵泡冲洗液、卵泡冲洗液批号、密度梯度离心缓冲液、密度梯度离心缓冲液批号、卵子洗涤液、卵子洗涤液批号、授精液、授精液批号、胚胎培养液、胚胎培养液批号、上游法缓冲液、上游法缓冲液批号、微滴用油、微滴用油批号、蛋白、蛋白批号、冷冻液、冷冻液批号）质控等； 4、按耗材（移植管）质控、按处理方法（精液处理方法、冷冻方法）质控等； 质控指标包括总周期数、妊娠周期数、IVF受精率、ICSI受精率、IVF卵裂率、ICSI卵裂率、可利用胚胎率、优胚率、异位妊娠率、流产率。自动计算各种临床与实验室比率和实验室质控统计数据，包括获卵数、冷冻数、移植数、丢弃数、ICSI MII卵数、IVF受精数、IVF正常受精数、IVF卵裂数、IVF正常卵裂数、IVF受精率、IVF正常受精率、IVF卵裂率、IVF正常卵裂率、ICSI受精数、ICSIF正常受精数、ICSI卵裂数、ICSI正常卵裂数、ICSI受精率、ICSI正常受精率、ICSI卵裂率、ICSI正常卵裂率、RICSI受精数、RICSI正常受精数、RICSI卵裂数、RICSI正常卵裂数、RICSI受精率、RICSI正常受精率、RICSI卵裂率、RICSI正常卵裂率、优质胚胎数、优质胚胎率等各种数据； 医护人员可按日、周、月、季度、年度对自定义监控指标进行阀值设置，根据设定指标及阀值生成质控统计曲线。 |

10、系统接口集成

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲检查接口 | 获取与检查相关的患者、医生、科室、检查结果、资源链接等信息，打通两个系统的关联性。 |
| ▲HIS、LIS、集成平台等接口 | 1、通过门诊卡号或身份证号码获取患者姓名、年龄、门诊号等基本信息； 2、根据处方开立日期获取患者的处方信息，包括药品名称、剂量、用法、频次、天数等信息。为了满足中心统计需求，获取的某些处方可能需要工作人员手工修改为医嘱，例如每天用量不同或执行日期和开立日期不一致等情况； 3、获取患者检验报告结果； 4、医嘱执行、确费接口。 |
| ▲数字签名接口 | 1、与医院统一的数字签名系统对接，并进行相关功能改造，实现在本项目中相关建设内容在临床、护理、实验室等业务场景下允许调用数字签名功能，保障业务顺利开展； 2、支持CA认证、电子签名、权限分级管理和授权机制，确保电子病历系统符合国家《电子签名法》和安全认证要求； 3、支持知情同意书等文件在移动端进行电子签名且具备法律效应，实现医护人员对病案文书密，以保证数据的完整性真实性； 4、实现患者对病案文书进行数字签名，使用数字证书的私钥对数据加密以保证数据的完整性、真实性。 |

11、信息化系统配套硬件设备参数

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 指纹仪 | 像素清晰度：500DPI 图像分辨率：500DPI 图像传输速度：<500 mS） | 2 |
| 身份证读卡器 | 国家公安部认证或授权，二代身份证读卡 | 2 |
| 高拍仪 | 摄像头数量：2个,LED补光，不低于分辨率2592*1944/1600*1200； 主摄像头 拍摄尺寸：A4、A5、卡片、身份证等 成像速度：≤1秒 图像色彩：≥24位 图片格式：JPG/BMP 辅助摄像头 图像帧率：CIF：≥30帧/秒 640X480：≥10-15帧/秒 调焦范围：30cm至极远 | 2 |
| 人证验证机 | 主控：≥四核，主频：≥1.8GHz 内存：≥DDR3 2G 储存：≥8G，可支持TF卡扩展 像素：≥200万双目宽动态摄像头 最高分辨率：1920*1080 工作电压：USB 黑白：3.6MM 850滤光片 LED补光灯：850nm 60°红外LED，可见光补光灯 主显示器：≥10.1寸电容式触摸，分辨率：800（H）*1280(V); 需支持10点触控 客显示器：≥10.1寸高清显示器，分辨率：800（H）*1280(V)，支持10点触控，可选配电容式触摸。 身份证阅读器：集成内置式身份证阅读机具，读卡时间≤1s；读卡距离：0-3cm，支持IC卡读取 指纹模块：符合二代证标准的专用光学指纹模块 其他：USB*2,HDMI*1,RJ45网口*1，DC电源口*1 工作温度：-20℃-—+50℃ ★提供信息系统安全等级保护备案证明 | 2 |
| 人证门禁机 | 处理器：≥四核 1.8G Hz 操作系统：Android 内存：≥DDR3 2G；存储：≥16G 阅读器模组 读卡时间：≤1S； 读卡距离：0-3cm 指纹模组：符合二代证标准的专用光学指纹模块； 显示器规格：不低于7寸高清触摸，分辨率：不低于1280*720； 人脸识别模组：200万双目宽动态摄像头； 人脸识别率：在非目标人误识率为1%时，目标人正确识别率大于95%； 识别时间：≤2s（身份证+指纹/人脸）； 识别距离：0.3-1.8m； 白名单：至少支持身份证号白名单功能，容量：≥5000 比对方式： 指纹比对：1：1/1：N（N≤30000枚） 人脸比对：1：1/1：N（N≤10000张） 通讯方式：RS485、TCP/IP、WIFI、Bluetooth 4.0 外部接口：USB、RJ45、RS485接口 电源规格：DC 12V-3A 使用环境 工作温度：0-+55°；贮运温度：--20-+60°；相对湿度≤93% | 6 |
| 有/无人显示器 | 外壳颜色：黑色/银色； LED点数：不低于16*64； 显示颜色：红/绿； 显示尺寸：不小于6.4cm*25.6cm； 整机尺寸：不大于10cm*30cm*2.2cm | 5 |
| 移动人证验机 | 处理器：≥8核64位，主频≥2.0GHZ 操作系统：Android 显示器：≥5.5寸IPS高清 摄像头：前置500万，后置1300万 通讯方式：wifi,蓝牙 数据接口：Type-c接口 电池：不低于5200mAH锂聚合物电池 | 7 |
| 一体机 | CPU：≥四核ARM Cortex-A55架构；主频2.0GHZ； 内存：≥2G；存储：≥16G； | 8 |
| 移动PC | CPU：高通骁龙 尺寸：≥11.5英寸 分辨率：2200*1440 运行内存：≥6GB 存储内存：≥128GB | 15 |
| 显示器 | 背光类型：LED; 显示尺寸：≥13.3英寸； 显示比例：16：9； 分辨率：1920*1080； 亮度：300cd/㎡； 接口：HDMI | 12 |
| PC主机 | CPU：I5 内存：8G 固态：256SSD 显示接口：HDMI+DP(可选) | 10 |
| 迷你半球型网络摄像机 | 400万 1/3”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机； 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 最大图像尺寸：2688×1520（默认2560×1440）； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out）； 产品尺寸：Ø110×57.4mm； 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK08； | 12 |
| 半球型网络摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 鱼眼全景网络摄像机 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控 支持IP67防护等级 最低照度：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态：120db 焦距&视场角：1.16 mm @F2.25，水平视场角：180°，垂直视场角：180°，对角视场角：180° 最大图像尺寸：1920×1920 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 安装方式：吸顶装 | 9 |
| 硬盘录像机 | 网络视频输入：32路 盘位：16个 HDMI输出：2路 VGA输出：2路 类型：16个SATA接口，1个eSATA接口 容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB等容量硬盘 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 电源：AC 220V 功耗(不含硬盘)：≤35W 机箱：19英寸标准3U机箱 重量(不含硬盘)：≤12.5Kg | 1 |
| 硬盘 | 容量：8TB SATA 缓存：64MB 转数：5400转 垂直磁记录 | 16 |
| 机柜 | 尺寸：600*600mm；颜色：黑色； 容量：22U； | 1 |
| 交换机 | 尺寸：1U； 工作温度：0°C~45°C； 工作湿度：5%～95%（无凝露）； 存储温度：-40°C~85°C； 存储湿度：5%～95%（无凝露）； 整机功耗：400W； PoE标准：IEEE 802.3af/at； 供电线芯：支持4芯供电，网线的1/2/3/6供电； PoE端口：端口1~24； 交换容量：≥52Gbps； 包转发率：≥38.69Mpps； MAC地址容量：8K； 缓存：4.1Mbits； | 1 |
| 标签打印机 | 打印分辨率：≥203dpi（8点/毫米） 打印方式：热敏或热转印 打印速度: ≥102mm/s 打印宽度：≤104mm 打印长度: ≤991mm | 2 |
| 冷冻标签打印机 | 打印方式：热转移 打印分辨率：≥300dpi 标签宽度：≤116mm 打印颜色：单色 内存：≥64MB 接口：串口/USB/以太网 | 1 |

12、实验室监控系统技术参数

实验室监控系统需具有培养箱CO2监控，培养箱温湿度监控，液氮罐监控，电源监控模块等覆盖科室现有全部业务流程的专业化管理、监控系统。通过分布在实验室的传感器全面监控实验室整体运行情况，所有信息集中于一个主控显示器，监控实验室温度、湿度、氧气浓度；培养箱内温度、湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度；以及冰箱温度、液氮罐液面高度、气体钢瓶压力、停电、烟雾等，如状态异常发出声光报警并拨打相关人员电话，可用于实验室无人值守，消除可能存在的隐患。 1、建立实验室的阈值监控机制，当发现数据超越限制，立即启动警告系统； 2、对实验室环境温度、湿度、CO2浓度、VOC、PM2.5、PM10、甲醛的监测报警； 3、对不同型号培养箱温度、CO2浓度的监控报警； 4、对液氮罐温度对监控报警； 5、对冰箱温度、开关门次数的监控和报警； 6、实时侦测相应UPS的市电、电池、逆变器工作、旁路、自测等各种工作运行状况；实时响应UPS的报警信息，一旦UPS出现任何故障和报警，立即通过手机短信方式第一时间通知到相关管理人员，如市电中断、UPS故障、旁路等，从而使得管理人员能够在第一时间得知UPS的异常，及时排除隐患和故障，以降低可能的事故发生的风险； ★7、支持手持检测仪的数据上传监控系统，并提供相关系统截图。 8、具有声光报警、电话、短信报警、APP数据警示等多重报警方式；警示灯亮起同时短信发送至相关负责人手机，如相关人员无后续反馈，再次拨打电话通知相关人员，直至相关负责人采取控制措施； 9、实现监控数据获取形成质控报表； 10、可通过人脸或指纹核对进行液氮罐开锁； 11、可在实验室相关区域展示实验室监控设备状态以及预警信息。

13、实验室监控系统硬件参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据上传与市电监测主机 | ★实时监测市电供电信号，具有市电断电报警功能（提供设备实物图片证明）； 供电方式：内置电池和电源适配器； 电池使用寿命：不小于3年； 可以接收其他监控设备的无线数据； SIM卡：标准SIM卡； WIFI功能：连接指定的WIFI，可以将接收的无线数据通过WIFI传输到本地服务器，适合本地组网； 网络协议：全网通EDGE/GPRS/GSM/LTE/CDMA/TD-SCDMA/UMTSTCP/IP传输方式接口RJ45； | 1 |
| 2 | 胚胎室环境监控主机 | 可检测TVOC/O2/PM2.5/PM10/温度/湿度/气压/甲醛/CO2； 具有数据显示器，可以直接查看到监控数据； ★一体化监测设备，9个探头集中在一体化设备里（提供设备实物图片证明）； 温度传感器精度：≤±0.4℃； 湿度传感器工作量程：0～100%RH； 湿度传感器精度：≤±1.5%RH； O2传感器工作量程：0～30%； O2传感器精度：≤±0.2%； TVOC传感器工作量程：0～2ppm； TVOC传感器精度：≤±0.1ppm； PM2.5传感器工作量程：0～500µg/m3； PM2.5传感器精度：±10ug/m3（0~100ug/m3）； PM10传感器工作量程：0～500µg/m3； PM10传感器精度：±10ug/m3（0~100ug/m3）； CO2传感器精度：≤±0.05%； CO2传感器工作量程：0～5%； 甲醛传感器精度：±0.1mg/m3； 甲醛传感器工作量程：0～2mg/m3； 大气压力传感器精度：±50Pa（±0.5mbar）； 大气压力传感器工作量程：300~1250mbar； 供电方式：内置电池和电源适配器； 具有市电断电报警功能（提供设备实物图片证明）； 传输方式：无线； 传输距离：≥30m； 具有省级计量部门的计量认证报告（提供扫描件）； | 1 |
| 3 | 培养箱气体浓度与温湿度采集器 | 可实时监测温度、湿度、CO2浓度、O2浓度； 设备自带显示器可实时显示监测值； 温度监测精度：±0.1℃； 湿度监测精度：±2%； CO2浓度监测精度：±0.1%； O2浓度监测精度：±0.1%； 供电方式：内置电池和电源适配器； 传输方式：无线传输，监测部分与发射部分分离，具有数据无线上传功能； 市电断电报警功能（提供设备实物图片证明）； 传输距离：≥30米； 具有省级计量部门的计量认证报告（提供扫描件）； | 4 |
| 4 | 皿式温度传感器 | 续航使用时长：≥12个月； 温度监测精度：±0.1℃； 支持电池更换； 防水防尘等级：不低于IP65； 传输方式：无线； 传输距离：≥3m； 具有省级计量部门的计量认证报告（提供扫描件）； | 12 |
| 5 | 台面温度传感器 | 续航使用时长：≥12个月； 温度监测精度：±0.1℃； 支持电池更换； 防水防尘等级：不低于IP65； 传输方式：无线； 传输距离：≥3m； 具有省级计量部门的计量认证报告（提供扫描件）； | 4 |
| 6 | 液氮罐液位监测主机 | 温度监测精度：≤±0.5℃； ★泡沫塞设计，全无线设计，不用从罐口安装线形传感器至罐内（提供设备实物图片证明）。 电池：可充电电池，使用时长≥8个月； 防水防尘等级：不低于IP65； 传输方式：无线； 传输距离：≥30m； | 16 |
| 7 | 液氮罐智能锁 | 身份验证方式：指纹双人核对； 控制方式：通过无线功能发送开锁指令； 最大可管理液氮罐数：一个主机可管理1024个液氮罐； 供电方式：内置可充电大容量锂离子电池（可充电）； 使用时长：≥6个月； 传输方式：无线； 传输距离：≥30m； 可接液氮罐液位传感器实现液位监测，低液位报警； 外置两个温度传感器，一个检 测罐壁温度，一个检测室温，通过温差实现液氮泄漏报警； 开锁方式：集中控制，集中验证，控制打开任意液氮罐，电控自动弹开任意指定液氮罐; 机械寿命：设计负荷下，大于50万次； 安全性：锁勾可承受不小于150kg拉力； 应急方式：完整的应急方案，带应急钥匙； 液氮罐锁支架兼容性：多规格，适应各种不同厂家不同规格型号的液氮罐； 液氮罐锁支架材质：全金属结构； | 16 |
| 8 | 冰箱温度监测主机 | 支持显示（提供设备实物图片证明）； 温度监测精度：±0.2℃； 温度监测范围：-100℃-50℃； 支持2路开关量报警； 供电方式：DC5V/2A电源适配器+内置电池； 可设置数据上传频次； 市电断电报警功能； 传输方式：无线； 传输距离：≥30m； 具有省级计量部门的计量认证报告； | 5 |
| 9 | 培养箱数据获取主机 | 可直接获取培养箱自身输出的原始数据； 支持G185、COOK、Origio 、Labotect 、Astec EC6S桌面培养箱、D-CK1000桌面培养箱； 外部接口：USB、RS485（网口）； 支持显示（提供设备实物图片证明）； 可设置数据上传频次； 支持2路开关量； 供电方式：DC5V/2A电源适配器+可充电电池； 市电断电报警功能（提供设备实物图片证明）； | 1 |
| 10 | 数据收发主机 | 自动接受所有监控设备发送的温度、气体浓度、环境等各种传感器监测数据； 多链路冗余设计，可多对多组网； 供电方式：DC5V/2A电源适配器+电池； TCP/IP传输方式接口：RJ45； USB传输接口：USB延长线； 传输方式：无线； 通道数：无限制； 传输距离：≥30m； 市电断电报警功能； | 1 |
| 11 | 触摸一体机 | 处理器i5-10210U； 内存8G； 硬盘512G； 触摸显示23.8； HDMI接口 | 1 |
| 12 | 人证机 | 主控：≥四核，主频：≥1.8Ghz 内存：≥DDR3 2G 储存：≥8G，可支持TF卡扩展 像素：≥200万双目宽动态摄像头 最高分辨率：1920*1080 工作电压：USB 黑白：3.6MM 850滤光片 LED补光灯：850nm 60°红外LED，可见光补光灯 主显示器：≥10.1寸电容式触摸，分辨率：800（H）*1280(V);需支持10点触控 客显示器：≥10.1寸高清显示，分辨率：800（H）*1280(V)，支持10点触控，可选配电容式触摸。 身份证阅读器：集成内置式身份证阅读机具，读卡时间＜1s；读卡距离：0-3cm，支持IC卡读取 指纹模块：符合二代证标准的专用光学指纹模块 USB*2,HDMI*1,RJ45网口*1，DC电源口*1 | 1 |

- 手写信息数字签名系统

14.1清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手写信息数字签名系统 | 实现可靠手写签名，支持事件证据固化，同时提供客户端SDK，用于与手写板、手机及平板的集成。业务处理能力：108000笔/小时；硬件规格：2U；2*8G内存；2*100/1000M网口；双电源； | 套 | 1 |
| 2 | 电子病历移动签署系统 | 针对患者或家属签署无纸化的主要难点与问题，依据《中华人民共和国电子签名法》、《卫生系统电子认证服务管理办法》及相关标准规范要求等，提出了卫生业务无纸化移动签署解决方案，实现对患者及患者家属信息采集（手写轨迹，指纹采集，人像采集等）完成电子病历移动签署，助推医院病历无纸化进程。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线手写签名板 | 10.1寸液晶显示，Android12操作系统，支持国密算法、手写签名、指纹采集、人像采集等；CPU：8 核2.0GHz；待机时长：96h；运行内存2G、存储16G。 | 台 | 5 |
| 4 | 签名板客户端维护服务 | 为手写信息数字签名终端和签名服务进行延续维护，一年一次。 | 套/年 | 5 |
| 5 | 设备数字证书 | 标识密码设备的网上身份，证书有效期1年 | 张/年 | 1 |
| 6 | 集成服务 | 提供本项目相应产品的集成对接服务 | 项 | 1 |

14.2产品具体指标上应满足如下要求：

14.2.1手写信息数字签名系统

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体功能要求：通过输入、扫描、识别、鉴证等前端设备，采集无纸化单证及用户信息。通过数据处理模块实现PDF格式单证生成；使用数字签名技术，保证无纸化单证的安全、有效；数字签名所用的证书由第三方认证中心签发 |
| 2 | 手写签名策略：根据大众化的签名应用场景，用户人群数量庞大且分散性的特征，手写数字签名系统设计采用“事件型”数字证书服务模式，实现对电子文书的可靠电子签名 |
| 3 | 支持通过手写数字签名终端，获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示 |
| 4 | 支持终端用户个人手写签名和服务端单位签章，单位签章支持基于关键字签章和坐标签章 |
| 5 | 支持SM2\SM3\SM4密码算法，使用SM2数字签名密码算法，对电子文书进行密码运算，保护电子文书的有效性、合法性 |
| 6 | 具备文档保护功能，支持无限制、允许复制、允许打印、允许复印和打印、全部禁止等保护功能 |
| 7 | 支持短信挑战码签名，用户通过手机短信挑战码认证方式确认签名操作，自动生成签名笔迹 |
| 8 | 支持一码一签：一笔业务中，用户进行一次短信挑战码认证，在一份待签名文档上完成一次数字签名；一码多签：一笔业务中，用户进行一次短信挑战码认证，在一份或多份待签名文档上完成多次数字签名 |
| 9 | 支持骑缝章，能够选择相应签章规则和电子印章实现对电子文书的骑缝章签章 |
| 10 | 支持双机、负载均衡 |
| 11 | 性能指标：基于SM2算法手写签名效率≥108000笔/小时 |
| 12 | 提供C、COM、Java等主流开发API |
| 13 | ★产品制造商提供的手写签名服务具备第三方电子数据司法鉴定中心提供的司法鉴定服务声明函，提供声明函证明文件扫描件并加盖公章 |
| 14 | ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，提供证书扫描件并加盖公章 |
| 15 | ★产品具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》，提供证书扫描件并加盖公章 |
| 16 | ★投标人提供的手写信息数字签名系统须保证和现有医护技的电子签名系统的一致性，从签名接口、签名服务、数字证书格式等方面形成电子病历无纸化签署的安全闭环，投标时提供书面承诺函 |

14.2.2无线手写签名板

| 序号 | 功能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 手写签名采集/回放：通过手写签名板获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示 |
| 2 | 行为证据采集：支持通过设备（指纹仪等）采集指纹生物特征等，形成签名行为的证据链 |
| 3 | 手写批注采集：通过手写签名板获取签名人手写批注笔迹图片，支持多字多行批注，在签名文档上进行可视化展现 |
| 4 | 采用最先进的电磁压感响应技术，可以精准采用最先进的电磁压感响应技术，可以精准采集手写笔迹每一点的坐标、压力坐标、压力与速度，实现对签名人手写生物特征指纹的完整采集 |
| 5 | 数据加密处理：内置加密芯片，支持国密算法对数据进行加密处理，保障数据安全 |
| 6 | 显示器尺寸：不小于10.1寸 |
| 7 | 显示比率：16:10 |
| 8 | 分辨率：不小于1280*800。 |
| 9 | CPU：≥八核ARM 2.0GHz；内存：≥2G，存储：≥16G；TF卡：最大支持128G； |
| 10 | 高清单目摄像头：前置≥200万像素，后置≥500万像素； |
| 11 | 指纹规范：感应阵列256*288 |
| 12 | 通讯：支持双频WiFi，2.4G、5G;支持蓝牙，BT5.0;配置4G全网通 |
| 13 | 电池容量：≥8000mAH，待机时长：≥96h |
| 14 | ★内置密码模块具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》且满足密码模块安全等级第二级相关要求（提供证书证明材料）。 |

14.2.3签名板客户端维护服务

| 序号 | 功能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 为患者或其家属提供针对签署事件的数字证书认证服务，实现手写电子签名应用，在医患纠纷中支持电子数据的司法鉴定 |
| 2 | 提供签名客户端签名服务延续维护 |
| 3 | 提供手写信息数字签名板人工维护处理 |
| 4 | 证书中绑定了本次业务签署的业务原始数据、客户身份数据和签名笔迹数据等，与本次签名一一对应 |
| 5 | 证书有效期为24小时，同时用于签名的私钥在签名后即可销毁 |

14.2.4设备数字证书

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识设备网络身份 |
| 2 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 3 | 支持存放介质：专用密码设备 |

14.2.5集成服务

| 序号 | 功能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 提供标准统一的对外集成接口 |
| 2 | 提供远程技术支持 |
| 3 | 提供完整的测试流程供集成商测试 |

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求；

1、参数清单中涉及的一体机和操作系统，需按照《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》提供相应的承诺函。

2、以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

# 三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（一）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生殖门诊系统 | 1套 |  |
| 2 | 生殖周期管理系统 | 1套 | 主要标的 |
| 3 | 医生端小程序 | 1套 |  |
| 4 | 患者端小程序 | 1套 |  |
| 5 | 智能分诊叫号系统 | 1套 |  |
| 6 | 身份核验及门禁控制系统 | 1套 |  |
| 7 | 实验室流程管控及无纸化系统 | 1套 |  |
| 8 | 视频转播及监控 | 1套 |  |
| 9 | 数据分析统计 | 1套 |  |
| 10 | 系统接口集成 | 1套 |  |
| 11 | 信息化系统配套硬件 | 见具体参数 |  |
| 12 | 实验室监控系统 | 1套 |  |
| 13 | 实验室监控系统配套硬件 | 见具体参数 |  |
| 14 | 手写信息数字签名系统 | 见具体参数 |  |
| 15 | 包含但不限于本次项目所需的所有相关配件、辅材、培训资料等。本次项目中涉及的软、硬件产品安装、调试、系统集成、数据迁移等服务。 | 1批 |  |

服务地点：南通市妇幼保健院指定地点。

交付时间：自合同签订之日起180个工作日内完成项目安装及调试。投标人需根据情况，以分阶段建设为目的，设置每个阶段目标，制定详细的规划和每阶段建设的信息系统内容。

（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、项目预算：200万元。

2、项目实施团队

投标人派驻医院现场实施人员的资质、数量和工作期限需要满足院方的要求。如果院方发现投标人派驻的工作人员在技术水平、服务态度和沟通能力等方面不符合要求，有权要求投标人予以更换。

3、售后服务要求

（1）项目验收后提供7*24小时售后技术服务，响应时间不得低于如下标准：接到医院方的通知后2小时内必须做出明确的响应和安排；需提供现场服务的，服务团队须在4小时内达到故障现场；6小时内做出故障诊断报告，常规故障8小时内必须解决。免费服务内容包括保证系统运行的连续性、故障的预防和排除、系统性能调优和增强、系统日常维护、程序小版本升级、程序BUG的修改、业务流程改造等。免费服务期满后，维保服务费用不超过合同总额的6%，服务内容与免费服务期一致。

（2）投标人需提供不少于2年的软件系统免费维护期，免费维护期从系统整体验收通过之日起计算；需提供不少于5年的硬件系统免费维护期，免费维护期从安装之日起计算，免费维护期内免上门费、维修费和系统升级费等。

（三）采购标的的验收标准；

在项目内容安装调试完成后，使用科室进行初步验收，初步验收通过后，采购单位成立验收小组按照采购合同的约定对供应商履约情况进行确认验收。验收合格后出具验收报告，并作为支付货款的依据。

双方签署最终验收文件时，成交商应提交全套、完整的软件配置、操作手册、技术资料等，以及所有与用户、软件等相关联的说明、表格等资料，并有责任帮助整理、装订、归档。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求；

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生殖周期管理系统 | 软件 | 1 | 套 |

生殖周期管理系统具体参数要求如下：

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 周期建档 | 1、根据法规要求，进行辅助生殖治疗患者需建立特定档案，以确保身份合理及有效性。在建档过程中，支持对于患者通过“人证机”进行证件与人脸比对并留存指纹生物信息；以杜绝他人冒用身份的情况出现；同时系统自动记录日志流程（时间、结果、患者信息、核验人），便于日后追溯； 2、如患者有多个周期，如中途出现身份证更换、联系方式等信息更改，系统在更新最新信息的同时，不会对历史数据进行覆盖，以保证治疗周期所有信息可查追溯； 3、因患者档案信息比较隐私敏感，故在患者完成建档后，可患者基本信息（姓名、证件号、联系方式）进行前后端加密，并只对特定岗位开放查看与修改权限，杜绝患者信息被不法份子获取外泄； 4、针对如因肿瘤等因素患者需要行“生育力保存”治疗，在该类型患者未婚情况，可进行单方建档或录入监护人信息，以实现“生育力保存”周期治疗信息的电子化与完整记录； 5、如患者上一周期未妊娠，需要马上进入下一周期治疗，用户可进行“免建档”，快速复制患者历史建档信息，在质控规则校验合格的情况下，实现快速建档； 6、如患者上一周期建档信息，证件已过有效期，可患者新建档案时，进行过期提醒； 7、如科室前置已实现预约、叫号模式，支持在建档工作站查看预约信息或工作站叫号。 |
| 周期方案 | 1、医生可在周期方案内总览“患者治疗周期”信息：如周期信息、周期类型、助孕方案、用药方案、PGT、精液与卵子来源等信息，便于医生能够获取方案信息并快速下达相应处置；周期管理包括周期建立、周期完结、周期取消功能。周期信息包括第几周期、总周期次数、周期号、医生、进周日期、周期类型、周期类型说明、拟行助孕方案、取精方式、精子来源、精子类型、卵子来源、卵子类型、IVM、PGD、PGS、PGT-A、PGT-SR，PGT-M用药方案、用药方案明细、备注信息； 2、系统提供治疗方案和用药方案的建立和配置，治疗方案包括：IVF、ICSI、AIH、AID、FET、PGD等，用药方案包括长方案、短方案、超长方案、超短方案、拮抗剂方案、微刺激方案、PCOS方案、自然周期方案等。 |
| 男女方病历 | 1、医护人员可在患者进周后，在同一治疗周期内，记录男女方病历信息；主要记录包含：一诉五史、体格检查与化验信息，如涉及到PGT患者还可记录遗传病史、遗传咨询病历、家系图等记录信息； 2、如患者就诊时间间隔不长，医护人员可查看历史周期与门诊病历并支持数据导入。 |
| 促排卵监测 | 1、如在促排记录当日，患者完成血激素等化验检查，可通过接口快速导入LIS化验（性激素）结果； 2、在患者进行相应的药物治疗，可通过手动录入或自动导入用药情况，并按照开药日期进行统一显示或根据每日医嘱执行明细进行分开显示； 3、在进行促排监测治疗时间，需要实时对FSH、HMG、GnRha等类型的用药量进行统一计算以保证对应当前用药方案处于合理区间内，并基于设定质控规则进行风险预警； 4、如因患者个体因素或用药方案，有部分对应促排治疗已在门诊阶段开始，医护人员可从门诊病历复制“排卵监测”数据至当前周期数据内。 |
| 手术通知 | 1、在门诊阶段，如患者因自身情况需要进行门诊手术，可在门诊病历发送电子化手术通知，便于手术室进行整体手术计划安排与手术量、工作量统计； 2、由于辅助生殖特殊性，医护人员可根据患者治疗情况发送周期手术通知，如取卵手术通知、移植手术通知、解冻手术通知等，临床医生在手术内填写取卵、移植要求或选择对应移植、冷冻胚胎，根据手术通知内容自动生成实验室工作计划；以实现与实验室数据与流程互通； 3、对于不同治疗类型如新鲜、解冻周期及不同门诊初诊类型，可匹配设定不同类型手术统计，同时系统会根据周期类型、手术通知发送上限控制，实现系统逻辑的基本管控。 |
| 手术管理 | 1、在临床医生发送手术通知后，对应角人员可在“手术管理”中查看全部手术计划，护理与实验室可根据手术计划，合理安排工作：如通知宣教患者、提前备液等； 2、临床、护理、实验室可根据科室流程要求对手术内容进行确认与分级审核；当手术经下一级审核后，当前角色则不能直接修改手术计划；杜绝手术通知内容临时修改导致的信息偏差； 3、在手术准备日时，医护人员可根据用药方案、取卵数、激素情况、医生备注、手术室情况、手术患者数等情况进行手动排班，或根据前置设定规则进行一键“自动排班”； 4、针对与取卵手术可根据手术排班手术台次、手术开始时间、手术间隔时间、HCG作用时长自动生成取卵手术时间与夜针时间，并可根据配置发送对应时间信息、地点、提醒信息给到患者。 |
| 移植手术 | 1、医护人员在手术时或手术完成后，对移植胚胎情况、手术安全核查、手术经过、术中处理等信息进行电子化记录； 2、如患者因临时情况需要进行多次移植手术，系统支持多次移植手术情况记录； 3、在患者手术完成后，医护人员可对术后用药进行数据录入或从HIS获取术后医嘱信息； 4、手术完成后可以进行CA签名。 |
| 人工授精 | 1、医护人员在手术时或手术完成后，对人工授精情况、手术安全核查、手术经过、术中处理等信息进行电子化记录； 2、如患者因临时情况需要进行多次人工授精手术，系统支持多次移植手术情况记录； 3、在患者手术完成后，医护人员可对术后用药进行数据录入或从HIS获取术后医嘱信息； 4、手术完成后可以进行CA签名。 |
| 取卵手术 | 1、医护人员在手术时或手术完成后，对获卵情况、手术安全核查、手术经过、术中处理等信息进行电子化记录； 2、如患者因临时情况需要进行多次取卵手术，系统支持多次移植手术情况记录； 3、在患者手术完成后，医护人员可对术后用药进行数据录入或从HIS获取术后医嘱信息； 4、取卵手术完成后可以进行CA签名。 |
| 备液 | 1、工作人员可以提前录入当日或第二天所需要准备的各种试剂或耗材的品牌、批次及有效期，系统将根据患者是否具备对应的业务动作（如是否有捡卵记录、是否有授精记录等）来判断患者是否使用了对应的试剂或耗材，自动复制到患者的治疗周期中的试剂耗材使用记录； 2、也可以由工作人员直接在某患者的治疗周期中的试剂耗材记录上录入该患者确定使用的试剂或耗材的品牌、批次及有效期，并且可以通过复制功能复制到当天其他患者的试剂耗材使用记录。 |
| 精液处理记录 | 1、患者取完精之后，工作人员可以在系统中录入患者的精子情况，包括精子观察结果，处理前情况，处理方式，处理后情况； 2、如果患者使用本人的冻精进行授精，可以关联患者的精子冷冻记录，从中选取需要使用的精子，同时可以记录解冻信息； 3、如果患者使用供精进行授精，可以关联患者的供精预约记录，或者直接查询供精库中的库存，选取需要使用的精子，同时可以记录解冻信息； 4、精液处理数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 捡卵记录 | 1、患者取完卵之后，工作人员可以在系统中记录患者的捡卵记录，包括捡卵过程的操作记录，也可以录入每管的卵子情况，系统会自动计算获卵总数； 2、捡卵记录数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 胚胎培养记录 | 1、患者完成了捡卵或解冻之后，工作人员可以操作生成符合捡卵个数或解冻个数的胚胎培养表格供后续授精或观察进行记录； 2、患者授精完成之后，工作人员可在系统中录入患者的授精记录，包括拆卵、IVF、ICSI等，系统支持不同的方案，包括IVF/ICSI/补救ICSI/IVM/短时IVF/PGT/IVM冻卵等； 3、工作人员可以录入每个胚胎的授精方式，系统会根据最终方案进行校验，如不满足或方案进行了变更，系统会进行提醒； 4、在每天胚胎观察结束后，工作人员可以在系统中录入每天的胚胎级别或形态，在录入时可以通过复制功能进行批量录入，减少录入工作量；系统可以自动根据胚胎形态进行评分，以及根据评分生成胚胎优先级； 5、系统可以根据录入的胚胎形态自动计算并展示胚胎的发育情况情况，如MII数、2PN数、囊胚数、优胚数等； 6、培养观察数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 冷冻记录 | 1、进行冷冻操作时，工作人员可以在系统上通过自动分配管号给需要冷冻的胚胎或卵子分配麦管号，系统可以根据预设的规则自动生成麦管号； 2、工作人员可以从冷冻位置中选择空位进行存储，系统也可以根据剩余位置推荐最合适的位置； 3、分配完成后，工作人员可以录入冷冻相关操作的操作记录； 4、冷冻数据录入完成后可以进行CA签名。 |
| 解冻记录 | 1、发送解冻手术通知后，工作人员可根据手术通知，选择需要解冻的胚胎或卵子，选择之后系统自动展示解冻出来的胚胎或卵子供后续培养观察记录； 2、选择完成后，工作人员可继续录入解冻操作相关的操作记录。解冻后，系统可以自动释放所占用的液氮罐位置，供其他冻胚或冻卵占用； 3、解冻记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| 移植记录 | 1、发送移植手术通知后，工作人员可以根据移植手术通知，结合胚胎级别，选择需要移植的胚胎，系统会自动计算移植胚胎数和移植胚胎形态，工作人员可以录入移植操作的操作记录； 2、如胚胎进行了辅助孵化，工作人员也可以输入辅助孵化相关操作信息，如配备了胚胎拍照功能，并预先进行了拍照操作，系统可以打印移植胚胎图片到病历； 3、移植记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| 活检记录 | 1、活检操作完成后，工作人员可以在系统上录入活检操作相关的操作记录，以及胚胎的活检编号、活检情况等相关信息；系统可以根据规则自动生成活检编号； 2、如有胚胎要进行二次活检，系统可以支持同一个胚胎进行两次活检操作记录； 3、活检记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| PGT送检记录 | 1、活检后的样本，如要进行PGT检测，工作人员可在检测结果出来后，在系统上录入检测结果，并且可以通过拍照或上传的方式导入报告文件； 2、系统可以根据活检结果自动生成移植优先级供参考； 3、PGT送检记录录入完成后可以进行CA签名。 |
| 丢弃记录 | 如果胚胎发育不理想需要丢弃，工作人员可选择要丢弃的胚胎进行丢弃操作。 |
| 胚胎图像采集 | 1、系统可以对接第三方图像观察系统（如RI VIEWER）获取镜下图像，工作人员可以进行拍照操作，记录每天每个胚胎的发育情况，系统可以提供每日待观察的患者列表； 2、拍照完后，工作人员可以在系统中查看到所有的胚胎图片，并对图片进行修改、导入、导出等操作； 3、可以设置键盘快捷键或接脚踏开关实现快速采图操作。 |
| 冷冻物管理 | 1、系统可集中展示展示患者所有的冷冻胚胎、精子、卵子、睾丸组织、卵巢组织情况（各形态的剩余数、使用数）； 2、如患者需要将剩余冷冻物放弃，工作人员可进行选择并记录放弃操作。 |
| 冷冻续费 | 1、患者有冷冻胚胎、卵子或精子后，工作人员可直接查询到待缴费的患者，查看患者的冷冻物数量及情况，录入缴费记录，系统可以自动计算到期日期； 2、工作人员可以通过短信和电话的方式直接跟患者进行沟通； 3、系统可以自动生成首次缴费记录，减少工作人员的工作量； 4、如果患者自述想要放弃剩余冷冻物，但是又不来医院办理相关手续，工作人员可以标记为患者放弃，避免反复提醒； 5、工作人员可以直接查询即将到期或已到期的患者，批量发送催费短信，需对接我院现有短信平台； 6、工作人员可以查询每一管冷冻物的缴费流水，包括缴费和退费。 |
| 供精入库 | 1、引进精子库的供精标本后，工作人员可以在系统中记录标本的来源、捐赠者的体貌特征和每管精子的情况；可以区分IVF和AID两种库存； 2、如标本达到使用上限或反馈异常，工作人员可对标本进行停用及毁弃的操作； 3、系统可以对标本的使用数量和库存进行提醒，避免使用超出限制。 |
| 供精预约 | 1、患者需要使用供精时，工作人员可在系统上对患者进行预约，预约时系统会自动校验患者的血型和标本的血型，避免出错； 2、预约成功后，在进行精液处理时，只能使用预约的标本进行精液处理； 3、如患者中途取消预约，工作人员可对本次预约进行取消操作，取消之后可再次进行预约。 |
| 供精上报 | 支持根据标本使用情况、周期结局自动生成供精上报数据。 |
| 实验室工作计划 | 系统能够根据日期查询当日的取卵手术、移植手术、解冻手术通知、冷冻记录、活检记录等，工作人员可以根据手术通知打印带有患者信息的标签，包括培养箱标签、冷冻标签、活检样本标签等。 |
| 医患沟通记录 | 1、医生可针对与患者病程情况（胚胎毁弃、无成熟可用胚胎、减胎手术等）进行电子化记录，系统可通过用户预置模版快速生成患者相关医患沟通模版； 2、在完成医患沟通记录后，医护人员可在线预览并打印医患沟通记录让患者进行签字，在对接CA患签时，也可进行电子签名。 |
| 术前讨论 | 1、医生可针对与患者病程情况（胚胎毁弃、无成熟可用胚胎、减胎手术等）进行电子化记录，系统可通过用户预置模版快速生成患者相关医患沟通模版； 2、在完成医患沟通记录后，医护人员可在线预览并打印医患沟通记录让患者进行签字，在对接CA患签时，也可进行电子签名。 |
| 囊肿穿刺手术记录 | 医护人员主要记录囊肿穿刺手术内容，包括手术日期、手术者、护士、穿刺针、麻醉方式、镇静用药、术前用药、手术过程、术前Bp、术前P、术前T、术中Bp、术中P、术后Bp、术后P、术后用药、备注；记录完成后，进行打印或电子归档。 |
| 卵泡穿刺手术记录 | 医护人员主要记录卵泡穿刺手术内容，包括手术日期、手术者、护士、助手、记录者、穿刺针、麻醉方式、术前用药、手术过程、术前Bp、术前P、术前T、术中Bp、术中P、术后Bp、术后P、术后用药、备注。记录完成后，进行打印或电子归档。 |
| OHSS监测 | 取卵后是OHSS发生风险最高的时期，医护人员需要对患者进行频繁的临床评估，包括体重监测、腹部超声检查以及注意任何OHSS的早期症状（如腹胀、恶心、呕吐、腹泻等），在评估完成后需要对OHSS监测记录进行打印或电子归档。 |
| 减胎手术记录 | 在多胎妊娠中，出于医学原因（如母体健康风险、胎儿异常或选择性减少以提高剩余胎儿存活率）可能需要进行减胎手术，医护人员在患者完成手术后，记录减胎情况。记录完成后，进行打印或电子归档。 |
| 病程记录 | 医护人员针对患者病程变化情况进行电子化记录。 |
| 护理记录单 | 对于患者在诊疗过程中涉及到的不同护理岗位及不同节点，需要护理相关执行或处理事项做电子化记录、事件提醒及流程管控；如周期建档、术前宣教、手术核对、医嘱核对等。 |
| 临床周期总结 | 对临床数据进行该周期的总结与自查，其中总结部分全部根据前面记录自动生成汇总数据。 |
| 实验室周期总结 | 对实验室数据进行该周期的总结与自查，其中总结部分全部根据前面记录自动生成汇总数据。 |
| 毁弃登记 | 1、医疗机构需建立完善的胚胎毁弃登记制度。如患者需要放弃胚胎时，应由临床医生发起胚胎毁弃申请； 2、审核岗位根据申请记录信息，完善登记患者信息、验证患者身份并与患者谈话选定需要毁弃的样本信息，谈话完成后签署相应毁弃登记文书； 3、审核后由实验室人员进行审核，患者标本状态变更为“已审核”；此时系统不会计算相关冷冻费计算，并且选定标本不可进行解冻等出库操作； 4、实验室人员在统一节点对胚胎进行实际毁弃，标本状态变更为“已毁弃”。 |
| 病历质控助手 | 1、科室可根据本身规则现场要求工程师增加质控规则至质控规则库中，医护人员可自定设定是否启用； 2、科室可要求设定质控方式：如不满足某项规则时，则不允许提交或进入下一步（强质控）；或通常不满足规则，但医生可根据实际情况手动取消质控状态（弱质控）；或不影响流程操作，但提示信息比较重要，则在进入对应模块时，强制弹窗提示（强提醒）； 3、医生在录入病历时，质控模块实时动态监测，对遗漏、错误或不规范之处即时发出警告或强质控，如缺少必要检查结果、药物剂量不合理、空值校验、前后逻辑校验、内涵校验。 |
| 随访 | 1、在患者完成移植或人授手术后，系统自动根据手术日期自动生成“助孕后14/18天”随访待办，工作人员进入随访工作站，可根据待办信息进行随访； 2、在完成“助孕后14/18天”随访后，系统自动根据“妊娠情况”结果确认生成下次随访待办“临床妊娠随访”； 3、系统可据妊娠情况与患者进程，连续生成完成的随访时间线，直到患者未妊娠或分娩，在中途有其他情况如联系不上、失访时，医护人员可手动调整随访任务与时间； 4、如患者在本院进行血结果、B超检查、病理检查结果等检查，医护人员可通过接口从HIS、PACS系统中自动或手动选择导入对应数据，以减少数据填写录入工作量； 5、如医护人员需要利用患者端进行随访，将相应随访表单发送给患者后，患者可在移动端填写对应的“随访表单”或上传图片，医护人员可导入表单信息及图片进行查看与审核；以提高随访效率； 6、医护人员可根据随访待办，手动或自动发送短信提醒患者填写表单信息或上传检查结果； 7、对于未自助上传随访信息患者，医院人员可直接使用软件拨打IP电话给患者，在无需手动输入电话号码的同时，系统也可在系统上进行关键号码隐藏，以保证患者联系方式不会外泄，需与院内IP回访电话线路对接； 8、系统可记录每次通话录音、短信发送明细、随访日志，便于后续追溯与查询； 9、系统可自动根据医护人员输入值，如支持术后天数、孕周、孕天、妊娠情况、分娩类型、流产类型、孕囊数等字段根据输入或前置参数进行自动计算； 10、对于特定诊疗类型患者，如PGT患者、生育力保存患者，可增加恢复情况、生育意愿、手术恢复情况、产前诊断和出生后等随访等特定表单与节点控制。 |
| 注射核对 | 1、患者从诊室完成就诊，系统根据有无当日执行的医嘱，推送告知患者是否在院内进行注射，如患者选择在院内进行注射，则提示患者进行注射报到，患者可直接前往注射窗口进行注射； 2、在医护人员填写医嘱记录后，系统自动根据“执行日期”、“是否注射药品”等信息自动生成每日医嘱注射明细，当患者前来窗口进行注射时，注射岗位可根据“当日注射明细”核对本药品明细，在完成注射后，点击“确认”即可记录患者本次注射药品明细、时间、执行或核对医护人员信息； 3、在患者注射时，系统可根据系统规则校验是否已经缴纳注射费用，并可根据药品用法（肌肉注射、皮下注射等）自动计算并扣除注射次数，如患者次数不足则可提示患者缴纳费用或医护人员手动修改注射次数。 |
| 病历模板配置 | 支持输入、下拉选择、富文本编辑、数字输入、单选、多选等多种输入组件进行配置，支持配置输入项的计算公式，可以自动其他输入结果自动计算并填入。 |
| 报警上传 | 记录设备运行情况或报警信息传送至医院信息系统。 |

9、演示要求

演示方式：上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容如下：

| 类别 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 整体要求 | 1、系统使用B/S架构，开发语言使用JAVA，客户端通过浏览器访问服务器，服务器提供数据和业务逻辑支持,需适配信创要求服务器和操作系统，数据库需支持信创要求数据库，需符合等保三级要求，符合信创适配要求，后续需无偿配合院方密评改造。 2、系统支持历史数据导入，供应商免费导入历史数据，可无缝衔接新建信息化系统。 |
| 生殖门诊系统 | 工作站集成模式 | 3、在生殖科中有部分节点涉及到同时需要处理门诊、周期两种阶段患者，系统通过自动判断患者就诊类型（门诊、周期），自动打开门诊病历模块或周期病历模块，以替代先前多系统跳转+查询的操作； 4、除配置叫号模块的工作站，还支持根据事件流转、诊疗事件匹配分组或标记。如随访工作站，可自动根据随访阶段查询匹配患者；建档工作站可查询已建档未建周；医生工作站可标记当日手术患者、B超已做血未出等不同状态、以实现患者精细化管理与流程管控； |
| 生殖周期管理系统 | 手术管理 | 3、在手术准备日时，医护人员可根据用药方案、取卵数、激素情况、医生备注、手术室情况、手术患者数等情况进行手动排班，或根据前置设定规则进行一键“自动排班”； |
|  | 病历质控助手 | 1、科室可根据本身规则现场要求工程师增加质控规则至质控规则库中，医护人员可自定设定是否启用； 2、科室可要求设定质控方式：如不满足某项规则时，则不允许提交或进入下一步（强质控）；或通常不满足规则，但医生可根据实际情况手动取消质控状态（弱质控）；或不影响流程操作，但提示信息比较重要，则在进入对应模块时，强制弹窗提示（强提醒）； 3、医生在录入病历时，质控模块实时动态监测，对遗漏、错误或不规范之处即时发出警告或强质控，如缺少必要检查结果、药物剂量不合理、空值校验、前后逻辑校验、内涵校验。 |
|  | 注射核对 | 3、在患者注射时，系统可根据系统规则校验是否已经缴纳注射费用，并可根据药品用法（肌肉注射、皮下注射等）自动计算并扣除注射次数，如患者次数不足则可提示患者缴纳费用或医护人员手动修改注射次数。 |
| 医生端小程序 | 医患群聊 | 1、支持自定义管理群组管理员； 2、支持自定义根据治疗节点创建群组； 3、支持机器人针对知识库内容进行自动回复。 |
| 患者端小程序 | 诊疗指引 | 1、可自动定位当前患者的就诊节点（如建档、促排、取卵等治疗节点），并根据治疗过程推进自动更新； 2、在每个治疗节点下，患者可查看该节点治疗的注意事项、科普宣教、常用业务功能以及业务数据查询（如促排查询、医嘱查询等）。 |
|  | 医患群聊 | 1、支持患者隐私保护，患者间消息互不可见； 2、支持机器人针对知识库内容进行自动回复，降低医护人员工作量。 |
| 实验室流程管控及无纸化系统 | 冷冻位置分配 | 2、系统根据胚胎的特定阶段、数量以及是否涉及传染病等因素，自动生成唯一的冻存管编号； |
|  | 胚胎观察 | 1、根据设定的取卵时间和工作流程，系统可自动筛选出即将进行观察的患者名单，提供病历号、患者夫妇姓名及所处的培养箱信息； 2、观察过程中，系统可支持记录详尽的历史胚胎信息回顾，涵盖授精方式、成熟度、细胞结构特征等； 3、可根据预设标准，系统能够自动对胚胎进行排序； 4、完成观察后，工作人员可直接在系统中标注胚胎的后续去向，包括冷冻、移植、进行遗传学检测（PGT）等，系统则据此自动生成后续流程； 5、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |

10、本项目不接受进口产品投标。

11、付款方式：

合同签订后30日内支付全款的30%，验收合格后30日内支付全款的60%，验收合格两年后30日内支付全款的10%。

12、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

# 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

| 类别 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 整体要求 | 1、系统使用B/S架构，开发语言使用JAVA，客户端通过浏览器访问服务器，服务器提供数据和业务逻辑支持,需适配信创要求服务器和操作系统，数据库需支持信创数据库，需符合等保三级要求，符合信创适配要求，后续需无偿配合院方密评改造。 2、系统支持历史数据导入，供应商免费导入历史数据，可无缝衔接新建信息化系统。 |
| 生殖门诊系统 | 工作站集成模式 | 3、在生殖科中有部分节点涉及到同时需要处理门诊、周期两种阶段患者，系统通过自动判断患者就诊类型（门诊、周期），自动打开门诊病历模块或周期病历模块，以替代先前多系统跳转+查询的操作； 4、除配置叫号模块的工作站，还支持根据事件流转、诊疗事件匹配分组或标记。如随访工作站，可自动根据随访阶段查询匹配患者；建档工作站可查询已建档未建周；医生工作站可标记当日手术患者、B超已做血未出等不同状态、以实现患者精细化管理与流程管控； |
| 生殖周期管理系统 | 手术管理 | 3、在手术准备日时，医护人员可根据用药方案、取卵数、激素情况、医生备注、手术室情况、手术患者数等情况进行手动排班，或根据前置设定规则进行一键“自动排班”； |
|  | 病历质控助手 | 1、科室可根据本身规则现场要求工程师增加质控规则至质控规则库中，医护人员可自定设定是否启用； 2、科室可要求设定质控方式：如不满足某项规则时，则不允许提交或进入下一步（强质控）；或通常不满足规则，但医生可根据实际情况手动取消质控状态（弱质控）；或不影响流程操作，但提示信息比较重要，则在进入对应模块时，强制弹窗提示（强提醒）； 3、医生在录入病历时，质控模块实时动态监测，对遗漏、错误或不规范之处即时发出警告或强质控，如缺少必要检查结果、药物剂量不合理、空值校验、前后逻辑校验、内涵校验。 |
|  | 注射核对 | 3、在患者注射时，系统可根据系统规则校验是否已经缴纳注射费用，并可根据药品用法（肌肉注射、皮下注射等）自动计算并扣除注射次数，如患者次数不足则可提示患者缴纳费用或医护人员手动修改注射次数。 |
| 医生端小程序 | 医患群聊 | 1、支持自定义管理群组管理员； 2、支持自定义根据治疗节点创建群组； 3、支持机器人针对知识库内容进行自动回复。 |
| 患者端小程序 | 诊疗指引 | 1、可自动定位当前患者的就诊节点（如建档、促排、取卵等治疗节点），并根据治疗过程推进自动更新； 2、在每个治疗节点下，患者可查看该节点治疗的注意事项、科普宣教、常用业务功能以及业务数据查询（如促排查询、医嘱查询等）。 |
|  | 医患群聊 | 1、支持患者隐私保护，患者间消息互不可见； 2、支持机器人针对知识库内容进行自动回复，降低医护人员工作量。 |
| 实验室流程管控及无纸化系统 | 冷冻位置分配 | 2、系统根据胚胎的特定阶段、数量以及是否涉及传染病等因素，自动生成唯一的冻存管编号； |
|  | 胚胎观察 | 1、根据设定的取卵时间和工作流程，系统可自动筛选出即将进行观察的患者名单，提供病历号、患者夫妇姓名及所处的培养箱信息； 2、观察过程中，系统可支持记录详尽的历史胚胎信息回顾，涵盖授精方式、成熟度、细胞结构特征等； 3、可根据预设标准，系统能够自动对胚胎进行排序； 4、完成观察后，工作人员可直接在系统中标注胚胎的后续去向，包括冷冻、移植、进行遗传学检测（PGT）等，系统则据此自动生成后续流程； 5、自动跟踪并记录每个患者操作的起始时间、结束时间、总持续时间，以及操作者和核对人员信息； 6、可以用PAD移动终端完成流程数据实时录入。 |

政府强制节能采购产品如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机 | CPU：≥四核ARM Cortex-A55架构；主频2.0GHZ； 内存：≥2G；存储：≥16G； | 8 |
| 2 | 移动PC | CPU：高通骁龙 尺寸：≥11.5英寸 分辨率：2200*1440 运行内存：≥6GB 存储内存：≥128GB | 15 |
| 3 | 显示器 | 背光类型：LED; 显示尺寸：≥13.3英寸； 显示比例：16：9； 分辨率：1920*1080； 亮度：300cd/㎡； 接口：HDMI | 12 |
| 4 | PC主机 | CPU：I5 内存：8G 固态：256SSD 显示接口：HDMI+DP(可选) | 10 |
| 5 | 触摸一体机 | 处理器i5-10210U； 内存8G； 硬盘512G； 触摸显示23.8； HDMI接口 | 1 |

（1）投标人在投标文件中对技术部分实质性要求的响应，需对实质性要求的每一项功能进行视频演示并提供相应的承诺函。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”中强制节能采购产品的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件。

4.2商务部分实质性要求

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免费维保期限 | 投标人需提供不少于2年的软件系统免费维护期，免费维护期从系统整体验收通过之日起计算；需提供不少于5年的硬件系统免费维护期，免费维护期从安装之日起计算，免费维护期内免上门费、维修费和系统升级费等。 |
| 2 | 交付时间 | 自合同签订之日起180个工作日内完成项目安装及调试。投标人需根据情况，以分阶段建设为目的，设置每个阶段目标，制定详细的规划和每阶段建设的信息系统内容。 |
| 3 | 服务效率 | 项目验收后提供7*24小时售后技术服务，响应时间不得低于如下标准：接到医院方的通知后2小时内必须做出明确的响应和安排；需提供现场服务的，服务团队须在4小时内达到故障现场；6小时内做出故障诊断报告，常规故障8小时内必须解决。免费服务内容包括保证系统运行的连续性、故障的预防和排除、系统性能调优和增强、系统日常维护、程序小版本升级、程序BUG的修改、业务流程改造等。 |

（1）投标人在投标文件中对商务部分实质性要求的响应，需提供相应的承诺函。

## 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

评标方法与评标标准

- 价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：34分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键性技术参数 | 根据投标人所投产品对招标文件中带“★”号技术参数及要求逐项响应情况，完全满足要求的得20分；“★”号技术参数共10项，每偏离一项扣2分。 注：投标人需在附件3《技术要求响应及偏离表》中逐条注明响应情况，并提供相应的截图、照片或扫描件等证明材料予以佐证,如偏离表中为“超出”或“符合”，但未在证明材料中找到对应的截图、照片或扫描件等证明材料，不得分。 | 20分 | 0分 | 客观分 |
| 2 | 一般性技术参数 | 根据投标人所投产品对招标文件中带“▲”号的一般性技术参数逐项响应情况，完全满足要求的得5分；“▲”号技术参数共5项，每偏离一项扣1分。 注：投标人需在附件3《技术要求响应及偏离表》中逐条注明响应情况，并提供承诺函，如偏离表中为“超出”或“符合”，但未提供承诺函，不得分。 | 5分 | 0分 | 客观分 |
| 3 | 总体设计方案 | 根据投标人提供的总体设计方案描述情况，能够充分考虑用户现有的资源，对采购人系统现状和业务需求的理解与分析准确，并能够满足采购人一体化建设信息系统的需求，能够严格按照招标文件所列模块划分进行产品描述，满足招标文件要求的全部技术指标，各个子系统之间能一体化构建，实现互联互通，门诊病历与辅助生殖病历管理须一体化集成。对投标人提供的软件开发设计方案进行评价，包括业务现状分析、业务需求分析、软件架构、软件功能和性能、兼容性及验收、测试方案、拟提供的技术文档等，方案各项内容全面详细、能有效保障本项目实施得3分。每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3分 | 0分 | 主观分 |
| 4 | 实施 及培训方案 | 1.根据投标人提供针对本项目的实施方案，方案针对本项目实施提出：①重点、难点分析并给出相应的解决方案；②应急保障措施；③进度安排、组织架构；④试运行方案、验收方案；⑤质量保障措施、信息安全管理措施等内容进行评审。 2.根据投标人提供针对本项目的培训方案，内容包括：①培训对象、培训时间、培训形式、培训地点；②培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面；③培训目标、培训计划、培训预期、培训课程设置等。 方案各项内容全面详细、能有效保障本项目实施得3分。每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3分 | 0分 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包含：售后服务机构设置、售后服务流程、免费维保期内外服务内容及方式、售后服务人员、故障服务管理、问题管理方案、应急响应预案等。 方案内容全面详细、方案合理，能有效保障本项目实施得3分，每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3分 | 0分 | 主观分 |

- 商务分：24分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 根据投标人提交的成功案例进行评定。 1.系统B/S架构：投标人每提供1份包含满足本项目招标需求的基于B/S架构的生殖门诊系统或生殖周期管理系统的合同及对应的招标文件的得1分，本项最多得3分； 2.患者端小程序：投标人每提供1份包含满足本项目招标需求的小程序的合同及招标文件的得1.5分，本项最多得4.5分； 3.实验室无纸化系统：投标人每提供1份包含满足本项目招标需求的实验室无纸化系统的合同及招标文件的得2分，本项最多得6分； 4.实验室监控系统：投标人每提供1份类似案例合同的得1分，本项最多得2分； 5.智能分诊叫号系统：投标人每提供1份类似案例合同的得1分，本项最多得2分； 6.病历质控平台：投标人每提供1份省级及以上辅助生殖监管机构的人类辅助生殖技术质量管理与控制平台专项建设合同的得1分，本项最多得3分。 | 20.5分 | 0分 | 客观分 |
| 2 | 资质情况及其它 | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、质量管理体系认证证书、环境管理系统认证证书、监控产品有省级计量机构的校准证书、超声等医疗设备与信息化系统对接模块软著，每提供一项加0.5分，本项最多得2.5分。 注：须提供上述在有效期内的认证证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 2.5分 | 0分 | 客观分 |
| 3 | 免费维保期限 | 软件免费维保期限4年及以上的得1分，三年得0.5分，三年以下不得分。 | 1分 | 0 | 客观分 |

（六）节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件7                             投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南通市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件11、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。